## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【资中县球溪镇全民~
| 资中县球溪镇全民健身中心建设项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【资中县球溪镇全民~
| 资中县球溪镇全民健身中心建设项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)【资中县球溪镇全民健身中心建设~
总 说 明
工程名称：资中县球溪镇全民健身中心建设项目
1.工程概况 资中县球溪镇全民健身中心建设项目 2.工程招标和专业工程发包范围： 设计图纸范围内。 3.工程量清单编制依据： 1）、本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013（简称13规范）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB 50854～50862-2013）等9本计量规范（简称13计量规范）、四川省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）等工程量计算规范有关事项的通知（川建造价发〔2013〕370号）、四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改增值税四川省》施工图设计文件等相关文件； 2）、四川省建设主管部门颁发的配套计价依据及办法，2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》； 3）、川建价发〔2025〕14号四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复； 4）、施工图设计、设计更改通知及现场实际情况等； 5）、与本工程相关的标准、规范、技术资料； 6）、关于调整四川省建设工程工程量清单计价定额中税金计取标准的通知（川建造价发〔2019〕181号）； 7）、控制价中规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中I档计取； 8）、川建发〔2024〕15号四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知； 9）、成建价(2013)16号零星工程项目安全文明施工费费率计取标准的通知； 10）、材料价格按《四川省工程造价信息》（2025年第7月）内江市材料价格调整,不足部分参照四川省材料价格及市场价执行； 11）、其他相关配套文件。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 1）、工程质量要求：工程质量及材料应达到国家 、省、市现行有关施工及验收规范合格标准要求的验收标准。 2）、材料质量要求：选用要满足设计及相关质量标准的要求,并必须得到招标人现场负责人及现场监理工程师的认可。 3）、施工要求：必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定（含扬尘治理）,并按经批准的施工组织设计实施,且要符合施工规范及验收标准的相关要求。 4）、凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。控制价中分部分项的综合单价均已包含为实施和完成该项所有工作内容（控制价中对工程项目的特征只作重点描述，详细描述见施工图设计），即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求中标人应进行的测试、检验试验费用，缺陷修复、管理、利润、材料采管及场内运输、材料现场抽样等全费部用，以及合同及图纸明示和暗示的所有责任、义务和风险（除不可抗力外）。 5.其他需要说明的问题 1）、本工程采用预拌砂浆。 2）、本工程采用商品混凝土。 3）、投标报价时，投标人应进行踏勘现场，充分考虑施工现场的难度，特别是材料运输、材料二次转运等实际情况综合考虑报价。 4）、控制价中规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中I档计取，规费为不可竞争费用，投人标填报时按招标清单给定金额填报，结算时按施工单位企业资质标准规定费率计取。 5）、控制价中环境保护费、安全、文明、临时设施费按双倍基本费费率计算，投标时投标人按招标清单给定的金额填写，不修正。未按要求填写的，其投标报价无效，作否决其投标处理。 6）、总价措施项目清单中除“环境保护”、“安全施工费” 、“文明施工费” 、“ 临时设施费”以外的措施费用项目，招标人给出了一些通用措施项目，投标人可依据现场实际情况、企业自身情况自行报价,包干使用不做调整。投标人在投标报价中对投标施工组织设计涉及的措施项目未增加或招标人列出的措施项目未填报的，其费用视作已包含在其它报价中。投标人中标后因自身原因再次编制的施工组织设计可以增减措施内容，需经相关部门审查后方可实施，但不得因增加措施而调整措施费用。 7）、单价措施费中，以“项”为计价单位的措施费用，投标人自行报价，中标后包干使用。投标报价时，投标人应进行踏勘现场，充分考虑施工现场的实际情况综合考虑报价。 8）、根据川建发【2024】15号《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》，安全文明施工费投标人在投标报价时应按招标人给定的金额填报，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件将被否决。 9）、安全文明费结算时根据川建发【2024】15号《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》和成建价(2013)16号《零星工程项目安全文明施工费费率计取标准的通知》计取。 10）、税金不得作为竞争性费用，销项增值税按税率9%计算；附加税按0.261%计算；投标人填报时，销项增值税按税率9%；附加税按0.261%。 11）、暂列金额是为招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。 12）、专业工程暂估价为招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。 13）、投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价。 14）、分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容、工作特征及具体做法只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明及相应标准图集，组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目所包括的工作内容）的全部费用。 15）、工程量清单中所列的工程量仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。付款时由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）计量，以招标人或其授权委托的监理工程师核准的实际完成工程量为准。计量时按招标文件中相关条款执行。 16）、图纸未明确部份的工作项目在清单中未列，施工中发生时按招标文件中相关条款执行。 17）、若有漏项或疑问，请在招标答疑时提出，其他未尽事宜以招标文件为准。

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程预算价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：资中县球溪镇全民健身中心建设项目\单项工程【土建工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 187100.00
1.1 | 土方工程
1.2 | 拆除工程
1.3 | 外墙抹灰
1.4 | 硬化地面
1.5 | 防滑地面
1.6 | 耐磨地面
1.7 | 水性聚氨酯运动地面
1.8 | 人工草坪场地 |  | 4600.00
1.9 | 彩色透水混凝土路面
1.10 | 其他工程 |  | 182500.00
1.11 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 60032.01 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 44074.36 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 28686.18 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 187100.00

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：资中县球溪镇全民健身中心建设项目\单项工程【土建工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
土方工程
1 | 010103001002 | 买土回填 | 1.买土回填 2.其他：满足国家规范及设计要求 | m3 | 90
2 | 050101009100 | 种植土回（换）填 | 1.种植土回填 2.位置：花台 3.取土运距 ：综合考虑 4.回填厚度：综合考虑 5.具体详见设计图纸 6.其他：满足国家规范及设计要求 | m3 | 7.77
3 | 010101001105 | 平整场地 | 1.平整场地 2.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 5839.44
分部小计
拆除工程
4 | 011611005004 | 拆除彩钢棚 | 1.构件名称 ：彩钢棚 2.拆除构件的规格尺寸：综合考虑 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 8
5 | 011606001006 | 剔除塑胶面层 | 1.剔除塑胶面层 2.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 420
6 | 011611003009 | 拆除围栏网 | 1.构件名称：围栏网 2.拆除构件的规格尺寸：高度综合考虑 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 910.71
7 | 011601001092 | 拆除条石挡墙 | 1.拆除条石挡墙 2.拆除构件的规格尺寸：综合考虑 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m3 | 3.6
8 | 010103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种 ;综合考虑 2.运距：暂估10km | m3 | 12.43
分部小计
外墙抹灰
9 | 011201001071 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比 ：12厚1：3水泥砂浆打底 3.面层厚度、砂浆配合比 ：6厚1：2.5水泥砂浆找平 4.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 142
10 | 011406001084 | 抹灰面油漆 | 1.喷刷白色无机涂料两遍 2.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 142
11 | 010903002085 | 甲基硅醇钠憎水剂 | 1.甲基硅醇钠憎水剂 2.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 142
分部小计
硬化地面
12 | 040203007088 | 100厚C25混凝土 | 1.C25混凝土 2.厚度：100mm 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 986.48
分部小计
防滑地面
13 | 011101006035 | 20厚1：3水泥砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合;20厚1：3水泥砂浆 2.部位：防滑地面 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 113
14 | 011102003037 | 8厚陶瓷锦砖面层 | 1.8厚陶瓷锦砖面层 2.部位：防滑地面 3.8厚陶瓷锦砖面层水泥砂浆擦缝并楷干表面浆水泥 4.20厚1:2干硬性水泥砂浆粘接层 5.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 113
分部小计
耐磨地面
15 | 011101006021 | 80厚C30细石混凝土 | 1.C30细石混凝土 2.厚度：80mm厚 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 1057.91
16 | 011101002022 | 现浇水磨石楼地面 | 1.现浇水磨石楼地面 2.面层厚度、水泥石子浆配合比 ：15厚1：2水泥石粒水磨石面层 3.表面草酸处理后打蜡上光 4.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 1057.91
分部小计
水性聚氨酯运动地面
17 | 011101005102 | 0.4mm厚水性聚氨酯涂层面层 | 1.0.4mm厚水性聚氨酯涂层面层 2.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 2464.82
18 | 011101005103 | 3厚垫层水泥基自流平砂浆 | 1.3厚垫层水泥基自流平砂浆 2.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 2464.82
19 | 011101006021 | 20厚C25细石混凝土 | 1.C25细石混凝土 2.厚度：20mm厚 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 2464.82
20 | 011101005104 | 界面剂一道 | 1.界面剂一道 2.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 2464.82
21 | 011101006021 | 80厚C25细石混凝土 | 1.C25细石混凝土 2.厚度：80mm厚 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 2464.82
22 | 040205006020 | 标线 | 1.材料品种：丙烯酸涂料标线 2.0.3mm厚，50mm宽 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m | 605.29
分部小计
人工草坪场地
23 | 010507002082 | 100mm厚C25混凝土地面 | 1.地坪厚度：100mm厚 2.混凝土强度等级：c25 3.分块捣制，随打随抹平 4.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 551
24 | 010904004083 | 楼（地）面变形缝 | 1.变形缝 2.缝宽20mm，沥青砂浆 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m | 110
25 | 040205006020 | 标线 | 1.材料品种：白色丙烯酸涂料标线 2.0.3mm厚，50mm宽 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m | 151.55
26 | 011103004110 | 操场人工草坪 | 1.人工草坪 2.33厚人造草坪，胶粘剂粘铺 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 551
27 | 自编111 | 足球球门（含球网） | 1.足球球门（含球网） 2.成品购买 3.综合单价含成品运输及安装 4.其他：满足国家规范及设计要求 | 套 | 2
分部小计
彩色透水混凝土路面
28 | 010201001012 | 150mm厚级配碎石 | 1.级配碎石 2.厚度：150mm 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m3 | 99.93
29 | 010404001086 | 30厚砂滤层 | 1.砂 2.厚度：30mm 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m3 | 19.99
30 | 040203007087 | 50厚10mm粒径C25透水混凝土 | 1.10mm粒径C25透水混凝土 2.厚度：50mm 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 666.23
31 | 040203007088 | 30厚6mm粒径C25彩色墙固透水混凝土 | 1.6mm粒径C25彩色墙固透水混凝土 2.厚度：30mm 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 666.23
32 | 040203004089 | 涂刷双丙聚氨酯密封剂 | 1.涂刷双丙聚氨酯密封剂 2.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 666.23
分部小计
其他工程
33 | 011101002090 | 地面抛光、磨平 | 1.地面抛光、磨平 2.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 627.53
34 | 011405001059 | 防腐漆粉刷 | 1.构件名称：钢柱、檩条等 2.油漆品种、刷漆遍数：2遍防腐漆，颜色综合考虑，最终由业主确定 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 150
35 | 040101005060 | 排水沟清掏 | 1.排水沟清掏 2.人工清疏 3.排水沟尺寸：300mm宽，清掏10mm厚 4.其他：满足国家规范及设计要求 | m | 100
36 | 010512008091 | 排水沟盖板修复 | 1.排水沟盖板修复 2.混凝土盖板 3.沟尺寸：300mm宽 4.工程量暂估，结算按实计算 5.其他：满足国家规范及设计要求 | m | 57
37 | 040501016062 | 新建排水沟 | 1.断面规格：300*400 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C25混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级 ：120厚M5砂浆MU10标砖砌筑 4.砂浆强度等级、配合比：15mm1：2.5防水砂浆抹面 5.铸铁篦子，详见图集18J812-P5-16 6.其他：满足国家规范及设计要求 | m | 154.92
38 | 011201001071 | 墙面20厚1：2水泥砂浆抹灰 | 1.墙体类型：综合考虑 2.厚度、砂浆配合比 ：20厚1：2水泥砂浆抹灰 4.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 67.17
39 | 010403004093 | 0.4m高毛石挡土墙 | 1.毛石挡墙 2.高度：地上0.4m 3.详见图集18J812-P27-B 4.其他：满足国家规范及设计要求 | m3 | 8.47
40 | 010403004094 | 条石挡土墙 | 1.条石挡墙 2.高度4m 3.具体详见设计图纸 4.其他：满足国家规范及设计要求 | m3 | 85.82
41 | 010501001096 | 条石挡土墙垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m3 | 3.67
42 | 010903004095 | 挡土墙变形缝 | 1.嵌缝材料种类 2.止水带材料种类 3.盖缝材料 4.防护材料种类 | m | 12.37
43 | 040309009097 | 泄水孔 | 1.泄水孔 2.部位：条石挡墙 3.DN100PVC排水管 4.反滤包：200厚砂砾石，200厚中砂，300g/m2土工布 4.墙身泄水孔水平及竖向间距均为2.5m,呈矩形或梅花形布置, 泄水孔孔径75mm,向外坡度5%,挡墙外露高度小于2.5m时可只设下层泄水孔。 | 个 | 27
44 | 010607004075 | 围网H=2m | 1.围网 2.采用钢丝编结网(经线与纬线交叉处用镀锌环扣固定)，编结网钢丝直径均为4.5mm 3.立柱规格：镀锌钢管 φ50*4.5mm×2600 4.立柱及镀锌矩管防腐做法:镀锌管油漆+底漆+氟碳漆 5.详见大样图 6.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 361.8
45 | 040303002076 | 围网立柱基础 | 1.混凝土强度等级 ：C25 2.其他：满足国家规范及设计要求 | m3 | 8.13
46 | 010607004018 | 篮球场围网H=4m | 1.篮球场围网（含入口大门） 2.采用 φ3.8包塑丝径孔距60*60，孔距60*60,其中立杆采用 φ60*2圆管绿色漆，横杆采用 φ48*2圆管绿色漆 3.立柱规格：镀锌钢管 φ60*2mm×3650、 φ60*2mm×4050 4.详见大样图 5.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 1274.33
47 | 040303002019 | 立柱基础 | 1.混凝土强度等级 ：C25 2.其他：满足国家规范及设计要求 | m3 | 33.38
48 | 011503001070 | 不锈钢栏杆H1200 | 1.不锈钢栏杆 2.高度：1200mm高 3.扶手50*50*3mm厚铝合金深色金属漆；横梁30*30*2厚铝合金深色金属漆；小立柱30*30*2厚铝合金深色金属漆 4.含100*100*8厚钢板预埋件 5.具体详见设计图纸 6.其他：满足国家规范及设计要求 | m | 302.57
49 | 011210002073 | 铝合金隔断 | 1.铝合金隔断 2.高度4米 3.具体详专业厂家二次深化设计 4.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 45.56
50 | 010802001108 | 铝合金门 | 1.门代号及洞口尺寸：M1222 2.铝合金门 3.具体详见设计图纸 4.其他：满足国家规范及设计要求 | 樘 | 2
51 | 050102001066 | 移栽树木 | 1.种类：综合考虑 2.胸径或干径 ：10-20cm 3.起挖方式 ：起挖裸根 4.转运距离：20m运距 5.养护期：6个月 6.含树木支撑架、草绳缠干等相关措施 7.其他：满足国家规范及设计要求 | 株 | 30
52 | 050307016099 | 花台 | 1.花台 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.M7.5水泥砂浆MU15标砖砌筑 4.14厚1：3水泥砂浆打底，两次成活，扫毛；8厚1：0.15：2水泥石灰砂浆 5.专业粘结剂粘贴 6.贴外墙砖1：1防水砂浆勾缝 7.具体详见设计图纸 8.其他：满足国家规范及设计要求 | m | 46
53 | 050201003101 | 路沿铺设 | 1.垫层厚度、材料种类：100厚级配碎石垫层 2.路牙材料种类、规格 ：普通烧结实心砖砌筑 3.具体详见设计图纸 4.其他：满足国家规范及设计要求 | m | 33.22
54 | 010901002106 | 彩钢棚屋顶 | 1.单层彩钢棚屋顶 2.具体详见设计图纸 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 142.65
55 | 011210002107 | 彩钢板封墙 | 1.彩钢板封墙 2.具体详见设计图纸 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m2 | 21.63
56 | 自编111 | 智能健身器材 | 1.智能健身器材 2.含遮阳棚等相关配件 3.包含安装、运输等 4.其他：满足国家规范及设计要求 | 套 | 5
57 | 040205022112 | 道闸机 | 1.道闸机 2.手台式道闸机 3.包含安装、运输等 4.其他：满足国家规范及设计要求 | 套 | 1
58 | 自编111 | 不锈钢镀锌看台 | 1.不锈钢镀锌看台 2.规格：10*2.4*1.2m*4个 3.包含安装、运输等 4.其他：满足国家规范及设计要求 | 套 | 4
59 | 040205022114 | 人脸识别道闸（含系统） | 1.人脸识别道闸 2.含系统 3.包含安装、运输等 4.其他：满足国家规范及设计要求 | 套 | 1
60 | 011505001113 | 成品不锈钢洗手池 | 1.智能健身器材 2.成品不锈钢镀铜水龙头+不锈钢镀铜乱纹面洗手盆套装，表面不锈钢镀铜乱纹面整体打造，专业厂家定制安装 3.包含安装、运输等 4.其他：满足国家规范及设计要求 | 套 | 1
分部小计
单价措施项目清单
脚手架工程
61 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.墙高<4m | m2 | 209.17
分部小计
混凝土模板及支架
62 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型：垫层 2.复合模板 | m2 | 6.8
63 | 041102002001 | 基础模板 | 1.构件类型：筏板基础 2.复合模板 | m2 | 17.28
64 | 041102001002 | 现浇透水混凝土路面 设计厚度（cm） 8 | 1.构件类型 ：混凝土道路 2.模板材质综合考虑 | m2 | 666.23
分部小计
大型机械设备进出场及安拆
65 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次 | 1
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明施~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：资中县球溪镇全民健身中心建设项目\单项工程【土建工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 60032.01
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 3252.97
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 13603.31
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 22770.76
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 20404.97
2 | 041109002001 | 夜间施工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 60032.01

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【土建工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：资中县球溪镇全民健身中心建设项目\单项工程【土建工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 44074.36 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 44074.36 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【土建工程】
暂列金额明细表
工程名称：资中县球溪镇全民健身中心建设项目\单项工程【土建工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 44074.36
合 计 |  |  |  | 44074.36 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【土~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：资中县球溪镇全民健身中心建设项目\单项工程【土建工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 智能健身器材 | 套 | 单价: 7500.00
2 | 成品不锈钢洗手池 | 套 | 单价: 4000.00
3 | 人脸识别道闸（含系统） | 套 | 单价: 38000.00
4 | 不锈钢镀锌看台10*2.4*1.2m | 套 | 单价: 25000.00
5 | 手抬式道闸 | 套 | 单价: 3000.00
6 | 足球球门（含球网） | 套 | 单价: 2300.00
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【土建工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：资中县球溪镇全民健身中心建设项目\单项工程【土建工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【土建工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：资中县球溪镇全民健身中心建设项目\单项工程【土建工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程预算价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：资中县球溪镇全民健身中心建设项目\单项工程【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 7500.00
1.1 | 土方工程
1.2 | 电气工程 |  | 7500.00
1.3 | 给排水工程
1.4 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5294.04 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 4141.75 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 1986.21 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 7500.00

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：资中县球溪镇全民健身中心建设项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
土方工程
1 | 010101003189 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m3 | 98
2 | 010103001190 | 回填方 | 1.原土回填 2.其他：满足国家规范及设计要求 | m3 | 90
3 | 010103002191 | 余方弃置 | 1.废弃料品种 ;综合考虑 2.运距：暂估10km | m3 | 8
分部小计
电气工程
4 | 040805001026 | 6m高路灯 | 1.名称 ：6m高路灯 2.成品路灯（电线） 3.灯杆材质、高度 ：6m 4.含灯具等相关辅材及配件 5.综合单价包含灯杆、灯具等安装及调试 6.其他：满足国家规范及设计要求 | 套 | 12
5 | 040805001026 | 6m高路灯-基础 | 1.名称 ：6m高太阳能路灯-基础 2.C30混凝土 3.含预埋铁件 4.具体详见设计图纸 5.其他：满足国家规范及设计要求 | 套 | 12
6 | 040805001026 | 6m高太阳能路灯 | 1.名称 ：6m高太阳能路灯 2.成品太阳能路灯） 3.灯杆材质、高度 ：6m 4.灯具厂家配套提供灯具电源适配器及降功率装置 5.综合单价包含灯杆、灯具等安装及调试 6.其他：满足国家规范及设计要求 | 套 | 12
7 | 040805001026 | 6m高太阳能路灯-基础 | 1.名称 ：6m高太阳能路灯-基础 2.C25混凝土 3.含预埋铁件 4.具体详见设计图纸 5.其他：满足国家规范及设计要求 | 套 | 12
8 | 040205020067 | 监控摄像机 | 1.类型：摄像头 2.规格、型号：综合考虑 3.包含安装所需的一切辅材及配件 4.其他：满足国家规范及设计要求 | 台 | 4
9 | 030404017182 | 配电箱基础 | 1.名称：配电箱基础 2.C15混凝土垫层 3.砂卵石回填 4.砖砌基础，内壁1：3水泥砂浆抹面 5.C20豆石混凝土圈梁 6.表面12厚花样是贴面，10厚1：1.5水泥砂浆粘贴 7.10厚1：3水泥砂浆找平，10厚1：3水泥砂浆打底 8.63*40等边槽钢，δ=4.8mm 9.详见设计图纸 10.其他：满足国家规范及设计要求 | 台 | 1
10 | 030404017079 | 配电箱 1000*1500*550 | 1.名称 ：配电箱 2.规格、型号：1000*1500*550mm 3.非标制防雨型（380V、50Hz） 4.其他：满足国家规范及设计要求 | 台 | 1
11 | 030404035181 | 防水型单相二、三极插座（250V、10A） | 1.防水型单相二、三极插座（250V、10A） 2.其他：满足国家规范及设计要求 | 个 | 6
12 | 040504001183 | 手孔井 | 1.垫层、基础材质及厚度：C15混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 3.勾缝、抹面要求：内壁1：2水泥砂浆抹面 4.井盖、井圈材质及规格：50mm厚高分子材料井盖 5.底部成品地漏 9.防渗、防水要求 | 座 | 1
13 | 030502005106 | 单模光纤 | 1.名称 ：单模光纤 2.规格、型号：2芯单模光纤 3.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 360
14 | 030411001107 | 塑料管PC25 | 1.名称：塑料管PC25 2.其他：详见设计图纸 3.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 360
15 | 030502014184 | 光纤连接 | 1.光纤连接 2.其他：详见设计图纸 3.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 处 | 4
16 | 030404034185 | 时钟控制器 | 1.时钟控制器 2.ZYT09/20A/220V 3.其他：详见设计图纸 4.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 12
17 | 030408001186 | YJV-3*6.0 | 1.名称 ：电缆 2.规格 ：YJV-3*6.0 PC25 FC 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m | 325.49
18 | 030408001186 | BYJ-3*4.0 | 1.名称 ：电缆 2.规格 ：BYJ-3*4.0 PC20 FC 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m | 31.9
19 | 030408001186 | YJV-5*16 | 1.名称 ：电缆 2.规格 ：YJV-5*16 SC50 FC 3.其他：满足国家规范及设计要求 | m | 325.49
20 | 030411001107 | 塑料管PC25 | 1.名称：塑料管PC25 2.其他：详见设计图纸 3.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 360
21 | 030411001187 | 钢管SC20 | 1.名称：钢管SC20 2.其他：详见设计图纸 3.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 20.68
22 | 030411001188 | 钢管SC50 | 1.名称：钢管SC50 2.其他：详见设计图纸 3.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 123.5
23 | 030404033192 | 吊扇 | 1.吊扇 2.其他：详见设计图纸 3.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 3
24 | 030412001193 | 普通灯具 | 1.成品灯具 2.其他：详见设计图纸 3.其他应满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 4
分部小计
给排水工程
25 | 031001006171 | UPVC污水管DN200 | 1.塑料管 2.UPVC管DN200 3.含相关管件 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他满足国家规范及设计图纸 | m | 20
26 | 031001006172 | HDPE污水管DN300 | 1.塑料管 2.HDPE污水管DN300 3.含相关管件 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他满足国家规范及设计图纸 | m | 70
27 | 040504002173 | φ1000污水检查井 | 1.φ1000污水检查井 2.垫层：C15混凝土 3.井墙及底板混凝土强度等级：C30S6 4.盖板材质、规格：C30混凝土 5.井盖、井圈材质及规格：球磨铸铁井盖井座 φ700 6.流槽用C15混凝土浇筑，M10防水砂浆抹面 7.具体详见图集20S515-P30 8.模板另算 9.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10.其他满足国家规范及设计图纸 | 座 | 2
28 | 040103001174 | 中粗砂 | 1.中粗砂 2.填方粒径要求、来源、运距：综合考虑 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他满足国家规范及设计图纸 | m3 | 16
29 | 031001006175 | PE管DN20 | 1.塑料管 2.PE管DN20 3.含相关管件 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他满足国家规范及设计图纸 | m | 50
30 | 030807001176 | 球阀DN20 | 1.球阀DN20 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.其他满足国家规范及设计图纸 | 个 | 2
31 | 031001006177 | PE管DN100 | 1.塑料管 2.PE管DN100 3.含相关管件 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他满足国家规范及设计图纸 | m | 15
32 | 040504001178 | 300*300mm砖砌取水井 | 1.300*300mm砖砌取水井 2.20mm厚1：2水泥砂浆抹面 3.详见图集15SS510-P26 4.含反滤层，砾石 15～20mm 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他满足国家规范及设计图纸 | 座 | 1
33 | 自编179 | 10"圆形阀箱取水阀箱 | 1.10"圆形阀箱取水阀箱 2.详见图集15SS510-P24 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他满足国家规范及设计图纸 | 个 | 1
34 | 030807001180 | 快速取水阀DN50 | 1.快速取水阀DN50 2.详见图集15SS510-P26 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他满足国家规范及设计图纸 | 个 | 1
分部小计
单价措施项目清单
混凝土模板及支架
35 | 041102001001 | 垫层模板 | 构件类型 | m2 | 0.53
36 | 041102034001 | 池底模板 | 1.底板 2.复合模板 | m2 | 1
37 | 041102035 | 池壁（隔墙）模板 | 1.构件类型：井壁 2.支模高度 | m2 | 11.3
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~3
总价措施项目清单与计价表
工程名称：资中县球溪镇全民健身中心建设项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 5294.04
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 304.89
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 886.96
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2300.55
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1801.64
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 5294.04

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【安装工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：资中县球溪镇全民健身中心建设项目\单项工程【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 4141.75 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 4141.75 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：资中县球溪镇全民健身中心建设项目\单项工程【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 4141.75
合 计 |  |  |  | 4141.75 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【安~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：资中县球溪镇全民健身中心建设项目\单项工程【安装工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 配电箱 1000*1500*550 | 套 | 单价: 7500.00
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【安装工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：资中县球溪镇全民健身中心建设项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：资中县球溪镇全民健身中心建设项目\单项工程【安装工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计