## Sheet1
E.13：单项工程招标控制价汇总表
工程名称：湖南省游泳中心游泳池水处理 管道阀门老化设备整改 | [16 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  | 单位工程名称 | [6 empty] | 金额 （元） | [6 empty] | 其中：（元）
[17 empty] | 绿色施工安全防护 措施项目费 |  |  |  | 暂估价
1 | 1 | 1 | 一、跳水池管道老化漏水与水处理设 备整改报价清单 | [6 empty] | 619792.1 | 619792.1 | 619792.1 | 619792.1 | 619792.1 | 619792.1 | 619792.1 | 7704.39 | 7704.39 | 7704.39 | 7704.39
2 | 2 | 2 | 二：标准游泳池管道老化漏水与设备 整改报价清单 | [6 empty] | 591436.98 | 591436.98 | 591436.98 | 591436.98 | 591436.98 | 591436.98 | 591436.98 | 6938.37 | 6938.37 | 6938.37 | 6938.37
3 | 3 | 3 | 三：培训游泳池漏水管道与阀门整改 报价清单 | [6 empty] | 154134.38 | 154134.38 | 154134.38 | 154134.38 | 154134.38 | 154134.38 | 154134.38 | 3398.09 | 3398.09 | 3398.09 | 3398.09
合计 | [9 empty] | 1365363.46 | 1365363.46 | 1365363.46 | 1365363.46 | 1365363.46 | 1365363.46 | 1365363.46 | 18040.85 | 18040.85 | 18040.85 | 18040.85
注：本表适用于单项工程招投标控制价或投标报价的汇总。
广联达科技股份有限公 司
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：一、跳水池管道 老化漏水与水处理设备整改 报价清单 |  |  |  |  | 标段： | [10 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  | 工程内容 |  |  |  | 计费基础说明 | [9 empty] | 费率% |  | 金额 |  |  | 其中： 暂估价（元）
一 |  |  | 分部分项工程费 |  |  |  | 分部分项费用合计 | [11 empty] | 556630.26 | 556630.26
1 | 1 | 1 | 直接费 | [15 empty] | 521673.75 | 521673.75
1.1 | 1.1 | 1.1 | 人工费 | [15 empty] | 205144.71 | 205144.71
1.2 | 1.2 | 1.2 | 材料费 | [15 empty] | 301991.61 | 301991.61
1.2.1 |  |  | 其中：工程设备费/其 他 |  |  |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 1.3 | 1.3 | 机械费 | [15 empty] | 14537.43 | 14537.43
2 | 2 | 2 | 管理费 | [13 empty] | 32.16 | 32.16 | 21544.86 | 21544.86
3 | 3 | 3 | 其他管理费 |  |  |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 4 | 4 | 利润 | [13 empty] | 20 | 20 | 13399.85 | 13399.85
二 |  |  | 措施项目费 |  |  |  | 1+2+3 | [11 empty] | 8595 | 8595
1 | 1 | 1 | 单价措施项目费 |  |  |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 1.1 | 1.1 | 直接费
1.1.1 |  |  | 人工费
1.1.2 |  |  | 材料费
1.1.3 |  |  | 机械费
1.2 | 1.2 | 1.2 | 管理费 | [13 empty] | 32.16 | 32.16
1.3 | 1.3 | 1.3 | 利润 | [13 empty] | 20 | 20
2 | 2 | 2 | 总价措施项目费 |  |  |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） | [11 empty] | 890.61 | 890.61
3 | 3 | 3 | 绿色施工安全防护措 施项目费 |  |  |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | [9 empty] | 11.5 | 11.5 | 7704.39 | 7704.39
3.1 | 3.1 | 3.1 | 其中安全生产费 |  |  |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | [9 empty] | 10 | 10 | 6699.47 | 6699.47
三 |  |  | 其他项目费 |  |  |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） | [11 empty] | 3391.35 | 3391.35
四 |  |  | 税前造价 |  |  |  | 一+二+三 | [11 empty] | 568616.61 | 568616.61
五 |  |  | 销项税额 |  |  |  | 四 | [9 empty] | 9 | 9 | 51175.49 | 51175.49
单位工程建安造价 | [6 empty] | 四+五 | [11 empty] | 619792.1 | 619792.1
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：一、跳水池管道老化漏水与水处理设 备整改报价清单 | [8 empty] | 标段： | [15 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元）
[24 empty] | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价
[6 empty] | 整个项目 | [20 empty] | 556630.26 | 556630.26 | 556630.26
1 | 1 | 31001006001 |  |  |  | 塑料管 | [5 empty] | 1.材质、规格:化工管UPVC-DE355 , 1.0MPa 2.连接形式:粘接 | [7 empty] | m |  | 220 | 220 | 436.02 |  |  | 95924.4 | 95924.4 | 95924.4
2 | 2 | 31001006002 |  |  |  | 塑料管 | [5 empty] | 1.材质、规格:化工管UPVC-De250 , 1.0MPa 2.连接形式:粘接 | [7 empty] | m |  | 260 | 260 | 174.09 |  |  | 45263.4 | 45263.4 | 45263.4
3 | 3 | 31001006003 |  |  |  | 塑料管 | [5 empty] | 1.材质、规格:化工管UPVC-DE200, , 1.0MPa 2.连接形式:粘接 | [7 empty] | m |  | 120 | 120 | 145.29 |  |  | 17434.8 | 17434.8 | 17434.8
4 | 4 | 31001006004 |  |  |  | 塑料管 | [5 empty] | 1.材质、规格:化工管UPVC-DE160 , 1.0MPa 2.连接形式:粘接 | [7 empty] | m |  | 95 | 95 | 100.4 |  |  | 9538 | 9538 | 9538
5 | 5 | 30804014001 |  |  |  | UPVC弯头De355 | [5 empty] | 1.材质:UPVC 2.规格:De355,1.6MPa 3.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 16 | 16 | 532.95 |  |  | 8527.2 | 8527.2 | 8527.2
6 | 6 | 30804014002 |  |  |  | UPVC弯头De250 | [5 empty] | 1.材质:UPVC 2.规格:DE250,1.6MPa 3.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 24 | 24 | 327.04 |  |  | 7848.96 | 7848.96 | 7848.96
7 | 7 | 30804014003 |  |  |  | UPVC弯头De200 | [5 empty] | 1.材质:UPVC 2.规格:DE200,1.6MPa 3.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 20 | 20 | 219.9 |  |  | 4398 | 4398 | 4398
本页小计 | [26 empty] | 188934.76 | 188934.76 | 188934.76
注： 1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：一、跳水池管道老化漏水与水处理设 备整改报价清单 | [8 empty] | 标段： | [15 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元）
[24 empty] | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价
8 | 8 | 30804014004 |  |  |  | UPVC弯头De160 | [5 empty] | 1.材质:UPVC 2.规格:DE160,1.6MPa 3.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 8 | 8 | 144.55 |  |  | 1156.4 | 1156.4 | 1156.4
9 | 9 | 30804014005 |  |  |  | UPVC三通De355*355*250 | [5 empty] | 1.名称:给水管塑料三通 2.材质:UPVC 3.规格:De355*355*250， 1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 4 | 4 | 757.22 |  |  | 3028.88 | 3028.88 | 3028.88
10 | 10 | 30804014007 |  |  |  | UPVC三通De355*355*200 | [5 empty] | 1.名称:给水管塑料三通 2.材质:UPVC 3.规格:De355*355*200， 1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 8 | 8 | 757.22 |  |  | 6057.76 | 6057.76 | 6057.76
11 | 11 | 30804014006 |  |  |  | UPVC正三通De250 | [5 empty] | 1.名称:给水管塑料三通 2.材质:UPVC 3.规格:De250， 1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 16 | 16 | 418.77 |  |  | 6700.32 | 6700.32 | 6700.32
12 | 12 | 30804014008 |  |  |  | UPVC正三通De200 | [5 empty] | 1.名称:给水管塑料三通 2.材质:UPVC 3.规格:De200， 1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 12 | 12 | 293.26 |  |  | 3519.12 | 3519.12 | 3519.12
13 | 13 | 30804014009 |  |  |  | UPVC异径接头De355*250 | [5 empty] | 1.名称:异径接头 2.材质:UPVC 3.规格:De355*250 4.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 3 | 3 | 523.61 |  |  | 1570.83 | 1570.83 | 1570.83
本页小计 | [26 empty] | 22033.31 | 22033.31 | 22033.31
注： 1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：一、跳水池管道老化漏水与水处理设 备整改报价清单 | [8 empty] | 标段： | [15 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元）
[24 empty] | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价
14 | 14 | 30804014010 |  |  |  | UPVC异径接头De355*200 | [5 empty] | 1.名称:异径接头 2.材质:UPVC 3.规格:De355*200 4.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 3 | 3 | 523.61 |  |  | 1570.83 | 1570.83 | 1570.83
15 | 15 | 30804014011 |  |  |  | UPVC异径接头De200*160 | [5 empty] | 1.名称:异径接头 2.材质:UPVC 3.规格:De200*160 4.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 3 | 3 | 209.87 |  |  | 629.61 | 629.61 | 629.61
16 | 16 | 30804014012 |  |  |  | UPVC异径接头De200*90 | [5 empty] | 1.名称:异径接头 2.材质:UPVC 3.规格:De200*90 4.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 3 | 3 | 209.87 |  |  | 629.61 | 629.61 | 629.61
17 | 17 | 31003003001 |  |  |  | 焊接法兰阀门 | [5 empty] | 1.类型:涡轮阀门 2.规格、压力等级 : DN250 3.连接形式:法兰 | [7 empty] | 个 |  | 14 | 14 | 1708.35 |  |  | 23916.9 | 23916.9 | 23916.9
18 | 18 | 31003003002 |  |  |  | 焊接法兰阀门 | [5 empty] | 1.类型:涡轮阀门 2.规格、压力等级 : DN200 3.连接形式:法兰 | [7 empty] | 个 |  | 12 | 12 | 1296.43 |  |  | 15557.16 | 15557.16 | 15557.16
19 | 19 | 31003003003 |  |  |  | 焊接法兰阀门 | [5 empty] | 1.类型:止回阀门 2.规格、压力等级 : DN150 3.连接形式:法兰 | [7 empty] | 个 |  | 6 | 6 | 1121.79 |  |  | 6730.74 | 6730.74 | 6730.74
20 | 20 | 31003003004 |  |  |  | 软接 | [5 empty] | 1.类型:软接 2.规格、压力等级 : DN150 3.连接形式:法兰 | [7 empty] | 个 |  | 6 | 6 | 713.14 |  |  | 4278.84 | 4278.84 | 4278.84
本页小计 | [26 empty] | 53313.69 | 53313.69 | 53313.69
注： 1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：一、跳水池管道老化漏水与水处理设 备整改报价清单 | [8 empty] | 标段： | [15 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元）
[24 empty] | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价
21 | 21 | B001 |  |  |  | 10#专用滤料 | [5 empty] | 1.规格： 10#滤料石英砂； 2.人工搬运及装填 | [7 empty] | 吨 |  | 20 | 20 | 975 |  |  | 19500 | 19500 | 19500
22 | 22 | B002 |  |  |  | 8#专用滤料 | [5 empty] | 1.规格：8#滤料石英砂； 2.人工搬运及装填 | [7 empty] | 吨 |  | 20 | 20 | 841 |  |  | 16820 | 16820 | 16820
23 | 23 | B003 |  |  |  | 6#专用滤料 | [5 empty] | 1.规格：6#滤料石英砂； 2.人工搬运及装填 | [7 empty] | 吨 |  | 20 | 20 | 841 |  |  | 16820 | 16820 | 16820
24 | 24 | B004 |  |  |  | 2#专用滤料 | [5 empty] | 1.规格：2#滤料石英砂； 2.人工搬运及装填 | [7 empty] | 吨 |  | 20 | 20 | 770 |  |  | 15400 | 15400 | 15400
25 | 25 | B005 |  |  |  | 1#专用滤料 | [5 empty] | 1.规格： 1#滤料石英砂； 2.人工搬运及装填 | [7 empty] | 吨 |  | 20 | 20 | 772 |  |  | 15440 | 15440 | 15440
26 | 26 | 40602013001 |  |  |  | 更换滤水节 | [5 empty] | 每台248套 | [7 empty] | 个 |  | 992 | 992 | 19.81 |  |  | 19651.52 | 19651.52 | 19651.52
27 | 27 | 40601025001 |  |  |  | 滤料铺设 | [5 empty] | 人工搬运，从砂罐人孔搬运至砂罐 内，并在罐内分层装填滤料 | [7 empty] | m3 |  | 62.5 | 62.5 | 379.51 |  |  | 23719.38 | 23719.38 | 23719.38
28 | 28 | B006 |  |  |  | 旧滤料掏空 | [5 empty] | 1.名称： 旧滤料掏空 2.旧过滤器内水处理材料掏空清理 , 目前已板结块，单台装沙容量为 25吨，只能人工掏挖装袋外运。 | [7 empty] | 台 |  | 4 | 4 | 7450 |  |  | 29800 | 29800 | 29800
本页小计 | [26 empty] | 157150.9 | 157150.9 | 157150.9
注： 1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：一、跳水池管道老化漏水与水处理设 备整改报价清单 | [8 empty] | 标段： | [15 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元）
[24 empty] | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价
29 | 29 | B007 |  |  |  | 卧式大过砂缸体修复 | [5 empty] | 1.设备尺寸： ∮2.5*5M，玻璃纤维 材质，设备老化，罐体龟裂 2.修复内容：缸内外清洁玻璃钢制 品表面的污垢和灰尘。使用砂纸将 表面锉平，并去除损坏表面材料。 使用酒精或其他清洗剂擦拭表面以 去除油脂。将玻璃纤维布放到需要 修补的部位上，用修补刮刀将其压 平。叠加多层玻璃纤维布，直到涂 层达到适当厚度为止。等待树脂干 燥，通常需要约24小时，打磨。使 用擦洗剂打磨表面以去除最后的痕 迹。试水压4.0MPA。完成工作。 3.修补材料：一般使用玻璃纤维布 、 玻璃钢树脂、催化剂、硬化剂等 。 4.其他说明： 以上工序仅供参考， 实际修复方案以现场设备需求为准 。 | [7 empty] | 项 |  | 4 | 4 | 18500 |  |  | 74000 | 74000 | 74000
30 | 30 | B008 |  |  |  | 原来的拆装费 | [5 empty] | 1.名称：现有旧管道、 阀门、管件 等拆除，管支架等等拆除清理 | [7 empty] | 项 |  | 1 | 1 | 18850 |  |  | 18850 | 18850 | 18850
31 | 31 | B009 |  |  |  | 运费 | [5 empty] | 1.为旧的水处理材料包装材料包运 出清理处理。单台装沙容量为25吨 .只能人工搬运，每吨25包。 2.拆除的废旧管道材料外运； 3.运距由投标方综合考虑。 | [7 empty] | 项 |  | 1 | 1 | 15500 |  |  | 15500 | 15500 | 15500
本页小计 | [26 empty] | 108350 | 108350 | 108350
注： 1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：一、跳水池管道老化漏水与水处理设 备整改报价清单 | [8 empty] | 标段： | [15 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元）
[24 empty] | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价
32 | 32 | 31002001001 |  |  |  | 管道支架 | [5 empty] | 1.名称：管道支架 2.材质：碳钢支架防腐，符合设计 规范要求。 | [7 empty] | kg |  | 1560 | 1560 | 17.21 |  |  | 26847.6 | 26847.6 | 26847.6
|  | C0303 |  |  |  | 单价措施费
本页小计 | [26 empty] | 26847.6 | 26847.6 | 26847.6
合 计 | [26 empty] | 556630.26 | 556630.26 | 556630.26
注： 1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：一、跳水池管道老化漏水与水处理设备整改报 价清单 | [9 empty] | 标段： | [15 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编号 |  |  |  |  | 项目名称 | [9 empty] | 计算基础 | [9 empty] | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
1 | 1 | 31302002001 |  |  |  |  | 夜间施工增加费 | [9 empty] | 按招标文件规定或合同约定
2 | 2 | 03B001 |  |  |  |  | 压缩工期措施增加费（招投标） | [9 empty] | 附录D相关规定 | [9 empty] | 0 | 0
3 | 3 | 31302005001 |  |  |  |  | 冬雨季施工增加费 | [9 empty] | 附录D相关规定 | [9 empty] | 0.16 | 0.16 | 890.61
4 | 4 | 31302006001 |  |  |  |  | 已完工程及设备保护费 | [9 empty] | 按招标文件规定或合同约定
5 | 5 | 03B002 |  |  |  |  | 工程定位复测费 | [9 empty] | 按招标文件规定或合同约定
6 | 6 | 03B003 |  |  |  |  | 专业工程中的有关措施项目费 | [9 empty] | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
7 | 7 | 31301010001 |  |  |  |  | 安装与生产同时进行施工增加
8 | 8 | 31301011001 |  |  |  |  | 在有害身体健康环境中施工增加
9 | 9 | 31302007001 |  |  |  |  | 高层施工增加
合 计 | [28 empty] | 890.61
注：按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：一、跳水池管道老化漏水 与水处理设备整改报价清单 | [6 empty] | 标段： | [11 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 工程内容 | [7 empty] | 计算基数 |  |  |  |  | 费率(%) |  | 金额(元) |  |  | 备注
一 |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | [7 empty] | 基期人工费 |  |  |  |  | 11.5 |  | 7704.39 | 7704.39 |  | 按附录C说明及表4相应 总费率标准计算
其中： |  | 安全生产费 | [7 empty] | 基期人工费 |  |  |  |  | 10 |  | 6699.47 | 6699.47
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：一、跳水池管道老化漏水与水处理设备 整改报价清单 | [8 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | [9 empty] | 计费基础/单价 |  |  | 费率/数量 |  |  |  | 合计金额（元 ) |  |  | 备注
1 | 暂列金额 | [19 empty] | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | [16 empty] | -
2.2 | 专业工程暂估价 | [19 empty] | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 | [19 empty] | 按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表
3 | 计日工 | [19 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [19 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [19 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 | [12 empty] | 0.6 |  |  |  | 3391.35 |  |  | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [19 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计 | [9 empty] | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 | [6 empty] | 3391.35
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：一、跳水池管道老化漏水与水处 理设备整改报价清单 | [7 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 |  | 编码 |  | 名称(材料、机械规格型号) | [6 empty] | 单位 | 数量 |  |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  |  | 备注
1 |  | BCRGF0 |  | 旧滤料掏空人工费 | [6 empty] | 元 | 4 | 4 |  |  | 7450 |  |  | 29800
2 |  | BCRGF1 |  | 卧式大过砂缸体修复人工费 | [6 empty] | 元 | 4 | 4 |  |  | 18500 |  |  | 74000
3 |  | BCRGF2 |  | 原来的拆装费人工费 | [6 empty] | 元 | 1 | 1 |  |  | 18850 |  |  | 18850
4 |  | BCRGF3 |  | 运费人工费 | [6 empty] | 元 | 1 | 1 |  |  | 15500 |  |  | 15500
5 |  | H00001 |  | 人工费 | [6 empty] | 元 | 66994.676 | 66994.676 |  |  | 1 |  |  | 66994.68
6 |  | 2010300003 |  | 石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm | [6 empty] | kg | 26.598 | 26.598 |  |  | 8.85 |  |  | 235.39
7 |  | 3010500154 |  | 六角螺栓带帽带垫 综合 | [6 empty] | kg | 52.868 | 52.868 |  |  | 6.08 |  |  | 321.44
8 |  | 3010500208 |  | 六角螺栓带帽带垫 m20× 85～100 | [6 empty] | 套 | 494.4 | 494.4 |  |  | 2.23 |  |  | 1102.51
9 |  | 3010500211 |  | 六角螺栓带帽带垫 m22× 90～120 | [6 empty] | 套 | 346.08 | 346.08 |  |  | 2.83 |  |  | 979.41
10 |  | 3010700001 |  | 膨胀螺栓 综合 | [6 empty] | kg | 44.039 | 44.039 |  |  | 6.32 |  |  | 278.33
11 |  | 3010700020 |  | 膨胀螺栓 M10× 80 | [6 empty] | 套 | 4067.2 | 4067.2 |  |  | 0.53 |  |  | 2155.62
12 |  | 3110100002 |  | 尼龙砂轮片 Φ 100 | [6 empty] | 片 | 11.744 | 11.744 |  |  | 2.82 |  |  | 33.12
13 |  | 3110100006 |  | 尼龙砂轮片 Φ400 | [6 empty] | 片 | 13.026 | 13.026 |  |  | 8.69 |  |  | 113.2
14 |  | 3110700001 |  | 砂纸 | [6 empty] | 张 | 1.32 | 1.32 |  |  | 0.89 |  |  | 1.17
15 |  | 3110700008 |  | 铁砂布 | [6 empty] | 张 | 3.024 | 3.024 |  |  | 0.97 |  |  | 2.93
16 |  | 3130100021 |  | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | [6 empty] | kg | 109.942 | 109.942 |  |  | 6.02 |  |  | 661.85
17 |  | 4010100001 |  | 普通硅酸盐水泥(P · O) 42.5级 | [6 empty] | kg | 30.38 | 30.38 |  |  | 0.345 |  |  | 10.48
18 |  | 4030400001 |  | 粗净砂 | [6 empty] | m3 | 0.076 | 0.076 |  |  | 170.447 |  |  | 12.95
19 |  | 13010300002 |  | 清油 C01-1 | [6 empty] | kg | 1.16 | 1.16 |  |  | 6.76 |  |  | 7.84
20 |  | 13011300003 |  | 酚醛调和漆 各种颜色 | [6 empty] | kg | 23.4 | 23.4 |  |  | 15 |  |  | 351
21 |  | 13050300004 |  | 酚醛防锈漆 各色 | [6 empty] | kg | 32.916 | 32.916 |  |  | 12.8 |  |  | 421.32
22 |  | 13070700002 |  | 白铅油 | [6 empty] | kg | 13.04 | 13.04 |  |  | 7.46 |  |  | 97.28
23 |  | 14030300001 |  | 机油 | [6 empty] | kg | 6.26 | 6.26 |  |  | 9.416 |  |  | 58.94
24 |  | 14312100003 |  | 漂白粉 | [6 empty] | kg | 5.089 | 5.089 |  |  | 2.018 |  |  | 10.27
25 |  | 14390700001 |  | 乙炔气 | [6 empty] | kg | 13.153 | 13.153 |  |  | 14.159 |  |  | 186.23
26 |  | 14390900001 |  | 氧气 | [6 empty] | m3 | 39.444 | 39.444 |  |  | 2.735 |  |  | 107.88
27 |  | 20010300014 |  | 碳钢平焊法兰 DN150 1.6MPa | [6 empty] | 片 | 24 | 24 |  |  | 65 |  |  | 1560
28 |  | 20010300015 |  | 碳钢平焊法兰 DN200 1.6MPa | [6 empty] | 片 | 24 | 24 |  |  | 94.69 |  |  | 2272.56
29 |  | 20010300016 |  | 碳钢平焊法兰 DN250 1.6MPa | [6 empty] | 片 | 28 | 28 |  |  | 139.82 |  |  | 3914.96
30 |  | 34110100002 |  | 水 | [6 empty] | t | 227.416 | 227.416 |  |  | 4.087 |  |  | 929.45
|  | 本页小计 | [8 empty] | 元 | [7 empty] | 220970.81
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：一、跳水池管道老化漏水与水处 理设备整改报价清单 | [7 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 |  | 编码 |  | 名称(材料、机械规格型号) | [6 empty] | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  |  | 备注
31 |  | 34110200001 |  | 电 | [6 empty] | kW · h |  | 158.954 |  |  | 0.726 |  |  | 115.4
32 |  | 88010500001 |  | 其他材料费 | [6 empty] | 元 |  | 311.765 |  |  | 1 |  |  | 311.77
33 |  | BCZCF0 |  | 专用滤料10# | [6 empty] | 吨 |  | 20 |  |  | 975 |  |  | 19500
34 |  | BCZCF1 |  | 专用滤料8# | [6 empty] | 吨 |  | 20 |  |  | 841 |  |  | 16820
35 |  | BCZCF2 |  | 专用滤料2# | [6 empty] | 吨 |  | 20 |  |  | 770 |  |  | 15400
36 |  | BCZCF3 |  | 专用滤料1# | [6 empty] | 吨 |  | 20 |  |  | 772 |  |  | 15440
37 |  | WJJ012703 |  | 型钢 | [6 empty] | kg |  | 1638 |  |  | 3.704 |  |  | 6067.15
38 |  | WJJ172501017 |  | 塑料管 dn160 | [6 empty] | m |  | 95.95 |  |  | 78.56 |  |  | 7537.83
39 |  | WJJ172501019 @1 |  | UPVC管-De250 | [6 empty] | m |  | 262.6 |  |  | 136.96 |  |  | 35965.7
40 |  | WJJ172501021 |  | 塑料管 dn355 | [6 empty] | m |  | 222.2 |  |  | 377.44 |  |  | 83867.17
41 |  | WJJ172501023 |  | 塑料管 dn200 | [6 empty] | m |  | 121.2 |  |  | 116.12 |  |  | 14073.74
42 |  | WJJ180901059 @1 |  | UPVC弯头De160 | [6 empty] | 个 |  | 8 |  |  | 54.39 |  |  | 435.12
43 |  | WJJ180901060 @1 |  | UPVC异径接头De200*90 | [6 empty] | 个 |  | 3 |  |  | 90.24 |  |  | 270.72
44 |  | WJJ180901060 @2 |  | UPVC异径接头De200*160 | [6 empty] | 个 |  | 3 |  |  | 90.24 |  |  | 270.72
45 |  | WJJ180901060 @3 |  | UPVC正三通De200 | [6 empty] | 个 |  | 12 |  |  | 173.63 |  |  | 2083.56
46 |  | WJJ180901060 @4 |  | UPVC弯头De200 | [6 empty] | 个 |  | 20 |  |  | 100.27 |  |  | 2005.4
47 |  | WJJ180901061 @1 |  | UPVC正三通De250 | [6 empty] | 个 |  | 16 |  |  | 275.18 |  |  | 4402.88
48 |  | WJJ180901061 @2 |  | UPVC弯头De250 | [6 empty] | 个 |  | 24 |  |  | 183.45 |  |  | 4402.8
49 |  | WJJ180901061 @3 |  | UPVC弯头-DE355 | [6 empty] | 个 |  | 16 |  |  | 389.36 |  |  | 6229.76
50 |  | WJJ180901063 @2 |  | UPVC异径接头De355*200 | [6 empty] | 个 |  | 3 |  |  | 350.42 |  |  | 1051.26
51 |  | WJJ180901063 @3 |  | UPVC异径接头De355*250 | [6 empty] | 个 |  | 3 |  |  | 350.42 |  |  | 1051.26
52 |  | WJJ180901063 @4 |  | UPVC三通De355*355*200 | [6 empty] | 个 |  | 8 |  |  | 584.03 |  |  | 4672.24
53 |  | WJJ180901063 @5 |  | UPVC三通De355*355*250 | [6 empty] | 个 |  | 4 |  |  | 584.03 |  |  | 2336.12
54 |  | WJJ182109@1 |  | 法兰式软接头DN150 | [6 empty] | 个 |  | 6 |  |  | 231 |  |  | 1386
|  | 本页小计 | [8 empty] | 元 | [7 empty] | 245696.6
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：一、跳水池管道老化漏水与水处 理设备整改报价清单 | [7 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 |  | 编码 |  | 名称(材料、机械规格型号) | [6 empty] | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  |  | 备注
55 |  | WJJ190002@1 |  | 涡轮阀门 DN200 | [6 empty] | 个 |  | 12 |  |  | 554.204 |  |  | 6650.45
56 |  | WJJ190002@2 |  | 涡轮阀门 DN250 | [6 empty] | 个 |  | 14 |  |  | 677.363 |  |  | 9483.08
57 |  | WJJ190002@4 |  | 止回阀门 DN150 | [6 empty] | 个 |  | 6 |  |  | 591.153 |  |  | 3546.92
58 |  | WJJ350101001 @1 |  | 滤水节 | [6 empty] | 个 |  | 992 |  |  | 4 |  |  | 3968
59 |  | 补充主材001@ 1 |  | 专用滤料6# | [6 empty] | 1980 |  | 20 |  |  | 841 |  |  | 16820
60 |  | JX002 |  | 电焊机(综合) | [6 empty] | 台班 |  | 31.322 |  |  | 75.63 |  |  | 2368.88
61 |  | JX003 |  | 吊装机械(综合) | [6 empty] | 台班 |  | 5.09 |  |  | 614.7 |  |  | 3128.82
62 |  | J3-18 |  | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 | [6 empty] | 台班 |  | 1.54 |  |  | 711.02 |  |  | 1094.97
63 |  | J4-3 |  | 载重汽车 装载质量(t) 4 中 | [6 empty] | 台班 |  | 2.21 |  |  | 468.31 |  |  | 1034.97
64 |  | J4-4 |  | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 | [6 empty] | 台班 |  | 0.306 |  |  | 500.24 |  |  | 153.07
65 |  | J7-117 |  | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小 | [6 empty] | 台班 |  | 11.014 |  |  | 41.44 |  |  | 456.42
66 |  | J7-32 |  | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小 | [6 empty] | 台班 |  | 5.46 |  |  | 9.64 |  |  | 52.63
67 |  | J8-32 |  | 试压泵 压力(MPa) 30 小 | [6 empty] | 台班 |  | 2.432 |  |  | 23.44 |  |  | 57.01
68 |  | J9-25 |  | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 小 | [6 empty] | 台班 |  | 4.176 |  |  | 40.6 |  |  | 169.55
69 |  | J9-27 |  | 热熔对接焊机 直径(mm) 315 小 | [6 empty] | 台班 |  | 28.594 |  |  | 122.13 |  |  | 3492.19
70 |  | J9-28 |  | 热熔对接焊机 直径(mm) 630 小 | [6 empty] | 台班 |  | 13.998 |  |  | 174.75 |  |  | 2446.15
71 |  | J9-41 |  | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60× 50 × 75 小 | [6 empty] | 台班 |  | 1.598 |  |  | 29.66 |  |  | 47.4
72 |  | J9-44 |  | 电焊条恒温箱 小 | [6 empty] | 台班 |  | 1.598 |  |  | 22.03 |  |  | 35.2
|  | 本页小计 | [8 empty] | 元 | [7 empty] | 55005.71
|  | 合计 | [8 empty] | 元 | [7 empty] | 521673.12
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：二：标准游泳池 管道老化漏水与设备整改报 价清单 |  |  |  |  | 标段： | [10 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  | 工程内容 |  |  |  | 计费基础说明 | [9 empty] | 费率% |  | 金额 |  |  | 其中： 暂估价（元）
一 |  |  | 分部分项工程费 |  |  |  | 分部分项费用合计 | [11 empty] | 531577.64
1 |  |  | 直接费 | [15 empty] | 500102.63
1.1 |  |  | 人工费 | [15 empty] | 121958.66
1.2 |  |  | 材料费 | [15 empty] | 359154.9
1.2.1 |  |  | 其中：工程设备费/其 他 |  |  |  | （详见附录C说明第2条规定计算） | [11 empty] | 55500
1.3 |  |  | 机械费 | [15 empty] | 18989.07
2 |  |  | 管理费 | [13 empty] | 32.16 |  | 19402.9
3 |  |  | 其他管理费 |  |  |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 |  |  | 利润 | [13 empty] | 20 |  | 12067.65
二 |  |  | 措施项目费 |  |  |  | 1+2+3 | [11 empty] | 7788.89
1 |  |  | 单价措施项目费 |  |  |  | 单价措施项目费合计
1.1 |  |  | 直接费
1.1.1 |  |  | 人工费
1.1.2 |  |  | 材料费
1.1.3 |  |  | 机械费
1.2 |  |  | 管理费 | [13 empty] | 32.16
1.3 |  |  | 利润 | [13 empty] | 20
2 |  |  | 总价措施项目费 |  |  |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） | [11 empty] | 850.52
3 |  |  | 绿色施工安全防护措 施项目费 |  |  |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | [9 empty] | 11.5 |  | 6938.37
3.1 |  |  | 其中安全生产费 |  |  |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | [9 empty] | 10 |  | 6033.37
三 |  |  | 其他项目费 |  |  |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） | [11 empty] | 3236.2
四 |  |  | 税前造价 |  |  |  | 一+二+三 | [11 empty] | 542602.73
五 |  |  | 销项税额 |  |  |  | 四 | [9 empty] | 9 |  | 48834.25
单位工程建安造价 | [6 empty] | 四+五 | [11 empty] | 591436.98
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：二：标准游泳池管道老化漏水与设备 整改报价清单 | [8 empty] | 标段： | [15 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元）
[24 empty] | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价
[6 empty] | 整个项目 | [20 empty] | 531577.64 | 531577.64
1 |  | 31001006001 |  |  |  | 塑料管 | [5 empty] | 1.材质、规格:化工管UPVC-DE355, 1.0MPa 2.连接形式:粘接 | [7 empty] | m |  | 265 |  | 436.01 |  |  | 115542.65 | 115542.65
2 |  | 31001006003 |  |  |  | 塑料管 | [5 empty] | 1.材质、规格:化工管UPVC-DE315, 1.0MPa 2.连接形式:粘接 | [7 empty] | m |  | 185 |  | 263.88 |  |  | 48817.8 | 48817.8
3 |  | 31001006002 |  |  |  | 塑料管 | [5 empty] | 1.材质、规格:化工管UPVC-DE250, 1.0MPa 2.连接形式:粘接 | [7 empty] | m |  | 185 |  | 174.09 |  |  | 32206.65 | 32206.65
4 |  | 30804014001 |  |  |  | UPVC弯头De355 | [5 empty] | 1.材质:UPVC 2.规格:De355,1.6MPa 3.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 18 |  | 532.95 |  |  | 9593.1 | 9593.1
5 |  | 30804014002 |  |  |  | UPVC弯头De250 | [5 empty] | 1.材质:UPVC 2.规格:DE250,1.6MPa 3.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 38 |  | 327.04 |  |  | 12427.52 | 12427.52
6 |  | 30804014003 |  |  |  | UPVC弯头De200 | [5 empty] | 1.材质:UPVC 2.规格:DE200,1.6MPa 3.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 14 |  | 219.9 |  |  | 3078.6 | 3078.6
7 |  | 30804014004 |  |  |  | UPVC弯头De160 | [5 empty] | 1.材质:UPVC 2.规格:DE160,1.6MPa 3.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 8 |  | 144.55 |  |  | 1156.4 | 1156.4
本页小计 | [26 empty] | 222822.72 | 222822.72
注： 1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：二：标准游泳池管道老化漏水与设备 整改报价清单 | [8 empty] | 标段： | [15 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元）
[24 empty] | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价
8 |  | 30804014005 |  |  |  | UPVC正三通De355 | [5 empty] | 1.名称:给水管塑料三通 2.材质:UPVC 3.规格:De355， 1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 12 |  | 757.22 |  |  | 9086.64 | 9086.64
9 |  | 30804014007 |  |  |  | UPVC三通De355*355*250 | [5 empty] | 1.名称:给水管塑料三通 2.材质:UPVC 3.规格:De355*355*250， 1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 16 |  | 757.22 |  |  | 12115.52 | 12115.52
10 |  | 30804014006 |  |  |  | UPVC三通De355*355*200 | [5 empty] | 1.名称:给水管塑料三通 2.材质:UPVC 3.规格:De355*355*200， 1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 8 |  | 757.22 |  |  | 6057.76 | 6057.76
11 |  | 30804014008 |  |  |  | UPVC正三通De250 | [5 empty] | 1.名称:给水管塑料三通 2.材质:UPVC 3.规格:De250， 1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 36 |  | 418.77 |  |  | 15075.72 | 15075.72
12 |  | 30804014009 |  |  |  | UPVC异径接头De355*250 | [5 empty] | 1.名称:异径接头 2.材质:UPVC 3.规格:De355*250 4.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 8 |  | 523.61 |  |  | 4188.88 | 4188.88
13 |  | 30804014010 |  |  |  | UPVC异径接头De355*200 | [5 empty] | 1.名称:异径接头 2.材质:UPVC 3.规格:De355*200 4.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 12 |  | 523.61 |  |  | 6283.32 | 6283.32
本页小计 | [26 empty] | 52807.84 | 52807.84
注： 1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：二：标准游泳池管道老化漏水与设备 整改报价清单 | [8 empty] | 标段： | [15 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元）
[24 empty] | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价
14 |  | 30804014011 |  |  |  | UPVC异径接头De200*160 | [5 empty] | 1.名称:异径接头 2.材质:UPVC 3.规格:De200*160 4.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 6 |  | 209.87 |  |  | 1259.22 | 1259.22
15 |  | 31003003001 |  |  |  | 焊接法兰阀门 | [5 empty] | 1.类型:涡轮阀门 2.规格、压力等级 : DN250 3.连接形式:法兰 | [7 empty] | 个 |  | 25 |  | 1708.35 |  |  | 42708.75 | 42708.75
16 |  | 31003003002 |  |  |  | 焊接法兰阀门 | [5 empty] | 1.类型:涡轮阀门 2.规格、压力等级 : DN200 3.连接形式:法兰 | [7 empty] | 个 |  | 4 |  | 1296.43 |  |  | 5185.72 | 5185.72
17 |  | 31003003005 |  |  |  | 焊接法兰阀门 | [5 empty] | 1.类型:止回阀门 2.规格、压力等级 : DN200 3.连接形式:法兰 | [7 empty] | 个 |  | 5 |  | 1481.17 |  |  | 7405.85 | 7405.85
18 |  | 31003003006 |  |  |  | 软接 | [5 empty] | 1.类型:软接 2.规格、压力等级 : DN200 3.连接形式:法兰 | [7 empty] | 个 |  | 6 |  | 984.86 |  |  | 5909.16 | 5909.16
19 |  | 30109001001 |  |  |  | 离心式泵 | [5 empty] | 1.类型:循环水泵 2.规格 : 28.5KW Q=210m³/h,H=22 .0m | [7 empty] | 台 |  | 3 |  | 20563.29 |  |  | 61689.87 | 61689.87
20 |  | B001 |  |  |  | 炭罐装滤料 | [5 empty] | 1.规格：炭罐装滤料 | [7 empty] | 吨 |  | 40 |  | 841 |  |  | 33640 | 33640
21 |  | 40601025001 |  |  |  | 滤料铺设 | [5 empty] | 人工搬运，从砂罐人孔搬运至砂罐 内，并在罐内分层装填滤料 | [7 empty] | m3 |  | 25 |  | 379.51 |  |  | 9487.75 | 9487.75
22 |  | 40602013001 |  |  |  | 更换滤水节 | [5 empty] | 每台248套 | [7 empty] | 个 |  | 496 |  | 19.81 |  |  | 9825.76 | 9825.76
本页小计 | [26 empty] | 177112.08 | 177112.08
注： 1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：二：标准游泳池管道老化漏水与设备 整改报价清单 | [8 empty] | 标段： | [15 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元）
[24 empty] | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价
23 |  | B006 |  |  |  | 旧滤料掏空 | [5 empty] | 1.名称： 旧滤料掏空 2.旧过滤器内水处理材料掏空清理 , 目前已板结块，单台装沙容量为 25吨，只能人工掏挖装袋外运。 | [7 empty] | 台 |  | 1 |  | 7450 |  |  | 7450 | 7450
24 |  | B007 |  |  |  | 罐体修复 | [5 empty] | 1.设备尺寸： ∮2.5*5M，玻璃纤维 材质，设备老化，罐体龟裂 2.修复内容：缸内外清洁玻璃钢制 品表面的污垢和灰尘。使用砂纸将 表面锉平，并去除损坏表面材料。 使用酒精或其他清洗剂擦拭表面以 去除油脂。将玻璃纤维布放到需要 修补的部位上，用修补刮刀将其压 平。叠加多层玻璃纤维布，直到涂 层达到适当厚度为止。等待树脂干 燥，通常需要约24小时，打磨。使 用擦洗剂打磨表面以去除最后的痕 迹。试水压4.0MPA。完成工作。 3.修补材料：一般使用玻璃纤维布 、 玻璃钢树脂、催化剂、硬化剂等 。 4.其他说明： 以上工序仅供参考， 实际修复方案以现场设备需求为准 。 | [7 empty] | 项 |  | 2 |  | 18500 |  |  | 37000 | 37000
25 |  | B008 |  |  |  | 原来的拆装费 | [5 empty] | 1.名称：现有旧管道、 阀门、管件 等拆除，管支架等等拆除清理 | [7 empty] | 项 |  | 1 |  | 9425 |  |  | 9425 | 9425
本页小计 | [26 empty] | 53875 | 53875
注： 1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：二：标准游泳池管道老化漏水与设备 整改报价清单 | [8 empty] | 标段： | [15 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元）
[24 empty] | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价
26 |  | B009 |  |  |  | 运费 | [5 empty] | 1.为旧的水处理材料包装材料包运 出清理处理。单台装沙容量为25吨 .只能人工搬运，每吨25包。 2.拆除的废旧管道材料外运； 3.运距由投标方综合考虑。 | [7 empty] | 项 |  | 1 |  | 7750 |  |  | 7750 | 7750
27 |  | 31002001001 |  |  |  | 管道支架 | [5 empty] | 1.名称：管道支架 2.材质：碳钢支架防腐，符合设计 规范要求。 | [7 empty] | kg |  | 1000 |  | 17.21 |  |  | 17210 | 17210
|  | C0303 |  |  |  | 单价措施费
本页小计 | [26 empty] | 24960 | 24960
合 计 | [26 empty] | 531577.64 | 531577.64
注： 1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：二：标准游泳池管道老化漏水与设备整改报价 清单 | [10 empty] | 标段： | [14 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编号 |  |  |  |  | 项目名称 | [10 empty] | 计算基础 | [9 empty] | 费率(%) | 金额(元) |  | 备注
1 |  | 31302002001 |  |  |  |  | 夜间施工增加费 | [10 empty] | 按招标文件规定或合同约定
2 |  | 03B001 |  |  |  |  | 压缩工期措施增加费（招投标） | [10 empty] | 附录D相关规定 | [9 empty] | 0
3 |  | 31302005001 |  |  |  |  | 冬雨季施工增加费 | [10 empty] | 附录D相关规定 | [9 empty] | 0.16 | 850.52
4 |  | 31302006001 |  |  |  |  | 已完工程及设备保护费 | [10 empty] | 按招标文件规定或合同约定
5 |  | 03B002 |  |  |  |  | 工程定位复测费 | [10 empty] | 按招标文件规定或合同约定
6 |  | 03B003 |  |  |  |  | 专业工程中的有关措施项目费 | [10 empty] | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
7 |  | 31301010001 |  |  |  |  | 安装与生产同时进行施工增加
8 |  | 31301011001 |  |  |  |  | 在有害身体健康环境中施工增加
9 |  | 31302007001 |  |  |  |  | 高层施工增加
合 计 | [28 empty] | 850.52
注：按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：二：标准游泳池管道老化 漏水与设备整改报价清单 | [6 empty] | 标段： | [11 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 工程内容 | [7 empty] | 计算基数 |  |  |  |  | 费率(%) |  | 金额(元) |  |  | 备注
一 |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | [7 empty] | 基期人工费 |  |  |  |  | 11.5 |  | 6938.37 |  |  | 按附录C说明及表4相应 总费率标准计算
其中： |  | 安全生产费 | [7 empty] | 基期人工费 |  |  |  |  | 10 |  | 6033.37
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：二：标准游泳池管道老化漏水与设备整 改报价清单 | [8 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | [9 empty] | 计费基础/单价 |  |  | 费率/数量 |  |  |  | 合计金额（元 ) |  |  | 备注
1 | 暂列金额 | [19 empty] | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | [16 empty] | -
2.2 | 专业工程暂估价 | [19 empty] | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 | [19 empty] | 按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表
3 | 计日工 | [19 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [19 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [19 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 | [12 empty] | 0.6 |  |  |  | 3236.2 |  |  | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [19 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计 | [9 empty] | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 | [6 empty] | 3236.2
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：二：标准游泳池管道老化漏水与 设备整改报价清单 | [7 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 |  | 编码 |  | 名称(材料、机械规格型号) | [6 empty] | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  |  | 备注
1 |  | BCRGF0 |  | 旧滤料掏空人工费 | [6 empty] | 元 |  | 1 |  |  | 7450 |  |  | 7450
2 |  | BCRGF1 |  | 卧式大过砂缸体修复人工费 | [6 empty] | 元 |  | 2 |  |  | 18500 |  |  | 37000
3 |  | BCRGF2@1 |  | 原来的拆装费人工费2 | [6 empty] | 元 |  | 1 |  |  | 9425 |  |  | 9425
4 |  | BCRGF3 |  | 运费人工费 | [6 empty] | 元 |  | 1 |  |  | 7750 |  |  | 7750
5 |  | H00001 |  | 人工费 | [6 empty] | 元 |  | 60333.643 |  |  | 1 |  |  | 60333.64
6 |  | 1290100015 |  | 热轧薄钢板 δ 1.6mm～1.9mm | [6 empty] | kg |  | 1.2 |  |  | 3.94 |  |  | 4.73
7 |  | 1350100003 |  | 紫铜板 δ0.08mm～0.2mm | [6 empty] | kg |  | 0.45 |  |  | 58.4 |  |  | 26.28
8 |  | 2010300003 |  | 石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm | [6 empty] | kg |  | 30.189 |  |  | 8.85 |  |  | 267.17
9 |  | 3010500154 |  | 六角螺栓带帽带垫 综合 | [6 empty] | kg |  | 33.89 |  |  | 6.08 |  |  | 206.05
10 |  | 3010500208 |  | 六角螺栓带帽带垫 m20× 85～100 | [6 empty] | 套 |  | 370.8 |  |  | 2.23 |  |  | 826.88
11 |  | 3010500211 |  | 六角螺栓带帽带垫 m22× 90～120 | [6 empty] | 套 |  | 618 |  |  | 2.83 |  |  | 1748.94
12 |  | 3010700001 |  | 膨胀螺栓 综合 | [6 empty] | kg |  | 28.23 |  |  | 6.32 |  |  | 178.41
13 |  | 3010700020 |  | 膨胀螺栓 M10× 80 | [6 empty] | 套 |  | 2033.6 |  |  | 0.53 |  |  | 1077.81
14 |  | 3110100002 |  | 尼龙砂轮片 Φ 100 | [6 empty] | 片 |  | 14.335 |  |  | 2.82 |  |  | 40.42
15 |  | 3110100006 |  | 尼龙砂轮片 Φ400 | [6 empty] | 片 |  | 8.35 |  |  | 8.69 |  |  | 72.56
16 |  | 3110700001 |  | 砂纸 | [6 empty] | 张 |  | 0.816 |  |  | 0.89 |  |  | 0.73
17 |  | 3110700008 |  | 铁砂布 | [6 empty] | 张 |  | 3.546 |  |  | 0.97 |  |  | 3.44
18 |  | 3130100021 |  | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | [6 empty] | kg |  | 115.231 |  |  | 6.02 |  |  | 693.69
19 |  | 3130100025 |  | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 | [6 empty] | kg |  | 0.54 |  |  | 6.02 |  |  | 3.25
20 |  | 3210500017 |  | 金属滤网 80目 | [6 empty] | m2 |  | 0.204 |  |  | 9.96 |  |  | 2.03
21 |  | 3210900013 |  | 平垫铁 综合 | [6 empty] | kg |  | 4.56 |  |  | 6.4 |  |  | 29.18
22 |  | 3210900021 |  | 斜垫铁 综合 | [6 empty] | kg |  | 9.18 |  |  | 7.37 |  |  | 67.66
23 |  | 4010100001 |  | 普通硅酸盐水泥(P · O) 42.5级 | [6 empty] | kg |  | 19.6 |  |  | 0.345 |  |  | 6.76
24 |  | 4030400001 |  | 粗净砂 | [6 empty] | m3 |  | 0.049 |  |  | 170.447 |  |  | 8.35
25 |  | 5030400006 |  | 木枋 80mm× 80mm～100mm× 100mm | [6 empty] | m3 |  | 0.03 |  |  | 1780 |  |  | 53.4
26 |  | 13010300002 |  | 清油 C01-1 | [6 empty] | kg |  | 1.525 |  |  | 6.76 |  |  | 10.31
27 |  | 13011300003 |  | 酚醛调和漆 各种颜色 | [6 empty] | kg |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 225
28 |  | 13050300004 |  | 酚醛防锈漆 各色 | [6 empty] | kg |  | 21.1 |  |  | 12.8 |  |  | 270.08
29 |  | 13070700002 |  | 白铅油 | [6 empty] | kg |  | 15.1 |  |  | 7.46 |  |  | 112.65
30 |  | 14030300001 |  | 机油 | [6 empty] | kg |  | 9.664 |  |  | 9.416 |  |  | 91
|  | 本页小计 | [8 empty] | 元 | [7 empty] | 127985.42
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：二：标准游泳池管道老化漏水与 设备整改报价清单 | [7 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 |  | 编码 |  | 名称(材料、机械规格型号) | [6 empty] | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  |  | 备注
31 |  | 14030700001 |  | 煤油 | [6 empty] | kg |  | 2.82 |  |  | 6.283 |  |  | 17.72
32 |  | 14090100003 |  | 黄油钙基脂 | [6 empty] | kg |  | 1.68 |  |  | 8.32 |  |  | 13.98
33 |  | 14312100003 |  | 漂白粉 | [6 empty] | kg |  | 5.718 |  |  | 2.018 |  |  | 11.54
34 |  | 14390700001 |  | 乙炔气 | [6 empty] | kg |  | 9.575 |  |  | 14.159 |  |  | 135.57
35 |  | 14390900001 |  | 氧气 | [6 empty] | m3 |  | 28.685 |  |  | 2.735 |  |  | 78.45
36 |  | 15010300003 |  | 石棉板衬垫 1.6mm～2mm | [6 empty] | kg |  | 0.405 |  |  | 3.98 |  |  | 1.61
37 |  | 20010300015 |  | 碳钢平焊法兰 DN200 1.6MPa | [6 empty] | 片 |  | 30 |  |  | 94.69 |  |  | 2840.7
38 |  | 20010300016 |  | 碳钢平焊法兰 DN250 1.6MPa | [6 empty] | 片 |  | 50 |  |  | 139.82 |  |  | 6991
39 |  | 34110100002 |  | 水 | [6 empty] | t |  | 274.72 |  |  | 4.087 |  |  | 1122.78
40 |  | 34110200001 |  | 电 | [6 empty] | kW · h |  | 179.165 |  |  | 0.726 |  |  | 130.07
41 |  | 88010500001 |  | 其他材料费 | [6 empty] | 元 |  | 347.706 |  |  | 1 |  |  | 347.71
42 |  | BCZCF4 |  | 炭罐装滤料 | [6 empty] | 吨 |  | 40 |  |  | 841 |  |  | 33640
43 |  | WJJ012703 |  | 型钢 | [6 empty] | kg |  | 1050 |  |  | 3.704 |  |  | 3889.2
44 |  | WJJ172501019 @1 |  | UPVC管-De250 | [6 empty] | m |  | 186.85 |  |  | 136.96 |  |  | 25590.98
45 |  | WJJ172501020 |  | 塑料管 dn315 | [6 empty] | m |  | 186.85 |  |  | 217.8 |  |  | 40695.93
46 |  | WJJ172501021 |  | 塑料管 dn355 | [6 empty] | m |  | 267.65 |  |  | 377.44 |  |  | 101021.82
47 |  | WJJ180901059 @1 |  | UPVC弯头De160 | [6 empty] | 个 |  | 8 |  |  | 54.39 |  |  | 435.12
48 |  | WJJ180901060 @1 |  | UPVC弯头De200 | [6 empty] | 个 |  | 14 |  |  | 100.27 |  |  | 1403.78
49 |  | WJJ180901060 @2 |  | UPVC异径接头De200*160 | [6 empty] | 个 |  | 6 |  |  | 90.24 |  |  | 541.44
50 |  | WJJ180901061 @1 |  | UPVC弯头-DE355 | [6 empty] | 个 |  | 18 |  |  | 389.36 |  |  | 7008.48
51 |  | WJJ180901061 @2 |  | UPVC弯头De250 | [6 empty] | 个 |  | 38 |  |  | 183.45 |  |  | 6971.1
52 |  | WJJ180901061 @3 |  | UPVC正三通De250 | [6 empty] | 个 |  | 36 |  |  | 275.18 |  |  | 9906.48
53 |  | WJJ180901063 @1 |  | UPVC三通De355 | [6 empty] | 个 |  | 12 |  |  | 584.03 |  |  | 7008.36
54 |  | WJJ180901063 @2 |  | UPVC三通De355*355*250 | [6 empty] | 个 |  | 16 |  |  | 584.03 |  |  | 9344.48
55 |  | WJJ180901063 @3 |  | UPVC三通De355*355*200 | [6 empty] | 个 |  | 8 |  |  | 584.03 |  |  | 4672.24
56 |  | WJJ180901063 @4 |  | UPVC异径接头De355*250 | [6 empty] | 个 |  | 8 |  |  | 350.42 |  |  | 2803.36
|  | 本页小计 | [8 empty] | 元 | [7 empty] | 266623.9
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
工程名称：二：标准游泳池管道老化漏水与 设备整改报价清单 | [7 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 |  | 编码 |  | 名称(材料、机械规格型号) | [6 empty] | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  |  | 备注
57 |  | WJJ180901063 @5 |  | UPVC异径接头De355*200 | [6 empty] | 个 |  | 12 |  |  | 350.42 |  |  | 4205.04
58 |  | WJJ182109@1 |  | 法兰式软接头DN200 | [6 empty] | 个 |  | 6 |  |  | 328.25 |  |  | 1969.5
59 |  | WJJ190002@1 |  | 涡轮阀门 DN200 | [6 empty] | 个 |  | 4 |  |  | 554.204 |  |  | 2216.82
60 |  | WJJ190002@2 |  | 涡轮阀门 DN250 | [6 empty] | 个 |  | 25 |  |  | 677.363 |  |  | 16934.08
61 |  | WJJ190002@6 |  | 止回阀门 DN200 | [6 empty] | 个 |  | 5 |  |  | 738.941 |  |  | 3694.71
62 |  | WJJ350101001 @1 |  | 滤水节 | [6 empty] | 个 |  | 496 |  |  | 4 |  |  | 1984
63 |  | 补充设备001@ 1 |  | 循环水泵28.5kw | [6 empty] | 台 |  | 3 |  |  | 18500 |  |  | 55500
64 |  | JX002 |  | 电焊机(综合) | [6 empty] | 台班 |  | 32.017 |  |  | 75.63 |  |  | 2421.45
65 |  | JX003 |  | 吊装机械(综合) | [6 empty] | 台班 |  | 6.934 |  |  | 614.7 |  |  | 4262.33
66 |  | J3-18 |  | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 | [6 empty] | 台班 |  | 2.965 |  |  | 711.02 |  |  | 2108.17
67 |  | J3-40 |  | 叉式起重机 提升质量(t) 5 中 | [6 empty] | 台班 |  | 0.336 |  |  | 762.93 |  |  | 256.34
68 |  | J4-3 |  | 载重汽车 装载质量(t) 4 中 | [6 empty] | 台班 |  | 2.17 |  |  | 468.31 |  |  | 1016.23
69 |  | J4-4 |  | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 | [6 empty] | 台班 |  | 0.462 |  |  | 500.24 |  |  | 231.11
70 |  | J7-117 |  | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小 | [6 empty] | 台班 |  | 7.06 |  |  | 41.44 |  |  | 292.57
71 |  | J7-32 |  | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小 | [6 empty] | 台班 |  | 3.5 |  |  | 9.64 |  |  | 33.74
72 |  | J8-32 |  | 试压泵 压力(MPa) 30 小 | [6 empty] | 台班 |  | 2.584 |  |  | 23.44 |  |  | 60.57
73 |  | J9-1 |  | 交流弧焊机 容量(kV · A) 21 小 | [6 empty] | 台班 |  | 0.24 |  |  | 61.24 |  |  | 14.7
74 |  | J9-25 |  | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 小 | [6 empty] | 台班 |  | 0.936 |  |  | 40.6 |  |  | 38
75 |  | J9-27 |  | 热熔对接焊机 直径(mm) 315 小 | [6 empty] | 台班 |  | 33.156 |  |  | 122.13 |  |  | 4049.34
76 |  | J9-28 |  | 热熔对接焊机 直径(mm) 630 小 | [6 empty] | 台班 |  | 23.416 |  |  | 174.75 |  |  | 4091.95
77 |  | J9-41 |  | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60× 50 × 75 小 | [6 empty] | 台班 |  | 2.17 |  |  | 29.66 |  |  | 64.36
78 |  | J9-44 |  | 电焊条恒温箱 小 | [6 empty] | 台班 |  | 2.17 |  |  | 22.03 |  |  | 47.81
|  | 本页小计 | [8 empty] | 元 | [7 empty] | 105492.82
|  | 合计 | [8 empty] | 元 | [7 empty] | 500102.14
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三：培训游泳池 漏水管道与阀门整改报价清 单 |  |  |  |  | 标段： | [10 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  | 工程内容 |  |  |  | 计费基础说明 | [9 empty] | 费率% |  | 金额 |  |  | 其中： 暂估价（元）
一 |  |  | 分部分项工程费 |  |  |  | 分部分项费用合计 | [11 empty] | 136947.09
1 |  |  | 直接费 | [15 empty] | 121531.42
1.1 |  |  | 人工费 | [15 empty] | 42653.64
1.2 |  |  | 材料费 | [15 empty] | 75312.72
1.2.1 |  |  | 其中：工程设备费/其 他 |  |  |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 |  |  | 机械费 | [15 empty] | 3565.06
2 |  |  | 管理费 | [13 empty] | 32.16 |  | 9502.81
3 |  |  | 其他管理费 |  |  |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 |  |  | 利润 | [13 empty] | 20 |  | 5909.94
二 |  |  | 措施项目费 |  |  |  | 1+2+3 | [11 empty] | 3617.21
1 |  |  | 单价措施项目费 |  |  |  | 单价措施项目费合计
1.1 |  |  | 直接费
1.1.1 |  |  | 人工费
1.1.2 |  |  | 材料费
1.1.3 |  |  | 机械费
1.2 |  |  | 管理费 | [13 empty] | 32.16
1.3 |  |  | 利润 | [13 empty] | 20
2 |  |  | 总价措施项目费 |  |  |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） | [11 empty] | 219.12
3 |  |  | 绿色施工安全防护措 施项目费 |  |  |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | [9 empty] | 11.5 |  | 3398.09
3.1 |  |  | 其中安全生产费 |  |  |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | [9 empty] | 10 |  | 2954.86
三 |  |  | 其他项目费 |  |  |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） | [11 empty] | 843.39
四 |  |  | 税前造价 |  |  |  | 一+二+三 | [11 empty] | 141407.69
五 |  |  | 销项税额 |  |  |  | 四 | [9 empty] | 9 |  | 12726.69
单位工程建安造价 | [6 empty] | 四+五 | [11 empty] | 154134.38
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：三：培训游泳池漏水管道与阀门整改 报价清单 | [8 empty] | 标段： | [15 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元）
[24 empty] | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价
[6 empty] | 整个项目 | [20 empty] | 136947.09
1 |  | 31001006004 |  |  |  | 塑料管 | [5 empty] | 1.材质、规格:化工管UPVC-DE110 , 1.0MPa 2.连接形式:粘接 | [7 empty] | m |  | 56 |  | 44.91 |  |  | 2514.96
2 |  | 31001006006 |  |  |  | 塑料管 | [5 empty] | 1.材质、规格:化工管UPVC-DE160 , 1.0MPa 2.连接形式:粘接 | [7 empty] | m |  | 128 |  | 100.4 |  |  | 12851.2
3 |  | 30804014001 |  |  |  | UPVC弯头De160 | [5 empty] | 1.名称:弯头 2.材质:UPVC 3.规格:DE160,1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 7 |  | 144.55 |  |  | 1011.85
4 |  | 30804014006 |  |  |  | UPVC弯头De110 | [5 empty] | 1.名称:弯头 2.材质:UPVC 3.规格:DE110,1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 24 |  | 82.01 |  |  | 1968.24
5 |  | 30804014007 |  |  |  | UPVC三通De110*110 | [5 empty] | 1.名称:弯头 2.材质:UPVC 3.规格:DE110*110,1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 14 |  | 95.21 |  |  | 1332.94
6 |  | 30804014002 |  |  |  | UPVC三通De160*110 | [5 empty] | 1.名称:三通 2.材质:UPVC 3.规格:DE160*110,1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 4 |  | 171.74 |  |  | 686.96
本页小计 | [26 empty] | 20366.15
注： 1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：三：培训游泳池漏水管道与阀门整改 报价清单 | [8 empty] | 标段： | [15 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元）
[24 empty] | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价
7 |  | 30804014003 |  |  |  | UPVC三通De160*63 | [5 empty] | 1.名称:三通 2.材质:UPVC 3.规格:DE160*63,1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 4 |  | 171.74 |  |  | 686.96
8 |  | 30804014004 |  |  |  | UPVC三通De110*110 | [5 empty] | 1.名称:三通 2.材质:UPVC 3.规格:DE160*110,1.6MPa 4.连接形式:承插粘接 | [7 empty] | 个 |  | 14 |  | 95.21 |  |  | 1332.94
9 |  | 30804014005 |  |  |  | UPVC异径接头De160*110 | [13 empty] | 个 |  | 6 |  | 144.55 |  |  | 867.3
10 |  | 31001006007 |  |  |  | 塑料管 | [5 empty] | 1.安装部位:淋浴热水管 2.介质:热水 3.材质、规格:PPRDe63, 2.5MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水 冲洗及压力试验 6.其他:含管件 | [7 empty] | m |  | 480 |  | 84.69 |  |  | 40651.2
11 |  | 31001006008 |  |  |  | 塑料管 | [5 empty] | 1.安装部位:淋浴热水管 2.介质:热水 3.材质、规格:PPRDe32, 2.5MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水 冲洗及压力试验 6.含管件 | [7 empty] | m |  | 280 |  | 41.59 |  |  | 11645.2
本页小计 | [26 empty] | 55183.6
注： 1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：三：培训游泳池漏水管道与阀门整改 报价清单 | [8 empty] | 标段： | [15 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元）
[24 empty] | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价
12 |  | 31003003001 |  |  |  | 焊接法兰阀门 | [5 empty] | 1.类型:涡轮阀门 2.规格、压力等级 : DN100 3.连接形式:法兰 | [7 empty] | 个 |  | 10 |  | 731.71 |  |  | 7317.1
13 |  | 30109001001 |  |  |  | 离心式泵 | [5 empty] | 1.类型:循环水泵 2.规格 : 7.5KW | [7 empty] | 台 |  | 3 |  | 6412.9 |  |  | 19238.7
14 |  | 30109001003 |  |  |  | 换热器清洗 | [5 empty] | 1.类型:换热器清洗 | [7 empty] | 台 |  | 2 |  | 2185.29 |  |  | 4370.58
15 |  | B001 |  |  |  | 滤料砂 | [5 empty] | 滤料砂 | [7 empty] | 包 |  | 120 |  | 50 |  |  | 6000
16 |  | 40601025001 |  |  |  | 滤料铺设 | [5 empty] | 人工搬运，从砂罐人孔搬运至砂罐 内，并在罐内分层装填滤料 | [7 empty] | m3 |  | 3.75 |  | 379.51 |  |  | 1423.16
17 |  | B006 |  |  |  | 旧滤料掏空 | [13 empty] | 项 |  | 1 |  | 7450 |  |  | 7450
18 |  | B008 |  |  |  | 原来的拆装费 | [5 empty] | 1.名称：现有旧管道、 阀门、管件 等拆除，管支架等等拆除清理 | [7 empty] | 项 |  | 1 |  | 5655 |  |  | 5655
19 |  | 31002001001 |  |  |  | 管道支架 | [5 empty] | 1.名称：管道支架 2.材质：碳钢支架防腐，符合设计 规范要求。 | [7 empty] | kg |  | 200 |  | 17.21 |  |  | 3442
20 |  | 30404017001 |  |  |  | 配电箱 | [5 empty] | 1.名称： 电控箱 | [7 empty] | 台 |  | 1 |  | 6500.8 |  |  | 6500.8
|  | C0303 |  |  |  | 单价措施费
本页小计 | [26 empty] | 61397.34
合 计 | [26 empty] | 136947.09
注： 1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：三：培训游泳池漏水管道与阀门整改报价清单 | [10 empty] | 标段： | [14 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编号 |  |  |  |  | 项目名称 | [10 empty] | 计算基础 | [9 empty] | 费率(%) | 金额(元) |  | 备注
1 |  | 31302002001 |  |  |  |  | 夜间施工增加费 | [10 empty] | 按招标文件规定或合同约定
2 |  | 03B001 |  |  |  |  | 压缩工期措施增加费（招投标） | [10 empty] | 附录D相关规定 | [9 empty] | 0
3 |  | 31302005001 |  |  |  |  | 冬雨季施工增加费 | [10 empty] | 附录D相关规定 | [9 empty] | 0.16 | 219.12
4 |  | 31302006001 |  |  |  |  | 已完工程及设备保护费 | [10 empty] | 按招标文件规定或合同约定
5 |  | 03B002 |  |  |  |  | 工程定位复测费 | [10 empty] | 按招标文件规定或合同约定
6 |  | 03B003 |  |  |  |  | 专业工程中的有关措施项目费 | [10 empty] | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
7 |  | 31301010001 |  |  |  |  | 安装与生产同时进行施工增加
8 |  | 31301011001 |  |  |  |  | 在有害身体健康环境中施工增加
9 |  | 31302007001 |  |  |  |  | 高层施工增加
合 计 | [28 empty] | 219.12
注：按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：三：培训游泳池漏水管道 与阀门整改报价清单 | [6 empty] | 标段： | [11 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 工程内容 | [7 empty] | 计算基数 |  |  |  |  | 费率(%) |  | 金额(元) |  |  | 备注
一 |  | 绿色施工安全防护措施项目费 | [7 empty] | 基期人工费 |  |  |  |  | 11.5 |  | 3398.09 |  |  | 按附录C说明及表4相应 总费率标准计算
其中： |  | 安全生产费 | [7 empty] | 基期人工费 |  |  |  |  | 10 |  | 2954.86
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三：培训游泳池漏水管道与阀门整改报 价清单 | [8 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | [9 empty] | 计费基础/单价 |  |  | 费率/数量 |  |  |  | 合计金额（元 ) |  |  | 备注
1 | 暂列金额 | [19 empty] | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | [16 empty] | -
2.2 | 专业工程暂估价 | [19 empty] | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 | [19 empty] | 按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表
3 | 计日工 | [19 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [19 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [19 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 | [12 empty] | 0.6 |  |  |  | 843.39 |  |  | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [19 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计 | [9 empty] | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 | [6 empty] | 843.39
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：三：培训游泳池漏水管道与阀门 整改报价清单 | [7 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 |  | 编码 |  | 名称(材料、机械规格型号) | [6 empty] | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  |  | 备注
1 |  | BCRGF0 |  | 旧滤料掏空人工费 | [6 empty] | 元 |  | 1 |  |  | 7450 |  |  | 7450
2 |  | BCRGF2 |  | 原来的拆装费人工费 | [6 empty] | 元 |  | 0.3 |  |  | 18850 |  |  | 5655
3 |  | H00001 |  | 人工费 | [6 empty] | 元 |  | 29548.633 |  |  | 1 |  |  | 29548.63
4 |  | 1270100001 |  | 型钢 综合 | [6 empty] | kg |  | 16 |  |  | 4.19 |  |  | 67.04
5 |  | 1290100003 |  | 热轧钢板 综合 | [6 empty] | kg |  | 109.2 |  |  | 3.67 |  |  | 400.76
6 |  | 1290100015 |  | 热轧薄钢板 δ 1.6mm～1.9mm | [6 empty] | kg |  | 0.6 |  |  | 3.94 |  |  | 2.36
7 |  | 1290200011 |  | 热轧中钢板 δ8.0mm～15mm | [6 empty] | kg |  | 2.962 |  |  | 3.67 |  |  | 10.87
8 |  | 1292500003 |  | 钢板垫板 δ 1～2 | [6 empty] | kg |  | 0.12 |  |  | 4.1 |  |  | 0.49
9 |  | 1350100003 |  | 紫铜板 δ0.08mm～0.2mm | [6 empty] | kg |  | 0.15 |  |  | 58.4 |  |  | 8.76
10 |  | 1530300002 |  | 黑铅粉 | [6 empty] | kg |  | 0.46 |  |  | 0.88 |  |  | 0.4
11 |  | 2010100002 |  | 橡胶板 1mm～3mm | [6 empty] | kg |  | 0.725 |  |  | 3.6 |  |  | 2.61
12 |  | 2010300002 |  | 石棉橡胶板 δ0.8mm～3mm | [6 empty] | kg |  | 3 |  |  | 7.96 |  |  | 23.88
13 |  | 2010300003 |  | 石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm | [6 empty] | kg |  | 3.69 |  |  | 8.85 |  |  | 32.66
14 |  | 3010500064 |  | 镀锌精制螺栓 M10× 100以内 2平 1弹垫 | [6 empty] | 套 |  | 2.1 |  |  | 0.54 |  |  | 1.13
15 |  | 3010500150 |  | 六角螺栓 综合 | [6 empty] | kg |  | 0.374 |  |  | 6.08 |  |  | 2.27
16 |  | 3010500154 |  | 六角螺栓带帽带垫 综合 | [6 empty] | kg |  | 6.778 |  |  | 6.08 |  |  | 41.21
17 |  | 3010500203 |  | 六角螺栓带帽带垫 M16× 85～140 | [6 empty] | 套 |  | 164.8 |  |  | 1.2 |  |  | 197.76
18 |  | 3010700001 |  | 膨胀螺栓 综合 | [6 empty] | kg |  | 5.646 |  |  | 6.32 |  |  | 35.68
19 |  | 3110100002 |  | 尼龙砂轮片 Φ 100 | [6 empty] | 片 |  | 1.26 |  |  | 2.82 |  |  | 3.55
20 |  | 3110100006 |  | 尼龙砂轮片 Φ400 | [6 empty] | 片 |  | 2.08 |  |  | 8.69 |  |  | 18.08
21 |  | 3110700001 |  | 砂纸 | [6 empty] | 张 |  | 0.08 |  |  | 0.89 |  |  | 0.07
22 |  | 3110700008 |  | 铁砂布 | [6 empty] | 张 |  | 12.124 |  |  | 0.97 |  |  | 11.76
23 |  | 3110700009 |  | 铁砂布 0#～2# | [6 empty] | 张 |  | 0.4 |  |  | 0.83 |  |  | 0.33
24 |  | 3130100019 |  | 低碳钢焊条 综合 | [6 empty] | kg |  | 2.44 |  |  | 6.02 |  |  | 14.69
25 |  | 3130100021 |  | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | [6 empty] | kg |  | 11.406 |  |  | 6.02 |  |  | 68.66
26 |  | 3130100025 |  | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 | [6 empty] | kg |  | 0.3 |  |  | 6.02 |  |  | 1.81
27 |  | 3130200010 |  | 焊锡丝 综合 | [6 empty] | kg |  | 0.05 |  |  | 22.12 |  |  | 1.11
28 |  | 3130700001 |  | 锯条 综合 | [6 empty] | 根 |  | 20.772 |  |  | 0.58 |  |  | 12.05
29 |  | 3210500017 |  | 金属滤网 80目 | [6 empty] | m2 |  | 0.189 |  |  | 9.96 |  |  | 1.88
30 |  | 3210900013 |  | 平垫铁 综合 | [6 empty] | kg |  | 18.7 |  |  | 6.4 |  |  | 119.68
|  | 本页小计 | [8 empty] | 元 | [7 empty] | 43735.18
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：三：培训游泳池漏水管道与阀门 整改报价清单 | [7 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 |  | 编码 |  | 名称(材料、机械规格型号) | [6 empty] | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  |  | 备注
31 |  | 3210900021 |  | 斜垫铁 综合 | [6 empty] | kg |  | 11.6 |  |  | 7.37 |  |  | 85.49
32 |  | 4010100001 |  | 普通硅酸盐水泥(P · O) 42.5级 | [6 empty] | kg |  | 3.92 |  |  | 0.345 |  |  | 1.35
33 |  | 4030400001 |  | 粗净砂 | [6 empty] | m3 |  | 0.01 |  |  | 170.447 |  |  | 1.7
34 |  | 13010300002 |  | 清油 C01-1 | [6 empty] | kg |  | 0.23 |  |  | 6.76 |  |  | 1.55
35 |  | 13011100002 |  | 酚醛磁漆 各色 | [6 empty] | kg |  | 0.01 |  |  | 16.36 |  |  | 0.16
36 |  | 13011300003 |  | 酚醛调和漆 各种颜色 | [6 empty] | kg |  | 3 |  |  | 15 |  |  | 45
37 |  | 13011300004 |  | 调和漆 | [6 empty] | kg |  | 0.02 |  |  | 15 |  |  | 0.3
38 |  | 13050300004 |  | 酚醛防锈漆 各色 | [6 empty] | kg |  | 4.22 |  |  | 12.8 |  |  | 54.02
39 |  | 13070700002 |  | 白铅油 | [6 empty] | kg |  | 2 |  |  | 7.46 |  |  | 14.92
40 |  | 14030300001 |  | 机油 | [6 empty] | kg |  | 2.58 |  |  | 9.416 |  |  | 24.29
41 |  | 14030700001 |  | 煤油 | [6 empty] | kg |  | 1.68 |  |  | 6.283 |  |  | 10.56
42 |  | 14090100003 |  | 黄油钙基脂 | [6 empty] | kg |  | 0.45 |  |  | 8.32 |  |  | 3.74
43 |  | 14312100003 |  | 漂白粉 | [6 empty] | kg |  | 0.919 |  |  | 2.018 |  |  | 1.85
44 |  | 14390700001 |  | 乙炔气 | [6 empty] | kg |  | 5.585 |  |  | 14.159 |  |  | 79.08
45 |  | 14390900001 |  | 氧气 | [6 empty] | m3 |  | 14.863 |  |  | 2.735 |  |  | 40.65
46 |  | 14430300018 |  | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm× 5m | [6 empty] | 卷 |  | 0.1 |  |  | 6.6 |  |  | 0.66
47 |  | 15010300003 |  | 石棉板衬垫 1.6mm～2mm | [6 empty] | kg |  | 0.375 |  |  | 3.98 |  |  | 1.49
48 |  | 17010500011 |  | 焊接钢管 DN20 | [6 empty] | m |  | 1.247 |  |  | 6.93 |  |  | 8.64
49 |  | 17250000019 |  | 塑料软管 DN5 | [6 empty] | m |  | 0.13 |  |  | 0.2 |  |  | 0.03
50 |  | 17270100004 |  | 橡胶软管 DN20 | [6 empty] | m |  | 0.553 |  |  | 3.46 |  |  | 1.91
51 |  | 19030100003 |  | 螺纹闸阀 Z15T-10 DN20 | [6 empty] | 个 |  | 0.363 |  |  | 29.91 |  |  | 10.86
52 |  | 20010300012 |  | 碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa | [6 empty] | 片 |  | 20 |  |  | 36.28 |  |  | 725.6
53 |  | 24110100002 |  | 压力表 Y-100、0MPa～1.6MPa | [6 empty] | 块 |  | 0.182 |  |  | 44.25 |  |  | 8.05
54 |  | 24110300005 |  | 压力表弯管 DN15 | [6 empty] | 个 |  | 0.182 |  |  | 8 |  |  | 1.46
55 |  | 28010300009 |  | 硬铜绞线 TJ-6mm2 | [6 empty] | kg |  | 0.14 |  |  | 61.2 |  |  | 8.57
56 |  | 29090100008 |  | 铜接线端子 DT-6mm2 | [6 empty] | 个 |  | 2.04 |  |  | 1.07 |  |  | 2.18
57 |  | 34110100002 |  | 水 | [6 empty] | t |  | 27.137 |  |  | 4.087 |  |  | 110.91
58 |  | 34110200001 |  | 电 | [6 empty] | kW · h |  | 21.158 |  |  | 0.726 |  |  | 15.36
59 |  | 37050300003 |  | 枕木 2500× 250× 200 | [6 empty] | 根 |  | 0.12 |  |  | 116.21 |  |  | 13.95
60 |  | 88010500001 |  | 其他材料费 | [6 empty] | 元 |  | 49.256 |  |  | 1 |  |  | 49.26
61 |  | BCZCF5 |  | 换滤料砂 | [6 empty] | 包 |  | 120 |  |  | 50 |  |  | 6000
|  | 本页小计 | [8 empty] | 元 | [7 empty] | 7323.59
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：三：培训游泳池漏水管道与阀门 整改报价清单 | [7 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 |  | 编码 |  | 名称(材料、机械规格型号) | [6 empty] | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  |  | 备注
62 |  | WJJ012703 |  | 型钢 | [6 empty] | kg |  | 210 |  |  | 3.704 |  |  | 777.84
63 |  | WJJ172501014 |  | 塑料管 dn110 | [6 empty] | m |  | 56.56 |  |  | 32.26 |  |  | 1824.63
64 |  | WJJ172501017 |  | 塑料管 dn160 | [6 empty] | m |  | 129.28 |  |  | 78.56 |  |  | 10156.24
65 |  | WJJ172567@2 |  | PPR管De63 | [6 empty] | m |  | 487.68 |  |  | 37.18 |  |  | 18131.94
66 |  | WJJ172567@3 |  | PPR管De32 | [6 empty] | m |  | 284.48 |  |  | 9.26 |  |  | 2634.28
67 |  | WJJ180901058 @1 |  | UPVC三通De110*110 | [6 empty] | 个 |  | 14 |  |  | 39.6 |  |  | 554.4
68 |  | WJJ180901058 @2 |  | UPVC三通De110*110 | [6 empty] | 个 |  | 14 |  |  | 39.6 |  |  | 554.4
69 |  | WJJ180901058 @3 |  | UPVC弯头De110 | [6 empty] | 个 |  | 24 |  |  | 26.4 |  |  | 633.6
70 |  | WJJ180901059 @1 |  | UPVC弯头De160 | [6 empty] | 个 |  | 7 |  |  | 54.39 |  |  | 380.73
71 |  | WJJ180901059 @2 |  | UPVC异径接头De160*110 | [6 empty] | 个 |  | 6 |  |  | 54.39 |  |  | 326.34
72 |  | WJJ180901059 @3 |  | UPVC三通De160*63 | [6 empty] | 个 |  | 4 |  |  | 81.58 |  |  | 326.32
73 |  | WJJ180901059 @4 |  | UPVC三通De160*110 | [6 empty] | 个 |  | 4 |  |  | 81.58 |  |  | 326.32
74 |  | WJJ180956@1 |  | PPR管件De63 | [6 empty] | 个 |  | 316.32 |  |  | 7.72 |  |  | 2441.99
75 |  | WJJ180956@2 |  | PPR管件De32 | [6 empty] | 个 |  | 302.68 |  |  | 2.26 |  |  | 684.06
76 |  | WJJ190002@7 |  | 涡轮阀门 DN100 | [6 empty] | 个 |  | 10 |  |  | 431.049 |  |  | 4310.49
77 |  | 补充主材002@ 2 |  | 循环水泵 7.5KW | [6 empty] | 台 |  | 3 |  |  | 5500 |  |  | 16500
78 |  | 补充主材003 |  | 电控箱 | [6 empty] | 台 |  | 1 |  |  | 6344.443 |  |  | 6344.44
79 |  | JX002 |  | 电焊机(综合) | [6 empty] | 台班 |  | 3.55 |  |  | 75.63 |  |  | 268.49
80 |  | J10-5 |  | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.6 中 | [6 empty] | 台班 |  | 0.524 |  |  | 39.54 |  |  | 20.72
81 |  | J3-19 |  | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 | [6 empty] | 台班 |  | 0.762 |  |  | 980.75 |  |  | 747.33
82 |  | J3-40 |  | 叉式起重机 提升质量(t) 5 中 | [6 empty] | 台班 |  | 0.168 |  |  | 762.93 |  |  | 128.17
83 |  | J4-3 |  | 载重汽车 装载质量(t) 4 中 | [6 empty] | 台班 |  | 0.312 |  |  | 468.31 |  |  | 146.11
84 |  | J5-9 |  | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 30 小 | [6 empty] | 台班 |  | 1.618 |  |  | 208.39 |  |  | 337.18
85 |  | J7-117 |  | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小 | [6 empty] | 台班 |  | 1.502 |  |  | 41.44 |  |  | 62.24
86 |  | J7-32 |  | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小 | [6 empty] | 台班 |  | 0.7 |  |  | 9.64 |  |  | 6.75
87 |  | J8-2 |  | 电动单级离心清水泵 出口直径 | [6 empty] | 台班 |  | 0.035 |  |  | 36.44 |  |  | 1.28
|  | 本页小计 | [8 empty] | 元 | [7 empty] | 68626.29
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
工程名称：三：培训游泳池漏水管道与阀门 整改报价清单 | [7 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 |  | 编码 |  | 名称(材料、机械规格型号) | [6 empty] | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  |  | 备注
(mm) 100 小
88 |  | J8-29 |  | 试压泵 压力(MPa) 6 小 | [6 empty] | 台班 |  | 2.094 |  |  | 20.24 |  |  | 42.38
89 |  | J8-32 |  | 试压泵 压力(MPa) 30 小 | [6 empty] | 台班 |  | 0.539 |  |  | 23.44 |  |  | 12.63
90 |  | J9-1 |  | 交流弧焊机 容量(kV · A) 21 小 | [6 empty] | 台班 |  | 0.24 |  |  | 61.24 |  |  | 14.7
91 |  | J9-11 |  | 直流弧焊机 容量(kV · A) 32 小 | [6 empty] | 台班 |  | 1.094 |  |  | 95.26 |  |  | 104.21
92 |  | J9-25 |  | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 小 | [6 empty] | 台班 |  | 35.789 |  |  | 40.6 |  |  | 1453.03
93 |  | J9-25@1 |  | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 小 | [6 empty] | 台班 |  | 5.184 |  |  | 40.6 |  |  | 210.47
94 |  | J9-41 |  | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60× 50 × 75 小 | [6 empty] | 台班 |  | 0.226 |  |  | 29.66 |  |  | 6.7
95 |  | J9-44 |  | 电焊条恒温箱 小 | [6 empty] | 台班 |  | 0.13 |  |  | 22.03 |  |  | 2.86
|  | 本页小计 | [8 empty] | 元 | [7 empty] | 1846.98
|  | 合计 | [8 empty] | 元 | [7 empty] | 121532.04
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司