## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【中共成都市委党校~
| 中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【中共成都市委党校~
| 中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)【中共成都市委党校文体馆及蓉苑~
总 说 明
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目 | 第1页 共2页
1.工程概况 1）工程名称：市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目 2.工程招标和分包范围 1）包括但不限于招标文件及设计图纸范围内容 3.工程量清单编制依据 1）《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关配套文件； 2）《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）等计量规范及相关配套文件； 3）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件； 4）与建设工程项目有关的现行标准、规范、技术资料等； 5）由业主提供的《市委党校蓉苑改造工程》设计图； 6）人工费按照“四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复”川建价发〔2024〕44号文执行； 7）按《四川省工程造价信息》成都市2025年4期价格计取，该信息价中没有的材料参考市场询价（除税）进行编制； 8）税金：根据四川省住房和城乡建设厅关于《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181号）执行； 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 1）工程质量必须达到国家现行验收合格标准与招标文件要求； 2）材料品种、规格、质量必须符合设计及规范要求； 3）工程施工必须符合相应施工规范要求及达到验收合格标准； 5、其他需说明的问题 1）本工程建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，并弃置在当地环境卫生保护部门规定的范围，且应满足政府部门及招标文件的要求，其费用应包含在投标报价中； 2）本清单计量单位为“项”时，投标人可自行踏勘现场综合考虑包干使用，结算时价格不作调整，也不另行签证； 3）其它未说明的项目应根据工程量清单项目特征说明并和招标文件中所发放的图纸及补充资料的内容综合考虑； 4）修建完工后，施工验收后的移交前的管理费由投标人综合考虑后计入投标报价中，招标人不再另行支付该项费用； 5）对工程量清单中的分部分项工程量清单项目的单价未填报或填报为零的，作无效响应处理； 6）单价措施项目（专业措施项目）投标人根据招标人所列的措施项目报价，中标后其综合单价不作调整； 7）投标人须结合现场实际情况自行考虑夏季高温、冬季雨季施工、夜间施工费、非夜间施工照明、二次搬运费、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、工程定位复测费等措施费包干使用，中标后不作任何调整，也不另行签证；
表-01
总 说 明
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目 | 第2页 共2页
8）对于图纸无法准确表达需施工阶段现场判断的工程量，如拆除工程、打结构胶、砂浆修补、铝单板幕墙修复、石膏板迭级吊顶、无机涂料等工程量清单为暂估工程量，施工阶段按实际发生工程量计量结算； 9）安全文明施工费按照工程量清单给定的金额填报，工程竣工结算时按相关文件办理结算。规费按照工程量清单给定的金额填报，结算时按定额规定以投标人企业资质标准规定费率计算。 10）销项增值税:投标人根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》《财税(2016))36号)、《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》(川建造价发(2019)181号)等相关文件规定按9%计取，结算时按实计算； 11）附加税:投标人根据2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定，附加税按综合附加税按0.313%计取，结算时按合同约定计算。暂列金额按照招标人列出的金额填写； 12）工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况自主报价，结算时按合同约定计价。 13）拆除物产值归属建设单位，拆除的材料需堆放在建设单位指定位置。 6、本项目招标控制价为3681283.34元，其中：暂列金额350048.92元，安全文明施工费122305.41元，规费59338.43元。投标人的投标总价不得高于招标控制价，否则否决其投标。
表-01

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【中共成~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目 | [5 empty] | 第1页共1页
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 文体馆 |  | 平方米
2 | 蓉苑 |  | 平方米
3 | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 | - | -
合 计 |  |  |  | - | - | - | -
注:1.本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总； 2.工程规模是指根据工程类型的特征进行描述的建筑面积、占地面积、体积、长度、宽度等具体数值及计量单位。
表-02

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 屋面及防水工程
1.2 | 楼地面装饰工程
1.3 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.4 | 天棚工程
1.5 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.6 | 拆除工程
1.7 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 60708.59 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 182775.95 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 28910.46 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0109 屋面及防水工程
1 | 010901002001 | 铝合金板屋面 | 1.型材品种、规格：钢屋架 2.金属檩条材料品种、规格：需深化设计 3.合金板屋面自带保温、防水 4.由专业厂家二次深化设计、生产、安装 5.对有残值的拆除物运至指定地点堆放,投标人不能擅自处理 6.拆除垃圾、建渣：场内运输综合考虑在单价中，建渣外运及处置费单独计取 | m2 | 283.34
2 | 011506003002 | 亚克力雨篷 | 1.亚克力板固定方式：搁置固定在现有钢架上 2.龙骨材料种类、规格、中距：利用原有结构 3.亚克力材料品种、规格、品牌：12mm厚亚克力板 4.嵌缝材料种类：耐候结构胶 | m2 | 189.28
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
3 | 010902001003 | 1.5厚高分子自粘湿铺防水卷材 | 1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚高分子自粘湿铺防水卷材 2.防水层数：详见设计 3.防水层做法：详见设计，防水上翻屋面完成面400mm，防水搭接及附加层、加强层不另行计算工程量，在综合单价中考虑 | m2 | 250.86
4 | 010902002004 | 1.5厚合成高分子防水涂料 | 1.防水膜品种：合成高分子防水涂料Csy 2.涂膜厚度、遍数：1.5厚 3.增强材料种类：刷底胶剂一道，材性同防水层，防水上翻屋面完成面400mm，防水搭接及附加层、加强层不另行计算工程量，在综合单价中考虑 | m2 | 127.47
5 | 011003001005 | 屋面聚酯无纺布隔离层（200g/m2） | 1.隔离层材料品种：聚酯无纺布隔离层（200g/m2） 2.隔离层做法：详见设计 3.粘贴材料种类：详见设计 4.其他：泛水出头处理包含于综合单价内，未尽事宜均应满足设计图纸、现行施工技术验收规范及招标文件要求 | m2 | 91.09
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
6 | 010902003006 | 40厚C20细石混凝土刚性层 | 1.刚性层：40厚C20细石混凝土，加5%防水剂，内配筋φ4@200x200，提浆抹光 2.其他：未尽事宜均应满足设计图纸、现行施工技术验收规范及招标文件要求 | m2 | 91.09
7 | 010902001007 | 屋面4mm带砂面SBS改性沥青防水卷材 | 1.卷材品种、规格、厚度：弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 II PY PE 4.0(带砂面) 2.刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等综合考虑 3.其它：满足现行施工及验收规范要求 | m2 | 643.8
8 | 010902008008 | 打结构胶 | 1.嵌缝材料种类： 幕墙打结构胶 2.盖缝材料：幕墙用结构胶软590ml 3.主材用量计量按 2m/支结构胶计取 4.其他：满足现行施工及验收规范相关要求 | m | 2826.4
分部小计
0111 楼地面装饰工程
9 | 011101001009 | 20厚1:3水泥砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 ：20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 127.47
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
10 | 011101006010 | LC5.0轻集料混凝土 | 最薄处20厚LC5.0轻集料混凝土，找坡2%（内配直径25PVC透气管，间距6mX6m） | m2 | 91.09
11 | 011102003011 | 8-10mm厚防滑地砖 | 1. 25mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层,面撒1~2厚干水泥并洒清水适量 2. 8~10mm厚防滑地砖，专用勾缝剂勾缝 | m2 | 91.09
12 | 011103004012 | 运动地胶 | 1.粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂 2.面层材料品种、规格、颜色：4.5mm运动地胶 3.做法需要深化设计，实际施工根据深化设计调整 | m2 | 233.16
13 | 011104002013 | 运动木地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：40*50松木龙骨 ，20厚减震垫 2.基层材料种类、规格：12厚毛地板 3.面层材料品种、规格、颜色：22厚实木面板 4.做法需要深化设计，实际施工根据深化设计调整 | m2 | 445.07
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
14 | 040205006014 | 场地画线 | 1.材料品种：场地画线 2.工艺：50宽丙烯酸地板涂料(线条)200um 3.线型：详见设计 | m2 | 10.38
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
15 | 011201004015 | 水泥石灰膏砂浆找平层 | 1.基层类型：综合，打磨平整 2.找平层砂浆厚度、配合比：5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层、13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 | m2 | 1702.97
16 | 011201002016 | 外墙水洗石恢复修补 | 1.墙体类型：综合 2.需修补部分拆除及清边，清理、修补 3.底层厚度、砂浆配合比：同原设计 4.面层厚度、砂浆配合比：同原设计 5.装饰面材料种类：浅米黄色水洗石 6.分格缝宽度、材料种类：同原设计 7.工程量以现场计量为准 | m2 | 5
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
17 | 011203001017 | 1:3水泥砂浆修补 | 1.基层类型、部位：因墙面涂料、墙纸拆除受到破损的基层部位 2.1:3水泥砂浆 3.工程量以现场计量为准 | m2 | 600
18 | 011209001018 | 3mm氟碳喷涂铝单板幕墙修复 | 1.幕墙类型：铝单板幕墙 2.部位：室外屋顶、外立面 3.面层材料品种、规格：3.0mm厚铝单板，表面氟碳喷涂 4.骨架材料种类、规格：热镀锌钢材、铝型材等综合考虑，表面氟碳喷涂 5.如果有内衬保温岩棉另计 6.紧固件、密封材料等辅材、加劲肋、预埋件及后置埋件均包括在综合单价中 7.其他：满足设计及现行规范要求，室外屋顶及外立面破损部位，最终工程量以实际更换计量为准 | m2 | 300
分部小计
0113 天棚工程
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
19 | 011302001019 | 石膏板迭级吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接，双向中距≤1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：D50CS轻钢龙骨吊顶系统，50轻钢主龙骨@1000，50轻钢副龙骨@400 3.基层材料种类、规格：12mm胶合阻燃板局部造型 4.面层材料品种、规格：12mm纸面石膏板，含检修口 5.压条材料种类、规格：综合考虑 6.嵌缝材料种类：综合考虑 7.已包含灯槽、窗帘盒等造型 8.吊顶面积按投影面积计算，吊顶龙骨、基层、面层实际用量投标人自行考虑进入综合单价 | m2 | 600
分部小计
0114 油漆、涂料、裱糊工程
20 | 011405001020 | 金属面油漆 | 1.构件名称：金属结构 2.手工除锈 3.防锈漆一遍 手刷 4.调和漆二遍 手刷 5.工程量以现场计量为准 | m2 | 234
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
21 | 011406001021 | 外墙氟碳漆恢复 | 1.基层类型：综合 2.腻子种类：成品腻子膏 耐水型（N） 3.刮腻子遍数：两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：白色外墙氟碳漆 5.部位：外墙，工程量以现场计量为准 | m2 | 8
22 | 011406001022 | 无机涂料墙面 | 1.基层类型：砖墙或混凝土综合 2.基层处理：水泥石灰膏砂浆找平层（另计） 3.刮腻子遍数：满刮腻子三遍，成品腻子膏 耐水性 4.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底、二面 5.工程量以现场计量为准 | m2 | 1702.97
分部小计
0116 拆除工程
23 | 011604002023 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位：综合 2. 抹灰层种类：综合 3.因漏水受到长期侵蚀溃烂的部分 4.工程量以现场计量为准 | m2 | 600
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
24 | 011606002024 | 铝单板墙面拆除 | 1.拆除的基层类型：综合，拆除到结构层 2.龙骨及饰面种类：龙骨综合，饰面为铝单板 3.工程量以现场计量为准 | m2 | 300
25 | 011608003025 | 铲除结构胶 | 1.铲除部位名称：屋面、正面二层及以上玻璃幕墙 2.铲除结构胶 | m | 2826.4
26 | 011608001026 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称：金属结构 2.铲除部位的截面尺寸：综合 3.工程量以现场计量为准 | m2 | 234
27 | 011607002027 | 屋面防水拆除至结构基层 | 1.防水层种类：综合 2.拆除整个屋面防水包含面层、结合层、刚性层、防水层、保温层、保护层、找平层和找坡层等，直至结构层 3.工程量以现场计量为准 | m2 | 70.4
28 | 011607002028 | 楼梯平台防水拆除至结构基层 | 1.防水层种类：综合 2.拆除整个楼梯平台包含面层、结合层、防水层、找平层和找坡层等，直至结构层 3.工程量以现场计量为准 | m2 | 20.69
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
29 | 011607001029 | 彩钢棚屋面拆除 | 1.拆除类型：彩钢棚屋面拆除 2.拆除时应做好保护措施，如有破坏原有房屋或造成污染，由施工单位自行修复并承担费用 3.残值：对有残值的拆除物运至指定地点堆放,投标人不能擅自处理 4.拆除垃圾、建渣：场内运输综合考虑在单价中，建渣外运及处置费单独计取 5.其他：满足设计图纸、现行施工技术验收规范及招标文件要求 | m2 | 283.34
30 | 011606003030 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型：综合 2.龙骨及饰面种类：综合 3.工程量以现场计量为准 | m2 | 600
31 | 011608002031 | 外墙氟碳漆铲除 | 1.铲除部位名称：外墙氟碳漆，拆除到结构层 2.铲除部位的截面尺寸：外墙氟碳漆 3.工程量以现场计量为准 | m2 | 8
32 | 011608002032 | 铲除涂料面层和基层腻子 | 1.铲除部位名称:涂料面层和基层腻子 2.铲除部位的截面尺寸：综合 3.工程量以现场计量为准 | m2 | 1702.97
分部小计
单价措施项目清单
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
脚手架工程
33 | 011701002041 | 外脚手架 | 1．搭设方式：综合 2．搭设高度：详见设计 3．脚手架材质：综合 | m2 | 3358.72
34 | 011701003042 | 里脚手架 | 1．搭设方式：综合 2．搭设高度：详见设计 3．脚手架材质：综合 | m2 | 1702.97
35 | 011701006043 | 满堂脚手架 | 1．搭设方式：综合 2．搭设高度：详见设计 3．脚手架材质：综合 | m2 | 600
分部小计
垂直运输
36 | 011703001044 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 地下室建筑面积：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：综合 | 项 | 1
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费，~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 011707001033 | 安全文明施工费 |  |  | 60708.59
1.1 | ① | 环境保护费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 3496.31
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 10171.07
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 26381.22
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 20659.99
2 | 011707002034 | 夜间施工增加费
3 | 011707003035 | 非夜间施工照明
4 | 011707004036 | 二次搬运费
5 | 011707005037 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006038 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007039 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008040 | 工程定位复测费
合计
注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 2.计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【文体馆~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 182775.95 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 182775.95 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【文体馆‖既有小区改造~
暂列金额明细表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 182775.95
合 计 |  |  | 182775.95 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【文体~
规费、税金项目计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 28910.46
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 管道保温、支架、套管及其他
1.2 | 空调系统
1.3 | 通风防排烟系统
1.4 | 拆除工程
1.5 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 32004.61 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 82940.35 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 10962.79 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
管道保温、支架、套管及其他
1 | 031002001045 | 管道支架制作安装 | 1.材质：满足设计及规范要求 2.管架形式：综合考虑 3.包含支架制作安装、除锈刷油等工作 4.除锈、防腐要求：经除锈后,刷防锈底漆两遍 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | Kg | 985.22
2 | 031002003046 | 普通钢套管制作安装 DN200 | 1.类型：普通钢套管 2.材质：综合考虑 3.规格：DN200 4.套管长度：综合考虑 5.敷设部位：综合考虑 6.穿楼板、穿梁、穿墙套管制作、安装综合考虑，含洞口封堵等工作内容 7.填料材质：综合考虑 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 个 | 7
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
3 | 031002003047 | 钢套管制作安装 DN150 | 1.类型：钢套管制作安装 2.材质：镀锌钢套管 3.规格：D165.1*4.5 4.填料材质、除锈、刷漆防腐、接地等满足设计要求 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 36
4 | 031002003048 | 钢套管制作安装 DN100 | 1.类型：钢套管制作安装 2.材质：镀锌钢套管 3.规格：D114.3*4.0 4.填料材质、除锈、刷漆防腐、接地等满足设计要求 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 58
5 | 031208003049 | 绝热保温 | 1.名称：风管保温、绝热、防结露 2.材质：闭泡橡塑保温材料 3.规格：详设计 4.填料材质：综合考虑 5.室内保温层外不需要做其他保护层,屋面及明露室外的管道在保温层外包0.5mm金属铝制保护壳 6.包含隔绝层、保护层等其他工序材料综合考虑 7.其他：详设计，满足设计施工验收规范要求 | m3 | 45.3
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
分部小计
空调系统
风口、风阀、消声器
6 | 030703011050 | φ1400mm出风口 | 1.名称：φ1400mm出风口 2.材质：铝合金 3.规格：φ1400mm 4.含本体安装及相关附件 5.安装方式：综合考虑 6.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
7 | 030703001051 | 70°防火阀 1200X800 | 1.名称：70°防火阀 2.材质：铝合金 3.规格：1200X800mm 4.含本体安装及相关附件 5.安装方式：综合考虑 6.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 个 | 1
8 | 030703001052 | 电动对开多叶调节阀 500*800 | 1.名称：电动对开多叶调节阀 2.材质：铝合金 3.规格：500*800mm 4.含本体安装及相关附件 5.安装方式：综合考虑 6.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 个 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
9 | 030703001053 | 电动对开多叶调节阀 1000*500 | 1.名称：电动对开多叶调节阀 2.材质：铝合金 3.规格：1000*500mm 4.含本体安装及相关附件 5.安装方式：综合考虑 6.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 个 | 4
10 | 030703001054 | 电动对开多叶调节阀 800*1600 | 1.名称：电动对开多叶调节阀 2.材质：铝合金 3.规格：800*1600mm 4.含本体安装及相关附件 5.安装方式：综合考虑 6.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 个 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
11 | 030703001055 | 电动调节阀 1000X500 | 1.名称：电动调节阀 2.材质：铝合金 3.规格：1000X500mm 4.含本体安装及相关附件 5.安装方式：综合考虑 6.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 个 | 2
12 | 030703001056 | 电动调节阀 1000X1600 | 1.名称：电动调节阀 2.材质：铝合金 3.规格：1000X1600mm 4.含本体安装及相关附件 5.安装方式：综合考虑 6.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
13 | 030703001057 | 70度电动防火阀 1000X500 | 1.名称：70度电动防火阀 2.材质：铝合金 3.规格：1000X500mm 4.含本体安装及相关附件 5.安装方式：综合考虑 6.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 个 | 2
14 | 030703001058 | 70度电动防火阀 1000X1600 | 1.名称：70度电动防火阀 2.材质：铝合金 3.规格：1000X1600mm 4.含本体安装及相关附件 5.安装方式：综合考虑 6.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
15 | 030703001059 | 70度防火调节阀 1000X250 | 1.名称：70度防火调节阀 2.材质：铝合金 3.规格：1000X250mm 4.含本体安装及相关附件 5.安装方式：综合考虑 6.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 个 | 22
16 | 030703007060 | 单层百叶回风口 1250*1250 | 1.名称：单层百叶回风口 2.材质：铝合金 3.规格：1250*1250mm 4.含本体安装及相关附件 5.安装方式：综合考虑 6.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 个 | 5
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
17 | 030703021061 | 静压箱 250*1100*1200 | 1.名称：消声器 2.规格：250*1100*1200mm 3.类型：综合考虑 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 个 | 22
18 | 030703021062 | 静压箱 2600*2600*1200 | 1.名称：消声器 2.规格：2600*2600*1200mm 3.类型：综合考虑 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 个 | 1
19 | 030703020063 | 消声箱 2000*2000*3000 | 1.名称：消声箱 2.规格： 2000*2000*3000 3.类型：综合考虑 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
20 | 030703020064 | 消声箱 1500*2000*2000 | 1.名称：消声箱 2.规格：1500*2000*2000 3.类型：综合考虑 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 个 | 1
21 | 030703011065 | 防雨百叶（带防鼠防虫网) 300*400 | 1.名称：防雨百叶（带防鼠防虫网) 2.材质：铝合金 3.规格：300*400mm 4.含本体安装及相关附件 5.安装方式：综合考虑 6.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
22 | 031002001066 | 通风管道部件支吊架制作安装 | 1.支吊架材质：综合考虑 2.安装方式：综合考虑 3.含支吊架制作、安装、除锈、刷油、管道成品支座(管托) 等； 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | Kg | 29.38
分部小计
风管
23 | 030704002067 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称：风管漏光试验、漏风试验 2.测试、调试、记录、资料整理、出具报告 3.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m2 | 1150.67
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
24 | 030702001068 | FSC保温风管 630<b≤1000 | 1.名称：FSC保温风管 630<b≤1000 2.材质：FSC保温风管 3.形状、规格：矩形,630<b≤1000 4.板材厚度：满足设计和验收规范要求 5.风管除锈、刷油、防腐设计要求：满足规范和设计要求 6.含所有管件、法兰、消声弯头等附件制作安装 7.接口形式：详设计 8.其他：满足设计、规范及技术要求 | m2 | 39.08
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
25 | 030702001069 | FSC保温风管 1000<b≤2000 | 1.名称：FSC保温风管 1000<b≤2000 2.材质：FSC保温风管 3.形状、规格：矩形,1000<b≤2000 4.板材厚度：满足设计和验收规范要求 5.风管除锈、刷油、防腐设计要求：满足规范和设计要求 6.含所有管件、法兰、消声弯头等附件制作安装 7.接口形式：详设计 8.其他：满足设计、规范及技术要求 | m2 | 1111.59
26 | 030703019070 | 柔性软风管接头 | 1.名称：柔性软风管接头 2.材质：不燃材料 3.规格：综合,长度150~200mm 4.接口设计要求：法兰、铆接 5.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | m2 | 26.8
分部小计
分部小计
通风防排烟系统
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
风管
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
27 | 030702001071 | 无机玻璃钢防火风管 450mm＜长边≤1000mm | 1.材质：无机玻璃钢防火风管 2.形状：矩形 3.规格：450mm＜长边≤1000mm 4.板材厚度：详设计 5.管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及施工验收规范 6.接口形式： 综合考虑 7.包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、不锈钢丝网；穿墙、楼板处按规范设置的套管、穿越沉降缝和变形缝处按规范设置的软接及与孔洞、套管间隙的封堵；风管测定孔、风管检查孔和清洗孔；风管穿越防火隔墙、楼板和防火墙时,须设置厚度不小于1.6mm的钢板防护套管,穿墙风管壁厚不小于2.0mm；风管与防护套管之间应采用不燃柔性防火材料封堵严密，请投标人自行综合考虑。 8.支架形式、材质：型钢综合，满足设计要求及相关规范 9.除锈、刷油及防腐要求：满足设计及规范要求 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不 | m2 | 272.67
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
调整
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
28 | 030702001072 | 无机玻璃钢防火风管 1500mm＜长边≤2000mm | 1.材质：无机玻璃钢防火风管 2.形状：矩形 3.规格：1500mm＜长边≤2000mm 4.板材厚度：详设计 5.管件、法兰等附件设计要求：满足设计及施工验收规范 6.接口形式：综合考虑 7.包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、不锈钢丝网；穿墙、楼板处按规范设置的套管、穿越沉降缝和变形缝处按规范设置的软接及与孔洞、套管间隙的封堵；风管测定孔、风管检查孔和清洗孔；风管穿越防火隔墙、楼板和防火墙时,须设置厚度不小于1.6mm的钢板防护套管,穿墙风管壁厚不小于2.0mm；风管与防护套管之间应采用不燃柔性防火材料封堵严密，请投标人自行综合考虑。 8.支架形式、材质：型钢综合，满足设计要求及相关规范 9.除锈、刷油及防腐要求：满足设计及规范要求 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不 | m2 | 88.35
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
调整
29 | 030704002073 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称：漏光试验、漏风试验 2.试验要求：满足设计及规范要求 3.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | m2 | 361.02
30 | 030704002074 | 风管清洗消毒 | 1.名称：风管清洗消毒 2.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | m2 | 361.02
31 | 030703019075 | 风管不燃软接 | 1.名称：风管不燃软接 2.材质：满足设计 3.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | m2 | 2.5
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
32 | 031002001076 | 通风管道部件支吊架制作安装 | 1.支吊架材质：综合考虑 2.安装方式：综合考虑 3.含支吊架制作、安装、除锈、刷油、管道成品支座(管托) 等； 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | Kg | 960.2
分部小计
风口、风阀、风机
33 | 030703001077 | 280℃电动防火阀 3600mm<周长≤5400mm | 1.名称：280℃电动防火阀 2.型号、规格：3600mm<周长≤5400mm 3.材质：综合考虑 4.常开,消防控制设备显示阀门启闭状态,280℃时熔断关闭 5.含本体安装及相关附件 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
34 | 030703011078 | 防雨通风百叶,带防鼠防虫网 2500mm<周长≤3300mm | 1.名称：防雨通风百叶,带防鼠防虫网 2.材质：铝合金 3.规格：2500mm<周长≤3300mm 4.含本体安装及相关附件 5.安装方式：综合考虑 6.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 个 | 8
35 | 030703011079 | 防火风口70℃ 1280mm<周长≤1800mm | 1.名称：防火风口 2.材质：铝合金 3.规格：1280mm<周长≤1800mm 4.含本体安装及相关附件 5.安装方式：综合考虑 6.风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 个 | 36
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
36 | 030108001080 | HTF-Ⅱ-14型消防通风(两速)轴流风机 | 1.名称：HTF-Ⅱ-14型消防通风(两速)轴流风机 2.规格及技术参数：参数应满足甲方选型要求 3.安装方式：落地安装 4.含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 5.含设备基础、地脚螺栓等 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 台 | 1
分部小计
分部小计
拆除工程
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
37 | 030702001081 | 拆除FSC保温风管 1000<b≤2000 | 1.名称：FSC保温风管 1000<b≤2000 2.材质：FSC保温风管 3.形状、规格：矩形,1000<b≤2000 4.板材厚度：详设计 5.拆除内容包含排烟管道、隔热材料、消声弯头、风管软接、支吊架、减震支吊架等 6.拆除物产值归属建设单位，拆除的材料需堆放在建设单位指定位置 7.其它：满足设计图纸及验收规范要求 | m2 | 1111.59
38 | 030702001082 | 拆除FSC保温风管 630<b≤1000 | 1.名称：FSC保温风管 630<b≤1000 2.材质：FSC保温风管 3.形状、规格：矩形,630<b≤1000 4.板材厚度：详设计 5.拆除内容包含排烟管道、隔热材料、消声弯头、风管软接、支吊架、减震支吊架等 6.拆除物产值归属建设单位，拆除的材料需堆放在建设单位指定位置 7.其它：满足设计图纸及验收规范要求 | m2 | 39.08
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
39 | 030703011083 | 拆除防雨通风百叶,带防鼠防虫网 | 1.名称：防雨通风百叶,带防鼠防虫网 2.材质、类型：综合考虑 3.拆除物产值归属建设单位，拆除的材料需堆放在建设单位指定位置 4.其它：满足设计图纸及验收规范要求 | 个 | 8
40 | 030703001084 | 拆除280℃电动防火阀 | 1.名称：280℃电动防火阀 2.材质、类型：综合考虑 3.拆除物产值归属建设单位，拆除的材料需堆放在建设单位指定位置 4.其它：满足设计图纸及验收规范要求 | 个 | 1
41 | 030703011085 | 拆除防火风口70℃ | 1.名称：防火风口 2.材质、类型：综合考虑 3.拆除物产值归属建设单位，拆除的材料需堆放在建设单位指定位置 4.其它：满足设计图纸及验收规范要求 | 个 | 36
42 | 030108001086 | 拆除HTF-Ⅱ-14型消防通风(两速)轴流风机 | 1.名称：HTF-Ⅱ-14型消防通风(两速)轴流风机 2.拆除物产值归属建设单位，拆除的材料需堆放在建设单位指定位置 3.其它：满足设计图纸及验收规范要求 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
43 | 030702001087 | 拆除无机玻璃钢防火风管 450mm＜长边≤2000mm | 1.材质：无机玻璃钢防火风管 2.形状：矩形 3.规格：450mm＜长边≤2000mm 4.板材厚度：详设计 5.拆除内容包含排烟管道、隔热材料、消声弯头、风管软接、支吊架、减震支吊架等 6.拆除物产值归属建设单位，拆除的材料需堆放在建设单位指定位置 7.其它：满足设计图纸及验收规范要求 | m2 | 361.02
44 | 030703011088 | 拆除φ1400mm出风口 | 1.名称：φ1400mm出风口 2.材质：铝合金 3.规格：φ1400mm 6.拆除物产值归属建设单位，拆除的材料需堆放在建设单位指定位置 7.其它：满足设计图纸及验收规范要求 | 个 | 1
45 | 030703001089 | 拆除阀门 | 1.名称：阀门 2.材质、类型：综合考虑 3.拆除物产值归属建设单位，拆除的材料需堆放在建设单位指定位置 4.其它：满足设计图纸及验收规范要求 | 个 | 37
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
46 | 030703021090 | 拆除静压箱 250*1100*1200 | 1.名称：消声器 2.规格：250*1100*1200mm 3.材质、类型：综合考虑 4.拆除物产值归属建设单位，拆除的材料需堆放在建设单位指定位置 5.其它：满足设计图纸及验收规范要求 | 个 | 22
47 | 030703021091 | 拆除静压箱 长度>1.0m 周长>5800mm | 1.名称：消声器 2.规格：综合考虑 3.材质、类型：综合考虑 4.拆除物产值归属建设单位，拆除的材料需堆放在建设单位指定位置 5.其它：满足设计图纸及验收规范要求 | 个 | 1
48 | 030703020092 | 拆除消声箱 长度>1.0m 周长>5800mm | 1.名称：消声箱 2.规格：综合考虑 3.材质、类型：综合考虑 4.拆除物产值归属建设单位，拆除的材料需堆放在建设单位指定位置 5.其它：满足设计图纸及验收规范要求 | 个 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第26页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
49 | 030703007093 | 拆除风口 | 1.名称：单层百叶回风口 2.材质、类型：综合考虑 3.拆除物产值归属建设单位，拆除的材料需堆放在建设单位指定位置 4.其它：满足设计图纸及验收规范要求 | 个 | 6
分部小计
单价措施项目清单
专业措施项目
50 | 031301017102 | 脚手架搭拆 | 1.搭设方式：投标人根据现场实际勘察及设计文件综合考虑 2.搭设高度：投标人根据现场实际勘察及设计文件综合考虑 3.脚手架材质：投标人根据现场实际勘察及设计文件综合考虑 4.其他:满足设计及验收规范要求 | 项 | 1
51 | 031301018103 | 系统调整费 | 1.包含通风防排烟系统、新风系统、空调水系统调试 2.测试、调试、记录、资料整理、出具报告 3.投标人根据现场实际勘察及设计文件综合考虑，且应满足设计及相关规范要求 | 项 | 1
52 | 031301018104 | 其他措施 | 投标人自行考虑 | 项 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第27页共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费~3
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 011707001094 | 安全文明施工费 |  |  | 32004.61
1.1 | ① | 环境保护费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 1843.20
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 5362.03
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 13907.76
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 10891.62
2 | 011707002095 | 夜间施工增加费
3 | 011707003096 | 非夜间施工照明
4 | 011707004097 | 二次搬运费
5 | 011707005098 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006099 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007100 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008101 | 工程定位复测费
合计
注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 2.计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【文体~4
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 82940.35 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 82940.35 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【文体馆‖既有小区改~5
暂列金额明细表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 82940.35
合 计 |  |  | 82940.35 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【文~1
规费、税金项目计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\文体馆【既有小区改造工程(房建改造安装项目)】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 10962.79
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~6
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\蓉苑【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 屋面及防水工程
1.2 | 保温、隔热、防腐工程
1.3 | 楼地面装饰工程
1.4 | 拆除工程
1.5 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 29592.21 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 84332.62 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 19465.18 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\蓉苑【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~7
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\蓉苑【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0109 屋面及防水工程
1 | 050101008105 | 屋面清理 | 1.钢筋混凝土屋面板表面平整并清扫干净 | m2 | 1173.59
2 | 010902003106 | 40厚C20细石混凝土刚性层 | 1.刚性层：40厚C20细石混凝土，加5%防水剂，内配筋φ4@200x200，分仓尺寸6m*6m，仓缝20mm宽，内嵌油膏 2.其他：未尽事宜均应满足设计图纸、现行施工技术验收规范及招标文件要求 | m2 | 1173.59
3 | 011003001107 | 屋面聚酯无纺布隔离层（200g/m2） | 1.隔离层材料品种：聚酯无纺布隔离层（200g/m2） 2.隔离层做法：详见设计 3.粘贴材料种类：详见设计 4.其他：泛水出头处理包含于综合单价内，未尽事宜均应满足设计图纸、现行施工技术验收规范及招标文件要求 | m2 | 1173.59
4 | 010902001108 | 1.5厚高分子自粘湿铺防水卷材 | 1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚高分子自粘湿铺防水卷材 2.防水层数：详见设计 3.防水层做法：详见设计，防水上翻屋面完成面600mm，防水搭接及附加层、加强层不另行计算工程量，在综合单价中考虑 | m2 | 2856.4
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\蓉苑【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
5 | 010902002109 | 平面1.5厚合成高分子防水涂料 | 1.防水膜品种：合成高分子防水涂料Csy 2.涂膜厚度、遍数：1.5厚 3.增强材料种类：刷底胶剂一道，材性同防水层，防水搭接及附加层、加强层不另行计算工程量，在综合单价中考虑 4.防水上翻工程量单独列项 | m2 | 1173.59
6 | 010902002110 | 立面1.5厚合成高分子防水涂料 | 1.防水膜品种：合成高分子防水涂料Csy 2.涂膜厚度、遍数：1.5厚 3.增强材料种类：刷底胶剂一道，材性同防水层，防水搭接及附加层、加强层不另行计算工程量，在综合单价中考虑 | m2 | 274.76
分部小计
0110 保温、隔热、防腐工程
7 | 011001001111 | 50厚挤塑聚苯板保温层 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚挤塑聚苯板保温层 2.隔气层材料品种、厚度：符合设计及规范要求 3.粘结材料种类、做法：胶粘剂 4.防护材料种类、做法：符合设计及规范要求 | m2 | 1173.59
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\蓉苑【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
分部小计
0111 楼地面装饰工程
8 | 011101001112 | 20厚1:3水泥砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 ：20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 1448.35
9 | 011101006113 | LC5.0轻集料混凝土 | 最薄处20厚LC5.0轻集料混凝土，找坡2%（内配直径25PVC透气管，间距6mX6m） | m2 | 1173.59
分部小计
0116 拆除工程
10 | 011604001114 | 轻质填料找坡层拆除 | 1.拆除部位:屋面 2.找坡层种类：轻质填料综合 3.拆除时应做好保护措施，如有破坏原有房屋或造成污染，由施工单位自行修复并承担费用 4.拆除垃圾、建渣：场内运输综合考虑在单价中，建渣外运及处置费单独计取 5.其他：满足设计图纸、现行施工技术验收规范及招标文件要求 | m2 | 1173.59
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\蓉苑【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
11 | 011604001115 | 找平层抹灰拆除 | 1.拆除部位:屋面 2.抹灰层种类：综合 3.拆除时应做好保护措施，如有破坏原有房屋或造成污染，由施工单位自行修复并承担费用 4.拆除垃圾、建渣：场内运输综合考虑在单价中，建渣外运及处置费单独计取 5.其他：满足设计图纸、现行施工技术验收规范及招标文件要求 | m2 | 1448.35
12 | 011604001116 | 保护层抹灰拆除 | 1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类：综合 3.拆除时应做好保护措施，如有破坏原有房屋或造成污染，由施工单位自行修复并承担费用 4.拆除垃圾、建渣：场内运输综合考虑在单价中，建渣外运及处置费单独计取 5.其他：满足设计图纸、现行施工技术验收规范及招标文件要求 | m2 | 1173.59
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\蓉苑【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
13 | 011607001117 | 刚性层拆除 | 1. 拆除部位:屋面 2. 刚性层厚度：40cm 3.拆除时应做好保护措施，如有破坏原有房屋或造成污染，由施工单位自行修复并承担费用 4.拆除垃圾、建渣：场内运输综合考虑在单价中，建渣外运及处置费单独计取 5.其他：满足设计图纸、现行施工技术验收规范及招标文件要求 | m2 | 1173.59
14 | 011607002118 | 防水层拆除 | 1. 拆除部位:屋面 2. 防水层种类：：综合 3.拆除时应做好保护措施，如有破坏原有房屋或造成污染，由施工单位自行修复并承担费用 4.拆除垃圾、建渣：场内运输综合考虑在单价中，建渣外运及处置费单独计取 5.其他：满足设计图纸、现行施工技术验收规范及招标文件要求 | m2 | 1173.59
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\蓉苑【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
15 | 011607002119 | 保温层拆除 | 1. 拆除部位:屋面 2. 保温层种类：综合 3.拆除时应做好保护措施，如有破坏原有房屋或造成污染，由施工单位自行修复并承担费用 4.拆除垃圾、建渣：场内运输综合考虑在单价中，建渣外运及处置费单独计取 5.其他：满足设计图纸、现行施工技术验收规范及招标文件要求 | m2 | 1173.59
分部小计
单价措施项目清单
垂直运输
16 | 011703001128 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 地下室建筑面积：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：综合 | 项 | 1
分部小计
超高施工增加
17 | 011704001129 | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 地下室建筑面积：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：综合 | 项 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\蓉苑【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费~8
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\蓉苑【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 011707001120 | 安全文明施工费 |  |  | 29592.21
1.1 | ① | 环境保护费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 1704.26
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 4957.86
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 12859.44
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 10070.65
2 | 011707002121 | 夜间施工增加费
3 | 011707003122 | 非夜间施工照明
4 | 011707004123 | 二次搬运费
5 | 011707005124 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006125 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007126 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008127 | 工程定位复测费
合计
注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 2.计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【蓉苑‖~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\蓉苑【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 84332.62 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 84332.62 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【蓉苑‖既有小区改造工~
暂列金额明细表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\蓉苑【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 84332.62
合 计 |  |  | 84332.62 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【蓉苑~
规费、税金项目计价表
工程名称：中共成都市委党校文体馆及蓉苑防水综合维修项目\蓉苑【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 19465.18
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计