石头寨村人饮保障工程项目设计、施工

总承包

竞争性磋商文件

项目编号：ZYZB-2025BS-13

采购人：保山市隆阳区潞江镇人民政府

采购代理机构：云南卓耀招标咨询有限公司

二〇二五 年 四 月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	2

三、报名时间及磋商文件的获取	3

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点	4

五、响应文件开启	4

六、公告期限	4

七、其他补充事宜	3

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系	5

第二章 磋商申请人须知	7

磋商申请人须知前附表	7

一、总  则	16

二、竞争性磋商文件	17

三、响应文件	18

四、响应文件的递交	20

五、开标与评标	20

六、采购结果	21

七、其他事项	23

八、附件材料（如有时提供）	23

第三章 合同书样式及主要条款	29

第四章 响应文件格式	34

一、开标一览表	36

二、磋商申请函	37

三、法定代表人身份证明书	39

四、法定代表人授权委托书	40

五、联合体协议书	41

六、磋商保证金	42

七、磋商申请人基本情况表	43

八、磋商申请人拟派往本工程的主要项目负责人	44

九、近年财务状况表	46

十、近三年已实施的同类或类似工程业绩表	47

十一、拟派本工程设计人员、施工管理人员一览表	48

十二、投入本项目设备清单	50

十三、磋商申请文件技术标	51

十四、磋商申请人认为需提供的其他企业材料	52

第五章 采购需求及服务要求	54

第六章 评标方法（综合评分法）	55

- 第一章 竞争性磋商公告

石头寨村人饮保障工程项目设计、施工总承包

竞争性磋商公告

项目概况 石头寨村人饮保障工程项目设计、施工总承包的潜在磋商申请人应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2025年05月08日上午09点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1. 项目编号：ZYZB-2025BS-13

2. 项目名称：石头寨村人饮保障工程项目设计、施工总承包

3. 采购方式：竞争性磋商

4. 预算金额：1650000.00元

5. 最高限价：投标报价浮动上限值为0%，报价为上浮的为废标，具体详见“磋商申请人须知前附表15.3”。

6. 采购需求：（1）建设饮水工程：①从隧道口架设螺旋钢管1747米；②新建闸阀井一座，内设DN450闸阀1套，DN100排气阀一套，DN450伸缩节一个；③用C20埋石混凝土浇筑引水暗，并设C25钢筋混凝土盖板；④明管沿线设镇墩19座，支墩25座。

6.1 采购范围及标段划分：

建设规模范围内全部内容的设计（包括实施方案含预算、修改、变更及相关后续服务工作）、施工及完成工程项目相关的服务内容等、并对工程的质量、安全、工期、投资控制等全面负责，包括但不限于以下内容：

（1）设计部分：建设规模范围内全部内容的设计（包括实施方案含预算、修改、变更及相关后续服务工作）；

（2）施工部分：完成通过论证审查的方案图及施工图所包含的全部工程内容的施工及完成工程项目相关的服务内容。

以上内容包含在投标人投标所提供的概念性设计方案基础上的所有合理优化，以及为最终实现项目移交补充完善的全部工程设计、施工，无论这些工作是否发生都计入投标人的下浮率报价内。

本次采购项目共分为一个标段进行磋商。

6.2 合同履行地点：保山市隆阳区潞江镇石头寨村（业主指定）。

- 合同履行期限：50个日历天（其中施工图设计20个日历天，施工30个日历天）内完工并通过竣工验收备案交付使用。

- 质量标准：

- 8.1 设计部分：符合现行国家标准、规范和强制性条文并满足采购人就本项目设计提出的要求，并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，设计图满足施工要求。

8.2 施工部分：符合设计要求，执行《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB/T50300-2013）及现行的质量验收标准，一次性验收合格。

9. 本项目  接受  联合体磋商。

- 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1 具有独立承担民事责任的能力：提供磋商申请人有效的《营业执照》《中华人民共和国组织机构代码证》《税务登记证》（或统一社会信用代码证）或其他组织证件或自然人身份证明。

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：磋商申请人（含新成立的企业，如为联合体的则由牵头方提供）近三年（2021年至2023年）的企业财务报表或审计报告（需包含“四表一注”，即资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；成立不足1年的，提供成立至今的财务报表(需包含资产负债表、利润表、现金流量表)。非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准。

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：磋商申请人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函或证明材料）。

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供磋商申请人2024年12月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月依法缴纳税收凭证：如税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件（依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立不足三个月的投标人提供情况说明）；提供投标人2024年12月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款情况证明复印件（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立不足三个月的还未办理社保的投标人提供情况说明）。此项不作为废标条件。

- 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件：投标人须提供参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）的声明函。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

  - 本项目不属于专门面向中小企业的政府采购项目。

  - 本项目促进中小企业发展政策：评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣（提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物），监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策（残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。执行政策文件：《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。石头寨村人饮保障工程项目设计、施工总承包：小微企业价格扣除优惠比例:4%。

- 本项目的特定资格要求：

  - 磋商申请人资格：具备经国家工商行政管理部门登记注册的独立企业法人或组织。

- ①具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质、水利行业设计丙级（含丙级）及以上或市政行业（给水工程）设计丙级（含丙级）及以上资质，并具备承担本招标工程的能力；②施工企业安全考核合格并具备合法有效的安全生产许可证。

  - 项目负责人资格：拟派施工项目经理须至少具备水利水电工程专业二级（含二级）及以上注册建造师注册资格，并注册在本单位；拟派设计负责人应具备中级或以上技术职称，且具备二级（含二级）或以上注册建筑师资格。

  - 磋商申请人应具备拟承担本工程设计、施工一体化的服务体系，项目配套相关人员资格证书【具备相关资格证书或从业上岗证书】、配套拟投入施工的施工机械设备情况。

  - 磋商申请人当前未因不良纪录被建设行政主管部门停止在云南省行政区域内的投标资格；投标单位、法定代表人、项目负责人在近三年内无行贿犯罪档案记录【提供承诺书】；投标单位在投标报名截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信惩戒对象名单；国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）行政处罚信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，提供上述信用承诺书；由采购人或采购代理机构在评标前进行查询核实，有不良记录的磋商申请人将被拒绝。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商申请人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，磋商申请人自行承诺。

  - 磋商申请人在近三年内从事建筑活动中无拖欠农民工工资（提供承诺书），无承诺的投标将被拒绝。

- 4. 资格审查方式：资格后审。

- 三、磋商文件的获取

- 3.1 时间：2025年04月25日至2025年04月30日，每天上午06：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）。

- 3.2 地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）线上获取。

- 3.3 方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztyzt0011.html，紧急CA办理电话：19987563037。CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

- 注：供应商如已在云南 CA办理过企业数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理。云南省外供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

- 3.4 竞争性磋商文件售价：0.00元/份。

- 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

- 1. 提交响应文件截止时间(开标时间)：2025 年 05 月 08 日09 点 00 分（北京时间），未按有效时间规定要求上传的投标文件将被拒绝。

- 2. 地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）；

- 五、响应文件递交及解密

1. 网上递交。潜在投标人应登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

2. 远程解密：潜在投标人无需到现场开标，但应在投标文件递交截止时间前登录系统，并根据开标系统的提示解密投标文件。具体操作流程请各潜在投标人在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）网站操作指南中下载《供应商操作指南》查看操作，或在该网站中采购学院中观看《政府采购电子交易供应商线上培训》相关视频，也可拨打政府采购云平台客服电话95763咨询。潜在投标人在编制投标文件前，需先下载政采云电子投标客户端并进行安装，下载安装完成之后，可通过账号密码或CA登录客户端编制响应文件（客户端下载网址： https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download ）。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- （一）磋商保证金金额：¥2000.00元（大写：贰仟元整）

（二）磋商保证金形式为转账或银行保函或保证保险或其他非现金方式（不接收现场缴纳现金），如采用转账方式提交保证金的，投标保证金缴纳账户如下：

投标保证金缴纳账户

开户名称：云南卓耀招标咨询有限公司

开户银行：云南隆阳农村商业银行股份有限公司窑湾支行

账号：2300 0178 2992 3012

汇入地址：云南省保山市隆阳区

保证金缴纳查询电话：19987522015

注：（1）参与本项目的投标人采用转账的方式提交保证金的须从单位基本户转出，并注明项目名称或采购编号，请投标人在转账完成后，登录系统对保证金进行确认绑定。 （2）保证金缴纳截止时间:同投标截止时间。

（三）公告发布媒体

1.本项目招标公告发布媒体：云南省政府采购网（网址：http://www.yngp.com/）。

2.采购意向公开情况：：根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库

〔2020〕10 号）等有关规定，2025年03月19日本项目采购意向公开信息在云南省政府采购网公开，网址为http://www.yngp.com/viewPurchaseInfo.html?sys_purchaseintention_id=3f190384.195a3adeab2.-124f。

3.投标人在参加投标之前务必认真阅读招标公告全部内容；招标公告或招标文件如有变更，将在以上网站或以书面形式发布。

注：因本项目采用电子化采购，采购人或采购代理机构无法主动联系到潜在投标人，在此期间投标人应持续关注云南省政府采购网（网址：http://www.yngp.com/）查看本项目是否发布补遗、答疑、更正或延期等相关信息，因投标人查看信息不及时造成的损失，后果自负。

4.中标服务费：参照云南省建设工程招标投标行业协会关于印发《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》的通知（云建招协【2024】58号）的规定，以中标通知书的中标金额为计算基数进行收取；由中标人在领取中标通知书时一次性支付完成。

5.监督电话：保山市隆阳区财政局：0875-2218607。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1. 采购人信息

名    称：保山市隆阳区潞江镇人民政府

地    址：云南省保山市隆阳区潞江镇小平田集镇

联系方式：李先生（15087569225）

- 采购代理机构信息

名    称：云南卓耀招标咨询有限公司

地　　址：云南省保山市隆阳区永昌街道学府路世纪公馆6栋03-04号

联系方式：余女士（15906988820）

- 项目联系方式

项目联系人：李先生

电　　  话：15087569225

采购代理机构项目联系人：余女士

电       话：15906988820

- 第二章 磋商申请人须知

- 磋商申请人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：保山市隆阳区潞江镇人民政府 地 址：云南省保山市隆阳区潞江镇小平田集镇 联系人：李先生 电 话：15087569225 |
|  | 采购代理机构 | 采购代理机构：云南卓耀招标咨询有限公司 地 址：云南省保山市隆阳区永昌街道学府路世纪公馆6栋03-04号 联系人：余女士 电 话：15906988820 |
|  | 项目名称 | 石头寨村人饮保障工程项目设计、施工总承包 |
|  | 项目编号 | ZYZB-2025BS-13 |
| 2 | 资金情况 | 资金已落实。 |
| 3.1 | 磋商范围 | 建设规模范围内全部内容的设计（包括实施方案含预算、修改、变更及相关后续服务工作）、施工及完成工程项目相关的服务内容等、并对工程的质量、安全、工期、投资控制等全面负责，包括但不限于以下内容： （1）设计部分：建设规模范围内全部内容的设计（包括实施方案含预算、修改、变更及相关后续服务工作）； （2）施工部分：完成通过论证审查的方案图及施工图所包含的全部工程内容的施工及完成工程项目相关的服务内容。 以上内容包含在投标人投标所提供的概念性设计方案基础上的所有合理优化，以及为最终实现项目移交补充完善的全部工程设计、施工，无论这些工作是否发生都计入投标人的下浮率报价内。 |
| 3.2 | 合同履行要求 | 合同履行期限：50个日历天（其中施工图设计20个日历天，施工30个日历天）内完工并通过竣工验收备案交付使用。 合同履行地点：保山市隆阳区潞江镇石头寨村（业主指定）。 质量要求： 设计部分：符合现行国家标准、规范和强制性条文并满足采购人就本项目设计提出的要求，并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，设计图满足施工要求。 施工部分：符合设计要求，执行《云南省市政基础设施工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-36-2011）及现行的质量验收标准，一次性验收合格。 |
| 4.1 | 磋商申请人资格要求 | 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1.1 具有独立承担民事责任的能力：提供磋商申请人有效的《营业执照》《中华人民共和国组织机构代码证》《税务登记证》（或统一社会信用代码证）或其他组织证件或自然人身份证明。 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：磋商申请人（含新成立的企业，如为联合体的则由牵头方提供）近三年（2021年至2023年）的企业财务报表或审计报告（需包含“四表一注”，即资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；成立不足1年的，提供成立至今的财务报表(需包含资产负债表、利润表、现金流量表)。非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准。 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：磋商申请人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函或证明材料）。 - 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供磋商申请人2024年12月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月依法缴纳税收凭证：如税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件（依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立不足三个月的投标人提供情况说明）；提供投标人2024年12月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款情况证明复印件（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立不足三个月的还未办理社保的投标人提供情况说明）。此项不作为废标条件。 - 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 - 1.6 法律、行政法规规定的其他条件：投标人须提供参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）的声明函。 - 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： - 本项目不属于专门面向中小企业的政府采购项目。 - 本项目促进中小企业发展政策：评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣（提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物），监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策（残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。执行政策文件：《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。石头寨村人饮保障工程项目设计、施工总承包：小微企业价格扣除优惠比例:4%。 - 本项目的特定资格要求： - 3.1 磋商申请人资格：具备经国家工商行政管理部门登记注册的独立企业法人或组织。 - ①具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质、水利行业设计丙级（含丙级）及以上或市政行业（给水工程）设计丙级（含丙级）及以上资质，并具备承担本招标工程的能力；②施工企业安全考核合格并具备合法有效的安全生产许可证。 - 3.2 项目负责人资格：拟派施工项目经理须至少具备水利水电工程专业二级（含二级）及以上注册建造师注册资格，并注册在本单位；拟派设计负责人应具备中级或以上技术职称，且具备二级（含二级）或以上注册建筑师资格。 - 3.3 磋商申请人应具备拟承担本工程设计、施工一体化的服务体系，项目配套相关人员资格证书【具备相关资格证书或从业上岗证书】、配套拟投入施工的施工机械设备情况。 - 3.4 磋商申请人当前未因不良纪录被建设行政主管部门停止在云南省行政区域内的投标资格；投标单位、法定代表人、项目负责人在近三年内无行贿犯罪档案记录【提供承诺书】；投标单位在投标报名截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信惩戒对象名单；国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）行政处罚信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，提供上述信用承诺书；由采购人或采购代理机构在评标前进行查询核实，有不良记录的磋商申请人将被拒绝。 - 3.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商申请人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，磋商申请人自行承诺。 - 3.6 磋商申请人在近三年内从事建筑活动中无拖欠农民工工资（提供承诺书），无承诺的投标将被拒绝。 |
| 4.2 | 磋商保证金 | 一、磋商保证金金额：人民币2000.00元（大写：贰仟元整）。 备注：根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）文件要求，本项目执行减缴保证金政策，按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条“招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。”本项目按至少50%降幅收取投标保证金。 二、磋商保证金形式：银行转账或银行保函或保证保险或其他非现金方式(不接收现场缴纳现金)，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式，有关部门、单位和企业不得以任何方式排斥、限制或拒绝接受。 （一）采用银行转账 （1）磋商保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出(按照规定， 投标人可以为自然人的项目除外)｡ 本次项目磋商保证金专用账号转账信息如下（唯一账户）： 开户名称：云南卓耀招标咨询有限公司 开户银行：云南隆阳农村商业银行股份有限公司窑湾支行 账号：2300 0178 2992 3012 保证金缴纳查询电话：19987522015 投标人需在投标保证金缴纳截止时间前递交保证金，保证金单据内要注明项目名称或项目编号，到账时间以实际到达专用账号时间为准，未在截止时间前到账的保证金视为未提交，为避免由于晚到账的原因造成投标失败，请各投标人预留充足时间。在跨行转账时请考虑以下因素：①按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午16点半前办理手续，可以保证实时跨行到账；②跨行转账尽量采用电汇方式。 注意事项： ①保证金必须从投标人的基本账户划出； ②保证金转账仅限电汇、网银方式，其他转账方式视为无效； ③到账时间以保证金专用账户实际到账时间为准，未在缴纳保证金截止时间前到账的保证金无效； ④本系统为电子化交易平台，不支持银行存现提现业务。 （2）采用银行保函 保函申请人必须是投标人，受益人必须是采购人，保证人必须是投标人基本账户的开户银行；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与采购文件规定的名称一致，以免造成投标无效。投标人需在投标截止时间前提供银行纸质保函，投标人持确认函参加投标。 （3）采用保证保险 按照国家现行规定实施，可实行线下购买银行保函或保证保险，也可以在政府采购云平台中“金融服务”的模块进行操作。保单和确认回执作为投标保证金缴纳材料（若投标保证保险出现无法进行分配确认的，请及时联系相应保险出函机构）。 （4）对未足额提交投标保证金的投标人提交的投标文件，采购代理机构将视其为不符合投标条件而予以拒绝。 - （5）未中标人的投标保证金，将在中标公示生效后予以退还。中标人的投标保证金在合同签订后5日内予以退还。 |
| 4.3 | 是否接受联合体磋商申请 | 接受 |
| 7.2 | 本级财政部门 | 保山市隆阳区财政局 |
| 9.1 | 磋商申请人提出异议截止时间 | 首次递交响应文件截止时间5日前 |
| 10.1 | 竞争性磋商文件的澄清或者修改 | 采购人对竞争性磋商文件做出的澄清或修改，以书面形式统一向磋商申请人发出。当竞争性磋商文件、澄清或修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。 |
| 13.1 | 构成响应文件的其他资料 | 竞争性磋商文件中所涉及的相关资料及证明文件未提供格式部分或磋商申请人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 15.3 | 报价及计价方式 | 投标人须对以下两部分进行报价和填报： 设计部分报价： 1、投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的计费依据。 2、设计费报价方式： A. 设计费报价投标人应依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）规定并参照国家《工程勘察设计收费标准》（计价格（2002）10号）价格计算方法填报下浮率。 B. 投标报价浮动上限值为0%，报价为上浮的为废标。 C.工程设计费结算调整系数：根据招标人实际委托项目类别参照国家《工程勘察设计收费标准》（计价格（2002）10号）计取。 D.设计结算价格以经审计的结算价为准。 施工部分报价: 1、本项目施工费用报下浮率，投标报价浮动上限值为0%，报价为上浮的为废标。最终以经审计部门审定的工程结算总价及投标填报的下浮比率结算。 2、工程造价计价依据按照具体国家及相关行业标准规范计执行。 最终施工结算价=[招标人与中标人认可的结算价（若本项目需进行审计，则以项目所在地行政审计部门审定的结算价为准）-安全文明施工费-规费-税金)]*(1-｜中标时的施工费下浮率︱)+安全文明施工费+规费+税金。 |
| 16.1 | 低于成本报价 | 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价（修正价）明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。 |
| 17.1 | 响应文件有效期 | 从递交响应文件截止之日起 90 日历天 |
| 18.1 | 响应文件份数和递交 | 网上递交：潜在投标人应登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 投标人上传投标文件时应在资格文件、报价文件的位置上传对应的资格文件、报价文件，在商务技术文件的位置上传整本投标文件，投标文件应编录页码。 本项目开标时无需提交纸质投标文件。中标结果公示后，中标人需提供一份正本及一份副本纸质投标文件至采购人，纸质投标文件须与电子投标文件保持完全一致。 |
| 19 | 环境标志产品及节能产品和小微企业评审政策 | 本项目对环境标志产品及节能产品的评审：□适用 不适用 本项目对小微企业的评审：适用 □不适用 |
| 21.1 | 响应文件提交截止时间 | 时间：2025年05月08日09时00分（北京时间）。 |
| 21.2 | 响应文件提交地点 | 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 21.3 | 响应文件解密 | 远程解密：潜在投标人无需到现场开标，但应在投标文件递交截止时间前登录系统，并根据开标系统的提示解密投标文件。具体操作流程请各潜在投标人在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）网站操作指南中下载《供应商操作指南》查看操作，或在该网站中采购学院中观看《政府采购电子交易供应商线上培训》相关视频，也可拨打政府采购云平台客服电话95763咨询。潜在投标人在编制投标文件前，需先下载政采云电子投标客户端并进行安装，下载安装完成之后，可通过账号密码或CA登录客户端编制响应文件（客户端下载网址： https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download ）。 |
| 22.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同提交响应文件截止时间； 开标地点：同响应文件提交地点。 |
| 23.3 | 评标方法 | □最低评标价法 综合评分法 |
| 28.1 | 履约担保 | 承包人是否提供履约担保：合同签订前由采购人确定； 履约保证金金额为：不超过合同金额的10%。 履约担保形式：电汇、网银、保险、保函。 履约担保退还：采购人要求提交履约保证金的，在签订合同前由乙方将履约担保转入甲方提供的指定账户，履约保证金退还在签订合同时商榷。 |
| 30.1 | 备选方案 | □接受 不接受 （接受备选方案的，应在开标一览表格式及相关报价表中，列出主选方案和备选方案的相关内容） |
| 30.2 | 其他需要补充的其他内容 |  |
| 1） | （1）特别注意事项： ①磋商申请人提供的所有材料必须清晰、明了，否则按未提供该项材料处理。 ②磋商申请人应选择相当于或优于采购人所公布的服务和商务、技术要求磋商，并满足国家及行业的管理要求、相关标准。磋商申请人若有幸成交，须按照磋商响应文件履行承诺。若在实施过程中不符合采购人考核要求，采购人有权终止合同，并依法向成交单位追究相应的法律责任以及追偿经济损失。 （2）关于实质性不满足项目要求： ①报价不符合项目要求。 ②产品质保期不满足项目要求。 ③磋商响应文件中提出采购单位不能接受的条款的。 （3）采购人有权对被推荐为第一成交候选人的磋商响应文件中不合理的条款在进行合同磋商时要求其进行修正的权力，否则，采购人有权拒绝与之签订合同并选择下一排序的候选人进行合同磋商，以此类推。 |  |
| 2） | 磋商申请人保证提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，磋商申请人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用，因此给采购人造成的损失承担法律责任。 |  |
| 3） | 磋商申请人必须遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》规定做好保密工作，构成本采购文件各个组成部分的文件、资料等，未经采购人书面同意，磋商申请人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人响应文件中的技术成果或技术方案时，须征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 4） | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按采购公告、申请人须知、评标办法、采购申请文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |

- 一、总  则

1. 采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号，详见竞争性磋商文件“磋商申请人须知前附表”。

2. 资金情况

2.1“磋商申请人须知前附表”中所述的采购资金，用于采购“采购需求及服务要求”所列货物或服务。

3. 磋商范围

3.1 本项目磋商范围：见“磋商申请人须知前附表”。

3.2 本项目合同履行要求：见“磋商申请人须知前附表”。

4. 合格的磋商申请人

4.1磋商申请人应符合“磋商申请人须知前附表”磋商申请人资格要求。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商申请人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.3“磋商申请人须知前附表”规定接受联合体磋商申请的，除应符合本章第4.1项的要求外，还应遵守以下规定：

（1）采购人根据采购项目的特殊要求规定磋商申请人特定条件的，联合体各方中至少应有一方符合采购人规定的特定条件；

（2）联合体各方之间应当签订共同磋商申请协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中磋商申请。

4.4符合上述条件的磋商申请人应承担磋商申请及履约中应承担的全部责任与义务且提供的所有磋商申请资料真实有效，负责产生的一切后果均有磋商申请人承担。
5. 磋商费用

5.1不论磋商结果如何，磋商申请人均应自行承担所有与准备和参加磋商活动有关的全部费用。成交磋商申请人还应承担本项目采购代理服务费。

- 质疑

6.1 磋商申请人认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向下列部门提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

受理质疑部门：

云南卓耀招标咨询有限公司，电话：15906988820（业务电话）。

6.2磋商申请人提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定。磋商申请人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）磋商申请人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（2）质疑项目的名称、编号；（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（4）事实依据；（5）必要的法律依据；（6）提出质疑的日期。

质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其委托代理人签字且盖单位章的原件。

6.3采购代理机构将在收到磋商申请人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

6.4参与政府采购活动的磋商申请人对评审过程或者结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报本级财政部门备案。

7. 投诉

7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级财政部门提出投诉。

7.2受理投诉部门：本级财政部门

- 二、竞争性磋商文件

8. 竞争性磋商文件构成

8.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在竞争性磋商文件中均有说明，竞争性磋商文件共六章，各章的内容如下：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  磋商申请人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  响应文件格式

第五章  采购需求及服务要求

第六章  评标方法

8.2磋商申请人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。并按照竞争性磋商文件要求提交响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。不按竞争性磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致其响应文件被拒绝。

8.3磋商申请人对采购人提供的竞争性磋商文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。采购人由于对竞争性磋商文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由磋商申请人自行负责。

9. 磋商申请人对竞争性磋商文件的异议

9.1磋商申请人应认真核查竞争性磋商文件，如有疑问的，磋商申请人可以在“磋商申请人须知前附表”规定截止时间前以书面澄清函形式（加盖单位章）要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。

9.2采购人或采购代理机构将以书面形式答复所有购买竞争性磋商文件的磋商申请人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。

10. 竞争性磋商文件的澄清或者修改

10.1响应文件递交截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在递交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的磋商申请人；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延递交响应文件截止时间。

10.2当竞争性磋商文件、澄清或修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

- 三、响应文件

11. 响应文件编写注意事项

11.1电子响应文件应使用“政釆云”平台（https://www. zcygov. cn）中下载的政采云电子投标客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至政采云平台。编制要求见《电子响应文件编制要求》。

11.2供应商应仔细阅读竞争性磋商文件，在完全了解采购的内容、服务要求和商务条件后，编写响应文件。响应文件必须响应竞争性磋商文件的实质性要求和条件。

11.3对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：供应商必须对竞争性磋商文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

12. 磋商的语言及计量单位

12.1磋商申请人的响应文件以及磋商申请人与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2响应文件中使用的计量单位除竞争性磋商文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 响应文件构成

13.1磋商申请人编写的响应文件由第四章“响应文件格式”构成。

13.2磋商申请人同时投多个标段（若分标段时）的，响应文件应按标段分别编制。

14. 响应文件的格式要求

14.1磋商申请人应按第四章“响应文件格式”提供的格式完整地填写，未提供格式的磋商申请人自行拟定。

15. 磋商报价

15.1磋商申请人须就第五章“采购需求及服务要求”中的所有投标工程内容作完整唯一报价。

15.2磋商申请人应依据磋商文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的竞争性报价。磋商报价应符合市场行情并能保证磋商申请人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。

15.3本项目最高限价金额见“磋商申请人须知前附表”，若磋商申请人的磋商报价超过最高限价金额，按不实质性响应竞争性磋商文件要求处理。

16. 磋商货币

16.1磋商以人民币报价。

17. 响应文件有效期

17.1在“磋商申请人须知前附表”规定的磋商有效期内，磋商申请人不得要求撤销或修改其响应文件。

17.2在特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有磋商申请人延长磋商有效期。磋商申请人同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；磋商申请人拒绝延长的，其响应文件失效，但磋商申请人有权收回其磋商保证金。

18. 响应文件的编制

18.1 响应文件份数，详见“供应商须知前附表”。

18.2 响应文件编制要求：按“政采云”平台的要求及磋商文件规定的格式和顺序编制，响应文件内容不完整、编排混乱、字迹潦草或表达不清所引发的后果由供应商承担。

18.3响应文件中提供的资料（包括复印件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

18.4响应文件严格按照“响应文件格式”要求进行签字或盖章，由法定代表人签章的需提供法定代表人身份证明书，非法定代表人签章的需同时提供法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书。

18.5纸质版响应文件要求：（仅成交人提供）

18.5.1不得采用活页装订，需胶装成册，其中壹份正本， 壹份副本。副本可为正本签字盖章后的复印件。每份响应文件须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。纸质版响应文件应与“政采云”系统上传的电子版文件内容保持一致。

18.5.2响应文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印。响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

18.5.3响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同意签署人在修改处签字或盖章。

19. 磋商保证金

19.1磋商保证金为人民币。磋商申请人应在提交响应文件截止时间以前按“磋商申请人须知前附表”规定的金额、账户缴纳，并在规定的时间内保持有效。

19.2磋商保证金形式：磋商保证金应按“磋商申请人须知前附表”规定的形式提交。

19.3办理缴纳磋商保证金手续时，应在银行汇票备注栏中（或银行进账单）注明“项目（标段）名称或项目（标段）编号的磋商保证金”。

19.4磋商保证金的退还采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还磋商申请人的磋商保证金，但因磋商申请人自身原因导致无法及时退还的除外。未成交磋商申请人的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交磋商申请人的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

19.5下列情况发生时，磋商保证金将不予退还：

（一）磋商申请人在递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）磋商申请人在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交磋商申请人不与采购人签订合同的；

（四）磋商申请人与采购人、其他磋商申请人或者采购代理机构恶意串通的；

（五）成交人将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

- 四、响应文件的递交

20. 响应文件的密封及标记

20.1 供应商电子响应文件应在制作完成后，在响应文件提交的截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁） 进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至“政采云”平台。供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

21. 响应文件的提交

21.1 响应文件提交截止时间：见“竞争性磋商公告”及“供应商须知前附表”。

21.2 响应文件提交地点：见“竞争性磋商公告”及“供应商须知前附表”。

21.3如采购人推迟递交响应文件截止时间，应通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.4未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，“政采云”平

台将拒收。

21.5响应文件的修改和撤回

21.5.1 在提交响应文件截止时间前，供应商可以补充、修改或撤回在“政采云”平台已提交的响应文件。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

- 五、开标与评标

22. 开标

22.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其委托代理人应在“政采云”平台电子开标系统参加开标会，如供应商代表未出席开标会，视为认可开标全过程及唱标内容。

22.2响应文件递交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的，不得开标，符合财库〔2015〕124号文件规定的除外。

22.3开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）介绍参加开标会的人员；

（3）宣布开启电子响应文件后，供应商登陆“政釆云”开标大厅，使用供应商编制响应文件时的加密数字证书对响应文件进行解密。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购人/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

（4）唱标：由唱标人宣读供应商名称、第一轮磋商价格、竞争性磋商文件允许提供的备选磋商方案和竞争性磋商文件开标一览表中规定的其他主要内容。未宣读的磋商价格、竞争性磋商文件允许提供的备选磋商方案等实质内容，评标时不予承认。唱标顺序由唱标人随机选取；

（5）宣布评标期间的有关事项；

（6）开标会议结束。

22.4开标工作人员将做开标记录，供应商对唱标结果签字确认。

22.5供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人应当当场作出答复，并制作记录。

23. 评标

23.1评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为三人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。磋商小组应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

采购人委派代表参加磋商小组的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评审现场，对评审工作实施监督，但不得超过2人。

23.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

23.3评标方法

本项目按“供应商须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第六章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

23.4评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。磋商小组成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

23.5 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

23.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

23.7非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在竞争性磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.在评审过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足3家的，符合财库〔2015〕124号文件规定的除外；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当在发布采购公告的媒介上发布废标公告。

- 六、采购结果

25. 成交人的确定

25.1采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

25.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人名单中，按照排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的成交候选人为成交人。

25.3采购人或者采购代理机构应当在成交人确定后2个工作日内，在采购公告发布媒介上公告成交结果，同时向成交人发出成交通知书。

25.4采购结果公告内容应当包括：

（一）采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式；

（二）项目名称和项目编号；

（三）成交人名称、地址和成交金额；

（四）主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求；

（五）磋商小组成员名单。

采用书面推荐磋商申请人参加采购活动的，还应当公告采购人和评审专家的推荐意见。

26. 成交通知书

26.1成交通知书是合同的一个组成部分。

27. 签订合同

27.1采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

27.2采购人不得向成交人提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.3成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人按响应的法律法规处理。

28. 履约担保

28.1签订合同前，成交人应按“磋商申请人须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保，联合体成交的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃成交项目，磋商保证金将不予退还。

28.2签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 七、其他事项

29. 竞争性磋商文件编制依据

29.1本竞争性磋商文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规编制。本竞争性磋商文件的解释权属采购人或采购代理机构。

30.需要补充的其他内容

30.1 备选方案按“磋商申请人须知前附表”执行。

30.2 其他需要补充的其他内容：见“磋商申请人须知前附表”。

八、附件材料（如有时提供）

31.节能产品、环境标志产品

31.1节能产品是指列入财政部、发改委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件附件“节能产品政府采购品目清单”中的产品。

31.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》文件附件“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品。

31.3依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，“依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。”，投标时，磋商申请人应提供所投节能产品、环境标志产品认证证书原件及复印件加盖公章（复印件放入投标文件中）。

31.4国家确定的认证机构是指市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）文件中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”，除此之外的认证机构出具的“认证证书”均不予认可。

31.5磋商申请人应提供以下表格：

节能产品明细表

价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 节能标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

- 2.品目清单以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予认可。

附：市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》截图、《国家节能产品认证证书》扫描件和财政部、发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》截屏。品目清单和认证机构名录截图需用“箭头”标注对应产品和认证机构名称。

年  月 日

环境标志产品明细表

价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.环境标志产品根据财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》文件附件“环境标志产品政府采购品目清单”确定。

2.如所投产品为环保产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予认可。

附：市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》截图、《环境标志产品认证证书》扫描件和财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》截屏。品目清单和认证机构名录截图需用“箭头”标注对应产品和认证机构名称。

年   月   日

32.小型、微型企业

32.1本项目应在竞争性磋商文件中做出如下规定：

| 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业有关政策 | - 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定执行； - 根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定执行； - 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定执行； （4）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。 （5）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。 |

32.2关于中小企业的说明：

1、按财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）之规定，中小企业的标准为：

1.1在政府采购活动中，磋商申请人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.2在货物采购项目中，磋商申请人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.4磋商申请人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5适用招标投标法的政府采购工程建设项目，磋商申请人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2、依照〈财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知〉（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、关于残疾人福利性单位：

3.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

32.3小型、微企业提供证明材料：

如为小型、微型企业磋商申请人，须提供以下附件证明，归集于投标文件中，否则评分时不予价格扣除： ①如磋商申请人为小型、微型企业，须提供《中小企业声明函》《从业人员声明函》。 ②如磋商申请人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局 、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。③如磋商申请人为残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。磋商申请人对提供的证明材料的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

*从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

*从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员声明函

本公司郑重声明：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定执行、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为    人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

年  月  日

# 第三章 合同书样式及主要条款

合同编号：           合同自编号：                项目编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省省级政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点：

签订日期：    年   月   日

云南省财政厅  制

（本合同仅作参考，以实际签订的合同为准）

甲方（采购人公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电话：

乙方（磋商申请人公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

丙方（鉴证方公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人：

经办人：

电话：

开户银行：

账号：

采购人（甲方）：

成交人（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及      （项目/标段名称）         （项目/标段编号：        ）的《竞争性磋商文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《竞争性磋商文件》《响应文件》《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

第一条 项目基本情况：详见《竞争性磋商文件》；

第二条 合同履行期限：                    ；

第三条 质量标准：

- ；

2、                         ；

3、                         ；

…

第四条 费用及支付方式：

（一）本项目合同费用由以下组成：

1、         元；

2、         元；

3、         元。

……

（二）合同费支付方式：    （签订合同时商榷）

第五条 知识产权

乙方应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第六条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第七条 履约保证金

1、乙方缴纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

第八条 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的供货行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

3、根据本合同规定，按时向乙方支付应付费用。

4、国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

第九条 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督，对不符合要求的内容，按甲方要求进行整改，直至达标。

5、本项目的项目负责人、技术负责人和其他作业人员在本项目实施完毕前未经甲方同意，不得随意调离。

6.在项目实施期间，其人员、设备安全由乙方自行负责，出现任何安全事故，乙方承担全部责任。

7.国家法律、法规所规定由乙方承担的其他责任。

第十条 违约责任

1、甲、乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项条款规定，保证本合同的正常履行。

2.合同签订后，若乙方因自身原因未按上述条款约定履行合同、未能在本合同约定期限内完成合同约定的所有工作内容和移交成果资料，乙方须按逾期天数向甲方每天支付合同总价款      的违约金。

3.乙方在履行合同过程中，因疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括甲方本身的财产损失及法律责任和甲方对任何第三方的财产损失及法律责任等，乙方均须承担全部的赔偿责任。

4.由于乙方原因造成返工，需进行再次验收所产生的费用及由此给甲方造成的损失由乙方承担。

第十一条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续      天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在       天内不能达成协议时，应提交项目所属地人民法院裁决。

2、法院裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、诉讼费由败诉方负担。

4、在裁决期间，除正在进行裁决部分外，合同其他部分继续执行。

第十三条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式六份，自双方签章之日起起效。甲方 3 份，乙方 1 份，政府采购代理机构 1 份，同级财政部门备案 1 份，具有同等法律效力。

第十四条 附件

1、项目《竞争性磋商文件》

2、项目修改、澄清文件

3、项目《响应文件》

4、成交通知书

5、其他

注：以上合同格式仅供采购阶段参考，具体条款待双方签订合同时商榷决定。 
第四章 响应文件格式

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

项目编号：

磋商申请人全称：                          （磋商申请人或联合体牵头人电子签章）

法定代表人或委托代理人：                   （电子签章）

日期：       年      月     日

目 录

（磋商申请人自行编制目录及页码）

- 一、开标一览表

项目名称：                                      项目编号：

| 项目 |  | 填报内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 设计部分报价 (下浮率) | % |  |
|  | 施工部分报价 (下浮率) | % |  |
| 合同履行期限 |  |  |  |
| 施工部分项目经理 |  | 姓名： 证书号： |  |
| 设计部分项目负责人 |  | 姓名： 证书号： |  |
| 合同履行地点 |  |  |  |
| 质量要求承诺 |  |  |  |
| 磋商保证金金额（元） |  |  |  |
| 控制价上限 |  | 1.设计部分：投标报价浮动上限值为0%，报价为上浮的为废标。 2.施工部分：投标报价浮动上限值为0%，报价为上浮的为废标。 |  |
| 磋商申请人全称（磋商申请人或联合体牵头人电子签章）： 法定代表人或其委托代理人（电子签章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

- 注：磋商报价须包含人工费、材料费、机械费、培训费、企业管理费、利润、税费等磋商

- 文件明示或暗示的所有费用，该价格已充分考虑市场风险、价格风险、政策风险、汇率风险等所有因素。

- 二、磋商申请函

致：     （采购人名称）

我方仔细研究了 （项目名称）   （项目编号：        ）竞争性磋商文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表磋商申请人  （磋商申请人单位名称）   参加磋商申请。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 按竞争性磋商文件第五章“采购需求及服务要求”的规定，我单位愿意以设计部分下浮率      %、施工部分下浮率      %的磋商报价，并根据设计方案审核修改后的施工图设计，招标人、政府部门及第三方审计机构审定的结算价，作为合同签订依据，设计周期       个日历天，施工工期       个日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到              ；最终报价以我方法定代表人或法定代表人授权委托代理人现场填报的《最后磋商报价申请表》为准。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清文件（如有）。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在磋商申请人须知规定的开标日期起遵循本响应文件，并在磋商申请人须知第17条规定的响应文件有效期满之前均具有约束力。

4、同意磋商申请人须知中关于没收磋商保证金的规定。

5、同意应贵方要求提供与本磋商有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解最低报价不一定成交。

7．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

8．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9．                                       （其他补充说明）。

与本磋商有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮政编码：

电    话：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

磋商申请人全称（磋商申请人或联合体牵头人电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

日期：     年     月     日

- 三、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年      月     日

经营期限：

姓    名：         性别：       年龄：       职务：

系     （磋商申请人单位名称）    的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证人像面、国徽面扫描件）

磋商申请人全称：                   （磋商申请人或联合体牵头人电子签章）

日    期：      年    月    日

## 四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系       （磋商申请人单位名称）    的法定代表人，现授权委托我单位的         （姓名）为我公司代理人，以公司名义参加（招标代理机构名称）代理的   （项目名称）   （项目编号：      ）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人（签字）：                 性别：        年龄：

部    门：                       职务：

代理人无转委权。特此委托。

（附授权委托代理人身份证人像面、国徽面扫描件）

磋商申请人全称（磋商申请人或联合体牵头人电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

授权委托代理人（签字）：

日期：      年     月     日

五、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）设计施工一体化总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标工程磋商申请文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交磋商申请文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）

成员一名称：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）

成员二名称：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）

……

年  月  日

六、磋商保证金

1.若采用银行转账，磋商申请人应在此提供汇款凭证复印件。

2.如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于（磋商申请人名称）（以下称“磋商申请人”）于      年     月     日参加（项目名称）招标的磋商申请，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若磋商申请人在投标有效期内撤销磋商申请文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者发生磋商文件明确规定可以不予退还磋商保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）                。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：	        	（磋商申请人或联合体牵头人电子签章）

法定代表人或委托代理人：             （电子签章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年   月   日

3. 若采用磋商保证金保险，磋商申请人应在此提供磋商保证保险保函复印件。

七、磋商申请人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：若为联合体，联合体双方均须提供及附营业执照、资质证书、安全生产许可证（由施工单位提供）等扫描件。

八、磋商申请人拟派往本工程的主要项目负责人

附表1：项目设计负责人简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 专 业 |  |  |
| 从事本专业工作年限 |  |  | 拟在本工程担任职务 |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目业绩 |  |  |  |  |

附：项目设计负责人身份证、职称证、注册证等扫描件。

附表2：项目施工负责人（项目经理）简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 专 业 |  |  |
| 从事本专业工作年限 |  |  | 拟在本工程担任职务 |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目业绩 |  |  |  |  |

附：项目经理身份证、职称证、注册证、安全考核合格证等原件扫描件。

- 九、近年财务状况表

- （以联合体形式投标，联合体牵头人出具。）

- 十、近三年已实施的同类或类似工程业绩表

- 2022   年   04  月至今

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 建设规模 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人、项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）的原件扫描件；每张表格只填写一个项目，并标明序号。

十一、拟派本工程设计人员、施工管理人员一览表

# 附表1：拟派本项目设计人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 职 称 | 专业 | 从事本专业设计工作年限 | 在本工程中拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员资格证书原件扫描件

# 附表2：拟派本项目施工管理人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 职 称 | 专业 | 工作年限 | 在本工程中拟任 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员资格证书原件扫描件

- 十二、投入本项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 购买年限 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：填写本表应附设备实物照片或购买发票或租赁合同等证明材料复印件。

磋商申请人名称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日   期：      年     月     日

十三、磋商申请文件技术标

根据项目内容设计的文本方案，须包括但不限于以下内容：

（一）设计方案

（二）施工组织设计（包含但不限于以下内容）

施工方案、质量目标及保障措施、工程实施进度及保障措施、安全保障措施等

十四、磋商申请人认为需提供的其他企业材料

# 附件：

# 二次报价表（最后磋商报价）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 二次报价项目 | 填 报 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计部分报价 (下浮率) | % |
|  | 施工部分报价 (下浮率) | % |
| 2 | 控制价上限 | 1.设计部分：投标报价浮动上限值为0%，报价为上浮的为废标。 2.施工部分：投标报价浮动上限值为0%，报价为上浮的为废标。 |

磋商申请人全称（磋商申请人或联合体牵头人电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

日期：　　　年　　月　　日

注：本表无需装订在《磋商响应文件》中，由磋商申请人填写后用于二次报价时使用，上传在附件。

第五章 采购需求及服务要求

1.工程概况：

1.1项目名称：石头寨村人饮保障工程项目设计、施工总承包

1.2建设地点：保山市隆阳区潞江镇石头寨村

1.3本次建设规模：（1）建设饮水工程：①从隧道口架设螺旋钢管1747米；②新建闸阀井一座，内设DN450闸阀1套，DN100排气阀一套，DN450伸缩节一个；③用C20埋石混凝土浇筑引水暗，并设C25钢筋混凝土盖板；④明管沿线设镇墩19座，支墩25座。项目计划总投资165万元，最终以审定的工程费为准。

2.标段划分：本工程招标共划分为1个标段进行招标。

3.招标范围：建设规模范围内全部内容的设计（包括实施方案含预算、修改、变更及相关后续服务工作）、施工及完成工程项目相关的服务内容等、并对工程的质量、安全、工期、投资控制等全面负责，包括但不限于以下内容：

（1）设计部分：建设规模范围内全部内容的设计（包括实施方案含预算、修改、变更及相关后续服务工作）；

（2）施工部分：完成通过论证审查的方案图及施工图所包含的全部工程内容的施工及完成工程项目相关的服务内容。

以上内容包含在投标人投标所提供的概念性设计方案基础上的所有合理优化，以及为最终实现项目移交补充完善的全部工程设计、施工，无论这些工作是否发生都计入投标人的下浮率报价内。

4.发包方式：设计、施工总承包（除特别注明者外）、专业工程可实行专业分包，禁止转包，禁止非法分包。

5.计划总工期：50个日历天（其中施工图设计20个日历天，施工30个日历天）内完工并通过竣工验收备案交付使用。

# 第六章 评标方法（综合评分法）

- （一）评标办法前附表

| 条款号 |  | 评 审 内 容 |  | 评 审 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供磋商申请人有效的《营业执照》《中华人民共和国组织机构代码证》《税务登记证》（或统一社会信用代码证）或其他组织证件或自然人身份证明。 |  |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 符合第二章“磋商申请人须知”第4.1项规定。 |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供相关证明材料或书面声明。 |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 符合第二章“磋商申请人须知”第4.1项规定。 |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |
|  |  | 特定资格条件 |  | 符合第二章“磋商申请人须知”第4.1项规定。 |  |
|  |  | 磋商保证金 |  | 符合第二章“磋商申请人须知”第4.2项规定。 |  |
|  |  | 其他资格条件 |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商申请人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |  |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 磋商报价表 |  | 按第四章“响应文件格式”的要求提供开标一览表。 |  |
|  |  | 磋商函 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字，并盖单位章。 |  |
|  |  | 响应文件 |  | 符合第四章“响应文件格式”中规定的格式及内容。 |  |
|  |  | 法定代表人身份证明书 |  | 符合竞争性磋商文件规定的格式及内容，并盖单位章。 |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书 |  | 有法定代表人及其委托代理人签字，并盖单位章；符合竞争性磋商文件规定的格式及内容。 |  |
|  |  | 磋商报价 |  | 报价完整且仅有一个报价方案，报价要求符合采购文件规定。 |  |
|  |  | 磋商有效期 |  | 符合第二章“磋商申请人须知”第17.1项规定。 |  |
|  |  | 其他实质性条件 |  | 关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解的； |  |
|  |  |  |  | 响应文件如果出现计算或表达上的错误，磋商申请人不接受按竞争性磋商文件第六章《评标办法》3.1.2条款规定的原则进行修正的； |  |
|  |  |  |  | 若磋商申请人磋商报价超采购预算，则该磋商申请人以废标处理； |  |
|  |  |  |  | 未响应其他竞争性磋商文件中规定的实质性内容的。 |  |
| 3.2 | 综合评估评分法：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商申请人为成交候选人的评审方法。 本项目评审细则详见下表： 综合技术实力部分F1：90分； 磋商报价F2：10分； 磋商申请人的评标总得分＝F1＋F2 |  |  |  |  |
| 3.3 | 详细评审标准 | 评分分值 （满分100分） | 评审标准 |  |  |
| 3.3.1 | 综合技术实力部分F1 评分 标准 | 设计方案评审标准（50分） | 总体设计方案 （20分） |  | 第一档次：编制的总体设计方案合理、思路清晰、经济且提供了图文资料的得16-20分； 第二档次：编制的总体设计方案合理、思路清晰、经济的得12-16分； 第三档次：编制的总体设计方案基本合理，思路基本清晰的得8-12分； 第四档次：编制的总体设计方案基本合理或存在一些问题的得4-8分； 第五档次：编制的总体设计方案基本合理或存在较多问题，思路不清晰的得1-4分； 第六档次：未提供总体实施方案的不得分。 |
|  |  |  | 现状分析及工程说明（10分） |  | 根据磋商申请人对项目基本情况认识全面性、深度、对项目整体定位把握准确度进行分档次打分。 第一档次：对项目基本情况认识全面、深度较深、定位把握准确，得7-10分； 第二档次：对项目基本情况认识较全面、深度一般、定位把握较准确，得4-7分； 第三档次：对项目基本情况认识和深度较差、定位把握不准确，得1-4分； 第四档次：无认识描述的不得分。 |
|  |  |  | 技术方案（10分） |  | 对工程方案进行充分论证，结合现状实际情况通过方案比选合理确定技术方案。 第一档次：方案合理针对性强，方案及工程合理性优者得7-10分； 第二档次：方案合理性及针对性一般，方案及工程合理性一般者得4-7分； 第三档次：方案合理性及可行性较差，工程合理性较差者得1-4分。 第四档次：无技术方案的不得分。 |
|  |  |  | 规划成果与创新（5分） |  | 根据磋商申请人对本项目成果的完整性、规划内容、规划实施措施的可操作性、创新性等进行比较。优得3-5分，一般2-3分，差0-2分。 |
|  |  |  | 质量保障和服务承诺（5分） |  | 根据磋商申请人对本项目提出的服务保障能力、质量保障体系，服务期限，服务承诺及措施进行横向比较。优得3-5分，一般2-3分，差0-2分。 |
|  |  | 施工组织设计评审标准 （40分） | 施工方案（10分） |  | 根据磋商申请人编制的施工方案的可行性、先进性等因素打分。优得6-10分，一般3-6分，差0-3分。 |
|  |  |  | 质量目标及保障措施（10分） |  | 根据磋商申请人提出的质量目标及保障措施的合理性、可行性等因素打分。优得6-10分，一般3-6分，差0-3分。 |
|  |  |  | 工程实施进度及保障措施（10分） |  | 根据磋商申请人提出的工期计划的合理性、可行性和保障措施等因素打分。优得6-10分，一般3-6分，差0-3分。 |
|  |  |  | 安全保障措施（10分） |  | 根据磋商申请人提出的安全保障措施的合理性、可行性等因素打分。优得6-10分，一般3-6分，差0-3分。 |
| 3.3.2 | 磋商报价F2 | 设计部分报价评分（6分） |  | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的磋商申请人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他磋商申请人的价格分统一按照下列公式计算： 磋商设计报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×6 |  |
|  |  | 施工部分报价评分（4分） |  | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的磋商申请人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他磋商申请人的价格分统一按照下列公式计算： 磋商施工报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×4 |  |
| 备注 |  | 小微企业报价的确定： ①小型、微型企业提供参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》及相关主管部门出具的《小微企业证明函》。 ②如磋商申请人为监狱企业，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。 ③如磋商申请人为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》。 对小型、微型企业的投标产品（提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物）的价格给予4%的扣除。 小型、含微型企业报价计算公式：小型、含微型企业报价=报价*(1-4%)，该报价作为评审价格。 |  |  |  |

1. 评审方法

- 本次评审采用综合评分法，即：在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下， 按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的磋商申请人作为成交候选人或成交人的评标办法。磋商小组将根据评审办法计算出各磋商申请人的综合得分，按得分由高到低推荐成交候选人排序；评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）最终报价（由低到高）；（2）综合评分（由高到低）；如以上都相同的，名次由磋商小组抽签确定,法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。最终磋商小组将根据评审后的总得分由高到低顺序排列推荐，取前 3 名成交候选人。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，见评标方法前附表。

2.1.2符合性评审标准：依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，见评标方法前附表。

- 2.2 磋商标准

2.2.1 磋商申请人只有通过实质性评审才能进入第二轮磋商报价及详细评审。

2.2.2 第二轮磋商报价为磋商申请人的最终报价。若磋商申请人最终报价超过预算价，按无效响应文件处理。

2.2.3 磋商小组对各磋商申请人的响应文件进行详细评审。磋商小组按照得分的高低推 荐成交候选人，推荐成交候选人，并标明排列顺序。

- 3. 评标程序

- 3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，视为未实质性响应竞争性磋商文件要求。

3.1.2响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标时，响应文件中开标一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，磋商申请人同意后，调整后的磋商报价对磋商申请人起约束作用。如果磋商申请人不接受修正后的报价，视为未实质性响应竞争性磋商文件要求。

- 3.2 实质性要求审查

3.2.1 磋商小组依据本章第 2.1.1 项规定的标准对响应文件进行资格评审。有一项不符合审查标准的，不通过资格评审，不再参与符合性审查。

磋商小组依据本章第 2.1.2 项规定的标准对响应文件进行符合性评审。有一项不符合审查标准的，不通过符合性评审，不再参与磋商评审。

在采购过程中符合要求的磋商申请人只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的磋商申请人只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动。

3.2.2 项目需求的审查以响应文件中所提供的服务指标规范响应表进行审查；响应文件中未提供相应资料的，按不实质性响应磋商文件处理。

- 3.3 磋商、比较与评价

3.3.1 磋商小组所有成员集中与通过初步评审的单一磋商申请人按照抽签决定的磋商顺序分别进行磋商。磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商申请人的技术资料、价格、折扣和其他信息。

3.3.2 磋商文件有实质性变动的，磋商小组将经采购人代表确认后，以书面形式通知所有参加磋商的磋商申请人。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

3.3.3 为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对磋商申请人分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

3.3.4 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商申请人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商申请人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求磋商申请人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。磋商申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。磋商申请人为自然人的， 应当由本人签字并附身份证明。

3.3.5 磋商小组对磋商申请人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求磋商申请人进一步澄清、说明。磋商小组要求磋商申请人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。磋商申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3.3.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的磋商申请人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的磋商申请人不得少于 2 家。

3.3.7 磋商小组成员要依法独立审查，并对审查意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。

3.3.8 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的， 磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 3.4 详细评审

3.4.1 对在规定时间内提交最后磋商报价的磋商申请人，磋商小组按本章“评标办法前附表”规定的量化因素和分值进行打分，并计算出磋商申请人的评标总得分。对磋商申请人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.4.2技术部分得分由磋商小组成员独立评分，磋商申请人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

3.4.3磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 3.5 响应文件的澄清

3.5.1 在评标过程中，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求磋商申请人对所提交的响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。磋商小组不接受磋商申请人主动提出的澄清、说明。

3.5.2 磋商申请人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出响应文件的范围并不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。磋商申请人的书面澄清、说明属于响应文件的组成部分。

3.5.3 磋商小组对磋商申请人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求磋商申请人进一步澄清、说明。

- 3.6 评标结果

3.6.1磋商小组按得分由高到低顺序推荐成交候选人，并提出磋商报告。

3.6.2采购人根据磋商小组提出的磋商报告和推荐的成交候选人名单，确定成交人。

3.6.3磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现磋商申请人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。