政府采购

货物项目招标文件

采购项目名称：中南大学湘雅医院皮肤科、人体器官获取

组织一批设备采购项目（第二次）

采购人项目编号：YWHW202501001、YWHW202501004

采购代理编号：HXCG-HN-2501028

采   购   人：中南大学湘雅医院

采购代理机构：华新项目管理集团有限公司

2025年3月

目录

第一章 投标邀请	1

项目概况	1

一、项目基本情况	1

二、投标人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、疑问及质疑	3

八、采购项目及采购人、采购代理机构联系人姓名和电话	3

九、其他	4

第二章 投标须知	5

第一节 投标须知前附表	5

第二节 投标须知	9

一、总则	9

1.适用范围	9

2.定义	9

3.投标人的资格要求	9

4.投标费用	9

5．组织现场考察或者召开答疑会	9

二、招标文件	9

6.招标文件的构成	9

7．偏离与实质性响应	10

8.询问	10

9.招标文件的澄清或者修改	10

三、投标文件	10

10.投标语言	10

11.计量单位	11

12.投标文件的组成	11

13.投标报价	11

14.投标人的资格证明文件	12

15.投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件	12

16.投标有效期	12

17.投标保证金	12

18.分包	13

19.投标文件的签署及制作	13

四、投标	14

20.投标文件的加密	14

21.投标文件的递交	14

22.投标文件的修改和撤回	14

23.串通投标行为	14

五、开标，资格审查和评标	15

24.开标	15

25.资格审查	15

26.评标委员会	15

27.评标	16

28.保密	16

六、中标信息公布	16

29.中标通知书与中标信息公布	16

30.询问及质疑	16

七、合同签订	17

31.签订合同	17

32.履约担保	17

33.政府采购合同履行中数量的变更	17

34.禁止行为	17

八、政府采购政策	18

35.预留采购份额	18

36.强制采购	18

37.优先采购	18

38.价格评审优惠	18

39.政府采购政策其他规定	18

40.供应商应提供的政府采购政策证明资料	19

41.进口产品	19

42. 融资、担保	19

九、其他规定	19

43.招标代理服务费	19

44.需要补充的其他内容	19

第三章 资格审查	20

1．资格审查主体	20

2．资格审查	20

2.资格审查（已进行资格预审的，本项目不适用）	20

3．资格审查结果	20

附表1资格审查表	20

附表2 资格审查结果一览表	21

附表3 资格审查合格投标人名单	23

第四章 评标方法及标准	24

第一节 评标方法及标准前附表	24

第二节 评标方法及标准	26

1．评标方法	26

2．评标程序	26

3．投标文件的符合性审查	26

4．投标文件的澄清	26

5．投标文件的比较与评价	27

6．推荐中标候选人	27

7．编写评标报告	27

8．评标报告复核	27

9．停止评标	28

11．重新组建评标委员会进行评标	28

第三节 投标文件的符合性审查	29

附表1 符合性审查表	30

附表2 符合性审查结果一览表	31

附表3 符合性审查合格投标人名单	32

第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）	33

1. 综合评分法评标因素	33

2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整	33

3. 投标报价评价	33

4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分	33

5.评标总得分	33

6.中标候选人的推荐方法	33

附页1 评标方法及标准表	34

第五章 采购需求	36

第一节 采购清单一览表	36

第二节 技术要求	37

第六章 政府采购合同	45

第一节 政府采购合同协议书	45

第二节 政府采购合同通用条款	53

1.定义	53

2.合同的适用范围	53

3.合同标的及金额	53

4.合同价款	54

5.履行合同的时间、地点和方式	54

6.货物的验收	54

7.货物包装要求	54

8.运输和保险	55

9.质量标准和保证	55

10.权利瑕疵担保	55

11.知识产权保护	56

12.保密义务	56

13.合同价款支付	56

14.乙方应提供的服务	56

15.违约责任	57

16.合同的变更	58

17.合同中止与终止	58

18.合同转让和分包	58

19.不可抗力	58

20.解决争议的方法	59

21.法律适用	59

22.通知	59

23.合同未尽事项	59

24.合同生效	59

第三节 政府采购合同专用条款	60

第一部分 资格证明文件	62

索引表1 资格审查索引表	63

一、开标一览表	64

二、投标保证金	65

附件2-1投标保函（格式）	65

三、法定代表人（单位负责人）身份证明	66

三、授权委托书	67

四、投标人提供的资格证明文件	68

附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明	69

附件4-2 投标人资格声明（格式）	70

附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明	72

附件4-4 符合预留采购份额的证明文件	72

附页1 《中小企业声明函》	72

附页2 联合体协议书（格式）	72

附页3 分包意向协议书	72

第二部分 商务技术文件	73

索引表2 符合性审查索引表	74

索引表3 评标索引表	75

五、投标函	76

六、分项报价	78

附件6-1 分项报价说明	78

附件6-2 分项报价明细表	78

七、采购需求响应	79

附件7-1 响应-览表	79

八、合同条款偏离表	80

九、采购需求偏离表	81

十、享受政府采购政策的证明资料	82

附件10-1 中小企业声明函（货物）	82

附件10-3 监狱企业证明资料	86

附件10-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料	87

附页1 优先采购产品清单	88

附件10-5 联合体协议书（格式）	89

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件	90

十二、投标人认为需提供的其他资料	91

十三、中标服务费承诺书	92

第一章 投标邀请

项目概况

中南大学湘雅医院皮肤科、人体器官获取组织一批设备采购项目（第二次） 的潜在投标人应在华新管理电子招标采购平台（https://hxgl316.youzhicai.com/）成功注册后可在网上（下载）获取招标文件，并于2025年4月1日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购项目名称：中南大学湘雅医院皮肤科、人体器官获取组织一批设备采购项目

（第二次）

2、代理机构名称：华新项目管理集团有限公司

3、采购代理编号：HXCG-HN-2501028

采购人项目编号：YWHW202501001、YWHW202501004

4、采购项目总预算及最高限价：308万元

5、采购需求：

| 包号 | 序号 | 申请科室 | 仪器名称 | 是否需要专用耗材或试剂 | 数量 | 单价 （万元） | 预算总金额 （万元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 皮肤科 | CGF医用离心机 | 否 | 1 | 65 | 65 | 接受进口 |
| 2 | 2-1 | 皮肤科 | LED光动力治疗仪 | 否 | 1 | 25 | 25 | 国产 |
|  | 2-2 | 皮肤科 | LED光动力治疗仪 | 否 | 1 | 30 | 30 | 国产 |
|  | 2-3 | 皮肤科 | 半导体激光治疗仪 | 否 | 1 | 15 | 15 | 国产 |
| 3 | 3-1 | 人体器官获取组织（OPO办公室） | 脑功能定量测量评估系统 | 否 | 1 | 97 | 97 | 接受 进口 |
| 4 | 4-1 | 人体器官获取组织（OPO办公室） | 肾脏灌注运转箱 | 否 | 1 | 76 | 76 | 接受 进口 |

备注：本项目的最小投标单位为包，本项目按包分别确定中标人。投标人必须对包内所有品目进行投标，否则投标无效。

采购进口产品：本项目的包中已载明（见上表“产地”），采购人已经财政部门审核同意购买进口产品，同时不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

合同履行期限：详见招标文件要求。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）列入财政部、国家发展改革委发布的最新一期《节能产品政府采购清单》且属于应当强制采购的节能产品，实行强制采购。

（2）优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品，实行优先采购。

（3）本项目为非专门面向中小企业采购。对小型、微型企业包括视同小型、微型企业的残疾人福利单位、监狱企业，给予价格评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

（1）所投货物如纳入医疗器械管理的，投标人须具有医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证）；

（2）所投货物如纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械产品注册证（或备案凭证）；

4.本项目不接受联合体投标。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

7.被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、获取招标文件

时间：2025年3月7日至2025年3月17日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

参与本项目的潜在投标人请在华新管理电子招标采购平台（https://hxgl316.youzhicai.com/）成功注册后可在网上获取招标文件（招标文件免费）。

获取方式：线上报名。（一）投标人需要在华新管理电子招标采购平台”（https://hxgl316.youzhicai.com/）注册帐号并参加报名，将报名资料（法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、营业执照复印件，并加盖公章）扫描成完整的PDF资料上传至平台。（二）报名资料网上审核通过后，投标人可直接下载招标文件及其它资料（含澄清和补充通知文件，采购人/代理机构不再另行书通知供应商，供应商应及时关注、查阅华新管理电子招标采购平台发布的上述相关内容，否则责任自负，详见附件）。（三）用户注册成功后如因相关注册信息发生变更（注：与初始注册信息不一致均属），会员应及时网上提交变更申请（咨询电话：0551-62220046，400-0099-555），如因会员自身原因未及时变更导致不利后果者，会员责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年4月1日9点00分（北京时间）。

2、开标时间：2025年4月1日9点00分（北京时间）。

3、关于投标人在线投标和开标的具体说明

3.1 投标人须知

（1）所有投标文件应于投标截止时间前使用CA证书加密上传至华新管理电子招标采购平台（https://hxgl316.youzhicai.com/）。

（2）投标地点：华新管理电子招标采购平台（https://hxgl316.youzhicai.com/）。

（3）开标地点：线上：华新管理电子招标采购平台（https://hxgl316.youzhicai.com/）开标大厅。

3.2 在线投标

（1）本项目使用电子招投标，投标人在系统制作投标文件或将电子版PDF投标文件上传至华新管理电子招标采购平台（https://hxgl316.youzhicai.com/），并在线填写投标报价表，使用CA证书对投标信息进行签名加密。

注1：投标人在报名成功至开标截止时间前均可上传和修改投标文件，投标截止时间、开标时间到后不可以上传或修改文件。

注2：请提前熟悉平台对于上传投标文件大小、格式等要求，避免因文件上传不成功导致投标失败。

注3：请投标人充分考虑电子投标文件上传所需的时间成本，以免延误投标。迟于投标截止时间上传的投标文件将被视为无效投标文件拒绝接收。

3.3 在线开标

（1）本项目使用电子开标，投标人须在开标前登录到华新管理电子招标采购平台（https://hxgl316.youzhicai.com/）；开标时间到后，须在“开标大厅”完成签到，，在“开标大厅”的投标人接受主持人的邀请完成投标文件的解密。

五、公告期限

本招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中南大学湘雅医院官网（https://www.xiangya.com.cn/）、华新管理电子招标采购平台（https://hxgl316.youzhicai.com/）发布。公告期限自本招标公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

投标保证金专用帐户：

户  名：华新项目管理集团有限公司政府采购保证金专户

帐  号：4305 0186 3836 0000 0011

开户行：中国建设银行长沙芙蓉中路支行

缴纳方式：从供应商基本账户以支票、汇票、本票等形式缴入到如下账户，并在进账单用途栏或备注栏中注明“采购代理机构编号/所投   包号”。查询已经到账，视为已缴纳。

七、疑问及质疑

1、潜在投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

八、采购项目及采购人、采购代理机构联系人姓名和电话

1.采购人信息

（1）名  称：中南大学湘雅医院

（2）地  址：长沙市湘雅路87号

（3）联系人：欧阳老师

（4）电  话：0731-89752080

2.采购代理机构信息

（1）名 称：华新项目管理集团有限公司

（2）地　址：长沙市天心区保利国际广场B3栋1801-1805室

（3）联系方式：张灵敏、罗婷、王玥、粟瑀

（4）电　话：0731-85163777

（5）邮箱：910057891@qq.com

九、其他

1、招标公告发布媒介：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中南大学湘雅医院官网(https://www.xiangya.com.cn/)发布、华新管理电子招标采购平台（https://hxgl316.youzhicai.com/）。

2、报名成功的投标人须登陆“华新管理电子招标采购平台”（网址：https://hxgl316.youzhicai.com/）参与本项目招标采购活动。请未注册的供应商及时注册，注册请登录https://hxgl316.youzhicai.com，在首页右上角点击“用户注册”。请务必注册为“投标人角色”方可正常参与响应。注册咨询电话：0551-62220046，400-0099-555。因未及时办理注册审核手续影响投标响应的，责任自负。

3、本项目开评标过程采用全流程电子化招标采购方式，报名成功的投标人须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用CA进行加密）；CA办理详见《CA数字证书办理说明》（http://www.youzhicai.com/ActivityTopic/AdviceDetail/8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045）；咨询热线：0551-62220046，400-0099-555。

4、已注册的投标人若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。项目的招标文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过华新管理电子招标采购平台发布，委托人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人应及时关注、查阅华新管理电子招标采购平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负，咨询热线：0551-62220046，400-0099-555。

5、电子投标文件必须使用“优质采投标工具客户端”制作生成并上传。下载地址：http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip，使用说明书及视频教程下载地址:  http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar，咨询热线：0551-62220046，400-0099-555。

# 第二章 投标须知

第一节 投标须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 见“第一章 投标邀请” |
| 第2.1款 | 采购项目联系人姓名和电话 | 见“第一章 投标邀请” |
| 第2.2款 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | 见“第一章 投标邀请” |
| 第2.3款 | 采购代理机构名称、地址、电话、联系人 | 见“第一章 投标邀请” |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 见“第一章 投标邀请” |
| 第3.2款 | 是否接受联合体投标 | 见“第一章 投标邀请” |
| 第5.1款 | 招标文件提供期限 | 见“第一章 投标邀请” |
| 第5.2款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | 不组织 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第7.4款 | 非实质性偏离的范围和幅度 | 每包非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥10项将导致投标无效。 |
| 第9.1款 | 指定媒体 | 见“第一章 投标邀请” |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第13.2款 | 采购预算、最高限价 | 见“第一章 投标邀请” |
| 第13.8款 | 投标报价的其他要求 | 单价和包总价及配套试剂（如果有）/耗材单价（如果有） 指定地点交货价，报价单位为元。 包括出厂价、货物到达最终目的地点的相关运输费、保险、进口环节税（如果有，进口免税货物则无）、商检费、消费税、增值税、仓储、装卸费、安装、检测、利润、税金、人员培训等伴随服务费和第五章采购需求、第六章合同条款的有关内容。 |
| 第14.1款 | 投标人应提供资格审查资料 | 详见投标须知正文和第七章“四、投标人提供的资格证明文件” |
| 第14.1（3）项 | 特定资格条件应提供的资格审查资料 | 见“第一章 投标邀请” |
| 第16.1款 | 投标有效期 | 90日历日 |
| 第17.1款 | 投标保证金 | □不要求提供 ■要求提供， 1、缴纳数额： 包号; 保证金数额（元）. 1; 13000. 2; 14000. 3; 18000. 4; 14000. 2、缴纳方式：从供应商基本账户以支票、汇票、本票等形式缴入到如下账户，并在进账单用途栏或备注栏中注明“采购代理机构编号/所投 包号”。投标截止时间前，查询已经到账，视为已缴纳。 投标保证金专用帐户： 户名：华新项目管理集团有限公司政府采购保证金专户 帐号：4305 0186 3836 0000 0011 开户行：中国建设银行长沙芙蓉中路支行 3、金融机构、担保机构出具的保函形式的： ①采用金融机构出具的保函形式的，保函必须由投标人基本账户开户行或授信银行出具。并随保函提供基本账户开户许可证或授信协议书复印件并加盖投标人单位章； ②采用担保机构出具的保函形式的，担保机构必须属于《湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单》内机构（可查询中国湖南省政府采购网相关栏目）。 ③保函格式为见索即付保函，不得设置兑取条件。 |
| 第18.1款 | 分包 | 本项目不允许分包 |
| 第19.4款 | 投标文件份数及其他要求 | 投标人应提交的投标文件： （1）投标人应在投标截止时间前通过优质采云采购平台用户系统制作并上传加密的电子投标文件（在优质采云采购平台用户系统上传，否则其递交的投标文件不予接收）； |
| 四、投标 |  |  |
| 第21.1款 | 投标截止时间 | 见“第一章 投标邀请” |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第24.1款 | 开标地点 | 采购人在招标文件规定的开标时间通过“华新管理电子招标采购平台”（https://hxgl316.youzhicai.com/）公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应使用数字证书准时进行远程解密，无需到达开标现场。 |
| 第24.2款 | 解密时长 | 30分钟 |
|  | 需要宣布的其他内容 | 无 |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第29.2款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 | 见“第四章 评标方法及标准” |
| 第30.3款 | 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 | 采购人：中南大学湘雅医院 地址：湖南省长沙市湘雅路87号 联系人：欧阳老师（招标中心） 联系电话：0731-89752080 |
|  |  | 采购代理机构：华新项目管理集团有限公司政府采购部 地址：长沙市天心区保利国际广场B3栋1801-1805室 电话：0731-85163777 联系人：张灵敏、罗婷、王玥、粟瑀 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第32.1款 | 履约担保 | ■需要 □不需要 履约保证金：乙方领取中标通知书后签订合同前，向甲方缴纳成交总金额10%的履约保证金，合同期满后无质量问题和法律纠纷一次性全额无息退还。 缴纳时间：供应商领取中标通知书后，按中标通知书上确定金额，在合同签订前向采购人足额缴纳。 缴纳方式： ☑转账 ☑银行保函 户 名：中南大学湘雅医院 开户银行：中国银行长沙市湘雅支行 银行账号：601557349900 银行保函缴纳与开具收据地点：中南大学湘雅医院财务部225办公室 履约保证金不予退还的情形：供应商不履行合同约定，致使合同无法执行的，履约保证金不予退还。 |
| 八、政府采购政策 |  |  |
| 第40.3（1）项 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 按“关于印发中小企业划型标准规定的通知【工信部联企业〔2011〕300号】”执行，本项目中小企业划分标准所属行业为：（二） （一）农、林、牧、渔业 （二）工业 （三）建筑业 （四）批发业 （五）零售业 （六）交通运输业 （七）仓储业 （八）邮政业 （九）住宿业 （十）餐饮业 （十一）信息传输业 （十二）软件和信息技术服务业 （十三）房地产开发经营 （十四）物业管理 （十五）租赁和商务服务业 （十六）其他未列明行业 投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/） |
| 第41.1款 | 进口产品 | 见“第一章 投标邀请” |
| 九、其他规定 |  |  |
| 第43.1款 | 招标代理服务费 | 招标代理费以中标通知书的总金额为取费基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定收费标准下浮20%向中标单位收取。在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳。 |
| 第44.1款 | 投标人CA证书的办理 | 见“第一章 投标邀请” |
| 第44.1款 | 关于投标人在线投标的具体说明 | 见“第一章 投标邀请” |
| 第44.1款 | 关于投标人在线开标的具体说明 | 见“第一章 投标邀请” |
| 第44.1款 | 其他规定 | 报名成功的投标单位须登陆“华新管理电子招标采购平台”（网址：https://hxgl316.youzhicai.com/）进行注册，请未注册的投标单位务必在报名截止时间前注册。在开标截止时间一定要办理好CA数字证书，否则无法在华新管理电子招标采购平台递交电子版的投标文件，具体详见招标公告。 |

第二节 投标须知

一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。

2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。

3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5．组织现场考察或者召开答疑会

5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

6.招标文件的构成

6.1 招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法及标准

第五章 采购需求

第六章 政府采购合同

第七章 投标文件的组成

6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7．偏离与实质性响应

7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的某些要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则其投标无效。

8.询问

8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

9.招标文件的澄清或者修改

9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的指定媒体上发布更正公告 （澄清或者修改公告）。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以更正公告形式在上款指定媒体上发布；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布更正公告（修改公告）。

9.4通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注指定媒体发布的澄清或者修改公告，采购人、采购代理机构不再书面通知。因投标人自身原因未及时获知澄清或者修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

三、投标文件

10.投标语言

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

11.计量单位

11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.投标文件的组成

12.1投标文件由如下内容组成：

第一部分 资格证明文件

（1）开标一览表

（2）投标保证金

（3）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

（4）投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务和技术文件

（5）投标函

（6）分项报价

（7）采购需求响应

（8）合同条款偏离表

（9）采购需求偏离表

（10）享受政府采购政策优惠的证明资料

（11）投标货物符合招标文件规定的证明文件

（12）投标人认为需提供的其他资料

（13）中标服务费承诺书

12.2投标人可以编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以方便采购人、采购代理机构、评标委员会在资格审查及评审时查阅。

12.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.投标报价

13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价（如果设定），否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。

13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。

13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。

13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。

13.6投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。此修改须符合本章第22.1款的有关要求。

13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。

14.投标人的资格证明文件

14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（2）投标人资格声明（格式）

（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件。详见【投标须知前附表】。

14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议（格式）外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

14.3本章第3.1款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，投标人应按本章第40.2款或者第40.3款或者第40.4款规定提交证明材料。

14.4投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。

15.投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；

（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；

（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。

16.投标有效期

16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。

16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

17.投标保证金

17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。

17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.3投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。

17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上交国库：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

18.分包

18.1【投标须知前附表】规定投标人可以采用分包方式履行合同的，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同，并在投标文件中提供分包方案，且分包供应商不得再次分包。

18.2政府采购合同分包履行的，中标供应商应当就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

18.3中标供应商享受扶持政策获得政府采购合同的，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。

18.5不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

19.投标文件的签署及制作

19.1 投标文件应按招标文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标文件应当对招标文件有关采购需求、交货期、质保期、技术与服务要求、投标报价要求、投标有效期、付款方式、合同条款等实质性内容做出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

19.3 投标人必须对其提交的资料的真实性负责，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

19.4投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成，详见投标人须知前附表规定。

（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）除投标人须知前附表另有规定外，投标文件中证明资料的“复印件”均为原件扫描件。

（4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

（5）投标文件制作完成后，投标人应使用CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件、非加密的投标文件，非加密的投标文件的份数和形式见投标人须知前附表规定。

（6）本招标项目采用全流程电子化采购方式，须供应商制作电子投标文件；“投标文件制作工具”下载地址：

http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip，

“投标文件制作工具”使用说明书及视频教程下载地址:

http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar

（7）投标人应提交的投标文件：投标人应在投标截止时间前通过优质采云采购平台用户系统制作并上传加密的电子投标文件（在优质采云采购平台用户系统上传，否则其递交的投标文件不予接收）；

19.5 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

四、投标

20.投标文件的加密

20.1未按要求加密的投标文件，采购人、采购代理机构将拒绝接收并提示。

21.投标文件的递交

21.1投标人应在【投标须知前附表】规定的投标截止时间前，将投标文件加密上传至华新管理电子招标采购平台（https://hxgl316.youzhicai.com/）。

21.2逾期送达的投标文件，采购人、采购代理机构将予以拒收。

21.3如果投标文件通过邮寄等物流方式递交，投标人应将投标文件密封，并符合以下要求：

注明代理编号、项目名称、采购代理机构收件人姓名、地址、邮政编码。同时应写明投标人的名称、地址、邮政编码、邮寄人，以便将迟交的投标文件原封退还。

20.4 未按照上述要求加密的投标文件，电子交易平台将予以拒收。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。修改或撤回通知应当按招标文件规定编制、签署、密封和标记（在密封袋上注明“修改”字样，以及修改的时间），作为投标文件的组成部分，且只需提供一份，并在提交投标文件的截止时间前递交。

22.2投标人对已加密上传的投标文件进行撤回的，应在华新管理电子招标采购平台（https://hxgl316.youzhicai.com/）直接进行撤回操作；投标人对已加密上传的投标文件进行补充、修改的，应先在华新管理电子招标采购平台（https://hxgl316.youzhicai.com/）将已加密上传的投标文件撤回，再补充、修改投标文件，按本章第19条规定签署及制作，并使用CA数字证书进行加密，在投标截止时间前上传。

22.3投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人、采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

23.串通投标行为

23.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标，资格审查和评标

24.开标

24.1采购人、采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的开标地点通过华新管理电子招标采购平台（https://hxgl316.youzhicai.com/）组织开标。

本项目使用电子开标，投标人须在开标前登录到华新管理电子招标采购平台（https://hxgl316.youzhicai.com/）；开标时间前，在“开标大厅”完成签到，开标时间到后，在“开标大厅”投标人接受主持人的邀请完成投标文件的解密。

24.2投标截止时间到达以后，投标人在【投标须知前附表】规定“解密时长”内在线对投标文件进行解密；公布投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

24.3投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

24.4采购人、采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。

25.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。

26.评标委员会

26.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

26.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

27.评标

27.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

28.保密

28.1评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、中标信息公布

29.中标通知书与中标信息公布

29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

29.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

29.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在本章第9.1款指定媒体上公告中标结果，招标文件和中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

30.询问及质疑

30.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

30.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购〔2019〕20号）规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。

30.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。

30.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

七、合同签订

31.签订合同

31.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

31.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

31.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

32.履约担保

32.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.2中标人没有按照本章第32.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

33.政府采购合同履行中数量的变更

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.禁止行为

34.1 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

34.2中标供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（3）拒绝履行合同义务的；

（4）违反法律、规章、规范性文件规定的。

八、政府采购政策

35.预留采购份额

35.1本章第3.1款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，投标人有下列情形之一的，其投标无效。

（1）投标人提交的落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料不符合本章第14.3款规定；

（2）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业（成员）、分包企业（投标人）之间存在直接控股、管理关系。

36.强制采购

36.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注符号产品），实施政府强制采购的，投标人提供的产品不符合强制采购规定，其投标无效。

37.优先采购

37.1对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品（未标注符号产品）、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按“第四章评标方法及标准”规定给予价格折扣；

38.价格评审优惠

38.1本章第3.1款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，不再执行“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。

38.2采购项目或者采购包属于“非预留采购份额”的，享受“价格评审优惠”小微企业扶持政策，价格评审优惠如下：

（1）投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，评审时按“第四章评标方法及标准”规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

（2）招标文件接受大中型企业与小型、微型企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的采购项目或者采购包，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，评审时按“第四章评标方法及标准”规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

38.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

39.政府采购政策其他规定

39.1视同小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位，享受《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》规定的小微企业扶持政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受小微企业扶持政策。

39.2联合体投标，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

39.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；投标人提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受小微企业扶持政策。

39.4投标人提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）。

39.5“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项“优先采购”累加计算。

39.6【投标须知前附表】规定的其他事项。

40.供应商应提供的政府采购政策证明资料

40.1节能产品或者环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或者环境标志产品认证证书（复印件）。

40.2中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定，如实填写并提交《中小企业声明函》（格式）（可通过信息化部网站上的自测小程序进行自查）。

（1）《中小企业声明函》（格式）中采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见【投标须知前附表】。

（2）招标文件要求或者接受联合体形式投标，或者要求或者允许投标人向中小企业分包的，还应当提供联合协议或者分包意向协议，联合协议或者分包意向协议中中小企业或者小型、微型企业合同金额应当达到的比例应当符合招标文件规定。

40.3监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。

40.4残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

41.进口产品

41.1进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

42. 融资、担保

42.1投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

九、其他规定

43.招标代理服务费

43.1招标代理服务费由中标人支付的，投标人应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳招标代理服务费，并在投标文件中提供中标服务费承诺书。

44.需要补充的其他内容

44.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

第三章 资格审查

1．资格审查主体

1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。

2．资格审查

2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.2采购人、采购代理机构按本章附表1“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。

2.3在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；

（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中华人民共和国国家医疗保障局（http://www.nhsa.gov.cn）；

（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。

2.资格审查（已进行资格预审的，本项目不适用）

2.1供应商若有第二章第14.1款规定情形，采购人、采购代理机构按该款规定进行审查。除本款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。

3．资格审查结果

3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。

3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。

附表1资格审查表

资格审查表

项目名称：                                          采购代理编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 第二章第17.1款 |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明或授权委托书 | 第二章第19.2款 |  |  |
| 3 | 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明 | 第二章第14.1（1）项 |  |  |
| 4 | 投标人资格声明（格式4-2） | 第二章第14.1（2）项 |  |  |
| 5 | 依法缴纳税收的相关材料、依法缴纳社会保障资金的相关材料或者资格审查文件中提供了投标人资格声明（格式4-2）视同投标人具有良好的依法缴纳社会保险记录。 | 第二章第14.1（2）项 |  |  |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺或者资格审查文件中提供了投标人资格声明（格式4-2）视同投标人具有履行能力 | 第二章第14.1（2）项 |  |  |
| 7 | 提供2023年度经会计师事务所审计的财务报告（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表）复印件，或银行出具的资信证明复印件,或资格审查文件中提供了投标人资格声明（格式4-2）视同投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 第二章第14.1（2）项 |  |  |
| 8 | 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明 | 第二章第14.1（3）项 |  |  |
| 9 | 联合体协议书（联合体形式投标的） | 第二章第14.2款、本章第2.4（3）项 |  |  |
| 10 | 资格证明文件的签署、盖章 | 第二章第12.2款、第19.2款 |  |  |
| 11 | 不良信用记录查询 | 本章第2.4（2）项 |  |  |
| 12 | 投标报价 | 第二章第13.2款 |  |  |
| 合格/不合格 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

附表2 资格审查结果一览表

资格审查结果一览表

项目名称：                                           采购代理编号：

| 序号 | 投标人名称 | 资格审查结果 （合格/不合格） | 资格审查不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日  期：     年   月   日

附表3 资格审查合格投标人名单

资格审查合格投标人名单

项目名称：                                        采购代理编号：

| 序号 | 合格投标人名称 |
| --- | --- |

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日  期：     年   月   日

# 第四章 评标方法及标准

第一节 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1.3款 | 评标方法 |  | 综合评分法 |
| 第3.4款 | 非单一产品采购项目的核心产品 |  | □核心产品：\ 任一核心产品出现品牌相同的，按一家投标人认定，根据本章5.2款规定处理。 □相同品牌产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价60%的，按一家投标人认定，根据本章5.2款规定处理。 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 |  | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十九条的规定予以修正： 第五十九条投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正： （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 |
| 第5.2（1）项 | 相同品牌产品投标报价相同的 （最低评标价适用） |  | □扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；投标报价相同的，按优先采购排列；无法区分的，按技术指标优劣排序。（本项目不适用） □随机抽取 |
| 第5.2（2）项 | 相同品牌产品评审得分相同的规定 （综合评分法适用） |  | 综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 第5.3（1）项 | 价格评审优惠 |  | 1、在货物采购项目中，供应商提供产品均为小、微企业制造的，价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分 10% 。其中提供产品有大中型企业制造的，不享受扶持政策。 2、以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在于大企业的负责人为同一人的情形。 3、投标文件必须按招标文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。 4、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 第5.3（2）项 | 优先采购 | 节能产品或环境标志产品 | ①非强制采购节能产品：对于技术和价格分，应分别给予4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%。 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价） 投标人须如实填写并提供“节能产品”清单提供清单中该产品所在页复印件或相应证书。 注：非强制采购节能产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件）。 |
|  |  |  | ②环境标志产品：对于技术和价格分，应分别给予4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4 %、价格4 %。投标人须如实填写并提供“环境标志产品”清单并提供清单中该产品所在页复印件或相应证书。 |
|  |  |  | 具体加分计算公式为： 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。 注：环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品证书（复印件）。 |
| 第6.1款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 （最低评标价法适用） |  | □最低评标价：按第5.2（1）项规定 □随机抽取 |
| 第6.2款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 （综合评分法适用） |  | 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高的顺序排列；得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列，技术指标也相同时，采取随机抽取的方式确定。 |

第二节 评标方法及标准

1．评标方法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

1.3本采购项目评标方法见本章第一节“评标方法及标准前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。

2．评标程序

2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。

3．投标文件的符合性审查

3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。

3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。

3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。

3.4非单一产品采购项目：采购人、采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。

4．投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

5．投标文件的比较与评价

5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行比较和评价。

5.2单一产品采购项目：

（1）最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其他投标无效；报价相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。

5.4政府采购政策：

（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。

（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。

6．推荐中标候选人

6.1最低评标价法：评标结果按算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7．编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8．评标报告复核

8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

9．停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10.废标

10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过采购人项目采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

11．重新组建评标委员会进行评标

11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第三节 投标文件的符合性审查

1.符合性审查

1.1评标委员会应按本章本节附表1“符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。

2.投标无效

2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

附表1 符合性审查表

符合性审查表

项目名称：                                           采购代理编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按第七章第五节格式填写、签署、盖章 |
| 2 | 投标有效期 | 第二章第16.1款 |
| 3 | 投标文件的签署、盖章 | 第四章第三节第2.1（1）项 |
| 4 | 招标范围 | 第五章第一节注2、注4 |
| 5 | 对招标文件的实质性响应 | 第二章第7.3款、第7.4款、第四章第三节第2.1（2）项 |
| 6 | 商务、合同条款偏离表 | 第七章第八节 |
| 7 | 采购需求偏离表 | 第七章第九节 |
| 8 | 强制采购的节能产品 | 第二章第36款 |
| 9 | 提供进口产品 | 第二章第41款 |
| 10 | 不遵循公平竞争的原则 | 第四章第三节第2.2款 |
| 11 | 开标一览表 | 第七章第一节备注1、备注2 |
| 12 | 投标分项报价表 | 第七章第六节备注1、备注2 |
| 13 | 选择性报价 | 第二章第13.4款 |
| 14 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 | 第四章第三节第2.1（4）项 |
| 15 | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的 | 第四章第三节第2.1（6）项 |
| 结论 |  |  |

附表2 符合性审查结果一览表

符合性审查结果一览表

项目名称：                                           采购代理编号：

| 序号 | 投标人名称 | 符合性审查结果 （合格/不合格） | 符合性审查不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |

附表3 符合性审查合格投标人名单

符合性审查合格投标人名单

项目名称：                                        采购代理编号：

| 序号 | 合格投标人名称 |
| --- | --- |

第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）

1. 综合评分法评标因素

1.1评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。

2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。

2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.3（1）项的相关规定进行价格调整。

2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。

3. 投标报价评价

3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） × 报价权重分

4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分

4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.3（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分（加分）计算。

5.评标总得分

5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分（含优先采购政策加分）之和。

评标总得分＝A投标报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分

5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分之和的算术平均值。

6.中标候选人的推荐方法

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标侯选人。

附页1 评标方法及标准表

| 序号 | 评标因素 （权重分） | 评标标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评价项 （A1=30分） | 设备 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 | 30 |
| 2 | 技术评价项 （A3=30分） | 技术指标 响应程度 | 所投产品完全符合招标文件第五章第二节【技术要求】内容要求的，计30分；一般技术参数（非标“★”参数、非标“▲”参数）有偏离的，每一项扣1.5分；标“▲”参数有偏离的，每一项扣3分，扣完为止。 注： - 投标文件对于采购需求技术参数的实质响应条款（★条款）、重要条款（▲条款）和有指定要求的技术条款，需提供技术证明文件（加盖投标人公章）。 （2）技术证明文件指制造商公开发布的印刷资料、产品彩页或产品白皮书、检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其他形式为准，凡不符合上述要求的，应当视为无效技术支持资料。 （3）投标文件对于采购需求技术参数的实质响应条款（★条款）无有效技术支持资料支撑的，视为不响应，将导致废标；重要条款（▲条款）和有指定要求的技术条款无有效技术支持资料支撑的，视为偏离，评标委员会按上述评标标准评审。投标响应与技术支持资料不一致的，以技术支持资料描述或数据为准。 （4）偏离包括但不限于：响应缺项、漏项、响应的前后不一致、或响应模糊导致无法评定。 （5）技术证明文件需在评审索引表中标注页码，对技术要求的响应部分在投标产品的技术资料中相对应的地方建议使用下划线作出明显标记。 | 30 |
| 3 | 商务评价项 （A2=40分） | 商务指标 响应程度 | 完全符合招标文件要求的得满分；每偏离招标文件要求一项扣1分，扣完为止 | 5 |
|  |  | 产品来源 | 所投设备（核心产品）制造商（国产）或国内总代理（进口）直接投标的，计5分。其他情形计2分。 | 5 |
|  |  | 业绩 | 本项目公告发布日前36个月内（以合同签订时间为准），投标人所投同型号设备（核心产品）具备终端业绩，每提供一份供货合同复印件计2分，满分10分。（备注：投标人所投同型号设备与同一客户签订多份供货合同仅算一份有效的供货合同，不重复计分） | 10 |
|  |  | 质保期 | 在满足招标文件要求前提下，所投全部产品每延长一年投标设备生产厂家整机全保的计2.5分，最多计5分。投标响应文件中须提供相关承诺或投标人购买原厂保修的证明材料。 | 5 |
|  |  | 服务 方案 | 配置及售后服务方案：评标委员会对投标人提供的所投产品的售后服务方案，包括但不仅限于①设备（含第三方产品）配置清单；②售后服务计划；③售后服务人员配备及培训方案；④应急预案；⑤配送及安装等内容进行评价。 完全满足本项目采购需求的，计15分。每有一处缺漏项的，扣3分，每有一处缺陷的，扣2分，扣完为止。 （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形）。 | 15 |
| ∑ | A1+A2+A3=100分 |  |  |  |

1、投标人须在投标文件中提供上述评标因素和标准有关的证照、证明资料等复印件并加盖投标人公章，未提供证照、证明资料、文本和图片模糊无法辨识的均不予计分。

2、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3、综合得分为评标委员会成员个人评审计分的算术平均值。

4、综合得分计算保留2位小数，第3位小数四舍五入。

5、如出现评委主观分完全一致的情况，评标专家需提供书面说明。

第五章 采购需求

第一节 采购清单一览表

| 包号 | 序号 | 申请科室 | 仪器名称 | 是否需要专用耗材或试剂 | 数量 | 单价 （万元） | 预算总金额 （万元） | 产地 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 皮肤科 | CGF医用离心机 | 否 | 1 | 65 | 65 | 接受进口 | / |
| 2 | 2-1 | 皮肤科 | LED光动力治疗仪 | 否 | 1 | 25 | 25 | 国产 | 否 |
|  | 2-2 | 皮肤科 | LED光动力治疗仪 | 否 | 1 | 30 | 30 | 国产 | 是 |
|  | 2-3 | 皮肤科 | 半导体激光治疗仪 | 否 | 1 | 15 | 15 | 国产 | 否 |
| 3 | 3-1 | 人体器官获取组织（OPO办公室） | 脑功能定量测量评估系统 | 否 | 1 | 97 | 97 | 接受 进口 | / |
| 4 | 4-1 | 人体器官获取组织（OPO办公室） | 肾脏灌注运转箱 | 否 | 1 | 76 | 76 | 接受 进口 | / |

注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

5、所投产品报价须符合固定资产管理相关规定（《事业单位财务规则》（财政部令第108号），否则其投标无效。

★6、投标人或制造商凡在《全国医药价格和招采失信企业风险警示名单》被列入医药价格和招采信用评级等级为“中等”、“严重”及"特别严重”企业名单的，其投标无效。

第二节 技术要求

一、设备及技术要求

包1：CGF医用离心机

一、技术参数要求                                                                                      1、用于软组织填充                                                                                       2、有很强的刺激胶原再生能力,可用于皱纹去除。

3、电脑控制变速离心系统内置自动通风温度控制设计,保持恒温15℃的低温环境,避免血液样本受到热损伤。                                                                              4、机器密闭设计和采血管套管保护放置设计，保证生物安全性。

5、可同时使用 8个试管制备CGF,单试管制备容量为9 ml。

6、采用3种试管分别可离心出胶状和液体两种形态的CGF，适用不同临床用途。

7、预设CGF（高度浓缩生长因子纤维蛋白离心制造程序）及PRP（富血小板血浆离心制造程序）两种制备程序,一键式操作，CGF制备完全自动化。

8、整机质保三年

包2：LED光动力治疗仪（2-1）

一、总体要求：

1、适应症：（1）消除炎症；（2）促进伤口愈合；（3）联合ALA治疗外阴尖锐湿疣

二、主要技术要求：

1、设备组成：该产品由主机、圆筒式治疗头、悬臂升降支架组成；

2、设备特点：圆筒式治疗头可任意方向转动，并达到高功率局部均匀照射患部的特殊效果；

3、选用波长：红光633±10nm；

4、光输出功率密度20mW/cm2-100mW/cm2（距离出光口10cm处）；

5、特有治疗光栏进行局部照射；

6、治疗仪定时时间范围:1-60min:连续可调，

7、治疗头:升降幅度≥28cm，

8、显示器:彩色触摸显示屏

9、制动装置：治疗仪的脚轮中有2个脚轮带有制动装置；                                                                                                                                                                                               ★10、整机质保三年

三、配置要求

1、主机一台

2、治疗头一个

3、机器操作说明书一本

4、合格证

5、防护眼镜二副（医生和病人各一副）

6、电源线一根

包2：LED光动力治疗仪 （2-2）

一、总体要求：

可用于（1）消除炎症；（2）促进伤口愈合；（3）联合ALA治疗宫颈尖锐湿疣

二、主要技术参数：

1.设备组成：该产品由主机、治疗头组成。

2.选用波长：红光633±10nm。

3.光的功率密度：80mW/cm2±20%；

4.光源输出类型：柱状光源输出(长柱式治疗头)

5.柱状光源规格：三种及以上

6.治疗仪定时时间范围: 1-60min；连续可调，

7.立式机

8.风冷

9.治疗头温控方式：水循环冷却自动恒温

10.触摸式显示屏

11.制动装置：治疗仪的脚轮中有2个脚轮带有制动装置。

★12.整机原厂质保三年。                                                                                                                                                                                                                                                   三、配置要求：                                                                                                                                                                                                                                                      1、主机一台

2、治疗头

3、机器操作说明书一本

4、合格证

5、防护眼镜一副

包2：半导体激光治疗仪 （2-3）

一、设备用途：

用于消除炎症、促进伤口愈合

二、技术参数要求

1、激光器：半导体激光器

★2、输出激光波长：635±10nm

3、输出功率范围0-50mw，并连续可调

4、输出功率连续可调

5、激光输出方式：连续或脉冲

6、定时范围：1～60分钟

7、激光输出功率密度不稳定度＜±10%

8、激光输出功率密度复现性＜±10

9、可更换不同类型的光纤，以进行不同部位的治疗，满足不同临床需要；

10、光源转动角度：随意调节

11、能定期上门检测能量

12、光束模式：多模激光

13、制冷：半导体制冷、风冷

14、≥5寸彩色触摸液晶显示屏

15、治疗仪的脚轮中有2个脚轮带有制动装置

★16、整机原厂质保3年。

三、配置要求

1、主机                      一台

2、光纤                      两支

3、光纤支架                  一个

4、防护眼镜                  一副

5、眼罩                      一副

包3：脑功能定量测量评估系统

一、总体要求

1、设备为一体式多功能监测评估系统。具备丘脑皮层评估模型（ABCD）模型、事件相关电位、视频脑电图、脑地形图、视频诱发电位、体感诱发电位、视觉诱发电位、听觉诱发电位、前庭肌源性诱发电位功能

2、具备工作站和便携工作两种工作方式能力。

二、主要技术参数要求：

1、信号放大器系统

1.1、放大器集成了多种监测通道：脑电信号通道≥21通道，诱发通道≥4通道，2通道DC信号，1通道ECG，1通道呼吸，独立REF通道（诱发电位通道为专用通道，不接受借助脑电通道或者外接通道扩展，提供图片证明）

1.2、刺激通道：放大器内置音频、闪光、图形、电刺激通道；触发输入/输出通道（提供图片证明）

1.3、放大器接口：USB2.0传输信号、供电，无需市电；不是网线传输信号、不需要专用地线支持（提供图片证明）

1.4、采样率：160KHz

1.5、输入阻抗：≥1000MΩ

1.6、输入范围：±350mV

1.7、噪声：不大于1.0μVpp

2、软件参数一

2.1、保证提供设备软件为最新版本，并负责软件升级，费用包含在投标报价中。

2.2、设备操作软件具备触屏模式。（提供图片证明）

2.3、同一局域网络下具备多终端实时监测的能力，设备操作电脑外的其他电脑、平板电脑、手机都能查看患者的脑电监测界面。（提供图片证明）

2.4、定量趋势监测模块

2.4.1、脑功能趋势分析：密度频谱阵列DSA/CSA,静息态指数，光谱熵，平均波幅，节律指数比，快慢波比值，各节律指数，脑功能趋势图≥16种.

2.4.2、屏幕显示的趋势图数量可以自由设置，单屏最多能显示4列趋势图，便于临床观察。（提供图片证明）

2.5、ABCD频谱功率图，自动计算图形类别，用于评估丘脑皮层传导功能，辅助临床医生评估患者意识状态；

2.6、ABCD趋势图和图形类别统计结果呈现（提供图片证明）

2.7、ABCD自动化采集分析和报告模板，可设置分析区间、采集时间、伪迹自动标识

2.8、具备脑电定量分析功能和指标：自相关与互相关分析；相干性分析数据与图形显示；频谱－功率分析；不同区间对比分析；二维与三维脑电地形图；软件内置单通道时频分析

2.9、功能测试、刺激系统：预设多种功能测试模板，用户可设置语音、文字提示与时长设置，减少操作者对患者讲解，标记的片段可用于对比分析；支持用户自定义测试

2.10、软件内置小波分析与独立成分分析功能用于去除伪迹(提供图片证明)

2.11、软件支持同时打开多个脑电采集、分析窗口，同步脑电采集与分析

2.12、可将视频分段保存，删除、锁定、编辑操作

2.13、软件内置波形频率、波幅测量尺；单波电子测量频率、功率和波幅；支持滑动测量，支持将所选波形和测量结果一键截取发送至报告（提供图片证明）

2.14、设置各个通道EEG、EMG上下边界数值/线，查看信号是否超过设定数值（提供图片证明）

2.15、快速左右侧导联叠放，方便操作者肉眼快速识别左右半球信号对称性

2.16、支持调用DirectX（图形优化组件），优化轨迹显示，更准确还原信号连续性

2.17、支持预设报告术语表，在书写结论时，通过点击快速粘贴文本

2.18、软件内置带通滤波器，方便用户快速滤波，获取目标信息；滤波范围支持自定义

3. 软件参数二

3.1、诱发电位软件内置2路视频端口，可同步连接神经超声、电子喉镜，影像与神经检测多模态同时检测；

3.2、视频可同时记录信号与患者动作用于病情回顾和教学演示。

3.3、事件相关电位：P300，MMN，CNV，P50，MRCP，评估患者认知功能、意识水平。

3.4、诱发电位：稳态诱发电位、前庭肌源性诱发电位cVEMP，oVEMP、视觉诱发电位：FVEP，PRVEP、听觉诱发电位、体感诱发电位。

3.5、支持自定义计算公式用于对轨迹和轨迹区间进行计算和分析。

3.6、支持在轨迹中手动、自动打标。

3.7、支持实时显示平均叠加、平均的次数；软件支持重新叠加平均。

3.8、具备二次滤波功能、滤除谐波功能。

3.9、具备对轨迹进行加、减、平均、校正、翻转等功能。

3.10、支持自动探测并删除刺激前伪迹，保证基线平稳

3.11、支持更改软件界面布局、颜色；轨迹颜色、宽度。

★4、厂家承诺原厂整机质保三年。

三、配置要求

1、放大器电子单元   一台

2、耳机          一个

3、地电极    一个

4、电刺激器  一个

5、笔记本电脑     一台

6、打印机         一台

包4：肾脏灌注运转箱

一、设备用途：

用于离体肾脏在保存、运输和最终植入患者阶段中的连续低温机器灌注。帮助医生合理安排手术，使医疗团队为术前及术中争取时间，同时使受体准备更加充分，获得更好的围手术期条件。延长冷缺血时间，减少DGF发生降低DGF的发生风险。

二、主要技术参数要求：

1、容量：单肾.

2、建议修改为：中央处理器≥8位，主频≥64MHz

3、灌注泵：蠕动泵

4、压力控制：闭环式压力调控，10-65mmHg

5、灌注模式：连续/脉动

流速：连续模式0-240ml/min

脉动模式：0-240ml/min(当使用电池时，最大流速降低25%)

6、尺寸：60cm×35cm×35cm±5cm

7、运行周期：装载冰水后，正常运行的持续时间不少于24小时，电池续航时间：≥24小时（充满电）

8、冷却液：5.5L冰水混合物。

9、灌注液：低温机器灌注液。

10、数据下载：从设备启动至灌注结束期间搜集记录所有的灌注和状态数据，通过USB端口全部下载。

11、操作和储存状态：温度5℃-40℃；湿度0-90%；压力 700-1060hPa。

12、可以显示设备信息、器官信息、设置压力、实际压力、实际流速、灌注阻力、冰盒内温度、灌注液温度、灌注系统状态和次状态。

★13、厂家承诺原厂整机保修三年。

三、配置要求

1、主机一台

2、配套软件一套

3、配套电源线

4、数据线

5、操作手册

6、配套电池

以下商务条款所有包号适用

二、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.1 采购标的物名称：详见下文

1.2 采购标的的数量：详见下文

1.3 交货时间：国产设备在合同签订后30天内；进口设备在合同签定后90天内。如遇法定节假日或国家、医院相关政策调整，交货时间以招标人通知为准。如延期到货，投标人则严格按照民法典相关规定支付违约金。

1.4付款方式：设备全部到货且验收合格后凭全额发票（必须由中标人自行验证真伪随发票一并提供），招标人向中标人支付合同总金额的100%。

1.5交货地点：买方指定地点（中南大学湘雅医院）

三、附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求

3.1 特殊工具：投标人应向采购人提供安装、维修所需的特殊专用工具（含维修软件）及清单，其费用包括在投标总价之内。

3.2 投标人应在投标文件中提供按出厂标准供应的主要备品备件价格清单及其制造商名称、地址。如采购人质保期后购买备品备件，其价格不能超过此清单价格。

3.3 投标人所投货物零配件保证8年以上的供应期。在设备正常有效期寿命内提供各种维修、供应、更换服务，并且保证每周7天向采购人开放。所需零配件根据采购人要求以最快方式迅速发送。

3.4 货物使用期间，不得强制采购人货物零配件购新退旧。

3.5 投标人须在投标文件中提供针对上述内容出具的承诺书。

四、安装调试及验收

4.1 中标人配合和指导采购人对货物储存、安装和使用场地的建设或改良（含配套设施及条件），确保货物达到规定的使用环境，保证使用条件安全。

4.2 在货物到达使用单位，现场场地符合安装条件后，采购人将通知中标人派技术人员进行安装调试。中标人应派技术人员在7日内到达采购人指定安装地点，并在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。如中标人未在7日内到达采购人指定安装地点，采购人有权自行开箱安装调试。开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，中标人应承担全部责任。

4.3 在验收报告出具前，中标人需按相关规定，委托国内具备资格的单位对货物进行检验并出具报告，所有费用均含在投标报价中。

4.4 设备验收签字前如有任何质量问题，中标人必须无条件更换。

4.5 中标人须承担货物验收前的财产保护责任，在验收前出现损坏由中标人负责。在安装运输过程中如出现人员伤亡及财产损坏由中标人承担赔偿责任。

4.6设备安装后，采购人按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准，验收手册和部分验收专用仪器，并承担相关费用。设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求。

五、 技术服务（含培训）要求

5.1 中标人应向采购人随设备提供全套设备技术资料，并译成中文，费用巳包括在投标价格之内。

（1） 设备安装图；

（2） 电气设备及系统原理图；

（3） 电气设备及系统安装线路图；

（4） 构件、机械安装图；

（5） 安装、操作手册；

（6） 故障代码表、维修密码；

（7） 维护和维修手册（包括电子版）；

（8） 详细维修用的资料和图纸（包含产品内部主要机械结构与控制电路、管路原理图、控制面板布置图、接线图、装配示意图）；

（9） 制造、安装标准含技术规范；

（10） 出厂检验报告及合格证；

（11） 安装和验收报告（包括验收数据资料）；

（12） 易损件、零部件和备件清单；

（13） 进口产品还须提供商检证明（必须商检的）、海关报关单（复印件）；

（14） 软件备份光盘。

5.2 中标人负责向采购人工作人员（具体人数由采购人确定，包括医师、技术人员）直接提供安装、保修、维修、使用培训服务；操作培训要求在与采购人同级别或以上的医院进行；维修培训要求在厂家维修站或培训中心进行，具体培训时间另行协商。至采购人工作人员能正常操作设备的各种功能、简单的故障排除为止。其费用包括在投标总价之内。

5.3 投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，具体培训时间、地点由采购人另行确定。

5.4中标人承担该设备连入医院PACS服务、物联网服务等相关服务，并开放设各相关数据。

六、 售后服务要求

6.1 质保期（3年）：投标人应保证质保期内维修与更换有缺陷的货物或部件，质保期满后只收取用工费和投标时承诺的备品备件所需费用。每次维护维修后，应及时向采购人提供相关记录。

6.2 售后响应时间：接到买方通知后2小时内响应，24小时内派维修人员到达现场（如遇不可抗力因素除外）并解决一般问题，特殊问题另行协商（如招标技术参数要求有其他规定的，以技术参数要求为准）。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的，卖方提供备用机以保障买方临床医疗工作的正常开展。维修期间如无法提供备用机的，将按实际停机时间的2倍顺延质保期。

6.3投标人提供所投货物制造商在国内的售后服务机构及厂家办事处的名称、办公地点和联系方式（如招标技术参数要求有其他规定的，以技术参数要求为准）。

6.4 投标人提供所投货物制造商在国内的专业维修工程师，并注明名字、联系方式及简历。（如招标技术参数要求有其他规定的，以技术参数要求为准）

6.5 投标人所投货物制造商必须具备国内免费维修电话、网络、电传或 E-mail等适当形式的技术支持联系方式，若采购人技术人员提出技术咨询要求时，货物制造商能保证迅速做出响应。

6.6 投标人所投货物制造商必须保证所投设备的正常使用寿命及软件终身免费升级（在不增加新功能的情况下）。

6.7 制造商应派技术人员每年对新设备进行1到2次的巡回检修，并出具检修报告。

6.8 投标人应在投标文件中提供质保期后每年全保的价格清单（此报价不计入投标总价内）。

七、 其它要求及说明

7.1 投标人必须保证提供上述主要参数及配置的全新原装产品，保证提供的所有软件为正版软件。

7.2 投标人应在投标文件中一次性列出所有优惠条件，并作为合同的组成部分之一。

7.3 投标人投标文件中各种参数必须真实可靠，并以提供投标货物制造商公开发布的印刷资料或原版DATA SHEET或检测机出具的检测报告为准。如制造商公开发布的印刷资料或原版DATA HEET与检测机出具的检测报告不一致时，以检测机出具的检测报告为准。投标文件中还须提供所投设备完整的原版技术说明、彩页样本等，投标人如代表外商，必须提供所投设备的英文原版印刷的设备技术指标参数文件，并提供中文翻译文件。

7.4装机后在设备醒目位置粘贴小贴士，内容包括本机器安装时间、保修期和售后维修电话。医疗器械及其外包装上必须按照国务院药品监督管理部门的规定，标明产品注册证书编号。

★7.5 所投设备如有试剂或耗材，请按下表填写。

| 设备名称 | 试剂/耗材名称 | 规格及型号 | 价格 | 是否开放 | 耗是材否在有采相购同人试处剂使/用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：

（1） 所投设备如有试剂/耗材必填此表，未填写的其投标将被否决。

（2） 是否开放栏的填写：如果是专用试剂或耗材填“否”。

7.6 设备在使用过程中，由于设备质量问题所引起的医疗纠纷，经认定后由中标人或制造商承担相关经济法律责任。提供承诺书（格式见第七章的“十二、投标人认为需提供的其他资料”）。

# 第六章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

中南大学湘雅医院订货合同

（设备类）

甲方：中南大学湘雅医院

乙方：

为了保护甲、乙双方合法利益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，甲、乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

- 合同范围：详见附件设备清单。

- 合同金额及付款方式：

1、上述设备总成交价_ 	元（人民币）；（大写） 	元。

2、付款方式：

2.1、履约保证金：乙方领取中标通知书后签订合同前，向甲方缴纳成交总金额10%的履约保证金，合同期满后无质量问题和法律纠纷一次性全额无息退还。

2.2、设备全部到货且验收合格后凭全额发票（必须由中标人自行验证真伪随发票一并提供），招标人向中标人支付合同总金额的100%。

三．质量要求及技术标准：

1、乙方按合同附件配置清单要求的品牌型号、规格、价格提供产品；

2、乙方保证以上设备主机及附件均为原厂生产的全新产品；保证所提供的

所有软件为正版软件；

3、乙方须提供设备厂家的出厂检验报告、合格证书（进口产品除外）、设备使用说明书、维修手册。

4、乙方提供的产品如达不到合同约定的，甲方可要求乙方立即退货、换货、补货。对不符合质量要求的产品，甲方有权拒绝接收，乙方应对相应产品及时进行更换，不得影响甲方的临床应用。本规定的执行不免除乙方因产品质量产生的其他责任。

四．交货地点：中南大学湘雅医院指定地点： 	。

五．交货时间：合同签订后 	日内。

六．运输方式、费用负担：设备的运输及费用由乙方承担。

七．安装培训：

1、乙方及设备厂家提供免费安装、调试业务，到验收合格为止（与安装本

设备有关的所有费用由乙方承担）。

2、乙方根据临床需要，现场免费培训甲方操作人员。

八．保修期限：整机保修 	年，核心部件保修 	年，从验收合格之日算起。

1、合同须附乙方售后服务承诺书。

2、保修期满后甲方所需配件的价格详见配件清单（如有）。

九．违约责任、解决纠纷方式：

1、合同内容参照《中华人民共和国民法典》的相关规定；

2、乙方如不能履行承诺：未给甲方造成经济损失的，向甲方支付合同总金额 10%的违约金，并限期整改，如在限期内未完成整改，甲方有权终止合同；如给甲方造成损失的，如违约金不能弥补甲方因乙方违约行为所造成的损失，则乙方还需赔偿相应经济损失，并承担相应法律责任；

3、如有纠纷，双方协商解决；如不能协商解决，向甲方所在地人民法院提

起诉讼。

十．其它约定及要求：

1、一年累计采购金额达到国家政府采购限额标准以上，或因国家法律、政策及医院制度调整需重新招标，该合同随即终止。但新供应商未产生前，乙方仍须按本合同供货。

2、随机附系统操作手册一套，乙方负责提供维修手册一套。

3、进口商品由乙方提供进口报关单复印件和商检证明原件（必须商检）及

进口机电产品相关批文，并承担一切费用。

4、进口商品的其他手续若有违国家法令、法规的，乙方承担全部责任。

5、由于设备自身原因引起的一切事故，或因相关部门进行质量检查而导致

的处罚,乙方承担全部责任。

6、甲乙双方均不能单方改变以上设备型号、配套及成交价。医疗器械及其

外包装上必须按照国务院药品监督管理部门的规定，标明产品注册证书编号。

7、该项目招标文件、投标文件、投标现场的投标澄清承诺书与本合同互为补充和解释,是本合同的组成部分，具有同等的法律效力；如有不清或矛盾之处， 以本合同为准。

8、如若合同主体出现清算、撤销，转让合同的情况，合同自动终止。

9、上述各项连同附页，具有同等法律效力。甲乙双方确认无误，并保证共同守信。此协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，双方法人或法人代表签字盖章生效。

| 甲 方：中南大学湘雅医院（公章） | 乙方： （公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人：雷光华 | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 单位地址：长沙市开福区湘雅路87号 | 联系人手机号码： |
| 纳税人识别号：121000004448850142 | 公司地址： |
| 电 话：0731-89752080 | 开户银行： |
| 签订时间： | 账号： |
|  | 签订日期： |

设 备 清 单

| 序号 | 设备名称 |  | 产地 | 制造商名称 | 品牌 | 注册证号 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 招标使用名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX 系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.本页需使用科室负责人签字；

2.本页附公司盖章并加盖整套合同骑缝章；

配 件 清 单 （模板，如有）（请公司依此制作）

| 序 号 | 设 备 名 称 | 产 地 | 品 牌 | 型 号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

要求：

- 本页需使用科室负责人签字；

- 本页附公司盖章并加盖整套合同骑缝章；

- 每一台设备附一张配件清单；

××设备易损件清单 （模板）（请公司依此制作）

| 序号 | 名称 （注册证名称） | 生产企 业名称 | 规格 型号 | 注册证号 （注明有限期） | 成交单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

- 使用科室负责人签字；

- 本页附公司盖章并加盖整套合同骑缝章；

- 每一台设备附一张易损件清单（如有）。

售后服务承诺书

中南大学湘雅医院：

我公司 	对销售给贵院的 	_

郑重承诺如下：

一．技术资料：我方负责提供：

1、整机及外购件合格证等有关证明；

2、设备的能源消耗指标及参数；

3、验收标准及各条款供院方参考；

4、提供操作及维护保养的具体内容（即保障设备能够正常运行以及日后维修保养的相关资料——原厂操作手册和维修手册）。

二．安装及培训：

1、我方委派本公司负责所在范围的工程师到贵院进行设备的安装、调试及

试运行，直到技术指标完全符合本次投标文件要求为止。并由最终用户代表及工程师共同在安装报告书上签字验收。

2、在安装调试期间对用户进行技术培训，并提供相应培训资料。

3、在设备保修期内免费为医院技术人员提供操作 	人次、维修	 人次的培训。操作培训要求在与贵院同级别或以上的医院进行；维修培训要求在厂家维修站、培训中心或所在科室进行；培训时间 3-5 天。

三．保修期及范围：

1、保修期为设备安装验收合格之日起整机免费保修 	年；配件保修

年。

2、保修范围为新设备除耗材外的所有部件。保修期内发生的一切维修费用全额由我方负责（因人为因素造成的故障除外）。

四．售后服务：

1、我方为医院提供及时、迅速、优质的服务以最快的速度提供院方所需设

备备品、备件及该设备使用和维护技术方面的相关信息。包括软件的终身免费升级（在不增加新功能的情况下）

2、我方在接到院方设备故障报修后，   小时响应，  __小时内到达现场进行故障排除。一般性故障或软件问题 1 日内处理完毕。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的，我方向院方提供备用机以保障医院临床医疗工作的

正常开展。维修期间如无法提供备用机的，将按实际停机时间的两倍顺延保修期。

3、超过保修期期限的设备出现故障，我方承诺在在故障排除以后，再向院

方结算实际发生的维修费用。无须院方先行支付维修费用，只收取配件费用，不收人工费。

4、设备使用期间厂家应每年对新设备进行 1 到 2 次的巡回检修，并出具检修报告。

5、设备品种若属于国家质量技术监督局强制检查项目，则该设备的首次质量技术检测费用由我方承担。同时在今后的年度强制检测中设备若不能通过检测，我方负责整改所需的所有费用，直到设备通过技术监督局的检测。

6、在设备醒目位置粘贴小贴士，内容包括本机器安装时间、保修期和售后维修电话。医疗器械及其外包装上必须按照国务院药品监督管理部门的规定， 标明产品注册证书编号。

公司售后服务部工程师签字：

公司（盖章）：

售后服务地址及电话：

中南大学湘雅医院医学工程中心工程师签字:

第二节 政府采购合同通用条款

### 1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

### 2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

### 3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

### 4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

### 5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

### 6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

### 7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

### 8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

### 9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第五章“采购需求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

### 10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

### 12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

### 13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

### 14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

### 15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

### 16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

### 17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

### 18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

### 19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

### 20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

### 21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

### 22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

### 23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

### 24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 本章第二节 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 见“中南大学湘雅医院订货合同（设备类）” |
| --- | --- | --- |
| 本章第二节 第1.2（6）项 | 项目现场 | 长沙市内用户指定地点 |
| ★本章第二节 第5.1款 | 履行合同的时间、地点及方式 | 详见“中南大学湘雅医院订货合同（设备类）” |
| ★本章第二节 第9.2（1）项 | 质量保证期 | 详见“中南大学湘雅医院订货合同（设备类）” |
| 本章第二节 第9.2（3）项 | 响应时间 | 详见“中南大学湘雅医院订货合同（设备类）” |
| ★本章第二节 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 见“中南大学湘雅医院订货合同（设备类）” |
| 本章第二节 第14.2（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 或第五章采购需求。 |
| 本章第二节 第20.2款 | 解决争议的方式 | □ 诉讼 □ 仲裁 |
| 本章第二节 第23.1款 | 合同未尽事项 |  |

第七章 投标文件的组成

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、投标保证金

三、法定代表人授权委托书

四、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

五、投标函

六、分项报价

七、采购需求响应

八、合同条款偏离表

九、采购需求偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

十三、中标服务费承诺书

注：投标人可编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以便采购人及采购代理机构资格审查和评标委员会评审。

# 政府采购

投 标 文 件

第一部分 资格证明文件

采购项目名称:

采   购   人：

采购人项目编号：

采购代理编号:

采购代理机构：

投标人

年  月  日

索引表1 资格审查索引表

资格审查索引表

| 序号 | 招标文件条款号 | 资格审查标准 | 证明材料 | 投标文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一、开标一览表

采购代理编号:                                    项目名称：

包  号（如有）：                                    包名称（如有）：

| 包号 | 货物名称/注册证名称 | 数量 |  | 制造商名称/产地 | 规格/型号 | 投标价格（元） | 质保期（年） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 （请填写该标包内所有序号报价之和） |  |  | 小写金额： （人民币元） 大写金额： （人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |  |  |  |  |

备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。按第五章清单填报。

（2）投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。

（3）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”、“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

（4）所投产品报价须符合固定资产管理相关规定（《事业单位财务规则》（财政部令第108号），否则其投标无效。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日  期：     年   月   日

二、投标保证金

备注：提供：付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的保函原件。

附件2-1投标保函（格式）

投标保函（格式）

（金融机构、担保机构保函）

（采购人名称）：

鉴于（投标人名称：        ）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加（项目名称：        ）政府采购招标（采购人项目编号：        ；采购代理编号：        ）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，或中标后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金，以及发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或印章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

日  期：     年   月   日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：          ；性别：         ；年龄：         ；

职务：系（投标人名称：        ）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

投标人名称（盖单位章）：

日  期：     年   月   日

三、授权委托书

本人（姓名、职务）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称：        ）（采购人项目编号：        采购代理编号：        ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人（单位负责人）按上述规定签署。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

日  期：     年   月   日

四、投标人提供的资格证明文件

须  知

投标人应提供的下列资格证明文件应当符合投标文件要求：

附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件4-2投标人资格声明（格式）

附件4-3符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

附件4-4 符合落实政府采购政策需满足的资格要求（预留采购份额）的证明文件

附页1《中小企业声明函》（注意：不符合政策要求的无需提供）

附页2 联合体协议书（格式）（本项目不适用）

附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

附件4-2 投标人资格声明（格式）

投标人资格声明（格式）

致（采购人、采购代理机构）：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为     ，全称为     ，统一社会信用代码为     ，法定代表人（单位负责人）为     ，具有独立承担民事责任的能力。

二、 我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：财库【2022】3号文规定的：“《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额认定为200万元以上的罚款。法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定”。

（投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

我单位郑重声明：我单位未与上述存在关联关系的单位同时参加本项目同一合同项下（同一包号）的招标采购活动。

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、在《全国医药价格和招采失信企业风险警示名单》被列入医药价格和招采信用评级等级为“中等”、“严重”及"特别严重”企业名单的；

4、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

十一、我单位及单位的在职人员与采购人单位及采购人单位在职人员无任何存在影响本次采购项目公正性和公平性的关联关系。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人无本资格声明第十条情形。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或印章）

日  期：     年   月   日

附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：按第二章第14.1（3）项要求提供。

附件4-4 符合预留采购份额的证明文件

注：采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，投标人应按第二章第14.3款规定提供。

附页1 《中小企业声明函》

注：采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，投标人应当按本章附件10-1规定格式提供《中小企业声明函》。视同中小企业的残疾人福利性单位或者监狱企业，按本章附件10-2规定提供《残疾人福利性单位声明函》或者按本章附件10-3规定提供监狱企业证明资料。

附页2 联合体协议书（格式）

联合体协议书（格式）

注：采购项目或者采购包属于“预留采购份额”，且要求投标人以联合体形式投标的，投标人应当提供与第一章第二条规定对应的联合体协议书。

附页3 分包意向协议书

分包意向协议书

注：采购项目或者采购包属于“预留采购份额”，且要求合同分包的，投标人应当提供与第一章第二条规定对应的分包意向协议书（格式自拟）。

政府采购

投 标 文 件

第二部分 商务技术文件

采购项目名称:

采   购   人：

采购人项目编号：

采购代理编号:

采购代理机构：

投标人

年  月  日

索引表2 符合性审查索引表

符合性审查索引表

| 序号 | 招标文件条款号 | 审查内容及标准 | 投标响应及证明材料 | 投标文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

索引表3 评标索引表

评标索引表

| 序号 | 招标文件条款号 | 评审因素 | 评标标准 | 投标响应及证明材料 | 投标文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、投标函

致：（采购人、采购代理机构）：

根据贵方为（项目名称：        ）的投标邀请（采购人项目编号        ：采购代理编号：        ），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称        ）提交下述投标文件正本一份，参加采购本项目第   包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、投标保证金

三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

四、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

五、投标函

六、分项报价

七、采购需求响应

八、合同条款偏离表

九、采购需求偏离表

十、享受政府采购政策的证明资料

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

十三、中标服务费承诺书

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起90个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地  址：              ；

邮  编：              ；

电  话：              ；

电子邮箱：            。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日  期：     年   月   日

六、分项报价

附件6-1 分项报价说明

分项报价说明

备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

附件6-2 分项报价明细表

分项报价明细表

采购人项目编号/采购代理编号:                       项目名称：

包  号（如有）：                                    包名称（如有）：

| 分项品目（货物）名称 |  | 规格型号 （或项目特征描述） | 品牌/产地 | 数量/单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：大写（元）： 小写（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）所投产品报价须符合固定资产管理相关规定（《事业单位财务规则》（财政部令第108号），否则其投标无效。

（4）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

（5）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

（6）品目分项（如果有）报价不能超出采购预算，否则投标无效。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日  期：     年   月   日

七、采购需求响应

编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，技术参数请按下表逐条对应，格式自拟）。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日  期：     年   月   日

附件7-1 响应-览表

响应-览表

采购人项目编号/采购代理编号:                       项目名称：

包  号（如有）：                                    包名称（如有）：

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （条目号/品目名称） | 主要技术参数或规格 | 数量 （台套） | 交货 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |

八、合同条款偏离表

采购人项目编号/采购代理编号:                       项目名称：

包  号（如有）：                                    包名称（如有）：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：（1）投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；

（2）投标人如果对招标文件第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日  期：     年   月   日

九、采购需求偏离表

采购人项目编号/采购代理编号:                       项目名称：

包  号（如有）：                                    包名称（如有）：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：（1）投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；

（2）投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

（5）本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日  期：     年   月   日

十、享受政府采购政策的证明资料

附件10-1 中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

（注意：不符合政策要求的无需提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业：制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为     万元，资产总额为     万元[1]，属于（中型企业、小型企业，微型企业）。

2、（ 标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业：制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元[1]，属于（中型企业、小型企业，微型企业）。

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责入为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章） ：

日期:

注：1、[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。

2、投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）。

3.上述“标的名称”，详见第五章采购需求中明确的“货物名称”。

4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第二章中明确的“所属行业”。

5．填写示例：某设备，属于（填写第五章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；承接企业为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于小型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）]。

6、以联合体投标，或者合同分包的，还应提供联合体协议，或者分包意向协议。

7、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（不符合政策要求的无需提供）。

8、企业声明函请完整填写（不符合政策要求的无需提供），中标后将公示。

9、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

10、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

11、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附：中小企业规模类型自测小程序

价格评审优惠货物清单

采购代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______

包       号：__    ________                        包名称：___          _______

| 以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 价格（元） | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 | 商标名称 |
| 小计 | / |  |  | / | / | / |

说明：1、本清单用于计算政府采购价格评审优惠应享受的政府采购政策价格扣除。提供附件10-1、附件10-2、附件10-3的，且提供的货物为小型、微型企业制造的，包括视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

2、栏目4“价格”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、安装调试费、管理费和利润等。

3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：

日期： 年  月  日

附件10-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（注意：不符合政策要求的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件10-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

（注意：不符合政策要求的无需提供）

注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。

附件10-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

（注意：不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供）

注：1、投标人提供的产品属于优先采购的，应按第二章的规定和本章本节附页1“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位公章。

2、节能产品、环境标志产品（强制采购或者优先采购产品）认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与投标文件一致。

附页1 优先采购产品清单

优先采购产品清单

（注意：不属于优先采购产品清单产品的无需提供）

采购人项目编号/采购代理编号:                       项目名称：

包  号（如有）：                                    包名称（如有）：

| 以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 价格（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |

注：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或者环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。

2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号。

4、货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只需填写一种。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或者印章）：

日  期：     年   月   日

附件10-5 联合体协议书（格式）

联合体协议书（格式）（本项目不适用）

致（采购人、采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加（项目名称：        ）（采购人项目编号        ：采购代理编号：        ）项目的投标。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标和中标合同义务，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：        。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：        。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：

成员1名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：

成员2名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：

…

日  期：     年   月   日

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第五章规定的证明材料（如有）。

# 十二、投标人认为需提供的其他资料

备注：投标人认为需提供的其他资料包括：

（1）招标文件第五章采购需求要求的其他资料（如有）；

（2）招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料（如有）。

（3）承诺书（附后）

承诺书

致（采购人或采购代理机构）：

我单位承诺：

1、设备在使用过程中，由于设备质量问题所引起的医疗纠纷，经认定后由我公司或制造商承担相关法律责任。

2、我单位及产品制造商未被《全国医药价格和招采失信企业风险警示名单》列入医药价格和招采信用评级等级为“中等”、“严重”及"特别严重”企业名单。

3、设备原厂质保期       年。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或者印章）：

日  期：     年   月   日

十三、中标服务费承诺书

致（采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：       ，采购人项目编号：      采购代理编号：      ）招标中若获中标，我们保证在收到中标通知书后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付中标服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

开具发票信息 □增值税普通发票 □或按照以下信息开具增值税专用发票： 单位名称： 纳税人识别号： 地 址： 电 话： 开户行： 账 号：

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日  期：     年   月   日

附件：全流程电子采购具体要求

一、数字证书(以下简称“CA锁”)办理和使用

1.数字证书到期或即将到期，须在递交投标文件前到证书颁发机构办理续期；

2.CA锁因遗失、损坏、企业信息变更等情况须在递交投标文件前更换新证书；

3.投标人由于CA锁遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任；

4. 加密和解密投标文件须使用同一把CA锁。

二、制作、上传电子投标文件

5.本项目采用全流程电子化公开招标方式，投标人必须递交电子投标文件，并对电子投标文件进行电子签章并使用CA锁进行加密，在招标文件规定的文件提交截止时间前使用“优质采投标工具客户端”完成上传。

5.1“优质采投标工具客户端”下载地址：http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip

5.2“优质采投标工具客户端”使用说明书及视频教程下载地址：http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar

6.电子投标文件必须使用CA锁进行加密，CA锁办理详见《CA数字证书办理说明》（http://www.youzhicai.com/ActivityTopic/AdviceDetail/8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045）；

7.全流程电子公开招标项目投标人必须上传CA锁加密的电子投标文件，投标人下载招标文件后，如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前上传电子投标文件，视为投标无效；投标人在投标文件递交截止时间前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传（具体操作详见教程）；

8.投标文件递交截止时间以“华新管理电子招标采购平台（https://hxgl316.youzhicai.com）”系统的时间为准，逾期系统将自动关闭,电子投标文件未完成上传的，视为没有递交投标文件；

9.投标文件可远程解密，投标人无需到达开标现场。招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定。

10.投标人在制作、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系采购平台客服人员，客服电话：0551-62220046。

三、开标和解密

11.委托人或采购代理机构工作人员（以下简称工作人员）根据有关规定登录系统组织开标。投标文件递交截止时间后由投标人使用CA锁解密投标文件，工作人员导入已解密投标文件并公布开标结果。

12. 投标人须按照招标文件的要求在投标文件递交截止时间前登录优质采投标工具客户端并保持在线，关注开标互动大厅消息直到项目评审结束。

13.投标文件解密时限为投标文件递交截止时间后30分钟（招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定）。投标人务必在递交时间截止后签到后，须在投标文件解密时限内完成投标文件解密，未能成功解密的视为放弃投标。招标文件“投标人须知”中对投标文件解密设有线下补救方案的，执行该补救方案。

四、评标和询标

14.评标委员会通过优质采电子评标工具将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应登录优质采投标工具客户端并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在询标函载明的时间内回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清。

五、异常情形

出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

1. 网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；

2. 电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行；

3. 出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；

4.其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

六、异常情形处理

出现上述情形，优质采应及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后2小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后2小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

1. 项目中止，中止期限由委托人或采购代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，委托人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并发布公布。

2. 项目恢复，导致项目中止的情形消除后，委托人或代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并发布公布；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。