南京大学

薄膜高分辨X射线衍射仪

招 标 文 件

（公开招标）

项目编号：GZH2602155（0675-266JOC004343）

招标人：南京大学

代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2026年05月

目  录

第一章 投标邀请（招标公告）	4

第二章 投标人须知	7

一、总则	10

1.1 适用范围	10

1.2 合格的投标人	10

1.3 参加招标活动费用	10

1.4 法律适用	10

1.5 招标文件的约束力	10

二、招标文件	10

2.1 招标文件的组成	10

2.2 招标文件的更正或补充	11

三、投标文件	11

3.1 投标文件的语言及度量衡	11

3.2 投标文件的组成	11

3.3 投标报价	12

3.4 投标报价中的货币	12

3.5 投标保证金	12

3.6 投标有效期	13

3.7 投标文件的签署、形式及装订	13

四、投标文件的递交	13

4.1 投标文件的密封	13

4.2投标截止时间	13

4.3 迟交的投标文件	14

4.4 投标文件的修改和撤回	14

五、投标文件启封及评审	14

5.1 投标文件启封	14

5.2 评标委员会	15

5.3 对投标文件的资格性审查和符合性审查	15

5.4 投标文件的澄清	16

5.5 评标及中标	16

5.6 评标过程保密	16

5.7 投标截止时间结束后参加投标人不足三家情况的处理	17

5.8 废标（终止招标活动）	17

5.9 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：	17

六、合同授予及签订	17

6.1 确定中标人	17

6.2 异议处理	18

6.3 中标通知书	19

6.4 签订合同	19

第三章 评标办法和定标原则	20

第四章 项目招标需求	25

第五章 采购合同	29

第六章 投标文件格式及附件	48

第一章 投标邀请（招标公告）

项目概况

南京大学薄膜高分辨X射线衍射仪的潜在投标人应在江苏海外集团国际工程咨询有限公司获取招标文件，并于2026年06月24日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GZH2602155（0675-266JOC004343）

项目名称：南京大学薄膜高分辨X射线衍射仪

预算金额：人民币250万元

最高限价：人民币250万元

招标需求：薄膜高分辨X射线衍射仪1套，本项目接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），具体技术参数要求详见招标文件。

交货时间：合同签订后6个月内交货且完成安装调试。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具体为：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供以下资料之一（采用复印件的须加盖公章）：

- ①上一年度（2024年或2025年）的经第三方会计师事务所审计的财务报告复印件(包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章)；

- ②投标文件递交截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；

- ③截止到投标文件递交截止之日公司成立不足1年的，可提供任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表和损益表，并加盖公章）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（需提供承诺书，格式自拟，加盖公章，必须包含此条内容）；

若投标人是进口设备代理商的，必须在中华人民共和国大陆地区设有完善的售后服务体系,可提供如下任意材料之一即可：

①制造商出具的授权函正本；

②制造商的国内全资子公司出具的授权函正本；

③制造商对授权的区域（含南京市）代理商出具的授权函复印件（加盖区域代理商和投标人公章）及该区域代理商出具的授权函正本；但区域代理商为南京公司的，本项目不接受转授权；

④投标人取得的产品制造商代理证书复印件或其他合法有效来源证明材料；

注：若同一品牌的货物由不同代理商持上述四种授权文件之一参与投标，视为一家投标人投标。评审时，取其中排序最先的为有效投标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的，则商务及技术分数得分高的排名优先。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标文件递交截止时间前六个月内任意一个月依法缴纳税收的凭据（企业代缴的个人所得税除外），以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明，自拟文件无效；

1.5参加本次招标活动前三年内（成立时间不足三年的自成立之日起），在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

1.6投标人须提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）。

2.是否专门面向中小企业：否

3.采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》；《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》。

4.本项目的特定资格要求：本次采购涉及射线装置，须提供以下资料之一(《辐射安全许可证》必须同时提供正、副本有效复印件并加盖公章):

4.1若供应商为投标产品制造商，须提供在有效期内的《辐射安全许可证》，且所从事活动的种类和范围必须包含可生产及销售本次投标的产品。

4.2若供应商为投标产品代理经销商，须提供在有效期内的《辐射安全许可证》，且所从事活动的种类和范围必须包含可销售本次投标的产品；同时还须提供投标产品制造商在有效期内的《辐射安全许可证》，且所从事活动的种类和范围必须包含可生产本次投标的产品。

4.3若投标产品属于可豁免管理的射线装置，须提供关于放射性同位素与射线装置豁免备案证明文件的公告，且公告中载明的产品名称、型号须与本次投标产品一致。

5.本项目不接受联合体投标。

6.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

6.1为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

6.2供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

6.3被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn））列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、获取招标文件

时间： 2026年05月29日至 2026年06月05日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座15楼（https://www.joccon.cn）获取招标文件。

方式：(1)文件提供方式：纸质文件 (2)支付方式：投标人登录https://www.joccon.cn江苏海外电子招投标平台，点击进入获取招标文件。投标人如未在江苏海外电子招投标平台注册，可进行免费注册，注册完成后进入“搜索项目”栏目，在搜索框中输入本项目编号或项目名称，选择本项目并支付费用，支付完成后电子发票可自行在平台下载。(3)支付完成后，纸质文件可通过现场领取或邮寄送达，现场领取的请至江苏海外集团国际工程咨询有限公司（南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座15楼）领取；需邮寄送达的请将公司名称、项目编号+标段号（如有）、邮寄地址发送至邮箱：sxh@jocite.com。为方便投标人制作投标文件，投标人可在“我的项目”栏目中下载电子文件，电子文件仅为方便投标人制作投标文件所用，如纸质文件与电子文件不一致的，以纸质文件为准。(4)提醒：投标人必须在上述招标文件发售截止时间前完成注册及领取招标文件事宜,否则系统到时即关闭,投标人将不再允许获取招标文件。

售价：¥500元，本公告包含的招标文件售价总和。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年06月24日14点00分（北京时间）

开标时间：2026年06月24日14点00分（北京时间）

地点：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座14楼开标二厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.评标方法和标准：采用综合评分法。

2.此公告在中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台、南京大学招标办公室首页发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：南京大学

地    址：南京市栖霞区仙林大道163号

联系方式：卢老师 025-89688969

2.招标代理机构信息

名    称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地    址：南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座15楼

联系方式：025-84795991

3.项目联系方式

项目联系人：方东  孙夏卉  陶冉  周兵  喻飞

电      话：025-84795991、025-84795941

第二章 投标人须知

投标人须知前附表（招标文件中与此表内容表述不一致部分，以此表内容为准）

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南京大学薄膜高分辨X射线衍射仪 |
| 2 | 项目编号 | GZH2602155（0675-266JOC004343） |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 预算金额 | 人民币250万元 |
| 5 | 最高限价 | 人民币250万元 |
| 6 | 分包 | 无 |
| 7 | 招标人 | 单位名称：南京大学 联系人：卢老师 联系电话：025-89688969 |
| 8 | 招标代理机构 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 项目负责人：方东 孙夏卉 陶冉 周兵 喻飞 联系电话：025-84795991、025-84795941 |
| 9 | 投标保证金 | 金额：人民币肆万元整（¥40,000） 投标保证金以银行汇款方式，也可以提供在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）注册的银行出具的有效银行支票、汇票、本票、保函等（不接受现金方式提交的保证金），但以银行支票、汇票、本票等方式提交的，请提前一定时间到本公司财务处办理进账手续（开标现场不接受支票、汇票、本票），务必保证资金于投标截止时间前到账。 备注： 1.为确保及时到账，建议采用电汇（网银转账）方式； 2.不接受个人代公司汇款； 3.银行汇款用途务必备注项目编号＋保证金。 以下为投标保证金汇款账号： 单位名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司； 账号：登录“江苏海外电子招投标平台”（网址为：https://www.joccon.cn）（免费注册审核成功后选择该项目）获取投标保证金虚拟子账号，以电汇（不接受现金和转账支票）形式支付； 开户行：交行江苏省分行营业部； 开户行行号：301301000693。 |
| 10 | 现场勘查/答疑 | 无 |
| 11 | 投标文件递交开始时间、截止时间及地点 | 详见第一章投标邀请（招标公告） |
| 12 | 投标文件数量 | 正本份数：1份 副本份数：5份 电子文件：1份（U盘）（注：电子版须为投标文件盖红色公章正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件正本完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写。电子文档用于存档，以U盘（请勿提交刻录光盘）形式递交，当纸质正本文件和电子文档不一致时，以纸质正本文件为准。U盘不予退还。） |
| 13 | 开标流程 | 1.投标人授权代表在投标截止时间前到达开标地点。 2.投标人授权代表持《法人授权委托书》原件和身份证原件到签到处验证合格后办理签到手续，并递交投标文件。 3.招标代理机构开标、唱标。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。 |
| 14 | 投标文件有效期 | 投标截止时间后九十天 |
| 15 | 投标报价 | 投标报价包括到南京大学现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费，及相关服务费等一切可能发生的费用。 |
| 16 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 17 | 投标文件有效性 | 招标文件中有明确规定需要签字和盖章的必须要有签字和盖章，否则作无效投标处理。 |
| 18 | 采购标的对应中小企业划分标准所属行业 | - 工业（制造业） |
| 19 | 代理费用 | - 1.本次招标活动招标代理服务费按下表计取： - 货物类 中标/成交 金额（万元）; <100; 100- 500; 500- 1000; 1000- 5000; 5000- 10000; 10000-100000; >100000. 费率; 0.525%; 0.385%; 0.28%; 0.175%; 0.0875%; 0.0175%; 0.0035%. 最低执行价; 3000元. 最高执行价; 18000元. - 服务类 中标/成交 金额（万元）; <100; 100- 500; 500- 1000; 1000- 5000; 5000- 10000; 10000-100000; >100000. 费率; 0.525%; 0.28%; 0.1575%; 0.0875%; 0.035%; 0.0175%; 0.0035%. 最低执行价; 3000元. 最高执行价; 18000元. - 2.本次招标活动招标代理服务费由中标人支付，中标人领取《中标通知书》时一次性向招标代理机构缴纳。 - 3.代理费用缴纳方式：登陆“江苏海外电子招投标平台”（网址为：https://www.joccon.cn）获取服务费缴纳账户，户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司，开户行：交行江苏省分行营业部。 |
| 20 | 其他相关说明 | 1.有关本项目的相关公告敬请关注中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台、南京大学招标办公室首页，也可以与我公司项目部联系，联系人及电话：孙工 陶工025-84795991、84795941。 2.有关保证金退还事项：请填好保证金退款申请函后盖公章发至招标代理邮箱：sxh@jocite.com。（保证金退款申请函包括项目名称、项目编号及单位的汇款信息等）。 3.有关发票开具事项：登陆“江苏海外电子招投标平台”（网址为：https://www.joccon.cn）自行下载电子发票。 |

一、总则

1.1 适用范围

1.1.1 本招标文件仅适用于江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称招标代理机构）组织的招标活动。

1.1.2 招标人指南京大学。

1.2 合格的投标人

1.2.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求提供货物、服务，并符合招标文件第一章 “投标人的资格要求”的投标人均可成为合格的投标人。

1.2.2 投标人参加本次招标活动应当符合本招标文件的规定。

1.2.3 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反将视为不合格投标人，其投标文件无效。

1.2.4 无论招标文件是否提及，投标人所递交的投标文件中所有内容均应是真实有效的；投标人所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、医疗器械注册证等），由于投标人违反国家相关强制性规定给招标人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。

1.3 参加招标活动费用

1.3.1 无论招标活动过程中的做法和结果如何，投标人自行承担与参加招标活动有关的全部费用。

1.3.2 有关费用的收取标准，详见投标人须知前附表。

1.4 法律适用

本次招标活动及其产生的合同适用中华人民共和国法律。

1.5 招标文件的约束力

1.5.1 投标人一旦参加本次招标活动，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

1.5.2 本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  投标邀请（招标公告）

第二章  投标人须知

第三章  评分标准和定标原则

第四章  项目招标需求

第五章  采购合同

第六章  投标文件格式及附件

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

2.1.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。

2.2 招标文件的更正或补充

2.2.1 在投标截止时间前，招标代理机构可根据有关规定对招标文件用更正公告的方式进行修正。

2.2.2 对招标文件的更正，将在原公告媒体上以公告的方式通知投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次招标活动的投标人有约束力。因投标人未能及时全面地关注更正公告而导致其投标文件不符合要求并产生的风险及损失，由投标人自行承担。

2.2.3 当招标文件与更正公告的内容不一致时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

2.2.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止时间，并按2.2.2条规定的方式将具体变更情况通知投标人。

三、投标文件

3.1 投标文件的语言及度量衡

3.1.1 投标文件以及投标人与招标代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

3.1.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。如译文有误，有关风险与责任由投标人承担。

3.1.3 除在招标文件第六章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

3.1.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

3.2 投标文件的组成

3.2.1 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第六章“投标文件格式”要求）：

（1）投标函和投标报价及相关证明文件。

（2）投标人资格证明文件。

（3）投标人有能力履行合同的证明文件，除必须具有的履行合同所需的提供货物的能力外，还必须具备相应的财务、专业技术方面的能力；

（4）其他根据合同要求证明其产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

3.2.2 招标文件第四章中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

3.2.3 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

3.3 投标报价

3.3.1 如招标文件无其他特殊说明，本次招标采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部服务的价格及相关税费、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

3.3.2 除非招标文件有特别说明，招标代理机构不接受备选的投标方案或有选择的报价。

3.3.3 投标报价不得超过最高限价，否则投标文件被视为无效。

3.4 投标报价中的货币

投标报价均须以人民币为计算单位，招标文件另有规定的，从其规定。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标保证金是参加本项目招标活动的必要条件，金额按投标人须知前附表要求执行。

3.5.2 投标保证金的退还

中标人保证金将在合同签订后五个工作日内无息原路退还。招标文件中另有约定的从其约定。

未中标投标人的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内无息退还。无论中标或未中标的供应商在规定退保时间满后，应主动与采购代理机构联系办理投标保证金退还事宜以及办理退还手续，请填好保证金退款申请函后盖公章发至财务邮箱：sxh@jocite.com。（保证金退款申请函内容至少包含项目名称、项目编号及汇款信息等内容）由于供应商的自身原因未联系办理保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

3.5.3 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内放弃或撤回投标以及在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）中标人未按第6.4条规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（5）与招标人或者其他投标人恶意串通的；

（6）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（8）中标人拒绝履行合同义务的。

3.6 投标有效期

3.6.1 投标有效期为从投标截止之日起计算的九十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

3.6.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，保证金将无息退还。同意这一要求的投标人，不得修改其投标文件，但须相应延长保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.7 投标文件的签署、形式及装订

3.7.1 投标文件按招标文件第二章要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”、“副本”“电子投标文件”（如有）字样，“正本”、“副本”“电子投标文件”（如有）之间如有差异，以“正本”为准。

3.7.2 投标文件正本中，除招标文件第六章规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人（授权代表）签字/盖章，并且须加盖投标人公章。

本招标文件所表述（指定）的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括投标、合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

3.7.3 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法定代表人（授权代表）签字或加盖公章。

3.7.4 投标文件需包含评分索引表、目录及页码。投标文件需固定胶装成册。

四、投标文件的递交

4.1 投标文件的密封

4.1.1 投标人递交的所有投标文件均应密封，封口处应骑缝加盖公章或法定代表人（授权代表）签字/盖章。

4.1.2 密封袋（箱）上须注明：

（1）项目编号及项目名称；

（2）分包号（如有）；

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话等。

4.1.3 投标文件未按第 4.1.1和 4.1.2条规定书写标记和密封者，招标代理机构不对其被错放或先期启封负责。

4.2投标截止时间

4.2.1 投标人须在招标文件第一章“投标邀请”规定的投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构指定的投标地点。

4.2.2 若招标代理机构按3.6.2条规定推迟了投标截止时间，招标代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

4.3 迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

4.4 投标文件的修改和撤回

4.4.1 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但招标代理机构必须在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人（授权代表）签字/盖章。

4.4.2 投标文件的修改文件应按第3.7.3条规定签署，正、副本密封，并按第 4.1.1条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标代理机构指定地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

4.4.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

4.4.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。

4.4.5 招标代理机构接收的所有投标文件，均不予退还。

五、投标文件启封及评审

5.1 投标文件启封

5.1.1 招标人、招标代理机构按招标文件规定的时间和地点启封投标文件。

5.1.2 投标人法定代表人（授权代表）需持本人身份证件及法人授权委托书原件参加投标项目的开标活动。若法定代表人参加投标项目的开标活动，则无需提供法人授权委托书，但需持本人身份证件办理有关手续。

5.1.3 投标人必须在投标截止时间前办理完毕签名报到、递交投标文件以及其它招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

5.1.4 投标文件启封时，投标人代表、公证员（必要时）将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的报价以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

5.1.5 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该投标人的投标文件。

5.1.6 按照第4.4.1条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

5.2 评标委员会

评标委员会按照法律法规及相关文件的规定由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐确定中标候选人。

5.3 对投标文件的资格性审查和符合性审查

5.3.1 资格性审查的内容包括：

（1）投标人资质（招标文件第一章要求）；

（2）投标保证金交纳情况（招标文件第二章投标人须知前附表要求）；

（3）投标报价是否超过最高限价。

5.3.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件的有效性(签署、盖章情况等)；

（2）投标文件的完整性（正本、副本、内容等）；

（3）对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

采购代理机构和采购人代表依法对投标供应商的资质进行审查，以上资格性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

评标委员会依法对投标人的符合性进行审查，以上符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

5.3.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所响应的范围、质量、数量和服务期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经多数评标委员会成员同意作出结论。

判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

5.3.4 评标委员会在初审中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，若投标人不同意以上修正，将被视为无效投标。

5.3.5启动异常低价投标审查的情形和具体要求：

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序:

1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

5.4 投标文件的澄清

5.4.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受质询。

5.4.2 评标委员会认为有必要，可以要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由法定代表人或其授权代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容(范围仅限招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款）。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

5.4.3投标人不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

5.4.4 并非每个投标人都将被要求澄清。

5.5 评标及中标

5.5.1 评标委员会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

5.5.2 评标委员会按招标文件第三章中公布的评审办法对每份合格投标文件进行评审，推荐中标候选人名单，招标人在评标委员会推荐的中标候选人名单中按排序确定中标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

5.5.3 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关规定的，评标工作停止，招标代理机构修改招标文件后重新组织招标活动。

5.6 评标过程保密

5.6.1 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

5.6.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。

5.6.3 在评标期间，招标代理机构将有专门人员与投标人进行联络。

5.7 投标截止时间结束后参加投标人不足三家情况的处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除招标任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他招标方式招标的，招标人应当报相关部门批准。

5.8 废标（终止招标活动）

出现下列情形之一的，将予废标（终止招标活动）：

5.8.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

5.8.2 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

5.8.3 投标人的报价均超过了最高限价的；

5.8.4 因重大变故，招标任务取消的。

5.9 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.9.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.9.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.9.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.9.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.9.5 不同投标人的投标文件相互混装;

5.9.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

六、合同授予及签订

6.1 确定中标人

6.1.1 招标人严格按照本招标文件的约定和有关规定确定中标人。中标人将在原公告媒体上公示。

6.1.2  中标人出现下列情况之一的，将被取消中标人资格，没收投标保证金：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、招标代理机构或者其他投标人恶意串通的；

（4）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）不符合法律、法规的规定。

6.2 异议处理

6.2.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

6.2.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。并在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.2.3 质疑必须由供应商的法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的，如递交质疑者不是投标文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权）以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人或采购代理机构有权不予受理。

6.2.4 质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑人委托代理人质疑的，应当向采购代理机构提交法人授权委托书，其法人授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

6.2.5 采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

6.2.6 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复，其内容不得泄露国家秘密、其他供应商商业机密和个人隐私。

6.3 中标通知书

6.3.1 确定中标人后,向中标人发出中标通知书。

6.3.2 中标通知书是合同的组成部分。

6.4 签订合同

6.4.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订采购合同,如中标人未按要求签订合同并给招标人和招标代理机构造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

6.4.2 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

6.4.3 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

6.4.4 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

第三章 评标办法和定标原则

本项目采用综合评分法，总分为100分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

评标细则

（一）资格性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明文件 |  |  |
| 2 | 投标保证金 |  |  |
| 3 | 法定代表人授权书盖章原件 |  |  |
| 4 | 投标报价是否超过最高限价 |  |  |

（二）符合性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性（是否签字盖章） |  |  |
| 2 | 投标文件的完整性 （1正5副，电子投标文件1份） |  |  |
| 3 | 符合招标文件第六章格式 |  |  |
| 4 | 不存在重大负偏离 |  |  |

（三）评分因素及分值

| 类别 | 项目 | 评分依据 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 投标报价 | 价格最低的最终有效投标报价为评审基准价，其价格分为30分。其他有效报价的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)×30；有效投标报价是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被作投标无效处理的所有投标人的最终报价。 | 30 |
| 商务及技术响应 | 投标文件对商务、技术需求响应情况 | 投标产品商务及技术参数响应情况占52分，具体由评标委员会根据投标人的投标文件中产品情况、《分项报价表》、《技术参数响应表》、《商务条款响应表》等有关资料打分。其中：完全满足招标文件商务及技术参数要求的得52分； 在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项负偏离的，作投标无效处理； 标注“▲”的内容为重要参数，有一项负偏离的，每项扣5分； 其他非重要参数和商务条款负偏离的，每项扣1分。缺项漏项视为负偏离。 对标注“★”和“▲”技术参数的响应均须提供支撑资料：有具体要求的，按照要求提供支撑资料；无特别要求的，均须提供明确说明该技术内容的官方网页（含链接），或公开发行的产品彩页或产品说明书，或第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告等，自拟无效。因未在《技术参数响应表》注明支撑资料具体位置（如页码或序号）导致评审不得分的，评标委员会概不负责。 | 52 |
|  | 产品科研前瞻性、可升级性 | 根据投标人提供产品的科研前瞻性、整体设备可升级性等进行综合评审： 产品在科研上具备领先的前瞻性和可升级性的，得3分； 产品在科研上前瞻性或整体可升级性一般的，得2分； 产品在科研上的前瞻性不强或整体设备可升级性不强的，得1分； 完全无前瞻性或不具备可升级性的或未提供有效证明材料的，得0分。 | 3 |
|  | 产品可靠性 | 根据投标人提供的证明材料（诸如既往用户满意度评价、第三方市场占有率的调查数据、文献等）进行综合评审： 产品在使用中具备可靠性且既往用户或第三方数据或文献可证明的，得3分； 产品具备基本的使用可靠性但既往用户或第三方数据或文献仅能部分支撑的，得2分； 产品可靠性评价一般或既往用户或第三方数据或文献不能证明其使用可靠性的，得1分； 可靠性差或未提供有效证明材料的，得0分。 | 3 |
| 项目售后服务、培训、免费质保情况 | 售后服务响应 | 提供制造商售后服务承诺的得1分。 | 4 |
|  |  | 根据投标人售后服务体系，维修站数量和技术人员、服务响应时间和方式进行综合评审： 投标人售后服务体系完善，技术人员专业齐全、服务响应及时、承诺解决问题周期短，得3分； 投标人具备基础的售后服务体系，配备技术人员、并承诺做到响应、解决问题，得2分； 售后服务体系不够完善，技术人员配备缺乏相对应的专业、服务响应不够及时的，得1分； 完全不满足或未提供售后服务响应方案的，得0分。 |  |
|  | 免费培训 | 根据投标人提供的免费培训方案（包括但不限于频次安排和内容安排等）进行综合评审： 方案详细、培训时间长、培训内容丰富的，得3分； 具备基本方案、培训时间和内容较完善的，得2分； 方案简单、培训时间和内容稍有欠缺的，得1分； 不满足培训要求或未提供方案介绍的，得0分。 | 3 |
|  | 免费质保 | 投标人所投所有产品均满足招标文件基本要求的，不得分；在此基础上，投标人所投所有产品均每增加1年免费质保得1分，最多得2分；（以制造商出具的售后服务承诺为准；若所投产品涉及多个制造商，则应以其各自提供的售后服务承诺中明确的质保年限为准） 若投标文件中出现质保年限前后不一致或多个制造商质保年限不统一的情况，以最低免费质保期作为评分依据。 | 2 |
| 业绩 | 业绩 | 2023年5月1日至今（以合同签订日期为准），提供与所投产品同一品牌的同类产品的案例，提供一个得1分，最高得3分；提供有效合同复印件（配置清单、签订日期等关键评审因素不清晰的合同不得分，合同原件备查）。 | 3 |
| 合计：100分 |  |  |  |

注：采购人与中标人在签订合同时，有权要求中标人提供其投标文件中的承诺响应的证明材料原件进行真实性核实，如投标人无法提供，或无法核实真实性的，则视为虚假响应,取消中标资格，投标保证金一律不予退回，采购人保留相应处罚权并视情节严重情况报财政部门按照政府采购相关规定处理。

（四）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

(1)本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

(2)供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

(3)企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

(1)本项目对残疾人福利性单位给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2)残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

(3)残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

(1)本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2)监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

(3)监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.采购本国产品的支持政策

本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

具体内容如下：

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（五）同品牌投标人的认定：

提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取最低价方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人（本项目中的同品牌特指核心产品，非核心产品不作要求）。

（六）本项目核心产品为：/。

第四章 项目招标需求

一、本次招标采购拟实现的功能和目标

基于外延薄膜结构表征的科研需要，需采购1台薄膜高分辨X射线衍射仪。该衍射仪用于对薄膜材料进行物相鉴定、微观结构表征等，支持高分辨薄膜测试，倒易空间（RSM）测试、X射线反射(XRR)测试，薄膜取向测试（Phi扫描）等。

二、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 薄膜高分辨X射线衍射仪 | 1台 |

三、产品需满足的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和标准等（所有对标注“★”和“▲”技术参数的响应，均须提供支撑资料：有具体要求的，应按照要求提供支撑资料；无具体要求的，须提供官网相关截图、链接或公开发行的产品彩页或公开发行的产品说明书，或第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，自拟无效，否则视为未实质性响应。）

（一）X射线光源与光管

1.X射线发生器：最大输出功率≥3kW；最大电压≥50kV；最大电流≥60mA。

2.X射线光管：Cu靶陶瓷光管，不小于2.2kW；电流电压稳定度：优于0.005%。

▲3.X射线防护：安全连锁机构，辐射量小于1Sv/h。

（二）测角仪

1.测角仪具有光学定位系统。

2.扫描方式：Theta/Theta测角仪，立式测角仪。

▲3.转动范围覆盖：-5°<2θ<168°。

4.测角仪半径：≥220mm，测角圆直径可连续改变。

▲5.最小步长不大于0.0001，角度重现性不大于0.0002。

6.驱动方式：步进马达加光学编码器驱动

★7.国际标准样品全谱范围内所有峰的角度偏差不超过±0.01度。

（三）探测器

★1.具备点探测器和二维阵列探测器模式。

2.探测器面积:≥200mm2，单个探测器像素≤75μm。

3.最大计数：≥1.0×108cps。

4.线性范围：≥4×107cps。

★5.背景：<0.2cps。

★6.探测器本身能量分辨率优于380eV。

★7.可实现快速倒易空间测试。

（四）样品台

1.标准粉末水平样品台，多种类型及规格样品架。

▲2.五轴样品台，其中Phi,Chi,Z轴为马达控制全自动控制，Phi轴运动范围覆盖:-5°~95°，Chi轴运动范围:-360°~360°。

3.支持拓展变温和气氛控制。

（五）光路部分

1.所有光学附件均采用模块化设计。

2.所有光学附件采用智能芯片识别、自动精确定位。

3.入射光路三光路系统：

①光路一：粉末衍射聚焦光路；

②光路二：多晶薄膜与薄膜反射率平行光系统；

★③光路三：高分辨平行光+Ge004单色Ka1系统，光束发散度优于0.0045°。

★4.入射光路三光路系统采用计算机软件控制自动切换，无需任何手动更换。

★5.衍射光路双光路系统，采用计算机软件控制自动切换，无需任何手动更换。

6.具备高分辨x射线衍射测量模式。

（六）仪器控制和数据采集系统:

▲1.数据采集控制工作站配置不低于：i5-10505；1TB硬盘，16GB内存。

2.仪器控制和数据采集软件：仪器控制和数据采集软件；物相检索软件：含原始数据直接检索功能，数据处理软件，含物相定量分析和正版数据库。

3.高分辨薄膜软件，倒易空间测试软件和XRR厚度拟合分析软件。

四、配件、备件、软硬件对接要求

1.本次采购需配备的配件、备件、耗材内容和数量要求（随设备一同供货）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PMMA样品架 | 个 | 10 |
| 2 | 不锈钢样品架 | 个 | 10 |
| 3 | 单晶硅样品架 | 个 | 1 |

2.后续采购配件、备件、耗材折扣要求：

（1）质保期内仪器免费维修，质保期内购买其它配件，价格不高于原厂产品售价的90%。

（2）质保期后采购配件耗材等，需要承诺所提供的耗材均为原厂产品且按照成本价（不高于原厂同产品零售价的90%）进行维修。

（3）保证常年可以提供充足的原厂备品备件和相关耗材。

3.本次采购的软硬件对接要求及费用：无

是否有软硬件对接：无

五、产品需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

无。

六、供应商特殊资质要求

本次采购涉及射线装置，须提供以下资料之一(《辐射安全许可证》必须同时提供正、副本有效复印件并加盖公章):

1.若供应商为投标产品制造商，须提供在有效期内的《辐射安全许可证》，且所从事活动的种类和范围必须包含可生产及销售本次投标的产品。

2.若供应商为投标产品代理经销商，须提供在有效期内的《辐射安全许可证》，且所从事活动的种类和范围必须包含可销售本次投标的产品；同时还须提供投标产品制造商在有效期内的《辐射安全许可证》，且所从事活动的种类和范围必须包含可生产本次投标的产品。

3.若投标产品属于可豁免管理的射线装置，须提供关于放射性同位素与射线装置豁免备案证明文件的公告，且公告中载明的产品名称、型号须与本次投标产品一致。

七、商务要求

★1.质保期：原厂整机质保1年（自验收合格之日起计算），质保期内免费更换零配件；X射线光管质保两年或4000小时，先到为准。

★2.交货时间：合同签订后6个月内交货且完成安装调试。

★3.交货地点：南京大学鼓楼校区唐仲英楼L210。

4.包装和运输要求：货物的包装采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要，确保货物安全无损运抵规定的交货地点。

5.保险：货物在运输过程中的保险费用以及遭遇自然灾害和意外事故所造成的损失由供应商承担。

6.安装调试要求：仪器到达采购人现场，在接到采购人安装通知后，应派遣有丰富经验的技术人员负责仪器在采购人处的安装，保证在2个工作日内到达现场进行仪器的安装调试工作。

7.售后服务响应要求：六年内提供一次免费拆装整机服务；厂家在国内要有维修中心，要有专职的维修工程师，要有备品备件库。提供5*8小时售后服务制度，在接到采购人维修请求后，4小时内作出维修响应，如远程无法解决，48小时内到达现场维修并于7日内解决故障（重大故障除外）。

8.培训要求：设备安装调试完成后，提供1次专业工程师免费现场系统使用的培训服务，直至采购人的相关人员熟练掌握为止。培训人数不少于2人，培训时间不少于3天。

★9.付款方式：

国产产品：供应商应在合同签订前将合同金额的10%作为履约保证金提交至南京大学指定账户。货到且最终验收合格后【30】日内，采购人支付100%合同价款。履约保证金于设备最终验收合格且正常运行3个月后无息退还（如在履约担保期限内设备无法正常运行，则担保期限自消除故障之日重新起算）。

进口产品：90%即期信用证+10%验收合格设备正常运行3个月后TT付清；进口产品开具信用证时附原厂商证明或原产地证明。

★10.进口产品支付方式：√人民币包干 □外币支付

★11.进口产品外贸代理费支付方：□采购人支付  √中标供应商支付

★12.进口产品汇率波动风险承担方：□采购人承担 √中标供应商承担

★13.进口产品报价不含依法免征的进口环节税，但包含贸易战加征关税等依法征收的税费。

★14.知识产权的归属和处理方式：供应商为执行本项目而提供的设备、技术资料、软件的使用权归采购人所有，该使用权不受时间限制。供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的指控。如发生此类纠纷，由供应商承担一切责任，并赔偿采购人因此遭受的一切损失。采购人无法继续使用该设备或设备使用限制超过本项目约定范围的，供应商应当退还全部或部分已付金额。

八、履约验收方案

1.验收内容（包括每项技术和商务要求）：

型号数量及外观是否匹配完好，技术资料、装箱单和合格证等资料是否齐全。

2.验收标准（包括所有客观、量化指标）：

技术参数满足采购文件要求的性能指标标准。

第五章 采购合同

进口设备适用：

南京大学（招标采购设备名称）采购技术协议

甲方：    南京大学                         甲方编号：ZB+项目编号

乙方：                                     乙方编号：

协议签署地：

为维护甲、乙双方合法权益，就            号招标采购项目，南京大学（甲方）与           （乙方）经友好协商，达成如下进口产品采购技术协议：

第一条 本协议所述货物：名称、品牌、型号、数量、产地、单价、总价见下表，无法以文字描述的应将相应图纸作为协议的附件。本协议总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用（依法减免的税费除外），并包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

| 货物名称 | 制造商名称 | 品牌/型号 | 产地 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物具体配置详见附件 |  |  |  |  |  |

第二条 协议总金额：

（1）国际贸易术语（CIP/CIF/DDP等+目的地）：                ；

（2）协议总金额为 免税 （免税/含税）价，由甲方委托的第三方（以下称“代付款方”）负责进口减免税设备的免税申报。甲方按照本协议第七条约定由代付款方向乙方指定的第三方（以下称“代收款方”）支付上述全部款项后，甲方不再向乙方支付任何款项。甲方委托代付款方付款产生的费用由    （甲方/乙方）支付，乙方委托代收款方收款产生的费用由乙方承担；

（3）因国家政策调整，在产品入关前加征的税费由     （甲方/乙方）承担；

（4）因汇款波动导致的汇差风险由     （甲方/乙方）承担。

第三条 交货时间：                ；最晚到货时间：      。发货前乙方应向甲方及代付款方提供详细的设备供货清单，对本协议所包含的所有货物是否包含危险品或需冷藏冷冻品、是否将进入中国海关危险品仓库或冷藏冷冻品仓库、是否需用危险品/冷藏车/防震车等专用车辆进行运输作出特别说明及指示， 并随设备提供全套、完整的技术资料（以下称附随文件），包括但不限于仪器说明书、操作手册、原厂保修卡、电路总框图。

第四条 包装方式：乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装，全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要，确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，箱内必须附有该批产品的检验合格证书等。

- 质保期为： （若为原厂质保，需补充说明：乙方要确保由原厂商提供质保，如果原厂商不提供的，乙方承担不低于原厂商提供的质保责任） ；自产品最终验收合格之日起开始计算（以双方签署的书面验收单日期为准）。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（行货），不存在抵押权等担保物权，并完全符合生产企业或中华人民共和国规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 履约验收：

1、验收主体：甲方；甲方有权邀请国家认可的质量、技术检测机构和社会监督人参与验收。乙方无正当理由拒绝到场参与验收的，甲方有权单方组织验收，验收结果对乙方具有约束力。

2、验收方式和验收程序：

（1）生产期间检验□；

产品生产期间，甲方将不定期到生产现场进行突击检验，费用由甲方自行承担。

（2）出厂检验□；

产品出厂前，乙方提前通知甲方，甲方到现场进行检验。

（3）到货检验□；

产品到达交货地点后，甲方组织验收。

（4）安装调试、试运行验收□；

产品安装完成后，甲方组织调试或试运行验收。

- 其他□

。

3、验收内容：

（1）产品的数量、包装；

（2）所有技术和商务要求的履约情况；

（3）甲乙双方提供的测试样本不同，导致验收结论不同的，以甲方提供的测试样本的验收结论为准；

（4）其他。

4、验收标准：

（1）国家或行业相关标准（如有）；

（2）合同、招标采购文件的要求、投标/响应等文件的承诺；

（3）已封存的样品（如有）；

（4）其他。

5、其他验收要求：

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物；货到现场后，双方签署书面交接记录，明确货物基本情况（型号、外包装、规格情况）、签收时间等。

（2）乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，并有权解除合同和索赔。在乙方承诺的质量保证期内，达不到质量要求的，乙方应负责维修或更换，因此造成损失的，甲方将有权提出索赔；对现场临时抽样送检的产品,抽检不合格的，由乙方无条件自行清场运回，并承担检测费用及由此所造成的一切损失；抽检合格的，检测费用由甲方承担。

（3）货到现场后，由乙方负责货物的现场安装，并在日内完成安装，甲方需按乙方要求准备安装场地；甲方应当在货物签收后日内对货物进行验收，验收包括但不限于：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格；所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。如果甲方发现乙方交付的货物、附随文件、备件不符合合同约定的，甲方应以书面形式通知乙方验收结果，且甲方可以拒收或解除合同或要求乙方按照合同约定更换或补足，相应货物验收期限按照完成更换或补足的时间重新计算。更换或补足的时间超出合同约定的交货时间，视为逾期交货，乙方应承担违约责任。乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

（4）生产期间检验、出厂检验、到货检验和安装调试、试运行验收合格后，视为货物最终验收合格。

（5）验收过程中乙方无正当理由拒签任何验收文件的，甲方可通过拍照、录像、第三方见证等方式留存验收记录，该记录作为验收结果的有效依据，甲方有权据此暂停支付相应款项，直至乙方配合完成验收手续。

（6）因验收争议导致项目停滞的，甲方有权按照合同约定解除合同，乙方应承担由此产生的全部责任和损失。

6、验收不通过处理流程

（1）甲方验收发现货物/服务不符合合同约定的，应当在验收结束后7个工作日内以书面形式（包括但不限于加盖公章的函件、甲方官方邮箱、双方确认的工作微信/钉钉）告知乙方。

（2）甲方同意整改的，乙方应在甲方指定的整改期限内提交详细整改方案、完成整改并重新提请验收；整改仅限一次，整改后仍不合格或乙方逾期未完成整改的，视为乙方根本性违约，甲方有权单方解除本合同。

（3）若甲方经审查认为乙方提出的整改方案无法达到合同约定的验收标准，或整改将导致项目合同目的无法实现、产生不可挽回的损失的，甲方有权拒绝乙方整改要求并立即发出书面解除合同通知。合同自该通知送达乙方之日起解除，乙方不得就合同解除提出任何异议，且不得要求甲方继续履行合同或主张任何补偿。

（4）乙方应在甲方发出解除合同通知后7个工作日内无条件清场并运回所有货物，退还甲方已支付的全部款项，并承担由此给甲方造成的一切损失

（5）乙方逾期未清场的，甲方有权自行处置货物，产生的搬运、仓储等全部费用由乙方承担。

第七条 付款：代付款方（             ）向代收款方（            ，收款账号：       ，开户银行：       ）直接支付款项，代付款方按以下方式支付货款： 90%即期信用证+10%验收合格设备正常运行3个月后TT付清，开具信用证前，乙方应当提前提供原厂商证明或原产地证明 。

第八条 知识产权：乙方为执行本协议而提供的设备、技术资料、软件的使用权归甲方所有，该使用权不受时间限制。乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的指控。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。甲方无法继续使用该设备或设备使用限制超过本协议约定范围的，乙方应当退还全部或部分合同款。

第九条 协议纠纷处理及争议的解决：因履行本协议引起的或与本协议有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

因货物的质量问题发生争议的，应当邀请中华人民共和国认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、乙方应更换有问题商品或部件，且甲方保留拒收货物、解除协议及要求赔偿的权利。

第十条 违约责任：

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付协议总价款的5%违约金。

2、乙方逾期交付货物（包括货物对应的附随文件）的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金，但累计滞纳金总额不超过逾期交货部分货款总额的5%。

3、发生下列情形之一的，甲方有权解除协议并要求乙方退回全部货款。同时，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于甲方维权产生的律师费、差旅费、鉴定费）：

（1）乙方逾期交付货物超过【 】日的；

（2）乙方提供的货物不符合协议约定的；

（3）质保期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到协议约定的质量标准。

4、乙方未按本协议的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按协议总价款的5%向甲方承担违约责任。

5、乙方有义务支持甲方的廉政建设，不得向甲方有关人员提供任何经济上或物质上的好处，若发现乙方有违反本条款的，甲方可按协议总价款的10%对乙方进行经济处罚，并通报其监管部门。

6、乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，并应就差额部分向甲方进行赔偿。

7、因不可抗力原因不能正常履行协议的，当事方应当立即以书面或传真方式通知对方，可免除违约责任。

第十一条 不可抗力：凡在制造或装船运输过程中，因不可抗力致使乙方不能或推迟交货时，乙方应立即通知甲方，并在15天内，给甲方特快专递一份由当地民间商会签发的事故证明书。在此情况下，乙方仍有责任采取一切必要措施加快交货。因不可归责于乙方的原因导致延迟或无法获取出口许可相关文件的也属于不可抗力，但乙方应当尽一切努力向出口国相关管理部门说明情况并尽快取得出口许可文件。如上述不可抗力事件延续30天以上，甲乙双方均有权解除协议。

第十二条 保密义务：甲、乙双方对采购和协议履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受协议有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

第十三条 通知与送达

1、本协议项下所有甲乙双方应当互相通知的事项，非因紧急情形，需采用书面形式。若事态紧急不能采用书面形式通知或者告知的，可以采用口头形式，并于事后补齐相关书面材料。

2、一方按本协议记载的联系地址、电子邮箱、电话号码等联系方式向对方进行送达通知时，无论对方是否收到均视为已进行合法有效的送达。送达日期为邮件寄出的日期或通知发出之日。如一方联系方式发生变更的，应在变更后五日内书面通知对方，否则，对方按本协议记载的联系方式进行的送达仍为合法有效的送达。

3、双方在本协议约定的联系地址可作为诉讼/仲裁时向其送达法律文书或通知的地址。

甲方联系地址：地址，联系人，联系电话

乙方联系地址：地址，联系人，联系电话

第十四条 协议生效：本协议由甲乙双方签字盖章后生效，本协议应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第十五条 项目招标采购文件、响应文件以及相关的澄清确认函（如有）为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。本协议未约定的，则按照招标采购文件和响应文件执行。

第十六条 本协议一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，均具有同等法律效力。

| 甲方：南京大学 地址：南京市栖霞区仙林大道163号 法定（授权）代表人签字： 固定电话： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定（授权）代表人签字： 固定电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件一：货物配置清单

| 部件编号 | 部件名称 | 数量 | 单价 | 境内/境外供货 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件二：售后服务承诺

国产设备适用：

南京大学（招标采购设备名称）采购合同

甲方：    南京大学                      合同甲方编号：ZB+项目编号

乙方：                                  合同乙方编号：

合同  签约地：南京

为维护甲、乙双方合法权益，就              号招标采购项目，南京大学（甲方）与             （乙方）经友好协商，达成如下货物购销合同：

第一条 本合同所述货物：名称、品牌、型号、数量、产地、单价、总价见下表，无法以文字描述的应将相应图纸作为合同的附件。本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用，甲方除依本合同约定支付价款外，不再向乙方支付任何费用。

| 货物名称 | 产地 | 品牌/型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 | 小写： |  | 大写： |  |  |

第二条 质保期为： 若为原厂质保（且供应商非原厂)，需补充说明：乙方要确保由原厂商提供质保，如果原厂商不提供的，乙方承担不低于原厂商提供的质保责任 （自货物验收合格之日起开始计算）。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（行货），不存在抵押权等担保物权，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第三条 交货时间和地点：                                          。

第四条 运输方式：               ，费用及保险由乙方承担。

第五条 包装方式：乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装，全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要，确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，箱内必须附有该批产品的检验合格证书等。

第六条 履约验收：

1、验收主体：甲方；甲方有权邀请国家认可的质量、技术检测机构和社会监督人参与验收。乙方无正当理由拒绝到场参与验收的，甲方有权单方组织验收，验收结果对乙方具有约束力。

2、验收方式和验收程序：

（1）生产期间检验□；

产品生产期间，甲方将不定期到生产现场进行突击检验，费用由甲方自行承担。

（2）出厂检验□；

产品出厂前，乙方提前通知甲方，甲方到现场进行检验。

（3）到货检验□；

产品到达交货地点后，甲方组织验收。

（4）安装调试、试运行验收□；

产品安装完成后，甲方组织调试或试运行验收。

- 其他□

。

3、验收内容：

（1）产品的数量、包装；

（2）所有技术和商务要求的履约情况；

（3）甲乙双方提供的测试样本不同，导致验收结论不同的，以甲方提供的测试样本的验收结论为准；

（4）其他。

4、验收标准：

（1）国家或行业相关标准（如有）；

（2）合同、招标采购文件的要求、投标/响应等文件的承诺；

（3）已封存的样品（如有）；

（4）其他。

5、其他验收要求：

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物；货到现场后，双方签署书面交接记录，明确货物基本情况（型号、外包装、规格情况）、签收时间等。

（2）乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，并有权解除合同和索赔。在乙方承诺的质量保证期内，达不到质量要求的，乙方应负责维修或更换，因此造成损失的，甲方将有权提出索赔；对现场临时抽样送检的产品,抽检不合格的，由乙方无条件自行清场运回，并承担检测费用及由此所造成的一切损失；抽检合格的，检测费用由甲方承担。

（3）货到现场后，由乙方负责货物的现场安装，并在日内完成安装，甲方需按乙方要求准备安装场地；甲方应当在货物签收后日内对货物进行验收，验收包括但不限于：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格；所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。如果甲方发现乙方交付的货物、附随文件、备件不符合合同约定的，甲方应以书面形式通知乙方验收结果，且甲方可以拒收或解除合同或要求乙方按照合同约定更换或补足，相应货物验收期限按照完成更换或补足的时间重新计算。更换或补足的时间超出合同约定的交货时间，视为逾期交货，乙方应承担违约责任。乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

（4）生产期间检验、出厂检验、到货检验和安装调试、试运行验收合格后，视为货物最终验收合格。

（5）验收过程中乙方无正当理由拒签任何验收文件的，甲方可通过拍照、录像、第三方见证等方式留存验收记录，该记录作为验收结果的有效依据，甲方有权据此暂停支付相应款项，直至乙方配合完成验收手续。

（6）因验收争议导致项目停滞的，甲方有权按照合同约定解除合同，乙方应承担由此产生的全部责任和损失。

6、验收不通过处理流程

（1）甲方验收发现货物/服务不符合合同约定的，应当在验收结束后7个工作日内以书面形式（包括但不限于加盖公章的函件、甲方官方邮箱、双方确认的工作微信/钉钉）告知乙方。

（2）甲方同意整改的，乙方应在甲方指定的整改期限内提交详细整改方案、完成整改并重新提请验收；整改仅限一次，整改后仍不合格或乙方逾期未完成整改的，视为乙方根本性违约，甲方有权单方解除本合同。

（3）若甲方经审查认为乙方提出的整改方案无法达到合同约定的验收标准，或整改将导致项目合同目的无法实现、产生不可挽回的损失的，甲方有权拒绝乙方整改要求并立即发出书面解除合同通知。合同自该通知送达乙方之日起解除，乙方不得就合同解除提出任何异议，且不得要求甲方继续履行合同或主张任何补偿。

（4）乙方应在甲方发出解除合同通知后7个工作日内无条件清场并运回所有货物，退还甲方已支付的全部款项，并承担由此给甲方造成的一切损失

（5）乙方逾期未清场的，甲方有权自行处置货物，产生的搬运、仓储等全部费用由乙方承担。

第七条 履约担保及付款方式：

（1）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金金额：合同金额的10%

履约担保期限：设备最终验收合格且正常运行3个月后无息退还（如在履约担保期限内设备无法正常运行，则担保期限自消除故障之日重新起算）。

其他约定：如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 付款方式：

全额付款： 货到且最终验收合格后【30】日内，甲方支付100%合同价款。

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件） 。

其他约定：付款前，乙方向甲方出具符合法律规定增值税专用发票，否则甲方可以迟延付款且不承担任何责任。甲方原则上应当自收到发票后    个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

第八条 发票类型：

乙方须在甲方付款前开具相应增值税（专用）发票，相关发票信息如下：

纳税人名称：南京大学

纳税人识别号：12100000466007458M

开户银行：工行汉口路支行

账号：4301011309001041656

地址、电话：南京市栖霞区仙林大道163号，025-89684117

第九条 售后服务：

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及乙方提供的“服务承诺”提供服务。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

2、在质保期内，乙方接到甲方求助电话后      小时内给予答复，      小时内到达现场，提供服务。（可根据采购文件实际响应填写）

3、在质保期内，乙方应对甲方提供以下培训服务（如有）：

（1）乙方负责对甲方相关人员提供产品及配套产品的使用培训。

（2）对管理员提供针对于平台的、来自厂家的技术支持和培训服务；对最终用户提供技术支持和使用培训。

4、在质保期内，乙方应对相关产品及配套软件提供以下免费支持（如有）：

（1）提供免费的软件产品支持；

（2）软件系统实施指导；

（3）软件产品的介质、附属产品的保修服务；

（4）版本软件升级服务。

5、其他：                                   。

第十条 违约责任：

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价款的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、乙方逾期交付货物（包括货物对应的附随文件）的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金，但累计滞纳金总额不超过逾期交货部分货款总额的5%，甲方有权优先从履约保证金中扣除（如有）。

4、发生下列情形之一的，甲方有权解除合同并要求乙方退回全部货款，扣除本合同100%的履约保证金（如有）。同时，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于甲方维权产生的律师费、差旅费、鉴定费），如使用其他担保形式的（含预付款保函），扣除甲方损失后，退还担保：

（1）乙方逾期交付货物超过【 】日的；

（2）乙方提供的货物不符合合同约定的；

（3）质保期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准。

5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6、乙方有义务支持甲方的廉政建设，不得向甲方有关人员提供任何经济上或物质上的好处，若发现乙方有违反本条款的，甲方可按合同总价款的10%对乙方进行经济处罚，并通报其监管部门。

7、乙方必须向甲方提供正式合法的发票，如果乙方提供的发票被有关政府部门确认为虚假发票，乙方必须向甲方按票面金额的两倍支付违约金，并赔偿甲方的一切损失。

8、乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，并应就差额部分向甲方进行赔偿。

9、因不可抗力原因不能正常履行合同的，当事方应当及时以书面或传真方式通知对方，可免除违约责任。

- 知识产权：乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有，该使用权不受时间限制。乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。甲方无法继续使用该设备或设备使用限制超过本合同约定范围的，乙方应当退还全部或部分合同款。

第十二条 保密义务：甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

第十三条 不可抗力：由于不可抗力致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同相对方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同相对方提供相关证明文件。由合同双方按照事件对履行合同影响的程度协商决定是否变更或解除合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第十四条 合同纠纷处理及争议的解决：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方共同协商。因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件，且甲方保留拒收货物、解除合同及要求赔偿的权利。因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，采取以下第     种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的地方人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十五条 合同的变更和终止：除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条 通知与送达

（1）本合同项下所有甲乙双方应当互相通知的事项，非因紧急情形，需采用书面形式。若事态紧急不能采用书面形式通知或者告知的，可以采用口头形式，并于事后补齐相关书面材料。

（2）一方按本合同记载的联系地址、电子邮箱、电话号码等联系方式向对方进行送达通知时，无论对方是否收到均视为已进行合法有效的送达。送达日期为邮件寄出的日期或通知发出之日。如一方联系方式发生变更的，应在变更后五日内书面通知对方，否则，对方按本合同记载的联系方式进行的送达仍为合法有效的送达。

（3）双方在本合同约定的联系地址可作为诉讼/仲裁时向其送达法律文书或通知的地址。

甲方联系地址：地址，联系人，联系电话

乙方联系地址：地址，联系人，联系电话

第十七条 合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效，本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第十八条 项目招标采购文件、响应文件以及相关的澄清确认函（如有）本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。本合同未约定的，则参照招标采购文件和响应文件执行。

第十九条 本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，均具有同等法律效力。

| 甲方：南京大学 地址：南京市仙林大道163号 法定（授权）代表人签字： 固定电话： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定（授权）代表人签字： 固定电话： 户 名： 开户银行： 账 号： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件一：产品清单（如有）

附件二：乙方售后服务承诺

第六章 投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅供格式参考。

2.请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

3.投标人提交的材料不予退还。

投标文件

【正/副本】

项目编号：

项目名称：

投标人（全称）：

授权代表：

联系电话：

日    期：

目 录

请投标人编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

资格审查索引表

（具体详见第一章投标邀请投标人的资格要求）

| 序号 | 资格要求 | 投标文件所在页码 |
| --- | --- | --- |

评分索引表

（具体详见第三章评标办法和定标原则）

| 序号 | 评分标准 | 投标文件所在页码 |
| --- | --- | --- |

投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览表

- 资格证明文件

- 分项报价表

- 技术参数响应表

- 商务条款响应表

- 项目实施、集成、实施方案（若有）

- 服务与承诺

- 投标需要的其他证明文件及材料（若有）

- 资格性和符合性审查响应对照表

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

附件六、关于符合本国产品标准的声明函

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京大学

根据贵方               （项目名称、项目编号）投标邀请，正式授权下述       （签字人姓名、职务）代表         （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我公司的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我公司同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我公司投标的报价为人民币（小写）¥         ，（大写）         元。

3.我公司参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我公司参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我公司在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

7.我公司与参与本次采购活动的其他投标人的授权委托人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

8.我公司与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

9.我公司已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

10.我公司同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

11.一旦我公司中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

12.我公司决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

13.与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

南京大学：

本授权书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表我公司授权在下面签字的           （投标人代表姓名、职务）为我公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目名称、项目编号）投标，以我公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

法定代表人或授权委托人身份证复印件：

社保证明：

目录三、开标一览表格式

开标一览表

（请将开标一览表放置于投标文件首页）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 投标 品牌 | 规格 型号 | 其中，小、微型企业产品（元） |
| 投标总价（人民币） |  | 小写：¥ 大写：人民币 |  |  |
| 国际贸易术语 （CIP/CIF/DDP等+目的地） （进口产品适用） |  |  |  |  |
| 投标货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |  |
| 是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |

投标人名称：                                               （盖章）

说明：

1、在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”，如勾选“是”，投标人需同时提供《中小企业声明函》。

3、所投进口产品如涉及境内供货且有货值的设备/部件，须在分项报价中明确具体品牌、规格型号、价格等信息，价格全部采用人民币表示。该部分设备/部件需签订《南京大学仪器设备采购合同》并开具等额的增值税发票，付款方式按照国产产品付款方式执行。

目录四、资格证明文件

资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供以下资料之一（采用复印件的须加盖公章）：

（1）上一年度（2024年或2025年）的经第三方会计师事务所审计的财务报告复印件(包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章)；

（2）投标文件递交截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；

（3）截止到投标文件递交截止之日公司成立不足1年的，可提供任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表和损益表，并加盖公章）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（需提供承诺书，格式自拟，加盖公章，必须包含此条内容）；

若投标人是进口设备代理商的（若本项目接受进口产品投标的话），必须在中华人民

共和国大陆地区设有完善的售后服务体系，可提供如下任意材料之一即可：

（1）制造商出具的授权函正本；

（2）制造商的国内全资子公司出具的授权函正本；

（3）制造商对授权的区域（含南京市）代理商出具的授权函复印件（加盖区域代理商和投标人公章）及该区域代理商出具的授权函正本；但区域代理商为苏州公司的，本项目不接受转授权；

（4）投标人取得的产品制造商代理证书复印件或其他合法有效来源证明材料；

注：若同一品牌的货物由不同代理商持上述四种授权文件之一参与投标，视为一家投标人投标。评审时，取其中排序最先的为有效投标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的，则商务及技术分数得分高的排名优先。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标文件递交截止时间前六个月内任意一个月依法缴纳税收的凭据（企业代缴的个人所得税除外），以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明，自拟文件无效；

1.5参加本次招标活动前三年内（成立时间不足三年的自成立之日起），在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

1.6投标人须提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）。

目录五、分项报价表格式

分项报价表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 数量 | 投标 单价 | 投标 报价 | 是否属于小、微型企业的产品 |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                                           （盖章）

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指投标人为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者投标人为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、所投进口产品如涉及境内供货且有货值的设备/部件，须在分项报价中明确具体品牌、规格型号、价格等信息，价格全部采用人民币表示。该部分设备/部件需签订《南京大学仪器设备采购合同》并开具等额的增值税发票，付款方式按照国产产品付款方式执行。

目录六、技术参数响应表格式

技术参数响应表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标要求的技术规格 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：                 （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加；

2、投标人应逐一说明投标产品和服务响应，直接复制招标文件技术要求的按照无效投标处理。

目录七、商务条款响应表格式

商务条款响应表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：                 （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目实施或集成方案

项目实施或集成方案（若有）

目录九、服务与承诺

服务与承诺

目录十、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

目录十一、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

投标人名称：                 （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

我公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，我公司（联合体）参加         （单位名称）的                （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

我公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

注1：为方便投标人识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京大学：

我公司            （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（盖章）：

日期：     年  月  日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京大学：

我公司     （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（若有）

主要专业技术能力有：                  。（若有）

投标人名称：（盖章）

日期：   年   月  日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

我公司郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，我公司为符合条件的残疾人福利性单位，且我公司参加           单位的               项目采购活动提供我公司制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

我公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（盖章）

日期：

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件六、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。