采购需求

一、项目概况

本项目为乐山师范学院网球场维修改造工程项目监理，拟采购内一家供应商作为本项目的监理。

- 服务范围、内容及要求（实质性要求）

- 服务范围

- 负责本项目的所有内容的监理工作。

（二）服务内容

1.向采购人提供总体监理大纲，并根据各类项目特点制定专项监理方案；

2.审查并考核施工方资质、履约能力等，并将审核考核意见报告采购人；

3.审查维护工程材料、材质及相关质量检测报告等资料；

4.审查施工方提交的施工组织方案、施工技术方案和施工进度计划，并监督实施，并形成进度监督台账；

5.审查施工方各项施工准备工作，下达开工令；

6.参与图纸会审，整理设计审核意见，参与施工图设计交底，并对施工全过程实施监督；

7.对隐蔽工程进行验收，并提供隐蔽工程验收记录表；

8.按照相关施工规范，审核施工质量是否符合相关项目合同文件要求，并对符合相关规范的已完工程量，签认施工方工程付款申请；

9.审核施工方提请的变更方案，并向采购人报请变更方案，经采购人批准设计变更后，发布施工工程变更令；

10.审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，按照行业规范和采购人要求进行抽样送检和监控工作；

11.监督施工方严格按照技术规范和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促施工方实施预控措施；

12.抽查工程施工质量，对隐蔽工程进行复验确认签证，参与工程质量事故的分析及处理；

13.全面掌握施工进度，分阶段进行进度控制、督促推进及时提出调整意见，并建立工程进度清单，上报采购人，接受采购人的检查；

14.协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调采购人与施工方之间的争议；

15.监督检查安全生产，文明施工的实施；

16.编制监理工作月报、监理工作总结和质检设备运行报告，报采购人；

17.参与工程初验以及竣工验收移交，审核竣工验收工程量及移交资料，对工程质量提出评价意见；

18.督促施工方整理合同文件、施工技术档案、基础数据资料；

19.审核竣工图纸和其他技术资料；

20.编制监理工作竣工资料和项目工程最终总结；负责工程缺陷期内的工程修复、检修、检验、检测等的相关监理工作；

21.签发交工验收证书和工程缺陷责任期终止证书；

22.签发最终支付证书；

23.组织施工方（包含受托方、供应商等）工程例会，形成会议纪要，报采购人；

24.负责应急工作、重大活动时安全巡查、维护工作的监督检查；

25.根据项目的特点有针对性的制定监理规划和各类项目的监理实施细则。

26.需对设备故障主材是修复或更换做出判断。

27.完成采购人安排的其它监理工作。

28.负责详细记载工程日志，确保记载工程施工内容及工程量清楚准确，竣工后交业主方验收存档。

（三）其他要求

1.监理单位须按照法律法规、有关技术标准、设计文件、工程承包合同、采购人要求进行监理，对施工质量承担监理责任，并根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》（建质[2014]124号）承担项目质量终身责任。监理单位不依法依规进行监理导致工程质量事故、安全事故、造成恶劣社会影响，采购人有权扣除应付监理费用并报建设行政主管部门处理。

2.保密要求：为采购人的技术资料保密。

3.监理工程师及监理员在本工程服务期内，不能再其他工程项目上重复任职，本工程实行旁站式监理，若发现监理人员未到岗或履职不到位（每月到岗时间不低于24日历天），按1000元/人/次的标准，从监理费用中扣除。

4.在采购文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与成交供应商订立合同时按明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定）。

三、商务要求（实质性要求）

- （一）服务期限：合同签订后至乐山师范学院网球场维修改造工程项目全部完成竣工验收、项目监理单位完成所有项目资料交付为止。

（二）服务地点：乐山师范学院内（四川省乐山市市中区滨河路778号）。

- （三）付款方式：工程全部完工并经验收合格，完成审计结算并完成资料交付后支付至合同价97%，余3%质量保证金待缺陷责任期两年满且经采购人检查合格后无息退还。

- （四）报价要求：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括供应商履约本项目所需要的所有费用。

- （五）业绩要求：近五年（2019年1月至今）完成至少1项300万元（含）以上建筑工程专业项目监理业绩，提供中标（成交）通知书或合同协议书或履约验收证明复印件加盖供应商鲜章。

- （六）人员要求：

- 1.拟派驻总监理工程师（项目负责人）常驻现场，须具备注册在本单位的国家监理工程师（建筑工程专业）注册执业证书、具备高级职称，近五年（2019年1月至今）作为总监理工程师（项目负责人）完成至少1项300万元（含）以上建筑工程专业项目监理业绩。提供相关证书复印件加盖供应商鲜章，业绩提供中标（成交）通知书或合同协议书或履约验收证明复印件加盖供应商鲜章。

- 2.本项目必须派驻至少1名监理工程师进行旁站监理。进行旁站的监理工程师须具备注册在本单位的国家监理工程师（建筑工程专业）注册执业证书、具备中级职称及以上，近五年（2019年1月至今）作为监理工程师完成至少1项建筑工程专业项目监理业绩。提供相关证书复印件加盖供应商鲜章，业绩提供中标（成交）通知书或合同协议书或履约验收证明复印件加盖供应商鲜章。

- 注：业绩证明材料未体现人员姓名、人员职务、业绩金额的，视为无效响应。

- 3.具备一级注册造价工程师1名。提供注册在本单位的注册证书复印件加盖单位鲜章。

- （七）验收标准：由采购单位相关验收人员参照四川省财政厅印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知（财库[2016]205号文件）的要求进行，同时按国家有关规定、磋商文件的质量要求和技术指标、中标人的响应文件及承诺与合同约定进行验收。