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文山学院数智赋能学科建设与人才培养全场景创新平台建设项目（一期）——城南校区智慧安防建设（一期）项目
（代理机构自有编号：YDCSH20261267）



招标文件




采购人：文山学院
采购代理机构：云南元大工程咨询有限责任公司


日期：2026年7月
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[bookmark: _Toc26505][bookmark: _Toc2851][bookmark: _Toc22433]第一章 招标公告
文山学院数智赋能学科建设与人才培养全场景创新平台建设项目（一期）——城南校区智慧安防建设（一期）项目
[bookmark: _Toc29108][bookmark: _Toc32031]招标公告
项目概况
文山学院数智赋能学科建设与人才培养全场景创新平台建设项目（一期）——城南校区智慧安防建设（一期）项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）获取招标文件，并于2026年8月11日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc24846][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc29537][bookmark: _Toc26334][bookmark: _Toc23839][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc5022][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
招标编号：YNZC2026-G1-04322-YYZX-0425
项目名称：文山学院数智赋能学科建设与人才培养全场景创新平台建设项目（一期）——城南校区智慧安防建设（一期）项目
预算金额：1700000.00元
最高限价：1700000.00元
采购需求：
	序号
	设备名称
	数量
	计量单位
	是否核心产品

	1
	400万超清摄像机
	198
	台
	否

	2
	AI人脸识别一体机
	15
	台
	否

	3
	400万全彩智能警戒球机
	6
	台
	否

	4
	监控立杆
	26
	根
	否

	5
	万兆核心交换机
	1
	台
	是

	6
	16口POE千兆接入交换机
	22
	台
	否

	7
	4口POE千兆接入交换机
	13
	台
	否

	8
	2:16分光器
	6
	台
	否

	9
	视频监控管理运行系统
	1
	台
	否

	10
	存储硬盘
	24
	块
	否

	11
	综合管理边缘一体机
	1
	台
	否

	12
	机柜
	1
	台
	否

	13
	视频监控管理端
	1
	台
	否

	14
	400万一体抓拍机
	4
	台
	否

	15
	4米直杆道闸
	4
	台
	否

	16
	嵌入式终端
	2
	台
	否

	17
	出入口雷达
	4
	台
	否

	18
	8口千兆接入交换机
	2
	台
	否

	19
	门禁道闸管理端
	2
	台
	否

	20
	数据调度可视终端
	4
	台
	否

	21
	标准接口开发及数据整合
	1
	套
	否

	22
	智慧平安校园综合管理门户
	1
	套
	否

	23
	人员信息
	1
	套
	否

	24
	校安管理
	1
	套
	否

	25
	智慧访客
	1
	套
	否

	26
	安全台账
	1
	套
	否

	27
	校时系统
	1
	套
	否

	28
	数据展示及驾驶舱
	1
	套
	否

	29
	平安校园移动端
	1
	套
	否

	30
	平台引擎及事件中心管理
	1
	套
	否


注：本项目不接受进口产品投标，共划分为1个标段，各投标人需对项目进行整体投标，不得缺项漏项，否则作否决投标处理。
合同履行期限：签订合同后45个工作日内完成安装调试、试运行、培训并验收。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc13757][bookmark: _Toc2051][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc12972][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc23069][bookmark: _Toc19340]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。供应商须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一： 
①提供2025年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（执行小企业会计准则的可不提供所有者权益变动表，非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准）），2026年以来新成立的投标人提供自成立至今的财务报表或财务情况说明；
注:根据《关于加强审计报告查验工作的通知》(财会(2023)15号)规定，会计师事务所在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台(网址:http://acc.mof.gov.cn)取得赋码，未取得赋码的审计报告视为无效。
②提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2026年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
1.6.2投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：
3.1投标人须具备建设行政主管部门核发的在有效期内的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证；
3.2本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc5435][bookmark: _Toc15801][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc31999][bookmark: _Toc29745][bookmark: _Toc21827]三、获取招标文件 
1.时间：2026年7月21日至2026年7月28日，每天上午06时00分至12时00分，下午12时00分至23时59分。
2.地点：投标人可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购－获取采购文件－找到本项目－点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。
3.方式：
（一）凡有意参加投标者，须注册政采云平台账号并登录办理数字证书（CA），若投标人未办理数字证书（CA）的，可选择办理云南壹证通CA。CA申领链接：http：//yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztmdkj.html云南壹证通CA 可支持线上、线下两种办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线400-004-0628。（紧急CA办理电话：19988166369）政府采购云平台支持多家CA服务商，投标人可自行选择办理。
[bookmark: _GoBack]（二）数字证书（CA）申领完成之后进入政府采购云平台，企业账号与数字证书（CA）进行绑定，凭企业数字证书（CA）进行项目报名及免费下载招标文件。
（三）按上述要求获取文件的投标人视为已合法获取本项目采购文件，具备本项目的投标（磋商或谈判）资格。
（四）如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书（CA）问题可咨询24小时技术支持热线400-004-0628（紧急办理可拨：19988166369）。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc11943][bookmark: _Toc1098][bookmark: _Toc30316][bookmark: _Toc21084][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc26119]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年8月11日09时30分（北京时间）
2.地点：投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。开标地点：“政采云”平台开标大厅。
3.开标时间：2026年8月11日09时30分（北京时间）。
4.开标地点：云南元大工程咨询有限责任公司1510B会议室（云南省昆明市盘龙区联盟路奥斯迪商务中心B座15楼）。
[bookmark: _Toc30817][bookmark: _Toc15087][bookmark: _Toc19126][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc27369][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc3857][bookmark: _Toc13971][bookmark: _Toc4724][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]五、投标保证金信息
是否需要缴纳投标保证金：是
缴纳形式：
保函：
供应商在云南省政府采购电子交易平台-金融支撑服务模块（https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan）申请电子保函的，平台自动提交和验真，具体办理流程详见：
https://jinrong.zcygov.cn/luban/anti-disease/detail/yn?id=1007531；申请纸质保函的，送达地址：云南元大工程咨询有限责任公司。
银行转账：
（1）账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司。
（2）开户行：招商银行昆明联盟路支行。
（3）账号：8719 0671 3610 0092 6126 7000 1
支票、本票、汇票：
[bookmark: _Toc5336]送达地址：云南元大工程咨询有限责任公司。
[bookmark: _Toc5550]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc3882][bookmark: _Toc26028][bookmark: _Toc30309][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc14132][bookmark: _Toc7893][bookmark: _Toc35393795]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28979][bookmark: _Toc28359085]1.开标方式：网上远程开标。
2.是否需要缴纳投标保证金：是。
3.保证金缴纳金额（元）：15000.00。
4.保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、转账、网银、电汇等非现金形式。
5.保证金缴纳截止时间：同投标文件提交截止时间。
6.其他：
6.1本次招标公告在云南省政府采购网（网址：http：//www.yngp.com/）上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。
6.2本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。
[bookmark: _Toc15526][bookmark: _Toc30038][bookmark: _Toc8614][bookmark: _Toc1653]八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807]1.采购人信息
名称：文山学院
地址：文山市学府路66号
联系方式：朱进0876-2159123
2.采购代理机构信息
名 称：云南元大工程咨询有限责任公司
地 址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块三）B座15楼（奥斯迪商务中心B座15楼）
联系方式：段秋祺、沈少餘、张嘉铭、熊媛0871-63331741转7506
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：赵德武、曹魁、王祥远、张琼、庄艳兰、夏晔、孙黎明、李红、谷雨婷
电　话：0871-63331741转7506
[bookmark: _Toc16794][bookmark: _Toc13994][bookmark: _Toc5498][bookmark: _Toc8120][bookmark: _Toc23419][bookmark: _Toc11593][bookmark: _Toc18212][bookmark: _Toc21650][bookmark: _Toc23254][bookmark: _Toc26856]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc21714][bookmark: _Toc13590][bookmark: _Toc7057][bookmark: _Toc10443][bookmark: _Toc19227][bookmark: _Toc26144][bookmark: _Toc1823]投标人须知前附表
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	详见第一章“招标公告”

	1.2.1
	资金落实情况
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	交货地点、交货方式
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	3.2.3
	最高限价
	□无
☑有，最高限价：详见第一章“招标公告”

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	(1)本次投标报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括货物成本、包装、仓储、运输、安装、中标服务费、验收合格之前及保修期内应提交的备品备件发生的所有费用，也包含投标人应当提供的伴随服务/售后服务费用。
(2)投标人应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
(3)中标服务费：本项目采购代理服务费按照《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》云建招协〔2024〕58号货物类的收费标准下浮40%收取，收费基数为中标金额，由中标人支付。
账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司昆明汇通支行
账    号：2502038009024579141
财务电话：(0871)63338592

	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

	3.4.1
	投标保证金
	(1)投标保证金的金额：15000元；
(2)账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司。
(3)开 户 行：招商银行昆明联盟路支行。
(4)账    号：8719 0671 3610 0092 6126 7000 1
(5)财务电话：(0871)63338592。
(6)提交截止时间：同投标文件递交截止时间。
(7)提交方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式。
为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励投标人使用电子保险/保函替代投标、履约保证金，支持中标人基于成交项目进行合同融资。申请人可登录【云南省政府采购金融支撑服务平台】进行了解办理，或致电95763，如您有紧急需求的可联系13732226998(谢工)。直达链接:https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan
(8)有效期限：投标保证金在投标有效期内保持有效。
(9)注意事项：
汇款时在“摘要”或“用途”栏目内填入“保20261267”。

	3.5.2
	投标文件所附证书证件要求、投标文件签字或盖章要求
	投标文件所附证书证件要求：原件扫描件
投标文件签字或盖章要求：签字或加盖电子签名

	3.5.3
	投标文件编制的其他要求
	（1）投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；
（2）如投标文件提交的电子标书不满足招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理； 
（3）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.1.1
	投标文件的加密
	（1）投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示； 
（2）使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件； 
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。 

	4.2.1
	投标截止时间
	详见第一章 “招标公告”

	4.2.2
	投标文件递交截止时间和地点
	投标文件递交截止时间：2026年8月11日09点30分（北京时间）
投标文件递交地点：“政采云”平台开标大厅

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同投标文件递交地点

	7.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数。

	7.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3名

	8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	是
☑否

	8.2
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：同发布招标公告的媒介
公告期限：1 个工作日

	8.4
	履约保证金
	是否要求成交人提交履约保证金：
要求，履约保证金的形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
履约保证金的金额：合同金额的10%
不要求

	12
	需要补充的其他内容

	12.1
	评标方法
	☑综合评分法
□最低评标价法

	12.2
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	12.3
	信用查询具体要求
	本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：
（1）投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)；
（2）信用信息查询的截止时点：投标截止时间当天评标前；
（3）信用信息查询渠道：“信用中国网”“中国政府采购网”；
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构将经查询存在不良信用记录的潜在投标人查询结果证明材料作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
（5）信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标无效；
(6)采购人、采购代理机构通过“信用中国网”“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，若投标人存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则投标无效。

	12.4
	补充
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 

	12.5
	核心产品
	本项目的核心产品：万兆核心交换机
注：相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	12.6
	付款方式
	合同签订后7个工作日内支付合同总价款的30%，安装调试完成最终验收后15个工作日内支付剩余合同价款。
履约保证金需缴纳至以下账户：
账户名：文山学院
开户行：中国农业银行云南文山市支行
账号：24070401040015138

	12.7
	其他注意事项
	以下情况视为投标人同意撤回已上传系统的投标文件或其投标文件无效：
（1）政采云电子平台显示投标人未上传投标文件； 
（2）因投标人原因上传的投标文件在开启文件时无法解密。
（3）因投标人自身原因导致未在规定时间内完成投标文件解密。


[bookmark: _Toc20589][bookmark: _Toc27064][bookmark: _Toc19039][bookmark: _Toc11832][bookmark: _Toc912][bookmark: _Toc14746][bookmark: _Toc2807]
1. 总则
[bookmark: _Toc31335][bookmark: _Toc700]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc27395][bookmark: _Toc28747]1.2 招标项目的资金情况
1.2.1 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.2.2 预算金额：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc16064][bookmark: _Toc20957]1.3采购内容、交货期、质保期、交货地点、交货方式
[bookmark: _Toc16202]1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。
1.3.2 交货期、质保期：见投标人须知前附表。
1.3.3 交货地点、交货方式：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc17694][bookmark: _Toc10611]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件。
1.4.2 本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc27960][bookmark: _Toc18144]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc6230][bookmark: _Toc16680]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc31781][bookmark: _Toc787]1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc29423][bookmark: _Toc29116]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc296602429][bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc247592876][bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc29812][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc29408]1.9 现场考察
本项目不组织现场考察。
[bookmark: _Toc32012][bookmark: _Toc31795][bookmark: _Toc587][bookmark: _Toc31848][bookmark: _Toc25341][bookmark: _Toc31733][bookmark: _Toc23202][bookmark: _Toc28561][bookmark: _Toc2549]2. 招标文件
[bookmark: _Toc21536][bookmark: _Toc16596]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
(1)招标公告；
(2)投标人须知；
(3)资格审查；
(4)评标办法；
(5)合同条款及格式；
(6)招标内容及要求；
(7)投标文件格式；
(8)投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc16663][bookmark: _Toc24916][bookmark: _Toc23003][bookmark: _Toc29741][bookmark: _Toc520356148][bookmark: _Toc515904805][bookmark: _Toc2582270][bookmark: _Toc26044][bookmark: _Toc532473456][bookmark: _Toc9232][bookmark: _Toc24768]2.2 招标文件的澄清与修改
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。
2.2.2采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。
2.2.3招标文件的澄清或者修改以投标人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。
[bookmark: _Toc16552][bookmark: _Toc17623][bookmark: _Toc12235][bookmark: _Toc5751]3. 投标文件
[bookmark: _Toc2432][bookmark: _Toc4962]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件资格审查部分详见第七章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。
3.1.2 投标文件商务技术部分详见第七章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第七章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。 
[bookmark: _Toc3252][bookmark: _Toc21369]3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 投标人的投标报价不得超过预算金额，若采购人还设有最高限价的，投标人的投标报价还应当不得超过最高限价，最高限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc12995][bookmark: _Toc14190]3.3 投标有效期
3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc1543][bookmark: _Toc23125]3.4 投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。
3.4.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；
(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件；
(3)其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。
[bookmark: _Toc32408][bookmark: _Toc4859]3.5投标文件的编制
[bookmark: _Toc7149]3.5.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。
3.5.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人(单位负责人)签字或加盖电子签章的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人(单位负责人)签署的授权委托书。
3.5.3投标文件编制的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc29527][bookmark: _Toc3700][bookmark: _Toc13360][bookmark: _Toc27947]4. 投标
[bookmark: _Toc1523][bookmark: _Toc25497]4.1 投标文件加密要求
[bookmark: _Toc27596]4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.1.2 未按本章第4.1.1 要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。
[bookmark: _Toc20611][bookmark: _Toc9134]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。
[bookmark: _Toc21133][bookmark: _Toc8975][bookmark: _Toc5071]4.3 投标文件的修改与撤回
[bookmark: _Toc20324]4.3.1在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新递交，无须书面形式通知采购人。
4.3.2修改的投标文件应按照招标文件规定进行编制、加密和递交。
[bookmark: _Toc7482][bookmark: _Toc8744][bookmark: _Toc21893][bookmark: _Toc31136]5. 开标
[bookmark: _Toc1527][bookmark: _Toc9143]5.1 开标时间和地点
采购人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。
[bookmark: _Toc27792][bookmark: _Toc21332][bookmark: _Toc24636]5.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
5.3 开标程序
[bookmark: _Toc27216][bookmark: _Toc22860](1)开标会由采购代理机构主持。
(2)开标:顺序按照政采云平台自动提取所有投标人的顺序当众开标。
(3)唱标：智能播报/由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
(4) 开标工作人员将做开标记录，参加开标的各相关工作人员须签字确认。
5.4 开标异议
开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。
[bookmark: _Toc27754][bookmark: _Toc26040][bookmark: _Toc22829][bookmark: _Toc4308][bookmark: _Toc30133][bookmark: _Toc25525][bookmark: _Toc5699]6. 资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。
合格投标人不足3家的，不得评标。
[bookmark: _Toc11518][bookmark: _Toc25563][bookmark: _Toc32174][bookmark: _Toc12565][bookmark: _Toc17031][bookmark: _Toc29087][bookmark: _Toc26325]7. 评标
[bookmark: _Toc11207][bookmark: _Toc4770]7.1 评标委员会
7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。
7.1.2 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。
[bookmark: _Toc28237][bookmark: _Toc6336]7.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc10442][bookmark: _Toc5282]7.3 评标
7.3.1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc30483][bookmark: _Toc6003][bookmark: _Toc12489][bookmark: _Toc8528][bookmark: _Toc22840][bookmark: _Toc3059][bookmark: _Toc3690]8. 中标和合同
[bookmark: _Toc18219][bookmark: _Toc31217]8.1 定标
按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。
[bookmark: _Toc18811][bookmark: _Toc18115]8.2中标公告
采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。
中标公告期限详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc8411][bookmark: _Toc16495][bookmark: _Toc3833]8.3中标通知
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。
[bookmark: _Toc13042][bookmark: _Toc7193]8.4 履约保证金
8.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。
8.4.2 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc6413][bookmark: _Toc18519]8.5 签订合同
8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
8.5.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
[bookmark: _Toc31597][bookmark: _Toc7464][bookmark: _Toc1833][bookmark: _Toc21156]9. 询问与答复
凡对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc11854][bookmark: _Toc20692][bookmark: _Toc22581][bookmark: _Toc16602][bookmark: _Toc30213][bookmark: _Toc18671][bookmark: _Toc20594]10. 质疑接收、回复
   10.1质疑接收
10.1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
10.1.2 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。
10.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。
接收质疑函的方式：质疑函采取书面递交形式。
投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。
联系部门：云南元大工程咨询有限责任公司业务三部项目十一组。
联系电话：0871-63331741 转 7506
通讯地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层（奥斯迪商务中心B座15楼）
10.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。
10.2质疑回复
采购人或者招标代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc16912][bookmark: _Toc30145][bookmark: _Toc3126][bookmark: _Toc15397]11. 纪律和监督
[bookmark: _Toc453][bookmark: _Toc14990]11.1 对采购人的纪律要求
(1)按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定编制采购需求；
(2)采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；
(3)在规定时间内确定中标人；
(4)不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。
[bookmark: _Toc20446][bookmark: _Toc14876]11.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc17796][bookmark: _Toc29247]11.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会及其成员不得有下列行为：
(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；
(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
(6)记录、复制或者带走任何评标资料；
(7)其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有前款第(1)至(7)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
[bookmark: _Toc22639][bookmark: _Toc5153]11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
11.5廉洁自律规定
（1）采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。
（2）采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。
[bookmark: _Toc11291][bookmark: _Toc3960][bookmark: _Toc11354][bookmark: _Toc19873][bookmark: _Toc18697][bookmark: _Toc21791][bookmark: _Toc17751][bookmark: _Toc17068][bookmark: _Toc14857][bookmark: _Toc25008]12.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc97623387][bookmark: _Toc92998100][bookmark: _Toc97624853][bookmark: _Toc128152724][bookmark: _Toc115016243][bookmark: _Toc93564616][bookmark: _Toc114909465][bookmark: _Toc21344][bookmark: _Toc7635][bookmark: _Toc7651]13.中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
13.1关于中小企业
13.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号） 的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
13.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
13.1.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
13.1.4中小企业参加政府采购活动，符合条件的投标人应根据下表所属行业填写《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
	序号
	项目（产品）名称
	所属行业

	1
	400万超清摄像机
	工业

	2
	AI人脸识别一体机
	工业

	3
	400万全彩智能警戒球机
	工业

	4
	监控立杆
	工业

	5
	万兆核心交换机
	工业

	6
	16口POE千兆接入交换机
	工业

	7
	4口POE千兆接入交换机
	工业

	8
	2:16分光器
	工业

	9
	视频监控管理运行系统
	工业

	10
	存储硬盘
	工业

	11
	综合管理边缘一体机
	工业

	12
	机柜
	工业

	13
	视频监控管理端
	工业

	14
	400万一体抓拍机
	工业

	15
	4米直杆道闸
	工业

	16
	嵌入式终端
	工业

	17
	出入口雷达
	工业

	18
	8口千兆接入交换机
	工业

	19
	门禁道闸管理端
	工业

	20
	数据调度可视终端
	工业

	21
	标准接口开发及数据整合
	软件和信息技术服务业

	22
	智慧平安校园综合管理门户
	软件和信息技术服务业

	23
	人员信息
	软件和信息技术服务业

	24
	校安管理
	软件和信息技术服务业

	25
	智慧访客
	软件和信息技术服务业

	26
	安全台账
	软件和信息技术服务业

	27
	校时系统
	工业

	28
	数据展示及驾驶舱
	软件和信息技术服务业

	29
	平安校园移动端
	软件和信息技术服务业

	30
	平台引擎及事件中心管理
	软件和信息技术服务业


13.1.5根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目针对小微企业报价给予评审中价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
13.2关于残疾人福利性单位：
13.2.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
13.2.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
13.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
13.3关于监狱企业：
13.3.1 依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：
13.3.2 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
13.3.3 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
13.3.4在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
13.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
13.5中小企业划型标准，详见《附件：中小企业划型标准规定》。
13.6落实政府采购政策的价格调整：只有符合规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
13.6.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

附件：中小企业划型标准规定[image: 中小企业划型标准规定_01][image: 中小企业划型标准规定_02][image: 中小企业划型标准规定_03][image: 中小企业划型标准规定_04]
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14.对本国产品的支持政策
依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》(财库〔2025〕30号)相关规定，本项目政府采购活动中对本国产品实施以下支持政策：
14.1本国产品标准
本国产品应当符合以下条件： 
在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 
4.简单的上漆、磨光和分装； 
5.其他不属于属性改变的情形。
特别提醒：准确界定产品在中国境内生产。《通知》明确，本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
14.2本国产品标准的适用范围。
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
14.3对本国产品的支持政策。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商应在其投标文件中，对其提供的本国产品占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%做出承诺。(供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。)
14.4有关证明文件。
14.4.1供应商应对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
14.4.2对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
14.4.3供应商提供虚假《声明函》谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
14.4.4采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
14.5特别说明
支持本国产品政策与支持中小企业政策
本国产品政策实施后，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同时，若提供本国产品的供应商也符合政府采购支持中小企业政策，也按规定给与价格评审优惠。
需要说明的是，相关价格评审扣除优惠，都应该在供应商报价基础上计算。例如:某一供应商的产品报价100元，其提供的产品符合本国产品标准，同时按照采购文件规定也享受对小微企业的10%的价格扣除优惠。则对其报价按规定进行两次扣除，用扣除后的价格参与评审。其参与评审的价格为100－100×20%－100×10%=70元
上述支持政策不改变最终中标、成交价格，政府采购合同仍按照中标、成交供应商的报价签订。
[bookmark: _Toc16666][bookmark: _Toc31595]15.政府采购节能产品、环境标志产品
15.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
15.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
15.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
15.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见评标办法。
若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果由投标人自行承担。
15.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。
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第三章 资格审查
 
公开招标采购项目开标结束后，采购人(和/或)采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
资格审查：采购人(和/或)采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中“证明投标人的资格文件”进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。只有通过资格审查的投标文件才能进入评标。
不符合下列情形之一的投标文件不能通过资格审查：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。供应商须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一： 
①提供2025年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（执行小企业会计准则的可不提供所有者权益变动表，非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准）），2026年以来新成立的投标人提供自成立至今的财务报表或财务情况说明；
注:根据《关于加强审计报告查验工作的通知》(财会(2023)15号)规定，会计师事务所在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台(网址:http://acc.mof.gov.cn)取得赋码，未取得赋码的审计报告视为无效。
②提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2026年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
1.6.2投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：
3.1投标人须具备建设行政主管部门核发的在有效期内的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证；
3.2本项目不接受联合体投标。
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一、评标机构
评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见投标人须知前附表7.1.1。
二、采购人或者采购代理机构职责
采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
(一)核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。
(二)宣布评标纪律。
(三)公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。
(四)组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。
(五)在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。
(六)根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。
(七)维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。
(八)核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。
(九)评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。
(十)处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
三、评标委员会职责
评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
(一)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
(二)要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。
(三)对投标文件进行比较和评价。
(四)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
(五)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
四、评标纪律
(一)对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。
(二)评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。
(三)任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。
(四)所有资料(包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录)在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。
(五)评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。
(六)评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。
(七)评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。
(八)评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。
五、评标原则
评标将遵循下列原则：
(一)坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。
(二)全面分析，综合评审。
(三)评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。
六、评标程序
本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。招标文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
(一)符合性审查
评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
符合性审查表
	审查内容
	评审因素
	评审标准

	符合性评审标准
	投标文件格式
	投标文件按第七章“投标文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰

	
	投标文件签署、盖章
	按第七章“投标文件格式”要求在规定位置盖电子签章、签字

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定

	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定和第二章“投标人须知前附表”第3.2.4款规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1款规定

	
	交货期、质保期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2款规定

	
	交货地点、交货方式
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3款规定

	
	投标内容
	投标人提供的货物无实质性遗漏 

	
	实质性参数响应
	带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照采购文件的要求做出实质性响应，任意一项不符合的按否决投标处理。

	
	法定代表人授权委托书
	法定代表人委托代理人投标的，应附法定代表人授权委托书

	
	其他无效情形
	(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
(5)不同投标人的投标文件相互混装；
(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
(7)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件


(二)澄清有关问题、报价修正及异常低价审查
1.投标文件内容澄清
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.报价不一致修正原则
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
(1)投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；
(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3.异常低价审查
依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号的规定：
3.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
3.2评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
(三)商务和技术评估、综合比较与评价
综合评分
	评分因素
	权重
	分值

	投标报价
	0.3
	30

	技术部分
	0.5
	50

	商务部分
	0.2
	20

	合计
	1
	100


具体评审细则如下：
	评分因素
	内容
	评审标准

	投标报价评审（满分30分）
	投标报价（30分）
	根据各投标人投标报价按照以下规则进行打分。
(1)算术修正报价
若存在算术修正，应按修正后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算
(2)政策优惠报价--小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位政策
若存在符合条件的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位给予的报价优惠的情形，用扣除后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。
(3)评标基准价＝满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；
(4)得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝(评标基准价/投标总报价)×30

	技术部分（满分50分）
	技术参数及要求（15分）
	投标人所投产品的技术参数完全响应配置要求及参数要求的得满分15分。
1.重要技术参数共15条（▲标记项）有负偏离或漏项的每项扣0.5分，共7.5分，扣完为止；
2.普通参数(未带★或▲标记项)总分7.5分；
①负偏离项数≤30项：每项扣0.25分，扣完为止。
②负偏离项数＞30项：普通技术指标部分得0分。

	
	项目实施方案（25分）
	根据项目所需提供项目实施方案进行评审，包括但不限于①项目技术方案、②项目实施方案、③项目实施管理计划方案、④项目应急方案、⑤项目交付培训支持方案,共5个方面;每个方面单独打分，满分5分；五个方面合计25分。
单个方面打分标准:
1.内容完整清晰、贴合项目实际，符合各级行业标准，无模板照搬，细节充足可落地，表述规范无文字歧义，完全满足项目实施及履约交付要求，不存在任何瑕疵。得5分
2.整体完整，全部核心需求均可满足，仅存在1处瑕疵，不影响整体实施交付。得4分
3.基础框架完整齐全，存在2处瑕疵，核心实施工作不受严重影响。得3分
4.无关键内容缺项，但存在3处及以上瑕疵，落地实施存在一定隐患。得2分
5.框架残缺，关键实施内容缺失，瑕疵数量多，可行性较差，需大幅修改后方可使用。得1分
6.未提交对应方面，不予计分。
瑕疵判定标准(出现任意一条即计1处瑕疵):
（1）照搬通用模板，未结合本项目实际情况编写；
（2）方案前后逻辑矛盾、表述说法不统一；
（3）无实施重点，无针对本项目的专属内容，定制性不足；
（4）存在文字错误、语句不通、表述有歧义；
（5）内容过于单薄，缺少可落地执行的具体细节；
（6）方案设计不合理、不具备落地可行性；
（7）存在进度滞后、交付失败等风险，未配套对应处置措施。	

	
	培训方案（5分）
	1.培训方案阐述清晰完整、逻辑条理分明，高度贴合本项目实际需求；培训计划、课程内容、实操演练、考核机制、师资配置、配套保障措施内容详实可落地，能够全面保障培训交付；无模板套用、文字错误、表述歧义等问题，不存在任何瑕疵。得5分。
2.培训方案整体内容完整，覆盖全部校内安防培训核心需求，计划、课程、考核、保障体系齐全；仅存在1处瑕疵，轻微问题不影响整体培训实施与交付效果。得4分。
3.培训方案基础框架完整，包含基础培训计划、课程内容、基础保障措施，能够满足项目常规培训需求；存在2处及以内瑕疵，整体可适配项目基础培训工作。得3分。
4.培训方案基础框架完整，但培训内容单薄，针对本校区安防场景的适配性一般，部分关键保障内容描述简略；共计3处瑕疵，落地实施存在一定阻碍，需优化调整。得2分。
5.仅提供简易培训大纲框架，培训内容简单笼统，贴合本项目安防业务需求程度低；师资、实训、考核等关键保障措施大量缺失，方案针对性、可行性较差；存在3处以上瑕疵，无法有效支撑现场培训工作，需大幅修改完善。得1分。
6.未提交，本项不予计分。
瑕疵判定标准(出现任意一条即计1处瑕疵):
（1）照搬通用模板，未结合本项目定制编写，无项目专属内容；
（2）培训流程、课时安排、考核规则前后逻辑冲突、表述不一致；
（3）未区分培训对象层级，缺少安保管理员、运维人员等重点岗位专项培训内容，无实施重点；
（4）存在错别字、语句不通、文字表述存在歧义；
（5）培训师资、实操实训场地设备、后续答疑售后等关键保障措施描述简略，无细化落地说明；
（6）培训课程、实操安排、考核方式设计不合理，适配本校区安防系统的针对性、落地可行性不足；

	
	拟派团队情况（5分）
	依据投标人拟派团队人员配置与项目实施匹配度、组织架构完整性、岗位职责清晰度、全体人员资质材料合规性综合评审。
1.人员配置完全契合项目全部实施要求；组织架构完整清晰，各岗位权责划分明确；项目负责人、技术负责人全套资质、2026年连续三个月社保证明齐全且证书均在有效期内；配备足额合规其他管理人员(证件、社保完整有效)，无人员材料缺失、证书过期问题。得5分。
2.人员配置合理，可满足项目正常实施；组织架构完整无关键岗位缺失，岗位职责划分清晰；项目负责人、技术负责人至少1人资质及社保证明齐全有效；存在部分其他管理人员资质材料不全或证书过期，但仍有合规在岗管理人员。得3分。
3.人员配置存在明显缺漏，组织架构缺失关键岗位，岗位职责划分模糊；项目负责人、技术负责人资质材料均不齐全、证书过期或缺少社保；合规有效管理人员数量不足少，人员基础资料不完整。得1分。
4.满足以下任一情形本项不得分(0分):
(1)未提供拟派团队人员清单、组织架构、岗位职责任何相关资料；
(2)仅提供人员身份证，无团队架构、岗位、资质配套材料；
(3)项目负责人、技术负责人、其他管理人员全部无有效资质及社保证明。
资质材料统一判定规则:
1.项目负责人有效认定标准:身份证正反面复印件、有效期内机电工程贰级及以上注册建造师证、有效安全生产考核合格证书、2026年连续三个月社保证明，四项材料缺一不可，证书过期视为无效。
2.技术负责人有效认定标准:身份证正反面复印件、有效期内机电工程相关专业中级及以上职称证书、2026年连续三个月社保证明，三项材料缺一不可，证书过期视为无效。
3.其他管理人员有效认定标准:身份证正反面复印件、有效期内项目相关资格证书、2026年连续三个月社保证明，三项材料缺一不可，证书过期视为无效。

	商务部分（满分20分）
	售后服务方案（15分）
	根据项目所需提供售后服务方案进行评审，包括但不限于①服务承诺方案、②组织架构方案、③售后服务实施方案、④售后维护方案、⑤投诉反馈方案，共5个方面；每个方面单独打分，满分3分；五个方面合计15分。
单个方面打分标准：
1.方案内容完整详实，紧密贴合本项目业务与运维实际，完全契合行业相关服务标准；未直接套用通用模板，全部内容为本项目定制化编制；售后响应时效、定期维保、现场巡检、故障处理、投诉闭环等全流程落地细则齐全；全文语句通顺、用词统一规范，不存在文字错误、表述歧义；整体逻辑通顺、权责清晰，能够全覆盖项目全部售后履约需求，无任何缺陷，无需修改可直接落地实施。得3分。
2.方案整体架构完整，项目核心售后保障需求均能够满足，仅存在1处或2处瑕疵；瑕疵仅存在于次要细节内容，不涉及服务时限、人员配置、故障处置、投诉处理等核心售后环节；不会造成服务中断、响应滞后、投诉无法闭环等实质性风险，仅需少量补充文字、完善局部细节即可达到满分标准，不影响整体售后交付工作。得2分。
3.方案无关键内容缺项，但存在3处及以上瑕疵，多处服务机制存在明显漏洞，若不经整改直接落地，会出现售后响应超时、维保流程缺失、投诉处置无规范流程等各类服务隐患，需要对多处内容进行补充、调整、优化后才可正常使用。得1分。
4.满足以下任一情形不予计分：
①未提交该维度对应的售后服务相关方案内容，无评审材料；
②提交内容与本项目运维、售后保障工作完全无关，无法适配项目实际服务场景，不具备评审价值。
瑕疵判定标准(出现任意一条即计1处瑕疵)：
（1）照搬通用售后模板，未结合本项目实际运维需求编写；
（2）方案前后逻辑矛盾、服务标准表述说法不统一；
（3）无售后运维重点，无针对本项目的专属服务内容，定制性不足；
（4）存在文字错误、语句不通、服务条款表述有歧义；
（5）内容过于单薄，缺少售后响应、维保、巡检等可落地执行的具体细节；
（6）售后保障机制设计不合理、不具备落地可行性。

	
	信息保密方案（5分）

	根据项目所需提供信息保密方案进行评审，评审维度包括但不限于①保密政策方案、②技术安全措施、③法律合规性、④应急响应方案、⑤监督与评估方案共5个方面，每个方面满分1分，本项合计满分5分。
单个方面评审标准:
1.该方面阐述明确、完整全面、条理清晰、针对性强、合理可行，无任何瑕疵。内容贴合本项目保密业务、数据、人员实际，覆盖全部保密管控要点，表述清晰无歧义，各项保密措施可直接落地，完全满足项目保密实施全部需求。得1分。
2.该方面仅存在1类瑕疵，其余四项要求均达标。方案整体框架完整，核心保密内容无缺失，仅局部细节存在轻微问题，无重大安全隐患，小幅修改即可达标，不影响保密工作落地。得0.8分。
3.该方面存在2类瑕疵，其余三项要求均达标。方案基础框架齐全，核心保密流程、防护措施完整，两处瑕疵均为次要短板，不影响核心保密环节安全，针对性修改两处内容即可正常使用。得0.6分。
4.该方面存在3类瑕疵，其余两项要求达标。无核心内容大面积缺失，但多处问题叠加，直接落地会存在数据泄露、不合规等安全隐患，需多处补充调整方案内容。得0.4分。
5.该方面存在4类瑕疵，仅一项要求达标。方案漏洞较多，适配性差，难以支撑基础保密工作，需大幅修订完善后方可使用。得0.2分。
6.满足任一情形不得分:
①同时存在全部5类瑕疵，方案无落地价值；
②未提供该方面对应内容；
③提交内容与本项目保密工作无关。
瑕疵判定标准(共5类，出现任意一条即计一类瑕疵):
（1）阐述不明确:保密范围、人员权限、处置流程描述模糊，存在文字错误、语句不通、定义歧义；
（2）不完整全面:缺少人员、设备、数据、载体、泄密处置等任一环节管控细则，内容单薄无落地步骤；
（3）条理不清晰:方案逻辑混乱，权责、管控标准前后说法矛盾，章节杂乱无分层；
（4）针对性不强:直接套用通用模板，未结合本项目业务、保密数据、岗位情况定制专属管控内容；
（5）缺乏合理性或可行性:保密管理、技术、应急措施脱离项目实际条件，无法落地，风险无配套补救措施。


(四)得分汇总
1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。
2.除投标价格得分外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。
3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外(保留小数点后两位)。
4.得分汇总：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。
5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。
七、推荐
1.同品牌产品不同投标人的处理方式
相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
2.评标委员会按得分汇总计算出各投标人的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，若存在节能环保产品参与投标，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定，优先采购节能环保产品。
若不存在节能环保产品参与投标，按技术参数及要求评审得分由高到低的顺序排列，依此类推。
3.评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
4.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
八、评标报告编写
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
[bookmark: _Toc21476][bookmark: _Toc8239]
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项目编号：               
本合同需加盖甲乙双方骑缝章有效

文山学院数智赋能学科建设与人才培养全场景创新平台建设项目（一期）——城南校区智慧安防建设（一期）项目





合
同
书





签订地点：文山州
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第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人）
乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：            
         采购项目编号：            
（2）采购计划编号：             
（3）项目内容：
   采购标的及数量：
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	计量单位

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
   （4）政府采购组织形式：分散采购
（5）政府采购方式：公开招标
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同总价款的30%，安装调试完成最终验收后15个工作日内支付剩余合同价款。
3. 合同履行
（1）合同履行期限：国产设备为签订合同后  日历天完成交货、安装及调试，进口设备为签订合同后   日历天完成交货、安装及调试，投标人可自报最短交货期。
（2）履约地点：                        
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式提交 
    收取履约保证金金额：合同金额的10%（即：     元） 
    履约担保期限：     年 
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                    
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：项目验收合格供应商提出验收申请之日起10个工作日内组织验收。
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：投标人交货时，采购人组织验收小组或指定代理人统一验收，采购人认为必要时可邀请有关专家参与共同验收，验收时采购人将按照国家相关标准或招标文件所载明的标准和方法进行验收  
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：按国家及相关行业验收标准验收以及合同条款验收，如有残缺、缝合等质量问题无条件包退包换。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章 
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标文件
（6）招标文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自 双方盖章并经双方法定代表人或授权代表签字后生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，招标代理    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：
项目负责人：
联系电话：
单位地址：

	乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：
项目负责人：
联系电话：
单位地址：
开户银行：
账    号：
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自项目验收合格并收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目履约结束后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
17.3 本项目不允许分包。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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各投标人必须对本章中的技术、服务要求作出全面、真实的反映，同时填写技术要求偏离表。若投标文件中响应情况与招标文件采购需求内容不符或无有效证明，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时将视为不响应该条技术、服务要求的规定。
本章各项技术参数、规格和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标。
投标人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物、工程或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格、撤销合同，并保留追究其法律责任的权利。验收时，交付的产品必须与投标产品的品牌、型号、规格、技术参数、性能说明、生产厂家等各项内容一致，投标人在投标时务必认真核实并如实填写产品品牌、型号、规格、技术参数、性能说明、生产厂家等各项信息。
本文件的解释权属于采购人、采购代理机构。
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(一)采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
1.本项目为一体化交钥匙工程，包含硬件设备采购、系统软件开发、管线布设、设备安装、系统调试、施工集成等全部工作。
2.为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）促进中小企业发展政策:根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人所投产品为小型或微型企业生产的,应对提交的中小企业声明函的真实性负责,提交的中小企业声明函不真实的,应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策:投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
（3）促进残疾人就业政府采购政策:根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
（4）按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
合国家现行安防设施器材的质量验收标准，主要涉及安装点位、设备调试、整体系统联调、线缆布设、项目完整性以及遵循相关施工与验收规范，严格执行国家、地方及行业强制性条文规定，达到一次性验收合格标准，施工现场达到云南省安全文明施工现场标准。
（3） 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	序号
	产品名称
	数量
	计量单位
	配置要求及参数

	1
	400万超清摄像机
	198
	台
	1、不低于400万像素，支持输出图像分辨率不低于2560x1440。
2、▲内置1颗NPU能力、CPU能力、GPU能力一体化处理芯片。
3、支持通过浏览器或客户端开启白光补光。
4、在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机30m处人体轮廓。
5、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的94%。
6、▲具有智能图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
7、支持通过浏览器设置码流为画质优先模式、均衡模式、存储优先模式等多种类型。
8、支持但不限于DC12V供电。
9、根据现场需求提供相关线材、辅材、安装、联调等。

	2
	AI人脸识别一体机
	15
	台
	1、通道1具备4K级像素，主码流不小于3840×2160，通道2具备2K级像素，主码流不小于2688×1520。
2、摄像机内置双镜头，2颗靶面尺寸不小于1/1.8英寸的图像传感器。
3、具有≥4颗补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光亮度均匀，无波纹状、圆环状、及不规则亮斑情况。
4、▲摄像机内置独立AI推理处理模块，INT8标准峰值推理算力不低于6TOPS；支持前端本地实时运行视觉大模型，具备全局图像特征融合、长时序多目标稳定追踪、复杂场景精准目标研判能力，适配行业各类主流深度学习技术方案。
5、▲支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标(行人、人脸、车辆、非机动车)检测、抓拍及结构化属性分析。可关联显示人脸/人体图片和车牌/车辆图片，并可将抓拍结果上传平台，上传延时不超过1S。
6、▲支持大模型人脸比对功能，对监控画面中出现的人脸与设备人脸库中的人脸图片进行比对，比对准确率不低于95%。
7、▲支持大模型人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片的成像效果。
8、▲支持开启、关闭智能文字搜索功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置。
9、▲具有智能图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
10、外壳防护等级不低于IP67。
11、为满足现场使用及未来可扩展能力，设备接口配置：≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口，内置≥1个麦克风、≥1个扬声器。
12、根据现场需求提供相关线材、辅材、安装、联调等。

	3
	400万全彩智能警戒球机
	6
	台
	1、内置GPU处理芯片；
2、光学变倍大于23倍，焦距≥120mm；
3、支持输出图像分辨率不小于2560×1440(400万像素)；
4、对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能；
5、设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离:夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体；
6、最低照度:红外灯关闭:彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux；
7、球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°；
8、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°；
9、具备镜头前盖玻璃加热功能，可以有效去除玻璃上的冰状和水状附着物；
10、须具备智能分析抗干扰功能，非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；
11、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；
12、支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小；
13、应具有≥280个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于6条巡航路径，可按照所设置轨迹完成≥4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能；
14、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1；
15、当智能行为分析设置为区域入侵，越界/绊线入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式；
16、设备符合GB/T4208-2017中IP67的规定，温度-30℃-+65℃，持续24h，设备处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作；
17、根据现场需求提供相关线材、辅材、安装、联调等。

	4
	监控立杆
	26
	根
	标准监控3.5米立杆。根据现场需求提供相关线材、辅材、安装、联调等。

	5
	万兆核心交换机
	1
	台
	1、整机无源分光口≥72个；
2、★所投产品支持防雷等级≥6kV；；
3、★整机独立业务板卡插槽≥3个，系统电源槽位≥2个；设备高度≤4U；
4、★单个无源分光口,最大支持接入远端设备≥32个，整机支持设备接入数≥400个(搭配AC可扩容至1200)
5、整机提供设备注册授权数≥400个，搭配AC可扩容至1200；支持生成树STP/RSTP；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
6、★交换容量≥51.2Tbps，包转发性能≥7200Mpps；
7、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，适配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阈值等问题通过微信告警推送；
8、支持MAC地址容量≥32K，三层SVI接口≥100个；
9、设备支持802.11R、OKC协议，支持快速漫游，并支持配置无线的802.1X功能；
10、设备支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL；
11、设备支持RADIUS，IPV6功能，路由功能RIP；
12、★支持网络统一运维管理，支持整网业务一键下发；；
13、通过发现协议可自动发现语音网关，统一管理平台下发配置；
14、含系统运行必需的接口板、电源、光模块。
15、根据现场需求提供相关线材、辅材、安装、联调等。

	6
	16口POE千兆接入交换机
	22
	台
	1、光接入交换机，支持固化千兆电口≥16个，上联SC光口≥1个；
2、交换缓存≥4.1Mbits，交换容量≥34Gbps，包转发率≥25Mpps
3、整机PoE最大输出功率≥240W，单端口最大功率≥30W
4、支持防雷等级≥6KV
5、支持防水箱/弱电箱壁挂安装，支持机架式安装；
6、支持VLAN划分，VLAN数≥16个
7、支持生成树STP/RSTP;提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
8、支持OAM功能，上报交换机光模块信息，包括距离/温度/电压/电流/光强/工作模式
9、根据现场需求提供相关线材、辅材、安装、联调等。

	7
	4口POE千兆接入交换机
	13
	台
	1、光接入交换机，支持固化千兆电口≥4个，上联SC光口≥1个；
2、交换缓存≥4.1Mbits，交换容量≥10Gbps，包转发率≥7、6Mpps；
3、整机PoE最大输出功率≥50W，单端口最大功率≥30W；
4、支持防雷等级≥6KV；
5、支持防水箱或弱电箱壁挂安装；
6、支持VLAN划分，VLAN数≥16个；
7、支持生成树STP/RSTP;提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
8、支持OAM功能，上报交换机光模块信息，包括距离/温度/电压/电流/光强/工作模式；
9、含电源、相关线材、辅材、安装、联调等。

	8
	2:16分光器
	6
	台
	1、固化端口:≥2个SC输入口，≥16个SC输出口；
2、产品为机架式，工作温度范围0℃~40℃；
3、双光口上联，配合链路形成typeB保护，链路保障升级；
4、供电链路保护，端口电源防过载，一路故障不影响其他电源输出链路；
5、内置盘纤功能区，方便光纤和接头安装；
6、插损值≤14.3dB；
7、根据现场需求提供相关线材、辅材、安装、联调等。

	9
	视频监控管理运行系统
	1
	台
	1.▲为满足实际现有业务及未来可拓展性的要求，硬件接口配置不低于：视频输出≥3路HDMI、≥1路VGA；网口配置≥2个2.5G电口、≥1个千兆光口；USB接口≥2个USB2.0、≥3个USB3.0；串口≥1路RS232、≥2路RS485；报警输入≥28路、报警输出≥14路；采用1+1冗余电源；音频接口≥1路输入、≥2路输出；机箱硬盘位支持内置不少于24块SATA硬盘。
2、支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文字搜索板块，进行文字搜索及页面展示。
3、▲设备支持文字搜索内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。
4、▲文字搜索检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索。
5、设备支持文字搜索功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文字搜索快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。
6、支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最少10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索。
7、支持独立的文字搜索应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围。
8、设备支持独立的智能文字搜索应用模块，应用内置文字搜索高频热词，如:人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等。
9、▲支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。
10、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
11、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。
12、支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。
13、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持16路音频设备管理。
14、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。
15、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。
16、设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息(IP和时间)并有日志记录。
17、支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。
18、支持最大接入带宽≥1280Mbps，最大存储带宽≥1280Mbps，最大转发带宽≥1024Mbps。
19、电源由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作；在更换故障电源后，可恢复到两个电源协同负载均衡工作。
20、根据现场需求提供相关线材、辅材、安装、联调等。

	10
	存储硬盘
	24
	块
	1、全新原厂硬盘
2、标准容量:20TB
3、转速:7200RPM
4、接口:SATA 6Gb/s
5、根据现场需求提供相关线材、辅材、安装、联调等。

	11
	综合管理边缘一体机
	1
	台
	1、▲具有≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥2个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口；≥4个USB接口、≥1个RS-232接口、≥1个RS-485接口、≥12路报警输入接口、≥4路报警输出接口；≥2路音频输入，≥2路音频输出、≥5个SATA3.0接口；
2、支持视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印；
3、支持在线和离线地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表；
4、▲支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传；
5、支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分:内部人员、外部人员、陌生人员；
6、支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行；
7、支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”:支持一户多车车主查询；
8、支持视频事件级联，包括:穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵、人员聚集；
9、支持人脸事件级联，包括高频人员、陌生人、重点人员；
10、支持报警事件级联，包括入侵包括报警和紧急报警，入侵报警包括:子系统-布防、子系统-撤防、子系统-消警、防区-旁路、防区-旁路恢复、防区-报警；
11、支持停车场事件级联，包括黑名单、车辆入场、车辆出场；
12、支持内置不少于750条风险台账，风险位置包括:包括设备设施、消防设施、校舍安全、重点部位；风险点包括消防控制室、操场、厕所、教室、会议室、实验室、就餐区、图书馆、宿舍等；
13、支持风险公告栏。
14、支持同步组织、人员、人脸、卡片数据；组织数据包括:组织名称等；人员数据包括:姓名、工号、性别、证件号、所属组织等；卡片数据包括:卡号、对应人员等；
15、▲到校离校信息查询:支持查询平台人员门禁通行数据，包括人员姓名、人员类型、所属部门、学工号、设备名称、出入时间；
16、支持多色彩(红、橙、黄)展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态；
17、支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变；
18、支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价(合格/不合格)，采集方式包括:①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求；
19、支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载；
20、支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展；
21、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持不少于7天每日的用户活跃数统计；
22、支持开启解码功能，可同时回放≥4路400W分辨率、H、264/H、265编码格式的视频图像，解码总资源≥8个1920×1080格式的视频图像；
23、根据现场需求提供相关线材、辅材、安装、联调等。

	12
	机柜
	1
	台
	1、容量:42U；宽*度*高:≥600*600*2055mm。
2、承载:静载800KG(带支架)
3、防护等级:IP20
4、主要材料:方孔条与安装梁:耐指纹敷铝锌板；其余:SPCC优质冷轧板；厚度:方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。

	13
	视频监控管理端
	1
	台
	1. CPU:≥I7-12700KF(3.6G)/
2. 显存≥8G/
3. 内存≥32G/
4. 系统硬盘≥1T固态硬盘/
5. 数据硬盘≥2TB/
6. 显示器≥27寸/
7. ≥750W电源/
8. 含光电键鼠

	14
	400万一体抓拍机
	4
	台
	1、集成抓拍机、显示屏、补光灯于一体，具备数字水印功能：支持编码时加入防篡改字段，提示录像 / 图片被篡改。
2、具备断网续传：断网时抓拍图存本地存储卡，联网自动上传平台；支持自动识别、格式化、循环覆盖。
3、具备车牌跟踪：支持实时跟踪与识别。
4、无牌车辆抓拍：支持无号牌车辆抓拍。
5、机动车捕获率：晴朗无雾，日间≥200lx、夜间≤30lx；日间捕获率≥99%，夜间≥98%。
6、车牌识别准确率：同上述照度条件；日间≥99%，夜间≥98%。
7、车身颜色识别：支持多种车身颜色识别。
8、具备语音播报：支持本地语音存储与后台下发语音输出。
9、具备显示屏：支持滚动 / 静止显示过车时间、车牌、时长、金额、自定义内容。
10、道闸控制：布防时按黑白名单自动控制道闸。
11、补光灯控制：内置补光灯，支持 浏览器/ 客户端开关、低照度自动开启、定时开关、亮度 1~90 可调。
12、宽动态：支持开启 / 关闭宽动态。
13、具备报警功能：未授权车、提示车、非法开闸、通讯故障时报警。
14、具备黑白名单：联网同步比对，断网本地比对管控。
15、车牌识别：支持大小汽车、使领馆、警用、军车、新能源（绿 / 黄绿）号牌；支持倾斜 0°~30°、相机法线与行车方向 < 65° 识别。
16、异常车牌：支持污损、遮挡≤1/3 车牌检测识别。
17、行进方向：支持来向、去向识别。
18、放行响应：车牌触发至抬杆信号≤1000ms。
19、具备过滤抓拍：支持正向、背向、全部抓拍。
20、虚假车牌过滤：支持防翻拍、虚假车牌检测。
21、连续过车：支持连续过车道闸不落杆。
22、强光抑制：支持强光抑制设置。
23、根据现场需求提供相关线材、辅材、安装、联调等。

	15
	4米直杆道闸
	4
	台
	1、采用一体化防撞机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高。
2、支持遇阻反弹，开优先保护功能。
3、直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳。
4、支持红外，地感，雷达等多种防砸。
5、支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护。
6、手动开闸功能:停电时可转动手轮，使道闸保持开状态。
7、RS485接口:支持远程运维。
8、机箱壁厚1.5mm，配2根压条现场施工安装方便。
9、支持消防报警接入。
10、开/关到位输出接口:≥1组。
11、开/关/停控制信号接口:≥1组。
12、红外/地感防砸信号接口:≥1组。
13、485控制接口:≥1组。
14、根据现场需求提供相关线材、辅材、安装、联调等。

	16
	嵌入式终端
	2
	台
	1、可通过无线访问设备、控制设备、配置停车场相关功能。
2、设备支持VGA和HDMI同时输出画面，可以多屏展示。
3、设备自带2个硬盘，其中至少一个SSD硬盘，两个硬盘都能保存停车场数据，开启双硬盘热备份功能。
4、设备上电后，无需连接外部网络，可依靠设备自带无线通讯模块，进行远程运维、远程配置、远程操作、远程控制停车场系统。
5、支持接入轮轴识别仪识别车辆轮轴数量，支持配置按轮轴数量来收取不同的停车费用。
6、支持接入出入计数相机统计停车场的余位，可计算车辆的进出，形成出入记录。
7、支持手机扫码访问，可通过扫描设备二维码访问设备所有界面。
8、支持功能包括:登录设备、控制出入口管控、录入名单、查询过车记录:可通过鼠标、键盘、显示器登录设备，支特功能包括:登录设备，控制出入口管控、录入名单、查询过车记录。
9、具有多口交换机功能，支持6个10/100m自适应RJ45接口进行网络交换功能。
10、一台终端管理停车场，可额外设置另外一台备机，当前设备故障时，另外一台可以切换成正式管理设备，保持停车场正常运行
11、设备支持APP快速配置，可通过APP实现整个停车场的快速配置。
12、可按时间设置定时录像和报警录像，并能根据时间、通道进行查询与回放。
13、支持车辆倒车离开闸机摄像头的报警功能。
14、支持特殊车牌管理，可分别设置放行规则。
15、支持车道上车辆滞留超过设置时间的文字显示与语音提示功能。
16、根据现场需求提供相关线材、辅材、安装、联调等。

	17
	出入口雷达
	4
	台
	1、支持宽电压范围为:DC9V~16V，一般采用DC12V供电。
2、功耗≤3W。
3、设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。
4、在触发雷达作用区域内，车速25km/h以内，触发捕获率大于98%。
5、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。
6、触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。
7、检测距离:最远6米；检测宽度:最宽2米。
8、可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试。
9、1组RS485接口；1组报警信号输出；1组固件升级接口。
10、外壳防护等级:IP67。
11、根据现场需求提供相关线材、辅材、安装、联调等。

	18
	8口千兆接入交换机
	2
	台
	1、光接入交换机，支持固化千兆电口≥8个，上联SC光口≥1个；
2、交换缓存≥4.1Mbits，交换容量≥18Gbps，包转发率≥13Mpps
3、整机PoE最大输出功率≥125W，单端口最大功率≥30W
4、支持防雷等级≥6KV
5、支持防水箱/弱电箱壁挂安装，支持机架式安装；
6、支持VLAN划分，VLAN数≥16个
7、支持生成树STP/RSTP;提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
8、支持OAM功能，上报交换机光模块信息，包括距离/温度/电压/电流/光强/工作模式
9、根据现场需求提供相关线材、辅材、安装、联调等。

	19
	门禁道闸管理端
	2
	台
	1. CPU:I7-14700(2.1G)/
2. 内存≥16G/
3. 硬盘≥1TSSD/
4. 集显/
5. 无光驱/
6. 带23.8寸显示器/
7. 带光电键鼠。

	20
	数据调度可视终端
	4
	台
	1、终端大小:46英寸；物理分辨率达到≥1920×1080，响应时间≤8ms。
2、物理拼缝≤3.5mm，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度≥900TVL，对比度达到1000:1。
3、具有视频输入接口:≥HDMI*1、DVI*1、USB*1，控制接口:≥RS232IN*1、RS232OUT*1。
4、通过控制面板远程无线控制终端，控制距离最远可支持≥10米，控制角度范围可支持水平-80°至80°。支持进行开关机、亮度调节等操作。
5、控制面板为86型开关面板，具体8个按键，厚度≤15.2mm。
6、可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为≥4个，场景切换时间≤2s，切换过程中无黑屏、闪屏现象。
7、控制面板具有磁吸功能，可进行磁吸壁挂安装；底部带有防滑脚垫，可平放桌面使用。
8、支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看本设备运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置参数。
9、支持通过自动识别终端的行列号信息。
10、支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在终端的显示场景模式。
11、支持远程开关机控制，定时开关机操作。
12、支持U盘自动播放功能，开启状态下，自动读取U盘中的视频、图片或文本资源并播放，视频间衔接时长≤30ms。
13、支持高低温环境工作，在0℃±2℃环境中，带电正常工作放置不低于168小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤；在50℃±2℃环境中，带电正常放置不低于168小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤。
14、设备支持节能模式，打开节能模式后，对应终端上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目；正常运行的平均功耗最高可以降低60%。
15、具有信号自动检测功能，当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前接入的信号接口无信号输入时，可自动切换到其他有信号输入的接口。
16、可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。
17、支持防灼烧功能，能够有效改善长时间显示静态画面时造成的残影现象。
18、根据现场需求提供相关线材、辅材、安装、联调等。

	21
	标准接口开发及数据整合
	1
	套
	功能概述:打通学校人员、组织、门禁、视频、消防、车辆、告警等基础数据和第三方平台接口，把分散在不同系统里的数据统一接入、统一管理、统一使用，为首页驾驶舱、人员管理、交通管理、消防管理、告警处置、数据展示等业务模块提供统一的数据基础和数据备份。
主要功能:
1、校内师生信息数据归集、分类(可以把学生、教职工、重点人员、长期报备人员等基础信息接进平台，方便统一查看和维护)；
2、组织架构数据整合(可以接入或维护院系、部门、专业、班级等组织树，为权限、人员筛选和数据统计提供基础)；
3、物联感知设备及系统接口开发与对接(可以接入视频、门禁、车辆、消防、告警等设备和系统)；
4、统一身份认证登入(可以和学校现有登录系统打通，用户用原账号就能登录)；
5、通行与告警数据接入(可以汇聚门禁通行、车辆通行、消防告警、视频AI告警、设备离线等数据)；
6、数据统一管理(把人员、车辆、告警、通行、事件、巡查、消防等数据集中到一个平台里使用)。

	22
	智慧平安校园综合管理门户
	1
	套
	功能概述:把校园当前安全情况集中放在门户首页，领导或值班人员一打开系统就能看到告警、人员、车辆、巡查、设备、访客、隐患等关键数据，并能快速进入对应业务详情。
主要功能：
1、首页驾驶舱(展示告警总数、未处理告警、在校人数、在校车辆、巡查完成率、设备在线率、访客在访数、隐患待整改数等核心指标)；
2、专题大屏(面向指挥中心展示校园态势、消防、交通、告警、重大活动等可视化内容)；
3、智能检索(支持通过图片、人员特征、车辆特征、关键词等方式快速查找抓拍、轨迹、档案和事件记录)；网格地图(按校园、区域、楼宇展示网格边界、设备点位、人员、告警和隐患)；
4、视频监控(提供第三方视频平台入口，方便快速查看校园视频监控画面)；
5、告警趋势图(展示近7天、30天、90天告警趋势)；校园事件日历(以日历方式展示安全事件类型、等级和详情)。

	23
	人员信息
	1
	套
	功能概述:对接信息中心人事系统及人脸库，统一维护校内外人员基础档案、人脸信息、组织关系、车辆关联、通行权限和重点关注状态，为门禁、访客、告警、交通、巡查等业务提供人员数据基础。
主要功能:
1、学生信息管理(维护学生基础信息、学籍信息、住宿信息、人脸信息和通行权限，支持按院系、专业、班级筛选)；
2、教职工信息管理(维护教职工档案、部门岗位、车辆信息、人脸信息和通行权限)；
3、重点人员管理(对需要重点关注的校内外人员建立档案，设置关注级别、行为标签和布控措施)；
4、黑名单管理(对违规或禁止入校人员进行加入、解除、记录追溯，并联动门禁、道闸、人脸识别系统拦截)；
5、长期报备(管理施工、商户、驻校服务、配送等长期进出校园人员和车辆，支持审批、续期、到期提醒和通行记录查询)；
6、批量导入(支持通过Excel模板批量导入人员数据)。

	24
	校安管理
	1
	套
	功能概述:围绕校园日常安全事件、隐患、巡查、告警和考核建立闭环管理机制，实现问题发现、上报、派单、整改、验收、归档全过程留痕。
主要功能:
1、巡查管理(配置巡查点、巡查路线、巡查计划和巡查班次，巡查人员可通过移动端打卡、拍照、上报异常)；
2、治安管理(支持保卫处值班室采用桌面端接处警，具有来电接听、事件登记、录音归档、预警打印、值班通知和工单派送。对巡查发现、AI检测、电话/人工上报、设备告警、第三方通报等类型事件进行审核、派单、整改和验收)；
3、隐患整改闭环(隐患上报后生成整改工单，指派责任人处理，整改完成后验收归档)；
4、实时告警监控(按紧急、重要、一般、提示等级展示告警信息)；
5、告警处理流程(支持接单、处理中、待验收、已闭环等状态流转)；
6、录像申请查看(通过移动端提交录像查看申请，并按审批流程处理)；
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	智慧访客
	1
	套
	功能概述:对外来访客预约、审批、签到、签退、通行授权和历史记录进行统一管理，确保外来人员进出校园有流程、有记录、可追溯。
主要功能:
1、访客信息管理(登记访客姓名、证件信息、联系方式、访问对象、访问事由和访问状态)；
2、访客预约(支持访客或被访人提前预约，到校前完成审批)；
3、访客审批(被访人或管理人员可对预约申请进行审核)；签到签退(访客到校后进行身份核验、签到、授权通行和离校签退)；
4、进出记录(查询访客进出时间、校门、被访人、访问状态和通行记录)；
5、移动端访客管理(手机上可完成预约、审核、通知、确认到访和记录查询)；
6、长期访客报备(对施工、商户、配送等长期来访人员进行审批、续期、到期提醒和通行管理)。
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	安全台账
	1
	套
	功能概述:把校园安全相关的事件、隐患、巡查、消防、告警、整改、培训、演练等记录沉淀为电子台账，方便分类管理、责任追溯、材料归档和统计导出。
主要功能:
1、台账分类(按治安事件、隐患整改、巡查记录、消防档案、告警处置、培训演练等建立分类)；
2、记录维护(支持新增、编辑、查询、归档和删除台账记录)；
3、附件管理(上传照片、文档、整改材料、验收材料和报告文件)；
4、流程关联(关联事件上报、派单、整改、验收、闭环等过程记录)；
5、责任追溯(记录责任部门、责任人、处理时间和处理结果)；
6、统计汇总(按时间、类型、区域、部门、状态等条件查询，并导出汇总结果)。
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	校时系统
	1
	套
	1、通过完善的北斗信号监测，自动或手动选择北斗或GPS卫星信号。
2、支持标准NTP网络时间传输协议。支持本地和远程网管，通过网络口、web管理界面进行参数配置。可支持系统内所有设备的网络授时服务。可提供基于RS232的时码输出。
3、需提供高精度的1pps输出。接口:(高稳晶振+北斗+GPS+NTP+1*1路IPPS+RS422/485×5+光口×4+1GbE×8)/1U
4、支持GPS、北斗、上级NTP；(选配支持CDMA校时)
5、支持多网域校时
6、支持双机热备、级联方案
7、处理器:嵌入式ARM处理器
同步精度:卫星同步精度&lt;20ns
8、存储:512M
9、守时精度:≤28us
10、跟踪通道数:32
11、捕获通道数:128
12、冷启动捕获灵敏度:-148dBm
13、热启动捕获灵敏度:-156dBm
14、热启动时间＜2min；冷启动时间＜20min
15、授时容量:10000次/每秒(单千兆网口)
16、授时精度:≤5us
17、授时频段:GPS:1575.42±1.023MHz，北斗:1561.098±2.046MHz
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	数据展示及驾驶舱
	1
	套
	功能概述:对人员、车辆、消防、告警、巡查、隐患、学习、安全考核等数据进行集中展示和多维分析，为领导决策、值班研判和安全治理提供数据支撑。
主要功能:
1、人员数据展示(展示学生、教职工、访客、重点人员、黑名单等统计情况)；
2、交通数据展示(展示车辆通行、违章、黑名单等数据)；
3、消防数据展示(展示消防设备、巡查、告警、隐患、演练和培训情况)；
4、告警统计分析(按时间、区域、类型、处理效率等维度分析告警情况)；
5、巡查数据展示(展示巡查完成率、到位率、异常发现率、漏检情况和排行榜)；
6、隐患数据展示(展示隐患数量、整改率、超时率、复发率和区域分布)；
7、学习档案与统计(展示安全教育学习完成率、考试通过率和错题分析)；
8、风险隐患报告(根据隐患、告警、事件等数据生成风险研判报告)；
9、驾驶舱配置(支持数据源和刷新频率配置)。
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	平安校园移动端
	1
	套
	功能概述:为巡查人员、值班人员、审批人员和管理人员提供移动端入口，实现现场巡查、隐患上报、访客审批、告警处理、消防检查、通知查看等移动办公能力。
主要功能:
1、移动巡查(查看巡查任务、路线导航、到点打卡、逐项检查、拍照提交)；
2、隐患上报(现场发现问题后，可以拍照、定位、填写说明并提交整改流程)；
3、访客管理(手机上可进行访客预约、审核、确认到访和查看进出记录)；
4、告警处理(查看告警详情、接单、反馈处理情况、提交验收和关闭处理)；
5、消防巡查(扫码检查消防设备，拍照记录异常并生成整改工单)；
6、录像申请(通过移动端提交录像查看申请，并按审批流程处理)；
7、通知公告(接收公告、任务、考试、安全提醒、告警提醒等消息，并确认已读)；
8、移动端催办(对待处理事项、未完成任务和超期事项进行提醒)。
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	平台引擎及事件中心管理
	1
	套
	功能概述:为平台提供组织、权限、账号、流程、事件、告警规则、数据备份和系统配置等基础支撑能力，保障各业务模块统一运行、统一授权、统一流转和统一管理。
主要功能:
1、组织架构管理(维护院系、部门、专业、班级等组织树，支持新增、调整、搜索和人员批量转移)；
2、角色权限管理(配置系统账号、角色、功能权限和数据权限)；
3、账号管理(新增、编辑、停用账号，关联人员、手机号、角色和有效期)；
4、功能权限树(按模块、页面、按钮进行三级权限控制)；
5、数据权限配置(按全部、本部门及下级、仅本部门、仅本人等范围控制数据可见性)；
6、告警中心(统一接入巡查发现、AI检测、人工上报、设备告警、消防告警、交通违章等事件)；
7、流程引擎(支持派单、处理、验收、归档和超时升级)；
8、告警规则配置(配置告警类型、等级、分配策略、提醒方式和升级机制)；
9、系统配置(管理基础参数、日志、数据备份和系统运行设置)。
10、平台引擎采用B/S系统架构，支持基于浏览器端的轻量级访问，无须安装任何插件或客户端软件。通过拖拉拽等可视化编辑的交互方式即可完成前端页面搭建，通过配置数据库、第三方、java服务完成数据接入。
11、产品内置丰富组件(Web、APP、大屏、地图、3D等)，内置基础服务、BPM流程服务和快速生成表单页面的服务。支持组件自定义、服务自定义、函数代码、Script编码等扩展能力，拓展性良好，满足行业特色场景开发需求，支持无码化/低码化/多码化不同编码程度的应用开发。
12、平台采用轻量模块化架构设计，终端用户无须安装任何插件或客户端软件，支持低成本、最快速度完成数字孪生校园安防三维可视化的集成与落地，支持三维场景与数据的秒级加载渲染，具备高度灵活的无痕扩展能力，可根据业务发展需要随需快速扩展各类智慧安防数字孪生可视化应用。

	项目总金额（元）
	￥1,700,000.00

	核心产品
	万兆核心交换机


说明：
1.各投标人必须对招标文件“第六章 招标内容及要求”中的所有要求作出全面、真实的反映。招标文件中参数内明确要求提供证明材料而未提供的，视为不响应该条技术参数。
2.以上各项技术参数和性能要求如出现引用品牌、型号、某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标，同时填写技术参数偏离说明。
3.对于本项目中的核心产品提供相同品牌产品，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加投标的，按一家投标人计算，评审后总得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审总得分相同的，技术部分得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不再推荐为中标候选人。
4.投标人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物、工程或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格、撤销合同，并保留追究其法律责任的权利。验收时，交付的产品必须与投标产品的品牌、型号、规格、技术参数、性能说明、生产厂家等各项内容一致，投标人在投标时务必认真核实并如实填写产品品牌、型号、规格、技术参数、性能说明、生产厂家等各项信息。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；
1.采购标的的数量：见招标公告。
2.交货期：签订合同后45个工作日内完成安装调试、试运行、培训并验收。
3.质保期：验收完成后不少于3年。
4.交货地点：文山学院城南校区。
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
1.包装及运输要求：所有设备、配件、辅材、备品备件、技术资料、工具均采用原厂标准工业包装，符合国家行业标准规范；中标供应商负责全部货物运输、装卸、上楼、就位安装，运输、保险、搬运、人工等所有相关费用均包含在投标总报价中，招标人不另行支付任何费用。
2.货物安装要求：
硬件部分：（1）所有设备、监控立杆严格按照指定点位安装，安装牢固规整，不得遮挡视线、占用消防通道，严禁损坏校园原有建筑及设施。
（2）线缆布设整齐，强弱电线路分开，做好防护并标注清晰；做好基础防水、防锈、防破损处理。
（3）设备安装完成后逐台调试，确保通电、网络、各项功能运行正常，前端设备与后端平台通信、联动稳定。
（4）遵守校园管理规定，文明施工，施工结束后及时清理垃圾，恢复现场原貌。
（5）安装过程中需做好成品保护，不得损坏校园建筑、绿化、道路及其他公共设施，施工垃圾及时清理。
（6）整体系统联调完毕后，配合校方开展验收，存在问题须按期整改。
3.质量要求：所有货物为原厂全新正品，符合国家现行国标、行业标准，各项技术指标完全满足本招标文件需求。
（六）采购标的的验收标准； 
验收依据为本招标文件、中标投标文件、采购合同及国家相关标准。项目分到货初验、试运行终验两个阶段。
（七）采购标的的其他技术、服务等要求。
软件部分：1.在系统上线后按照学校要求的培训方式对系统用户进行不少于3次的系统培训，培训需覆盖系统操作、管理维护、数据录入与数据分析等核心模块，并结合理论讲解与实操演练，提升实际应用能力。
2.系统维保服务期限：系统自验收合格之日起1年维保服务，维保服务期内服务内容包括但不限于：
	(1)服务器及软件系统运行维护，安全漏洞修复。
	(2)对软件系统的bug响应并修订。
	(3)提供7×24小时全天候技术支持服务，涵盖电话与远程网络支持，确保实时响应机制。一般性问题响应时间不超过2小时，复杂问题处理时间不超过12小时，构建高效、可靠的技术保障体系。
	(4)每学期开学主动上门了解学校工作计划，确保学校安防管理工作的开展得到有序保障；质保期内每年至少开展四次上门巡检服务，保障系统稳定运行。
	(5)提供在线客服、QQ/微信服务群、专职售后服务人员等多种服务途径。
	(6)为保障系统的正常使用，供应商需提供操作手册，学校人员变动时, 提供远程培训服务；在法定工作时间段，提供在线实时的使用指导和技术支持。
	(7)维保期后供应商需提供永久咨询、安全漏洞和bug修复服务。 
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第七章 投标文件格式
 
 
资格审查部分封面

 
文山学院数智赋能学科建设与人才培养全场景创新平台建设项目（一期）——城南校区智慧安防建设（一期）项目

（项目编号：YNZC2026-G1-04322-YYZX-0425）
 
  
 
投 标 文 件
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[bookmark: _Toc24434]投标人：	           (电子签章)
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名或签章)
[image: 透明logo]云南元大工程咨询有限责任公司                                                  招标文件
日期：      年     月     日
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[bookmark: _Toc24841][bookmark: _Toc9032][bookmark: _Toc13707][bookmark: _Toc20842]一、具有独立承担民事责任的能力
[bookmark: _Toc24593][bookmark: _Toc10328]提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
[bookmark: _Toc24801][bookmark: _Toc11747]

[bookmark: _Toc20455][bookmark: _Toc31273][bookmark: _Toc2818][bookmark: _Toc12909]二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: _Toc25770][bookmark: _Toc27285]供应商须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一： 
①提供2025年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（执行小企业会计准则的可不提供所有者权益变动表，非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准）），2026年以来新成立的投标人提供自成立至今的财务报表或财务情况说明；
注:根据《关于加强审计报告查验工作的通知》(财会(2023)15号)规定，会计师事务所在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台(网址:http://acc.mof.gov.cn)取得赋码，未取得赋码的审计报告视为无效。
②提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明。


[bookmark: _Toc11299][bookmark: _Toc32462][bookmark: _Toc15405][bookmark: _Toc32760]三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
[bookmark: _Toc14504][bookmark: _Toc1209][bookmark: _Toc23521]提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
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[bookmark: _Toc35][bookmark: _Toc26349][bookmark: _Toc14826][bookmark: _Toc32054][bookmark: _Toc8322]四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供2026年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
[bookmark: _Toc22200][bookmark: _Toc14258][bookmark: _Toc4825][bookmark: _Toc23336][bookmark: _Toc4022][bookmark: _Toc30512]
五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
致：        （采购人）
 （投标人自行承诺及说明，内容自拟）               
 








投标人：	                                    (电子签章)
 
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	             (电子签名或签章)
 
日期：         年 	 月    日






注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
[bookmark: _Toc15638][bookmark: _Toc16296][bookmark: _Toc15765]
[bookmark: _Toc29133]

[bookmark: _Toc32123][bookmark: _Toc7078][bookmark: _Toc7956][bookmark: _Toc18638]六、其他
1.法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（由投标人自行承诺）
2.投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录。
3.本项目的特定资格要求：
3.1投标人须具备建设行政主管部门核发的在有效期内的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证；
3.2本项目不接受联合体投标（由投标人自行承诺）。





文山学院数智赋能学科建设与人才培养全场景创新平台建设项目（一期）——城南校区智慧安防建设（一期）项目
 
商务技术部分封面

                
 
 
投 标 文 件
[bookmark: _Toc17422][bookmark: _Toc3642][bookmark: _Toc8176][bookmark: _Toc9601]商务技术部分
 （项目编号：YNZC2026-G1-04322-YYZX-0425）

 
 
 
 
投标人：	           (电子签章)
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名)
[image: 透明logo]云南元大工程咨询有限责任公司                                                   招标文件
日期：      年     月     日
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[bookmark: _Toc31298][bookmark: _Toc10984][bookmark: _Toc28459][bookmark: _Toc15981][bookmark: _Toc29456]
[bookmark: _Toc31181][bookmark: _Toc10785][bookmark: _Toc15505][bookmark: _Toc26785]一、开标一览表
 
 
项目名称：                                                
招标编号： 
	投标总价(元)
	交货期
	质保期
	交货地点

	小写：
	
	
	


注：1.此表中的投标总价即为最终报价，不允许另有折扣说明；
2.如投标文件中开标一览表的报价与政采云系统上面填的报价不一致时，以投标文件中开标一览表的报价为准；
3.小数点后保留两位小数，四舍五入。
 
  

投标人：	           (电子签章)
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：    (电子签名或签章)日期：      年     月     日
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[bookmark: _Toc17435][bookmark: _Toc2521][bookmark: _Toc31841][bookmark: _Toc5873][bookmark: _Toc20273][bookmark: _Toc18635]二、投标函

             (采购人名称)：
我方已仔细研究了              (项目名称)招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标总价，向你方提供招标文件要求的货物/服务。    
1. 我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。
2.本投标的投标有效期为自投标截止之日起90个日历天。
3.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物/服务。
（3）除商务条款偏离表和技术规格偏离表列出的偏差外，我方满足招标文件的全部要求。
5．                （其他补充说明）。

投 标 人：	                         (电子签章)
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：  (电子签名或签章)
地	址：                                           
网	址：                                           
电	话：                                               
传	真：                                           
邮政编码：                                         
日  期：       年    月    日
 

[bookmark: _Toc17119][bookmark: _Toc13197][bookmark: _Toc16155][bookmark: _Toc12574][bookmark: _Toc1351][bookmark: _Toc10010]
三、法定代表人(单位负责人)身份证明书
 
 
 
投标人名称：                       
单位性质：                         
地    址：                        
成立时间：       年     月       日
经营期限：                         

姓名：           性别：          年龄：          职务：          
系	                   (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。
特此证明。
 
附：在有效期内的法定代表人(单位负责人)身份证。
  
投标人：	           (电子签章)
 
 
 
                         
                       日  期：     年   月   日
 
 
	[bookmark: _Toc31847][bookmark: _Toc15398][bookmark: _Toc23744]法定代表人(单位负责人)身份证正面/反面


[bookmark: _Toc9026][bookmark: _Toc13638][bookmark: _Toc10827][bookmark: _Toc3420]
四、授权委托书
 
 
本人             (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)，现委托             (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
投 标 人：                        (电子签章)
法定代表人(单位负责人)：           (电子签名或签章)
身份证号码：                            
委托代理人：                            
身份证号码：                            
日期：       年    月    日
注：附在有效期内的授权委托代理人身份证，如由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

	代理人身份证正面/反面



[bookmark: _Toc26620][bookmark: _Toc25271][bookmark: _Toc28613][bookmark: _Toc6694][bookmark: _Toc28435][bookmark: _Toc22113][bookmark: _Toc21100][bookmark: _Toc30543]
五、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
(单位负责人)
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人须具有的各类资质证书(若有)
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况(包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)
	

	备注
	


注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料，如开户许可证或基本存款账户信息等。
[bookmark: _Toc19996][bookmark: _Toc9972][bookmark: _Toc32543][bookmark: _Toc27024]
六、投标保证金
 
投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供相应凭证的扫描件。
 
 
[bookmark: _Toc23543][bookmark: _Toc25087][bookmark: _Toc22039][bookmark: _Toc23570][bookmark: _Toc1773][bookmark: _Toc22726]
七、商务条款偏离表和技术规格偏离表
(一)商务条款偏离表
	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款内容
	投标文件的商务条款响应情况
	偏离情况
	说明

	1
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	交货期：签订合同后45个工作日内完成安装调试、试运行、培训并验收。
	
	
	

	2
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	质保期：验收完成后不少于3年。
	
	
	

	3
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	交货地点：文山学院城南校区。
	
	
	

	4
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	交货方式：现场交货。
	
	
	

	5
	“投标人须知前附表”第3.3.1款
	投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。
	
	
	



(二)技术规格偏离表
	序号
	货物名称
	招标文件
条款号
	招标技术规格及要求
	投标技术
规格及要求
	偏离情况
	证明材料所在页码
	说明

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人须对招标文件“招标内容及要求”中的技术规格及要求作出全面、真实的反映，除如实填写技术规格偏离表外，招标文件第六章《招标内容及要求》中标注“★”、“▲”的参数须提供满足产品需求且清晰可辨的技术证明材料(包括但不限于技术白皮书或说明书或检测报告或印刷宣传彩页或招标文件规定的技术支持资料或相关或配置清单或使用功能截图等）资料以证明其产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，否则视为不满足对应的技术参数要求。
2.表格中“偏离情况”一列，投标人只能如实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。凡响应内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标技术规格及要求”一列中写明所投技术参数。

[bookmark: _Toc14236][bookmark: _Toc29437]
投标人：	           (电子签章)
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名或签章)
日期：      年     月     日
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8、 [bookmark: _Toc10512][bookmark: _Toc25897][bookmark: _Toc3035][bookmark: _Toc29861]分项报价表
	序号
	项目（产品）名称
	数量
	计量
单位
	品牌
	型号和规格
	原产地
	制造商名称
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	400万超清摄像机
	198
	台
	
	
	
	
	
	
	

	2
	AI人脸识别一体机
	15
	台
	
	
	
	
	
	
	

	3
	400万全彩智能警戒球机
	6
	台
	
	
	
	
	
	
	

	4
	监控立杆
	26
	根
	
	
	
	
	
	
	

	5
	万兆核心交换机
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	

	6
	16口POE千兆接入交换机
	22
	台
	
	
	
	
	
	
	

	7
	4口POE千兆接入交换机
	13
	台
	
	
	
	
	
	
	

	8
	2:16分光器
	6
	台
	
	
	
	
	
	
	

	9
	视频监控管理运行系统
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	

	10
	存储硬盘
	24
	块
	
	
	
	
	
	
	

	11
	综合管理边缘一体机
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	

	12
	机柜
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	

	13
	视频监控管理端
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	

	14
	400万一体抓拍机
	4
	台
	
	
	
	
	
	
	

	15
	4米直杆道闸
	4
	台
	
	
	
	
	
	
	

	16
	嵌入式终端
	2
	台
	
	
	
	
	
	
	

	17
	出入口雷达
	4
	台
	
	
	
	
	
	
	

	18
	8口千兆接入交换机
	2
	台
	
	
	
	
	
	
	

	19
	门禁道闸管理端
	2
	台
	
	
	
	
	
	
	

	20
	数据调度可视终端
	4
	台
	
	
	
	
	
	
	

	21
	标准接口开发及数据整合
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	

	22
	智慧平安校园综合管理门户
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	

	23
	人员信息
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	

	24
	校安管理
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	

	25
	智慧访客
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	

	26
	安全台账
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	

	27
	校时系统
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	

	28
	数据展示及驾驶舱
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	

	29
	平安校园移动端
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	

	30
	平台引擎及事件中心管理
	1
	套
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	


注：投标人的报价不得超过预算金额，否则按否决投标处理。


投标人：	           (电子签章)
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	      (电子签名或签章)
日期：      年     月    日
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[bookmark: _Toc15277][bookmark: _Toc10610][bookmark: _Toc5113][bookmark: _Toc14787][bookmark: _Toc25886][bookmark: _Toc13119]九、项目实施方案
结合评标办法格式自拟。



[bookmark: _Toc2138][bookmark: _Toc15686][bookmark: _Toc6738][bookmark: _Toc139268760][bookmark: _Toc21029]十、培训方案
结合评标办法格式自拟。
[bookmark: _Toc1638][bookmark: _Toc12901][bookmark: _Toc31462][bookmark: _Toc31736][bookmark: _Toc29327]
十一、拟派团队情况
[bookmark: _Toc28350]结合评标办法格式自拟。

[bookmark: _Toc15519]十二、售后服务方案
结合评标办法格式自拟。


[bookmark: _Toc15137][bookmark: _Toc25912]十三、信息保密方案
结合评标办法格式自拟。


[bookmark: _Toc21190][bookmark: _Toc10162][bookmark: _Toc12890][bookmark: _Toc6697]十四、其他资料

(一)投标人能享受政策优惠的证明材料
(二)招标文件要求提交的其他资料
(三)投标人认为需要提交的其他资料
[bookmark: _Toc4868]
中小企业声明函(货物)
 本公司（联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加       (单位名称) 的    (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1.        (标的名称)，属于        (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为    (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为___ 万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.      （标的名称)， 属于       （采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为       (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为      万元， 资产总额为      万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业)；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖章):
日 期:
                   
[bookmark: _Toc468][bookmark: _Toc12254]1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：

[bookmark: _Toc28128]
监狱企业证明文件格式
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
   

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。


关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：
日期：    年    月   日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。（本项目“规定比例”栏可不填）
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。（本项目“关键组件”栏可不填）
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。（本项目“关键工序”栏可不填）


产品成本占比承诺函
我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为        %。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1.本承诺函应按包分别提供。
2.单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3.当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。
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