精密空调及多联空调维保服务（2026年度采购）项目报价单
1.精密空调维保设备清单
	序号
	使用科室
	品牌/型号
	数量
	配置
	单项价格（元）
	一年维保价格（元）

	1
	计算机中心
	Canatal佳力图/MEAD0602M
	2台
	双系统机组
	
	

	2
	计算机中心灾备机房
	Canatal佳力图/MEAD0502M
	2台
	单系统机组
	
	

	3
	一号楼3TMR
	Airedale亚列顿/DF65AD
	1台
	双系统机组✩
	
	

	4
	二号楼MR一室
	Stuls世图兹/CPD612A
	1台
	双系统机组✩
	
	

	5
	二号楼MR二室
	Stuls世图兹/CPU612A
	1台
	双系统机组✩
	
	

	6
	二号楼MR三室
	CTDG斯泰登高/EXU60AI
	1台
	双系统机组✩
	
	

	7
	二号楼MR四室
	Airsys阿尔西/OPTIMA.U.DXA40E2A3
	1台
	双系统机组✩
	
	

	8
	二号楼MR五室
	Climaveneta克莱门特/COOLBLADE DA0035
	1台
	双系统机组
	
	

	9
	二号楼放疗科    MR室
	Climaveneta克莱门特/COOLBLADE DA0035
	1台
	双系统机组
	
	

	10
	保健中心MR2室
	Climaveneta克莱门特/COOLBLADE DA0035
	1台
	双系统机组
	
	


2.多联空调维保设备清单
	使用区域
	品牌/型号
	外机
	内机
	单项价格（元）
	一年维保价格（元）

	
	
	制冷量
	数量（台）
	机型
	数量（台）
	
	

	一号楼二楼ECT
	美的
	45KW
	1
	天花四面出风内机
	9
	
	

	
	美的
	28KW
	1
	
	
	
	

	二号楼负一楼
	约克
	40KW
	2
	天花四面出风内机
	35
	
	

	
	
	25KW
	2
	
	
	
	

	二号楼负一楼
	格力
	73KW
	1
	天花四面出风内机
	18
	
	

	
	
	33.5KW
	1
	
	
	
	

	二号楼一楼图书馆
	美的
	61.5KW
	1
	天花四面出风内机
	20
	
	

	
	
	56KW
	1
	
	
	
	

	
	
	45KW
	1
	
	
	
	

	三号楼一楼CT
	格力
	14KW
	1
	天花四面出风内机
	2
	
	

	三号楼一楼CT
	美的
	25KW
	1
	天花四面出风内机
	2
	
	

	三号楼二楼DR
	美的
	18KW
	1
	天花四面出风内机
	3
	
	

	三号楼高通量测序实验室
	海尔
	12KW
	1
	单面出风内机
	3
	
	

	发热门诊楼（钢结构建筑）
	美的
	61.5KW
	1
	风管式新风内机6台、天花一面出风内机43台、四面出风内机8台
	57
	
	

	
	
	56KW
	1
	
	
	
	

	
	
	73.6KW
	2
	
	
	
	

	垂虹门诊
	美的
	45KW
	1
	天花一面出风内机41台、二面出风内机5台、四面出风内机17台
	63
	
	

	
	
	56KW
	2
	
	
	
	

	
	
	85KW
	1
	
	
	
	

	感染科4楼（监管病房）
	美的
	78.5KW
	1
	天花一面出风内机
	24
	
	


一年维保费用共       元，二年维保费用共       元。
