市体校教学楼及学生公寓给水管更换项目

工程量清单

HBT-B预字[2024]   057  号

湖北省招标股份有限公司

二〇二四 年 九 月

清单编制说明

一、工程概况

本项目为市体校教学楼及学生公寓给水管更换项目，对建筑主体施工的金属管道进行拆改更换，具体范围详见招标文件。

二、编制依据

1.本项目招标文件；

2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854－2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856－2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857－2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858－2013）、《湖北省房屋修缮工程消耗量定额及全费用基价表（2019）》；

3.委托方提供的由中塍勘察设计有限公司设计施工图纸《市体校教学楼、公寓楼给水管维修》2024.09第一版；

4.安全文明施工费按武城建〔2023〕9号文件规定执行；

5.税金按鄂建办〔2019〕93号文件规定执行；

6.建筑工程施工及验收规范、技术操作规程、安全操作规程、文明施工的有关政策性法规、施工资料和其它参考资料。

7.清单编制过程中组织的相关会议的会议纪要、往来函件等。

三、填写说明

1、本[工程量清单]为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。

2、本[工程量清单]应与投标人须知及前附表、合同通用条款、合同专用条款、技术规范、图纸、对招标文件的答疑补遗文件结合起来仔细阅读、理解、或解释。

3、本[工程量清单]遵循GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》进行编制，不经特别说明其各细目计量单位、工程量计算规则、包含的内容均与上述计价规范相一致。

4、无论工程量是否列明，[工程量清单]中的每一单项均须填写单价或合价，对投标人没有填写单价或合价的项目费用，应视为已包含在[工程量清单]的其它单价或合价之中。没有列出项目的工程费用应分配到已列出项目的单价和合价中。

5、投标人应将[工程量清单]后附表填写完整，分部分项[工程量清单]分析表中应列明单价组成内容及单价，各细目报价应与单价分析表单价相同。安全防护、文明施工与环境保护费用按鄂建办[2018]27号文件及按武城建〔2023〕9号文计取和实施。

6、分部分项工程量清单说明：

（1）本[工程量清单][项目名称]中所描述的项目特征是为了方便投标人报价根据设计图纸要求列出的，如与设计图纸有矛盾以设计图纸为准。其描述的工作内容为主要工作内容，凡工作内容中未描述的其它具体内容，由投标人按招标文件或图纸要求编制，以完成清单项目为准，综合考虑到投标报价中，将来有清单中未列的工作内容发生时，投标人不得以任何理由或借口提供索赔与调整。

（2）本项目砂浆全部按预拌砂浆考虑，混凝土按商品混凝土考虑，砂浆及混凝土运距由投标人自行考虑，结算时不作调整。

7、金额（价格）均应以人民币表示。

四、其他说明：

- 本项目采取综合单价计价模式；

- 安全防护、文明施工与环境保护为工程开工至竣工验收期间的全部费用；包含因受业主拆迁影响局部工程进度所增加的安全防护、文明施工与环境保护费用；

- 施工临时用水、电费用、材料二次搬运及施工成品保护费用由投标人自行考虑，除已列明的措施项外，其余各类措施等，费用均包括在相应的清单子目中考虑，招标人不再单独计价，结算时亦不予调整；

- 本工程不计取工程排污费；

- 本工程未设置专业工程暂估价；

- 本工程未设置暂列金；

- 未尽事宜参照本项目清单。