公共分析测试中心林科实验楼气路系统采购项目更正公告

一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：北林招（货）[BX2026]011号/CFTC-BJ01-2607052　　　　　　
原公告的采购项目名称：公共分析测试中心林科实验楼气路系统采购项目　　　　　　
首次公告日期：2026年07月24日　　　　　　
二、更正信息
更正事项：采购文件、比选公告
更正内容：
1、原比选文件中：第四章采购需求—三、采购标的
	采购明细

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	是否接受进口

	1
	气瓶柜（双瓶）
	个
	10
	不接受

	2
	气瓶柜（单瓶）
	个
	2
	不接受

	3
	钢瓶固定架
	个
	20
	不接受

	4
	G5/8钢瓶接头
	个
	34
	不接受

	5
	W21.8*14L钢瓶接头
	个
	1
	不接受

	6
	乙炔扎兰
	个
	2
	不接受

	7
	高压软管
	根
	36
	不接受

	8
	半自动切换面板
	个
	7
	不接受

	9
	半自动切换面板(乙炔)
	个
	1
	不接受

	10
	一级减压阀
	个
	21
	不接受

	11
	1/4"MNPT*1/2"卡套
	个
	14
	不接受

	12
	1/4"MNPT*1/4"卡套
	个
	202
	不接受

	13
	1/4"MNPT*3/8"卡套
	个
	1
	不接受

	14
	高压球阀
	个
	37
	不接受

	15
	1/4"卡套阻火器
	个
	3
	不接受

	16
	1/2"卡套阻火器
	个
	1
	不接受

	17
	1/2"焊接三通
	个
	1
	不接受

	18
	1/2"*1/4"*1/2"焊接三通
	个
	4
	不接受

	19
	3/8"焊接三通
	个
	4
	不接受

	20
	1/4"焊接三通
	个
	63
	不接受

	21
	3/8"*1/4"*3/8"焊接三通
	个
	14
	不接受

	22
	1/2"管道
	米
	97
	不接受

	23
	3/8"管道
	米
	48
	不接受

	24
	1/4"管道
	米
	494
	不接受

	25
	二级减压阀（C2H2）量程0.25MPa
	个
	2
	不接受

	26
	二级减压阀1MPa
	个
	47
	不接受

	27
	减压阀堵头
	个
	48
	不接受

	28
	1/4FNPT*1/4卡套
	个
	48
	不接受

	29
	1/4"*3/8"大小头
	个
	2
	不接受

	30
	1/4"卡套针阀
	个
	11
	不接受

	31
	1/2"卡套针阀
	个
	4
	不接受

	32
	1/2"卡套中低压球阀
	个
	9
	不接受

	33
	1/4"卡套中低压球阀
	个
	51
	不接受

	34
	末端转换接头
	个
	50
	不接受

	35
	面板
	块
	73
	不接受

	36
	铝条
	个
	1
	不接受

	37
	可燃气体报警探头（C2H2）
	米
	62
	不接受

	38
	可燃气体报警探头（CH4）
	个
	2
	不接受

	39
	气体报警探头（O2）
	个
	2
	不接受

	40
	气体报警控制主机
	个
	16
	不接受

	41
	支架、管夹、五金件等辅材
	台
	12
	不接受

	42
	信号线
	米
	160
	不接受



现更正为：
	采购明细

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	是否接受进口

	1
	气瓶柜（双瓶）
	个
	10
	不接受

	2
	气瓶柜（单瓶）
	个
	2
	不接受

	3
	钢瓶固定架
	个
	20
	不接受

	4
	G5/8钢瓶接头
	个
	34
	不接受

	5
	W21.8*14L钢瓶接头
	个
	1
	不接受

	6
	乙炔扎兰
	个
	2
	不接受

	7
	高压软管
	根
	36
	不接受

	8
	半自动切换面板
	个
	7
	不接受

	9
	半自动切换面板(乙炔)
	个
	1
	不接受

	10
	一级减压阀
	个
	21
	不接受

	11
	1/4"MNPT*1/2"卡套
	个
	14
	不接受

	12
	1/4"MNPT*1/4"卡套
	个
	202
	不接受

	13
	1/4"MNPT*3/8"卡套
	个
	1
	不接受

	14
	高压球阀
	个
	37
	不接受

	15
	1/4"卡套阻火器
	个
	3
	不接受

	16
	1/2"卡套阻火器
	个
	1
	不接受

	17
	1/2"焊接三通
	个
	1
	不接受

	18
	1/2"*1/4"*1/2"焊接三通
	个
	4
	不接受

	19
	3/8"焊接三通
	个
	4
	不接受

	20
	1/4"焊接三通
	个
	63
	不接受

	21
	3/8"*1/4"*3/8"焊接三通
	个
	14
	不接受

	22
	1/2"管道
	米
	97
	不接受

	23
	3/8"管道
	米
	48
	不接受

	24
	1/4"管道
	米
	494
	不接受

	25
	二级减压阀（C2H2）量程0.25MPa
	个
	2
	不接受

	26
	二级减压阀1MPa
	个
	47
	不接受

	27
	减压阀堵头
	个
	48
	不接受

	28
	1/4FNPT*1/4卡套
	个
	48
	不接受

	29
	1/4"*3/8"大小头
	个
	2
	不接受

	30
	1/4"卡套针阀
	个
	11
	不接受

	31
	1/2"卡套针阀
	个
	4
	不接受

	32
	1/2"卡套中低压球阀
	个
	9
	不接受

	33
	1/4"卡套中低压球阀
	个
	51
	不接受

	34
	末端转换接头
	个
	50
	不接受

	35
	面板
	块
	73
	不接受

	36
	铝条
	米
	62
	不接受

	37
	可燃气体报警探头（C2H2）
	个
	2
	不接受

	38
	可燃气体报警探头（CH4）
	个
	2
	不接受

	39
	气体报警探头（O2）
	个
	16
	不接受

	40
	气体报警控制主机
	台
	12
	不接受

	41
	支架、管夹、五金件等辅材
	项
	1
	不接受

	42
	信号线
	米
	160
	不接受


[bookmark: _GoBack]2、原原比选文件中：
响应文件递交截止时间及开启时间：2026年7月30日15点00分（北京时间）
现更正为：
响应文件递交截止时间及开启时间：2026年7月31日15点00分（北京时间）

其他内容不变
更正日期：2026年7月28日　
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：北京林业大学　　　　　
地址：北京市海淀区清华东路35号　　　　　　　　
联系方式：李老师，张老师 010-62337461　　　　　　
2.采购代理机构信息                                 
名    称：国金招标有限公司 
地    址：北京市朝阳区东三环南路甲52号顺迈金钻国际商务中心9层9C 
电子信箱：gjzbyxgs@126.com 
采购项目联系人：孙涛、王涵、杨振豪、王树凡、刘晓红、王佳乐
电    话：010-52188100，13552541378　　　　　　　　　　　　
3.项目联系方式
项目联系人：孙涛、王涵
电　话：010-52188100，13552541378
