公共分析测试中心林科实验楼气路系统采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：北林招（货）[BX2026]011号/CFTC-BJ01-2607052

原公告的采购项目名称：公共分析测试中心林科实验楼气路系统采购项目

首次公告日期：2026年07月24日

二、更正信息

更正事项：采购文件、比选公告

更正内容：

1、原比选文件中：第四章采购需求—三、采购标的

| 采购明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 是否接受进口 |
| - 1 | 气瓶柜（双瓶） | 个 | 10 | 不接受 |
| - 2 | 气瓶柜（单瓶） | 个 | 2 | 不接受 |
| - 3 | 钢瓶固定架 | 个 | 20 | 不接受 |
| - 4 | G5/8钢瓶接头 | 个 | 34 | 不接受 |
| - 5 | W21.8*14L钢瓶接头 | 个 | 1 | 不接受 |
| - 6 | 乙炔扎兰 | 个 | 2 | 不接受 |
| - 7 | 高压软管 | 根 | 36 | 不接受 |
| - 8 | 半自动切换面板 | 个 | 7 | 不接受 |
| - 9 | 半自动切换面板(乙炔) | 个 | 1 | 不接受 |
| - 10 | 一级减压阀 | 个 | 21 | 不接受 |
| - 11 | 1/4"MNPT*1/2"卡套 | 个 | 14 | 不接受 |
| - 12 | 1/4"MNPT*1/4"卡套 | 个 | 202 | 不接受 |
| - 13 | 1/4"MNPT*3/8"卡套 | 个 | 1 | 不接受 |
| - 14 | 高压球阀 | 个 | 37 | 不接受 |
| - 15 | 1/4"卡套阻火器 | 个 | 3 | 不接受 |
| - 16 | 1/2"卡套阻火器 | 个 | 1 | 不接受 |
| - 17 | 1/2"焊接三通 | 个 | 1 | 不接受 |
| - 18 | 1/2"*1/4"*1/2"焊接三通 | 个 | 4 | 不接受 |
| - 19 | 3/8"焊接三通 | 个 | 4 | 不接受 |
| - 20 | 1/4"焊接三通 | 个 | 63 | 不接受 |
| - 21 | 3/8"*1/4"*3/8"焊接三通 | 个 | 14 | 不接受 |
| - 22 | 1/2"管道 | 米 | 97 | 不接受 |
| - 23 | 3/8"管道 | 米 | 48 | 不接受 |
| - 24 | 1/4"管道 | 米 | 494 | 不接受 |
| - 25 | 二级减压阀（C2H2）量程0.25MPa | 个 | 2 | 不接受 |
| - 26 | 二级减压阀1MPa | 个 | 47 | 不接受 |
| - 27 | 减压阀堵头 | 个 | 48 | 不接受 |
| - 28 | 1/4FNPT*1/4卡套 | 个 | 48 | 不接受 |
| - 29 | 1/4"*3/8"大小头 | 个 | 2 | 不接受 |
| - 30 | 1/4"卡套针阀 | 个 | 11 | 不接受 |
| - 31 | 1/2"卡套针阀 | 个 | 4 | 不接受 |
| - 32 | 1/2"卡套中低压球阀 | 个 | 9 | 不接受 |
| - 33 | 1/4"卡套中低压球阀 | 个 | 51 | 不接受 |
| - 34 | 末端转换接头 | 个 | 50 | 不接受 |
| - 35 | 面板 | 块 | 73 | 不接受 |
| - 36 | 铝条 | 个 | 1 | 不接受 |
| - 37 | 可燃气体报警探头（C2H2） | 米 | 62 | 不接受 |
| - 38 | 可燃气体报警探头（CH4） | 个 | 2 | 不接受 |
| - 39 | 气体报警探头（O2） | 个 | 2 | 不接受 |
| - 40 | 气体报警控制主机 | 个 | 16 | 不接受 |
| - 41 | 支架、管夹、五金件等辅材 | 台 | 12 | 不接受 |
| - 42 | 信号线 | 米 | 160 | 不接受 |

现更正为：

| 采购明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 是否接受进口 |
| 1 | 气瓶柜（双瓶） | 个 | 10 | 不接受 |
| 2 | 气瓶柜（单瓶） | 个 | 2 | 不接受 |
| 3 | 钢瓶固定架 | 个 | 20 | 不接受 |
| 4 | G5/8钢瓶接头 | 个 | 34 | 不接受 |
| 5 | W21.8*14L钢瓶接头 | 个 | 1 | 不接受 |
| 6 | 乙炔扎兰 | 个 | 2 | 不接受 |
| 7 | 高压软管 | 根 | 36 | 不接受 |
| 8 | 半自动切换面板 | 个 | 7 | 不接受 |
| 9 | 半自动切换面板(乙炔) | 个 | 1 | 不接受 |
| 10 | 一级减压阀 | 个 | 21 | 不接受 |
| 11 | 1/4"MNPT*1/2"卡套 | 个 | 14 | 不接受 |
| 12 | 1/4"MNPT*1/4"卡套 | 个 | 202 | 不接受 |
| 13 | 1/4"MNPT*3/8"卡套 | 个 | 1 | 不接受 |
| 14 | 高压球阀 | 个 | 37 | 不接受 |
| 15 | 1/4"卡套阻火器 | 个 | 3 | 不接受 |
| 16 | 1/2"卡套阻火器 | 个 | 1 | 不接受 |
| 17 | 1/2"焊接三通 | 个 | 1 | 不接受 |
| 18 | 1/2"*1/4"*1/2"焊接三通 | 个 | 4 | 不接受 |
| 19 | 3/8"焊接三通 | 个 | 4 | 不接受 |
| 20 | 1/4"焊接三通 | 个 | 63 | 不接受 |
| 21 | 3/8"*1/4"*3/8"焊接三通 | 个 | 14 | 不接受 |
| 22 | 1/2"管道 | 米 | 97 | 不接受 |
| 23 | 3/8"管道 | 米 | 48 | 不接受 |
| 24 | 1/4"管道 | 米 | 494 | 不接受 |
| 25 | 二级减压阀（C2H2）量程0.25MPa | 个 | 2 | 不接受 |
| 26 | 二级减压阀1MPa | 个 | 47 | 不接受 |
| 27 | 减压阀堵头 | 个 | 48 | 不接受 |
| 28 | 1/4FNPT*1/4卡套 | 个 | 48 | 不接受 |
| 29 | 1/4"*3/8"大小头 | 个 | 2 | 不接受 |
| 30 | 1/4"卡套针阀 | 个 | 11 | 不接受 |
| 31 | 1/2"卡套针阀 | 个 | 4 | 不接受 |
| 32 | 1/2"卡套中低压球阀 | 个 | 9 | 不接受 |
| 33 | 1/4"卡套中低压球阀 | 个 | 51 | 不接受 |
| 34 | 末端转换接头 | 个 | 50 | 不接受 |
| 35 | 面板 | 块 | 73 | 不接受 |
| 36 | 铝条 | 米 | 62 | 不接受 |
| 37 | 可燃气体报警探头（C2H2） | 个 | 2 | 不接受 |
| 38 | 可燃气体报警探头（CH4） | 个 | 2 | 不接受 |
| 39 | 气体报警探头（O2） | 个 | 16 | 不接受 |
| 40 | 气体报警控制主机 | 台 | 12 | 不接受 |
| 41 | 支架、管夹、五金件等辅材 | 项 | 1 | 不接受 |
| 42 | 信号线 | 米 | 160 | 不接受 |

2、原原比选文件中：

响应文件递交截止时间及开启时间：2026年7月30日15点00分（北京时间）

现更正为：

响应文件递交截止时间及开启时间：2026年7月31日15点00分（北京时间）

其他内容不变

更正日期：2026年7月28日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京林业大学

地址：北京市海淀区清华东路35号

联系方式：李老师，张老师 010-62337461

2.采购代理机构信息

名    称：国金招标有限公司

地    址：北京市朝阳区东三环南路甲52号顺迈金钻国际商务中心9层9C

电子信箱：gjzbyxgs@126.com

采购项目联系人：孙涛、王涵、杨振豪、王树凡、刘晓红、王佳乐

电    话：010-52188100，13552541378

3.项目联系方式

项目联系人：孙涛、王涵

电　话：010-52188100，13552541378