第三章  用 户 需 求 书

一、项目概况

项目名称：中国中华人民共和国八所海关东方大道住宅楼修缮工程（二次招标）

项目单位：中华人民共和国八所海关

项目编号：FZK(W)2024-3-019-2

预    算：1366000.00元

数    量：一项

项目分包情况：不分包

工    期：自合同签订之日起90日历天

用    途：中华人民共和国八所海关工作需要

付款方式：采购双方签订合同时另行约定。

验收要求：按照国家有关规定、《招标文件》和《投标文件》的承诺进行验收。

二、编制说明

工程基本概况：

本工程名称中国中华人民共和国八所海关东方大道住宅楼修缮工程（二次招标）。

二、编制依据：

1、2013年中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

2、2017年海南省住房和城乡建设厅颁布的《海南省安装工程综合定额（2017）》、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额（2017）》、《海南省装饰装修工程综合定额(2021)》、《海南省房屋修缮与抗震加固综合定额（2015）》等。

3、海南省住房和城乡建设厅发布的《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定〔2019〕100号）。

4、海南省住房和城乡建设厅发布的《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》(琼建定〔2019〕128号)。

5、海南省住房和城乡建设厅发布的《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》（琼建定[2024]3号），其中安全文明施工费（浮动奖励部分）费率按0计取。

6、修缮工程施工方案。

7、现场勘察数据。

8、施工图纸。

三、工程量清单及图纸

备注：施工图纸另附，各投标单位须按照施工图纸及招标清单进行清单报价。且在确定中标单位后，中标单位应严格按照施工图纸、招标清单以及施工合同约定进行施工。

| （清-表3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中国中华人民共和国八所海关东方大道住宅楼修缮工程（二次招标） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 1、拆除、外运工程 |  |  |  |  |
| 1.2 | 2、恢复工程 |  |  |  |  |
| 1.3 | 3、管道工程 |  |  |  |  |
| 1.4 | 4、电气线路、照明灯具 |  |  |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 |  |  |  |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 |  |  |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：社保费 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |  |  |  |  |  |

| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中国中华人民共和国八所海关东方大道住宅楼修缮工程（二次招标） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、拆除、外运工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605002014 | 客厅、餐厅、房 间、阳台楼面平 面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面种类:陶瓷面砖 3.人工清理、搬运下楼集中堆放 |  | m2 | 1242.29 |  |  |  |  |
| 2 | 011605002015 | 客厅、房间墙裙 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:墙面 2.饰面材料种类:墙裙瓷 砖 3.人工拆除面砖，人工 搬运下楼 |  | m2 | 934.85 |  |  |  |  |
| 3 | 011605001028 | 拆除厨房、卫生 间、洗漱间楼、 地面地砖 | 1.拆除的基层类型:水泥 砂浆 2.饰面种类:陶瓷面砖 3.人工清理、搬运下楼 集中堆放 |  | m2 | 181.18 |  |  |  |  |
| 4 | 011608002026 | 客厅、房间、厨 房、卫生间墙面 铲除涂料面 | 1.拆除的基层类型:水泥 砂浆 2.饰面材料种类:涂料 3.人工清理、搬运下楼 集中堆放 |  | m2 | 1447.17 |  |  |  |  |
| 5 | 011608002030 | 卫生间墙面壁纸拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥 砂浆 2.饰面材料种类:壁纸 3.人工清理、搬运下楼 集中堆放 |  | m2 | 5.81 |  |  |  |  |
| 6 | 011608002027 | 房间、阳台、厨 房、卫生间天棚 面铲除涂料 | 1.铲除部位名称:室内天 棚面涂料 2.人工清扫 |  | m2 | 788.71 |  |  |  |  |
| 7 | 011608002028 | 公用部分楼梯间 墙面涂料铲除 | 1.拆除的基层类型:水泥 砂浆 2.饰面材料种类:涂料 |  | m2 | 476.16 |  |  |  |  |
| 8 | 011608002029 | 公用部分楼梯间 天棚面涂料铲除 | 1.拆除的基层类型:水泥 砂浆 2.饰面材料种类:涂料 |  | m2 | 267.55 |  |  |  |  |
| 9 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨 2.人工清理、搬运下楼 |  | m2 | 7 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中国中华人民共和国八所海关东方大道住宅楼修缮工程（二次招标） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 集中堆放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1.柜体材质:木柜 2.柜体尺寸：:高2.7m 3.人工清理、搬运下楼集中堆放 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 011605002016 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:屋顶 女儿墙部分外墙 2.饰面材料种类:条形瓷 砖 |  | m2 | 25 |  |  |  |  |
| 12 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:坐式洁 具 2.运输：拆除后人工搬运下楼集中堆放 |  | 套 | 34 |  |  |  |  |
| 13 | 011610002001 | 金属窗拆除 | 1.室内高度:3.3m 2.窗洞口尺寸:1.5*1.8 3.人工搬运下楼，集中堆放、外运 |  | 樘 | 150 |  |  |  |  |
| 14 | 011610001001 | 木门拆除 | 1.室内高度:3.3m 2.木门洞口尺寸:0.9*2.5 3.人工搬运下楼，集中堆放、外运 |  | 樘 | 100 |  |  |  |  |
| 15 | 011610002002 | 金属门拆除 | 1.室内高度:3m 2.j金属门洞口尺寸:0.8*2.5 3.人工搬运下楼，集中堆放、外运 |  | 樘 | 45 |  |  |  |  |
| 16 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:2.9m 2.灯具种类:吸顶灯 |  | 套 | 182 |  |  |  |  |
| 17 | 011613001002 | 插座拆除 | 1.拆除插座高度:1.2 2.插座种类:五孔插座 |  | 套 | 297 |  |  |  |  |
| 18 | 011612001015 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质: 2.管道上的附着物种类: |  | m | 334.3 |  |  |  |  |
| 19 | 010103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.装车方式:挖机上车 3.运距:15km到指定堆场 |  | m3 | 142.62 |  |  |  |  |
|  |  | 2、恢复工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011201001002 | 客厅、房间拆除墙面砖后一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.基层处理：涂刷界面剂 3.底层厚度、砂浆配合 |  | m2 | 934.85 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中国中华人民共和国八所海关东方大道住宅楼修缮工程（二次招标） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 比:15mm厚1：2.5水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011102003001 | 厨房、卫生间块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:40厚1：3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300通体面砖 3.嵌缝材料种类:嵌缝剂 |  | m2 | 181.18 |  |  |  |  |
| 22 | 011204003002 | 恢复卫生间块料墙面 | 1.底层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥砂浆，涂刷界面剂 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600通体面砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:2mm、专用嵌缝剂填缝 |  | m2 | 188 |  |  |  |  |
| 23 | 01B001 | 原墙面砖清洁维护 | 1.部位：厨房、卫生间、洗漱间、楼梯间 2.面层材料种类：面砖 3.面层处理：面砖清洁维护 |  | m2 | 891.39 |  |  |  |  |
| 24 | 011102003002 | 客厅、餐厅、房间、阳台块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:40厚1：3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600通体面砖 3.嵌缝材料种类:嵌缝剂 |  | m2 | 1242.29 |  |  |  |  |
| 25 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:材料同室内楼面砖 |  | m2 | 167.81 |  |  |  |  |
| 26 | 011302001001 | 客厅、餐厅吊顶天棚 | 1.吊杆规格、高度:D8螺杆，高度200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、600mm 3.面层材料品种、规格:塑料面板 |  | m2 | 634.76 |  |  |  |  |
| 27 | 011407002001 | 房间、厨房、洗手间、洗漱间天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:混凝土板面 2.喷刷涂料部位:天棚 3.腻子种类:室内腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料二遍 |  | m2 | 788.71 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中国中华人民共和国八所海关东方大道住宅楼修缮工程（二次招标） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 28 | 011407001003 | 室内墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:砂浆墙面 2.喷刷涂料部位:室内墙面 3.腻子种类:室内腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料二遍 |  | m2 | 3702.89 |  |  |  |  |
| 29 | 010802004002 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:2 100*950 2.门框或扇外围尺寸:2 050*900 3.门框、扇材质:钢质门 框、门扇 |  | m2 | 33.81 |  |  |  |  |
| 30 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0921、宽0.9m高2.1m 2.门品种:一般木制门，带门套 |  | 樘 | 80 |  |  |  |  |
| 31 | 010807001002 | 金属铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:按设计尺寸 2.框、扇材质:90系列1.5厚普通铝合金窗 3.玻璃品种、厚度:4厚普通玻璃 |  | m2 | 278.76 |  |  |  |  |
| 32 | 010802001001 | 厨卫、洗漱间金属(塑钢）门 | 1.门框或扇外围尺寸:800*2100 2.门框、扇材质:铝合金玻璃门 |  | m2 | 75.39 |  |  |  |  |
| 33 | 011201001003 | 东栋女儿墙墙面 一般抹灰 | 1.墙体类型:砖体女儿墙 2.底层厚度、砂浆配合 比:1：2.5水泥砂浆 |  | m2 | 25 |  |  |  |  |
| 34 | 011204003003 | 东栋女儿墙块料 墙面 | 1.面层材料品种、规格 、颜色:200*40条形白 色瓷砖 2.缝宽、嵌缝材料种类: 缝宽5mm，水泥浆填缝 |  | m2 | 25 |  |  |  |  |
| 35 | 011407001004 | 楼梯间墙面喷刷 涂料 | 1.基层类型:室内墙体 2.喷刷涂料部位:楼梯间 3.涂料品种、喷刷遍数: 白色涂料二遍 |  | m2 | 476.16 |  |  |  |  |
| 36 | 011407002002 | 楼梯间天棚喷刷 涂料 | 1.基层类型:室内天棚 2.喷刷涂料部位:楼梯间 3.涂料品种、喷刷遍数: 白色涂料二遍 |  | m2 | 267.55 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中国中华人民共和国八所海关东方大道住宅楼修缮工程（二次招标） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 37 | 琼011703002001 | 材料人工垂直运输 | 1.材料垂直运输方式： 人工 2.材料分类：砂、水泥 、涂料、门、墙面砖、 楼面砖 3.计量单位：按材料统 计及相应定额子目分类 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3、管道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内给水支 管 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管DN 25 4.连接方式：热熔 |  | m | 153 |  |  |  |  |
| 39 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:PPR、DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 |  | m | 41.5 |  |  |  |  |
| 40 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:PPR、DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 |  | m | 139.9 |  |  |  |  |
| 41 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热给水 3.材质、规格:PPR、DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 |  | m | 88.9 |  |  |  |  |
| 42 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内给水支 管 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管DN 15 4.连接方式：热熔 |  | m | 78.4 |  |  |  |  |
| 43 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:阀门 2.材质:铜塑 |  | 个 | 17 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中国中华人民共和国八所海关东方大道住宅楼修缮工程（二次招标） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 3.规格、压力等级:DN1 5、1.0Mpa 4.连接形式:丝扣 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:洗衣机水龙头、卫生间水龙头 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN15 |  | 个 | 34 |  |  |  |  |
| 45 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷蹲式大便器 |  | 组 | 17 |  |  |  |  |
| 46 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:冷热水洗脸盆 2.材质:陶瓷 |  | 组 | 17 |  |  |  |  |
| 47 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称:单嘴洗涤盆 2.材质:不锈钢 |  | 组 | 17 |  |  |  |  |
| 48 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 |  | 套 | 17 |  |  |  |  |
| 49 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN50 |  | 个 | 28 |  |  |  |  |
|  |  | 4、电气线路、照明灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:周长1.5m以内 3.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 17 |  |  |  |  |
| 51 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:50mm |  | m | 928.1 |  |  |  |  |
| 52 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:25mm |  | m | 1176.1 |  |  |  |  |
| 53 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯线 2.配线形式:槽内穿线 3.规格::BVR-2.5mm2 |  | m | 4038.3 |  |  |  |  |
| 54 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯线 2.配线形式:槽内穿线 3.规格::BVR-4mm2 |  | m | 3294.3 |  |  |  |  |
| 55 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:80*80 4.安装形式:明装 |  | 个 | 653 |  |  |  |  |
| 56 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:15A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 174 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中国中华人民共和国八所海关东方大道住宅楼修缮工程（二次招标） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 57 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:30A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 85 |  |  |  |  |
| 58 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:卫生间插座（防溅） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 34 |  |  |  |  |
| 59 | 040801029002 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.材质:塑料 3.规格:5A |  | 个 | 174 |  |  |  |  |
| 60 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:灯罩周长1100 mm内 3.安装方式:吸顶明装 |  | 套 | 182 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 011701006001 | 顶棚装饰脚手架 | 1.搭设方式:活动脚手架 2.搭设高度:3m以内 3.使用部位:天棚装饰 |  | m2 | 1682.19 |  |  |  |  |
| 62 | 011701006002 | 墙面装饰脚手架 | 1.搭设方式:活动脚手架 2.搭设高度:3m以内 3.使用部位:墙面装饰 |  | m2 | 6745.38 |  |  |  |  |
| 63 | 021007006002 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施（楼面） | 在工程施工过程中，对搬运材料通道、地上、楼面设施和建筑物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施 |  |  | 1423.46 |  |  |  |  |
| 64 | 021007006003 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施（墙面） | 在工程施工过程中，对搬运材料通道、地上、楼面设施和建筑物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施 |  |  | 1059.2 |  |  |  |  |
| 65 | 021007006004 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施（门窗） | 在工程施工过程中，对搬运材料通道、地上、楼面设施和建筑物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施 |  |  | 517.2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （清-表5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中国中华人民共和国八所海关东方大道住宅楼修缮工程（二次招标） |  |  |  | 标段： |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注 |
| 1 | 1.1 |  | 安全文明施工费基本部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1.1 |  | 综合价3000万元以内(含本数) |  | 综合价含主设(3千万元以内部分) | 6.57 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.2 |  | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  | 综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分) | 5.12 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.3 |  | 综合价1亿元以上 |  | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 3.42 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.2 |  | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.3 |  | 夜间施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.4 |  | 雨季施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中国中华人民共和国八所海关东方大道住宅楼修缮工程（二次招标） |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中国中华人民共和国八所海关东方大道住宅楼修缮工程（二次招标） |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—1 |  |  |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中国中华人民共和国八所海关东方大道住宅楼修缮工程（二次招标） |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  |  |  | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 |  | 合价 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—2 |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中国中华人民共和国八所海关东方大道住宅楼修缮工程（二次招标） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—12—3 |  |  |

| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中国中华人民共和国八所海关东方大道住宅楼修缮工程（二次招标） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) | 合价（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—4 |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中国中华人民共和国八所海关东方大道住宅楼修缮工程（二次招标） |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—12—5 |  |  |

| （清-表7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中国中华人民共和国八所海关东方大道住宅楼修缮工程（二次招标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算费率(%) |  |  | 金额（元） |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  |  |  |  | D1 + D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：社保费 |  |  |  | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  |  |  |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |  |  | A+B+C+D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中国中华人民共和国八所海关东方大道住宅楼修缮工程（二次招标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单价(元) |  |  |  | 交货方式 |  |  |  |  | 送达地点 |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中国中华人民共和国八所海关东方大道住宅楼修缮工程（二次招标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称、规格、型号 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 风险系数 (%) |  |  |  |  |  |  | 基准单价 |  | 投标单价 （元） |  |  |  |  |  |  | 发承包人 确认单价 (元) |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (适用于价格指数差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中国中华人民共和国八所海关东方大道住宅楼修缮工程（二次招标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 名称、规格、型号 |  |  | 变值权重B |  |  |  |  |  |  |  | 基本价格指数F0 |  |  |  |  | 现行价格指数F1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定值权重A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、其他

其他未尽事宜在合同中详细约定。