
政府采购
竞争性磋商文件

采购项目名称:厨房设备采购
采   购   人:长沙市公安局望城分局
项 目  编 号:HNHS-2024137
采购代理机构:湖南宏盛工程项目管理有限公司
2024年01月
目  录

第一章  磋商邀请

第二章  磋商须知

磋商须知前附表

磋商须知正文

一、说明

二、磋商文件

三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的磋商与评审
六、成交结果信息公布与授予合同

七、其他规定
第三章  政府采购合同格式

第四章  采购需求

第五章  响应文件组成
第一章  磋商邀请

湖南宏盛工程项目管理有限公司受长沙市公安局望城分局的委托，对厨房设备采购进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、采购项目基本概况

1、采购项目名称：厨房设备采购
2、项目编号：HNHS-2024137
二、采购项目预算

采购项目标的、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：

	序号
	标的名称
	数量
	预算（元）
	简要规格描述

	1
	厨房设备采购
	1
	395806元
	具体详见磋商文件


三、供应商资格条件：

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件：
（1）提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》原件（格式见响应文件组成附件）
（2）法人或负责人提交法定代表人身份证明原件（格式见附件）或者法定代表人授权委托书（附社保）原件及提供被授权代表人在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件；自然人提交身份证明复印件；
（3）法人或负责人提交企业法人营业执照副本（或者法人登记证书）副本复印件；
2、本项目为专门面向中小微企业采购项目，各供应商应按政府采购促进中小企业发展相关规定及采购文件的响应文件组成中的“《中小企业声明函》”格式填写。如供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
注：上述中所提的“近三个月内任意一个月”是指2024年10月至2024年12月中任意一个月。
2、供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款；供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。
3、资格证明文件复印件须加盖供应商公章。
4、供应商特定资格条件：无。
注：根据长财采购【2022】10号文件规定，供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》(格式见磋商文件)参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
四、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价
1、凡有意参加磋商采购活动的，请于2025年1月13日起至2025年1月20日(节假日除外)，每日上午 9：00 至 12：00 、下午 14：00 至 17：00 (北京时间)，持法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人（负责人）身份证明）、营业执照复印件、个人身份证（所有资料加盖供应商公章)到湖南宏盛工程项目管理有限公司（长沙市望城区文源东路199号紫鑫中央广场写字楼B座2010室）现场领取磋商文件。 

五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、提交首次响应文件的截止时间为2025年1月24日09时30分（北京时间），地点为湖南宏盛工程项目管理有限公司（长沙市望城区文源东路199号紫鑫中央广场写字楼B座2010室）。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

2、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。
六、关于政府采购促进中小企业发展相关规定：

(1)本项目为专门面向中小微企业采购项目，各供应商应按政府采购促进中小企业发展相关规定及采购文件的响应文件组成中的“《中小企业声明函》”格式填写并在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则视为无效响应。

(2)如供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

七、采购项目联系人姓名和电话

采 购 人：长沙市公安局望城分局         

联 系 人：龙乘宇 

电    话：0731-88175003

地    址：湖南省长沙市望城区旺旺中路305号

采购代理机构：湖南宏盛工程项目管理有限公司
联 系 人：易龙   

电    话：0731-88181577
地    址：长沙市望城区文源东路199号紫鑫中央广场写字楼B座2010室

第二章 磋商须知

磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	厨房设备采购

	第二章第2.1款
	采购人
	采 购 人：长沙市公安局望城分局          

联 系 人：龙乘宇 

电    话：0731-88175003         

地    址：湖南省长沙市望城区旺旺中路305号

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	采购代理机构：湖南宏盛工程项目管理有限公司

联 系 人：易龙 

电    话：0731-88181577
地    址：长沙市望城区文源东路199号紫鑫中央广场写字楼B座2010室

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	 eq \o\ac(□,√) 发布公告

□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款


	供应商资格条件


	1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件：
（1）提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》原件（格式见响应文件组成附件）
（2）法人或负责人提交法定代表人身份证明原件（格式见附件）或者法定代表人授权委托书（附社保）原件及提供被授权代表人在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件；自然人提交身份证明复印件；
（3）法人或负责人提交企业法人营业执照副本（或者法人登记证书）副本复印件；
2、本项目为专门面向中小微企业采购项目，各供应商应按政府采购促进中小企业发展相关规定及采购文件的响应文件组成中的“《中小企业声明函》”格式填写。如供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
注：上述中所提的“近三个月内任意一个月”是指2024年10月至2024年12月中任意一个月。
3、供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款；供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。
4、资格证明文件复印件须加盖供应商公章。
5、供应商特定资格条件：无。
注：根据长财采购【2022】10号文件规定，供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》(格式见磋商文件)参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	 eq \o\ac(□,√) 不接受

□ 接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	无

	第二章第7.1款
	现场勘察
	 eq \o\ac(□,√) 采购人不组织

□ 采购人组织，时间：   地点：   联系人：    

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：

1、强制采购的节能产品；

2、其他。
	 eq \o\ac(□,√) 否

□ 是，采购财库〔2019〕19号内标记★符号的节能产品。

	第二章第9.2款
	1、非强制采购的节能产品；

2、环境标志产品；3、支持中小企业发展；

4、其它。
	本项目专门面向中小微企业采购。监狱企业、残疾人福利性单位视同中小微企业。
1、采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期)内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4  %。

2、采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4  %、价格 4  %。

3、专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：

（1）给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  / ％。

（2）给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为   ／  ％。

	第二章第9.6款
	政府采购支持中小企业融资
	各供应商参与政府采购活动有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或到长沙市政府采购网（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）查询有关信息。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	在磋商过程中，磋商文件的技术、商务要求以及合同草案条款可能发生实质性变动，由磋商小组根据磋商情况确定。如有变动，磋商小组将书面告知供应商。供应商书面回复和进行响应承诺。

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	2025年01月13日至 2025 年01月20日

	第二章第11.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	持法定代表人（负责人）身份证明或授权委托书(附法定代表人（负责人）身份证明、营业执照复印件、个人身份证（所有资料加盖供应商公章)。

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	 2025年01月24日09时30分 (北京时间)

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	395806元

	第二章第19.1款
	磋商保证金
	根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》精神，从2021年9月1日起，政府采购项目取消投标保证金。

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	60 日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件份数
	正本一份；副本二份；以U盘为载体的电子文件一份（电子档内容与响应文件正本保持一致，格式为PDF扫描件，随响应文件同时密封递交）

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	                       响应文件              

项目编号：               

供应商名称：                    

在 2025年  月  日   时  分之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	长沙市望城区文源东路199号紫鑫中央广场写字楼B座2010室

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	见附页4

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	政府采购支持中小企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足中小微企业的条件）：中小型或微型企业，最后报价扣除比例为 /  ％；中型企业，最后报价扣除比例为 / ％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为  /  %。监狱企业、残疾人福利性单位的，最后报价扣除比例为 / ％。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款、
	财政部门指定的媒体
	长沙政府采购网

	第二章第39.3款
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)  不要求提供  

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	由采购人支付代理服务费：￥5937元；评审专家劳务费另按实支付。

	第二章第42.1款
	其他规定
	1、磋商时，采购人及代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。信用信息查询的查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询的截止时点为至项目提交响应文件截止时间止；信用信息查询记录的具体方式为采购人及代理机构在规定的查询渠道进行查询；信用信息查询记录证据留存的具体方式为查询记录的网上打印件，留存备查。
2、
代理委托内容：磋商全过程。


附页1

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘 波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141


长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	谢俊峰
	湘江中路支行公司
业务管理经理
	84919503；13687320956

	光大银行长沙分行
	唐红英
	溁湾支行行长
	89750053；18673166920

	建设银行湖南省分行
	颜国恒
	芙蓉中路支行
	88665238；13574801920

	农业银行湖南省分行
	李 宁
	天心区支行副行长
	85114839；13975813058

	中国银行湖南省分行
	刘 毅
	丽臣路支行行长
	82741897；13808436058

	长沙银行
	廖 科
	金城支行公司业务部总经理
	84413595；13707319275

	邮储银行长沙分行
	严春燕
	岳麓支行副行长
	85579459；13875864330


附页2

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球

邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851


附页3

政府采购履约担保函

编号：              
                      （采购人）： 

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

 
                          保证人：（公章） 

                                                          年   月   日

附页4                              评审因素和标准

	序号
	评标因素
（权重分）
	评审项及分值
	评标标准

	1
	价格评价项

50分
	50分
	以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：
投标人的报价得分=(评标基准价/投标报价)×50
注：根据“财政部令第87号”第六十条的规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	2
	技术评价项

33分
	产品质量
（18分）
	所投长龙式洗碗机带烘干（▲）参数，全部满足计6分，有缺漏项计0分；
所投炊用燃气大锅灶（▲）参数，全部满足计12分，每有一项不满足扣6分，扣完为止；
注释：“▲”条款中的检测报告，需提供具备对应检测能力的国家合法检测机构出具的报告佐证（提供检测报告的发证机构在中国合格评定国家认可委员会中，或者市场监督管理局网站查询检测能力的公示截图,公式的检测能力必须包含检测报告内的标准，否则视为偏离,甲方将对中标人提供的检测报告内容及数据真实性向发证单位进行核查、防止伪造）

	
	
	项目实施保障方案
（15分）
	根据投标人提供的项目实施保障方案（包含但不限于：①工程总体质量控制措施；②技术人员配备及安排；③施工进度计划及工期保证措施；④设备及附属设备安装调试措施；⑤施工现场安全管理措施等方案）进行综合评价。方案完善、符合区内实际情况、针对性强，能有效实施的计15分，有缺漏项或与本项目无关的每处扣3分，单项有欠缺或不合理或针对性不强的每处扣2分，扣完为止。

注：内容有不合理处或有欠缺处或针对性不强是指符合以下任意一项:1.方案内容与项目需求不一致或没有关联性;2.未涵盖所有必要的服务方案和流程；3.条理不清晰;4.方案内容与实际实施存在差异性:5.内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱内容不充实。

	3
	商务评价项

17分
	业绩（2分）
	1、投标人提供2021年以来类似项目业绩（合同或发票）提供复印件加盖公章，每个计1分，最高计2分；

	
	
	售后服务保障措施
（15分）
	根据投标人提供的售后服务保障措施（包含但不限于：①售后服务机构及人员安排；②售后服务措施及备品备件供应准备；③质保期后的维修方案及维修优惠条件；④售后服务承诺及响应时间；⑤售后服务对岗位人员培训计划等方案）进行综合评价。方案完善、符合区内实际情况、针对性强，能有效实施的计15分，有缺漏项或与本项目无关的每处扣3分，单项有欠缺或不合理或针对性不强的每处扣2分，扣完为止。

注：内容有不合理处或有欠缺处或针对性不强是指符合以下任意一项:1.方案内容与项目需求不一致或没有关联性;2.未涵盖所有必要的服务方案和流程；3.条理不清晰;4.方案内容与实际实施存在差异性:5.内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱内容不充实。


备注：
1、上述证明材料在磋商文件中提供的复印件均须加盖供应商公章；
2、供应商不得提供虚假材料，如评审过程中查有虚假，则作无效标处理，如成交后查有虚假，则按政府采购相关法律法规上报财政部门进行处理。

磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容： 

（1）磋商响应声明

（2）供应商的资格证明文件

（3）服务方案说明

（4）技术/商务响应与偏离表

（5）提供享受政府采购政策的证明材料

（6）报价一览表及报价文件

（7）供应商认为需提供的其他资料

（8）最后报价

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金（不要求提交保证金）

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查 

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应 

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

30.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

    32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财

库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

第三章  政府采购合同格式

一、政府采购合同协议书

               采购合同编号：                 
采购人（全称）：长沙市公安局望城分局（甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：厨房设备采购                                          

（2）项目内容：                             
2.合同金额

（1）合同金额小写：                    元 ；  
大写：人民币                   元整。          
（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：固定总价合同

3.履行合同的时间、地点及方式 

交货时间：在采购人发出送货通知后30个日历日内完成交货。

地点：采购人指定地点。                             

方式：按采购人要求提供相应服务                             
4.付款：

合同签订后，根据实际产生的费用清单，按季度照实结算费用（按实结算）。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       ■ 人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自合同签订之日起生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                              乙      方：（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：                   
委托代理人：                                     委托代理人：                   
电      话：                                     电      话：                   
传      真：                                     传      真：                   
                                            开 户 银 行：                   
                   帐       号：                 
二、政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得成交资格，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与服务有关的辅助服务，如技术支持以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（4）“项目现场”系指本合同项下服务现场。

（5）“合同条款”系指本合同格式条款。

2.合同的适用范围

2.1 本合同适用于合同协议书规定的项目。

2.2 合同内容根据磋商文件、响应文件而确定。

3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与成交结果一致。
4.合同价款
4.1 具体合同价款见本合同条款第3.1项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的服务时间、地点和方式见合同协议书。

5.2 乙方提供服务应当按合同协议书规定的时间、地点和方式完成服务项目。 

6.服务的验收
6.1 甲方在乙方提供服务后应当及时组织验收。
6.2 服务的不足，甲方应在验收时当面提出；对服务质量有异议的应在服务履行开始之日起十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取相应补救措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定完成服务后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对服务成果进行检查验收合格后，应当收取发票并在《验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的服务采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 政府采购当事人在合同履约和验收工作中，应当自觉接受财政部门和对政府采购负有行政监督职责的政府其他有关部门的监督检查,在合同履约验收工作中合同当事人有下列情形的，将追究相关违法、违纪责任：
（1）甲方无正当理由推迟项目验收时间的；
（2）甲乙双方相互串通通过减少服务内容、降低服务标准或虚开发票等手段，套取财政资金的；
（3）发现问题未向财政部门反映，私自与对方协商改变中标、成交结果的；
（4）行贿、受贿或谋取不正当利益的；
（5）拒绝有关部门依法实施监督检查的。

7.服务保证

7.1 质量标准

（1）本合同下交付的服务成果应符合第八章“服务内容及要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的服务还应符合国家有关规定。

7.2 服务保证

（1）乙方应保证没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在验收后不少于双方约定或乙方承诺（两者以较长的为准）的服务保证期内，本保证保持有效。

（2）在服务保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在规定的响应时间内以合理的速度免费维修。
（4）在服务保证期内，如果证实服务范围内的服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷等，甲方可以根据本合同条款第13.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
8.权利瑕疵担保

8.1 乙方保证对其出售的服务享有合法的权利。

8.2 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

9.知识产权保护

9.1 乙方对其所提供的服务应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
9.2 甲方使用乙方提供的服务对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
9.3 甲方委托乙方提供的服务，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
10.保密义务

10.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

11.合同价款支付

11.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

11.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

11.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在验收合格后十五个工作内支付。

11.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。

11.5 合同价款支付方式和条件在合同协议书中另有规定。

12. 伴随服务
12.1 乙方应向甲方提交所提供服务的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：图纸、操作手册或服务指南。这些文件应随同服务成果一同提交。
12.2 乙方还应提供下列服务：
（1）服务现场的启动监督及技术支持；
（2）提供服务所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的服务实施监督，但前提条件是该服务并不能免除乙方在服务期限内所承担的义务；
13.违约责任

13.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的服务不符合质量验收标准或存在质量缺陷，而甲方在合同条款第6条或合同的其他条款规定的检验、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意维修并至验收合格，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低合同的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的方式来修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付合同价款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

13.2 迟延服务的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

（2）除本合同条款第18条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方有权从合同价款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

14.合同的变更

14.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

14.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

14.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

15.合同中止与终止

15.1 合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

15.2 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

16.合同转让和分包

16.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

16.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

16.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

17. 供应商的广告或宣传
17.1 未经甲方事先书面许可，乙方不得以履行本政府采购合同为由，以广告或其他形式宣称其是政府采购指定供应商是政府采购指定单位。
18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

19.解决争议的方法

19.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

19.2 调解不成可以按合同专协议书中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

19.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

20.法律适用

20.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

21.通知

21.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
21.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

22.合同生效

22.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。
三、政府采购合同专用条款
	采购人名称、地址
	采购人：长沙市公安局望城分局                      
地址：湖南省长沙市望城区旺旺中路305号

	项目现场
	采购人指定地点

	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间：在采购人发出送货通知后30个日历日内完成交货。
地点：采购人指定地点。
方式：完成供货、安装并验收合格。

	响应时间
	详见“采购需求”

	合同价款支付方式和条件
	1.付款人：长沙市公安局望城分局。
2.付款方式：货到安装调试验收合格后支付合同金额的95%，从出具政府采购合同验收报告单之日起正常使用一年后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）支付合同金额的5%。 

	伴随服务
	详见“第四章采购需求”

	解决争议的方式
	 eq \o\ac(□,√) 诉讼
□ 仲裁

	合同未尽事项
	合同如有未尽事宜，须经甲、乙方双方共同协商，作出补充约定；补充约定与本合同具有同等效力。


采购需求
一、项目名称：厨房设备采购
二、采购清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价
	金额
	技术参数

	早餐区
	
	
	
	
	
	

	1
	双头粉面炉
	1
	台
	3850
	3850
	规格型号：≥1300mm*800mm*800mm
1、产品整体采用304不锈钢板制作，厚度1.2mm；面板一次性拉伸成型；
2、配250W动力风机；产品配备电子打火启动和电子熄火保护装置；

	2
	不锈钢双层平板工作台
	2
	台
	880
	1760
	规格型号：1000mm*800mm*800mm
产品整体采用优质不锈钢板制作厚度1.2mm；台面和下层板平整光滑，无毛刺；支柱采用38*38mm不锈钢管制作；配可调节式子弹腿；

	3
	蒸包炉
	1
	台
	3500
	3500
	规格型号：≥700mm*800mm*800mm
1、产品整体采用不锈钢板制作，厚度1.2mm；面板一次性拉伸成型；
2、配250W动力风机；产品配备电子打火启动和电子熄火保护装置；

	4
	不锈钢双层平板工作台
	1
	台
	1150
	1150
	规格型号：1800mm*800mm*800mm
产品整体采用优质不锈钢板制作厚度1.2mm；台面和下层板平整光滑，无毛刺；支柱采用38*38mm不锈钢管制作；配可调节式子弹腿；

	5
	双门平台雪柜带靠背
	1
	台
	3000
	3000
	1、规格型号：1500mm*800mm*800mm+150mm；
2、内外箱采用优质201不锈钢板材制成，美观卫生；
3、保温层采用聚氨酯发泡，坚固耐用，保温效果好；≧65mm加厚发泡层，保温效果更好，更加节能；
4、优质品牌压缩机，制冷效果强，冷藏温度-5℃～10℃（直冷）；
5、R134a（冷藏）制冷剂环保无氟制冷，无凝霜；

	白案房
	
	
	
	
	
	

	1
	木面案板台
	1
	台
	1430
	1430
	规格型号：1800mm*800mm*800mm;
1、产品框架整体采用优质不锈钢制作；面板采用优质枫木板；木材含水率≤12%，无腐蚀，无活虫蛆；

	2
	和面机
	1
	台
	5500
	5500
	规格型号：≥770mm*490mm*960mm;
1、额定电压:380V；
额定功率：≤3kW；
双侧双齿轮+双排链条+双传送皮带；

	3
	压面机
	1
	台
	3600
	3600
	规格型号：≥590mm*440mm*850mm;
1、额定电压:380V;
额定功率：≤3kW；
2、辊轴350mm；

	4
	盆架车
	1
	台
	1080
	1080
	规格型号：530mm*520mm*1800mm;
框架整体采用优质304不锈钢钢管制作；管材选用1.2MM.钢管表面光滑无毛刺，与层架连接紧密牢固；配四个载重活动轮；

	5
	电烤箱
	1
	台
	6000
	6000
	规格型号：≥1210mm*800mm*1450mm;

三层六盘，采用标准1/1烤盘，总功率≥18kW

	6
	单门醒发箱
	1
	台
	3000
	3000
	规格型号：≥570mm*685mm*1910mm;
1、烤盘数量：12；
2、电压：220V/50Hz；
3、功率：2.820W；
4、热风循环、自动进水；

	7
	立式厨房柜（四门双温）
	1
	台
	4000
	4000
	1、规格型号：1200mm*700mm*1950mm(±20mm)；
2、内外箱采用优质201不锈钢板材制成，美观卫生；
3、保温层采用聚氨酯发泡，≧65mm加厚发泡层，保温效果更好，更加节能；
4、优质品牌压缩机，制冷效果强，冷藏温度-5℃～10℃，冷冻温度-15～-6℃（直冷）；R134a（冷藏）、R404a（冷冻）制冷剂环保无氟制冷，无凝霜；


	8
	单星盆台(斜背）
	1
	台
	700
	700
	规格型号：600mm*600mm*800mm/150mm;
产品整体采用优质锈钢板制作，厚度1.2mm，台面及水斗焊接牢固，光滑无毛刺；配落水器带后挡板；星盆兜深度230mm；产品支柱采用38*38mm不锈钢方管，配不锈钢可调节式子弹脚；

	自助打餐区
	
	
	
	
	
	

	1
	餐盘线（带玻璃档水罩）
	24
	米
	900
	21600
	规格型号：定制
产品整体采用优质304不锈钢板制作，厚度1.2mm，无毛刺；

	2
	五格保温售饭柜
	10
	台
	2300
	23000
	规格型号：1800mm*700mm*800mm;
额定电压：220V；额定功率：3000W；产品整体采用不锈钢板制作，内设不锈钢给排水口，电发热管；承重腿采用38*38mm不锈钢方管制作；配可调不锈钢子弹脚；

	3
	不锈钢双层平板工作台
	1
	台
	700
	700
	规格型号：600mm*700mm*800mm;
产品整体采用优质不锈钢板制作；台面和下层板平整光滑，无毛刺；支柱采用38*38mm不锈钢管制作；配可调节式子弹腿；

	仓库
	
	
	
	
	
	

	1
	四层货架
	5
	台
	1050
	5250
	规格型号：1200mm*500mm*1500mm;
1、产品整体采用优质不锈钢制作；每层层板各自保持在一个平面；产品表面及各链接口均无毛刺和尖角；配可调式子弹腿；
2、产品焊接质量、装配质量、形位公差、作用力及变形量、承载能力符合国家标准要求；

	2
	米面架
	4
	台
	550
	2200
	规格型号：1200mm*500mm*200mm;
1、产品整体采用38*23mm优质不锈钢方管制作，栅格间距≤100mm；配优质防滑橡胶脚套或可调节式子弹脚；
2、产品焊接质量、装配质量、形位公差、作用力及变形量、承载能力符合国家标准要求；

	加工区
	
	
	
	
	
	

	1
	单门留样柜
	1
	台
	1800
	1800
	规格型号：≥650mm*610mm*1850mm;
额定电压：220V；
额定功率：≤500W；
钢化玻璃门，配置安全防护锁；

	2
	立式厨房柜（四门双温）
	2
	台
	4000
	8000
	、规格型号：1200mm*700mm*1950mm(±20mm)；
2、内外箱采用优质201不锈钢板材制成，美观卫生；
3、保温层采用聚氨酯发泡，≧65mm加厚发泡层，保温效果更好，更加节能；
4、优质品牌压缩机，制冷效果强，冷藏温度-5℃～10℃，冷冻温度-15～-6℃（直冷）；R134a（冷藏）、R404a（冷冻）制冷剂环保无氟制冷，无凝霜；


	3
	四层货架
	8
	台
	1050
	8400
	规格型号：1200mm*500mm*1500mm;
1、产品整体采用优质不锈钢制作；每层层板各自保持在一个平面；产品表面及各链接口均无毛刺和尖角；配可调式子弹腿；
2、产品焊接质量、装配质量、形位公差、作用力及变形量、承载能力符合国家标准要求；

	4
	双星盆台
	2
	台
	1080
	2160
	规格型号：1600mm*700mm*800mm;
产品整体采用304锈钢板制作，厚度1.2mm，台面及水斗焊接牢固，光滑无毛刺；配落水器带后挡板；星盆兜深度230mm；产品支柱采用38*38mm不锈钢方管，配不锈钢可调节式子弹脚；

	5
	不锈钢双层平板工作台
	4
	台
	1150
	4600
	规格型号：1800mm*800mm*800mm;
产品整体采用优质不锈钢板制作；台面和下层板平整光滑，无毛刺；支柱采用38*38mm不锈钢管制作；配可调节式子弹腿；

	6
	绞肉切肉机
	1
	台
	5000
	5000
	规格型号：≥640mm*450mm*780mm;
1、额定电压：220V~额定功率：≤3kW
2、切丝产量：120公斤/时
切片产量：≥210公斤/时
绞肉产量：≥160公斤/时


	7
	刀具消毒柜
	1
	台
	2400
	2400
	规格型号：≥1200mm*600mm*1950mm;
1、电压：220V；
2、功率：650W、容积:1000L；
3、可容纳：厚度≤10厘米砧板9块，刀具27把，毛巾若干；
4、毛巾柜采用热风烘干；
5、刀具和砧板采用热风烘干；
6、刀具柜带安全锁，刀具把手也可充分消毒；

	8
	大双玻璃门展示柜
	1
	台
	4800
	4800
	1、规格型号：1200mm*700mm*1950mm(±20mm)
2、内外箱采用优质201不锈钢板材制成，美观卫生；
3、保温层采用聚氨酯发泡，≧65mm加厚发泡层，保温效果更好，更加节能；
4、优质品牌压缩机，制冷效果强，冷藏温度-5℃～10℃，
R134a或R290制冷剂环保无氟制冷，无凝霜；
5、蒸发器为铜管，内部布置合理，密度高、制冷效果好、使用寿命长；
6、内置LED照明灯，微电脑控制面板，操作方便；底部装耐磨静音脚轮；

	9
	多功能切菜机
	1
	台
	13000
	13000
	规格型号：≥1300mm*570mm*1390mm;
1、额定电压：220V~

额定功率：≤3kW

2、产量300-1000kg/h

叶菜切段规格:1-80mm可调

球茎类切丁规格:15-25mm

根茎类切片规格:1-7mm可调

球茎类切丝规格:最小3mm

	洗碗区
	
	
	
	
	
	

	1
	不锈钢双层平板工作台
	1
	台
	1050
	1050
	规格型号：1610mm*700mm*800mm/150mm;
产品整体采用优质不锈钢板制作；台面和下层板平整光滑，无毛刺；支柱采用38*38mm不锈钢管制作；配可调节式子弹腿；

	2
	双星盆台
	1
	台
	900
	900
	规格型号：1200mm*700mm*800mm/150mm;
产品整体采用304锈钢板制作，厚度1.2mm，台面及水斗焊接牢固，光滑无毛刺；配落水器带后挡板；星盆兜深度230mm；产品支柱采用38*38mm不锈钢方管，配不锈钢可调节式子弹脚；

	3
	不锈钢双孔收餐工作台柜
	1
	台
	2450
	2450
	规格型号：1200mm*700mm*800mm/150mm;
产品整体采用优质不锈钢钢板制作；台脚通为Ø38 ㎜不锈钢管 ，面板上开300*300不锈钢孔；配推入式收残车；

	4
	长龙式洗碗机带烘干
	1
	台
	56000
	56000
	规格型号：≥4200mm*850mm*1960mm;
1、功率参数：整机功率≤30KW(380V/50Hz）；
2、功能配置：强力清洗+高温漂洗消毒+热风烘干；
3、温度：主洗温度55-65℃，漂洗80-90℃，稳定恒温清洗模式；烘干温度90-110℃；
4、清洗数量：1500-2000件（6寸碟/小时）；
5、节能装置：多组特定的红外光电感应开关，有效实现节水节电；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
6、漂洗消毒方式：独有的侧漂洗设计，催干剂喷洒更均匀，高温水与餐具360°接触，漂洗效果更佳；                                                                                                                                                              
7、传送功能：输送带清洗速度使用无极变频调速功能，0-2.6米/分钟随意调节，适应清洗各材质餐具；

▲8、洗碗机水泵符合GB/T 4942-2021《旋转电机整体结构的防护等级》标准，直径 1.0mm的试具不得进入壳内，并与带电部分保持足够的间隙，其防尘等级达到IP6X级。电机带电部件无进水痕迹，且能正常工作，其防水等级达到IPX9，综合外壳防护等级达到(IP69)

	5
	洁碟台
	1
	台
	1020
	1020
	规格型号：1200mm*800mm*800mm/150mm;
产品整体采用优质304不锈钢板制作，厚度1.2mm；台面和下层板平整光滑，无毛刺；支柱采用38*38mm不锈钢管制作；配可调节式子弹腿；

	6
	四移门碗碟柜
	2
	台
	2500
	5000
	规格型号：1200mm*500mm*1800mm;
整体材质为优质不锈钢钢板制作;趟门为双层结构；配50*50可调节式承重腿；

	烹饪区
	
	
	
	
	
	

	1
	双通打荷台
	4
	台
	2500
	10000
	规格型号：1800mm*800mm*800mm;
产品整体采用优质不锈钢钢板制作；台面和内部层板平整光滑、无毛刺；双向轨道式移门，移动自如；下配U型扁不锈钢加强筋；采用50*50mm可调节式承重脚；

	2
	立式厨房柜（四门双温）
	2
	台
	4000
	8000
	、规格型号：1200mm*700mm*1950mm(±20mm)；
2、内外箱采用优质201不锈钢板材制成，美观卫生；
3、保温层采用聚氨酯发泡，≧65mm加厚发泡层，保温效果更好，更加节能；
4、优质品牌压缩机，制冷效果强，冷藏温度-5℃～10℃，冷冻温度-15～-6℃（直冷）；R134a（冷藏）、R404a（冷冻）制冷剂环保无氟制冷，无凝霜；


	3
	双门燃气蒸饭柜
	1
	台
	5800
	5800
	规格型号：≥1320mm*600mm*1700mm;
1、产品整体采用优质锈钢板制作，厚度1.2mm；风机:220V/550W；
2、标配四个层网；旋转把手框；加厚水胆；
3、进气口：DN20；进水口：DN15；排水口：DN40；
4、产品配备电子打火和电子熄火保护装置；

5、24盘

	3A
	单门燃气蒸饭柜
	1
	台
	4500
	4500
	规格型号：≥1320mm*600mm*1700mm;
1、产品整体采用不锈钢板制作，厚度1.2mm；风机:220V/550W；
2、标配四个层网；旋转把手框；加厚水胆；
3、进气口：DN20；进水口：DN15；排水口：DN40；
4、产品配备电子打火和电子熄火保护装置；
5、12盘

	4
	单头鼓风矮汤炉
	1
	台
	2650
	2650
	规格型号：≥700mm*800mm*600mm/650mm;
1、产品整体采用优质不锈钢钢板制作，厚度1.2mm；
2、采用外混炉头，100W风机，配备电子熄火保护装置护；

	5
	八眼煲仔炉
	1
	台
	4500
	4500
	规格型号：≥1450mm*1200mm*800mm/350mm;
1、产品整体采用优质不锈钢钢板制作，厚度1.2mm；
2、采用连体炉盘和6寸文化炉头，配备电子熄火保护装置；

	6
	炊用燃气大锅灶
	1
	台
	5000
	5000
	规格型号：≥1200mm*1200mm*800mm/450mm;
1、产品符合GB35848-2024，不锈钢炉膛底进风炉头，不锈钢焊接反射体，防水按键启动开关、中压180W风机。

▲2、产品依据GB35848-2024，易接触部位的表面-非金属材料（K）值≤10，阀门外壳的表面（K）值≤20，燃气接头的表面（K）值≤10，点火器及导线的表面温升≤15K，运行噪声≤70dB(A)，熄火噪声无；自动燃烧器控制系统，点火安全时间≤5s，熄火安全时间≤2s。（提供检测报告佐证）

▲3、产品额定热负荷(kW):45；符合GB 30531-2014，达到1级能效，且热效率值最高值不低于80%；提供与型号一致的中国能效标识证明（及中国能效标识网查询与产品型号一致的产品信息公告截图）

	7
	炉拼台
	3
	台
	680
	2040
	规格型号：400mm*1150mm*800mm/450mm;
产品整体采用优质不锈钢板制作，厚度1.2mm；拼台前、后挡板板与炉灶前、后挡板的长、宽、高度齐平，平整光滑，无毛刺；支柱采用38*38mm不锈钢管制作；配可调节式子弹腿；

	8
	小炒灶
	1
	台
	8000
	8000
	规格型号：≥2000mm*1200mm*800mm/450mm;
1、产品整体采用不锈钢板制作，厚度1.2mm；面板一次性拉伸成型；
2、配2*180W动力风机；铸铁炉头；产品配备电子打火启动和电子熄火保护装置；

	9
	燃气单头单尾小炒炉
	1
	台
	5000
	5000
	规格型号：≥1200mm*1200mm*800mm/450mm;
1、产品整体采用不锈钢板制作，厚度1.2mm；面板一次性拉伸成型；
2、配2*180W动力风机；铸铁炉头；产品配备电子打火启动和电子熄火保护装置；

	10
	不锈钢方形烟罩
	11
	米
	900
	9900
	规格型号：11000mm*1300mm*550mm;
面板采用1.0mm厚优质不锈钢板，围板、侧板采用1.0mm厚优质不锈钢腹膜磨砂板制作。配置不锈钢接油盅；

	11
	不锈钢封墙板
	11
	米
	200
	2200
	规格型号：11000mm*100mm*1850mm;
面板采用1.0mm厚优质不锈钢板；

	主厨房排烟系统
	
	
	
	
	
	

	1
	抽烟风柜机
	1
	台
	9900
	9900
	规格型号：25#/11KW（风量30000）;
厨房油烟净化专用风机，采用C式皮带传动，可以通过改变带轮传动比来调整风机的性能参数；

	2
	风柜电机
	1
	台
	1500
	1500
	规格型号：11KW/380V;
铸铁外壳，全铜机芯。具有防爆、防潮性能。防护等级IP55；

	3
	风柜机支架连防震胶
	1
	套
	780
	780
	规格型号：配套;
风柜支架用120mm*60mm槽钢制作，并涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫；

	4
	风柜机进出口接驳
	1
	套
	780
	780
	规格型号：配套;
采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm；

	5
	风柜机软接驳
	1
	项
	350
	350
	规格型号：配套;
采用防油性帆布及铝暖材制作；

	6
	星三角控制箱
	1
	台
	1200
	1200
	规格型号：11KW/380V;
控制箱各种元件、器件安装应牢固、端正、正确。产品的尺寸、形状、焊接、母线、导线的规格尺寸、相序、色标、布置及保护功能应符合要求；

	7
	油烟净化器
	1
	台
	20000
	20000
	规格型号：30000立方/小时;
功率：220V/30W；
机体：采用模具冲压一次成型、箱体内外喷塑处理，内部单元极板采用优质铝板，防腐性能好、使用寿命长；

	8
	油烟净化器支架
	1
	套
	650
	650
	规格型号：配套;
风柜支架用120mm*60mm槽钢制作，并涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫；

	9
	油烟净化器进出口接驳
	1
	套
	650
	650
	规格型号：配套;
采用1.0mm厚优质不锈钢覆膜磨砂板制作；

	10
	不锈钢抽风管(含弯头、烟包、三通等）
	165
	平方米
	150
	24750
	规格型号：配套;
采用1.0mm厚优质不锈钢覆膜磨砂板制作；

	11
	不锈钢接油盆
	2
	个
	500
	1000
	规格型号：配套;
采用1.0mm厚优质不锈钢覆膜磨砂板制作；

	12
	防火阀
	1
	个
	750
	750
	规格型号：1000mm*600mm;
1、根据火灾信号，DC24V电动阀门关闭；
2、手动按钮使阀门关闭；
3、280℃阀门自动关闭；
4、输出阀门关闭信号；
5、输出联动信号；

	13
	止回阀
	1
	个
	455
	455
	规格型号：1000mm*600mm;
采用1.0mm厚优质不锈钢覆膜磨砂板制作；

	14
	法兰
	1
	项
	1170
	1170
	规格型号：配套;
法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标角铁制作；

	15
	吊架
	1
	项
	1170
	1170
	规格型号：配套;
吊架采用Φ8-10mm高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管；

	16
	风管穿墙开孔
	1
	项
	2000
	2000
	规格型号：配套;
现场开孔；

	17
	防腐辅件
	1
	项
	1300
	1300
	规格型号：配套;
防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作；

	早餐排烟系统
	
	
	
	
	
	

	1
	抽烟风柜机
	1
	台
	5000
	5000
	规格型号：18#/4KW;
厨房油烟净化专用风机，采用C式皮带传动，可以通过改变带轮传动比来调整风机的性能参数；

	2
	风柜电机
	1
	台
	1000
	1000
	规格型号：4KW/380V;
铸铁外壳，全铜机芯。具有防爆、防潮性能。防护等级IP55；

	3
	风柜机支架连防震胶
	1
	套
	780
	780
	规格型号：配套;
风柜支架用120mm*60mm槽钢制作，并涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫；

	4
	风柜机进出口接驳
	1
	套
	780
	780
	规格型号：配套;
采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm；

	5
	风柜机软接驳
	1
	项
	350
	350
	规格型号：配套;
采用防油性帆布及铝暖材制作；

	6
	星三角控制箱
	1
	台
	800
	800
	规格型号：4KW/380V;
控制箱各种元件、器件安装应牢固、端正、正确。产品的尺寸、形状、焊接、母线、导线的规格尺寸、相序、色标、布置及保护功能应符合要求；

	7
	不锈钢抽风管(含弯头、烟包、三通等）
	45
	平方米
	200
	9000
	规格型号：配套;
采用1.0mm厚优质不锈钢覆膜磨砂板制作；

	8
	法兰
	1
	项
	585
	585
	规格型号：配套;
法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标角铁制作；

	9
	吊架
	1
	项
	585
	585
	规格型号：配套;
吊架采用Φ8-10mm高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管；

	10
	风管穿墙开孔
	1
	项
	468
	468
	规格型号：配套;
现场开孔；

	11
	防腐辅件
	1
	项
	700
	700
	规格型号：配套;
防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作；

	12
	不锈钢方形烟罩
	3.5
	米
	800
	2800
	规格型号：3500mm*1000mm*550mm;
面板采用1.0mm厚优质不锈钢板，围板、侧板采用1.0mm厚优质不锈钢腹膜磨砂板制作。配置不锈钢接油盅；

	13
	不锈钢封墙板
	3.5
	米
	260
	910
	规格型号：3500mm*100mm*1850mm;
面板采用1.0mm厚优质不锈钢板；

	洗碗间排烟系统
	
	
	
	
	
	

	1
	抽烟风柜机
	1
	台
	5000
	5000
	规格型号：18#/4KW;
厨房油烟净化专用风机，采用C式皮带传动，可以通过改变带轮传动比来调整风机的性能参数；

	2
	风柜电机
	1
	台
	1000
	1000
	规格型号：4KW/380V;
铸铁外壳，全铜机芯。具有防爆、防潮性能。防护等级IP55；

	3
	风柜机支架连防震胶
	1
	套
	780
	780
	规格型号：配套;
风柜支架用120mm*60mm槽钢制作，并涂双层防锈漆，配优质橡胶弹簧防震垫；

	4
	风柜机进出口接驳
	1
	套
	780
	780
	规格型号：配套;
采用SUS304#不锈钢板制作，板厚1.2mm；

	5
	风柜机软接驳
	1
	项
	350
	350
	规格型号：配套;
采用防油性帆布及铝暖材制作；

	6
	星三角控制箱
	1
	台
	1000
	1000
	规格型号：4KW/380V;
控制箱各种元件、器件安装应牢固、端正、正确。产品的尺寸、形状、焊接、母线、导线的规格尺寸、相序、色标、布置及保护功能应符合要求；

	7
	不锈钢抽风管(含弯头、烟包、三通等）
	25
	平方米
	150
	3750
	规格型号：配套;
采用1.0mm厚优质不锈钢覆膜磨砂板制作；

	8
	法兰
	1
	项
	585
	585
	规格型号：配套;
法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标角铁制作；

	9
	吊架
	1
	项
	585
	585
	规格型号：配套;
吊架采用Φ8-10mm高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管；

	10
	风管穿墙开孔
	1
	项
	468
	468
	规格型号：配套;
现场开孔；

	11
	防腐辅件
	1
	项
	585
	585
	规格型号：配套;
防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作；

	12
	不锈钢方形烟罩
	4.7
	米
	800
	3760
	规格型号：4700mm*1000mm*550mm;
面板采用1.0mm厚优质不锈钢板，围板、侧板采用1.0mm厚优质不锈钢腹膜磨砂板制作。配置不锈钢接油盅;

	其它
	
	
	
	
	
	

	1
	灭蚊灯
	12
	台
	105
	1260
	规格型号：450mm*70mm*280mm;
鹅蛋式，内置两根特制引蚊灯管。配有一块无味黏贴纸，有效范围50-100平方米米，采用半密封式收集器；

	2
	紫外线杀菌灯
	6
	台
	125
	750
	规格型号：1100mm*100mm*950mm;
优质烤漆外壳，内置两根特制紫外线消毒灯管。有效范围40m²～60m²；

	3
	燃气热水机
	1
	台
	7500
	7500
	规格型号：680*580*（900+600）mm;
燃气直供热水机：采用304不锈钢内胆，整体式炉膛，定时开关，90度热水；点火方式：智能脉冲点火；风机功率120W;额定热负荷：67KW；产水量610L耗气量：天然气6.7立方/每小时；

	合计
	
	
	
	
	395806
	


三、交付时间和地点
1、交货时间：在采购人发出送货通知后30个日历日内完成交货。
2、交货地点：采购人指定地点。
3、交货方式：中标人免费将所有货物（含辅材、附件、备品备件、原厂合格证、检验报告等）送达采购指定交货地点，并安装调试验收合格。
四、服务标准
1、货物安装调试要求
（1）中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
（2）中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
（3）中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
（4）中标人负责产品免费送货上门，免费安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由中标人承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担；
（5）安装调试所需辅助材料和专用工具与设施，由中标人提供。
（6）安装调试完毕，中标人自行检测合格后，方可申请采购人进行验收。
（7）项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交使用单位。
2、技术支持要求
（1）投标人承诺并实施任何时期的24小时技术咨询服务，及时答复使用方的技术咨询；
（2）投标文件中须提供在采购人当地设有的售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话等技术服务信息；
（3）中标人须按采购人要求，在申请采购人进行验收前，培训采购人指定人员，达到能正确使用和维护、简单维修货物的水平；
3、质量保证
3.1 中标人提供的产品应是原厂生产的未经使用正品。符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
3.2整体项目质保期要求叁年，按国家三包政策执行。超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。
3.3质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。
五、验收标准
1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
2、验收的标准和依据：包括本采购项目的招标文件、中标人的投标文件、政府采购合同和有关国家标准与行业规范；
3、本项目按照《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》长财采购[2024]5号文件要求进行验收；在验收实施过程中，允许对产品进行使用性测试，及破损性实验。测试过程中因产品质量问题造成的损失由中标人承担，并返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
4、如验收不合格，中标人须更换合格货物、辅材或重新进行安装与调试，直至验收合格。如两次验收不合格，采购人有权终止与中标人签订的政府采购合同，另行选择供应商承担本采购项目的供货和相关服务。中标人须承担因验收不合格而返工造成的自身的一切损失和因此给采购人造成的一切损失。
5、如验收过程中发生纠纷，将委托国家质量技术监督管理部门或其认定的机构进行检测鉴定。如为中标人原因，一切费用由中标人承担。否则，由采购人承担。
六、其他要求
1、结算方法
（1）付款 人：长沙市公安局望城分局（通过国库集中支付）。
（2）付款方式：货到安装调试验收合格后支付合同金额的95%，从出具政府采购合同验收报告单之日起正常使用一年后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）支付合同金额的5%。
2、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料、配件、辅材，以及运输、安装、调试、验收等人工、管理等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）文件规定，本项目为专门面向中小企业采购，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）标准，本项目所属行业为“工业”。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应。

第五章 响应文件组成

（响应文件封面格式参考）

正本/副本
政府采购

               项目响应文件

采购项目名称：        
项 目  编 号：

采   购   人：

供应商名称：                      （盖章）
       年         月        日
供应商的响应文件应包含以下九个部分：
一、磋商响应声明
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权委托书
二、供应商的资格证明资料
附件3：供应商基本情况表
附件4：磋商文件规定的基本资格条件证明资料
附件5：磋商文件规定的特定资格条件证明资料
附件6：其他说明
三、联合体协议(格式)
四、货物服务说明
附件7-1：货物说明一览表

附件7-2：服务方案
五、技术/商务响应与偏离表
六、提供享受政府采购政策的证明资料
附件8-1：中小企业声明函
附件8-2：残疾人福利性单位声明函
附件8-3：监狱企业证明资料
七、报价一览表及分项价格表
附件9：报价一览表
八、供应商认为需提供的其它资料
九、最后报价
一、磋商响应声明
致 (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（委托代理编号：       ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起      日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式   份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
(1)受到刑事处罚；
(2)受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书
供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：
日     期：       年     月       日
附件1
法定代表人身份证明
供应商名称：      
注册号：      
注册地址：      
成立时间：  年  月  日
经营期限：      
经营范围：          主营：          ；兼营：      
姓名：          性别：          年龄：          系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面


供应商名称（盖单位章）：
日期：    年   月   日      
（备注：为方便现场进行身份验证，请参会代表另备一份法定代表人身份证明或法定代表人授权书（附法定代表人身份证明），与项目响应文件同时递交。若法定代表人亲自参与项目投标的，则无需提供法定代表人授权委托书。）
附件2
法定代表人授权委托书
本人              （姓名、职务）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权         （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                                  （项目名称、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：                       。
代理人无转委托权。
本授权书于     年     月      日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)
	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面

	委托代理人身份证正面
	委托代理人身份证反面


供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
日期：     年   月   日
（备注：为方便现场进行身份验证，请参会代表另备一份法定代表人身份证明或法定代表人授权书（附法定代表人身份证明），与项目响应文件同时递交。若法定代表人亲自参与项目投标的，则无需提供法定代表人授权委托书。）
附件3 
二、供应商的资格证明资料
                       供应商基本情况表
供应商单位盖章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	备注
	附《营业执照》或《事业单位法人证书》（副本）复印件


附件4 
磋商文件规定的基本资格条件证明资料
备注：
1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；并提供以下资格证明文件：

（1）提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》原件（格式见响应文件组成附件）

（2）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件）；

（3）法人提交企业法人营业执照副本（或者法人登记证书）副本复印件；

2、关于政府采购促进中小企业发展相关规定：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）文件规定，本项目为专门面向中小企业采购项目，采购标的所属行业为“其他未列明行业”，各供应商应按政府采购促进中小企业发展相关规定及采购文件的响应文件组成中的“《中小企业声明函》”格式填写并在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则视为无效响应；如供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3、供应商特定资格条件：无。

4、资格证明文件复印件须加盖投标人公章。
注：根据长财采购【2022】10号文件规定，供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》(格式见磋商文件)参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020] 46号),本公司企业规模为:大型(  中型(  小型(  微型(
公司(单位)名称: (盖章)
年   月    日
机构代码：
注册登记机构：
成立日期：
有效期：
注册资本：
地址：
经济行业：
经济性质：
法定代表人(负责人)姓名(签字)：

身份证号：                 手机号:
授权代表人姓名(签字)：

身份证号、手机号:
附件5 
磋商文件规定的特定资格条件证明资料
备注：提供供应商特定资格条件证明资料的复印件。
附件6 
 其他证明资料或说明
提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件
三、联合体协议(格式)
（本项目不适用）
四、货物服务说明一览表

附件7-1：

货物说明一览表
采购编号:                          
	序号
	标段号
	货物名称
	制造商名称
	型号规格
	主要技术参数和技术指标
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。
供应商名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：
日期：  年  月  日
附件7-2：
服务方案

根据采购需求及评分标准编制，格式自拟。

供应商名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：
日期：  年  月  日
五、技术/商务响应与偏离表
	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。
供应商名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：
日        期：  年  月  日
提供享受政府采购政策的证明材料
附件8-1：
【不属于中小企业的无需填写】
中小企业声明函（货物)
本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号），本公司(联合体）参加 (单位名称）的 (项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
         ，属于其他未列明行业;制造商为_(企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章):
                                     日期:
注：1、现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息运输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。
2、在货物采购项目中，应按照货物的制造生成企业填报，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
[image: image1.png]AR R T = =SREEA =
NI BARAEE ({5286 [2011]300S)
e L ) Sl () TSI WG
AR | B 5 | AR | Bl | Eem | IR | B0 | meem | s | Bt ]
o 2000057 ] soFRl SRR
A 8 el YT bk £ T
[Tit oL, il _ iy — —
b o i toso ALt | 50 R 00T wan | PR WAL | 300RUT
o uF P T BE
e 8000055, [BO000T5TEL (800075 2L |S00075 2k 300175 | 300 RRLL 3007 RLL )
il ufF | T t T e | E T WORRUT
- IR 40000735 o 1 [SO00FRELL 5 100075508 0T 1000755
e oAy | P T sAmLE [T saur [P
| 2000 MESZ] o | ooRRER S | 10Ol
E 20T | PP soAmuLE| P oAzt | P oA |
R IR 30000735 300ARLL 30005508 5 200737 0T 200737
ZBiEHik 1000ALLT BT T o 20ALLE B 2WALT U
| o000R 100 AL 100055 o |100RRR S | 10Ol
e AT | PP AT oo wAnr | P WAUT
IR 30000735 300AR2LL (20005508 5 100550 LT 1007555kl
7813 1000ALLT BT T o 20ALLE B 2WALT =
. IR 10000555 100AJBEL |2000F550 R 5 100550 0T 1007555kl
e AT |Op A oo oAzt | P oA |
" S | 10000 100 A [200055ER o | ooRRER S | 10Ol
sl AT |Op A oo oAzt | P oA |
ek CRiEfE . BB o | 1000055T 100AJBEL 1000550 R o 1 | 1005 o | 100FTEEL
RS ) 2000 A LT BT T o 10ARLLE | B 1OALLT =
N S | 10000 100 AL 100055 o [P s [FOBTEREL
AR | ooAuT | P P T I woaus [
W 200000737 | 10000755 10007555 5% |S000F5 7% 100F55¢ R (2000551 100555tEL —
BUERELE T | i PR e & wBFUT
- e |F000TERL 300ARLL 10005508 100AREL | SOOTSERE I | SOOFTER
PrivER 1000ALLT T T B T WE 100ALLT U
WEREESL | AU T | B T oAt TR | oAur 10BRUT
(L (mERR
EoEARE L, A A oo
ARl [BRA | 00ALLT Y oA AT
5. ERiEAL, 2T
R A
AVEER T4 AR IERARE T O ERAE A EAAR AR, METEPASGES T, SRAMERTRHA,

AR ch AT HE EFREDA AR VAT ER TR, ERETE MR EA D MBS 5 2. ESIRE X5 RN TSRS,




附件8-2：
残疾人福利性单位声明函
【不属于残疾人福利性单位的无需填写】
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
                      日  期：      年    月   日
附件8-3：
监狱企业证明资料
备注：按 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件9：
七、报价一览表及报价文件
报价一览表
	项目名称
项目名称
	
	采购代理编号
	

	内容
	

	投标报价（元）
	

	合同周期
	

	备  注
	


供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：
日期：   年   月   日
附件9-1：
分项价格表 
项目名称：                                                        金额单位：元
	序号
	分项名称
	单位
	规格型号
	品牌产地
	数量
	金额

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	合计报价
	
	


供应商（盖单位章）：
法定代表人（负责人）或其委托代理人签字：       
日期：       年       月       日
说明：
1、本表包含磋商文件第四章《采购需求》或其他部分对该项目所有要求的详细报价。“合计”及“报价金额合计”应与附件9-1《报价一览表》“报价”一致；栏目“单价”为综合单价，应包含所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用，并在“具体要求说明”中注明分类项取费标准和其他费用的计费率和金额。
2、“服务名称”是指整包分项服务的内容，品目分类是指分项服务费用构成的明细分类项。
3、服务类含有货物的，供应商应填写提供的产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书编号、湖南省两型、长沙市两型产品编号。
八、供应商认为需要提供的其它资料
九、最后报价
说明：
1、最后报价格式按附件9,附件9-1提供。
2、最后报价在磋商现场经磋商后提交。（由供应商自行准备表格，可到现场进行填写，也可填好密封后，在磋商现场提交。）
温 馨 提 示
请投标供应商认真阅读磋商须知，避免因失误造成无效投标。
一、代理机构如无另行说明，响应文件递交时间为响应文件递交截止时间之前30分钟内。投标截止时间后，代理机构不接收任何投标响应文件及与项目有关的任何资料。因此，请投标供应商适当提前到达，切勿迟到。
二、请仔细检查投标响应文件是否已按磋商采购文件要求盖章、签名、签署日期等。
三、在制作响应文件前，请务必先阅读磋商采购文件中“磋商须知”，磋商采购文件中出现的“不允许”、“不接受”、“不得”、“拒绝”等此类词语的条款，是要求投标供应商必须达到（响应）的条件。
四、为了节约社会交易成本与时间，提高政府采购效率，本机构希望领取了磋商采购文件后决定不参加本次投标的供应商，请在投标响应文件递交截止时间2日前，按照《磋商邀请》或《磋商公告》中的联系方式，以书面形式告知本代理机构。
    感谢您的支持与配合！
PAGE  

