项目需求书

自然资源部天津海洋中心2026年物业管理服务项目（第一包）内容包括中心办公楼及院区的物业管理服务。

一、物业服务标准及要求

1.物业服务整体统筹管理

1.1.全面负责物业项目经营管理和应急处置工作，落实甲方对项目的需求和建议，并及时向甲方反馈落实情况或执行甲方要求的整改措施。

1.2.负责对项目工作制度、服务标准及流程的检查，并对物业员工进行绩效考核。

1.3.制定物业项目月度工作计划并组织落实。

1.4.全面处理物业项目各类突发事件和安全问题。

1.5.做好物业项目员工团队建设，按季度向甲方单位或甲方管理人员提供服务品质提升工作方案或计划并监督物业人员实施。

1.6.组织、安排项目的秩序维护、保洁、工程维修等日常服务工作，预控和规避管理风险，确保并提升服务品质。

1.7.完成甲方交办的其它工作。

★为确实保证此项服务，供应商须配备项目主管不少于 1 名，要求如下：男女不限， 45 周岁以下，大专及以上学历，五年以上写字楼物业管理经验。2.客服服务要求

2.客服服务要求

2.1.对建立的客户档案严格保管。

2.2.及时将甲方反馈的信息、建议等予以落实。

2.3.配合甲方开展会议服务、参观服务。

2.4.完成甲方交办的其它工作。

★为确实保证此项服务，供应商须配备客服员不少于 1 名，要求如下：女，40 岁以下，大专及以上学历，形象气质佳。

3.秩序维护服务要求

3.1.出入口安排固定值守岗。

3.2.做好项目安全防范和日常巡视工作，及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件。

3.3.保持日常良好的公共秩序。

3.4.如遇重大活动，做好各项保卫工作，保证活动顺利进行。

3.5.对日常来访办事人员做好登记、核实和引导工作；做好快递代发、报纸分发等服务。

3.6.完成甲方交办的其它工作。

★为确实保证此项服务，供应商须配备秩序维护员不少于 3 名，要求如下：男，55周岁以下，形象良好，身体健康，工作经验五年以上。

4.消控服务要求

4.1.消防监控运行值班服务人员应持消防职业资格证书，保证 24 小时运行值守，每班次值班人员不少于2人。

4.2.认真做好值班记录和交接班记录，在岗期间禁止从事与工作无关的事情。

4.3.严格监控消防报警系统，熟练掌握各种消防器材的使用，按照消防法律法规要求，保证消防设备的正常备用。

4.4.每周对消防器材进行检查，确保使用有效，发现问题，及时上报并做出应急处置，并做好相应的值班记录。

4.5.制定有效的消防预案，定期进行消防演习，不断完善和补充预案内容，使预案切实可行。

4.6.制定有效的培训计划及方案，定期组织工作人员进行消防知识培训。

4.7.运行值班人员做好消防维保资料的汇总及整理工作，对消防设施设备做好台账登记，定期盘点。

4.8.熟悉消防应急预案的相关程序，熟练掌握火情发生时的消防设施的操作程序并正确操作，及时拨打火警电话。

4.9.负责做好消防主管部门各项消防检查，确保服务人员证件齐全、值班记录完整、设施设备运行完好。熟练掌握应知应会内容，能够按照检查人员要求进行相关操作，确保消防检查合格。

4.10.遇有感应报警，必须快速核查，确认误报警后，消除报警。

4.11.完成甲方交办的其它工作。

★为确实保证此项服务，供应商须配备消控值班员不少于6名，要求如下：男，55周岁以下，形象良好，身体健康，工作经验五年以上，持有专业上岗证。

5.保洁服务要求

5.1.办公室内、办公楼内、庭院内垃圾桶每天清理，保证桶内垃圾不超过筒体的 2/3，垃圾桶外无积尘。

5.2.定期对庭院内设施进行清洁，随时清扫庭院内烟头、纸屑、石块、残土等，垃圾日产日清。

5.3.停车场每天至少清洁一次，无擅自占用和堆放杂物现象，地面无明显的污迹、水迹、痰迹。

5.4.大厅、走廊、楼梯、各楼层卫生间等公共部分，白天有专人8小时值班保洁。做到大厅、走廊、楼梯等公共区域的地面无纸屑、烟头等杂物；公共区域的门、窗台、 装饰架、楼梯扶手无灰尘。来访客人来单位食堂用餐时，协助食堂进行餐厅的清扫。

5.5.卫生间地面、墙壁、瓷砖、手盆、拖布水池、大小便池保持无积水、无污渍、无异味；卫生间大小便池每1小时巡视一次，保证无积便，及时冲洗。

5.6.大厅、功能室、活动室、会议室、接待室等公共场所的桌椅等物品摆放整齐、无灰尘。

相关具体要求见表1和表2。

5.8.完成甲方交办的其它工作。

★为确实保证此项服务，供应商须配备保洁员不少于 3 名，要求如下：女，50 周岁以下，均身体健康。

6.绿化服务要求

按照园林绿化要求，满足甲方办公区域绿化的整洁美观，维护树木花草的良好生长。

★为确实保证此项服务，供应商须配备树木修剪工不少于1名，要求如下：男，55周岁以下，身体健康，工作经验三年以上。

7. 日常设施、设备维修（护）服务要求

7.1.接到维修（护）通知后，需在30分钟内到达现场，确定维修（护）项目，向甲方提供有效维修（护）方案，配合甲方完成分类维修（护）工作。

7.2.维修（护）人员要严格遵守服务质量标准，认真、规范、保证维修质量。

7.3.要严格遵守安全生产管理规定，持证上岗。

7.4.完成甲方交办的其它工作。

二、其他要求

1.评价考核验收标准

1.1  验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。验收结束后，应当出具验收书，由验收双方共同签署。

1.2  考核标准

采购单位对成交单位的考核遵循每月考核的原则。发现一次未按流程要求进行服务或未按照采购单位要求执行、造成严重损失的，每次不少于 1000元罚款，上不封顶。

月考核由采购单位物业监管部门成员根据物业当月服务情况进行考核。成交单位严格配合采购单位开展物业相关工作，人员严格服从采购单位合理调配。

2、如采购人发生办公地点搬迁等情况，供应商必须配合采购人调整服务人员架构，物业服务费用按照变更后的实际服务内容签署补充协议。

3、本项目所属行业为物业管理行业。

表1 保洁员日常清洁工作流程

| 服务项目 |  | 服务内容 | 随时 | 日两次 | 日一次 | 周一次 | 月一次 | 季一次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大厅 | 日常保洁 | 入口处地面（推尘） | ☆ |  |  |  |  |  |
|  |  | 大厅设施清理及（擦拭） |  |  | ☆ |  |  |  |
|  |  | 地面（牵尘） | ☆ |  |  |  |  |  |
|  |  | 指示牌、金属件（擦拭） | ☆ |  |  |  |  |  |
|  |  | 垃圾桶清洗 | ☆ |  |  |  |  |  |
|  | 定期保洁 | 玻璃门，窗（清洁擦拭） |  |  |  | ☆ |  |  |
|  |  | 大厅门，落地玻璃（擦拭） |  |  |  | ☆ |  |  |
|  |  | 立面（包括墙壁擦拭、楼梯、扶手）擦拭 |  |  |  | ☆ |  |  |
|  |  | 天花板装饰物及灯筒擦拭 |  |  |  |  | ☆ |  |
| 楼层办公区域会议室及公共走廊 | 日常清扫 | 办公门及门框擦拭 | ☆ |  |  |  |  |  |
|  |  | 字牌、消防器材灯设施擦拭 |  |  |  | ☆ |  |  |
|  |  | 天花板及灯具(掸尘、擦拭) |  |  |  |  |  | ☆ |
|  |  | 楼层室内玻璃（擦拭） |  |  |  | ☆ |  |  |
|  |  | 楼道楼梯（擦拭） |  | ☆ |  |  |  |  |
|  |  | 各办公区域及公共区域 地面 (推尘或清扫) | ☆ |  |  |  |  |  |
|  |  | 会议室 | ☆ |  |  |  |  |  |
| 卫生间 | 日常清扫 | 地面（扫、擦） | ☆ |  |  |  |  |  |
|  |  | 小便池、座厕、洗脸盆（清洁消毒） | ☆ |  |  |  |  |  |
|  |  | 座厕间隔板、座厕板及内部、卫生纸架（清洁消毒） |  |  | ☆ |  |  |  |
|  |  | 照明、空调设备（擦拭） |  |  | ☆ |  |  |  |
|  |  | 水龙头、台面（清洗） | ☆ |  |  |  |  |  |
|  |  | 镜子（擦） | ☆ |  |  |  |  |  |
|  |  | 电镀件、干手器（擦拭） | ☆ |  |  |  |  |  |
|  |  | 纸篓、茶叶篓清倒、整理 | ☆ |  |  |  |  |  |
|  |  | 冲洗恭桶、小便池、水池（冲洗） | ☆ |  |  |  |  |  |
|  |  | 垃圾桶（清理） |  |  | ☆ |  |  |  |
|  |  | 地漏疏通（清洗） | ☆ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面污物水迹（擦拭） | ☆ |  |  |  |  |  |
|  |  | 面台（清洁剂清洗） |  |  | ☆ |  |  |  |
|  |  | 地面刷洗（清洁剂清洗） |  |  |  | ☆ |  |  |
| 庭院 | 日常清扫 | 地面（清扫） |  | ☆ |  |  |  |  |
|  |  | 照明设备（外表擦拭） |  |  | ☆ |  |  |  |
|  |  | 消防器材（擦拭） |  |  | ☆ |  |  |  |
|  |  | 庭院大门（擦拭） |  |  | ☆ |  |  |  |
|  |  | 一楼窗户（擦拭） |  |  |  |  | ☆ |  |
|  |  | 垃圾桶（清理） |  |  | ☆ |  |  |  |
|  |  | 楼梯台面（尘推） |  | ☆ |  |  |  |  |
|  |  | 地面除渍（清洁剂） |  |  | ☆ |  |  |  |
|  |  | 墙面（掸尘） |  |  |  |  | ☆ |  |
|  |  | 地面（清洗） |  |  |  | ☆ |  |  |
|  |  | 办公楼大门（擦拭） |  |  | ☆ |  |  |  |

表2 环境消杀管理方案

| 位置 | 消杀项目 | 药物消杀安排 |  | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每周 | 每月 |  |
| 卫生间 | 蟑螂 |  | 10％爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦浮油交替喷洒到蟑螂藏身的洞穴、缝隙、角落、墙角等处 | 灭鼠标准：鼠密度不 超过1％（粉迹法）； 灭蚊标准：积水中三 龄幼蚊或蛹阳性率 不超过2%； 灭蝇标准：蝇类孽生 地检出率不超过2%； 总体要求：达到鼠无 明显活动，蚊蝇及时 消除的目标。 |
|  | 蚊蝇 | 发现蚊蝇，立即采取措施消除 |  |  |
|  | 老鼠 |  | 在老鼠经常出没之地 投放鼠药毒饵两次，几 种鼠药轮换投放 |  |
| 垃圾站 | 蟑螂 | 10％爱克宁、奋斗呐粉剂、拜力坦浮油交替喷洒到蟑螂藏身的洞穴、缝隙、角落、墙角等处 |  |  |
|  | 蚊蝇 | 巡视过程中，发现蚊蝇，立即消除 |  |  |
|  | 老鼠 |  | 投放灭鼠药，两次 |  |