中国散裂中子源二期工程
招 标 文 件

项目名称：中国科学院高能物理研究所CSNS-II缪子源靶站预埋设备采购项目（第二次）
项目编号：OITC-G240DY0028-1 
    采购编号：II-CSNSI11015-24-0001
采 购 人：中国科学院高能物理研究所
采购代理机构：国科东仪（广东）项目管理有限公司 
采购类型：货物类
2024年8月

目   录

1

CSNS-II 缪子源靶站预埋设备公开招标公告

5

第一章  投标人须知

18

第二章  拟签订的合同文本

25

第三章  技术文件

30

第四章  投标文件格式

67

第五章  评标方法




中国科学院高能物理研究所
CSNS-II 缪子源靶站预埋设备公开招标公告
项目概况

 (中国科学院高能物理研究所CSNS-II缪子源靶站预埋设备采购项目（第二次）（第二次）) 招标项目的潜在投标人应按本公告规定的方式获取招标文件，并于 2024年9月11日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：OITC-G240DY0028-1 

项目名称：中国科学院高能物理研究所CSNS-II缪子源靶站预埋设备采购项目（第二次）
预算金额：94万元

最高限价：94万元

	包号
	采购内容
	数量
	是否允许采购进口产品
	预算金额

（万元）
	最高限价（万元）

	1
	CSNS-II 缪子源靶站预埋设备
	5台
	否
	94
	94


采购需求：

合同履行期限：2025年2月28日前完成最终验收，具体详见招标文件第四章进度计划表。
本项目(不接受)联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目。
3.本项目的特定资格要求： 

（1）开标时在“信用中国（官网）”（www.creditchina.gov.cn）未被列入“失信被执行人”、 “重大税收违法失信主体”名录内；（注：以开标日查询为准）。

（2）开标时未处于 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”公布的禁止参与政府采购活动的行政处罚时间内；（注：以开标日查询为准）。

（3）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人。

（4）本项目不接受联合体形式的投标人投标。

（5）本项目不允许转让和整体转包。

（6）在采购代理机构处登记并购买标书。

（7）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标。

（8）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（9）本项目不接受进口产品投标。

（10）具有国家有关部门颁发的相应类别的中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器设计、压力容器制造）。同时具有国家核安全局颁发的民用核安全设备制造许可证（压力容器类）。

三、获取招标文件

时间：2024年8月21日至2024年8月28日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：http://www.oitccas.com/ 招标在线频道

方式：登录http://www.oitccas.com/注册并购买

售价：￥200.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2024年9月11日14点00分（北京时间）
开标时间：2024年9月11日14点00分（北京时间）
地点：广东省东莞市大朗镇中子源路1号散裂中子源园区E1栋404室
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标文件递交方式：

1）递交地点：广东省东莞市大朗镇中子源路1号散裂中子源园区E1栋404室。
2）如不参加现场递交投标文件，选择邮寄方式递交投标文件的，请投标人务必在邮寄前与采购代理机构电话或邮件进行联系确认，否则如出现投标文件未及时送达、丢失、破损的，采购人和采购代理机构不承担任何责任。另外不接受未密封的投标文件，未密封的投标文件将原路退回。

3）选择邮寄方式递交投标文件的，建议使用顺丰邮寄，应尽量在开标时间前一个工作日送达指定的邮寄地，邮寄不接受到付。

4）选择邮寄方式递交投标文件的，应提前联系采购代理机构获取邮寄信息，电话和邮箱：0769-26627023、020-87001523 / mye@oitc.com.cn、bxu@oitc.com.cn。
2.招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）登陆招标平台（http://www.oitccas.com/），点击“获取采购文件”链接图标，或直接输入访问地址（http://www.oitccas.com/pages/sign_in.html?page=mine）完成投标人注册手续（免费），然后登陆系统寻找有意向参与的项目，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币200元，售后不退。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。

开户名称：国科东仪（广东）项目管理有限公司

开户行：招商银行股份有限公司东莞南城支行

账 号：769908035310818

3）投标人应在平台上填写开票信息。在投标人足额缴纳标书款后，标书款电子发票将发送至投标人在平台上登记的电子邮箱，投标人自行下载打印。

3.以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明项目编号、包号及用途，例如：OITC-G240DY0028-1标书款、OITC-G240DY0028-1第1包投标保证金（如未标明项目编号，有可能导致投标无效）。
4.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1．采购人信息

名称：中国科学院高能物理研究所

地址：广东省东莞市大朗镇中子源路1号

联系方式：王珍 0769-88931057
2．采购代理机构信息

名称：国科东仪（广东）项目管理有限公司
地址：东莞市莞城街道旗峰路莞城段200号1单元602室 

联系方式：0769-26627023、020-87001523 

3．项目联系方式

项目联系人：徐兵、张莲
电话：0769-26627023、020-87001523 / bxu@oitc.com.cn、lzhang@oitc.com.cn、mye@oitc.com.cn

第一章  投标人须知

前  附  表

	序号
	内     容

	1
	项目名称：中国科学院高能物理研究所CSNS-II缪子源靶站预埋设备采购项目（第二次）

	2
	项目编号：OITC-G240DY0028-1

	★3
	资金来源和采购预算：财政性资金，已落实。（投标报价超过最高限价金额的按无效投标处理）

	4
	买方（采购人）：中国科学院高能物理研究所

住  所：北京市石景山区玉泉路19号乙院

联系人：王珍
电  话：0769-88931057 

	5
	质量标准：符合国家标准和行业标准及本招标文件要求

	6
	招标内容：CSNS-II 缪子源靶站预埋设备 5台

	7
	交货地点：采购人指定地点

	8
	验收方式：详见本招标文件第二章

	★9
	投标人资质要求：详见招标公告

	★10
	投标有效期：自开标日起60天（日历天数）

	★11
	（1）投标保证金是为使采购人、采购代理机构免受可能因投标人的行为导致的损失而设的。

（2）投标人应向采购代理机构提交投标保证金，具体金额为每包预算金额的1.5%。 

（3）投标保证金为人民币，应于投标截止时间前以银行划账或电汇的方式到达以下帐户：

收款单位名称：国科东仪（广东）项目管理有限公司

开  户 银 行：招商银行股份有限公司东莞南城支行

账        号：769908035310818 

以电汇方式递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明项目编号、包号及用途，例如：OITC-G240DY0028-1第1包投标保证金（如未标明项目编号，有可能导致投标无效）。
（4）投标保证金可采用下列形式：

投标保证金须以公对公（非现金）电汇方式向国科东仪（广东）项目管理有限公司提交； 
注：除以上递交方式外，投标人还可以以信用投标担保函的形式交纳投标保证金，投标担保函原件作为投标文件的组成部分于投标时间截止前和投标文件分别单独密封递交，其中担保机构联系方式为：中国投资担保有限公司由财政部指定为试点专业担保机构，联系电话：010-88822573，传真：010-68437040/68472315。或其他政府采购认可的信用担保机构出具的信用投标担保函。

（5）凡没有根据本须知的规定，缴纳投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

（6）如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与采购人签订合同并向采购代理机构缴交了足额中标服务费后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

	12
	（1）递交的投标文件份数：正本1份，副本5份，电子版（U盘形式，须为纸质版正本的PDF扫描件）1份，唱标信封1份（即开标一览表，开标一览表在投标文件中仍需提供）。
（2）均须分别装订成册，不得活页装订。

（3）投标文件的副本可采用正本的复印件。若正本和副本不符，以正本为准。
（4）任何行间插字、涂改和增删，必须由授权代表人签字或盖章后才有效。

	13
	（1）投标时，投标人应将投标文件密封装袋，且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”“唱标信封”字样。

（2）所有信封上均应：

清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址；

注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、分包名称、项目编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样；

在信封的封装处加盖投标人公章；

（3）所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标违规时，能原封退回。

（4）如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

	14
	（1）投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间之前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。

（2）投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

（3）在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

（4）从投标截止时间至投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退回。

	15
	开标会议采取现场会议形式；投标文件递交后，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

	★16
	投标报价：提供的货物以人民币报价，报价为含税价。

	★17
	不接受联合体形式的投标人投标

	18
	履约保证金：不适用

预付款保函：不适用 

	★19
	《主要技术要求响应表》中所列带“★”项的要求均不允许负偏离，否则视为无效投标文件

	20
	是否允许递交备选投标方案：   

■不允许

□允许，但必须标明主投方案和备选方案，未标明主备方案的将作为无效投标而废标，主投方案和备选方案的评审方法及处理方式见第五章评标方法

	21
	是否退还投标文件：■不退还

□退还

	22
	中标服务费（即招标代理费）：

中标/成交供应商领取中标/成交通知书且合同签订后5个工作日内向国科东仪（广东）项目管理有限公司缴纳中标/成交服务费，标准参考国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定收费比率收取。具体如下：
序号

中标/成交金额

报价（国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定收费比率下浮率）

备注

1

金额＜100万

下浮30%

收费不足6000元的按6000元计

2

100万≤金额＜500万

下浮30%

3

500万≤金额＜1000万

下浮35%

4

1000万≤金额＜5000万

下浮35%

最高不超过15万

5

金额≥5000万

下浮40%

最高不超过15万

注：中标服务费按差额定率累进法计算。

	23
	中小企业所属行业：

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的通知，行业划分具体为：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。即从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	24
	关于分公司投标的：
分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

	25
	本项目不组织踏勘活动。

	26
	本招标文件标记“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如偏离或不满足，可能导致投标文件被视为无效投标文件。

	27
	注意：本项目招标阶段所提供的技术文件仅供投标人制作投标文件使用，投标人不得用于本项目投标之外的目的，否则采购人保留追究法律责任的权利。

	28
	本项目采购预算未达到政府采购限额标准，本文件所称公开招标为参照政府采购法规定的公开招标程序操作。


1、项目说明

1.1 名词解释 “采购人”、“买方”和“甲方”系指中国科学院高能物理研究所。
“投标人”、“卖方”和“乙方”系指提供合同货物和服务的经济实体。

1.2 招投标语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。

1.3 投标人资格要求

要求详见招标公告。本项目发布媒体网站为中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）

1.4 投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

1.5招标文件澄清与修改

1.5.1任何要求对招标文件进行澄清或补正的投标人，均应在获取招标文件之日起7个工作日内按本招标文件中的通讯地址，以书面形式（如传真、E-mail等）通知到采购代理机构，采购代理机构将以书面形式发送给每个索取过招标文件的投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

1.5.2在招标文件载明的投标截止时间前的任何时候，采购代理机构可对招标文件进行澄清或修改。澄清或修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前发布，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

1.6 投标有效期

所投的标自开标之日起60天（日历天数）内有效。在特殊情况下，原投标有效期满之前，采购代理机构可分别征求各投标人是否同意延长投标有效期，这种要求与答复均应为书面形式（如传真、E-mail等）。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求但不被没收投标保证金。同意延长的投标人既不能被要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

2、投标文件

2.1 投标文件的组成：

投标文件包括商务部分、技术部分和资格证明文件三部分，内容及格式详见本招标文件第四章。开标后，投标文件均不予退还，将用于存档或销毁，并采取措施确保不向第三方提供和透漏。

2.2 投标文件的式样和签署

2.2.1 投标文件应分别装订成册，不得活页装订。每份投标文件需清楚标明“正本”或“副本”或“电子版”或“唱标信封”，一旦正本和副本不符，以正本为准。

2.2.2 重要页面（格式文件中预留了投标人盖章或授权代表签字字样的页面）需按要求加盖投标人印章或授权代表签字。投标文件如有修改错漏处，也必须由投标代表签字或盖章。投标文件副本可为正本的复印件。

★2.3 投标报价

2.3.1投标人投标报价不得超过招标公告中载明的最高限价金额，否则其投标文件按无效投标处理。

2.3.2 投标单位的报价内容及格式见格式1和格式3，以人民币报价。

2.3.3 只允许有一个投标报价，有两个以上（含两个）报价或以可调整价格提交的投标将作为非响应性投标予以拒绝。 

2.4 投标保证金

2.4.1投标保证金数额见第一章前附表，提供形式要求为电汇或信用投标担保函。投标人应将电汇底单或投标担保函复印件编入投标文件，开标时未提交投标保证金的，将视为非响应性投标予以拒绝。

2.4.2投标保证金应从投标人基本存款账户汇出。

2.4.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内办理退还手续，中标人的投标保证金在采购人在与中标人签订合同后5个工作日内办理退还手续。

2.4.4 发生下列任何情况时，投标保证金将被没收；

⑴ 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

⑵ 中标人在规定期限内未能签订合同；

⑶ 中标人在投标过程中有欺诈行为。

2.5 投标文件的密封与递交

2.5.1 投标人应将投标文件正本和副本密封包装，如果使用多个信封包装，需在信封上标明“正本”或“副本”字样。密封信封上还应注明：项目名称、项目编号、递交地点、投标单位名称等字样。

2.5.2所有外包装袋的封口处应加盖投标人单位印章或密封章，或由投标人授权代表签字。

2.5.3 投标文件必须于投标截止时间前递交到前附表载明的递交地点。

2.6 迟交的投标文件

采购代理机构对在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件都将予以拒绝，并原封不动地退还投标人。

2.7 投标文件的修改和撤回


在投标截止期之前，投标人可以书面通知采购代理机构修改或撤回其递交的投标文件。

3、开标与评标

3.1 开标

3.1.1采购人将在招标文件中规定的时间和地点组织公开开标，投标人派代表参加。投标文件递交后，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3.1.2开标时，由投标人代表或监标人检查投标文件的密封情况。经确认无误后，采购代理机构当众拆封。开标时按唱标信封内容进行唱标，宣读投标人名称、投标价格、投标保证金，以及采购代理机构认为合适的其它内容。提交了可接收的“撤回”通知的投标将不予开封。

3.2评标委员会

3.2.1 依法组建评标委员会

评标委员会根据项目采购实际情况进行组建，并负责评标工作。采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建评标委员会。本项目评标委员会由政府采购专家库随机抽取的专家，或者由自行邀请的专家和采购人代表组成。评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评价，并向采购人提交书面评标报告。
3.2.2 评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过符合性审查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

3.3 对评标委员会要求
3.3.1 关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

3.3.2 关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；

（5）评委应关闭通讯工具或设置为振动状态，统一交由采购代理机构工作人员保管。

3.3.3 关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

3.3.4 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.3.5 关于保密

    评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

3.3.6投标文件的澄清

3.3.6.1除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

3.3.6.2评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

3.4评标原则

3.4.1 评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《政府采购评审专家管理办法》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“客观、公正、审慎”的原则。

3.4.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

3.4.3 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。
3.5评标流程

本次采购的评标方法采用综合评分法。

评标分阶段进行：投标文件资格审查、符合性审查和投标文件详细评审。
3.5.1 投标文件资格审查

资格审查：开标结束后，采购人代表或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人，不进入符合性审查。

3.5.2 投标文件符合性审查

符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

（1）实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，将被视为无效投标，其投标将被拒绝：
1.不具备招标文件中规定资格的；

2.投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的；

3.投标有效期不足的；

4.未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

5.投标报价超过预算金额（如有最高限价则不得超过最高限价）；

6.不符合法律、法规和招标文件中★号条款规定的以及其他实质性要求的。

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，具体情形如下：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5. 不同投标人的投标文件相互混装；

6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

3.5. 3 投标文件详细评审

（1）在资格审查、符合性检查时，未能通过资格、符合性审查被认定为无效投标，只有全部满足资格和符合性审查所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格、符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。

（2）当通过资格审查、符合性检查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术、商务、价格进行评审和比较，评出其技术评分、商务评分、价格评分得分。将技术得分、商务得分、价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标候选人一名，第二中标候选人一名，第三中标候选人一名。

（3）当通过资格审查、符合性审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件。

（4）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人优先推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人优先推荐资格。价格、商务和技术分项得分均相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定。
4、定  标

4.1 确定中标人


评标委员会完成评标后，向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。采购人依据评标根据评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。采购代理机构在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布结果公告，同时向中标人发中标通知书。

4.2 签订合同

4.2.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

4.2.2 如果中标人没有按照上述要求与采购人签约，采购人将有充分理由向监管部门汇报取消该中标决定，并没收其投标保证金。

4.2.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

4.3 保密条款

4.3.1除了投标人为投标所雇人员外，在未经采购人书面同意的情况下，投标人不得将本项目、与项目相关的任何内容、资料（包括书面和磁介质资料，下同）透露给任何第三方。否则，采购人保留追究其法律责任的权利。

4.3.2除非投标和履行合同需要，在事先未得到采购人书面同意的情况下，投标人不得使用本招标文件中所提供的任何文件和资料。

4.3.3采购人对投标人提交的投标文件将给予保密，但不退还。

5、质 疑

投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应该在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

投标人为法人的，质疑函应当由法定代表人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；投标人为其他组织的，质疑函应当由主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑单位应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人或采购代理机构有权拒收质疑函。相关规定按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）执行。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并加盖公章。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。
质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当明确具体的质疑事项、事实依据，同时提交相关确凿的证明材料和注明证据的确切来源、证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。
采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。
质疑联系方式：

采购代理机构：国科东仪（广东）项目管理有限公司

采购代理机构地址：东莞市莞城街道旗峰路莞城段200号1单元602室

联系电话：0769-26627023、020-87001523

联系人：徐兵、张莲
邮箱：bxu@oitc.com.cn、lzhang@oitc.com.cn、mye@oitc.com.cn
第二章  拟签订的合同文本
通过公开招标并根据中国科学院高能物理研究所CSNS-II 缪子源靶站预埋设备（项目编号：OITC-G240DY0028-1 ）招标文件、乙方的投标文件及中标通知书，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就CSNS-II 缪子源靶站预埋设备项目经协商一致，签订本合同书。

1.项目简介
中国散裂中子源（CSNS）是“十一五”国家重大科技基础设施项目，是国际前沿的高科技、多学科应用的大型研究平台。CSNS设施主要包括一台直线加速器、一台快循环同步加速器、一个靶站，以及三台中子散射谱仪。项目于2011年开工建设，2018年8月通过国家验收，项目法人单位为高能物理所，建设地点为广东省东莞市。CSNS-II工程作为散裂中子源的延续和提升，将进一步扩展中子探针的独特优势，实现超宽振动能谱和超高能量分辨，开展凝聚态物质微观结构和动力学的原位、高精度测量，为材料科学技术、凝聚态物理、化学化工、资源环境、新能源、生命科学等领域的前沿研究和高新技术产业应用提供强有力的研究手段，促进在上述领域实现重大突破。
本项目是对CSNS-II缪子源水冷系统所需预埋设备的国内公开招标。预埋设备是缪子源水冷系统的必要设备，包含贮存罐1台、废液罐1台和衰变箱3台。

本合同甲方委托乙方设计及制造CSNS-II 缪子源靶站预埋设备，按第三章技术文件及本合同有关要求完成设备制造图册设计、加工制造、出厂测试验收、包装运输等。在CSNS施工现场验收合格后交付甲方。
2.技术指标及要求
	序号
	技术要求
	招标文件要求指标

	1
	筒体投料的不锈钢材厚度
	

	2
	不锈钢封头成型后厚度
	

	3
	管材厚度公差
	

	4
	几何尺寸偏差
	产品总长
	

	5
	
	筒体长度
	

	6
	
	筒体直线度
	

	7
	
	筒体周长
	

	8
	
	筒体圆度
	

	9
	
	焊缝最大错边量
	

	10
	
	封头对口错边量
	

	11
	A/B类焊缝RT检测合格率
	

	12
	其他焊缝PT检测合格率
	

	13
	水压试验
	

	14
	泄漏试验
	

	15
	人员要求
	


其他技术要求详见本合同附件《CSNS-II缪子源靶站预埋设备结构图》、《CSNS-II缪子源靶站预埋设备技术规格书》和招标文件第三章《技术文件》。

3.进度计划   

	序号
	项目
	时间要求
	备注

	1
	完成设计评审
	
	

	2
	完成所有预埋设备加工制造、出厂验收
	
	

	3
	运输至甲方指定地点并完成最终验收
	
	


注：1、此表在定标后根据中标人投标文件中的响应进度进行填写。
4.双方协作内容

4.1甲方

（1）甲方提供《CSNS-II缪子源靶站预埋设备结构图》、《CSNS-II缪子源靶站预埋设备技术规格书》，即本合同附件1、2。

（2）在乙方生产制造过程中，甲方有权随时到乙方现场进行监督检查，了解设备的生产进展及质量情况，但甲方的监督检查并不减轻乙方应负的任何责任和义务。

（3）甲方有权在合同履行阶段对设计要求提出变更，需以书面形式通知乙方，乙方应按甲方要求执行。
（4）本合同中所提到的甲方参与乙方组织的对本项目设计和制造过程所有的评审、监督、检查、检测等均不负有任何技术方面的责任。

4.2乙方

乙方根据甲方提出的技术要求进行设备设计和制造。乙方完成缪子源靶站预埋设备设计后需组织评审，甲方人员参加。评审通过后乙方才能开始设备的生产。

乙方在原材料采购、生产制造以及验收过程中，应严格遵守国家相关规范和标准要求。

设备所用原材料的质量及规格，应符合国家有关标准、行业标准的规定，要求乙方提供材料生产厂家所提供材料的合格证书和质量证明文件。

乙方应按照参考图纸及说明书等相关资料绘制设备制造程序表及质量控制计划，列出试验项目、检验项目、验收标准及记录范围，并按质量控制计划要求进行制造和质量监控。

乙方应编制设备制造过程中的质量控制点，同时标出文件见证点（W点）、现场见证点（R点）和停工待检点（H点），并经订货方认可，至少包括：设计、材料检测、产品总装及各项出厂试验项目。并由甲方审核修改定稿。
焊接人员需要同时持有《特种设备安全管理和作业人员证》和《民用核安全设备焊接人员证》

乙方应保存一份评定合格的焊接工艺规程，焊工和焊接操作工资格评定记录，记录应注明试验日期和结果以及每个焊工指定的识别标记。记录应由乙方指定专人进行审查、验证和签字。甲方应能得到这些记录。
5.交货地点、产品的包装运输要求
5.1 产品交货地点：广东东莞大朗镇中子源路1号中国散裂中子源园区。

5.2按照《CSNS-II缪子源靶站预埋设备技术规格书》等相关要求执行。
5.3乙方承担本合同所有设备的包装、标记和运输工作，并承担相应费用。包装应满足国家和行业有关规定，满足设备装卸和运输要求，除合同另有规定外，乙方提供的全部货物的包装均应牢固，并标明专用标记。这类包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵交货地点。

5.4 甲方不对由于包装和运输而产生的任何问题负责。

5.5设备运输至安装现场后，乙方技术负责人向甲方进行技术交底。
6.验收
6.1验收标准：依据本合同附件1和附件2，及本招标文件第三章技术文件（如合同签订时甲方有调整，或乙方投标时有偏离，以调整和偏离后的技术要求为准）。

6.2出厂验收
乙方完成设备加工制造后，由乙方组织进行出厂测试，乙方应于出厂验收前编制出厂验收大纲，提交甲方认可，按本合同附件技术要求中规定的测试内容和本合同技术指标进行，测试结果应满足本合同技术要求。

产品经出厂验收确认满足本合同约定验收标准后，双方签署出厂验收报告，产品经出厂验收确认合格后才可以出厂。出厂验收时，乙方对制造的每台设备至少应向甲方提供下列技术文件：

（1） 缪子源靶站预埋设备制造图册；
（2） 制造工艺图或制造工艺卡；
（3） 原材料质量检验证明文件、采购来源证明文件及复验文件；

（4） 焊接记录和热处理工艺记录；

（5） 标准中允许制造厂选择的项目的记录；

（6） 制造过程中及完工后的检验记录；

（7） 上述（2）～（5）条要求的各项检测及试验记录；

（8） 竣工图。

甲乙双方确认出厂检测结果符合验收标准，则验收合格。
6.3最终验收

设备运抵交货地点后，甲方进行最终验收，验收内容包括：

资料验收：乙方应于甲方验收前向甲方提供以下资料：

参见《CSNS-II缪子源靶站预埋设备结构图》、《CSNS-II缪子源靶站预埋设备技术规格书》等中规定的由甲方提供的文件； 

出厂验收报告，及设备制造总结报告；

设备安装及使用说明书以及安装、使用和维修需要的全部技术资料；

设备制造图册、竣工图及其他可以提供的其他资料；

前述各类文件应提供纸质版四份，并提供电子版（光盘）；

甲方对乙方所提资料的完整性、准确性和真实性进行复核。如发现所提资料不符合要求，乙方需及时修改并重新提交；对于错误文件甲方将拒绝验收。
外观验收：产品外观洁净，目测无损伤、无运输磕碰等，如发现存在由于运输产生的产品损坏，甲方有权拒绝接收。

资料齐全且外观通过验收视为最终验收合格。
7.产品保修及后续服务

7.1 全部设备自最终验收合格之日起免费保修12个月，保修期外乙方终身提供有偿维修服务，并提供全面优惠的备件支持。

7.2 在保修期内，非甲方人为原因引起的设备故障，乙方负责免费维修和免费更换零部件。在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后服务，设备生产商提供终身维修；乙方应于接到甲方维修通知后24小时内（法定假期除外）进行响应，需要抵达现场进行维修的，乙方应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。

8.合同价款及支付方式

8.1 本合同总价款为：（大写）           ，即（小写）￥            元。

8.2 付款方式采用分期支付方式。

第一次：合同生效后30个工作日内，申请支付合同总价的50%，即￥         元；

第二次：设备最终验收合格后，在15个工作日内，申请支付合同总价40%，即￥        元。
第三次：完成最终验收后12个月内，申请支付合同总价10%，即￥        元。乙方于每次收到付款后一周内提供相应金额的发票。

9.专利权和非专利技术成果

9.1 专利权

本项目专利申请权归甲方所有。

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受非甲方原因造成的第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

9.2 非专利技术成果

甲方向乙方提供的任何技术资料都是用于本项目的资料，乙方有义务为甲方保密，未经甲方书面允许不得向第三方提供和透漏，不得进行专利申请，在为履行本项目以外的任何目的时，不得使用甲方提供的图纸、资料。

10.乙方违约责任

10.1本项目技术风险由乙方承担。

10.2乙方应按照合同规定的“进度计划表”开展工作，按期完成项目制造，如乙方无正当理由迟延履行，甲方有权要求乙方支付误期赔偿金，误期赔偿金按本合同总价款0.5%/周计收，不足一周按一周计。误期赔偿金由甲方从货款中直接扣除。如果拖期超过两个月，甲方有权选择要求乙方继续履行合同、或解除合同；如甲方选择解除合同，乙方应向甲方支付相当于本合同总金额10%的违约金。因甲方原因导致乙方进度延迟，不视为乙方违约，工期顺延。

在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货的情况（不可抗力除外）时，应及时以书面形式将情况通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，确定是否酌情延长交货时间，若甲方同意延长交货时间，乙方仍应按前款规定承担的违约责任，若甲方不同意延长交货时间则有权解除合同，乙方应按前款约定承担违约责任。

10.3如乙方完成本项目质量经验收不合格，按乙方迟延履行计，乙方承担违约责任（自甲方通知乙方产品不合格之日起计违约金），承担方式见本合同“10.2”条款。

10.4本合同签订后，乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定的（不包括迟延履行的情况），乙方应承担违约责任，乙方应向甲方支付相当于本合同总金额10%的违约金，同时甲方有权选择要求解除合同、或要求乙方采取补救措施继续履行合同。

10.5甲方依据以上情形和条件决定解除合同时，如果违约金不足以弥补甲方实际损失，乙方应赔偿甲方所有实际损失。

特别说明：乙方的实际进度与“进度计划表”相比较，如果拖期超过1个月或制造完成的项目不满足本合同约定的技术要求，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方的已付全部合同款，并支付相当于合同总额10%的违约金。

11.甲方违约责任

11.1在合同履行过程中，甲方有权随时通知乙方进行技术方面的变更，由此导致的乙方制作费用增加或其他损失，甲方应予以补偿，补偿方式由双方届时根据具体情况另行协商。

11.2甲方应按合同约定时间付款，如甲方无正当理由迟延付款，且经乙方催付后仍不付款的，应向乙方支付延期付款赔偿金，赔偿金按迟延付款总额0.5%/周计收，不足一周按一周计。如果迟延付款超过一个月，甲方应向乙方支付相当于合同总金额10%的违约金。乙方有权选择要求甲方继续履行合同，或解除合同。如果违约金不足以弥补乙方实际损失，甲方应赔偿乙方所有的实际损失。

12.不可抗力

甲方、乙方双方在遇到不可抗力影响时，按《中华人民共和国民法典》规定执行。不可抗力是指甲乙双方在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，包括：地震、海啸、瘟疫、骚乱、暴动、战争，或经双方同意的其他情况。

13.争端的解决

在履行合同时，若发生与合同有关的任何争议，甲方、乙方双方应友好协商解决。如果双方协商没有达成协议时，任何一方有权向人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

14.转让和分包

本项目不允许转让，主体和关键性工作不允许委托分包或外协，如乙方拟对部分非主体、非关键性工作分包或委托外协的，须事先经甲方书面同意。乙方如违反上述约定，应向甲方支付相当于本合同总金额10%的违约金，且甲方还有权解除合同。

15.其 他

（1）本合同附件：

附件1：甲方提供的《CSNS-II缪子源靶站预埋设备结构图》
附件2：《CSNS-II缪子源靶站预埋设备技术规格书》，附件随本合同正文一起提供，以双方签字盖章方式确认并生效。
注：《缪子源靶站预埋设备技术文件》，也就是本招标文件的第三章《技术文件》，合同签订时甲方有权对其中的技术细节进行调整，或乙方投标时有偏离，以调整和偏离后的技术要求为准。

（2）本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）即生效。

（3）本合同一式四份，甲方两份，乙方两份。

（4）未尽事宜参照本项目招投标文件。

	甲方
	单位名称
	中国科学院高能物理研究所
	合 同 章

年  月  日

	
	住  所
	北京市石景山区玉泉路19号乙院
	

	
	法定代表人
	王贻芳
	

	
	甲方代表
	（签名）
	

	
	联系人及电话
	
	

	
	甲方开票信息如下
名称：中国科学院高能物理研究所
纳税人识别号：12100000400012211J
地址、电话：北京市石景山区玉泉路19号（乙）院 010-88235903

开户行及账号：工商银行北京永定路支行 0200004909014451557

	乙方
	单位名称
	
	合 同 章

年  月  日

	
	住  所
	
	

	
	法定代表人
	
	

	
	乙方代表
	（签名）
	

	
	联系人及电话
	
	

	
	开户银行
	
	

	
	帐    号
	
	


第三章  技术文件

1、项目说明

1.1 项目简介

中国散裂中子源（CSNS）是“十一五”国家重大科技基础设施项目，是国际前沿的高科技、多学科应用的大型研究平台。CSNS设施主要包括一台直线加速器、一台快循环同步加速器、一个靶站，以及三台中子散射谱仪。项目于2011年开工建设，2018年8月通过国家验收，项目法人单位为高能物理所，建设地点为广东省东莞市。CSNS-II工程作为散裂中子源的延续和提升，将进一步扩展中子探针的独特优势，实现超宽振动能谱和超高能量分辨，开展凝聚态物质微观结构和动力学的原位、高精度测量，为材料科学技术、凝聚态物理、化学化工、资源环境、新能源、生命科学等领域的前沿研究和高新技术产业应用提供强有力的研究手段，促进在上述领域实现重大突破。
本项目是对CSNS-II缪子源水冷系统所需预埋设备的国内公开招标。预埋设备是缪子源水冷系统的必要设备，包含贮存罐1台、废液罐1台和衰变箱3台。

采购人委托投标人设计及制造CSNS-II缪子源靶站预埋设备，按第三章技术文件及本技术文件有关要求完成设备制造图册设计、加工制造、出厂测试验收、包装运输等。在CSNS施工现场验收合格后交付采购人。   

1.2 主要技术指标

技术要求详见《CSNS-II缪子源靶站预埋设备结构图》、《CSNS-II缪子源靶站预埋设备技术规格书》
1.3招标范围、计划工期和质量要求
供货范围如下：

CSNS-II缪子源靶站预埋设备 5台，包含贮存罐1台、废液罐1台和衰变箱3台。
投标人的工作范围，包括以下内容：

投标人负责根据采购人提供的技术要求，完成设备的设计及制造、出厂测试验收、包装运输及保险等。  
计划工期

2025年2月28日前运输至采购人指定地点完成最终验收。 

投标人在生产过程中应认真设计和严格执行工艺规范，确保制造质量，保证最终产品满足招标技术文件的全部技术要求。

2、技术要求

1  基本资料

1.1 场区条件。

厂区位于广东省东莞市大朗镇，属丘陵地区，地理位置优越，交通发达，北至广州市区70公里，南达深圳市区46公里，距东莞火车站7公里，莞深、虎岗高速公路在境内交汇并设出口。靠近南海沿岸，受季候风影响，四季分明、日照充足、雨量充沛、气候温和。年均气温21.9℃，平均气温22℃以上，空气平均相对湿度为73.6%。年均降雨量1800毫米。雨量集中在4-9月份，约占全年总雨量的83%。

1.2 工作环境：设备安装随土建施工同步进行，正常使用期内属室内环境，温度范围为24±3℃。

2  技术说明

本次招标是对CSNS-II缪子源靶站预埋设备进行的国内公开招标。招标内容包括：贮存罐1台、废液罐1台和衰变箱3台；共计5台设备的制造图册设计、加工制造、出厂测试验收、包装运输等。
2.1 设备参考图纸及资料
   （1）参见《CSNS-II缪子源靶站预埋设备结构图》、《CSNS-II缪子源靶站预埋设备技术规格书》；
   （2）投标人可以对采购人提供的设备外形及接管图纸提出合理化建议或图纸修改意见（壁厚除外），并随投标文件一并提交，中标后双方签订合同时再协商处理。

2.2 规范和标准

（1）参见《CSNS-II缪子源靶站预埋设备结构图》、《CSNS-II缪子源靶站预埋设备技术规格书》；
（2）设备的材料、制造、检验、试验除满足上述所列标准规范要求外，还应符合国家及行业现行的其它相关标准、规范。以上规范如实施新标准按现行最新标准执行，如有内容重复按标准高的执行。
3  材料要求

参见《CSNS-II缪子源靶站预埋设备结构图》、《CSNS-II缪子源靶站预埋设备技术规格书》。

4  质量保证

4.1.1 投标人在原材料采购、生产制造以及验收过程中，应严格遵守国家相关规范和标准要求。

4.1.2设备所用原材料的质量及规格，应符合国家有关标准、行业标准的规定，要求投标人提供材料生产厂家所提供材料的合格证书和质量证明文件。

4.2 投标人应按照参考图纸及说明书等相关资料绘制设备制造程序表及质量控制计划，列出试验项目、检验项目、验收标准及记录范围，并按质量控制计划要求进行制造和质量监控。

4.3 投标人应编制设备制造过程中的质量控制点，同时标出文件见证点（W点）、现场见证点（R点）和停工待检点（H点），并经订货方认可，至少包括：设计、材料检测、产品总装及各项出厂试验项目。并由采购人审核修改定稿。
★4.4焊接人员需要同时持有《特种设备安全管理和作业人员证》和《民用核安全设备焊接人员证》

4.5制造厂应保存一份评定合格的焊接工艺规程，焊工和焊接操作工资格评定记录，记录应注明试验日期和结果以及每个焊工指定的识别标记。记录应由制造厂指定专人进行审查、验证和签字。订货方应能得到这些记录。
5 制造及检验

参见《CSNS-II缪子源靶站预埋设备结构图》、《CSNS-II缪子源靶站预埋设备技术规格书》。
6. 包装及运输

6.1 按照参见《CSNS-II缪子源靶站预埋设备结构图》、《CSNS-II缪子源靶站预埋设备技术规格书》等执行。
6.2设备包装应满足运输和安全要求。设备运输应符合安全要求，以免运输过程中损坏。所有管接头、法兰、螺栓等零部件，都应有保护装置和措施，以防止在运输过程中和保管期间发生损坏、腐蚀； 

6.3 设备运输至安装现场后，投标人技术负责人应向采购人进行技术交底。

7.  验收

7.1验收标准：依据《CSNS-II缪子源靶站预埋设备结构图》、《CSNS-II缪子源靶站预埋设备技术规格书》中相关要求。

7.2出厂验收
投标人完成设备加工制造后，由投标人组织进行出厂测试，投标人应于出厂验收前编制出厂验收大纲，提交采购人认可，按本合同附件技术要求中规定的测试内容和技术指标进行，测试结果应满足《CSNS-II缪子源靶站预埋设备结构图》和《CSNS-II缪子源靶站预埋设备技术规格书》中的相关技术要求。

产品经出厂验收确认满足验收标准后，双方签署出厂验收报告，产品经出厂验收确认合格后才可以出厂。出厂验收时，投标人对制造的每台设备至少应向采购人提供下列技术文件：

（1） CSNS-II缪子源靶站预埋设备制造图册
（2） 制造工艺图或制造工艺卡；
（3） 原材料质量检验证明文件、采购来源证明文件及复验文件；

（4） 焊接记录和热处理工艺记录；

（5） 标准中允许制造厂选择的项目的记录；

（6） 制造过程中及完工后的检验记录；

（7） 上述（2）～（5）条要求的各项检测及试验记录；

（8） 竣工图。

甲乙双方确认出厂检测结果符合验收标准，则验收合格。
7.3最终验收

设备运抵交货地点后，采购人进行最终验收，验收内容包括：

资料验收：投标人应于采购人验收前向采购人提供以下资料：

参见《CSNS-II缪子源靶站预埋设备结构图》、《CSNS-II缪子源靶站预埋设备技术规格书》等中规定的由投标人提供的文件； 

出厂验收报告及设备研制总结报告；

设备安装及使用说明书以及安装、使用和维修需要的全部技术资料；

设备制造图册、竣工图及其他可以提供的其他资料；

前述各类文件应提供纸质版四份，并提供电子版（光盘）；

采购人对投标人所提资料的完整性、准确性和真实性进行复核。如发现所提资料不符合要求，投标人需及时修改并重新提交；对于错误文件采购人将拒绝验收。
外观验收：产品外观洁净，目测无损伤、无运输磕碰等，如发现存在由于运输产生的产品损坏，采购人有权拒绝接收。

资料齐全且外观通过验收视为最终验收合格。
8  其他

8.1 本招标文件中提出的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人在投标文件中应在此基础上进一步提供符合本招标项目要求的设备外形及接管图纸、制造工艺文件和有关标准。
8.2投标人在投标文件中的技术方案必须但不限于对下列内容进行说明：

（1） 用于本批设备货物制造、检验的主要设备、机具和检测仪器等。

（2） 拟采用的焊接方法和焊接工艺、工装等；
（3） 原材料、半成品、成品的质量控制和检测方法；
（4） 设备的防变形措施；
（5） 不锈钢表面酸洗钝化方法；
（6） 在工厂车间制造的设备的运输方案；
（7） 在工程工地现场的设备起重吊装方案。

9附件：

附件1：《CSNS-II缪子源靶站预埋设备结构图》
附件2：《CSNS-II缪子源靶站预埋设备技术规格书》

注：附件1和附件2以独立电子文件形式提供。
第四章  投标文件格式

说明：投标文件包括商务部分、技术部分及资格证明文件。投标人不得擅自修改投标文件格式内容。
第一部分、商务部分
★格式1  开标一览表

★格式2  投标函

★格式3  投标报价表

格式4  货物说明一览表
格式5  项目业绩清单

格式6  后续服务

格式7  质量及环境管理体系方面的有关内容及措施

格式8  投标人认为需提供的其他文件

第二部分、技术部分
格式9  设备依据的主要技术标准和规范等；

格式10  产品制造及验收

格式11  进度计划表

★格式12  主要技术要求响应表

格式13  主要原材料和重要外购件明细表

格式14  投入本项目的主要机械、设备

格式15  投入本项目的主要人员名单

格式16  转让与委托外协

格式17  投标人认为需提供的其他资料

第三部分、资格证明部分
格式18  初步审查文件目录

格式19  单位简介

★格式20  法人或其他组织的营业执照（复印件），或法人登记证书（复印件）

★格式21  法定代表人身份证明

★格式22  法定代表人授权书

★格式23  银行出具盖章的资信证明文件（开标截止日前3个月内）或单位前两年任一年度（2022年或2023年）经会计师事务所盖章审计的财务审计报告（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外）

★格式24  依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录需体现有银行或税务部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税）

★格式25  依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录需体现有银行或税务部门或社保部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

★格式26  投标人资格声明函

★格式27具有国家有关部门颁发的相应类别的中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器设计、压力容器制造）。同时具有国家核安全局颁发的民用核安全设备制造许可证（压力容器类）。（提供证书复印件）

格式28  中小企业声明函

格式29  监狱企业证明

格式30  残疾人福利性单位声明函

格式31  投标保证金汇款凭证复印件

格式32  制造厂家的授权书

格式33  投标人认为还应提供的其他证明文件 

第一部分：商务部分
★格式1  开标一览表

	包号
	1

	项目名称
	

	项目编号
	

	投标报价
	大写：

小写：

	投标保证金
	

	备 注
	


注：

① 只允许有一个报价，有两个以上（含两个）报价或以可调整价格提交的投标将作为非响应性投标予以拒绝；
② 此表报价务必填写准确，开标时将按《唱标信封》中的开标一览表进行唱标。
投标人名称：（盖章）

授权代表：（签字）

时间：

★格式2  投标函

致 中国科学院高能物理研究所 ：
根据贵方    项目名称   （项目编号：）招标文件，我单位提交对本招标文件中所有要求做出实质性响应的投标文件正本   份，副本   份，电子版   份。

据此函，签字人宣布遵守下列条款：

⒈  我们已经详细阅读了本项目全部招标文件，包括招标文件的修改（如果有的话）、参考资料及有关的附件，现按招标文件规定提供投标报价，具体见格式1开标一览表。

⒉  我们同意自开标日期起   60   天内遵守本投标函，并在投标有效期满之前，本函一直对我方具有约束力。

⒊  我方理解并接受贵方不以最低价格作为中标的唯一选择标准。

⒋  我方承诺保证按招标文件及合同要求完成本项目。

⒌  我方愿意按照国家《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务。

 我方承诺已经完全获悉本招标项目因未实质性响应招标文件而导致投标无效的所有要求。

7.  有关本投标文件的函、电请按下列地址联系：

单位名称：

地址及邮编：

电话：

E-mail：

联系人：

投标人：（盖章）         

授权代表：（签字）

                                                             年   月   日
★格式3  投标报价表

项目名称：
项目编号：

	序号
	项 目
	数量（套）
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	主体

报价
	1
	贮存罐
	
	
	
	

	
	2
	废液罐
	
	
	
	

	
	3
	衰变箱
	
	
	
	

	其他
	4
	包装费
	
	
	
	

	
	5
	运输及保险费
	
	
	
	

	
	6
	管理费
	
	
	
	

	
	7
	利润
	
	
	
	

	
	8
	税费
	
	
	
	

	
	9
	其它
	
	
	
	

	报价总计
	（大写）                                         （小写）


说明：

投标人应参照以上给定的格式进行报价，如有其它事项的分项报价，投标人可自行增加。

本报价应包括本招标范围内所有货物和服务内容，投标人报价填写应当准确、完整，如有任何遗漏的项目，则将被认定为费用已包含在已列出的其他项目内。

投标人投标报价应充分考虑不可预见风险因素，在合同履行期间不得以因乙方原因发生的意外或其他情况（譬如乙方制造方案变更等）而在投标报价之外提出增加费用。

投标报价超过最高限价按无效投标处理。

投标报价总表投标报价总计金额应与开标一览表投标报价金额一致。

投标单位： （盖章）                           授权代表： （签字）

年   月   日 

格式4  货物说明一览表

项目名称：
项目编号：
	货物名称
	制造商名称及产地
	品牌（如有）
	主要规格型号（如有）
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位： （盖章）                           授权代表： （签字）

                     年   月   日 

格式5  项目业绩清单

	序号
	设备名称
	具体内容
	制造时间
	用户名称
	合同签订时间
	用户联系人
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、具体要求请按照评分标准业绩要求进行填写；

2、应提供所填业绩的合同主要内容的复印件（具体要求详见评分标准业绩要求），否则评标时不予认可。可加行填写。

格式6  后续服务

项目名称：

项目编号：
	一、设备保修期、保修内容及措施

	

	二、其他（如有）

	


格式7  质量及环境管理体系方面的有关内容及措施

格式8  投标人认为需提供的其他文件

例如：节能环保产品证明文件
第二部分：技术部分
格式9  设备依据的主要技术标准和规范等

格式10  产品制造及验收

包括总体技术路线、加工制造方案、测试方案及验收方案等。

格式11  进度计划表

项目名称：

项目编号：
	序号
	项  目
	招标文件要求时间
	投标人响应时间
	备  注

	1
	完成设计评审
	合同签订2个月内
	
	

	2
	完成预埋设备加工制造和出厂验收
	2025年2月10日前
	
	

	3
	运输至甲方指定地点完成最终验收
	2025年2月28日前
	
	


注：

1、请在计划表下方详细说明进度保障措施。

2、合同履行期间甲方有权根据项目实际进展对进度进行调整，将提前30日通知乙方，乙方应予执行，且不得在合同价款外要求另行收取窝工费、仓储费等费用。

★格式12  主要技术要求响应表

项目名称：

项目编号：
	序号
	技术要求
	招标文件要求指标
	投标人响应指标
	偏离情况

	★1
	筒体投料的不锈钢材厚度
	GB 24511-2009
	
	

	★2
	不锈钢封头成型后厚度
	GBT 25198-2010及 GB 150.4-2011 
	
	

	3
	管材厚度公差
	GBT 17395-2008
	
	

	4
	几何尺寸偏差
	产品总长
	±5mm
	
	

	5
	
	筒体长度
	±5mm
	
	

	6
	
	筒体直线度
	≤3mm
	
	

	7
	
	筒体周长
	±5mm
	
	

	8
	
	筒体圆度
	GB 150.4-2011压力容器第4部分
	
	

	9
	
	焊缝最大错边量
	≤2mm
	
	

	10
	
	封头对口错边量
	≤2mm 
	
	

	★11
	A/B类焊缝RT检测合格率
	100％的射线探伤
不低于 I 级为合格
	
	

	★12
	其他焊缝PT检测合格率
	100％液体渗透检验，不允许有裂纹和分层缺陷存在，I 级为合格
	
	

	★13
	水压试验
	试验压力为 1.0MPa
	
	

	★14
	泄漏试验
	泄漏率不得超过 1×10-6Pa·m3/s
	
	

	★15
	人员要求
	焊接人员需要同时持有《特种设备安全管理和作业人员证》和《民用核安全设备焊接人员证》（投标时需提供证书复印件，可附在此表后面）
	
	

	如有对招标文件其他技术要求、商务要求（包括合同条款）的投标有偏离，请务必在此表下展开说明，如未加以说明则视为全部满足招标文件要求。
	


注：

（1）表中★所列技术要求均不允许负偏离，否则将被视为无效投标文件而被否决。

（2）如有对招标文件其他技术要求、商务要求（包括合同条款）的投标有偏离，请务必在此表下展开说明，如未加以说明则视为全部满足招标文件要求。如果投标人中标后，以投标文件中未写明的偏离为理由提出任何异议而影响合同签订，将有可能导致其投标保证金不予退还并取消中标资格。

（3）对招标文件技术要求有任何负偏离应在响应情况中列明；并且在偏离情况中写明“负偏离”或“正偏离”或“无偏离”。

投标人：（盖章）

授权代表：（签字）
年   月   日

　

格式13  主要原材料和重要外购件明细表

项目名称：

项目编号：

	编号
	明细项目
	制造厂家
	品牌
	规格型号
	备注

	1
	设备罐体主材
	
	
	
	

	2
	设备法兰锻件
	
	
	
	

	3
	设备阀门
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：主要材料及部件由投标人根据设计自行列明，不限于格式表中给定的种类，如果实际使用时需要更换其他品牌/生产厂家，需要经甲方同意。

格式14  投入本项目的主要机械、设备
包括生产加工装备、技术能力、检验及测试设备等。

格式15  参加本项目的主要技术人员名单

项目名称：

项目编号：

	序号
	姓名
	职务、职称
	相关项目经验
	在本项目中承担的任务

	
	
	
	
	项目负责人

	
	
	
	
	技术负责人

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：列出参加本项目的主要人员名单，并指出其相关项目经验及在本项目中承担的任务。

格式16  转让与委托外协
本项目中标后不允许转让或整体转包。投标人拟在中标后将中标项目的其他工作委托外协的应在投标文件中说明，并详细阐述外协的具体内容及外协厂家的情况。

格式17  投标人认为需提供的其他资料

第三部分：资格证明部分
格式18  初步审查文件目录

	序号
	初步审查条件（含资格审查和符合性审查）
	页码
	备注

	一、资格性评审条件
	
	

	1
	投标人须在采购代理机构处登记并购买标书
	//
	

	2
	在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人（投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；）
	
	

	3
	法定代表人身份证明
	
	

	4
	法定代表人授权书
	
	

	5
	投标人在“信用中国（官网）”(www.creditchina.gov.cn)未被列入“失信被执行人”、 “重大税收违法失信主体”名录内
	//
	以采购代理机构在开标日查询为准

	6
	投标人未处于 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的‘政府采购严重违法失信行为记录名单’公布的禁止参与政府采购活动的行政处罚时间内
	//
	以采购代理机构在开标日查询为准

	7
	银行出具盖章的资信证明文件（开标截止日前3个月内）或单位前两年任一年度（2022年或2023年）经会计师事务所盖章审计的财务审计报告（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外）
	
	

	8
	依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录需体现有银行或税务部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税）
	
	

	9
	依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录需体现有银行或税务部门或社保部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）
	
	

	10
	投标人资格声明函
	
	

	11
	具有国家有关部门颁发的相应类别的中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器设计、压力容器制造）。同时具有国家核安全局颁发的民用核安全设备制造许可证（压力容器类）。（提供证书复印件）
	
	

	12
	本项目不接受联合体投标，不允许转让和整体转包。
	//
	

	13
	本项目不接受进口产品投标
	//
	

	二、符合性评审条件
	
	

	1
	投标文件上重要页面（招标文件中给定的格式文件中预留了投标人盖章和投标代表签字字样的页面）签字、盖章须齐全有效
	//
	

	2
	投标人须按照招标文件的规定提供了足额有效的投标保证金
	
	

	3
	投标人须按招标文件要求填写投标报价，且投标报价未超过最高限价金额
	
	

	4
	投标文件是否满足项目需求的要求，且没有重大偏离（须满足带★条款）
	
	

	5
	响应招标文件的其他实质性要求和标记★条件要求
	//
	

	6
	投标有效期满60天
	
	

	7
	按有关法律、法规不属于投标无效
	//
	


注：汇总结论按少数服从多数原则确定。

格式19  单位简介
可以包括与产品相关的技术和生产能力及设备状况说明及有关文件，如生产许可证、产品鉴定证书、有关检测报告及获奖证书等，或者产品样本、说明书等技术资料。

★格式20  法人或其他组织的营业执照（复印件），或法人登记证书（复印件）
★格式21  法定代表人身份证明
投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：______    
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日

★附：

法定代表人身份证复印件正、反面
★格式22  法人代表授权书
本授权书声明：

注册地点位于                的              （公司名称）的法人代表

               （职务、姓名）代表本公司授权                    （授权代表职务、姓名）为本公司合法代理人，就     （项目名称）/（项目编号：）的投标、合同执行、完成和保修，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于        年       月       日签字生效，特此声明。

投标单位（公章）：

地址及邮编：

电  话：

E-mail：

联系人：

法人代表签字或签章：              投标代表签字或签章：

                    年    月    日

★附：

被授权人身份证复印件正、反面

（如法定代表人为投标代表，此授权书可不提供） 
★格式23  银行出具盖章的资信证明文件（开标截止日前3个月内）或单位前两年任一年度（2022年或2023年）经会计师事务所盖章审计的财务审计报告（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外）

说明：

1、投标人要求提供银行资信证明或会计师事务所出具的财务审计报告。银行资信证明可提供原件，也可提供开户银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，采购人和采购代理机构保留审核原件的权利。

2、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。
★格式24  依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录需体现有银行或税务部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税）

★格式25  依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录需体现有银行或税务部门或社保部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

★格式26  投标人资格声明函

致：（采购代理机构）
关于贵单位　 　年　　月　　日发布 （项目名称）/（项目编号：）的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

2、本公司（企业）在投标截止时间前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

3、本公司（企业）承诺具有良好商业信誉和健全财务会计制度的财务状况；

4、本公司（企业）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、本公司（企业）承诺投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有参加同一合同项下的政府采购活动。并与各投标人之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形。

6、本公司（企业）承诺没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

7、本公司（企业）投标时在“信用中国（官网）”(www.creditchina.gov.cn)未被列入“失信被执行人”、 “重大税收违法失信主体”名录内；

8、本公司（企业）投标时未处于 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”公布的禁止参与政府采购活动的行政处罚时间内；

以上声明如有虚假，或在本次招标采购活动中有违法、违规、弄虚作假行为，将按照招标文件的规定承担责任，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人名称（单位盖公章）：                 
授权代表签字：             

日期：

★格式27具有国家有关部门颁发的相应类别的中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器设计、压力容器制造）。同时具有国家核安全局颁发的民用核安全设备制造许可证（压力容器类）。（提供证书复印件）

格式28  中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于   （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于   （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：中型、小型或微型企业需填写此表。如供应商不适用此表所述情况，则可在此文件标题后注明“不适用”
格式29  监狱企业证明
省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。注：如投标人不适用此情形，则可在此项内容名称后直接写明不适用。

格式30  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位： （盖章）               

授权代表： （签字）

                                                  年   月  日

注：如投标人不适用此表，则可在此表名称后直接写明不适用。

格式31  投标保证金汇款凭证复印件

格式32  制造厂家的授权书  （此项目不适用）
致：（采购人）
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方（项目名称）（项目编号）　　投标邀请第　　（包号）号要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　   年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

格式33  投标人认为还应提供的其他证明文件

第五章  评标方法

一、总则

1、评标采用综合评分法。

2、评标委员会：根据项目采购实际情况进行组建，并负责评标工作。评标委员会由政府采购专家库随机抽取的专家或者由自行推荐的专家和采购人代表组成。
3、评标分为初步审查（包括资格审查和符合性审查）和详细评审两阶段，初步审查不合格的投标文件将作为无效投标文件，不再进入下一步评审。详细评审分为商务评审、技术评审和价格评审三部分，分值分配如下：

商务部分：6分；技术部分：50分； 价格部分：44分   

4、每个投标人的得分为其商务、技术和价格得分总和，评审小数点后保留两位，第三位四舍五入。
5、根据各投标人最终得分由高到低进行排序；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人优先推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人优先推荐资格。评标委员会依据得分排序依次推荐排名前3名中标候选人，价格、商务和技术分项得分均相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定中标候选人。采购人根据评审委员会提出的书面评审报告和推荐的中标候选人确定中标人。

二、评标标准及说明

1、初步审查

表5-1 初步审查表

	序号
	初步审查条件（含资格审查和符合性审查）
	备注

	一、资格性评审条件
	

	1
	投标人须在采购代理机构处登记并购买标书
	

	2
	在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人（投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；）
	

	3
	法定代表人身份证明
	

	4
	法定代表人授权书
	

	5
	投标人在“信用中国（官网）”(www.creditchina.gov.cn)未被列入“失信被执行人”、 “重大税收违法失信主体”名录内
	以采购代理机构在开标日查询为准

	6
	投标人未处于 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的‘政府采购严重违法失信行为记录名单’公布的禁止参与政府采购活动的行政处罚时间内
	以采购代理机构在开标日查询为准

	7
	银行出具盖章的资信证明文件（开标截止日前3个月内）或单位前两年任一年度（2022年或2023年）经会计师事务所盖章审计的财务审计报告（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外）
	

	8
	依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录需体现有银行或税务部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税）
	

	9
	依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录需体现有银行或税务部门或社保部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）
	

	10
	投标人资格声明函
	

	11
	具有国家有关部门颁发的相应类别的中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器设计、压力容器制造）。同时具有国家核安全局颁发的民用核安全设备制造许可证（压力容器类）。（提供证书复印件）
	

	12
	本项目不接受联合体投标，不允许转让和整体转包。
	

	13
	本项目不接受进口产品投标
	

	二、符合性评审条件
	

	1
	投标文件上重要页面（招标文件中给定的格式文件中预留了投标人盖章和投标代表签字字样的页面）签字、盖章须齐全有效
	

	2
	投标人须按照招标文件的规定提供了足额有效的投标保证金
	

	3
	投标人须按招标文件要求填写投标报价，且投标报价未超过最高限价金额
	

	4
	投标文件是否满足项目需求的要求，且没有重大偏离（须满足带★条款）
	

	5
	响应招标文件的其他实质性要求和标记★条件要求
	

	6
	投标有效期满60天
	

	7
	按有关法律、法规不属于投标无效
	


依据投标文件，采购人代表或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项经审查不合格的，将被认定为经初步审查不合格的投标文件，将作为无效投标文件，不再进入下一步评审。汇总结论按少数服从多数原则确定。

2、详细评审

包括商务评审、技术评审和价格评审三个部分。

2.1商务评审

商务评审标准见表5-2，满分6分。（专家评分取整数）

各投标人商务得分计算方式：全体评标委员会成员评分的平均值作为该投标人的商务得分。

此项评审小数点后保留两位，第三位四舍五入；此项评分代号为A1。

表5-2  商务评分表     

	序号
	项 目
	分值
	评分标准
	备注

	1
	近3年类似项目业绩，

类似项目是指：核级压力容器及储罐等项目
	6
	提供投标人每项制造项目有效业绩得2分，最高满分6分。

注：近3年指2021年7月31日至投标截止日，以合同签订日期为准。应提供所填业绩的合同主要内容的复印件（包括合同首页、项目内容所在页、合同金额所在页、交货时间所在页、合同双方盖章页，应能体现合同签订时间、项目内容、交货时间、制造单位），否则评标时不予认可。
	


2.2技术评审

技术评审标准见表5-3，满分50分。（专家评分取整数）

各投标人技术得分计算方式：全体评标委员会成员评分的平均值作为该投标人的技术得分。

此项评审小数点后保留两位，第三位四舍五入；此项评分代号为A2。

表5-3  技术评分表     

	序号
	项 目
	分值
	评分标准
	备注

	2
	整体项目的加工制造方案
	20
	针对各投标人编制的加工制造方案进行综合评审，制造方案包括关键部件选材，加工工艺水平以及对项目加工制造技术难点和重点理解：

（1）方案内容完整、合理，可行性强得20分；

（2）方案内容较为完整、较为合理，可行性较强得15分；

（3）方案内容基本完整、基本合理，基本可行得10分；

（4）方案内容不完整、不够合理，可行性不强得5分；

（5）未提供方案或提供了但是完全脱离实际不得分。
	

	3
	整体项目的测试方案
	4
	针对各投标人编制的测试方案的可行性和可靠性等，以及对测试要求技术难点和重点的理解是否准确：
（1）测试方案可行、可靠，对测试要求技术难点和重点的理解准确得4分；
（2）测试方案基本可行、可靠，对测试要求技术难点和重点的理解基本准确得2分；
（3）测试方案欠可行、可靠，对测试要求技术难点和重点的理解欠准确得1分；

（4）不提供不得分。
	

	4
	加工、生产过程中的质量、进度管理及保证措施
	5
	针对各投标人编制的加工、生产过程中的质量和进度管理及保证措施进行综合评审：

（1）管理体系完整科学，保证措施有可行性及针对性得5分；

（2）管理体系较完整科学，保证措施较有可行性及针对性得3分；

（3）管理体系不完整科学，保证措施无可行性及针对性得1分；

（4）未提供方案或提供了但是完全脱离实际不得分。
	

	5
	生产条件及制造检验设备
	5
	针对各投标人生产条件及制造检验设备情况进行综合评审，主要评审因素有制造检验设备齐全，状况良好，生产条件满足要求等。
（1）制造检验设备齐全，状况良好，生产条件满足要求可得5分；
（2）制造检验设备较齐全，状况一般，生产条件基本满足要求可得3分；
（3）制造检验设备不够齐全，状况一般，生产条件不能完全满足要求可得1分；
（4）不提供不得分。
	

	6
	组织机构及人员配置
	4
	针对各投标人拟投入本项目的人员组成情况进行评审，主要评审因素包括组成人员结构合理性、项目经验的丰富程度等：
（1）人员齐备、相关项目经验丰富得4分；

（2）人员配置合理、相关项目经验较丰富得2分；

（3）人员配置基本合理、相关项目经验一般得1分；

（4）未提供方案或提供了但是完全脱离实际不得分。
	

	7
	技术要求应答响应情况
	12
	（1）主要技术要求响应表须依据招标文件项目需求技术要求逐条响应，否则视为未实质性响应招标文件；

（2）技术指标评审基准分为12分，评委可根据技术指标的正负偏离情况进行评分； 

（3）标记为“★”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝；

（4）无标记的指标是一般技术条款，总分为12分，共8项，正偏离不加分，负偏离每项减1.5分。
	


2.3价格评审

2.3.1 投标报价的修正

修正原则如下：

投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（2）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.3.2 确定有效投标报价

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.3.3 对投标报价的评分方法

根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、财政部发布《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），本项目此类产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

同一投标人，小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不重复享受。

确定基准价的方法为：满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分44分。

其他投标人的价格分计算公式为：价格得分 =（基准价 / 投标报价）×44
此项评审数值小数点后保留两位，第三位四舍五入，此项评分代号为A3。

2.4 得分汇总

投标人最终得分＝A1+A2+A3，见附表5-4。

表5-4  评分汇总表

	投标单位
	项 目
	得 分
	总 计
	排 序
	备注

	①
	商务评分（A1）
	
	
	
	

	
	技术评分（A2）
	
	
	
	

	
	价格评分（A3）
	
	
	
	

	②
	商务评分（A1）
	
	
	
	

	
	技术评分（A2）
	
	
	
	

	
	价格评分（A3）
	
	
	
	

	③
	商务评分（A1）
	
	
	
	

	
	技术评分（A2）
	
	
	
	

	
	价格评分（A3）
	
	
	
	

	评委签字

                                                              时间：


