附件1：

血管外科手术器械一批（进口）技术参数

1.器械应为不锈钢或合金材质；

2.具备多功能钳、导管钳、主动脉夹闭钳、吻合钳、侧壁钳、环状手柄哈巴狗钳、哈巴狗钳、吻合钳、超锋利组织剪刀、超锋利角度剪刀、环柄针持、精细笔式针持、精细镊子、精细环尖镊子、精细无创镊子、无创心耳钳、无创阻断钳、精细直角钳、自动牵开器、精细剪刀、结扎分离钳、左弯血管夹、右弯血管夹、神经剥离子、血管阻断钳、吸引管等多件器械，以满足血管外科不同部位手术需求；

3.器械尖端应具备不同直径，以满足不同直径动脉、静脉手术需求；

4.可高温高压消毒；

5.持针器、剪刀、镊子、阻断钳等应具备直头、弯头等不同形态，以满足手术需求。

血管外科手术器械一批清单：

| 血管外科手术器械一批清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 产品材质 |
| 血管精细镊 | 8把 | 不锈钢或合金 |
| 多功能钳 | 2把 | 不锈钢或合金 |
| 导管及吻合钳 | 2把 | 不锈钢或合金 |
| 主动脉夹闭及侧壁钳 | 2把 | 不锈钢或合金 |
| 直角钳 | 4把 | 不锈钢或合金 |
| 哈巴狗钳 | 6把 | 不锈钢或合金 |
| 无创阻断钳 | 6把 | 不锈钢或合金 |
| 心耳钳 | 2把 | 不锈钢或合金 |
| 自动牵开器 | 4把 | 不锈钢或合金 |
| 分离钳 | 2把 | 不锈钢或合金 |
| 血管持针器 | 6把 | 不锈钢或合金 |
| 血管及组织剪 | 6把 | 不锈钢或合金 |
| 吸引管 | 2把 | 不锈钢或合金 |
| 弯血管夹（左右弯） | 2把 | 不锈钢或合金 |
| 神经剥离子及紧线拉勾 | 2把 | 不锈钢或合金 |
| 转流钳 | 2把 | 不锈钢或合金 |
| 隧道器 | 2条 | 不锈钢或合金 |
| 拉钩 | 4把 | 不锈钢或合金 |
| 消毒盒 | 4个 | PPSU或硬塑 |

：

附件2：

江西省政府采购供应商资格信用承诺函

致(采购人或政府采购代理机构):

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位 (本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

(一)我单位(本人)符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

(二)我单位(本人)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。”处理。

供应商名称(单位公章):

或自然人(签字):

年  月  日

注:1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)。

2.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标(响应)处理。

附件3：

公平交易 诚实守信

南昌市第一医院投标供应商廉洁承诺书

为积极配合医院进一步加强医疗卫生行风建设，维护医院的医疗秩序和良好形象，营造公平交易、诚实守信的购销环境，坚决抵制商业贿赂等违法违纪问题的发生，本公司(含公司工作人员，下同)特作以下承诺：

一、在采购招投标活动及业务往来中，严格遵守国家有关的法律法规和廉洁从业规定，坚持公平、公开、公正、诚实守信的原则，决不损害国家和企业利益。

二、决不向医院工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属，下同)馈赠礼品(包括但不限于现金、有价证券、支付凭证及贵重物品等)。

三、决不向医院工作人员提供宴请、联谊活动、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所消费。不得支付应由其个人自付的各种费用。

四、决不到医院办公场所推销医药产品，不得向医生或相关工作人员发放各种形式的回扣。

五、本公司如违反本承诺，经医院纪检监察部门认定事实后，愿意按照相关规定接受处罚。

投标公司：

投标人签名：

20    年   月   日