## 单位工程最高投标限价公布表
采用工程量清单计价办法招标的工程
最高投标限价公布表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  |  |  | 时间：2026年7月8日
序号 | 名称 | 金额（元）
|  | 小写 | 大写
1 | 分部分项工程费 | 215,339.94 | 贰拾壹万伍仟叁佰叁拾玖元玖角肆分
2 | 措施项目费 | 10,616.25 | 壹万零陆佰壹拾陆元贰角伍分
2.1 | 安全生产措施项目费 | 4,266.30 | 肆仟贰佰陆拾陆元叁角
2.2 | 大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计 | 3,946.29 | 叁仟玖佰肆拾陆元贰角玖分
2.3 | 其他措施项目费 | 2,403.66 | 贰仟肆佰零叁元陆角陆分
3 | 其他项目费 | 28,656.74 | 贰万捌仟陆佰伍拾陆元柒角肆分
4 | 增值税 | 22,915.16 | 贰万贰仟玖佰壹拾伍元壹角陆分
5 | 其他
6 | 招标控制价总价 | 277528.09 | 贰拾柒万柒仟伍佰贰拾捌元零玖分
编制单位： （公章） 招标人：（公章）
造价工程师（签字并盖注册章）：

## 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目内容 |  | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程项目
2 |  | 措施项目
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目费
2.2 |  | 其他措施项目
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 |  | 人工费调整
3.7 |  | 机械燃料动力费价差
4 |  | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
整个项目
1 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m以内 3.工作内容:人工开挖 4.工程量计算方式:清单量=定额量，按定额规则计算 | m³ |  | 19.46
2 | 010102007002 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及技术要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.工程量计算方式:清单量=定额量，按定额规则计算 | m³ |  | 15.71
3 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.装土、运土、弃土，清理机下余土、维护场内行驶道路 2.计算规则:清单工程量计算规则同定额工程量计算规则 3.运距:场地内运距综合考虑 | m³ |  | 3.75
4 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.配送方式:泵送 4.要求:满足设计及规范要求 | m³ |  | 0.80
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
5 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.基础类型:垫层 2.材质:综合考虑 3.其他:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范，符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准 | m² |  | 8.00
6 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.配送方式:泵送 4.要求:满足设计及规范要求 | m³ |  | 2.05
7 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 2.材质:综合考虑 3.其他:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范，符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准 | m² |  | 10.24
8 | 010502006001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.配送方式:泵送 4.要求:满足设计及规范要求 | m³ |  | 1.20
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
9 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.基础类型:矩形柱 2.材质:综合考虑 3.其他:按JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范，符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准 | m² |  | 9.60
10 | 010506002001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢 HRB400E Φ8 2.钢筋连接方式:满足设计及相关规范要求综合考虑 3.要求:满足设计及规范要求 | t |  | 0.044
11 | 010506002002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢 HRB400E Φ12 2.钢筋连接方式:满足设计及相关规范要求综合考虑 3.要求:满足设计及规范要求 | t |  | 0.051
12 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢 HRB400E Φ20 2.钢筋连接方式:满足设计及相关规范要求综合考虑 3.要求:满足设计及规范要求 | t |  | 0.182
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
13 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B 2.规格:450*450*20mm钢板、Φ16 3.工作内容:管材的采购、上下车搬运、场内搬运、切割、安装、焊接等 4.其他:满足设计要求规范 | t |  | 0.312
14 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:钢管柱、Φ219*6mm 2.钢材品种、规格:Q235B 3.单根柱质量:3t以内 4.螺栓种类:符合设计要求 5.工作内容:管材的采购、上下车搬运、场内搬运、切割、安装、焊接等 6.其他:满足设计要求规范 | t |  | 2.069
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
15 | 010603001002 | 钢管柱 | 1.柱类型:钢管柱、Φ140*4.5mm 2.钢材品种、规格:Q235B 3.单根柱质量:3t以内 4.螺栓种类:符合设计要求 5.说明:含压膜板、建筑膜材、膜垫板、二次防水膜、开012孔,配M10蝶栓,@150 6.工作内容:管材的采购、上下车搬运、场内搬运、切割、安装、焊接等 7.其他:满足设计要求规范 | t |  | 0.140
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
16 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:SX:0140X4.5mm、FG:060X3.0mm、XX:0140X4.5 2.钢材品种、规格:Q235B 3.单根柱质量:1.5t以内 4.螺栓种类:符合设计要求 5.说明:含压膜板、建筑膜材、膜垫板、二次防水膜、开012孔,配M10蝶栓,@150 6.工作内容:管材的采购、上下车搬运、场内搬运、切割、安装、焊接等 7.其他:满足设计要求规范 | t |  | 4.139
17 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1.底涂为环氧富锌底漆两道,漆膜干膜总厚度不小于70μm 2.面涂层为氯化橡胶漆,漆膜干膜不小于80μm 3.干膜总厚度不小于150μm 4.其他:满足设计及规范要求 | m² |  | 170.65
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
18 | 010901006001 | 膜结构屋面 | 1.膜布品种、规格:1.05mm厚PVDF涂层聚酯膜 2.其他:满足设计要求规范 3.计算规格:按平面投影面积计算 | m² |  | 180.00
19 | 01B028 | PE包塑围网 | 1.名称：PE包塑围网 2.做法：草绿色PE包塑围网，网眼50网丝直径mm，PE包塑层0.8rmm，网立柱为60X60mm 方管(壁厚2.5mm),绿色漆(热镀锌+喷塑处理),高度4m 3.做法：详设计 4.要求：符合图纸设计及规范 | m² |  | 224.00
20 | 010103001001 | 原土夯实 | 1.密实度要求:按设计及技术要求，压实系数≥94.5% 2.平整度要求:符合设计及规范要求 3.其他:满足设计要求规范 | m² |  | 209.00
21 | 010501002001 | 楼地面垫层 | 1.石料规格:150厚丙种石垫层(粒径10~30mm) 2.厚度:150厚 3.要求:符合设计及规范要求 | m³ |  | 31.35
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
22 | 010501002002 | 砂垫层 | 1.石料规格:粗砂 2.厚度:50mm 3.其他:满足设计要求规范 | m³ |  | 10.45
23 | 010501002003 | 楼地面垫层 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:100mm，找平、找坡度、清光 3.要求:符合设计及规范要求 4.其他:含模板安拆 | m³ |  | 20.90
24 | 010506006001 | 现浇钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E φ8 2.钢筋连接方式:综合 | t |  | 0.815
25 | 01B029 | 硅PU面层(5mm厚*2，双层结构) | 1.名称：硅PU面层(5mm厚*2，双层结构) 2.含50mm宽球场界线、边线、中线、非截击线涂料 3.其他:满足设计要求规范 | m² |  | 209.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
26 | 010401010002 | 砖地沟、明沟 | 1.名称:排水沟 2.沟截面尺寸:600*300mm净空尺寸 3.垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土垫层（含模板） 4.沟壁材料及砂浆等级:240mm厚、M5.0水泥砂浆 5.砂浆抹灰:20mm厚1：2.5水泥砂浆 6.盖板:100mm厚c25混凝土钢筋盖板（含模板） 7.图集:室外排水沟做法详西南J812-4页-2a，沿建筑周边每10m 设铸铁蓖子 8.做法:符合设计及规范要求 9.其他:包含土方人工开挖、回填、外运等 | m |  | 56.00
27 | 010502031001 | 坡道 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面金刚砂防滑条 2.80厚C20混凝土基层 3.100mmC20混凝土垫层 4.素土夯实 5.做法:室外坡道做法参照西南18J812-8页-D2。 6.其他:符合设计及规范要求 | m² |  | 9.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
1.1 | 1 |  | 脚手架工程
1.1.1 | 011601001003 |  | 脚手架 | 1.脚手架种类:综合考虑 2.荷载:满足规范要求 3.运行周期:投标人结合施工组织设计自行考虑 4.搭设高度:综合考虑 5.搭设数量:投标人结合施工组织设计自行考虑 6.安全网强度:满足规范要求 7.其他:按照现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011，符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准
1.2 | 2 |  | 垂直运输
1.3 | 3 |  | 其他大型机械设备进出场及安拆
1.4 | 4 |  | 施工降水
1.5 | 5 |  | 施工排水
1.6 | 6 |  | 地下室施工供电照明
1.7 | 7 |  | 施工监测、监控
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 011601009001 |  | 安全生产
2.2 | 011601006001 |  | 临时设施
2.3 | 011601007001 |  | 文明施工
2.4 | 011601008001 |  | 环境保护
2.5 | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 011601011001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 011601013001 |  | 二次搬运
本页小计 | [6 empty] | --
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
2.8 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 01B001 |  | 有害身体健康环境中施工防护
2.11 | 01B002 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12 | 01B003 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  | 10.33 |  |  | 人工费+机械费
2 | 011601006001 | 临时设施 |  |  | 1.97 |  |  | 人工费+机械费
3 | 011601007001 | 文明施工 |  |  | 2.67 |  |  | 人工费+机械费
4 | 011601008001 | 环境保护 |  |  | 0.46 |  |  | 人工费+机械费
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 0.36 |  |  | 人工费+机械费
6 | 011601011001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.36 |  |  | 人工费+机械费
7 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10 | 01B001 | 有害身体健康环境中施工防护 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11 | 01B002 | 行车、行人干扰增加费 |  |  | 0 |  |  | 人工费+机械费
12 | 01B003 | 压缩工期增加费 |  |  | 0 |  |  | 按压缩工期比例计取
合计
注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

## 表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 | 011601001003 |  | 项目名称 | 脚手架
项目特征 | 1.脚手架种类:综合考虑 2.荷载:满足规范要求 3.运行周期:投标人结合施工组织设计自行考虑 4.搭设高度:综合考虑 5.搭设数量:投标人结合施工组织设计自行考虑 6.安全网强度:满足规范要求 7.其他:按照现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011，符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准 |  |  | 计量单位 | 项 | 数量 |  | 1
序号 | 费用项目 |  | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） |  | 单价（元） | 合价（元）
1 | 满堂脚手架 基本层(3.6~5.2m) |  | 100m² | 1.8
1.1 | 人工费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
1.2 | 材料费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
1.3 | 机械费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
2 | 人工费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
3 | 材料费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
4 | 机械费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
5 | 管理费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
6 | 利润 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
价格
注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

## 表E.3.4 措施项目费用分拆表
表E.3.4 措施项目费用分拆表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目 名称 | 价格 （元） |  | 1.初期设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） |  | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
1 | 1 | 脚手架工程
1.1 | 011601001003 | 脚手架
2 | 2 | 垂直运输
3 | 3 | 其他大型机械设备进出场及安拆
4 | 4 | 施工降水
5 | 5 | 施工排水
6 | 6 | 地下室施工供电照明
7 | 7 | 施工监测、监控
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601006001 | 临时设施
3 | 011601007001 | 文明施工
4 | 011601008001 | 环境保护
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加费
7 | 011601013001 | 二次搬运
8 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
9 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
10 | 01B001 | 有害身体健康环境中施工防护
11 | 01B002 | 行车、行人干扰增加费
12 | 01B003 | 压缩工期增加费
本页小计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --
合计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --

## 表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 大型机械 名称、规格、型号 | 数量 |  | 进出场次数 | 进出场费用单价（元） C=C₁+C₂+C₃ |  |  |  | 合价（元） | 备注
[5 empty] | 机械 安拆费 | 机械 装卸运输费 | 固定装置 安拆费
|  | A |  | B | C₁ | C₂ | C₃ |  | D=A·B·C
本页小计
合计
注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项； 2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 25000 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计 |  |  | 25000

## 表E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 25000
| 暂列金 |  |  |  | 25000
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  |  |  |  | 25000
合 计 |  | - | - |  | 25000
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C2-C₁
1
本页小计
合计
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定 的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A1
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价 时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：江城大队综合训练场改造工程（建筑工程） |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计