## 单位工程最高投标限价公布表
采用工程量清单计价办法招标的工程
最高投标限价公布表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  |  | 时间：2026年7月8日
序号 | 名称 | 金额（元）
|  | 小写 | 大写
1 | 分部分项工程费 | 203,145.42 | 贰拾万叁仟壹佰肆拾伍元肆角贰分
2 | 措施项目费 | 12,976.16 | 壹万贰仟玖佰柒拾陆元壹角陆分
2.1 | 安全生产措施项目费 | 6,241.69 | 陆仟贰佰肆拾壹元陆角玖分
2.2 | 大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计 | 3,770.22 | 叁仟柒佰柒拾元贰角贰分
2.3 | 其他措施项目费 | 2,964.25 | 贰仟玖佰陆拾肆元贰角伍分
3 | 其他项目费 | 8,977.50 | 捌仟玖佰柒拾柒元伍角
4 | 增值税 | 20,123.92 | 贰万零壹佰贰拾叁元玖角贰分
5 | 其他
6 | 招标控制价总价 | 245223.00 | 贰拾肆万伍仟贰佰贰拾叁元整
编制单位： （公章） 招标人：（公章）
造价工程师（签字并盖注册章）：

## 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目内容 |  | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程项目
1.1 |  | 电气设备安装工程
1.2 |  | 建筑智能化工程
1.3 |  | 给排水、采暖、燃气工程
1.4 |  | 消防工程
2 |  | 措施项目
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目费
2.2 |  | 其他措施项目
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 |  | 人工费调整
3.7 |  | 机械燃料动力费价差
4 |  | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
电气设备安装工程
强电工程
1 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱3AL 2.规格:元器件详系统图 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.备注:符合设计规范及要求 | 台 |  | 1
2 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱4AL 2.规格:元器件详系统图 3.安装方式:底距地1.5米明装 4.备注:符合设计规范及要求 | 台 |  | 1
3 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格、型号:1*12W 3.安装方式:吊顶嵌入安装 4.备注:符合设计规范及要求 | 套 |  | 54
4 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:1X36W 3.安装方式:吸顶安装 4.备注:符合设计规范及要求 | 套 |  | 48
5 | 030413005001 | 红外线感应灯 | 1.名称:红外线感应灯 2.型号:25W 3.安装方式:吸顶式 | 套 |  | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
6 | 030405013001 | 小电器 | 1.名称:卫生间五合一浴霸灯 2.型号:节能灯4x25W 3.安装方式:吸顶安装 4.备注:符合设计规范及要求 | 个 |  | 22
7 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:安全型防溅三孔暗装插座 2.规格:15A 250V(三孔) 3.安装方式:距地1.3米暗装 4.备注:符合设计规范及要求 | 套 |  | 24
8 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:安全型五孔暗装插座 2.规格:15A 250V(五孔) 3.安装方式:床头距地1.0米/其余0.3米 4.备注:符合设计规范及要求 | 套 |  | 106
9 | 030413014006 | 插座 | 1.名称:空调三孔暗装插座 2.规格:15A 250V(三孔) 3.安装方式:底距地2.3米暗装 4.备注:符合设计规范及要求 | 套 |  | 22
10 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:A812L 3.安装方式:距地1.3m安装 4.备注:符合设计规范及要求 | 套 |  | 46
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
11 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:明敷 4.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 1356.00
12 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC25 3.配置形式:明敷 4.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 398.32
13 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:BV-0.45/0.75KV-3X2.5 4.材质:铜芯 5.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 1670.29
14 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:BV-0.45/0.75KV-3X4 4.材质:铜芯 5.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 3347.67
15 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:BV-0.45/0.75KV-3X6 4.材质:铜芯 5.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 2108.18
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
16 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:防火强电桥架 2.规格:200*100 3.附件:含连接板，连接片等全套 4.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 123.60
17 | 031301005001 | 支架 | 1.名称:桥架支撑架 2.材质:角钢、槽钢 3.备注:符合设计规范及要求 | kg |  | 125.00
18 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.安装形式:暗装 4.备注:符合设计规范及要求 | 个 |  | 170
19 | 030412006002 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:PVC 3.安装形式:暗装 4.备注:符合设计规范及要求 | 个 |  | 198
20 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):交流供电 ≤1kV | 系统 |  | 1
应急照明
21 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯（普通，非智能） 2.规格:节能灯1W,应急时间不少于30分钟 3.安装方式:门头上0.2米安装 4.备注:符合设计规范及要求 | 套 |  | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
22 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯（普通，非智能） 2.规格、型号:节能灯1X8W,应急时间不少于30分钟 3.安装方式:距地2.5米 4.备注:符合设计规范及要求 | 套 |  | 4
23 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:事故照明灯（普通，非智能） 2.规格、型号:节能灯5W,应急时间不少于30分钟 3.安装方式:距地2.5m壁装 4.备注:符合设计规范及要求 | 套 |  | 18
24 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:应急单向疏散指示灯（普通，非智能） 2.规格、型号:节能灯1W,应急时间不少于30分钟 3.安装方式:距地0.5或2.5米 4.备注:符合设计规范及要求 | 套 |  | 14
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
25 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:应急双向疏散指示灯（普通，非智能） 2.规格、型号:节能灯1W,应急时间不少于30分钟 3.安装方式:距地0.5或2.5米 4.备注:符合设计规范及要求 | 套 |  | 2
26 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-RVS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 219.20
27 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 5.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 213.84
28 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 |  | 42
建筑智能化工程
29 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:电脑插座 2.光纤连接 3.安装方式:底距地0.30米暗装 4.备注:符合设计规范及要求 | 个 |  | 22
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
30 | 030504005001 | 电视插座 | 1.名称:电视插座 2.安装方式:底距地0.30米暗装 3.备注:符合设计规范及要求 | 个 |  | 22
31 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:G657.A光纤 2.敷设方式:管内敷设 3.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 185.20
32 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称:G657.A光纤 2.敷设方式:桥架内敷设 3.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 638.69
33 | 030504006001 | 同轴电缆 | 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYV-75-5 3.安装方式:管内敷设 4.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 151.00
34 | 030504006002 | 同轴电缆 | 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYV-75-5 3.安装方式:桥架内敷设 4.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 636.94
35 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 283.44
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
36 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.安装形式:暗装 | 个 |  | 44
37 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:防火强电桥架 2.规格:200*100 3.附件:含连接板，连接片等全套 | m |  | 129.41
38 | 031301005002 | 支架 | 1.名称:桥架支撑架 2.材质:角钢、槽钢 | kg |  | 130.50
给排水、采暖、燃气工程
39 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PP-R给水冷水管 2.规格:DN15 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:冷水 6.压力等级1.6MPa 7.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 102.60
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
40 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:PP-R给水冷水管 2.规格:DN20 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:冷水 6.压力等级1.6MPa 7.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 11.70
41 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:PP-R给水冷水管 2.规格:DN25 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:冷水 6.压力等级1.6MPa 7.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 21.70
42 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:PP-R给水冷水管 2.规格:DN50 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:冷水 6.压力等级1.6MPa 7.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 8.58
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
43 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质:PP-R给水热水管 2.规格:DN15 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:热水 6.压力等级1.6MPa 7.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 81.94
44 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质:PP-R给水热水管 2.规格:DN20 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:热水 6.压力等级1.6MPa 7.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 15.90
45 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.安装部位:室内 4.介质:污水 5.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 57.60
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
46 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.安装部位:室内 4.介质:污水 5.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 23.92
47 | 031001008009 | 塑料管 | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.安装部位:室内 4.介质:污水 5.备注:符合设计规范及要求 | m |  | 51.44
48 | 031003004002 | 定制一体盆柜 | 1.类型:定制一体盆柜 2.规格:冷热水 3.配件:镜面、柜体、盆体、水嘴★、把手、进出水管等含所有辅材及附件 4.安装方式:整套安装 5.说明:洗面台面需采用人造石英石面板,置物柜采用实木浴室柜。柜深≥500mm,一体柜总高度800mm 6.要求:符合设计及规范要求 | 组 |  | 22
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
49 | 031003014002 | 防臭型不锈钢地漏 | 1.类型:防臭型不锈钢地漏 2.型号:DN75 3.图集:西南11.J517-37-4.5 4.备注:符合设计规范及要求 | 个 |  | 22
50 | 031003010002 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.组装形式:冷热水 3.图集:西南11.J517-33-1 4.零件:水嘴★、手握式喷淋、花洒等所有辅材及附件 5.备注::符合设计规范及要求 | 套 |  | 22
51 | 031003006002 | 瓷蹲式大便器★ | 1.类型:瓷蹲式大便器★ 2.含所有辅材及附件，带水箱 3.图集:西南11.J517-37-1 4.备注::符合设计规范及要求 | 组 |  | 28
52 | 031003007001 | 感应式陶瓷挂式小便器★ | 1.类型:感应式陶瓷挂式小便器★ 2.材质:瓷式 3.图集:成品采购做法参照西南18j517-42-1，含进水出水、感应器等 4.安装方式:整套安装 | 组 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
53 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型:地面扫除口 2.材质:不锈钢 3.规格:DN100 | 个 |  | 2
54 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.类型:成品拖布池 2.材质:瓷式 3.安装方式:整套安装 | 组 |  | 1
55 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.备注:符合设计规范及要求 | 个 |  | 22
56 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.备注:符合设计规范及要求 | 个 |  | 22
消防工程
57 | 030910001001 | 灭火器 | 1.名称:手提式干粉灭火器 2.规格、型号:手提式干粉灭火器MF/ABC3 3.放于灭火器放置箱 | 具 |  | 16.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
58 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:消防软管卷盘箱 2.附件材质、规格:消防软管卷盘箱为靠墙暗裝，消防软管卷盘箱型号为SG24AZ型,其内配置有消防软管卷盘 JPS0.8(1.0)-19一套,，DN25全铜阀门一个,30米软管以及φ6mm水枪。 | 套 |  | 4
59 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:消火栓钢管 2.材质、规格:镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 | m |  | 3.40
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
1.1 | 1 |  | 脚手架工程
1.1.1 | 031401001003 |  | 脚手架 | 1.脚手架搭拆费
1.2 | 2 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.3 | 3 |  | 临时专用防护棚
1.4 | 4 |  | 施工操作平台
1.5 | 5 |  | 临时支撑架
1.6 | 6 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
1.7 | 7 |  | 吊装加固
1.8 | 8 |  | 胎（模）具
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 031401009001 |  | 安全生产
2.2 | 031401012001 |  | 临时设施
2.3 | 031401010001 |  | 文明施工
2.4 | 031401011001 |  | 环境保护
2.5 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 031401020001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 031401013001 |  | 二次搬运
2.8 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
2.11 | 031401022001 |  | 其他措施
2.12 | 03B001 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计 | [6 empty] | --
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
2.13 | 03B002 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  | 8.57 |  |  | 人工费+机械费
2 | 031401012001 | 临时设施 |  |  | 1.26 |  |  | 人工费+机械费
3 | 031401010001 | 文明施工 |  |  | 1.97 |  |  | 人工费+机械费
4 | 031401011001 | 环境保护 |  |  | 0.22 |  |  | 人工费+机械费
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 0.36 |  |  | 人工费+机械费
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.26 |  |  | 人工费+机械费
7 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10 | 031401016001 | 顶升、提升装置 |  |  | 0
11 | 031401022001 | 其他措施 |  |  | 0
12 | 03B001 | 行车、行人干扰增加费 |  |  | 0 |  |  | 人工费+机械费
13 | 03B002 | 压缩工期增加费 |  |  | 0 |  |  | 按压缩工期比例计取
合计
注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

## 表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 | 031401001003 |  | 项目名称 | 脚手架
项目特征 | 1.脚手架搭拆费 |  |  | 计量单位 | 项 | 数量 |  | 1
序号 | 费用项目 |  | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） |  | 单价（元） | 合价（元）
1 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备与线缆安装工程) |  | 元 | 1
1.1 | 人工费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
1.2 | 材料费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
1.3 | 机械费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
2 | 脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化安装工程) |  | 元 | 1
2.1 | 人工费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
2.2 | 材料费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
2.3 | 机械费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
3 | 脚手架搭拆费(第六册 自动化控制仪表安装工程) |  | 元 | 1
3.1 | 人工费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
3.2 | 材料费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
3.3 | 机械费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
4 | 脚手架搭拆费(第十册 给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1
4.1 | 人工费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
4.2 | 材料费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
4.3 | 机械费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
5 | 脚手架搭拆费(第九册 消防工程) |  | 元 | 1
5.1 | 人工费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
5.2 | 材料费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
5.3 | 机械费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
6 | 人工费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
7 | 材料费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
8 | 机械费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
9 | 管理费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
10 | 利润 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
价格
注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

## 表E.3.4 措施项目费用分拆表
表E.3.4 措施项目费用分拆表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目 名称 | 价格 （元） |  | 1.初期设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） |  | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
1 | 1 | 脚手架工程
1.1 | 031401001003 | 脚手架
2 | 2 | 大型机械设备进出场及安拆
3 | 3 | 临时专用防护棚
4 | 4 | 施工操作平台
5 | 5 | 临时支撑架
6 | 6 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 | 7 | 吊装加固
8 | 8 | 胎（模）具
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401012001 | 临时设施
3 | 031401010001 | 文明施工
4 | 031401011001 | 环境保护
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费
7 | 031401013001 | 二次搬运
8 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
9 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
10 | 031401016001 | 顶升、提升装置
11 | 031401022001 | 其他措施
12 | 03B001 | 行车、行人干扰增加费
本页小计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --
表E.3.4 措施项目费用分拆表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目 名称 | 价格 （元） |  | 1.初期设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） |  | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
13 | 03B002 | 压缩工期增加费
本页小计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --
合计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --

## 表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 大型机械 名称、规格、型号 | 数量 |  | 进出场次数 | 进出场费用单价（元） C=C₁+C₂+C₃ |  |  |  | 合价（元） | 备注
[5 empty] | 机械 安拆费 | 机械 装卸运输费 | 固定装置 安拆费
|  | A |  | B | C₁ | C₂ | C₃ |  | D=A·B·C
本页小计
合计
注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项； 2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  | 1500 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计 |  |  | 1500

## 表E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计
合 计 |  | - | -
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C2-C₁
1 | 强电工程拆除部分费用 | 1365.00 | 135.00 |  | 1500.00
本页小计 |  | 1365.00 | 135.00 |  | 1500.00
合计 |  | 1365.00 | 135.00 |  | 1500.00
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定 的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A1
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价 时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：轮训队学员宿舍改造工程（安装改造工程） |  |  | 标段：普洱边境管理支队思茅、江城片区维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计