
东北师范大学附属小学（繁荣校区）教学楼室内改造工程
招 标 文 件

招标项目编号：DFA-BFCC-GP-20260849

招标代理机构：北京典方建设工程咨询有限公司（盖章）

日  期：2026年6月

目   录
1第一章  招标公告


4第二章  投标人须知


30第三章  评标办法（综合评估法）


47第四章  合同格式


48第五章  工程量清单


49第六章  图纸


50第七章  技术标准和要求


52第八章  投标文件格式





第一章  招标公告 

招标项目编号：DFA-BFCC-GP-20260849
项目概况

东北师范大学附属小学（繁荣校区）教学楼室内改造工程的潜在投标人应在吉林省长春市南关区生态大街291号伟峰东第11号楼9楼906室获取招标文件，并于2026年06月25日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DFA-BFCC-GP-20260849
项目名称：东北师范大学附属小学（繁荣校区）教学楼室内改造工程
预算金额：人民币717.221041万元（其中包含暂列金10万元）；

采购需求：繁荣校区教学楼室内整体改造，包括乳胶漆、墙裙、照明、吊顶、消防、强电及弱电等，具体内容详见图纸、工程量清单及技术要求。

计划工期：2026年7月5日——2026年8月20日（具体时间以合同实际签订为准）。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目专门面向中小企业采购，本项目所属行业为建筑业。
（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

注：中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。未按要求提供相应材料的，不享受相应的优惠政策；以上政策不重复享受。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须具备建设行政主管部门核发的有效期内的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证，并在设备、资金、人员组织等方面具有相应的施工能力。

（注：①根据《吉林省住房和城乡建设厅关于建筑业企业资质延续有关事宜的通知》(吉建管〔2023]23号)文件要求，吉林省建筑业企业总承包三级、专业承包三级资质，自2024年7月1日起，原资质许可机关不再受理资质换证申请，相应证书逾期自动作废。②其他省（市）核发的资质涉及有效期延续、换证问题的，按照当地建设行政主管部门文件执行。）
3.2拟派出的项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理，同时具有所在投标单位近半年内（2025年12月1日至2026年05月31日）任意一个月的社保缴纳证明；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.3近三年（2023年、2024年、2025年）财务状况良好，具有经会计师事务所或者审计机构审计的财务审计报告。（成立年限不足三年的提供成立之日起到2025年度的审计报告即可；2025年成立至2026年1月1日不足1年或2026年成立至今的公司提供加盖公章的财务报表即可）；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.4投标人近年（2023年1月1日至投标截止时间前）至少完成过一项类似项目施工业绩；

3.5投标人需提供近半年内（2025年12月1日至2026年05月31日）任意连续三个月的缴纳社保证明、纳税证明材料。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保险资金）

3.6拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

3.8拒绝列入建筑市场主体“黑名单”的企业或个人投标；

3.9未被列入信用中国网（www.creditchina.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

3.10提供中国裁判文书网（hppt://wenshu.court.gov.cn/）中投标人及法定代表人近三年无行贿犯罪记录；

3.11本次招标不接受联合体投标；

3.12参与本次采购活动的投标人须知悉并执行《东北师范大学采购供应商管理办法(2023年修订）》的规定。

三、获取招标文件

时间：2026年06月05日至2026年06月11日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：吉林省长春市南关区生态大街291号伟峰东第11号楼9楼906室
方式：凡有意参加者，持本单位营业执照副本复印件、针对本项目及对应编号的法定代表人授权委托书、委托代理人身份证复印件、法人身份证明书（附法人身份证正反面）至吉林省长春市南关区生态大街291号伟峰东第11号楼9楼906室领购招标文件（注：以上材料均须为彩色复印件并加盖鲜章），过期不售，售后不退。
售价：人民币1000元，过期不售，售后不退。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间:2026年06月25日09点00分（北京时间）
地点：吉林省长春市南关区生态大街291号伟峰东第11号楼9楼906室
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

招标人：东北师范大学附属小学
地址：吉林省长春市朝阳区繁荣路8号

联系人：汲老师 
联系电话：18004436643

招标代理机构：北京典方建设工程咨询有限公司

单位地址：吉林省长春市南关区生态大街291号伟峰东第11号楼9楼906室

联系人：孙敏

联系电话：17519252027
第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：东北师范大学附属小学

地址：吉林省长春市朝阳区繁荣路8号

联系人：汲老师 

联系电话：18004436643

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：北京典方建设工程咨询有限公司

地址：吉林省长春市南关区生态大街291号伟峰东第11号楼9楼906室

联系人：孙敏
联系电话：17519252027

	1.1.4
	项目名称及编号
	项目名称： 东北师范大学附属小学（繁荣校区）教学楼室内改造工程

项目编号：DFA-BFCC-GP-20260849

	1.1.5
	项目地点
	东北师范大学附属小学繁荣校区

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	繁荣校区教学楼室内整体改造，包括乳胶漆、墙裙、照明、吊顶、消防、强电及弱电等，具体内容详见图纸、工程量清单及技术要求。

	1.3.2
	计划工期
	2026年7月5日——2026年8月20日（具体时间以合同实际签订为准）。

	1.3.3
	质量标准
	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目专门面向中小企业采购，本项目所属行业为建筑业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

注：中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。未按要求提供相应材料的，不享受相应的优惠政策；以上政策不重复享受。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须具备建设行政主管部门核发的有效期内的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证，并在设备、资金、人员组织等方面具有相应的施工能力。

（注：①根据《吉林省住房和城乡建设厅关于建筑业企业资质延续有关事宜的通知》(吉建管〔2023]23号)文件要求，吉林省建筑业企业总承包三级、专业承包三级资质，自2024年7月1日起，原资质许可机关不再受理资质换证申请，相应证书逾期自动作废。②其他省（市）核发的资质涉及有效期延续、换证问题的，按照当地建设行政主管部门文件执行。）

3.2拟派出的项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理，同时具有所在投标单位近半年内（2025年12月1日至2026年05月31日）任意一个月的社保缴纳证明；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.3近三年（2023年、2024年、2025年）财务状况良好，具有经会计师事务所或者审计机构审计的财务审计报告。（成立年限不足三年的提供成立之日起到2025年度的审计报告即可；2025年成立至2026年1月1日不足1年或2026年成立至今的公司提供加盖公章的财务报表即可）；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.4投标人近年（2023年1月1日至投标截止时间前）至少完成过一项类似项目施工业绩；

3.5投标人需提供近半年内（2025年12月1日至2026年05月31日）任意连续三个月的缴纳社保证明、纳税证明材料。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保险资金）

3.6拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

3.8拒绝列入建筑市场主体“黑名单”的企业或个人投标；

3.9未被列入信用中国网（www.creditchina.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

3.10提供中国裁判文书网（hppt://wenshu.court.gov.cn/）中投标人及法定代表人近三年无行贿犯罪记录；

3.11本次招标不接受联合体投标；

3.12参与本次采购活动的投标人须知悉并执行《东北师范大学采购供应商管理办法(2023年修订）》的规定。

	1.9.1
	踏勘现场
	组织。

踏勘时间：2026年06月12日上午9:00
踏勘地点：东北师范大学附属小学繁荣校区繁荣路8号
踏勘联系人：汲老师

联系电话：18004436643

	1.10.1
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止日10日前提交书面投标疑问（用A4纸打印，一式肆份，并加盖公章，电子档发至17519252027@163.com邮箱中，格式见附件1投标疑问）

送交地点：吉林省长春市南关区生态大街291号伟峰东第11号楼9楼906室
联系人：孙敏

电话：17519252027
投标人若未按时提交投标疑问则视为无疑问。

	1.10.2
	招标人书面澄清的时间
	投标截止日15日前

	1.11
	偏离
	允许正偏离

	1.12 
	分包
	不允许 

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	图纸、工程量清单、答疑文件（如有）等

	2.2.2
	投标截止时间
	2026年06月25日9时00分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 24 小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 24 小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	1.营业执照（副本）原件

2.资质证书（副本）原件（持有新版施工资质证书的投标人可提供与新版资质证书副本同样大小并加盖投标单位公章（鲜章）的复印件，复印件与原件效力等同。）

3.安全生产许可证（副本）原件（启用电子证书的投标人, 投标文件内附电子证书加盖公章，电子注册证书与纸质版证书效力等同。）

4.项目经理注册证书、安全生产考核合格证书原件（启用电子证书的投标人，投标文件内附电子证书加盖公章，电子注册证书与纸质版证书效力等同。）

5.财务审计报告原件

6.法定代表人授权委托书原件（若法定代表人直接投标则不需要提供）

7.社保证明
8.评标办法中提及的证明材料。
上述证件应装袋递交，并在封袋外面列明项目名称、文件名称及份数，投标单位的名称、地址、联系人及联系电话。（文件名称与装袋内容不一致时，后果由投标人自行负责）并随投标文件一同递交。

	3.2.3
	最高投标限价
	人民币717.221041万元（其中包含暂列金10万元）

	3.3.1
	投标有效期
	90天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：接受以银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票、银行或专业担保公司或保险公司出具的保函、转账、电汇等形式提交。

以现金支票、转账或电汇等形式提交的投标保证金须从投标人的基本账户转出。

投标保证金的金额：人民币壹拾肆万元。

递交方式：投标人须在投标截止时间前将投标保证金存入招标代理机构指定账户，银行进帐单或电汇凭证等凭证上应明确用途、投标项目名称。投标保证金的确认以最终到帐日期为准（以保函形式递交的保证金须在保证金递交截至时间前将保函原件送至招标代理机构并将复印件加盖公章装入到投标文件中）。

公司名称：北京典方建设工程咨询有限公司长春分公司

开户银行：兴业银行股份有限公司长春净月支行

公司账号：581170100100162720

备注：汇款单位在向我公司汇款时请在汇款单附言中注明：项目名称+投标保证金，同时将转账凭证原件扫描件发送到招标代理机构邮箱17519252027@163.com；（发邮箱时标题注明项目名称＋投标人名称）

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	近三年（2023年、2024年、2025年）

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	近三年（2023年1月1日至投标截止时间前）

	3.6.3
	签字或盖章要求
	按招标文件中提供的格式及要求填写

	3.6.4
	投标文件份数及其他要求
	正本一份，副本六份，并提供2份电子版投标文件分别进行密封（U盘，投标文件需要提供PDF及word两种格式，PDF格式包含所有投标文件签字及盖章内容），电子文件与文本文件不一致时，以文本文件为准。

	3.6.5
	装订要求
	左侧纵向装订，装订成固定不可拆分的书册形式。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人地址：

招标人名称：

投标人地址：

投标人名称：

            （项目名称）投标文件

在  年  月  日  时  分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	地  点：吉林省长春市南关区生态大街291号伟峰东第11号楼9楼906室开标室
提交截止时间：2026年06月25日9时00分

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：吉林省长春市南关区生态大街291号伟峰东第11号楼9楼906开标室

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：由投标人与特邀监察员共同检查投标文件密封情况；

开标顺序：按投标文件递交顺序进行。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人；经济类专家1人、技术类专家3人，招标人代表1人。

评标专家确定方式：从评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐三名中标候选人

	7.2
	中标公示媒介
	《中国政府采购网》、《东北师范大学政府采购与招标管理中心网页》

	7.4
	履约保证金
	本项目不收取

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	技术标是否采用暗标评审
	不采用

	10.2
	资格审查方式
	资格后审

	10.3
	合同方式
	固定单价合同

	10.4
	招标代理服务费
	参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定的工程类标准计取。招标代理机构按国家发改委发改办价格[2003]857号向中标人收取。

	10.5
	质保期及服务要求
	质保期执行国家规定要求

	10.6
	付款方式
	验收合格付合同款30%，待审计结束后付至审定值的50%，第2年付至审定值的100%（无息支付）。

	10.7
	样品要求
	本项目需提供施工材料样品，要求如下：

样品名称：乳胶漆1桶（≥5L）包装完整、墙裙不小于1m2、地胶不小于1m2
样品规格：符合国家现行规范
样品其他要求：绿色环保、符合消防要求及国家相关要求
样品检测报告：投标人需同时提供样品的相关检测报告，报告需由有资质的检测公司出具

样品返还：未中标投标人样品在中标结果公示期结束后返还，中标人样品不予返还，供招标人验收使用

	10.8
	项目验收
	验收主体：东北师范大学附属小学

验收时间：项目施工结束

验收方式：现场查勘，是否满足学校及改造需要
验收程序：由学校组织施工方、监理方、校方、家长代表共同进行验收

验收内容：

1.外观验收
2.性能验收

3.材质验收
验收标准：满足行业标准及招标人要求

	10.9
	所属行业
	本项目所属行业为：建筑业

	10.10
	招标人其他要求
	中标人不得随意更换项目经理，如有变更须征得招标人同意；

遵循学校关于修缮或基建工程类验收的具体规定。

	10.11
	对投标人信用信息的查询：
查询渠道：①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。
②中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)：政府采购严重违法失信行为信息记录。
查询截止时点：同递交响应文件截止时间
信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
采购人或采购代理机构将按查询截止时点对所有投标人的信用信息进行查询，网站查询记录与其他采购文件一并保存。
信用信息的使用规则：
采购人或采购代理机构按查询截止时点对所有投标人的信用信息进行查询，查询记录将作为磋商小组评审的依据，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单 、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，响应文件作无效处理。

	10.11
	参与本次采购活动的投标人须知悉并执行《东北师范大学采购投标人管理办法(2023年修订）》的规定。


注：招标公告与招标文件不一致之处，以招标文件为准。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据相关规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称及编号：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金落实情况

1.2.1  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 建筑规模、招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本招标项目建筑规模及招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（4）财务要求：见投标人须知前附表；

（5）信誉要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

允许正偏离。

1.12分包

见投标人须知前附表。               

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款；

（5）工程量清单；

（6）图纸 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）开标一览表；

（3）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）项目管理机构；

（7）施工组织设计；

（8）资格审查资料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 已标价工程量清单的编制、不可竞争性费用及其他项目报价的填报应当按照现行的相关计价规范文件的要求，未按要求填报已标价工程量清单的，其投标将被否决。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证等材料的复印件加盖公章。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件加盖公章，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件加盖公章，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件加盖公章。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。正本与副本分别装订成册，编制目录及页码，装订应牢固、整齐便于保管和利用，不易拆散和换页，不得采用活页装订。
4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分别密封，电子版投标文件、开标一览表分别单独密封，在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项、第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人参加开标会议；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、特邀监察员等有关人员；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量要求、工期及其他内容，并记录在案；

（7）设有最高投标限价的，公布最高投标限价；

（8）招标人代表、记录人、特邀监察员等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

投标人或投标人主要负责人的近亲属；

项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标公示媒介

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标结果。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当在投标有效期内，自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或未按照招标文件要求递交履约担保的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.重新招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）法律法规规定的其他情形。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件1：

投标人踏勘签到及踏勘情况表
	项目编号
	

	项目名称
	

	单位名称
	

	踏勘人员

（签字）
	

	联系电话
	

	身份证号
	

	邮    箱
	

	踏勘结果
	对本项目的现场踏勘结果如下：

无疑义□             有疑问（递交投标疑问）□

	日    期
	年      月      日

	备    注
	以上所填写的信息将作为本次招标的档案进行归档。获取招标文件的投标人在填写时须对所填写资料的真实性、合法性、完整性负责。


北京典方建设工程咨询有限公司
投标疑问格式

项目名称：

项目编号：

	投标单位名称
	

	投标不清楚问题：




                                               投标单位：                       （公章）

    日    期：
附件2：

开标记录表

        （项目名称）开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分
	序号
	投标人
	投标人

资质
	投标报价（万元）
	投标保

证金
	质量

要求
	计划工

期
	优惠条件
	服务承诺
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价
	
	工期
	
	质量要求
	


招标人：                    特邀监察员：                   记录人：                     

附件3：质疑函范本

一、质疑投标单位基本信息

质疑投标单位：                                        

地址：                          邮编：                                
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                 
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
招标人名称：                                         

招标文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.投标单位提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标单位若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标单位签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标单位若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标单位为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标单位为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：投诉书范本

投诉人：                                               

地     址：                             邮编：         
法定代表人/主要负责人：                                 

联系电话：                                             

授权代表：             联系电话：                  

地     址：                             邮编：         

被投诉人1：                                            
地     址：                             邮编：          
联系人：               联系电话：                       
被投诉人2……

相关投标单位：                                            
地     址：                             邮编：          
联系人：               联系电话：                       
二、投诉项目基本情况

招标项目名称：                                        

招标项目编号：                 包号：              
招标人名称：                                           
代理机构名称：                                         
招标文件公告:是/否 公告期限：                           

招标结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                

招标人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
法律依据：                                          
投诉事项2……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标单位数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件5：中标通知书

中标通知书

                                                                     编号：

	项目编号
	 

	项目名称
	 

	中标单位名称 
	

	资质等级
	

	开 标 日 期
	
	采 购 方 式
	

	中标项目经理
	

	中 标 价 格
	人民币：     元（¥     元）

	项目地点
	 

	中标工期
	

	中标质量标准
	

	中标范围
	

	请中标单位自《中标通知书》发出之日起30日内（开工前）与招标人签订合同。

	招标人
法定代表人或授权人：
 年 月 日
	招标代理机构
法定代表人或授权人：
 年 月 日


[注]此《中标通知书》一式四份，招标人两份、招标代理机构、中标单位各执一份备案。

附件6：中标结果通知书

中标结果通知书

                  （未中标人名称）：

　　我方已接受                  （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

　　

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

                                招标人：                （盖单位章）

                                招标代理机构：             （盖单位章）

                                               年       月       日

附件7：确认通知

确认通知

            （招标人名称）：

　　

你方于      年      月     日发出的              （项目名称）关于       

               的通知，我方已于      年      月      日收到。

　　特此确认。

                              投标人：              （盖单位章）

                                         年       月       日
第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表（一）

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照，提供营业执照（副本）原件，投标文件内附复印件并加盖公章。（投标人可提供加盖公章的国家企业信用信息公示系统查询截图代替营业执照原件，评标委员会在评审过程中将在国家企业信用信息公示系统查询核实）

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证。

提供证书原件，投标文件内附安全生产许可证副本复印件加盖投标单位公章，启用电子证书的投标人,投标文件内附电子证书的有效查询网址，信息真伪由评标专家登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认。注:(1)吉林省内投标人启用安全生产许可证电子证书的，信息的真伪由评标专家通过登录“吉林省建筑市场监管公共服务平台”进入“安全生产许可证管理”子系统-证书查询(http://cxpt.jlsjsxxw.com/AqscxkzDefault.aspx)或扫描二维码标识进行查询确认。

	
	
	资质等级
	投标人须具备建设行政主管部门核发的有效期内的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在设备、资金、人员组织等方面具有相应的施工能力。

提供资质证书（副本）原件，投标文件内附复印件并加盖公章。

	
	
	企业业绩
	投标人近年（2023年1月1日至投标截止时间前）至少完成过一项类似项目施工业绩。提供中标通知书或合同或竣工验收报告原件，投标文件内附复印件并加盖公章。

	
	
	项目经理
	拟派出的项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。提供注册证书及安全生产考核合格证书原件，投标文件内附复印件并加盖公章。

	
	
	
	项目经理无在建工程。投标文件内附由法定代表人及项目经理本人签字并加盖公章的无在建工程承诺书。

	
	
	
	项目经理需具有所在投标单位缴纳的近半年内（2025年12月1日至2026年05月31日）任意一个月的社保缴纳证明，投标文件内附复印件并加盖公章。

	
	
	中小企业声明函
	提供中小企业声明函原件或视同为小微企业的证明材料原件，投标文件内附加盖公章（鲜章）的复印件。

	
	
	财务要求
	近三年（2023年、2024年、2025年）财务状况良好，具有经会计师事务所或者审计机构审计的财务审计报告。（成立年限不足三年的提供成立之日起到2025年度的审计报告即可；2025年成立至2026年1月1日不足1年或2026年成立至今的公司提供加盖公章的财务报表即可）提供财务审计报告原件，投标文件内附复印件并加盖公章。

	
	
	社保证明及纳税证明
	投标人需提供近半年内（2025年12月1日至2026年05月31日）任意连续三个月的缴纳社保证明、纳税证明材料。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保险资金）

投标文件内附复印件加盖公章。

	
	
	信誉要求
	（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。投标文件内附由法定代表人签字或盖章并加盖公章的承诺书。

	
	
	
	（2）未被列入信用中国网（www.creditchina.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。（招标代理机构出具查询结果，由评标委员会进行认定）。

	
	
	
	（3）中国裁判文书网（hppt://wenshu.court.gov.cn/）中投标人及法定代表人近三年无行贿犯罪记录。（招标代理机构出具查询结果，由评标委员会进行认定）。

	
	
	
	（4）拒绝列入全国建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”的企业或个人投标。（招标代理机构出具在全国建筑市场监管公共服务平台上的查询结果，由评标委员会进行认定）

	
	
	其他要求
	1.投标人不得存在下列情形之一

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本项目的监理人；（4）为本项目的代建人；（5）为本项目提供招标代理服务的；（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被依法暂停或者取消投标资格；（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（13）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形

投标文件内附由法定代表人签字或盖章并加盖公章的承诺书。

	
	
	
	2.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。投标文件内附由法定代表人签字或盖章并加盖公章的承诺书。

	
	
	
	3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（招标代理机构出具查询结果，由评标委员会进行认定）

	
	
	授权委托书

（如有）
	提供由法定代表人及委托代理人签字并加盖公章的授权委托书原件。（法定代表人直接投标则不须提供委托书）

委托代理人需具有所在投标单位缴纳的近半年内（2025年12月1日至2026年05月31日）任意一个月的社保缴纳证明，投标文件内附复印件并加盖公章。

	2.1.3


	响应性

评审

标准


	投标内容
	符合第二章“投标人须知前附表”规定。

	
	
	计划工期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定。

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定。

	
	
	最高投标限价
	报价不允许超过最高投标限价。

	
	
	质保期及服务要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第10.6项规定。

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定。

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。投标文件内附基本账户开户许可证及投标保证金汇款凭证复印件。
注：基本账户开户许可取消后新开立基本账户的投标人在投标时，可以按照中国人民银行的相关文件规定提交银行打印的《基本存款账户信息》

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款”规定。

	
	
	已标价
工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量一致，并由注册造价师签字并盖章，并符合相关法律及招标文件规定。
（提供注册造价师证书复印件，投标文件内附复印件加盖公章。如不是本单位造价师，还需提供与造价公司签订的委托协议原件，投标文件内附复印件加盖公章。）

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定。

	
	
	其他实质性要求
	满足招标文件实质性内容。


其中有一项不合格则视为初步评审不合格，则其投标文件作无效处理。
注：上述证件若部分省建设行政主管部门已停止颁发纸制证书，可提供网上查询结果打印件加盖企业公章（鲜章），评标过程中，由评标委员会进行查询验证。

评标办法前附表（二）

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	施工组织设计：32分

投标报价：40分

商务部分：27分

政策功能：1分

	2.2.2
	评标基准价计算

方法
	通过初步评审合格的有效投标大于5家，去掉一个的最高和一个最低有效投标报价，其余有效投标报价的算术平均值作为评标基准价；通过初步评审合格的有效报价小于等于5家，取全部合格的有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。

	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.3

(1)
	施工组织设计评分标   准（32分）
	施工方案与技术保证措施（5分）
	对施工关键工序和技术控制措施有力、合理、可行得5分；

对施工关键工序和技术控制措施较为合理、可行得3分；

对施工关键工序和技术控制基本可行得1分；不合理或无不得分。

	
	
	质量管理体系与措施（5分）
	各主要工序质量保障措施齐全、科学、具体、可行，对常见的质量通病的防治措施得力，质量保证体系完善的5分；

各主要工序质量保障措施基本齐全、具体、可行，对常见的质量通病的防治措施合理，质量保证体系基本完善得3分；

各主要工序质量保障措施基本齐全、合理，对常见的质量通病的防治措施基本可行，具有质量保证体系得1分；不合理或无不得分。

	
	
	安全管理体系与措施（5分）
	安全管理体系健全、安全防护措施符合国家及地方相关管理规定，防护措施有一定的针对性，方案完整、合理、可行得5分；方案较完整、合理、可行得3分；方案基本可行得1分；不合理或无不得分。

	
	
	工程进度计划与保证措施（5分）
	施工总体进度计划及工期等保证措施制定方案完整、合理、可行得5分；方案较完整、合理、可行得3分；方案基本可行得1分；不合理或无不得分。

	
	
	劳动力需求计划

（4分）
	针对劳动力准备、劳动力保障等内容制定相应计划，合理、可行得4分；基本合理得2分；不合理或无不得分。

	
	
	成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺（3分）
	成品保护内容健全、保修工作管理措施符合国家及地方相关管理规定，措施有一定的针对性，方案完整、合理、可行得3分；方案基本可行得1分；不合理或无不得分。

	
	
	紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施（2分）
	紧急情况处理措施及预案完善，抵抗风险的措施有一定的针对性且符合国家及地方相关管理规定，方案完整、合理、可行得2分；方案基本可行得1分；不合理或无不得分。

	
	
	与业主的配合措施

（3分）
	针对业主要求及时响应，处理方案、措施合理、可行得3分；基本可行得1分；不可行不得分。

	2.2.3（2）
	投标报价

（40分）
	投标报价

得分标准

（40分）
	投标报价计算公式：

（1）如果投标人的投标报价＝评标基准价，则投标报价得分＝A；

（2）如果投标人的投标报价＞评标基准价，则投标报价得分＝A-偏差率×100×B1；

（3）如果投标人的投标报价＜评标基准价，则投标报价得分＝A+偏差率×100×B2；

其中A是投标报价所占的权重分值，B1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值（0.5分）、B2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值（0.3分），得分扣至0分止。

计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	2.2.3

(3)
	商务部分（27分）
	样品质量

（8分）
	对投标人提供的样品进行评价：

乳胶漆状态均匀无沉淀、无杂质、无刺激性气味；

墙裙颜色纹理均匀、表面平整无瑕疵、耐划伤性强、耐火性强、不吸水、易清洁；

地胶表面平整无裂缝、无分层、无气泡、无刺激性气味、耐划伤性强、耐火性强。

样品质量完全满足以上标准要求得8分；

样品质量与上述标准存在轻微偏差得5分；

样品质量与上述标准偏差严重得2分；

未按要求递交样品的本项目不得分。

	
	
	企业业绩

（6分）
	投标人近年（2023年1月1日至投标截止之日前）完成过类似工程业绩，在一项的基础上每增加一项得2分，满分6分。提供中标通知书或合同协议书或竣工验收报告原件，投标文件内附复印件加盖公章，否则不得分。

	
	
	[image: image1.png]


技术负责人      （1分）
	拟派出的项目管理机构人员中技术负责人具备建筑工程相关专业中级及以上技术职称得1分，其他不得分。提供职称证书原件，投标文件内附复印件并加盖公章。

	
	
	项目经理业绩（2分）
	项目经理近年（2023年1月1日至投标截止之日前）完成过类似工程业绩,每有一项得1分，满分2分。提供中标通知书或合同协议书或竣工验收报告原件，投标文件内附复印件加盖公章；若中标通知书或合同协议书或竣工验收报告未体现姓名须提供相应项目建设单位出具的证明材料原件，投标文件内附复印件加盖公章，否则不得分。

	
	
	项目管理机构人员配备（2分）
	投标人拟派出的项目管理机构人员中技术负责人1人、施工员1人、安全员1人、质量员1人、材料员1人齐全，得2分，不齐全不得分。技术负责人提供建筑工程相关专业中级及以上技术职称证原件；安全员提供安全生产考核合格证原件；施工员、质量员、材料员提供岗位证书原件，投标文件内附相关人员证书复印件及其社保机构出具的所在投标单位缴纳的近半年（2025年12月1日至2026年05月31日）内任意一个月的社保证明加盖公章，未按要求提供的不得分。

	
	
	优惠条件（4分）
	优惠条件充分可行、内容合理、实用性强、针对性强：
完全满足上述要求得4分，基本满足得2分，难以满足得1分，不合理或无优惠条件不得分。

	
	
	服务承诺（4分）
	服务承诺内容完整、切实可行、科学合理。与本项目匹配度高：

完全满足上述要求得4分，基本满足得2分，难以满足得1分，未提供服务承诺无不得分。

	2.2.3（4）
	政策功能（1分）
	政府采购节约能源、环境保护评分

（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）对于施工过程中使用的材料属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）对于施工过程中使用的材料属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分。

投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或全国认证认可信息公共服务平台（https://cx.cnca.cn）节能产品、环境标志产品查询截图打印件，如不填写此表或不提供认证证书及相关材料，不享受政府采购政策优惠。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，由评标委员会对通过初步评审的投标人进行综合评定打分、排序，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。如果在排序中出现投标人在商务、技术、综合方面合计得分相等，报价低者优先中标，如合计得分、投标报价相等，以施工组织设计优者优先。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）政策功能：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）政策功能评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

（4）按本章第2.2.3（4）目规定的评审因素和分值对政策功能计算出得分D。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 得分汇总E=A+B+C+D。

3.2.4 投标人得分=（E1+E2+E3+E4+E5）/5
3.2.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3推荐中标候选人

3.3.1由评标委员会对通过初步评审的投标人进行综合评定打分、排序，并按得分由高到低顺序推荐排名前3名的为中标候选人，最后由评标委员会提交书面评标报告。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 评标结果

3.5.1根据评审结果，评委会按照得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人，由招标人确定中标人。中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3.5.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知
财库〔2020〕46号
各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：
　　为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。
附件：
政府采购促进中小企业发展管理办法
第一条为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
第三条采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。
第四条在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
第五条采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为投标人的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。
第六条主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。
符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：
法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；
因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的投标人处采购的；
按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；
框架协议采购项目；
省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。
第七条采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
第八条超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：
将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；
要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；
要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。
组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
第九条对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。
第十条采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。
第十一条中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
第十二条采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：
预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；
要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件；
非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；
规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；
采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；
明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；
法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。
第十三条中标、中标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、中标人的《中小企业声明函》。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
第十四条对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
第十五条鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。第
十六条政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。
第十七条各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。
第十八条主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。
第十九条采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。
第二十条投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
第二十一条财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。
第二十二条对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。
第二十三条关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。
第二十四条省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。
第二十五条本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。
中小企业声明函 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期： 

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 

中小企业划型标准规定
　　
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
合同格式

参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

第五章  工程量清单

（另附）

第六章 图纸
（另附）

第七章  技术标准和要求
 (一)总体要求

1.工程施工应符合GB50300—2013《建筑工程施工质量验收统一标准》和GB50210—2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》及GB50325－2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。

2.所有材料进场前应有出厂证明和验收合格证，经甲方确认后方可使用。

3.所用材料规格应符合国家标准，装饰门、涂料、乳胶漆及复合类板材等环保性能优良。

4.①所有施工使用材料选用品牌须符合《工程主材选材》表中的品牌（如不能满足施工需要可征得甲方同意后更换同档次及以上品牌）；《工程主材选材》表中未体现的材料须选用材料品牌中等及偏上档次产品。

②经过采购人确认后的所有施工使用材料品牌须选用该品牌中的中等及偏上档次产品。

5.其他未尽事宜根据现场实际情况确定。所有施工内容必须按施工工艺标准操作、施工质量符合现行施工质量验收规范、质量验收标准规定。

6.所有未尽事项和工程量清单中未含的辅助项目，均由供应商自行考虑计价并计入其它项目中，工程结算时不另行计算。

7.供应商全权负责与行业管理部门的一切施工手续，所需费用报价时自行考虑；部分材料完工后需进行环保检测并要符合国家及地方政府有关规定，具体按照甲方确定的检测项目实施。

8.安全施工要求：施工单位在施工中对安全保障全权负责，由于事故造成后果及费用均由施工单位自行承担。

9.文明施工要求：成交供应商与建设单位签定施工合同及工程施工开工任务单后方能进场施工，施工方在校园内施工过程中要保护好原有建筑及绿化设施，保持环境卫生，垃圾和可回收物品要及时运到采购人指定地点，所有施工涉及区域内卫生要进行彻底打扫，严格按照省市政府行业管理部门有关文明施工的规定执行，真正做到文明施工。

(二)室内吊棚工艺及技术要求：

1.工艺流程 弹顶棚标高水平线→划龙骨分档线→安装主龙骨吊筋→安装主龙骨→安装饰面板。

2.吊顶安装应牢固，表面平整，不得有脱层、折裂、缺楞、掉角、锤痕、污染以及图案缺损等缺陷。

3.主龙骨应平直，次龙骨连接处应无明显错位。

4.木质吊杆、木龙骨应无贯穿裂缝和变形，应进行防火处理。

5.吊顶中的预埋件、钢吊筋等应进行防腐处理，在嵌装灯具等物体的位置应有加固处理，吊顶在垂直固定，吊杆不得采用木榫固定。

6.吊顶应采用螺钉连接，钉帽应进行防锈处理。

7.顶角线应表面光滑，线条顺直，不漏钉帽，无刨痕和锤痕。

8.石膏板

放射性限量：内照射指数≤1.0；外照射指数≤1.3

尺寸偏差：长度-6～0mm；宽度-5～0mm；对角线长度差不大于5mm.

面密度：板厚12mm,面密度12kg/m2

硬度：不小于70 N

材料燃烧性能等级：A级，其它指标必须达到《纸面石膏板》GB/T9775-2008及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010的相关要求。

(三)室内地面铺装工艺及技术要求

1.地面贴砖

块料尺寸按甲方选择要求确定，尺寸符合设计要求，边角整齐、光滑；允许偏差：表面平整度2㎜；缝格平直3㎜；接缝高低0.5㎜；踢脚线上口平直3㎜；板块间隙宽度2㎜。厚度10mm

面层与基层结合必须牢固，无空鼓现象。

吸水率小于等于0.5%，边直度和直角度小于等于0.2%，强度平均值不小于1300N,断裂模数平均值不小于35mpa，光泽度不低于55,静摩擦系数单块值大于等于0.5，抗热震性、抗釉裂性、抗冻性满足规范要求。

2.抗静电地板：

①导电性能： 表面电阻 106— 109；体电阻率 107— 1010欧姆/厘米

耐烟火性能：不小于1600 ℃，耐磨性： 0.1g/1000转，耐极冷极热性：15℃－105℃，经10次急冷热循环不出现明显裂纹

抗弯曲强度：平均值不小于27Mpa，翘曲度： ±0.5%

②地板规格： 600×600×10mm   吸水厚度膨胀率低于10%的地板。

③防静电活动地板的防火等级，应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。

④防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。

⑤地板安装完后一定要进行接地处理，否则起不到防静电作用。

⑥平放防静电地板后，其承载能力应达到均匀载荷大于1000kg/m2，防静电地板上任何部位的集中载荷应大于300kg，在直径为6cm的加载点上承重 300kg的载荷时，挠曲量应小于2mm，并无永久性变形。

⑦可调支撑应能承受1000kg以上的垂直负荷，且板面应有一定的耐磨擦性。电性能主要是系统电阻、表面电阻。其系统电阻应为106Ω-109Ω，在温度为21±1.5℃，相对湿度为30%时，防静电地板的静电电压应低于2500V，表面电阻值应为106Ω-109Ω。

⑧防静电地板受环境影响收缩量应小于0.5mm，板面的挠曲量应小于0.25mm。

⑨防静电地板表面应不反光、不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫。

(四)室内墙面安装工艺及技术要求

1.块料尺寸按甲方选择要求确定，尺寸符合设计要求，边角整齐、光滑；允许偏差：表面平整度2㎜；缝格平直3㎜；接缝高低0.5㎜；踢脚线上口平直3㎜；板块间隙宽度2㎜。

面层与基层结合必须牢固，无空鼓现象。

2.木饰面墙面：

①应预先挑选,分出不同材料,色泽或按深浅颜色顺序待用。

②应注意拼接时两板间色差一致,板背面应做卸力槽,以防板面变形。

③钉固铁钉应予先砸扁、备用,铁钉长度应符合板厚要求。

④将木饰面板固定在龙骨上或基层板上,钉距一般为100mm,要求布钉均匀,钉头应打入板内0.5-1mm。

⑤采用拼花板时,对板面花纹应认真挑选,且花纹组合后,纹理应对应协调。

⑥板与板间拼贴时,板边要直、里角要虚,外角要硬。

⑦龙骨与基层板及饰面板必须符合设计要求，饰面板底层结构要安装牢固、可靠，饰面板要镶贴精细、贴面平整、收口正确，表面不得有污染、拆裂、缺棱掉角等缺陷。

⑧饰面板允许偏差:平整度 2mm/2m、垂直度 2mm/2m、收口平直3mm/5me.

⑨施工程序：基层处理→弹线→排版→安装及调整骨架→隐蔽验收→基层板(或专用挂件)安装→安装木饰面板→收口线条处理。

3.吸音板墙面：

环保性能国标E1级

防火性能国标A级

所有材料要有产品合格证，气品种、型号、尺寸及其他技术性能要求满足设计及施工规范要求；

吸音板不得受潮、翘曲变形、内部吸音棉填塞不实及玻璃丝面表面不平、褶皱等；吸音板表面平整、整洁。

①材料质量以甲方封样为准。

②所有材料要有产品合格证，其品种、型号、尺寸及其它技术性能要求满足设计及施工规范要求。

③吸音板不得受潮、翘曲变形、内部吸音棉填塞不实及玻璃丝面表面不平、皱折等。

④吸音板表面平整、洁净、错缝及表面高低不平在允许范围内。

⑤施工程序：基层处理→弹线→排版→安装及调整骨架→填充吸音棉→基层板(或专用挂件)安装→安装吸音板→细部处理→验收

(五)电气系统改造

1.严格按国家《建筑工程质量管理条例》执行，应符合国家GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》；

2.开关触点采用稀土合金，以解决LED类负载造成的频繁烧开关触点问题；

3.五孔插座建议选用错位式设计，以避免两个大插头同时使用时插座的互相干扰安排问题；

4.面板开关采用整体覆盖式，风格简约大方；

5.地插面板材质为铜制；

6.网络机柜

1)应具有良好的技术性能。机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能，以便保证设备稳定可靠地工作；

2)应具有良好的使用性和安全防护设施，便于操作、安装和维修，并能保证操作者安全；

3)应便于生产、组装、调试和包装运输；

4)应合乎标准化、规格化、系列化的要求；

5)造型美观、适用、色彩协调；

7.配电箱(柜)采用国标，厚度(壁挂≥1.5mm、落地≥2.0mm)；

8.网线进机柜预留2米长度的网线，接好水晶头，打标签备用，符合甲方相关部门要求。

9.建设单位只针对散热器片及塑钢窗和防盗门进行物资回收，拆除后的电线、电缆建设单位不予回收，以其残值抵电线、电缆拆除的施工费。

10.桥架采用国标，电缆桥架宽150mm，国标厚度应达到1.0mm；电缆桥架总宽200mm，国标厚度应达到1.2mm。

(六)乳胶漆

1.选用涂料应符合《环境标志产品技术要求水性涂料》(HJ2537-2014)及《合成树脂乳液外墙涂料》(GB/T9756-2009)的技术要求，底涂层应符合《建筑内外墙用底漆》(JG/T210—2018)技术要求。实验室选用实验室专用防水防酸碱专用涂料。

2.面漆要求：

容器中状态：无硬块，搅拌后呈均匀状态

施工性：刷涂二道无障碍

低温稳定性(3次循环)：不变质。(不结块，无组成物分层，无凝聚)

涂膜外观：正常。(无开裂，无明显针孔，无气泡)

干燥时间(表干)/h:≤2

对比率(白色和浅色)：≥0.95

耐碱性(24h)：无异常

3.GB 18582-2008内墙涂料有害物质限量：

国标：产品中的挥发性有机物(VOC)含量应≤120g/L；

本次选用涂料要求：检测结果：未检出(VOC＜2g/L.)

国标：苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤300mg/kg;

本次选用涂料要求：检测结果：未检出(总和＜50mg/kg).

国标：游离甲醛≤100mg/kg；

本次选用涂料要求：检测结果：未检出(游离甲醛＜5mg/kg).

国标：可溶性重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg；

(七)铝板、铝扣板、铝方通

1.材质：具有良好的刚度和抗腐蚀性，各项技术指标符合国标GB/T3190-1996或GB3880； 
2.其中： 抗拉强度≥140 MPa； 
3.屈服强度≥115 MPa； 
4.弹性指数≥6.8×104N/mm2； 
5.压印硬度≥680N； 
6.耐热性≥100℃； 
7.最大弹性变形量：≤4.0； 
8.塑性变形量：≤2.0； 
9.规格：以设计图纸尺寸为准； 
10.表面处理： 采用进口聚酯静电粉末喷涂，面层厚度≥60μm，光泽度在20-25以内。耐碱性、 
耐酸性及剥离强度应符合GB/T17748-1999、GB/T2790中规定的标准，涂层选用须满足环保要求， 
不含苯等对人体有害的成分； 
11.其中：涂层铅笔硬度：不低于2H； 
12.涂层附着力：不低于0级； 
13.抗冲击强度：50kg.cm； 
14.耐腐蚀性能：不低于10级； 
15.色差：≤2 NBS； 
16.深化设计排版。
(八)轻钢龙骨

外观质量要平整，棱角清晰，切口不允许有影响使用的毛刺和变形；镀锌层不许有起皮、脱落等缺陷；

对于腐蚀、损伤、黑斑、麻点等缺陷，按照规定方法检测时应符合相关规定；

轻钢龙骨表面应镀锌防锈，其双面镀锌量优等品不小于120g/m*m。

轻钢龙骨热镀锌原材料，施工现场实测厚度不能低于0.6mm。

(九)委托第三方检测机构对室内进行空气质量检测：

资质要求：需拥有室内环境检测项目实验室，且实验室检测仪器设备和技术人员应满足检测项目需要。检测实验室具备省级质量技术监督局颁发的《计量认证书》，即有CMA标志，同时必须具有独立法人资格。

室内空气环境满足以下国家标准：

民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2010：

	污染物
	Ⅱ类民用建筑工程

	氡(Bq/m3)
	≤400

	甲醛(mg/m3)
	≤0.10

	苯(mg/m3)
	≤0.09

	氨(mg/m3)
	≤0.20

	TVOC(mg/m3)
	≤0.60


检测时间：应在工程装修完成至少7天以后进行检测。

检测方法：严格依照《民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2010》中所列检测方法执行。

验收条件：检测机构的检测手段需满足规范要求，并出具完整准确的带有CMA章的检测报告，检测结果合格方可组织验收，检测费用由施工单位自行承担，建设单位不再另行支付。如检测结果不满足规范标准，施工单位须免费治理至合格为止，造成的各项损失由施工方自行承担。
工程主材选材

	序号
	类别
	材料名称
	参考品牌

	1
	装饰装修
	乳胶漆
	立邦、美涂士、华润、紫金花及以上标准

	2
	装饰装修
	断桥铝门及塑钢窗五金 
	五金坚朗、国强、春光；托田.中铝.欧意德.及以上标准

	4
	装饰装修
	木质吸音板
	莱仕德、佰家丽、声博士、律音及以上标准

	4
	装饰装修
	塑胶地板
	Armstrong阿姆斯壮，Gerflor洁弗乐，Tarkett得嘉，Rikett丽杰及以上标准

	5
	防水材料
	涂膜防水材料
	科顺、三棵树、雨虹、北新禹王及以上标准

	6
	屋面防水
	卷材防水
	东方雨虹、盘锦禹王、通达、科顺及以上标准

	7
	室内吊棚
	石膏板
	龙牌、泰山、圣戈班、万章、策焱及以上标准

	8
	室内吊棚
	铝板、铝扣板、铝方通
	新意龙、众合、科莱思诚、浦菲尔及以上标准

	9
	地面瓷砖
	瓷砖
	马可波罗、蒙娜丽莎、冠珠、欧神诺、伊莉莎白及以上标准

	10
	供热给排水
	PPR管及管件
	金牛、金德、日丰、联塑及以上标准

	11
	供热给排水
	卫生洁具
	恒洁、九牧、箭牌、惠达、浪鲸及以上标准

	12
	供热给排水
	散热器
	大维、响铃、圣春及以上标准

	13
	供热给排水
	铜质闸阀
	埃美柯、联塑、力牌及以上标准

	14
	电气系统水
	热水器
	海尔、美的、史密斯及以上标准

	15
	电气系统
	电线、电缆
	海达、通用、通力、津达、联达及以上标准

	16
	电气系统
	空开
	ABB、施耐德、西门子、正泰及以上标准

	17
	电气系统
	开关、插座
	西蒙、泰力、公牛、TCL及以上标准

	18
	电气系统
	灯具
	欧普、雷士、欧司朗、三雄极光及以上标准

	注：上述品牌如不能满足实际施工需求，可在征得甲方同意后更换同档次以上其他品牌


第八章 投标文件格式

                （项目名称）
投  标  文  件

招标项目编号：

（正/副本）

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日

评审索引（一）

	条款号
	评审因素
	评审标准
	投标文件对应页码

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。
	

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。
	

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求。
	

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。
	

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照，提供营业执照（副本）原件，投标文件内附复印件并加盖公章。（投标人可提供加盖公章的国家企业信用信息公示系统查询截图代替营业执照原件，评标委员会在评审过程中将在国家企业信用信息公示系统查询核实）
	

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证。

提供证书原件，投标文件内附安全生产许可证副本复印件加盖投标单位公章，启用电子证书的投标人,投标文件内附电子证书的有效查询网址，信息真伪由评标专家登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认。注:(1)吉林省内投标人启用安全生产许可证电子证书的，信息的真伪由评标专家通过登录“吉林省建筑市场监管公共服务平台”进入“安全生产许可证管理”子系统-证书查询(http://cxpt.jlsjsxxw.com/AqscxkzDefault.aspx)或扫描二维码标识进行查询确认。
	

	
	
	资质等级
	投标人须具备建设行政主管部门核发的有效期内的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在设备、资金、人员组织等方面具有相应的施工能力。

提供资质证书（副本）原件，投标文件内附复印件并加盖公章。
	

	
	
	企业业绩
	投标人近年（2023年1月1日至投标截止时间前）至少完成过一项类似项目施工业绩。提供中标通知书或合同或竣工验收报告原件，投标文件内附复印件并加盖公章。
	

	
	
	项目经理
	拟派出的项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。提供注册证书及安全生产考核合格证书原件，投标文件内附复印件并加盖公章。
	

	
	
	
	项目经理无在建工程。投标文件内附由法定代表人及项目经理本人签字并加盖公章的无在建工程承诺书。
	

	
	
	
	项目经理需具有所在投标单位缴纳的近半年内（2025年12月1日至2026年05月31日）任意一个月的社保缴纳证明，投标文件内附复印件并加盖公章。
	

	
	
	中小企业声明函
	提供中小企业声明函原件或视同为小微企业的证明材料原件，投标文件内附加盖公章（鲜章）的复印件。
	

	
	
	财务要求
	近三年（2023年、2024年、2025年）财务状况良好，具有经会计师事务所或者审计机构审计的财务审计报告。（成立年限不足三年的提供成立之日起到2025年度的审计报告即可；2025年成立至2026年1月1日不足1年或2026年成立至今的公司提供加盖公章的财务报表即可）提供财务审计报告原件，投标文件内附复印件并加盖公章。
	

	
	
	社保证明及纳税证明
	投标人需提供近半年内（2025年12月1日至2026年05月31日）任意连续三个月的缴纳社保证明、纳税证明材料。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保险资金）

投标文件内附复印件加盖公章。
	

	
	
	信誉要求
	（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。投标文件内附由法定代表人签字或盖章并加盖公章的承诺书。
	

	
	
	
	（2）未被列入信用中国网（www.creditchina.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。（招标代理机构出具查询结果，由评标委员会进行认定）。
	

	
	
	
	（3）中国裁判文书网（hppt://wenshu.court.gov.cn/）中投标人及法定代表人近三年无行贿犯罪记录。（招标代理机构出具查询结果，由评标委员会进行认定）。
	

	
	
	
	（4）拒绝列入全国建筑市场监管公共服务平台建筑市场主体“黑名单”的企业或个人投标。（招标代理机构出具在全国建筑市场监管公共服务平台上的查询结果，由评标委员会进行认定）
	

	
	
	其他要求
	1.投标人不得存在下列情形之一

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本项目的监理人；（4）为本项目的代建人；（5）为本项目提供招标代理服务的；（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被依法暂停或者取消投标资格；（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（13）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形

投标文件内附由法定代表人签字或盖章并加盖公章的承诺书。
	

	
	
	
	2.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。投标文件内附由法定代表人签字或盖章并加盖公章的承诺书。
	

	
	
	
	3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（招标代理机构出具查询结果，由评标委员会进行认定）
	

	
	
	授权委托书

（如有）
	提供由法定代表人及委托代理人签字并加盖公章的授权委托书原件。（法定代表人直接投标则不须提供委托书）

委托代理人需具有所在投标单位缴纳的近半年内（2025年12月1日至2026年05月31日）任意一个月的社保缴纳证明，投标文件内附复印件并加盖公章。
	

	2.1.3


	响应性

评审

标准


	投标内容
	符合第二章“投标人须知前附表”规定。
	

	
	
	计划工期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定。
	

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定。
	

	
	
	最高投标限价
	报价不允许超过最高投标限价。
	

	
	
	质保期及服务要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第10.6项规定。
	

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定。
	

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。投标文件内附基本账户开户许可证及投标保证金汇款凭证复印件。
注：基本账户开户许可取消后新开立基本账户的投标人在投标时，可以按照中国人民银行的相关文件规定提交银行打印的《基本存款账户信息》
	

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款”规定。
	

	
	
	已标价
工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量一致，并由注册造价师签字并盖章，并符合相关法律及招标文件规定。
（提供注册造价师证书复印件，投标文件内附复印件加盖公章。如不是本单位造价师，还需提供与造价公司签订的委托协议原件，投标文件内附复印件加盖公章。）
	

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定。
	

	
	
	其他实质性要求
	满足招标文件实质性内容。
	


评审索引（二）

	条款号
	评审因素
	评审标准
	投标文件对应页码

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	施工组织设计：32分

投标报价：40分

商务部分：27分

政策功能：1分
	

	2.2.2
	评标基准价计算

方法
	通过初步评审合格的有效投标大于5家，去掉一个的最高和一个最低有效投标报价，其余有效投标报价的算术平均值作为评标基准价；通过初步评审合格的有效报价小于等于5家，取全部合格的有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。
	

	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价
	

	条款号
	评审因素
	评审标准
	

	2.2.3

(1)
	施工组织设计评分标   准（32分）
	施工方案与技术保证措施（5分）
	对施工关键工序和技术控制措施有力、合理、可行得5分；

对施工关键工序和技术控制措施较为合理、可行得3分；

对施工关键工序和技术控制基本可行得1分；不合理或无不得分。
	

	
	
	质量管理体系与措施（5分）
	各主要工序质量保障措施齐全、科学、具体、可行，对常见的质量通病的防治措施得力，质量保证体系完善的5分；

各主要工序质量保障措施基本齐全、具体、可行，对常见的质量通病的防治措施合理，质量保证体系基本完善得3分；

各主要工序质量保障措施基本齐全、合理，对常见的质量通病的防治措施基本可行，具有质量保证体系得1分；不合理或无不得分。
	

	
	
	安全管理体系与措施（5分）
	安全管理体系健全、安全防护措施符合国家及地方相关管理规定，防护措施有一定的针对性，方案完整、合理、可行得5分；方案较完整、合理、可行得3分；方案基本可行得1分；不合理或无不得分。
	

	
	
	工程进度计划与保证措施（5分）
	施工总体进度计划及工期等保证措施制定方案完整、合理、可行得5分；方案较完整、合理、可行得3分；方案基本可行得1分；不合理或无不得分。
	

	
	
	劳动力需求计划

（4分）
	针对劳动力准备、劳动力保障等内容制定相应计划，合理、可行得4分；基本合理得2分；不合理或无不得分。
	

	
	
	成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺（3分）
	成品保护内容健全、保修工作管理措施符合国家及地方相关管理规定，措施有一定的针对性，方案完整、合理、可行得3分；方案基本可行得1分；不合理或无不得分。
	

	
	
	紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施（2分）
	紧急情况处理措施及预案完善，抵抗风险的措施有一定的针对性且符合国家及地方相关管理规定，方案完整、合理、可行得2分；方案基本可行得1分；不合理或无不得分。
	

	
	
	与业主的配合措施

（3分）
	针对业主要求及时响应，处理方案、措施合理、可行得3分；基本可行得1分；不可行不得分。
	

	2.2.3（2）
	投标报价

（40分）
	投标报价

得分标准

（40分）
	投标报价计算公式：

（1）如果投标人的投标报价＝评标基准价，则投标报价得分＝A；

（2）如果投标人的投标报价＞评标基准价，则投标报价得分＝A-偏差率×100×B1；

（3）如果投标人的投标报价＜评标基准价，则投标报价得分＝A+偏差率×100×B2；

其中A是投标报价所占的权重分值，B1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值（0.5分）、B2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值（0.3分），得分扣至0分止。

计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
	

	2.2.3

(3)
	商务部分（27分）
	样品质量

（8分）
	对投标人提供的样品进行评价：

乳胶漆状态均匀无沉淀、无杂质、无刺激性气味；

墙裙颜色纹理均匀、表面平整无瑕疵、耐划伤性强、耐火性强、不吸水、易清洁；

地胶表面平整无裂缝、无分层、无气泡、无刺激性气味、耐划伤性强、耐火性强。

样品质量完全满足以上标准要求得8分；

样品质量与上述标准存在轻微偏差得5分；

样品质量与上述标准偏差严重得2分；

未按要求递交样品的本项目不得分。
	

	
	
	企业业绩

（6分）
	投标人近年（2023年1月1日至投标截止之日前）完成过类似工程业绩，在一项的基础上每增加一项得2分，满分6分。提供中标通知书或合同协议书或竣工验收报告原件，投标文件内附复印件加盖公章，否则不得分。
	

	
	
	技术负责人      （1分）
	拟派出的项目管理机构人员中技术负责人具备建筑工程相关专业中级及以上技术职称得1分，其他不得分。提供职称证书原件，投标文件内附复印件并加盖公章。
	

	
	
	项目经理业绩（2分）
	项目经理近年（2023年1月1日至投标截止之日前）完成过类似工程业绩,每有一项得1分，满分2分。提供中标通知书或合同协议书或竣工验收报告原件，投标文件内附复印件加盖公章；若中标通知书或合同协议书或竣工验收报告未体现姓名须提供相应项目建设单位出具的证明材料原件，投标文件内附复印件加盖公章，否则不得分。
	

	
	
	项目管理机构人员配备（2分）
	投标人拟派出的项目管理机构人员中技术负责人1人、施工员1人、安全员1人、质量员1人、材料员1人齐全，得2分，不齐全不得分。技术负责人提供建筑工程相关专业中级及以上技术职称证原件；安全员提供安全生产考核合格证原件；施工员、质量员、材料员提供岗位证书原件，投标文件内附相关人员证书复印件及其社保机构出具的所在投标单位缴纳的近半年（2025年12月1日至2026年05月31日）内任意一个月的社保证明加盖公章，未按要求提供的不得分。
	

	
	
	优惠条件（4分）
	优惠条件充分可行、内容合理、实用性强、针对性强：
完全满足上述要求得4分，基本满足得2分，难以满足得1分，不合理或无优惠条件不得分。
	

	
	
	服务承诺（4分）
	服务承诺内容完整、切实可行、科学合理。与本项目匹配度高：

完全满足上述要求得4分，基本满足得2分，难以满足得1分，未提供服务承诺无不得分。
	

	2.2.3（4）
	政策功能（1分）
	政府采购节约能源、环境保护评分

（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）对于施工过程中使用的材料属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）对于施工过程中使用的材料属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分。

投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或全国认证认可信息公共服务平台（https://cx.cnca.cn）节能产品、环境标志产品查询截图打印件，如不填写此表或不提供认证证书及相关材料，不享受政府采购政策优惠。
	


目    录

一、投标函及投标函附录

二、开标一览表

三、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
四、投标保证金 

五、已标价工程量清单

六、项目管理机构

七、施工组织设计

八、资格审查资料

（须编制页码）

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期          ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件要求递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项情形。
6.我方已知悉并执行《东北师范大学采购投标人管理办法(2023年修订)》的规定。 
7．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	是否响应

	1
	项目经理
	姓名：           
	

	2
	计划工期
	
	

	3
	质保期及服务要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第10.5项规定。
	

	4
	投标有效期
	90天
	

	5
	权利义务
	符合第四章“合同条款”规定
	

	6
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定。
	

	……
	……
	……
	


备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表格后另附表格进行补充说明。

 二、开标一览表

项 目 名 称 ：
招标项目编号：

	投标单位
	

	资质等级
	

	投标报价
	大写：             
小写：             元
	投标保证金

（有/无）
	

	质量标准
	 
	工期
	

	优惠条件
	

	服务承诺
	

	备注
	本表只做唱标时使用，但本表的一切内容均具有法律效力，不得更改。

填报的内容必须和投标文件及投标函中的内容一致。

投标报价为本项目所有工程项目报价的总和。

优惠条件、服务承诺两项，详细内容必须在投标文件中载明，如内容较多，本表只填写“有”“无”即可。

投标报价以元为单位，小数点后保留四位有效数字。

本表为开标时唱标用，应单独用小信封密封、送达。

	投标人：        （盖章）                委托代理人：          （签字或盖章）




三、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           

（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件及委托代理人近半年内（2025年12月1日至2026年05月31日）任意一个月的社保缴纳证明复印件并加盖公章。
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      
       年       月       日

四、投标保证金

          (招标人名称)：

我方参加                    (项目名称) 投标，并递交投标保证金__________万元（大写）（电汇或银行汇票）。我方承诺执行本项目招标文件有关投标保证金的规定，并对我方有约束力。

附基本账户开户许可证及保证金相关证明材料复印件。

注：基本账户开户许可取消后新开立基本账户的投标人在投标时，可以按照中国人民银行的相关文件规定提交银行打印的《基本存款账户信息》。

 投标人名称：                            (盖单位章)

  法定代表人或其委托代理人：                  (签字)

             年     月     日

五、已标价工程量清单

六、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）项目经理简历表

应附（项目经理）身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证、近半年内（2025年12月1日至2026年05月31日）任意一个月的社保缴纳证明。复印件并加盖公章，管理过的项目业绩须附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告复印件并加盖公章。
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


项目经理无在建承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理且不随意更换。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

                                        投标人：                             （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

项目经理：               （签字）

          年        月        日

（三）主要项目管理人员简历表
主要项目管理人员应附身份证、岗位证书（或职称证）复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书复印件，近半年内（2025年12月1日至2026年05月31日）任意一个月的社保证明材料，主要业绩须附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告复印件（如有）。

	岗位名称
	

	姓    名
	
	年    龄
	

	性    别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作
	


施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

目   录

施工方案与技术保证措施

质量管理体系与措施

安全管理体系与措施

工程进度计划与保证措施

劳动力需求计划

成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

与业主的配合措施

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备

名    称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台

时    数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三  劳动力计划表
  单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四  临时用地表
	用  途
	面 积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：附投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证等材料的复印件。
（二）近年财务状况表

	项目或指标
	单位
	2023年
	2024年
	2025年

	总资产
	万元
	
	
	

	流动资产
	万元
	
	
	

	货币资金
	万元
	
	
	

	固定资产（原值）
	万元
	
	
	

	固定资产（净值）
	万元
	
	
	

	流动负债
	万元
	
	
	

	长期负债
	万元
	
	
	

	主营业务收入
	万元
	
	
	

	利润总额
	万元
	
	
	

	税后利润
	万元
	
	
	

	备     注


	


附经会计师事务所审计的财务审计报告复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

近年完成的类似项目汇总表

	序号
	项目名称
	合同价格
	开工日期
	竣工日期
	承担的工作
	项目经理
	项目描述
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


近三年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


备注:附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告复印件并加盖公章，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）正在实施的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


备注: 附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）其他资格审查资料

1.承诺书
致东北师范大学：

针对本公司参与的____________项目，（招标编号：__________）    

   现郑重声明，

1.我公司承诺不存在下列情形之一

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形；

（15）列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人。
2.不存在与招标人有利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。
投标单位：                        （盖公章）

 法定代表人：                   （签字或盖章）

年   月   日

2.中小企业声明函 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期： 

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 

3.投标人承诺书
致：东北师范大学附属小学
    我公司                         于   年   月参加东北师范大学附属小学                  项目投标，如我公司中标，我公司将严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工违法行为认定查处管理办法》及国家及地方现行建设工程等法律法规规定，并向贵单位承诺：

1.我公司不存在挂靠、借用资质行为，如存在上述行为导致合同无效，我公司无条件撤出施工现场并按合同相关约定支付贵单位赔偿金。
  2.施工过程中不转包、不违法分包中标工程。如我公司发生上述任何一项行为，应无条件撤出施工现场并按合同相关约定支付贵单位违约金。
    3.我公司承诺在项目施工过程中，按时足额支付农民工工资，杜绝任何影响学校声誉事件发生。如出现拖欠农民工工资的情况，我公司按合同相关约定支付贵单位违约金。如因我公司拖欠农民工工资导致工人聚集或集体投诉、上访等情况对贵单位造成不良影响的，在上述违约金的基础上，按照施工合同约定加付违约金。
4.我公司承诺在项目施工过程中，严格遵守监理的各要求，服从监理的管理，并保证施工现场采取各项安全防护措施，对现场施工人员进行安全教育，保障现场施工安全。如出现任何安全事故或发生任何侵权后果，均由我公司承担全部赔偿责任。因此给贵单位造成损失的，我公司承担全部赔偿责任。

5.接到维修信息（甲方或使用单位发出），我公司承诺4小时内到达现场，及时采取措施进行维修，无特殊情况，从接到维修信息至维修完毕原则上不允许超过48小时。我公司未能在上述规定时间内完成维修，或预留的联系方式未能联系上，甲方有权使用质保金邀请第三方开展维修，我公司无条件对维修结算金额同意并认可。在保修期内，我公司每学期开学期间到使用单位回访，主动发现问题，及时处理。
6.我方同意并严格按照贵校公告的施工工艺和材料标准实施实施作业，并承诺所用材料皆为正厂正品，如有材料非正品情况愿意接受贵校提出的全部条件和要求。施工过程中不随意更换项目经理，如有变更须征得招标人同意，且与更换前的项目经理有同等及以上资质和业绩。项目经理需每月到场不少于20天，每天实行项目经理签到，如项目经理到场不足上述要求愿意接受相关处罚。同意不论工程实施中使用水电数量多少均按照合同金额千分之三向学校能源管理部门缴纳。工程验收合格后，我单位承诺在28日历天内提交结算材料，同意逾期情况下贵校有权拒绝接收材料并视为我方放弃结算和剩余工程款等相关权益。

    若我单位在施工过程中违背上述承诺,愿意承担一切法律责任，放弃工程保证金，无条件撤出现场。

    本承诺书出具于主合同签订之前，并独立于主合同（即合同）发生效力，如上述承诺与国家相关法律相悖则以国家法律为主。
                    承诺单位（盖章）：

                      法定代表人（签字）：

                    年   月    日
4.投标人认为其他需要补充的内容

（1）优惠条件

（2）服务承诺

（3） 2026年修缮工程主材选材

	序号
	类别
	材料名称
	选用品牌名称

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	20
	
	
	


投标单位：                        （盖公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

年   月   日

（4）纳入节能产品政府采购清单的产品及纳入环境标志产品政府采购清单的产品的证明材料

	序号
	材料名称
	是否纳入节能产品政府采购清单的产品
	是否纳入环境标志产品政府采购清单的产品

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


后附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或全国认证认可信息公共服务平台（https://cx.cnca.cn）节能产品、环境标志产品查询截图打印件，如不填写此表或不提供认证证书及相关材料，不享受政府采购政策优惠。

（5）其他资料（投标人根据对项目的理解还需提供用于评标委员会评分的其他佐证材料（格式无固定要求）），请自行设计在投标文件中。

（6）评审索引

关于招标文件 第三章  评标方法 评标办法前附表（一）、评标办法前附表（二）的评审索引，标注清楚投标文件内响应相关评审因素、评审标准的对应页码。

PAGE  

