公告附件：

（一）检测范围：2024年蓉江新区房屋建筑及市政工程.

（二）检测内容：

1、工程现场钢筋原材料取样抽测；

2、住宅工程实体质量检测。

（三）技术规范：

按设计的施工图纸、已完工的工程内容及国家现行的检测规范和标准进行建设工程质量检测，出具国家及江西省地方相关部门认可的检测报告，所有检测工作须符合国家法律、法规及省、市有关文件要求，包括但不限于以下技术规范标准（若有更新，以最新现行的技术规范为准）：

1、桩基检测技术规范：执行《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）及江西省建筑工程安全质量监督管理局{赣建质监字【2011】16号文件}及其他现行国家、省、市有关部门的相关规定；

2、主体结构检测技术规范：执行《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）及其他现行国家、省、市有关部门的相关规定；

3、常规材料检测技术规范：执行国家建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》（建建【2000】211号文件）及其他现行国家、省、市有关部门的相关规定。

（四）检测要求

1、须具有有工程现场钢筋取样抽测资质和住宅工程实体质量检测有资质抽测的能力。

2、成交供应商必须按时按质按量向采购人提供建设工程质量检测成果文件，否则，采购人对成交供应商予以每次1000元违约金。

3、成交供应商因渎职、徇私舞弊、中饱私囊等原因给采购人造成损害，采购人对成交供应商予以造成经济损失的双倍罚款；造成重大损失，采购人有权没收成交供应商的履约保证金，直至终止合同，并依法追究法律责任。

4、若发生以上费用，可以在建设工程质量检测费阶段性支付或尾款中扣除。

5、若由于成交供应商的原因造成合同终止，采购人将没收成交供应商的履约保证金，并停止支付剩余的建设工程质量检测费。

6、成交供应商派驻到工程现场进行试验检测任务的人员，应能够胜任合同约定的工作，重要岗位人员的职称、专业、年龄、资格、资历、业绩、数量等须满足项目要求。

7、采购人有权根据施工现场情况及采购人求确定具体的检测方式（方法），发生的所有费用（含进出场费等）均包含在该项检测子目的单价中，不另行计费。响应供应商应充分考虑此风险，一旦中标，成交供应商应无条件执行。

8、成交供应商应单独解决本单位派出人员的就餐事宜，不得到施工单位搭伙。

9、实际建设过程中，采购人有权增加或减少工程项目，成交供应商须无条件接受。

10、成交供应商必须严格按照相关规范进行检测，服从采购人的管理。否则，一次警告，二次以后（含二次）按次承担3000元的违约金，三次以上（含三次）同时报相应行政主管部门对其不良行为记录予以公示。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业检测人员，直至采购人满意为止。

（五）服务期限：

自签订合同之日起至2024年12月31日。

（六）其他要求

1、响应文件中需提供以下后续服务要求的承诺书（格式自拟），否则，作无效响应处理。

①成交供应商必须在成交通知书发出之日起15天内根据赣州市建设行政主管部门要求，纳入赣州市检测管理信息系统管理，确保所有设备、软件等与监管系统平台互联互通（包含见证取样检测设备）；

②成交供应商必须根据工程进度开展各项检测工作，并按要求出具合格、有效的检测报告。若因成交供应商导致进度延误的，每延误一天缴纳500元违约金，延误超过五天以上（不含五天）的，采购人申报监督机构并取消其成交资格。成交供应商设立检验检测机构（实验室）的，必须符合国家认监委《关于实施<检验检测机构资质认定管理办法>的若干意见》（国认实[2015]49号）文件及相关法律、法规的要求。若相关法律、法规文件有更新的，以最新的文件为准。

2、成交供应商提供检测报告的份数要求应按照赣州市有关规定出具检测报告的份数为准。

（七）检测清单

| 序号 | 检测类别 | 检测内容 | 检测数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构 | 回弹法 | 约120个构件 | 150元/构件 |
|  |  | 楼板厚度 | 约120个构件 | 150元/构件 |
|  |  | 钢筋扫描 | 约20个构件 | 150元/构件 |
| 2 | 建筑节能 | 现场节能构造取芯 | 约120个点 | 150元/点 |
| 3 | 常规材料 | 水泥安定性 | 约10组 | 300元/组 |
|  |  | 钢筋抗拉、冷弯 | 约200组 | 100元/组 |
|  |  | 防水材料 | 约5组 | 800元/组 |