北京科技大学超临界二氧化碳多场耦合实验模块研制

招标文件

项目代理编号：HCZB-2026-ZB0285

华采招标集团有限公司

2026年4月

目    录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知资料表	4

第三章 投标人须知	7

第四章 采购需求	22

第五章 评标方法和评标标准	41

第六章 合同格式	57

第七章 投标文件格式	62

第一章 投标邀请

项目概况

(北京科技大学超临界二氧化碳多场耦合实验模块研制)招标项目的潜在投标人应在（北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室；线上获取网址：https://sax5i7cepv.jiandaoyun.com/f/6497e147316ac3000884f3f1）获取招标文件，并于2026年5月8日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目代理编号：HCZB-2026-ZB0285

项目名称：北京科技大学超临界二氧化碳多场耦合实验模块研制

预算总金额：人民币390万元，最高限价：390万元。

采购需求： 超临界二氧化碳多场耦合实验模块研制

合同履行期限：本项目加工研制周期为自合同签订之日起9个月内供方将加工研制实验系统交付至采购方现场，并在之后2个月内完成测试及验收。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小企业或小型、微型企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

（一）本项目不接受联合体投标；

（二）法律、行政法规规定的其他条件：

（1）投标人必须为投标文件递交截止之日前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（2）不同投标人的法人、单位负责人不是同一人也不存在直接控股、管理关系。

三、获取招标文件

时间：2026年4月17日至2026年4月24日，每天上午9:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室；线上获取网址：https://sax5i7cepv.jiandaoyun.com/f/6497e147316ac3000884f3f1

方式：现场或线上获取，获取采购文件时无需提供任何资料（线上获取时输入项目代理编号：HCZB-2026-ZB0285，同时汇款凭证上传系统并完成信息填报）。

售价：¥500元/本。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2026年5月8日13点30分（北京时间）

地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼15层第二会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小微企业发展、支持监狱、戒毒企业发展、促进残疾人就业、政府采购本国产品标准及相关政策等政府采购政策。

2、本项目招标公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京科技大学

地址：北京市海淀区学院路30号

联系方式：张老师  010-62332135

2.采购代理机构信息

名称：华采招标集团有限公司

地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室

联系方式：贾东敏、崔丽洁、姚冲、金珊、刘金秀、赵娜、马凯、白敏娜、谭仕宝、闫淑娟 186-1228-7813/7807

3.项目联系方式

项目联系人：贾东敏、崔丽洁、姚冲、金珊、刘金秀、赵娜、马凯、白敏娜、谭仕宝、闫淑娟

联系方式：186-1228-7813/7807

# 第二章 投标人须知资料表

本资料表是对投标人须知的具体补充和说明，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京科技大学 地点：北京市海淀区学院路30号 采购人联系方法：张老师 010-62332135 |
| 1．2 | 采购代理机构名称：华采招标集团有限公司 联系地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室 联系人：贾东敏、姚冲 联系方式：186-1228-7813/7807 |
| 1.3.3 | 本项目是否接受联合体投标：否 |
| 1.3.5 | 本项目是否接受进口服务：否 |
| 1.3.6 | 本项目不专门面向中小企业或小型、微型企业采购。 |
| 2.1 | 资金性质：财政资金 预算总金额：人民币390万元；最高限价：390万元。 |
| 11.1 | 投标报价：人民币报价 |
| 12.1 | 投标保证金金额：人民币8000元。 递交时间：同递交投标文件截止时间（逾期递交按无效投标处理） 递交地点：华采招标集团有限公司(北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室）。 投标保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 投标保证金收受人信息： 开户行名称：华采招标集团有限公司 开户银行：建行北京西客站支行 账户号码：1105 0165 5100 0000 0292（汇款时请注明ZB0285保证金） 行号：1051 0000 9047 退还投标保证金形式：电汇形式 |
| 13.1 | 投标有效期：90天 |
| 14.1 | 投标文件资格册：正本：1份，副本：5份，电子版：1份。 投标文件商务技术册：正本：1份，副本：5份，电子版：1份。 （电子文件应提供可编辑word文档和PDF盖章扫描件，存储载体为U盘或光盘）。 若投标文件正本和副本、电子文件不符，以纸质正本为准。 |
| 15.1 | 投标文件一律采用A4幅面（图纸、彩页等除外），左侧装订。装订应牢固紧密，不易松动散落，不得采用活页试装订，采购人或采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。 |
| 17.1 | 递交投标文件截止时间暨开标时间：2026年5月8日13点30分（北京时间） |
| 18.1 | 投标文件递交地点暨开标地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼15层第二会议室。 |
| 28.1 | 履约保证金：详见合同内容。 |
| 29.1 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。 （1）以中标金额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。 （3）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或采购代理机构同意的币种。 （4）中标服务费的交纳方式： 在投标时，投标人向采购代理机构送交中标服务费承诺书。中标人在领取中标通知书时一次性向采购代理机构交纳所有中标服务费。 服务费汇款账户：（交纳中标服务费时请备注：ZB0285服务费） 开户名：华采招标集团有限公司 开户银行：建设银行北京保福寺支行 账户号码：11050163990000000889 行号：1051 0005 0245 |
| 21 | 政府采购信用担保机构： 1.中国投融资担保股份有限公司 地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层 联系人：边志伟 手机：13810789199 联系电话：010-88822573 传真：010-68437040/68472315 电子邮箱：bianzw@guaranty.com.cn 2.北京首创投资担保有限责任公司 地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层 联系人： 杨阳 陈浩然 手机：13488752033 18910210850 联系电话： 58528750 58528760 传真：58528757 电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn 3.北京中关村科技担保有限公司 地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层 联系人： 李玉春 手机：13910831169 联系电话： 59705232 传真：59705606 电子邮箱：li_yuchu@126.com |

第三章 投标人须知

一、说明

1.采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人为：北京科技大学。

1.2 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。本项目的采购代理机构为华采招标集团有限公司。

1.3 合格的投标人

1.3.1符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”规定的内容；

1.3.2投标人必须向采购代理机构获取招标文件并登记备案，未向采购代理机构获取招标文件并登记备案的无资格参加本次投标。

1.3.3如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.3.3.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

1.3.3.2以联合体形式参加政府采购活动的，参加联合体的各方投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.3.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3.3.4联合体各方应签订联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.3.3.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额的比例。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体相应幅度的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

1.3.3.6联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.4信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询截止时点：递交投标文件截止日。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标后查询结果页面打印并与其他采购文件一并保存。

信用信息的使用规则：对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.5本项目是否接受进口服务：详见投标人须知资料表。

1.3.6若投标人须知资料表中写明专门面向中、小、微型企业、监狱、戒毒企业或残疾人福利性单位或支持脱贫采购的，如投标人所投服务为非中小企业服务、监狱、戒毒企业、残疾人福利性单位或支持脱贫采购的，则其投标无效。

1.4凡为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.5凡法律或财务上不能独立合法经营，或在法律、财务上不能独立于本项目采购人、采购代理机构的任何机构，不得参加投标。

2.资金来源

2.1资金性质：详见投标人须知资料表。

2.2 本项目预算金额：详见投标人须知资料表。

3.投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4.招标文件构成

4.1 招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知资料表

第三章 投标人须知

第四章 采购需求

第五章 评标方法和评标标准

第六章 合同格式

第七章 投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人未对招标文件完全响应而产生的风险，由投标人自行承担。

5.招标文件的澄清

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清，但不得改变采购标的和资格条件。澄清应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

5.2澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3澄清的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

6.招标文件的修改

6.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的修改，但不得改变采购标的和资格条件。修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

6.2修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件编制的原则

7.1潜在投标人根据招标文件的要求，编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应可填内容项应填写“无”、“不适用”等明确的文字回答。

7.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效。

8.投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1 投标人应对招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，不得缺项漏项。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

9.1.1投标文件资格册：

详见《第七章 投标文件格式》

9.1.2投标文件商务技术册应包括以下内容：

1 投标函

2 开标一览表

3 投标分项报价表

4技术规格偏离表

5商务条款偏离表

6业绩案例一览表

7投标人基本情况表

8技术方案

9售后服务及培训计划(如适用)

10 提交投标保证金的证明材料（如适用）

11中标服务费承诺书

12中小企业声明函（货物）

13残疾人福利性单位声明函（如适用）

14监狱、戒毒企业声明函（如适用）

15投标人认为必要的其他证明文件

10.投标文件格式

10.1投标人应按招标文件提供的投标文件格式要求编写投标文件。

10.2 招标文件中要求提供证明文件的，投标人应如实提交，该证明文件是投标文件的组成部分。

10.3 上款所述的证明文件，包括：

10.3.1文字资料、图纸和数据等；

10.3.2货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.3.3货物所必须的备品备件和专用工具清单；

10.3.4 投标文件中《技术规格偏离表》、《商务条款偏离表》须如实填写。

11.投标报价

11.1投标报价：人民币。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。该报价的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。

11.2投标人应在“投标分项报价表”上标明投标服务及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3投标分项报价表上的价格项应包含所有费用（招标文件另行规定除外），包括招标文件中要求的全部内容。

11.4本次招标，只允许有一个投标报价，本项目不接受任何选择性报价。

11.5供应商不得提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.6最低报价不作为授予合同的唯一保证。

12.投标保证金

12.1 投标人应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按本须知第28条的规定提交履约保证金的；

（4）中标人擅自放弃中标的。

12.2提交投标保证金形式：详见投标人须知资料表

12.3中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

12.4未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

13.投标有效期

13.1投标有效期：详见投标人须知资料表。

13.2采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署与规定

14.1投标人应按招标文件第二章投标人须知资料表的规定准备投标文件的正本、副本、电子版，每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子版”。若正本和副本、电子文件不符，以纸质正本为准。

14.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写。

14.3 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表签字，或加盖本单位公章后有效。

14.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15.投标文件的装订及递交

15.1投标文件一律采用A4幅面（图纸、彩页等除外）左侧装订。装订应牢固紧密，不易松动散落，不得采用活页试装订，采购人或采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。

15.2投标人应将“开标一览表”、“投标文件资格册正本”、“投标文件资格册副本”、“投标文件商务技术册正本”、“投标文件商务技术册副本”、“投标保证金复印件（如适用）”、“投标文件电子版”、“样品”（如适用）分开单独密封，并在密封袋/箱上分别标明“开标一览表”、“投标文件资格册正本”、“投标文件资格册副本”、“投标保证金”、“投标文件电子版”、“投标文件商务技术册正本”、“投标文件商务技术册副本”、“样品”字样，在投标时统一递交。同时提供“法人代表授权书（加盖本单位公章）”及“授权代表身份证复印件（加盖本单位公章）”。

15.3所有密封袋/箱上均应：

1)清楚标明投标文件递交地点暨开标地点。

2) 注明招标的项目名称、项目代理编号和投标人名称和地址，以及“在（开标时间）之前不得启封”的字样，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。如果投标人未按上述要求加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投概不负责。

15.4如需提供样品的，采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

16.投标截止时间

投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的投标文件递交截止时间前，将投标文件按招标公告或投标邀请书中规定的投标地点递交。

17.投标文件的补充、修改与撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

17.2补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

17.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标及评标

18.开标

18.1采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派法定代表人或授权代表参加开标会，并签到以证明其出席。

18.2开标时，由公证员（如有）、监标人（如有）、投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。

18.3开标时，采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.4开标过程应当由采购代理机构负责记录，由公证员（如有）、监标人（如有）、参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字。

19.评标委员会组建

19.1采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

19.2对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

19.3评标工作由评标委员会负责。

20.投标文件的审查

20.1资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

20.2符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

20.3评标时算术错误将按以下方法更正（有明显错误的情况除外）：

20.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

20.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

20.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

20.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

20.3.5同时出现两种以上不一致的，按照20.3.1至20.3.4规定的顺序修正。

20.3.6对不同文字文本投标文件解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 在评标之前，评标委员会须审查每份投标文件《商务技术册》是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是《商务技术册》完整的、与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符的，没有重大偏离的投标。对关键条文，例如关于投标保证金、投标有效期、适用法律等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依靠外部证据。

20.5 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

20.5.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

20.5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.5.3投标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

20.5.4因重大变故，采购任务取消的。

20.6 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性审查时按照无效投标处理：

20.6.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

20.6.2投标文件未按招标文件要求装订、签署、盖章的；

20.6.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

20.6.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

20.6.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

20.6.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

20.6.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

20.6.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

20.6.9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

20.6.10不同投标人的投标文件相互混装；

20.6.11不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

20.6.12按照20.3.1至20.3.4规定顺序修正，修正后的报价按照招标文件第21.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的；

20.6.13联合体各方在同一项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

20.6.14若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，投标人所投产品为进口产品的；

20.6.15投标人在投标过程中向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

20.6.16投标有效期不满足招标要求；

20.6.17不满足“采购需求”中“”指标的；

20.6.18评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

20.6.19在评标过程中发现投标人未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

20.6.20法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21. 投标文件的澄清

21.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

21.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.3澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

21.4异常低价处理

21.4.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.4.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

21.4.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

21.4.4 上述投标（响应）报价指按照本章20.3修正后的报价。

22. 评标

22.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

22.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.1.3对投标文件进行比较和评价；

22.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

22.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3综合评分法：

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

23.评标过程及保密原则

23.1政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

23.3采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

23.4有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六、确定中标

24.中标人的确定标准

24.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

24.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

25.接受或拒绝任何投标的权利

25.1为维护国家和社会公共利益，采购人和采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他候选人签订合同的权利。

26.中标通知书和结果通知

26.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

26.2中标公告期限为1个工作日。

26.3中标通知书是合同的组成部分。

26.4未中标的投标人应当在中标结果公示后5个工作日内领取结果通知书。

27. 签订合同

27.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.履约保证金

28.1提交履约保证金的时间：详见投标人须知资料表。

28.1.1履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

28.1.2提交履约保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

28.1.3履约保证金在法定的服务质量保证期期满前应完全有效。

28.1.4如果中标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

28.2如果中标人没有按照上述第27条的规定执行，采购人和采购代理机构将取消该中标决定，该中标人的投标保证金不予返还，同时将结果报政府采购监督管理部门备案。采购人和采购代理机构可将中标结果授予下一个中标人候选人，或重新招标。

七、中标服务费

29.中标服务费

29.1采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。

29.2中标通知书发出时向采购代理机构一次性缴付中标服务费。

29.3中标服务费将以支票（北京地区）或电汇等方式收取。

29.4招标文件明确规定中标服务费由中标人支付的，投标人应在投标文件中提供中标服务费承诺书。

八、履约验收

30.履约验收

30.1采购人或者其委托的采购代理机构应当组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

30.2采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

九、询问与质疑

31.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.质疑

32.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

32.2投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

32.4投标人进行质疑时，应当书面提交质疑函正本一份、副本一份及电子版一份（word版）。

32.5质疑函应当采用政府采购供应商质疑函范本格式，应当包括下列主要内容：

32.5.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

32.5.2质疑项目的名称、编号；

32.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

32.5.4事实依据；

32.5.5必要的法律依据；

32.5.6提出质疑的日期。

32.6投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.7质疑投标人进行虚假、恶意质疑的，采购代理机构将向财政主管部门进行汇报。

32.8接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：华采招标集团有限公司

通讯地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室

联系电话：186-1228-7813/7807

邮    箱：hczb104@163.com

联 系 人： 贾东敏、姚冲

第四章 采购需求

一、采购标的：

| 序号 | 标的名称 | 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京科技大学超临界二氧化碳多场耦合实验模块研制 | 390 | 1项 | 超临界二氧化碳多场耦合实验模块研制，具体详细技术要求 |

本项目采购标的所属行业：其他未列明行业

二、技术要求：

注：不满足带“★”要求，投标将被拒绝

（一）、液态CO2循环回路模块加工研制

1 概述

本加工研制技术规格书针对材料超临界二氧化碳环境下多场耦合实验装置中液态CO2循环回路系统的采购，提出产品的技术要求、制造要求、检验和试验、包装运输、安装调试、进度要求、验收要求及售后服务等方面的要求。

本加工研制技术规格提出的为最低限度技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未完全引述与之相关的规范和标准，供方应提供符合技术规格书且满足其他相关工业标准、规范的成熟、可靠、全新的产品。

供方所提供的加工研制实验系统及其附属设备、附件的制造质量、技术规格、文件图纸资料以及技术服务、工程服务、包装运输、开箱验收、安装指导、现场测试、实验系统运行、搬迁等各个环节有完全责任。供方对其技术文件的所有内容负完全责任，采购方在技术文件上签字并不代表供方责任的解脱。

本加工研制技术规格书未明确事宜，供方应在设计过程中充分响应采购方意见，在现有技术水平能达到的情况下，不得以任何理由拒绝。

2 加工研制属性材料范围

液态CO2循环回路系统是材料在超临界二氧化碳环境下多场耦合实验装置的环境模拟总系统，为超临界CO2腐蚀试验釜模块、超临界CO2拉伸/应力腐蚀试验模块、超临界CO2蠕变试验模块、超临界CO2腐蚀疲劳试验模块、超临界CO2微动磨损试验模块等五个试验支路提供流动的CO2腐蚀试验环境，实现CO2的循环利用（试验后的气体回收），具备抽真空实现介质净化功能和微量水和氧环境添加功能。

液态CO2循环回路系统主要由环境控制系统、冷却装置、电气控制系统、计算机等构成，其中环境控制系统中包含气瓶自动切换装置、可调节比例混合器、微量水注射泵、高压罐、过滤装置、流量计、水、氧测量仪表、管阀附件等，主要负责将配比好的含ppm级水、氧的二氧化碳介质供实验系统主机配套的建压、控压系统循环使用；液态CO2循环回路系统可对总回路中的水、氧含量进行测量并反馈给控制器，通过测量值可以自动控制总回路中的水、氧含量；从各试验模块减压回流的二氧化碳经过减压和降温后，可以进行水氧含量测量（通过可移动水、氧测量仪），经过滤装置后进入回收罐，回收罐连接环境控制系统，可使二氧化碳重复使用。在使用过程中，液态二氧化碳流量可以通过压力控制进行调节，并保持液态流动，以保证实验模块同时运行和单独运行时的流量需要，并设置旁路系统进行环境预调节。冷水机组主要负责将二氧化碳回路系统进行降温保证二氧化碳处于液化状态。电气控制柜是整个液态CO2循环回路系统电气部件的集成部分。计算机负责对液态CO2循环回路系统的温度、压力、水和氧含量等参数的采集、控制及记录。

供方根据采购方的研制方案和技术要求，完成相应的材料、零部件等的采购加工，以及液体二氧化碳循环回路构件及系统的集成，满足超临界CO2腐蚀试验釜模块、超临界CO2拉伸/应力腐蚀试验模块、超临界CO2蠕变试验模块、超临界CO2腐蚀疲劳试验模块、超临界CO2微动磨损试验模块等五个试验支路所需的“压力≥10MPa，温度≤30℃，流量5-25L/h”液体二氧化碳模拟实验环境的能力。

液态CO2循环回路系统加工研制主要材料构成及附件见表1。

表1 液态CO2循环回路系统加工研制主要材料构成及附件

| 序号 | 项 目 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境控制系统 |  | 1套 |  |
|  |  | 气体自动切换系统 | 1套 |  |
|  |  | 高压罐 | 1套 |  |
|  |  | 混合罐 | 2套 |  |
|  |  | 回收罐 | 1套 |  |
|  |  | 高压微量水注入系统 | 1套 |  |
|  |  | 过滤装置 | 4套 | 除一氧化碳、除水、除氧等 |
|  |  | 水、氧分析仪 | 各1套 |  |
|  |  | 可移动式水、氧分析仪 | 各1套 |  |
|  |  | 比例混合器 | 2套 |  |
|  |  | 液态流量计 | 1个 |  |
|  |  | 减压阀 | 若干 |  |
|  |  | 气体增压泵 | 1套 |  |
|  | 真空系统 |  | 1套 |  |
|  | 冷却系统 |  | 1套 |  |
|  | 计算机控制系统 |  | 1套 |  |
|  | 随机工具 |  | 1套 |  |
|  | 常用配件及易损件 |  | 1套 |  |

3 标准规范和技术要求

3.1 相关标准规范

HG/T 20584-2020《钢制化工容器制造技术规范》；

TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》；

GB150.1~GB150.4-2011《压力容器》；

GB/T 25480-2010 《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》。

3.2 技术要求

液态CO2循环回路系统加工研制所需材料技术参数如表2所示。

表2 液态CO2循环回路系统加工研制所需材料技术参数要求

| 序号 | 项 目 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常温管路、混合罐、高压罐、回收罐材质 | 316L 不锈钢 | ★ |
| 2 | 高温管路等材质 | Inconel 625 合金 | ★ |
| 3 | 主储气罐容积 | ≥100L | ★ |
| 4 | 高压缓冲罐容积 | ≥10L | ★ |
| 5 | 高压罐工作压力 | ≥10MPa |  |
| 6 | 氧含量测试仪测量范围、精度 | 0-1000ppm，±5% |  |
| 7 | 水含量测量仪器测量范围、精度 | 0-1000ppm，±5% |  |
| 8 | 回路氧含量调节范围（精度，根据试验结果） | 10-800ppm（精度：±3%或±10ppm；以最大者为准） |  |
| 9 | 回路水含量调节范围（精度，根据试验结果） | 10-400ppm（精度：±5%或±10ppm；以最大者为准） |  |
| 10 | 液态二氧化碳循环流量 | 最大流量≥25L/h |  |
| 11 | 液态二氧化碳循环流量调节范围 | 5-25L/h |  |
| 12 | 实验支路出口数量 | 5 | ★ |
| 13 | 循环回路出口二氧化碳参数 | ≥10MPa，≤30℃， 保持液化状态 |  |
| 14 | 旁路系统 | 1 |  |

3.3 加工研制性能要求

3.3.1 环境控制系统

1、功能

环境控制系统是整个液态CO2循环回路系统的核心部分，包括：气瓶自动切换装置、混合罐、可调节比例混合器、CO2增压泵、高压罐、微量水注射泵、水氧测量仪表、过滤装置、回收罐、管阀附件等，主要负责将配比好的含ppm级水、氧的二氧化碳介质储存在高压罐中供实验系统主机配套的建压、控压系统循环使用；液态CO2循环回路系统可对总回路中的水、氧含量进行测量（采用固定水、氧测量仪）并反馈给控制器，测量点应尽量靠近支路入口，通过测量值可以控制总回路中的水、氧含量；从各试验模块减压回流的二氧化碳经过减压和降温后，在支路出口可进行水氧含量测量（通过可移动水、氧测量仪），经过滤装置后进入回收罐，回收罐连接环境控制系统，可使二氧化碳重复使用。在使用过程中，总回路中液态二氧化碳流量可以进行调节，以保证实验模块同时运行和单独运行时的流量需要。主回路采用3/8英寸管道，支路采用1/4英寸管道，主回路设置5条支路和1条旁路，主回路和支路间采用卡套连接方式。支路等布置、管路直径等根据施工图和布置图具体情况和采购方确定后进行布置和调整。

2、环境控制系统部件布局

环境控制系统整体采用型材框架的形式作为整个系统的框架，各操作阀及过滤装置等均集成在前置面板上，各参数仪表均集成在环境控制系统的上部，方便用户设置或查看各参数，实验系统部件包括 气瓶、过滤装置、混合罐、调节比例混合器、气体增压泵、高压罐、质量流量控制器、微量水注射泵、真空泵、电磁阀、各管阀件等。

3、混合罐、高压罐和回收罐的加工研制

1）试验前将高压罐、两级混合常压罐及回收罐进行抽真空及注二氧化碳处理，将各罐内的水、氧等去除，经过多次操作后，将容器中的水、氧去除完毕后使各罐处于真空状态，CO2气罐中的介质经过减压阀减压，减压后的介质经过过滤装置去水、氧等杂质后，进入混合罐混合，并调节氧含量。

2）混合罐中的混合含氧二氧化碳介质注入高压罐中，高压罐上设置有压力传感器、安全阀及排气阀等，高压罐中出口与实验支路系统配套使用的建压系统连接，可供5套实验系统独立或共同使用。各试验模块流回的介质会经过可切换的过滤装置，将回流的介质进行除一氧化碳、除水、除氧等操作，完毕后经过处理的介质最终会回流至回收罐中，回收罐的出口与气瓶的出口相连，可将二氧化碳介质重复循环使用，进行循环试验。

3）过滤装置必须有2套并联系统，当并联系统1处于工作时，并联系统2进行脱气（一氧化碳）、脱水、脱氧处理。2套并联系统可根据需要进行自动切换。

4）高压罐出口的二氧化碳介质经过减压阀减压，调节流量后进行水、氧分析，并将测量值反馈给控制器，控制器根据反馈值自动进行回路中的水、氧调节。

4、氧的加入

含1%O2的CO2气罐经过减压阀减压，并经过过滤装置去水后，通过质量流量控制器进行调节流量，与另外一路纯CO2气罐介质通过质量流量控制器进行至少两级的调节流量，使混合后微氧含量不高于10ppm。

＃应标方案应提供微氧含量可满足不高于10ppm的混合方式、详细计算方法，以及类似测量与控制案例（含实物照片、测量结果等）。

5、微量水的加入

微量水通过水汽发生器或高压注入泵加入回路系统，微量水含量不高于10ppm。

＃应标方案应提供微量水含量满足不高于10ppm的添加方式、计算方法。同时提供回路高压罐出口端液态二氧化碳中的水、氧测量控制及反馈方案，以及类似测量与控制案例（含实物照片、测量结果等）。

3.2.2 冷却系统

应采用风冷式冷水机对高压罐等进行冷却。风冷式冷水机主要由全封闭压缩机、冷凝器、冷凝风机、干燥过滤器、节流装置、蒸发器、水泵、水箱及多种保护装置组成。

3.2.3 真空系统

选择合适的机械泵进行试验系统真空处理，极限压力真空度≤4*10-1Pa，1小时内可使罐内真空达到20Pa以下。

3.2.3 安全与报警

超温、超压保护：当系统超温或超压时，需有相应的连锁保护，如加热停止、气体增压泵停止打压，警示灯输出报警。

急停保护：当系统遇到紧急情况时，设置有急停保护开关，按下急停后，加热停止、气体增压泵停止打压，警示灯输出报警。

3.2.4 试验软件

试验软件主要用于试验环境控制、检测、记录的试验和环境监控软件。测量循环回路系统中，控制、测量的各仪表应配置RS485接口，可以实现与计算机的通信，化学参数、气体流量控制等直接在计算机测试软件上显示与设置。试验软件能够实时显示各种参数和测量数据，对所有数据随时记录保存，可以控制质量流量开口量，可以设置注水泵的转速、各参数的报警阀值等。

试验软件应具备以下功能和特点：

（1）Windows平台界面；

（2）试验功能导航，操作结构分层，易于使用；

（3）实时采集系统温度、压力，并记录；

（4）可设置报警温度上、下限，报警压力上、下限；

（5）自动、手动试验日志记录；

（6）试验数据掉电保存；

（7）多种试验安全、实验系统安全保护。

4 材料要求

（1）环境控制系统采用型材框架，以保证结构的刚度以及长期工作的稳定性。

（2）1级常压罐、2级常压罐、高压罐以及回路管阀件材质应采用316L合金，以保证罐体的刚度、耐腐蚀性以及长期工作的稳定性。

（3）在满足实验系统指标基础上，核心功能部件、零部件、元器件以及材料等应尽可能采用本国产品，自主可控，试验装置应采用轻量化设计。

5 制造要求

（1）实验系统制造需满足相关标准要求，各部件外观整洁，无明显变形、划痕、缺陷等，表面无斑渍，所有锐角的部分（非工艺要求）均需要倒角处理；

（2）总体布局整齐、美观；线路、水路、气路等布局符合安全要求，布局规整规范，实验系统维修方便；

（3）实验系统制造过程质量受控，供方需具备完整的技术、测试、检验监督文档，设计、制造以及测试过程充分可追溯。

6 检验和试验

液态CO2循环回路系统应配合超临界CO2腐蚀试验釜模块、超临界CO2拉伸/应力腐蚀试验模块、超临界CO2蠕变试验模块、超临界CO2腐蚀疲劳试验模块、超临界CO2微动磨损试验模块试验模块等五个试验支路完成规定温度、压力、试验时长的试验测试。

温度、压力、回路流量、水漾含量测量等可开展第三方校准检定的技术参数指标均需进行第三方检测机构校准检定，并提供第三方检测机构所涉及计量器具一年内的第三方计量检定证书。

7 标记和标识

供方应在实验系统本体显著位置处设置铭牌，清晰标识以下内容:

-实验系统名称（与合同一致）；

-实验系统型号；

-实验系统出厂编号；

-主要技术指标；

-供应厂商。

8 文件和记录

供方需向采购方提供液态CO2循环回路系统在设计制造、检验试验、包装运输、现场验收环节中所有的技术文件，以及回路系统和相关零部件的使用、维护保养技术资料，纸版及电子版各一套，包括但不限于：

（1）循环回路详细设计图纸；

（2）循环回路使用说明书；

（3）循环回路合格证书；

（4）备品备件装箱、到货验收清单；

（5）温度、压力、回路流量、水漾含量测量等可开展第三方校准检定的技术参数指标均需进行第三方检测机构校准检定，并提供第三方检测机构所涉及计量器具一年内的第三方计量检定证书。

（6）零部件的原厂合格证书使用说明书。

9 包装储存和运输

实验系统在出厂检验合格后进行包装运输，包装根据实验系统需求由供方负责。供方需采取有效措施防止在运输过程中实验系统及其零部件遭受损伤、污染、遗失等情况，保证实验系统到达采购方现场时完好无损，运输过程造成的实验系统损伤、遗失和由此产生的衍生费用由供方负责。

10安装和调试

加工研制实验系统运至用户现场后，供方负责实验系统在采购方现场的安装、调试，直至实验系统的各项技术指标完全达到相关要求，并对安装调试的质量、进度、安全等承担责任。安装前供方应提前向采购方提交实验系统安装布置图，安装和调试在采购方指定的地点进行。

采购方为加工研制实验系统的安装调试提供必要的保障条件。

11质量保证要求

11.1质保期

本项目所加工研制实验系统的质保期为最终安装调试合格、且签字验收合格之日起24个月。

11.2加工研制实验系统质量要求

- 供方需对加工研制实验系统所使用的仪器、仪表等计量器具进行检定，并出具检定合格证；对电子元器件提供质量合格证明文件。

（2）零部件提供产品合格证。

（3）供方对质保期内因质量原因导致的实验系统零部件损坏进行修复和更换，由此产生的相关费用包含在投标报价中。

（4）采购方不定期对供方生产过程进行监督、见证。供方需严格进行各生产环节的检验和试验，向采购方提供有关的检验标准，或相应的质量证明文件、检验记录等。

（5）供方需详尽告知实验系统在安装、调试、运行、维护过程中可能存在的安全风险问题，并提供包括但不限于触电、烫伤、砸伤、爆炸等安全风险的相应有效防范和解决措施。

11.3售后服务

安装调试阶段，供方需派驻技术人员到采购方现场进行实验系统安装及调试工作，并由供方技术人员在采购方人员见证下完成全部技术指标的测试及验证。供方对现场派驻人员的一切行为负全面责任。

供方应为采购方操作人员提供全套的技术培训，内容应包含实验系统原理、实验系统操作、实验系统安全注意事项、常见技术故障及应急处理措施等；采购方应积极配合。

供方应提供长期的售后服务，包括实验系统维修、备品备件供货、实验系统技术咨询等。供方应保证备品备件及实验系统零部件十年内可稳定供货，更换和升级以优惠价供应，实验系统运行期间出现故障，供方应保证工作日8小时内进行响应；如需现场解决，应在5个工作日内派驻技术人员到现场。

12 知识产权要求

合同签订前，双方各自的知识产权、技术成果归各方独有；合同开展过程中，共同研发的技术成果双方共享；双方各自独立产生的技术成果归各方独有。

13 进度要求

本项目加工研制周期为自合同签订之日起9个月内供方将加工研制实验系统交付至采购方现场，并在之后2个月内完成测试及验收。

14 验收要求

根据本技术规格书要求及合同相关内容对实验系统进行全面验收，包括实验系统的完整性、功能性等。

14.1出厂验收

（1）物项完整性

加工研制实验系统的组成应符合技术要求，包括备品备件、易损耗件、随机工具等。

（2）技术指标验证

供方应提前5个工作日通知采购方，采购方派驻相关人员到供方现场进行出厂验收。采购方到供方现场审查相关技术文件、对关键指标进行核查；对结构件的可靠性和实验系统外观进行检查；开展试验（详见第6节：检验及试验）并由采购方人员进行见证。

（3）文件资料确认

验证合格后，试验记录作为现场验收技术文件，采购方人员不签署任何质量检验证书。采购方人员进行见证，不免除任何供方应承担的责任，也不替代合同的最终验收。文件资料应满足要求（详见第8节：文件和记录）。

14.2最终验收

加工研制实验系统运抵安装现场，采购方进行开箱检查和清点后，供方安排工程师进行安装调试。安装过程和安装结果均需有采购方人员现场见证。安装结束后对实验系统的完整性进行检查，若出现实验系统或零部件损坏，供方负责更换或维修。安装检查合格后，供方人员进行现场调试。现场调试过程需由采购方人员全程见证，双方开展实验系统的性能验证试验，最终验收根据采购方技术指标逐条试验验收（详见第3节：配置要求），全部技术指标达标后，双方字确认，实验系统最终验收合格。

第三方验收费用，第一次由甲方承担，如果验收不合格造成二次及以上验收，费用供方负责。

15 保密要求

为履行本技术规格书，一方从对方获得或知悉的与本规格书相关的信息，包括但不限于本规格书条款、相关文件与技术资料、对方的商业秘密以及其他对方专有或带有机密性质的信息（如项目信息、资料、经营信息、数据信息、技术信息等所有信息），该均负有保密义务，除了为正当目的使用需要外，不得擅自向第三方披露。

（二）、S-CO2微动磨损实验模块加工研制

1 概述

本技术规格书针对材料超临界二氧化碳环境下多场耦合实验装置中S-CO2微动磨损实验模块的加工研制采购，提出产品的技术要求、制造要求、检验和试验、包装运输、安装调试、进度要求、验收要求及售后服务等方面的要求。

本技术规格提出的为最低限度技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未完全引述与之相关的规范和标准，供方应提供符合技术规格书且满足其他相关工业标准、规范的成熟、可靠、全新的产品。

供方所提供的实验系统及其附属实验系统、附件的制造质量、技术规格、文件图纸资料以及技术服务、工程服务、包装运输、开箱验收、安装指导、现场测试、实验系统运行、搬迁等各个环节有完全责任。供方对其技术文件的所有内容负完全责任，采购方在技术文件上签字并不代表供方责任的解脱。

本技术规格书未明确事宜，供方应在设计过程中充分响应采购方意见，在现有技术水平能达到的情况下，不得以任何理由拒绝。

2 加工研制属性材料范围

S-CO2微动磨损实验模块加工研制为高温高压S-CO2环境下开展微动磨损试验提供解决方案，可实现高温高压S-CO2环境下的切向滑移试验、法向冲击试验以及双轴耦合试验，具备切向加载频率、振幅可调，法向静态加载、动态冲击加载等加载功能，可实现球-板、管-板、管-管等试样接触形式的切向加载频率和振幅控制、法向静态加载力控制、法向激振频率控制。可实现恒载荷纯切向微动磨损试验、冲击加载微动磨损试验、滑移加冲击复合微动磨损等试验等功能。

S-CO2微动磨损实验模块加工研制主要由磨损试验机主机、压力控制回路、液压油源、计算机、电气控制柜、冷水机等组成。微动磨损主机主要包括主机框架平台、磨损驱动部件、实验釜、试验夹具、温控系统等。磨损驱动部件分为切向驱动加载装置和径向加载装置。切向驱动加载驱动装置和径向加载装置由高频伺服液压缸、油源、管路及控制器等组成，伺服液压缸由伺服驱动器控制。电气控制柜用于安装集成设备电气元件，可用于控制设备通电及通讯等。计算机用于安装试验测量系统，可通过软件对试验装置进行控制和操作，环境监控软件则可监测和记录相关仪表的参数，并可实现对应参数的设置。

供方根据采购方的研制方案和技术要求，完成相应的材料、零部件等的采购加工，以及S-CO2微动磨损实验模块构件和系统的集成，实现常温～650℃ （不低于）、常压～25Mpa  （不低于）液态二氧化碳环境下材料恒载荷纯切向微动磨损试验、冲击加载微动磨损试验、滑移加冲击复合微动磨损等试验功能。S-CO2微动磨损实验模块加工研制主要材料构成及附件见表1。

表1 S-CO2微动磨损实验模块加工研制主要材料构成及附件

| 序号 | 项 目 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨损试验主机 | 1套 |  |
| 2 | 实验釜系统 | 1套 |  |
| 3 | 环境控制系统 | 1套 |  |
| 4 | 夹具 | 管-板试样夹具，1套 管-管试样夹具，1套 |  |
| 5 | 计算机控制系统 | 1套 |  |
| 6 | 其他配件 （安全阀、单向阀、爆破片、接头、管路等） | 1套 |  |
| 7 | 易损件及耗材 | 1套 |  |

3 标准规范和技术要求

3.1 相关标准规范

HG/T 20584-2020《钢制化工容器制造技术规范》；

TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》；

GB150.1~GB150.4-2011《压力容器》；

GB/T2611-2022 《试验机 通用技术要求》；

GB/T 25480-2010 《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》；

GB/T 12444-2006 《金属材料磨损试验方法 试环-试块滑动磨损试验》。

3.2 技术要求

S-CO2微动磨损实验模块加工研制所需材料技术参数和配置要求如表2所示。

表2 S-CO2微动磨损实验模块加工研制所需材料技术参数和配置要求

| 序号 | 项 目 | 技术参数要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、磨损驱动部件 |  |  |  |
| 1 | 切向最大载荷 | 500N | ★ |
| 2 | 切向最大位移 | ±8mm | ★ |
| 3 | 切向最大频率 | 100Hz |  |
|  | 切向振幅范围（半幅） | 10-500微米（不对应频率） | ★ |
| 4 | 切向波型 | 正弦波 | ★ |
| 5 | 法向最大载荷 | 500N | ★ |
| 6 | 法向最大频率 | 100Hz |  |
| 7 | 法向功能要求 | 恒载荷、正弦波 | ★ |
| 二、实验釜系统 |  |  |  |
| 1 | 实验釜材质 | Inconel 625合金 | ★ |
| 2 | 实验釜容积 | 不小于4.5L | ★ |
| 3 | 工作温度 | 常温～650℃ （不低于） | ★ |
| 4 | 工作压力 | 常压～25Mpa （不低于） | ★ |
| 5 | 加热方式 | 电阻丝 |  |
| 6 | 控温方式 | AI温控仪表 |  |
| 7 | 测温方式 | K型铠装热电偶 |  |
| 8 | 控温精度 | ≤±3℃ |  |
| 三、二氧化碳环境控制支路 |  |  |  |
| 1 | 液态增压泵 | 出口压力：≥25MPa； 液态流量范围：≥5L/h（可调）； 满足液态条件 |  |
| 2 | 压力控制精度 | ≤±2.0MPa |  |
| 3 | 流量计测量范围 | 0.63L/h~6.3L/h |  |
| 6 | 背压阀 | 材质：316L |  |
| 7 | 稳压器 | 材质：316L |  |
| 8 | 预热系统 | 预热管路材料镍基合金625； 预热系统出口温度不小于600℃ |  |
| 四、计算机控制系统 |  |  |  |
| 1 | 实验主机 | 主流配置的国产品牌电脑或工控机 |  |
| 2 | 环境监控及力学试验软件 | 用于实验环境监测及微动磨损的加载控制。 |  |
| 五、夹具 |  |  |  |
| 1 | 管-板试样夹具 | 一套，625镍基合金 |  |
| 2 | 管-管试样夹具 | 一套，625镍基合金 |  |
| 六、其他配件及耗材 |  |  |  |
| 1 | 工具 | 常用工具1套 |  |
| 2 | 常用配件 | 密封圈、螺钉等 |  |

3.2.1 磨损驱动部件

磨损驱动部件分为切向驱动加载装置和法向加载装置。切向驱动加载驱动装置和法向加载装置由高频伺服液压缸、油源、管路及控制器等组成，伺服液压缸由伺服驱动器控制。切向液压加载装置，前安装LVDT位移传感器，后设置切向液压驱动装置，液压加载装置通过伺服液压系统控制，可实现恒力加载或者冲击加载。切向液压驱动装置驱动釜内夹具及试样做切向的往复运动，采用的液压伺服驱动可实现最大100Hz的往复振动。

3.2.2 力值传感器

在进行微动磨蚀试验时，需要精确测量试样所受的力。传统外部测量方式因高压釜内外压力差和密封装置的摩擦阻力都将导致数据偏差，切向和法向都需要采用“压力平衡装置”和“釜内力传感器”实现试样所受的力更精准的原位测量。

3.2.3 环境釜系统

实验釜加热采用电阻丝加热炉进行外部加热，加热炉通过热电偶作为温度反馈，可通过连接AI智能仪表进行PID自动化控制，温控仪表可设置温度上限、下限报警功能，有报警输出端口，连接外部保护机构，在报警触发时可关联外部动作，比如切断加热电源等。

为保证釜内介质温度到达650℃，并且稳定工作，实验釜应设置有加热炉，介质流入实验釜前设置有预热器。实验釜外加热炉用于加热与保温实验釜和实验釜内介质二氧化碳，预热器用于提前预热超临界二氧化碳介质到目标温度。预热器采用盘管加热式预热，盘管材质采用625镍基合金。加热炉加热盘管，超临界二氧化碳介质流通盘管内部，通过热物质之间的热传递，使超临界二氧化碳介质受热，从而达到预热的目的。预热器炉膛及预热器出口都设置有热电偶，出口热电偶可用于检测及控制预热器加热温度，而炉膛热电偶可用于监控炉膛温度，进行炉膛失控联锁保护。

3.2.3 二氧化碳环境控制回路

CO2气体由CO2液体增压泵打入实验釜内。为保证CO2在进入泵内时处在液体状态，除了主回路系统需提供液态CO2之外，在进气管支路上还需设置冷却或保温措施，避免CO2气化。在增压泵的泵头处，还应设置有冷却套，冷却套由水冷机提供制冷，可保证泵头处始终处于10℃左右的温度，确保泵头内CO2始终处于液态。

CO2进入实验釜前，可由预热器进行预热，以减少釜内温度波动。在实验釜后端管路上安装风冷式冷却器，可将流出的高温介质进行预冷却，避免直接用水冷对管路材质造成热应力。在风冷式冷却器后设置两级背压阀，并分别在两个背压阀前端设置缓冲罐，缓冲罐分别设置水冷和加热，可保证CO2介质在流经背压阀时无相变，确保压力调节平稳连续，使釜内压力无较大波动。背压阀前端设置过滤器，防止杂质颗粒进入背压阀造成损坏。支路采用1/4英寸管道（根据施工图和布置图具体情况需和甲方讨论确定），在支路出口和总管连接前并联一个1/4英寸的接口（根据施工图和布置图具体情况需和甲方讨论确定），并连接一个1/4英寸球阀，用来连接移动的水、氧测量装置。

3.2.4 夹具

夹具采用模块式设计，为方便实现不同形状、大小的试件测试，夹具的设计应留有足够的强度余量，在试验载荷范围内可以忽略夹具产生的变形量影响。往复运动方向（磨损方向）可夹持板式样或管试样，通过对应驱动机构使两试样接触加载，并控制试样往复微动，从而可实现试样的微动磨损。磨损试验机设计应有两种试样夹具，分别为管-管试样夹具、管-板试样夹具，主体材质均采用625镍基合金。

3.2.3 试验软件

包括用于试验环境控制、检测、记录的试验环境监控软件和用于微动磨损的试验软件。

测量循环回路系统中，控制、测量的各仪表应配置RS485接口，可以实现与计算机的通信，化学参数、气体流量控制等直接在计算机测试软件上显示与设置。试验环境监控软件能够实时显示各种参数和测量数据，对所有数据随时记录保存，可以控制质量流量开口量，可以设置蠕动泵的转速、各参数的报警阀值等。试验环境监控软件可实现气体回路系统控制；温控系统控制；氧控系统控制；仪表监测系统的监测和记录控制等功能。

磨损试验软件可以设置试验所需参数，并能实时监测显示和记录试验数据，包括法向力、切向力、切向位移、加载频率等。磨损试验软件可计算出摩擦副之间的摩擦力与摩擦系数，并实时绘制试验曲线，包括力、位移和摩擦系数随时间曲线，摩擦力与位移之间的滞回曲线等。磨损试验软件可实现：主机加载控制；位移/载荷控制，且支持过载保护；可支持数据采样率限制；试验数据掉电保存，试验中断/掉电后可恢复接续试验；支持试验数据自动保存功能，数据格式与手动保存保持一致等功能。

3.2.4 安全与报警

超温、超压保护：系统超温或超压时，需有相应的连锁保护，如停止加热、液态泵停止打压、加载装置停止加载，警示灯输出报警。

急停保护：当系统遇到紧急情况时，设置有急停保护开关，按下急停后，加热停止、液态泵停止打压、加载装置停止加载，警示灯输出报警。

过载保护：设备主机应设置有过载保护功能，超过最大负荷10%时，自动停机。

程控限位保护：可设置加载移动范围，超限后停止加载移动。

4 材料要求

（1）环境控制系统采用型材框架，以保证结构的刚度以及长期工作的稳定性。

（2）环境釜、管-管试样夹具、管-板试样夹具、管路、预热器盘管等主体材质采用625镍基合金，以保证罐体的刚度、耐腐蚀性以及长期工作的稳定性。

（3）在满足设备指标基础上，核心功能部件、零部件、元器件以及材料等应尽可能采用本国产品，自主可控，试验装置应采用轻量化设计。

5 加工研制要求

（1）实验系统加工研制必须满足相关标准要求，各部件外观整洁，无明显变形、划痕、缺陷等，表面无斑渍，所有锐角的部分（非工艺要求）均需要倒角处理；

（2）总体布局整齐、美观；线路、水路、气路等布局符合安全要求，布局规整规范，实验系统维修方便；

（3）实验系统加工研制过程质量受控，供方需具备完整的技术、测试、检验监督文档，设计、加工研制以及测试过程充分可追溯。

6 检验和试验

S-CO2微动磨损实验模块应配合超临界CO2腐蚀试验釜模块、超临界CO2拉伸/应力腐蚀试验模块、超临界CO2蠕变试验模块、超临界CO2腐蚀疲劳试验模块、液态CO2循环回路系统等完成规定温度、压力、试验时长的试验测试。

温度、压力、回路流量、水漾含量测量等可开展第三方校准检定的技术参数指标均需进行第三方检测机构检定，并提供第三方检测机构所涉及计量器具一年内的第三方计量检定证书。

7 标记和标识

供方应在实验系统本体显著位置处设置铭牌，清晰标识以下内容:

-实验系统名称（与合同一致）；

-实验系统型号；

-实验系统出厂编号；

-主要技术指标；

-供应厂商。

8 文件和记录

供方需向采购方提供S-CO2微动磨损实验模块在设计制造、检验试验、包装运输、现场验收环节中所有的技术文件，以及回路系统和相关零部件的使用、维护保养技术资料，纸版及电子版各一套，包括但不限于：

（1）S-CO2微动磨损实验模块详细设计图纸；

（2）S-CO2微动磨损实验模块使用说明书；

（3）S-CO2微动磨损实验模块合格证书；

（4）备品备件装箱、到货验收清单；

（5）温度、压力、回路流量、水漾含量测量等可开展第三方校准检定的技术参数指标均需进行第三方检测机构检定，并提供第三方检测机构所涉及计量器具一年内的第三方计量检定证书。；

（6）零部件的原厂合格证书使用说明书。

9 包装储存和运输

加工研制实验系统在出厂检验合格后进行包装运输，包装根据实验系统需求由供方负责。供方需采取有效措施防止在运输过程中实验系统及其零部件遭受损伤、污染、失等情况，保证实验系统到达采购方现场时完好无损，运输过程造成的实验系统损伤、丢失和由此产生的衍生费用由供方负责。

10安装和调试

加工研制实验系统运至用户现场后，供方负责实验系统在采购方现场的安装、调试，直至实验系统的各项技术指标完全达到相关要求，并对安装调试的质量、进度、安全等承担责任。安装前供方应提前向采购方提交实验系统安装布置图，安装和调试在采购方指定的地点进行。

采购方为实验系统的安装调试提供必要的保障条件。

11质量保证要求

11.1质保期

本加工研制实验系统的质保期为最终安装调试合格、且签字验收合格之日起24个月。

11.2产品质量要求

（1）供方需对实验系统所使用的仪器、仪表等计量器具进行检定，并出具检定合格证；对电子元器件提供质量合格证明文件。

（2）供方对质保期内因质量原因导致的实验系统零部件损坏进行修复和更换，由此产生的相关费用包含在投标报价中。

（3）采购方不定期对供方生产过程进行监督、见证。供方需严格进行各生产环节的检验和试验，向采购方提供有关的检验标准，以及相应的质量证明文件、检验记录等。

（4）供方需详尽告知实验系统在安装、调试、运行、维护过程中可能存在的安全风险问题，并提供包括但不限于触电、烫伤、砸伤、爆炸等安全风险的相应有效防范和解决措施。

11.3售后服务

安装调试阶段，供方需派驻技术人员到采购方现场进行实验系统安装及调试工作，并由供方技术人员在采购方人员见证下完成全部技术指标的测试及验证。供方对现场派驻人员的一切行为负全面责任。

供方应为采购方操作人员提供全套的技术培训，内容应包含实验系统原理、实验系统操作、实验系统安全注意事项、常见技术故障及应急处理措施等；采购方应积极配合。

供方应提供长期的售后服务，包括实验系统维修、备品备件供货、实验系统技术咨询等。供方应保证备品备件及实验系统零部件十年内可稳定供货，更换和升级费用三年内不涨价，实验系统运行期间出现故障，供方应保证工作日8小时内进行响应;如需现场解决，应在5个工作日内派驻技术人员到现场。

12 知识产权要求

合同签订前，双方各自的知识产权、技术成果归各方独有；合同开展过程中，共同研发的技术成果双方共享；双方各自独立产生的技术成果归各方独有。

13 进度要求

本项目加工研制周期为自合同签订之日起9个月内供方将加工研制实验系统交付至采购方现场，并在之后2个月内完成测试及验收。

14 验收要求

根据本技术规格书要求及合同相关内容对实验系统进行全面验收，包括实验系统的完整性、功能性等。

14.1出厂验收

（1）物项完整性

加工研制实验系统的组成应符合技术要求，包括备品备件、易损耗件、随机工具等。

（2）技术指标验证

供方应提前5个工作日通知采购方，采购方派驻相关人员到供方现场进行出厂验收。采购方到供方现场审查相关技术文件、对关键指标进行核查；对结构件的可靠性和实验系统外观进行检查；开展试验（详见第6节：检验及试验）并由采购方人员进行见证。

（3）文件资料确认

验证合格后，试验记录作为现场验收技术文件，采购方人员不签署任何质量检验证书。采购方人员进行见证，不免除任何供方应承担的责任，也不替代合同的最终验收。文件资料应满足要求（详见第8节：文件和记录）。

14.2最终验收

加工研制实验系统运抵安装现场，采购方进行开箱检查和清点后，供方安排工程师进行安装调试。安装过程和安装结果均需有采购方人员现场见证。安装结束后对实验系统的完整性进行检查，若出现实验系统或零部件损坏，供方负责更换或维修。安装检查合格后，供方人员进行现场调试。现场调试过程需由采购方人员全程见证，双方开展实验系统的性能验证试验，最终验收根据采购方技术指标逐条试验验收（），全部技术指标达标后，双方字确认，实验系统最终验收合格。

第三方验收验收费用，第一次由甲方承担，如果验收不合格造成二次及以上验收，费用供方负责。

15 保密要求

为履行本技术规格书，一方从对方获得或知悉的与本规格书相关的信息，包括但不限于本规格书条款、相关文件与技术资料、对方的商业秘密以及其他对方专有或带有机密性质的信息（如项目信息、资料、经营信息、数据信息、技术信息等所有信息），该均负有保密义务，除了为正当目的使用需要外，不得擅自向第三方披露。

三、付款方式：

1）预付款：合同签署生效后1个月内，甲方向乙方预付合同总金额的  50 ％。

2)验收后付款：加工研制交付并验收后1个月内，甲方向乙方支付合同总金额的 40％。

3) 尾款：质保期结束后1个月内，甲方向乙方支付合同总金额的 10％。

第五章 评标方法和评标标准

## 一、投标文件资格册审查

项目名称：                        项目代理编号：

评标地点：                        评标日期：

| 资格性审查 | 评审内容 | 投标人名称 | 投标人名称 | 投标人名称 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三证合一的营业执照或事业单位法人证书复印件；投标人是自然人的，应提供其有效的自然身份证明复印件 注：①事业人单位提供《事业单位法人证书》、民办非企业单位提供《民办非企业单位登记证书》复印件。 ②提供的复印件须加盖本单位公章。 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人本人参与投标的，需提供法定代表人身份证明及其身份证复印件（须加盖本单位公章）；非法定代表人参与投标的，需提供法定代表人授权委托书及其授权代表的身份证复印件（须加盖本单位公章）（格式见第七章） |  |  |  |  |
|  | 投标人提供经会计师事务所出具的2024或2025年度财务审计报告（须包含资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）复印件（须加盖本单位公章）。如投标人无法提供2024或2025年度的财务审计报告，则须提供银行出具的有效资信证明。 说明：1、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外； 2、银行资信证明可以是复印件(须加盖投标人公章)； 3、银行资信证明的开具银行明确规定背面有声明的，须提供资信证明背面复印件； 4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； 5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。 |  |  |  |  |
|  | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录（投标人逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动近六个月任意一个月由银行出具的社会保障资金缴费凭证复印件（须加盖本单位公章）；投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度由银行出具的社会保障资金缴费凭证复印件（须加盖本单位公章）。 注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明。 |  |  |  |  |
|  | 有依法缴纳税收的良好记录（投标人提供参加本次政府采购活动近六个月任意一个月由银行出具的缴纳凭证复印件（须加盖本单位公章） 注：依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明并加盖公章。 |  |  |  |  |
|  | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（投标人须提供此声明，法定代表人或其授权代表签字，并加盖本单位公章） |  |  |  |  |
|  | 投标人须承诺不同投标人的法人、单位负责人不是同一人也不存在直接控股、管理关系，并加盖本单位公章（格式自拟） |  |  |  |  |
|  | 投标人须承诺已向采购代理机构获取招标文件并登记备案，并加盖本单位公章（格式自拟） |  |  |  |  |
|  | 未被列入投标人必须为前三年内（2021年1月1日至投标文件递交截止之日前）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；注：采购代理机构开标后查询结果页面打印并存档。 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

采购代理机构/采购人签字：

注：1、投标人资格审查均以投标人在资格册所提供的证明材料为准。若投标人未按要求提交证明材料，所造成的后果由投标人自行承担；

2、审查内容具体要求及格式详见第七章附件。

## 二、投标文件商务技术册审查

项目名称：                       项目代理编号：

评标地点：                       评标日期：

| 符合性审查 | 评审内容 | 投标人名称 | 投标人名称 | 投标人名称 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价是否超最高限价 |  |  |  |  |
|  | 文件签署、盖章 |  |  |  |  |
|  | 文件完整性、有效性 |  |  |  |  |
|  | 投标有效期 |  |  |  |  |
|  | 投标保证金 |  |  |  |  |
|  | 是否对招标文件进行了实质性响应 |  |  |  |  |
|  | 其他商务条款 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

评标委员会签字：

## 三、评标办法

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（三）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

1.投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×100

2.评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

3. F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

4.A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

5.评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

6.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。（四）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理）。

（五）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 四、评分标准

| 评价指标 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.价格评分 | 投标价格 | 实质性响应招标文件要求且投标价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100 | 10 |
| 2.技术实力 | 项目经验 | 供应商自2023年4月1日（确认下时间）至投标截止时间（以签订合同时间为准）每提供一个高温高压水环境或超临界二氧化碳环境实验系统研制类似业绩得2分，最多10分，并提供相关的项目合同复印件（至少包含合同首页、内容级金额页、签字盖章页）证明材料（10分）。 | 10 |
| 3.投入资源 | 人员配置 | 本项目要求项目团队人员包括总负责人、技术负责人、有资质的实验人员、项目管理人员、质保人员等，并提供相关人员的简历表，简历表应附身份证、职称证、学历证、专项的资质证书、工作经历证明文件等扫描件。 （1）上述人员配备齐全且相关人员的证明资料完整，相关人员配置合理，且相关研究经验丰富，得8分； （2）上述人员配备较齐全且相关人员的证明资料较为完整，相关人员工作经验较为丰富，得6分； （3）上述人员配备较齐全且相关人员的证明资料、工作经验满足项目的基本要求，得4分; （4）上述人员配备不齐全，相关人员的证明资料、工作经验不满足项目的基本要求，得2分; 未提供，得0分。 | 8 |
| 4.技术性能指标 | 液态CO2循环回路系统 | - 液态CO2循环回路系统要求能够为超临界CO2腐蚀试验釜模块、超临界CO2拉伸/应力腐蚀试验模块、超临界CO2蠕变试验模块、超临界CO2腐蚀疲劳试验模块、超临界CO2微动磨损试验模块等五个试验支路提供流动的COe腐蚀试验环境，能够实现COe的循环利用（试验后的气体回收），具备抽真空实现介质净化功能和微量水和氧环境添加功能；（得1分） - 试验前将容器中的水、氧去除完毕后使各罐处于真空状态，CO2气罐中的介质经过减压阀减压，减压后的介质经过过滤装置去水、氧等杂质后，进入混合罐混合，并调节氧含量。（得1分） - 从各试验模块减压回流的二氧化碳经过减压和降温后，可以进行水氧含量测量（通过可移动水、氧测量仪），经过滤装置后进入回收罐，回收罐连接环境控制系统，可使二氧化碳重复使用。（得1分） - 回路中的液态二氧化碳流量可以通过压力控制进行调节，并保持液态流动，以保证实验模块同时运行和单独运行时的流量需要，并设置旁路系统进行环境预调节。（得1分） （5）液态CO2循环回路系统可对总回路中的水、氧含量进行测量（采用固定水、氧测量仪）并反馈给控制器，测量点应尽量靠近支路入口，通过测量值可以自动控制总回路中的水、氧含量。（得1分） （6）液态CO2循环回路系统要求至少包含环境控制系统、冷却装置、电气控制系统、计算机等；（得1分） （7）液态CO2循环回路系统回路氧含量调节范围为10-800ppm，采购技术规格书对液态CO2循环回路系统的回路氧含量调节精度不低于5%或±10ppm；（得1分） （8）＃要求应提供应提供微氧含量可满足不高于10ppm的混合方式、详细计算方法，以及实际测量与控制案例（含实物照片、测量结果等）；（得5分） （9）液态CO2循环回路系统回路水含量调节范围为10-400ppm，采购技术规格书对液态CO2循环回路系统的回路水含量调节精度不低于5%或±10ppm；（得1分） （10）＃要求应提供应提供微量水含量满足不高于10ppm的添加方式、计算方法。同时提供回路高压罐出口端液态二氧化碳中的水、氧测量控制及反馈方案，以及实际测量与控制案例（含实物照片、测量结果等）（5分） （11）液态CO2循环回路系统的液态二氧化碳循环流量最大流量不低于25L/h，采购技术规格书对液态CO2循环回路系统的液态二氧化碳循环流量调节范围为5-25L/h；（得1分） （12）液态CO2循环回路系统的旁路系统不低于1支；（得1分） （13）液态CO2循环回路系统的循环回路出口二氧化碳参数要求压力不低于10MPa,温度不高于30℃（保持液化状态）；（得1分） （14）液态CO2循环回路系统的环境控制系统至少包含气瓶自动切换装置、可调节比例混合器、微量水注射泵、高压罐、过滤装置、流量计、水、氧测量仪表、管阀附件等；（得1分） （15）液态CO2循环回路系统的主回路要求采用3/8英寸管道，支路要求采用1/4英寸管道，主回路和支路间采用卡套连接方式。（得1分） （16）液态CO2循环回路系统要求整体采用型材框架的形式作为整个系统的框架，各操作阀及过滤装置等均集成在前置面板上，各参数仪表均集成在环境控制系统的上部（得1分） （17）液态CO2循环回路系统的真空系统要求采用合适的机械泵进行试验系统真空处理，极限压力真空度4*10-1Pa，1小时内可使罐内真空达到20Pa以下。（得1分） | 29 |
|  |  | （18）每个过滤装置必须有2套并联系统，当并联系统1处于工作时，并联系统2进行脱气（一氧化碳）、脱水、脱氧处理。2套并联系统可根据需要进行自动切换。（得1分） |  |
|  |  | （19）试验软件主要用于试验环境控制、检测、记录的试验和环境监控软件。测量循环回路系统中，控制、测量的各仪表应配置RS485接口，可以实现与计算机的通信，化学参数、气体流量控制等直接在计算机测试软件上显示与设置。试验软件能够实时显示各种参数和测量数据，对所有数据随时记录保存，可以控制质量流量开口量，可以设置注水泵的转速、各参数的报警阀值等。（得1分） |  |
|  |  | （20）在满足实验系统指标基础上，除控制器和CPU外，核心功能部件、零部件、元器件以及材料等应尽可能采用国产产品（满足甲方要求），自主可控，试验装置应采用轻量化设计。（得1分） |  |
|  |  | - 满足安全与报警要求。（得1分） |  |
|  | S-CO2微动磨损试验模块 | （1）S- CO2微动磨损试验模块要求可实现高温高压S- CO2环境下的切向滑移试验、法向冲击试验以及双轴耦合试验，具备切向加载频率、振幅可调，法向静态加载、动态冲击加载等加载功能，可实现球-板、管-板、管-管等试样接触形式的切向加载频率和振幅控制、法向静态加载力控制、法向激振频率控制。实现 1）恒载荷纯切向微动磨损试验；2）冲击加载微动磨损试验；3）滑移加冲击复合微动磨损等试验功能。（得1分） - S- CO2微动磨损试验模块至少包含磨损试验机主机、压力控制回路、液压油源、计算机、电气控制柜、冷水机等部件；其中磨损驱动部件具备切向驱动加载装置和径向加载装置；切向驱动加载驱动装置和径向加载装置需由高频伺服液压驱动。切向液压加载装置，前安装LVDT位移传感器，后设置切向液压驱动装置，液压加载装置通过伺服液压系统控制，可实现恒力加载或者冲击加载。切向液压驱动装置驱动釜内夹具及试样做切向的往复运动，采用的液压伺服驱动可实现最大100Hz的往复振动。（得1分） （3）S- CO2微动磨损试验模块要求切向和法向都需要采用“压力平衡装置”和“釜内力传感器”实现试样所受的力更精准的原位测量；（得1分） （4）S- CO2微动磨损试验模块要求试验切向与法向均可单独控制。可实现纯滑移、滑移+恒载荷、滑移+冲击的多种试验模式，采购技术规格书对S- CO2微动磨损试验模块要求可分别设定两轴的运动参数；（得1分） （5）S- CO2微动磨损试验模块的法向位移为0.01-0.1mm，采购技术规格书对S- CO2微动磨损试验模块的法向位移测量精度不低于±0.01mm；；（得1分） （6）CO2气体由CO2液体增压泵打入实验釜内。为保证CO2在进入泵内时处在液体状态，除了主回路系统需提供液态CO2之外，在进气管支路上还需设置冷却或保温措施，避免CO2气化，并确保泵头内CO2始终处于液态。（得1分） （7）CO2进入实验釜前，可由预热器进行预热，以减少釜内温度波动。（得1分） （8）S- CO2微动磨损试验模块的实验釜加热方式要求为电阻丝加热，通过连接AI智能仪表进行PID自动化控制，温控仪表可设置温度上限、下限报警功能；（得1分） （9）S- CO2微动磨损试验模块支路液态流量范围的最低要求不小于5L/h；（得1分） （10）S- CO2微动磨损试验模块的二氧化碳环境控制支路流量计测量范围的最低要求为0.63L/h-6.3 L/h；（得1分） （11）支路采用1/4英寸管道，在支路出口和总管连接前并联一个1/4英寸的接口，并连接一个1/4英寸球阀，用来连接移动的水、氧测量装置；（得1分） （12）S- CO2微动磨损试验模块的夹具部分采用模块式设计，可实现不同形状、大小的试件测试，磨损试验机至少包含两种试样夹具，分别为球-板试样夹具、管-管试样夹具、管-板试样夹具，主体材质采用625镍基合金；（得1分） （13）S- CO2微动磨损试验模块包括试验环境控制、检测、记录的试验环境监控软件和用于微动磨损的试验软件。试验环境监控软件可实现气体回路系统控制、温控系统控制、氧控系统控制、仪表监测系统的监测和记录控制等功能。磨损试验软件可以设置试验所需参数，并能实时监测显示和记录试验数据，包括法向力、切向力、切向位移、加载频率等，并可计算出摩擦副之间的摩擦力与摩擦系数，并实时绘制试验曲线，包括力、位移和摩擦系数随时间曲线，摩擦力与位移之间的滞回曲线等；（得1分） | 15 |
|  |  | （14）在满足实验系统指标基础上，除控制器和CPU外，核心功能部件、零部件、元器件以及材料等应尽可能采用国产产品（满足甲方要求），自主可控，试验装置应采用轻量化设计。（得1分） |  |
|  |  | （15）满足安全与报警要求。（得1分） |  |
| 5.进度计划 | 进度响应程度 | - 完全满足采购需求提出的总体进度计划要求，并有详细完整的进度计划，得8分； - 完全满足采购需求提出的总体进度计划要求，有较完整的开发计划，得6分； - 基本满足采购需求提出的总体进度计划要求，但提供的开发计划简单无细节描述，得4分； 3）难以完全满足采购需求提出的总体进度计划要求，或开发计划有明显缺漏，得2分； 未提供得0分。 | 8 |
| 6.质量控制 | 质量控制 | - 有明确的质量承诺和质量目标，且具有可行性，得2分,否则不得分； - 组织机构职责清晰，接口明确，人员配置合理、齐全，满足项目需要，得2分,否则不得分； - 应建立满足质量保证要求的体系，确保试验处于受控状态，项目实施前应制定项目质量保证大纲。得1分；否则不得分； | 5 |
| 7.技术支持 | 技术支持方案 | 根据项目情况提供技术支持方案。 方案内容充实，非常合理，针对性强，技术措施非常可行。技术方案不仅满足打分项，而且还满足第三部分（标准规范和技术要求）内关于功能、组成及其他所有要求。满足招标文件要求，得5分； 方案内容充实、合理，针对性较强，技术措施可行，满足招标文件要求，得4分； 方案内容较合理，有一定针对性，技术措施较可行，满足招标文件要求，得3分； 方案内容基本合理，针对性略有不足，技术措施基本可行，基本满足招标文件要求，得2分； 方案内容简单、无针对性，技术措施缺乏可行性，得1分； 无技术方案，技术措施得0分。 | 5 |
| 8. 培训方案 | 培训方案 | 根据项目情况提供培训方案： 培训方案详细，针对性强，有明确的培训计划，且满足用户需求，满足招标文件的要求，得5分； 培训方案较详细，针对性较强，有较明确的培训计划，且满足用户需求，满足招标文件的要求，得4分； 培训方案基本完整，有一定针对性，培训计划基本明确，且满足用户需求，满足招标文件的要求，得3分； 培训方案简单，针对性一般，培训计划略有欠缺，基本满足用户需求，满足招标文件的要求，得2分； 培训方案不详细，无针对性，欠缺培训计划，不能满足用户需求，得1分； 未提供，得0分； | 5 |
| 9.售后服务 | 售后服务方案 | 根据项目情况提供售后服务方案： 售后服务方案非常详细、合理，有科学、明确的售后服务跟踪制度、针对性强，完全满足用户需求，满足招标文件要求，得5分； 售后服务方案详细，售后服务跟踪制度明确、针对性强，满足用户需求，满足招标文件要求，得4分； 售后服务方案较详细，有较明确的售后服务跟踪制度、针对性较强，满足用户需求，满足招标文件要求，得3分； 售后服务方案基本完整，售后服务跟踪制度基本明确、有一定针对性，基本满足用户需求，满足招标文件要求，得2分； 运维、售后服务方案粗略，欠缺售后服务跟踪制度、无针对性，不能满足用户需求，得1分； 本项未提供得0分。 | 5 |

1、中小企业政策

(1)a.如投标人所投货物均为小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审； b.投标人应如实按照附件格式要求填写“中小企业声明函”，并对声明的真实性负责；c.对未按招标文件要求填写“中小企业声明函”的，在价格评审时不予考虑。

(2) 监狱企业视同小型、微型企业, 监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。北京市监狱企业应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位应按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（后附），并对声明的真实性负责。

2、节能环保

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（1）如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

（2）如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

（3）节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，投标人可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

3、本国产品

按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。符合要求的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

（1）本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

第六章 合同格式

（此为参考模板，以实际签订为准）

# 技术服务合同

项目名称：________________________

委托方（甲方）：________________________

法定代表人/负责人：________________________

地址：________________________

联系方式：________________________

服务方（乙方）：________________________

法定代表人/负责人：________________________

地址：________________________

联系方式：________________________

依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、互利有偿、诚实信用的原则，就__________（项目名称）技术服务事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同信守。

## 一、服务内容、要求与标准

1.1 乙方为甲方提供的技术服务内容：________________________________________________

（明确技术服务的具体范围、具体任务、实施步骤、技术方案等，可附技术服务方案作为附件）

1.2 技术服务要求：________________________________________________

（明确服务的技术指标、性能参数、完成质量、服务精度、交付形式等，需符合国家相关技术标准、行业规范及甲方具体需求）

1.3 技术服务标准：________________________________________________

（明确验收标准、检测方法、评定依据，可引用国家、行业标准，或双方约定的具体标准，附验收细则作为附件）

## 二、服务期限与交付成果

2.1 本合同技术服务期限自______年____月____日起至______年____月____日止。

2.2 乙方应在服务期限内，分阶段（或一次性）向甲方交付以下成果：

（1）阶段成果1：_______________，交付时间：_____年____月____日

（2）阶段成果2：________________，交付时间：_____年____月____日

（3）最终成果：_________________，交付时间：_____年____月____日

（明确成果名称、数量、形式，如技术报告、检测报告、软件程序、技术方案、咨询意见等）

2.3 乙方交付的成果需经甲方验收合格后，方可视为完成对应阶段的服务任务。

## 三、服务费用及支付方式

3.1 本合同技术服务总费用为人民币______元（大写：_____________________），该费用已包含乙方完成本合同约定技术服务所需的全部成本、税费、服务费等，甲方无需额外支付其他费用（另有约定的除外）。

3.2 支付方式为以下第（  ）种：

（1）一次性支付：甲方在乙方完成全部技术服务并验收合格后______个工作日内，向乙方支付全部服务费用。

（2）分阶段支付： ① 合同生效后______个工作日内，甲方支付服务费用的______%（人民币______元）作为预付款； ② 乙方完成______（阶段成果）并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方支付服务费用的______%（人民币______元）； ③ 乙方完成全部技术服务并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方支付剩余______%（人民币______元）服务费用。

3.3 乙方应在甲方支付款项前，向甲方提供合法有效的等额发票，否则甲方有权顺延付款，且不承担逾期付款违约责任。

3.4 付款账户信息：

乙方账户名称：________________________

开户银行：________________________

银行账号：________________________

## 四、双方权利与义务

### 4.1 甲方权利与义务

（1）有权对乙方的技术服务过程进行监督、检查，提出合理的修改意见，乙方应予以配合。

（2）应按照本合同约定，及时向乙方提供完成技术服务所需的相关资料、数据、场地、设备等必要条件，并对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

（3）在乙方完成技术服务后，应按照本合同约定的验收标准及时组织验收。

（4））不得擅自泄露乙方提供的未公开技术信息、技术方案等商业秘密和技术秘密。

### 4.2 乙方权利与义务

（1）有权按照本合同约定，要求甲方及时提供必要的配合条件，按时支付服务费用。

（2）应按照本合同约定的服务内容、要求和期限，组织专业技术人员开展技术服务，确保服务质量符合约定标准。

（3）应及时向甲方汇报技术服务进展情况，接受甲方的监督检查，对甲方提出的合理修改意见应及时调整。

（4）交付的技术服务成果应真实、有效，符合国家相关法律法规、技术标准及本合同约定，不得存在虚假、欺诈等情形。

（5）不得擅自泄露甲方提供的未公开资料、数据等商业秘密和技术秘密，不得将本合同约定的技术服务任务转包、分包给第三方（经甲方书面同意的除外）。

（6）负责技术服务过程中自身人员的安全防护，如发生安全事故，由乙方自行承担全部责任。

## 五、验收

5.1 乙方完成阶段性成果或最终成果后，应书面通知甲方进行验收，通知应包含成果清单、验收申请、验收所需资料等内容。

5.2 甲方应在收到验收通知后______个工作日内，组织相关人员按照本合同约定的验收标准进行验收，验收合格的，应出具验收合格证明；验收不合格的，应书面通知乙方，明确不合格事项及修改要求，乙方应在______个工作日内完成修改，重新提交验收，直至验收合格。

5.3 若甲方逾期未组织验收，视为甲方默认验收合格；若乙方逾期未提交修改后的成果，视为乙方未完成服务任务，承担相应违约责任。

## 六、知识产权

6.1 甲方提供的资料、数据、技术信息等原有知识产权，归甲方所有；乙方在技术服务过程中独立形成的知识产权，归______方所有（双方可约定共有，明确共有份额及使用方式）。

6.2 若乙方使用了第三方知识产权，应确保已获得第三方合法授权，并承担因此产生的全部责任（包括但不限于侵权赔偿、诉讼费用等），若给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

6.3 双方应尊重对方的知识产权，不得擅自使用、转让、许可他人使用对方的知识产权，除非经对方书面同意。

## 七、保密条款

7.1 双方确认，本合同履行过程中获取的对方未公开的资料、数据、技术信息、商业秘密、技术成果等，均为保密信息。

7.2 双方应采取合理的保密措施，对保密信息予以严格保密，不得向任何第三方泄露，不得用于本合同约定以外的其他目的。

7.3 保密期限自本合同生效之日起至保密信息公开之日止，即使本合同终止，保密条款仍持续有效。

7.4 若一方违反保密条款，泄露保密信息给对方造成损失的，应承担全部赔偿责任。

## 八、违约责任

8.1 甲方逾期支付服务费用的，每逾期一日，应按逾期金额的______‰向乙方支付违约金；逾期超过______日的，乙方有权单方解除本合同，甲方应支付已完成服务部分的费用，并承担由此给乙方造成的全部损失。

8.2 甲方未按约定提供必要的配合条件，导致乙方无法正常开展技术服务的，乙方有权顺延服务期限，由此造成的损失由甲方承担；若逾期超过______日仍未提供的，乙方有权单方解除合同，甲方应支付乙方已投入的成本费用。

8.3 乙方未按本合同约定的内容、要求、期限完成技术服务，或交付的成果验收不合格且未按要求修改的，每逾期一日，应按服务总费用的______‰向甲方支付违约金；逾期超过______日的，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并承担由此给甲方造成的全部损失。

8.4 乙方擅自转包、分包技术服务任务，或泄露甲方保密信息的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还已支付的服务费用，并承担服务总费用______%的违约金，若造成甲方损失的，另行赔偿。

8.5 任何一方违反本合同其他约定，应承担相应的违约责任，给对方造成损失的，应全额赔偿。

## 九、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向______（甲方所在地/乙方所在地/合同履行地）人民法院提起诉讼（或约定“向______仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决为终局裁决”）。

## 十、其他

11.1 本合同附件（技术服务方案、验收细则、相关技术标准等）为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.3 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（签章）：北京科技大学                  乙方（签章）：

甲方代表（签字）:                           乙方代表（签字）：

（采购项目负责人，需标明工号）

开户银行：中国工商银行北京东升路支行        开户银行：

银行账号：0200006209014432650               银行账号：

税号：121000004000022245                    税号：

地址：北京市海淀区学院路30号               地址：

邮编：100083                                邮编：

电话：                                      电话：

合同签订日期：     年    月   日            合同签订日期：   年   月   日

## 附件

附件1：技术服务方案（如需）

附件2：技术服务验收细则（如需）

附件3：……

# 第七章 投标文件格式

一、投标文件资格册

1. 三证合一的营业执照或事业单位法人证书复印件；投标人是自然人的，应提供其有效的自然身份证明复印件。

注：①事业人单位提供《事业单位法人证书》、民办非企业单位提供《民办非企业单位登记证书》复印件。

②提供的复印件须加盖本单位公章。

2.法定代表人本人参与投标的，需提供法定代表人身份证明及其身份证复印件（须加盖本单位公章）；非法定代表人参与投标的，需提供法定代表人授权委托书及其授权代表的身份证复印件（须加盖本单位公章）（格式见第七章）

3.投标人提供经会计师事务所出具的2024或2025年度财务审计报告（须包含资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）复印件（须加盖本单位公章）。如投标人无法提供2024或2025年度的财务审计报告，则须提供银行出具的有效资信证明。

说明：1、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、银行资信证明可以是复印件(须加盖投标人公章)；

3、银行资信证明的开具银行明确规定背面有声明的，须提供资信证明背面复印件；

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

4. 有依法缴纳社会保障资金的良好记录（投标人逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动近六个月任意一个月由银行出具的社会保障资金缴费凭证复印件（须加盖本单位公章）；投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度由银行出具的社会保障资金缴费凭证复印件（须加盖本单位公章）。

注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明。

5. 有依法缴纳税收的良好记录（投标人提供参加本次政府采购活动近六个月任意一个月由银行出具的缴纳凭证复印件（须加盖本单位公章）

注：依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明并加盖公章。

6.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（投标人须提供此声明，法定代表人或其授权代表签字，并加盖本单位公章）

7.投标人须承诺不同投标人的法人、单位负责人不是同一人也不存在直接控股、管理关系，须加盖本单位公章（格式自拟）

8.投标人须承诺已向采购代理机构获取招标文件并登记备案，须加盖本单位公章（格式自拟）

2法定代表人授权委托书（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日生效，特此声明。

| 法定代表人签字或盖章： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 授权代表签字： |  |  |
| 投标人(盖章)： |  |  |

6参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（投标人须提供此声明，法定代表人或其授权代表签字，并加盖本单位公章）。

致：（采购人）

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

法定代表人或其授权代表签字：

投标人公章

年  月   日

## 二、投标文件商务技术册

1 投标函

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称) 招标采购服务(项目代理编号)的投标邀请,签字代表 (姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本   份及副本  份及电子文档____套：

1.投 标 函

2.开标一览表

3.投标分项报价表

4.技术规格偏离表

5.商务条款偏离表

6.业绩案例一览表

7.投标人基本情况表

8.技术方案

9.售后服务及培训计划

10.提交投标保证金的证明材料（如适用）

11.中标服务费承诺书

12.投标人企业类型声明函（如适用）

13.残疾人福利性单位声明函（如适用）

14.监狱、戒毒企业声明函（如适用）

15.投标人认为必要的其他证明文件

在此，授权代表宣布同意如下：

1）所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务投标总价为     （用文字和数字表示的投标总价）。

2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3）投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4）本投标有效期为自开标之日起 90个日历日。

5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

6）我方与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

7）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

8）与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_________________________     传真：________________________

电话：_________________________     邮箱：________________________

授权代表签字：______________

投标人名称（加盖公章）：________________

开户名全称：

开户银行：

银行账号：

公    章：

日    期：

2 开标一览表

项目名称：                               项目代理编号：

| 投标人名称 | 投标总价 （大写/小写，单位：元） | 服务时间 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人民币小写： |  |  |  |
|  | 人民币大写： |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

注: 1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中，投标总价应和“3投标分项报价表” 中的总价相一致。

3 投标分项报价表

项目名称：                       项目代理编号：

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料名称1 |  |  |  | 制造商、品牌、规格型号 |
|  | 材料名称1 加工研制费 |  |  |  |  |
| 2 | 材料名称2 |  |  |  | 制造商、品牌、规格型号 |
|  | 材料名称2 加工研制费 |  |  |  |  |
| 3 | 材料名称3 |  |  |  | 制造商、品牌、规格型号 |
|  | 材料名称3 加工研制费 |  |  |  |  |
| 4 | 材料名称4 |  |  |  | 制造商、品牌、规格型号 |
|  | 材料名称4 加工研制费 |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

注:1.如果单价计算的结果与总价不一致，以单价金额计算结果为准。

2.上述各项的详细分项报价（如有），可另页描述。

4 技术规格偏离表

项目名称:___________     项目代理编号:______________

| 序号 | 服务名称 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的技术偏差必须如实填写，并应对“响应/偏离情况”做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，如对招标文件无偏离应标明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

5 商务条款偏离表

项目名称:____________           项目代理编号:_____________

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如果对包括服务期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

注：此表格经授权代表签字方有效。

6 业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人 | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7 投标人基本情况表

投标人名称：（公章）                                                       填表日期：

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  |  |  |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  | 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位概况 | 职工总数 | 人 |  | 生产工人 人 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 | 计算单位 |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实现利润 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 资金来源 | 自有资金 |  |  |  | 万元 |  | 主要产品 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  |  | 万元 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  | 资金性质 | 生产性 |  |  |  | 万元 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 非生产性 |  |  |  | 万元 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 房屋建筑面积平方米 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂房建筑面积平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、主要产品情况 | 产品名称 |  | 型号 | 上年产量 |  | 上年产值 | 产品技术先进水平 |  |  |  | 优质品率 | 一等品率 |  | 曾获何级何种奖励 |  |  | 主要用户名称 |  |  |

8 技术方案

（投标人自行提供）

9 售后服务及培训计划

10 提交投标保证金的证明材料（如适用）

（须加盖本单位公章）

11 中标服务费承诺书

致：华采招标集团有限公司

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（项目代理编号：						），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、电汇或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。

特此承诺

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

12 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

13 残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

14 监狱、戒毒企业声明函（如适用）

（如为监狱、戒毒企业，须提供声明函）

本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。

2.本公司参加     （采购人名称）单位的      （项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：监狱、戒毒）企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日           期：

注：

(1)不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

(2)提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

(3)在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的相关政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

15本国产品标准证明文件（如适用）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

16投标人认为必要的其他证明文件