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第一章   投标邀请
[bookmark: OLE_LINK4]
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：BMCC-ZC26-0166
2.项目名称：北京师范大学珠海校区污水信息因子解析工作站采购项目
3. 项目预算金额：460万元、项目最高限价（如有）：460万元
4.采购需求：
	包号
	项目名称
	预算（万元）
	数量
	是否允许进口产品投标
	简要技术需求或服务要求

	[bookmark: _Hlk211698718]01
	北京师范大学珠海校区污水信息因子解析工作站采购项目
	460
	1批
	否
	详见第五章。



5.合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  √否。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
√本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微 企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：______  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
√否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标；
（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的投标；
（3）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询信用记录（截止时间点为提交响应文件时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加本项目的投标；

[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.获取时间：采购公告发出之日至2026年7月8日，上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，下同。非法定工作日只能电汇或网银购买文件）。
2.获取地点：
1、北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（现场购买）
2、线上报名获取（具体方式详见“其他补充事宜”）
3.获取方式：
1、现场购买（只接受现金）
2、电汇或网银购买（线上报名需采用该方式购买）
4.售价：200元/包。	
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Hlk191567983]投标文件递交截止时间：2026年7月22日13点30分（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。
投标文件递交地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第一会议室。（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）
投标截止时间、开标时间：同投标文件递交截止时间
开标地点：同投标文件递交地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]1．详细报名方式请完整阅读以下全部内容：
1）请登录“北京明德致信咨询有限公司”官网（www.zbbmcc.com）。右上角点击“我的项目”，注册登录后点击左侧“项目报名”，找到对应项目按提示完善信息、上传报名费转账凭证，点击提交即可。工作日17点（含）前提交的申请，于当日审核；17点后提交的，下一个工作日审核。审核结果将以邮件形式发送至报名所留邮箱地址，请留意查收,或在“我的投标”模块中自主查看报名状态。有关报名过程的问题，请拨打010-82370045进行咨询。有关报名信息的疑问反馈，请按报名页面最下方的提示，发送邮件反馈。招标文件售后不退，请供应商审慎购买。
2）银行账户信息，电汇购买招标文件、投标保证金及中标服务费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-ZCXX-XXXX+包号标书款或保证金。
公司名称：北京明德致信咨询有限公司
开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行
账    号：0200 0062 1920 0492 968
3）招标文件的获取：北京明德致信咨询有限公司官网，于“我的项目”→“我的投标”中找到已“审批通过”的项目信息，点击下载获取；
4）超过“获取招标文件”中规定的截止时间后的电汇或网银均无效。采购代理机构将尽快对无效的汇款进行退款。
5）如汇款后，没有在北京明德致信咨询有限公司官网（www.zbbmcc.com）提交报名信息而造成的投标人信息登记的遗漏，我公司概不负责。
6）中标人请于合同签订后，将合同的pdf彩色扫描件发送至FC@zbbmcc.com（该邮箱只用于接收合同），并联系010-83021521办理保证金退还事宜。
2.投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。楼层较高，请各投标人提前做好相应准备，预留充足时间，避免递交文件迟到。
3.届时请投标人派代表参加开标仪式，参与开标仪式的人员需携带身份证。
4.如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。
5.本项目需要落实的政府采购政策：本国产品、节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱、戒毒企业发展、促进残疾人就业、支持创新及绿色发展（不适用者除外）、优先采购贫困地区农副产品等政府采购政策。
6.本项目相关信息均在“中国政府采购网”、“北京师范大学采购信息网”媒体上发布。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京师范大学
地    址：北京市新街口外大街19号
联系方式：滕老师、陈老师 zfcg@bnu.edu.cn
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：北京明德致信咨询有限公司
地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室
联系方式：张乐、马腾、王希、孙恺宁、王蕾蕾、周洁琼，010－82370045、61192275
3.项目联系方式
项目联系人：张乐、马腾、王希、孙恺宁、王蕾蕾、周洁琼
电      话：010－82370045、61192275
邮箱：zl@zbbmcc.com
[bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc183523101][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc127161488]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc150774724]投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
☑是
否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目不适用。
□本项目为单一产品采购项目。
本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：【计算节点】。

	3.1
	现场考察
	不组织
□组织，考察时间：/。

	
	开标前答疑会
	不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	[bookmark: OLE_LINK9]包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	计算节点
	工业

	2
	管理/存储节点
	工业

	3
	SFP+万兆交换机
	工业

	4
	UPS管理电源
	工业

	5
	高性能集群管理调度系统
	工业

	6
	软件管理系统
	软件和信息技术服务业

	7
	机柜
	工业

	8
	配套软件
	软件和信息技术服务业




	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
无
□有，具体情形： 

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：所投项目（包号）预算的2%（注“保证金需精确到元，元后面（小数点后）的金额不用考虑四舍五入，直接省略即可，如100.7635元，则汇100元即可”）；如一招三年的项目，预算按三年总预算计算。
投标保证金收受人信息：
开户名（全称）：北京明德致信咨询有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行
账号：0200 0062 1920 0492 968

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
[bookmark: OLE_LINK6]□无
有，具体情形：
（1）在投标有效期内，投标人擅自撤销投标文件的；
（2）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；
（3）中标人擅自放弃中标的。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：以信函或电子邮件的形式。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京明德致信咨询有限公司招标部；
联系电话：010－82370045、61192275；
[bookmark: _Hlk192676262]电子邮箱：zl@zbbmcc.com
通讯地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
中标人
收费标准：以中标金额为基数，按差额累计法计算*80%
	
服务类型
费率

中标金额
（万元）
	货物招标
	服务招标

	100（含）以下
	1.5%
	1.5%

	100-500（含）
	1.1%
	0.8%

	500-1000（含）
	0.8%
	0.45%

	1000-5000（含）
	0.5%
	0.25%


缴纳时间：中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构缴付招标代理服务费。

	说明
	投标人应注意采购人或采购代理机构在采购需求中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上相当于或优于采购需求的要求。
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[bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc226965790]投标人须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc305158860]	一   说  明	
[bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357]1	采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1	采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2	投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3	联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
[bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc127151721]2	资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1	资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2	项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3	是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4	核心产品见《投标人须知资料表》。
3	现场考察、开标前答疑会
[bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc150480760]3.1	若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2	由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4	样品
4.1	本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2	样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5	政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1	采购本国货物、工程和服务
5.1.1	政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2	本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3	进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.1.4  本国产品
关于本国产品的相关规定依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》( 财库〔2025〕30号)等政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知执行。
5.1.4.1 本国产品的标准
本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
④简单的上漆、磨光和分装；
⑤其他不属于属性改变的情形。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合前述第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
5.1.4.2 关于特定情形的规定：在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品。
5.1.4.3 本国产品标准的适用范围
（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.1.4.4 对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品价格评审优惠的政策调整：见第四章。
5.2	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1	中小企业定义：
5.2.1.1	中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.2.1.2	供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3	在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4	以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2	在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3	在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1	安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
5.2.3.2	依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3	为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4	通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5	提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6	前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4	本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6	小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.3	政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1	政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3	如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4	非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.4	正版软件
5.4.1	各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.5	网络安全专用产品
5.5.1	根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.6	推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.6.1	本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.7	采购需求标准
5.7.1	商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
[bookmark: _Hlk164953935]5.7.2	其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。。
6	投标费用
6.1	投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
[bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc226965713]7	招标文件构成
7.1	招标文件包括以下部分：
第一章	投标邀请
第二章	投标人须知
第三章	资格审查
第四章	评标程序、评标方法和评标标准
第五章	采购需求
第六章	拟签订的合同文本
第七章	投标文件格式
7.2	投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8	对招标文件的澄清或修改
8.1	采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2	上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3	澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc226309770]
三   投标文件的编制
[bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc164229222]9	投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1	本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2	除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3	除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc226965718]10	投标文件构成
[bookmark: _Ref467052588]10.1	投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成，两部分应分别装订成册。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
注：根据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定，资格性审查由采购人或者采购代理机构负责。《资格证明文件》仅在资格审查中使用，不作为符合性检查和综合评审的依据。投标人因任何原因将有利于评审的资料（包括但不限于符合性审查时需要提供的材料、公司简介、技术方案、产品说明、业绩证明材料、售后服务方案等）装订到《资格证明文件》，导致投标被拒绝或评审内容未被认可等一切后果由投标人自行承担。
10.2	对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3	第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4	对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5	投标人认为应附的其他材料。
[bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc150509281]11	投标报价
11.1	所有投标均以人民币为计价货币。
11.2	投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1	投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2	按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3	采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4	投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
[bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc142311033]12	投标保证金
[bookmark: _Ref467306302]12.1	投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2	交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3	投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。
12.4	投标保证金有效期同投标有效期。
12.5	投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.6	采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.6.1	投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.6.2	中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.6.3	未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.6.4	终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.7	有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.7.1	投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.7.2	《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
[bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc264969222]13	投标有效期
13.1	投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
[bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc150509284]14	投标文件的签署、盖章、密封
[bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc264969224]14.1	投标文件的签署、盖章要求
14.1.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件按A4幅面装订（须以左侧形式装订，封面装订材料不限，但必须装订紧密，不得松动、散落），须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。
14.1.2	投标人应准备投标文件（包括《资格证明文件》和《商务及技术文件》）正本 1 份和副本 5 份，《开标一览表》 1 份,投标文件正本电子版 1 份【U盘，加盖公章并签字人签字后的投标文件正本彩色的扫描件（PDF格式）及电子版（Word格式）各1份】，每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子版”字样。若正本和副本、电子版不符，以纸质正本为准。
14.1.3	《开标一览表》及《投标文件》的正本需打印或用不褪色墨水书写，并按招标文件要求在《开标一览表》及《投标文件》上签字并加盖单位公章，投标人应填写全称。
14.1.4	授权代表须有书面的“法定代表人授权书”，并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。
14.1.5	任何行间插字、涂改和增删等修改，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章，否则作为无效修改。
14.1.6	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
14.1.7	投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其他“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指签字人亲笔写上本人姓名或加盖个人的人名章、手签章、印鉴等。不符合本条规定的投标作无效投标处理。
14.2	投标文件的密封和标记
14.2.1	投标时，投标人应将投标文件（包括《资格证明文件》和《商务及技术文件》）正本、所有的副本、电子版分开单独密封装在单独的密封袋（箱）中，且在密封袋（箱）正面标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。未按要求提交投标文件的，其投标将被拒绝或作无效标处理。
14.2.2	为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封，并在密封袋（箱）上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。未提交单独密封的《开标一览表》，其投标将被拒绝或作无效标处理。
14.2.3	所有密封袋（箱）上均应：
（1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的投标地址。
（2）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间）之前不得启封”的字样。
（3）在密封袋（箱）的封装处加盖投标人公章或法定代表人签字或其授权代表签字。
14.2.4	所有密封袋（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。
14.2.5	包装文件袋和密封的封面参考格式如下：
	参考格式
	
__________________________________项目名称

投标文件
招标编号：
投标地址:                            
在___年___月___日___时___分前不得启封
投标人名称：______________
投标人地址：______________
法定代表人或其授权代表签字：____________



14.2.6	如采用支票、汇票、本票、保函等形式提交保证金的，应单独密封在包装袋中，注明《投标保证金》字样，与投标文件同时递交。
14.2.7	如果投标人未按上述要求包装密封及加写标记，采购人或采购代理机构对投标保证金的误投或过早启封概不负责。
14.2.8	未密封的投标保证金，采购人、采购代理机构予以拒收。

四   投标文件的提交
[bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc127161449]15	投标文件的提交
15.1	投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交采购人或采购代理机构，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的投标地址，并在现场登记。
15.2	采购人或采购代理机构将拒绝接收并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。
[bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151193706]16	投标截止时间
16.1	采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
[bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc151193707]17	投标文件的修改与撤回
17.1	投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购人或采购代理机构者，采购人或采购代理机构将予以接受。
17.2	投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。
17.3	投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
17.4	投标有效期内，投标人不得撤销投标文件。

[bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc142311040]五   开标、资格审查及评标
[bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc151193927]18	开标
18.1	采购人或采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书投标邀请预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。
（1）参加开标的代表应签名报到以证明其出席。
（2）投标人因故不能派代表出席开标活动，视同认可开标结果。
18.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
[bookmark: _Hlk143533942][bookmark: _Toc520356165]18.3	未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
18.4	除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。
18.5	采购人或采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。
18.6	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.7	投标人不足3家的，不予开标。
19	资格审查
19.1	见第三章《资格审查》。
[bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc164229381]20	评标委员会
[bookmark: _Toc520356166]20.1	评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
[bookmark: _Toc520356169]20.2	评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21	评标程序、评标方法和评标标准
21.1	见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc151190174]六   确定中标
22	确定中标人
22.1	采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
[bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425]23	中标公告与中标通知书
23.1	采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2	中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24	废标
24.1	在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1	符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2	出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3	投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4	因重大变故，采购任务取消的。
24.2	废标后，采购人或采购代理机构将废标理由书面通知所有投标人。
[bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc127161464]25	签订合同
25.1	中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3	联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4	政府采购合同不能转包。
25.5	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26	询问与质疑
26.1	询问
26.1.1	投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2	采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2	质疑
26.2.1	投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2	质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3	投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4	投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3	接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27	代理费
27.1	收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc183523102][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1	开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2	《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3	投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4	资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的复印件加盖投标人公章

	1-2
	资格证明文件
	按招标文件的要求提供资格证明文件。
	格式见《投标文件格式》1-2中（1）-（6）

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网和国家企业信用信息公示系统（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、http://www.gsxt.gov.cn/index.html）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的复印件加盖投标人公章

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	

	
3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书。
	提供证明文件的复印件并加盖投标人公章

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内在招标代理公司获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc353873940]

[bookmark: _Toc183523103][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标方法
[bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc150774760]1	投标文件的符合性审查
[bookmark: _Toc520356167]1.1	评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2	评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价/各标的分项限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证明材料的（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性，通过异常低价投标审查的；

	12
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	13
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
（1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
（2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
（3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合国家的VOCs 含量限制标准。

	14
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	15
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	16
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	17
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2	投标文件有关事项的澄清或者说明
[bookmark: _Hlk144225607]2.1	评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2	关于异常低价投标审查 
2.2.1	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。
2.2.2	评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2.2.3	评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于2.2.2第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.4	评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2.3	投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4	投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1	招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。
2.4.2	单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
2.4.7	同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8	修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5	落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3	组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4	价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5	中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6	监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7	残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8	若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6	本国产品支持政策 
2.6.1	 只有符合可以享受对本国产品的支持政策的，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
	2.6.1.1	对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
	2.6.1.2	当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标文件中对此作出承诺的， 依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
	2.6.1.3	供应商参加政府采购活动，所提供的产品如为本国产品，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则不得享受本国产品支持相关中小企业扶持、政策。 
3	投标文件的比较和评价
3.1	评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2	评标方法和评标标准
3.2.1	本项目采用的评标方法为：
综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2	采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：/
3.2.3	非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。
[bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc151193788]4	确定中标候选人名单
4.1	采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
其他方式，具体要求：以对技术部分得分高的投标人获得中标人推荐资格。
4.2	采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3	采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4	评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5	评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3名中标候选人。
5	报告违法行为
5.1	评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

	序号
	分部内容
	评分因素
	分值
	评分说明

	一
	价格
	报价
	30
	以符合采购文件要求的最低评审价为基准价，基准价得满分30分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评审价）×30。

	二
	商务部分
	业绩
	3
	投标人2023年6月1日起至本项目采购公告发出之日止，承担过的类似项目（至少包括核心产品）业绩。每提供一份业绩得0.5分,满分3分。
1、须提供符合采购文件要求的同类的项目业绩证明材料。（附合同主要部分复印件，至少包含合同首页、采购内容、金额页和双方签字盖章页），以合同签订时间为准；
2、未按要求提供视为不满足。

	
	
	投标人实力
	1
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得1分；

	五

	技术部分
	技术
性能
	36
	投标人对采购文件第五章“采购需求”的响应程度；技术参数全部满足采购文件要求，得满分。
“★”指标不满足属于无效投标；“#”指标（共23项）每有一项不满足采购文件要求的，每项扣1.5分；“△”指标（共3项）每有一项不满足采购文件要求的，每项扣0.5分。
1.文件中第五章技术参数要求提供证明材料或证明文件的，均需按要求提供并加盖投标人公章，否则视为不满足；
2.所有要求提供材料或文件的参数，均需逐项一一提供，并且所有材料均需在《采购需求偏离表》中标明页码及具体位置；
3.材料或文件与《采购需求偏离表》不一致以材料或文件为准；
4.漏报技术条款视为该项技术条款不满足。

	
	
	安装调试方案
	7
	根据投标人提供的安装调试方案进行评审，安装调试方案包含但不限于安装流程、安装计划时间表、调试流程等方面
（1）方案内容全面、明确重点，详细合理、针对性强、贴近项目需求，为该项目提出合理化建议，重点、难点分析全面；技术措施可靠、有保障，得7分；
（2）方案内容基本全面，但存在部分非核心工作表述不清晰，有一定的针对性，有重难点分析，技术措施基本可行，得4分；
（3）方案内容简单、无针对性，无重难点分析，技术措施有缺失得1分；
（4）未提供或有重大缺陷的得0分。

	
	
	培训
方案
	7
	根据投标人提供的培训服务方案进行评审，培训服务方案包含但不限于培训内容、培训计划、拟投入的开展培训人员、培训资料等：
（1）方案内容齐全、培训计划具体明确、投入的培训人员充分、培训资料齐全、完全符合本项目的需求，得7分；
（2）方案内容较为齐全、培训计划较为具体明确、投入的培训人员较为充分、培训资料较为齐全、基本符合本项目的需求，得4分；
（3）方案内容不齐全，培训计划不明确、投入的培训人员不充分、培训资料不齐全，不满足本项目的需求，得1分；
（4）未提供方案的，得0分。

	
	
	售后保障措施
	7
	根据投标人提供的售后保障措施进行评审，售后保障措施但不限于维修响应、维修到场速度，质保期内保障措施等
（1）售后保障措施完整，维修响应、维修到场速度完全满足采购文件要求，质保期内保障措施详细，明确得7分；
（2）售后保障措施完整，维修响应、维修到场速度完全满足采购文件要求，质保期内保障措施较为详细，表意描述有欠缺得4分；
（3）维修响应、维修到场速度不满足招标文件要求得1分；
（4）本项未提供，不得分。

	
	
	应急
预案
	7
	根据投标人提供的应急预案进行评审，应急预案包含但不限于产品突然无法使用、应急技术故障处理和采购人临时急需备品备件等方案，需具有科学性、可操作性和实用性
（1）对服务过程可能遇到的紧急情况认识全面，应急预案内容具体，切实可行，得7分；
（2）对服务过程可能遇到的紧急情况认识不够具体，应急预案内容比较全，方案可行性较好，得4分；
（3）对服务过程可能遇到的紧急情况认识较差，应急预案内容不全，可行性差，得1分；
（4）本项未提供，不得分。

	3
	政策部分
	节能环保
	2
	投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。
注：以上复印件需加盖投标人公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。

	
	
	
	
	投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。
注：以上复印件需加盖投标人公章；

	注：1.以上证书均需在有效期内，上述证书需提供证书复印件并加盖投标人公章,按规定需要年度监审的，需要提供有关的监审标识或附监审报告页，否则不得分。
2.以上证明文件均需提供复印件，并加盖投标人公章，未按要求提供视为不满足。
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一、技术需求
1.1 硬件部分
	序号
	标的名称
	
	是否需要证明材料

	1
	计算节点 (每个节点) 
	数量
	

	#1.1
	形态：2U 机架式服务器，≥2个万兆多模光纤，导轨配件
	13个
	否

	#1.2
	处理器: X86架构处理器，单颗CPU核心数量≥96核，基础频率≥2.60 GHz，CPU数量≥2颗。
	
	是（需要提供官网截图或技术白皮书并加盖投标人公章）

	#1.3
	内存：配置≥256GB内存(DDR5)，单条内存容量≥32GB
	
	否

	#1.4
	硬盘: 配置2块≥480GB SATA SSD，支持RAID 1，最大支持20块≥2.5英寸热插拔硬盘。
	
	否

	#1.5
	网络接口: 配置≥1个双口千兆以太网电口，≥1个双口10G/25G光口
	
	否

	#1.6
	电源：配置2个≥1300W高效冗余电源，支持N+N冗余。
	
	是（需要提供官网截图或技术白皮书并加盖投标人公章）

	△1.7
	导轨：配套计算节点使用
	
	否

	2
	管理/存储节点 (每个节点) 
	数量
	

	#2.1
	处理器:X86架构处理器，单颗CPU核心数量≥20核，基础频率≥2.50 GHz，CPU数量≥2颗。
	3个
	是（需要提供官网截图或技术白皮书并加盖投标人公章）

	#2.2
	内存：配置≥128GB内存(DDR5)，单条内存容量≥32GB
	
	否

	#2.3
	硬盘：配置2块≥480GB SATA SSD，支持RAID 1
	
	否

	#2.4
	数据盘：配置8块≥16TB SATA HDD
	
	

	#2.5
	阵列卡：配置独立硬件RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/10，配备缓存
	
	否

	#2.6
	电源：配置≥1300W 1+1冗余电源
	
	否

	#2.7
	≥2个万兆多模光纤，导轨配件
	
	否

	△2.8
	导轨：配套管理/存储节点使用
	
	否

	3
	SFP+万兆交换机（每台）
	数量
	

	#3.1
	10Gb万兆端口数:48个；
100Gb端口数：8个；
2米10Gb万兆网线：110根。
	10台
	否

	4
	UPS管理电源
	数量
	

	#4.1
	15KVA/13.5KW，续航时间0.5小时
	1台
	否

	5
	高性能集群管理调度系统
	数量
	

	#5.1
	系统须提供统一的图形化门户界面，支持计算服务的运营能力，集成资源服务申请与审批、配额管理、数据管理、权限管理、分级管理及计费功能。
集群管理与操作方面，系统应支持节点管理与远程操作、并行操作工具、日志查看及负载均衡部署，并支持基于Docker的容器化部署。
作业调度与管理须支持队列管理、节点管理及用户配置，提供基于Web的作业管理功能，支持对运行作业的输出进行实时监控和输出文件下载，提供作业热图以直观展现用户作业在集群中的分布情况以及集群资源的整体使用状况。
集群监控须涵盖集群状态、服务器状态、温度能耗、高速网络、提供热力图监控、物理视图、节点详情视图、作业监控及多集群视图。服务器状态监控应展示节点的静态配置信息（包括内存大小、管理IP地址、操作系统版本等）和动态运行信息（包括磁盘分区状态、网卡状态、进程状态等）。
告警系统须支持对服务器、交换机及刀片机箱等设备，以及集群、机柜等不同层级的告警。系统应支持自定义告警策略，允许用户自定义告警对象、告警类型及告警方式（包括邮件和短信），并提供硬件状态报警、报警策略配置、报警记录详情及报警记录管理功能。其中一份文档还提供了网络不可用、温度过高、风扇转速过低、磁盘空间即将耗尽等预定义告警项。
资源管理与作业调度应支持多调度器、队列管理、队列资源管理及多样化调度策略，支持通过Web界面配置服务质量限制、队列限制配置及计费组的限制管理。
用户和账户管理功能应包含LDAP集成与管理、现有系统兼容性、基于Web的账户管理及计费功能，同时提供权限管理与配额管理能力。
报表统计功能应支持多格式报表导出，包括操作日志报告、作业性能报告、报警记录报告、集群状态报告及计费与成本报告。
容器化能力方面，系统应支持创建多容器实例任务，支持通过页面对容器组提交批量执行脚本以支持分布式训练或服务部署，支持配置容器环境变量和启动脚本。

进程管理功能应支持查询全集群所有节点的进程信息，并支持按用户名、节点名、进程类型、进程号等条件进行组合查询。

集群性能测评须支持对集群整体或部分进行CPU、磁盘、内存等指标的性能测评，并以图形化方式展示测试结果。

	1套
	是（需要提供官网截图或技术白皮书并加盖投标人公章）

	6
	软件管理系统
	数量
	

	#6.1
	软件：64位操作系统；编译器：Intel2021、GCC-7.3.1、Cmake-3.20.1；数学库：Fftw-3.3.9、Gsl-2.6、Hdf5-1.12.0、Jasper-1.900.1、 Lapack-3.9.1、Netcdf-4.7.4、Petsc-3.15.0；并行环境；Intel MPI、MPICH、OpenMPI、OpenMPI-IB、 MVAPICH、PVM等MPI并行环境；队列软件：slurm，提供队列管理规则的定制化设计。
	1套
	否

	7
	机柜
	数量
	

	△7.1
	提供可以容纳本项目所有硬件的机柜
	1个
	否



1.2 配套软件  数量：1套
污水信息风险模拟仿真系统支撑风险动态预警，实现污染超标预警与扩散路径模拟，填补城域级风险预警技术空白。整个系统应包括以下功能模块：
	序号
	系统名称
	核心功能

	#1
	水环境监管“一张图”
	基于地理信息系统，展示研究区域（珠海市高新区）的基础地理信息、污水管网分布、风险热区、监测点位（标注）及空间动态信息，支持地图缩放与控制。

	#2
	水质动态监控与预警系统
	实现污水信息因子（含时空数据与元数据）的实时监测与预警；展示实时水质动态曲线；管理预警事件队列；显示各站点/区域的负荷情况。通过标准化接口集成城域污水信息多级智慧监控中试子平台数据。

	#3
	监测数据档案管理
	集中管理（存储/归档）基础数据（地理、管网）、人群动态数据（人口、消费等）、慢性病发病率数据、病原微生物丰度数据及公共政策等多维信息。展示数据档案目录、质量覆盖评分、数据源规模及质量等级。

	#4
	虚拟训练系统
	模拟各类水污染风险事件，覆盖初期响应、全面处置、应急终止和恢复的全过程。提供研判、派单、处置、终止、恢复全流程节点功能，支持场景状态跟踪、得分与报告输出。

	#5
	数据库系统
	采用本地物理服务器部署，存储空间库（地理、管网）、时序库（实时监测数据）、对象库（人群、病原等）、模型成果库（模型产出数据）。同时展示各接口（数据采集接口、算法调用接口）的接入状态。

	#6
	模型算法
	集成传染病/信息因子扩散-溯源模型、风险评估模型、应急指挥调度模型及虚拟仿真演练模型。展示迁移扩散、水质预测、风险分级、调度推荐等算法的运算逻辑和任务队列，可按需调取调用。




二、质保及售后服务
★1、质保期：本项目整机及所有设备自项目验收合格之日起原厂质保至少3年。
2、售后服务：投标人需提供质保期内每周7天x24小时原厂售后服务，质保期内1小时内响应，3小时内到达现场维修。定期免费上门检修，定期维护。并提供常用件的备品备件，在出现特殊故障影响采购人使用时进行维修或替换，不影响采购人正常使用。
3、设备安装、调试和验收：设备到达最终采购人用户现场，在接到采购人用户通知后一周内，安排有经验的工程技术人员到采购人用户现场安装、调试。投标人和采购人最终用户按投标的技术参数和性能描述为标准进行验收，验收指标逐项测试直到达到验收要求。设备的安装调试需在接到采购人用户通知后10日内完成。
4、技术培训要求：安装验收期间，在采购人用户所在地对用户进行设备操作和日常维护的现场培训，包括设备原理、使用方法和维护方法等。质保期内提供免费技术培训。
5、包装和运输：投标人需对任何不当包装或防护措施导致的设备坏损、费用增加等后果负责。
★6、交货日期：自合同签订之日起90日内。
7、交货地点：北京师范大学珠海校区用户指定地点
8、验收：由采购人组织，按照招标文件要求以及投标文件响应情况为标准，逐项进行验收。
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货物买卖合同
（供参考）



项目名称： 
合同编号：
甲方：北京师范大学
乙方：
签订时间： 2026 年  月  日





使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。


第一节合同协议书
甲方（全称）：    北京师范大学       （采购人）
乙方（全称）：（供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1）采购项目名：北京师范大学珠海校区污水信息因子解析工作站采购项目
         采购项目编号：WT2026049
（2） 采购计划编号：  4000100561782788943378                                      
（3）项目内容：
     采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：
否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  ☑分散采购
（5）政府采购方式：☑公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
询价 单一来源 框架协议 其他：
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是    否
[bookmark: OLE_LINK3]         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    ☑否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       ☑否
 分包主要内容：
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业  中型企业  小微型企业  
残疾人福利性单位 监狱企业 其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：
        国别： 品牌：
否
    （10）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称： 
强制采购       优先采购    
否
          是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称： 

强制采购       优先采购    
否
是否涉及绿色产品： 
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
强制采购       优先采购    
否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
（12）采购产品实际来源确认（此条款由乙方勾选确认并对真实性负责，甲方有权要求销售方进一步提供相关证明材料。）
国产产品：指由中国关境内企业制造、加工或者组装的产品，即：在中国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。（属性改变是指：经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的结构、特征和功能用途）。
进口产品：指在中国关境外（含港澳台地区）企业制造、加工或者组装的产品直接销售给采购方，包括由中国关境内企业进口后未经制造、加工或者组装或仅对产品进行软件开发、升级后直接销售给采购方的产品。
2. 合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：
大写：
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
固定总价  固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：详见政府采购合同专用条款
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）  
 乙方须开具增值税专用发票，如不能提供增值税专用发票，请提供相应的解释说明材料，发票信息如下：
单位：北京师范大学 
税号：12100000400010056C
账号：340256015272
开户行：中国银行北京文慧园支行
行号：104100004520
地址：北京新外大街19号
电话：010-58807714

3. 合同履行
（1）起始日期：年 月  日，完成日期： 年 月 日。
（2）履约地点：
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
（4）分期履行要求：
（5）风险处置措施和替代方案：
4. 合同验收
（1）验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：   10%   否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）         
（6）履约验收标准：
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执   份，乙方执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：  年  月   日
合同订立地点：
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

具体标的列表
	货物品名
	制造商
	原产地
	品牌
	型号
	单价（元）
	数量
	总价（元）
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	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。






[bookmark: _Toc321907251][bookmark: _Toc133916685][bookmark: _Toc133737901][bookmark: _Toc133737812]第二节政府采购合同通用条款

1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第三节政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目不涉及

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	产品交付时，甲方或甲方指定的收货人对产品的种类、规格、数量、包装、表面瑕疵进行检验，若产品数量较多，甲方或甲方指定的收货人也可随机抽验。对于不符合约定的种类、规格的产品，或包装严重破损，或存在严重表面瑕疵的产品，均视为不合格产品。对于不合格产品，甲方或甲方指定的收货人可以拒绝接收。若不合格产品的比例（若随机抽验的，则为随机抽验的不合格产品比例）达到指定比例的，甲方或甲方指定的收货人有权选择拒绝接收不合格产品或拒绝接收该次交付的全部产品。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	按照招标文件及国家法律法规的规定执行

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	按照招标文件及国家法律法规的规定执行

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	同时履行

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	无

	
	指定现场
	采购人指定地点

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	按照国家相关规定执行

	第二节
第7.3款
	保险要求
	按照国家相关规定执行

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	本项目整机及所有设备自项目验收合格之日起原厂质保至少3年。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	按照国家相关规定执行

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	按照国家相关规定执行

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	国产货物：
1、国产货物：于本合同生效后  30 工作日内向乙方预付合同总额的  40  %的货款（即：    元）。
2、货物安装调试无故障，经甲方组织技术验收后支付货物总金额40%的货款（即：    元）。
3、技术验收合格后，经甲方终验后 30 工作日内，按照合格产品的数量付清货物的  20  %的货款（即：    元）。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	履约保证金退还时间:项目验收合格一年后,甲方将履约保证金无息返还乙方（乙方须出具履约保证金收据）。

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	需提供质保期内每周7天x24小时原厂售后服务，质保期内1小时内响应，3小时内到达现场维修。定期免费上门检修，定期维护。并提供常用件的备品备件，在出现特殊故障影响采购人使用时进行维修或替换，不影响采购人正常使用

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	安装验收期间，在采购人用户所在地对用户进行设备操作和日常维护的现场培训，包括设备原理、使用方法和维护方法等。质保期内提供免费技术培训。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	执行国家标准

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方如不能按期交货（不可抗力因素除外），逾期后开始甲方每周按合同总价的 3‰ 支付给甲方逾期违约金，直至交货为止。超过 3 个月仍不能交付的，甲方有权拒收货物，乙方返还甲方所有的预付款项，并支付合同总额的10% 作为违约金。甲方可以直接从货物最终成交总额中扣除上述逾期违约金

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	无

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	无

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为；
（2）向甲方所在地的人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	




附件1
投标产品组成明细表（需按照每一个标的设备，分别单独填写）
	序号
	设备名称
	数量
	品牌
	型号
	设备制造商/国别
	设备原产地
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



备注：
如投标产品为进口产品，供应商应将系统配置组成中具有独立功能的部分，按照上表所列内容单独列明。
该表将作为后续进口执行的参考依据，必须保证填写信息准确，以免影响后期进口执行。
因填写此表信息有误产生的相关责任，由供应商自行承担。




[bookmark: _Toc183523114]第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）


投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号：








投标人名称：



1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件，复印件加盖公章



1-2 资格证明文件
（1）投标人财务状况报告
（会计师事务所出具的2025年度财务审计报告或银行出具的资信证明）
 
会计师事务所出具的2025年度财务审计报告
说明：投标人提供本单位2025年度会计师事务所出具的财务审计报告复印件（含正文、资产负债表、利润表及现金流量表、附注）并加盖本单位公章。

银行出具的资信证明(加盖本单位公章)
说明：
1.银行资信证明是指本项目投标截止日前3个月内，银行为投标人出具的资信证明（成立一年内的投标人可提交验资证明）,无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；
2.银行开具的资信证明或验资证明中明确规定复印无效的，须提交原件；如无明确规定复印无效的，可以提供复印件，原件备查；
3.银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。但资信证明中仅说明投标人的开户情况、存款情况的，该资信证明无效。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。


（2）社会保障资金缴纳记录
说明：
1.投标人须提供开标前6个月内任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等复印件，并加盖投标人公章（自行编写无效）。
2.不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供证明其不需要缴纳社会保障资金的相应文件并加盖投标人公章。


（3）依法缴纳税收的证明材料
说明：
1.投标人须提供开标前6个月内任意一个月依法缴纳税收（增值税或企业所得税）的记录复印件并加盖投标人公章（自行编写无效）。
2.依法免税的投标人，提供证明其免税的相应证明文件并加盖投标人公章。



（4）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
[bookmark: _Toc20606]声明
我公司（ 公司全称 ）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满。
如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。





投标人名称（加盖公章）：                    
法定代表人签字：                    
日期：                    





（5）未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务、与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系的承诺书及附件
我单位承诺: 我单位未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务、与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系。
投标人全称：                             （加盖投标人公章）
投标人法定代表人或其授权代表签字：________________________
日期：                                                    
附件①投标人相关单位一览表
	与投标人的负责人为同一人的其他单位名称

	1
	（单位名称）

	…
	……

	与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称

	1
	（单位名称）

	…
	……


    注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。
    注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。
投标人全称：                             （加盖投标人公章）
投标人法定代表人或其授权代表签字：________________________
日期：                                                    
附件②投标人相关人员一览表
	与采购人及采购代理机构下列人员存在利害关系

	1
	（姓名、身份证号）

	…
	……

	…
	……


注1：如投标人没有表中列示的相关人员，请填写“无”。
注2：利害关系指存在下列之一情况的：
①参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系；
②参加采购活动前3年内，担任投标人的董事、监事；
③参加采购活动前3年内，是投标人的控股股东或者实际控制人；
④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
投标人全称：                             （加盖投标人公章）
投标人法定代表人或其授权代表签字：________________________
日期：                                                    
附件③其他证明文件（复印件加盖公章）
备注：投标人须提供在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）或北京市企业信用信息网站（http://qyxy.baic.gov.cn/）登记的股东及出资信息查询结果，要求打印网页并加盖公章


（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
说明：投标人须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，内容自拟。







投标人全称：                             （加盖投标人公章）
投标人法定代表人签字：________________________
日期：                                                    






2	落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件加盖投标人公章，否则投标无效。


分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件，否则投标无效。


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3	本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
一、	由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
二、	联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、	联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
四、	牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
五、	______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
六、	______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
七、	______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
八、	本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
九、	以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
十、	其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求


4	投标保证金凭证/交款单据证明材料


5	招标代理服务费承诺书

致：***
我们在贵公司组织的                            项目招标中若获中标（项目编号：              ），我们保证在中标通知书发出后5个工作日内按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇中的一种，向                 （采购代理机构名称）支付招标代理服务费。如我单位未按上述承诺支付招标代理服务费，贵公司有权没收我单位的投标保证金，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
开户名全称：***
开户银行：*** 
账号：***
招标代理服务费缴费标准和办法按照招标文件规定执行。
特此承诺！
 
投标人全称：                             （加盖投标人公章）
投标人法定代表人或其授权代表签字：________________________
日期：                                                    



二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）


投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号：








投标人名称：



[bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc520356217]1	投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc150774762]

2	授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字）：________________
委托代理人（签字）：________________                          
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件：
	


说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件复印件并加盖投标人公章。提供身份证的，应同时提供身份证双面复印件加盖公章。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件复印件并加盖投标人公章：
	



投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字）：_______

日期：_____年______月______日


被授权人社保材料
提供本项目被授权人（法定代表人直接签字的，提供法定代表人的）近期的社会保险缴纳证明（递交投标文件截止日所在月份前3个月任意一个月的个人社保缴纳证明）。
举例：如项目递交文件截止时间为2025年1月1日，则至少须提供该授权代表2024年10月的社保证明。

对于退休人员及外籍人员等特殊情况，可提供社保缴纳证明同等效力文件；如：退休人员可提供退休证明。

未按要求提供，投标将被拒绝。



3	开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc305158826]开标一览表
（格式示例：适用于投报总价的项目）
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
法定代表人或委托代理人（签字）：________________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc226965832]











4	投标分项报价表（实质性格式）


投标分项报价表

（格式示例一，适用于不接受进口产品的设备采购）
项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一社会信用代码
	制造商
规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	


[bookmark: _Hlk168431944]说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日


    投标分项报价表

（格式示例二，适用于接受进口产品的设备采购）
   项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一信用代码
	制造商
规模
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	请注明是否为进口免税价。

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	


说明：制造商规模请填写૿ 中型଀ 、૿ 小型଀ 、૿ 微型଀ 或૿ 其他଀ ，中小企业的定义见第二章《投标人须知》
注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4.制造商规模列应填写“中型” 、“小型”、“微型”或”其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日    

投标产品组成明细表（实质性格式，进口产品需按照每一个标的设备，分别单独填写）
项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	设备名称
	数量
	品牌
	型号
	设备制造商/国别
	设备原产地
	总金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



备注：
如投标产品为进口产品，供应商应将系统配置组成中具有独立功能的部分，按照上表所列内容单独列明。
该表将作为后续进口执行的参考依据，必须保证填写信息准确，以免影响后期进口执行。
因填写此表信息有误产生的相关责任，由供应商自行承担。
投标人名称（加盖公章）：____________
法定代表人或委托代理人（签字或签章）：________________
日期：_____年______月______日



 （格式示例三，适用于服务类项目）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（元）
	
	





注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
[bookmark: _Hlk168431865][bookmark: _Hlk168431972]4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
              
          
投标人名称（加盖公章）：____________
法定代表人或委托代理人（签字）：________________
日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc150480797]5	合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表
项目编号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
6	
采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。


投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
7	
中小企业证明文件
说明：
（1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
（2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
（3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


8	拟分包情况说明
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件加盖投标人公章，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日


分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Hlk176956306]注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件，否则不予认可。


9	项目实施方案
格式自拟


10	招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10.1  关于符合本国产品标准的声明函


说明：
1）供应商参加政府采购活动，所提供的产品如为本国产品，应当出具此格式文件。《关于符合本国产品标准的声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《关于符合本国产品标准的声明函》由牵头人出具。
2）对于多标的的采购项目投标人应充分、准确地了解所投产品生产信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报《关于符合本国产品标准的声明函》本声明函。
3）对于多标的的采购项目：除填报《关于符合本国产品标准的声明函》，还应如实提供《符合本国产品标准的产品成本占比承诺函》，未按要求完整提供或占比不达标均无法享受本国产品支持政策。 
4）供应商提供虚假《声明函》、《承诺函》或虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

关于符合本国产品标准的声明函（格式）
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


符合本国产品标准的产品成本占比承诺函（格式，如适用）
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________ 
本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）在本项目采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例为    %1。
本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     
__________________
1.	本处填写百分比的数值部分，要求精确到小数点后2位，四舍五入，如85.37。
附：中国境内生产的组件成本核算基本规则（详见国办发〔2025〕34号文件）
　　产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
　　（1）产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
　　（2）二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
　　（3）产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
　　（4）需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

