采购编号：SMU-WT2026054

西南民族大学食堂及校医院基础设施维修改造

竞

争

性

磋

商

文

件

西南民族大学

四川成与诚招标代理有限公司

共同编制

二〇二六年四月

廉洁自律承诺书

为进一步规范四川成与诚招标代理有限公司采购行为，维护采购制度，净化采购市场环境。四川成与诚招标代理有限公司在代理采购事务过程中郑重承诺：

一、坚持公开、公平、公正原则，严格按照法律法规和委托代理协议的约定办理采购事宜，恪守职业道德，规范代理行为，努力提高专业能力，确保服务质量；诚实守信，勤勉尽责，积极维护国家利益、社会公共利益和采购相关当事人的合法权益。

二、公司员工遵纪守法，不得以不正当手段争取、承揽代理采购事务和向任何单位和个人支付现金、实物或其他利益的行为。

三、公司员工自觉抵制商业贿赂，不得接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得在供应商报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向供应商索要和收受回扣或变相收受贿赂，不得参加可能对公正执行采购工作有影响的宴请或娱乐活动。

四、公司员工不得与供应商存在任何商业上的利害关系，不得在供应商单位兼职和任职，不得泄露采购过程中的机密。

五、公司员工在业务交往中，不得故意刁难供应商，影响正常的业务开展。公司全体员工接受来自社会各界的监督、举报，请各位采购参与者充分了解并自觉践行本准则，共同营造廉洁诚信的政采环境，共同推动阳光透明的采购。

举报电话：028-85259928

四川成与诚招标代理有限公司

交通指引

四川成与诚招标代理有限公司位于中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心W6区16楼1622号，可采用以下交通方式：

1、地铁：1号线锦城广场地铁站A口，步行600米即可到达；18号线锦城广场东地铁站B口，步行1200米即可到达。

2、自驾：通过高德、百度、腾讯地图软件搜索“四川成与诚招标代理有限公司”进行导航，可将车停在地面车位或地下停车场。

公众号交通导视-二维码

温馨提示

各供应商：

欢迎参与本次采购活动，为优化营商环境，减少供应商参加采购活动成本，温馨提示如下：

一、报名：注意报名的截止时间、报名的方式以及需要提供的资料，任何一项不满足的将拒绝接收。

二、保证金：如项目收取保证金，供应商应在规定截止时间前足额缴纳，以到账时间为准。未中标（成交）供应商的保证金将在结果公告后5个工作日内原路径退还，中标（成交）供应商应将采购合同发送我司指定邮箱后办理保证金退还，我司将在5个工作日内原路径退还。

三、制作投标（响应）文件：注意采购文件中的资格要求和实质性要求，任何一条不满足的将作无效处理。注意采购文件中的评分要求，未按要求提供证明材料的将不予认可。

四、投标（响应）：注意投标（响应）截止时间和递交文件的地点，未按要求密封或逾期送达的将拒绝接收。

五、结果查询：结果公告将在发布采购公告的同一网站进行公布，供应商应自行关注，任何询问项目评审情况和中标（成交）情况的行为都将被拒绝。

六、服务费：中标（成交）结果公布后，中标（成交）人应及时足额缴纳服务费，我司在收到服务费后才可开具发票。

七、中标（成交）通知书：我司工作人员将在项目结果公告发布时通知中标（成交）的供应商领取中标（成交）通知书，中标（成交）人应携带单位介绍信原件及领取人身份证复印件（原件备查）前往我司办理领取手续。

八、采购合同：中标（成交）人应在采购文件规定的期限内凭中标（成交）通知书与采购人签订采购合同。

## 目    录

第一章  磋商邀请	1

第二章  磋商须知	4

第三章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他要求	18

第四章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容	23

第五章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求及相关证明材料	24

第六章  评审方法	28

第七章  合同条款（草案）	43

第八章  响应文件格式	57

第一章  磋商邀请

四川成与诚招标代理有限公司受西南民族大学委托，拟对西南民族大学食堂及校医院基础设施维修改造采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：SMU-WT2026054

2.采购项目名称：西南民族大学食堂及校医院基础设施维修改造

二、资金情况

资金来源：资金已落实

- 采购项目简介：

1.建设地点：西南民族大学食堂及校医院；

2.建设规模：详见本项目工程量清单及施工图纸（另册）所示全部内容；

3.质量标准：符合设计要求并达到国家现行施工验收规范合格标准；

4.计划工期：50个日历天。自采购人签署开工报告之日起开始计算。

四、供应商邀请方式

本次采购采取公告方式邀请参加磋商的供应商。

本次竞争性磋商邀请在中国政府采购网上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业)。

8.具有行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书，并具有有效的安全生产许可证。

9.项目负责人要求：项目经理具备行政主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上建造师注册证书,同时具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证）且供应商需书面承诺取得成交资格后将拟派本项目的项目经理在本工程完工前不得担任其他项目的项目经理。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被视为无效响应。

七、磋商文件获取方式、时间、地点：

磋商文件自2026年04月17日至2026年04月23日每天上午9:00-12:00，下午14:00-17:00（北京时间，节假日除外），在四川成与诚招标代理有限公司获取。

1、文件获取方式：

线上办理：登录我司指定网站（http://www.sccyczb.cn）免费注册后查询到相应项目在线报名并获取文件。

2、获取文件时需要提供的资料：

2.1若供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；

2.2若供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。

注：提供加盖公章的扫描件，供应商为自然人的应由本人签字。

报名系统技术服务费300元，服务费不退，磋商申请资格不能转让。

八、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。（响应文件接收时间：2026年04月28日11：00 –递交响应文件截止时间）

九、响应文件开启时间：2026年04月28日11：30（北京时间）。在磋商地点开启。

十、磋商地点：四川成与诚招标代理有限公司开标厅[中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心W6区16楼1622号]。

十一、联系方式

采 购 人：西南民族大学

地    址：成都市双流区航空港开发区大件路文星段168号

联 系 人：晏老师

联系电话：028-85522936

采购代理机构：四川成与诚招标代理有限公司

地    址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心S1区16楼1625号

邮    编：610095

联 系 人：刘燕 王九龙 蒋德林 兰岚 闫雪芳

联系电话：028-85259928、19938592949

第二章  磋商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 940000元，报价超过采购预算，其响应文件按无效处理。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 939971.69元（其中安全文明施工费49686.54元，暂列金额76932.52元，规费11802.64元），报价超过最高限价，其响应文件按无效处理。 |
| 3 | 磋商情况公告 | 供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在中国政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 4 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | （1）供应商的报价低于最高限价的90%，并且低于所有有效报价（通过资格审查及符合性审查）的算术平均值的95%。 （2）评审委员会发现供应商的报价低于最高限价的85%。出现以上两种任意一种情形评审委员会应当要求该供应商作出书面说明，由评标委员会对该施工投标报价是否低于成本进行评审认定，供应商不能说明或者评审委员会认为说明不合理的，评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞争，其响应文件应作否决处理。 |
| 5 | 促进中小企业发展政府采购政策（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业） | 一、促进中小企业发展政府采购政策（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业） 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合财库〔2020〕46号文第四条规定情形的，享受该办法规定的中小企业扶持政策。 2.中小企业参加政府采购活动应当提供《中小企业声明函》原件，未提供的，视为放弃享受相关中小企业扶持政策。 3.残疾人福利性单位参加政府采购活动应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受中小企业扶持政策。 4.监狱企业参加政府采购活动应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的，视为放弃享受中小企业扶持政策。 5.符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：详见磋商文件第三章。 三、本项目专门面向中小企业采购（适用于预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或采购包） 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留份额专门面向中小企业采购。 2.对于预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或采购包，不再执行小微企业价格扣除的政策评审优惠。 |
| 6 | 节能、环保政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 1.本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则响应无效。（实质性要求） 2.本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第六章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 清单详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。 二、本项目采购的产品是否属于品目清单强制采购或优先采购范围，详见附件工程量清单。 |
| 7 | 磋商保证金 | 1．金 额：18000元，供应商必须以人民币足额缴纳。 2．交款方式：磋商保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 3．收款单位：四川成与诚招标代理有限公司 开户行：哈尔滨银行股份有限公司成都高新支行 账号：18010000001667554 行号：313651083102 4．交款截止时间：本项目递交响应文件截止时间前（磋商保证金的缴纳以到账时间为准，若以保函方式提交的，须在递交响应文件截止时间前提交保函原件到采购代理机构财务室）。 5．供应商应将保函复印件或银行转账凭证复印件或电汇凭证复印件或采购代理机构出具的收据复印件或加盖采购代理机构财务专用章的保证金缴纳证明材料原件放入响应文件中。 注：不满足以上1.2.3.4.5磋商保证金要求的，将在资格审查时作无效响应。 |
| 8 | 履约保证金 | 金 额：采购合同金额的5%。 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 收款单位：西南民族大学 开 户 行：建行成都武侯支行 银行账号：51001446439059555888 缴款时间：中标/成交通知书发放后，政府采购合同签订前。 履约保证金退还方式：原路返还。 履约保证金退还时间：工程验收合格后15日内一次性返还履约保证金（不计息），采用保函形式缴纳的履约保证金在担保有效期后，担保责任终止。 履约保证金不予退还情形：验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金。 履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。 |
| 9 | 合同分包（实质性要求） | ☑本项目不接受合同分包。 |
| 10 | 磋商、评审工作咨询； 采购项目具体事项咨询 | 联系人：闫雪芳 联系电话：028-85259928、19938592949 |
| 11 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在中国政府采购网上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构领取成交通知书。 联 系 人：闫女士 联系电话：028-85259928、19938592949 地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心S1区16楼1625号。 |
| 12 | 供应商异议 | 根据委托代理协议约定，供应商异议由采购代理机构负责答复。 联 系 人：曾女士 联系电话：028-85259928、18080876747。 联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心S1区16楼1632号。 注：供应商异议不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围， 供应商针对同一采购程序环节的异议应一次性提出。 |
| 13 | 成交服务费 | 1、本项目成交服务费按成本加合理利润的原则： 以成交金额作为计算基数，按照以下收费标准下浮20%计算进行收取。 收费标准（费率）： 注： ①按本表费率计算的收费为采购代理服务全过程的收费基准价格。②采购代理服务收费按差额定率累进法计算。 例如：某工程采购项目成交金额为6000万元，计算成交服务费如下： 100万元×1.0%=1万元 (500－100)万元×0.7%=2.8万元 (1000－500)万元×0.55%=2.75万元 (5000－1000)万元×0.35%=14万元 (6000－5000)万元 ×0.2%=2万元 合计收费=1＋2.8+2.75+14+2=22.55万元 2、成交人在领取成交通知书前向采购代理机构交纳。 3、服务费交纳账户： 收款单位：四川成与诚招标代理有限公司 开 户 行：成都银行交子大道支行 银行账号：1001300001079875 开户行行号：313651014024 |
| 14 | 联合体（实质性要求） | ☑本项目不允许联合体参加 |
| 15 | 踏勘现场 | 本项目组织现场踏勘。 1.组织方式：本项目采用集中现场踏勘方式，供应商须安排项目相关负责人及技术人员参与踏勘，全面了解项目现场实际情况、施工环境、校园管理规定及改造细节，踏勘后自行承担因未踏勘导致的施工偏差、成本增加等风险； 2.踏勘时间：采购文件售卖截止后的第一个工作日上午10时00分，供应商须按时到场，逾期未到场视为自动放弃踏勘，认可项目现场现状； 3.入校报备：参与踏勘人员须提前1天向采购人张老师报备入校信息，联系电话：18180628919，报备内容包含人员姓名、联系方式、身份证号、车辆信息等，凭报备信息入校； 4.踏勘联系人：易老师，联系电话：13730849518，踏勘期间相关问题可现场咨询联系人。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商采购项目。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是西南民族大学。

2.2本次磋商的采购代理机构是四川成与诚招标代理有限公司。

### 3. 合格供应商

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商。

3.3按照规定购买了采购文件（实质性要求）。

由代理机构提供供应商购买采购文件情况的相关证明材料，供应商不用提供证明材料。

### 4. 磋商费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

### 5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。

5.2回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 6.联合体竞争性磋商（仅适用于允许联合体参与的项目）

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

### 7.磋商保证金

7.1 供应商必须以人民币按磋商文件要求足额缴纳磋商保证金。联合体磋商的，可以由联合体的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

7.2 未按磋商文件要求在规定时间前交纳规定数额磋商保证金的响应文件无效。

7.3 供应商所交纳的磋商保证金不计利息。

7.4 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交供应商的磋商保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

7.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还磋商保证金：

（1）在磋商文件规定的递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）在采购人确定成交供应商之前放弃成交候选资格的；

（3）成交后放弃、不领取或者不接收成交通知书的；

（4）由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金的；

（6）供应商在采购活动中提供虚假材料的；

（7）报价有效期内，供应商在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

### 9.知识产权（实质性要求）

9.1供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、磋商文件

### 10．磋商文件的构成（实质性要求）

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在中国政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起5日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3 供应商应于递交响应文件截止前，在中国政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对磋商文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有购买磋商文件的供应商，供应商在收到相应更正通知后，以书面形式给予确认。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容。

11.4供应商认为需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向采购人或采购代理机构提出申请，由采购人或采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

### 12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 本项目组织现场踏勘，供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自行承担。（出入校园需提前至少1天进行报备，报备老师联系方式：张老师  18180628919）

现场考察时间：采购文件售卖截止后的第一个工作日上午10时00分，现场考察地点：西南民族大学，联系人：易老师，联系电话：13730849518。

## 四、响应文件

### 13.响应文件的组成

13.1供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。（实质性要求）

13.2供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。

### 14.响应文件的语言

14.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购组织单位就有关磋商采购的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面。

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

14.3 未翻译的外文资料，磋商小组可将其视为无效材料。

### 15．计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

### 16. 报价（实质性要求）

16.1 所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

16.2 供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

16.3 本项目合同价格形式为固定综合单价合同。采用工程量清单报价，供应商不得改变工程量清单项目编码、名称、特征描述、计量单位和数量，暂定金额、暂估价按工程量清单（说明）列入。

16.4 供应商在首次提交的响应文件中的报价（即首次报价）应按磋商文件及工程量清单编制要求，列出报价的构成及明细，包括但不限于分部分项工程、措施项目、其他项目、规费及税金等。

16.5 若供应商的最后报价只有一个总价，且相对首次报价有调整，则该调整金额将会以百分比形式套用于首次报价中除安全文明施工费、规费、暂估价、暂列金额、税金以及包干费用以外的各项目单价，调整后的单价作为工程变更及竣工结算的依据。此百分比（保留两位小数）计算如下：

（±）调整金额

百分比= ————————————————————————————×100%

修正后的首次报价-安全文明施工费-规费-暂估价-暂列金额-税金-包干费用

16.6 供应商报价超过采购预算或最高限价（具体详见“供应商须知附表”）的，视为无效报价。

### 17.响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第八章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

### 18.响应文件的编制和签署

18.1 资格性响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 其他响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.3 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，提供响应文件电子文档1份采用U盘制作（包括但不限于由专业计价软件编制的报价文件及其导出的EXCEL文件）（电子文档仅用于存档，不作为评审材料）。

18.4响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.5（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或加盖私人印章，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.6响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.7响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.8（实质性要求）响应文件应按磋商文件的要求签署、盖章（第六章4.6规定的例外情形除外）。

18.9响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

### 19.响应文件的密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未密封的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求供应商修改完善后接收。

### 20.响应文件的递交

20.1 资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。供应商在递交响应文件时，用正楷填写“递交响应文件签收表”（现场提供）然后将签收表和响应文件一并递交给采购代理机构工作人员。

20.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3 报价表在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

20.4 本次采购不接收邮寄的响应文件。

### 21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其磋商保证金将按相关规定不予退还。

21.4供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、评审

### 22.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第六章的规定进行。

## 六、成交事项

### 23.确定成交供应商

本项目采用方式一确定成交供应商。

方式一：采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

方式二：采购人授权磋商小组根据综合评分排名直接确定成交供应商。

23.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

23.2采购人收到磋商报告及有关资料后，采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。在确定成交供应商过程中，采购人使用部门将通过公开查询渠道查验成交候选供应商的企业和人员资质、业绩等资料，若公开查询渠道未能查询到的资料，将要求供应商提供原件进行查验，查验无误后按磋商文件规定确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

### 24.成交结果

## 24.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

24.2成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时向采购人交纳。

24.3成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机构应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

### 25.成交通知书

25.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

25.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 七、合同事项

### 26.签订合同

26.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

26.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

26.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

26.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

26.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

26.6成交人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式一份）发送至我司指定邮箱（luolan@sccyczb.com）。

### 27.合同分包（实质性要求）

27.1本项目合同接受分包与否，以“供应商须知附表”勾选项为准。

27.2经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。分包工作实施前，将其选择的分包单位的资质、专业能力等相关资料情况报采购人。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

27.3 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

### 28.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 29.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

### 30.履约保证金（实质性要求）

30.1 成交供应商应在合同签订之前交纳竞争性磋商文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

### 31.履行合同

31.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照合同约定及《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 32.验收及资金支付

32.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将参照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

32.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金。

32.3采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第五章规定的付款方式。

## 八、磋商纪律要求

### 33.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

34.询问、质疑、投诉的接收和处理参照政府采购相关法律法规的有关规定办理。

十、其  他

35.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再作调整。

36.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他要求

## 前提：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次磋商采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

## 一、工程概况

## 学校食堂及校医院存在多项安全隐患、设施损坏及合规性问题，已影响正常运营并威胁师生人身安全。食堂存在墙砖地砖破损松动、吊顶变形缺失、屋面及售餐区渗漏积水、部分配电间空间狭窄环境潮湿、室外外墙砖松动与雨棚破损、功能分区及设施不符合食品安全规范等问题；校医院未按规定设置西药库，一楼出入口地面防滑性能差且局部塌陷，航空港校区医院 28 处空调外机保护栏严重腐朽、房屋漏水严重，亟需实施维修改造，以消除安全隐患，满足相关规范要求，保障校园安全及各项工作有序开展，具体实施内容详见工程量清单。

## ★二、技术要求

（一）材料要求

1 .本项目全部材料由供应商自行采购，材料应为符合设计要求、符合国家标准、行业规范的合格产品。因材料质量原因造成的损失由供应商负责。

2. 供应商进场后及时向采购人提交工程主要材料的样品，样品应注明名称、规格、品牌、单价，采购人核定后由供应商进行采购。供应商应在方案确定后施工开始前三天，上报材料使用计划及核价申请，若因供应商无法及时提交材料核价申请导致工期延误，由供应商自行承担责任。

（二）工程总价与承包范围要求

1.本项目采用综合单价计价方式，合同总价为暂估总价。报价包含完成对应工程量所需的人工费、材料费、机械使用费、运输装卸费、安装费、管理费、利润、措施费、安全文明施工费、规费、税金、检验检测费、验收及移交等全部费用，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务费用。

2.供应商须全面负责项目包工、包料、包机械、包运输、包安装、包管理、包质量、包工期、包安全施工、包文明施工、包检验检测、包验收合格、包现场协调，确保工程全部达到设计要求、使用功能要求及采购人技术规范要求，采购人不再另行支付任何额外费用。

（三）施工工艺要求

供应商须严格按照国家现行工程施工工艺标准、规范及审核通过的施工方案组织施工，各分项工程施工工艺必须符合质量验收标准，防水、电路、给排水、装修等关键工序须做好隐蔽工程验收记录，每道工序完成后经采购人现场查验合格，方可进入下一道工序施工，确保施工工艺规范、工程质量达标。

（四）施工方案要求

成交供应商须在合同签订后，结合采购人实际需求、现场踏勘情况进一步细化施工方案，经采购人书面审核通过后方可组织施工。编制细化的施工方案不另行计取费用，方案编制时间计入合同总工期，供应商须合理把控时间节点，不得因方案编制延误工期。项目整体施工质量必须达到国家现行相关规范标准及采购人要求。

（五）现场管理要求

1.施工区域管理：对施工区域进行打围，设置明显警示标识、安全防护设施，划分施工区与非施工区，严禁无关人员进入施工区域，保障校园师生安全；

2.环境管控：施工期间做好降尘、降噪、抑噪措施，粉尘、噪音控制严格符合校园环境管理标准，避免影响正常教学、科研及办公秩序，施工垃圾及时清理清运，保持施工现场整洁；

3.设施保护：施工过程中须妥善保护校园现有公共设施、古树名木、地下管线、水电设备等，严禁野蛮施工造成损坏，若因施工造成设施设备损坏，供应商须无条件修复或赔偿。

4.项目实施期间项目经理须全程驻场负责，不得擅自更换，确因特殊情况需更换的，必须提前书面报请采购人审核，经采购人书面同意后方可更换，且更换后的项目经理资质、业绩等条件不得低于原响应承诺标准。

## ★三、商务要求

1、工期 ：50个日历天。自采购人签署开工报告之日起开始计算。

2、质保期 ：整体工程质保期为1年，自项目竣工验收合格之日起计算。

3、缺陷责任期的具体期限：项目缺陷责任期为1年，与质保期同步计算，缺陷责任期内供应商承担全部维修整改责任。

4、付款方式 ：本项目工程款按工程进度分阶段支付，累计支付总额不超过合同暂定价，具体支付节点及比例如下：

4.1预付款：合同正式生效后15个工作日内，采购人支付合同暂定价的30%作为工程预付款；

4.2进度款：工程全部完工并经采购人竣工验收合格后，采购人支付合同暂定价的45%作为工程进度款；

4.3结算款：供应商按约定交付竣工资料及工程质保金和水电费等、工程结算审计确认后供应商根据审计确定金额开具剩余工程款增值税发票经采购人审核无误后15日内按审定金额支付剩余价款。

- 结算方式：

5.1实际结算价=可竞争费用+以可竞争费用中相应费用为计价基础计算出的不可竞争费用+税金（按国家税务机关颁发的税务登记表进行核算）。经审计单位审定金额作为结算价款。

5.2可竞争费用为分部分项工程清单费、除安全文明施工费外的措施费；

5.3分部分项工程清单费=投标清单单价为基准*（1-[浮动比例]）*采购人审核认可的实际工程量。清单中未包含的项目按照现行中华人民共和国国家标准《建设工程量清单计价规范》（GB50500）和现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》计价并按照浮动比例进行下浮（新旧规范或新旧定额并行期间根据实际情况选用）。现行《建设工程量清单计价规范》（GB50500）和《四川省建设工程工程量清单计价定额》及投标清单中没有的材料按《成都市工程造价信息》执行当期信息价（厂商报价及广告价不予采纳），信息价中未包含的材料由采购人参照市场价进行材料认质认价确认执行价格。

5.4浮动比例=（1-最后报价中可竞争费用/初次报价可竞争费用）×100%，浮动比例可精确到小数点后两位。

5.5不可竞争费用为安全文明施工费、规费、其他项目费（暂列金、暂估价等），其中规费按以承包人的企业资质等级按规定计取；安全文明施工费按基本费率计取。

6、履约保证金：

（1）履约保证金缴纳形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

（2）履约保证金金额：合同金额的 5%。

（3）履约保证金退还：工程验收合格后15日内一次性返还履约保证金（不计息），采用保函形式缴纳的履约保证金在担保有效期后，担保责任终止。

7、质保金：采购人在支付最后一笔工程款前，供应商向采购人支付工程审定金额的3%作为质保金，待缺陷责任期满后无质量问题一次性退还（不计息）。

8、报价包含3部分：（可竞争性费用、不可竞争费用（安全文明施工费、规费、暂列金额，不可竞争费用投标时按照招标工程量清单给定的金额填写）、税金（按给定的费率计取）），可竞争性费用参与报价评分。本工程结算采用固定综合单价计价方式。供应商可以按照自身实际情况和管理水平结合现场情况进行考虑。成交供应商与采购人签订合同中，合同暂定价为二次报价总价（含可竞争费、不可竞争费及税金）。

9、验收要求：

（1）参照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等国家制订 的施工及验收规范为质量评定验收标准。项目验收结果合格的，成交供应商凭竣工验收相关证明材料到采购人相关部门办理履约保证金的退还手续；

（2）其他未尽事宜参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的 指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）的要求进行验收；符合国家、四川省地方强制标准规定。

10、售后服务响应：质保期内供应商提供7×24小时全天候售后服务，接到采购人维修通知后，常规问题须3小时内安排专业人员到场处置，48小时内完成维修整改；存在安全隐患的紧急问题，必须在12小时内到场并彻底解决，消除安全隐患；

11、违约责任：若供应商未按约定时间到场维修或未按期完成整改，采购人有权委托第三方机构代为维修，所产生的全部费用从质保金中扣除，不足部分由供应商另行承担。

12、工程全部竣工后，供应商须书面正式通知采购人组织验收，采购人接到通知后按规定及时组织验收并办理相关验收手续。工程竣工验收时，供应商须同步向采购人提交竣工资料一式肆套、竣工图一式肆套及电子文档一套，所有资料须规范、完整、清晰，符合工程档案管理及审计要求。

第四章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

针对第五章、第九章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

第五章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求及相关证明材料

## 一、供应商资格、资质性要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力。

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

（2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

（3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）若为自然人：提供“身份证明材料”。

注：提供复印件；以上各项具有同等效力，可根据自身实际任选一项提供。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.1提供具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函，格式参照第八章）；

2.2提供具备健全的财务会计制度的证明材料：

（1）可提供2024或2025年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

（2）可提供2024或2025年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

（3）可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；

（4）供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖备案主管部门印章的公司章程复印件。

（5）也可提供承诺函，格式参照第八章。

注：以上各项具有同等效力，供应商可根据自身实际任选一项提供。

3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

提供证明材料（可提供承诺函，格式参照第八章）；

4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

提供证明材料（可提供承诺函，格式参照第八章）；

5. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

提供承诺函，格式参照第八章（注：成立不足三年的，从成立之日起计算）

6. 具备法律、行政法规规定的其他条件。

提供证明材料（可提供承诺函，格式参照第八章）。

7.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业)。（提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，格式参照第八章。）

8.具有行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书，并具有有效的安全生产许可证。（提供证书复印件）

9.项目负责人要求：项目经理具备行政主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上建造师注册证书,同时具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证）且供应商需书面承诺取得成交资格后将拟派本项目的项目经理在本工程完工前不得担任其他项目的项目经理。（提供证书复印件及书面承诺函并加盖供应商公章，承诺函格式自拟）

## 二、其他类似效力要求：

1. 交纳本次采购要求的磋商保证金；

提供证明材料。须符合第二章供应商须知附表磋商保证金要求。

2. 授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料。

（1）法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

（2）法定代表人/单位负责人授权代理书原件、法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件及代理人身份证明材料复印件。

注：如响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与磋商的按第（1）项提供，其余情形按第（2）项提供。

注：1.以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

2.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发〔2017〕41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺（承诺函格式参照第八章）。

3.本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》有关规定，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

4.供应商在参加本次采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

5.资格审查时在‘信用中国’网站、‘中国政府采购网’网站等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被视为无效响应。

6.以上要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质、行业主管部门要求确定，不得一概而论。

7.本项目由磋商小组依法对供应商的资格进行审查，并出具书面的资格性审查结果。

注：根据 磋商文件 第二章  磋商须知  23.2的查验要求，供应商在编制响应文件时需附上公开查询渠道的链接。

第六章  评审方法

## 1.总则

## 1.1 根据本采购项目特点制定本磋商方法。

## 1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

## 1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

## 1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人/采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律法规和规章规定的其他职责。

1.5磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

## 2.磋商程序

## 2.1审查磋商文件和停止评审。

2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、采购政策要求以及采购合同主要条款等。

2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（5）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（6）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购组织单位书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

## 2.2资格性审查。

2.2.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

## 2.3 通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

## 2.4磋商。

2.4.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.4.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。

2.4.6有效性、完整性和响应程度审查

2.4.6.1磋商过程中，磋商小组对供应商递交的首次响应文件进行审查，审查中发现供应商首次响应文件有下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（1）响应文件正副本数量不足的；

（2）响应文件的语言、报价货币、知识产权不符合采购文件的规定，影响磋商小组评判的；

（3）响应文件中未附已标价工程量清单。

2.4.6.2对已标价工程量清单的评审

（1）供应商已标价工程量清单出现《第五章 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求》中第2.9款规定情形之一的，应按照无效响应文件处理；

（2）磋商小组对供应商已标价工程量清单进行算术性复核，如果出现下列不一致的，按以下原则进行修正：

总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外（包括但不限于工程量清单、单位工程汇总表、单项工程汇总表、投标报价汇总表）。

修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

不得未经澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。

（3）磋商小组对供应商已标价工程量清单的项目单价进行评审，对明显不合理的单价（如明显偏高或偏低）项目，应在评审报告中记录，提醒采购人在签订合同时注意，并在合同履行过程中加强风险防范。

2.4.6.3经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（1）响应文件仍不能完全响应采购文件的实质性要求的；

（2）响应文件中有规定的其他无效响应情形的。

但磋商小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，磋商小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：

（1）响应文件存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（2）响应文件除采购文件明确要求加盖单位（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（3）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

磋商小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，向采购代理机构出具有效性、完整性和响应程度审查报告，确定继续磋商的供应商名单。没有通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商，磋商小组应在有效性、完整性和响应程度审查报告中说明原因。

2.4.7磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.8磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.4.9磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

## 2.5报价

2.5.1除首次响应文件中的报价以外，供应商报价采用现场报价，参与报价的供应商按磋商小组要求进行报价。报价超过竞争性磋商文件规定的采购预算（或最高限价）或者相关报价不符合采购文件其他报价规定的，应按照无效响应文件处理。

2.5.2供应商报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。

2.5.3供应商报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或加盖公章。报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.5若供应商的最后报价提供完整的已标价工程量清单，磋商小组仍应按2.4.6.2的要求对已标价工程量清单进行评审。

2.5.6磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。磋商小组认为供应商最后报价低于成本价，在磋商小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质询函的解释未被磋商小组采信的，应按照无效响应文件处理。

## 2.6比较与评价。

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

## 2.7推荐成交候选供应商。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 2.8磋商小组复核。

磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

## 2.9采购组织单位现场复核评审结果。

2.9.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.9.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

## 2.10编写磋商报告。

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

## 2.11磋商异议处理规则。

在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

## 2.12供应商澄清、说明

2.12.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。

## 2.13终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 3.综合评分

## 3.1本次综合评分的因素详见3.2.3综合评分明细表。

## 3.2综合评分明细表

3.2.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

3.2.2 综合评分明细表中的报价应先按供应商须知附表中的相关要求进行价格调整，再进行报价评分。

3.2.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 |  | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 20% |  | 20分 | 1.评审基准价为所有最终报价中（可竞争费用）有效最低价，其价格分为满分。 2.其他供应商的报价分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／最终报价中的可竞争费用)×20。 3.得分保留小数点后2位，四舍五入。 | 客观评审因素 |
| 2 | 项目总体方案45% | 施工方案与技术措施 | 9分 | 根据供应商针对项目提供的施工方案与技术措施进行综合评审，内容包括：（1）施工前的准备工作计划；（2）各分项工程施工方法和施工工艺施工安排（有针对性地对施工用电、用水、交通进行部署）；（3）施工过程重难点分析及解决方案。上述三项内容无缺失且无缺陷的得9分，每有一项缺失的扣3分，每有一处内容缺陷的扣1.5分，扣完为止。 注：方案中存在缺陷是指存在①项目名称错误、地点区域错误；②引用法律、规范、标准存在失效或错误；③内容与本项目需求无关或不能满足本项目需求；④复制或套用其他项目内容中的任意一种情形；⑤内容缺乏可操作性；⑥不符合项目实际情况；⑦仅有框架或标题；⑧适用的标准（或方法）错误中的任意一种情形。 | 主观评审因素 |
|  |  | 质量保证措施 | 9分 | 根据供应商针对项目提供的质量保证措施进行综合评审，内容包括：（1）质量目标及确保质量目标实现的组织保障措施和技术保障措施；（2）针对本项目的质量管理体系；（3）质量管理制度及隐蔽工程自查与验收管理制度。上述三项内容无缺失且无缺陷的得9分，每有一项缺失的扣3分，每有一处内容缺陷的扣1.5分，扣完为止。 注：方案中存在缺陷是指存在①项目名称错误、地点区域错误；②引用法律、规范、标准存在失效或错误；③内容与本项目需求无关或不能满足本项目需求；④复制或套用其他项目内容中的任意一种情形；⑤内容缺乏可操作性；⑥不符合项目实际情况；⑦仅有框架或标题；⑧适用的标准（或方法）错误中的任意一种情形。 |  |
|  |  | 工期保证措施 | 6分 | 根据供应商针对项目提供工期保证措施进行综合评审，内容包括：（1）符合本项目工期要求的进度计划；（2）针对进度计划制定的确保各项施工进度按时完成的具体措施计划；（3）根据进度计划制定的材料、机械、人员保障措施。上述三项内容无缺失且无缺陷的得6分，每有一项缺失的扣2分，每有一处内容缺陷的扣1分，扣完为止。 注：方案中存在缺陷是指存在①项目名称错误、地点区域错误；②引用法律、规范、标准存在失效或错误；③内容与本项目需求无关或不能满足本项目需求；④复制或套用其他项目内容中的任意一种情形；⑤内容缺乏可操作性；⑥不符合项目实际情况；⑦仅有框架或标题；⑧适用的标准（或方法）错误中的任意一种情形。 |  |
|  |  | 安全保证措施 | 9分 | 根据供应商针对项目提供的安全保证措施进行综合评审，内容包括：（1）针对本项目的安全组织措施和安全技术措施；（2）施工人员安全教育和培训计划；（3）安全应急预案（包括常规施工安全应急预案、针对本项目具体情况的安全应预案）。上述三项内容无缺失且无缺陷的得9分，每有一项缺失的扣3分，每有一处内容缺陷的扣1.5分，扣完为止。 注：方案中存在缺陷是指存在①项目名称错误、地点区域错误；②引用法律、规范、标准存在失效或错误；③内容与本项目需求无关或不能满足本项目需求；④复制或套用其他项目内容中的任意一种情形；⑤内容缺乏可操作性；⑥不符合项目实际情况；⑦仅有框架或标题；⑧适用的标准（或方法）错误中的任意一种情形。 |  |
|  |  | 环保和文明施工措施 | 6分 | 根据供应商针对项目提供的安全保证措施进行综合评审，内容包括：（1）针对本项目的校园内施工环境保护措施和噪音控制措施；（2）针对本项目的污染物处理措施；（3）环境保护管理体系及文明施工措施。上述三项内容无缺失且无缺陷的得6分，每有一项缺失的扣2分，每有一处内容缺陷的扣1分，扣完为止。 注：方案中存在缺陷是指存在①项目名称错误、地点区域错误；②引用法律、规范、标准存在失效或错误；③内容与本项目需求无关或不能满足本项目需求；④复制或套用其他项目内容中的任意一种情形；⑤内容缺乏可操作性；⑥不符合项目实际情况；⑦仅有框架或标题；⑧适用的标准（或方法）错误中的任意一种情形。 |  |
|  |  | 后期服务方案 | 6分 | 根据供应商针对项目提供的安全保证措施进行综合评审，内容包括：（1）响应时间与处理时间及售后服务要求；（2）质保与延续服务要求。上述两项内容无缺失且无缺陷的得6分，每有一项缺失的扣3分，每有一处内容缺陷的扣1.5分，扣完为止。 注：方案中存在缺陷是指存在①项目名称错误、地点区域错误；②引用法律、规范、标准存在失效或错误；③内容与本项目需求无关或不能满足本项目需求；④复制或套用其他项目内容中的任意一种情形；⑤内容缺乏可操作性；⑥不符合项目实际情况；⑦仅有框架或标题；⑧适用的标准（或方法）错误中的任意一种情形。 |  |
| 3 | 类似业绩18% |  | 18分 | 供应商提供自2023年1月1日（含）至递交响应文件截止之日已完工的建筑类业绩，每有一个得6分，最多得18分。 注：业绩证明材料提供合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）或竣工验收的证明材料并加盖供应商公章。业绩时间以工程接收证书（工程竣工验收证书）或竣工验收证明材料的时间为准。 | 客观评审因素 |
| 4 | 人员配置17% |  | 17分 | 1.项目经理（项目负责人）： 具备建筑工程相关专业中级及以上职称的得3分；本项最多得3分； （2）自2023年1月1日（含）至递交响应文件截止之日，作为项目经理（项目负责人）具备一个已完工的建筑类业绩的得3分；本项最多得3分。 2.技术负责人：具备建筑工程专业二级及以上建造师注册证书得2分；具备建筑工程相关专业中级及以上职称得3分；本项最多得5分。 3.除项目经理（项目负责人）、技术负责人外，每具有一个建筑工程相关专业中级及以上职称得3分，单人具备不同职称不重复得分，本项最多得6分。 注：提供人员在供应商单位任职的劳动关系证明材料及证书扫描（复印）件并加盖供应商公章。 | 客观评审因素 |

注： 1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

2.根据 磋商文件 第二章  磋商须知  23.2的查验要求，供应商在编制响应文件时需附上公开查询渠道的链接。

## 4.磋商纪律及注意事项

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

## 5.磋商小组在采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律法规和规章规定的其他义务。

## 6.评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

# 第七章  合同条款（草案）

西南民族大学维修改造

施工合同

施工项目名称：

发包人（甲方）：    西南民族大学

承包人（乙方）：

合同编号：

签订时间：      年    月    日

发包人（甲方）：         西南民族大学

住所地：四川省成都市武侯区一环路南四段 16 号

法定代表人：麦贤敏

统一社会信用代码：12100000450725738G

承包人（乙方）：

住所地：

法定代表人：

统一社会信用代码：

因乙方为                    项目成交供应商，现根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，共同达成如下协议：

第一条  工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 工程范围：                 。

1.4 承包方式：  乙方包工包料承包完成  。

1.5 施工工期：      日历天，自甲方签署开工报告之日起开始计算。

1.6 工程质量：  一次性验收合格  。

1.7 合同暂定价（人民币）：        元，大写：   。最终金额以甲方审计单位的审定金额为准。

第二条  发包人（甲方）工作

2.1 甲方指定       为现场管理员，负责项目的安全、质量、进度和造价管理。

2.2 开工前向乙方进行技术交底，涉及变更部分需经由甲方授权的主管部门技术负责人审核签字后交由乙方进行施工。

2.3 对工程质量、进度进行监督检查，并按规定办理验收、变更、签证等手续和其他事项。

2.4 由甲方审计部门按照相关规定对该项工程进行工程审计。

第三条  承包人（乙方）工作

3.1 需根据甲方使用需求对改造方案进行细化设计，根据工程实际需要，按甲方的要求明确设计方案和施工方案，并交由甲方审核后进行施工。乙方违反此条约定的，甲方有权拒绝支付后续款项且不承担违约责任。

3.2 工程竣工资料及送审资料应在自工程竣工验收后30个工作日内交于甲方。逾期未送审的，视为违约，按照每天2000元计算违约金，违约金在工程结算时，由甲方审计单位在工程结算价款中扣除。维修工程审计事项按审计工作相关文件执行。乙方违反此条约定未送审或送审资料不符合要求的，甲方有权拒绝支付后续款项且不承担违约责任。

3.3 乙方指派    （身份证号：      证书号：    ）为项目经理，负责合同履行，组织施工，协调施工相关事宜。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目经理。项目经理应是乙方正式聘用的员工，乙方应在本合同生效后 10 日内向甲方提交项目经理与乙方之间的劳动合同，以及乙方为项目经理缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，甲方有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担，且乙方应向甲方支付合同暂定价10%的违约金。

3.4 乙方应保质、保量按期完成施工任务。

3.5 除本合同另有约定外，乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同暂定价20%的违约金并赔偿甲方因此遭受的一切损失。

3.6 因乙方自身原因导致其已无法继续履行合同，甲方有权单方解除合同，乙方还应向甲方支付合同暂定价20%的违约金并赔偿甲方因此所遭受的一切损失。

3.7 乙方严格执行施工规范，安全操作规范，防火安全规定。严格按照图纸或作法说明施工。参加竣工验收，编制工程结算。乙方履行合同不满足要求的，甲方有权要求乙方进行整改。

3.8 乙方应遵守国家和甲方有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，古树名木不受损坏，协助甲方作好余土和建渣的消纳工作，处理好因施工带来的扰民问题与民扰问题的关系。若乙方违反此条约定给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿。

3.9 乙方不得擅自占用、挪用和改变甲方的设备设施，且施工过程中应当对甲方的设备设施采取有效的保护措施。乙方在履行合同过程中损坏甲方设备设施的，应当按甲方要求进行维修或者照价赔偿。乙方拒绝维修或赔偿的，甲方有权不经过乙方同意直接委托第三方维修或采购替换产品，因此产生的一切费用由乙方承担。甲方有权从任何应付款项、履约保证金和/或质保金中直接扣除该部分费用，不足部分，由乙方继续补足。

3.10 乙方须做好项目安全培训工作，相关人员必须持证上岗、规范操作，并承担造成甲方或第三方人身、财产损害的赔偿责任。赔偿范围包括但不限于甲方因此支付的违约金、赔偿金、补偿金、罚款、诉讼或仲裁费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估拍卖费、执行费、律师费等一切费用。乙方在履行合同过程中造成乙方人员人身、财产损害的，由乙方自行承担全部责任，与甲方无关。

3.11 乙方在收到甲方支付的项目款后，应优先安排项目施工工人、农民工工资的支付，不得无故或恶意拖欠。不能出现因拖欠施工工人、农民工工资发生静坐、围堵、拉标语等社会事件。如导致甲方被追索时，甲方在根据行政要求、司法及仲裁裁决先支付建筑工人工资及相关费用后，除有权向乙方追偿上述代付款外，还有权按与代付款等额的金额向乙方收取违约金，甲方有权从履约保证金或应付的任何款项中扣回。

3.12 乙方进出校园的电动车，需按甲方相关规定办理通行标识。校园电动车行驶速度不超过 15 公里/小时，电动车应按划定区域有序停放，严禁在消防通道、人行道、草坪、教学楼、宿舍等禁停区域停放，不得影响校园交通秩序和其他车辆停放。电动车须到集中充电装置点充电，并使用符合规范的充电器。损坏停放场地内的设施、装置的，由乙方承担赔偿责任。严禁在建筑物公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口或周边停放电动车或者为电动车充电。严禁在室内或私自拉线充电。乙方工作人员违反以上义务视为乙方违反以上义务。乙方违反上述规定，因此给甲方造成损失的，乙方应当全额赔偿。

3.13 乙方应保证对项目款资金专款专用，不得挪用本项目资金（如将项目进度款用于与本项目无关的其它项目）。

3.14 乙方不得随意解除本合同。

3.15 除本合同另有约定外，乙方如果有其他违反本合同约定的违约行为的，每违反一次或一项，应向甲方支付合同暂定价10%的违约金并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

第四条  关于工期的约定

4.1 合同工期自合同生效后，甲方签订开工报告日期起开始计算，至竣工验收合格之日。

4.2 因变更方案或其他非乙方原因造成的工期延误，经甲方书面确认后可工期顺延。

4.3 因异常恶劣的气候条件：十级以上大风、连续雨天、泥石流、冰雹、断道等，经甲方书面认可后导致的工期延误可顺延。

4.4 由于乙方原因造成不能按期竣工的，逾期竣工违约金按每天2000元支付逾期违约金。工程结算时，由甲方审计单位在工程结算价款中扣除。逾期超过60日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同暂定价20%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

第五条  关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程以施工图纸作法说明、设计变更和国家制定的有关施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3 工程竣工后，乙方书面通知甲方验收，甲方接到通知   后组织验收，并办理相关手续。

5.4 工程竣工验收时同时提交竣工资料一式肆套、竣工图一式肆套及电子文档一套。如乙方未按要求提交相关资料甲方有权拒绝验收，因此造成工期延误等均由乙方自行承担一切后果。

5.5 乙方对所承担的工程所发生的施工质量问题及事故应承担全部责任。不论是否经过甲方质量验收或第三方监理，都不能免除所应承担的责任，不得以任何理由提出增加费用或推迟进度。

5.6 工程应达到项目所在地竣工验收的要求。如达不到，甲方有权要求乙方返工，直到符合约定条件，因此产生的一切费用由乙方承担且工期不予顺延。返工后仍达不到约定要求或因返工造成工程延期的，乙方按照本合同第4.4款之约定承担违约责任。

第六条  关于工程价款及结算的约定

6.1 结算方式：按照以下第（   ）种方式进行结算。

①实际结算价=可竞争费用+以可竞争费用中相应费用为计价基础计算出的不可竞争费用+税金（按国家税务机关颁发的税务登记表进行核算）。经审计单位审定金额作为结算价款。

可竞争费用为分部分项工程清单费、除安全文明施工费外的措施费；

分部分项工程清单费=投标清单单价为基准*（1-   %[浮动比例]）*甲方审核认可的实际工程量。清单中未包含的项目按照现行中华人民共和国国家标准《建设工程量清单计价规范》（GB50500）和现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》计价并按照浮动比例进行下浮（新旧规范或新旧定额并行期间根据实际情况选用）。现行《建设工程量清单计价规范》（GB50500）和《四川省建设工程工程量清单计价定额》及投标清单中没有的材料按《成都市工程造价信息》执行当期信息价（厂商报价及广告价不予采纳），信息价中未包含的材料由甲方参照市场价进行材料认质认价确认执行价格。

浮动比例=（1-最后报价中可竞争费用/初次报价可竞争费用）×100%，浮动比例可精确到小数点后两位。

不可竞争费用为安全文明施工费、规费、其他项目费（暂列金、暂估价等），其中规费按以承包人的企业资质等级按规定计取；安全文明施工费按基本费率计取。

②实际结算价=可竞争费用+以可竞争费用中相应费用为计价基础计算出的不可竞争费用+税金（按国家税务机关颁发的税务登记表进行核算）。经审计单位审定金额作为结算价款。

可竞争费用为分部分项工程清单费、除安全文明施工费外的措施费；

分部分项工程清单费=投标清单单价为基准*甲方审核认可的实际工程量。清单中未包含的项目按照现行中华人民共和国国家标准《建设工程量清单计价规范》（GB50500）和现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》计算（新旧规范或新旧定额并行期间根据实际情况选用），并按照招标控制价和中标价格进行同比例下浮。现行《建设工程量清单计价规范》（GB50500）和《四川省建设工程工程量清单计价定额》、投标清单中没有的材料按《成都市工程造价信息》执行当期信息价（厂商报价及广告价不予采纳），信息价中未包含的项目由甲方参照市场价进行材料认质认价确认执行价格。

不可竞争费用为安全文明施工费、规费、其他项目费（暂列金、暂估价等），其中规费按以承包人的企业资质等级按规定计取；安全文明施工费按基本费率计取。

③甲方审核认可的施工图和实际工程量，按照现行中华人民共和国国家标准《建设工程量清单计价规范》（GB50500）和现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》计算（新旧规范或新旧定额并行期间根据实际情况选用）。实际结算价=可竞争费用*（1-   %[成交的下浮率]）+以可竞争费用中相应费用为计价基础计算出的不可竞争费用+税金（以下浮后的可竞争费用与不可竞争费用为计价基础乘以相应税率），经审计单位审定金额作为结算价款。其中规费按施工企业取费证相应费率计取；安全文明施工费按基本费率计取；材料价格执行当期信息价《成都市工程造价信息》中有的材料价格（厂商报价及广告价不予采纳），信息价中未包含的材料由甲方参照市场价进行材料认质认价确认执行价格。

上述3种结算方式总价均包括工程所需的全部责任，包括但不仅限于人工、材料安装、设备、检验、运输、验收、管理、利润、税金、措施费、移交费用、按行业和政府相关规定需要乙方办理的手续费用及政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险（包括但不仅限于材料价格、人工费用等市场价格风险）、责任和义务的费用；由乙方包工、包料、包机械、包运输、包安装、包管理、包质量、包工期、包安全施工、包文明施工、包检验、包验收、包现场协调达到设计、使用要求和甲方要求及技术规范、规程要求的所有费用。

6.2 付款方式：按照以下第（  ）种方式支付。

①合同生效后 15 个工作日内甲方支付合同暂定价的30%作为预付款。经工程验收合格、乙方按约定交付竣工资料及工程质保金和水电费等、工程结算审计确认后乙方根据审计确定金额开具剩余工程款增值税发票经甲方审核无误后15日内按审定金额支付剩余价款。

②合同生效后 15 个工作日内甲方支付合同暂定价的30%作为预付款，工程竣工验收后甲方支付合同暂定价的___%的进度款，乙方按约定交付竣工资料及工程质保金和水电费等、工程结算审计确认后乙方根据审计确定金额开具剩余工程款增值税发票经甲方审核无误后15日内按审定金额支付剩余价款。

③经甲方验收合格、工程结算审计后一次性支付款项。

上述3种支付方式所支付款项累计总金额均不得超过本合同暂定价。乙方不得要求甲方支付超过合同暂定价。甲方不得支付超过部分价款(按照本合同第13.5条约定经过审批的除外)。

6.3甲方无正当理由逾期付款的，应以应付未付金额为基数，按照一年期贷款市场报价利率标准计算违约金，且以应付未付金额的5%为上限。

6.4 每次付款前15个工作日，乙方应向甲方据实出具足额、真实、合法、有效且满足甲方财务要求的正规发票，用于款项支付。否则，甲方有权顺延付款期限且不承担违约责任，且乙方应当按照合同约定全面履行己方义务。

6.5 履约保证金：按照以下第    种方式执行。

①本项目无需缴纳履约保证金。

②以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在合同签订前提交履约保函，担保金额不低于       元。保函在担保有效期后，担保责任终止。保函应满足但不限于以下要求:(1)承包人名称、项目名称；(2)保函需明确受益人为“西南民族大学”；(3)保函的最高担保金额不低于本项目要求提交的履约保证金的金额；(4)保函担保的有效期应不短于本项目的工期，如保函到期后项目还未竣工验收，乙方应在保函到期前对保函进行延续至项目竣工验收；(5)在收到发包人加盖公章的书面索赔通知后10个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至保函担保的最高担保金额。若因承包人原因（包括但不限于保函失效、提供的保函不满足本合同约定等）导致发包人无法行使该项权利，应由承包人向发包人支付相应索赔款项。

③合同签订前,乙方向甲方指定账户对公转账，缴纳履约保证金       元。工程验收合格后15日内一次性返还履约保证金（不计息）。如合同履行过程中乙方违约的，则甲方只负责向乙方退还扣除乙方相应违约行为应支付的违约金及相关赔偿后的余额，如履约保证金不足以支付包括但不限于违约金或者赔偿金等费用的，则乙方应当向甲方继续支付。履约保证金扣除包括但不限于违约金或者赔偿金等费用后，乙方应当按照甲方的要求及时补足。

6.6 质保金：在甲方支付最后一笔工程款前，乙方通过转账向甲方支付工程审定金额的3%作为质保金，缺陷责任期质保期满后返还质保金余额（3%的工程款）（不计息）。

6.7 双方的账号名称、开户银行及账号以本合同提供的为准。

甲方名称：西南民族大学

乙方名称：

税号：

地址：

开户行：

账号：

乙方确认以上是其合法有效的收款账户信息，如乙方的上述账户信息发生变更，须提前30日通知甲方，否则一切不利后果由乙方承担。

第七条  工程质保：自工程竣工验收合格之日起    年。工程质保期内，出现任何质量问题乙方均应当在接到甲方通知后48小时内免费维修， 48 小时内排除故障/解决问题，若乙方未在规定时间内维修的，甲方可以委托第三方进行维修，乙方应当承担相应的维修费用以及因质量问题给甲方或第三方造成的人身或财产损失。

第八条  缺陷责任期：自工程竣工验收合格之日起    年。

第九条  关于材料供应的约定

9.1 本工程全部材料由乙方自行采购，材料应为符合设计要求、符合国家标准、行业规范的合格产品。因材料质量原因造成的损失由乙方负责。

9.2 乙方进场后及时向甲方提交工程应报价材料的样品，样品应注明名称、规格、品牌、单价，甲方核定后由乙方进行采购。乙方应在方案确定后施工开始前三天，上报材料使用计划及核价申请，若因乙方无法及时提交材料核价申请导致工期延误，由乙方自行承担责任。

第十条  关于安全生产的约定

10.1 由乙方绘制施工图纸，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范，并需经甲方审定。甲方的审定不免除乙方的责任。

10.2 乙方在施工期间应派驻         为安全员进行每日巡检，确保施工过程严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防法和其他相关法规、规范。

10.3 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程和消防法律法规，若导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切法律责任和全部经济损失。因此给甲方造成损失的，乙方应全部赔偿。

第十一条 其它

11.1 乙方施工中所需的暂设工程场地在甲方指定的区域内搭设，施工用水、电在甲方指定的点位驳接并加装计量表，不具备装表计量条件的，按照合同金额千分之一计费。工程完工时一次性结清水电费。

11.2 本工程在学校运行期间施工，应采取必要的适当的安全措施，确保施工安全及甲方教职员工出行安全。

11.3 施工过程中产生的建筑垃圾应及时清理出场。

11.4 认真做好防尘降噪措施，保证学生生活正常秩序。

11.5 施工车辆、人员必须按照保卫部门规定执行。

11.6 除本合同另有约定外，任何一方违约，均应承担违约责任。支付违约金并赔偿因此给对方造成的实际经济损失。双方同意违约金为合同暂定价的20%，若存在多项违约情形的，违约金累计计算。

11.7 甲方依据合同所有的应扣乙方的款项（包括但不限于违约金、赔偿金、补偿金、罚款等）均可由甲方直接从应付合同款项中扣除，不足部分由乙方在3日内以现金/转账方式支付。

11.8 本项目禁止转包或分包，如乙方将本项目进行转包或分包的，视同拒绝履行本合同义务，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方所有已支付费用，向甲方支付合同总价20%的违约金,并承担因此给甲方造成的一切损失。

11.9 如乙方逾期完工60天及以上，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金,并承担因此给甲方造成的一切损失。

第十二条  通知与送达

12.1 各方确认本合同项下的送达方式如下：

|  | 联系人 | 联系地址 | 联系方式 | 电子邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方 | 袁林 | 西南民族大学航空港校区后勤保障处103 | 85709987 | 2643299643@qq.com |
| 乙方 |  |  |  |  |

12.2 本条第1款载明的联系人、联系电话、联系地址及电子邮箱均为双方联系方式，一方联系方式有变化应在变化的同时书面通知对方。否则，甲方通过邮寄方式将法律文书及其他文件送达上述联系地址即视为送达完成。

12.3 本合同项下的任何通知、要求，一经发出即为送达；邮政信函于投寄之日即为送达日；若派人专程送达，则签收日为送达日，受送达方拒收的，送达人可采取拍照、录像方式记录送达过程，并将文书留置之日为送达日；电子邮件和手机短信于发送日为送达日。

12.4 甲方联系人仅负责有关文件的签收、传递、接收以及指令的发布等程序性事务；除甲方加盖公章确认外，其对文件的签收并不表明甲方对签收文件内容的确认。

第十三条  附则

13.1 本合同一式捌份，经双方法定代表人/法定代理人（或相关负责人）或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。甲方、乙方各执肆份，具有同等法律效力。

13.2 本合同履行完成后，自行终止。

13.3 因履行本合同过程中发生争议的，甲乙双方应先行协商解决，协商未果的，则应通过工程所在地有管辖权的法院提起诉讼解决。除判决另有规定外，一切涉诉合理费用（包括但不限于代理费、差旅费、诉讼费、执行费、保全费、保全保险费等）均由违约方承担。

13.4 本合同签订后，甲方的后勤保障处维修与能源（节能降碳）服务中心为本合同项下除收取款项、办理结算、签订协议以外有关的通知、送达、签收、传递、接收以及指令的发布等事宜的具体经办部门。

13.5 甲乙双方严格控制工程价款，不得超合同暂定价支付。超合同金额10%以内的，履行相应审批程序，经审批同意的可另签补充合同支付。超过10%的部分不得支付，由乙方自行承担。

13.6其他未约定事项参照2017年10月1日起执行的《建设工程施工合同》（G-2017-0201）中通用合同条款规定执行。本合同与《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）中通用合同条款规定不一致的，以本合同约定为准。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 单位负责人/授权代表： | 法定代表人/授权代表： |
| 合同签订日期： 年 月 日 |  |

第八章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

第一部分     “资格性响应文件”格式

## 格式1-1

（正本/副本）

XX项目

资格性响应文件

供 应 商名称：

采购项目编号：

包        号：

XX年XX月XX日

## 格式1-2

## 一、法定代表人/单位负责人授权书

XXXXXXXX（采购代理机构名称）：

本授权声明： XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（采购项目编号：XXXX）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖个人印章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

## 格式1-3

## 二、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容和事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

日    期：XXXX。

## 格式1-4

## 供应商和报价产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：供应商应按磋商文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

第二部分     “其他响应文件”格式

## 格式2-1

封面：

（正本/副本）

XX项目

其他响应文件

供 应 商名称：

采购项目编号：

包        号：

XX年XX月XX日

## 格式2-2

## 一、报价函

XXXXXXX（采购代理机构名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        （￥）       的总报价，工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       。

2.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本XX份，用于磋商响应。

3.本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起90天。

4．如我方成交：

（l）我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定向采购人递交履约担保。

（3）我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

（4）我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

（5）（其他补充说明）。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 格式2-3

## 二、承诺函（实质性要求）

XXX（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目磋商文件第二章的全部实质性要求（含国家规定的强制采购范围），如对磋商文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

三、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

四、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品将作为成交后履约验收的参考，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

五、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

六、参加本次采购活动，我方完全同意磋商文件第二章关于“磋商费用”“合同分包”“合同转包”“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照磋商文件要求履行。

七、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人/单位负责人或授权代表签字或加盖个人印章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 格式2-4

## 三、已标价工程量清单、施工组织设计（实施方案）

- 已标价工程量清单相关要求详见磋商文件第五章。

- 施工组织设计（实施方案）格式及内容自拟。

## 格式2-5

## 四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

## 格式2-6

## 五、技术、服务要求应答表

| 序号 | 包号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与磋商文件 第三章 中 相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得以未作应答而拒不接受。

2、若磋商文件中有要求提供证明材料的服务条款应当在此表中列出并应答。

3、此表格仅作为参考，供应商根据实际响应情况进行调整。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

## 格式2-7

## 六、商务应答表

| 序号 | 包号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与 磋商文件第三章 商务要求 中 相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得以未作应答而拒不接受。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

## 格式2-8-1

## 七-1、供应商类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 工程类别 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX

日期： XXXX

## 格式2-8-2

## 七-2、供应商类似项目业绩情况表

| 1 | 合同名称： |
| --- | --- |
|  | 业主名称： |
|  | 合同价格： |
|  | 工程地址： |
| 2 | 所承担合同的主要内容： |
| 3 | 工程类别： |
| 4 | 建设规模： |
| 5 | 项目负责人： |
| 6 | 开工日期： |
| 7 | 竣工日期（或计划竣工日期）： |
| 8 | 项目描述： |
| 9 | 其他： |

注：1、每个业绩项目单独填表并编号，应按要求填报工程业绩表并附相关有效证明材料，盖章方式不作要求。

2、表中所有空格内容均须填写，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

## 格式2-9

## 八、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 1.1 | 项目负责人（项目经理） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日      期：XXX

（二）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 项目名称 |  |  | 担任职务 | 发包人 |

注：

1、人员应附身份证。

2、人员应附执业或职业资格或上岗证或职称证。

## 格式2-10

## 中小企业声明函

## 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
　　1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：本项目采购标的应属“建筑业”，本《中小企业声明函》中的“（采购文件中明确的所属行业）”均应填写为“建筑业”。

## 格式2-11

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

## 格式2-12

## 监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：1.供应商符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业的适用。

2.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

首次报价一览表/最终报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 报价类别 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可竞争费 |  | 分部分项工程费+措施项目费（除安全文明施工费外）+工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 |
| 2 | 不可竞争费 | 138421.7元 | 安全文明施工费+暂列金+规费 |
| 3 | 税金 |  | 税金=(可竞争费+不可竞争费-工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费)*(增值税税率9%+附加税税率0.313% |
| 4 | 总价 | 大写： 元整 小写： 元 | 可竞争费+不可竞争费+税金 |

注：

- 1.供应商的报价是供应商响应采购项目要求的价格体现，本项目采用综合单价计价方式，合同总价为暂估总价。报价包含完成对应工程量所需的人工费、材料费、机械使用费、运输装卸费、安装费、管理费、利润、措施费、安全文明施工费、规费、税金、检验检测费、验收及移交等全部费用，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务费用。

- 2.税金（增值税及附加费）以税前工程造价为基数计取，随报价调整而同步调整。

- 3. 以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，报价人可自行补充。

- 4.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：       年        月