一、项目概述

1、项目概况：本项目共1个包，采购2025年四川大学生物实验教学中心条件改善（一期）实验仪器设备一批。

2、采购清单（中小企业声明函填写标的相关信息依据下表）：

| 包号 | 序号 | 标的名称 | ★数量 | 单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 | 是否属于优先采购节能产品 | 是否属于强制采购节能产品 | 是否属于优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 学生端生物显微镜 | 14 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  | 2 | 智能人工气候箱 | 1 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  | 3 | LED顶置智能人工气候箱 | 2 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  | 4 | 多道生理信号采集处理系统 | 5 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  | 5 | 冰箱 | 5 | 台 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 |
|  | 6 | 冷藏柜 | 1 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  | 7 | 深冷冰柜 | 1 | 台 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 |
|  | 8 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  | 9 | 全自动高压灭菌锅 | 2 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  | 10 | 普通光学倒置显微镜 | 3 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  | 11 | 正置荧光显微镜及图像采集系统 | 2 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  | 12 | 生物实验室显微互动系统教师端 | 1 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  | 13 | 生物实验室显微互动系统学生端 | 40 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  | 14 | 教师端数码生物显微镜 | 1 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  | 15 | 学生端一体化数码生物显微镜 | 30 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  | 16 | 流式细胞仪 | 1 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  | 17 | 组培架 | 7 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  | 18 | 柜式空调 | 3 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 是 |

注：

①本项目为货物采购项目，仅将本项目中主要货物作为标的物；配件、辅料等材料不作为标的物，也不对其生产厂家做要求。

★二、商务要求

1.交货期及地点

1.1交货期：合同签订之日起的3 个月以内完成设备交货、安装、调整并交付采购人验收。

1.2交货地点：四川大学（采购人指定地点）。

2.付款方法和条件：

（1）中标人在中标后10个日历天内，需向采购人交纳合同金额的10%履约保证金，履约保证金在验收合格后10个日历天内退还。

（2）采购人在本合同签订生效后15个工作日内支付合同金额百分之三十款项；

（3）全部货物安装调试完毕并验收合格建立固定资产后支付合同总价的百分之七十款项。若遇采购人寒暑假或财务扎帐时期等原因，付款时间可做适当顺延。

（4）中标人应在采购人付清全款前，向采购人开具真实、合法、有效的和足额的发票。若中标人延期提供发票，采购人付款时间相应顺延。

3.涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

4.售后服务要求

4.1安装调试：

合同签订后一个月内投标人应提供设备安装、调试等必备的技术文件，以便采购人能提前作好设备安装的准备工作。

当货物到达采购人指定的安装现场后，中标人按照采购人通知的日期安排具有安装调试经验的技术人员负责安装，调试。（安装调试不再另行收取费用，费用包含在投标报价中）。

4.2质保与培训：

4.2.1质保期：保修期不低于五年（自验收合格之日起算）。

4.2.2质保期内，如产品存在由于设计、制造引起的质量问题，中标人应及时（最迟不应超过3日）更换全新产品（费用包括在投标总价中，不再另行支付费用）。如产品（含主机）出现故障问题，中标人应负责维修维护工作，应在接到采购人通知后2小时内作出响应，如4小时内无法电话解决问题，中标人的维修工程师需在接到故障报告后24小时内到达采购人现场修理和更换零件（费用包括在投标总价中，不再另行支付费用），如5个工作日无法正常使用，需提供全新备用机。否则采购人一切损失由中标人承担。

4.2.3在质保期届满后，中标人保证继续为采购人提供设备的维修服务，保证在中标产品使用期内以不高于中标产品相关配件及服务的价格，向采购人提供备品、备件及维修服务。

4.2.4培训计划：要求中标人提供不低于2次现场设备操作培训服务，所需费用包含在投标报价中。

5.履约验收：

5.1设备到达交货地点并完成安装、调试后由采购人组织验收。

5.2设备性能参数按合同规定的各项参数检验，未予说明的，按照国家标准、行业标准、企业标准的顺序进行检验。仪器附件按照配置清单进行验收。

5.3设备的各项指标必须符合本项目采购合同及投标文件响应的技术指标。

5.4仪器验收合格后需填写《四川大学仪器设备验收单》（模板由采购人提供）。

5.5中标人应积极配合采购人做好安装调试，安装调试完毕后向采购人提出验收申请，采购人应在30个工作日内完成验收并签署验收意见。

6.	其他要求：

6.1资料查验要求

投标人中标后，须在本项目采购合同签订前，向采购人组建的核查小组提供招标文件第七章评分标准“技术要求”评审项中得分项所提供的证明材料并加盖产品生产制造厂商鲜章（操作截图除外）进行查验，同时采购人保留向产品生产制造厂商或其他相关方询证证明材料真实性的权利；

6.2设备、产品参数查验要求

中标人所提供的所有设备、产品的参数必须与投标文件响应情况一致，采购人保留就所有参数由国家认可的第三方检测机构测试的权利，中标人须无条件配合；如第三方检测结果达不到投标文件响应的参数情况，测试所产生的所有费用均由中标人负责，同时，采购人保留追究中标人一切直接和间接损失的权利；如第三方检测结果达到投标文件响应的参数情况，测试所产生的所有费用由采购人负责。

三、技术参数要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 单位 | ★数量 | ★单价最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生端生物显微镜 | 1. 主要技术指标 1.1 显微镜 ▲1.1.1 具有明场观察方式，放大倍率：40-1000倍。光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45 mm。载物台：钢丝传动，无齿条结构，活动范围为≥X轴向76 mm × Y轴向30 mm，具有标本定位尺。调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，最小调焦步进≤2.5 um。聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A.≥1.25。 ▲1.1.2 照明系统：内置透射光柯勒照明方式，不低于20000小时寿命低功耗LED光源，LED功率≤0.8 W，具有蓝光减弱系统，使HE染色标本的色调更加鲜艳自然。 ▲1.1.3 三目观察筒：视场数≥20，瞳距调节范围为48-75 mm，倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点调节范围≥370-430 mm。目镜：10X，带眼罩，视场数≥20。 ▲1.1.4 物镜转盘：显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘。物镜：平场消色差物镜，4X（N.A.≥0.1，W.D≥27 mm），10X（N.A.≥0.25，W.D≥8 mm），40X（N.A.≥0.65，W.D≥0.6 mm），100X（N.A.≥1.25，W.D≥0.13 mm）。 1.1.5 防霉装置：在观察筒、目镜、物镜都做防霉处理；所采用光学元件均为环保无铅玻璃。 1.2 智能一体机： ▲1.2.1 智能一体机为本地成像，通过5G WiFi（802.11ac）无线的方式与教师端互动工作站交换信息，将所有学生端智能一体机的控制权汇聚到教师端PC，实现显微图像实时传输、教学互动，内含5G WiFi IEEE802.11ac模块（提供国家认可的合法检测机构出具的检测报告或厂家白皮书或产品技术彩页等证明材料复印件加盖公章）。 ▲1.2.2 内置0.43X光学接口，实现大视野范围；内置相机模块有效像素静态、动态均不低于2000万像素，无像素插值，实时预览分辨率和帧率：5184×3888≥10帧/秒，3840×2160≥15帧/秒（提供国家认可的合法检测机构出具的检测报告或厂家白皮书或产品技术彩页等证明材料复印件加盖公章）。 1.2.3 相机自带不低于15.6 英寸、高色域、1920 x 1080物理分辨率的显示器，CPU≥4核、GPU≥2核、DDR4内存≥4 GB、EMMC硬盘≥32 GB（支持U盘扩展容量）、USB接口≥2个、HDMI输出≥1个，附送有线鼠标及键盘。开机直出显微画面，自动连接教师互动软件，内置专业显微学生版软件，正版WPS办公软件没有教师许可，学生无法安装第三方APP，也无法删除系统文件和上网，系统不会中毒，自然稳定可靠，同时可连接学生的安卓、iOS系统智能平板或智能手机。 1.3 智能一体机互动软件：支持拍照、录像、测量、批注，实时记录授课重要内容，具有白平衡数值读入记忆，下堂课无需调整。支持调节目标亮度，曝光，增益，白平衡，图像RB参数，对比度，色度，饱和度，锐度，伽玛，恢复默认参数（Default）等设置。内置正版WPS办公软件，可以直接导出EXCEL、WORD、PDF文档。微信互动设置：建立与老师1对1沟通的桥梁，一键发送图片、发送文字或表情包，支持一键上传作业；支持连接耳机实时求助教师，提高学习效率。学生输入自己的用户信息，以用户身份登陆系统，教师在互动软件相机列表处即可查询到所有使用者信息。软件可设置一拍二存，图片保存到本地文件夹的同时也可保存到U盘中，方便课后复习。教师端互动软件内可以查看到所有的学生上传的文档，不同的学生有不同的文件夹。只要教师PC有跟服务器/外网连接，学生们可以从服务器/外网上下载图片在课后完成作业。 | 台 | 14 | 2.80 |  |
| 2 | 智能人工气候箱 | 1. 采用LED冷光源光照，标配白光光源、也可定制红光、蓝光；光照强度：5000-30000 LX，可定制到10万LX； 2. 采用环保型制冷剂（R134a）； 3. 微电脑控制温度、气候，可模拟白天及黑夜的温度，温度偏高或者偏低报警；可设定多段程序控制，每段设置时间范围1-99小时，可设置不同的分段参数； 4. 容积≥800 L。 | 台 | 1 | 3.45 |  |
| 3 | LED顶置智能人工气候箱 | 1. 容积≥400 L； 2. 温度分辨率：≤0.1℃； 3. 光照强度：0-15000 LX； 4. 可编程设计，可设置不少于30段99周期； 5. 标配机械锁，防止任意开门，并配有玻璃观察内门。 | 台 | 2 | 3.40 |  |
| 4 | 多道生理信号采集处理系统 | 1. 硬件指标： 1.1 机箱内置变压器，直接输入市电交流220 V\50 HZ电源，仪器外部无需外接任何变压适配器。主要参数及功能：放大器输入电阻≥100 MΩ（双端输入）及50 MΩ（单端输入）、共模抑制比≥100 dB、噪音≤±1 Μv (RMS)或≤±3 μV（P-P)；频响：DC~20 kHz。输入范围：5 μV~500 mV。兼容64位和32位windows所有操作系统；具备液晶屏显、传感器识别、实验环境数据检测、ECG-12等功能。 1.2 交、直流具有相同的增益：量程500 mv、200 mv、100 mv、50 mv、20 mv、10 mv、5 mv、2 mv、1 mv、500 uV、200 uV、100 uV、50 uV、20 uV、10 uV档可调；低通滤波（硬件）：0.3 Hz、3 Hz 、10 Hz、30 Hz、100 Hz、500 Hz、1k Hz、3k Hz、10 k Hz、OFF（20k Hz）；时间常数（硬件）：0.001 s、0.002 s、0.02 s、0.2 s、1 s、5 s、DC。 1.3 刺激器： 1.3.1 刺激模式＞15种；包括：单刺激、串单刺激、连续单刺激、双刺激、串双刺激、连续双刺激、时刺激、强度递增刺激、频率递增刺激、波宽递增刺激、波间隔递增刺激、自动双串刺激、外同步触发、高级刺激、程控刺激、三角波刺激等；高级刺激可调项目数≥10项；包括：延时、波宽、强度、波间隔、频率、脉冲数、递增方式、组间延时、刺激模式、循环次数等；程控刺激可调项目≥10项；包括：延时、强度、波宽、脉冲数、波间隔、重复次数、组间延时、串间间隔、递增模式、循环次数等；同步触发：记录当前波形、重叠显示、不叠加、叠平均、叠累积；触发捕捉：上升沿捕捉、下降沿捕捉。 ▲1.3.2 刺激方式：4种，包括正电流、负电流、正电压、负电压；刺激标注：居中、偏下和偏上可选；支持外刺激捕捉插件、血压血氧监测仪同步显示插件、微循环同步操作插件、反应时测定插件、蛙心输出量控制插件、人体实验插件、实验指导插件、时时帮助插件等功能。包含ECG全十二导联接口，每个通道均可作12种导联方式的心电图，导联方式共12种：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6。 1.3.3 输出电压≤50 V，0-50 V之间可调；以满足国家安全用电标准（另可外接双极性刺激器达到120 V）；最大负载电流：100 mA。 2. 仿真实验系统模块： 内嵌于数据采集分析软件，可以实时一键调用；包含>100个实验模块、>50部实验录像、>53个全实景高仿真虚拟实验（包括生理学、病理生理学、药理学和人体实验）和>200项分析处理模块等；仿真数据分析软件与采集系统软件一体化设计、二者布局和主要命令和按键一致； 所有实验指导包括：预习要求、目的、材料、方法、实验观察、结果； 高仿真虚拟实验要求：仿真设备（非动画演示或者电脑绘图）与使用的真实实验设备基本一致；操作流程与真实实验操作流程一致；实验设施布局与真实实验时仪器设备布局基本一致；仿真实验具备采样频率设置、通道模式、扫描速度调节、灵敏度调节、高通滤波和低通滤波等；界面具备一键启动“原理和方法”模块，其内容包括有“实验原理、实验材料、方法步骤、操作视频、思考测验、实验报告”；仿真数据分析结果呈现于数据面板，并可以将分析结果可以导入office； 实验资料库包括：实验室（建设与规划）、仪器设备（操作介绍）、实验动物（介绍）、实验背景、实验数据、数据统计、报告撰写、实验研究、学习资源、思考测试、实验视频； 高仿真实验包括：刺激强度对骨骼肌收缩的影响实验；刺激频率对骨骼肌收缩的影响实验；前负荷与骨骼肌收缩张力的关系实验；后负荷对骨骼肌收缩作功的影响实验；前后负荷对骨骼肌收缩作功的影响实验；神经干AP与肌肉收缩的同步观察实验；骨骼肌兴奋时的电活动与收缩的关系实验；神经干动作电位及其传导速度的测定实验；神经干AP的定量测定实验；药物对神经兴奋性的影响实验；神经干不应期的测定实验；刺激波宽对神经干兴奋的作用实验；ABO血型鉴定实验；血浆胶体渗透压降低在水肿发生中的作用实验；蟾蜍心室期前收缩与代偿间歇实验；离子与药物对离体蟾蜍心脏活动的影响实验；离体心脏定量实验实验；减压神经放电和动脉血压同步记录实验；ECG和减压神经放电实验；家兔动脉血压的神经和体液调节实验；家兔动脉血压的神经和体液调节（定量）实验；颈动脉窦压力感受性反射实验；肾上腺素对低钙、高钾、ACh、酸降低心脏收缩力的拮抗作用实验；药物对家兔动脉血压的作用实验；乙酰胆碱对家兔动脉血压的作用实验；离体大鼠胸主动脉环灌流实验实验；家兔急性右心衰竭实验；体液分布改变在急性失血中的代偿作用实验；高钾对兔心电图的影响实验；离体心肌细胞动作电位实验；心肌兴奋不应期测定实验；人体心电图实验；人体异常心电图实验；人体无创性左心室功能测定实验；肾上腺素类药物的鉴别\实验一实验；肾上腺素类药物的鉴别\实验二实验；尿生成的影响因素实验；膈肌电活动与呼吸运动实验；家兔呼吸运动调节实验；吗啡对家兔呼吸的抑制作用实验；哌替啶对家兔呼吸的抑制作用实验；家兔血液酸碱度变化与血气分析实验；呼吸系统综合实验；离体家兔肠肌运动实验；药物对离体豚鼠回肠的作用实验；豚鼠耳蜗微音器电位实验；肌梭传入冲动的测定实验；动作电位的滤波实验实验；缩宫素对离体大鼠子宫的作用实验；缺氧耐受性实验实验；半数致死量（LD50）的测定和计算实验；静脉注射苯酚磺酞（PSP）的药动力学参数测定实验；肾功能损伤对PSP消除的影响实验；张力测定装置的安装、连接实验；血压测定装置的安装、连接实验；呼吸流量测定装置的安装、连接实验。 3. 软件基本要求： ▲3.1 支持同一文件名下保存多个波形子文件，并可以自动追加、自动保存，但不会覆盖原文件，确保不丢失每一个实验数据；也可对每一个子文件单独修改、删除、保存等操作。 3.2 需具备数据断电恢复功能和程控记录模式；程控记录可以设定时间和组数；打印方式支持多块打印、捕捉打印、WORD格式打印、当前屏图像输出等打印方式；打印模板至少包括：标准型、学生型和科研型。 3.3 反应时测定插件：刺激方式包括声刺激和光刺激，可以快速清空和删除错误测试项；血压血氧检测插件：容积波、血氧、脉搏信息，可以在任意通道显示； 3.4 专用实时测量工具包括：呼吸、脉搏、血压、心室内压、心肌收缩、心电图； 通用实时测量工具包括：最大值、最小值、峰峰值、平均值等（包括全屏和快速统计两种方式）； 张力类分析包括：肌肉收缩单波分析（Tmax、Tmin、△T、STI、DTI、DTI50、DTI90、+dT/dt max、-dT/dt max、t-dT/dt max）；心肌收缩连续波分析（平均收缩峰张力、平均舒张谷张力、平均张力、mSTI、mDTI、频率（心率）、周期数、Tmax、Tmin、△T、mDTI50、mDTI90、+dT/dt max、-dT/dt max、t-dT/dt max等）； 压力类分析包括：动脉血压测量（mLVSP、mLVDP、mLVP 、mHR、mdP/dt max、m-dP/dt max 、mt—dP/dt max 、LVPmax 、LVPmin 、MSTI、MDTI等）；心室内压测量（mLVSP、 mLVDP 、mLVP、 mHR 、mdP/dt max 、m-dP/dt max、mt—dP/dt max 、LVPmax、LVPmin、MSTI、MDTI等）；中心静脉压(CVP)（最大静脉压、最小静脉压、平均静脉压等）； 呼吸：最大呼气峰压、最小吸气谷压、+dP/dt max、-dP/dtmax、呼气间期、吸气间期、呼吸时比、平均呼气压、平均吸气压、呼吸频率等； 心电测量分析指标：P波峰值，R波峰值，T波峰值，P-R间期，Q-R-S间期，Q-T间期、S-T间期、S-T偏移量、时间－心率曲线图、时间－心率曲线图、时间－（R－R）间期曲线图、时间－（R－R）间期曲线图、间隔统计、（HRV）心率变异性分析等；能够按时间和心动周期进行间隔统计； 3.5 专用数据分析一体化主机不低于23.8英寸显示器、CPU≥4核、DDR4内存≥16G、固态硬盘≥512G固态、W10系统。 ▲4. 主要配件：主机一台（含数据分析系统）；分析软件1套；仿真实验系统软件模块1套；加密锁1套；USB2.0信号线配件1根；屏蔽保护生物电信号输入线2根；刺激输出线1根；记滴输入线1根；进口三通1个；静脉测压管1根；血压传感器1个（-10~40 kPa）定标型换能器；肌张力传感器1个（0~30 g）定标型换能器；ECG-12导联线1套；肢体导联夹1套。 | 套 | 5 | 2.70 |  |
| 5 | 冰箱 | 1. 容积≥270 L，冷冻室≥90 L，冷藏室≥170 L； 2. 制冷剂：R600a； | 台 | 5 | 0.23 |  |
| 6 | 冷藏柜 | 1. 有效容积≥620 L； 2. 制冷剂：R290； 3. 柜内温度：0-10 ℃； | 台 | 1 | 0.70 |  |
| 7 | 深冷冰柜 | 1. 容积：≥700 L； 2. 额定功率（W）：≤365，噪音（dB(A)）:≤53； 3. 调温范围（℃）：≥-38-8 ℃； 4. 冷冻能力：直冷，制冷管：邦迪管；5面制冷，内冷+强冷+风机风道的冷凝系统设计，散热效果更好，制冷速度提升10%；加厚保温层设计，断电100小时不化样品； | 台 | 1 | 0.48 |  |
| 8 | 电热鼓风干燥箱 | 1. 温度范围：≥50℃~200℃；温度均匀度：≤最高工作温度±3.5%；温度波动度：≤±1℃；箱内循环方式：自然对流。 2. 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警。 3. 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：不锈钢板；内箱采用圆弧结构设计，便于清洁；可抽拉活动式搁板，间距可调，搁板数量≥3。 4. 无玻璃内门，外门有观察窗；顶置出风口，开关方便。 5. LED数码管显示P.I.D.温度控制器，控温精准；具有参数记忆功能，来电自动恢复运行；连续运行或定时运行：0~9999 min。 ▲6. 内部容积（L）：≥137。 7. 功率（W）：≥2000；电源：1Ø 220V 50 Hz。 | 台 | 1 | 0.76 |  |
| 9 | 全自动高压灭菌锅 | 1. 干烧保护装置：温度感应式干烧保护装置应为铜质或更高等级材质；液体感应式应为双液位感应式防止误判。 2. 温度：灭菌工作温度≥105-137度，压力容器设计温度≥153度；设计压力≥0.42 Mpa，安全阀起跳压力≥0.29 Mpa。 3. 容量：≥85 L，立式结构，底部带脚轮，腔体直径≥40 cm可放入直径38 cm，高度58 cm的灭菌架。 4. 六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整；灭菌时间：1-6000分钟，融化时间：1-6000分钟，保温时间：1-7930分钟，定时器预置范围：0-15天延迟；灭菌腔材料：SUS304不锈钢，压力容器设计使用年限≥20年；开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖），下压式关盖；具有废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌；标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度；冷却锁打开温度：根据灭菌物的热惯性，可设置灭菌物的开盖温度，温度没达到设定温度，腔盖无法打开；饱和蒸汽监测：系统自动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境；智能化微电脑系统，灭菌过程的全自动控制。APP：预装灭菌器应用APP软件，手机通过下载APP，可以实时查看灭菌器温度、压力等情况，可查询历史灭菌记录，故障信息等状态。 5. 安全装置：八柱均分，闭盖检查系统：电动式双内锁：冷却锁OPEN温度：缺水保护、过压双重保护：自动故障检测系统、后台安全测试程序，温度监控、漏电、过流与短路保护。 ▲6. 附件：不锈钢提篮2个，冷却风扇1套。 | 台 | 2 | 4.80 |  |
| 10 | 普通光学倒置显微镜 | 1. 无限远色差校正光学系统。目镜：广角目镜，大视场，高眼点，视场直径≥20 mm，屈光度可调；观察筒：45度倾斜，可360度自由旋转，提升眼点高度≥40 mm；载物台：面积≥200*239 mm，硬膜涂层表面，防腐、耐磨，防溅设计，有效防止使用时液体溅入显微镜主体内部，保证设备使用寿命；载物台调节手柄为球形结构，便于调整不同角度；调焦机构：调焦行程≥20 mm，粗微调同轴，粗微调松紧可调，微调最小格值≤2 μm；照明系统：标配LED灯。 ▲2. 物镜转换器：平面轴承四孔物镜转换器；相差物镜： 4X/W.D≥12 mm、10X/W.D≥4.1 mm、20X/W.D≥4 mm、40X/W.D≥3.0 mm。 ▲3. 聚光镜：N.A.0.30，工作距离≥72 mm。移去聚光镜时，工作距离≥184 mm。 ▲4. 相衬推拉板组（三孔相衬推拉板组，三个物镜共用一个相衬环板，避免频繁移动相衬推拉板），或配备快速相差系统，无须更换相差环板即可满足在4X、10X、20X、40X之间物镜切换仍可得到高清晰图像。 5. WiFi成像系统：像素≥1000万像素；扫描方式：逐行扫描；快门方式：卷帘快门；Wifi无线传输，可以连接不同的智能终端（平板、智能手机或电脑一体机）。不受品牌、操作系统和机型等限制，显示设备与显微镜均可全无线连接，实时展现镜下优质图像。 6. 图像处理端：运行内存≥4GB，CPU核心数≥八核，存储容量≥64 GB，屏幕尺寸≥10英寸，屏幕分辨率≥2000×1200；配可安装在机身的平板支架。 7. 处理软件：具备各种测量功能并可导出到EXCEL报表；提供双图比较功能，一侧为固定照片，一侧为动态照片；支持各种存储格式，格式文件同时包含图像与指示、测量结果；应能实时添加动态比例尺并保存含有比例尺的图像；软件提供动态图像采集的直方图功能，以便监测图像采集质量。 | 台 | 3 | 4.50 |  |
| 11 | 正置荧光显微镜及图像采集系统 | 1. 荧光显微镜主机 1.1 人机工程三目观察筒，正像三目头部，倾斜角30°，瞳距调节范围：≥48-70 mm；10X宽视野目镜，视场数≥26.3 mm，高眼点设计，双目屈光度可调；目镜观察筒：三筒光路3档选择，分光比分别为100:0，20:80，0:100。 ▲1.2 半复平场消色差物镜：4X/N.A.≥0.13，F.N≥26.3；10X/N.A.≥0.3，F.N≥26.3；40X/N.A.≥0.75，F.N≥26.3；100X/N.A.≥1.3，F.N≥22。 ▲1.3 转换器：内倾≥5孔编码转换器，有效的保护操作者的眼睛免受强光的损伤，转换器带DIC插槽，方便后续升级。 1.4 聚光镜N.A0.9/1.25。 1.5 柯勒照明系统：照明装置要求LED照明，具备光强管理功能和卤素灯色彩模式；在图像照明中提供优化的恒定亮度，在操作过程中观察放大倍率发生变化，亮度记忆功能可使所有倍率下的亮度保持不变,进一步提高工作效率。 1.6 载物台：双片夹钢丝载物台，工作区域有硬质阳极氧化表面处理，抗刮及耐化学腐蚀；调焦机构：粗微调同轴，行程范围≥25，微调≤0.1 mm/转，具有上限位，松紧可自由调节。 ▲1.7. 荧光装置：不少于六档荧光转塔（不少于5档荧光通道，1档明场观察通道），荧光激发块要求提供B、G、U三支硬镀膜窄带宽激发块；荧光照明系统：LED光源，寿命长不低于20000小时。 2. 高清高速摄像系统：最大像素≥2000万，芯片类型要求为高灵敏度背照式彩色芯片，尺寸≥1英寸，像素尺寸要求不低于2.4 um×2.4 um，分辨率≥5472×3648，预览帧速≥48fps@2736×1824，具有高分辨色彩还原技术，USB3.0高速数据传输。图像分析系统能进行图象增强、处理；自动、手动图象拼接；扩展视野景深；自动、手动图象位置校对，多维图象管理；彩色通道管理：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记观察、荧光观察等；自动化报告生成器，本地放大功能；测量功能：随意对图象切割、测量、计数、分类；HE等染色方法的阳性灰度、阳性比例计算；简单电泳条带分析；荧光强度分析等。可以选择面积、周长、角度等多种测量方式 3. 数据处理系统：处理器≥6核/内存≥16 GB/7200 转 SATA2 硬盘≥1 TB、SSD固态硬盘≥256 GB/宽屏液晶显示器≥23寸/Windows中文版。 | 台 | 2 | 15.50 |  |
| 12 | 生物实验室显微互动系统教师端 | 1. 硬件技术参数： 1.1 光学系统：采用无限远色差校正光学系统。目镜：平场，高眼点10X，双目视度可调节，视场直径≥22 mm；观察筒：铰链式镜筒，30°倾斜，可以360度旋转，通过旋转目镜筒，能提高眼点高度≥40 mm。 ▲1.2 高反差物镜：4X物镜，N.A≥0.10，WD≥18.5 mm；10X物镜，N.A≥0.25，WD≥10.5 mm；40X物镜，N.A≥0.65，WD≥0.6 mm；100X油物镜，N.A≥1.25，WD≥0.13 mm；物镜转换器：内定位5孔物镜转换器。 ▲1.3 聚光镜：内置孔径光阑阿贝聚光镜 N.A ≥1.25，聚光镜孔位≥7 孔，具有聚光镜孔位锁。 1.4 载物台，矩形，面积≥211 x 154 mm；行程≥75 x 50 mm；X、Y向低位同轴调节手轮，且其扭矩（松紧）可调。可同时放置2张切片硬膜涂层表面，防腐、耐磨；调焦机构：粗微同轴调焦手轮，最小调节幅度≤2.5 um。粗动松紧可调，工作台上限位置可调节，带载物台卡位器。 1.5 柯勒照明系统：低耗能LED冷光源照明，功耗≤2.4W。 1.6 内置高分辨率摄像系统，高清彩色芯片；静态时≥1600万像素、动态时≥400万像素。Wifi无线传输，可以连接不同的智能终端（平板或智能手机），不受品牌、操作系统等限制，显示设备与显微镜均可全无线连接。 ▲1.7 配置正版图像分析软件，多种语言版本有一键切换功能。 2. 教师端图像处理软件： 该软件应具备良好的兼容性，支持多种国际语言至少提供≥7个语言版本，使用过程中可一键直接转换；Camera模块需要能够将捕捉的图像迅速传至电脑，图像分辨率无需压缩；记忆平衡参数，实现背景光平衡，同步去除噪声处理，图像背景通透，像质佳；同时提供捕捉、测量、滤镜处理、校准圆或刻度线精确校准等多种功能； 图像采集：可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像； 图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)等功能； 图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、自定义滤波器； 校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量； 3. 无线互动系统控制软件： 3.1 整个系统均须采用全无线传输模式：学生端数码显微镜通过无线的方式与智能终端进行连接成像，学生端通过无线的方式汇聚到教师端控制系统。 3.2 学生智能终端应不受种类、操作系统和品牌的限制，学生端应具备有多种类型、多种操作系统无线智能终端跨平台解决方案；同时支持Android、IOS、Windows 等操作系统，数字化显微镜通过手机、平板电脑等智能终端即可实现显微互动教学。。 3.3 无线智能终端在80个点位以上时应能实现稳定传输，系统能够同时满足显微图像的实时传输、互动，无延时。 3.4 系统应具备：微观图像、宏观图像、课堂交互、教学求助等功能模块，用户可通过系统进行微观实验和宏观实验，并进行实时交流。教学示范：能把教师电脑屏幕上的授课内容传送到每个学生端，教师可根据需求选择强制性、非强制性两种示教模式；学生端可选择性接收非强制性教学示范，确保学生在操作实验时不受到干扰，同时可以自主选择学习。实验评估：可设置课堂实验报告，并进行现场评级，可对单个学生实验进行评级，也可对多个学生实验同时进行评级；授课评估：具备授课效果实时接收系统；设备登记：具备显微镜使用管理登记系统；图像对比：可同时打开两张或四张图片，进行对比教学；图像捕捉：可实时采集宏观图像、微观图像；图像处理：可对采集下来的图片进行各种图像处理，测量、计数、报告打印等；作业下发：可以将图片或office文件下发给学生作为课后作业；语言选择：中英文可选，多语言教学。7个（含）以上语言版本，使用过程中可一键直接转换；系统使用及更新：用户可通过外网下载学生端APP，并实时进行厂商最新程序的更新。 ★4. 配套工作站参数要求： CPU频率≥3.6 GHz ≥四核心/≥八线程/≥8GB DDR4/≥2 TB硬盘/性能级独立显卡≥2 G/有线网卡≥1000 MB网卡/≥2×USB2.0，≥4×USB3.0/ Windows 10专业版/23英寸IPS显示器/键盘和鼠标/硬盘保护功能。 | 套 | 1 | 3.60 |  |
| 13 | 生物实验室显微互动系统学生端 | 1. 显微镜系统： 1.1 光学系统：无限远色差校正系统。目镜：10X，视野视场≥20 mm，镜筒瞳距≤55~75 mm，视度可调；铰链式内置数码（50：50），视度可调，30°倾斜；目镜筒上的卡槽设计可将目镜锁紧定位，避免掉出。 ▲1.2 无限远平场消色差物镜：4x N.A≥0.1 mm、W.D≥27.7 mm；10x N.A≥0.25 mm、W.D≥8 mm；40xN.A≥0.65 mm、W.D≥0.60 mm(弹簧)；100x N.A≥1.25 mm、W.D≥0.13 mm（弹簧，oil）。 1.3 转换器：内定位≥4孔转换器，内定位设计，更换切片无需升、降载物台；粗微动调焦装置：采用低手位调焦设计，共轴粗微调，粗调范围≥15 mm，微调每转：≥0.3 mm，微调最小格值≤2.5 m；聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜，带可变光栏；照明：≤3W LED灯。 ▲1.4 载物台：面积≥120×132 mm，行程为≥75 mm×30 mm，右手控制，游标刻度≤0.1 mm；无凸出，可夹持双片。 ▲1.5 内置摄像系统，Wifi无线传输，可以连接不同的智能终端（平板或智能手机不受品牌、操作系统等限制，显示设备与显微镜均可全无线连接。） ▲1.6 一体化单一外置DC供电插口及标准网络接口，同时也可以连接电脑观察。一体式结构设计，整机需与显微镜底端一根电源线供电；机身需具有RJ45接口，USB接口（直供平板充电使用）。 1.7 可通过WIFI连接手机、平板、触摸屏等终端，切换镜头时屏幕端测量比例尺将即时自动切换，随时可以精确测量图像。 ▲1.8 配置正版图像采集处理软件，软件内置多种语言无需重新安装软件即可一键切换（提供软件截图或厂家白皮书或产品技术彩页等证明材料复印件加盖公章）。 2. 摄像系统： 内置式数码一体化显微摄像系统，非双目改造为三目；静态≥1600万像素、动态分辨率≥1080P。Wifi无线传输、RJ45传输，可以连接不同的智能终端（平板或智能手机）。不受品牌、操作系统等限制，显示设备与显微镜均可全无线连接，能实时展现镜下优质图像。 3. 图像显示设备： ▲3.1 设备需内嵌固定于机身头部位置，便于观察及管理；可翻折，便于搬运及存储，使用专业工具才能拆卸更换平板；通过显微镜机身USB接口可直供图像显示系统充电，无需采用适配器充电。 3.2 采用WIFI连接，采用系统包括但不限于Android、IOS、Windows操作系统，可同时连接操作系统系统为Android、IOS、Windows的手机； 3.3 图像显示系统≥10.1英寸，制式：wifi，操作系统：CPU≥八核、运行内存（RAM）≥3G、存储容量（ROM≥32G、扩展支持≥256G、主摄像头≥500万、网络 wifi、超高清成像装置，分辨率≥1920*1200 dpi，画面无拖尾延迟现象；APP端：所有学生端需采用无线交互式连接，可实时显示在教师端电脑，带显微无线互动处理配套APP，可进行图像采集、图像分析、图像处理，APP终身免费升级与使用。 | 套 | 40 | 1.90 |  |
| 14 | 教师端数码生物显微镜 | ▲1. 光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≤45 mm，放大倍数：≥40X—1000X。 2. 目镜：超大视野目镜10X，视场数≥20 mm，高眼点，-5～+5视度可调；观察头：铰链式三目观察头、30°倾斜，固定视度，瞳距≥48-75 mm。 ▲3. 转换器：内倾式内定位5孔编码转换器，转动舒适，定位准确可靠；物镜：无限远平场物镜，高性噪比、高分辨率以及高反差的成像效果。 4XNA≥0.10，WD≥18.5 10XNA≥0.25，WD≥10.5 40X（弹簧）NA≥0.65，WD≥0.6 100X（弹簧、油）NA≥1.25，WD≥0.13 ▲4. 聚光镜：内置孔径光阑阿贝聚光镜 N.A ≥1.25，聚光镜孔位≥7 孔，具有聚光镜孔位锁。 ▲5. 移动载物台：钢丝结构载物平台；尺寸：≥211 X 154 mm，移动范围≥75 X 32(mm)，右手位或左手位低位同轴操作手柄，松紧可调，凸点导向机构便于单手上切片。 6. 调焦系统：低手位同轴调焦机构（带上限位及松紧调节环），符合人机工程学设计；调焦范围≥35 mm，微调格值≤2.5 um，左右手轮磁吸式，可根据左右手习惯随时互换；低耗能LED冷光源照明，功率≤2.4W，亮度可调。 7. 摄像头≥2000万像素，大靶面芯片大小≥1英寸，像素大小≥2.4 * 2.4 µm，最大分辨率≥5440 * 3648，帧速：15fps@ ≥5440 * 3648，50fps@≥2736 * 1824，60fps@≥1824 * 1216 8. 教师机处理终端：≥4核处理器，≥500G固态，≥1T硬盘，USB3.0，≥27寸显示器，无线网卡； 9. 系统采用纯无线网络安装方式，无需布设网线，1个AP同时拖动≥80个学生端，同步性好，流畅不卡顿。不破坏目前现有教室的环境与设备，方便后期教室布局变动或搬迁 10. 无线互动系统控制软件： 10.1 跨平台解决方案：同时支持Android、IOS、Windows等操作系统，数字化显微镜通过手机、平板电脑等智能终端即可实现显微互动教学；整个系统均须采用全无线传输模式：学生端数码显微镜通过无线的方式与智能终端进行连接成像，学生端通过无线的方式汇聚到教师端控制系统；学生智能终端应不受种类、操作系统和品牌的限制，学生端应具备有多种类型、多种操作系统无线智能终端；系统能够同时满足显微图像的实时传输、互动，无延时；无线智能终端在80个点位以上应能实现稳定传输；软件功能：屏幕广播、屏幕广播速度增强、屏幕笔、网络影院、共享白板、视频直播、语音广播、语音对讲、学生演示、分组教学、讨论、文件分发、作业提交、网络快照、屏幕监视；教学评测、试卷编辑、开始考试、阅卷评分、随堂小考、答题卡考试、抢答竞赛；课堂管理：电子点名、班级模型、签到、学生端属性查看、系统日志、黑屏肃静、远程命令、分组管理、图标监看、自动锁屏、防杀进程、远程登录、U 盘限制、上网限制、程序限制、打印限制、请求帮助、远程消息、远程设置；并具备防杀进程、断线保护、卸载密码保护等辅助功能维护教学秩序。 | 台 | 1 | 6.83 |  |
| 15 | 学生端一体化数码生物显微镜 | ▲1.一体化设计，≥11寸平板固定于显微镜机身上，方便学生观察，显示屏无需单独供电，便于观察操作，Windows 10及以上操作系统，内置WIFI无线模块；CMOS光电传感器，靶面尺寸≥1/2.5’，最大分辨率≥4618×3464有效像素≥1600万；数码视野范围不小于90%，可拍照、录制视频，观察、拍照、传输、储存数据方便快捷。 2. 图像处理操作简便，可对图像的色彩、亮度对比度、曲线等进行修正；并具备点、直线、曲线、圆、椭圆、矩形、任意形的长度、角度、面积、周长等几何参数测量，自动生成Excel表格，测量单位微米、毫米、厘米、分米、英寸任选，让教学更加方便；手动，自动曝光，手动/一次白平衡； 3. 无限远光学系统，放大倍数≥40X~1000X；大视场目镜：10X，视场数≥20 mm，视度可调±5。 ▲4. 防霉铰链式双目观察筒：倾斜30°，双视度调节，双目瞳距：≥48~75 mm。 ▲5. 平场消色差物镜：4X N.A≥（0.10mm）/WD≥27.7 mm，10X N.A≥（0.25mm）/WD≥8 mm，40X N.A≥（0.65mm、弹簧）/WD≥0.6 mm，100X N.A≥（1.25、弹簧、油）/WD≥0.13 mm。 6. 物镜转换器：内倾式≥四孔转换器；粗微调：共轴粗微调（带上限位及松紧调节环），粗调范围：≥15 mm，微调每转：≥0.3 mm，微调最小格值：≤2.5 μm，粗调焦带松紧调节环，具有过载保护自动卸力装置；人机工程学设计：调焦手轮与载物台移动手柄位置较低，位于同一水平高度可单手舒适操作，且两者离操作者距离相同，使操作者无需扭曲身体即可用单手操作； ▲7. 机械载物台：面积：≥120×132 mm：行程为≥76 mm×30 mm，右手控制，游标刻度≤0.1 mm；可夹持双片； 8. 阿贝式聚光镜：垂直移动范围≥10 mm，NA≥1.25 带孔径光栏，对应于每个物镜的位置标记；光源：LED灯；一体化DC供电插口，平板由机身供电；具有整机防霉装置。 | 台 | 30 | 1.85 |  |
| 16 | 流式细胞仪 | 1. 主要用途：用于精确细胞计数与细胞分析使用，精确区分细胞群中活细胞、死细胞、凋亡细胞的数量。可分析细胞大小，在短时间内检测分析大量细胞，包括Caspase凋亡通路、线粒体损伤、免疫分型、淋巴细胞活力分析、细胞信号通路、DNA损伤、活细胞水平的RNA检测等多个方面并收集、储存和处理数据。具备生物安全设计，可放置在生物安全柜中使用。 2. 工作条件：环境温度≥16 – 35 ℃ (60-95 ℉)；环境湿度≥10–95%；工作电压：100–240 V。 3. 技术要求： ▲3.1 光源：激光器≥1根，包含激发波长532-561 nm； ▲3.2 检测器：前向散射角检测器1个，荧光检测器≥2个，可检测黄绿荧光和红色荧光（其中红色荧光需涵盖600-660 nm波段）； 3.3 液流系统：液流泵：注射泵；最小上样体积：≤200 L；样本分析速度：≤2分钟；样本粒径范围：直径≥2-60 m。 3.4 触摸屏操作界面，对于每个实验应用均有直观的引导菜单指导用户完成数据采集、分析及输出；内置数据存储容量：≥10 GB 3.5 内置分析软件，触摸分析、模块化设计。分析模块包括：细胞活力与技术分析、细胞早期凋亡分析、细胞周期分析、Caspase凋亡通路、线粒体损伤、免疫分型、淋巴细胞活力分析、细胞信号通路、DNA损伤等。 3.6 数据处理：系统完成数据分析，可通过USB导出图形、CSV数据文件、FCS数据文件及原始数据文件。 3.7 实验室兼容性：无需购买专用的样品管，可使用1.2 ml或1.5 ml的EP管；选配开放模块，兼容第三方染料试剂。 | 台 | 1 | 23.00 |  |
| 17 | 组培架 | 1. 钢材质，层板也为钢板材质；立柱采用≥1.0 mm冷轧钢板折弯，全自动压模成型；≥40*60*10 mm矩管加固，横梁采用≥40*80*1.0 mm矩管，层板采用≥0.6 mm优质冷轧钢板折弯；表面经除油，环氧树脂粉末静电喷涂处理，化学防锈处理，无突出漆块，抗强酸强碱。 2. 不少于5层层板，除最底层外均安装LED灯管，每层安装T5灯管≥6支；每层安装控制器。 | 套 | 7 | 0.42 |  |
| 18 | 柜式空调 | ★1. 二级能效或优于。 2. 额定制冷量≥7250 W，额定制热量≥9500 W；APF能效比≥4.19，制冷季节耗电量≤930 (kW·h)，制热季节耗电量≤723 (kW·h) ；额定制冷功率≤2040 W，额定制热功率≤2860 W，电辅热≥2500 W；循环风量≥1200 m³/h；内机噪音≤超强档46/高档42/低档34 db(A)，外机噪音≤56 dB。 3. 具备“自清洁”功能，自清洁除尘杀菌：除尘率≥99%，除菌率≥99%，具备高温杀菌功能；WIFI功能，通过手机控制端可远程控制空调器且可查询运行状态和历史能耗记录。 4. 出风口要求必须为机身上出风，出风口距离地面至少1.4米以上（以避免使用者将手指或异物放入出风口而造成人身经济财产损失。上出风利于空调前人员不会过冷过热以保障健康）； 5. 其他功能：停电补偿（断电记忆）、电辅热独立控制、24小时定时开关机。 | 台 | 3 | 0.65 |  |

★注：产品或配件如属于强制检定的计量器具的，应符合《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》及《中华人民共和国强制检定工作计量器具检定管理办法》等法规要求并承诺交货时供采购人查验。（单独提供承诺函）