政府采购

公开招标文件

项目名称：国家税务总局黑龙江省税务局2026年度物业服务采购项目

项目编号：HTCL-ZB-263070

黑龙江省招标有限公司

2026年6月

目录

招标公告

第一章 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 服务需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

招标公告

项目概况 国家税务总局黑龙江省税务局2026年度物业服务采购项目的潜在投标人应在线上获取招标文件，并于2026年6月26日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

招标编号：HTCL-ZB-263070

项目名称：国家税务总局黑龙江省税务局2026年度物业服务采购项目

预算金额：1300万元/年

最高限价：1300万元/年

采购需求：第一包：东大直街190号及周边区域物业管理服务项目，预算金额478万元/年。

第二包：大成街116号及周边区域物业管理服务项目，预算金额519万元/年。

第三包：东大直街129号及周边区域物业管理服务项目，预算金额133.5万元/年；

第四包：学府路253号（数据处理中心）区域物业管理服务项目，预算金额169.5万元/年。

合同履行期限：自合同签字起生效，服务期限为一年。一年服务期满，采购人可根据服务质量和预算情况，决定是否续签两年服务合同（一年一签），项目标的不变。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

3、本项目的特定资格要求：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝其参与本次政府采购活动）。

三、获取招标文件

时间：2026年6月5日至2026年6月12日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8点30分至11点30分，下午13点至16点（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取。

方式：凡有意参加投标者，请登陆中招联合招标采购平台下载电子招标文件。下载者登陆平台前，须前往中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn/免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目。平台注册成功后，登陆平台真实准确完善用户信息。投标人可通过中招联合招标采购平台官网首页右侧“帮助中心”，获取投标人投标操作手册。

售价：0元

四、投标文件递交

投标截止时间：2026年6月26日10点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于二十日）

地点：本项目通过中招联合招标采购平台进行线上全流程开标，请投标人在及时办理好平台CA证书并根据投标人操作手册进行线上投标文件递交。

五、开标

时间：2026年6月26日10点00分（北京时间）

地点：中招联合招标采购平台

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、联系方式

1.采购人信息

名    称：国家税务总局黑龙江省税务局

地    址：哈尔滨市南岗区东大直街190号

联 系 人：蒋跃东

联系方式：0451-53611260

## 2.采购代理机构信息

名    称：黑龙江省招标有限公司

地　  址：哈尔滨市南岗区汉水路180号

联 系 人：韩宇奇、於佳

联系方式：0451-82364703

## 3.项目联系方式

项目联系人：韩宇奇、於佳

电    话：0451-82364703

第一章 投标人须知

一 投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：国家税务总局黑龙江省税务局 地 址：哈尔滨市南岗区东大直街190号 联系人：蒋跃东 电 话：0451-53611260 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：黑龙江省招标有限公司 地 址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路180号 联系人：韩宇奇、於佳 电 话：0451-82364703 |
| 1.3.4 | 合格投标人资格条件 | 详见招标公告 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标 | 是 否 |
| 1.4.8 | 联合体投标的其他资格要求 | 无 |
| 2.2 | 项目预算金额/最高限价 | 第一包：478万元/年 第二包：519万元/年 第三包：133.5万元/年 第四包：169.5万/年 |
| 4 | 计量单位 | 中华人民共和国法定计量单位 其他： |
| 5.1 | 现场考察、开标前答疑会 | 不组织 组织，时 间：2026年6月16日14时 地 点：哈尔滨市南岗区东大直街190号 联系人：崔圣楠 电 话：0451-87589769 组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 6.2.1 | 是否为专门面向中小企业采购 | 是 否 |
| 6.2.3 | 标的所属行业 | 物业管理 |
| 11.3 | 演示 | 不需要提供演示 需要提供演示 1、演示时间： 演示地点： 演示顺序： 2、演示要求：（内容、设备等要求） |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | 所有投标均按人民币货币进行报价。 |
| 13.1 | 投标保证金 | 无 |
| 15.1 | 投标有效期 | 180日历日 |
| 16.1 | 投标文件及电子文档份数 | 电子文件1份递交至中招联合招标采购平台 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 21 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表2人，评审专家5人组成，共7人。 |
| 24.4 | 异常低价投标审查 | 1. 投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 2. 投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 3.投标报价<采购项目最高限价×45 %； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标审查后，属于上述情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 |
| 25.1 | 演示的评审方法及评审标准 | / |
| 27.2 | 评标办法 | 综合评分法 最低评标价法 |
| 27.3 | 报价扣除 （非专门面向中小企业采购项目适用） | / |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 每包不低于3名 |
| 31 | 确定中标人的方式 | 中标人数量：每包1名 采购人委托评标委员会直接确认中标人 采购人确认中标人 |
| 34.6 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 □允许，具体要求： - 可以分包履行的具体内容：_____； - 允许分包的金额或者比例：_____； - 其他要求：_____。 |
| 35.1 | 招标代理服务费 | 本项目不收取采购代理服务费 本项目收取采购代理服务费 中标人与采购人签订合同后，代理机构向中标人按下列标准收取采购代理服务费。 （1）以《中标通知书》中确定的年中标金额乘以3年为收费的计算基数： （2）分段收取采购代理服务费即各中标金额区间乘相应费率后之和为采购代理服务费。 100万元人民币以下（含 100万元）按1.5%费率收取； 100~500万元人民币（含 500万元）按0.8%费率收取； 500~1000万元人民币（含 1000万元）按0.45%费率收取； 1000~5000万元人民币（含 5000万元）按0.25%费率收取； 2、采购代理服务费交纳方式： 合同生效后30日内，卖方以支票、汇票、电汇、现金等付款方式按规定的标准向招标机构一次缴清采购代理服务费。 户名：黑龙江省招标有限公司 开户行：兴业银行哈尔滨分行营业部 账号：562010100101378528 行号：309261000028 |
| 36 | 询问与质疑 | 联系人：韩宇奇 联系电话：0451-82364703 通讯地址：哈尔滨市南岗区汉水路180号 |

注：表格中“”项或“■”项为被选中项。

二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

★1.4 如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。

★1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7 投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或采购包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、采购包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除供应商须知表4条中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

5.现场考察、开标前答疑会

5.1投标人须知表5.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

5.2由于未参加现场踏勘或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

5.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

## ★6.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

6.1进口产品：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。若本项目不允许采购进口产品，如投标人响应产品为进口产品，其响应文件将被认定为投标无效。

6.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位：

6.2.1中小企业：指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。若投标人须知表6.2.1条中写明专门面向中小企业采购的，如投标人所投产品为非中小企业产品制造、承接、承建的，其投标将被认定为投标无效。

如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

6.2.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

6.2.3 采购标的所属行业见投标人须知表。

6.3政府采购节能产品、环境标志产品：是指国务院有关部门发布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单中的产品。依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），如采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

6.4正版软件：各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

7.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

三 招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件内容如下:

招标公告

- 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 服务需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四  投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有多个采购包的，投标人可对招标文件其中某一个采购包或几个采购包进行投标。

★10.2投标人应当对所投采购包在招标文件“服务需求”中所列的所有服务内容进行投标，如仅响应采购包中某一部分内容，其该采购包投标将被认定为投标无效。

10.3无论招标文件第三章服务需求中是否要求，投标人所投的服务均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3演示要求详见投标人须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.3投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.4每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.5除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还:

(1)在投标有效期内，投标人撤销投标的;

(2)中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的;

(3)中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的;

(4)存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4政府采购投标担保函不予退回。

13.6因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上条所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

★15.投标有效期

15.1 投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

★16.投标文件的签署及规定

16.1 投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件

16.2 投标文件因字迹潦草无法辨认、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

五 投标文件的递交

17.投标文件的递交

★17.1 投标人应将投标文件上传至中招联合招标采购平台。

★18.投标截止

18.1 投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。

18.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19. 投标文件的接收、修改与撤回

19.1 在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间。

19.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应在中招联合招标采购平台上进行。

19.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5 采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

六 开标及评标

20.开标

20.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2 本项目在中招联合招标采购平台上进行线上开标。

20.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21. 组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。评标委员会组建后，评标委员会成员共同推选组长，组长负责组织评标工作，采购人代表不得担任组长。

★22. 资格审查

22.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2 采购人或采购代理机构将评审当日查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24 投标文件的澄清

24.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×规定比例；

投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×规定比例；

3.投标报价<采购项目最高限价×规定比例；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

25.演示

演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效、串通投标

26.1.有下列情形之一的，其投标无效：

26.1.1投标人不满足招标文件中资格评审表和符合性评审表要求的；

26.1.2提供虚假材料谋取中标的；

26.1.3投标人或者其所投产品违反国家法律法规的强制性规定的；

26.2.出现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

26.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.比较与评价

27.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章评标方法。

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）、《财政部 关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

27.4根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

27.5对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1 评标将在严格保密的情况下进行。

30.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2 中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

34.5. 政府采购合同不能转包。

34.6 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知表34.6款。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

★35.履约保证金

35.1 中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付招标代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.询问与质疑

39.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

39.2投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.3质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见中国政府采购网或黑龙江省政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.4接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见招标公告。

40.落实政府采购政策

40.1.采购本国货物、服务和工程

政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

40.1.1本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第三章《采购需求》。若第三章《采购需求》中不接受采购进口产品，投标人所投产品为进口产品的将被认定为投标无效。

40.1.2进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）。投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

40.1.3按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物适用于本国产品标准。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

40.1.4进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。在接受进口产品投标的采购项目或采购包中，提供本国生产的货物的供应商，应当对其提供的产品出具本章标准格式《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，享受对本国产品的支持政策。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

40.1.5对本国产品的支持政策的相关要求：

- 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

40.2.支持中小企业发展

40.2.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

40.2.2在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

40.2.3根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业。

40.2.4在政府采购活动中，满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）所列条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

40.2.5中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具本章标准格式的《中小企业声明函》、监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、残疾人福利性单位应当提供第七章标准格式《残疾人福利性单位声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

40.2.6实施预留采购份额扶持政策的相关要求：

（1）对于将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业的采购项目，投标人应提供标准格式的《中小企业声明函》或监狱企业证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（2）对于要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例或者要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的采购项目，投标人应提供《中小企业声明函》和联合协议或者分包意向协议。《中小企业声明函》填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息和中小企业在项目中所承担的具体内容，联合协议或者分包意向协议中明确中小企业合同金额达到的比例，且比例不得低于落实政府采购政策需满足的资格要求中的比例要求。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

（3）对小微企业不再执行价格评审优惠。

40.2.7实施价格评审优惠扶持政策的相关要求：

（1）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对符合要求的小微企业报价给予相应的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。投标人应提供标准格式的《中小企业声明函》或监狱企业证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予相应的扣除，用扣除后的价格参加评审。投标人应提供《中小企业声明函》和联合协议或者分包意向协议。《中小企业声明函》填写联合体中的小微企业或签订分包意向协议的小微企业相关信息和小微企业在项目中所承担的具体内容，在联合协议或者分包意向协议中明确小微企业合同金额达到30%。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（3）价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

40.2.8本项目是否专门面向中小企业预留采购份额的资格要求：见《招标公告》。

40.2.9本项目小微企业价格评审优惠的价格扣除比例调整：见第四章《评标方法》。

40.2.10采购标的对应的所属行业中小企业划分标准：见本章《投标文件内容及格式》。

40.3.支持绿色采购

40.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

40.3.2在第三章《采购需求》的“采购标的一览表”中明确了本项目涉及的政府采购强制采购的节能产品和优先采购的节能产品和环境标志产品，投标人未提供“采购标的一览表”中标注强制采购节能产品的经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。投标人未提供“采购标的一览表”中标注优先采购节能产品和环境标志产品的经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，不享受优先采购政策。优先采购的具体规定见第五章《评标办法及标准》（如涉及）。

40.3.3纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

40.3.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件、电子文档的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 2 |
| 3 | 投标文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照： 1若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”； 2若为事业法人：提供“事业单位法人证书”； 3若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； 4若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”； 5若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |
| 2 | 法定代表人（单位负责人）身份证的复印件及授权代表身份证的复印件。 | 4 |
| 3 | 供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料” | 5 |
| 4 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定。提供《资格承诺函》及该承诺函注释中要求的相关材料。 联合体各方均需提供上述证明（如适用） | 6 |
| 5 | 联合体协议书（如适用） | 7 |
| 6 | 其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述） 联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |
| 7 | 联合体的其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.4.8要求描述） 联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 8 |
| 2 | 递交投标保证金证明材料复印件（以保函形式递交的保证金，正本应放入保函原件） |  |
| 3 | 开标一览表 | 9 |
| 4 | 服务价格明细表 | 10 |
| 5 | 服务需求响应表 | 11 |
| 6 | 商务条款偏离表 | 12 |

四、其他材料

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中小企业声明函》 | 13 |
| 2 | 残疾人福利性单位声明函 | 14 |
| 3 | 监狱企业证明文件 | 15 |
| 4 | 拟分包情况说明（如适用） | 16 |
| 5 | 分包意向协议（如适用） | 17 |
| 6 | 强制采购节能产品明细表.（如适用） | 18 |
| 7 | 优先采购的节能和环境标志产品明细表（如适用） | 19 |
| 8 | 关于符合本国产品标准的声明函（如适用） | 20 |

重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时,应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

3、中小企业政策证明文件说明：

（1）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件，且建议在资格证明材料部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明材料部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件，还须同时提供《联合体协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（4）中小企业声明函填写注意事项： 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

格式1（不适用）

投标文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：

投标文件/电子文档 所响应包号：第 包 项目名称： 项目编号： 供应商名称（公章）

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

正本/副本

投标文件的封皮

投  标  文  件

所响应包号：第                     包

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人：           (签字或盖章)

签署日期：      年      月      日

格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称：（加盖公章）

年   月   日

格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

委托人名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

受托人名称：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                              电话：

现委托           在委托人就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字或盖章生效,无转委托，特此声明。

（※受托人身份证正、反面复印件※）

委托人（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）：（签字或盖章）

受托人：（签字或盖章）

详细通讯地址：                    邮 政 编 码 ：

传        真：                    电        话：

格式6

资格承诺函

致黑龙江省招标有限公司：

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

5.我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

6.我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

7.我单位在投标中不存在围标串标等行为；

8.与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人：               （盖单位章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人：         （签字或盖章）

年       月         日

说明：1、供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 在承诺函中以附件形式提供以下材料：①评标当日之前一年内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据扫描件（注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）；②评标当日之前一年内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据扫描件。（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）③提供2024年经审计的财务审计报告扫描件或者本项目递交投标文件截止时间前30日内供应商基本开户银行出具的资信证明扫描件；

附件：依法缴纳税收及社会保障资金的缴款凭据、财务审计报告或资信证明

格式7

联合体协议书

致(采购人或采购代理机构)：

_____ 、 _____ 及 _____就________（项目名称）____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采 购人承担连带责任。

三、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、 牵头人为项目的总负责单位，组织各参加方进行项目实施工作。

五、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联 合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称（加盖公章）：________

法定代表人（签字或盖章）：

联合体成员名称（加盖公章）：__________

法定代表人（签字或盖章）：

联合体成员名称（加盖公章）：__________

法定代表人（签字或盖章）：

……

格式8

投标函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方  (项目名称)   项目的招标公告  (项目编号)   ，签字代表  (姓名、职务)经正式授权并代表投标人  （名称、地址）  提交下述文件正本    份、副本     份及电子文档    份，并以     形式出具的金额为人民币     元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 本项目投标总价详见开标一览表。

- 本投标有效期为自投标截止之日起     个日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付招标代理服务费。

（6）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（8）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地    址：                          传    真：

电    话：                          电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（单位公章）:

投标人开户银行（全称）:

投标人银行帐号:

日期:                      
格式9

开标一览表

项目名称：          项目编号：        包号：        报价单位：人民币元

| 服务内容 | 投标总价 | 投标保证金 | 履约期限 | 履约地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致

投标人(单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

格式10（本项目不适用）

服务价格明细表

项目名称：          项目编号：        包号：        报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 所用设备 | 人员配置 | 履约期限 | 履约地点 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.各项服务详细内容应详细描述。如果投标人认为需要，每项服务填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

投标人(单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

格式11

服务需求响应表

| 包号/品目号： 服务内容： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 服务要求 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人(单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

格式12

商务条款偏离表

项目名称：                  项目编号：                包号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★服务期：自合同签字起生效，服务期限为一年。一年服务期满，采购人可根据服务质量和预算情况，决定是否续签两年服务合同（一年一签），项目标的不变。 |  |  |  |
| 2 | ★服务地点：采购人指定地点 |  |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：以合同签订为准。 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人(单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):            
格式13

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报数据部分，其他内容应如实填报。

2.在服务类采购项目中，服务应当由中小企业承接，不对其中涉及的货物的制造商商作出要求。

3.投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。

4.上述“单位名称”，指本项目采购人的单位名称。

5.上述“标的名称”，详见第三章《采购需求》“采购标的一览表”。

6.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。

7.中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https：//www.miit.gov.cn）。

8.填写示例：某服务，属于（填写第三章《采购需求》中“采购标的一览表”中采购标的对应的“所属行业”，如物业管理）行业；承接企业为某企业，从业人员100人，营业收入为400万元，资产总额为1000万元，属于小型企业。

9.中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

10.对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业承接。供应商应当在声明函标的名称部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

11.对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

12.《中小企业声明函》中横线或括号内的提示内容部分，投标人须根据实际情况填写完整。

13.“非企业”（个体工商户除外）不享受中小企业政策支持。

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

金融业企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）和《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），制定本规定。

二、适用范围。本规定适用于从事《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中J门类（金融业）活动的企业。

三、行业分类。采用复合分类方法对金融业企业进行分类首先，按《国民经济行业分类》将金融业企业分为货币金融服务资本市场服务、保险业、其他金融业四大类。其次，将货币金融服务分为货币银行服务和非货币银行服务两类，将其他金融业分为金融信托与管理服务、控股公司服务和其他未包括的金融业三类。最后，按经济性质将货币银行服务类金融业企业划为银行业存款类金融机构；将非货币银行服务类金融业企业分为银行业非存款类金融机构，贷款公司、小额贷款公司及典当行；将资本市场服务类金融业企业划为证券业金融机构；将保险业金融企业划为保险业金融机构；将其他金融业企业分为信托公司，金融控股公司和除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构

四、划型标准指标。采用一个完整会计年度中四个季度末法人并表口径的资产总额（信托公司为信托资产）平均值作为划型指标，该指标以监管部门数据为准。

五、指标标准值。依据指标标准值，将各类金融业企业划分为大、中、小、微四个规模类型，中型企业标准上限及以上的为大型企业。

（一）银行业存款类金融机构。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业：资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（二）银行业非存款类金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（三）贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（四）证券业金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额100亿元及以上的为中型企业，资产总额10亿元及以上的为小型企业，资产总额10亿元以下的为微型企业。

（五）保险业金融机构。资产总额5000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额400亿元及以上的为中型企业，资产总额 20亿元及以上的为小型企业，资产总额20亿元以下的为微型企业。

（六）信托公司。信托资产1000亿元以下的为中小微型企业。其中，信托资产400亿元及以上的为中型企业，信托资产20亿元及以上的为小型企业，信托资产20亿元以下的为微型企业（七）金融控股公司。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（八）除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额 50 亿元以下的为微型企业。

六、组织实施。由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局联合组成金融业企业划型标准工作组，负责金融业企业划型标准的实施、后期评估和调整工作，按年组织金融业企业规模认定，并在人民银行建立的《金融业机构信息管理系统》中增加相应的字段模块。经过认定的金融业企业在系统中进行规模登记，方便政府部门和社会各界查询使用。

七、标准值的评估和调整。金融业企业划型标准工作组每五年对划型标准值受经济发展与通货膨胀等因素的影响程度进行评估和调整。

八、本规定的中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限。国务院有关部门据此进行相关数据的统计分析，不得制定与本规定不一致的金融业企业划型标准。

九、融资担保公司参照本规定中“除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构”标准划型。

十、本规定由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局负责解释。

十一、本规定自发布之日起实施。

格式14

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，由本单位提供        （服务或货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |

注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（单位公章）：

日 期：

格式15

监狱企业证明材料

供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号文件规定的，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

特此承诺

供应商：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年       月       日

格式16

拟分包情况说明

致：（采购代理机构名称）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注： 如本招标文件“投标人须知表”载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书证明文件，否则投标无效。

格式17

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

- 分包内容：_____。

- 分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                           乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注： 本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效； 且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，否则投标无效。

格式18

强制采购节能产品明细表

包号：

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

说明：

1.如所投产品为政府强制采购的节能产品，请按要求逐项填写。

2.后附节能产品认证证书复印件或扫描件，且证书内产品型号与所投产品型号完全一致。

格式19：

优先采购的节能和环境标志产品明细表

包号：

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

说明：

1.如所投产品为优先采购的节能和环境标志产品，请按要求逐项填写。

2.后附节能产品认证证书和环境标志产品认证证书复印件或扫描件，且证书内产品型号与所投产品型号完全一致。

格式20：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

# 第三章 服务需求

1项目概述

1.1项目背景

1.1.1项目目的、意义及背景

国家税务总局黑龙江省税务局（以下简称省税务局）为了推行机关后勤服务社会化、管理服务精细化，集中物业服务资源，提高机关后勤服务保障水平，委托专业物业服务单位，对黑龙江省税务局东大直街190号、大成街116号、东大直街129号、学府路253号、花园街193号部分楼层等5处办公场所进行物业管理和服务；对东大直街131号、鞍山街88号部分楼层等2处集中住宿综合服务场所进行物业管理和服务；对东大直街192-2号锅炉房、花园街138-140号锅炉房、花园街138-140号水箱房等3个附属用房进行物业管理和服务；对鞍山街17-1号7个、东大直街192号4个、华山路41号1个等小计12个住宅楼内单元房住宅进行必要的维护管理和服务；对大成街副236号地下室库房、东大直街192-2号8个车库、花园街138-140号3个车库进行必要的维护管理和服务。为此，需要选聘物业服务公司，由其为上述区域提供物业管理服务并负责相关安全生产工作。

1.2项目内容

1.2.1项目建设思路

根据工作需要，对国家税务总局黑龙江省税务局东大直街190号、大成街116号、东大直街129号、学府路253号、花园街193号部分楼层等5处办公场所；东大直街131号、鞍山街88号部分楼层等2处集中住宿综合服务场所；东大直街192-2号锅炉房、花园街138-140号锅炉房、花园街138-140号水箱房等3个附属用房；鞍山街17-1号7个、东大直街192号4个、华山路41号1个等小计12个住宅楼内单元房住宅；大成街副236号地下室库房、东大直街192-2号8个车库、花园街138-140号3个车库物业服务项目进行采购，为黑龙江省税务局提供房屋养护维护、公用设施设备维护、办公家具维修、传达收发、餐饮、绿化、车辆驾驶等服务，以及内外区域（含实际使用的院区范围）设备管理、接待服务、会议服务、安保服务、保洁服务、维修服务、玻璃擦拭、垃圾处理、下水疏通、积雪清扫等服务。同时，由选聘的物业服务公司负责上述区域安全生产工作。

为便于供应商摸清服务底数，招标过程中需要组织现场考察或开标前答疑会，在规定的时间、地点组织供应商现场考察或开标前答疑会。由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担相应后果。现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

采购需求给出了日常物业管理服务采购内容与标准，物业管理服务采购活动除应符合本标准的规定外，还应符合国家现行有关法律法规和标准规范的规定。

物业项目地址

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 东大直街190号区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街190号 |
| 东大直街192-2号地下室锅炉房区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街192-2号 |
| 东大直街192-2号8个车库 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街131号东大直街192-2号 |
| 大成街副236号地下室库房区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街副236号 |
| 东大直街192号4个住宅 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街192号 |
| 华山路41号1个住宅 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区华山路41号金马大厦巨福座15层F号 |
| 大成街116号区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街116号 |
| 花园街193号部分区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街193号1-3层 |
| 鞍山街88号部分区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区鞍山街88号 |
| 鞍山街17-1号7个住宅 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区鞍山街17-1号 |
| 东大直街129号区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街129号 |
| 东大直街131号区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街131号 |
| 花园街138-140号2个附属用房区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街138-140号 |
| 花园街138-140号3个车库区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街138-140号 |
| 学府路253号（数据处理中心）区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路253号 |

物业管理指标

| 物业名称 | 建筑物数量 | 建筑面积 | 占地面积 | 绿化面积 | 地面车位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东大直街190号区域 | 【1】幢 | 【12349】 平方米 | 【2957.97】 平方米 | 【0】 平方米 | 【27】个 |
| 东大直街192-2号地下室锅炉房区域 | 负一层 | 【991.88】 平方米 |  |  |  |
| 东大直街192-2号8个车库 | 一层8个车库 | 【569.81】 平方米 |  |  |  |
| 大成街副236号地下室库房区域 | 负一层至负二层 | 【639.4】 平方米 |  |  |  |
| 东大直街192号4个住宅 | 4个房屋 | 【292.73】 平方米 |  |  |  |
| 华山路41号1个住宅 | 1个房屋 | 【165.02】 平方米 |  |  |  |
| 大成街116号区域 | 【1】幢 | 【14475.56】 平方米 | 【37250.60】 平方米 | 【0】 平方米 | 【24】个 |
| 花园街193号部分楼层区域 | 1-3层 | 【1179.51】 平方米 | 【1923.03】 平方米 |  |  |
| 鞍山街88号部分楼层区域 | 1-4层；顶楼及地下室部分 | 【1932.64】 平方米 | 【23580】 平方米 |  |  |
| 鞍山街17-1号7个住宅 | 7个房屋 | 【623.74】平方米 |  |  |  |
| 东大直街131号区域 | 【1】幢 | 【4748.7】 平方米 | 【14463.33】 平方米 |  | 【9】个 |
| 东大直街129号区域 | 【1】幢 | 【5880】 平方米 | 【14463.33】 平方米 | 【0】 平方米 | 【13】个 |
| 花园街138-140号2个附属用房区域 | 一层2个房屋 | 【442.87】 平方米 |  |  |  |
| 花园街138-140号3个车库区域 | 3个车库 | 【232.51】 平方米 | 【465.02】 平方米 |  |  |
| 学府路253号（数据处理中心）区域 | 【1】幢 | 【9058.01】 平方米 | 【4098.9】 平方米 | 【882】 平方米 | 【25】个 |
| 总计 |  | 【53011.57】 平方米 | 【98737.16】 平方米 | 【882】 平方米 | 【98】个 |

| 第一包：东大直街190号区域 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标项 |  | 明细 |
| 层数指标 | 层数 | 【地下1层、地上15层】 |
| 窗户指标 | 窗户面积 | 【411个窗户，共计1195平方米】 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【理石、地板、地毯、地胶、瓷砖、沥青混凝土】 |
| 会议室、报告厅指标 | 分布位置 | 【10楼会议室、1004会议室、1103会议室、15楼会议室、 8楼会议室】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【大理石外挂】 |
| 大型设施设备指标 | 电梯 | 电梯(客梯）数量【2】；品牌【巨人通力】；功率【22KW】（安装日期2017年11月—2018年3月） |
|  |  | 电梯（货梯）数量【2】；品牌【巨人通力】；型号【GST3AII-HL106】；功率【12.9KW】 |
|  | 空调系统 | 空调机组数量【1】；品牌【美国特灵】；功率【217kw】； |
|  |  | 空调冷却泵数量【2】；品牌【上海凯全】；功率【18.5KW】； |
|  |  | 空调冷却泵数量【2】；品牌【上海凯全】；功率【37KW】； |
|  |  | 空调冷却泵数量【1】；品牌【上海凯全】；功率【30KW】； |
|  |  | 空调补水泵数量【2】；品牌【上海凯全】；功率【3000KW】； |
|  |  | 空调补水泵数量【2】；品牌【上海凯全】；；功率【4000KW】； |
|  |  | 空调冷却塔数量【1】；品牌【大连良机】；功率【15KW电机2台】； |
|  |  | 以上安装日期：2002年6月 |
|  | 其他设备 | 净饮机数量【15】；品牌【碧水源】；型号【OW-DF-45】；功率【1.6KW】(安装日期：2024年） |
| 第一包：东大直街192-2号地下室锅炉房区域 |  |  |
| 指标项 |  | 明细 |
| 层数指标 | 层数 | 【地下1层】 |
| 窗户指标 | 窗户面积 | 无窗户 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【瓷砖】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【大理石外挂】 |
| 大型设施设备指标 | 给排水设备 | 高区供水泵（凉水）数量【2台】；功率【7.5KW】； |
|  |  | 低区供水泵（凉水）数量【2台】；功率【4.0KW】； |
|  |  | 办公楼供热水泵数量【2台】；功率【2.2kw】； |
|  |  | 家属楼供热水泵数量【2台】；功率【4.0KW】； |
|  |  | 热水箱循环泵数量【2台】； |
|  | 消防设备 | 消防喷淋泵数量【2台】；功率【55KW】； |
|  |  | 室内消防栓泵数量【2台】功率【30KW】； |
|  |  | 室外消防栓泵数量【2台】功率【15KW】； |
|  | 锅炉设备 | 电锅炉数量【3台】；品牌【天泽】；功率【480KW】； |
|  |  | 电锅炉数量【1台】；品牌【天泽】；功率【360KW】； |
|  |  | 供暖泵高区数量【2台】；功率【7.5KW】 |
|  |  | 供暖泵低区数量【2台】；功率【22KW】 |
|  | 发电机组 | 发电机组【1台】品牌【人和】 |
|  |  | 发电机组【1台】品牌【进口】 |
|  | 其他设备 | 变压器数量【1】；品牌【德国maylamd】；型号【SCF-800/10】；功率【800KVA】； |
|  |  | 变压器数量【2】；品牌【杜邦雷力通】；型号【SG10-1000】；功率【1000KVA】； |
| 第一包：东大直街192-2号8个车库 |  |  |
| 指标项 |  | 明细 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【水泥、地板、瓷砖、地胶】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【水泥】 |
| 第一包：大成街副236号地下室库房区域 |  |  |
| 指标项 |  | 明细 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【水泥、瓷砖】 |
| 大型设施设备指标 | 给排水设备 | 抽水泵数量【2台】 |
| 第一包：东大直街192号4个住宅 |  |  |
| 指标项 |  | 明细 |
| 窗户指标 | 窗户面积 | 【16个窗户共计38.08平方米】 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【地板、瓷砖】 |
| 第一包：华山路41号1个住宅 |  |  |
| 指标项 |  | 明细 |
| 窗户指标 | 窗户面积 | 【5个窗户共计22.32平方米】 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【地板、瓷砖】 |
| 第二包：大成街116号区域 |  |  |
| 指标项 |  | 明细 |
| 层数指标 | 层数 | 【地上13层、地下1层】 |
| 窗户指标 | 窗户面积 | 【265个窗户，共计1039.83平方米】 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【大理石、地板、地毯、地胶、瓷砖、沥青混凝土（院外车场）、理石步道砖（院内）】 |
| 会议室指标 | 分布位置 | 【305多功能会议室、307会议室2楼视频会议室】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【大理石外挂、保温苯板】 |
| 大型设施设备指标 | 电梯 | 电梯(旧）数量【2】；品牌【三菱】；型号【GPS-III】；额定载重量【1150KG】 （安装日期：1999年12月1日） |
|  |  | 电梯（载车）数量【1】；品牌【康力】；型号【KLQ】；额定载重量【3000KG】 （安装日期：2018年5月1日） |
|  | 空调系统 | 空调机组数量【2】；品牌【吉荣】；型号【LS535Z】；制冷量【535kw】； （安装日期：2000年4月5日） |
|  |  | 空调冷却泵数量【3】；品牌【凯泉】；型号【KQL125-200B】；功率【22KW】； （安装日期：2000年4月5日） |
|  |  | 空调冷冻泵数量【3】；品牌【凯泉】；型号【KQL125-200B】；功率【18.5KW】； （安装日期：2000年4月5日） |
|  |  | 空调补水泵数量【1】；品牌【哈二水泵】；型号【32LG6.5-15×4】；功率【3.0KW】； （安装日期：2000年4月5日） |
|  |  | 冷却塔数量【2】；品牌【良机】；型号【LBC-MLN125T】； （安装日期：2000年4月5日） |
|  | 给排水设备 | 立式多级离心泵数量【1台】；品牌【锦州宏大】；型号【50X4】；功率【11KW】； （安装日期：2025年2月17日） |
|  | 消防设备 | 消防喷淋泵数量【2台】；品牌【上海连城】；型号【SLS100-250】；功率【37KW】； （安装日期：1999年7月10日） |
|  |  | 室内消防栓泵数量【2台】；品牌【上海连城】；型号【SLS100-250】；功率【45KW】； （安装日期：1999年7月10日） |
|  | 锅炉设备 | 电锅炉数量【1台】；品牌【无】；型号【06智能PLCMINI电采暖炉】；功率【540KW】； （安装日期：2024年10月1日） |
|  | 其他设备 | 净水机（220V）数量【12台】；品牌【碧水源】；型号【D968BJ】；功率【3KW】； （安装日期：2023年6月23日） |
|  |  | 自动停车位数量【22台】；品牌【XIZI】；型号【PSHL2】；载重量【2000KG】； （安装日期：2018年5月10日） |
| 第二包：花园街193号部分楼层 |  |  |
| 指标项 |  | 明细 |
| 层数指标 | 层数 | 【3层】 |
| 窗户指标 | 窗户面积 | 【37个窗户共计120.02平方米】 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【地板、瓷砖、理石】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【瓷砖】 |
| 第二包：鞍山街88号部分楼层区域 |  |  |
| 指标项 |  | 明细 |
| 层数指标 | 层数 | 【4层】 |
| 窗户指标 | 窗户面积 | 【43个窗户共计172.97平方米】 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【大理石、地板、瓷砖、地胶】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【大理石外挂、墙砖】 |
| 第二包：鞍山街17-1号7个住宅 |  |  |
| 指标项 |  | 明细 |
| 窗户指标 | 窗户面积 | 【20个窗户共计120.11平方米】 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【地板、瓷砖】 |
| 第三包：东大直街129号区域 |  |  |
| 指标项 |  | 明细 |
| 层数指标 | 层数 | 【地下一层、地上7层】 |
| 窗户指标 | 窗户面积 | 【4730】（窗口个数） |
| 地面指标 | 地面类型 | 【大理石、地板、地毯、地胶】 |
| 会议室 | 分布位置 | 【2楼会议室、3楼会议室】 |
| 公共区域 | 分布位置 | 【4楼男浴室、5楼女浴室】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【大理石外挂】 |
| 大型设施设备指标 | 电梯 | 电梯（客梯）数量【1】；品牌【上海三凌】；功率【15KW】（安装日期2005.5） |
|  | 空调系统 | 空调数量【90】；品牌【格力】 |
| 第三包：东大直街131号区域 |  |  |
| 指标项 |  | 明细 |
| 层数指标 | 层数 | 【地上七层，地下1层】 |
| 窗户指标 | 窗户面积 | 【面积：507平方米】（132个） |
| 地面指标 | 地面类型 | 【大理石：114平方米、地板：1603平方米、地毯：229平方米、地胶：88平方米】 |
| 会议室报告厅指标 | 分布位置 | 【四楼会议室：3个，五楼会议室：1个】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【大理石外挂：1464平方米】 |
| 大型设施设备指标 | 电梯 | 电梯数量【1】；品牌【上海三菱】；型号【GPS-CR】；功率【13KW】（安装日期:2004年11月14日） |
|  |  | 传菜梯数量【2】 |
|  | 空调系统 | 中央空调机组数量（一楼大厅）【1】；品牌【美的】；型号【KFR-120QW/SDYCA】；功率【8.8KW】； |
|  |  | 分体热泵型落地式房间空调数量（705房间）【1】；品牌【格力】；型号【KFR-50LW/(50566)Aa-2】；功率【2.16KW】； |
|  |  | 分体热泵型落地式房间空调数量（餐厅V9）包房【1】；品牌【格力】；型号【KFR-50LW/G411J-SN5】；功率【2.5KW】； |
|  |  | 单元立式空调数量（四楼1号会议室）【1】；品牌【美的】；型号【RF16W/ESD】；功率【12.1KW】； |
|  |  | 风冷单元式空调数量（餐厅V1包房）【1】；品牌【格力】；型号【RF12WQ/N3JY01】；功率【8.7KW】； |
|  |  | 中央空调机组数量（客房、会议室、餐厅包房）【1】；品牌【美的】；型号【表面无标识】；功率【表面无标识】； |
|  |  | 壁挂式空调数量（四楼服务中心、二楼布草间、一楼备品间）【4】；品牌【格力】；型号【KFR-20GW/A(2050)】；功率【1.1KW】； |
|  |  | 壁挂式空调数量（四楼2号、3号会议室）【2】；品牌【美的】；型号【KFR-32GW/DY-GC(R2)】；功率【2.080KW】； |
|  |  | 分体挂壁式空调数量（保安室、美发室）【2】；品牌【美的】；型号【KFR-23GW/DY-GC(R3)】；功率【1.67KW】； |
|  |  | 分体挂壁式空调数量（保安室走廊）【1】；品牌【美的】；型号【KFR-23GW/DY-T1】；功率【1.75KW】； |
|  |  | 分体挂壁式空调数量（前台后库房）【1】；品牌【美的】；型号【KFR-23GW/DY-PA402(D3）】；功率【1.87KW】； |
|  |  | 空气能数量【5台】；品牌【河润】；型号【SXF050】；功率【5.9KW】 |
|  | 给排水设备 | 低区供水泵数量【共6台】(其中：冷水泵数量【4台】:品牌【新界】；型号【Y2112-M2】；功率【4KW】;热水泵数量【2台】；品牌【新界】；型号【YX3990L】；功率【2.2KW】;） |
|  | 消防设备 | 消防喷淋泵数量【2台】 |
|  |  | 燃油锅炉数量【1个】（停用）； |
|  |  | 换热器数量【1台】；型号【UD1211H-FM】 |
|  | 发电机组 | 发电机组【1台】品牌【重发】；功率【200KW】 |
|  | 其他设备 | 电热水器（380V）数量【无】； |
|  |  | 电热水器（220V）数量【4台】；品牌【碧水源】；型号【OW-DF-45】；功率【1.7KW】 |
| 第三包：花园街138-140号2个附属用房区域 |  |  |
| 指标项 |  | 明细 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【瓷砖】 |
| 大型设施设备指标 | 给排水设备 | 热水泵数量【2台】；型号【TZTOOL】；功率【3kw】 |
|  |  | 生活用供水泵数量【1台】；型号【MOTMG】；功率【5.5kw】 |
|  | 锅炉设备 | 电加热锅炉数量【2台】；型号【WOR0.35-0.7/95/70】；功率【360KW】； |
|  |  | 供暖泵数量【3台】；型号【MOTOMG】；功率【7.5KW】 |
|  | 水箱 | 冷水箱数量【1个】容量【50t】 |
|  |  | 热水箱数量【1个】容量【15t】 |
|  |  | 生活用水箱数量【1个】容量【20t】 |
|  | 给排水设备 | 生活供水泵数量【1台】；型号【MOTMG】；功率【5.5kw】 |
|  | 水箱 | 生活用水箱数量【1台】容量【20t】 |
| 第三包：花园街138-140号3个车库区域 |  |  |
| 指标项 |  | 明细 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【地胶】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【水泥】 |
| 第四包：学府路253号（数据处理中心）区域 |  |  |
| 指标项 |  | 明细 |
| 层数指标 | 层数 | 【主楼地上7层、地下1层】 |
| 窗户指标 | 窗户面积 | 【580㎡】（206个窗户） |
| 地面指标 | 地面类型 | 地板：1662.82㎡ |
|  |  | 地毯：182㎡ |
|  |  | 地砖：1626.49㎡ |
|  |  | 环氧地坪：718.26㎡ |
| 会议室报告厅指标 | 分布位置 | 【5楼502会议室】 |
|  |  | 【4楼403小会议室】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 干挂石材：3600㎡ |
| 大型设施设备指标 | 电梯 | 电梯(客梯旧﬉数量【1】；品牌【西子奥迪斯】；型号【】；功率【8.5千瓦】安装日期（2008.6.26） |
|  |  | 电梯（货梯旧）数量【1】；品牌【西子奥迪斯】；型号【】；功率【8.5千瓦】安装日期（2008.6.26） |
|  | 空调系统 | 中央空调【6】；品牌【美的】；型号【MDV-335（12）WDSN-830】；功率【14500w】； |
|  | 给排水设备 | 积水坑强排泵（2个）位置：地下车库内 |
|  | 消防设备 | 无（注：消防维保公司） |
|  | 其他设备 | 淋浴热水器新（220V）数量【5】；品牌【史密斯】；型号【CEWH-100KWi】；功率【3000W】；安装日期：2025年 |
|  |  | 淋浴热水器旧（220V）数量【3】品牌【海尔】型号【ES100H-GA3(2AU1】功率【3300W】安装日期：不详 |
|  |  | 电净水器水器（220V）数量【6台】；品牌【碧水源】；型号【OW-DF-27型】；功率【730W】安装日期：2024年12月份 |
|  |  | 淋浴热水器旧（220V）数量【3】品牌【海尔】型号【ES100H-GA3(2AU1】功率【3300W】安装日期：不详 |
|  |  | 电净水器水器（220V）数量【6台】；品牌【碧水源】；型号【OW-DF-27型】；功率【730W】安装日期：2024年12月份 |

1.2.2采购内容

本项目整体预算1300万元/年，分四包采购,可以兼投兼中。

第一包东大直街190号及周边区域物业管理服务项目,预算金额478万元。其中，为餐饮服务、驾驶服务等人员的加班所产生的物业服务费预留的费用每年20万，依据实际情况支付。

第二包大成街116号及周边区域物业管理服务项目,预算金额519万元。其中，为餐饮服务、驾驶服务等人员的加班所产生的物业服务费预留的费用每年3万，依据实际情况支付。

第三包本东大直街129号及周边区域物业管理服务项目,预算金额133.5万元；

第四包学府路253号（数据处理中心）区域物业管理服务项目,预算金额169.5万。其中为“学府路253号（数据处理中心）区域”预留的餐饮服务所产生的物业服务费每年61.5万元，餐厅投入使用后依据实际情况支付；为餐饮服务等人员的加班所产生的物业服务费预留的费用每年2万，依据实际情况支付。

1、2、4包预留加班、餐饮配套服务费为动态据实结算上限额度，仅用于支付本项目物业服务人员合规加班补贴、配套餐饮辅助服务支出，不得挪作他用。

结算要求：1.每次支付须提供加班审批台账、人员签到记录、现场工作佐证照片、甲方部门确认单；2.年度实际结算金额不得超过对应分包预留上限金额；3.无甲方书面确认手续的，不予结算支付；4.预留费用未发生或未足额使用的，年度清零，不结转、不补差、不累计。

| 序号 | 内容名称 | 服务内容构成 （包括但不限于） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合服务 |  |
| 1.1 | 满意度调查 | 年度满意度调查 |
| 1.2 | 内勤管理 | 制度、档案、财务资料等 |
| 1.3 | 装修维修维护管理 | 对装修维修维护工作，以及相关垃圾堆放、清运进行等监督管理 |
|  | 驾驶服务 | 相关区域挪车管理、车辆驾驶及公务用车使用管理等工作 |
| 1.4 | 信息化服务平台 | 宜设立网络信息化服务平台，对物业管理服务进行动态管理，实时宣传、公示、展示服务等。 |
| 2. | 接待服务 |  |
| 2.1 | 大堂前台客服接待 | 访客登记、引导、问询服务，报事报修服务，投诉接待 |
| 2.2 | 楼层接待 | 区域接待、引导、问询服务、区域日常用品管理、申领 |
|  |  | 非公共区域的保洁 |
| 2.3 | 会务服务和接待 | 会议预定、会场筹备、会务迎送、提供茶水服务、会议音视频系统调试等 |
| 2.4 | 重大活动后勤保障 | 重大活动后勤保障 |
| 3 | 秩序维护 |  |
| 3.1 | 门岗 | 24小时门岗值勤（形象岗）、访客管理、信访接待 |
|  |  | 报刊信件收发 |
| 3.2 | 外卖管理、快递管理 | 外卖管理、快递管理 |
| 3.3 | 车辆管理 | 车辆进出、通行、停放管理 |
| 3.4 | 安全管理 | 巡逻、公共秩序维护 |
| 3.5 | 消、监控室管理 | 24小时消、监控室管理、微型消防站管理 |
| 3.6 | 消防管理 | 消防巡查、消防设施检查、消防应急预案、消防演习 |
| 3.7 | 应急保障 | 对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件建立应急预案，并组织实施培训、演习、评价和改进，做好突发应急保障事发时按规定途径及时告知客户、有关部门，并采取相应措施 |
| 4 | 环境保洁卫生 |  |
| 4.1 | 公共区域卫生、垃圾清理 | 公共区域卫生、四害消杀、垃圾清理 |
| 4.2 | 垃圾分类工作 | 垃圾分类工作以及垃圾转运管理 |
| 4.3 | 公共部位绿化养护 | 公共部位绿化养护、绿化带垃圾清理 |
| 4.4 | 部分房间 | 视工作需要等具体情况，对部分房间进行卫生及清洁消杀工作 |
| 4.4 | 玻璃擦拭 | 玻璃每年2次擦拭 |
| 4.5 | 积雪清理 | 责任区域内积雪清理 |
| 5 | 设施设备维护 |  |
| 5.1 | 房屋建筑主体及公共设施设备日常维护（含设备房管理） | 供电、供水及排水、消防、公共照明、电话系统、会议音视频系统等公用设施设备和房屋建筑主体的日常维护，设备房的定期巡视、维护。 |
|  |  | 服务区域日常报事报修 |
|  |  | 下水管井、化粪池等清理，保障上下畅通 |
|  | 办公家具及装饰物日常维修维护 | 各服务区域办公家具及装饰物的日常维修维护，确保功能完善、使用安全 |
| 5.2 | 高配管理 | 24小时专人值班或配置远程监控，配合第三方公司维修养护。 |
| 5.3 | 专业设备-电锅炉 | 专业设备-电锅炉日常运行管理 |
| 5.4 | 专业设备-发电机 | 专业设备-柴油发电机日常运行管理 |
| 5.5 | 专业设备-中央空调 | 专业设备-中央空调日常运行管理 |
|  | 专业设备-安防监控系统 | 专业设备-安防监控系统日常运行管理日常运行管理 |
|  | 专业设备-电梯餐梯车梯立体停车系统 | 专业设备-电梯餐梯车梯立体停车系统日常运行管理 |
|  | 专业设备-采暖系统 | 专业设备-采暖系统日常运行管理 |
|  | 专业设备-二次供水系统及直饮设备 | 专业设备-二次供水系统及直饮设备日常运行管理 |
|  | 专业设备-供配电系统 | 专业设备-供配电系统日常运行管理 |
| 6 | 标识管理 |  |
| 6.1 | 标识配备及更新 | 完善标识管理，各类标识应完备，悬挂（摆放）应安全、正规、醒目、便利、协调、无涂改、文字规范。图形符号应符合GB/T1001.1《标志用公共信息图形符号第1部分：通用符号》要求，消防与安全警示标识应符合GB2894《安全标志》、GB13495《消防安全标志》的要求。 |
| 7 | 公寓、住宅等房间管理 |  |
|  | 人员管理 | 人员入住、退房登记，日常监督管理等。 |
|  | 家具、卫浴、电器及装饰物等日常维修维护 | 家具、卫浴、电器及装饰物等日常维修维护，确保功能完善、使用安全 |
|  | 房间卫生清洁 | 入住人员更换时房间清洁、床品换铺、环境消杀，定期房间清洁。 |
|  | 闲置房间看护 | 闲置房间看护 |
| 8 | 食堂管理 |  |
| 1 | 餐饮服务 | 餐食制作供应、食材管理、餐具清洗消毒、食品留样、食堂环境卫生，遵守食品安全、消防安全及机关管理规定，保障就餐安全与服务质量。 |

1.2.3项目实施要求

1.2.3.1实施范围要求

本项目物业服务实施范围位于黑龙江省哈尔滨市东大直街190号、大成街116号、东大直街129号、学府路253号、花园街193号部分楼层等5处办公场所；东大直街131号、鞍山街88号部分楼层等2处集中住宿综合服务场所；东大直街192-2号锅炉房、花园街138-140号锅炉房、花园街138-140号水箱房等3个附属用房；鞍山街17-1号7个、东大直街192号4个、华山路41号1个等小计12个住宅楼内单元房住宅；大成街副236号地下室库房、东大直街192-2号8个车库、花园街138-140号3个车库等地址，物业服务区域所包括但不限于楼宇建筑面积、外墙面积、楼宇外围面积、门前三包的界定、楼内房间、会议室、楼内设施及地面等。

1.2.3.2实施时间要求

根据《关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》(财库〔2014〕37号)文件要求：“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同”。

本项目服务期为1年。服务期满后，采购人可根据年度综合履约验收结果、日常服务考核情况，决定是否续签。续签应满足以下条件：1.全年月度验收全部合格，年度综合考核得分90分以上；2.无安全生产事故、无食品安全问题、无重大投诉、无违规违约记录；3.供应商无中小企业资质失效、无失信记录。项目标的不变。

1.2.3.3实施地点要求

第一包

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 东大直街190号区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街190号 |
| 东大直街192-2号地下室锅炉房区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街192-2号 |
| 东大直街192-2号8个车库 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街131号东大直街192-2号 |
| 大成街副236号地下室库房区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街副236号 |
| 东大直街192号4个住宅 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街192号 |
| 华山路41号1个住宅 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区华山路41号金马大厦巨福座15层F号 |

第二包

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 大成街116号区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街116号 |
| 花园街193号部分区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街193号1-3层 |
| 鞍山街88号部分区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区鞍山街88号 |
| 鞍山街17-1号7个住宅 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区鞍山街17-1号 |

第三包

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 东大直街129号区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街129号 |
| 东大直街131号区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街131号 |
| 花园街138-140号2个附属用房区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街138-140号 |
| 花园街138-140号3个车库区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街138-140号 |

第四包

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 学府路253号（数据处理中心）区域 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路253号 |

1.3其他要求

1.3.1采购标的需执行的相关标准规范

中标人依据《中华人民共和国民法典》和相关法规法规，并以本物业管理服务的较高需求为特殊约定，为采购人提供物业管理服务，负责相关物业项目的物业管理工作。

中标人严格按照合同的要求向采购人提供物业服务，并达到质量标准。

中标人严格遵守采购人的各项规章制度和管理规定，并确保采购人的正常工作环境，办公秩序及安全。

中标人严格保守采购人的工作纪律。

中标人必须按要求配备强干物业队伍，物业工作人员须身体健康，经采购人审核同意后，方能上岗。

中标人负责物业管理范围内的安全生产工作，主要包括建筑物、设施设备等安全运转，以及业主和相关人员在物业管理区域的人身安全，并承担安全管理责任。

中标人应当建立建立针对本物业管理项目的包括服务人员全员的安全生产责任制，明确物业管理服务各岗位、各环节人员的安全管理责任，并根据项目需求提供风险管控方案、保障措施以及违约责任承诺。

建立安全责任制，中标人在工作中应注意防火、防盗，注意工作安全，中标人员工在工作区域内因操作不当造成设备设施、配件损坏及人员受伤、死亡的，由中标人承担全部责任。并对给采购人造成的损失按实际发生金额进行赔偿。凡是中标人管理不善、操作不当等原因导致人身伤亡事故，由中标人负责。

采购人提供中标人使用的全部资产属采购人所有，中标人不得出售或转让。

中标人应遵守采购人规定，并服从采购人工作人员的管理，采购人有权要求中标人重做未达到标准的工作。

采购人为中标人提供生活用水、用电、办公场所以及应当由采购人提供的工程设备的维修所用材料等条件。

采购人有权要求中标人配齐符合规定的工作人员。

中标人应定期组织员工进行培训，提高其专业技能，牢固树立为采购人服务的思想意识。

中标人所有员工不得使用电饭锅电磁炉等与工作无关的电器设备，不得在楼内存放易燃易爆物品，对违反规定的，由采购人按考核规定扣减相应费用。

中标人因故无法正常工作时，应报采购人同意。

中标人应节约使用采购人提供的资源，保证不造成资源浪费。

中标人应及时向采购人汇报工作，征求意见，协助采购人更好的开展工作。

在合同履约期内，中标人应对任何时候、任何情况下发生的用工人员意外伤害事故或用工人员致他人意外伤害等事故涉及的责任和赔偿承担全部责任，不得就此向采购人主张任何权利。凡提供服务人员出现任何事故和伤害，全部由中标人负责（包括人身伤害事故）。

投标人在投标文件中列明的为本项目所投入的技术人员不得随意变更、辞退、调离、转岗，且投标人所有人员进场服务前，需向采购人提供所有入场人员清单由采购人进行确认，经采购人确认无误后，方可进场。如有特殊情况必须调整，须提交书面申请并征得采购人同意后方可调整。

采购人对中标人不尽职责的项目经理、员工，有辞退的建议权。因中标人工作失误给采购人造成经济损失或重大不利影响的，采购人有权终止合同，并要求中标人给予经济赔偿并消除影响。

中标人编制物业服务服务年度计划，本着高效、精干的原则设置人员，服从采购人的整体管理。

物业工作人员工资、各项保险及伤亡，严格执行《劳动法》、《民法典》相关规定。中标人应为物业工作人员购买相关保险。如发生意外情况由中标人自行承担。

根据国家有关规定及行业要求，本物业管理项目所有工作人员必须持有效健康证上岗。部分岗位要求持有其他证件上岗：项目经理、主要管理人员应提供相关证书；特种作业人员应取得相应特种作业操作证；专业技术、操作人员应取得相应专业技术证书或职业技能资格证书；二次供水及直饮机运行、保养、维修等人员应具有有效的健康检查证明并经卫生法规知识培训合格。中标人要加强对本项目工作人员的背景调查和实时动态管理，本项目工作人员不得含有“三失一偏”人员。

各岗位人员均应拥护中国共产党的领导，遵守宪法和法律，拥护中国特色社会主义制度，具备良好的身体素质，仪表端庄，具备岗位需要的身高、视力、智力等条件。依据国家有关行业危险等级划分，秩序维护员等岗位人员年龄应符合国家法律规定的最低或最高年龄要求。

中标人不得拖欠劳务服务人员工资，如因拖欠工资而导致的服务质量下降甚至出现重大延误，采购人有权对中标人进行处罚直至终止合同履行。

物业工作人员服装由中标人提供且须先征得采购人认可。

物业管理服务除应符合本标准的规定外，还应符合国家现行有关法律法规和标准规范的规定。有强制性标准规范的，遵从强制性标准规范；无强制性标准规范的，或地方性标准规范高于强制性标准规范的，遵从地方性标准规范。有地方性标准规范的，遵从地方性标准规范；无地方性标准规范的，比照北京市标准规范执行。无北京市标准规范的，比照就近城市标准规范执行。无比照参照标准的，投标人自主拟定并报采购人审定后执行。

为了保证项目顺利实施并按时交付，能满足以下一项或多项条件的供应商将酌情优先选择：

提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人独立承担的相关服务供应案例；

能够提供采购人保障设备之外适合本项目服务需求的相关设备的；

根据投标人明确投入本项目技术人员工作年限及经验，相关资质、专业程度等满足项目需求的；

方案详细合理，与项目需求匹配程度高的。

2投标/响应要求

2.1对供应商的要求

2.1.1必备资质

2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

2.1.1.2本项目的特定资格要求

无

2.1.2优选资质/优选指标

2.1.2.1相关证书

2.1.2.2成功案例

提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）,投标人独立承担实施的相类似项目的成功案例。服务同一个单位分年度多次签订合同的案例按1个计算（应提供合同关键页扫描件并加盖公章）。

2.1.3是否允许联合体

否

2.1.4是否专门面向中小企业

本项目专门面向中小企业采购项目

2.1.5其他要求

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目分四包采购,可以兼投兼中。若单一供应商同时中标多个分包，须满足以下条件：1.按各包服务标准分别足额配置岗位人员，人员不得跨包混用、兼职顶岗；2.单独设立各包项目负责人，分区管理、分区值守；3.供应商须在中标后3个工作日内提交《多包中标专项履约保障方案》，明确人员储备、应急替补、设备投入、巡检机制。

2.2技术部分投标/响应内容

2.2.1技术投标/响应总要求

投标人必须针对招标文件中（技术部分）的需求逐个作出实质性响应，如未作出响应或响应不满足的，将导致投标无效。

2.2.2投标/响应方案要求

以下相关方案，若作为评审因素，则投标人应在满足★必备指标项要求的前提下，根据项目特点和采购需求，制定更为完整、详细、可操作性强的方案。

1、安全生产体系；2.质量管理体系；3.考核管理体系；4.突发事件应急预案；5.安全和保密措施；6.内部人员管控措施；7.综合管理、会议服务管理；8.安保、秩序维护服务管理；9.保洁、绿化服务管理；10.房屋养护管理、公用设施设备日常维护、保养管理；11.物业档案管理；12.食堂管理。

3项目需求

3.1总体要求

根据工作需要，对国家税务总局黑龙江省税务局东大直街190号、大成街116号、东大直街129号、学府路253号、花园街193号部分楼层等5处办公场所；东大直街131号、鞍山街88号部分楼层等2处集中住宿综合服务场所；东大直街192-2号锅炉房、花园街138-140号锅炉房、花园街138-140号水箱房等3个附属用房；鞍山街17-1号7个、东大直街192号4个、华山路41号1个等小计12个住宅楼内单元房住宅；大成街副236号地下室库房、东大直街192-2号8个车库、花园街138-140号3个车库物业服务项目进行采购，为黑龙江省税务局提供房屋养护维护、公用设施设备维护、办公家具维修、传达收发、餐饮、绿化、车辆驾驶等服务，以及内外区域（含实际使用的院区范围）设备管理、接待服务、会议服务、安保服务、保洁服务、维修服务、玻璃擦拭、垃圾处理、下水疏通、积雪清扫等服务。同时，由选聘的物业服务公司负责上述区域安全生产工作。

3.2服务内容和要求

采购文件（技术部分）中有标注★号的，为必备要求，必须满足，如未作出响应，将导致响应无效；#为重要内容、△为一般内容。

3.2.1技术和服务客观指标

3.2.1.1服务1

物业管理服务项目服务质量标准

综合服务

| 服务内容 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 满意度调查 | 对物业管理服务作年度满意度调查；满意率须达90%以上。 |
| 内勤管理（档案、财务资料） | 建立档案管理制度，建立齐全的物业管理档案[工程、安保、保洁、接待及综合管理档案资料]； 建立健全各项物业管理职责、制度。括但不限于：1.整体服务设想及策划；2.全员安全生产责任制度；3.保洁服务和清雪服务方案；4.公共秩序服务方案；5.公共设施设备维护管理方案；6.房屋维护管理方案；7.绿化养护服务方案；8.会议服务方案；9.投诉处理方案；10.档案管理方案。建立包括物业管理服务人员全员的安全生产责任制，明确物业管理服务各岗位、各环节人员的安全管理责任。结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。实施方案实施前须征求采购人意见。 物业经理、客服主管、楼层接待及会议接待等岗位需建立完善保密制度。重点岗位员工须经上报采购人进行政审后方可入职，进入重要办公区域的服务人员应不少于2人并同进同出，禁止摄影、摄像、录音。 建立财务制度，对各项收支进行财务管理，做到运作规范、账目清晰；制定物业服务中心内部管理制度和考核制度，并严格执行；制定物业服务工作计划，并组织实施。 |
| 装修维修维护管理 | 对装修维修维护工作，以及相关垃圾堆放、清运进行等进行严格的监督管理，确保不因装修维修维护而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序； 监督使用人或施工单位，装修垃圾必须装袋清运，日产日清。如特殊情况，需临时堆放过夜，必须设置围挡，防止尘土飞扬；对于违章搭建应进行劝阻、制止或报告。 工程事项过程中协助采购人进行材料验收、隐蔽工程及关键节点施工监督；工程事项完工后，协助采购人开展完成进行验收等工作。 |
| 车辆驾驶服务 | 服务礼仪：着装规范、用语文明、举止得体、协助搬运行李；车内保持安静、不闲聊、不播放杂音、不吸烟。 保密纪律：严禁打听、议论、传播工作过程中获悉的机关内部事务、领导行程、会议日程、谈话内容等信息；严禁途中办私事或搭载无关人员。 车容车况：车内无异味、无杂物、无污渍，脚垫座椅整洁，车况完好、维保及时。 纪律要求：遵守交通安全法律法规，依法文明驾驶，确保行驶安全；严禁公车私用，不得擅自出车或将车辆转借他人使用。 |
| 信息化服务 | 宜设立网络信息化服务平台，对物业管理服务进行动态管理，实时宣传、公示、展示服务等。 |
| 报事报修服务 | 建立服务热线，有专职人员负责接听，负责物业管理范围内报事报修的电话受理工作。 负责对受理的服务内容进行登记、交办、报告、催办、回访工作。 负责服务热线的统计、上报工作。 对采购人或使用人的投诉、建议在24小时内答复。 |
| 应急管理服务 | 建立健全必备的各类应急响应预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、防恐防爆紧急处理预案、紧急疏散应急预案、停水停电停气应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气等自然灾害类事故、公共卫生类应急处理、设备事故类、信访维稳类、公共安全类等急处理预案。 物业服务公司应建立突发事件应急救援队伍，制定突发事件应急预案，配备应急物质，建立与采购人、相关的社会救援力量和政府部门的应急联动机制。 |

接待服务

| 服务内容 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 大堂前台客服服务 | 接待来访人员，做好登记、引导工作。提供问询、临时物品的寄存服务。 公开24小时服务热线。 |
| 楼层接待 | 按采购人要求做好区域无关人员询问和引导。 按区域需求做好办公用品、日常用品的管理及申领。 协助区域领导做好文字资料整理以及预约服务。 控制无关人员在本区域违规活动。 |
| 会务服务和接待 | 按采购人要求搞好各类会议保障，会前提供会场筹备、布置服务。 提供空调调试、会议音视频系统调试等服务。 会后提供会场清扫服务。 做好会议现场的会标制作，会议现场布置工作（如物品、席卡摆放、横幅悬挂、音响、照明及投影设备准备等），并检查桌椅是否完好。 会议中的倒水、续水及其它会议服务等事宜。 会议结束后，应及时做好现场及茶具的保洁及相关设备、物品的清点、归还等工作。 做好会务设备、用品的卫生消毒工作。 负责办公期间的来访人员建立询问身份查验、预约核实和登记制度，要求记录真实、准确、完整。 |
| 重大活动后勤保障 | 根据采购人重大活动安排，制定完备的服务工作流程、细则及服务工作计划并严格执行，保障重大活动的顺利进行。 活动接待及服务人员应仪表端庄、举止文明、知晓相关礼仪，并经过专业培训。 加强日常维护检查，确保系统的完好；设备出现故障时，需有应急预案，确保活动的正常进行。 提供重大活动期间的安全警戒与秩序维护服务。 提供重大活动的场地布置、礼仪接待服务。 提供重大活动结束后清场服务。 |

秩序维护

| 服务内容 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 门岗 | 24小时值守； 指定时间段立岗，形象展示；来人来访的通报； 杜绝外来推销、废品收购等闲杂人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内；外来人员及车辆进出证件检验、登记； 大件物品出入实行确认备案制度，建立报告制度并登记台帐；严格执行门卫管理制度做好交接工作；用语规范，礼貌待客，文明工作；报刊信件收发。 |
| 外卖管理、快递管理 | 快递放至指定存放区域，大件快递放至指定代收点，代签收快递后电话通知到个人；外卖放至指定存放区域，或至集中至指定代收点。 |
| 车辆管理 | 负责辖区内机动车和非机动车进出及停放管理；负责停车管理系统的管理和维护； 按采购人要求设置指示标志，负责辖区内所有车辆有序通行、按位有序停放，并对出入辖区的来访车辆进行登记；对占用消防通道的车辆进行劝离，保证消防通道畅通； 车库应保持良好通风，无易燃、易爆等物品存放，并配备相应的消防灭火器；做好早晚高峰期间的车辆指引工作。 |
| 安全管理 | 处理治安及其他突发事件； 明确巡查工作职责，规范巡视工作流程，负责防盗、防火等安全防范巡查，设置巡更点，做好巡更记录； 制定相对固定的巡视路线，对重要区域、部位、设备机房进行重点巡视，发现和处理各种安全和事故隐患；节假日、夜间巡逻时，增加巡逻次数，确保在契约期间的治安消防保卫工作不出问题。 |
| 消、监控室 | 消监控中心需24小时值班，必须配备专人（持证上岗）能熟练掌握消控中心的操作和维护； 消控、监控设施应保持24小时开通，并保持完整的监控记录，保证对各出入口、内部重点区域的安全监控、录像及协助布警；监控室收到火情、险情及其他异常报警信号后，报警并派专人赶到现场进行前期处理；做好防盗、防火监控设备日常使用管理，监控资料应至少保持30天； 每月对消防、监控设施进行检查并做好记录，确保运行无故障；定期对各楼层应急电源的主、备电情况进行检查。 |
| 消防管理 | 定期对消防设备巡查，确保运行无故障； 按照突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，照明设施及引路标志完好，紧急疏散通道畅通； 所有通往楼梯前室与楼梯间的防火门应保持闭合但不能上锁，走道内的防火分区之间的防火门应保持闭合但不能上锁。走道上设置有门禁的门应确保在紧急情况时随时可以打开； 所有强弱电井道与空调机房的防火门应保持闭合且上锁；底层所有通往室外的疏散门在紧急情况时随时可以打开； 严禁私自乱接乱拉电源线、私装电源插座和未经批准擅自使用自备电器； 建立完善的消防制度和消防工作计划，物业公司要定期组织有关人员进行消防培训；定期组织消防演习，一年至少一次； 物业管理人员要掌握消防设施设备的使用方法，并能及时处理各种初期火灾事故。 |
| 应急保障 | 建立各类应急预案，并在物业办公室、监控室等处张榜悬挂，及时处理突发事件，定期实行突发事件应急演练； 当发生台风、暴雨、雪灾等灾害性天气及其他突发事件时，应对设备机房、广告牌、电线杆等露天设施进行检查和加固；各岗位人员必须按规定实行岗位警戒，根据不同突发事件的现场情况进行应变处理。 做好消防、治安、公共卫生和群体性活动等突发事件应急预案的演练，按预案程序、要求及时处置各类突发事件。 |
| 物品外运 | 做好大件物品的出入检查工作，查验出门人员和出门物品是否一致。 做好临时物品（邮件、包裹）的收发、保管工作，做到谁接收、谁保管、谁负责。 其他服务标准应按照省税务局与中标方共同制定的有关服务规范执行。 |
| 四防安全巡视 | 二十四小时对全区域公共区域进行安全巡视至少4次并做好记录，每半月进行联动测试1次，消防通道每天巡查不少于2次，消防栓、灭火器等消防设备每周统计检查1次，保持规范有序。 |
| 物品搬运等临时性工作 | 协助搞好临时工作服务：如办公室调整、办公物品搬迁、废旧物品资料销毁等工作。 |

环境保洁

| 服务内容 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 公共区域卫生、垃圾清理 | 通道地面和墙面及公共区域，做到无垃圾、无积灰、无污渍、无手印、无蜘蛛网等，每日清扫和擦拭保养不少于2次，巡回保洁；楼宇外墙清洗一次；每日公共区域全面巡查至少4次； 卫生间等设备保持清洁，无污迹、无积水、无积尘、无异味、无漏滴水、无堆积杂物、无乱张贴物；电器按时开关，确保安全；每日清扫和擦拭保养不少于2次，随时巡回保洁； 办公区域外的道路和停车场及所有公共区域的地面无有色垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无堵塞等；每日清扫和擦拭保养不少于2次，保洁员对以上部位每小时巡视一次发现杂物及时清理，随时巡回保洁；屋顶及天沟每月清洁1次，并根据本市天气状况，提前检查，确保下水管道畅通； 垃圾、废弃物做到日产日清，绿化带内无烟蒂、无碎石、无垃圾、无杂物，一经发现立即清除。 大理石、花岗岩地面定期保养一次； 地库每天清扫地面垃圾杂物，特别是车上的抛弃物，保持地面无垃圾杂物、无积水、无明显泥土，保持整洁；雨天增加清扫力度， 发现积水及时清理； 建立“四害”消杀工作管理制度，配合监督专业消杀公司定期开展消杀工作，有效控制鼠、蟑、蝇、蚊等害虫孳生，定期对各类病虫害进行预防控制，适时投放消杀药物和设施。 |
| 走廊、大厅的卫生要求 | 每天擦地面、地脚线、清扫2次，并随时清除杂物。 每天用洗地机对大厅地面进行彻底清洗2次。 每天对走廊、大厅区域的门窗清抹1次，并做巡回保洁，每周用清洁剂清理2次。 天花板、风口、灯饰每周用清洁剂清理1次。 区域玻璃围栏、墙壁、楼梯扶手、宣传板、每天固定清理1次，并巡视。 区域陈列小品、设施、装饰、标牌以及绿化，每天除尘1次。 地面干净、光亮、无尘、无污渍。 区域门窗表面无手印污渍、玻璃光亮。 天花板、风口、灯饰无明显污渍、无蜘蛛网。 玻璃、围栏、墙壁、扶手、宣传板无污渍、手印及外挂物。 |
| 电梯的卫生要求及标准 | 每天用毛巾配合不锈钢清洁剂清洁2次,上不锈钢光亮剂1次。 电梯地毯按照雨雪天气及晴朗天气铺设洁净地毯。 电梯轿厢、刀槽每天清理不少于4次，地毯随时清扫。 无污渍、无灰尘、光亮干净。 |
| 卫生间的卫生要求及标准 | 每天全面清洁2次，包括地面、墙面、镜面、台面、垃圾桶、茶叶桶、洁具、洗手液、并随时做巡回清洁。 及时补充手纸、洗手液。 保持地面干爽、无污渍，镜面、台面无水渍、空气无异味。 洗手间垃圾桶及茶叶桶内垃圾不超过2/3。 |
| 会议室的卫生要求及标准 | 地面、会议桌每次会议前、后清扫1次。 地面每周吸尘1次。 做好通风及会议室的卫生保障工作。 会议室桌椅会前、会后保持整齐有序。 地面无垃圾、无污染、无破损。 桌面摆放整齐、目测成线。 空气清新、桌椅明亮。 |
| 健身房、活动室卫生要求及标准 | 每天全面清洁2次，其他时间做好巡回保洁。 设备清洁每天1次。 陈列物品及隔板开馆前摆放整齐、开馆中随时跟进。 地面干净、无尘、无渍、器械光亮好用、无渍、保持空气清新 |
| 淋浴室、浴池卫生及管理要求及标准 | 每日清扫2次。 五金浴具清洁2次、器械擦抹2次。 地面干净、无尘、无渍、器械光亮、保持空气清新。 按照规定时间准时按点开放，禁止无证人员及外部人员进入 |
| 庭院保洁绿化要求及标准 | 路面每天清扫1次，并做巡回保洁，夏季每周对正门车道、台阶、小品进行冲刷1次。 垃圾桶每天清运1次，每周清洗不少于1次。 沟渠死角每天检查1次，随时保持清洁，确保无堵塞、无漂浮物、无异味。 草坪每天不少于2次检查，并做好巡回保洁工作。 外围庭院无果皮纸屑、无杂物垃圾、无泥沙。 绿篱、草坪、树球以及垂榆定期修剪、除害。 |
| 地毯、地垫清洁卫生要求及标准 | 地毯每周清洗1次，每天随时保洁。 正门台阶及两侧坡道，每周冲刷1次，每天随时保洁。 无污渍、无灰尘、无脚印、无异味。 |
| 垃圾处理/分类管理标准 | 垃圾桶每天清洗1次，垃圾桶无异味飞虫；每天集中清运楼内垃圾4次，按规定通道和时间清运到垃圾转运处， 转运处垃圾每天按时清运，实行垃圾不落地。 垃圾转运处每天冲刷，做好蝇虫防疫。垃圾按分类要求进行收集，做到日产日清，垃圾箱外侧表面清洁、内侧无残留物，无异味；化粪池做好清掏，保持常年干净、清洁，无积水、无异味。 |
| 公共部位绿化养护 | 绿化区域进行除草、灌溉、施肥（每年2次及以上）、整形修剪、防治病虫害等；草坪保持常年翠绿，无杂草、无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地； 植株修剪及时，做到枝叶紧密、圆整，无脱节、枯枝。防治、灭治病虫害，主要病虫害发生率低于5%，无倾斜、缺枝、空档；绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下； 清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。花坛和花景做倒造型新颖、色彩鲜艳、植物长势好；绿化生产垃圾须清运； |

设施设备维护

| 服务内容 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 房屋建筑主体及公共设施设备日常维护 | 按规定建立房屋本体及配套设施等的物业管理资料档案，并妥善使用与保管；建立房屋本体及配套设施维修养护检查制度，检查记录完整；楼内外无违章乱张贴、乱搭建、乱拉管线等现象； 无擅自改变房屋用途行为； 定期对大楼的供电供水及排水、电梯、消防、中央空调、公共照明等公用设施设备和房屋建筑主体结构进行维护检查；定期对给排水系统进行维护、润滑； 强电系统各级配电柜、箱，照明、插座装置检查； 保证公共照明、水电设施、广播系统等公共设施正常运行。公共设施、水电每天检查一遍，发现故障或损坏应在30分钟内到场， 12小时内维修完毕； 确保办公大楼外观完好、整洁；地面、墙台面、吊顶、楼梯、通风道等，是建材贴面的，无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落污渍；室外招牌整洁统一无安全隐患，墙面装饰无破损；确保房屋、门窗等共用设施的完好和正常使用； 确保室外场地、道路等公用设施的完好和正常使用； 完成各项零星维修任务，一般维修任务确保不超过24小时，确保零修合格率100%；紧急维修须15分钟内到达现场。 熟练掌握水泵房等其他设备房设备的相关知识，熟练掌握各类设备的内部结构及工作原理，严格遵守操作规程，能快速准确地操作设备。 值班人员或巡视人员应按要求做好设备运行监测工作，如发现问题，应上报，同时采取有效的、安全的措施迅速排除故障，配合第三方专业公司维保工作，确保设备安全运行。 |
| 公共区维修服务标准 | 每天对管理区域内所有的设施设备巡查不少于4次。 确保房屋、门窗及其他设施的完好和正常使用。 确保室外场地、道路的完好和正常使用。 |
| 给排水系统运行维护标准 | 保证给排水系统的正常运行、使用，并对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修。 进行供水水箱清洁、消毒以及办理水质监测工作。 二次供水泵房值班人员要求具有防疫部门出具的健康证。 定期对排水管进行清通、养护及清除污垢。 保证给排水系统设施、设备的完好率及使用率。 定期检查热水及供热锅炉的运行情况，做好故障维护保养。 |
| 供配电系统运行维护标准 | 建立设备档案。 制定严格的供配电系统管理制度。 高压变电室及配电系统按操作规程实行24小时值班制。 对供电范围内的电器设备进行定时巡视、维护和重点监测。 定期对发电机（不含学府路253号）进行测试启动，确保设备的完好率及使用寿命。 保证办公楼公共区域内使用的照明灯具、线路、开关完好。 供电维护人员需持有供电相关证书。配合第三方专业公司维保工作，确保设备安全运行。 |
| 电梯运行维护标准 | 建立电梯运行安全管理档案，确保通风、照明及其他设施完好。 定时对电梯进行巡检，发现问题及时通知维保单位。 配合和监督维保单位对电梯进行维护、保养。 配合第三方专业公司维保工作，确保设备安全运行。 对维保后的电梯要进行检查、验收，确定正常后方可运行。 |
| 锅炉设备运行要求及标准 | 每季度配合锅炉维保公司对锅炉进行一次系统检查，并做维护保养。 在供暖期内，供暖换热站要求24小时值班制。 值班人员每2小时巡查锅炉一次。每周、每月和每季对锅炉维护保养情况要有详实记录。 锅炉设备保养记录、零部件更换及大修详细记录都应在锅炉维保台帐中留存。 锅炉发生故障时，值班人员应立即报告并联系物业维修服务责任人及时赶到现场排除故障。 锅炉房要求24小时值班制，值班人员定期打扫锅炉房，保持清洁、干燥、通风。 锅炉操作人员应具有相应的上岗资格证。 |

食堂餐饮

| 服务内容 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 餐饮服务 | 所有从业人员需持有效健康证上岗，统一着装、文明服务、用语规范。 严格执行食品安全管理制度，严禁使用过期、变质、三无食品。 食品储存生熟分开、荤素分开、成品与半成品分开，冷藏冷冻温度符合规范，做到先进先出。 食品加工操作符合规范，按规定进行食品留样。 餐具、厨具严格执行清洗、消毒、保洁流程，确保无油渍、无水渍、无残渣、无异味。 餐厅及后厨环境卫生达标，地面、桌面、灶台等每日清洁，无油污、无杂物、无异味。 食堂设备、设施定期维护保养，确保正常使用，做好安全巡检，杜绝水电油气安全隐患。 厉行节约、杜绝浪费，合理使用食材与调料。 按采购人要求和规定时间准时供餐，保证菜品足量供应、营养搭配合理。 |

4人员要求

4.1总体要求

| 第一包：东大直街190号岗位人员及节假日值班编制 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 班次 | 配置岗位 | 人员编制 | 假日编制 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） | 年龄身高情况 |
| 1 | 物业办 | 白班 | 项目经理 | 1 |  | 8小时在岗，专科以上学历 | 55周岁以下，身高1.60m以上 |
| 2 | 客服部 | 白班 | 部长 | 1 |  | 8小时在岗 | 50周岁以下，身高1.65m以上 |
|  |  |  | 会务主管 | 1 |  | 8小时在岗 | 50周岁以下，身高1.65m以上 |
|  |  |  | 会服 | 1 |  | 8小时在岗 | 50周岁以下，身高1.65m以上 |
|  |  |  | 接待 | 1 |  | 8小时在岗 | 50周岁以下，身高1.65m以上 |
|  |  |  | 文员 | 1 |  | 8小时在岗，本科以上学历 | 50周岁以下 |
|  |  |  | 司机 | 5 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
| 3 | 安保部 | 早班 | 巡岗 | 1 |  | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  |  | 消防监控室 | 1 | 1 | 8小时在岗，《建(构)筑物消防员初级以上资格证》上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  |  | 车管岗 | 1 | 1 | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  | 白班 | 部长 | 1 |  | 8小时在岗，持保安证上岗 | 50周岁以下，身高1.75m以上 |
|  |  |  | 门岗 | 4 |  |  | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  |  | 车管岗 | 1 | 1 | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  |  | 形象岗 | 1 |  | 8小时在岗，持保安证上岗 | 50周岁以下，身高1.75m以上 |
|  |  |  | 巡岗 | 1 |  | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  |  | 消防监控室 | 1 | 1 | 8小时在岗，《建(构)筑物消防员初级以上资格证》上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  | 夜班 | 巡岗 | 1 | 1 | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  |  | 车管岗 | 1 | 1 | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  |  | 消防监控室 | 1 | 1 | 8小时在岗，《建(构)筑物消防员初级以上资格证》上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
| 4 | 工程部 | 白班 | 弱电技师 | 1 |  | 8小时在岗，持电工证、技工证上岗 | 60周岁以下 |
| 5 | 保洁部 | 白班 | 部长 | 1 |  | 8小时在岗 | 55周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  |  | 保洁员 | 8 | 2 | 8小时在岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
| 6 | 餐饮部 | 白班 | 厨师长 | 1 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 综合 | 2 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 厨师 | 4 | 1 | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 面案 | 4 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 面案 | 2 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 切墩 | 4 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 服务班长 | 1 |  | 8小时在岗 | 50周岁以下 |
|  |  |  | 服务人员 | 2 |  | 8小时在岗 | 50周岁以下 |
|  |  |  | 服务人员 | 2 |  | 8小时在岗 | 50周岁以下 |
|  |  |  | 明档 | 1 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
| 总计 |  |  |  | 59 | 10 |  |  |
| 第一包：东大直街192-2锅炉房岗位人员及节假日值班编制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部门 | 班次 | 配置岗位 | 人员编制 | 假日编制 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） | 年龄身高要求 |
| 1 | 工程部 | 早班 | 电工 | 1 |  | 8小时在岗，持电工证上岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 水工 | 1 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 司炉 | 1 | 1 | 8小时在岗，持电工证上岗 | 60周岁以下 |
|  |  | 白班 | 部长 | 1 |  | 8小时在岗，持电工证上岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 电工 | 1 | 1 | 8小时在岗，持电工证上岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 万能工 | 1 | 1 | 8小时在岗，持电工证上岗 | 60周岁以下 |
|  |  | 夜班 | 司炉 | 1 | 1 | 8小时在岗，持电工证上岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 水工 | 1 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
| 总计 |  |  |  | 8 | 4 |  |  |
| 第一包：大成街副236号地下室库房区域岗位人员及节假日值班编制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部门 | 班次 | 配置岗位 | 人员编制 | 假日编制 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） | 年龄身高情况 |
| 1 | 餐饮部 | 白班 | 综合 | 0 | 0 | 兼职，视工作量动态调整 |  |
| 总计 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 第一包：东大直街192-2号8个车库区域岗位人员及节假日值班编制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部门 | 班次 | 配置岗位 | 人员编制 | 假日编制 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） | 年龄身高情况 |
| 1 | 保安部 | 白班 | 综合 | 0 | 0 | 兼职，视工作量动态调整 |  |
| 总计 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 第一包：东大直街192号4个住宅岗位人员及节假日值班编制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部门 | 班次 | 配置岗位 | 人员编制 | 假日编制 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） | 年龄身高情况 |
| 1 | 保洁部 | 白班 | 综合 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
| 总计 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 第一包：华山路41号1个住宅岗位人员及节假日值班编制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部门 | 班次 | 配置岗位 | 人员编制 | 假日编制 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） | 年龄身高情况 |
| 1 | 保洁部 | 白班 | 综合 | 0 | 0 | 兼职，视工作量动态调整 |  |
| 总计 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 第二包：大成街116号岗位人员及节假日值班编制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部门 | 班次 | 配置岗位 | 人员编制 | 假日编制 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） | 年龄身高情况 |
| 1 | 物业办 | 白班 | 项目经理 | 1 |  | 8小时在岗，专科以上学历 | 55周岁以下，身高1.60m以上 |
| 2 | 客服部 | 白班 | 部长 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 50周岁以下，身高1.65m以上 |
|  |  |  | 接待 | 1 |  | 8小时在岗 | 50周岁以下，身高1.65m以上 |
|  |  |  | 会服 | 1 |  | 8小时在岗 | 50周岁以下，身高1.65m以上 |
|  |  |  | 文员 | 4 |  | 8小时在岗，本科以上学历 | 50周岁以下 |
|  |  |  | 理发 | 1 |  | 8小时在岗 | 50周岁以下，身高1.65m以上 |
|  |  |  | 司机 | 1 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
| 3 | 安保部 | 早班 | 车管岗 | 1 |  | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  |  | 消防控制室 | 1 | 1 | 8小时在岗，《建(构)筑物消防员初级以上资格证》上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  |  | 门岗 | 1 | 1 | 8小时在岗，持保安证上岗 | 50周岁以下，身高1.75m以上 |
|  |  |  | 巡岗 | 1 |  | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  | 白班 | 部长 | 1 |  | 8小时在岗 | 50周岁以下，身高175厘米以上 |
|  |  |  | 车管岗 | 1 | 1 | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  |  | 消防控制室 | 1 | 1 | 8小时在岗，《建(构)筑物消防员初级以上资格证》上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  |  | 门岗 | 3 |  | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  | 夜班 | 巡岗 | 1 |  | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  |  | 门岗 | 2 | 1 | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  |  | 消防控制室 | 1 | 1 | 8小时在岗，《建(构)筑物消防员初级以上资格证》上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
| 4 | 工程部 | 早班 | 电工 | 1 | 1 | 8小时在岗，持电工证上岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 水工 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 司炉 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 万能工 | 1 | 1 | 8小时在岗，持电工证上岗 | 60周岁以下 |
|  |  | 白班 | 部长 | 1 |  | 8小时在岗，持电工证上岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 弱电技师 | 1 |  | 8小时在岗，持电工证、技工证上岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 电工 | 1 |  | 8小时在岗，持电工证上岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 水工 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 司炉 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 万能工 | 1 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  | 夜班 | 电工 | 1 | 1 | 8小时在岗，持电工证上岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 水工 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 司炉 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 万能工 | 1 | 1 | 8小时在岗，持电工证上岗 | 60周岁以下 |
| 5 | 保洁部 | 白班 | 部长 | 1 |  | 8小时在岗 | 55周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  |  | 库管 | 1 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  |  | 综合 | 1 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  |  | 保洁员 | 13 | 4 | 8小时在岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
| 6 | 餐饮部 | 白班 | 厨师长 | 1 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 服务班长 | 1 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 综合 | 1 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 厨师 | 2 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 切墩 | 2 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 明档 | 1 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 凉菜 | 1 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 面案班长 | 1 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 面案 | 4 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 服务员 | 6 |  | 8小时在岗 | 50周岁以下 |
| 总计 |  |  |  | 74 | 21 |  |  |
| 第二包：花园街193号岗位人员及节假日值班编制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部门 | 班次 | 配置岗位 | 人员编制 | 假日编制 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） | 年龄身高情况 |
| 1 | 保安部 | 夜班 | 门岗 | 2 | 1 | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
| 2 | 保洁部 | 白班 | 保洁员 | 1 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
| 总计 |  |  |  | 3 | 1 |  |  |
| 第二包：鞍山街88号岗位人员及节假日值班编制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部门 | 班次 | 配置岗位 | 人员编制 | 假日编制 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） | 年龄身高情况 |
| 1 | 保安部 | 白班 | 门岗 | 1 | 0 | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
| 2 | 保洁部 | 白班 | 保洁员 | 1 | 0 | 8小时在岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
| 总计 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |
| 第二包：鞍山街17-1号住宅岗位人员及节假日值班编制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部门 | 班次 | 配置岗位 | 人员编制 | 假日编制 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） | 年龄身高情况 |
| 1 | 保洁部 | 白班 | 综合 | 0 | 0 | 兼职，视工作量动态调整 |  |
| 总计 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 第三包：东大直街131号域岗位人员及节假日值班编制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部门 | 班次 | 配置岗位 | 人员编制 | 假日编制 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） | 年龄身高要求 |
| 1 | 物业办 | 白班 | 项目经理 | 1 |  | 8小时在岗，专科以上学历 | 55周岁以下，身高1.60m以上 |
| 2 | 安保部 | 早班 | 门岗 | 1 | 1 | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  | 白班 | 部长 | 1 |  | 8小时在岗，持保安证上岗 | 50周岁以下，身高1.75m以上 |
|  |  |  | 车管岗 | 1 | 1 | 8小时在岗，持保安证上岗 | 50周岁以下，身高1.75m以上 |
|  |  |  | 车管岗 | 1 | 1 | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  | 夜班 | 门岗 | 1 | 1 | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
| 5 | 工程部 | 早班 | 电工 | 1 |  | 8小时在岗，持电工证上岗 | 60周岁以下 |
|  |  | 白班 | 部长 | 1 | 1 | 8小时在岗，持电工证上岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 水工 | 1 | 1 | 8小时在岗，持电工证上岗 | 60周岁以下 |
| 6 |  | 夜班 | 水工 | 1 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
| 7 | 保洁部 | 白班 | 部长 | 1 |  | 8小时在岗 | 55周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  |  | 保洁员 | 4 | 1 | 8小时在岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
| 总计 |  |  |  | 15 | 7 |  |  |
| 第三包：东大直街129号域岗位人员及节假日值班编制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部门 | 班次 | 配置岗位 | 人员编制 | 假日编制 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） | 年龄身高要求 |
| 1 | 安保部 | 早班 | 门岗 | 1 | 1 | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  | 夜班 | 门岗 | 1 | 1 | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
| 2 | 保洁部 | 白班 | 保洁员 | 4 | 1 | 8小时在岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
| 总计 |  |  |  | 6 | 3 |  |  |
| 第三包：花园街138-140附属用房岗位人员及节假日值班编制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部门 | 班次 | 配置岗位 | 人员编制 | 假日编制 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） | 年龄身高要求 |
| 1 | 工程部 | 早班 | 司炉 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  | 夜班 | 司炉 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
| 总计 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
| 第三包：花园街138-140车库岗位人员及节假日值班编制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部门 | 班次 | 配置岗位 | 人员编制 | 假日编制 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） | 年龄身高要求 |
| 1 | 保安部 | 白班 | 门岗 | 1 | 1 | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
| 2 | 保洁部 | 白班 | 保洁员 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
| 总计 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
| 第四包：学府路253号区域岗位人员及节假日值班编制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部门 | 班次 | 配置岗位 | 人员编制 | 假日编制 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） | 年龄身高要求 |
| 1 | 物业办 | 白班 | 项目经理 | 1 |  | 8小时在岗，专科以上学历 | 55周岁以下，身高165cm以上 |
| 2 | 保安部 | 早班 | 门岗 | 1 | 1 | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  | 白班 | 部长 | 1 |  | 8小时在岗，持保安证上岗 | 50周岁以下，身高1.75m以上 |
|  |  |  | 门岗 | 1 | 1 | 8小时在岗，持保安证上岗 | 50周岁以下，身高1.75m以上 |
|  |  |  | 巡岗 | 2 |  | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  | 夜班 | 门岗 | 1 | 1 | 8小时在岗，持保安证上岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
| 3 | 工程部 | 早班 | 水工 | 1 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下， |
|  |  | 白班 | 水工 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 电工 | 1 | 1 | 8小时在岗，持电工证上岗 | 60周岁以下 |
|  |  | 夜班 | 电工 | 1 |  | 8小时在岗，持电工证上岗 | 60周岁以下 |
| 4 | 保洁部 | 白班 | 部长 | 1 |  | 8小时在岗 | 55周岁以下，身高1.60m以上 |
|  |  |  | 保洁员 | 5 | 1 | 8小时在岗 | 60周岁以下，身高1.60m以上 |
|  | 餐饮部 | 白班 | 厨师长 | 1 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 厨师 | 1 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
| 5 |  |  | 面案 | 2 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 服务员 | 2 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
|  |  |  | 库管 | 1 |  | 8小时在岗 | 60周岁以下 |
| 总计 |  |  |  | 24 | 6 |  |  |

备注：1.中标人单位的人员工资标准、各项保险及伤亡，严格执行《劳动法》、《民法典》相关规定。如在服务过程中发生人员伤亡及其它事件，中标人需承担全部责任。

2.该采购项目第一包、第二包、第四包中含餐饮服务、驾驶服务等人员的加班所产生的物业服务费，是中标人在正常工作时间之外为保障采购人完成公务接待、调研检查、会议活动等工作任务所提供的用餐、用车服务所产生的物业服务费。使用该项费用时，需中标人提出申请，经采购人确认后方可使用，所产生的物业服务费约定为“工作日为100月/人、公休日为200元/人、节假日为300元/人”，按照实际发生额进行支付。

3.该项目第四包采购预算中包含“学府路253号（数据处理中心）区域”预留的餐饮服务所产生的物业服务费每年61.5万元，待该区域食堂建设完成投入使用后随第四包合同进行支付。物业服务费用构成约定为“7名工作人员，平均每月物业服务费51250元”，具体岗位和工作安排等内容在此框架内调整，以补充协议的方式与中标人进一步明确。

4.2管理团队

4.2.1项目经理

根据投标人明确本项目的项目经理，具有专科（含）以上学历证书、具备同类型物业管理项目五年以上工作经验、劳动合同证明（同时提供投标人为项目经理缴纳社保的证明材料）

1.总体负责本项目的物业服务日常事务。

2.组织项目员工按照ISO9001质量管理体系等标准要求向采购人提供优质的物业服务。

3.负责组织建立健全项目所有档案管理工作，并做到每月抽查审核。

4.直接负责与管理项目所涉及的采购人对接工作。

5.负责项目采购物品的申报审核及领用管理工作，做到申报属实、管理明确、帐物相符。

6.组织开展年度服务满意率回访，及时向公司及采购人上报回访情况。

7.负责采购人投诉处理的监督管理工作，及时跟进重大及恶性投诉事件的处理。

8.负责组织、参与开展项目内部的员工培训工作，并做好培训的抽查及考核。

9.每周定期组织员工召开例会，对所管辖项目做到每日抽查，发现问题及时纠正。

10.负责做好项目员工的考勤管理及值班情况抽样检查工作。

11.突发紧急事件处理小组的第一负责人（组长），直接负责项目内一切突发紧急事件的指挥领导工作。

4.3技术团队

所有岗位均需持有效健康证上岗；安保部消防控制室白、中、夜班岗位需持《建(构)筑物消防员初级以上资格证》上岗，门岗、巡岗、车管岗持保安证上岗；工程部电工需持电工证上岗。

客服接待会服岗位

| 项目 | 标准内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 岗位职责 | 1.来访登记、接待等保障服务。 2.日常会议服务（会议会场准备、茶水供应、协助音响设备调试等）。 3.职工活动室管理：保持环境整洁卫生，正确使用体育器材，做好开水、洗浴用品、文体用品管理。 4.检查重点办公室卫生清洁情况。 5.采购人交办的其它工作。 |  |
| 人员条件 | 要求女性，品德良好，工作态度端正，责任心强，无不良行为记录。大专以上学历，接受过相关礼仪训练，统一着装。五官端正，身材匀称，无纹身明显疤痕，有健康证。 |  |

安保和消防监控岗位

| 项目 | 标准内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 岗位职责 | 1.负责管理区域的安全保卫、监控、消防等安全管理工作，阻止闲散人员进入，防止偷盗、纵火等治安事件的发生。做好对管理区域安保设施、消防器材和设施的日常检查、维护工作，确保区域内公共秩序的正常、有序。配备专职或兼职消防人员，定期演练，开展消防知识及法规的宣传教育，积极配合消防机关对消防设备设施的安全检查。 2.负责管理区域交通秩序的维护，指挥各类车辆有序行驶、停放；熟记车辆车主、车牌号码。熟悉大楼道路和停车场环境，每日在交接班要严格查对车辆，并作好详细的记录备查。 3.确保车辆不乱停乱放，车辆停泊有序，楼前道路两侧车辆要求车辆停放方向一致，并且确保车道畅通。 4.负责对出入管理区域的大件物品进行查验，严禁易燃易爆等危险物品进入管理区域。 5.负责监控室的日常操作工作，保持监控室整洁卫生，地面、桌面每班清扫一次，设备柜内每周清扫一次，值班室内禁止吸烟。楼层照明电源控制，电梯运行监视，设备间钥匙管理，录像资料查阅控制等。 6.负责做好各类紧急、突发事件的应急处理工作，负责对整个区域和建筑物实行24小时安全、消防监控，发现问题能及时处置，并做好监控记录和交接班手续。 7.按照信访条例规定，做好上访人员的疏导工作，引导上访人员到专门接待区域，并及时与局机关相关处室（单位）联系，配合处理相关事宜。 8.做好相关岗位和区域卫生工作，妥善保管和使用警用器材。 9.负责接听门厅值班电话，并按规定做好记录，重要情况必须及时报告上级，确保政令畅通。 10.完成采购人交办的其它工作。 |  |
| 人员条件 | 1.保安人员： 要求男性，品德良好，工作态度端正，责任心强，无不良行为记录。五官端正，仪态大方，符合环境和角色要求，统一着装。身体健康，精力充沛，形体符合工作要求，无纹身，要求男性，各区域前台安保人员，有处理维护安全秩序的经验，身体健康。根据工作性质要求接受过专业训练，业务熟练，机智勇敢。退伍军人优先。 2.监控管理人员： 大专及以上学历，熟悉计算机基本操作，人员必须相对稳定。品德良好，工作态度端正，责任心强，无不良行为记录。五官端正，口齿清晰，仪态大方，统一着装。身体健康，精力充沛，形体符合工作要求，无纹身。 |  |

保洁岗位

| 项目 | 标准内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 岗位职责 | 1.办公室以外的大厅、楼梯间、走廊、走道、停车场（含地下停车场）、宿舍区主干道等公共场所（区域）的日常卫生保洁、垃圾整理收集。定期清洁杀菌消毒(环境、垃圾桶、卫生间、排水渠道、开水间、热水器、过滤器等)、灭除害虫；消杀有记录。 2.负责领导办公室、会议室日常保洁及不定期保洁。 3.卫生间的地面、墙面、门窗、灯具、镜子、卫生洁具等设施的日常清洁保养。 4.物业区域道路、庭院、绿地的日常卫生保洁、垃圾收集。 5.卫生间清洁用品（如卷纸、擦手纸、洗手液、卫生球、垃圾袋等）的及时更换。 6.物业区域下水管道（定期消杀）发生淤堵及时清掏。 7.完成采购人交办的其它工作。 |  |
| 人员条件 | 品德良好，工作态度端正，爱岗敬业，责任心强，无不良行为记录。接受过岗位培训，业务熟练。仪容仪表仪态大方，五官端正，统一着装。身体健康，精力充沛，形体符合工作要求。 |  |

工程维修岗位

| 项目 | 标准内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 岗位职责 | 1.负责区域内公共设施、设备（水、电、气、监控、消防）的管理及维修养护。保证水、电正常供应，电梯、中央空调、会议系统、消防报警及安全监控设备、伸缩门、弱电系统（如内网电话拆、装、移）和可视对讲系统等设施的管理。负责对相关设备（系统）维保单位的维保工作进行监督。 2.负责物业管理区域的零星维修，如办公区域内门、窗、桌、椅、书柜和其他零星水电等。 3.定期对生活（消防）水泵房、变配电室、水箱间、消防监控系统、电梯、空调机组、开水器、发电机等设备的正常运行进行巡查，并积极配合政府相关部门的年检工作。 4.负责检查各类设施、设备技术状况，发现问题，及时提出维修解决办法、制定维修方案（实施时需报采购人同意）。 5.负责制定切实可行的节能措施，减少水、电、气的消耗，低运行成本。 6.对设备的维修保养和日常巡回检查、测试工作须认真做好记录并存档。 7.负责做好各设备间（包括强、弱电井和管道井）的卫生工作，要求设备和机房环境整洁有序，无杂物，无灰尘，无鼠害、虫害发生。 8.室外管道和设备须定期检查，涂刷防腐材料。 9.供水、供电、供气、供热、电信、电梯、移动公司等专业单位在物业服务区域对相关管线、设施维修养护时，进行必要的协调和管理。 10.设备台帐、图纸档案、运行记录、维修记录、保养记录完整，保证运行正常。 11.完成采购人交办的其它工作。 |  |
| 人员条件 | 要求男性，品德良好，工作态度端正，责任心强，无不良行为记录，身体健康，男，55周岁以下。接受过专业培训和训练，业务熟练,统一着装。土建、水电、空调、电梯等工程及设备运行、操作、维修人员，具有行业主管部门颁发的岗位资格证和特种作业操作证（在有效期内），持证上岗，熟悉掌握各种设备系统原理和操作技能。熟悉消防系统、安全监控系统及防盗报警设备、通信网络等弱电系统的操作和维护。配电值班人员具备变配电运行知识和技能，强、弱电人员须具备相应上岗资格，持有上岗证书。 |  |

餐饮岗位

| 项目 | 标准内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 岗位职责 | 1.做好食堂所需原材料清单及相关材料的验收、保管工作。 2.负责食堂饭菜加工制作与就餐服务。 3.食堂防火、防盗、防投毒、防疫等安全工作。 4.餐具洗刷消毒。 5.厨房、餐厅及公共区域日常清洁、消杀及餐厨垃圾清理。 6.食堂后厨、餐厅设施设备运行和维护保养等。 7.本项目所列服务内容职工食堂为非营利性单位内部食堂，提供工作日早、中、晚三餐及双休日带班、值班干部等工作餐。 8.服从管理，完成采购人临时安排的其他相关工作。 |  |
| 人员条件 | 品德良好，工作态度端正，无不良行为记录。中专以上学历，持健康证上岗、具有一定的餐厅工作经验。五官端正、身材均称、无纹身和明显疤痕。具备高度的安全意识，熟悉食品安全、消防及操作规范，无违规操作行为。 厨师需持厨师证上岗，厨师和面案须具备相应的专业技能和从业经验，餐厅服务人员要求女性。 |  |

车辆驾驶岗位

| 项目 | 标准内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 岗位职责 | 1.出车保障：根据调度安排，安全、准时完成各项出车任务。执行公务全程规范，等候与多点往返耐心服务，不推诿、不抱怨。 2.安全行驶：严格守法驾驶，不超速、不疲劳驾驶；系好安全带，提醒乘车人规范乘车；遇突发情况立即处置并上报，保护现场与乘车人安全。 3.车辆管理：出车前对车辆进行安全检查（油/电量、轮胎、刹车、灯光、仪表等）；行车中记录里程、油耗；收车后清洁内外、排查隐患、规范停放；按要求保养、报修、送检，严禁车辆带病运行。 4.临时事务：按要求完成采购人交办的与车辆相关的其他临时性事务。 |  |
| 人员条件 | 具备较高的政治素质，具有良好的品行修养，有强烈的服务意识、安全观念和组织纪律性。具有法定驾驶员资质，有3年以上驾驶经验。身体健康，具备正常履行岗位职责的身体条件。未发生过负次要以上责任的重大交通事故。 |  |

日常办公及耗材

1、采购人提供物业服务所需的办公室、办公设备、库房。

2、采购人提供日常维修工具、工程配件、清洁用品等使用的物业耗材。

3、中标供应商对领用的日常耗材进行管理并做好使用记录。

4、中标供应商负责提供物业服务人员服装、劳保用品。

4.4优选资质/优选指标

| 序号 | 人员类别 | 人员岗位 | 人员要求 | 是否作为加分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电工 | 高压变电室 | 持证上岗 | 否 |
| 2 | 低压电工 | 低压弱电 | 持证上岗 | 否 |
| 3 | 特种设备安全员 | 电梯 | 持证上岗 | 否 |
| 4 | 消防监控室 | 消防操作员 | 持证上岗 | 否 |

5管理实施要求

采购人每月按照物业服务指标及考评表对中标人进行物业服务监管考评，根据考评分支付物业费，扣分和评分不及格处罚按考评办法执行。每月服务期满后，由采购人组织相关工作人员对上个月的物业服务质量进行考核验收（参照履约验收考核标准）。

1、每月验收考核分值90分（含）以上，按照合同规定，全额支付当月所产生的物业服务费用。

2、每月验收考核分值80分（含）—90分（不含），扣除中标人当月所产生的物业服务费用5%。

3、每月验收考核分值70分（含）—80分（不含），扣除中标人当月所产生的物业服务费用10%。

4、每月验收考核分值70分（含）及以下的，扣除中标人当月所产生的物业服务费用20%，将对中标人进行约谈并责令限期整改，如中标人达不到整改要求，采购人有权取消与中标人所签订的物业服务合同。

附件1、履约验收考核标准

| 序号 | 项目 | 总分 | 参考标准内容 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理/人员制度、内部管理 | 21 | 1、重点岗位持证上岗制度 | 4 |  |
|  |  |  | 2、项目投标时所承诺的主要管理人员配置到位，满足任职要求，未征得采购人同意不得更换团队成员。 | 4 |  |
|  |  |  | 3、建立健全各类应急预案、岗位职责以及流转程序。 | 9 |  |
|  |  |  | 4、自有设备按时投入，采购人设备管理标准、运行正常，无延误使用情况 5、自有设备按时投入，采购人设备管理标准、运行正常，无延误使用情况 | 4 |  |
| 2 | 接待服务 会议接待 | 17.5 | 1、大堂前台接待岗位环境、物品摆放整齐，着装规范礼貌接待，期间无投诉事件。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 2、楼层接待岗位环境、物品摆放整齐，着装规范礼貌接待，期间无投诉事件发生。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 3、楼层接待人员培训到位，微笑服务，对责任区内情况熟练掌握，能够达到采购人要求标准。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 4、各接待区域设施设备及日常所需检查到位，填补、添报及时。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 5、会务管理，各会议室管理有序，内部设施运行正常，基础设施巡查到位、保修到位，无投诉事件。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 6、会议接待，会议预定、会场布置、会议服务整个过程无检查不当和投诉事件发生。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 7、重大活动后勤保障，自接到任务起筹备精细定岗定责定人，圆满完成任务。 | 2.5 |  |
| 3 | 秩序维护服务 | 17.5 | 1、项目24小时有治安管理人员和值班电话，重点岗位无空岗睡岗现象。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 2、项目内公共秩序良好。发生刑事案件、火警事故、交通事故等紧急情况时，秩序维护人员应保护现场，并上报有关主管部门，无借故推诿和拖沓现象。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 3、安保人员着装整齐，熟悉项目情况，文明值勤、不徇私舞弊。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 4、安保人员执行严格的交接班制度，有书面的交接班记录，交班治安管理人员把需要在值班中继续注意或处理的问题向接班人员交代清楚。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 5、对携带大宗物品外出的实行登记制度。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 6、车辆停放规范有序，机动车和非机动车实行分区域停放。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 7、项目内建立消防责任制，工作人员掌握基本消防技能。消防设施设备完好、放置合理、定期检修，随时可以启用。消防台帐账务相符，定期开展消防演习，消防培训。 | 2.5 |  |
| 4 | 保洁服务 | 17.5 | 1、保洁服务管理制度完善并落实。实行标准化清扫保洁，保证重要办公室、会议室等内外和公共场地整洁、舒适。实行微笑服务，态度和蔼，不得与工作人员发生争执。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 2、公共区域的地面、墙面、楼梯、扶手、踢脚线、台阶、梯道大门、走廊、大厅、消火栓箱表面、灭火器、开关面板、消防报警按钮等整洁干净，无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 3、电梯轿厢内外、灯具、沟槽、墙面、吊顶、灯罩、门、窗（含2米以下内外玻璃）整洁程度。公共区域的地面光洁及垃圾的收集处理及屋顶平台等保洁消毒情况。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 4、卫生间、茶水间地面清洁无异味，物品摆放有序，无垃圾、无污迹、无积水、无堆积杂物，洁具、台面、镜面等光洁无水迹，电器设施外观清洁。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 5、会议室内桌椅、设备保洁情况，室内绿化物、地下车库等整洁程度。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 6、室外广场、道路、停车场（库）、雨水沟管道、“门前三包”等公共区域的地面干净无杂物、无积水和淤泥、污垢。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 7、垃圾、废弃物按分类要求收集，日产日清；化粪池进行清淘，保持常年清洁；垃圾桶（房）外侧表面清洁、内侧无残留物，无异味；定期开展消毒灭害活动，对窨井、明沟、垃圾桶（房）等喷洒药水。 | 2.5 |  |
| 5 | 工程服务 | 17.5 | 1、工程维修保养制度及操作规程完善并落实。落实保证大楼各项设备设施安全有效运行。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 2、电气设备、照明完好率达到100%，供电线路及后备电源、照明灯具、中央空调室内机组的检查和维护，发现损坏做好维修。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 3、配备专职人员上岗，正确操作各项电器设备，做好原始记录；定时检查巡视高低压配电系统，并抄录各种表计，发现设备出现异常和故障，应通知有关部门进行检修，并做好记录。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 4、给排水设备运行正常，设施完好，无跑冒滴漏（处理及时）；机房整洁无积尘、积水，无杂物。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 5、锅炉设备、中央空调完好，运行正常。管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患（处理及时无损失）。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 6、实行24小时工程运行维修值班制度。接到报修后30分钟内到现场并排除故障，维修合格率为100％，零返修。微笑服务、文明施工、安全操作，维修工作完成后做好现场清理工作。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 7、积极配合维保单位做好对大楼的各项设备的维护保养工作。发现问题及时处置，并做好记录。 | 2.5 |  |
| 6 | 投诉检查整改项 | 9 | 1、建立完善的投诉响应机制，并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉客户答复。 | 3 |  |
|  |  |  | 2、检查整改有效落实。 | 3 |  |
|  |  |  | 3、无其它违反采购人相关规定之事项。 | 3 |  |
| 7 | 标准分 | 100 |  |  |  |
| 8 | 总得分 | 考核实际得分 |  |  |  |
| 备注，考评细则：每项不合格项目扣分起点分值为0.5分值。 |  |  |  |  |  |

6风险管控要求

为加强物业管理风险管控，提高物业服务管理水平，保障物业使用人的合法权益，物业服务企业应建立健全风险管控体系，加强风险识别、评估、预防和控制，确保物业服务质量和安全。

7履约验收要求

7.1总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 第1次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、餐饮服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第2次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、餐饮服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第3次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、餐饮服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第4次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、餐饮服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第5次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、餐饮服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第6次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、餐饮服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第7次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、餐饮服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第8次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、餐饮服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第9次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、餐饮服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第10次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、餐饮服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第11次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、餐饮服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第12次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、餐饮服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |

7.2具体要求

采购人以项目采购需求及合同规定相关内容为验收标准组织验收，成立验收小组，出具验收意见，并在验收结论上签字确认。

8其他要求

8.1必备要求

8.1.1通用必备要求

1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。

2.本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

3.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。

以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

8.2付款安排建议

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第2次付款 | 每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第3次付款 | 每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第4次付款 | 每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第5次付款 | 每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第6次付款 | 每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第7次付款 | 每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第8次付款 | 每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第9次付款 | 每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第10次付款 | 每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第11次付款 | 每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第12次付款 | 每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.37 |

8.3其他要求

月度验收不合格的，供应商须在3个工作日内完成整改，整改合格后方可付款；逾期未整改、整改不合格的，甲方有权扣除当月5%-20%服务费，连续两月不合格的，甲方有权单方解除合同。

8.3.1保密要求

投标人对项目实施过程中所获得数据及文档等保密信息，承担以下保密义务：
（1）投标人应对在合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务，防止不承担同等保密义务的任何第三者知悉及使用。
（2）投标人在使用用户方为其提供的数据、程序、用户名、口令、资料及相关的业务和技术文档，包括方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的硬软件、文档、测试和测试产生的数据时，应遵循以下约定:
应以审慎态度避免泄露、公开或传播用户方的信息;
未经用户方书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制;
未经用户方书面许可，不得将信息以任何方式(如E-mail)携带出项目服务场所;
未经用户方书面许可，不得将信息透露给任何其他人;
用户方以书面形式提出的其他保密措施。
（3）保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。
（4）投标人应按要求与委托方签署保密协议，服务人员签订保密承诺书及网络安全承诺书。
（5）投标人如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任并承担由此给采购方造成的经济损失。

8.3.2知识转移要求

无

8.3.3知识产权要求

采购人对项目实施过程中所产生的所有成果（包括二次开发、发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）享有所有权（永久使用权、复制权和修改权等）。除本项目工作所须外，未经采购人书面同意，中标供应商不得擅自使用、复制采购人的商标、标志、数据信息、文档及其他资料。
投标人需保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。
投标人需保证所提供的服务不侵犯第三方的知识产权（专利权、商标权、版权等），因侵害第三方知识产权而产生的法律责任，全部由投标人承担。

附件

现场考察登记表

项目名称：

项目编号：

20年  月  日

| 序号 | 参与考察公司名称 | 考察人签字 | 时间 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 时分 |  |
| 2 |  |  | 时分 |  |
| 3 |  |  | 时分 |  |
| 4 | ...... |  | 时分 |  |

监督人签字：

注：本项目仅统一组织一次现场考察，须2位以上参与现场考察人作为监督人签字，其中一人为采购人。此表须由采购人带到评标现场。

# 第四章 评标方法

一、评标方法

本项目将按照招标文件第一章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格评审表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。

★4、比较及评价

4.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

4.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

4.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含服务本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响服务质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目服务需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★5、需落实的政府采购政策性规定：

5.1对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定

对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（响应产品非供应商生产制造的须提供）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，对响应报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对响应报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5.2对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的产品价格给予相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标文件中必须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第二章 投标文件内容及格式），否则不予享受该政策性优惠，并对声明的真实性负责，如《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

★6、废标情况详见投标人须知28条。

★7、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条。报价相同或得分相同的处理办法如下：

- 采用最低评标价法的：

调整后的（修正和价格扣除后）投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会集体研究处理。

- 采用综合评分法的：

得分相同的，按调整后的（修正和价格扣除后）投标报价由低到高顺序排列；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会集体研究处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

附件1

资格评审表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明 | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书 | 1、按给定格式填写 2、按规定签章 |  |  |  |
| 3 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 1、按给定格式填写 2、按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 资格承诺函 | 1、按给定格式提供 2、按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 联合体协议书（如适用） | 1、按给定格式填写 2、按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述） | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 7 | 联合体投标的其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.4.8要求描述） | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 8 | 信用记录：评审现场查询供应商近三年（指以下不良记录从网上发布之日至递交响应文件截止时间）： 在“信用中国”网站和“中国政府采购网”未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 联合体各方均需查询（如适用） | 无投标人须知22.2.1所述的不良记录 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项审查内容中填写“√”或“×”

2、结论填写“通过”或“不通过”

附件2

符合性审查表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 投标报价 | - 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价 - 投标报价不得缺项、漏项。 |  |  |  |
| 3 | 报价合理性 | 报价合理；或者评审委员会按照24.4款启动异常低价审查后，未发现其报价不合理 |  |  |  |
| 4 | 递交投标保证金证明 | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 5 | 开标一览表 | 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 服务价格明细报价表 | 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 服务需求响应表 | 1、按给定格式及填表要求填写 2、响应招标文件实质性要求，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。 3、按规定签章 |  |  |  |
| 8 | 商务条款偏离表 | 1、按给定格式及填表要求填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 9 | 其他符合性证明材料（如适用） | 响应招标文件实质性要求 |  |  |  |
| 10 | 分包相关要求（如适用） | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 11 | 报价的修正 | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。 |  |  |  |
| 12 | 进口产品 | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品。 |  |  |  |
| 13 | 投标无效、串通投标情形 | 不存在招标文件第二章《投标人须知》第26项投标无效、串通投标情形，或者不存在法律、法规规定的其他投标无效情形。 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项审查内容中填写“有”或“无”

2、结论填写“通过”或“不通过”

附件3

评分细则

（综合评分法适用）

| 序号 | 类别 | 评审因素 | 主要内容 | 指标要求 | 细项分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 报价 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 不满足招标文件要求的不得分。 | 10 |
| 2 | 客观分 | 履约能力 | 业绩 | 投标人2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）投标人独立承担的类似物业服务项目（非住宅管理项目），每个项目得1分，最多得7分。需提供合同复印件及中标（成交）通知书并加盖公章，未提供或不满足要求不得分。合同时间以签订时间为准。 | 7 |
| 4 |  | 技 术 水 平 | 人员配备情况 | 1.拟任项目经理，身体健康，具备担任类似物业服务项目经理经验满一年得1.2分，最多得6分。提供以下证明材料扫描件：身份证、健康体检结果查询截图（体检日期一年内）、学历证、证明管理经验的合同及合同甲方盖章的工作证明； 2.拟任保洁服务人员，身体健康，具有类似项目管理服务经验的，每人得1分，最多3分，没有不得分。提供以下证明材料扫描件：身份证、健康体检结果查询截图（体检日期一年内）、证明管理服务经验的合同及合同甲方盖章的工作证明； 3.拟任房屋维护服务及设备设施维护服务人员，身体健康，具有类似项目管理服务经验的，每人得1分，最多3分，没有不得分。提供以下证明材料扫描件：身份证、健康体检结果查询截图（体检日期一年内）、学历证、证明管理服务经验的合同及合同甲方盖章的工作证明； 4.拟任保安服务人员，身体健康，具有类似项目管理服务经验的每人得1分，最多3分，没有不得分。提供以下证明材料扫描件：身份证、健康体检结果查询截图（体检日期一年内）、证明管理服务经验的合同及合同甲方盖章的工作证明。 5.①分包中有食堂部分的，拟任食堂工作人员，身体健康，具有类似项目管理服务经验的每人得1分，最多得3分，没有不得分。提供以下证明材料扫描件：身份证、健康体检结果查询截图（体检日期一年内）、证明管理服务经验的合同及甲方盖章的工作证明，厨师需提供厨师证。②分包中无食堂部分的，承诺本项目所拟派人员符合招标文件要求（提供承诺书，格式自拟），得3分。 上述岗位实行“一人一岗”原则，同一人员仅对应一个岗位参与评分，同一人员具备多项资质的，不重复加分。 | 18 |
| 5 |  |  | 安全生产体系 | - 1.投标人提供建筑物、设施设备等安全运转，以及业主和相关人员在物业管理区域的人身安全保障措施。内容包括风险管控方案、承担安全生产责任的协议、承诺保障措施，以上内容每具备一项得2分，每存在一项缺陷扣1分，最多扣至0分。 2.投标人提供物业管理服务人员全员的安全生产责任制，明确物业管理服务各岗位、各环节人员的安全管理责任。内容包括全员的安全生产责任制、各岗位安全管理责任制、各环节安全生产责任制。以上内容每具备一项得2分，每存在一项缺陷扣1分，最多扣至0分。 - 3.投标人提供物业管理服务相关项目及人员的消防安全生产责任制，内容包括①公用消防设施、器材的日常检测与维保；②公共区域的防火巡查、隐患排查与整改推动；③疏散通道、消防车通道的畅通保障与违规制止；④消防宣传培训、组织演练等日常管理工作。以上内容每具备一项得2分，每存在一项缺陷扣1分，最多扣至0分。以上缺陷是指：与本项目无关、不满足项目需求、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失。 | 20 |
| 6 |  |  | 质量管理体系 | 投标人提供质量管理体系，内容包括物业服务各岗位各环节的管理制度、工作标准、操作规程。以上内容每具备一项得1分，每存在一项缺陷扣0.5分，最多扣至0分。以上缺陷是指：与本项目无关、不满足项目需求、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失。 | 3 |
| 7 |  |  | 考核管理体系 | 投标人提供考核管理体系，内容包括与原物业服务单位的交接方案、配合甲方履约验收的方案、服务承诺及违约责任承诺、各项工作制度的考核方案，以上内容每具备一项得1分，每存在一项缺陷扣0.5分，最多扣至0分。以上缺陷是指：与本项目无关、不满足项目需求、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失。 | 4 |
| 8 |  |  | 突发事件应急预案 | 投标人结合采购需求应对物业管理服务中可能出现的各类事故制定的应急预案，内容包括水患、设备故障、火灾、停水、停电、停气、急救、治安事件、灾害天气。以上内容每具备一项得1分，每存在一项缺陷扣0.5分，最多扣至0分。以上缺陷是指：与本项目无关、不满足项目需求、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失。 | 9 |
| 9 |  |  | 保密措施 | 鉴于办公大楼的保密性质，投标人对本项目提供安全和保密措施，内容包括人员背景审查、保密工作制度、考核方案。以上内容每具备一项得1分，每存在一项缺陷扣0.5分，最多扣至0分。以上缺陷是指：与本项目无关、不满足项目需求、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失。 | 3 |
| 10 |  |  | 内部人员管控措施 | 投标人对本项目提供内部人员管控措施，内容包括各岗位人员配置方案、人员分级分类培训方案、人员考核制度及调整措施方案。以上内容每具备一项得1分，每存在一项缺陷扣0.5分，最多扣至0分。以上缺陷是指：与本项目无关、不满足项目需求、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失。 | 3 |
| 12 | 主 观 分 | 服 务 水 平 | 综合管理、会议服务管理 | 投标人提供综合管理、会议服务管理方案，内容包括服务内容、服务标准、人员配备、管理措施。以上内容每具备一项得1分，每存在一项缺陷扣0.5分，最多扣至0分。以上缺陷是指：与本项目无关、不满足项目需求、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失。 | 4 |
| 13 |  |  | 安保、秩序维护服务管理 | 投标人提供安保、秩序维护服务管理方案，内容包括服务内容、服务标准、人员配备、管理措施。以上内容每具备一项得1分，每存在一项缺陷扣0.5分，最多扣至0分。以上缺陷是指：与本项目无关、不满足项目需求、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失。 | 4 |
| 14 |  |  | 保洁、绿化服务管理 | 投标人提供保洁、绿化服务管理方案，内容包括服务内容、服务标准、人员配备、管理措施。以上内容每具备一项得1分，每存在一项缺陷扣0.5分，最多扣至0分。以上缺陷是指：与本项目无关、不满足项目需求、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失。 | 4 |
| 15 |  |  | 房屋养护管理、公用设施设备日常维护、保养管理 | 投标人提供房屋养护管理、公用设施设备日常维护、保养管理方案，内容包括服务内容、服务标准、人员配备、管理措施。以上内容每具备一项得1分，每存在一项缺陷扣0.5分，最多扣至0分。以上缺陷是指：与本项目无关、不满足项目需求、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失。 | 4 |
| 16 |  |  | 物业档案管理 | 投标人提供本项目物业档案管理，内容包括档案建立、档案归档、档案移交。以上内容每具备一项得1分，每存在一项缺陷扣0.5分，最多扣至0分。以上缺陷是指：与本项目无关、不满足项目需求、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失。 | 3 |
| 17 |  |  | 食堂管理 | 投标人提供食堂管理方案，内容包括食品安全管理、菜品质量、服务标准、环境卫生。以上内容每具备一项得1分，每存在一项缺陷扣0.5分，最多扣至0分。以上缺陷是指：与本项目无关、不满足项目需求、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失。 | 4 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

第五章 政府采购合同条款及格式

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

（以下简称：甲方）通过          组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，          （以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

1.2 服务

1.2.1服务名称：                                                ；

1.2.2服务内容：                                                ；

1.2.3服务质量：                                                。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2发票开具方式：                                            。

1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1服务期限：                                                ；

1.5.2服务地点：                                                ；

1.5.3服务方式：                                                。

1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同、逾期退还履约保证金导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向                        人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：

时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

乙方账户信息

户名：

账号：

开户银行：

- 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给分包承担主体完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2合同适用中华人民共和国法律。

2.17 履约保证金

2.17.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

2.17.2履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起   个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方，甲方逾期退还履约保证金应承担违约责任。

2.17.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.18 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |