辽宁杰威工程造价咨询有限责任公司

辽杰威咨询（咨）字[2026]265-1号

大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段

工程量清单编制说明

一、基本情况

1、建设单位：大连理工大学

2、项目规模：本项目位于大连理工大学凌水校区校内，总建筑面积约7343.57平方米，地上五层；

3、建设地点：大连理工大学凌水主校区

二、编制范围

- 根据现场工程需要、招标人要求及招标文件中所载明或隐含的、或按施工管理应当完成的工程、施工所需的其他各项辅助措施及其他相关工程，具体各专业如下：

- 1、土建工程：包括但不限于结构加固，室内门窗，室内楼地面、内墙面及顶棚翻新,拆除部分墙体,新砌筑部分墙体等；

- 2、采暖系统：包括但不限于供暖系统及供暖管道、管件、阀门、法兰、散热器、支吊架、入户装置等的拆除、安装重新改造等全部内容；

- 3、空调系统：包括但不限于空调系统及空调冷媒管道、风管、管件、冷媒填充、设备、风口支吊架等的拆除、安装重新改造等全部内容；

- 4、新风、通风系统：包括但不限于新风系统、卫生间通风系统管道、管件、阀门、百叶、设备、支吊架等的拆除、安装重新改造等全部内容；

- 5给排水工程：包括但不限于室内、室外管道、阀门、卫生洁具、成品井的拆除、安装重新改造等；

- 6、消防水工程：包括但不限于消火栓、高压细水雾系统管道、阀门、消火栓、其他相关设备、调试、支吊架的拆除、安装重新改造等；

- 7、强电工程：包括但不限于配电箱，桥架、配管、电缆电线、灯具开关、设备管线、防雷接地、电梯设备、原有设备管线的拆除外运及系统调试等；

- 8、弱电工程：包括但不限于安防监控系统、门禁系统、综合布线系统、智能照明控制系统、能源管理系统、楼宇自控系统中所涉及的弱电设备、配管配线、系统调试等。

- 9、消防电工程：包括但不限于火灾自动报警系统、防火门监控系统、应急照明控制系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统中所涉及的弱电设备、配管配线、系统调试等。

- 具体内容详见工程量清单。

- 三、编制依据

1、大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司设计的施工图；

2、大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段技术要求；

3、政策性文件：2024年《辽宁省建设工程计价依据》、《建设工程费用标准》及相关文件；

4、与本项目有关的图集、标准、规范、技术资料；施工现场情况、工程特点及与工程相关其他资料。

- 四、 编制说明

- （一）土建工程

1、拆除工程依据施工范围内场地现状，并结合设计图纸进行编制，拆除方式及垃圾处理需满足相关规范要求；

拆除及其所需措施费、迁移及其所需措施费、外运处理及其所需的措施和相关费用、办理政府相关手续费用及其他相关费用等，在给定清单项中综合考虑报价；

拆除时必须采取有效的安全措施，如造成现有建筑物及构筑物、管网破坏的情况，中标人需按原装恢复，相关费用由中标人承担。

- 钢筋机械连接方式投标单位综合考虑报价，综合单价不因施工采用的方式不同而调整；

- 门窗工程，工程量清单特征描述仅是基本信息描述，投标单位需依据设计图纸内容及技术要求，充分考虑全面进行报价；

4、吊顶及墙饰面的龙骨，工程量清单特征描述仅是基本信息描述，投标单位需依据设计图纸内容、技术要求及施工工艺及可能发生二次深化的设计内容，充分考虑全面进行报价；

- 5、脚手架，以“项”为单位列项，投标单位需综合考虑本工程施工全部使用脚手架情况、脚手架加固等措施以及多次搭拆调整情况，在给定清单项中综合考虑报价；

- 6、垂直运输，以“项”为单位列项，投标单位需综合考虑本工程施工全部使用垂直运输机械情况、加固等措施以及多次搭拆调整情况，在给定清单项中自主报价；

7、本项目临时设施费，以“项”为单位列项，包括但不限于临时管线敷设、临时道路、地面硬覆盖、道路开口、临时围挡、临时建筑、防治扬尘污染（详见招标文件要求）等与本项目有关的所有临时设施及措施费，并包含临设二次迁移、后期拆除清理及拆除后恢复费用，投标单位需参照图纸综合考虑报价，无论实际是建设还是租用，在给定清单项中自主报价；

8、楼板、墙开孔及堵洞，以“项”为单位列项，投标单位需综合各种管道的穿墙、穿楼板打洞，拆除管道后的孔洞封堵，打洞方式及封堵方式自行考虑，在给定清单项中自主报价；

- （二）安装工程

1、所有套管（除清单注明为套管规格外）均以介质管道的管径规格列项，套管因介质管道加设保温而需放大规格的，投标单位自行在报价中综合考虑，结算时不予考虑因保温而增大套管的费用；

2、各类套管工程量均按个计算，套管长度应满足设计及规范要求，投标单位需综合考虑报价，结算时综合单价不予调整；

3、电缆布放费用及单段高度＞3.6 米竖井通道内电缆敷设的相关费用，清单不单独列项，投标单位应在报价时充分考虑，结算时综合单价不予调整；

4、配电箱（柜）按设计图示数量计算，若因施工图与供货合同配电箱尺寸不符引起二次开洞或补洞的费用，投标单位在报价中综合考虑，结算时不另计付；

5、电缆、电线、网线等清单未注明敷设方式的，投标单位报价时综合考虑，不区分敷设方式；

6、弱电工程设备主要技术参数依据设计图纸描述，报价时应综合考虑；

7、安装专业工程的清单综合单价还应该包括各种机电管线、支架、桥架的避让绕行、翻弯（包括并不限于给排水、消防、电气、通风空调、弱电等图纸没有标示、但现场可能出现的绕梁绕柱敷设、躲管、返弯、调整高度及封堵等情况）等施工增加的工程量，在报价时应按施工经验予以充分考虑，结算时不予考虑此部分的增加工程量；

（三）暂列金

- 1、本项目在项目汇总表中列取暂列金（含税价格）80万元，不得作为竞争性费用，据实结算。

五、其他

1、本工程量清单所列的工程量是依据设计图纸、招标文件相关规范、图集、确认文件等资料计算的，作为投标报价的基础；

2、本工程量清单的特征描述只是完成工作内容的基本描述，未尽事项参照设计图纸、招标文件、技术标准及相关规范、图集要求，投标人应根据相关资料、施工规范、施工工艺、施工工序、深化设计以及本企业的施工方案等，满足相应要求进行报价；

3、本工程量清单应与招标文件、地勘报告、设计图纸等项目相关资料一起阅读和理解；

4、本项目所用混凝土采用商砼，砂浆采用预拌砂浆；

5、关于深化设计：为保证实现设计要求、国家强制规范、行业标准以及为保证质量、功能、安全、美观等需求而发生的所有深化设计或二次设计，其设计费用均包含在投标报价中，结算时不在增加和调整，因深化设计或二次设计导致的增加零配件、辅材、预埋件、措施费等均需投标单位综合考虑在已列的各项工程量清单的综合单价中报价，结算时不另计付；深化设计具体要求以招标人要求为准；

6、对于招标文件技术要求中明确是由中标单位来承担的费用，无论工程量清单是否单独列项，均需投标单位综合考虑在已列的各项工程量清单的综合单价的报价中，结算时不予计取；

- 7、本项目建筑工人实名制管理费未单独列项，已综合考虑在已列的各项工程量清单的综合单价中，结算时不单独计取；

- 【此页下无正文】

【此页无正文】

| 编审人： |  |
| --- | --- |
| 复审人： |  |
| 终审人： |  |
| 咨询单位：辽宁杰威工程造价咨询有限责任公司 |  |

日期：二〇二六年六月一日