## 表E.1.1 工程清单项目汇总表
表E.1.1 工程清单项目汇总表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 电话、计算机网络及无线AP系统
1.2 | 智能照明控制系统
1.3 | 无障碍卫生间紧急求助系统
1.4 | 安防监控系统
1.5 | 门禁系统
1.6 | 主动红外入侵探测型周界防范系统
1.7 | 电梯五方对讲系统
1.8 | 能源管理系统
1.9 | 楼宇自控系统
1.10 | 背景音乐广播系统
1.11 | 弱电机房接地
1.12 | 外线
2 | 措施项目（不含安全施工措施费）
2.1 | 其中：文明施工和环境保护
2.2 | 其中：雨季施工增加
2.3 | 其中：夜间施工增加和白天施工照明
2.4 | 其中：二次搬运
2.5 | 其中：冬季施工增加
2.6 | 其中：已完工程及设备保护
2.7 | 其中：市政工程施工干扰
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 规费
5 | 人工费动态调整
6 | 安全施工措施费
7 | 税金
注：1.专业工程暂估价为含安全施工措施费和税金的价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表用于单位工程、单项工程，以及以合同标的为工程清单编制对象的汇总计算。
表E.1.1 工程清单项目汇总表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
合 计
注：1.专业工程暂估价为含安全施工措施费和税金的价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表用于单位工程、单项工程，以及以合同标的为工程清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 1 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电话、计算机网络及无线AP系统
1 | 030501005004 | 网络机柜 | 1、名称：19''机柜47U 2、规格型号：800*2200*1000(WxHxD) 3、安装方式：落地 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 6
2 | 030501005005 | 网络机柜 | 1、名称：19''机柜47U 2、规格型号：600*2200*600(WxHxD) 3、安装方式：落地 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
3 | 030505006005 | PDU插排 | 1、名称：PDU插排 2、规格型号：20A 8插孔 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 21
4 | 030502008007 | 12口光纤配线架 | 1、名称：12口光纤配线架 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 架 | 2
5 | 030502008008 | 24口光纤配线架 | 1、名称：24口光纤配线架 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 架 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 2 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030502008011 | 【甲供】24口光电一体化混合缆配线架 | 1、名称：24口光电一体化混合缆配线架 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 架 | 4
7 | 030502008009 | 24口模块式配线架 | 1、名称：24口模块式配线架 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 架 | 1
8 | 030502008010 | 48口配线架 | 1、名称：48口配线架 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 架 | 7
9 | 030501015013 | 【甲供】万兆数据汇聚交换机 | 1、名称：万兆数据汇聚交换机 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
10 | 030501015015 | 【甲供】数据千兆24口交换机 | 1、名称：数据千兆24口交换机 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 2
11 | 030501015016 | 【甲供】数据千兆48口交换机 | 1、名称：数据千兆48口交换机 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 3 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030501021002 | 【甲供】24口光电一体化无线AP管理主机 | 1、名称：24口光电一体化无线AP管理主机 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 4
13 | 030502007009 | LC光纤跳线 | 1、名称：LC光纤跳线 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 条 | 102
14 | 030502012002 | 光缆熔接 | 1、名称：光缆熔接 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 芯 | 48
15 | 030502007008 | CAT6跳线 | 1、名称：CAT6跳线 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 条 | 233
16 | 030502010003 | 数据双孔插座 | 1、名称：数据双孔插座 2、安装方式：暗装 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 80
17 | 030502010001 | 数据单孔插座 | 1、名称：数据单孔插座 2、安装方式：暗装 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 13
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 4 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030502010004 | 数据双孔地面插座 | 1、名称：数据双孔地面插座 2、安装方式：地面安装 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 15
19 | 030502010005 | 数据单孔地面插座 | 1、名称：数据单孔地面插座 2、安装方式：地面安装 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 30
20 | 030502010006 | 电话插座 | 1、名称：电话插座 2、安装方式：暗装 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 18
21 | 030412006007 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 236
22 | 030412003003 | 桥架线槽 | 1、名称：弱电金属线槽 2、规格型号：400*200 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 18
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 5 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030412003002 | 桥架线槽 | 1、名称：弱电金属线槽 2、规格型号：200*100 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 897
24 | 030412003004 | 桥架线槽 | 1、名称：运营商专用金属线槽 2、规格型号：200*200 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 18
25 | 030412003005 | 桥架线槽 | 1、名称：运营商专用金属线槽 2、规格型号：150*100 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 359
26 | 030406005001 | 桥架支吊架制作与安装 | 1、名称：桥架支吊架制作与安装 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | t | 1.6
27 | 030412001015 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格型号：JDG32 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 209
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 6 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030412001014 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格型号：JDG25 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 687
29 | 030412001013 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格型号：JDG20 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 478
30 | 030502005002 | 光缆 | 1、名称：12芯单模光纤 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 22
31 | 030502004001 | 大对数电缆、电话线 | 1、名称：大对数电缆 2、规格型号：HYA-10X2X0.5 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 11
32 | 030502003003 | 网线 | 1、名称：网线 2、规格型号：UTP-CAT6 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 11209
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 7 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 030412004011 | 配线 | 1、名称：多芯线 2、规格型号：RYJ2X1.0 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 3483
34 | 030502005003 | 光电复合缆 | 1、名称：光电复合缆 2、规格型号：GDJH 2x(GJFJH 1G.657A2)+2x1.0(RYJ) 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 3675
35 | 030502019001 | 光纤测试 | 1、名称：光纤测试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 链路 | 82
36 | 030502018001 | 大对数电缆、电话线测试 | 1、名称：大对数电缆、电话线测试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 链路 | 1
37 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1、名称：双绞线缆测试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 链路 | 251
38 | 030502020001 | 综合布线系统工程 系统调试 | 1、名称：综合布线系统工程 系统调试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 8 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
智能照明控制系统
39 | 030507001001 | 智能照明开关控制模块 | 1、名称：智能照明开关控制模块 2、规格型号：8路 16A 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 9
40 | 030413013007 | 智能照明管理控制终端 | 1、名称：智能照明管理控制终端 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 1
41 | 030413013006 | 智能面板 | 1、名称：智能面板 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 12
42 | 030501016002 | OPC接口 | 1、名称：OPC接口 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
43 | 030904007002 | 接口模块 | 1、名称：接口模块 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 1
44 | 030412006012 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 12
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 9 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 030412001034 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格型号：SC20 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 25
46 | 030502003006 | 网线 | 1、名称：网线 2、规格型号：UTP-CAT6 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 64
47 | 030909009003 | 智能照明控制系统调试 | 1、名称：智能照明控制系统调试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
无障碍卫生间紧急求助系统
48 | 030904012001 | 无障碍卫生间紧急求助系统报警主机 | 1、名称：无障碍卫生间紧急求助系统报警主机 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
49 | 030904004001 | 无障碍声光报警器 | 1、名称：无障碍声光报警器 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 10 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 030904003001 | 无障碍求救按钮 | 1、名称：无障碍求救按钮 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 10
51 | 030904007001 | 输入输出模块 | 1、名称：输入输出模块 2、规格型号：8路报警输入模块、2路报警输出模块(含后备8小时蓄电池) 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 1
52 | 030505006009 | 报警电源 | 1、名称：报警电源 2、规格型号：AC220V 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
53 | 030412006010 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 15
54 | 030412001029 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格型号：JDG25 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 35
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 11 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 030412001030 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格型号：JDG20 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 61
56 | 030412004014 | 配线 | 1、名称：多芯线 2、规格型号：WDZ-RYJS2*1.0 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 61
57 | 030412004015 | 配线 | 1、名称：多芯线 2、规格型号：WDZ-RYJS4*1.0 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 78
58 | 030506020004 | 无障碍卫生间紧急求助系统调试 | 1、名称：无障碍卫生间紧急求助系统调试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
安防监控系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 12 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 030501005006 | 网络机柜 | 1、名称：19''机柜47U 2、规格型号：600*2200*600(WxHxD) 3、安装方式：落地 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
60 | 030505006006 | PDU插排 | 1、名称：PDU插排 2、规格型号：20A 8插孔 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 3
61 | 030502008012 | 24口光纤配线架 | 1、名称：24口光纤配线架 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 架 | 2
62 | 030502008013 | 12口光纤配线架 | 1、名称：12口光纤配线架 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 架 | 1
63 | 030502008014 | 48口模块式配线架 | 1、名称：48口模块式配线架 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 架 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 13 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 030501015017 | 24口设备网核心交换机 | 1、名称：24口设备网核心交换机 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
65 | 030501015018 | 千兆楼层汇聚交换机 | 1、名称：千兆楼层汇聚交换机 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
66 | 030501015019 | 千兆48口POE交换机 | 1、名称：千兆48口POE交换机 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 5
67 | 030506015002 | NVR存储 | 1、名称：NVR存储 2、规格型号：24盘位 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 3
68 | 030506015001 | 8T监控级硬盘 | 1、名称：8T监控级硬盘 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 块 | 70
69 | 030501019002 | 监控管理平台 | 1、名称：监控管理平台 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 14 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 030501019008 | 液晶显示器 | 1、名称：液晶显示器 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
71 | 030501019003 | 视频综合平台 | 1、名称：视频综合平台 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
72 | 030501019005 | 监控管理服务器 | 1、名称：监控管理服务器（安防值班室） 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
73 | 030502007010 | LC光纤跳线 | 1、名称：LC光纤跳线 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 条 | 12
74 | 030502012003 | 光缆熔接 | 1、名称：光缆熔接 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 芯 | 196
75 | 030502007011 | CAT6跳线 | 1、名称：CAT6跳线 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 条 | 197
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 15 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 030506010003 | 半球型摄像机 | 1、名称：半球型摄像机 2、规格型号：400万像素(带拾音器) 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 116
77 | 030506010006 | 枪式摄像机 | 1、名称：枪式摄像机 2、规格型号：400万像素(带拾音器) 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 24
78 | 030506010007 | 室外高清枪机 | 1、名称：室外高清枪机 2、规格型号：400万像素(带拾音器) 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 10
79 | 030506010002 | 摄像机支架 | 1、名称：摄像机支架 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 34
80 | 030506010004 | 电梯轿厢摄像机 | 1、名称：电梯轿厢摄像机 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 16 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
81 | 030501018001 | 无线网桥 | 1、名称：无线网桥 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 对 | 1
82 | 030505006002 | DC12V开关电源 | 1、名称：DC12V开关电源 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
83 | 030412006008 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 151
84 | 030412001023 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格型号：JDG25 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 73
85 | 030412001024 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格型号：JDG20 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 369
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 17 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 030502005004 | 光缆 | 1、名称：48芯单模光纤 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 50
87 | 030502005005 | 光缆 | 1、名称：2芯光纤 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 62
88 | 030502003004 | 网线 | 1、名称：网线 2、规格型号：UTP-CAT6 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 6009
89 | 030502019002 | 光纤测试 | 1、名称：光纤测试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 链路 | 3
90 | 030506020001 | 安防监控系统调试 | 1、名称：安防监控系统调试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
门禁系统
91 | 030501019006 | 门禁管理服务器(含发卡器) | 1、名称：门禁管理服务器(含发卡器)（安防值班室） 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 18 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 030505006008 | 门禁用开关电源 | 1、名称：门禁用开关电源 2、规格型号：12V/3A 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 37
93 | 030506008005 | 人脸识别门禁一体机 | 1、名称：人脸识别门禁一体机 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 31
94 | 030506008001 | 出门按钮 | 1、名称：出门按钮 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 31
95 | 030506008002 | 电磁锁(内置门磁) | 1、名称：电磁锁(内置门磁) 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 54
96 | 030501016001 | 门禁无线网关 | 1、名称：门禁无线网关 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 11
97 | 030412006009 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 164
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 19 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
98 | 030412001026 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格型号：JDG25 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 207
99 | 030412001027 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格型号：JDG20 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 352
100 | 030502003005 | 网线 | 1、名称：网线 2、规格型号：UTP-CAT6 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 1374
101 | 030412004012 | 配线 | 1、名称：多芯线 2、规格型号：RVV2X1.0 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 228
102 | 030412004013 | 配线 | 1、名称：多芯线 2、规格型号：RVV4X1.0 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 207
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 20 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
103 | 030506020002 | 门禁系统调试 | 1、名称：门禁系统调试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
主动红外入侵探测型周界防范系统
104 | 030904012002 | 入侵报警主机 | 1、名称：入侵报警主机 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
105 | 030506001001 | 主动红外入侵探测器 | 1、名称：主动红外入侵探测器 2、规格型号：发射、接受 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 10
106 | 030412006011 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 20
107 | 030412001032 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格型号：JDG20 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 474
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 21 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
108 | 030412004016 | 配线 | 1、名称：多芯线 2、规格型号：WDZ-RYJS-2X0.5 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 671
109 | 030412004017 | 配线 | 1、名称：多芯线 2、规格型号：WDZ-RYJS-2X2.5 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 671
110 | 030506020005 | 主动红外入侵探测型周界防范系统调试 | 1、名称：主动红外入侵探测型周界防范系统调试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
电梯五方对讲系统
111 | 030412001035 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格型号：JDG32 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 10
112 | 030412004019 | 配线 | 1、名称：多芯线 2、规格型号：WDZN-RYJSP-6X1.0 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 88
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 22 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
113 | 030412006013 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 1
能源管理系统
114 | 030501019004 | 能源计量管理服务器 | 1、名称：能源计量管理服务器 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
115 | 030501016003 | 通讯网关 | 1、名称：通讯网关 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 9
116 | 030402013001 | 数据采集器 | 1、名称：数据采集器 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 9
117 | 030505006010 | 直流电源 | 1、名称：直流电源 2、规格型号：24V DC 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
118 | 030503003001 | 通讯控制箱 | 1、名称：通讯控制箱 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 23 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
119 | 030501015020 | 12口千兆交换机 | 1、名称：12口千兆交换机 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
120 | 030501010001 | SIM卡路由器 | 1、名称：SIM卡路由器 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
121 | 030501023002 | 数字化能效管理软件 | 1、名称：数字化能效管理软件 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 1
122 | 030412001036 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格型号：JDG20 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 8
123 | 030502003007 | 网线 | 1、名称：网线 2、规格型号：UTP-CAT6 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 80
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 24 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
124 | 030412004020 | 配线 | 1、名称：多芯线 2、规格型号：WDZ-RYJS 2*1.0 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 20
125 | 030502020002 | 能源管理系统调试 | 1、名称：能源管理系统调试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
楼宇自控系统
126 | 030501015021 | 24口汇聚兼核心交换机 | 1、名称：24口汇聚兼核心交换机 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
127 | 030503003002 | 控制箱1F-DDC | 1、名称：控制箱1F-DDC 2、规格型号：DI 36,AI 6,DO 20,AO 6 3、含箱内设备、模块、网关等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 25 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
128 | 030503003003 | 控制箱2F-DDC | 1、名称：控制箱2F-DDC 2、规格型号：DI 20,AI 6,DO 14,AO 6 3、含箱内设备、模块、网关等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
129 | 030503003004 | 控制箱3F-DDC | 1、名称：控制箱3F-DDC 2、规格型号：DI 20,AI 6,DO 14,AO 6 3、含箱内设备、模块、网关等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
130 | 030503003005 | 控制箱4F-DDC | 1、名称：控制箱4F-DDC 2、规格型号：DI 20,AI 6,DO 14,AO 6 3、含箱内设备、模块、网关等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 26 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
131 | 030503003006 | 控制箱5F-DDC | 1、名称：控制箱5F-DDC 2、规格型号：DI 14,AI 3,DO 9,AO 3,网关 1 3、含箱内设备、模块、网关等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
132 | 030412001038 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格型号：SC20 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 100
133 | 030412001037 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格型号：JDG20 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 10
134 | 030502003008 | 网线 | 1、名称：网线 2、规格型号：UTP-CAT6 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 80
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 27 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
135 | 030412004021 | 配线 | 1、名称：多芯线 2、规格型号：WDZ-RYY2*1.0 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 200
136 | 030412004023 | 配线 | 1、名称：多芯线 2、规格型号：WDZ-RYYP2*1.0 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 200
137 | 030412004022 | 配线 | 1、名称：多芯线 2、规格型号：WDZ-RYY4*1.0 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 200
138 | 030502020003 | 楼宇自控系统调试 | 1、名称：楼宇自控系统调试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
背景音乐广播系统
139 | 030412006014 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 36
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 28 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
140 | 030412001039 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格型号：SC20 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 391
弱电机房接地
141 | 030410002002 | 等电位联结 | 1、名称：等电位联结 2、规格型号：30x3紫铜带 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 22
142 | 030410002001 | 等电位联结 | 1、名称：等电位联结 2、规格型号：100x0.3铜箔 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 100
143 | 030412004001 | 配线 | 1、名称：铜导线 2、规格型号：16mm2铜导线 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 20
144 | 030412004025 | 配线 | 1、名称：铜导线 2、规格型号：6mm2铜导线 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 100
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 29 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
145 | 030410007001 | 等电位联结端子箱 | 1、名称：等电位联结端子箱 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
146 | 030416027001 | 弱电机房接地系统调试 | 1、名称：弱电机房接地系统调试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
外线
147 | 030502005006 | 光缆 | 1、名称：24芯单模光纤 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 200
148 | 030502005007 | 光缆 | 1、名称：12芯单模光纤 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 70
149 | 030502005008 | 光缆 | 1、名称：6芯单模光纤 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 130
150 | 030502012004 | 光缆熔接 | 1、名称：光缆熔接 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 芯 | 132
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 30 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
151 | 030502019003 | 光纤测试 | 1、名称：光纤测试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 链路 | 4
152 | 030412001001 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格型号：SC100 3、埋地敷设 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 286
153 | 040501012001 | 顶管 | 1、名称：顶管 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 80
154 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1、名称：通讯手孔井 2、参考图集05X101-2,P45 P52 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 座 | 1
155 | 040205001002 | 人(手)孔井 | 1、名称：小型四通型通信人孔电缆井(混凝土) 2、参考图集05X101-2,P40 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 座 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 31 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
156 | 010102001001 | 挖土（石）方 | 1、土石方类别:综合考虑 2、开挖方式:投标单位综合考虑 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m3 | 33.3
157 | 010102007001 | 回填方 | 1、回填方式、夯实系数：满足图纸设计要求 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m3 | 33.3
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401023001 | 文明施工和环境保护
2 | 031401021001 | 雨季施工增加
3 | 031401020001 | 夜间施工增加和白天施工照明
4 | 031401013001 | 二次搬运
5 | 031401021002 | 冬季施工增加
6 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
7 | 041201027001 | 市政工程施工干扰
8 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.5.1 规费、税金项目计价表
表E.5.1 规费、税金项目计价表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 费率、税率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 其它
2 | 税金
合 计