## 表E.1.1 工程清单项目汇总表
表E.1.1 工程清单项目汇总表
工程名称：强电工程 |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 配电箱
1.2 | 灯具开关插座
1.3 | 配管配线
1.4 | 防雷接地
1.5 | 电梯
1.6 | 拆除工程
2 | 措施项目（不含安全施工措施费）
2.1 | 其中：文明施工和环境保护
2.2 | 其中：雨季施工增加
2.3 | 其中：夜间施工增加和白天施工照明
2.4 | 其中：二次搬运
2.5 | 其中：冬季施工增加
2.6 | 其中：已完工程及设备保护
2.7 | 其中：市政工程施工干扰
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 规费
5 | 人工费动态调整
6 | 安全施工措施费
7 | 税金
合 计
注：1.专业工程暂估价为含安全施工措施费和税金的价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表用于单位工程、单项工程，以及以合同标的为工程清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 1 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
配电箱
1 | 030402010001 | 低压开关柜 | 1.名称：低压配电柜1#-AN01 2.规格参数：800x1000x2200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备及相关配套辅件，综合考虑含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
2 | 030402010002 | 低压开关柜 | 1.名称：低压配电柜1#-AN02 2.规格参数：800x1000x2200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备及相关配套辅件，综合考虑含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
3 | 030402010003 | 低压开关柜 | 1.名称：低压配电柜1#-AN03 2.规格参数：600x1000x2200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备及相关配套辅件，综合考虑含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 2 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 030402010004 | 低压开关柜 | 1.名称：低压配电柜1#-AN04 2.规格参数：600x1000x2200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备及相关配套辅件，综合考虑含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
5 | 030402010005 | 低压开关柜 | 1.名称：低压配电柜1#-AN05 2.规格参数：600x1000x2200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备及相关配套辅件，综合考虑含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
6 | 030402010006 | 低压开关柜 | 1.名称：低压配电柜2#-AN01 2.规格参数：600x1000x2200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备及相关配套辅件，综合考虑含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 3 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030402010007 | 低压开关柜 | 1.名称：低压配电柜2#-AN02 2.规格参数：600x1000x2200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备及相关配套辅件，综合考虑含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
8 | 080501002001 | 钢槽基础 | 1.名称：低压柜基础 2.规格参数：10#槽钢 3.安装方式：详见图纸 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 15.2
9 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+1AP-z 2.规格参数：600x1400x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 4 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+1AL-1 2.规格参数：500x600x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
11 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+2AL-1 2.规格参数：500x600x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 5 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+2AL-2 2.规格参数：500x600x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
13 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+2AL-3 2.规格参数：500x600x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 6 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+2AL-4 2.规格参数：500x600x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
15 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+2AL-5 2.规格参数：500x600x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 7 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+2AL-6 2.规格参数：500x600x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
17 | 030402011009 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+2AL-7 2.规格参数：500x600x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 8 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030402011010 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+2AL-8 2.规格参数：500x600x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
19 | 030402011011 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+3AL-1 2.规格参数：500x600x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 9 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030402011012 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+4AL-1 2.规格参数：500x600x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
21 | 030402011013 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+4AL-2 2.规格参数：500x600x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 10 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030402011014 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+5AL-1 2.规格参数：500x600x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
23 | 030402011015 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+1AT-zm 2.规格参数：600x1400x300MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 11 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030402011016 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+1AL-zb 2.规格参数：500x800x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
25 | 030402011017 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+1AL-zm 2.规格参数：600x1800x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 12 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030402011018 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+2AL-zm 2.规格参数：600x1800x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
27 | 030402011019 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+3AL-zm 2.规格参数：600x1800x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 13 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030402011020 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+4AL-zm 2.规格参数：600x1800x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
29 | 030402011021 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+5AL-zm 2.规格参数：600x1600x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 14 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 030402011022 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+1AP-xf1 2.规格参数：500x800x400MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
31 | 030402011023 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+1AP-xf2 2.规格参数：500x800x400MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 15 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 030402011024 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+1AT-pdj 2.规格参数：500x800x250MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
33 | 030402011025 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+2AT-xf 2.规格参数：500x1000x250MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 16 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 030402011026 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+3AT-xf 2.规格参数：500x1000x250MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
35 | 030402011027 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+5AT-xf 2.规格参数：500x1400x250MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 17 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 030402011028 | 成套配电箱 | 1.名称：A型应急照明集中电源+1ALE-yj 2.规格参数：W400xH750xD180 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
37 | 030402011029 | 成套配电箱 | 1.名称：A型应急照明集中电源+2ALE-yj 2.规格参数：W400xH750xD180 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 18 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 030402011030 | 成套配电箱 | 1.名称：A型应急照明集中电源+3ALE-yj 2.规格参数：W400xH750xD180 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
39 | 030402011031 | 成套配电箱 | 1.名称：A型应急照明集中电源+4ALE-yj 2.规格参数：W400xH750xD180 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 19 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 030402011032 | 成套配电箱 | 1.名称：A型应急照明集中电源+5ALE-yj 2.规格参数：W400xH750xD180 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
41 | 030402011033 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+6AT-sxj 2.规格参数：500x1400x300MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 20 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030402011034 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+4AT-rd 2.规格参数：600x1000x300MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
43 | 030402011035 | UPS蓄电池柜 | 1.名称：UPS蓄电池柜 2.规格参数：40kVA (90min)三相输入三相输出 3.安装方式：详见图纸 包含蓄电池柜内所有设备和蓄电池及相关配套辅件支架等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
44 | 030402011036 | 成套配电箱 | 1.名称：UPS配电柜-rd 2.规格参数：500x1200x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 21 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 030402011037 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+1AL-rd 2.规格参数：300x600x180MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
46 | 030402011038 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+4AL-rd 2.规格参数：300x600x180MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 22 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 030402011039 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+1AT-xks 2.规格参数：500x1200x300MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
48 | 030402011040 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+6AT-dt 2.规格参数：500x1200x300MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 23 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 030402011041 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+1AT-af 2.规格参数：500x1200x300MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
50 | 030402011043 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+1AP-1 2.规格参数：600x800x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 24 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 030402011044 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+1AP-2 2.规格参数：600x1600x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
52 | 030402011045 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+1AP-3 2.规格参数：600x1600x400MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 25 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 030402011046 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+2AP-1 2.规格参数：500x1000x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
54 | 030402011047 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+3AP-1 2.规格参数：600x2000x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 26 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 030402011048 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+3AP-2 2.规格参数：600x1600x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
56 | 030402011049 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+4AP-1 2.规格参数：600x2000x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 27 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 030402011050 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+4AP-1-1 2.规格参数：500x1200x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
58 | 030402011051 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+4AP-1-2 2.规格参数：500x1000x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 28 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 030402011052 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+4AP-1-3 2.规格参数：500x1000x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
60 | 030402011053 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+4AP-1-4 2.规格参数：600x2000x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 29 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 030402011054 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+4AP-2 2.规格参数：600x1600x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
62 | 030402011055 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+4AP-3 2.规格参数：500x1800x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 30 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 030402011056 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+5AP-1 2.规格参数：600x1200x200MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
64 | 030402011057 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+1AP-rfm1、+1AP-rfm2 2.规格参数：500x800x150MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 31 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 030402011058 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+1AP-ksj 2.规格参数：600x1400x400MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
66 | 030402011059 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱AC-ks 2.规格参数：200x300x180MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 32 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 030402011060 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+1AT-wx 2.规格参数：600x1400x300MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
68 | 030402011061 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱+5AP-kt 2.规格参数：600x2200x400MM 3.安装方式：详见图纸 包含配电箱内所有设备如电表、断路器等及相关配套辅件支架等，综合考虑明暗敷设含开洞、恢复、防火封堵等 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
69 | 030402011062 | 成套配电箱 | 1.名称：6ac-xf 高压细水雾电控箱 2.安装方式：详见图纸 设备自带电控箱只考虑安装费用 3.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 33 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 030416006001 | 强电系统调试 | 1、名称：强电系统调试（含本次工程电气全部调试，结合现场综合考虑） 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
灯具开关插座
71 | 030413001011 | 灯具安装 | 1、名称：300X600 LED平板灯 2、规格型号：通用型 220V 1x40W 3、安装方式：嵌装 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 329
72 | 030413001012 | 灯具安装 | 1、名称：300*600平板成品灯具 2、规格型号：30W 3、安装方式：嵌装 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 5
73 | 030413001013 | 灯具安装 | 1、名称：150mm*1200mmLED平板灯 2、规格型号：30W 详见图纸 3、安装方式：嵌装 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 77
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 34 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 030413001014 | 灯具安装 | 1、名称：磁吸泛光灯 2、规格型号：20W 详见图纸 含磁吸轨道及相关附件 3、安装方式：嵌装 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 130
75 | 030413001017 | 灯具安装 | 1、名称：磁吸可调角度格栅射灯(6灯珠) 2、规格型号：8W 详见图纸 含磁吸轨道及相关附件 3、安装方式：嵌装 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 17
76 | 030413001018 | 灯具安装 | 1、名称：磁吸可调角度格栅射灯(3灯珠) 2、规格型号：10W 详见图纸 含磁吸轨道及相关附件 3、安装方式：嵌装 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 23
77 | 030413001016 | 灯具安装 | 1、名称：4寸LED筒灯 2、规格型号：15W 3、安装方式：嵌装 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 98
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 35 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
78 | 030413001019 | 灯具安装 | 1、名称：300*300LED平板成品灯具 2、规格型号：18w 3、安装方式：嵌装 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 20
79 | 030413001020 | 灯具安装 | 1、名称：600*600LED平板成品灯具 2、规格型号：60W 3、安装方式：吸顶 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 221
80 | 030413001022 | 灯具安装 | 1、名称：单管LED灯 2、规格型号：通用型 220V 1X24W 3、安装方式：壁装 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 3
81 | 030413001024 | 灯具安装 | 1、名称：双管LED灯 2、规格型号：通用型 220V 2X24W 3、安装方式：壁装 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 36 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 030413001023 | 灯具安装 | 1、名称：LED壁灯 2、规格型号：通用型 220V 20W 3、安装方式：壁装 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 14
83 | 030413001026 | 灯具安装 | 1、名称：防水防尘LED井道照明灯 2、规格型号：通用型 220V 1x10W 3、安装方式：壁装 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 1
84 | 040805005003 | 灯带 | 1、名称：LED暗藏灯带 2、规格型号：10W 详见图纸 含配套附件 3、安装方式：嵌入式 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 449
85 | 040805005004 | 灯带 | 1、名称：三角线形灯 2、规格型号：10W 详见图纸 含配套附件 3、安装方式：明装 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 35
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 37 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 040805005005 | 灯带 | 1、名称：深度研讨区一灯具 2、规格型号：200W 详见图纸 含配套附件 3、安装方式：暗装 （软膜天花内部安装，结合实际和图纸综合考虑） 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 块 | 2
87 | 040805005006 | 灯带 | 1、名称：深度研讨区二灯具 2、规格型号：30W 详见图纸 含配套附件 3、安装方式：暗装 （软膜天花内部安装，结合实际和图纸综合考虑） 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 块 | 15
88 | 030413001001 | 灯具安装 | 1.名称：疏散出口标志灯 2.规格型号：1W DC36V 3.安装方式：门上方0.2m,吸壁 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 28
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 38 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
89 | 030413001002 | 灯具安装 | 1.名称：安全出口标志灯 2.规格型号：1W DC36V 3.安装方式：门上方0.2m,吸壁 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 7
90 | 030413001003 | 灯具安装 | 1.名称：楼层标志灯 2.规格型号：1W DC36V 3.安装方式：门上方0.2m,详见图纸 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 13
91 | 030413001004 | 灯具安装 | 1.名称：单面方向标志灯 2.规格型号：1W DC36V 3.安装方式：详见图纸 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 36
92 | 030413001005 | 灯具安装 | 1.名称：单面多信息复合标志灯 2.规格型号：1W DC36V 3.安装方式：底距地2.5m,杆吊 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 39 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 030413001006 | 灯具安装 | 1.名称：双面多信息复合标志灯 2.规格型号：1W DC36V 3.安装方式：底距地2.5m,杆吊 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 8
94 | 030413001007 | 灯具安装 | 1.名称：集中电源疏散照明灯(A型) 2.规格型号：6W DC36V,光通量:1000lm 3.安装方式：底距地2.5m,吸壁 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 24
95 | 030413001008 | 灯具安装 | 1.名称：集中电源疏散照明灯(A型) 2.规格型号：6W DC36V,光通量:1000lm 3.安装方式：吸顶安装 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 93
96 | 030413001009 | 灯具安装 | 1.名称：集中电源疏散照明灯(A型) 2.规格型号：10W DC36V,室外防水型 IP67 3.安装方式：底距地2.8m,吸壁 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 40 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 030413001010 | 灯具安装 | 1.名称：安防值班室标识灯 2.规格型号：3W DC36V 3.安装方式：门上方0.2m,吸壁 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 1
98 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1、名称：空调室内机控制面板 2、安装方式：底距地1.3m,暗设 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 123
99 | 030413014003 | 插座 | 1、名称：带保护接点暗装五孔插座 2、安装方式：暗装 86系列 250V 10A 地面安装 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 70
100 | 030413014002 | 插座 | 1、名称：带保护接点暗装五孔插座 2、安装方式：暗装 86系列 250V 10A 墙面安装 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 291
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 41 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
101 | 030413014007 | 插座 | 1、名称：带保护接点五孔密闭插座 2、安装方式：暗装 86系列 250V 10A 详见图纸 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 17
102 | 030413014004 | 插座 | 1、名称：空调挂机插座 2、安装方式：暗装 86系列 250V 16A 详见图纸 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 3
103 | 030413014005 | 插座 | 1、名称：空调柜机插座 2、安装方式：暗装 86系列 250V 16A 详见图纸 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 1
104 | 030413014006 | 插座 | 1、名称：带安全门三相插座 2、安装方式：暗装 86系列 380V 25A 详见图纸 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 11
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 42 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 030413013001 | 照明开关安装 | 1、名称：单联单控翘板开关 2、安装方式：暗装 86系列 250V 10A 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 12
106 | 030413013002 | 照明开关安装 | 1、名称：双联单控翘板开关 2、安装方式：暗装 86系列 250V 10A 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 8
107 | 030413013003 | 照明开关安装 | 1、名称：三联单控翘板开关 2、安装方式：暗装 86系列 250V 10A 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 17
108 | 030413013006 | 照明开关安装 | 1、名称：四联单控翘板开关 2、安装方式：暗装 86系列 250V 10A 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 10
109 | 030413013007 | 按钮安装 | 1、名称：控制按钮 2、安装方式：详见图纸 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 43 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格型号：综合考虑 3.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 1894
配管配线
111 | 030412001017 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC15 3.综合考虑暗配、明配、埋地等敷设方式，包含剔槽及恢复 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 29.13
112 | 030412001027 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC20 3.综合考虑暗配、明配、埋地等敷设方式，包含剔槽及恢复 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 1713.833
113 | 030412001031 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC25 3.综合考虑暗配、明配、埋地等敷设方式，包含剔槽及恢复 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 46.097
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 44 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
114 | 030412001032 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC32 3.综合考虑暗配、明配、埋地等敷设方式，包含剔槽及恢复 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 26
115 | 030412001033 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC40 3.综合考虑暗配、明配、埋地等敷设方式，包含剔槽及恢复 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 14.327
116 | 030412001034 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC50 3.综合考虑暗配、明配、埋地等敷设方式，包含剔槽及恢复 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 12.611
117 | 030412001035 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC70 3.综合考虑暗配、明配、埋地等敷设方式，包含剔槽及恢复 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 37.859
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 45 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
118 | 030412001036 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC100 3.综合考虑暗配、明配、埋地等敷设方式，包含剔槽及恢复 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 54.118
119 | 030412001037 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC150 3.综合考虑暗配、明配、埋地等敷设方式，包含剔槽及恢复 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 7.859
120 | 030412001024 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：JDG20 3.综合考虑暗配、明配、埋地等敷设方式，包含剔槽及恢复 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 8138.093
121 | 030412001025 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：JDG25 3.综合考虑暗配、明配、埋地等敷设方式，包含剔槽及恢复 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 72
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 46 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
122 | 030412001028 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：JDG32 3.综合考虑暗配、明配、埋地等敷设方式，包含剔槽及恢复 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 1152.331
123 | 030412001029 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：JDG40 3.综合考虑暗配、明配、埋地等敷设方式，包含剔槽及恢复 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 113.481
124 | 030412001030 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：JDG50 3.综合考虑暗配、明配、埋地等敷设方式，包含剔槽及恢复 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 42.167
125 | 030412001038 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：JDG70 3.综合考虑暗配、明配、埋地等敷设方式，包含剔槽及恢复 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 20.224
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 47 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
126 | 030412001039 | 配管 | 1.名称：塑料管 2.规格型号：pc32 3.综合考虑暗配、明配、埋地等敷设方式，包含剔槽及恢复 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 442.96
127 | 030412001023 | 配管 | 1.名称：金属软管 2.规格：DN20 3.配置形式：综合考虑 4.管内穿引线 5.除锈、刷油、防火涂料、密闭肋 6.穿越建筑物伸缩缝时做补偿装置 7.完成电气配管的其他一切相关工程内容及材料费用、其他未作详尽描述的均满足设计施工验收规范要求 8.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 1866.4
128 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：电线 2.规格型号：WDZ-BYJ2.5 3.含端子接线 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 24984.08
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 48 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
129 | 030412004004 | 配线 | 1.名称：电线 2.规格型号：WDZN-BYJ2.5 3.含端子接线 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 1031.047
130 | 030412004006 | 配线 | 1.名称：电线 2.规格型号：WDZ-BYJ4 3.含端子接线 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 16431.076
131 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：电线 2.规格型号：WDZN-BYJ4 3.含端子接线 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 4212.783
132 | 030412004007 | 配线 | 1.名称：电线 2.规格型号：WDZ-BYJ6 3.含端子接线 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 1546.905
133 | 030412004005 | 配线 | 1.名称：电线 2.规格型号：WDZ-BYJ10 3.含端子接线 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 1141.699
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 49 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
134 | 030409001017 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：BTTRZ-1.0KV3*4 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 82.507
135 | 030409001018 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：BTTRZ-1.0KV4*95+1*50 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 283.348
136 | 030409001023 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：BTTRZ-5*10 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 66.435
137 | 030409001019 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：BTTRZ-1.0KV5*16 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 42.759
138 | 030409001020 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：BTTRZ-1.0KV5*2.5 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 195
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 50 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
139 | 030409001021 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：BTTRZ-1.0KV5*4 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 354.6
140 | 030409001022 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：BTTRZ-1.0KV5*6 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 116.485
141 | 030409001027 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZ-YJY-4*120+1*70 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 348.202
142 | 030409001029 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZ-YJY-4*95+1*50 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 308.537
143 | 030409001031 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZ-YJY-4*240 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 69.333
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 51 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
144 | 030409001032 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZ-YJY4*25+1*16 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 272
145 | 030409001033 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZ-YJY-4*35+1*16 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 581
146 | 030409001040 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZ-YJY-4*50+1*25 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 46
147 | 030409001034 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZ-YJY5*10 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 456
148 | 030409001035 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZ-YJY5*16 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 220
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 52 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
149 | 030409001036 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZ-YJY5*4 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 400
150 | 030409001037 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZ-YJY5*6 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 707
151 | 030409001028 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZ-YJY-4*150+1*70 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 75
152 | 030409001038 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：ZR-YJY-4*25+1*16 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 24
153 | 030409001039 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：ZR-YJY-5x10 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 40
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 53 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
154 | 030409001026 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZ-YJY3*4 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 492
155 | 030409001025 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZN-YJY-4*25+16 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 33.974
156 | 030409001030 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：WDZ-YJY4*2.5 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 104.21
157 | 030409001001 | 电力电缆 | 1、名称：控制电缆 2、规格型号：WDZ-KYJY-2x1.5 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 1823
158 | 030409001014 | 电力电缆 | 1、名称：控制电缆 2、规格型号：WDZ-KYJY-4x1.5 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 98
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 54 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
159 | 030409001015 | 电力电缆 | 1、名称：控制电缆 2、规格型号：WDZ-KYJY-8x1.5 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 35
160 | 030409003009 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格型号：电缆截面240mm2 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 6
161 | 030409003012 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格型号：电缆截面120mm2 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 38
162 | 030409003010 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格型号：电缆截面50mm2 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 4
163 | 030409003008 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格型号：电缆截面35mm2 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 50
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 55 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
164 | 030409003007 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格型号：电缆截面16mm2 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 18
165 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、规格型号：电缆截面≤10mm2 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 104
166 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1、名称：控制电缆头 2、规格型号：控制电缆终端头制作安装 电缆芯数(芯) ≤6 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 268
167 | 030409005003 | 控制电缆头 | 1、名称：控制电缆头 2、规格型号：控制电缆终端头制作安装 电缆芯数(芯) ≤14 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 32
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 56 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
168 | 030412003008 | 桥架 | 1.名称：金属桥架 2.规格型号：100*100 结合现场综合考虑敷设方式 包含组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件等供应及安装 3.与接地系统可靠连接,分段处设跨接线做好跨接处理 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 13.866
169 | 030412003011 | 桥架 | 1.名称：金属桥架 2.规格型号：150*100 结合现场综合考虑敷设方式 包含组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件等供应及安装 3.与接地系统可靠连接,分段处设跨接线做好跨接处理 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 75.992
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 57 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
170 | 030412003012 | 桥架 | 1.名称：金属桥架 2.规格型号：200*100 结合现场综合考虑敷设方式 包含组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件等供应及安装 3.与接地系统可靠连接,分段处设跨接线做好跨接处理 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 94.338
171 | 030412003013 | 桥架 | 1.名称：金属桥架 2.规格型号：200*150 结合现场综合考虑敷设方式 包含组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件等供应及安装 3.与接地系统可靠连接,分段处设跨接线做好跨接处理 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 436.513
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 58 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
172 | 030412003014 | 桥架 | 1.名称：金属桥架 2.规格型号：200*200 结合现场综合考虑敷设方式 包含组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件等供应及安装 3.与接地系统可靠连接,分段处设跨接线做好跨接处理 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 67.75
173 | 030412003015 | 桥架 | 1.名称：金属桥架 2.规格型号：300*150 结合现场综合考虑敷设方式 包含组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件等供应及安装 3.与接地系统可靠连接,分段处设跨接线做好跨接处理 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 216.748
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 59 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
174 | 030412003016 | 桥架 | 1.名称：金属桥架 2.规格型号：300*200 结合现场综合考虑敷设方式 包含组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件等供应及安装 3.与接地系统可靠连接,分段处设跨接线做好跨接处理 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 22.149
175 | 030412003017 | 桥架 | 1.名称：金属桥架 2.规格型号：400*150 结合现场综合考虑敷设方式 包含组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件等供应及安装 3.与接地系统可靠连接,分段处设跨接线做好跨接处理 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 22.565
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 60 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
176 | 030412003018 | 桥架 | 1.名称：金属桥架 2.规格型号：400*200 结合现场综合考虑敷设方式 包含组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件等供应及安装 3.与接地系统可靠连接,分段处设跨接线做好跨接处理 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 76.161
177 | 030412003019 | 桥架 | 1.名称：金属桥架 2.规格型号：500*150 结合现场综合考虑敷设方式 包含组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件等供应及安装 3.与接地系统可靠连接,分段处设跨接线做好跨接处理 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 24.771
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 61 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
178 | 030412003020 | 桥架 | 1.名称：金属桥架 2.规格型号：500*200 结合现场综合考虑敷设方式 包含组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件等供应及安装 3.与接地系统可靠连接,分段处设跨接线做好跨接处理 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 29
179 | 030412003021 | 桥架 | 1.名称：金属桥架 2.规格型号：600*150 结合现场综合考虑敷设方式 包含组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件等供应及安装 3.与接地系统可靠连接,分段处设跨接线做好跨接处理 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 25.392
180 | 030412003010 | 桥架支架制作及安装 | 1.名称：桥架支架制作及安装 2.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | t | 0.71825
防雷接地
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 62 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
181 | 040806003001 | 避雷网 | 1.名称：避雷网 2.规格型号：Φ10热镀锌圆钢 含接口焊接、支架 3.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 360
182 | 040806003004 | 均压带 | 1.名称：均压带 2.规格型号：Φ10热镀锌圆钢 含接口焊接 3.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 120
183 | 040806003002 | 引下线 | 1.名称：引下线 2.规格型号：Φ12热镀锌圆钢 含接口焊接 3.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 259.05
184 | 040806003003 | 断接卡子制作安装 | 1.名称：断接卡子制作安装（需热镀锌处理） 2.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 11
185 | 030410007001 | 等电位端子箱 | 1.名称：局部等电位连接端子箱 2.工作内容：除锈、下料、焊、压接线端子、接线、接地 3.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 45
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 63 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
186 | 030410007002 | 等电位端子箱 | 1.名称：总等电位连接端子箱 2.工作内容：除锈、下料、焊、压接线端子、接线、接地 3.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
187 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称：户外接地母线 2.规格型号：-40*4热镀锌扁钢 3.工作内容：挖地沟、接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆。详见图纸 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 270
188 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称：户内接地母线 2.规格型号：-40*4热镀锌扁钢 3.工作内容：挖地沟、接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆。详见图纸 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 20
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 64 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
189 | 030410002003 | 接地母线 | 1.名称：户内接地母线 2.规格型号：-50*5热镀锌扁钢 3.工作内容：挖地沟、接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆。详见图纸 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 28
190 | 080702013001 | 等电位末端金属体与绝缘导线连接 | 1.名称：等电位末端金属体与绝缘导线连接 2.工作内容：除锈、下料、焊、压接线端子、接线、接地。详见图纸 3.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 处 | 46
191 | 030409001016 | 线缆敷设 | 1.名称：绝缘电线 2.规格型号：BVR-1x25mm² 3.含端子接线 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 529
192 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：塑料管 2.规格型号：PC32 3.综合考虑暗配、明配、埋地等敷设方式，包含剔槽及恢复 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 424
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 65 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
193 | 030412001026 | 配管 | 1.名称：塑料管 2.规格型号：PVC50 3.综合考虑暗配、明配、埋地等敷设方式，包含剔槽及恢复 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 22
194 | 080702016001 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.规格型号：热镀锌钢管φ50 3.工作内容：尖端及加固帽加工、接地极打入地下及埋设、下料、加工、焊接。详见图纸 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 处 | 44
195 | 030909003001 | 接地调试 | 1.名称：接地调试 2.施工范围内所有防雷调试 3.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
电梯
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 66 页 共 66 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
196 | 030107001001 | 电梯 | 1.名称：消防货梯兼客梯 2.规格：垂直电梯采用群控节能措施,群控设备由电梯厂家配套提供,含电梯控制箱购买运输及安装及电梯整体调试,电梯应选用低噪声电梯,电梯层门的耐火极限不应低于2.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求。客梯梯速为1.0m/s 电梯具体参数详见图纸 满足建设方使用要求。 3.安装后需调试等一切配套费用，结合实际综合考虑 4.满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 部 | 1
拆除工程
197 | 03B002 | 拆除工程 | 1、原有配电箱、桥架、管线、灯具、开关插座、弱电消防设备拆除，拆除后自行处理，残值抵扣 2、含垃圾清理外运、拆除所需措施，运距、消纳费等综合考虑报价 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401023001 | 文明施工和环境保护
2 | 031401021001 | 雨季施工增加
3 | 031401020001 | 夜间施工增加和白天施工照明
4 | 031401013001 | 二次搬运
5 | 031401021002 | 冬季施工增加
6 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
7 | 041201027001 | 市政工程施工干扰
8 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.5.1 规费、税金项目计价表
表E.5.1 规费、税金项目计价表
工程名称：强电工程 |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 费率、税率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 其它
2 | 税金
合 计