## 表E.1.1 工程清单项目汇总表
表E.1.1 工程清单项目汇总表
工程名称：消防电工程 |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 火灾自动报警系统
1.2 | 防火门监控系统
1.3 | 水箱液位显示及远传系统
1.4 | 应急照明控制系统
1.5 | 电气火灾监控系统
1.6 | 消防电源监控系统
1.7 | 消控室接地
2 | 措施项目（不含安全施工措施费）
2.1 | 其中：文明施工和环境保护
2.2 | 其中：雨季施工增加
2.3 | 其中：夜间施工增加和白天施工照明
2.4 | 其中：二次搬运
2.5 | 其中：冬季施工增加
2.6 | 其中：已完工程及设备保护
2.7 | 其中：市政工程施工干扰
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 规费
5 | 人工费动态调整
6 | 安全施工措施费
7 | 税金
合 计
注：1.专业工程暂估价为含安全施工措施费和税金的价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表用于单位工程、单项工程，以及以合同标的为工程清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
火灾自动报警系统
1 | 030904012001 | 火灾报警控制器(联动型) | 1、名称：火灾报警控制器(联动型) 2、落地明装 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
2 | 030904013001 | 消防专用电话总机、应急广播控制器、手动控制盘 | 1、名称：消防专用电话总机、应急广播控制器、手动控制盘 2、落地明装 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
3 | 030904010001 | 图形显示装置 | 1、名称：图形显示装置 2、落地明装 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
4 | 030904016001 | 电源箱 | 1、名称：电源箱 2、规格型号：DC 24V 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 1
5 | 030904007001 | 短路隔离器 | 1、名称：短路隔离器 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 11
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030904008001 | 消防模块箱 | 1、名称：消防模块箱 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 9
7 | 030904007002 | 输入输出模块 | 1、名称：输入输出模块 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 42
8 | 030904007003 | 输入模块 | 1、名称：输入模块 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 17
9 | 030904007004 | 广播切换模块(带编址) | 1、名称：广播切换模块(带编址) 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 5
10 | 030904010002 | 楼层区域显示器 | 1、名称：楼层区域显示器 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 5
11 | 030904001001 | 光电感烟探测器(带编址) | 1、名称：光电感烟探测器(带编址) 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 151
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030904001002 | 光电感烟探测器(带编址)EX | 1、名称：光电感烟探测器(带编址)EX 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 1
13 | 030904001003 | 感温探测器(带编址) | 1、名称：感温探测器(带编址) 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 7
14 | 030904003001 | 手动报警按钮(带编址) | 1、名称：手动报警按钮(带编址) 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 18
15 | 030904004001 | 声光报警器(带编址) | 1、名称：声光报警器(带编址) 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 18
16 | 030904003002 | 消火栓按钮(带编址) | 1、名称：消火栓按钮(带编址) 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 32
17 | 030904005001 | 消防电话分机 | 1、名称：消防电话分机 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030904006001 | 广播扬声器 | 1、名称：广播扬声器 2、安装方式：吸顶 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 43
19 | 030904006002 | 广播扬声器 | 1、名称：广播扬声器 2、安装方式：壁装 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 13
20 | 030412006007 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 376
21 | 030412003005 | 防火线槽 | 1、名称：防火线槽 2、规格型号：150*100 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 109
22 | 030412003006 | 防火线槽 | 1、名称：防火线槽 2、规格型号：100*50 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 12
23 | 030406005001 | 桥架支吊架制作与安装 | 1、名称：桥架支吊架制作与安装 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | t | 0.14
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030412001034 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格型号：SC25 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 601
25 | 030412001035 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格型号：SC15 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 1414
26 | 030412004024 | 配线 | 1、名称：多芯线 2、规格型号：WDZN-RYJS2X1.5 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 1517
27 | 030412004025 | 配线 | 1、名称：多芯线 2、规格型号：WDZN-RYJSP2X1.5 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 916
28 | 030412004026 | 配线 | 1、名称：铜导线 2、规格型号：WDZN-BYJ2.5 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 1364
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030409002001 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、规格型号：WDZN-KYJY4*1.5 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 85
30 | 030909006001 | 防火控制装置调试 | 1、名称：防火控制装置调试(电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀) 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 7
31 | 030909006002 | 防火控制装置调试 | 1、名称：防火控制装置调试(电梯调试) 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 1
32 | 030909004001 | 消防广播系统调试 | 1、名称：消防广播系统调试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
33 | 030909005001 | 消防电话系统调试 | 1、名称：消防电话系统调试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
34 | 030909003001 | 火灾自动报警系统调试 | 1、名称：火灾自动报警系统调试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
防火门监控系统
35 | 030906001001 | 防火门监控主机 | 1、名称：防火门监控主机 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
36 | 030904007005 | 防火门监控模块(常闭) | 1、名称：防火门监控模块(常闭) 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 4
37 | 030506008002 | 防火门门磁开关(常闭) | 1、名称：防火门门磁开关(常闭) 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 8
38 | 030412006008 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 12
39 | 030412001036 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格型号：SC15 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 60
40 | 030412004028 | 配线 | 1、名称：多芯线 2、规格型号：WDZN-RYJS2X1.5 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 140
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 030909008001 | 防火门监控系统调试 | 1、名称：防火门监控系统调试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
水箱液位显示及远传系统
42 | 030908001001 | 消防水池水位显示报警装置 | 1、名称：消防水池水位显示报警装置 含电源 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
43 | 030904010003 | 液位仪及显示装置 | 1、名称：液位仪及显示装置 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
44 | 030412001038 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格型号：SC25 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 6
45 | 030412004029 | 配线 | 1、名称：多芯线 2、规格型号：WDZN-RYJS4X1.5 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 60
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 030909008002 | 水箱液位显示及远传系统调试 | 1、名称：水箱液位显示及远传系统调试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
应急照明控制系统
47 | 030904013002 | 应急照明控制器 | 1、名称：应急照明控制器 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
48 | 030412001040 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格型号：SC15 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 10
49 | 030412004030 | 配线 | 1、名称：多芯线 2、规格型号：WDZN-RYJSP2X1.5 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 97
50 | 030909009002 | 应急照明控制系统调试 | 1、名称：应急照明控制系统调试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
电气火灾监控系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 030907001001 | 电气火灾监控主机 | 1、名称：电气火灾监控主机 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
52 | 030904007006 | 组合式探测器 | 1、名称：组合式探测器 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 6
53 | 030412001042 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格型号：SC15 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 18
54 | 030412004031 | 配线 | 1、名称：多芯线 2、规格型号：WDZN-RYJS2X1.5 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 127
55 | 030909009003 | 电气火灾监控系统调试 | 1、名称：电气火灾监控系统调试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
消防电源监控系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 030907001002 | 消防电源监控主机 | 1、名称：消防电源监控主机 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
57 | 030904007007 | 消防电源监控 | 1、名称：消防电源监控 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 7
58 | 030412001044 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格型号：SC20 3、综合考虑明敷、暗敷等敷设方式，包含剔槽及恢复 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 24
59 | 030412004032 | 配线 | 1、名称：多芯线 2、规格型号：WDZN-RYJSP2X1.5 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 99
60 | 030412004033 | 配线 | 1、名称：铜导线 2、规格型号：WDZN-BYJ2.5 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 198
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 030909009004 | 消防电源监控系统调试 | 1、名称：消防电源监控系统调试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
消控室接地
62 | 030410002002 | 等电位联结 | 1、名称：等电位联结 2、规格型号：30x3紫铜带 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 22
63 | 030410002001 | 等电位联结 | 1、名称：等电位联结 2、规格型号：100x0.3铜箔 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 100
64 | 030412004001 | 配线 | 1、名称：铜导线 2、规格型号：16mm2铜导线 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 20
65 | 030412004027 | 配线 | 1、名称：铜导线 2、规格型号：6mm2铜导线 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 100
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 030410007001 | 等电位联结端子箱 | 1、名称：等电位联结端子箱 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
67 | 030416027001 | 消控室接地系统调试 | 1、名称：消控室接地系统调试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：消防电工程 |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401023001 | 文明施工和环境保护
2 | 031401021001 | 雨季施工增加
3 | 031401020001 | 夜间施工增加和白天施工照明
4 | 031401013001 | 二次搬运
5 | 031401021002 | 冬季施工增加
6 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
7 | 041201027001 | 市政工程施工干扰
8 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：消防电工程 |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.5.1 规费、税金项目计价表
表E.5.1 规费、税金项目计价表
工程名称：消防电工程 |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 费率、税率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 其它
2 | 税金
合 计