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一、投标邀请

普信国际工程咨询有限公司受江南大学的委托，对江南大学电梯改造（五期）进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

	序号
	内    容

	1
	项目名称：江南大学电梯改造（五期）
政府采购编号：PXGJCG2026-041
采购人：江南大学    
采购方式：公开招标

	2
	采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司     

地址：无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼213基建二部

	3
	采购项目概况、要求：  

（1）项目概况：更新文科楼、人工智能楼等区域使用年限过长、故障频率高的5台老旧电梯，提高设备运行的安全性与可靠性，保障师生垂直出行安全与便捷。详细内容详见“项目需求和有关说明”。

（2）交货期：自合同签订之日起至2026年8月31日，2026年8月底必须完工；

（3）交货地点：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点；

（4）预算：108万元；

（5）最高限价：108万元，投标报价超过最高限价按无效处理。
（6）本项目标的所属行业：工业（制造业）；根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（7）本项目是否专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购：否。
（8）此项目是否需要缴纳履约保证金：是。

	4
	供应商具备以下条件：
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.法定代表人授权代表、项目负责人与企业签订的劳动合同或由有关部门出具的近六个月（不含投标当月）任意一个月的社保缴费证明（新成立的企业若不满足六个月（不含投标当月），提供成立之后法定代表人授权代表、项目负责人相关月份的社保缴费证明）；
4.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

1）投标人为电梯制造商的，须具备相关行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中必须具备许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目为曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可参数中的最大速度满足本工程提升速度要求）。

2）投标人为电梯设备代理商的，须具备相关行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中必须具备许可项目为电梯安装（含修理），许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可参数中的最大速度满足本工程提升速度要求）。并且提供电梯制造商由相关行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中必须具备许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目为曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可参数中的最大速度满足本工程提升速度要求）。

3）项目负责人具备有效期内的电梯安装上岗证书。

5.本项目不接受联合体投标。
注：按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

	5
	招标文件出售时间：2026年5月29日-2026年6月4日。（法定假日除外，每天9:00-11:30，13:00-16:00时）
招标文件出售地点：普信国际工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号2栋213，报名联系人：朱工13327903166）。

招标文件出售方式：现场获取。提供单位介绍信（或授权委托书）加盖公章（备注好报名的项目名称、联系人姓名、电话、邮箱）。
招标文件售价：伍佰元/份，售后不退。

	6
	提疑截止时间：2026年6月5日11:00前；

以书面及电子文档形式同时送至采购代理机构

答疑时间：2026年6月5日17:00

答疑方式：以书面形式     传真：0510-82726957基建二部收

	7
	本项目不需要缴纳投标保证金。

	8
	投标有效期：投标文件提交截止之日起90天

	9
	投标时间：2026年6月18日09:00至09:30截止，截止期后的投标文件恕不接受
投标地点：普信国际工程咨询有限公司（无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼106）

	10
	开标时间：2026年6月18日09:30
开标地点：普信国际工程咨询有限公司（无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼106）

	11
	定标时间：2026年6月18日评标结束

定标地点：普信国际工程咨询有限公司（无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼101）

	12
	投标文件份数：正本1份，副本4份。投标文件电子光盘或U盘一张（盖章的pdf版本与word版本）

	13
	有关本次招标活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。

联系地址：无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼基建二部
联系人：袁红博、施晓旻（项目负责人）

联系电话：15094391409、15651504035

	14
	踏勘现场时间：2026年6月5日上午9:00-11:30（需提前预约申报进校，微信公众号e江南－校园服务－访客预约）

联系人：彭老师   联系电话：19851090921    

地址：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道1800号江南大学后勤楼
因项目情况复杂，建议投标人参与踏勘以充分了解项目实际情况。踏勘费用由潜在投标人自行承担。 


二、供应商须知

遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

招标文件：

招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

供应商应向普信国际工程咨询有限公司购买招标文件及相关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

招标文件仅作为本次招投标使用。

本项目不接受联合投标。

（三） 招标文件的解释：

1.
供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至普信国际工程咨询有限公司。

E-mail: wxpx2b2@163.com。

2.
采购人、普信国际工程咨询有限公司将按“投标邀请函”第6项规定的时间对供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.
本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正： 

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在中国政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，供应商应立即以书面形式回复普信国际工程咨询有限公司，确认已收到修改文件。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

投标文件的组成：

投标文件由商务标和技术标两部分组成。商务标与技术标应制作装订成册并密封（商务标与技术标可制作成一册，也可分别制作）。另附电子光盘或U盘一份。
商务标部分

1.投标函（格式见附件）
2.资格性审查部分

关于资格的声明函（格式详见附件）

具有独立承担民事责任能力的供应商企业法人营业执照副本或营业执照副本（供应商为企业）或事业单位法人证书（供应商为事业单位）或执业许可证等证明文件（供应商为非企业专业服务机构）或个体工商户营业执照（供应商为个体工商户）或有效身份证（供应商为自然人，仅限中国公民），上述复印件加盖公章；
供应商法定代表人授权委托书；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024或2025年度的审计报告和所附已审财务报告复印件加盖公章；

供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章，依法免税或不需要缴纳税收的供应商，需在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要税收证明材料；

供应商近六个月中任意一个月份（不含投标当月） 的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，需在投标文件中提供相应文件证明其依法不需要社会保障资金缴纳证明材料；
法定代表人授权代表、项目负责人与企业签订的劳动合同或由有关部门出具的近六个月（不含投标当月）任意一个月的社保缴费证明（新成立的企业若不满六个月（不含投标当月），提供成立之后法定代表人授权代表、项目负责人相关月份的社保缴费证明）复印件并加盖公章；

投标人为电梯制造商的，须具备相关行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中必须具备许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目为曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可参数中的最大速度满足本工程提升速度要求）；

投标人为电梯设备代理商的，须具备相关行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中必须具备许可项目为电梯安装（含修理），许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可参数中的最大速度满足本工程提升速度要求）。并且提供电梯制造商由相关行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中必须具备许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目为曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可参数中的最大速度满足本工程提升速度要求）；
项目负责人有效期内的电梯安装上岗证书复印件加盖公章；
承诺书（格式见附件）；

投标人提供未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供“信用中国”网站查询截图），截图复印件加盖公章。 
注：若法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同和社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可（若法定代表人作为项目负责人，也无需提供社保证明与合同）。

上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
3.补充性文件：

①　供应商简介和经营情况说明；（格式见附件）

②  如是中小企业的，提供《中小企业声明函》；（格式见附件）

③  残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

④　由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；（如是）

⑤  制造商出具的授权函（如有，格式自拟）
4.开标一览表及细目报价表（格式见附件）

5.拟派人员配置表及拟派项目负责人简历表；（格式见附件）

6.投标偏离表（格式见附件）

7.其他（对应评分标准所需的其他证明材料）

技术标部分：

（以上未提供格式的自行编制格式）
（六）投标报价说明： 
1.本项目投标报价必须包括：投标报价中应考虑到本项目实施过程中所产生的一切费用。报价范围包括：材料费、人工费、机械费、保险费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用。
2.投标报价按招标文件要求的内容和范围报价。
3.本项目的最终报价为一次性报价，在项目实施中如有疏漏，后果由中标人负责，采购人在项目实施上，不再支付任何费用。
（七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件统一用A4纸，按照“（五） 投标文件的组成”格式中的顺序制作，并编制目录。

7.投标文件份数为正本一份，副本四份，供应商应将投标文件正本、投标文件电子光盘或U盘（盖章的pdf版本与word版本）密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“正本”、将投标文件所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”；所有投标文件封袋的封口处应加盖供应商印章。密封袋上还应注明采购编号、项目名称、供应商名称。

原件单独装袋密封随投标文件一起递交。招标文件中资格、资信证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地标明“原件资料”，授权委托人身份证可随身携带；

8.为方便开标时唱标，供应商可将“开标一览表”另行制作壹份（加盖公章），单独密封在一个标袋里，并在标袋密封处盖供应商公章或有供应商单位全称的封口章，标袋上注明 “开标一览表”，写明招标编号、项目名称及供应商名称，此条不作为无效投标条款。

9.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

10.投标文件的正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（八） 无效投标文件的确认：供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

投标文件未按规定的期限、地点送达的；
投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

报价超过招标文件中规定的最高限价的；
供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；
供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；
提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
投标文件未按要求编制、制作、装订、密封包装的；
投标文件未加盖供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；
不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
不同供应商投标文件相互混装的；
不同供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
不同供应商的投标文件内容出现异常一致或者投标报价呈规律性差异；
不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者单位联系人为同一人；

不同供应商存在直接控股、管理关系的；

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

未按要求提供电子光盘或U盘内容不全、格式不符合要求的；

未按招标文件要求制作投标文件或投标格式不符合招标文件规定的；
评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的
未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。
投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的。不同供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性。
（九） 开标、评标：

1.由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

2.投标文件不一致情形的处理：

2.1正本与副本不符，以正本为准。电子件与纸质材料不符，以纸质材料为准。

2.2报价

     2.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

     2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

     2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

     2.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号——政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3. 开标工作程序

3.1 密封性检查：
由供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

3.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或采购人监督下，按照供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1 供应商的投标文件是否在规定的期限、地点送达；

3.2.2供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。

3.2.3 供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

工作人员将审查内容进行记录，由各供应商被授权代表签字确定，并存档备查。

3.3  唱标：

3.3.1经初步资格性审查确认无误后的明标投标文件，由工作人员在公证员公证或纪委人员监督下，按照供应商签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标。

3.3.2唱标内容仅涉及开标一览表内容。

3.4唱标结束，供应商退场。

3.5供应商接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供澄清资料并在规定的时间内递交。否则视为“不按评标委员会要求澄清、说明或补正”，按无效投标文件处理。

4.评标工作程序：

4.1投标文件资格性检查。

4.1.1投标文件资格性检查由采购代理机构负责。

4.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定供应商提供资格证明、资信的合法性、真实性，是否具备投标资格。

4.2投标文件符合性检查：

4.2.1评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性检查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.2.2投标文件符合性检查由明标评审小组负责，投标文件符合性检查由评审小组负责。

4.2.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或者投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，评标委员会应当以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者纠正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 比较与评价

4.3.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

4.3.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

4.3.3在评标过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4.3.4评审全部结束后，由工作人员在公证或采购人监督下，在评标室当场核对、汇总各供应商得分，确定各供应商总分和最终排序。

5.评标方法

供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的商务标分值和技术标分值，将各供应商的两部分得分合计，最终得分为各评委所评定合计分值的平均值，并按高低顺序排列，确定3家中标候选单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，中标候选人并列的，按技术参数及技术标部分的得分优劣顺序排列。综合评审得分排名第一的为本项目的中标供应商。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。
一、商务部分（83分）
1.报价：（30分）
1）本项目采购人设最高限价。投标报价高于最高限价的作为无效投标处理；

2）价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100

【一】价格扣除：1）根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小型和微型企业报价给予10%的扣除；

2）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，监狱企业属于小微企业的，不重复享受政策支持。

3）按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策支持；

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

【二】本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
【三】评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.售后服务（7分）
1）维保质量星级（5分）：电梯制造商或分支机构在项目所在地连续三年（2022年度-2024年度）均获得省级及以上市场监督管理局颁发的电梯维保单位星级证书（适用于无锡市）。

①连续三年（2022年度-2024年度）获得三星级（及以上）维保单位星级证书的得1分；

②连续三年（2022年度-2024年度）获得四星级（及以上）维保单位星级证书的得3分；

③连续三年（2022年度-2024年度）获得五星级维保单位星级证书的得5分。

本项最高得5分，如三年内获得的维保等级证书星级不同，以获得的最低星级证书为评审基准。（提供年度星级评定证书的原件复印件加盖投标供应商公章放入投标文件中，未提供或提供不符合要求的均不得分）
2）售后服务承诺（2分）：

①投标供应商承诺维保期间，能确保紧急事故处理，接到报修电话后30分钟内到达现场的得1分。承诺书格式自拟，提供承诺书并加盖投标供应商公章放入投标文件内，未提供或提供不符合要求均不得分。

②投标供应商承诺免费为招标人培训2人及以上电梯管理人员得1分，否则不得分。承诺书格式自拟，提供承诺书并加盖投标供应商公章放入投标文件内，未提供或提供不符合要求均不得分。

3.投标人业绩（4分）

投标供应商近三年（自2023年1月1日至今）承担过类似项目，每提供1份合同得2分，最多得4分。（提供合同复印件加盖投标供应商公章放入投标文件中，未提供或提供不符合要求的均不得分。时间以签订合同为准，否则不得分。）

4.制造商评价（4分）

1）投标产品具备VDI4707标准能效等级证书或ISO25745标准能效等级证书，A级得2分，B级得1分，其余得0.5分。提供证书复印件并加盖投标供应商公章放入投标文件内，不符合要求均不得分。

2）电梯制造商具有有效的中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书得2分，提供证书复印件并加盖投标供应商公章放入投标文件内，不符合要求均不得分。
5.技术参数（38分）：
1）电梯（3分）：投标人需明确本次所投电梯型号，并提供对应整梯的型式试验报告。（需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的本次所投电梯型号的型式试验报告原件的复印件加盖供应商公章，未提供或提供不符合要求不得分）。
2）曳引机制动器（5分）：曳引机制动器为电梯制造商原厂原品牌且动作寿命达到2500万次及以上得5分，曳引机制动器为电梯制造商原厂原品牌且动作寿命达到2000万次及以上得3分，曳引机制动器为电梯制造商原厂原品牌且动作寿命达到1500万次及以上得1分，其余不得分。（需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检验报告原件的复印件加盖供应商公章，未提供或提供不符合要求的均不得分）
3）限速器（5分）：限速器为电梯制造商原厂原品牌且模拟40年在用动作进行550万次寿命模拟试验及以上后仍能保证限速器满足国标规定的测速与提拉力要求的，得5分，有一项不满足的扣2分，扣完为止。（需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检验报告原件的复印件加盖供应商公章，未提供或提供不符合要求的均不得分）

4）门机系统（5分）：门机系统为电梯制造商原厂原品牌且门机系统运行达到2000万次及以上得5分，门机系统为电梯制造商原厂原品牌且门机系统运行达到1800万次及以上得3分，门机系统为电梯制造商原厂原品牌且门机系统运行达到1500 次及以上得1分，其余不得分。（需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检验报告原件的复印件加盖供应商公章，未提供或提供不符合要求的均不得分）
5）安全钳（5分）：安全钳为电梯制造商原厂原品牌且安全钳的模拟寿命达40年且模拟动作次数不小于100次，仍能保证安全钳满足国标GB/T7588.2-2020的制动要求，安全钳无损坏，得5分；有一项不满足的扣2分，扣完为止。（需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检验报告原件的复印件加盖供应商公章，未提供或提供不符合要求的均不得分）
6）缓冲器（5分）：缓冲器为电梯制造商原厂原品牌，模拟寿命达40年，且模拟撞击次数不小于100次，仍能满足国标试验要求的，得5分，有一项不满足的扣2分，扣完为止。（需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检验报告原件的复印件加盖供应商公章，未提供或提供不符合要求的均不得分）
7）可编程电子安全相关系统（5分）：电梯品牌可编程电子安全相关系统，产品功能安全完整性等级≥40项达到SIL3的得5分，产品功能安全完整性等级≥35项达到SIL3的得3分，产品功能安全完整性等级≥30项达到SIL3的得1分。（需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检验报告原件的复印件加盖供应商公章，未提供或提供不符合要求的均不得分）
8）层门（5分）：根据GB/T 7588.1-2020,5.3.5.3.2的方法进行层门摆锤冲击试验：抗摆锤冲击动能≥460J(≥1.3倍国标冲击动能），得5分，抗摆锤冲击动能≥390J(≥1.1倍国标冲击动能），得3分，抗摆锤冲击动能≥353J(≥1.0倍国标冲击动能），得1分。（需提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检验报告原件的复印件加盖供应商公章，未提供或提供不符合要求的均不得分）
（二）安装及调试方案（15分）
1）整体概述：施工工程组织总体设想、电梯安装施工顺序及方案。（4分）
内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得4分，缺少内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。 
2）施工进度计划和各阶段进度的保证措施。（4分）

内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得4分，缺少内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
3）安全文明施工、电梯安装的安全保证措施及环境保护措施。（4分）

内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得4分，缺少内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
4）应急预案：事故应急处理预案（各类重大安全事故应急处理的详细分类预案，包括具体步骤与措施）。（3分）

内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得3分，缺少内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
（三）政策性因素（2分）

1.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别得0.5分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

2.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的得1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。
评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定中标供应商。采购人委托采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（中国政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。采购代理机构和评标委员会对未通过资格审查的供应商告知其未通过的原因，对未中标人告知其评审得分与排序。如有质疑，可以在本公告期限届满之日起七个工作日内，以书面原件形式提出明确的请求并提供必要的证明材料，向普信国际工程咨询有限公司提出质疑，逾期将不再受理。

2.采购人向中标供应商发出中标通知书。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为；

3. 供应商的报价超过最高限价的；

4. 因重大变故，采购任务取消。

（十二）投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。

（十三）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与招标采购单位、其他供应商恶意串通的：

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标单位的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商非因不可抗力未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购监督管理部门作出相应处理。

 （十五） 政府采购信用担保：

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

2.融资担保。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

  中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

3.合作担保机构及银行出具的磋商担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。
（十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

（十七）招标代理费

中标供应商在领取中标通知书时支付采购代理服务费。采购代理服务费按计价格〔2002〕1980号文计费*70.00%计取。
（十八）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购人或普信国际工程咨询有限公司提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，普信国际工程咨询有限公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向普信国际工程咨询有限公司提出，由普信国际工程咨询有限公司负责答复。

采购人、普信国际工程咨询有限公司只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和普信国际工程咨询有限公司不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、普信国际工程咨询有限公司联系人、联系方式、通信地址见采购文件第一章。

5.以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，普信国际工程咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

项目需求和有关说明

本次共采购电梯5台，其中客梯4台，5层5站，载重1吨，提升速度1m/s；病床单架梯兼无障碍功能电梯1台，3层3站，载重1吨，提升速度1m/s。

一、电梯配置表

	位置及梯号
	梯型
	台量
	层/站/门
	载重（kg）
	速度

(m/s）
	井道尺寸宽*深（mm）
	底坑深度（m）
	有无机房
	备注

	文科楼

DT1
	客梯
	1
	5/5/5
	1000
	1.0
	2200*2200
	1.6
	有
	

	田家炳楼8#DT1
	客梯
	1
	5/5/5
	1000
	1.0
	2750*2580
	1.5
	有
	

	钱伟长楼7#DT1
	客梯
	1
	5/5/5
	1000
	1.0
	2500*2500
	1.5
	有
	

	信息大楼6#DT1
	客梯
	1
	5/5/5
	1000
	1.0
	2650*2300
	1.5
	有
	

	校医院楼DT1
	病床单架梯兼无障碍功能
	1
	3/3/3
	1600
	1.0
	2500*3000
	1.6
	有
	


注：1、具体尺寸按现场实际尺寸进行调整。

2.安装前供应商需拆除原电梯（原电梯归中标供应商所有，折旧后自行计算残值，总价内核减）。
二、电梯规格参数及功能表

	制作标准
	GB/T 7588—2020

	轿顶
	明亮式照明，通风装置（采用隐蔽式风扇）

	轿厢前壁
	发纹不锈钢

	轿厢侧壁
	发纹不锈钢

	轿 厢 后 壁
	发纹不锈钢

	轿 厢 门
	发纹不锈钢

	地板
	PVC地板

	门地坎
	硬质铝合金

	轿厢操纵箱
	微动型不锈钢按钮，按钮指示一体型

	轿厢内及厅门口显示器
	液晶显示（显示层数及运行方向）

	厅外召梯盒
	微触按钮、按钮指示一体型、显示层数及运行方向

	门 套
	发纹不锈钢小门套

	层（厅）门
	发纹不锈钢

	无障碍功能电梯
	配置轿厢后侧中间片镜面不锈钢，残疾人操作盘，语音报站，后侧单排扶手，盲文按钮


电梯功能表
	序号
	功能名称
	功能描述

	1
	自动再平层
	轿厢到站停靠后，轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间垂直方向的偏差超过预定值时，电梯自动平层。

	2
	电梯受阻失速保护
	当曳引钢丝绳打滑达到预定时间时，电梯停止运行。

	3
	制动器冗余保护
	当一组制动器发生故障时，其余制动器也可以实现电梯有效制动。

	4
	轿厢侧手动运行
	安装在轿厢侧的用于检修的装置。

	5
	检修操作
	供维修人员使用的检修运行模式

	6
	层站侧手动运行
	通过安装在层站侧的装置手动控制电梯运行。

	7
	称重启动
	电梯根据轿厢内负载，调整启动力矩，以使电梯启动平稳。

	8
	上电再平层
	由于断电引起轿厢停在门区范围内，当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置。

	9
	选层器修正
	电梯在运行过程中，控制层器进行修正。

	10
	安全停靠
	电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。

	11
	停层开门
	电梯停层后自动开门

	12
	逆变装置高温检测
	检测到逆变装置过热，则停止电梯运行。

	13
	操纵箱微机异常处理
	当操纵箱微机发生异常时，就近停靠后，电梯不能再启动

	14
	轿内反向指令消除
	电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。

	15
	轿内通风/照明装置自动关闭
	电梯无方向待机一定时间后，轿内照明及通风装置自动关闭以节能。

	16
	轿内通风/照明装置手动关闭（按钮型）
	电梯无方向待机一定时间后，轿内照明及通风装置手动关闭以节能。

	17
	司机操作功能
	通过电梯司机的操作，优先为特殊乘客提供服务的一种运行方式。

	18
	层站微机异常处理
	当微机出现异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。

	19
	层站运行控制开关
	通过操作指定层站上的安装的“运行/停止”钥匙开关，开启或关闭电梯。

	20
	电梯不启动报警
	当层站召唤，轿内指令已登记，但电梯在预定时间内不能启动，该电梯脱离群控，清除已分配的层站召唤，保留轿内指令，异常灯点亮，异常警铃鸣响。

	21
	超载报警
	轿厢超载时，电梯保持开门并且轿内蜂鸣器鸣响。

	22
	轿厢应急照明
	当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明

	23
	警铃
	紧急时按下该警铃，警铃和通话装置鸣响

	24
	轿内门机电源切断开关
	操作该开关，切断门机电源

	25
	关门保护
	当轿厢门被物体阻挡而不能完全关闭时，门反向开启。

	26
	轿内运行/停止开关
	轿厢操纵箱分门内的电梯运行/停止开关。

	27
	轿内上/下行手动运行
	按压该按钮，进行电梯手动运行

	28
	关门力矩控制
	电梯关门遇到额外阻力，门系统自动将力矩增大

	29
	换向重开门
	电梯门开状态，前进方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开。

	30
	强制开门
	强制电梯开门

	31
	门负载检测
	如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将会反方向动作

	32
	门传感器自诊断
	如果非接触式传感器发生异常，系统将自动强制关门，维持电梯运行。

	33
	开门受阻控制
	如果电梯开门受阻，立即关门。

	34
	门速自适应控制
	根据门的重量，自动调整门运行的速度图形。

	35
	即时关门
	电梯停站开门时，按下关门按钮，门立即被关闭。

	36
	安装用开门保持
	电梯在安装时用的开门保持按钮。

	37
	强制关门
	如果电梯开门保持时间超过了预定时间，电梯暂时忽略非接触式门传感器的作用，强制关门。

	38
	重复关门
	若关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。

	39
	本层再开门
	关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门。

	40
	轿内运行方向指示
	在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向。

	41
	层站运行方向指示
	在层站用箭头表示电梯的运行方向。

	42
	关门按钮响应指示
	按下关门按钮同时关门按钮灯亮。

	43
	开门按钮响应指示
	按下开门按钮同时开门按钮灯亮。

	44
	内部通话装置
	紧急时，轿内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话 。

	45
	火灾应急返回
	当火灾应急返回开关动作时，取消所有层站召唤和轿内指令，电梯立即返回到预定层站并开门停机。

	46
	火灾应急返回结束
	火灾应急返回运行结束后，输出一个结束信号。

	47
	安全光幕
	带安全光幕功能，在关门期间，检测到乘客或物体时，重新开门。

	48
	监控摄像头
	电梯轿厢内带监控摄像头

	49
	轿内误指令取消功能
	按错楼层时，通过再按一次该轿内按钮可把该错误登记的

信号消除，避免电梯无效运行。


三、其他要求：

1.各投标单位投标时需确定电梯型号，投标电梯需满足《无锡市电梯安全监督管理办法》等相关规定。

2.电梯轿厢自带摄像头并接入我校监控摄像系统。

3.电梯除五方通话外，轿厢内还需安装电话机接入电信电话网络。

4.电梯质保期内维保必须由电梯制造厂家提供，由中标单位同电梯制造厂签订维保合同。

5.所有的井道及机房改造、所有的修复、垃圾清运由中标供应商负责。
6.质量保证期：二年。质保期从设备验收合格并取得使用标志之日起开始计算。
四、商务要求
1.交货期

自合同签订之日起至2026年8月31日，2026年8月底必须完工；

2.交货地点

江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点；

3.付款方式

（1）合同签订后7天内，向中标人支付合同总价的30%，同时中标人须向招标人提供合同总价10%的履约保函或履约保证金，待电梯到货后退还；

（2）电梯安装调试完毕，中标人向招标人提交所有技术资料，电梯设备经江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院验收合格，招标人获得使用许可证后10天内，中标人须向招标人提供合同总价5%的质量保证金，招标人再向中标人支付至合同总价的100%，质保期满后无质量问题10天内退还质量保证金，不计利息。
4.质保期：二年。

四、合同书

    （投标时无需填写）
 政府采购货物买卖合同
（试行）
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

     采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

  ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

（4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                   (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否
 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否
 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  
 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否
     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 (否
（10）是否涉及节能产品：
 (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                (强制采购       (优先采购    
 (否
      是否涉及环境标志产品：
 (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

  (否
       是否涉及绿色产品： 
  (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

  (否

 （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
     分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
(固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否
是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    (否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         
                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效
本合同自                             生效。
合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


五、附件
公开招标

投标文件

项目编号：                                          

项目名称：       
  

                            

供应商：             
                   （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表：          
          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日
附件一投标函（格式）：
投标函
致普信国际工程咨询有限公司：

我方收到贵单位编号PXGJCG2026-041   采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次江南大学电梯改造（五期）的投标。

我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

我方愿意提供江南大学在采购文件中要求的文件、资料。
主要材料细目报价表我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标文件提交截止之日起90天。

如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

我方认为贵单位有权决定中标者。

我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由普信国际工程咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

供应商（盖章）：     

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

 附件二  资格、资信证明文件
1.关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函

            日期：

普信国际工程咨询有限公司：

    我公司在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

    我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）           愿意承担由此而产生的一切后果。

  供应商（盖章）：

                          法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2.法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

                                   日期：

江南大学：

                          系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标，参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

                       法定代表人（签字或盖章）：


法定代表人亲自参加投标的需提供：
法定代表人身份证明书（格式）
单位名称：










单位性质：










地    址：









成立时间：年月日
经营期限：


姓    名：        性别：年龄： 职务：


系的法定代表人。
特此证明。
供应商（盖章）：
日  期：  年  月  日
	法定代表人身份证复印件
（正面）
	法定代表人身份证复印件
（反面）


承诺书（格式）

承诺书

                              （供应商名称）在此承诺：
1. 本公司（单位）对本项目（项目名称：            ）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；
2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
年    月    日

4.资格、资信证明其余文件（格式自拟）
附件三 补充性文件

1.供应商简介和经营情况说明表（格式）
供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：

中级职称    人数、

高级职称     人数

	2024或2025年12月资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2024或2025年12月股东权益
	       万元
	2024或2025年业务收入
	         万元

	2024或2025年实现利润
	万元
	
	

	办公面积


	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米

承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


注：本表可以扩展。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

2.中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
文科楼DT1，属于工业（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
田家炳楼8#DT1，属于工业（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
钱伟长楼7#DT1，属于工业（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
信息大楼6#DT1，属于工业（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）
校医院楼DT1，属于工业（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日  期 ：
注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

4.关于符合本国产品标准的声明函（格式）
 关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
     日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件四  开标一览表及细目报价表
1.开标一览表（格式）
开标一览表
供应商全称（加盖公章）：                       采购编号：

	投标报价（元）
	小写：
大写：

	项目负责人
	


供应商：（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：   年   月   日

填写说明：本次招标采用全包方式（即交钥匙工程），即包括完成本次招标电梯的制造、运输、安装、调试、监检、装潢、成品保护、电梯检测、验收、使用培训、税金，直至领取到《电梯准用证》交付招标人使用，以及质保期内的维修、保养等。上述招标内容所需的所有费用均已包含在投标报价中。     

2.细目报价表（格式）

细目报价表
供应商名称（盖章）                                  采购编号：

	编号
	类型
	品牌
	单价（元）

	文科楼

DT1
	客梯
	
	

	田家炳楼8#DT1
	客梯
	
	

	钱伟长楼7#DT1
	客梯
	
	

	信息大楼6#DT1
	客梯
	
	

	校医院楼DT1
	病床单架梯兼无障碍功能
	
	

	小计（元）
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

需求中提供的相关尺寸仅供参考，具体以现场实际为准。

供应商如为“中小企业”，提供供应商《中小企业声明函》，供应商如为“监狱企业”，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，供应商如为“残疾人福利性单位”，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》；如未按要求填写或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商对所报相关数据的真实性负责，普信国际工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；

报价供应商应当根据“项目需求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

表格不够可自行延长。

附件五 拟派人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式）
拟派人员配置表及拟派项目负责人简历表
（1）拟派人员配置表

供应商名称（盖章）                                   采购项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	持有证书
	工作经验

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：上表可自行延长。
（2）拟派项目负责人简历

供应商名称（盖章）                           　  政府采购编号：

	1
	姓名
	
	性别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年     月

	3
	联系电话/传真： 

	4
	从事本项工作时间及工作经历：

	5
	拥有关于本项服务方面的职称：

	6
	曾获得的关于相关服务方面的奖励情况：

	7
	近3年内负责的类似项目业绩：

	8
	其他需要说明的情况


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
附件六  投标偏离表（格式）
投标偏离表

供应商名称（盖章）                                  采购项目编号：

	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；
    （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
    （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述

附件七 其他（对应评分标准所需的其他证明材料）
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正 本/副本








法定代表人身份证复印件


（正反面）








授权代表身份证复印件


（正反面）
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