## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除部分
1.2 | 弱电工程
1.3 | 电气工程
1.4 | 给排水工程
1.5 | 五金卫浴
1.6 | 地暖工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除部分
1 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.拆除洗手盆 |  | 组 | 3
2 | 030411004001 | 配线 | 1.原有电线拆除 |  | m | 220
3 | 030404035001 | 插座 | 1.原有插座拆除 |  | 个 | 45
4 | 031004006001 | 大便器 | 1.原有大便器拆除 |  | 组 | 3
拆除部分合计
弱电工程
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:弱电箱 |  | 台 | 1
6 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络插座面板 2.规格:单口 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 5
7 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座) 2.规格:86型 |  | 个 | 5
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 21.63
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.材质:PVC 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 9.06
10 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.材质:PVC 3.规格:DN32mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 17.74
11 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:70*70mm 3.填充(恢复)方式:沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 |  | m | 48.43
12 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.规格:CAT6 |  | m | 146.14
13 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:4对双绞线缆测试 五类以上 |  | 链路 | 5
弱电工程合计
电气工程
14 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030412004005 | 筒灯 | 1.名称:75mmLED筒灯 2.规格:6W 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 31
16 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:45*4cm 3.规格:72W |  | 套 | 8
17 | 030404033001 | 窗式排风扇 | 1.名称:排气扇 |  | 台 | 3
18 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:600*300LED扣板灯 2.规格:24W |  | 套 | 6
19 | 030412004001 | 暗藏线灯 | 1.名称:暗藏线灯 2.规格:24W |  | m | 44.22
20 | 030404034001 | 一位开关 | 1.名称:开关面板 2.材质:BULL/公牛 3.规格:G12灰色，86型 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 3
21 | 030404034005 | 一位双控开关 | 1.名称:一位双控开关 2.材质:BULL/公牛 3.规格:G12灰色，86型 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
22 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:250V,10A |  | 个 | 2
23 | 030411006001 | 防溅盒 | 1.名称:防溅盒 2.规格:86型 |  | 个 | 6
24 | 030404035003 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.材质:BULL/公牛 3.规格:16A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 5
25 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.材质:BULL/公牛 3.规格:G12灰色，86型 10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 44
26 | 030404034003 | 三位开关 | 1.名称:三位开关 2.材质:BULL/公牛 3.规格:G12灰色，86型 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 6
27 | 030404034007 | 三位双控开关 | 1.名称:三位双控开关 2.材质:BULL/公牛 3.规格:G12灰色，86型 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030404034002 | 二位开关 | 1.名称:二位开关 2.材质:BULL/公牛 3.规格:G12灰色，86型 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 3
29 | 030404034006 | 二位双控开关 | 1.名称:二位双控开关 2.材质:BULL/公牛 3.规格:G12灰色，86型 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 6
30 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:预留电源接线盒 2.规格:86型 |  | 个 | 7
31 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 380.05
32 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.材质:PVC 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 90.8
33 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:70*70mm 3.填充(恢复)方式:沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 |  | m | 470.85
34 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BVV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 1241.11
35 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BVV 4.规格:4 5.材质:铜芯 |  | m | 285.59
36 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  |  | 系统 | 1
电气工程合计
给排水工程
37 | 031004014001 | 地漏安装 | 1.材质:304不锈钢 2.型号、规格:100*100mm格栅/枪灰色中排 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 031004014002 | 地漏安装 | 1.材质:304不锈钢 2.型号、规格:80*800mm枪灰色/中排 3.安装方式:隐藏 |  | 个 | 3
39 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷热给水 3.材质、规格:De15 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 76.26
40 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:De20 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 14.63
41 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 8.16
42 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:De32 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 14.35
43 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:De110 4.连接形式:粘接 |  | m | 51.44
44 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:De50 4.连接形式:粘接 |  | m | 7.68
45 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:De75 4.连接形式:粘接 |  | m | 27.98
46 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称:外墙开孔 2.规格:De150 3.类型:砖砌体 |  | 个 | 3
47 | 030413003002 | 打洞(孔) | 1.名称:外墙开孔 2.规格:De110 3.类型:砖砌体 |  | 个 | 8
48 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙钢套管 2.规格:De110 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙钢套管 2.规格:De75 |  | 个 | 8
给排水工程合计
五金卫浴
50 | 031004004001 | 洗菜盆 | 1.材质:黑色304不锈钢大单槽 2.规格、类型:750*450mm 3.附件名称、数量:可抽拉龙头 |  | 组 | 1
51 | 031004008001 | 成品拖把池 | 1.材质:九牧6032 2.规格、类型:340*420*390mm |  | 组 | 2
52 | 031004017001 | 沐浴花洒 | 1.类型:skao/圣凯奥80003 2.安装方式:暗藏 |  | 套 | 3
53 | 031004017002 | 水龙头 | 1.类型:32680-548/1B-Z 2.型号、规格:35-38mm |  | 套 | 5
54 | 031004006002 | 智能坐便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:H35（HCE863A01) 3.尺寸:687*428*500mm 4.Hegii/恒洁 |  | 组 | 3
五金卫浴合计
地暖工程
55 | 031005006001 | 地暖工程 | 1.保温层材质、厚度:铝箔 2.钢丝网设计要求:8路分集水器 |  | m2 | 128
地暖工程合计
分部分项合计
措施项目
56 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
6 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13