- 项目需求书

（一）本项目标的名称：团泊院区运营维护保障服务；所属行业为：物业管理。

（二）总体要求

1.本项目地点为中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所）团泊院区，包括院区护栏内以及院区建筑物内部全部区域。

★2.本项目服务内容包括工程维修、司梯服务、中央运送、内勤管理、环境保洁等内容。

★3.制定符合医院实际的运营维护保障方案，人员配置及薪酬可根据院区工作需求及时进行调整，优先调配医院有岗位调动需求的人员。

4.遇突发事件或各类检查时，配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作。

5.投标人具备自研信息化管理系统，至少包括医疗管理系统、医废收集及转运管理系统、设施设备巡查管理系统、报修管理系统、中央运送管理系统。

（三）岗位人员配置及服务要求

1.全部岗位不超过418人，均需持有健康证，不接受退休人员，经相关专业培训考核合格后持证上岗。

2.项目经理及其他管理人员4人，需具备本科或以上学历，其中，办公室项目经理1人，办公室经理助理2人，办公室文员1人。50岁及以下，具有五年或以上医院服务行业、运维管理等相关工作经历，持相关资格证书或管理项目经理岗位证书。

3.部门经理4人，50岁及以下，具有五年及以上医院服务行业、运维管理等相关工作经历，持相关资格证书或管理项目经理岗位证书。

4.环境保洁128人，男≤60岁，女≤55岁；有1年及以上保洁工作经验。服务包括但不限于各类区域清洁、垃圾收集转运、病房病床消毒等。

5.司梯服务岗32人，持特种设备操作证上岗。服务内容包括但不限于电梯轿厢内外保洁维护、故障紧急报修、安抚疏导乘客等。

6.病房内勤岗151人，男≤60岁，女≤55岁；有1年及以上护工工作经验。服务内容包括但不限于病房终末消毒、病床整理、患者陪护等。

7.重症内勤岗7人，男≤60岁，女≤55岁；有1年及以上护工工作经验。服务内容包括但不限于重症内终末消毒、病床整理、患者陪护等。

8.物流运送岗69人，男≤60岁，女≤55岁。服务内容包括但不限于收送各类标本、消毒物品、检查预约、院内陪检等。

9.工程部维修23人，要求男性，30-55岁，有3年及以上相关岗位工作经验。包括但不限于高压及普通电工，综合维修，污水管道清掏处理，污水泵更换，给排水、暖通管道维修更换，空调末端维修、清洗，各类机房巡检等。

| 序号 | 部门 | 配置人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室项目经理 | 1 |  |
| 2 | 办公室经理助理 | 2 |  |
| 3 | 办公室文员 | 1 |  |
| 4 | 部门经理 | 4 |  |
| 5 | 环境保洁 | 128 |  |
| 6 | 司梯服务 | 32 |  |
| 7 | 病房内勤 | 151 |  |
| 8 | 重症内勤 | 7 |  |
| 9 | 物流运送 | 69 |  |
| 10 | 工程部维修 | 23 |  |
|  | 总计 | 418 |  |

（四）服务内容标准

1.环境保洁服务标准

（1）大厅、电梯厅、走廊清洁标准：

①地面保持干净，表面无尘土不打滑，做到无烟头、纸屑及任何垃圾、污物、痰渍等，地面有废弃杂物要及时清理、保洁，地面有血渍、污液时及时清洗并按消毒规范进行消毒处理。

②墙壁保持干净清洁、无尘土、污迹，3米以下手摸无明显灰尘、污迹、无青苔。

③电梯无尘土、光亮洁净、无任何印迹。按键面板无尘土，无污渍。

④照明灯具无尘无渍，每月至少擦拭一次。

⑤各房间门、通道门无尘土、污迹。

⑥厅、道无悬挂物，无灰尘，及时清理各类不当标识、广告及乱贴乱画。

⑦窗户无尘土、污迹，玻璃洁净，每月至少擦拭一次。

⑧垃圾箱内垃圾每天及时清倒，箱内垃圾不得超过垃圾箱三分之二，无异味，消毒规范。

⑨为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按医院感染处的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分。

（2）卫生间清洁标准:

①地面无尘土、碎纸、垃圾、无积水、无污迹。

②洗手池池壁无污垢。无痰迹及头发等不洁物。

③水龙头无任何污垢，洁净。

④洗手池台面无水迹、无尘土、无污物。

⑤镜面无水点、水迹、尘土、污迹。

⑥烘手器无尘土、污迹、污垢。

⑦小便器无尿碱、水锈印迹（黄迹）无污垢、喷水嘴洁净。

⑧大便器内外洁净，无大便遗迹，无污垢黄迹。

⑨纸篓污物量不得超过桶体2/3，每日清倒保持外表干净。

⑩隔板无尘土、污迹、无手印每天清抹，清洁剂、清扫工具按指定位置放置。

为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按医院感染处的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分。

（3）办公室清洁标准：

①地面无尘土、污迹、烟头、垃圾。

②墙壁无尘土、污迹。

③门无尘土、污迹、拉手洁净。

（4）窗无尘土、污迹，玻璃洁净，每月至少擦拭一次。

（5）拉手洁净随时清洁，保持洁净，每天至少消毒一次。

（6）灯具无尘土、污迹。

（7）洗手盆无污迹、龙头无污垢。

（8）为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按医院感染处的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分。

（4）楼梯清洁标准：

①地面无尘土、烟头、痰迹及垃圾杂物、扶手无尘土。

②消防设备表面无尘土。

③为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按医院感染处的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分。

（5）临床科室清洁标准：

①各类手术（穿刺）室、注射室、治疗室、候诊区、诊室等污染区域每天全面清洁、全面消毒。如遇特殊情况，按医务人员的要求及时清洁消毒。

②临床区域的洗手盆、卫生间全面清洁、消毒，每天不少于2次。无水渍、污渍，无异味，四壁无污渍，无卫生死角。

③手术区域及时倾倒垃圾，室内无污迹。

④为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按医院感染处的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分。

2.内勤服务标准

（1）护理站内各个功能区域、病区内全部办公区域窗明几净。

（2）保持床单元（病床、床旁桌、衣柜、设备带、陪床椅）整洁、干净、无潮湿、无异味。

（3）发收病号服，与科室老师做好交接、记录。

（4）配合科室老师管理家属，保持病房安静。

（5）病房层流罩按要求清洁消毒及清洁更换层流床过滤网。

（6）对出院患者的床单元(病床、床旁桌、衣柜、设备带、陪床椅）使用含氯消毒液进行终末消毒并检查出院患者的钥匙、棉织品齐全无损坏，更换床罩被罩及枕套等，整理床位为备用状态。

（7）配合患者换床，必要时协助长期住院病人打水。

（8）按时对科室棉织品回收与发放，数量相符，按要求拆收存放。

（9）用空气消毒机对各个病房、治疗室、骨穿室进行消毒（每间病房消毒时间为30分钟）。

（10）为患者及时更换污染床罩、被罩、枕套。

（11）化验室内勤分检病区送达检验科的各种标本准确无误。运送标本的器皿按规定清洗消毒，冰箱温度检查确认无误。

（12）层流病区内勤按规范佩戴保护性隔离用品，各室的卫生、物品的清洁消毒，患者排泄物的处理，各类垃圾处理均按消毒隔离规范并达标。

3.中央运送服务标准

（1）陪检人员收取检查申请单送到检查科室预约、全程陪同患者进行检查并护送患者安全返回病房，向各科室发放检查报告单并与科室人签收。

（2）在陪同检查过程中，如遇突发事件及时要求临近科室医护人员施救并与本科护士报告。

（3）运送病人前检查车辆的安全性；在病人移动前做好固定车辆的工作。

（4）运送标本及时准确，不推诿、不拖拉。

（5）楼内标本及时收取（每30分钟对各层进行巡视）做好相应记录收取特殊标本时应戴一次性手套，使用后将手套放入医疗垃圾箱内。

（6）转送标本时对收取的标本自检自查，确保标本无洒溢、无遗漏。

（7）按照设计好的工作路线定时、定点的将标本、医疗文件准确无误的送达目标地，并做好交接、登记。

（8）对临床资料保密。

（9）遇突发、紧急事件下协助完成团泊院区氧气钢瓶、二氧化碳钢瓶运输工作，（不负责安装作业）。

（10）各诊疗中心、处、室搬运家具等工作由物业完成。

4.电梯导乘服务标准

（1）所有司梯员应坚守工作岗位，集中精力，开好电梯，保证上、下送患者和医疗物资的安全。

（2）上班时间司梯员应穿工作服，工作服要整洁，统一佩戴工作牌，实行站立服务，女员工淡妆上岗。

（3）司梯员上岗前应充分熟悉医院的基本情况，如：楼层、科室，以备访者查询。在为客人提供咨询服务时，做到有条有理、声音清晰、明亮、语速适度。对乘梯人员热情服务，文明礼貌。司梯员要遵守各项规章制度，注意安全运行，方便医疗。

（4）遇到客户投诉，耐心听取，及时汇报。拾到财物及时交还失主或上交领导。

（5）严格遵守劳动纪律，杜绝迟到、早退、串岗、脱岗等现象，不怠工、不拖工。

（6）对电梯进行保洁、通风、消毒，做到无积水、无烟头、无污迹，干净明亮，发现电梯有异常现象及时通知电梯维保公司处理。

（7）操作中爱护电梯设备，谨防电梯被推车及重物撞坏。

（8）发现电梯异常现象及故障时，要立即停止运行，及时通知维修人员，待修复后方能使用。非维修人员不得随意修理。

（9）传染病员和尸体使用电梯后，要进行消毒。

（10）严禁人员在电梯内抽烟、超载运行，严禁易燃、易爆物品进入电梯。

5.工程维修服务标准

（1）着工装、绝缘鞋并且遵守院方的安全条例和操作规程规定。维修工具由中标人提供，其中包括脚手架、升降车等专用工具。保障院内各区域水、电、新风、制热、制冷系统正常运行，暖通空调系统的日常维护、给排水系统的日常维护。

★（2）操作人员必须持证上岗（工程人员人证合一）。

（3）每天对各设备间、换热间、二次供水泵房、中水泵房、空调机房进行巡查。巡查次数根据《天津市卫生计生行业安全生产标准化规范和考核细则（2015年11月）》要求，做好相应记录。

（4）对设备间内设备进行除尘保养，每月不少于1次。

（5）对科室内报修10分钟内到达现场，如遇突发事件与科室及时沟通。

（6）每天不少于3次对公共区域进行自检自查。

（7）小修小补快速处理，处理时间不超过60分钟。如有特殊情况及时与科室沟通并上报院方明确修复时间。

（8）对空调系统及过滤网进行定期清洁，原则2次/年，或按采购人要求。在过渡季完成门诊、急诊等人流量较大的场所、紧急情况时，根据需要加强清洗、消毒频次。

（9）夜间接报修到达现场不超过15分钟。

（10）维修配件出、入库做好各项记录，做到帐目准确无误；每次维修后与科室沟通进行检查，并做好相应记录签字确认。

（11）建筑物及附属设施日常维修维护工作，对区域内所有物业结构、屋面、外墙面、装饰等定期巡查，发现损坏书面报院方，为了使医院设施保值，工程维护部门每半年提交一份现状检查设施维修建议。

（12）建筑物附属服务设施等的日常维修维护，包括且不限于内墙壁、楼顶平台、通道、地面、道路、天花、门、窗、扶手、栏杆、排水口、管道等。

（13）楼内附属服务设施，如用具、办公家具、洁具等的维修维护。

（14）对公共部位门窗、窗叶、门锁等公共设施定期检修并及时维修。

（15）木工：铝合金门窗、玻璃、天棚、各类地板（砖、木、水泥、塑胶等）、隔断等的维修维护。

（16）瓦工：房屋、墙面、洁具、室内外地面修缮、粉刷，楼体内外排水、抗洪管道疏通、清理、巡检，厕所、洗手池、刷手池、拖把池、便池等及下水管道巡检、疏通（标准为恢复畅通）、维护、维修，服务范围内建筑、装修垃圾巡检督导施工方清理外运等。

（17）楼顶设备设施的巡查与维护，防雷接地设施的维修维护，排污排雨水设施等。

（18）定期对以上系统运行进行巡查，建立规范化设备档案设备台账，建立完善设备巡查记录，积极做好以上各系统设备设施的维护工作，并积极配合相关部门对其的年检工作。

（19）其他与医院后勤运行相关的日常设施、设备及附件的维修维护。

（20）积极参与医院停电、消防等应急工作及培训演练。

（21）按院方工作部署，及时完成院区内非医疗设备的物资搬运。

（22）工程维护服务人员要求年龄不超过55岁。具备相应岗位资格证书。员工综合素质较高者，经采购人同意年龄条件可适当放宽。若中标人未经采购人同意，年龄超龄扣款（人员工资）元/月。

（五）其它要求

1.合同履行期内，如遇国家或所在城市政策性调整等非采购人意愿情形发生时，原合同立即终止，采购人不承担任何违约赔偿责任。

★2.中标人必须与采购人签订物业管理责任书和安全管理责任书，明确中标人应承担的相应责任并落实经济处罚制度，采购人定期考核。

★3.中标人的工程材料库内备品、物料总价值不低于5万元，与医院有关部门协定备品、物料的品类和具体参数。维修耗材费用由采购人承担，每月科室签字据实结算。

4.日常作业过程中所需的清洁卫生工具耗材（如：清洁剂、拖把、生活垃圾袋等）、维修工具由中标人承担。

（六）其他服务内容

★1、按采购人要求提供院区间（团泊院区、海光寺院区等）标本运送服务，中标人提供每日至少一次标本运送。

★2、大楼内橡胶卷材地面打蜡（公共通道打蜡4次/年，病房打蜡2次/年，3遍/次）。

★3、大楼整体外檐清洗（每年不少于一次）。

说明：项目需求书中，带“★”标记的内容为实质性条款，投标人对标“★”内容不得有负偏离，否则做无效投标处理。