附件1：

磁共振维保参数

一、机型及具体维保范围：
1.设备信息：磁共振设备1台,品牌:西门子,型号:MAGNETOM Vida3.0T磁共振。
2.维保费用包含内容：设备定期检查保养的费用；维修人员的工时费、差旅费；故障零备件配件费、运费、保险费等投标人应缴纳的所有费用。
3.维保范围包含但不限于以下：MAGNETOM Vida3.0T磁共振成像系统整机（包含制冷机组、高压注射器）。电子部分包含（梯度柜、射频系统柜、计算机、扫描床、图像工作站），制冷部分（磁体、冷头、氦压缩机、氦管、水冷机组、吸附器），可移动线圈及因设备故障维修不及时引起的液氦损耗等。