## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【理塘县历史文化街~
| 理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【理塘县历史文化街~
| 理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【理塘县历史文~
总 说 明
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目
一、工程概况： 1.项目名称: 理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目 2.项目地址:理塘县高城镇。 3.建设规模及内容: 修缮总建筑面积405.35平方米。建筑占地面积206.50平方米，外立面修缮面积335.32平方米;为石木结构建筑，地上二层，一层高为2.2米、二层高为3.0米，建筑总高度5.85米。 4.本项目海拔约3950米 二、招标范围： 理塘县历史街区历史建筑改造保护利用项目施工图约定的全部内容。 三、编制依据： 1.本工程设计图纸、设计回复、来往函件、招标文件等； 2.中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》以及各个专业的工程量计算规范，与规范配套的解释、说明文件等； 3.2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套解释、说明文件等； 4.人工费调整按照四川省建设工程造价总站川建价发〔2025〕41号关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复。 5.材料设备价格按《四川工程造价信息》2026年3月理塘县信息价及市场价进行计算。 6.安全文明施工费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》建筑工程费用相关规定执行； 7.暂列金额按（分部分项工程量清单合价与措施项目清单的合价）*10%计取； 8.规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》建筑工程费用相关条款规定执行； 9.增值税按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》建筑工程费用相关条款规定执行； 10.附加税费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》建筑工程费用相关条款规定执行； 11.本项目总承包服务费不单独计取，包含在投标报价中； 12.与本工程有关的标准、规范、技术资料； 143.拟定的招标文件和招标人对本工程的技术标准及材料品牌要求； 14.施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 15.其他相关文件、资料等。 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求 1.工程质量要求：应达到国家、省、市现行有关施工及验收规范合格标准要求，同时满足接收（运营）单位的使用要求。 2.材料质量和品牌要求：须满足招标文件（含建设工程品牌库）、技术规格书以及设计和相关质量标准的要求,使用前必须得到招标人现场代表、现场监理工程师的认可。 3.施工要求：满足当地政府和建设行政主管部门在招标基准日前发布的有关安全文明及施工相关要求的规定，并按经批准的施工组织设计实施，且要符合施工规范及验收标准的相关要求。 4.工期要求：以招标文件为准。 5.环境保护要求 5.1.施工围挡须符合相关规定。 5.2.扬尘整治：须符合《市政基础设施工程文明施工（扬尘整治）技术规程》和《文明施工扬尘整治工程管理办法》的相关规定。 5.3.安全防护：投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑安全防护等措施。 5.4.夜间施工：本工程若需要夜间施工，夜间施工应满足《建筑工程夜间施工管理办法》的有关规定。 五、其它说明： 1.分部分项工程量清单报价要求 1.1.工程量清单报价应与招标文件（含补遗书、答疑纪要）、工程技术要求、法律、法规、条例、规定与规范、施工图设计文件及补充等文件结合理解和解释，结合施工现场实际情况和投标人企业实际情况自主确定，但不得低于成本。按有关规定执行的非竞争性项目不得以任何理由将其折减参与竞争。凡参加本项目投标的投标人均被认为是具有经验的、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用, 任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长的申请将不被批准。 1.2.除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的综合单价与合价，均包括完成该工程项目的人材机、管理、利润、风险费、保险、场内外运输费、达到质检、消防等部门验收产生的费用、材料现场抽样检验费等全部费用。 1.3.本次招标工程工程量清单所列项目及工程量各投标单位投标时不能更改。 1.4.工程量清单的项目特征及具体做法只作重点描述。如项目特征及具体做法未列全，详细描述见施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)、相应标准图集、规范，并结合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价；如工程量清单中的项目特征及名称与施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范有不一致的地方，施工单位在投标时应仔细阅读工程施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范，根据招标文件规定的程序提出质疑，经相关部门单位回复后，按照回复内容调整，若未提出质疑，一律以施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)、相应标准图集、规范，并结合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范不一致为由提出索赔，且实际施工仍然按照施工图设计、技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范施工。 1.5.工程量清单中的每一个项目, 投标人都应填入综合单价和合价,对于没有填入综合单价或合价的项目,其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中,承包人必须按发包人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容,但不能得到结算与支付。 1.6.工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）进行编制的。但工程量清单中可能有个别项目计量单位为了便于工程计量与结算改变了计量单位，请投标人报价时注意工程量清单中的计量单位。 1.7.若发现投标人调整定额人工费、机械费，且投标报价人工费、机械费高于定额人工费、机械费，结算时按定额规定对总价措施项目清单中的“环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等”及“规费”进行修正并据此结算；若投标报价人工费、机械费低于定额人工费、机械费，以投标报价为准。 1.8.可调价材料的材料消耗量以定额耗量为准，若投标文件中单价分析表中的材料消耗量超出2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定，以2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定为准。 1.9.因本工程有多个单位工程，投标人在投标报价时不同单位工程中的相同项目报价应一致，若不同单位出现相同项目综合单价不一致，结算时按所有单位工程完全相同项目最低综合单价执行。 1.10.因本工程有多个单位工程，为便于造价控制，按不同单位工程分别设置清单项目，若涉及工程量增减超过合同及规范规定比例时，其工程量计取基数为所有单位工程工程量的总和为基数。 1.11.若投标人的材料价格表中的材料价格与分部分项工程量清单综合单价分析中的相应材料单价不一致时，工程结算以较低的材料价格进行结算；同一项目名称在不同的单位工程中作出不同综合单价报价，结算时按最低报价执行。 1.12.投标人材料价格表中的材料名称与综合单价中的材料名称、型号不一致或填报名称、型号与招标文件不一致的项目，投标人必须按照设计、技术要求、清单项目特征及施工规范完成各个分部分项工程，且综合单价和材料价格均不调整。 1.13.工程量清单计价表中对应项目（总价措施项目清单除外），项目组价无分析或无定额的，该项目包含的材料属于可调价材料范围的，按2020定额分析耗量调整。 1.14．本项目砂浆均采用预拌砂浆，混凝土均采用商品混凝土 1.15. 检测费:根据现行相关标准、设计及规范要求等应进行调试、常规检验检测等，应该调试、常规检验检测由发包人与有相应资质的第三方检验检测机构签订检验检测合同，承包人配合检验检测工作，已包含在招标控制价内的检验检测费用，结算时在承包人结算价中据实扣回。 2.措施项目清单报价要求 2.1.工程量清单中的总价措施项目和单价措施项目，是指发生于完成本设计图工作内容的施工过程的技术、生活、安全等方面的非实体项目清单，投标人应根据招标人提供的施工图、地勘资料、结合自行到现场实际踏勘情况、河道汛期、现场运输交通情况、自然资源情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，并应充分考虑到本工程工期紧、任务重、质量要求高等特点，精心组织施工等所有因素，自行报价，投标人在施工过程中不得以各种理由要求增加措施费。 2.2.工程结算时总价措施项目中夜间施工、非夜间施工照明、二次搬运、冬雨季施工、工程定位复测费、行车、行人干扰、不同施工单位在相同或不同工作面上的交叉、干扰、配合、协调及投标人自行认为需要增加的其他措施费等费无论工程变更大小，均包干使用不作调整。 2.3.安全文明施工费（环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）。应按招标人在招标文件中公布的安全文明施工费金额填报，结算时按相关规定计取。 2.4.大型机械设备进出场及安拆费为各投标单位根据设计图纸及自身经验自行考虑，包干使用，结算时不作任何调整。 2.5.投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他影响报价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。施工现场内部道路（含与市政道路接入口）、排污(水)、取水均由投标人自行完成并办理相关手续并承担相应费用（包括临时施工道路在完工后的拆除），报价予以综合考虑，招标人不再另行支付；电源及水源接驳点后的水源及电源费用投标人自行考虑报价，综合考虑在相应清单项目单价中，结算时不做任何调整，投标人投标报价须综合考虑上述等因素。 2.6.本工程施工场地狭窄，各投标单位自行考虑材料堆场、材料多次搬运及工人住宿等，费用进入综合单价中，包干使用，不做调整。 2.7.单价措施项目，凡是以“项”为计量单位的，均包干计取不作调整。 3.其他项目清单报价要求 3.1.暂列金额：暂列金额是招标人用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生索赔、现场签证确认等暂列的资金,由招标人掌握并使用，暂列金额按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写，计入投标总价中；本项目暂列金业主要求按10%费率计取； 3.2.计日工投标人投标时不对计日工中的人工、材料、机械报价。施工过程中当发生零星工作项目用工，计日工的单价按照甲乙双方协商。 4.规费和税金报价要求 4.1.本工程规费投标人应按招标人给定金额填报，结算时按相关规定计取； 4.2.本工程销项增值税按一般计税计取； 4.3.附加税按县城镇类标准计取。 5.特别说明 5.1.工程量清单中所列的工程量仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。 5.2.本项目位于步行街，材料机械运输不能到达施工现场，需要考虑二次转运，转运方式、设备及转运距离综合考虑，材料二次转运费用以项报价，结算不调整。 5.3.建筑垃圾外弃费（施工过程中产生的）:投标单位针对本工程的特殊性质综合考虑，其产生的相关费用，由投标人在综合单价中综合考虑，招标人不另行签证。 六、工程控制价： 本项目招标控制价/元（其中：安全文明施工费/元，规费/元，暂列金额为/元,专业工程暂估价/元）。

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【保护修缮工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 拆除工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 木作工程
1.4 | 楼地面装饰工程
1.5 | 屋面及防水工程
1.6 | 油漆彩画工程
1.7 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 40455.41 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 97065.23 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 34110.06 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【保护修缮工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【保护修缮工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0116 拆除工程
1 | 011602001001 | 混凝土地面基层拆除 | 1.构件名称：混凝土地面及散水拆除 2.人力车运至约200米处堆放 3.其他：保护性拆除，拆除时对原构件保护 | m3 | 11.8
2 | 011605001002 | 地面块料拆除 | 1.拆除的基层类型 2.人力车运至约200米处堆放 3.其他：保护性拆除，拆除时对原构件保护 | m2 | 117.99
3 | 010101002003 | 屋面土方挖除 | 1.土壤类别 2.挖除土方人工运至200米以外再外运。 3.其他：保护性拆除，拆除时对原构件保护 | m3 | 91.56
4 | 011607001004 | 屋面面层拆除 | 1.屋面拆除：屋面面层：80厚混凝土 2.人力车运至约200米处堆放 3.其他：保护性拆除，拆除时对原构件保护 | m2 | 1
5 | 011607001005 | 屋面油毡拆除 | 1.拆除构件名称：屋面油毡拆除 2.拆除尺寸、规格：详设计 3.其他：保护性拆除，拆除时对原构件保护 | m2 | 183.11
分部小计
砌筑工程
6 | 010401003006 | 夯土墙 | 1.夯土墙 2.墙体类型：详设计 3.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m3 | 8.05
7 | 010401014007 | 砖砌暗沟 | 1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖及抹灰 2.沟截面尺寸：详图纸 3.垫层材料种类、厚度 ：150厚C15混凝土 4.混凝土强度等级： 5.砂浆强度等级：20厚1：2水泥砂浆粉光，沟盖板另计。 6.挖填土方 7.其他：符合设计和规范要求 | m | 34.8
8 | 010403010008 | 沟盖 | 1.盖板名称：50厚青石板沟盖 2.其他：符合设计和规范要求 | m | 13.92
9 | 020206009009 | 成品金钱孔雨篦子 | 1.400*400成品金钱孔雨篦子 2.其他：符合设计和规范要求 | 块 | 10
10 | 020206001010 | 柱础石 | 1.石料种类、构件规格：D280*200 2.石表面加工要求及等级：符合设计要求 3.式样：符合设计要求 4.线脚形式：符合设计要求 5.雕刻种类、形式：符合设计要求 6.砂浆强度等级：符合设计要求 7.打套顶榫眼：符合设计要求 | 只 | 18
11 | 010101004011 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：素填土、腐殖土、杂填土、粉土、耕土、砂石、建渣、树根等由投标人自行查勘现场，综合报价 2.挖土深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3.开挖方式：人工开挖、机械开挖，综合考虑，结算时不因开挖方式变化调整综合单价 4.场内运距投标人自行考虑，包含在综合单价中 5.工作面和放坡增加的工程量已并入清单工程量中，综合单价包含基底钎探等 6.其他：满足设计及施工技术规范要求 | m3 | 15.8
12 | 010103001012 | 土方回填 | 1.密实度要求：满足设计及现行施工质量验收规范要求 2.填方材料品种：投标人自行考虑，满足工程需要 3.填方粒径要求：满足设计及现行施工质量验收规范要求 4.夯填（碾压）：分层夯填，分层夯填厚度必须满足施工质量验收规范要求 5.填方来源、运距：投标人依据施工方案，根据现场实际情况自形考虑土方来源及运距 6.其他：满足设计及施工技术规范要求 | m3 | 5.29
分部小计
木作工程
13 | 020501001013 | 圆柱拆换 (柱径mm) 240 | 1.构件名称：更换原歪闪破损木柱 2.木材品种：详设计 3.构件规格：240 4.刨光要求：详设计 5.防护材料种类、涂刷遍数：详设计 6.其他：符合设计和规范要求 | m3 | 0.8
14 | 020503001014 | 更换Φ150木檩 | 1.构件名称：木檩 2.木材品种：详设计 3.构件规格：Φ150 4.刨光要求：符合规范和设计要求 5.其他：符合设计和规范要求 | m3 | 11.43
15 | 020509002015 | 栅格窗 | 1.窗芯类形、式样：步步锦，符合规范和设计要求 2.框边挺、装芯截面尺寸：双层漏空花格扇捧肩安装 3.木材品种:卡斯楠木 4.玻璃品种、厚度：6mm钢化玻璃，符合规范和设计要求 5.摇梗、楹子做法：详设计 6.雕刻类型：详设计 7.防护材料种类、涂刷遍数:详设计 8.其他：符合设计和规范要求 | m2 | 17.94
16 | 020509001016 | 木门 | 1.窗芯类形、式样：正方格，符合规范和设计要求 2.框边挺、装芯截面尺寸：符合规范和设计要求 3.木材品种:卡斯楠木 4.玻璃品种、厚度：平板玻璃 6mm，铜制装饰包叶（内外） 5.摇梗、楹子做法：符合规范和设计要求 6.雕刻类型：符合规范和设计要求 7.防护材料种类、涂刷遍数:详设计 8.其他：符合设计和规范要求 | m2 | 6.37
17 | 020509007017 | 门窗框 | 1.截面尺寸：详设计 2.木材品种：卡斯楠木 3.防护材料种类、涂刷遍数：详设计 4.其他：符合设计和规范要求 | m | 60.02
18 | 020509007018 | 门窗槛 | 1.截面尺寸：200X100木质门槛 2.木材品种：卡斯楠木 3.防护材料种类、涂刷遍数：详设计 4.其他：符合设计和规范要求 | m | 3.6
19 | 020501001019 | 木构件修补 | 1.部位：柱子的墩接 2.暂估工程量，结算时按时 3.其他：符合设计和规范要求 | 处 | 5
20 | 020502002020 | 木构件剔补0.3m2以内 | 1.木构件剔补0.3m2以内 2.暂估工程量，结算时按时 3.其他：符合设计和规范要求 | 处 | 10
21 | 020502002021 | 木构件剔补0.1m2以内 | 2.暂估工程量，结算时按时 3.其他：符合设计和规范要求 | 处 | 10
分部小计
楼地面装饰工程
22 | 010404001022 | 80mm厚C20地面垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：压实填土、压实系数不小90%，80mm厚C20混凝土垫层 2.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m3 | 9.44
23 | 011101001023 | 界面剂1道 | 1.界面剂1道 2.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 117.99
24 | 011101006024 | 20厚 1:2.5水泥砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚 1:2.5水泥砂浆砂浆找平层 2.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 117.99
25 | 011101003025 | 35厚C20细石混凝土保护层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：35厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 66.63
26 | 011101001026 | 20厚 1:2.5水泥砂浆地面面层 | 1.面层厚度、砂浆配合比：20厚 1:2.5水泥砂浆 2.面层做法要求：表面撒适量水泥粉抹压平整 | m2 | 66.63
27 | 011102001027 | 室外碎拼50厚老石材地面修补 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚 1:3水泥砂浆结合层，表面洒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色：室外：碎拼50厚老石材地面 3.嵌缝材料种类：石灰砂浆勾缝 4.防护层材料种类：符合设计和规范要求 5.酸洗、打蜡要求：符合设计和规范要求 6.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 25.68
28 | 010902002028 | 地面1.5厚聚氨酯防水涂料（双组份） | 1.室内地面1.5厚聚氨酯防水涂料（双组份） 2.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 66.63
29 | 020512001029 | 150X50通长实木楼板 | 1.板厚度：50厚 2.木材品种：150X50通长实木楼板，（龙凤榫或裁口榫搭接） 3.刨光要求：二面刨光 4.防护材料种类、涂刷遍数：详设计 5.其他：符合设计和规范要求 | m2 | 59.63
30 | 020512001030 | 150X30通长实木楼板 | 1.板厚度：30厚 2.木材品种：150X30通长实木楼板，（龙凤榫或裁口榫搭接） 3.刨光要求：二面刨光 4.防护材料种类、涂刷遍数：详设计 5.其他：符合设计和规范要求 | m2 | 66.63
31 | 020502002031 | 120*80楼欠 | 1.构件名称、类别：120*80楼欠 2.木材品种:柏木，含水率不应大于15%，木材选用应优先考虑使用老料 3.构件规格：综合 4.刨光要求：符合规范和设计要求 5.防护材料种类、涂刷遍数：详设计 6.其他：符合设计和规范要求 | m3 | 2.16
32 | 011104002032 | 50X50木龙骨 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：50X50柏木木龙骨@500 2.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 66.63
33 | 011001005033 | 50厚岩棉板楼地面 | 1.保温隔热部位：楼地面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚岩棉板 3.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 66.63
34 | 011104002034 | 原木楼板校正 | 1.面层材料品种、规格、颜色 ：150X30通长实木楼板，二面刨光，（龙凤榫或裁口榫搭接），柏木，含水率不应大于15%，木材选用应优先考虑使用老料 2.防护材料种类 3.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 24.2
35 | 011104004035 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类：符合设计要求 2.面层材料品种、规格、颜色 ：防静电活动地板 3.防护材料种类：符合设计要求 | m2 | 7
分部小计
屋面及防水工程
36 | 020508025036 | 20厚木望板 | 1.板宽厚度：20厚木望板，错口搭接，螺钉固定 2.木材品种：柏木，含水率不应大于15%，木材选用应优先考虑使用老料 3.刨光要求：符合设计要求 | m2 | 366.22
37 | 011302001037 | 80×80木格栅@600 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 2.龙骨材料种类、规格、中距：80×80木格栅@600 3.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 183.11
38 | 011001001038 | 80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度：80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 2.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 183.11
39 | 010902002039 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料 | 1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5厚 3.增强材料种类 4.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 235.4
40 | 010902001040 | 1.5厚自粘性聚合物防水卷材 | 1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘性聚合物防水卷材（无胎） 2.防水层数：符合设计和规范要求 3.防水层做法：符合设计和规范要求 4.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 235.4
41 | 011101001041 | 30厚1:3水泥砂浆保护层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆 2.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 235.4
42 | 010607005042 | 镀锌钢丝网 | 1.材料品种、规格：满铺镀锌钢丝网 2.加固方式：用镀锌螺钉固定至望板，防水油膏嵌补钉孔 3.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 183.11
43 | 010902003043 | 40厚细石混凝土 | 1.刚性层厚度：40厚 2.混凝土种类：细石混凝土 3.混凝土强度等级：C20 4.嵌缝材料种类：符合设计和规范要求 5.钢筋规格、型号：无筋 6.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 183.11
分部小计
油漆彩画工程
44 | 020905001044 | 木门清漆 | 1.门类型：详设计 2.基层处理方法:符合设计和规范要求 3.地仗（腻子）做法:详设计 4.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子、色油、清漆三遍，符合设计和规范要求 5.其他：符合设计和规范要求 | m2 | 16.71
45 | 020905002045 | 木窗清漆 | 1.窗类型：详设计 2.基层处理方法:符合设计和规范要求 3.地仗（腻子）做法:详设计 4.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子、色油、清漆三遍，符合设计和规范要求 5.其他：符合设计和规范要求 | m2 | 23.33
46 | 011404012046 | 木材构件油漆 | 1.腻子种类：详设计 2.防护材料种类：木材表面清扫，除污、干燥，砂纸打磨,润粉，打磨；满刮腻子，打磨4.刷色油，满刮腻子，打磨；刷色油，复补腻子，磨光；涂刷酚醛清漆底漆1遍，干透后用800＃砂纸打磨；涂刷酚醛清漆面漆2遍，没遍干透后用800＃砂纸打磨。 3.油漆品种、刷漆遍数：详设计 4.其他:符合设计和规范要求 | m2 | 828.14
47 | 011407006047 | 木材构件喷刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料 2.防火等级要求：详设计 3.涂料品种、喷刷遍数:半透明饰面防火涂料三遍13.3.1 本工程所有木材采用水基型阻燃处理剂进行防火处理，各构件耐火极限要求详见第十五条 4.其他:符合设计和规范要求 | m2 | 1363.44
48 | 011003003048 | 木材面ACQ-D防腐 | 1.涂刷部位：木材面 2.所有木材在上架前均应使用ACQ-D防腐喷涂2-3遍，处理有效期应按50年考虑。对于梁枋的榫头应用刺孔压注法进行局部处理，木质装饰构件采用喷涂法处理 3.其他:符合设计和规范要求 | m2 | 1363.44
49 | 011003003049 | 防白蚁处理 | 木材在上架前均应使用吡虫啉悬浮剂喷涂2-3遍。 | m2 | 1594.34
50 | 011404014050 | 木地板油漆 | 1.构件类型：木地板 2.油漆种类、刷漆遍数：地板漆 遍数综合 3.油漆厚度：详设计图 4.施工方式：综合 5.其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求 | m2 | 102.19
51 | 011404014051 | 木楼梯油漆 | 1.构件类型：木楼梯 2.油漆种类、刷漆遍数：地板漆 遍数综合 3.油漆厚度：详设计图 4.施工方式：综合 5.其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求 | m2 | 4.33
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【保护修缮工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【保护修缮工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701002060 | 单项脚手架临时支顶脚手架 | 1.搭设方式：满足施工规范要求自主确定 2.搭设高度：详施工图 3.脚手架材质：自主确定 4.其它：满足施工图、施工方案、施工规范要求 | m2 | 340.84
2 | 021001004061 | 柱加固卸载支撑 | 1.搭设方式：满足施工规范要求自主确定 2.搭设高度：详施工图 3.材质：自主确定 4.其它：满足施工图、施工方案、施工规范要求 | 根 | 18
小计
垂直运输
3 | 011703001062 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2. 地下室建筑面积：综合考虑 3. 建筑物檐口高度、层数：综合考虑 | m2 | 340.84
小计
超高施工增加
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费，~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【保护修缮工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 011707001052 | 安全文明施工费 |  |  | 40455.41
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2329.89
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 6777.87
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 17580.10
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 13767.55
2 | 011707002053 | 夜间施工增加费
3 | 011707003054 | 非夜间施工照明
4 | 011707004055 | 材料二次转运费
5 | 011707005056 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006057 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007058 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008059 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 40455.41

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明施~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【保护修缮工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001052 | 安全文明施工费 |  |  | 40455.41
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2329.89
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 6777.87
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 17580.10
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 13767.55
2 | 011707002053 | 夜间施工增加费
3 | 011707003054 | 非夜间施工照明
4 | 011707004055 | 材料二次转运费
5 | 011707005056 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006057 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007058 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008059 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 40455.41

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【保护修~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【保护修缮工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 97065.23 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 97065.23 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【保护修缮工程】
暂列金额明细表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【保护修缮工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 97065.23
合 计 |  |  | 97065.23 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【保~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【保护修缮工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【保护修缮工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【保护修缮工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.1 发包人提供材料和工程设备一览表(表-19)【保护修缮~
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【保护修缮工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【电气工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 15200.00
1.1 | 电气
1.2 | 弱电部分 |  | 15200.00
1.3 | 消防电工程
1.4 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 9713.03 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 23792.37 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 2824.16 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  |  | 15200.00

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【电气工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【电气工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
电气
1 | 030404017063 | 配电箱 1ALz1 | 1.名称：配电箱 2.规格：1ALz1 3.箱内元器件配置：综合考虑 4.箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5.含箱体安装、开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6.不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。 | 台 | 1
2 | 030404017064 | 配电箱 1ALE1 | 1.名称：配电箱 2.规格：1ALE1 3.箱内元器件配置：综合考虑 4.箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 5.适用范围：适用于除应急照明系统之外，其他所有系统的双电源配电箱 6.含箱体安装、开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 7.不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。 | 台 | 1
3 | 030409008065 | 总等电位箱 MEB | 1.名称：总等电位箱 MEB 2.箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3.安装部位及方式：距地0.3m明装 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 | 台 | 3
4 | 030412001066 | 双管荧光灯 2*24W | 1.名称:双管荧光灯 2.规格、型号:2*24W 3.安装形式:综合 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 套 | 1
5 | 030412001067 | 墙上座灯 LED 220V 1x9W | 1.名称：墙上座灯 2.灯具类型：LED 壁灯 3.规格型号：220V，1×9W 4.光源形式：LED 光源，配套驱动电源 5.安装方式：墙上明装（壁装式） 6.灯具材质及形式：常规壁式座灯，含底座、灯罩、固定配件 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 套 | 1
6 | 030412001068 | 热释红外感应延时灯 LED 220V 1x9W | 1.名称:热释红外感应延时灯 2.规格、型号:220V 1x9W 3.安装形式:吸顶 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 套 | 2
7 | 030412004069 | 筒灯 LED 220V 1x12W | 1.名称：筒灯 2.型号：LED 220V 1x12W 3.安装形式：吸顶安装 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 套 | 34
8 | 030404034070 | 单联单控开关（250V/10A) | 1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V/10A 3.安装部位：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。 | 个 | 2
9 | 030404035071 | 双开单控开关（250V/10A) | 1.名称：双开单控开关 2.型号、规格：250V/10A 3.安装部位：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。 | 个 | 2
10 | 030404035072 | 三联单控开关（250V/10A) | 1.名称：三联单控开关（250V/10A) 2.型号、规格：250V/10A 3.安装部位：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。 | 个 | 3
11 | 030404035073 | 单相二、三极插座（带安全门） | 1.名称：单相二、三极插座（带安全门） 2.型号、规格：250V/10A 3.安装部位：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。 | 个 | 30
12 | 030412004074 | 疏散出口标志灯(小型标志灯) 1W | 1.名称：疏散出口标志灯(小型标志灯) 2.光源类型、功率：LED DC36V 1W(持续型灯具) 3.安装部位及方式：详设计 4.包含为确保系统正常运行所需的所有调试工作内容 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 套 | 1
13 | 030412004075 | 多信息复合标志灯(小型标志灯) 1W | 1.名称：多信息复合标志灯(小型标志灯) 2.光源类型、功率：LED DC36V 1W（持续型灯具） 3.安装部位及方式：详设计 4.包含为确保系统正常运行所需的所有调试工作内容 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 套 | 2
14 | 030412004076 | 疏散方向标志灯(小型标志灯) 1W | 1.名称：疏散方向标志灯(小型标志灯) 2.光源类型、功率：LED DC36V 1W（持续型灯具） 3.安装部位及方式：详设计 4.包含为确保系统正常运行所需的所有调试工作内容 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 套 | 3
15 | 030412004077 | 安全出口标志灯(小型标志灯) 1W | 1.名称：安全出口标志灯(小型标志灯) 2.型号、规格：LED DC36V 1W（持续型灯具） 3.安装形式：详设计 4.未尽事宜符合技术标准、设计和规范要求 | 套 | 2
16 | 030412001078 | 自带电源疏散照明灯(A型) LED DC36V 3W | 1.名称:自带电源疏散照明灯（A型） 2.规格、型号:LED DC36V 3W 3.安装形式:吸顶安装 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 | 套 | 15
17 | 030412001079 | 自带电源疏散照明灯(A型) LED DC36V 3W | 1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.规格、型号:LED DC36V 3W 3.安装形式:壁装 底边距地2.4米；室外门框上方0.2米，不低于IP67 4.安装部位：综合考虑 5.含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整 | 套 | 3
18 | 030411001080 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 5.其他：剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽 6.其他符合规范及设计要求 | m | 305.64
19 | 030411001081 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：SC25 3.配置形式及部位：明配、暗配、埋地敷设综合考虑 4.材质：热镀锌钢管（标管） 5.包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.包含钢管接地 7.包含钢管除锈刷油等防腐措施 | m | 187
20 | 030408001082 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3x4mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB1N-YJY-3x4mm2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.阻燃等级综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。 | m | 6.5
21 | 030408001083 | 电力电缆 YJV-0.6/1.0KV-4x25+1x16mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-4x25+1x16mm2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4.阻燃等级综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。 | m | 5
22 | 030411004084 | 电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.阻燃等级，双色线价差综合考虑 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。 | m | 2338.5
23 | 030411004085 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.阻燃等级，双色线价差综合考虑 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。 | m | 283.9
24 | 030411004086 | 电气配线 WDZB1-BYJ-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1-BYJ-4mm2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.阻燃等级，双色线价差综合考虑 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。 | m | 548.01
25 | 030408006087 | 电力电缆终端头 4x25+1x16mm2 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格：五芯，4x25+1x16mm2 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位:综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 个 | 2
26 | 030408006088 | 电力电缆终端头 3x4.0mm2 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格：3x4.0mm2 3.电压等级：≤1kV 4.安装部位:综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 个 | 2
27 | 030408008089 | 防火堵料 | 1.名称：防火堵料 2.防火堵料类型：综合考虑 3.防火堵料敷设部位、方式：综合考虑 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | T | 0.038
28 | 030411001090 | 电气配管 SC65 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC65 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 5.其他：剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽 6.其他符合规范及设计要求 | m | 4.77
29 | 040101002091 | 挖沟槽土方 | 1.土方类别：各种类别的土方综合考虑 2.开挖深度：综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | m3 | 2.3
30 | 040103001092 | 沟槽土方回填 | 1.填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土方，土方来源由投标人综合考虑 2.回填方式：人工回填/机械回填，综合考虑 3.含场内运输、摊铺、压实，碾压，其费用综合考虑在综合单价中 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m3 | 2.3
31 | 030413005093 | 电缆手孔井 | 1.名称：电缆手孔井 2.规格：详设计图纸 3.具体做法见07SD101－8第120、122页 | 个 | 1
32 | 030411006094 | 钢制接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.规格:综合考虑 4.安装部位及形式:综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 个 | 101
33 | 030414002095 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 2.电压等级（kV）：1KV 3.其他：满足施工图、施工方案、施工规范要求 | 系统 | 2
分部小计
弱电部分
34 | 030411001096 | 电气配管 DN32 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌钢管，DN32 3.配置形式:综合考虑 4.安装部位：明配 5.含管道、管件、管卡、管路中间的接线盒、转线盒制作、安装 6.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。 | m | 12.51
35 | 030411001097 | 电气配管 SC32 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌钢管，DN32 3.配置形式:综合考虑 4.安装部位：暗配 5.含管道、管件、管卡、管路中间的接线盒、转线盒制作、安装 6.含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 7.接地：综合考虑 8.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。 | m | 14.5
36 | 030411001098 | 电气配管 SC15 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：SC15 3.配置形式及部位：明配、暗配、埋地敷设综合考虑 4.材质：热镀锌钢管（标管） 5.包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.包含钢管接地 7.包含钢管除锈刷油等防腐措施 | m | 22.48
37 | 030411001099 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 5.其他：剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽 6.其他符合规范及设计要求 | m | 45.72
38 | 030411001100 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：SC25 3.配置形式及部位：明配、暗配、埋地敷设综合考虑 4.材质：热镀锌钢管（标管） 5.包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.包含钢管接地 7.包含钢管除锈刷油等防腐措施 | m | 39.96
39 | 030502015102 | 光缆终端盒 48芯 | 1.名称：光缆终端盒 2.光缆芯数：48芯，含调试 3.其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求 | 个 | 1
40 | 030502012103 | 网络插座 | 1.名称：网络插座 2.规格：包含网络模块、面板，面板采用标准“86”系列产品 3.安装部位及方式：综合考虑 4.若本项与精装修户内“单口网络插座”品牌、型号、样式完全相同，结算时按精装修户内“单口网络插座”的综合单价执行 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。 | 个 | 15
41 | 030507008104 | 高清彩色摄像机(半球型) 500万像素 | 1.名称：高清彩色摄像机(半球型) 500万像素 2.规格、型号:详设计 3.含镜头、护罩、支架、电源等附属设备，其中支架按需定制综合考虑 4.按规范要求完成该项目使用的所有附件 5.其它参数及要求：符合技术标准及要求 6.未尽事宜符合技术标准、设计和规范要求 7.本体调试，含接地线，接地连接调试，施工。 8.未尽事宜符合技术标准、设计和规范要求 | 台 | 15
42 | 030507008105 | 高清彩色摄像机(智能枪机) 500万像素 | 1.名称：高清彩色摄像机(智能枪机) 500万像素 2.规格、型号:详设计 3.含镜头、护罩、支架、电源等附属设备，其中支架按需定制综合考虑 4.按规范要求完成该项目使用的所有附件 5.其它参数及要求：符合技术标准及要求 6.未尽事宜符合技术标准、设计和规范要求 7.本体调试，含接地线，接地连接调试，施工。 8.未尽事宜符合技术标准、设计和规范要求 | 台 | 3
43 | 030502004106 | 电话插座 | 1.名称：电话插座 2.规格：包含电话模块、面板，面板采用标准“86”系列产品 3.安装部位及方式：综合考虑 4.若本项与精装修户内“电话插座”品牌、型号、样式完全相同，结算时按精装修户内“电话插座”的综合单价执行 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。 | 个 | 1
44 | 030411006107 | 钢制接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.规格:综合考虑 4.安装部位及形式:综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 个 | 34
45 | 030502007108 | 同轴光缆 | 1.名称：单模光缆 2.规格：SYWV-75,5 3.光缆其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4.敷设部位及方式：室内/室外/穿管/桥架/线槽综合考虑 5.含光缆熔接,尾纤,跳线 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。 | m | 0
46 | 030502005109 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格：详设计 3.双绞线其它技术参数、外保护层/护套类型综合考虑 4.敷设部位及方式：综合考虑 5.含RJ45水晶头制作安装 6.其它:满足设计、验收规范及现行技术标准要求。 | m | 102
47 | 030411004110 | 铜芯聚氯乙烯绝缘平型软线 RVV-2*2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：铜芯线RVV-2*2.5mm2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.阻燃等级，双色线价差综合考虑 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。 | m | 102
48 | 030506007111 | 沉浸式裸眼3D全息互动投影仪 4K 投影>15m ≤500W IP66 | 1.名称：沉浸式裸眼3D全息互动投影仪 2.类别：详设计 3.规格：4K 投影>15m ≤500W IP66 4.功能、用途：详设计 5.安装方式：综合 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 台 | 5
49 | 030507006112 | 门禁控制器 | 1.名称：门禁控制器 2.规格型号：详设计 3.工作电压：DC 12V 4.控制门数：详设计 5.通讯方式：详设计 6.功能：支持刷卡开门、密码开门、远程开门、门磁检测、出门按钮联动，具备脱机存储权限及记录功能 7.接口配置：含读卡器接口、电锁接口、门磁接口、出门按钮接口 8.安装方式：壁挂式安装 9.配套附件：含电源、机箱、接线端子、固定支架等 10.调试要求：系统联网调试、权限录入、与管理主机联动调试 11.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 台 | 1
50 | 030507007113 | 电控锁 | 1.名称：电控锁 2.类型：详设计 3.工作电压：DC 12V 4.锁体规格：综合考虑 5.安装方式：综合考虑 6.响应方式：详设计 7.功能：带门磁反馈信号、防撬、延时控制 8.配套附件：含安装支架、固定螺丝、接线端子 9.联动要求：与门禁控制器、出门按钮联动调试 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 台 | 1
51 | 030507005114 | 出门按钮 | 1.名称：出门按钮 2.类型：常开式出门按钮（自复位） 3.工作电压：DC 12V 4.材质：综合考虑 5.安装方式：综合考虑 6.功能：门禁系统出门控制，信号触发开门 7.接线形式：两线制信号输出 8.配套附件：含安装螺丝、底盒（如需） 9.调试要求：与电控锁、门禁控制器联动调试 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 台 | 1
52 | 030507005115 | 读卡器 | 1.名称：门禁读卡器 2.识别类型：IC 卡感应读卡器 3.工作电压：DC 12V 4.通讯方式：详设计 5.安装方式：综合考虑 6.感应距离：符合设计及规范要求 7.功能：刷卡识别、防复制、支持与门禁控制器联动 8.材质：综合考虑 9.配套附件：固定支架、接线端子、安装螺丝 10.调试要求：与门禁控制器联网调试、读卡权限验证 11.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 台 | 1
53 | 030904005116 | 火灾声光报警器 | 1.名称：火灾声光报警器 2.规格型号：详设计 3.工作电压：DC24V 4.报警方式：声光同步报警，频闪警示 5.通讯方式：与火灾报警控制器总线连接 6.安装方式：综合考虑 7.防护等级：室内常规使用 8.功能：火灾报警联动触发、声光警示 9.接线形式：二总线制接线 10.调试要求：与火灾报警控制器联动调试 11.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 个 | 1
54 | 030507002117 | 报警主机 | 1.名称：报警主机 2.规格：综合考虑 3.控制形式：总线制，可联动声光、模块、风机、卷帘等设备 4.容量：回路数、点位数量按设计图纸 5.工作电压：AC220V，备电 DC24V 6.功能：火灾报警、故障报警、联动控制、历史记录、打印、联网通讯 7.安装方式：综合考虑 8.配套附件：含备用电源、蓄电池、安装支架、钥匙、操作说明书9.调试要求：系统编程、点位注册、联动逻辑编程、整机调试 9.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 套 | 1
55 | 030506007118 | 55寸液晶监视器 | 1.名称：55 寸液晶监视器 2.面板规格：55 英寸 3.显示性能：详设计 4.安装方式：综合考虑 5.调试要求：图像校准、信号接入、与监控系统联调 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 台 | 1
56 | 030507013119 | 32路硬盘 | 1.名称：网络硬盘录像机 2.规格：32 路 3.录像分辨率：综合考虑 4.安装方式：综合考虑 5.调试要求：设备配置、通道添加、录像计划设置、与监视器、平台联调 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 台 | 1
57 | 030504001120 | 管理服务器 | 1.名称：管理服务器 2.类型：详设计 3.配置：详设计 4.接口：千兆网口、USB、HDMI、VGA 等 5.安装方式：详设计 6.操作系统：详设计 7.功能：详设计 8.电源：详设计 9.配套附件：导轨、电源线、键鼠、系统安装调试 10.调试要求：系统部署、平台软件安装、与 NVR、监视器、门禁、消防系统联调 11.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 台 | 1
58 | 030405001121 | UPS电源(3kVA) | 1.名称： UPS 不间断电源 2.规格容量：3kVA 3.输入电压：AC220V 50Hz 4.输出电压：AC220V 50Hz，正弦波输出 5.配套蓄电池：含配套铅酸蓄电池及电池组，满足设计备用时间要求 6.保护功能：具备过压、欠压、过载、短路、浪涌保护功能 7.安装方式：综合考虑 8.附件：含电池柜、连接线、安装固定件 9.调试要求：整机调试、充放电测试、与负载设备联动测试 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 组 | 1
59 | 030507009122 | 视频矩阵切换主机 | 1.名称：视频矩阵切换主机 2.规格容量：详设计 3.信号类型：详设计 4.分辨率：详设计 5.切换性能：详设计 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 台 | 1
60 | 030501013123 | 中心管理工作站 | 1.名称：中心管理工作站 2.类型：详设计 3.硬件配置：详设计 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 台 | 1
61 | 030501012124 | 核心交换机 24口 | 1.名称：核心交换机 2.规格：24口 3.交换容量：详设计 4.端口类型：详设计 5.功能：详设计 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 台 | 1
62 | 030502010125 | 总配线架 | 1.名称：总配线架 2.类型：详设计 3.容量：详设计 4.结构：详设计 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 个 | 1
63 | 自编126 | 监控系统控制台 | 1.监控系统控制台 | 套 | 1
64 | 040101002127 | 挖沟槽土（石）方 | 1.土方类别：各种类别的土方综合考虑 2.开挖深度：综合考虑 3.开挖方式：机械开挖/人工开挖，综合考虑 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | m3 | 6.96
65 | 040103001128 | 沟槽土（石）方回填 | 1.填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土方，土方来源由投标人综合考虑 2.回填方式：人工回填/机械回填，综合考虑 3.含场内运输、摊铺、压实，碾压，其费用综合考虑在综合单价中 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m3 | 6.96
66 | 030413005129 | 弱电手孔井 | 1.名称：弱电手孔井 2.规格：详设计图纸 3.具体做法参照05X101－2第45、52页 | 个 | 1
分部小计
0304 消防电工程
67 | 030904009130 | 区域报警控制器 JB-QB-GST100 | 1.名称：区域报警控制器（火灾报警控制器） 2.型号规格：JB-QB-GST100 3.系统容量：详设计 4.信号方式：详设计 5.显示操作：详设计 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 台 | 1
68 | 030904008131 | 短路隔离器 | 1.名称 :短路隔离器 2.规格 ：按设计 3.敷设方式：模块箱内安装 4.满足设计图纸及使用功能要求 | 个 | 2
69 | 030904003132 | 手动火灾报警按钮 | 1.名称：手动火灾报警装置 2.规格：详设计 3.其他要求：满足设计及相关规范要求 | 个 | 4
70 | 030904001133 | 编码感烟探测器 | 1.名称：编码型光电感烟火灾探测器 2.类型：光电感烟型，总线编码型 3.工作电压：DC24V 4.通信方式：二总线制，无极性接线 5.编码方式：电子编码 / 拨码编码（按设计） 6.灵敏度：符合国标火灾探测灵敏度等级要求 7.功能：火灾烟雾探测、故障自检、与报警控制器联动报警 8.安装方式：吸顶安装，含底座 9.配套附件：探测器底座、安装螺丝 10.调试要求：编码设置、与区域报警控制器联网注册、报警测试 11.其他要求：满足设计及相关规范要求 | 个 | 22
71 | 030904005134 | 火灾声光报警器 | 1.名称：火灾声光报警器 2.规格型号：详设计 3.工作电压：DC24V 4.报警方式：声光同步报警，频闪警示 5.通讯方式：与火灾报警控制器总线连接 6.安装方式：综合考虑 7.防护等级：室内常规使用 8.功能：火灾报警联动触发、声光警示 9.接线形式：二总线制接线 10.调试要求：与火灾报警控制器联动调试 11.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 个 | 4
72 | 030904008135 | 输入单输出模块 | 1.名称：输入单输出模块（控制模块） 2.类型：总线编码型 3.工作电压：DC24V 4.通信方式：二总线制，无极性接线 5.功能：接收无源反馈信号，输出一组开关量控制信号，用于联动控制风阀、切非消防电源、声光报警器、卷帘门等设备 6.保护功能：具备线路短路、断路检测，故障上报功能 7.安装方式：暗装于接线盒内或明装 8.配套附件：含底座、安装固定件 9.调试要求：地址编码设置、与报警控制器注册、联动动作及反馈信号测试 10.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 个 | 1
73 | 030411001136 | 电气配管 SC15 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：SC15 3.配置形式及部位：明配、暗配、埋地敷设综合考虑 4.材质：热镀锌钢管（标管） 5.包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.包含钢管接地 7.包含钢管除锈刷油等防腐措施 | m | 100
74 | 030411001137 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：SC25 3.配置形式及部位：明配、暗配、埋地敷设综合考虑 4.材质：热镀锌钢管（标管） 5.包含预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.包含钢管接地 7.包含钢管除锈刷油等防腐措施 | m | 20
75 | 030411004138 | 铜芯电线 WDZBN-RYJS-2x2.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：各类敷设方式综合考虑 3.配线型号、规格：铜芯电线 WDZBN-RYJS-2x2.5 4.其他要求：压力开关启泵线等，满足设计及相关规范要求 | m | 200
76 | 030411004139 | 铜芯电线 WDZBN-RYJS-2x1.0 | 1.名称：配线 2.配线形式：各类敷设方式综合考虑 3.配线型号、规格：铜芯电线 WDZBN-RYJS-2x1 4.其他要求：压力开关启泵线等，满足设计及相关规范要求 | m | 40
77 | 030411006140 | 钢制接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.规格:综合考虑 4.安装部位及形式:综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 个 | 30
78 | 030905001141 | 火灾自动报警系统调试 | 1.名称：火灾自动报警系统调试 2.调试范围：包含区域报警控制器、编码感烟探测器、输入输出模块、声光报警器、手动报警按钮及配套联动设备 3.系统形式：总线制火灾自动报警及联动控制系统 4.调试内容：详设计 5.系统点数：按实际报警及联动点位计算 6.调试要求：系统功能完整、动作准确可靠，满足消防验收要求 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 系统 | 1
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【电气工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【电气工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
其他措施项目
小计
专业措施项目
1 | 031301017149 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费~2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【电气工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 031302001142 | 安全文明施工费 |  |  | 9713.03
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 559.39
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1627.31
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 4220.85
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 3305.48
2 | 031302002143 | 夜间施工增加费
3 | 031302003144 | 非夜间施工增加
4 | 031302004145 | 材料二次转运费
5 | 031302005146 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006147 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008148 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 9713.03

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~3
总价措施项目清单与计价表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【电气工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001142 | 安全文明施工费 |  |  | 9713.03
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 559.39
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1627.31
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 4220.85
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 3305.48
2 | 031302002143 | 夜间施工增加费
3 | 031302003144 | 非夜间施工增加
4 | 031302004145 | 材料二次转运费
5 | 031302005146 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006147 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008148 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 9713.03

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【电气工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【电气工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 23792.37 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 23792.37 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【电气工程】
暂列金额明细表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【电气工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 23792.37
合 计 |  |  | 23792.37 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【电~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【电气工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 管理服务器 | 套 | 单价: 6500.00
2 | 视频矩阵切换主机 | 台 | 单价: 1500.00
3 | 中心管理工作站 | 台 | 单价: 6000.00
4 | 报警主机 | 台 | 单价: 1200.00
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【电气工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【电气工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.1 发包人提供材料和工程设备一览表(表-19)【电气工程】
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【电气工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~4
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【给排水工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 298.90 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 716.05 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 264.59 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【给排水工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【给排水工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 030901002150 | 内外壁热浸锌镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位：室内 2.材质：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.管网压力试验及水冲洗 6.管道及管件安装 7.给水管道冲洗及水压试验 8.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | m | 31.21
2 | 030901002151 | 内外壁热浸锌镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位：室内 2.材质：内外壁热浸镀锌钢管 3.规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.管网压力试验及水冲洗 6.管道及管件安装 7.给水管道冲洗及水压试验 8.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | m | 10
3 | 031001006152 | UPVC塑料排水管 DN200 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：水 3.材质：PVC-U 4.型号、规格：DN200 5.连接方式：承插粘接 6.其它：满足施工图、施工方案、施工规范要求 | m | 10
4 | 031003001153 | 自动排气阀 DN25 | 1.名称：自动排气阀 2.规格：DN25 3.材质：综合考虑 4.安装部位、连接形式：综合考虑 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 个 | 1
5 | 030603002154 | 压力型真空破坏器 | 1.名称：压力型真空破坏器 2.型号：DN25 3.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要 | 个 | 2
6 | 031003001155 | 减压阀 DN32 | 1.名称：减压阀 2.规格：DN32 3.材质：详设计 4.连接方式：详设计 5.公称压力：详设计 6.介质： 消防水 7.安装位置：室内 8.附件要求：含配套部件 9.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | 个 | 1
7 | 030901013156 | 灭火器放置箱 MF/ABC5*2 | 1.形式:放置式 2.规格、型号:箱内可放置2具手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5，其他综合考虑 3.材质：金属，表面颜色及处理工艺综合考虑 4.安装部位及方式：综合考虑 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。 | 组 | 3
8 | 030901010157 | 自救式消防软管卷盘箱 SG24AZ | 1.安装部位及方式:综合考虑 2.型号、规格:自救式消防软管卷盘箱--SG24AZ 3.箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4.箱内配置综合考虑 5.安装部位及方式：综合考虑 6.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。 | 套 | 2
9 | 040101002158 | 挖沟槽土方 | 1.土方类别：各种类别的土方综合考虑 2.开挖深度：综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | m3 | 14.74
10 | 040103001159 | 土方回填 | 1.填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土方，土方来源由投标人综合考虑 2.回填方式：人工回填/机械回填，综合考虑 3.含场内运输、摊铺、压实，碾压，其费用综合考虑在综合单价中 4.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m3 | 14.74
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【给排水工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【给排水工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 031301017167 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费~5
总价措施项目清单与计价表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【给排水工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 031302001160 | 安全文明施工费 |  |  | 298.90
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 17.21
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 50.08
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 129.89
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 101.72
2 | 031302002161 | 夜间施工增加费
3 | 031302003162 | 非夜间施工增加
4 | 031302004163 | 材料二次转运费
5 | 031302005164 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006165 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008166 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 298.90

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【给排水工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001160 | 安全文明施工费 |  |  | 298.90
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 17.21
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 50.08
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 129.89
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 101.72
2 | 031302002161 | 夜间施工增加费
3 | 031302003162 | 非夜间施工增加
4 | 031302004163 | 材料二次转运费
5 | 031302005164 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006165 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008166 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 298.90

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【给排水~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【给排水工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 716.05 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 716.05 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【给排水工程】
暂列金额明细表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【给排水工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 716.05
合 计 |  |  | 716.05 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【给~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【给排水工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【给排水工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【给排水工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.1 发包人提供材料和工程设备一览表(表-19)【给排水工~
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目\理塘县历史文化街区历史建筑修缮项目【给排水工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注