## Sheet1
设备清单
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品描述 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计
一、宝山供销社
1 | 球机电源 | 12V2A | DC12V2A电源适配器 | 个 | 120 | 1 | 120
2 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 260 | 11700
3 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 260 | 3120
4 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 280 | 1960
5 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
6 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于超6类室外专用网线 | 米 | 6 | 260 | 1560
7 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
X | 宝山供销社合计（人民币：元） | [5 empty] | 22040
二、宝山小学
1 | 球机电源 | 12V2A | DC12V2A电源适配器 | 个 | 120 | 1 | 120
2 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 240 | 10800
3 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 240 | 2880
4 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 0 | 1 | 0
5 | 网络综合线 |  |  | 米 | 8 | 300 | 2400
6 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 项 | 3000 | 1 | 3000
X | 宝山小学合计（人民币：元） | [5 empty] | 19200
三、查哈阳岗北、东、西卡口
1 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 260 | 11700
2 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 260 | 3120
3 | 顶管 |  | 拆除布道砖及基层、人工挖管沟土方、布道砖及基层恢复、穿线管采用Φ75PE管，管深度不小于600mm。 | 米 | 190 | 150 | 28500
4 | 手井 | 方形（公安交警字样） | 手井 方形结构构，表面采用高强度铸铁井盖，拆除人形布道板及基层、人工挖土方及回填、手井砌筑、布道板恢复。 | 个 | 1500 | 4 | 6000
5 | 4/1.0电源线 | 康讯普联RVV4/1.0 | 绝缘护套，纯铜≥4*1.0㎜2 | 米 | 8 | 450 | 3600
6 | 8芯2/1.5组合光电铠缆 | 康讯普联 8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 绝缘护套，纯铜≥8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 米 | 15 | 450 | 6750
7 | 一光四电光纤收发器 | 光科视讯GK_1004E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长不小于1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 3 | 3450
8 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于超6类室外专用网线 | 米 | 6 | 320 | 1920
9 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 4 | 2320
10 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
X | 查哈阳岗卡口合计（人民币：元） | [5 empty] | 70360
四、第五小学违停球机
1 | 球机电源 | 12V2A | DC12V2A电源适配器 | 个 | 120 | 1 | 120
2 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 150 | 1050
3 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 150 | 900
4 | 安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 项 | 3000 | 1 | 3000
X | 第五小学违停球机合计 | [5 empty] | 5070
五、发行岗全向
1 | 人行道灯 | RX300-3-DH2920SL | 面罩规格：Φ300mm 面罩材质 玻璃； LED寿命：≥70000小时 | 套 | 1800 | 4 | 7200
2 | 灯杆 |  | 四棱杆，立杆高度2.5米，强度满足要求，表面热镀锌喷塑；立杆：∮200*200*5*2500， | 根 | 1500 | 4 | 6000
3 | 基础 |  | 拆除人形布道板及基层、人工挖基础1300mm*1300mm*1500mm土方（余土外运3公里）、预埋件安装、C30基础砼浇筑（商混）、布道板及基层恢复。 | 套 | 500 | 4 | 2000
4 | 预埋件 |  | 地锚直径不小于20mm,长度不小600mm,基础面不小400*300；地锚规格：4-M20*800；300*4 | 个 | 200 | 4 | 800
5 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 230 | 10350
6 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 230 | 2760
7 | 顶管 |  | 拆除布道砖及基层、人工挖管沟土方、布道砖及基层恢复、穿线管采用Φ75PE管，管深度不小于600mm。 | 米 | 190 | 200 | 38000
8 | 手井 | 方形（公安交警字样） | 手井 方形结构构，表面采用高强度铸铁井盖，拆除人形布道板及基层、人工挖土方及回填、手井砌筑、布道板恢复。 | 个 | 1500 | 4 | 6000
9 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 260 | 1820
10 | 4/1.0电源线 | 康讯普联RVV4/1.0 | 绝缘护套，纯铜≥4*1.0㎜2 | 米 | 8 | 300 | 2400
11 | 3/1.0电源线 |  | 绝缘护套，纯铜≥3*1.0㎜2 | 米 | 7 | 240 | 1680
12 | 8芯2/1.5组合光电铠缆 | 康讯普联 8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 绝缘护套，纯铜≥8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 米 | 15 | 280 | 4200
13 | 一光四电光纤收发器 | 光科视讯GK_1004E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长不小于1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 3 | 3450
14 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于超6类室外专用网线 | 米 | 6 | 320 | 1920
15 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
16 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
X | 发行岗全向合计 | [5 empty] | 92160
六、欢喜岗
1 | 4/1.0电源线 | 康讯普联RVV4/1.0 | 绝缘护套，纯铜≥4*1.0㎜2 | 米 | 8 | 300 | 2400
2 | 检测信号控制线 | 康讯普联RVV4/0.75 | 绝缘护套，纯铜4*0.75㎜2/pc规格 | 米 | 9 | 320 | 2880
3 | 2/2.5电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜≥2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 260 | 1820
4 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 200 | 9000
5 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 200 | 2400
6 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 300 | 1800
7 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 4 | 2320
8 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
X | 欢喜岗合计（人民币：元） | [5 empty] | 25620
七、供销大厦西、北
1 | 人行道灯 | RX300-3-DH2920SL | 面罩规格：Φ300mm 面罩材质 玻璃； LED寿命：≥70000小时 | 套 | 1800 | 8 | 14400
2 | 灯杆 |  | 四棱杆，立杆高度2.5米，强度满足要求，表面热镀锌喷塑；立杆：∮200*200*5*2500， | 根 | 1500 | 8 | 12000
3 | 基础 |  | 拆除人形布道板及基层、人工挖基础1300mm*1300mm*1500mm土方（余土外运3公里）、预埋件安装、C30基础砼浇筑（商混）、布道板及基层恢复。 | 套 | 500 | 8 | 4000
4 | 预埋件 |  | 地锚直径不小于20mm,长度不小600mm,基础面不小400*300；地锚规格：4-M20*800；300*4 | 个 | 200 | 8 | 1600
5 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 340 | 15300
6 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 340 | 4080
7 | 顶管 |  | 拆除布道砖及基层、人工挖管沟土方、布道砖及基层恢复、穿线管采用Φ75PE管，管深度不小于600mm。 | 米 | 190 | 20 | 3800
8 | 手井 | 方形（公安交警字样） | 手井 方形结构构，表面采用高强度铸铁井盖，拆除人形布道板及基层、人工挖土方及回填、手井砌筑、布道板恢复。 | 个 | 1500 | 4 | 6000
9 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 290 | 2030
10 | 4/1.0电源线 | 康讯普联RVV4/1.0 | 绝缘护套，纯铜≥4*1.0㎜2 | 米 | 8 | 340 | 2720
11 | 3/1.0电源线 |  | 绝缘护套，纯铜≥3*1.0㎜2 | 米 | 7 | 290 | 2030
12 | 8芯2/1.5组合光电铠缆 | 康讯普联 8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 绝缘护套，纯铜≥8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 米 | 15 | 450 | 6750
13 | 一光四电光纤收发器 | 光科视讯GK_1004E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长不小于1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 3 | 3450
14 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于超6类室外专用网线 | 米 | 6 | 320 | 1920
15 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 4 | 2320
16 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
X | 供销大厦西、北合计 | [5 empty] | 85400
八、巨宝岗全向
1 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 150 | 6750
2 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 150 | 1800
3 | 顶管 |  | 拆除布道砖及基层、人工挖管沟土方、布道砖及基层恢复、穿线管采用Φ75PE管，管深度不小于600mm。 | 米 | 190 | 240 | 45600
4 | 手井 | 方形（公安交警字样） | 手井 方形结构构，表面采用高强度铸铁井盖，拆除人形布道板及基层、人工挖土方及回填、手井砌筑、布道板恢复。 | 个 | 1500 | 6 | 9000
5 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 290 | 2030
6 | 检测信号控制线 | 康讯普联RVV4/0.75 | 绝缘护套，纯铜4*0.75㎜2/pc规格 | 米 | 9 | 340 | 3060
7 | 8芯2/1.5组合光电铠缆 | 康讯普联 8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 绝缘护套，纯铜≥8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 米 | 15 | 450 | 6750
8 | 一光四电光纤收发器 | 光科视讯GK_1004E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长不小于1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 3 | 3450
9 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于超6类室外专用网线 | 米 | 6 | 320 | 1920
10 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 4 | 2320
11 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
X | 巨宝岗全向合计 | [5 empty] | 85680
九、看守所岗全向
1 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 230 | 10350
2 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 230 | 2760
3 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 300 | 2100
4 | 检测信号控制线 | 康讯普联RVV4/0.75 | 绝缘护套，纯铜4*0.75㎜2/pc规格 | 米 | 9 | 350 | 3150
5 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 300 | 1800
6 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
7 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
C | 看守所岗全向合计（人民币：元） | [5 empty] | 23740
十、民政局全向
1 | 人行道灯 | RX300-3-DH2920SL | 面罩规格：Φ300mm 面罩材质 玻璃； LED寿命：≥70000小时 | 套 | 1800 | 8 | 14400
2 | 灯杆 |  | 四棱杆，立杆高度2.5米，强度满足要求，表面热镀锌喷塑；立杆：∮200*200*5*2500， | 根 | 1500 | 8 | 12000
3 | 基础 |  | 拆除人形布道板及基层、人工挖基础1300mm*1300mm*1500mm土方（余土外运3公里）、预埋件安装、C30基础砼浇筑（商混）、布道板及基层恢复。 | 套 | 500 | 8 | 4000
4 | 预埋件 |  | 地锚直径不小于20mm,长度不小600mm,基础面不小400*300；地锚规格：4-M20*800；300*4 | 个 | 200 | 8 | 1600
5 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 240 | 10800
6 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 240 | 2880
7 | 手井 | 方形（公安交警字样） | 手井 方形结构构，表面采用高强度铸铁井盖，拆除人形布道板及基层、人工挖土方及回填、手井砌筑、布道板恢复。 | 个 | 1500 | 4 | 6000
8 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 290 | 2030
9 | 检测信号控制线 | 康讯普联RVV4/0.75 | 绝缘护套，纯铜4*0.75㎜2/pc规格 | 米 | 9 | 340 | 3060
10 | 8芯2/1.5组合光电铠缆 | 康讯普联 8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 绝缘护套，纯铜≥8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 米 | 15 | 390 | 5850
11 | 一光四电光纤收发器 | 光科视讯GK_1004E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长不小于1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 3 | 3450
12 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于超6类室外专用网线 | 米 | 6 | 320 | 1920
13 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 4 | 2320
14 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
X | 民政局全向合计（人民币：元） | [5 empty] | 73310
十一、林场岗
1 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 220 | 9900
2 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 220 | 2640
3 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 290 | 2030
4 | 检测信号控制线 | 康讯普联RVV4/0.75 | 绝缘护套，纯铜4*0.75㎜2/pc规格 | 米 | 9 | 340 | 3060
5 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 350 | 2100
6 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
X | 林场岗合计（人民币：元） | [5 empty] | 22730
十二、六中违停球机
1 | 超六类网线 | 安普室外超六类 | 国标不低于超6类室外专用网线 | 米 | 6 | 300 | 1800
2 | 球机电源 | 12V2A | DC12V2A电源适配器 | 个 | 120 | 1 | 120
3 | 2/2.5电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜≥2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 130 | 910
4 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 项 | 3000 | 1 | 3000
F | 六中违停合计（人民币：元） | [5 empty] | 5830
十三、平阳岗西、北违停球机
1 | 超六类网线 | 安普室外超六类 | 国标不低于超6类室外专用网线 | 米 | 6 | 600 | 3600
2 | 球机电源 | 12V2A | DC12V2A电源适配器 | 个 | 120 | 2 | 240
3 | 2/2.5电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜≥2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 200 | 1400
4 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 200 | 9000
5 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 200 | 2400
6 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 2 | 1160
7 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 项 | 3000 | 1 | 3000
X | 平阳岗南、西、北违停球机合计 | [5 empty] | 20800
十四、东阳岗
1 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 280 | 12600
2 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 280 | 3360
3 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 290 | 2030
4 | 检测信号控制线 | 康讯普联RVV4/0.75 | 绝缘护套，纯铜4*0.75㎜2/pc规格 | 米 | 9 | 340 | 3060
5 | 8芯2/1.5组合光电铠缆 | 康讯普联 8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 绝缘护套，纯铜≥8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 米 | 15 | 300 | 4500
6 | 一光四电光纤收发器 | 光科视讯GK_1004E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长不小于1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 3 | 3450
7 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于超6类室外专用网线 | 米 | 6 | 380 | 2280
8 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
9 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
X | 东阳岗合计（人民币：元） | [5 empty] | 34860
十五、城南路
1 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 290 | 13050
2 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 290 | 3480
3 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 290 | 2030
4 | 检测信号控制线 | 康讯普联RVV4/0.75 | 绝缘护套，纯铜4*0.75㎜2/pc规格 | 米 | 9 | 320 | 2880
5 | 8芯2/1.5组合光电铠缆 | 康讯普联 8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 绝缘护套，纯铜≥8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 米 | 15 | 350 | 5250
6 | 一光四电光纤收发器 | 光科视讯GK_1004E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长不小于1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 3 | 3450
7 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于超6类室外专用网线 | 米 | 6 | 400 | 2400
8 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 4 | 2320
9 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
X | 城南路合计（人民币：元） | [5 empty] | 37860
十六、人民医院北岗
1 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 240 | 1680
2 | 检测信号控制线 | 康讯普联RVV4/0.75 | 绝缘护套，纯铜4*0.75㎜2/pc规格 | 米 | 9 | 350 | 3150
3 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 300 | 1800
4 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
H | 人民医院北岗合计（人民币：元） | [5 empty] | 9630
十七、人民医院岗全向
1 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 260 | 11700
2 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 260 | 3120
3 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 300 | 2100
4 | 检测信号控制线 | 康讯普联RVV4/0.75 | 绝缘护套，纯铜4*0.75㎜2/pc规格 | 米 | 9 | 350 | 3150
5 | 8芯2/1.5组合光电铠缆 | 康讯普联 8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 绝缘护套，纯铜≥8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 米 | 15 | 500 | 7500
6 | 一光四电光纤收发器 | 光科视讯GK_1004E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长不小于1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 3 | 3450
7 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 480 | 2880
8 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 4 | 2320
9 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
H | 人民医院岗全向合计（人民币：元） | [5 empty] | 39220
十八、三中全向
1 | 人行道灯 | RX300-3-DH2920SL | 面罩规格：Φ300mm 面罩材质 玻璃； LED寿命：≥70000小时 | 套 | 1800 | 4 | 7200
2 | 灯杆 |  | 四棱杆，立杆高度2.5米，强度满足要求，表面热镀锌喷塑；立杆：∮200*200*5*2500， | 根 | 1500 | 4 | 6000
3 | 基础 |  | 拆除人形布道板及基层、人工挖基础1300mm*1300mm*1500mm土方（余土外运3公里）、预埋件安装、C30基础砼浇筑（商混）、布道板及基层恢复。 | 套 | 500 | 4 | 2000
4 | 预埋件 |  | 地锚直径不小于20mm,长度不小600mm,基础面不小400*300；地锚规格：4-M20*800；300*4 | 个 | 200 | 4 | 800
5 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 260 | 11700
6 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 260 | 3120
7 | 手井 | 方形（公安交警字样） | 手井 方形结构构，表面采用高强度铸铁井盖，拆除人形布道板及基层、人工挖土方及回填、手井砌筑、布道板恢复。 | 个 | 1500 | 1 | 1500
8 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 290 | 2030
9 | 检测信号控制线 | 康讯普联RVV4/0.75 | 绝缘护套，纯铜4*0.75㎜2/pc规格 | 米 | 9 | 300 | 2700
10 | 8芯2/1.5组合光电铠缆 | 康讯普联 8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 绝缘护套，纯铜≥8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 米 | 15 | 300 | 4500
11 | 一光四电光纤收发器 | 光科视讯GK_1004E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长不小于1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 3 | 3450
12 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于超6类室外专用网线 | 米 | 6 | 300 | 1800
13 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 4 | 2320
14 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
X | 三中全向合计（人民币：元） | [5 empty] | 52120
十九、塑编厂岗全向
1 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 240 | 10800
2 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 240 | 2880
3 | 手井 | 方形（公安交警字样） | 手井 方形结构构，表面采用高强度铸铁井盖，拆除人形布道板及基层、人工挖土方及回填、手井砌筑、布道板恢复。 | 个 | 1500 | 4 | 6000
4 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 300 | 2100
5 | 检测信号控制线 | 康讯普联RVV4/0.75 | 绝缘护套，纯铜4*0.75㎜2/pc规格 | 米 | 9 | 350 | 3150
6 | 8芯2/1.5组合光电铠缆 | 康讯普联 8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 绝缘护套，纯铜≥8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 米 | 15 | 500 | 7500
7 | 一光四电光纤收发器 | 光科视讯GK_1004E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长不小于1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 3 | 3450
8 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 500 | 3000
9 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 4 | 2320
10 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
G | 塑编厂岗全向合计（人民币：元） | [5 empty] | 44200
二十、长吉岗西
1 | 球机电源 | 12V2A | DC12V2A电源适配器 | 个 | 120 | 1 | 120
2 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 240 | 10800
3 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 240 | 2880
4 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 0 | 1 | 0
5 | 网络综合线 |  |  | 米 | 8 | 300 | 2400
6 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 项 | 3000 | 1 | 3000
X | 长吉岗西合计（人民币：元） | [5 empty] | 19200
二十一、西山岗南
1 | 8芯2/1.5组合光电铠缆 | 康讯普联 8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 绝缘护套，纯铜≥8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 米 | 15 | 500 | 7500
2 | 4/1.0电源线 | 康讯普联RVV4/1.0 | 绝缘护套，纯铜≥4*1.0㎜2 | 米 | 8 | 480 | 3840
5 | 2/2.5电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜≥2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 320 | 2240
6 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 290 | 13050
7 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 290 | 3480
8 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 480 | 2880
9 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 4 | 2320
10 | 一光四电光纤收发器 | 光科视讯GK_1004E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长不小于1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 3 | 3450
12 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
K | 西山岗南合计（人民币：元） | [5 empty] | 41760
二十二、兴隆学校东
1 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 210 | 9450
2 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 210 | 2520
3 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
4 | 一光一电收发器 | 光科视讯GK_1001E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 1 | 1150
5 | 2/2.5电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜≥2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 800 | 5600
6 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 900 | 5400
7 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 项 | 3000 | 1 | 3000
X | 兴隆学校东合计 | [5 empty] | 27700
二十三、繁荣公园
1 | 球机电源 | 12V2A | DC12V2A电源适配器 | 个 | 120 | 1 | 120
2 | 2/2.5电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜≥2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 260 | 1820
3 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 200 | 9000
4 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 200 | 2400
5 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 300 | 1800
6 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 4 | 2320
8 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
X | 繁荣公园合计（人民币：元） | [5 empty] | 20460
二十四、音河水库岗
1 | 8芯2/1.5组合光电铠缆 | 康讯普联 8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 绝缘护套，纯铜≥8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 米 | 15 | 500 | 7500
2 | 一光一电收发器 | 光科视讯GK_1001E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 1 | 1150
3 | 2/2.5电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜≥2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 350 | 2450
4 | 2/1.0控制线 | 康讯普联RVVP2/1控制 | 绝缘护套，纯铜JKV－2*1.0规格 | 米 | 7 | 350 | 2450
5 | 六类网 线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 300 | 1800
6 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
7 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
F | 音河水库岗全向合计（人民币：元） | [5 empty] | 18930
二十五、活动中心东、西电警
1 | 球机电源 | 12V2A | DC12V2A电源适配器 | 个 | 120 | 1 | 120
2 | 8芯2/1.5组合光电铠缆 | 康讯普联 8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 绝缘护套，纯铜≥8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 米 | 15 | 380 | 5700
3 | 4/1.0电源线 | 康讯普联RVV4/1.0 | 绝缘护套，纯铜≥4*1.0㎜2 | 米 | 8 | 350 | 2800
4 | 2/2.5电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜≥2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 320 | 2240
5 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 250 | 11250
6 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 250 | 3000
7 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 300 | 1800
8 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 4 | 2320
9 | 一光四电光纤收发器 | 光科视讯GK_1004E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长不小于1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 3 | 3450
10 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
K | 活动中心东、西电警合计（人民币：元） | [5 empty] | 35680
二十六、中心岗
1 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 180 | 1260
2 | 检测信号控制线 | 康讯普联RVV4/0.75 | 绝缘护套，纯铜4*0.75㎜2/pc规格 | 米 | 9 | 220 | 1980
3 | 一光四电光纤收发器 | 光科视讯GK_1004E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长不小于1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 1 | 1150
4 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 220 | 1320
5 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
U | 中心岗合计（人民币：元） | [5 empty] | 8710
二十七、中心岗全向
1 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 240 | 10800
2 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 240 | 2880
3 | 顶管 |  | 拆除布道砖及基层、人工挖管沟土方、布道砖及基层恢复、穿线管采用Φ75PE管，管深度不小于600mm。 | 米 | 190 | 180 | 34200
4 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 200 | 1400
5 | 检测信号控制线 | 康讯普联RVV4/0.75 | 绝缘护套，纯铜4*0.75㎜2/pc规格 | 米 | 9 | 200 | 1800
6 | 8芯2/1.5组合光电铠缆 | 康讯普联 8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 绝缘护套，纯铜≥8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 米 | 15 | 240 | 3600
7 | 一光四电光纤收发器 | 光科视讯GK_1004E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长不小于1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 3 | 3450
8 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 300 | 1800
9 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 2 | 1160
10 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
X | 中心岗全向全向合计（人民币：元） | [5 empty] | 64090
二十八、东阳南起点、终点
1 | 2/2.5电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜≥2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 500 | 3500
2 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 700 | 4200
3 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 240 | 10800
4 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 240 | 2880
5 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
6 | 一光一电收发器 | 光科视讯GK_1001E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 2 | 2300
7 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 项 | 3000 | 1 | 3000
F | 东阳南起点、终点合计（人民币：元） | [5 empty] | 27260
二十九、一中西岗信号灯全向
1 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 240 | 10800
2 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 240 | 2880
3 | 信号机外壳 |  |  | 个 | 1300 | 1 | 1300
4 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 290 | 2030
5 | 检测信号控制线 | 康讯普联RVV4/0.75 | 绝缘护套，纯铜4*0.75㎜2/pc规格 | 米 | 9 | 340 | 3060
6 | 8芯2/1.5组合光电铠缆 | 康讯普联 8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 绝缘护套，纯铜≥8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 米 | 15 | 300 | 4500
7 | 一光四电光纤收发器 | 光科视讯GK_1004E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长不小于1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 3 | 3450
8 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于超6类室外专用网线 | 米 | 6 | 300 | 1800
9 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
10 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
X | 一中西岗信号灯全向合计（人民币：元） | [5 empty] | 33400
三十、一中西岗卡口全向
1 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 260 | 11700
2 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 260 | 3120
3 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 300 | 2100
4 | 检测信号控制线 | 康讯普联RVV4/0.75 | 绝缘护套，纯铜4*0.75㎜2/pc规格 | 米 | 9 | 350 | 3150
5 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 300 | 1800
6 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
7 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
C | 一中西岗卡口全向合计（人民币：元） | [5 empty] | 25450
三十一、塑编厂南安全带
1 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 200 | 9000
2 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 200 | 2400
3 | 顶管 |  | 拆除布道砖及基层、人工挖管沟土方、布道砖及基层恢复、穿线管采用Φ75PE管，管深度不小于600mm。 | 米 | 190 | 170 | 32300
4 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 300 | 2100
5 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 300 | 1800
6 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
7 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
G | 塑编厂南安全带合计（人民币：元） | [5 empty] | 51180
三十二、甜菜站安全带中兴方向
1 | 2/2.5电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜≥2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 350 | 2450
2 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 350 | 2100
3 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 160 | 7200
4 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 160 | 1920
5 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
6 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 项 | 3000 | 1 | 3000
F | 甜菜站安全带中兴方向合计（人民币：元） | [5 empty] | 17250
三十三、文明公园停球机
1 | 球机电源 | 12V2A | DC12V2A电源适配器 | 个 | 120 | 1 | 120
2 | 2/2.5电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜≥2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 300 | 2100
3 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 300 | 1800
4 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
5 | 安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 项 | 3000 | 1 | 3000
X | 文明公园违停球机合计 | [5 empty] | 7600
三十四、金朗城北门
1 | 2/2.5电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜≥2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 300 | 2100
2 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 300 | 1800
3 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 140 | 6300
4 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 140 | 1680
5 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
6 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 项 | 3000 | 1 | 3000
F | 金朗城北门合计（人民币：元） | [5 empty] | 15460
三十五、看守所岗全向
1 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 190 | 8550
2 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 190 | 2280
3 | 顶管 |  | 拆除布道砖及基层、人工挖管沟土方、布道砖及基层恢复、穿线管采用Φ75PE管，管深度不小于600mm。 | 米 | 190 | 150 | 28500
4 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 300 | 2100
5 | 检测信号控制线 | 康讯普联RVV4/0.75 | 绝缘护套，纯铜4*0.75㎜2/pc规格 | 米 | 9 | 350 | 3150
6 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 300 | 1800
7 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
8 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
C | 看守所岗全向合计（人民币：元） | [5 empty] | 49960
三十六、平阳南测速起点、终点
1 | 2/2.5电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜≥2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 300 | 2100
2 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 300 | 1800
3 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 260 | 11700
4 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 260 | 3120
5 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
6 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 项 | 3000 | 1 | 3000
F | 平阳南测速起点、终点合计（人民币：元） | [5 empty] | 22300
三十七、东环信号灯北、北卡口
1 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 180 | 8100
2 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 180 | 2160
3 | 顶管 |  | 拆除布道砖及基层、人工挖管沟土方、布道砖及基层恢复、穿线管采用Φ75PE管，管深度不小于600mm。 | 米 | 190 | 200 | 38000
4 | 手井 | 方形（公安交警字样） | 手井 方形结构构，表面采用高强度铸铁井盖，拆除人形布道板及基层、人工挖土方及回填、手井砌筑、布道板恢复。 | 个 | 1500 | 4 | 6000
5 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 290 | 2030
6 | 检测信号控制线 | 康讯普联RVV4/0.75 | 绝缘护套，纯铜4*0.75㎜2/pc规格 | 米 | 9 | 300 | 2700
7 | 8芯2/1.5组合光电铠缆 | 康讯普联 8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 绝缘护套，纯铜≥8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 米 | 15 | 220 | 3300
8 | 一光四电光纤收发器 | 光科视讯GK_1004E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长不小于1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 3 | 3450
9 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于超6类室外专用网线 | 米 | 6 | 230 | 1380
10 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
11 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
X | 东环信号灯北、北卡口合计 | [5 empty] | 70700
三十八、实验小学全向
1 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 120 | 5400
2 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 120 | 1440
3 | 顶管 |  | 拆除布道砖及基层、人工挖管沟土方、布道砖及基层恢复、穿线管采用Φ75PE管，管深度不小于600mm。 | 米 | 190 | 180 | 34200
4 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 260 | 1820
5 | 检测信号控制线 | 康讯普联RVV4/0.75 | 绝缘护套，纯铜4*0.75㎜2/pc规格 | 米 | 9 | 260 | 2340
6 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 260 | 1560
7 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
8 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
C | 实验小学全向合计（人民币：元） | [5 empty] | 50340
三十九、巨宝学校岗违停
1 | 球机电源 | 12V2A | DC12V2A电源适配器 | 个 | 120 | 1 | 120
2 | 2/2.5电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜≥2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 320 | 2240
3 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 320 | 1920
4 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
5 | 安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 项 | 3000 | 1 | 3000
X | 巨宝学校岗违停合计 | [5 empty] | 7860
四十、水务局东
1 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 170 | 7650
2 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 170 | 2040
3 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 240 | 1680
4 | 检测信号控制线 | 康讯普联RVV4/0.75 | 绝缘护套，纯铜4*0.75㎜2/pc规格 | 米 | 9 | 240 | 2160
5 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 240 | 1440
6 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
7 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
C | 水务局东合计（人民币：元） | [5 empty] | 18550
四十一、天泽违停球机
1 | 球机电源 | 12V2A | DC12V2A电源适配器 | 个 | 120 | 1 | 120
2 | 2/2.5电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜≥2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 270 | 1890
3 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 270 | 1620
4 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
5 | 安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 项 | 3000 | 1 | 3000
X | 天泽违停球机合计 | [5 empty] | 7210
四十二、县政府西门违停球机
1 | 球机电源 | 12V2A | DC12V2A电源适配器 | 个 | 120 | 1 | 120
2 | 2/2.5电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜≥2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 200 | 1400
3 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 200 | 1200
4 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
5 | 安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 项 | 3000 | 1 | 3000
X | 县政府西门违停球机合计 | [5 empty] | 6300
四十三、供销大厦
1 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 320 | 14400
2 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 320 | 3840
3 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 300 | 2100
4 | 检测信号控制线 | 康讯普联RVV4/0.75 | 绝缘护套，纯铜4*0.75㎜2/pc规格 | 米 | 9 | 350 | 3150
5 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 300 | 1800
6 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
7 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
L | 供销大厦合计（人民币：元） | [5 empty] | 28870
四十四、兴十四岗北电警北、南反向
1 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 290 | 13050
2 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 290 | 3480
3 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 300 | 2100
4 | 8芯2/1.5组合光电铠缆 | 康讯普联 8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 绝缘护套，纯铜≥8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 米 | 15 | 450 | 6750
5 | 一光四电光纤收发器 | 光科视讯GK_1004E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长不小于1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 3 | 3450
6 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 300 | 1800
7 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
8 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
L | 兴十四岗北电警北、南反向合计（人民币：元） | [5 empty] | 34210
四十五、信访局全向
1 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 190 | 8550
2 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 190 | 2280
3 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 290 | 2030
4 | 8芯2/1.5组合光电铠缆 | 康讯普联 8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 绝缘护套，纯铜≥8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 米 | 15 | 350 | 5250
5 | 一光四电光纤收发器 | 光科视讯GK_1004E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长不小于1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 3 | 3450
6 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于超6类室外专用网线 | 米 | 6 | 300 | 1800
7 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 2 | 1160
8 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
X | 信访局全向合计（人民币：元） | [5 empty] | 27520
四十六、音河大桥岗
1 | 2/2.5电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜≥2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 800 | 5600
2 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 800 | 4800
3 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 300 | 13500
4 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 300 | 3600
5 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
6 | 一光一电收发器 | 光科视讯GK_1001E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 2 | 2300
7 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 项 | 3000 | 1 | 3000
F | 音河大桥岗合计（人民币：元） | [5 empty] | 33380
四十七、音河水库岗全向
1 | 人行道灯 | RX300-3-DH2920SL | 面罩规格：Φ300mm 面罩材质 玻璃； LED寿命：≥70000小时 | 套 | 1800 | 1 | 1800
2 | 灯杆 |  | 四棱杆，立杆高度2.5米，强度满足要求，表面热镀锌喷塑；立杆：∮200*200*5*2500， | 根 | 1500 | 1 | 1500
3 | 基础 |  | 拆除人形布道板及基层、人工挖基础1300mm*1300mm*1500mm土方（余土外运3公里）、预埋件安装、C30基础砼浇筑（商混）、布道板及基层恢复。 | 套 | 500 | 1 | 500
4 | 预埋件 |  | 地锚直径不小于20mm,长度不小600mm,基础面不小400*300；地锚规格：4-M20*800；300*4 | 个 | 200 | 1 | 200
5 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 280 | 12600
6 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 280 | 3360
7 | 顶管 |  | 拆除布道砖及基层、人工挖管沟土方、布道砖及基层恢复、穿线管采用Φ75PE管，管深度不小于600mm。 | 米 | 190 | 300 | 57000
8 | 手井 | 方形（公安交警字样） | 手井 方形结构构，表面采用高强度铸铁井盖，拆除人形布道板及基层、人工挖土方及回填、手井砌筑、布道板恢复。 | 个 | 1500 | 1 | 1500
9 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 290 | 2030
10 | 4/1.0电源线 | 康讯普联RVV4/1.0 | 绝缘护套，纯铜≥4*1.0㎜2 | 米 | 8 | 300 | 2400
11 | 3/1.0电源线 |  | 绝缘护套，纯铜≥3*1.0㎜2 | 米 | 7 | 240 | 1680
12 | 8芯2/1.5组合光电铠缆 | 康讯普联 8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 绝缘护套，纯铜≥8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 米 | 15 | 300 | 4500
13 | 一光四电光纤收发器 | 光科视讯GK_1004E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长不小于1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 3 | 3450
14 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于超6类室外专用网线 | 米 | 6 | 320 | 1920
15 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
17 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
X | 音河水库岗全向合计 | [5 empty] | 94020
四十八、保安一屯测速球机
1 | 球机电源 | 12V2A | DC12V2A电源适配器 | 个 | 120 | 1 | 120
2 | 2/2.5电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜≥2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 320 | 2240
3 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 320 | 1920
4 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
5 | 安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 项 | 3000 | 1 | 3000
X | 保安一屯测速球机合计 | [5 empty] | 7860
四十九、幼教中心
1 | 球机电源 | 12V2A | DC12V2A电源适配器 | 个 | 120 | 1 | 120
2 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 240 | 10800
3 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 240 | 2880
4 | 2/2.5电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜≥2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 320 | 2240
5 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 320 | 1920
6 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
7 | 安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 项 | 3000 | 1 | 3000
X | 幼教中心合计 | [5 empty] | 21540
五十、音河桥南信号灯球机
1 | 球机电源 | 12V2A | DC12V2A电源适配器 | 个 | 120 | 1 | 120
2 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 260 | 11700
3 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 260 | 3120
4 | 2/2.5电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜≥2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 300 | 2100
5 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于6类室外专用网线 | 米 | 6 | 300 | 1800
6 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
7 | 安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 项 | 3000 | 1 | 3000
X | 音河桥南信号灯球机合计 | [5 empty] | 22420
五十一、文明大街更换箭头灯组
1 | 满屏信号灯 |  |  | 组 | 120 | 30 | 3600
2 | 安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 项 | 3000 | 1 | 3000
X | 文明大街更换箭头灯组合计 | [5 empty] | 6600
五十二、宝山信号灯北、北反向
1 | 挖管施工 | 人工 | 挖沟施工 拆除人形布道砖及基层、人工挖沟、土方及回填、布道砖及基层恢复清运。 | 米 | 45 | 270 | 12150
2 | 套管 | 精华PE 2寸 | 2寸套管 2寸，材质：PE | 米 | 12 | 270 | 3240
3 | 手井 | 方形（公安交警字样） | 手井 方形结构构，表面采用高强度铸铁井盖，拆除人形布道板及基层、人工挖土方及回填、手井砌筑、布道板恢复。 | 个 | 1500 | 4 | 6000
4 | 电源线 | 康讯普联RVV2/2.5 | 绝缘护套，纯铜2*2.5mm²规格 | 米 | 7 | 290 | 2030
5 | 检测信号控制线 | 康讯普联RVV4/0.75 | 绝缘护套，纯铜4*0.75㎜2/pc规格 | 米 | 9 | 280 | 2520
6 | 8芯2/1.5组合光电铠缆 | 康讯普联 8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 绝缘护套，纯铜≥8*0.5㎜2+2*1.5㎜2 | 米 | 15 | 300 | 4500
7 | 一光四电光纤收发器 | 光科视讯GK_1004E | 千兆单模SFP 光纤收发单元，波长不小于1310nm，最大传输距离100km。 | 对 | 1150 | 3 | 3450
8 | 六类网线 | 安普室外六类 | 国标不低于超6类室外专用网线 | 米 | 6 | 280 | 1680
9 | 设备箱 | 路创430*330*220 | ≥430*330*220 | 个 | 580 | 1 | 580
11 | 设备安装施工费 | 人工 | 前期检查判断故障、机械举高车、电力施工、辅材及后期调试维修等 | 套 | 3000 | 1 | 3000
X | 宝山信号灯北、北反向合计 | [5 empty] | 39150
五十三、手井、硬件维修更换
1 | 手井盖 | 方形（公安交警字样） | 手井 方形结构构，表面采用高强度铸铁井盖。 | 个 | 420 | 30 | 12600
2 | 萤光系列900万抓拍单元 | DH-CP902-YG | 1、包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成； 2、图像分辨率不低于4096×2336，像素≥900万； 3、设备采用先进的图像融合技术，夜间不得使用白光爆闪灯或外加频闪灯（正常环境光路口，电警可仅采用下挂灯）； 4、传感器：GS-CMOS，1.1英寸，视频分辨率不低于4096×2336，抓图分辨率不低于4096×2336； 5、▲支持HTTP\RTSP\HTTPS\SSH端口修改功能；支持配合外接补光灯控制使用， 6、▲支持用户及服务检测扫描，包括用户状态、配置安全、登陆认证等，并会根据扫描结果进行优化建议提醒； 7、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置； 8、▲支持安全异常监测并进行报警输出设置功能，包括非法可执行程序尝试运行、会话ID暴力破解，Web路径暴力破解； 9、▲支持会话连接超限，并报警提示功能； 10、支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 11、支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 12、支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 13、▲支持非法登录监测并报警输出； 14、支持普通卡口/人员卡口模式切换； 15、支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 16、▲支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC 地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能； 17、支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 18、▲支持系统日志在线查询功能，查询时间及类型可设置，包括系统操作、配置操作、数据管理、事件操作、录像操作、用户管理、安全中心及全部等； 19、▲支持根据11个结果选择进行数据展示界面的自定义设置，包括序号、抓拍时间、事件类型、车道、车牌、车牌颜色、车速(km/h)、车身颜色、车辆类型、车标、全部； 20、支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等； 21、▲支持音视频加密密钥更新周期设置功能； 22、▲支持安全模块扫描，可检测并显示音视频加密传输、安全预警、可信保护、攻击防御等模块启用状态。 23、▲系统日志在线查询功能检查：支持系统日志在线查询功能，查询时间及类型可设置，包括系统操作、配置操作、数据管理、事件操作、录像操作、用户管理、安全中心及全部等。 24、▲用户及服务检测扫描功能检查：支持用户及服务检测扫描，包括用户状态、配置安全、登陆认证等，并会根据扫描结果进行优化建议提醒。 25、▲安全状态扫描功能检查：支持设备安全状态扫描，可一键扫描用户及服务检测、安全模块，并支持进度条显示扫描进度。 | 个 | 17200 | 7 | 120400
3 | 1200万像素1.1英寸25mm F1.4定焦镜头 | OPT-110C25M-A | 1、像面尺寸：≥1.1英寸； 2、镜头焦距：≥25mm； 3、镜头像素：≥1200W； 4、光学总长：98.10 mm±0.3(In air)； 5、机械后焦：Near: 14.14 mm±0.1 (In air)Far:12.89±0.1 (In air)； | 个 | 1400 | 7 | 9800
4 | 四合一萤光补光灯 | DH-ITALF-300AG-F | 1、集成LED和气体放电光源 ； 2、支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； 3、支持LED亮度等级0~99级可调； 4、LED光源色温：3000K~6500K； 5、支持通过光敏进行红外和白光切换； 6、▲支持滤光片未启用情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积≤5%； 7、支持LED频闪熄灭时，叶片自动切换成白光模式； 8、在距离补光灯≥20米处，LED频闪亮度等级20级时，中心光斑的照度≤40lx； 9、支持在白光模式下触发氙气爆闪时，LED爆闪不闪光； 10、具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告； 11、▲眩光阈值增量(TI)值TI≤2%； 12、▲氙气灯爆闪持续时间≥250μs，LED爆闪持续时间≥1ms； 13、支持在红外模式下气体放电爆闪时，LED爆闪同步闪光； 14、▲要求具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，符合0类危险要求； | 台 | 4400 | 6 | 26400
5 | 终端机 |  | 1、处理器：≥I5-12500 ★2、主板：Intel≥670芯片组； （提供彩页或官网截图并加盖公章） 3、内存：≥8G DDR4 SDRAM； 4、内存插槽：≥2个DDR4插槽； 5、硬盘：≥512GSSD固态；支持双硬盘 6、声卡：集成、支持5.1声道； 7、扩展：≥1个 PCIe x1 插槽；1个 PCIe x16 插槽；2个M.2插槽； 8、显卡：≥集成显卡； 9、网卡：集成千兆以太网卡； 10、接口：USB 接口不低于8个（满足前置4个USB 3.2或以上） 11、端口：≥1个HDMI接口；1个电源连接器接口；1个RJ-45接口；1个VGA接口； 12、同传和还原：出厂自带BIOS版还原，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度2.5GB/分钟或以上）、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用；提供截图证明并加盖公章。 13、键鼠：有线USB键盘鼠标 ★14、机箱：＞15L；音频接口≤3个（1 个耳机/麦克风插孔组合模块；1 个音频线路输入端口；1 个音频线路输出端口；）（提供彩页或官网截图并加盖公章） 15、电源：原厂标配≥180W高效电源；为方便后续扩展支持500W高效电源（提供彩页或官网截图并加盖公章） 16、显示器：≥21.5寸高清显示器 17、系统：出厂预装正版Windows11home64操作系统 18、保修：三年整机免费保修 19、提供合法来源渠道证明及售后服务承诺函。 | 台 | 5200 | 1 | 5200
6 | 4路智能终端管理盒(2T)(GPS) | DH-ITSE0400-TA-N02 | 1、内置≥8个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式码流支持≥180Mbps，卡口合成模式码流支持≥100Mbps； 2、支持同时对接4个屏幕，支持按通道设置对应的屏号，支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上； 3、支持将屏幕划分为6个区域，各区域可独立配置数据类型、每页停留时间、显示风格，移动速度，字体颜色，字体大小，叠加元素； 4、支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色； 5、支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式； 6、支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤； 7、支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、有车占道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货； 8、设备首次登陆时进行初始化设置密码，初始化完成后通过正确的用户名密码登陆设备； 9、可添加IP摄像机≥4路，支持网络高清视频和图片同时接入， 总码率≥100Mbps； 10、支持将1/2/3/4张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑边； 11、支持超速检测和欠速检测。可分别设定高限速和低限速值； 12、▲违法图片支持类型：交通抛洒物；行人事件；左转不礼让直行；大弯小转；车辆排队加塞；右转不礼让横向直行；右转不礼让直行行人；不按规定使用远光灯；禁货；行人卡口；非机动车占道； B类违法停车； C类违法停车； D类违法停车；非机动车超载；未戴安全头盔；出店经营；机动车违停；非机动车违停；流动摊贩；禁止通行；未按规定依次通行；交通滞留；非机动车装载伞具；违法倒车； 13、▲违法图片支持类型：未与前车保持安全距离；飙车；车牌污损；非机动车闯红灯；道路安全预警;交通事故；占用应急车道；不按规则使用转向灯；非机动车逆行；非机动车越线停车；手动抓拍；施工；路障；火焰检测；烟雾报警；区域入侵；门前（三包）脏乱；垃圾桶满溢；违规撑伞；暴露垃圾； 14、▲前端码流展示功能检查：支持预览界面视频流通道展示相机IP与实时码流大小 | 个 | 5200 | 4 | 20800
X | 手井、硬件维修更换合计（人民币：元） | [5 empty] | 195200
AA | 系統总造价统计合计（人民币：元） | [5 empty] | 1927950