一、设备清单及技术参数要求
	一、教学设备

	序号
	设备名称
	功能参数
	数量
	单位
	备注

	1
	学生课桌椅
	▲1.桌面规格：600mm×400mm×18mm采用中纤板基材PP注塑软封边一次成型，桌面正前方设一根文具槽，长230mm，宽度30mm，凹陷10mm±5mm，桌面靠胸部位置直边，人性化设计，美观大方，边缘平整圆滑，美观坚固，为E0级环保材质。
●2.书箱要求：材质采用铁板一体拉伸成型，抗压、耐磨、耐冲击，尺寸长450深300高150mm。
▲3.桌钢架：采用优质冷轧高频焊管，地脚管采用不小于30mm×60mm×1.5mm椭圆管，立柱采用不小于60mmx30mmx1.2mm椭圆管，升降管采用不小于50mm×20mm×1.2mm椭圆管，桌脚连档采用不小于20×50×1.2mm椭圆管。表面涂装：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。
课桌结构功能：采用螺丝升降方式调节；
脚套：采用PP塑料注塑成型脚套，匹配地脚管。
▲4.座靠背：采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，全新料一体射出成型。椅面：座板宽410*深度420*厚度12mm，靠背宽度410*高度360*厚度12mm，座椅、背板采用采用优质改性PP塑料一次成型，座背板带多个透气孔。座板采用弧形加凹型设计，符合人体工程学；背板采用弧形设计符合人体工程学，贴合背部，靠背四周倒圆角，整体美观，不刮手；
	1365
	套
	课桌：长600mm*宽400mm*厚18mm，高670mm-790mm。
课椅：座垫：长410mm*宽420mm,靠背：长410mm*宽360mm，坐高380mm-460mm。

学生课桌椅为核心产品

	2
	教师办公桌
	办公桌：1400*700*760

▲1、基材：采用E0级中密度板，经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,符合GB/T 39600-2021室内装饰装修材料要求，材料不会变形、不生虫，不带有害气体。

●2、油漆：环保聚酯漆，底漆采用优质PE底漆，面漆采用优质PU全封闭涂装环保油漆涂层，苯含量＜0.02%，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐温度达到特级标准。可长期保持漆面效果。

●3、五金件：全部采用国际通用“32”系列连件。

▲4、办公桌为E0级环保材质。（提供第三方检验机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告）
	20
	张
	办公桌：1400*700*760

	3
	办公椅
	办公椅：640*670*1050

●1.海绵:采用优质50#高密度、回弹性强、不变形、软硬适中、坐感舒适的成型海绵；
2.面料:黑色环保皮,皮面光泽度好;
3.实木脚架和扶手

▲4.办公椅为E0级环保材质.（提供第三方检验机构出具带有CMA或CNAS标识的检测报告）
	20
	张
	办公椅：640*670*1050

	4
	会议桌
	规格:7000*2000*760

1.面料:采用优质0.6mm厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色线条拼合细密，木材干燥至低于12%的含水率。
2.基材:采用优质环保密度板,经防虫、防腐化学处理，实木封边，各项技术指标均达国家标准。
3.油漆：采用优质环保水性漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。水性漆经检验符合国家《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。
4.五金：采用优质五金配件。

●5.会议桌为E1级环保材质。
	1
	套
	7000*2000*760

	5
	主席台桌
	规格:2100*600*760

1.面料:采用优质0.6mm厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色线条拼合细密，木材干燥至低于12%的含水率。
2.基材:采用优质环保密度板,经防虫、防腐化学处理，实木封边，各项技术指标均达国家标准。
3.油漆：采用优质环保水性漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。水性漆经检验符合国家《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。
4.五金：采用优质五金配件。

●5.主席台桌为E1级环保材质。
	3
	张
	2100*600*760

	6
	椅子
	办公椅450*670*1120
1.海绵:采用优质50#高密度、回弹性强、不变形、软硬适中、坐感舒适的成型海绵；
2.面料:黑色环保皮,皮面光泽度好;
3.实木脚架和扶手.

●4.椅子为E1级环保材质。
	40
	把
	450*670*1120

	7
	文件柜
	规格800*400*2000

1、基材：采用E1级中密度板贴木皮，经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,符合GB18580-2001室内装饰装修材料要求，材料不会变形、不生虫，不带有害气体。

2、油漆：环保聚酯漆，底漆采用优质PE底漆，面漆采用优质PU全封闭涂装环保油漆涂层，苯含量＜0.02%，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐温度达到特级标准。可长期保持漆面效果。

3、五金件：全部采用国际通用“32”系列连件.

●4.文件柜为E1级环保材质。
	5
	套
	800*400*2000

	8
	三人位沙发+单人位沙发
	规格:三人位：2050*920*900
单人位：1160*920*900

1、面料：进口环保西皮软包，皮面柔软、透气性好，防虫、不褪色。

2、海绵：采用密度大于30#以上海绵，并加蓬绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。
	1
	套
	三人位：2050*920*900
单人位：1160*920*900

	9
	三人位沙发
	1、面料：进口环保西皮软包，皮面柔软、透气性好，防虫、不褪色。

2、海绵：采用密度大于30#以上海绵，并加蓬绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。
	11
	套
	单三人

	10
	单人位沙发
	1、面料：进口环保西皮软包，皮面柔软、透气性好，防虫、不褪色。

2、海绵：采用密度大于30#以上海绵，并加蓬绵，软硬适中，回弹性能好，不变形。
	2
	套
	单人位

	11
	茶几
	实木茶几,胡桃木,所有板材经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性强、符合国际环保E1级标准；采用优质五金配件
	5
	套
	

	12
	茶吧台
	规格1200*400*800

1、基材：采用E1级中密度板贴木皮，经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,符合GB18580-2001室内装饰装修材料要求，材料不会变形、不生虫，不带有害气体。

2、油漆：环保聚酯漆，底漆采用优质PE底漆，面漆采用优质PU全封闭涂装环保油漆涂层，苯含量＜0.02%，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐温度达到特级标准。可长期保持漆面效果。

3、五金件：全部采用国际通用“32”系列连件,带抽屉,储物柜。
	5
	套
	

	13
	创客室六边形桌
	钢木结构，方管钢脚，口子型钢脚，方管作横梁拉杆，钢管表面静电喷塑高温烘烤处理，台面采用E1级颗粒板，板材截面使用高温机器封边，边条圆润光滑。六边型，边长尺寸：≥700mm
	9
	套
	

	14
	创客室椅子
	1.规格：≥φ300mm×440mm。
2.凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。
3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥1.5mm。
支持调节凳子高度，升降≥50mm。
4.钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。
5.脚垫：塑胶材质，采用PP加纤维制实心倒勾式一体注塑成型，防水防滑。
	55
	套
	椅子：460*550*925

	15
	书包柜（磁碰式）
	规格:900*400*1000(9门),1260*400*1000(12门)每个教室5组9门+1组12门;

1、整体采用0.7mm冷轧钢板,粉末静电喷涂,具有防火、防腐且耐磨、其表面粉末更是无毒、无味、经过欧盟ROHS标准执行。

2、钣金大型设备，复合模具，专用工具夹，产品加工过程不落地。

3、零部件一次冲切完成，精度高、通用性强。

4、焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑采用全自动喷涂流水线。

5、开关门采用磁吸门，磁头吸附固定，不易晃动柜板产生噪音，不锈钢材质，防腐防锈。
	24
	套
	900*400*1000(9门),1260*400*1000(12门)每个教室5组9门+1组12门

	16
	钢制讲台
	钢制讲台1100*700*1050;原木色版面,白色钢制桌面,根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。

材料：主体采用优质冷轧钢板（1.2-1.5mm)
表面处理：酸洗、磷化、静电喷塑
工艺：经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷塑等工序制作,边缘光滑，无棱角处理。

●1、主体采用国标1.2冷轧钢板+高档射线木纹环保颗粒板精制而成，内附安全锁；
2、讲台桌面材质为高档射线木纹环保木板，采用平面设计；
3、讲台设计隐藏式抽屉，按压弹出方便顺滑，可放置鼠标、键盘、粉笔、激光笔等；
4、整体造型设计采用三面环抱式设计，有效防止物品滑落，整体采用圆弧设计；
5、下柜设有一层置物板，可放置老师物品，左侧设有主机柜并预留电脑主机开关门，无需打开箱体的情况下也能正常开关操作电脑主机；门冲有散热孔，方便散热。整个下柜可作为储物柜使用；
6、集成：USB输入口2个、VGA输入口1个、RJ45输入口1个、麦克风输入口1个、VIDEO输入口1个、电脑音频输入口1个；可存放数码展台、计算机、录像机、功放机、音箱、中央控制系统、无线话筒等设备，内设笔记本接口有220电源插座孔、VGA、USB、网线孔、麦克风孔、音视频孔、VIDEO孔。
	25
	套
	1100*700*1050

	17
	多功能会议室联排椅子
	产品尺寸：总宽：665mm；总深：760mm(座包打开)；总高：1000mm；座高：450mm；座深：460mm；座内宽：505mm；扶手高：600mm；扶手宽：80mm；写字板高：590mm；全深(展开写字板/中途)：890mm；行距要求：900mm（正负偏差：±5-10mm）
功能特点：1，高级礼堂椅：为会议、礼堂、报告厅及歌剧院等场所设计的软体沙发类高级礼堂椅，提供单人位或多人位选择，满足不同空间需求。
2，风格：简约设计风格，整体线条简洁流畅，符合人体工程学原理，确保座感舒适。座椅采用高档柔性面料和高密度超软PU冷发泡定型海绵，外观饱满，精致大方。安装与维修便捷，并可配备号码牌、行码牌及杯架等实用配件。
▲3，礼堂椅执行标准：QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》标准，甲醛检测值≤0.120mg/㎡h，HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》。所有五金件经过除油、除锈、酸洗、中和、表调、磷化等多道工序处理，并采用静电喷涂灰白桔纹环氧型树脂粉末涂料，经200℃高温固化，确保塑膜的光泽度、附着力、硬度及耐冲力均达到标准，表面波纹均匀一致。
4，海绵：座/背海绵采用高密度聚氨酯(PU)定型海绵，采用先进的高压冷固发泡一体成型工艺制成，“海绵”密度45-60kg/m³，高密度回弹不易变形。

5，背外观尺寸≥485*700*110mm,座外观尺寸≥460*500*130mm，座背全人机弧形设计，缓解腰臀部疲惫。背内板采用环保优质多层硬木成型板，单板经胶粘剂胶合而成，结构稳定、强度高、不易开裂变形。座/背外板采用环保优质多层实木成型板，常规厚度15mm，背外观尺寸≥500*755*15mm,座外观尺寸≥430*460*15mm，表面压木皮，经高周波高压制成，承托力强，抗变形。

6，表面处理：高级绿色环保聚氨酯漆，五底三面油漆工艺，底漆为不饱和聚脂漆(PE)，面漆为双成份聚胺脂漆(PU)，漆膜硬度达2H-3H之间，附着性强，涂膜强韧，硬度高，光泽度高，耐水，耐磨，耐撞，耐热性好，可长期保持表面光亮效果。

7，面料采用耐磨麻绒面料，软硬适中，绒线柔软亲肤，易于打理，长时间使用无断裂、不起球、不褪色。

结构采用（T1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。

8，扶手框和底脚板采用优质冷轧钢板(T2.0mm)，脚管采用优质方管(80x40xT2.0mm)，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锔塑化。钢铁扶手框和底脚用螺丝紧固成型。采用"T"型结构，

9，冷轧钢站脚尺寸：站脚总高：600mm,总宽435mm，侧面站脚宽度80mm；地脚掌呈鸭嘴型，脚掌长：310mm；宽67mm，高度245mm,两个螺丝孔进行直角形结构设计，强力支撑，脚掌前螺丝与后螺丝孔距为：245mm，外圈边缘距离阶梯建议：20mm；公差±5mm。

10，冷轧钢脚架顶端与上扶手框链接位尺寸：高575mm，总长：425mm；公差±5mm。冷轧钢站脚无毛剌，无焊接，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。

11，扶手面采用进口橡木或榉木，经6次油漆工艺精制而成，2遍抛光打磨、2遍PU聚氨酯底漆、2遍PU聚氨酯面漆喷涂饰面，表面流畅性弧面设计。

12，扶手面尺寸：80*435*25mm（正负偏差：±5-10mm）采用三聚氰胺板写字板，四周PU封边；或黑色PP塑料写字板。配置实心铁旋转支架，旋转无声，写字板收藏于扶手脚内。

13，写字板尺寸：230*270*15mm（正负偏差：±5-10mm）采用高强度拉簧回复机构+阻尼缓冲装置，确保座椅翻起时平稳顺畅，配备橡胶垫防撞降噪使噪音，回复缓慢无冲击性撞击。材质由优质冷轧钢制成，经精密加工和表面处理（静电防氧化喷涂），具备耐磨性、耐腐蚀性和抗疲劳性能。

14，座椅结构：铝合金挂耳采用铝合金一体压铸成型,结构两侧受力,座包在外力作用与背相碰撞时,受力点集中于座包两侧的角码而非海绵部分，结构稳固。
	220
	套
	665*760*1000

	18
	密集档案柜
	规格:2400*900*560

1.基材:钢制6层层板，双面存储，单层间距330-337mm，单组净宽850mm，单侧净深258mm，各项技术指标均达国家标准。，各项技术指标均达国家标准。
2.油漆：采用优质环保水性漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。水性漆经检验符合国家《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。
3五金：采用优质五金配件。
	6
	张
	2400*900*560

	19
	地埋式篮球架
	尺寸：180*180*3050

地埋式篮球架材质工艺说明：
1.主体结构材质：
立柱：采用高强度Q235或Q345钢材，壁厚≥3.5mm，经过酸洗磷化+静电喷涂处理，防锈耐候，抗冲击性强。篮板支撑臂：方管/圆管钢结构，表面热镀锌或喷塑处理，确保长期户外使用不生锈。
预埋件：整体式混凝土预埋箱（钢板厚度≥5mm），内部填充C30以上混凝土，增强稳定性，抗风抗震。

2.篮板材质
工艺：四边磨边处理，边缘包覆ABS防护胶条，防止碎裂风险。
复合篮板：SMC高分子材料（玻璃纤维增强塑料），重量轻、耐候性强，适合社区或学校使用。
3.篮筐及篮网
篮筐（篮圈）：
Φ18mm实心圆钢，直径45cm，表面热浸镀锌或喷塑防锈。
内部配置高强度弹簧减震系统，支持NBA标准扣篮（静态承重≥300kg）。
篮网：聚酯纤维或尼龙材质，防紫外线、抗老化，符合比赛标准（12股或24股编织）。
4.地埋安装工艺
预埋深度：≥60cm（标准款）或≥80cm（专业比赛款），确保抗风稳固。
混凝土浇筑：采用C30及以上标号混凝土，预埋箱与地脚螺栓焊接固定，避免松动。
调平装置：配备水平调节底座，适应不平整地面。
5.表面处理工艺
防锈处理：
钢材经过热镀锌（锌层≥80μm），耐盐雾、耐酸碱，适应户外恶劣环境。
6.颜色定制：支持RAL国际色卡定制，常见为深蓝、橙红、墨绿等运动风格配色（成交后由采购人选定颜色）。

▲7.篮球架防撞软包

材料：新型树脂棉软包

软包高度：不低于1.8M，固定不可拆卸。
	1
	对
	180*180*3050

	20
	移动式篮球架
	1.篮板尺寸122*82cm,篮架底座120*70*19CM;主杆管径86MM加粗,升降高度2.4-3.05M;

2.篮板材质PC篮板+PE护边;高强度PE底座;手拉升降;

▲3.篮球架防撞软包

材料：新型树脂棉软包

软包范围包括底座和主杆，底座全部软包，主杆软包高度不低于1.8M。固定不可拆卸。
	1
	对
	小号可移动

	21
	磁性黑板
	颜色：墨绿色
尺寸：4000mm×1215mm。
板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，厚度≥0.3mm，光泽度≤12光泽单位；板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。
衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。
背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度。
●覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业(提供证明文件），确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.025mg/L，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。
边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，规格47㎜×20㎜，壁厚≥1.2mm，型腔结构，增加板体挺度，教学板面采用槽内镶嵌、全包式结构。
包角：采用高强度、抗老化ABS工程塑料注塑成型。≥R15的圆角，无尖角毛刺。
安装：L形钢制安装件，隐形安装、无外露挂接件，符合GB21027-2007《学生用品的安全通用要求》。
	29
	块
	

	22
	办公桌子
	科学实验室教师用讲桌+椅子,材质为实木。
	1
	套
	

	23
	乒乓球桌
	2740*1525*760,密度纤维板,带器具
	3
	套
	

	24
	立柜式空调
	▲1、立柜式空调,大3P,国家能效等级一级,配备大风口、智能自清洁功能，静音，能快速冷暖。

制冷量≥7210W,制冷功率≥1970W。

制热量≥9660W,制热功率≥2950W。

▲2、双排冷凝器

配备电子膨胀阀

室内机噪音≤47dB
无风感/柔风,采用变频技术，节能省电，要求为国内一线品牌，整机保修6年。

3、304不锈钢支架安装：使用支架须有保险公司关于外挂机架的安全性承保。
	42
	台
	（32间教室)，立柜式空调为核心产品。

	25
	壁挂式空调
	▲1、壁挂式空调,2P,国家能效等级一级,智能调节，自清洁，独立除湿。

制冷量≥4600W,制冷功率≥1220W。

制热量≥6300W,制热功率≥1690W。

▲2、双排冷凝器

配备电子膨胀阀

室内机噪音≤45dB

柔风,采用变频技术，节能省电，要求为国内一线品牌，整机保修6年。

3、304不锈钢支架安装：使用支架须有保险公司关于外挂机架的安全性承保。
	21
	台
	8台办公室,食堂2间,门卫室1台,5楼10台。壁挂式空调为核心产品。

	26
	冰箱
	500-549L双开门,一级能效,变频,带LED显示,除菌,净味,双循环
	1
	台
	

	二、消防设备

	序号
	设备名称
	功能参数
	数量
	单位
	

	1
	灭火药剂
	七氟丙烷HFC-227ea灭火药剂
	180
	公斤
	

	2
	90L灭火剂瓶组（4.2MPa）
	90L灭火剂瓶组（4.2MPa）
	2
	瓶组
	

	3
	线缆线管辅材
	1.报警及气体灭火线缆线管辅材；
2.消防信号线ZR-RVS2*1.5mm(200米)；
3.消防电源线ZR-RVS2*1.5mm(200米)；
4.KBG20防火镀锌管（100米，含直接、锁母等）；
	1
	项
	

	4
	消防水带
	13-65-25规格，用于输送消防用水
	8
	米
	

	5
	消防水枪
	65型铜杆铜芯,可有效控制水流，用于灭火
	2
	套
	

	6
	消防服套装（02式）
	3C认证消防服,消防员灭火防护服、消防裤、消防腰带、消防手套、消防头盔、消防靴，具有防火、隔热等功能
	2
	套
	

	7
	消防斧（中号）
	用于破拆障碍物等
	2
	套
	

	8
	消防锹
	钢锹材质，可用于铲沙等灭火辅助工作
	2
	套
	

	9
	消防钩
	用于救援和清理障碍物
	1
	套
	

	10
	灭火毯
	1.5米规格，用于扑灭小型火灾或覆盖火源
	3
	套
	

	11
	过滤式消防自救呼吸器
	30分钟有效防护时间，用于火灾逃生时呼吸防护
	2
	套
	

	12
	六合一强光手电
	具有强光照明等多种功能，用于火场照明和搜索
	2
	个
	

	13
	逃生绳
	16mm，带钢丝，用于火灾逃生
	2
	根
	

	14
	消火栓扳手
	1.3kg，用于开启和关闭消火栓
	2
	把
	

	15
	喊话器
	用于火灾现场指挥和疏散人群
	1
	个
	

	16
	微型消防站柜
	1.8米*1.2米，用于存放消防器材
	1
	套
	

	17
	消防水桶
	半圆加厚，用于收集和储存水源
	2
	个
	

	18
	防撞移动拒马护栏
	26000*500*900
	1
	套
	

	三、创客教室

	序号
	设备名称
	功能参数
	数量
	单位
	备注

	1
	图形化编程小车任务赛
	产品重量：105g，不含拓展
输入电压：3.7VDC锂电池
工作电压：5V
电池容量：500mah
充电电压：5V
主控型号：Atmega328P
车载传感器：光敏传感器、超声波测距、循迹、颜色识别
车载执行器：RGB彩灯、蜂鸣器、电机
电机转速：60rpm
循迹数量：4路
超声波感应角度：＜15度
超声波探测距离：2cm-400cm
编程方式：图形化编程、ArduinoIDE
通讯接口：ype-CUSB
是否支持拓展：支持
	12
	个
	需要场地，以图形化编程为基础，结合湘西州本土化特色，用实物形式展现，增强趣味性和可玩性。

	2
	绝地风暴”太空资源争夺对抗赛（团体）
	1、控制器：芯片为32位处理器，控制器为集成式控制器，包含：2个闭环电机（工作电压5V，空载转速200±10rpm），3路指示灯，1个扬声器，780mAh锂电池，蓝牙。控制器上有3个按键，既可以实现控制器的开关机，也可以控制电机的正反转与停止。
2、编程器
手持式编程板，内置蜂鸣器与蓝牙。共有72个按键，可发出100多种指令，包含前进、后退、循环、巡线等指令。编程板与控制器连接后，可完成编写程序、调试、遥控等多种不同任务。
3、传感器
集成五灰度传感器1个：其工作电压5V，5路灰度传感器，可实现巡线等功能
4、结构件（含传动件）
结构件设计比例基于标准的10毫米积木，拼插式搭建方式，无螺丝搭建设计；结构件数量不少于135个，结构件种类不少于29种。
5、传动件
3种6个齿轮，包含：36锥直齿轮2个，8齿直齿轮2个，24齿直齿轮2个。
	12
	个
	需要场地，2V2对战形式，红蓝对抗赛，需要学生战略战术的安排，默契配合。

	3
	AR实物编程挑战赛
	课程以AR技术为基础，将计算机虚拟3D影像与现实环境结合，打造创新课堂，使知识变为立体化、场景化，学生身临其境地探索学习。课程注重学生价值观与数字素养的培养，内容涵盖编程知识、计算思维、社会人文等。锻炼思维和逻辑，提高解决问题的能力，增强综合素养。
套装内容:教学地图*18；磁吸板*1；编程卡片*97。
适用年级:1~2年级
课程详情:4个主题，一周1课时，共计16课时。
场地要求:基础功能教室，配1块大屏，配1部智能手机。
备注:需随套装配置教学平台、教学资源、电子教案等内容。
	10
	个
	无需场地

	4
	平板
	教师授课用平板

尺寸：≥11英寸

存储容量：12GB+256GB

CPU：处理器性能不低于高通骁龙8系列或华为麒麟9000系列或联发科天玑9000系列。
分辨率：≥2800×1840
触摸屏类型：电容屏

接口类型：Type-C
	1
	台
	

	5
	太空探索实物编程普及赛
	1.产品形态：模仿恐龙的形态，配上柔和的蓝色。
2.需配备不低于两种场景套件：场景套件由小块拼接而成，支持可变拼接。
3.电子模块：
电机工作电压范围：3-6V
内含OID读码处理器运算处理芯片
传感器：红外探测传感器、喇叭。
4.套件功能
需支持实物编程：思考路线-指令拼图-读取指令-执行指令。
5.STEAM跨学科学习
交通知识：常见交通知识。
太空知识：太空星球知识。
自主寻迹：OID坐标定位及自主调整。

6.课程：配备≥16课时的机器人和编程课程。
7.一体化指令：指令与执行之间采用方式不超过一种。
	5
	个
	无需场地

	6
	操作桌
	学生操作桌
	1
	张
	

	7
	多轴无人机个人飞行挑战赛
	1、飞行机器人类型：四轴无人机。
2、电机：飞行机器人采用空心杯电机，轴距125-130毫米。
3、桨叶：桨叶直径72-78毫米。
4、重量：无人机重量80-120克（带电池）。
5、传感器：每台飞行机器人允许使用的传感器种类、数量不限。
6、电源：飞行机器人电池电压不大于5V，电池容量不大于1150mAh。
	10
	个
	需要场地，学生在最短时间穿越飞行所有障碍，得分最高用时最短获胜，可多人使用一套场地。

	8
	多轴无人机双人任务赛（团体）
	1.采用空心杯电机，轴距为65毫米（正负误差2毫米）。
2.桨叶直径31毫米（正负误差2毫米）。
3.动力电池标称电压不大于3.8伏（1S）、容量不大于
300毫安时。
4.无人机重量不大于25克（不带电池）。
	6
	个
	需要场地，双人赛，任何一人发挥失常就难取得成绩，需要双人刻苦的训练和默契的配合。可多人使用一套场地。

	9
	学生课桌
	6人位长方形课桌,E1级颗粒板
	6
	张
	

	10
	学生椅子
	学生座椅
	36
	张
	

	四、学科设备教具

	1、科学准备室清单

	序号
	设备名称
	功能参数
	数量
	单位
	备注

	1.1一般

	1
	打孔器
	1．产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于
HRC55；四件套，穿孔管外径6mm、8mm、10mm，壁厚1mm冷拔
无缝钢管；配一支带柄金属通扦，直径2.8mm碳素钢丝制成；

2．空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；

3．空管与手柄,焊接牢固，使用中不得脱柄。

4．仪器表面色泽光亮，防锈性能好。
	1
	套
	

	2
	打气筒
	1．工作气压≥6×105Pa；

2．打气筒底座、管体、贮气罐、底嘴、胶管各联接部分应有良好的密封性，不漏气；

3．手柄应有足够的机械强度，在1470N静负荷作用下不应断裂或弯曲；

4．推杆与手柄的联接应牢固可靠，在施加980N的拉伸负荷作用时，不应脱落；

5．贮气罐型打气筒的单向阀应有良好的逆止性能；

6．贮气罐型打气筒的贮气罐应安装牢固可靠，并有足够的安全保证；

7．外观部分不允许有毛刺、锐角、飞边及划伤等缺陷；处理的表面不允许有露底、脱落、锈蚀等其
它显著缺陷；未处理的表面不允许有锈蚀、裂纹等其它显著缺陷。
	10
	个
	

	3
	仪器车
	1．规格尺寸不小于：≥600mm×400mm×800mm；

2．仪器车额定
载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；

3．采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护栏，护栏高度不低于30mm；

4．车架用直径不小于Φ30mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm；

5．万向轮部件的车轮直径应不小于50mm，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象；车轮材料为钢材，轮缘材料为橡胶；四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm；应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。

6．车轮有制动装置。
	2
	辆
	

	4
	生物显微镜
	1．产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成；

2．除调焦手轮和镜片外，整体采用金属材料制造；3．放大倍率：≥640×；

4．消色差物镜：10×、40×、4×;
5．单目45°,斜筒，可360°旋转；

6．惠更斯目镜：12．5或16×,广角：10×；

7．反光镜一面为平面，一面为凹面；反光镜直径为
50mm；

8．粗动调焦范围为23mm，微动调焦范围1.8～2．2mm；

9．移动尺：纵向调节范围：≥25mm，横向调节范围：≥50mm；游标读数精度：0.1mm。
	1
	台
	

	5
	生物显微演示装置
	1．10倍、40倍或更高放大倍数的光学显微镜，
	1
	套
	

	6
	学生显微镜
	200X
	23
	台
	

	7
	放大镜
	1．由凸透镜、透镜框及手柄组成；

2．凸透镜直径不小于Φ40mm，放大倍率大于：5×,放大倍数误差不大于8%；

3．透镜应无明显条纹；不允许有直径大于0.5mm气泡；

4．透镜框应能牢靠地夹持透镜；透镜表面低于透镜框所形成的平面；

5．成像要求清晰，在F550焦距仪上通过放大镜镜片，应能观看到玻罗板刻线的像，且能看到不少于3对刻线；

6．透镜的2/3有效通光孔径范围内，不允许有大于
0.5mm的气泡和明显的条纹及划痕；

7．镜框材质不能用再生材料制作。
	60
	个
	

	8
	放大镜
	1．由凸透镜、透镜框及手柄组成；

2．凸透镜直径不小于Φ40mm，放大倍率大于：3×,放大倍数误差不大于8%；

3．透镜应无明显条纹；不允许有直径大于0.5mm气泡；

4．透镜框应能牢靠地夹持透镜；透镜表面低于透镜框所形成的平面；

5．成像要求清晰，在F550焦距仪上通过放大镜镜片，应能观看到玻罗板刻线的像，且能看到不少于3对刻线；

6．透镜的2/3有效通光孔径范围内，不允许有大于
0.5mm的气泡和明显的条纹及划痕；

7．镜框材质不能用再生材料制作。
	60
	个
	

	9
	天文望远镜
	1．口径80mm～150mm；折射或反射式；

2．配寻星镜、转角镜、太阳投影屏和投影屏连接杆；3．配8mm～40mm长、短不同焦距的目镜3个～4个；
	1
	套
	

	10
	酒精喷灯
	1．实验室常用工具，供中小学理化实验进行弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，温度可达800-1000℃以上，结构为座式；

2．有壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆等部分；

3．壶体容积不得小于300mL，使用时在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒
钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止；

4．壶体焊缝紧密，不得漏洒酒精和漏气；

5．喷管各焊接处用银铜料焊接，不得因喷火燃烧而熔化焊接处；

6．材质：铜制。
	1
	个
	

	11
	电加热器
	1.工作电源：AC220V50Hz；

2.额定功率：1000W；

3.有恒温控制，内置可控硅无级调温；

4.外型尺寸：190mm×190mm×60mm。
	1
	台
	

	12
	电冰箱
	1．适用范围：适用于实验室设备，制取低温物品，保存生化制剂；
2．双门有效容积大于150L；

3．经过质量认证及环境认证；

4．符合中华人民共和国机械工业部标准《电冰箱基本性能测试方法》JB3633-84的规定及GB/T8059．2的要求；

5．其他：符合教育部标准JY0001-2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求；

6．交收检验按JY0002-2003标准的有关要求执行，有3C认证标志；

7．标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。
	1
	台
	

	13
	小冰箱
	一级节能
	1
	台
	

	14
	电烤箱
	30L。
	1
	台
	

	15
	保温箱
	≥20L医用保温箱标准。
	1
	台
	

	16
	听诊器
	1．听诊器传音清晰，扁形听诊头的上膜片不应松动；

2．耳环弹簧片应用弹簧钢制成，弹力应适宜，弹性应良好；

3．三通导管总长为480mm～580mm；

4．扁形听诊头内腔不得有裂痕、砂眼，听诊器

各部的外型应对称，不得有裂纹，凹陷和镀层脱落及焊接处残留、堆积现象。
	12
	个
	

	17
	手持移动灯
	6V，4AH密封铅酸蓄电池，完备的充电保护电路；具有高亮度LED点光源和平行光源。
	1
	支
	

	18
	水槽
	1．水槽里口尺寸：250×180×100mm，壁厚≥2mm，上下梯度≤3mm，四周圆角R≤5mm。附集气架，上面可排列两个125mL的集气瓶，集气瓶与槽底的距离为25～30mm；
2．槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤2mm；
3．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃);
4．水槽及集气架应能在高度1m处自由下落于水泥地面时不碎裂；
	23
	个
	

	1.2支架

	1
	方座支架
	1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成；

2．方座支架的底座尺寸为210mm×135mm，立杆直径为Φ12mm，立杆长度600mm，底座和立杆表面应作防锈处理；质量大于1.5kg；

3．大铁环内径Φ90mm，柄长125mm；小铁环内径Φ
50mm，柄长105mm，环上开口中心与环柄成120°±5°夹角，开口宽20mm；烧瓶夹闭合间隙＜0.1mm，最大开口≥35mm，杆径Φ10mm；

4．放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm。
	23
	套
	

	2
	三脚架
	1．采用碳钢制造，表面经酸洗，磷化后喷塑；

2．三脚均布，高度不小于156mm，三脚内接圆直径不小于120mm，上支承环平整，直径不小于100mm，三脚及支承环钢材直径不小于6mm；

3．三只脚与铁环焊接紧固，焊点光滑、平整，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。
	23
	个
	

	3
	试管架
	1、试管架为组装式，由底板1块、立杆4支、挡板1块组成。
2、试管架用工程PP塑料制作，防腐性好。
3、底座正面应有8个凹孔，8个凸柱。4角有4个固定立杆孔，外形尺寸不小于245X145X14mm，摆放平稳。
4、立杆用优质PP材料制作，直径不小于14mm，有效高度不小于68mm，一端插入底座，另一端插入挡板应结实坚固，无歪扭现象。
5、挡板用优质PP材料制作，规格尺寸不小于245X145X8mm，正面有16个直径不小于34mm的孔。
6、组装后的试管架应能放置8支试管和可晾干8支试管。
	23
	个
	

	4
	旋转架
	1．由旋转架、心轴、立柱、底座组成；尺寸：80mm×50mm×90mm；

2．旋转架采用改性聚苯乙烯注塑成型，尺寸：35mm×20mm×16mm；中心设有半圆槽；槽体半径为15mm；槽深大于8mm；槽底部呈长方形；底部中心设有直径1.5mm钢丝轴；旋转架转动灵活；

3．立柱采用改性聚苯乙烯注塑成型；呈空心状；尺寸：Φ12mm×43mm；其中一端为Φ6mm×5mm台肩圆柱；安装在底座上与底座配合紧松适宜；空心圆柱的底部与上口均设有Φ1．6mm孔，用以安装心轴；心轴长度经装配后应高出立柱平面8mm～10mm；
4．底座边长不小于150mm。
	23
	套
	

	5
	百叶箱支架
	由5mm镀锌角钢和扁钢焊接构成；高度距离地面1.5m，预留200mm-300mm的埋入地下。
	1
	个
	

	6
	百叶箱
	1．供小学科学课教学和校内气象站使用；

2．箱体内尺寸不小于460mm×290mm×537mm（高、宽、深）；

3．应选松木并经干燥脱脂处理，百叶为双层，人字形排列；

4．箱内外应涂白色漆，箱体榫接成形，应牢固，无变形；

5．箱内应有干湿球温度计和最高、最低温度计及固定架；

6．百叶箱顶盖应是横竖两层木板镶合而成，前面高于后面10mm，以保护箱内仪器免受损害。
	1
	个
	

	1.3电源

	1
	学生电源
	1．输出电压：1.5V~6V直流稳压输出，每1.5V一档；额定电流：大于1A；电压偏调：±（2％U标＋0.1V）；

2．直流输出端子采用Ф4mm铜芯香蕉插座；

3．有过载显示、过载保护和复位按钮：a.直流稳压输出有过载保护；b.电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05~1.5倍时，电源应能过载保护；电源输出端应能直接点亮额定电流等于电源额定输出电流的白炽灯；c.各档输出电路短路时应能自动关断；

4．连续工作时间不少于8h。
	23
	个
	

	2
	教学电源
	交流：2V～12V，5A，每2V一档；直流：1．5V～12V，2A，分为1．5V、3V、4．5V、6V、9V、12V共6档。
	1
	个
	

	3
	电池盒
	1．仪器可放置1节5号或7号电池。2．各触点使用纯铜材料；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺。3.可串并联
	23
	个
	

	1.4测量

	
	长度
	
	
	
	

	1
	直尺
	1．外形尺寸：500mm×25mm×8mm，全尺刻度累计误差≤2mm,尺面平面度≤3mm，尺边直线度≤2mm；

2．用木材制作，表面平整、挺直、无毛刺；木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率≤18％；（也可以选用2mm厚的不锈钢或3mm厚的有机玻璃材料；）

3．尺身一面白底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5厘米为一大格，每10厘米的刻线上标有数字，有mm、cm、dm、m四种单位；

4．漆层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上不得有流挂、针孔、气泡等缺陷；

5．刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。
	23
	只
	

	2
	软尺
	量程1500mm，最小分度值为1mm，每厘米处有数字标志，软尺宽度不小于13mm；纤维或塑料材质，具有制造计量器具许可证的标志。
	23
	个
	

	1.5质量

	1
	托盘天平
	1．最大称量500g，分度值0.5g，标尺称量0~5g；2．秤量允许误差为±0.5分度值；

3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；

4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼；

5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；

6．油漆件表面应平整光滑，
色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷；7．游码尺刻线、指示盘刻线应清晰、均匀；

8．游码尺不应有弯曲变形，指示值不应有翘曲及倾斜，指针不能有弯曲或断残；

9．天平的两个托盘应干净、完整；

10．天平支架不应有弯曲变形，其它部分不能有影响功能外观缺陷；

11．游码沿游码尺身移动顺畅，不应有卡住或过于松动现象；

12．微调旋钮能顺畅进退，并能对天平左右两盘平衡起到调节作用；

13．天平支架左右摆动灵活；

14．偏载准确度要求：示值误差应界于±d之间（d为最小分度值）；校验方法：调整托盘天平平衡后，
在天平右盘中央放置一个100g标准砝码，在天平左盘放一个100g标准砝码于不同的四个偏心位置，若天平能重新平衡，观察游码的位置，游码所示量值为偏载误差值；若游码处于零刻度线位置，天平仍不能重新平衡，观察指针偏移指示盘的位置，指针偏移所指示的量值为偏载误差值
	23
	台
	

	2
	金属钩码
	1．规格：50g×10；下卧沟，上下沟面垂直；

2．50g钩码尺寸主体外径Φ27mm，高17．2mm；上勾高10mm，质量50±0.5g；底呈半球形，下位钩于底槽内；上、下勾开口方向相互垂直；密度：≥6．0g／cm3（勾除外）硬度：≥HB70；

3．采用纯度99．6%、粒度≥80#的铁基粉或其它钢材；

4．钩码经2000次冲击后不得有裂痕和明显变形；5．钩上、下勾的连线应通过钩码主体的轴线，钩码表面应有防腐镀层。
	23
	套
	

	3
	体重计
	1．最大称重：120千克，最小分度值：0.5千克，量度范围：70~190cm，最小分度值：0.5cm，误差：±0.5kg；

2．伸缩杆为钢管，表面镀铬，刻字清楚、伸缩自如，测量身高准确；

3．计重指针指示准确，刻度读数清晰。
	10
	台
	

	4
	弹簧度盘称
	1．范围：1kg/5g；

2．材质：PP；

3．尺寸：长宽高约15×15×21厘米；

4．指针式，零点可调。
	2
	台
	

	1.6时间

	1
	电子停表
	1．教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V；数据可精确到0.01s；以扣式电池为能源的液晶数字式金属壳石英秒表；

2．具有秒表（最小读数1/100秒）、10段存储显示、定时器、节拍器、时钟和定时闹响功能；

3．秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能；

4．外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装；机芯在表壳组件中应稳固，液晶屏显示清晰、表面无伤、印字清楚正确、表壳与表后盖的配合应紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层配件无气泡，不脱落。
	23
	块
	

	1.7温度

	1
	温度计
	1．感温液体的有机红液的棒式温度计供中小学实验用；2．温度测量范围红液0℃~100℃,分度值为1℃；

3．相邻两标度线的间距、有机液体温度计应不小于0.8mm；标度线的宽度应不超过相邻标度间距的1/5；

4．温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直；标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应牢固；不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象；

5．感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应有明显的停滞或跳跃现象；下降时不应在管壁上留有液滴或挂色；

6．玻璃棒和玻璃套管应光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷；玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象；
	46
	支
	

	2
	温度计
	1．感温液体的有机水银的棒式温度计供中小学实验用；2．温度测量范围红液0℃~100℃,分度值为1℃；

3．相邻两标度线的间距、有机液体温度计应不小于0.8mm；标度线的宽度应不超过相邻标度间距的1/5；

4．温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直；标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应牢固；不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象；

5．感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应有明显的停滞或跳跃现象；下降时不应在管壁上留有液滴或挂色；

6．玻璃棒和玻璃套管应光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷；玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象。
	1
	支
	

	3
	体温计
	1．棒式，测量范围35~42℃；

2．体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃,分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于
0.55mm；

3．标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许由脱色、影响读数、颜色污迹等现象。
	23
	支
	

	4
	寒暑表
	1．由木质(或塑料)材料镶嵌玻璃棒芯组成；

2．采用摄氏(℃)和华氏(℉)双刻度，面板标有：摄氏-30℃~50℃；华氏-20℃~120℃的标志；

3．玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数；

4．温度准确度：±1℃（0℃~30℃)；

5．最小分度值：0.5℃；

6．储藏条件：-30℃~60℃；

7．尺寸：不小于250mm×49mm×9mm；

8．性能、结构、外观应符合JY0001标准第4．6．7的有关要求。
	1
	只
	

	5
	最高温度表
	1．最高温度表感应部分内有一玻璃针，伸入毛细管，使感应部分和毛细管之间形成一窄道；当温度升高时，感应部分体积膨胀，挤入毛细管；当温度下降时，毛细管中的水银，由于通道窄，却不能缩回感应部分，因而能指示出调整后的最高温度计；

2．最高温度计玻璃管上刻有-16℃~+81℃的标志，刻度清晰，字迹清楚；不应有液柱中断现象；

3．玻璃管表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象；
4．温度计各部位应经良好退火，无严重内应力集中现象。
	1
	支
	

	6
	最低温度表
	1．最低温度计的毛细管内有一哑铃形游标；当温度下降时，酒精柱便相应下降，由于酒精柱顶端表面张力作用，带动游标下降；当温度上升时，酒精膨胀时，酒精柱经过游标周围慢慢上升，而游标仍停在原来位置，因此它能指示上次调整以来这段时间内的最低温度；

2．最低温度计玻璃管上刻有-52℃~+41℃的标志，刻度清晰，字迹清楚；不应有酒精柱中断现象；

3．玻璃管表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象；

4．温度计各部位应经良好退火，无严重内应力集中现象。
	1
	支
	

	1.8力

	1
	条形盒测力计
	1．产品为组装式，5N；

2．产品必配部件：壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提环1个；

3．壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺；壳体的有效尺寸为：150mm×35mm×20mm，（误差为±0.2mm）；4．弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm；

5．面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装；零点可调节

；6．带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0.2mm；大小尺寸应与盒体配合，适宜为止；
7．提手：由金属制成，表面防锈处理；

8．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。
	23
	个
	

	2
	条形盒测力计
	1．产品为组装式，2.5N；

2．产品必配部件：壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提环1个；

3．壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺；壳体的有效尺寸为：150mm×35mm×20mm，（误差为±0.2mm）；4．弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm；

5．面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装；零点可调节；

6．带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0.2mm；大小尺寸应与盒体配合，适宜为止；
7．提手：由金属制成，表面防锈处理；

8．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度；
	23
	个
	

	3
	条形盒测力计
	1．产品为组装式，1N；

2．产品必配部件：壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提环1个；

3．壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺；壳体的有效尺寸为：150mm×35mm×20mm，（误差为±0.2mm）；4．弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm；

5．面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装；零点可调节；

6．带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0.2mm；大小尺寸应与盒体配合，适宜为止；
7．提手：由金属制成，表面防锈处理；

8．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。
	23
	个
	

	1.9电

	1
	多用电表
	1．本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表；

2．准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档、直流电压0～2500V为5.0级；3．电压灵敏度：直流为5kΩ/V，交流为2．5kΩ/V；

4．量程范围：直流电流：0－50µA－1mA－10mA-100mA－500mA－5A；直流电压：0－1V－2．5V－10V－50V-250V－500V－2500V；交流电流：0－1mA－10mA－100mA-500mA－5A；交流电压：0－1V－2．5V－10V－50V－250V-500V－2500V；电阻：R×1．R×10．R×100、R×1K、R×10K；
5．阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ；

6．转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好；7．电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动；8．产品所附测量表笔及电池应完好有效；
	1
	个
	

	1.10其他

	1
	湿度计
	指针式；测量范围湿度：10～95%湿度：2.5%±1%RH。
	1
	个
	

	2
	指南针
	产品由盒体、菱形小磁针、方位标识图等组成；盒体采用优质无毒塑料制作，盒盖为透明性好的塑料制作，总体尺寸35mm×13mm；小磁针采用碳素工具钢制作，尺寸为28mm×8mm×0.8mm，磁针体表面喷漆，北极（N极）喷红色，南极（S极）喷白色，磁针体表面磁感应强度不低于50GS；指针转动灵活，指向准确。
	23
	个
	

	3
	肺活量计
	产品由容器器．吹嘴．塑料软管组成，一次性吹塑而成。容器容量不小于5.5L，外形尺寸：直径：≥140mm，高度≥370mm，表面印有0.1～5.5L的标记。吹嘴外形Y形状，吹气口表面圆滑。塑料软管外形尺寸：直径：≥17mm，高度≥1000mm。塑料软管与软气嘴配合无漏气现象。
	1
	1个
	

	4
	雨量器
	1．包括雨量筒与量杯；雨量筒包括承水器、贮水瓶和外筒；雨量器的承水装置内径Φ≥200mm，为圆桶金属件，应无锈蚀现象，内壁圆滑，其刃口无毛刺；

2．承水装置与筒体配合应方便，并保证承水装置在正常使用中不因风力影响而脱开；

3．所有与水的接触面应光滑，相互配合或连接部应牢固、不得有渗水现象；

4．所有零部件保护层牢固、均匀、光洁，装配正确，无松脱、变形现象；

5．雨量器与支架安装方便、牢固，不因风力影响而脱开；

6．附小漏斗、雨量杯、储水器各一个。
	1
	套
	

	5
	风杯式风速表
	轻便风向风速表，三杯

1．采用单片机技术，LCD液晶显示屏，显示屏规格45mm×30mm，功能及单位直接用显示汉字，显示数字高度：
18mm，应可同时测量瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高；

2．外形规格：415mm×70mm×65mm，传感器风杯护栏为铜镀铬，风杯为ABS塑料，其余部件均为铝材。风向部分整体结构由风向标，风向轴及风向度盘组成。风向标，风向轴为铝制，表层涂有防锈漆；风向度盘为塑制，规格Φ55mm×30mm，中间为透明可视。可视高度为17mm。中间标有16个刻度8个方位。风向盘下方带有锁扣，可将风向标锁定；

3．风速指标应达到：风速测量范围：0～30米/秒，风速传感器启运动风速：不大于0.8米/秒。风速测量精度：误差≤±(0.3+0.03V)米/秒(V-实际风速)。显示分辩率：0.1米/秒（风速）、1级（风级）、0.1米（浪高）；

4．风向指标应达到：风向测量范围：0～360°,16个方位，风向传感器启动风速：不大于1．0米/秒，风向测量精度：误差不大于±1/2方位，风向定北：自动。
	1
	套
	

	1.11用仪器

	小学科学

	1
	斜面
	1．产品由木质（或铁制）的斜面板和角度指示机构组成；木质；由厚15mm,宽150mm，长度为600mm的木板和相应的支架构成，表面光滑，不变形；斜面放置稳定，不晃动不下滑；

2．斜面板一侧面印有0~60㎝的刻度，最小分度值为1㎝；

3．斜面一端高度可连续调节，可调角度不小于60°；4．角度指示机构由角度板、重锤组成。
	23
	个
	

	2
	压簧
	由直径为1mm高弹性钢丝制成，簧的内径不小于10mm，总长度不小于150mm，压缩后长度不大于100mm；两端平齐不夹手；簧钢丝表面进行防锈处理，光滑无毛刺。
	23
	套
	

	3
	拉簧
	由直径为1mm高弹性钢丝制成，簧的内径不小于10mm，总长度不大于50mm，拉伸后长度不小于150mm；两端有拉环；簧钢丝表面进行防锈处理，光滑无毛刺。
	23
	套
	

	4
	沉浮块
	同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体；最小边长或直径不小80mm；可组成不少于3个的同体积不同重量和同重量不同体积的物件；改变物体重量或形状（体积）的方式简单方便，遇水不掉色、不变性。
	23
	套
	

	5
	杠杆尺及支架
	1．杠杆尺及支架列入新课标小学《科学》教学仪器配备标准，专供学生分组实验用；

2．横梁1支、支撑螺丝1只、调节螺帽2只、支架、底座、钩码50g一盒（另配）；

3．杠杆尺正面以轴心为零点向两端刻印厘米单位刻度线，刻线清晰，每5cm印一长线并标注数字；杆身有效长度不小于400mm；

4．杆杆尺为木质。支撑为镀锌铁件。两个调平装置为镀锌铁件；

5．杠杆尺上设有等距孔位，挂钩码的挂钩可在杠杆上任意滑动。
	23
	个
	

	6
	滑轮组及支架
	产品由单滑轮2个、二串滑轮1个及支架等组成；单滑轮轮盘外径为Φ40mm，二串滑轮轮盘直径分别为Φ40mm和Φ30mm，轮盘均采用酚醛塑料制作；框架采用碳钢冷轧板制成，中轴采用钢丝制成；支架采用金属材料制作，支撑高度可调。
	23
	套
	

	7
	轮轴及支架
	1．本产品由台阶轮、主轴、支架、摇臂和平衡块等部件构成；

2．台阶轮由两种不同颜色的胶木大小轮组合而成，大轮直径Φ120mm，小轮直径Φ60mm，胶木件表面应光滑、无气泡和变形等缺陷；

3．台阶轮上，刻有一条八等分、通过园心的标尺，标志应明显；

4．台阶轮的大小圆周边上，各有一对穿线孔，四小孔的轴线应与主轴在同一平面上；

5．支架用厚2mm以上的钢板冲压而成，表面烤漆或镀铬。手柄直径Φ10mm，长度120mm，主轴直径Φ6mm，均为钢质，表面镀铬；

6．摇臂直径Φ6mm，臂长270mm，弯柄长50mm，平衡块直径Φ24mm，均为钢质，表面镀铬；

7．凡需调整的螺丝，均应带胶木（塑料）手柄；

8．台阶轮相对轴，轴相对支架，均应转动灵活。台阶轮相对轴的静起动力矩不大于2.5x10-4牛顿米，端面应无明显跳动；
9．静起动力矩的测量：使台阶轮的轴线处于水平位置，选4g砝码挂在大轮周边上，台阶轮应能从静止状态下相对轴开始转动。
	23
	套
	

	8
	齿轮组及支架
	产品由底座、齿轮、立杆、支杆、轴心螺钉、摇把等组成；底座由ABS工程塑料制作，底座外径为Φ100mm，高度为40mm；齿轮由优质塑料制作，共三个，齿数分别为40齿（外径63mm）、30齿（外径48mm）、20齿（外径33mm），各齿轮可互相自由组合，整件产品啮合良好，传动灵活。
	23
	套
	

	9
	弹簧片
	产品材质为硅锰钢，材料厚度不小于0.5mm，宽度不小于20mm，长度不小于220mm；弹簧片在发生形变时能恢复正常形状，钢片倒角处理，光滑无毛刺。
	23
	套
	

	10
	小车
	1．由车体、车轮轴、车轮组成塑料小车，外形规格
120mm×80mm×40mm，车体上部带有一个可放置砝码的凹槽，规格65mm×60mm×17mm（深度）；

2．车轮为塑料车轮和轴承组成，平行线上的两个车轮采用轴骨连接，轴骨用Φ2mm的金属棒制成，表面电镀，轴骨两端安有Φ8mm的轴承，轴承应卡位在轴骨上不得脱位，车轮用塑料制成Φ25mm×6mm，并带有可供轴承完全插入的孔径，使轴承不外露；

3．小车前端配有羊眼挂钩，后端配有纸带压片装置；4．小车在700mm长平面内，直线运动偏差≤5mm；

5．小车能在1：35斜面上自由下滑。
	23
	23个
	

	11
	三球仪
	1．产品由底座、太阳模型、地球模型、月球模型、四季盘、月相盘、指针、回转组件、转转台、推柄等组成；2．底座直径Φ220mm，太阳模型直径Φ100mm，应明显大于地球直径；地球模型上能观察到七大洲、四大洋、南北极圈、南北回归线、赤道和国际日期变更线；四季盘上有表示四季和二十四个节气的名称、次序和日期等标识；月相盘上有月相的位置和地球上的昼夜等标识；3．刻度表平整不弯曲，不脱落；连接部分螺母紧密，不松动和脱节；转动演示准确无误；

4．具有电动和手动两种功能，使用电源为DC3.0~4.5V；5．月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等；地轴倾斜角度为23．5°;月球绕地球转动应呈25°左右；

6．各部比例应协调，转动灵活，稳定性好
	1
	1台
	

	12
	太阳高度测量器
	仪器由底盘、指南针、角度盘、支架、立杆等组成，仪器底座尺寸：
不小于Φ120mm×18mm，底盘圆周方向印有0°-360°角度刻度线，分辨率为1°,直径线上印有5条等距长度刻度线；指南针固定在0°刻度线上，指南针直径为20mm，指南针带有8个方位，角度盘是一个直径120mm的半圆，通过角度盘支架装配在底盘中心；半圆的中线标为0°,两侧均有0°-90°,每5°处标有一小格，10°标有一大格，最小刻度值为1°,半圆角度可调，半圆上两端分别有投影孔和影屏孔，立杆长度不少于40mm，可垂直插入底盘；各零部件牢固可靠，性能稳定。
	23
	个
	

	13
	风的形成实验材料
	1．产品为组合式；产品由塑料筒（或玻璃）1个、蜡烛台1个、蜡烛1个、风叶1套组成；

2．塑料筒用优质透明塑料制作（或玻璃），外形规格尺寸不小于Φ52mm×200mm,表面透明光洁，底部有三个“z”字形脚支撑；

3．蜡烛台用金属制作，外形尺寸不小于Φ28mm×35mm表面防锈处理，蜡烛规格不小于Φ30mm；

4．风叶：
（1）风叶由支架、风叶组成；

（2）风叶用铝材制作，外形尺寸不小于Φ44mm,厚0.5mm,表面红、白各1片；

（3）支架用金属冷冲或成型表面电镀，安装在塑料筒上口，应固定稳定，转动灵活；

5．组装后的实验材料应摆放平稳，实验效果良好。
	23
	套
	

	14
	组装风车材料
	由六片根部为六边形契芯的风叶、带有燕尾槽的球形轴和钢丝支架组成。
	23
	套
	

	15
	组装水轮材料
	1、由手柄、支架、轮轴、叶片组成，

2、轮轴由不小于Φ20mm×23mm的圆柱形塑料体和长不于40×Φ2mm的小铁棒组成；

3、手柄长≥55mm塑料件组成；

4、支架的规格不小于：75mm×40mm，厚3.5mm；叶片23mm×42mm。5、塑料产品选用全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。6、金属件采用优质钢材。
	23
	套
	

	16
	太阳能的应用材料
	仪器外形尺寸：155mm×110mm×45mm；为插接式组合，由太阳能电池板、小电机带风叶、蜂鸣器、LED灯、连线插线等组成；太阳能电池板尺寸为54×40mm，厚度3mm，最大开路电压3V，最大短路电流70mA；小电机工作电压：DC3V，电流50mA；风叶外径Φ
25mm；蜂鸣器工作电压：DC3V，自带音频振荡器，LED灯为Φ5mm白发红，连线插线为香蕉插头，插线长不小于80mm。
	23
	套
	

	17
	音叉
	1．产品由单支音叉组成，附有共鸣箱和音叉槌；

2．音叉频率为256Hz；

3．音叉用钢或合金铝材制成，两叉股表面平整，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，钢制表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理；
4．频率误差F256不大于0.3Hz（20℃时）；

5．音叉表面粗糙度，外侧面和两平面Ra最大允许值1．0μm，内侧面Ra最大允许值2．0μm；

6．共鸣箱用东北松木、桐木或高密度板制造，木材应经干燥处理，箱体无节疤和裂痕；共鸣箱的插座与音叉柄配合应紧密，连接牢固，音叉柄插入后无动摇现象；7．音叉槌用橡胶制造，球径约26mm，杆为木材或塑料，杆长约180mm。
	23
	支
	

	18
	小鼓
	直径不小于170mm的真皮鼓。
	23
	个
	

	19
	组装土电话材料
	1、产品为散件袋装，由塑料筒2个、PVC片2块、话筒片2个、话筒盖2个、棉线1根组成；

2、塑料筒规格不小于Φ52×60±1mm，表面平整、圆滑、色泽均匀；

3、PVC片直径与话筒上口大小相符，组装后无脱落现象；4、话筒片直径不小于Φ10mm，中心孔直径约2mm；

5、棉线粗不小于0.5mm，硬度适宜，长度长小于4m。
	23
	套
	

	20
	热传导实验材料
	标准一棒状

1．产品由水槽、试验棒等组成；

2．水槽为带盖圆形水槽，直径Φ70mm,深90mm，壁厚不小于2mm，水槽盖设有插放不同试验棒的孔；试验棒包括木棒、玻璃棒、金属棒、塑料棒、陶瓷棒、棉线棒、石棉棒，试验棒直径Φ5mm，长度不小于130mm。

标准二片状

1．由木片，金属片，塑料片，玻璃片，陶瓷片、棉花、石棉等材料组成，配有塑料盒体；

2．其中金属片2片，木片、金属片、塑料片、玻璃片、陶瓷片的尺寸不小于75mm×7mm×1mm；棉花大于1克，石棉布80mm×20mm；实验盒为塑料制，尺寸为：103mm×57mm×43mm。
	23
	套
	

	21
	物体热涨冷缩实验
材料
	1．本产品供中、小学作固体热胀冷缩的演示实验用；

2．J221型固体体胀演示器为手持式，由带吊链和手柄的球与带手柄的圆环组成；J221-1型固体体胀演示器为悬臂式。由球、圆环、吊链、悬臂和支座组成；

3．J221型固体体胀演示器，球与手柄组装总长为223mm，吊链长100mm；圆环与手柄组装总长为250mm。J221-1型固体体胀演示器，球和圆环中心到悬臂竖直部分的距离均为70mm；总高为250mm，球心高度为150mm；

4．球由黄铜制成，表面光洁度不低于▽5，直径Φ30mm，球上附吊环；

5．圆环由与线胀系数接近黄铜的钢板制成，厚度2mm。内孔倒角，表面镀铬镀；镀后环孔为Φ30mm；环外径为Φ60mm；

6．J221型固体体胀演示器的手柄，支杆部分由Φ5mm圆钢抛光镀铬制成，把手部分为木制，表面涂漆；J221-1型固体体胀演示器，悬臂用Φ6mm圆钢抛光镀铬，支座为铸铁制成，表面烤漆，整机应具有足够的稳定。
	23
	套
	

	22
	灯座及灯泡
	1．小灯座由底板、接线柱，灯座组成；

2．小灯座为插口、螺旋两用式灯座与E10／13．E10／14．1c9／14等小电珠配用；

3．小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A；4．底座用黑色塑料制成，表面平整光洁；外形尺寸约75mm×35mm×10mm，底座上有两个直径为4.5mm的安装孔，孔的中心距离为40±0.5mm；应有足够的强度；

5．接线柱为644型，行程不小于6mm；接线柱固定牢固，接线时不能连轴转动；

6．灯座用厚0.5mm～0.6mm的磷铜片制做，表面镀镍；灯座与两接线柱之间用宽8mm的铜片连接和灯座为一整体；
7．小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为铜质；

8．小电珠旋入后，应接触良好可靠，不应有接触不良或短路；

9．未旋入小电珠时，两接线柱间电阻不小于100MΩ；

10．未旋入小电珠时，两接线柱间抗电强度为500V。
	46
	个
	

	23
	开关
	1．开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；

2．开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm；接线柱直径为Φ4mm，有效行程不小于6mm；接线柱固定牢固，接线时不能连轴转动；

3．开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃,操作手柄允许温升不大于25℃；

4．开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象；

5．开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直流电压降应不大于100mV；

6．开关在高温50±2℃和低温－40±2℃各贮存4h，其工作性能不变；

7．开关应具有足够的强度
	46
	个
	

	24
	物体导电性实验材料
	1．产品由实验盒、电池盒、导电连接片、插座卡、指示灯、测试片等组成；

2．实验盒由ABS材料制作，外形尺寸为95mm×65mm×35mm；电池盒嵌装于实验盒内部，可放置两节5号电池；盒体有可盛液体的专用槽，内有耐酸碱不锈钢导电片，供测试导电性，导电连接片和插座卡采用厚度不小于0.5mm的铜质材料制作；指示灯采用红色发光二极管；

3．测试片包括铜片、铁片、塑料片，用尺寸为65mm×10mm。
	23
	套
	

	25
	条形磁铁
	1．D-CG-LT-180型：主参数（长度）180mm，磁极横截面积405mm2，磁感应强度应不小于0.07T；

2．教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；

3．教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受在正常搬运时高度为800mm的自由跌落实验，试验后磁感应强度不小于第1条的要求；

4．教学用磁钢采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料。
	1
	套
	

	26
	条形磁铁
	1．学生用；D-CG-LT-100型：主参数（长度）100mm，磁感应强度应不小于0.07T；

2．教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；

3．在离磁极端面中心2mm处测得磁感应强度不低于0.07T；

4．教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受在正常搬运时高度为800mm的自由跌落实验，试验后磁感应强度不小于第1条的要求；

5．教学用磁钢采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料。
	23
	套
	

	27
	蹄形磁铁
	1．D-CG-LU-80型：主参数（高度）80mm，磁极横截面积200mm2，磁感应强度应不小于0.055T；

2．教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；

3．教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受在正常搬运时高度为800mm的自由跌落实验，试验后磁感应强度不小于第1条的要求；

4．教学用磁钢采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料；
	1
	套
	

	28
	蹄形磁铁
	1．学生用；D-CG-LU-63型：主参数（高度）63mm，磁感应强度应不小于0.055T；

2．教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；

3．在离磁极端面中心2mm处测得磁感应强度不低于0.055T；

4．教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受在正常搬运时高度为800mm的自由跌落实验，试验后磁感应强度不小于第1条的要求；

5．教学用磁钢采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料。
	23
	套
	

	29
	磁针
	1．含翼形磁针2支，磁针体尺寸28mm×8mm×0.8mm；

2．磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承；两者结合牢固不脱落；

3．磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；立杆针用高硬度钢加工，表面抛光电镀处理，防止锈蚀；

4．在离磁极端面中心2mm处测得磁感应强度不低于5mT。
	23
	套
	

	30
	环形磁铁
	1．铁氧体环形磁铁一对，外径36mm，内径18mm；

2．教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；

3．在离磁极端面中心2mm处测得磁感应强度不低于0.05T。
	23
	套
	

	31
	电磁铁组装材料
	1．产品由U型铁芯或I字型铁芯一件、骨架两只、衔铁一件、绕组导线2根、大头针等组成；

2．U型铁芯由电工软铁制成，附有挂钩，铁芯使用长度不小于40mm；

3．线圈骨架由塑料制作，骨架上供缠绕线圈的有效长度不小于25mm，插入铁芯的通孔直径不小于8mm，骨架上可多层叠绕匝数为50匝以上；

4．衔铁采用电工软铁制作，材料厚度不小于2mm，衔铁上设有挂钩；

5．绕组导线为多股铜芯软导线，长度不小于3000mm；6．透明塑料盒包装。
	23
	套
	

	32
	电磁铁
	1．工作电压：直流，不大于6V。工作电流：不大于1A；2．蹄形电磁铁产生的吸力不小于49N；

3．铁芯剩余磁力应不大于5.88N，既在断电后衔铁和重物总质量不大于600g时应自行与铁芯脱离；

4．磁路平均总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm；

5．衔铁长等于铁芯两端面外端间最大距离；宽等于铁芯宽度或直径；厚不小于4.0mm；

6．铁芯上部中间和衔铁下方中间有挂钩，挂钩承重不小于196N；

7．蹄形电磁铁线圈骨架用塑料制成。骨架上在两端应有接线柱，接线柱要安装牢固。接线柱、焊片及垫圈均为铜质。接线柱分别用红、黑色表示接入后的电流方向；8．线圈外绕有明显的绕向标志。绕向标志方向应与线圈绕向一致；

9．蹄形电磁铁在连续工作20min后线圈温升应不大于75℃。
	1
	套
	

	33
	手摇发电机
	由外壳、传动机构、小电机、灯珠、连接导线、接线柱、台边夹等组成；仪器可手持演示，也可夹持在实验台边演示；外壳采用透明性好的“372”材料制作，能清晰看清仪器内部结构；传动机构采用摇把带动齿轮传动，各齿轮啮合紧密，传动灵活；小电机功率2-3W，转速6000-10000转/分，工作电压3V，电流0.8A；灯珠采用2．5V，0.3A小电珠；台边夹采用A3材料制作，夹紧厚度不小于40mm，夹端设有压碗。
	1
	套
	

	34
	激光笔
	产品由激光笔、磁吸激光笔套、外接电源线等组成；激光笔输出功率不大于2mW，镭射距离100m，波长650nm；激光笔配置有内接电池及外接电源导线；笔套由工程塑料制作，带磁，可吸附于金属板上；外接电源线采用多股铜芯软导线，长度不小于200mm。
	2
	个
	

	35
	小孔成像装置
	1、产品为散装式，由白屏1块、支架2个、烛台1个，蜡烛组成；

2、白屏由塑料制成，一面为磨纱，尺寸不小于：80mm×60mm；

3、小孔板为黑色塑料制成，中间有1.5mm小孔，尺寸：80mm×60mm；

4、支架为塑料制作，尺寸为65mm×20mm×20mm(±2mm）。
	23
	套
	

	36
	平面镜及支架
	产品由平面镜片、镜框、镜座等组成，成对配置；镜片厚度为3mm，尺寸为90mm×60mm，镜框与镜座采用优质塑料制作，镜座与镜框配合可调节镜面的高度范围不小于45mm。
	23
	套
	

	37
	曲面镜及支架
	产品由底座、立杆、凸面镜、凹面镜组成；底座采用ABS工程塑料制作，底部直径Φ80mm，高度35mm；立杆由直径为Φ6mm的金属杆制作，总长70mm；凹面镜、凸面镜的直径均为50mm。
	23
	套
	

	38
	透镜、棱镜及支架
	1．由凸透镜1只、凹透镜1只、棱镜1只、立杆3根及底座3个组成；
2．凸透镜、凹透镜镜片外径Φ40mm；

3．棱镜为正三棱柱体，边长23mm，长度约26mm；

4．立杆采用直径Φ6mm的圆钢制作，长度为70mm；

5．底座采用ABS工程塑料制作，外径不小于Φ65mm。
	23
	套
	

	39
	成像屏及支架
	1．由底座、立杆、成像屏等组成；

2．成像屏采用厚度为2mm的白色塑料板制作，宽度为80mm，高度为105mm；

3．底座由ABS工程塑料制作，尺寸为Φ80mm×35mm；

4．立杆为金属杆，尺寸为Φ6mm×70mm。
	23
	套
	

	40
	昆虫观察盒
	产品由盒体、连接套、放大镜构成，放大镜可拆卸单独使用；盒体用透明塑料制作，盒底尺寸90mm×90mm，盒底有5mm×5mm小方格；放大镜镜片为双凸透镜，镜片直径60mm，焦距为50mm±2mm。
	46
	个
	

	41
	动物饲养笼
	尺寸450mm×300mm×300mm，总高约370mm，门宽约170mm，高约180mm，笼门开启方便；配有接水盘，尺寸不小于400mm×300mm。
	1
	个
	

	42
	塑料注射器
	10mL，符合医用标准，塑料制品；注射管表面无缩迹、无溶迹、无毛刺；外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁，无划伤；量值准确，刻度和数字清晰、无断线、不脱落；外筒与活塞之间配合严密，滑动自如，密封性好。
	23
	个
	

	43
	单摆
	一个球
	23
	套
	

	1.12模型

	小学科学

	1
	儿童骨骼模型
	1．产品为男性儿童骨骼模型，串制成正常直立姿势于支架上；

2．产品规格：高度800mm；材质采用PVC材料；

3．颅盖横切，颞下颌关节可活动；骨缝清晰，孔、管、沟、裂正确自然；

4．脊柱由7块颈椎、12块胸椎、5块腰椎、1块骶骨、1块尾骨和椎间盘组成，椎骨和椎间盘的结构准确，4个生理弯曲的位置、形态正确，第一颈椎、第二胸椎前缘、第十二胸椎前缘和骶胛应在同一垂直线上；

5．胸廓由1块胸骨、12对肋骨与12对胸椎及椎间盘连接构成；形态正确；

6．上肢骨肩关节可拆装，肩、肘、腕等关节可自由活动；

7．下肢骨髂关节可拆装，髂、膝、踝等关节可活动；

8．金属连接件应作防锈处理；装拆方便。
	2
	台
	

	2
	儿童牙列模型
	PVC材质，有一定的韧性，不变形、不开裂；模型为右侧下半之牙列，下颔角至冠突高度不小于210mm，各部结构按比例放大；配底座可水平转动或取下，附牙刷。
	2
	台
	

	3
	少年人体半身模型
	1．产品规格：高≥650mm；PVC材质；

2．头部做正中矢状切，剥离右侧头面部部分软组织，示部分颅骨、肌肉，眼球固定于眼眶内；
3．示口腔、鼻腔、咽腔、食管、喉腔和气管的纵切面和通道关系；示右侧腮腺；

4．胸腔内示：心脏（可拆下，示心脏及连通心脏的主要动静脉）、两肺（前半部分可拆下，示肺门结构；右肺示内部血管及支气管分布，左肺示其断面结构）、气管、支气管、食管与胸主动脉（贴于胸腔后壁）；

5．膈能拆下，示膈穹隆，示呼气状态的特点；

6．腹腔内示：肝、胃、肠、胰和脾（可分别拆下），腹后壁示肌肉、左右肾及肾上腺、输尿管等结构；胃示外形，十二指肠、胰、脾相连，胰做剖面示胰腺导管，除去十二指肠前壁示胰管及胆总管开口于十二指肠大乳头，肠示空肠、回肠、盲肠、结肠、直肠，盲肠末端示阑尾，结肠示结肠带和肠脂垂，肝示外形和肝门结构：左右肝管、肝总管、胆囊管及胆囊；

7．盆腔内示：膀胱、直肠末端；

8．各器官的形态、结构、位置、毗邻关系应正确；

9．金属连接件应防锈处理装拆方便。
	1
	台
	

	4
	耳构造模型
	
	1
	台
	

	5
	平面政区地球仪
	1．球体和支架两部分；

2．体直径32cm，允差5mm，平面比例尺1/40，000，000，地轴倾角为66.5°；

3．球体表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落；

4．球体为正圆形；

5．在支架上可以自由转动，能停止在任一位置；

6．静置和转动时整个产品应由足够的稳定性；

7．地轴垂直于赤道面；

8．要做防潮处理，表面涂清漆；

9．必须在球体上注明参考图出版年月，必须在球体上注明产品的生产年月；

10．等高线、海深线的选取和分层设色的色标参考地图出版社的新版地形地球仪图片；

11．赤道用醒目的颜色标绘；

12．国际日期变更线、南北回归线、南北极圈用与其它经纬线有区别的颜色标绘；

13．地物的位置、走向、名称标注（包括括注）均应按照地图出版社新版地形地球仪图片标绘。
	2
	个
	

	6
	平面地形地球仪
	1．产品由球体和支架两部分等组成；

2．球体直径为320±5㎜，允差5.0mm，平面比例尺：1/40000000；地轴倾角为66.5°；

3．球体表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落；

4．球体为正圆形；

5．在支架上可以自由转动，能停止在任一位置；

6．静置和转动时整个产品应由足够的稳定性；

7．地轴垂直于赤道面；

8．要做防潮处理，表面涂清漆；

9．必须在球体上注明参考图出版年月，必须在球体上注明产品的生产年月；

10．等高线、海深线的选取和分层设色的色标参考地图出版社的新版地形地球仪图片；

11．赤道用醒目的颜色标绘；

12．国际日期变更线、南北回归线、南北极圈用与其它经纬线有区别的颜色标绘；

13．地物的位置、走向、名称标注（包括括注）均应按照地图出版社新版地形地球仪图片标绘。
	2
	个
	

	7
	地球构造模型
	能显示内、外地核，上、下地幔，软流层，地壳，显示地幔对流及板块碰撞示意

1．由球体、支架（包括底座）时区环等组成，球体材质采用高分子材料塑制，质地坚固，无开裂变形现象；2．球体直径不小于32cm，比例尺为1：40000000；

3．涂色均匀，无流挂、皱缩、针孔、起泡现象，着色线条流畅、清晰自然；

4．沿纵横剖面切掉四分之一球体，用不同颜色显示地球内部圈层的结构，地表、地幔、地核区分明显，并用文字进行标注，规范准确；

5．各部分结构的轮廓、比例正确；

6．底座应有弓尺，表面刻度清晰，平整光滑，无毛刺。
	1
	1件
	

	8
	月相变化模型
	由示教板（不小于810mm×610mm×30mm，四周铝合金镶嵌，每个月相的直径为约55mm）及月相指示器组成；演示月亮圆缺的各种形状；产品设置的中心天体是地球，在地球的外围显示月球的公转轨道，并能演示出“新月—娥眉月—上弦月—凸月—满月—凹月—下弦月—娥眉月—新月”的月相周期性更造。
	1
	1件
	

	1.13标本

	小学科学

	1
	桑蚕生活史标本
	包装盒由厚度不小于3mm的桐木板加工而成，大小为
200mm×150mm×50mm，包括盒底和盒盖两部分，盒盖上部镶嵌3mm的玻璃用于观察；标本包括全部生长阶段；留有固定樟脑球位置。
	10
	套
	

	2
	各种纸样标本
	符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	10
	套
	

	3
	矿物标本
	1．小学教学使用的矿物标本，包括矿物四种；

2．各个标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辩别。硫化物（辉铜矿），块状或粒状集合体，铅灰至黑色（表面可具翠绿色及天蓝色小斑，用小刀可刻出光亮痕迹。氧化物（石英），石英完整晶体或脉石英皆可。磁铁矿，八面体晶体或块状集合体皆可。含氧盐（云母），新鲜而具弹性的黑云母；

3．生产厂采到的每一种标本，在投产前都必须按批送到地质等有关部门鉴定，取得样品鉴定报告；

4．标本经过加工后，一般应成块状。标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质；

5．块状标本应选用没有经过风化的原产矿物，并至少有一个新鲜断面；

6．块状标本的最长轴应大于25mm；

7．每个标本应分别装入小盒，再合装于大盒内，小盒的外口尺寸应不小于45mm×30mm×25mm。包装盒由厚度不小于3mm的桐木板加工而成，大小为200mm×150mm×50mm，包括盒底和盒盖两部分，盒盖上部镶嵌3mm的玻璃用于观察。
	12
	套
	

	4
	岩石标本
	1．小学教学使用的岩石标本，包括岩石五种；

2．各个标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辩别，岩浆岩（花岗岩）花斑状粗粒结构，主要矿物成分肉眼易于辩认。沉积岩（砂岩）粗粒或中粒砂岩，种类不限，颜色以黄、绿为宜，页岩页理和层状结构明显，颜色不限。石灰岩致密块状，质地较纯，对稀盐酸反应强烈，颜色以灰、灰白、深灰等为宜。变质岩（大理岩）粗、中、细粒皆可，以浅色为宜；勿采用白云大理岩；

3．生产厂采到的每一种标本，在投产前都必须按批送到地质等有关部门鉴定，取得样品鉴定报告；

4．标本经过加工后，一般应成块状。标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质；

5．块状标本应选用没有经过风化的原产岩石，并至少有一个新鲜断面；

6．块状标本的最长轴应大于25mm；

7．每个标本应分别装入小盒，再合装于大盒内，小盒的外口尺寸应不小于45mm×30mm×25mm。包装盒由厚度不小于3mm的桐木板加工而成，大小为200mm×150mm×50mm，包括盒底和盒盖两部分，盒盖上部镶嵌3mm的玻璃用于观察。
	12
	套
	

	5
	金属矿物标本
	1．铜、铁、铝、钨、锡等；

2．各个标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辩别。硫化物（辉铜矿），块状或粒状集合体，铅灰至黑色（表面可具翠绿色及天蓝色小斑，用小刀可刻出光亮痕迹。氧化物（石英），石英完整晶体或脉石英皆可。磁铁矿，八面体晶体或块状集合体皆可。含氧盐（云母），新鲜而具弹性的黑云母；

3．生产厂采到的每一种标本，在投产前都必须按批送到地质等有关部门鉴定，取得样品鉴定报告；

4．标本经过加工后，一般应成块状。标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质；

5．块状标本应选用没有经过风化的原产矿物和原产岩石，并至少有一个新鲜断面；

6．块状标本的最长轴应大于25mm；

7．每个标本应分别装入小盒，再合装于大盒内，小盒的外口尺寸应不小于45mm×30mm×25mm；

8．粉状或碎粒状标本应封装于小盒、平底管或安瓿中；液体或气体标本应封装于安瓿中。
	12
	套
	

	6
	土壤标本
	红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等
	12
	套
	

	1.14玻片标本

	1
	植物根尖纵切
	1．标本在80×和200×学生显微镜下观察植物幼根的横断面结构；
2．能看清表皮、皮层、内皮层和中柱等；

3．由表皮细胞形成的根毛内具胞核；

4．中柱内分出木质部、韧皮部和导管等；

5．标本取材于人工培养的蚕豆根，取材部位为根毛区；6．切片厚度在25μm以内；

7．自表皮细胞伸出的完整根毛应不少于两条，并可见胞核；

8．表皮、薄壁组织、木质部束等处细胞不得倾斜。
	23
	片
	

	2
	木本双子叶植物茎
	1．标本在80×和200×学生显微镜下观察木本植物茎横断面的结构；
2．能看清表皮（有脱落现象，有时可见皮孔）、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、本质部、髓部、髓射线等；

3．在木质部能看清年轮；

4．在皮层、韧皮部和髓部的细胞中有时可见草酸钙结晶；

5．标本应于秋未取材，选用椴木三年生枝；

6．切片厚度在15μm以内；

7．标本用蕾红、固绿染色，木质部和韧皮纤维呈红色，其他组织呈绿色（髓射线在木质部可呈红色）；

8．各部组织无破裂，表皮脱落应不超过1／4。
	23
	片
	

	横切

	3
	草本植物茎横切
	草本植物的植物体木质部较不发达，茎多汁，较柔软，通过实验观察，掌握木本植物、草本植物及各部分的主要功能，理解年轮形成的道理。
	23
	片
	

	4
	洋葱表皮装片
	1．适用于小学科学教学观察；

2．标本取材为新鲜的洋葱鳞片叶的表皮，每片取材不小于2mm×2mm，四周剪切整齐；

3．标本应平铺装片，不带表皮下的组织，可轻度染色；4．标本在80×和200×显微镜下可清楚观察到排列整齐的许多小长方体（小格），同时可观察到细胞壁、细胞膜、细胞质及数个液泡。
	23
	片
	

	5
	叶片横切
	1．适用于小学科学教学观察；

2．标本取材为木樨科迎春花的叶片；
3．切片厚度在20μm以内，每张玻片应放材料不少于二片；标本用番红、固绿染色，使表皮、叶脉呈红色，其他绿色；

4．在80×和200×镜下可清楚观察叶子的内部结构、排列紧密的叶表，表皮细胞外壁有一层不易透水的角质层；表皮下有保卫细胞组成的气孔。
	23
	片
	

	6
	叶片气孔装片
	1．适用于小学科学分组观察；

2．标本取材为新鲜的气孔开放的蚕豆叶；

3．材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩；

4．标本为平铺装片，每片材料不小于2mm×2mm，四周剪切整齐；

5．显示正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、细胞核、叶绿体；

6．标本应在80×和200×学生显微镜下清楚观察叶子表皮和气孔结构。
	23
	片
	

	7
	动物表皮细胞装片
	1．适用于小学科学教学观察；2．标本取材为两栖动物的表皮，每次取材不小于2mm×2mm，四周剪切整齐，标本应平铺装片染色；3．标本在80×和200×显微镜下可观察到形状不很规则的呈多角形的细胞膜和着色较深的细胞核。
	23
	片
	

	8
	骨细胞切片
	1．适用于小学教学实验用；

2．标本在200×和400×显微镜下观察骨细胞的形态结构；

3．骨细胞是多突起的细胞，核为卵圆形，骨细胞位于骨板内或骨板之间，细胞的突起穿越骨板层；

4．能看清骨细胞、骨基质、骨细胞突起及核仁；

5．标本取材大型哺乳动物的股骨；

6．标本用能显示骨细胞结构但又不退色的方法染色；7．切片厚度在10μm以内，材料面积不小于4mm×3mm；8．染色协调，无杂质，无余色，脱蜡干净；

9．标本无变形、收缩、破裂现象。
	23
	片
	

	9
	口腔粘膜细胞装片
	1．适用于小学科学教学观察；

2．标本取材为人的口腔粘膜；

3．标本应平铺装片，用碘液轻染色；

4．在低倍显微镜下应看到扁平，呈不规则多边形的上皮细胞；

5．在高倍显微镜下可看到细胞膜着色较浅的细胞质和着色较重的细胞核。
	23
	片
	

	10
	人血细胞装片
	1．标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用；

2．血膜应涂布均匀、无污物；血细胞不重叠、无变形和自溶现象；用苏木精、曙红双重染色；

3．染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色；4．标本具有下列一项时为二级品：a.血浆着色，但不影响观察血细胞形态；b.红血细胞有变形现象，在400×镜视野内不超过10%；c.血膜上有少量污物不影响观察。
	23
	片
	

	1.15挂图、软件及资料

	小学科学教学挂图

	1
	中国政区地图
	1．1幅，幅面：不少于1170mm×970mm；

2．印刷：四色彩色胶印；

3．地图上、下两端装有圆形塑料条，上端塑料条装有挂绳；

4．图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；附彩图说明书；

5．图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；
版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折；
6．印刷标准：符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》；7．适用于《全日制义务教育小学科学课程标准》；

8．审查：经教育部中小学教材审定委员会审查并通过；9．内包装应标明：编审单位、审查批号、出版单位
	2
	张
	

	2
	中国地形地图
	1．1幅，幅面：不少于1170mm×970mm；

2．印刷：四色彩色胶印；

3．地图上、下两端装有圆形塑料条，上端塑料条装有挂绳；

4．图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；附彩图说明书；

5．图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；
版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折；
6．印刷标准：符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》；7．适用于《全日制义务教育小学科学课程标准》；

8．审查：经教育部中小学教材审定委员会审查并通过；9．内包装应标明：编审单位、审查批号、出版单位。
	2
	张
	

	1.16玻璃仪器

	计量

	1
	量筒
	1．小学实验用；

2．实验用计量仪器500mL；量筒全高：
360±2mm；最高刻度线至顶：50mm；量筒外径：54±1mm；底座外径：100±3mm；壁厚（不薄于）：1.7±0.4mm；最小分度：5mL；在21℃时量筒允差：量入式：±2mL；量出式：±4mL；

3．透明钠钙玻璃材质；

4．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；

5．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒；

6．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六角形也可以是其他形状；

7．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
8．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1.5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久；

9．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在；

10．量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。
	12
	个
	

	2
	量杯
	1．标称容量：250mL；

2．最小分度：25mL；

3．最高标线到内底最小距离：110mm；

4．量入式允差±3．0mL，量出式允差±3.0mL；

5．全高：200mm±10mm；

6．壁厚：不小于1.2mm；
7．透明钠钙玻璃材质；

8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量杯的轴线垂直；

9．量杯放在平台上，不应摇晃，空量杯放在15°的斜面上不应跌倒；

10．底座可以采用玻璃制作；

11．当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；

12．所有分度线应位于与盘杯轴线相垂直的平面内；量杯的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线的短线的长度应为量杯身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1.5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度线在量杯上应形成一竖直的分度表，在具嘴量杯上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久；

13．外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在；

14．应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。
	12
	个
	

	3
	试管
	1．高硼硅玻璃材质；厚薄均匀，不得有刺手现象；

2．规格：试管外径Φ15mm；试管高150mm；壁厚1mm，急冷温差＞200℃。

3．内应力双折射的光程差≤180nm/cm；

4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；

6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66.7%，但不得超过166.7%。
	60
	支
	

	4
	试管
	1．高硼硅玻璃材质；厚薄均匀，不得有刺手现象；

2．规格：试管外径Φ32mm；试管高200mm；壁厚1．5mm，急冷温差＞200℃;

3．内应力双折射的光程差≤180nm/cm；

4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；

6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66.7%，但不得超过166.7%。
	60
	支
	

	5
	烧杯
	1．高硼硅玻璃材质；

2．规格：50mL。尺寸：外径42．0±1．0mm，全高60.0±2．0mm，壁厚≥0.8mm，急冷温差不小于200℃；

3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm；

4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积；

5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；

6．应力消除：在偏光仪下呈紫色；

7．放在平台上不应旋转或摇晃；

8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	23
	个
	

	6
	烧杯
	1．高硼硅玻璃材质；

2．规格：100mL。尺寸：外径50.0±1．0mm，全高70.0±2．0mm，壁厚≥0.9mm，急冷温差不小于200℃；

3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm；

4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积；

5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；

6．应力消除：在偏光仪下呈紫色；

7．放在平台上不应旋转或摇晃；

8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	23
	个
	

	7
	烧杯
	1．高硼硅玻璃材质；

2．规格：250mL。尺寸：外径70.0±2.0mm，全高95.0±2.0mm，壁厚≥1.1mm，急冷温差不小于200℃;
3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm；

4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积；

5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；

6．应力消除：在偏光仪下呈紫色；

7．放在平台上不应旋转或摇晃；

8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	23
	个
	

	8
	烧杯
	1．高硼硅玻璃材质；

2．规格：500mL。尺寸：外径85.0±2.0mm，全高120.0±3.0mm，壁厚≥1.2mm，急冷温差不小于200℃；

3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm；

4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积；

5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；

6．应力消除：在偏光仪下呈紫色；

7．放在平台上不应旋转或摇晃；

8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	23
	个
	

	9
	烧瓶
	1．高硼硅玻璃材质；

2．规格：平底，250mL；尺寸：瓶身直径：88±2mm；瓶底直径：44±1mm；瓶颈外径：25±1mm；瓶颈长88±3mm；瓶身厚：不小于1．2mm；细口球形平底烧瓶底的外径是壁部最大外径的50%；细口球形平底烧瓶颈与壁部的过渡半径等于颈外径的5%；

3．底部小于0.5mm能目测的节瘤，在10mm×10mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10mm×10mm内不得有多于1个小于等于0.3mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0.5mm能目测的气泡在10mm×10mm面积内不多于3个；

4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色；

5．内应力双折射的光程差数值不应超过180nm/cm；

6．细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；

7．烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，颈与壁部过渡半径约等于颈的半径，瓶口可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1.5mm；

8．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈铁屑存在。
	23
	个
	

	10
	锥形瓶
	1．高硼硅玻璃材质；

2．规格：锥形，100mL。尺寸：瓶底直径：60±1mm；瓶全高：103±3mm；瓶身高79±2mm；小底径：42±1mm；瓶颈内径：22±1mm；颈高：24±2mm；壁厚：不小于1mm。

3．底部小于0.5mm能目测的节瘤，在10mm×10mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10mm×10mm内不得有多于1个小于等于0.3mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0.5mm能目测的气泡在10mm×10mm面积内不多于3个；

4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色；

5．内应力双折射的光程差数值不应超过180nm/cm；

6．放在平台上不应旋转或摇晃；

7．瓶口可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1.5mm；

8．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。
	10
	个
	

	11
	酒精灯
	1．透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；

2．规格：150mL；尺寸：灯身高80mm±10mm；盖高：60mm±3mm；直径：灯肩82mm±2mm；灯底50mm±5mm；灯盖22mm±2mm；厚度：约1.5mm；

3．玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；

4．玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；

5．应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色；6．厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；

7．酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。
	12
	个
	

	12
	漏斗
	1．实验用玻璃仪器，漏斗口径：60±2mm；漏斗高：50±1mm；斗柄外径：7～8mm；斗柄长：60±5mm；漏斗角度：60°；厚度：≈1．5mm；

2．理化性能，耐酸等级：1级；热稳定性：耐热温差不低于80℃；

3．应力：在应力仪下观察呈紫红色或扩散状兰色；

4.口边光滑平整，不允许存在毛边，缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45°角；

5.壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄偏离轴线不超过3－5mm。
	30
	个
	

	13
	Y形管
	1．小学实验用；

2．实验用玻璃仪器；由灯工玻璃制造；弯管长：50±5mm；支管长：50±5mm；管厚：7～8mm；全高：100±5mm；弯管角度：60°±3°；

3．理化性能：耐水等级：1级耐酸等级：1级耐热等级：2级；

4．色泽：无色透明略带微黄色；

5．应力：呈紫红色或部分扩散状兰色；产品厚薄均匀，管口截位齐整，烘烧光平，焊接牢固，两边支管对称；6．符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
	23
	23个
	

	14
	滴管
	1．小学实验用；

2．实验用玻璃仪器；150mm由灯工玻璃制造，由管身及橡皮头组成；全长：150±5mm；管直径：8±0.5mm;喇叭口直径：10±0.5mm；滴管小头直径：3.5±0．5mm；3．理化性能：耐酸性能：1级热稳定性：耐热温差不低於200℃；

4．应力：呈紫红色或部分扩散状兰色；

5．口部切割整齐，烘光，上口喇叭口翻边圆整，应配橡皮头；

6．符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
	23
	个
	

	15
	集气瓶
	1．小学实验用；

2．规格：125mL；由磨口瓶和玻片组成；

3．热稳定性：瓶子在80℃~100℃水中不破裂为准；

4．应力：在偏光仪下观察呈紫红色或部分扩散状兰色；5．色泽：白色透明，微带黄或绿色；
6．磨砂密合性：玻片和瓶磨口配合后旋转倒立，玻片不掉为准；瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许旋转缩颈和磨光的小缺口；

7．符合JY00001—2003《教育学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
	23
	个
	

	16
	镊子
	1．小学实验用；2．用不锈钢制成；规格为125mm。
	60
	个
	

	17
	试管夹
	1．供中学化学实验和小学教学实验用；

2．本品由木料或竹子制作，由长臂和短臂及弹簧组成；3．外形尺寸180×20×11mm；

4．弹簧由Φ1mm的弹簧钢丝制成；

5．长短臂、头部，各有一半圆孔约为3mm，并贴上垫子；

6．试管夹最大开度约为22mm。
	23
	个
	

	18
	石棉网
	1．供中学化学实验和小学教学实验用；

2．本品用于化学实验时隔热；

3．石棉网外形尺寸为125×125±1mm；

4．铁丝网上涂防锈漆，四边加折不小于5mm；

5．石棉膏涂复面积不小于Φ80mm涂复厚度应在1±0.2mm；

6．石棉膏表面平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落。
	23
	个
	

	19
	燃烧匙
	1．供中学化学实验和小学教学实验用；

2．铜勺：材料采用厚度为0.5mm的H62铜板；

3．手柄：材料为直径Φ2mm，长度约为Φ300mm镀锌铁丝或电焊条芯；

4．铜勺与手柄用氧焊连接；

5．铜勺成形外圆直径为20mm，窝孔深度不小于3．5mm。
	23
	个
	

	20
	药匙
	1．供中学化学实验和小学教学实验用；

2．本产品每组由大、中、小三把药匙组成，药匙的两端各有一个药勺；

3．药匙材质：塑料；

4．每组药匙规格应符合下面规格：大号药匙：全长147mm，大勺长48mm，宽19mm，深10mm，中号药匙：全长141mm大勺长45mm，宽18mm，深9mm，小号药匙全长125mm，大勺长40mm，宽17mm，深5mm。
	23
	个
	

	21
	玻璃管
	Φ5mm~Φ6mm
	1
	公斤
	

	22
	玻璃棒
	1．小学实验用；

2．实验用玻璃仪器；玻璃棒组成；玻璃棒长：500或1000mm；玻璃棒外径Φ5～7±1mm；

3．理化性能耐水等级：1级耐酸等级：1级耐碱等级：2级；

4．应力：在偏光仪中呈兰色；

5．玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀、无气泡，头部应做熔光处理；

6．符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
	23
	个
	

	23
	橡胶塞
	1.产品用天然橡胶制造，白色；

2.每包软胶塞由0~12号的胶塞组成，要求搭配合理；3.产品每包重量应不少于1㎏。
	1
	公斤
	

	24
	试管刷
	1．供中学化学实验和小学教学实验用；

2．本品由铁丝及猪鬃两部分组成；

3．猪鬃均匀夹在铁丝上，要求牢固、整齐；

4．毛刷长约Φ7×70~Φ40×150mm；

5．毛刷柄长10～150mm。
	23
	个
	

	25
	烧瓶刷
	1．供中学化学实验和小学教学实验用；

2．本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面；

3．规格：毛刷小头Φ12×18mm，大头Φ34×50mm；小头Φ31×50mm，大头Φ60×90mm。
	23
	个
	

	26
	培养皿
	1．小学实验用；

2．实验用玻璃仪器，100mm，由器盖、器底组成；底外径：100±5mm；盖外径：110±0.5mm；底高：22±1mm；盖高：20±2mm；底盖厚：1．5～2mm；底盖单重：
0.30～0.35kg;

3．色泽：无色透明、允许略带微黄色；

4．理化性能：耐水等级：1级耐热等级：2级耐碱等级：1级耐酸等级：1级；

5．应力：呈紫红色或部分扩散状兰色；

6．产品厚薄均匀，底部平整，口部平磨细密光滑，口应磨平；

7．符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
	23
	个
	

	27
	蒸发皿
	1．实验用加热仪器直径60mm，陶瓷制造，附铁圈；蒸发皿高：27mm；壁厚：2～2.5mm；蒸发皿容积35mL；蒸发皿尺寸的偏差为：基本尺寸小于或等于15mm时，极限偏差为±l；基本尺寸大于15mm且小于100mm时，极限偏差按基本尺寸的±3.5%计算；基本尺寸大干或等于100mm时，极限偏差按基本尺寸的±3%计算；

2．口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；

3．蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；

4．吸水率：不大于0.3%；

5．釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大干0.01mg/cm2；

6．釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；

7．热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；

8．按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃,无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。
	23
	个
	

	28
	塑料量杯
	1．小学科学实验用；

2．规格：500mL；

3．采用高强度聚丙烯PPR-4912料；

4．杯体采用双面刻度线，每格分度为50mL；

5．带手柄，微广口设计带导液嘴，上口直径96mm，下口直径84mm，高105mm；

6．符合JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的有关规定。
	23
	个
	

	29
	塑料水槽
	1．长方形透明水槽里口尺寸不小于：250×180×100mm，壁厚≥2mm，上下梯度≤3mm，四周圆角≤R5mm。槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤2mm。

2．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃)。

3．水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。4．符合JY53-80《塑料水槽技术条件》的有关规定。
	23
	个
	

	1.17药品

	1
	无水酒精
	工业，95%
	5
	千克
	

	2
	滤纸
	中速滤纸，9cm，100张/每盒。
	10
	盒
	

	1.18其他实验材料和工具

	实验材料

	1
	小学科学一般实验材料
	蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等
	12
	套
	

	2
	载玻片
	边缘进行打磨处理边缘光滑、无尖角。
	5
	盒
	

	3
	盖玻片
	产品为钠钙玻璃制品，100片/盒、18mm×18mm±0.5mm
	18
	包
	

	4
	测电笔
	1．全长不小于145mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V；

2．刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，达到CE标准；

3．采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显；

4．手柄绝缘性能良好；

5．通过ISO2002国际标准体系质量认证，通过国家"CCC"认证；

6．安全、结构、外观应符合JY0001第5、6、7的有关要求执行。
	12
	个
	

	5
	一字螺丝刀
	1．头部尺寸：#2；工作长度：150mm；

2．旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；

3．旋杆应经镀铬防锈处理；

4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固，并有产品标记和标准编号；

5．其它技术要求按GB10635的规定执行。
	12
	个
	

	6
	十字螺丝刀
	1．规格1mm×5mm×150mm，头部尺寸：宽5mm，厚1mm；工作长度：150mm；

2．旋杆采用45#钢，工作部位硬度不低于HRC48；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
3．旋杆应经镀鉻防锈处理；

4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。
	12
	个
	

	7
	电烙铁
	60W，20W；导线用不小于1mm2的多股铜线，外部用耐热硅橡胶做绝缘；插头不变形。
	1
	支
	

	8
	剪刀
	不锈钢；长度不小于130mm；
	12
	个
	

	9
	花盆
	陶瓷材料，长×宽×高不小于300mm×200mm×180mm。
	12
	个
	

	10
	小刀
	全不锈钢材料；小刀展开后总长度不大于120mm。
	12
	个
	

	11
	塑料桶
	高不小于200mm，直径不小于18mm。
	12
	个
	

	12
	手持筛子
	不锈钢圈及丝网，直径不小于14cm，手柄长度不小于15cm，，产品符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。
	12
	个
	

	13
	吹风机
	出风口为金属件，功率不小于20W。
	12
	只
	

	14
	种植机
	4层,水培蔬菜,智慧种植农场
	2
	套
	

	15
	APP
	配套APP
	1
	套
	

	16
	种苗
	专用种苗
	1
	套
	

	17
	营养液
	专用营养液
	5
	套
	

	18
	设备运输、安装、调试（远程视频指导）
	设备运输、安装、调试（远程视频指导）
	1
	次
	

	19
	远程课程培训（大纲方法评价包括3-5节样课）
	远程课程培训（大纲方法评价包括3-5节样课）
	1
	次
	

	1.19声悬浮壁挂科普仪

	1
	光压风车
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
采用模块化手摇发电机结构和稳压稳流技术供电，24V直流以下，不使用AC220V电源，确保操作的安全性。
	1
	台
	光学

	2
	光学转盘
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
背板装有防尘保护罩。
	1
	台
	光学

	3
	弯曲的平行线
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
确保操作的安全性。
	1
	台
	光学

	4
	视觉暂留
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
	1
	台
	光学

	5
	波纹模拟
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
	1
	台
	光学

	6
	调光膜
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
	1
	台
	光学

	7
	眼见为虚
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
背板装有防尘保护罩。
确保操作的安全性。
	1
	台
	光学

	8
	忽明忽暗
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
确保操作的安全性。
	1
	台
	光学

	9
	无皮鼓
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
	1
	台
	光学

	10
	时光隧道
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
确保操作的安全性。
采用模块化手摇发电机结构和稳压稳流技术供电，24V直流以下，不使用AC220V电源，确保操作的安全性。
	1
	台
	光学

	11
	机械传动之美
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
确保操作的安全性。
	1
	台
	力与机械

	12
	哪个滚得快
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
确保操作的安全性。
	1
	台
	力与机械

	13
	秒针运动
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
背板装有防尘保护罩。
确保操作的安全性。
平均每台5kg。
	1
	台
	力与机械

	14
	曲柄滑块机构
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
	1
	台
	力与机械

	15
	最速降线
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
确保操作的安全性。
	1
	台
	力

	16
	握力测试
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
	1
	台
	力

	17
	太阳能发电
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
	1
	台
	新能源

	18
	风力发电
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
背板装有防尘保护罩。
确保操作的安全性。
	1
	台
	新能源

	19
	温差发电
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
确保操作的安全性。
	1
	台
	新能源（化学）

	20
	人体导电（发电）
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
确保操作的安全性。
	1
	台
	新能源（化学）

	21
	磁阻尼环
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
确保操作的安全性。
	1
	台
	磁学

	22
	磁控报警
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
采用模块化手摇发电机结构和稳压稳流技术供电，24V直流以下，不使用AC220V电源，确保操作的安全性。
	1
	台
	磁学

	23
	电磁弹簧振子
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
确保操作的安全性。
	1
	台
	磁学

	24
	磁悬浮列车
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
	1
	台
	磁学

	25
	磁阻尼转盘
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
确保操作的安全性。
	1
	台
	磁学

	26
	音乐喷泉
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
	1
	台
	声学

	27
	超声波测距
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
平均每台5kg。
	1
	台
	声学

	28
	电磁发电
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
确保操作的安全性。
	1
	台
	电学

	29
	静电摆球
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
采用模块化手摇发电机结构和稳压稳流技术供电，24V直流以下，不使用AC220V电源，确保操作的安全性。
	1
	台
	电学

	30
	温柔的电击
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
采用模块化手摇发电机结构和稳压稳流技术供电，24V直流以下，不使用AC220V电源，确保操作的安全性。
	1
	台
	电学

	31
	尖端放电
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
平均每台5kg。
	1
	台
	电学

	32
	光电盘
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
平均每台5kg。
	1
	台
	电学

	33
	热色液晶
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
	1
	台
	物理

	34
	滚出直线
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
	1
	台
	数学

	35
	场致发光
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
确保操作的安全性。
采用模块化手摇发电机结构和稳压稳流技术供电，24V直流以下，不使用AC220V电源，确保操作的安全性。
	1
	台
	科技前沿

	36
	日月轨道
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
	1
	台
	自然科学

	37
	手眼协调
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
	1
	台
	测试

	38
	伯努利原理
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
平均每台5kg。
	1
	台
	流体学

	39
	数字作诗
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
背板装有防尘保护罩。
确保操作的安全性。
平均每台5kg。
	1
	台
	语文

	40
	天上来水
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
采用模块化手摇发电机结构和稳压稳流技术供电，24V直流以下，不使用AC220V电源，确保操作的安全性。
	1
	台
	物理

	41
	水漩涡
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
	1
	台
	物理

	42
	变换的铅笔与几何学
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
背板装有防尘保护罩。
确保操作的安全性。
	1
	台
	数学

	43
	超级法拉电容
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
	1
	台
	物理

	44
	穿墙而过
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
确保操作的安全性。
	1
	台
	光学

	45
	勾股定理
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
	1
	台
	数学

	46
	混沌摆
	规格：400*600*10mm
主要展示器件安装于亚克力前板上；
前板为5mm透明亚克力UV打印板，
后板为5mm厚亚克力板，
前后板可用6颗工艺螺钉固定于墙体上；
确保操作的安全性。
	1
	台
	数学

	五、美术教具

	序号
	设备名称
	功能参数
	数量
	单位
	备注

	1
	衬布
	100cm×200cm；棉、麻、丝、绒
	25
	块
	

	3
	书法凳
	高度不低于40cm，可升降
	55
	个
	

	4
	写生灯
	高度不低于60cm，照射角度可调，可升降
	5
	只
	

	6
	美术教学用品柜
	不小于80cm×45cm×180cm
	6
	个
	

	7
	磁性白板、黑板
	不小于90cm×70cm
	2
	块
	

	8
	展示画框
	60cm×45cm
	100
	个
	

	9
	小学美术教学挂图
	适合小学美术教学要求的绘画、手工、欣赏内容，不少于48幅,对开，应为国家正式出版物
	4
	套
	

	10
	写生画板
	不小于45cm×32cm
	55
	块
	4k画板

	11
	人体结构活动模型
	高不低于40cm，木质
	4
	个
	关节木人

	12
	民间美术欣赏及写生样本
	中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等
	1
	套
	

	13
	美术学具
	毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺
	55
	套
	学生用

	14
	美术课配套材料
	勾线笔、油画棒、固体胶、彩色水笔、彩泥、彩色铅笔、双面胶、陶泥、水粉画颜料、墨汁、中国画颜料、胶滚、胶版(水溶性）、油墨（黑色）。
	55
	套
	学生用

	15
	绘图工具
	圆规，直尺，三角板，曲线板
	6
	套
	教师用

	16
	大圆规
	演示用，附橡皮脚
	2
	把
	教师用

	17
	丁字尺
	演示用,不小于80cm
	6
	只
	教师用

	18
	三角板
	25cm；45º、60º各1件
	2
	付
	教师用

	19
	版画工具
	木刻刀5把、笔刀1把、笔刀片3件、电烙铁1把、木蘑托1只、胶滚1套(大中小各1件)、油石1件、刮刀2-3把、6B中华绘图铅笔2支
	2
	套
	教师用

	20
	绘画工具
	水粉笔1~12#各1支，水彩笔1~12#各1支、大白云毛笔1支、小狼毫1支、勾线笔1支、斗笔1支、扁笔1支、调色盒1个、调色盘1个
	2
	套
	教师用

	21
	制作工具
	美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1个、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件
	2
	套
	教师用

	22
	画架
	高度不低于142cm
	35
	个
	

	23
	作品展示架
	不小于90cm×40cm×180cm
	8
	个
	

	六、书法教具

	序号
	设备名称
	功能参数
	数量
	单位
	备注

	24
	水写板
	水写板用毛笔沾水书写，笔迹不渗不散，可清晰的观察到运笔轨迹，不像水写布一样笔迹易扩散耐磨耐用，用完即干，也可随擦随干，节省宣纸和墨汁，环保节能；
	50
	套
	

	25
	三目演示仪
	1.拍摄架：全金属构架,嵌入式无底座设计；
2.配置3台摄像机，可从不同角度进行拍摄；
3.每台摄像机规格：分辨率≥2592*1944，≥500万像素，自动对焦，USB2.0接口，免安装驱动；每台摄像机可360°旋转，拍摄幅面可以达到A2幅面（A4幅面的4倍），可清晰拍摄软硬笔的书写；
4.支持单镜头，双镜头和三镜头同时拍摄直播和录像功能，可同时进行正常拍摄和特写拍摄，拍摄系统界面支持正面镜头、侧面镜头和特写镜头的同时显示并注有相应标识；
5.采用影像光源自动增益补强技术，自动亮度，白平衡控制，自动色饱和度控制
	1
	套
	

	26
	学生用毛笔
	学生练习专用毛笔，兼毫中锋。
	55
	支
	

	27
	学生用宣纸
	带有厂家品牌标识的书法专用临摹纸，尺寸46cm*34cm，100张/包，吸墨性好，且不透墨
	30
	包
	

	28
	墨汁+笔山
	墨汁1盒+笔山1个
	24
	套
	

	29
	学生实木镇尺
	实木镇尺尺寸：≥长20cm×宽4cm×高2cm
	55
	对
	

	30
	国画和书法工具
	毛笔8支、画毡1块、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付、笔帘1个、墨1块、印盒1个、墨汁1瓶
	2
	套
	教师用

	31
	电子绘画板
	绘画区域不小于135mm×200mm,压感级别1024级及以上,无线
无源压感笔；配备与教材相应的软件
	1
	块
	教师用

	32
	写生画箱
	箱体：47cm×33cm×8cm
	6
	只
	

	33
	国画工具
	中国画颜料、四尺宣纸、调色盘等
	55
	套
	

	34
	书画桌子（要适配美术功能室）
	能坐4-6人,实木结构,符合E1级要求,桌面平展,带层板可当抽屉,1200*600*750mm
	10
	张
	

	35
	学生椅子
	学生座椅
	55
	张
	

	36
	教师用书法桌椅
	教师桌子+太师椅,实木结构,规格2400*700*750mm
	1
	套
	

	七、音乐教具

	序号
	设备名称
	功能参数
	数量
	单位
	备注

	1
	音乐节拍器
	1.材料：注塑外壳纯金属机芯
2.机芯：高档金属机芯
3.模式：传统示拍模式
4.速度：40~208拍/分
5.节拍：0、2、3、4、6
6.误差：速度误差<1%
7.音色：纯金属机芯结构，精准、稳定、音亮清脆、均匀，操作简便,外观时尚
8.尺寸：20.5*9.7*105mm,无须电池
	1
	个
	

	2
	立式钢琴
	1.规格：≥1520*610*1230mm
2.颜色及款式：黑色亮光、直腿。
3.特别用料：外壳——选用特殊处理中纤板芯，稳定性和耐久性强;
4.五金配件：金色五金件，防腐处理；
5.谱台：内置谱台，长≥70cm，高≥5.5cm
6.中盘：云杉实木结构，铝合金加固中盘。
7.外观：外壳选用特殊处理中纤板芯，稳定性和耐久性强，弯腿设计。油漆黑色进口不饱和树脂漆,硬度2H以上,以保证耐磨耐用。整体结构牢固，表面平整，色泽均匀。
8.音板：形成弧面，四周安装应牢固；
肋木：其纹理与音板方向交叉结合；
9.上盖板：内侧安装金属长梁，采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞。
10.铁板：结构应牢固，不应有使用和外观上的缺陷，涂饰层不得起泡、脱皮；踏瓣、绞链、压弦条、弦枕钮、锁：表面应光洁，不得有氧化和发黑，外观色泽基本一致，不得有起泡、脱皮、露底；
11.弦码：与音板结合应严密、牢固。
12.击弦机:灵敏度：击弦机的动作应顺畅、灵敏、摩擦阻力小；一致性：击弦机的配置与琴键相一致；联动性：击弦机各活动件运动的连续性应无明显的阻力变化；弦槌运动：弦槌运动时不得晃动，击弦应准确；制音性能；制音器动作灵敏、快速；金属零件：表面应光洁，外观色泽基本不变，不得有起泡、脱皮、露底.
13.琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；1#音有效弦长≥120cm，29#音有效弦长≥93.5cm。
14.弦槌：高档羊毛尼毡，桃花芯木槌芯，保证回弹速度与质感。击弦应准确，制音器动作需灵敏、快速。
15.键盘：使用粘性和耐久性强的松木、杉木、杨木层积材制作，中座板采用椴木或榉木。结合先进技术防止键盘变形，键盘使用加铅技术。
16.脚踏：铁质
17.琴键：白键前端长度：48.0-52.0mm；黑键宽度与长度：上端面宽度9.0-10.0mm，底宽度11.0-12.0mm，长度94-95mm；黑键高度：前端距白键面11.0-12.6mm；琴键面：排列平整，各键应倒棱、倒角。中盘底面距地面高度≥600mm.琴键运动灵敏、不相互摩擦；震奏速度震奏速度应≥8次/秒
18.踏板功能齐全，配有延音踏板、倍弱音踏板和弱音踏板。触键灵敏舒适，得心应手。音色均匀连贯饱满、音调明快而特具歌唱性，完全适用于弹奏各种钢琴乐谱和创作使用。踩下弱音踏瓣，弦槌有效击弦行程缩短1/4-1/2，延音踏瓣止音、延音性能可靠，踏瓣负荷之间偏差不大于9.8N。
19演奏性能白键下沉深度要求在9.5-11.5mm；琴键下降负荷0.39-0.74N；
20.脚轮：采用金属脚轮，转动灵活，推行顺畅，耐用
21.背柱：实木制作，五背柱设计，且背柱截面尺寸≥78*98mm。
22.缓降功能：安装在钢琴侧臂内的隐藏式缓降器
23.弦轴直径6.82-6.85mm,弦轴锥度1:9.5-1:9.2；
24钢琴配件：琴垫、脚踏套、合格证、说明书（保修卡）、亮光剂、键盘呢、琴轮垫、擦琴布。
	1
	台
	

	3
	乐谱架
	1、符合GB/T101592015标准
2、规格:谱台面直径≧47.5CM，高度≧34CM，最大可升降到1.4-1.5米的高度，加厚金属钢管支架中心钢管直径≧1.9CM
3、结构：由加厚金属谱台面和加厚金属钢管支架组成。加厚金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合，脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级ABS材质结实耐用
	55
	个
	

	4
	箱鼓音乐凳
	1、尺寸：长宽高300*300*450mm，四个防滑脚垫厚度8mm。
2、材质：高密度合成音板，。
3、工艺：主体多次手工打磨，环保水性漆半哑光喷制，转角为圆弧角缝隙设计。
4、结构：六面声学设计，内置双排16簧共振军鼓响弦，低音饱满音色细致。
5、颜色：分为黄、蓝、粉、绿这四种颜色。
	55
	个
	

	5
	乐器储藏柜
	1、规格：≥800×1800×400mm。2.采用冷轧钢板,粉末静电喷涂,焊接牢洗除锈,锌洗磷化后粉末喷涂.防护性好附着力强.采用国际品牌的粉沫使产品真正的环保无毒害。
	4
	个
	

	6
	音叉
	1.材质：钢制
2.规格：总长≧115mm，把手长度≧40mm，叉长≧75mm，叉厚≧3mm
3.结构：呈“Y”形的钢质音叉，手柄上印有A-440钢印，标准音乐音叉，整块钢材经过车床，铣床，磨床等机械加工而成
4.使用方法：敲击音叉，采集声波波形图
	1
	个
	

	7
	指挥台(含指挥棒)
	1.指挥台，全木制，便携可调/折叠式，结实耐用，无噪音。站台表面铺有红地毯，美观大方，站台内部为钢制结构，结实耐用，抗压力强，站台带有安全护栏，安全性好。谱台和二层板台也都为樟子松纯实木材质，可以自由调节倾斜度数。谱台高度可调节，800-1200mm.任意调节。
2.谱台板尺寸:≥650*420mm
3.二层台板尺寸:≥300*400mm
4.谱台板高度尺寸:800-1200mm可调
5.护栏高度尺寸:高≥900mm宽:≥700mm
6.站台尺寸:≥1000*1200*250mm
	1
	个
	

	8
	合唱台
	1.材质：采用18mm樟子松板制作，内衬18mm樟子松板加固；外观为一体结构，站台加固定钢架，结实耐用，抗压力强；
2.合唱台分三级，长：≥1200mm，每级宽≥400mm，高≥250mm；
3.有良好的视觉和听觉效果；
	6
	组
	

	9
	吉他
	面板材料：云杉夹板，

底侧板材料：沙比利，

琴体面板包边：象牙白ABS五线，

琴体侧板包边：象牙白ABS，

背中线/尾中线：象牙白ABS五线，

指板材料：玫瑰木，

指板包边：象牙白ABS，

指板音点：5MM白色星点，琴

颈材料：那都，

琴头包边：琴头包边，

音孔装饰：ABS+咖啡色赛璐璐，

上下弦枕：象牙白ABS，

琴钮：镀铬全封闭式/钢印商标
	2
	把
	

	10
	笛子
	苦竹三品黄铜接口单插。
	2
	支
	

	11
	笙
	17簧，紫竹笙管，电镀扩音管，乌木笙角
	1
	支
	

	12
	北梆子
	1.材质：梨木；
2.结构：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；产品表面光滑，完整、光亮；
3.规格：长≧190mm，宽≧47mm，高≧34mm；另一根尺寸≧190mm*26mm；
4.音色：音质清晰，洪亮、悦耳，音色饱满，无杂音.
5.使用方法：手各持一根互相敲击即可；
	4
	副
	

	13
	南梆子
	1.材质：梨木或硬杂木；
2.结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高≧8mm，配一支敲棒，表面光滑，完整，光亮。
3.规格：长≧195mm，宽≧39mm，开缝长≧139mm；敲棒长≧200mm，击锤直径≧14mm；
4.音色：音质清晰，宏亮，悦耳，饱满，无杂音；
5.使用方法：手各持一根互相敲击即可；
	4
	4副
	

	14
	木鱼
	1.材质：椿木；
2.结构：八音一组，正面方形，侧面三角形，手工制作，设有发音孔，附击锤1个；木鱼呈团鱼形，腹部中空，头部正中开口，为发音孔，尾部盘绕，其状昂首缩尾，背部(敲击部位)呈斜坡形，两侧三角形，底部椭圆，外观红色喷漆，金色画漆。
3.规格：尺寸为宽*高≧①95*72mm②≧88*67mm③≧86*64mm④≧78*62mm⑤≧74*60mm⑥≧71*54mm⑦≧63*52mm⑧≧61*48mm。击槌槌头直径≧24mm，球形，把为圆柱形，直径为≧5mm，敲槌全长≧190mm，敲击不同尺寸的木鱼，出不一同的音调。
4.音色：音质清晰，洪亮、悦耳，音色饱满，无杂音.
5.使用方法：手持击锤敲击即可；
	4
	套
	

	15
	碰钟
	1.材质：响铜；
2.结构：两个一对，丝带连接；
3.规格：直径≧56mm，高≧40mm，
4.音质：清脆、悦耳，发音响亮，余音环绕；
5.使用方法：手持互相碰撞发声；
	4
	副
	

	16
	大锣
	1.材质：优质响铜；
2.结构：锣身为一圆型弧面，中心部稍凸起，锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用
3.规格：锣直径≧300mm，外延厚度≧2mm,中心脐直径≧100mm，重量≧800g，敲槌长度≧245mm；
4.音质：发音灵敏，主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富；无明显转音、颤音；
5.使用方法：手持锣锤敲击锣面即可，锣音由敲击力度而改变；
	1
	个
	

	17
	小锣
	1.材质：优质铜;
2.结构：小锣身为一圆型弧面，响铜制,中心部稍凸起，锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用
3.规格：锣直径为≧215mm，外延厚度≧1.5mm,木片长度≧265mm
4.音质：发音灵敏，主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富；无明显转音、颤音；
5.使用方法：手持锣锤敲击锣面即可，锣音由敲击力度而改变；
	2
	2个
	

	18
	钹
	1、材质：铜
2、规格：直径≧15CM，壁厚≧0.2CM
3、结构：钹体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一付。
	2
	副
	

	19
	堂鼓
	1.材质：牛皮鼓面,鼓腔、鼓锤用硬杂木；
2.结构：由鼓、鼓锤及鼓架组成；鼓面光滑，张力适度，鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，间距均匀，更为结实；鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，配合鼓架使用，配鼓架；
3.规格:鼓面直径≧250mm，高度≧170mm，鼓锤长度≧300mm，鼓锤直径≧14mm
4.音质：鼓中心发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短、稍薄，演奏时无杂音；
5.使用方法：手持鼓锤敲击鼓面即可，鼓声音由敲击力度而改变；
	2
	个
	

	20
	长笛
	16孔，白铜，表面工艺：镀镍包装：皮盒C调配件：手套擦拭布螺丝刀长笛探杆
	1
	支
	

	21
	电子琴
	61键仿钢琴发光键，智能亮灯教学
255种音色+降噪双喇叭，支持多媒体连接‌，亚克力抗摔面板
	2
	台
	

	八、少先队队室

	序号
	设备名称
	功能参数
	数量
	单位
	备注

	1
	指挥旗（杖）
	五星指挥旗
材质：金属
颜色:金色
规格：长度≥1100mm
可拆卸
	3
	面
	

	2
	小号
	1.调式：bB调
2.材质：黄铜
3.表面处理：清漆喷涂
4.吹嘴：镀银7C
5.键盖：天然贝壳
6.喇叭口直径：124mm±1mm
7.内管尺寸：上端内径11.5mm±1mm
8.吹嘴箍长度：47mm、三色、耐磨、活塞
9.调音指环呈6字状,齿道长度66.3mm±1mm
10.指环内径：20mm±1mm
11.第一二三活塞管：表面双色处理，有呢粘防震处理
12.第一辅助调音管：表面为双色处理，与前端大弯管之间有防脱落螺丝，有放水阀，有调音指环
13.前端大弯管支柱一根，高53mm±1mm
14.第二调音管有指钩
15.第二辅助调音管、第三辅助调音管：表面为双色处理
	30
	个
	

	3
	大队鼓
	1.尺寸：24英寸
2.材质：PVC鼓面
3.表面：抛光电镀
4.配件：含背带、鼓棒、鼓钥匙
	10
	面
	

	4
	小队鼓
	1.尺寸：14英寸
2.材质：PVC鼓面
3.表面：抛光电镀
4.配件：含背带、鼓棒、鼓钥匙
	20
	面
	

	5
	大镲
	1.规格：12英寸
2.材质：黄铜
	10
	个
	

	6
	小镲
	1.规格：8英寸
2.材质：黄铜
	8
	个
	

	8
	镲架
	1.材质：不锈钢
2.尺寸：≥1200*1200mm
	4
	个
	

	9
	小号架
	1.材质：不锈钢
2.尺寸：≥1500*1200mm
	3
	个
	

	10
	鼓架
	1.材质：不锈钢
2.尺寸：≥1500*1200mm
	6
	个
	

	11
	大鼓背架
	大军鼓专业背架
	10
	个
	

	13
	可移动会议长条桌椅
	1长桌20椅
	1
	套
	

	14
	纳米防水国旗
	1-6号各5面
	30
	面
	

	17
	伸缩旗杆
	3m伸缩
	40
	根
	

	九、语文教具

	序号
	设备名称
	功能参数
	数量
	单位
	备注

	1
	磁性汉语拼音卡片
	（声母、韵母、整体认读音节、声调）159片装
	11
	套
	1～3年级

	2
	七连拼音田字格板贴
	规格：23*98CM
	22
	条
	1～3年级

	3
	拼音转盘拼读训练教具
	四层拼音、声调指针款直径21.7CM
	11
	套
	1～3年级

	4
	教师专用识字教具大卡
	1-5年级上册配环扣
	14
	盒
	1～4年级

	5
	教师专用识字教具大卡
	1-5年级下册配环扣
	14
	盒
	1～4年级

	6
	一年级上册课本识字表写字表组词性卡
	260张14*9CM
	4
	盒
	1年级

	7
	一下课本一二类字组词卡
	300张14×9cm
	4
	盒
	1年级

	8
	二上词语表组词卡
	220张14×9cm
	4
	盒
	2年级

	9
	二下词语表组词卡
	280张14×9cm
	4
	盒
	2年级

	10
	三上词语表组词卡
	250张14×9cm
	4
	盒
	3年级

	11
	三下词语表组词卡
	310张14×9cm
	4
	盒
	3年级

	12
	四上词语表组词卡
	250张14×9cm
	4
	盒
	3年级

	13
	四下词语表组词卡
	200张14×9cm
	4
	盒
	3年级

	14
	五上词语表组词卡
	225张14×9cm
	4
	盒
	3年级

	15
	五下词语表组词卡
	140张14×9cm
	4
	盒
	3年级

	16
	六上词语表组词卡
	14×9cm
	4
	盒
	3年级

	17
	六下词语表组词卡
	160张14×9cm
	4
	盒
	3年级

	十、数学教具

	序号
	设备名称
	功能参数
	数量
	单位
	备注

	1
	计算器
	1、简易型；
2、10位数，单行LCD显示；
3、有分数计算功能、有平均数运算功能、有独立储存器功能（具备保留运算过程功能，关机后能清除原运算过程及数据）、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。
	35
	个
	[image: image1.png]




	2
	软尺
	软塑，规格：2000mm，每厘米之间有相应的数字，刻度清晰，无形变。
	23
	个
	[image: image2.png]




	3
	卷尺
	量程20m，分度值1cm，盒装，纺布材料，起点为零刻度线。
	23
	个
	[image: image3.png]




	4
	托盘天平（演示天平）
	1、最大称量500g，分度值1g；
2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；
3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；
4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
	2
	台
	[image: image4.png]




	5
	简易天平
	1、量程：200g，分度值：1g；
2、产品由底座、横梁、托盘、游码、槽码等组成；
3、底座、横梁、托盘均采用工程塑料制作；游码及槽码采用金属材料制作；
4、灵敏度：空盘时向左或右盘加载1.5g，杠杆明显偏斜；全载时向左或右盘加载10g,扛杆明显偏斜；
5、简易天平组装后应有足够的稳度，并便于调整、安放和实验操作。
	23
	台
	[image: image5.png]




	6
	弹簧度盘秤
	1、指针式，1kg；
2、产品为全塑料制作，指针式仪表盘；
3、由秤盘、盘托、支架、计量弹簧、外壳等部件组成。
	2
	台
	[image: image6.png]




	7
	弹簧秤
	金属外壳，质量单位2.5kg。
	2
	个
	[image: image7.png]




	8
	电子停表
	1、教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V，0.01S,数码显示；
2、具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能，秒表计时可选择简易计时。
	12
	块
	[image: image8.png]




	9
	三角板
	1、演示用60°、45°各1块；
2、木质；
3、等腰直角三角形；
4、三角板平面度误差不超过1mm，各边的直线度误差不超过1mm；
5、三角板的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确，不得有重线、断线、缺字。
	12
	套
	[image: image9.png]i





	10
	圆规
	1、演示用，由圆规脚、粉笔夹、紧固螺栓等组成；
2、圆规脚用塑料制作，表面平整、挺直、无毛刺；
3、在主要表面上没有流挂、针孔、起泡等缺陷；
4、粉笔夹夹持粉笔方便，使用时粉笔不脱落；
5、紧固螺栓调节方便，止紧可靠。
	4
	套
	[image: image10.png]




	11
	量角器(圆等分器)
	1、规格尺寸：500mm，半圆直径不小于500mm，演示用，0°～180°；
2、优质工程塑料制，应无裂纹不变形。
	2
	个
	[image: image11.png]




	12
	多边形拼接条
	由6根拼接条、6个塑料脚钉组成，每根拼接条的尺寸为100mm*100mm*2mm。拼接条一端为Φ4mm的插孔，插孔与插脚应配合紧密，无脱落现象。
	48
	套
	[image: image12.png]NN\





	13
	专用直尺
	1、量程1m，m、dm、cm、mm四种单位，起点零刻度线；
2、木质材质，刻度清晰，不容易磨损；
3、刻线和数字排列整齐端正；刻线粗细应一致；尺面上线或数字允许有不明显的局部微糊或缺断；
4、选用无节疤、无裂纹并经脱脂干燥处理的木材制造，尺面漆层均匀、整洁，表面无伤痕，据断面无毛刺，边角倒钝；卡脚移动无卡死或脱落现象。
	23
	把
	[image: image13.png]




	14
	标杆
	1、本仪器整体长度1600mm，直径30mm；
2、整体为木质，整体无毛刺，有红白相间颜色；
3、枪头包有铁皮使用安全。
	24
	支
	[image: image14.png]




	15
	测绳（丈量绳）
	50m
	8
	条
	[image: image15.png]




	16
	塑料球
	塑料球五种颜色，每种颜色各10粒，配有不透明袋2个，塑料球直径为15mm。
	23
	套
	[image: image16.png]




	17
	塑料小球
	五种颜色，直径10mm，每种颜色10个，共50个。配有不透明塑料袋。
	23
	套
	[image: image17.png]




	18
	计数片
	1、由圆、正方片、三角片各10片组成；
2、圆直径25mm，正方片25mm×25mm，正三角形边长25mm，各片厚度不小于1mm；
3、产品选用无毒、环保全新塑料注塑而成。
	45
	片
	[image: image18.png]Ao p 0





	19
	竖式计数器
	1、演示用，三档；规格为：个、十、百三档；
2、算珠胶合牢固，在正常运输和使用时不得开裂；
3、计数器能垂直放置在水平的桌面上，算珠与挡板反差明显；
4、算珠杆应有足够的强度，外表平整光滑，排列均匀，定位牢固。竖式计数器的算珠杆应承受5N以上的拉力；
5、算珠在算珠杆上排列整齐，移动方便，拨动灵活；
6、计数器应结构牢固，表面平整，观察部位突出鲜明，档板高（宽）度应能遮挡全部算珠。
	20
	个
	[image: image19.png]




	20
	竖式计数器
	1、演示用，竖式计数器是由底座、挡板、珠杆、算珠组成。
2、底座和挡板采用ABS注塑成型。
3、底座尺寸：258*98*50mm；
4、竖式计数器为五档，每档有算珠10个，算珠为实心，直径29mm，厚9mm，算珠中心有一直径5.5mm珠孔。挡板能挡住10个算珠；
5、算珠杠为塑料的U型杠。
	20
	个
	[image: image20.png]sl





	21
	竖式计数器
	1、学生用，五档；规格为：个、十、百、千、万五档；
2、算珠胶合牢固，在正常运输和使用时不得开裂；
3、计数器能垂直放置在水平的桌面上，算珠与挡板反差明显；
4、算珠杆应有足够的强度，外表平整光滑，排列均匀，定位牢固。竖式计数器的算珠杆应承受5N以上的拉力；
5、算珠在算珠杆上排列整齐，移动方便，拨动灵活；
6、计数器应结构牢固，表面平整，观察部位突出鲜明，档板高（宽）度应能遮挡全部算珠。
	90
	个
	[image: image21.png]




	22
	演示算盘
	1、算盘的位数不少于13位；
2、算盘以算珠在中梁上下颗数分布为上二下五；
3、框架要平整光洁，竖框与横框、中梁应垂直，不得有明显的变形和松动。木结构要牢固不开胶，漆层光滑均匀；塑料框架无明显气泡、杂色和凹凸不平；金属结构配合间隙不大于0.3mm；
4、算珠的颜色应一致，并与框架档位杆的颜色反差明显，配色美观；
5、档位杆应粗细均匀，光滑平直。竹杆应无明显伤痕、无蛀蚀、无竹节；金属杆表面光洁、无锈蚀；塑料杆应有足够的强度。
	1
	个
	[image: image22.png]SEREIEETEERRRR e

HHEH





	23
	计数棒
	1、演示用，每20根一捆，5捆，圆柱体形小棒；
2、塑料表面要求圆滑，颜色鲜艳，无毛刺、气泡、伤痕等缺陷；
3、符合环保要求无异味，无毒。
	4
	套
	[image: image23.png]




	24
	计数棍
	1、长90mm，直径3mm；
2、五种颜色，50根/套。
	45
	个
	[image: image24.png]\ 17





	25
	钉板
	1、由钉板、橡皮圈等组成，长×宽为405mm×585mm；
2、板面有等分方格，每相邻方格涂不同色，在各方格的交点处嵌有小钉，板的背面无钉头露出；钉子无明显的偏位、歪斜；钉子挂上橡皮圈后，无松动、歪斜；橡皮圈无明显接头；
3、方格线清晰、整齐、粗细一致。
	4
	套
	[image: image25.png]




	26
	钉板
	1、规格：200mm×200mm；
2、透明塑料防腐材质，3根橡皮随意组合图形。
	4
	套
	[image: image26.png]




	27
	钉板
	学生用，由钉板和橡皮圈组成；钉板边长140mm×140mm。
	90
	套
	[image: image27.png]




	28
	塑料插接块
	1、采用塑料压制而成，规格：10mm×10mm×10mm的正方体；
2、每块为单色，其中有一面带有插接条，其他五个面带有凹槽，插接块由5种颜色组成，每种颜色有5块，共计25块。采用袋装。
	23
	套
	[image: image28.png]




	29
	塑料连接链
	1、由4种颜色塑料圈组成，20块，块与块之间可互相钩连；
2、产品选用无毒、环保全新塑料注塑而成。
	23
	套
	[image: image29.png]




	30
	数字骰子
	1、材料为高强度白色耐磨树脂；
2、尺寸12mm×12mm×12mm，每个侧面上有不同的数字，不少于3个。
	23
	套
	[image: image30.png]199





	31
	空白骰子
	12mm×12mm×12mm，2个。
	23
	套
	[image: image31.png]




	32
	数字转盘
	1、盘面直径为144mm；
2、以圆心为中心将转盘分区，分为10个扇形，每区内分别标有0-9十个数字；
3、底座直径不小于98mm；
4、产品表面应无明显缺陷和变形；
5、转盘转动灵活，转动转盘时转盘摆动幅度应不大于2mm，停止转动时指针指向应是随机的。
	23
	套
	[image: image32.png]




	33
	色块转盘
	1、盘面直径为144mm；
2、以圆心为中心将转盘分区，分为6个扇形；
3、产品表面应无明显缺陷和变形；
4、转盘转动灵活，转动转盘时转盘摆动幅度应不大于2mm，停止转动时指针指向应是随机的。
	23
	套
	[image: image33.png]




	34
	空白转盘
	1、盘面直径为120mm；
2、以圆心为中心将转盘分区；
3、底座直径不小于98mm；
4、产品表面应无明显缺陷和变形；
6、转盘转动灵活，转动转盘时转盘摆动幅度应不大于2mm，停止转动时指针指向应是随机的。
	23
	套
	[image: image34.png]




	35
	几何图形片
	1、包括正方形、长方形、直角三角形、等边三角形、平行四边形、梯形、圆形；
2、材料为厚度不小于1mm的PVC。
	45
	套
	[image: image35.png]




	36
	集合圈
	1、产品由8根弧形拼接组成；拼接条可拼成一个圆；
2、折叠式，由塑料片制成。
	90
	套
	[image: image36.png]




	37
	计数多层积木
	1、由10mm×10mm×10mm的1个、90mm×10mm×10mm的1个、100mm×90mm×10mm的1个、100mm×90mm×90mm的1个，4种规格的积木块组成；
2、为规整的正方形，表面光滑，不扭曲和变形。
	23
	套
	[image: image37.png]




	38
	七巧板
	七种颜色，所组成的正方形不小于80mm×80mm，厚不小于1mm。
	90
	套
	[image: image38.png]




	39
	角操作材料
	1、产品应采用无毒、无污染或少污染的塑料制成；
2、结构外观：应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。
	90
	套
	[image: image39.png]




	40
	图形变换操作材料
	应有2个平行四边形（边长30mm、高20mm），2个正方形（边长30mm），2个三角形（底30mm、高20mm）和2个圆（直径30mm）组成；彩色透明塑料制；用于平移、旋转、对称等内容。
	90
	套
	[image: image40.png]




	41
	面积测量器
	透明，100mm×100mm。
	90
	个
	[image: image41.png]




	42
	探索几何图形面积计算公式材料
	1、由各种几何图形片组成，几何图形片采用优质无毒塑料制作，厚度不小于1mm；
2、几何图形片包括：正方形、长方形、三角形、平行四边形、梯形、圆形和面积测量器。
	90
	套
	[image: image42.png]




	43
	探索几何形体体积计算公式材料
	产品由工程塑料制作，由长方体1个、正方体8个、圆柱体1个、圆锥体1个组成。
	90
	套
	[image: image43.png]




	44
	口算练习器
	1、纸质；数字可转动；2、圆盘转动灵活，没有卡死和跳动现象，停止可靠。
	2
	套
	[image: image44.png]e
9 2%





	45
	分数片
	1、供小学讲解分数的基本概念，分数值的大小，分数的基本性质和异分母分数的加减法；
2、直径60mm，演示1/1—1/12共12种等分；
3、等分片应用优质塑料片制成，厚度0.8mm。
	90
	套
	[image: image45.png]‘A‘

o0





	46
	计数彩条
	1、由五种不同颜色，尺寸为8mm×100mm的塑料条组成；
2、厚度不小于0.1mm，每种颜色10条。
	45
	套
	[image: image46.png]




	47
	塑料量杯
	1、透明，圆柱形，带刻度，2L；
2、最小分度值50mL；
3、表面光滑，刻度清晰。
	23
	个
	[image: image47.png]




	48
	塑料量杯
	1、透明，正六棱柱体，带刻度，1.5L；
2、最小分度值50mL；
3、表面光滑，刻度清晰。
	23
	个
	[image: image48.png]




	49
	塑料量杯
	1、透明，水杯形，带刻度，1L；
2、最小分度值50mL；
3、表面光滑，刻度清晰。
	23
	个
	[image: image49.png]




	50
	小学低年级数学磁性教具
	1、圆形图板Φ50mm，方形图板80*50mm，有数字图板42块（含0-9数字、＋、－、×、÷、＞、＜、＝等符号）；
2、实物图板123块；计量单位图板18块（含米、厘、克、千、时、分等）；
3、塑料直尺长400mm，背景图11张，尺寸为580*435mm，塑料箱尺寸：510*270*85mm。
	1
	套
	[image: image50.png]iy





	51
	小学中年级数学磁性教具
	1、圆形图板Φ50mm，方形图板80*50mm，有数字图板47块（含0-9数字、＋、－、×、÷、＞、＜、〔〕、［］、＝、≈等符号）；
2、实物图板122块；单位名称图板20块（含米、分、厘、毫、吨、千等）；
3、塑料直尺长400mm，背景图7张，尺寸为580*435mm，塑料箱尺寸：510*270*85mm。
	1
	套
	[image: image51.png]




	52
	小学高年级数学磁性教具
	1、圆形图板Φ50mm，方形图板80*50mm，有数字图板61块（含0-9数字、＋、－、×、÷、＞、＜、〔〕、［］、＝、≈等符号）；
2、实物图板125块；单位名称图板22块（含avsπxdbhr%c各2块等），塑料直尺长400mm，背景图8张，尺寸为580*435mm；
3、塑料箱尺寸：510*270*85mm。
	1
	套
	[image: image52.png]i Ui






	53
	钟表模型
	1、小学数学教学中对“时、分”的认识、读法及加减演示用；
2、表盘采用工程塑料一次性注塑而成，为二针非联动；
3、表盘安有时针和分针，表盘印有1到12小时制标记，并印有整点标记和分钟标记，二针12时非联动。
	2
	套
	[image: image53.png]




	54
	钟表模型
	1、小学数学教学中对“时、分”的认识、读法及加减演示用；
2、表盘采用工程塑料一次性注塑而成，为三针联动；
3、表盘安有时针和分针及秒针，表盘印有1到12小时制标记，并印有整点标记和分钟标记。
	2
	套
	[image: image54.png]




	55
	钟表模型
	1、小学数学教学中对“时、分”的认识、读法及加减演示用；
2、表盘采用工程塑料一次性注塑而成，为三针联动；
3、表盘安有时针和分针及秒针，表盘印有1到12小时制标记，下方印有13到24小时制标记，并印有整点标记和分钟标记。
	2
	套
	[image: image55.png]




	56
	钟表模型
	1、学生用；两针，非联动，12h表示，盘面直径≥80mm，
无透明钟面罩
	90
	套
	[image: image56.png]




	57
	钟表模型
	1、小学数学教学中对“时、分”的认识、读法及加减学生用；
2、表盘采用工程塑料一次性注塑而成，为三针联动；
3、表盘安有时针和分针。
	90
	套
	[image: image57.png]T8 saar 43
96 5,






	58
	几何形体模型
	模型采用塑料压制成型，由长方体、正方体、四棱柱、圆柱体、圆锥体、及球体组成；整体纸盒包装。
	23
	套
	[image: image58.png]




	59
	厘米立方块
	1、每块为单色，颜色种类不少于2种，尺寸:10mm×10mm×10mm，共30个；
2、PVC材质，表面光滑，无变形和凹凸。
	90
	套
	[image: image59.png]1l





	60
	几何形体表面积展开模型
	1、产品的塑料件部分由ABS注塑成形，纸板印刷组成；
2、纸板印刷相同于塑料件规格的展开图，印刷清晰。
	23
	套
	[image: image60.png]




	61
	圆面积、圆周率计算公式推导演示模型
	1、塑料制品表面平整、光滑、色泽均匀，边缘无毛刺，选用优质塑料制作；
2、推导板外形由圆形和长方形底板组成。
	2
	套
	[image: image61.png]




	62
	物品卡片
	购物游戏用，硬纸片，尺寸65*48mm，共29张。
	23
	套
	[image: image62.png]




	63
	小学数学数与代数部分教学挂图
	1、29幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折。
	1
	套
	[image: image63.png]




	64
	小学数学空间与图形部分教学挂图
	1、23幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折。
	1
	套
	[image: image64.png]




	65
	小学数学统计与概率教学挂图
	1、10幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折。
	1
	套
	[image: image65.png]




	66
	剪刀
	1、产品表面处理为电镀剪；
2、剪刀刃口硬度不低于HRC52；
3、两片刃口对应点硬度差不大于HRC4；
4、全长150mm；剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、不崩口、不变形。
	23
	把
	[image: image66.png]




	67
	塑料量杯
	1、标度清晰、准确、易辨；
2、表面光洁，无飞边、毛刺，无变形。200ml，最小分度值10mL。
	23
	套
	[image: image67.png]




	68
	塑料量杯
	250ml，方形，最小分度值10mL。
	23
	套
	[image: image68.png]




	69
	刻刀
	1、木制手柄长105mm、直径12mm；
2、钢制刀头斜口。
	23
	把
	[image: image69.png]




	70
	角尺
	材料:不锈钢，规格:300mm，镜面抛光处理。
	23
	把
	[image: image70.png]




	71
	白卡纸
	双面胶、线绳、细沙、坐标纸。
	23
	套
	[image: image71.png]




	十一、心理咨询室

	序号
	设备名称
	功能参数
	数量
	单位
	备注

	1
	办公桌椅
	单人位办公桌椅，E1级环保材质，坚固耐用
	1
	套
	

	3
	心理健康多维精灵
	一、功能要求：
1、含趣味测试、专业测试。
2、阅读材料包含但不限于人际交往、励志、情绪调节、自我成长四大类主题资源。
3、含电影赏析、科普动画、认识心理等视频资源。
4、包含但不限于古今中外专家、专有名词、心理学实验、心理效应等资源。
5、包含但不限于不可能图、养生调理、多视图片、情感交往类、视觉后像、错觉图片、似动图片、双关图片、家庭教育类、社会公德类、认知提升类等心理图库。
6、包含但不限于心灵电台、放松音乐、正念冥想等功能模块。
7、可通过单一指夹传感器实时采集脉搏（包含实时波形、心跳频率、灌注指数）、血氧指数、呼吸频率三通道的生理指标，生理指标采集完成后可自动分析，生成健康检测报告。
8、含趣味互动游戏，击打、弹奏音乐等。
9、包含但不限于爱心类、欢乐类、激励类、家庭类、建筑类、美景类、幽默类、友善类等绘画交互练习。
10、包含但不限于唤醒激发、自助平衡、整合统一等绘画练习。
11、含意向绘画练习。
12、包含但不限于人物、交通、建筑、动物、植物、自然、军事、家居等类别沙具。
13、可进行沙具呈现、换沙标记、画水清除、文本标记、沙具缩放、沙具扭转、天气转换（包含雨、雪、阴、晴）、记录、说明、分析（生成报告）等沙盘操作。
14、可以不断清除代表负面情绪的自由落体情绪头像（包含紧张、猜疑、愤怒、嘲讽、失落、悲伤、疲惫、欺辱等），达到宣泄、释放的目的。
二、产品配置：
1、一级冷轧钢板，喷塑工艺，茶几式外形设计,尺寸720mm×1000mm×500mm。
2、内嵌电容触摸终端1套：显示尺寸32英寸，分辨率1920×1080，运行内存4G，存储内存32G。
3、指夹式健康检测传感器一个。
	1
	台
	

	4
	接待沙发茶几
	常用沙发茶几：颜色选用浅色系，可拆洗布艺设计，坚固耐用。
	1
	套
	

	5
	多维按摩自助减压放松设备
	一、产品功能：
1、包含但不限于自主放松、处方减压、自然乐库、自助释压等功能。
2、自主放松功能能提供即兴弹奏音乐（≥50个全音基本音级和≥30个半音变化音级）与即兴击打音乐（≥10个基本音级）。
3、处方减压功能包含但不限于：补充能量、感知呼吸、回溯过去、激发元气等α脑波处方；渐进放松、凝视放松、深度放松、数数放松等δ脑波处方；清理心情、想象放松、心灵沐雨、寻梦之旅等θ脑波处方，每个处方项目由引导语渐进转入脑波音乐，相互配合共同牵引进入放松减压状态。
4、自然乐库功能含≥10种自然界动物声音、≥25种环境元素声音。
5、自助释压功能含≥35首α音乐资源，涵盖脑波音乐、五行音乐、放松音乐、冥想音乐等，配合轮播放松图片进行自助地释压。
6、拓展放松功能含≥15部呼吸训练、减压引导、正念指南、助眠指南视频，满足多数情景下的放松体验。
二、产品配置：
1、放松椅靠背、腿部联动电机控制，可一键零重力、一键姿态复位功能，支持软件系统控制与手持有线控制器两种控制模式。
2、肩部内置两个全频高保真喇叭。
3、内置音乐随动系统，包括信号放大系统和25W次声体感振动器。
4、采用S型长行程导轨与按摩球的智能机芯，全身多组按摩气囊，配合足底按摩滚轮、腰部红外加热。
5、采用高品质超纤皮包覆。
6、放松抱枕毯：整体尺寸40mm×40mm，放开尺寸1200mm×1500mm
7、电容触摸平板1台：显示尺寸≥10英寸，分辨率≥1920×1200，运行内存≥4G，存储内存≥128G。
	2
	台
	

	6
	心理学挂图
	1、心理学挂图包含制度、人物、宣泄、格言、积极心理、心理效应、心理实验七大类。
2、边框采用实木材质，常规尺寸40cm*60cm，其他尺寸/材质应可支持定制。
	4
	个
	

	7
	沙盘游戏活动套装
	产品配置要求：
1、标准沙盘1套：内侧尺寸≥720×570×70mm，边厚≥17mm，采用全实木材质，内侧海蓝色设计，表面光滑不伤手，耐磨不掉色，底部安装防滑处理，上下分体式安装，便于移动和搬运。
2、沙具摆放柜2套：尺寸≥1600×1200×300mm，5层9阶设计，充分满足不同类别沙具按不同阶层分类摆放的要求，便于来访者清晰地看到全部沙具，采用全实木材质，结构稳定大方，天然木纹色。
3、沙具≥1200个：包括人物、动物、植物、建筑物、食品果实、家具生活用品、交通工具、自然景观、宗教等18大类及若干次类别，材质采用树脂、陶瓷、ABS工程塑料等。
4、沙子≥25kg：天然专用海沙或石英砂。
5、沙盘辅助工具1套：包括沙耙、沙刷、沙铲、沙桶、水壶，可用于选取沙具，盛放、移动沙子或清水；心理学挂图不少于4幅，标准皮蹲不少于4个。
	1
	套
	

	8
	基础团体活动箱
	1、活动方案手册提供不少于50个完整的活动方案，包括活动目的、活动形式、活动时间、活动场地、活动准备、活动程序、注意事项及活动评价等具体说明。
2、团体活动箱道具支持不少于47种团体活动方案。包括趣味介绍，心流体验，地雷阵，我说你剪，依恋类型，感恩宽恕，衔纸杯传水，气球大赛，无敌风火轮，韧性，积极赋义，生命线，留舍最爱，我是谁，目标搜索，目标选择与执行意图，自我效能，高空飞蛋，一分钟价值，心理资本，同心协力，啄木鸟行动，感觉气球，收获“糖弹”，穿越生死线，自我激励练习，集思广益等。
	1
	套
	

	9
	基础宣泄器材
	1、宣泄人1个，高度：160CM—170CM，硅胶材质，底部注水或注沙。底部有吸盘，增加了底部的稳定性；
2、宣泄柱1个，重量29-33kg，总高度1650mm，主体高度1150mm，主体直径310mm。填充物为环保高弹性发泡料，硅胶厚度为3-4mm，不需要支架，底部有吸盘，增加了宣泄柱的稳定性；
3、立式宣泄球2个，落地式，产品特点：明显提升宣泄的效果；
4、手套4幅，国标；
5、宣泄棒，2根，PVC材质一体成型；
6、宣泄抱枕，2个；
7、宣泄面罩，10个；
8、宣泄挂图，6幅，PVC材质；
9、宣泄室制度1张,PVC材质。
	1
	套
	[image: image72.png]




	十二、户外活动场

	1
	预制性橡胶跑道
	▲1、预制型橡胶跑道厚度:13-15mm，高弹性TPE底层13mm；产品采用高含胶量的环保橡胶材料，工厂预制而成，具备环保气味小、高抗撕裂性、高弹性等特性，并且冲击吸收、能量返还等运动性能长期使用保持良好状态。
颜色:红、绿、蓝、灰。
高弹性：上下一体通体材料，产品整体含胶量高达30%，抗撕裂性强，具备出色的体感柔韧性及高弹性；有效降低传统预制型跑道接缝处崩裂、弯道裂板。
颜色稳定：抗老化，场地不易褪色。
材料:环保橡胶材料。
环保性：采用环保橡胶材料，产品低气味，低VOC，通过GB36246-2018、GB/T14833-2020双国标认证、NSCC国体认证，健康环保。
2、性能优异：整体含胶量高，物理、化学性能优异稳定，运动性能保持率高。
物理性能 冲击吸收/(%) 35~50 
垂直变形/(mm) 0.6~3.0 
抗滑值/（BPN,20 ℃） ≥47 
拉伸强度/(MPa) ≥0.5 
拉断伸长率/(%) ≥40 
阻燃/级：Ⅰ 
3、有害物质含量3种邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg） ≤1.0 
3种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg） ≤1.0 
18种多环芳烃总和/（mg/kg） ≤50 
4，4-二氨基-3，3-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg） ≤1.0 
游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） ≤0.2 
游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg） ≤1.0 
有害物质释放量 总挥发性有机物（TVOC)mg/（m².h) ≤5.0 
甲苯、二甲苯和乙苯总和mg/（m².h) ≤1.0 
甲醛mg/（m².h) ≤0.4 
苯mg/（m².h) ≤0.1 
二硫化碳mg/（m².h) ≤7.0 
气味等级 ≤3
	1
	项
	1、预制性橡胶跑道240平方米：长60米宽4米；

2、篮球场、羽毛球场、预制性塑胶跑道、其他活动场地总面积约1400平方，实施时按实结算。

	2
	悬浮式拼装地板
	▲1、硅悬浮式拼装地板板体厚度：1.58cm,TPE弹性层+双层结构，厚13–15mm，减震回弹≥90%
适用场地：篮球、排球、羽毛球、网球等运动场地；
产品材质：高性能改性聚丙烯，质保6年。
优质环保材料，改性工艺、健康环保，性能优异，使用寿命持久。

‌环保验证‌：
CNAS报告，重金属与TVOC（国标限值≤3mg/m³）
2、表面纹路磨砂处理，运动防滑安全。
软连接结构可弹性伸缩，有效应对地板热胀冷缩导致的起鼓、断裂；提升贴地性，确保球体回弹方向精准。
加固底部支撑设计，稳固抗冲击，缓冲性更为优异。
弹性锁扣设计，拼接稳固，更好缓解地板热胀冷缩情况。
	1
	项
	1、悬浮式拼装地板：1160平方米。（1）标准篮球场1个:长28米，宽15米；（2）小篮球场1个:长15米，宽12米；（3）羽毛球场1个:长13.4米，宽5.18米；（4）其他活动场地。

2、篮球场、羽毛球场、预制性塑胶跑道、其他活动场地总面积约1400平方，实施时按实结算。


说明:

一、技术要求中的重量、尺寸、体积、功耗等要求表述为固定数值的，允许士1%的误差(国家标准、行业标准数值及货物技术要求中特别注明的除外)。

二、产品执行标准:招标文件中无指定标准要求的，按国内能满足该要求的标准执行;招标文件中指定单一检测标准号但有其它标准也能满足招标要求的，其它标准同样适用本招标要求，但投标人应提供其它标准满足指定的标准号要求的证明材料。

三、采购清单中列明的产品标准如存在过期或作废的情况，该过期或作废标准最新的相应标准为准，无最新的相应标准则取消该标准要求。

四、采购清单中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品参与采购活动。

第二节 商务要求

一、报价要求

1.投标人对本项的投标报价不得超过采购预算金额，否则其报价将被视为无效报价而被拒绝。

2.投标总报价包括所需货物购置费、税费、运输费、安装及调试费、安装所需辅助材料费、货物所必须的备品备件费、装卸费、保险费、付款方式导致的资金占用利息费、产品质量验收检测所需的一切费用、其它相关服务及售后服务费等，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

3.对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。

二、交货期与付款要求

1.交货时间:签订合同后，除预制性橡胶跑道和悬浮式拼装地板外的其他所有设备货物20日内安装调试验收并交付使用，预制性橡胶跑道和悬浮式拼装地板根据采购人要求供货安装验收。

2.付款方式:签订合同后，货物抵达指定交货地点，安装调试，试运行三个月并经招标人验收合格后付总金额的97%，留3%质保金，质保期满后一次性不加息付清。

3.中标人负责货物到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

4.中标人负责货物在交货地点的保管，直至项目安装验收合格。

5.中标人负责其派出的相关人员的人身意外保险。

三、附件及零配件的要求

1.设备在使用寿命周期内，中标人应保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用，在使用过程若需要调换配件，在保修期内凡非使用者人为引起的，一切费用由中标人承担。如人为造成或保修期外需维修的中标人可收取维修材料费。

2.中标人应免费提供一套维修所需的专用工具及清单和设备在质量保证期内所需的备品备件。

四、验收标准和方法

1.设备验收:所有设备将根据本项目招标文件设备配置方案和有关参数要求按中标人投标文件中设备报价清单及所供产品合格证明及参数进行验收(包含生产厂家提供的技术白皮书或产品彩页原件);

2.所有设备安装完毕后，采购人或采购人组织的验收小组(由相关职能部门组成)根据本项目招公开招标文件标文件、中标人投标文件及中标合同等有关款项对本项目采购设备进行验收，采购人或验收小组对货物到货验收以及对用户人员的培训效果等三个方面进行验收。中标人必须配合采购人或采购人组织的验收小组完成有关项目验收事宜，验收时所产生的误工费等费用由采购人支付。

3.本采购项下的所有设备质量须符合国家标准，如没有国家标准，按行业标准:

4.中标人提供的设备必须是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。如因设备质量等原因造成的一切法律和经济等责任概由中标人负责;

5.本项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。

6.中标人在设备到货、安装、调试和验收期间应接受采购人的协调和管理，现场施工和设备保管，中标人应采取严格的安全管理措施，确保自己的人身和财物安全。一旦发生意外，所产生的一切费用和责任均由中标人自身全权负责。

7.项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等移交采购人。

8.项目质保期:项目整体质保两年，其中某些设备有国家或行业质保期限要求的，按质保期限较长的执行；技术参数及要求中对质保期限另有规定的，按技术参数要求质保。

五、培训及售后服务要求

1.项目完成后，中标人负责免费培训:

1.1 交付使用时，对采购人使用设备进行集中培训;并且培训2名骨干技术员;

1.2 使用两个月后，对采购人反馈的问题进行再次培训:

1.3 培训内容包括但不限于软硬件的使用、简单维护、管理等。

2.技术支持:提供7x24小时的技术咨询服务;

3.质保期间，中标人须免费提供产品的维修配件和免费咨询、维护、维修等服务，服务响应时间不超过2小时，故障维修解决不超过24小时。

4.在免费保修期内，同一产品因同一质量问题连续两次维修仍无法使用的，中标人必须予以更换同品牌、同型号原装产品;

5.中标人须向采购人提供具体的维修地址、负责人或联系方式，以及维修单位应承担的维修责任等详细资料。
六、相关说明

1.现场踏勘:采购人不另行组织对本项目实施现场进行踏勘，有关踏勘事宜由投标人与采购人联系自行处理。

2.因本采购清单是在设计图纸上估算，在项目实施期间因设计变更和实际调整等原因造成以上采购材料数量和规格变化，采购人有权对本次采购的货物清单数量作适当调整，结算以实际供货量和验收单为准。

3.其他未尽事宜，双方协商解决。
