| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 | 蜀科 | TD-5Z |  |
| 2 | 尿液分析仪 | 中元汇吉 | U1600 U2610 |  |
| 3 | 血球分析仪 | 帝迈 | DH-800[MT7]CS |  |
| 4 | 生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX23LEDRFS1C |  |
| 5 | 电热恒温孵箱 | 长沙英泰 | FYQ |  |
| 6 | 全自动生化分析仪 | 迈瑞 | BS-800M |  |
| 7 | 纯水机 | 水思源 | SSY-E-300L |  |
| 8 | 全自动化学发光测定仪 | 安图 | AutoLumo A6200 |  |
| 9 | 移动消毒机 | 上海跃进 | ZXC-II 型 |  |
| 10 | 压力蒸汽灭菌器 | 山东新华 | LMQ.C |  |
| 11 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-410 |  |
| 12 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 海尔 | HYCD-205 |  |