# 采购内容与要求

第一节 服务要求

（一）技术要求

1、服务范围：《诊断项目总汇》、《衡阳市现行医疗服务价格项目目录(2023)》内医院方临床需要但暂未开展的所有项目。

2、主要类目：生化检查、免疫检查、肿瘤检查、心血管检查、感染性疾病检查、妇产科实验室诊断、遗传代谢病检查、遗传与染色体检查、内分泌、卫生检验、毒品初筛、其它检查等（详见附表1）。

★3.在合同执行期间，如省、市医保局正式文件有对外送检测项目作出政策性价格调整的，采购人则按调整后的价格与中标人的报价比例结算给中标人（提供加盖投标人公章的承诺函）。

4、服务基本要求：投标人应本着为患者提供优质服务的原则与采购人合作完成检测项目，其中采购人负责提出检测需求、采集标本（含前处理）及提供暂存设施和管理及为患者提供检验报告的解读和说明，从双方标本交接至发布检验报告的所有工作由中标人完成。

4.1 中标人对检验结果负责，应保障在规定的出具报告时限内出具检验结果报告，并保障检验结果的准确性（提供加盖投标人公章的承诺函）。

4.2 不同的检测标本，需要不同的保存条件，投标单位必须拥有对标本保存条件的室温、冷藏、冷冻等各种运输能力；

4.3 投标人实验室具有完善的质量管理体系，每次检测都有严格的室内质控，参加并通过国家卫生健康委临床检验中心的室间质评工作，以控制诊断结果的质量。

4.4 投标人需提供免费服务电话、网络查询、微信查询等多种渠道供采购人相关临床部门进行业务咨询、报告查询、账单查询统计功能。

（二）服务具体要求

1、标本接收、送检及检验

1.1 投标人必须具备完善冷链物流系统和信息服务体系，保证接收、送检标本运输过程的安全，保证标本的质量。

1.2 样本收集箱必须有相应的温度记录表，每次转运完成及时清洁消毒，保证样本质量及转运安全。

1.3 投标人提供每天的上门接收标本的服务，时间为：周一至周六8：30 至 17：30。遇特殊标本可机动收取，逢节假日可以适当减少收集次数，必须将收集时间以书面文件方式送给采购人。

1.4 投标人具有规范标本接收、登记和包装流程，保证标本质量和安全，确保标本顺利交接，方便核查。

1.5 投标人标本接收人员负责标本质量的初检、标识的核对，标本的接收登记及包装储存。

1.6 投标人必须确保及时接收、送检标本和及时检验。标本不符合检验要求时，应及时通知采购人重新取样。

1.7 检验报告单必须由具备相应资质的检验人员签发，上级检验师或医师复核。出现因检验结果错误导致采购人医疗纠纷等不良后果及相应赔偿，责任由中标人承担。

2、结果查询

2.1 能保证检验结果实时网络传送，实现实验室数据的汇总、储存、传输功能。

2.2 提供网上查询服务，以供随时查询进度和结果。提供电话查询服务，危急值专人电话跟进，确保患者检测信息与临床医生的畅通。

2.3 可追溯性：医院医务人员可以随时调阅检测结果，投标人须保证病人的资料的准确性和检验结果的及时性，并提供系统使用的必要培训与技术支持。

2.4 报告时间：按照检测项目常规报告时间提供检测结果。

2.5 能够实现与医院LIS、HIS信息系统对接并承担所有相应费用，提供前置机与打印机设备。检验科LIS能查询外送结果，临床医生 HIS 能直接查询和打印结果及外送报告单、病人可以在自助机打印报告单。

2.6 检测样本、检测数据的所有权、使用权为采购人所有，未经许可不得挪作它用。中标人能够按照国家、用户要求妥善保存及销毁检验后样本，保证检验结果的公正性，不受任何诱使或压力的对检验结果进行修正及更改。

2.7 当医院具备开展某个项目检测条件时，院方可以无条件收回本项目，中标人必须终止该项目标本的接收。

3、售后服务

投标人需提供免费服务电话、网络查询、微信查询等多种渠道供采购人相关临床部门进行业务咨询、报告查询、账单查询统计功能。制定完善的售后和流程保障上门服务，并派驻具有相关的专业人员提供上门售后服务。

4、应急服务

投标人应有完整的应急预案，对于采购人的突发状况应有快速反应机制，在接到采购人规定的时间内到达医院及时沟通处理。

5、其他：采购人将不定期组织专家至中标方现场检查、督导并查看试剂、设备等采购相关台账，如发现中标供应商存在提供虚假信息或未经院方同意私自更改使用试剂的品牌和检验项目的方法学等现象，采购人有权立即终止合同，中标供应商需按已做项目的收费金额赔偿院方，并承担所有相关违约责任。

附表1：

南华大学附属南华医院检验外送项目清单

| 序号 | 外送项目名称 | 价格 | 样本要求 | 物价编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淋巴瘤会诊 | 157.92 | HE染色片+组织白片 | 111000001 |
| 2 | 胸苷激酶1检测（TK1） | 98.7 | 血清 | 250101024 |
| 3 | 24小时尿蛋白定量(TP/24h)+免疫比浊法-专用 | 5.64 | 24h尿液 | 250102006 |
| 4 | 胰岛素样生长因子-1(IGF-1)+(发光法) | 78.49 | 血清 | 250104036 |
| 5 | 白血病免疫分型CD分子加做*9 | 380.7 | 骨髓2-3ml/外周血5ml, EDTA/肝素抗凝 | 250201006 |
| 6 | 白血病免疫分型CD分子加做*1 | 42.3 | 骨髓2-3ml/外周血5ml, EDTA/肝素抗凝 | 250201006 |
| 7 | 红细胞渗透脆性试验 | 4.7 | EDTA抗凝全血 | 250202007 |
| 8 | 葡萄糖6－磷酸脱氢酶活性+(外送) | 4.7 | EDTA抗凝全血 | 250202018 |
| 9 | 血红蛋白电泳+(电泳法) | 8.46 | EDTA抗凝全血,全血,抗凝全血,脐带血 | 250202026 |
| 10 | 抗人球蛋白实验AGT(Coombs)+(手工法) | 35.25 | EDTA抗凝全血,抗凝全血,全血 | 250202034 |
| 11 | 血管性血友病因子(VWF) | 8.46 | 枸橼酸钠抗凝全血 | 250203008 |
| 12 | 血浆内源性凝血因子 | 216.2 | 枸橼酸钠抗凝全血 | 250203031 |
| 13 | 血浆外源性凝血因子 | 216.2 | 枸橼酸钠抗凝全血 | 250203031 |
| 14 | 抗凝血酶III(AT-III)+(发射底物法) | 26.32 | 枸橼酸钠抗凝血浆 | 250203047 |
| 15 | 蛋白C(P-C)+(外送) | 14.1 | 枸橼酸钠抗凝血浆 | 250203051 |
| 16 | 蛋白S(P-S)+(外送) | 17.39 | 枸橼酸钠抗凝血浆 | 250203054 |
| 17 | 狼疮抗凝物测定+(外送) | 11.75 | 枸橼酸钠抗凝全血,抗凝全血 | 250203055 |
| 18 | 纤维蛋白原降解产物(FDP)+(比浊法) | 9.4 | 枸橼酸钠抗凝血浆 | 250203065 |
| 19 | 血浆D-二聚体(D-Dimer)+(免疫透射比浊法) | 28.2 | 血浆 | 250203066 |
| 20 | 人类白细胞抗原B27(HLA-B27)+(定性PCR) | 47 | EDTA抗凝全血,抗凝全血 | 250203068 |
| 21 | 血清总蛋白(TP)检测+比色法-专用 | 1.41 | 血清 | 250301001 |
| 22 | 血清蛋白电泳检测+琼脂糖凝胶电泳法-专用 | 10.575 | 血清 | 250301004 |
| 23 | 血清M蛋白定量检测+琼脂糖凝胶电泳法 | 10.575 | 血清2ml | 250301004 |
| 24 | 尿M蛋白定量检测+琼脂糖凝胶电泳法 | 10.575 | 24h尿液12ml | 250301004 |
| 25 | 血清蛋白电泳+(电泳法) | 10.575 | 血清1ml | 250301004 |
| 26 | 血清IgD、IgE免疫固定电泳(GAM-D-E-к-λ)+(琼脂糖凝胶电泳法) | 174.84 | 血清 | 250301005 |
| 27 | 免疫固定电泳 | 87.42 | 血清1ml | 250301005 |
| 28 | 尿免疫固定电泳(G-A-M-к-λ)+(琼脂糖凝胶电泳法) | 87.42 | 尿液1ml | 250301005 |
| 29 | 转铁蛋白(TRF)+(免疫比浊法) | 4.7 | 血清 | 250301007 |
| 30 | α1抗胰蛋白酶(AAT)+(免疫比浊法) | 7.05 | 血清 | 250301015 |
| 31 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7c-NTP)+化学发光法 | 113.74 | 尿液 | 250301020 |
| 32 | 血清载脂蛋白E(ApoE)+(生化) | 9.4 | 血清 | 250303012 |
| 33 | 脂蛋白a+(生化) | 7.05 | 血清 | 250303013 |
| 34 | 不饱和铁结合力(UIBC)+(生化) | 2.35 | 血清 | 250304007 |
| 35 | 血清铁离子(Fe)+(生化) | 2.35 | 血清 | 250304007 |
| 36 | 总铁结合力(TiBC)+(生化) | 4.7 | 血清 | 250304008 |
| 37 | 全血铅+(原子吸收) | 4.7 | 肝素抗凝全血,末梢血 | 250304009 |
| 38 | 血清碱性磷酸酶测定(ALP)+(生化) | 4.7 | 血清 | 250305011 |
| 39 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定(AFU)+(生化) | 4.7 | 血清 | 250305017 |
| 40 | 三型前胶原N端肽(PCIIIP)+(化学发光) | 4.7 | 血清 | 250305019 |
| 41 | 血清层粘连蛋白测定(LN)+(化学发光) | 4.7 | 血清 | 250305020 |
| 42 | 血清透明质酸测定(HA)+(化学发光) | 4.7 | 血清 | 250305022 |
| 43 | 血清Ⅳ型胶原测定(CⅣ)+(化学发光) | 35.25 | 血清 | 250305033 |
| 44 | 异常凝血酶原检测+化学发光法 | 70.5 | 血清 | 250305034 |
| 45 | 尿肌酐(Ucr)+(生化) | 3.76 | 尿液 | 250307002 |
| 46 | 24h尿蛋白电泳含M蛋白含量+琼脂糖凝胶电泳法-专用 | 37.6 | 24h尿液 | 250307010 |
| 47 | 24h尿蛋白电泳含M蛋白含量+琼脂糖凝胶电泳法 | 37.6 | 24h尿液 | 250307010 |
| 48 | 尿蛋白电泳+(电泳法) | 37.6 | 尿液2ml | 250307010 |
| 49 | 尿N-乙酰-β-D-氨基糖苷酶(NAG)+(生化) | 4.7 | 尿液 | 250307011 |
| 50 | 血清胱抑素C(Cystatin C)+(免疫透射比浊法) | 7.52 | 血清 | 250307028 |
| 51 | 胰淀粉酶(PAMY)检测+免疫抑制-EPS底物法 | 4.7 | 血清 | 250308004 |
| 52 | 脂肪酶(LPS)+(生化) | 4.7 | 血清 | 250308006 |
| 53 | 血清25-羟基维生素D三项检测+LC-MS/MS | 69.56 | 血清 | 250309001 |
| 54 | 环孢霉素A(CsA)浓度检测+LC-MS/MS | 47 | EDTA抗凝全血 | 250309005 |
| 55 | 他克莫司(FK-506)浓度检测+LC-MS/MS | 47 | EDTA抗凝全血 | 250309005 |
| 56 | 西罗莫司(雷帕霉素)浓度检测+LC-MS/MS | 47 | EDTA抗凝全血 | 250309005 |
| 57 | 卡马西平片浓度+(毛细管电泳) | 47 | 血清 | 250309005 |
| 58 | 拉莫三嗪+质谱法 | 47 | 血清 | 250309005 |
| 59 | 氯氮平血药浓度监测(CLZ)+(高效液相色谱法) | 47 | 血清 | 250309005 |
| 60 | 奥氮平+质谱法 | 47 | 血清 | 250309005 |
| 61 | 利培酮+质谱法 | 47 | 血清 | 250309005 |
| 62 | 碳酸锂+质谱法 | 47 | 血清 | 250309005 |
| 63 | 丙戊酸(VPA)+(均相酶免疫测定法) | 47 | 血清 | 250309005 |
| 64 | 血清促甲状腺激素(TSH)+(化学发光法) | 28.2 | 血清 | 250310001 |
| 65 | 血清生长激素(GH)+(酶化学发光法) | 25.38 | 血清 | 250310003 |
| 66 | 血清生长激素(GH30min)+(酶化学发光法) | 25.38 | 血清 | 250310003 |
| 67 | 血清生长激素(GH90min)+(酶化学发光法) | 25.38 | 血清 | 250310003 |
| 68 | 血清生长激素(GH60min)+(酶化学发光法) | 25.38 | 血清 | 250310003 |
| 69 | 血清生长激素(GH120min)+(酶化学发光法) | 25.38 | 血清 | 250310003 |
| 70 | 血促肾上腺皮质激素(ACTH4PM)+(酶化学发光法) | 28.2 | EDTA抗凝血浆 | 250310006 |
| 71 | 血促肾上腺皮质激素(ACTH夜12时)+(酶化学发光法) | 28.2 | EDTA抗凝血浆 | 250310006 |
| 72 | 血促肾上腺皮质激素(ACTH8AM)+(酶化学发光法) | 28.2 | EDTA抗凝血浆 | 250310006 |
| 73 | 降钙素(CT)+(酶化学发光法) | 25.38 | 血清 | 250310008 |
| 74 | 血清甲状腺素(T4)+(化学发光法) | 28.2 | 血清 | 250310010 |
| 75 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)+(化学发光法) | 28.2 | 血清 | 250310011 |
| 76 | 血清游离甲状腺素(FT4)+(化学发光法) | 28.2 | 血清 | 250310013 |
| 77 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)+(化学发光法) | 28.2 | 血清 | 250310014 |
| 78 | 促甲状腺受体抗体(TR-Ab)+(电化学发光) | 28.2 | 血清 | 250310017 |
| 79 | 24小时尿17-羟类固醇(17-OHCS/24h)检测+均相酶免疫法 | 18.8 | 24h尿液 | 250310020 |
| 80 | 24小时尿17-酮类固醇(17-KS/24h)检测+均相酶免疫法 | 18.8 | 24h尿液 | 250310021 |
| 81 | 醛固酮(ALD)(卧位)+(化学发光) | 25.38 | EDTA抗凝血浆 | 250310023 |
| 82 | 醛固酮(ALD)(立位)+(化学发光) | 25.38 | EDTA抗凝血浆 | 250310023 |
| 83 | 血儿茶酚胺+(LC-MS/MS) | 67.68 | EDTA抗凝血浆,血浆 | 250310024 |
| 84 | 尿儿茶酚胺套餐A(NE、E、DA)+LC-MS/MS | 67.68 | 24h尿液 | 250310024 |
| 85 | 尿香草扁桃酸(VMA)+LC-MS/MS | 34.78 | 24h尿液 | 250310025 |
| 86 | 血浆肾素活性测定(PRA)(立位)+(化学发光) | 7.52 | EDTA抗凝血浆,其他 | 250310026 |
| 87 | 血浆肾素活性测定(PRA)(卧位)+(化学发光) | 7.52 | EDTA抗凝血浆,其他 | 250310026 |
| 88 | 血管紧张素Ⅱ(AT-Ⅱ)(立位)+(化学发光) | 7.52 | EDTA抗凝血浆 | 250310028 |
| 89 | 血管紧张素Ⅱ(AT-Ⅱ)(卧位)+(化学发光) | 7.52 | EDTA抗凝血浆 | 250310028 |
| 90 | 促红细胞生成素(EPO)+(酶化学发光) | 8.46 | 血清 | 250310029 |
| 91 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体(GAD-AB)+(化学发光法) | 28.2 | 血清 | 250310043 |
| 92 | 胃泌素释放肽前体检测(ProGRP)+(电化学发光法) | 30.55 | 血清,血浆 | 250310057 |
| 93 | 抗缪勒氏管激素(AMH)+(电化学发光) | 122.2 | 血清 | 250310064 |
| 94 | N-端骨钙素(N-MID)+(电化学发光法) | 35.25 | 血清 | 250311006 |
| 95 | β-胶原特殊序列(β-CTx)+(电化学发光法) | 30.55 | 血清 | 250311007 |
| 96 | 总Ⅰ型胶原氨基酸延长肽(t-P1NP)+(电化学发光法) | 65.8 | 血清 | 250311008 |
| 97 | 免疫球蛋白IgE定量(IgE)+(免疫比浊法) | 9.4 | 血清 | 250401023 |
| 98 | 轻链KAPPA(K-LC)定量+(免疫比浊法) | 15.04 | 血清 | 250401027 |
| 99 | 轻链LAMBDA(λ-LC)定量+(免疫比浊法) | 15.04 | 血清 | 250401027 |
| 100 | 血清轻链(к、λ)定量检测 | 30.08 | 血清2ml | 250401027 |
| 101 | 铜蓝蛋白(CER)+(免疫比浊法) | 18.8 | 血清 | 250401028 |
| 102 | 白血病免疫分型CD分子加做*8 | 211.5 | 骨髓2-3ml/外周血5ml, EDTA/肝素抗凝 | 250401031 |
| 103 | Treg及Th1/Th2/Th17检测 | 211.5 | EDTA抗凝全血 | 250401031 |
| 104 | T细胞分化亚群检测 | 126.9 | EDTA抗凝全血 | 250401031 |
| 105 | 白血病免疫分型CD分子加做*5 | 211.5 | 骨髓2-3ml/外周血5ml, EDTA/肝素抗凝 | 250401031 |
| 106 | B细胞分化亚群检测 | 211.5 | EDTA抗凝全血 | 250401031 |
| 107 | 固有免疫细胞及亚群检测 | 211.5 | EDTA抗凝全血 | 250401031 |
| 108 | 胞内Th1/Th2/Th17细胞因子检测 | 126.9 | 肝素抗凝全血 | 250401031 |
| 109 | 白血病免疫分型CD分子加做*2 | 84.6 | 骨髓2-3ml/外周血5ml, EDTA/肝素抗凝 | 250401031 |
| 110 | TBNK淋巴细胞亚群+(流式细胞术) | 211.5 | EDTA抗凝全血 | 250401031 |
| 111 | T淋巴细胞亚群(温州疾控专用) | 126.9 | 全血,EDTA抗凝全血,肝素抗凝骨髓 | 250401031 |
| 112 | 血液肿瘤免疫表型(40个CD)+流式细胞术 | 1057.5 | 骨髓2-3ml/外周血3ml, EDTA/肝素抗凝 | 250401031 |
| 113 | 血液肿瘤CD系列检测(30个CD)(流式细胞术) | 846 | 骨髓2-3ml/外周血4ml, EDTA/肝素抗凝 | 250401031 |
| 114 | 淋巴瘤免疫分型(30CD)(流式细胞术) | 846 | 骨髓2-3ml/外周血5ml, EDTA/肝素抗凝 | 250401031 |
| 115 | 残留病灶检测(15CD)+(流式细胞术) | 423 | 骨髓2-3ml,EDTA/肝素抗凝 | 250401031 |
| 116 | MM免疫分型+(15CD) | 423 | 骨髓2-3ml,EDTA/肝素抗凝 | 250401031 |
| 117 | 慢淋预后5CD检测(含CD49d套餐)（流式细胞术） | 211.5 | EDTA/肝素抗凝骨髓液2-3ml或外周血5ml | 250401031 |
| 118 | PNH（含FLAER）8CD检测 | 253.8 | EDTA抗凝外周血2-3ml | 250401031 |
| 119 | PNH克隆性检测(含FLAER)+流式细胞术 | 211.5 | 外周血 2-3ml,EDTA/肝素抗凝，请务必详尽填写申请单 | 250401031 |
| 120 | PNH检测(4个CD)(流式细胞术) | 126.9 | 外周血2-3ml,EDTA/肝素抗凝，请务必详尽填写申请单 | 250401031 |
| 121 | 免疫球蛋白G亚型4(IgG4)+(免疫比浊法) | 51.7 | 血清 | 250401033 |
| 122 | 胎盘生长因子(PlGF)检测+(孕14~20周） | 101.52 | 血清 | 250401036 |
| 123 | 子痫前期风险评估(孕早期)+电化学发光法 | 101.52 | 血清 | 250401036 |
| 124 | 胎盘生长因子(PlGF)检测+电化学发光法 | 101.52 | 血清 | 250401036 |
| 125 | 血管内皮生长因子(VEGF)+ELISA | 70.5 | 血清 | 250401038 |
| 126 | 抗核抗体(ANA)+(间接免疫荧光法) | 7.52 | 血清 | 250402002 |
| 127 | 抗蛋白酶3抗体IgG(PR3)+(ELISA) | 4.7 | 血清 | 250402005 |
| 128 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG(MPO)+(ELISA) | 4.7 | 血清 | 250402005 |
| 129 | 抗中性粒细胞胞浆抗体(cANCA)+(间接免疫荧光法) | 4.7 | 血清 | 250402005 |
| 130 | 抗中性粒细胞胞浆抗体(pANCA)+(间接免疫荧光法) | 4.7 | 血清 | 250402005 |
| 131 | 抗双链DNA(抗dsDNA)+(间接免疫荧光法) | 8.46 | 血清 | 250402006 |
| 132 | 线粒体抗体谱+(间接免疫荧光) | 32.43 | 血清 | 250402007 |
| 133 | 抗线粒体抗体-Ⅱ型+(间接免疫荧光法) | 10.81 | 血清 | 250402007 |
| 134 | 抗线粒体抗体(AMA)+(间接免疫荧光法) | 10.81 | 血清 | 250402007 |
| 135 | 胃壁细胞抗体(间接免疫荧光) | 7.52 | 血清 | 250402014 |
| 136 | 平滑肌抗体+(间接免疫荧光法) | 7.52 | 血清 | 250402014 |
| 137 | 抗心磷脂抗体三项+(ELISA) | 25.38 | 血清 | 250402016 |
| 138 | 抗甲状腺球蛋白抗体(TG-Ab)+(电化学发光法) | 28.2 | 血清 | 250402017 |
| 139 | 抗肾小球基底膜抗体 | 18.8 | 血清 | 250402019 |
| 140 | 抗卵巢抗体测定(Ao-Ab)+(ELISA) | 13.16 | 血清 | 250402022 |
| 141 | 抗子宫内膜抗体测定(EMAb)+(ELISA) | 7.05 | 血清 | 250402023 |
| 142 | 抗精子总抗体定量测定(AsAb)+(ELISA) | 7.05 | 血清 | 250402024 |
| 143 | 抗胰岛素抗体(IAA)+(化学发光) | 32.43 | 血清 | 250402026 |
| 144 | 胰岛细胞抗体(ICA)+(化学发光法) | 32.43 | 血清 | 250402026 |
| 145 | 乙酰胆碱受体抗体 | 169.2 | 血清 | 250402028 |
| 146 | 内因子抗体 | 131.6 | 血清 | 250402034 |
| 147 | 抗角蛋白抗体(AKA)+(间接免疫荧光法) | 11.28 | 血清 | 250402038 |
| 148 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体[SLA/LP]+(间接免疫荧光法) | 11.28 | 血清 | 250402039 |
| 149 | 抗肝肾微粒体抗体(LKM)+(间接免疫荧光法) | 11.28 | 血清 | 250402040 |
| 150 | 抗环瓜氨酸肽抗体(CCP)+(ELISA) | 37.6 | 血清 | 250402041 |
| 151 | 抗β2-糖蛋白1抗体三项 | 77.55 | 血清 | 250402042 |
| 152 | β2糖蛋白1抗体(β2-GP1-Ab)+(ELISA) | 25.85 | 血清 | 250402042 |
| 153 | 抗核小体抗体(AnuA)+(ELISA) | 18.8 | 血清 | 250402044 |
| 154 | 肝细胞质抗体-Ⅰ型+(免疫印迹法) | 16.45 | 血清 | 250402046 |
| 155 | 抗HCG抗体+(ELISA) | 32.9 | 血清 | 250402054 |
| 156 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPO-Ab)+(电化学发光法) | 29.61 | 血清 | 250402057 |
| 157 | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG(PLA2R-IgG)检测+酶联免疫吸附法 | 114.68 | 血清 | 250402072 |
| 158 | 甲肝抗体(HAV-IgM)+(ELISA) | 7.05 | 血清 | 250403001 |
| 159 | 乙肝表面抗原定量(HBsAg)+(时间分辨免疫荧光法) | 2.35 | 血清 | 250403004 |
| 160 | 丙肝抗体+(ELISA) | 10.81 | 血清,EDTA抗凝全血 | 250403014 |
| 161 | 丁肝抗体(HDV-IgM)+(ELISA) | 8.46 | 血清 | 250403015 |
| 162 | 丁肝抗体IgG(HDV-IgG)+(ELISA) | 8.46 | 血清 | 250403015 |
| 163 | 戊肝抗体(HEV-IgM)+(ELISA) | 7.52 | 血清 | 250403017 |
| 164 | 巨细胞病毒抗体IgG定量(CMV-IgG)+(化学发光) | 7.52 | 血清 | 250403022 |
| 165 | 巨细胞病毒抗体IgM定量(CMV-IgM)+(化学发光) | 7.52 | 血清 | 250403022 |
| 166 | 巨细胞病毒IgM抗体(CMV-IgM)+(ELISA) | 7.52 | 血清 | 250403022 |
| 167 | 巨细胞病毒IgG抗体(CMV-IgG)+(ELISA) | 7.52 | 血清 | 250403022 |
| 168 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体(HSVⅡ-IgM)+(ELISA) | 7.52 | 血清 | 250403023 |
| 169 | 单纯疱疹病毒I型IgM抗体(HSVI-IgM)+(ELISA) | 7.52 | 血清 | 250403023 |
| 170 | EB病毒EA抗体(EA-IgA)+(间接免疫荧光法) | 7.52 | 血清 | 250403025 |
| 171 | EB病毒VCA抗体(VCA-IgA)+(间接免疫荧光法) | 7.52 | 血清 | 250403025 |
| 172 | 上呼吸道感染EB病毒抗体五项+间接免疫荧光 | 37.6 | 血清 | 250403025 |
| 173 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体(RSV-IgM)+(ELISA) | 15.04 | 血清 | 250403026 |
| 174 | 腺病毒IgM抗体(ADV-IgM)+(ELISA) | 7.52 | 血清 | 250403031 |
| 175 | 汉坦病毒抗体(HV-IgG、HV-IgM)检测+金标法 | 16.92 | 血清 | 250403033 |
| 176 | 柯萨奇病毒IgM抗体(COX-IgM)+(ELISA) | 7.52 | 血清 | 250403035 |
| 177 | 麻疹病毒抗体IgG(MV-IgG)+(ELISA) | 7.52 | 血清 | 250403035 |
| 178 | 麻疹病毒抗体IgM(MV-IgM)+(ELISA) | 7.52 | 血清 | 250403035 |
| 179 | 布鲁氏菌抗体试管凝集试验+(凝集法) | 4.7 | 血清 | 250403041 |
| 180 | 布氏杆菌(Bru)+(外送) | 4.7 | 血清 | 250403041 |
| 181 | 布鲁氏菌抗体虎红平板凝集试验+(凝集法) | 4.7 | 血清 | 250403041 |
| 182 | 抗嗜肺军团菌抗体IgM(LP-IgM)+(ELISA) | 13.16 | 血清 | 250403042 |
| 183 | 梅毒螺旋体特异性抗体(TP-Ab)+(ELISA) | 8.46 | 血清 | 250403053 |
| 184 | EB病毒DNA定量检测(EB-DNA)+(荧光定量PCR) | 70.5 | EDTA抗凝全血,脑脊液,咽拭子,其他 | 250403065 |
| 185 | 巨细胞病毒DNA定量测定(CMV-DNA)+(荧光定量PCR) | 70.5 | 血清,尿液 | 250403065 |
| 186 | 诺如病毒核酸检测+PCR荧光探针法 | 70.5 | 粪便 | 250403065 |
| 187 | 丙肝病毒基因分型检测 | 192.7 | 血清 | 250403071 |
| 188 | EB病毒Rta蛋白抗体IgG(EB-Rta-IgG)+(ELISA) | 42.3 | 血清 | 250403089 |
| 189 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE)+(国产设备) | 39.48 | 血清 | 250404009 |
| 190 | 细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)+(国产设备) | 42.3 | 血清 | 250404010 |
| 191 | 糖类抗原CA50(CA50)+(国产设备) | 52.17 | 血清 | 250404011 |
| 192 | 糖类抗原CA242(CA242)+(国产设备) | 52.17 | 血清 | 250404011 |
| 193 | 糖类抗原CA72-4(CA72-4)+(国产设备) | 52.17 | 血清 | 250404011 |
| 194 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)+(化学发光) | 23.5 | 血清 | 250404012 |
| 195 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)+(速率法) | 25.85 | 血清 | 250404017 |
| 196 | 人附睾蛋白4(HE4)+(电化学发光) | 37.6 | 血清 | 250404030 |
| 197 | 食物过敏原特异性IgG抗体14项+(ELISA) | 164.5 | 血清 | 250405003 |
| 198 | 食物特异性抗体IgG(100项)检测 | 1316 | 血清 | 250405005 |
| 199 | 食物特异性抗体IgG4(42项)检测+(蛋白芯片法) | 526.4 | 血清 | 250405005 |
| 200 | 结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药基因检测(Xpert MTB/RIF)+实时荧光定量PCR | 310.67 | 痰/肺泡灌洗液 | 250501048 |
| 201 | 55种融合基因检测 | 1316 | 骨髓2-3ml/外周血5ml, EDTA抗凝 | 250700017 |
| 202 | 白血病43种融合基因筛查(荧光定性PCR) | 940 | 骨髓2-3ml/外周血5ml, EDTA抗凝 | 250700017 |
| 203 | BCR-ABL(p210)(融合基因/荧光定量PCR) | 188 | 骨髓2-3ml/外周血5ml, EDTA抗凝 | 250700017 |
| 204 | BCR-ABL(p190)(融合基因/荧光定量PCR) | 188 | 骨髓2-3ml/外周血5ml, EDTA抗凝 | 250700017 |
| 205 | BCR-ABL-p230融合基因定量检测+(实时荧光定量PCR) | 188 | 骨髓2-3ml/外周血5ml, EDTA抗凝 | 250700017 |
| 206 | BCR-ABL分型+定量检测套餐 | 564 | 骨髓2-3ml/外周血5ml, EDTA抗凝 | 250700017 |
| 207 | PML-RARα-S短型(融合基因/荧光定量PCR) | 188 | 骨髓2-3ml/外周血5ml, EDTA抗凝 | 250700017 |
| 208 | PML-RARα-L长型(融合基因/荧光定量PCR) | 188 | 骨髓2-3ml/外周血5ml, EDTA抗凝 | 250700017 |
| 209 | PML-RARα-V融合基因定量检测+(实时荧光定量PCR) | 188 | 骨髓2-3ml/外周血5ml, EDTA抗凝 | 250700017 |
| 210 | PML-RARa分型+定量检测套餐 | 564 | 骨髓2-3ml/外周血5ml, EDTA抗凝 | 250700017 |
| 211 | 遗传性耳聋基因检测(20位点)+(核酸质谱法) | 366.6 | EDTA抗凝血浆,干血片 | 250700019 |
| 212 | 氯吡格雷用药基因 | 393.39 | EDTA抗凝全血 | 250700020 |
| 213 | 阿司匹林个性化用药基因检测 | 393.39 | EDTA抗凝全血 | 250700020 |
| 214 | 他汀用药基因 | 262.26 | EDTA抗凝全血 | 250700020 |
| 215 | β-地中海贫血基因分型检测 | 122.2 | EDTA抗凝全血 | 250700023 |
| 216 | α-地中海贫血基因分型 | 122.2 | EDTA抗凝全血 | 250700023 |
| 217 | 外周血染色体550带检测 | 349.68 | 抗凝全血 | 250700026 |
| 218 | 骨髓染色体核型分析(G带) | 349.68 | 骨髓2-3ml，骨髓专用培养基/肝素钠抗凝(绿头管)，18-25℃，8-12小时快速送检 | 250700026 |
| 219 | 叶酸代谢基因（MTHFR C677T） | 141 | EDTA抗凝全血 | 250700029 |
| 220 | 不规则抗体筛查(UAST)+(血型血清学法) | 42.3 | 血清 | 260000007 |
| 221 | 抗DIgG+(微柱凝胶法) | 7.52 | 血清 | 260000010 |
| 222 | 新生儿溶血症筛查 | 61.1 | EDTA抗凝全血 | 260000018 |
| 223 | 免疫组织化学染色诊断(血液病)×9 | 634.5 | 骨髓涂片2张 | 270500002 |
| 224 | 肾活检病理检查与诊断13项 | 366.6 | 新鲜组织 | 270500002 |
| 225 | 肾活检病理检查与诊断10项 | 282 | 新鲜组织 | 270500002 |
| 226 | 免疫组织化学染色诊断(血液病)×8 | 564 | 骨髓涂片2张 | 270500002 |
| 227 | 免疫组织化学染色诊断(血液病)×3 | 211.5 | 骨髓涂片2张 | 270500002 |
| 228 | 免疫组织化学染色诊断(血液病)×6 | 423 | 骨髓涂片2张 | 270500002 |
| 229 | 免疫组织化学染色诊断(血液病)×5 | 352.5 | 骨髓涂片2张 | 270500002 |
| 230 | 免疫组织化学染色诊断(血液病)×11 | 775.5 | 骨髓涂片2张 | 270500002 |
| 231 | 免疫组织化学染色诊断(血液病)×10 | 705 | 骨髓涂片2张 | 270500002 |
| 232 | 免疫组织化学染色诊断(血液病)×14 | 987 | 骨髓涂片2张 | 270500002 |
| 233 | 免疫组织化学染色诊断(血液病)×18 | 1269 | 骨髓涂片2张 | 270500002 |
| 234 | 免疫组织化学染色诊断(血液病)×13 | 916.5 | 骨髓涂片2张 | 270500002 |
| 235 | p16/ki-67免疫细胞化学检测 | 235 | 宫颈脱落细胞 | 270500005 |
| 236 | CEP12(12p11.1-q11)+(FISH) | 352.5 | 骨髓,外周血,细胞悬液,白片,蜡块,切片 | 270700001 |
| 237 | EBER原位杂交检测(EBER)+(原位杂交) | 352.5 | 蜡块,白片,新鲜组织 | 270700001 |
| 238 | PML/RARA(15q22;17q21.1)+(FISH) | 352.5 | 骨髓,外周血,细胞悬液 | 270700001 |
| 239 | CCND1/IGH(11q13;14q32)+(FISH) | 352.5 | 骨髓,外周血,细胞悬液,白片,蜡块,切片 | 270700001 |
| 240 | MM FISH 3项预后套餐 | 1057.5 | 骨髓,外周血,细胞悬液 | 270700001 |
| 241 | P53(17p13.1)+(FISH) | 352.5 | 骨髓,外周血,细胞悬液,白片,蜡块,切片 | 270700001 |
| 242 | CD138+磁珠分选(浆细胞富集)+FISH | 352.5 | 骨髓,外周血,细胞悬液 | 270700001 |
| 243 | IGH/C-MYC+(FISH) | 352.5 | 骨髓,外周血,细胞悬液,白片,蜡块,切片 | 270700001 |
| 244 | 1q21+(FISH) | 352.5 | 骨髓,外周血,细胞悬液 | 270700001 |
| 245 | BCL2(18q21)+(FISH) | 352.5 | 骨髓,外周血,细胞悬液,白片,蜡块,切片 | 270700001 |
| 246 | BCR/ABL(9q34;22q11.2)+(FISH) | 352.5 | 骨髓,外周血,细胞悬液 | 270700001 |
| 247 | AML FISH 4项套餐 | 1410 | 骨髓液3-5ml/外周血5ml, 肝素抗凝（外周血需肿瘤细胞＞30%） | 270700001 |
| 248 | ALL FISH 6项套餐 | 1762.5 | 骨髓液3-5ml/外周血5ml, 肝素抗凝（外周血需肿瘤细胞＞30%） | 270700001 |
| 249 | CLL FISH 6项套餐 | 1762.5 | 骨髓液3-5ml/外周血5ml, 肝素抗凝 | 270700001 |
| 250 | MDS FISH 男6项套餐 | 1762.5 | 骨髓液3-5ml, 肝素抗凝 | 270700001 |
| 251 | MDS FISH 女5项套餐 | 1762.5 | 骨髓液3-5ml, 肝素抗凝 | 270700001 |
| 252 | MPN FISH 5项套餐 | 1762.5 | 骨髓液3-5ml/外周血5ml, 肝素抗凝 | 270700001 |
| 253 | MM FISH 6项基础套餐 | 1762.5 | 骨髓液3-5ml, 肝素抗凝 | 270700001 |
| 254 | MM FISH 4项预后套餐 | 1410 | 骨髓液3-5ml, 肝素抗凝 | 270700001 |
| 255 | 淋巴瘤 FISH 基础5项套餐 | 1762.5 | 1. 骨髓液3-5ml, 肝素抗凝；2. 3um防脱白片10张/蜡块 | 270700001 |
| 256 | DLBCL FISH 4项套餐 | 1410 | 1. 骨髓液3-5ml, 肝素抗凝；2. 3um防脱白片10张/蜡块 | 270700001 |
| 257 | B细胞淋巴瘤鉴别FISH 6项套餐 | 2115 | 1. 骨髓液3-5ml, 肝素抗凝；2. 3um防脱白片10张/蜡块 | 270700001 |
| 258 | MM FISH全套检测 | 2820 | 骨髓液3-5ml, 肝素抗凝 | 270700001 |
| 259 | 血红蛋白成份分析 | 149.93 | EDTA抗凝全血 | 250101015 250101001 250202026 250202030 250101007 250202008 |
| 260 | ARR=醛固酮（立位）/肾素活性（立位） | 15.98 | EDTA抗凝血浆,血浆 | 250310023 250310026 |
| 261 | ARR=醛固酮（卧位）/肾素活性（卧位） | 15.98 | EDTA抗凝血浆,血浆 | 250310023 250310026 |
| 262 | 3项盐皮质激素+LC-MS/MS | 183.3 | 血浆 | 250310023 250310027×2 250310026 250309006×6 |
| 263 | 细胞因子12项检测+流式细胞术 | 163.56 | 血浆 | 250401014*9 250401013*2 250404013*2 |
| 264 | 过敏原综合组特异性IgE抗体+(免疫印迹法) | 229.36 | 血清 | 250405001 250405002×3 250405003×3 250405004×5 250405005×8 |
| 265 | 过敏原食物组特异性IgE抗体+(免疫印迹法) | 109.98 | 血清 | 250405001 250405004×2 250405005×6 |
| 266 | 外周血淋巴细胞染色体畸变率+(培养法) | 164.5 | 肝素抗凝全血 | 250700001 250700003 250700013 250700014 |
| 267 | 外周血淋巴细胞微核率+染色体畸变率检测+常规培养法 | 329 | 肝素抗凝全血,抗凝全血 | 250700001*2 250700003*2 250700013*2 250700014*2 |
| 268 | 骨髓活检常规 | 62.04 | 骨髓活检组织、骨髓涂片2张 | 270300004 270800001 |
| 269 | 骨髓活检+免疫组化6项 | 513.24 | 骨髓活检组织、骨髓涂片4张 | 270300004 270800001*2 270500002*10 |
| 270 | 骨髓活检常规+免疫组化8项 | 654.24 | 骨髓活检组织、骨髓涂片5张 | 270300004 270800001*2 270500002*10 |
| 271 | 骨髓活检+免疫组化10项 | 795.24 | 骨髓活检组织、骨髓涂片6张 | 270300004 270800001*2 270500002*10 |
| 272 | 骨髓活检加免疫组化3项 | 301.74 | 骨髓活检组织、骨髓涂片3张 | 270300004 270800001*2 270500002*3 |
| 273 | 乙肝病毒P区耐药测序+(测序2013年) | 305.5 | 血清 | 270700003*2 250403003 |
| 274 | 中枢神经特异蛋白(S100)测定+(化学发光法)+(江西华星) | 37.6 | 血清 | 特检 |
| 275 | 叶酸及营养素19基因检测+核酸质谱法 | 282 | EDTA抗凝全血2ml口腔拭子 | 特检 |
| 276 | EGFR(外周血)突变检测(E18/E19/E20/E21)+(ARMS-PCR) | 1410 | 抗凝全血 | 特检 |
| 277 | 髓系肿瘤128基因检测 | 2115 | 口腔拭子+EDTA抗凝骨髓,口腔拭子+EDTA抗凝全血 | 特检 |
| 278 | JAK2 V617F定量检测+ddPCR | 282 | EDTA抗凝骨髓 | 特检 |
| 279 | WT1基因定量检测 | 188 | EDTA抗凝骨髓 | 特检 |
| 280 | 血液病BRAF-V600E基因突变检测+(测序) | 188 | EDTA抗凝骨髓,EDTA抗凝外周血 | 特检 |
| 281 | 遗传病10基因检测 | 1833 | EDTA抗凝全血 | 特检 |
| 282 | 肯尼迪病 | 564 | EDTA抗凝全血 | 特检 |
| 283 | 脊髓性肌萎缩症（SMA）基因检测 | 282 | EDTA-K2全血 | 特检 |
| 284 | 尿砷(As-U)+(ICP-MS)-单项专用 | 56.4 | 尿液 | 特检 |
| 285 | 尿镉(Cd-U)+(ICP-MS) | 56.4 | 晨尿 | 特检 |
| 286 | 男性18项高发肿瘤风险基因筛查 | 564 | EDTA抗凝全血/口腔试子 | 特检 |
| 287 | 女性21项高发肿瘤风险基因筛查+核酸质谱法 | 564 | 口腔拭子,EDTA抗凝全血 | 特检 |
| 288 | 代谢组学+(科研) | 958.8 | 血清 | 特检 |
| 289 | 地中海贫血基因检测(三代测序) | 564 | 全血,EDTA抗凝全血,抗凝全血 | 特检 |
| 290 | 串联质谱遗传代谢病筛查+LC-MS/MS | 141 | 干血片 | 特检 |
| 291 | 自身免疫性脑炎18项(脑脊液)+外送 | 1504 | 脑脊液 | 特检 |
| 292 | 自身免疫性脑炎15项抗体检测(脑脊液) | 1269 | 脑脊液 | 特检 |
| 293 | 自身免疫性脑炎15项抗体检测(血清) | 1269 | 血清 | 特检 |
| 294 | 肌炎自身抗体谱16项+(免疫印迹法) | 376 | 血清 | 特检 |
| 295 | 肺癌靶向用药16基因ctDNA检测+NGS | 2820 | 外周血 | 特检 |
| 296 | P53抑癌基因检测套餐(男) | 188 | EDTA抗凝全血,口腔拭子 | 特检 |
| 297 | P53抑癌基因检测套餐(女) | 188 | EDTA抗凝全血,口腔拭子 | 特检 |
| 298 | MPN突变4项检测套餐+sanger法测序 | 705 | 全血,EDTA抗凝骨髓 | 特检 |
| 299 | NK细胞杀伤活性检测 | 705 | EDTA抗凝全血 | 特检 |
| 300 | IgH基因重排检测+(PCR+毛细管电泳) | 470 | EDTA抗凝骨髓 | 特检 |
| 301 | TCR基因重排检测+(PCR+毛细管电泳) | 470 | EDTA抗凝骨髓 | 特检 |
| 302 | 血液病CSF3R基因突变检测+(sanger法测序) | 564 | EDTA抗凝骨髓,EDTA抗凝全血 | 特检 |
| 303 | 可溶性CD25(sCD25)检测+ELISA | 235 | 血清 | 特检 |
| 304 | IDH2（血液病） | 188 | EDTA抗凝骨髓,EDTA抗凝全血 | 特检 |
| 305 | CD19和CD20检测 | 141 | EDTA抗凝外周血,EDTA抗凝骨髓 | 特检 |
| 306 | MICM综合诊断报告 | 0 | EDTA抗凝骨髓,肝素抗凝骨髓 | 特检 |
| 307 | 无创产前基因检测+(测序) | 1128 | Streck采血管,外周血,EDTA抗凝全血 | 特检 |
| 308 | 艰难梭菌DNA检测 | 319.6 | 粪便,其他 | 特检 |
| 309 | ABL激酶突变(焦磷酸测序) | 376 | EDTA抗凝骨髓,EDTA抗凝全血 | 特检 |
| 310 | 上呼吸道感染 100 靶向测序 | 329 | 鼻/咽拭子 | 特检 |
| 311 | 下呼吸道感染 200 靶向测序 | 423 | 肺泡灌洗液/痰液/血液 | 特检 |
| 312 | Dano-seq多重病原体检测(T-NGS) | 564 | 肺泡灌洗液/痰液/穿刺液/尿液/脓液 | 特检 |
| 313 | 病原微生物DNA(NGS-DNA) | 1645 | 抗凝全血／脑脊液／肺泡灌洗液/痰液/穿刺液/尿液/脓液 | 特检 |
| 314 | 病原微生物DNA+RNA检测 | 2350 | 抗凝全血／脑脊液／肺泡灌洗液/痰液/穿刺液/尿液/脓液 | 特检 |
| 315 | BRAF V600E突变组织检测 | 470 | 白片（5-8um，8-10片）、蜡块 | 特检 |
| 316 | BRAF/RET基因变异联合超敏检测 | 470 | 蜡卷或白片（组织面积≥1×1cm2，5-8um，5片）穿刺组织（每张米粒大小2条，10片）；新鲜组织（穿刺2条或手术组织黄豆粒大小，置于组织样本RNA保存管中） | 特检 |
| 317 | 甲状腺4基因检测 | 470 | 穿刺组织送检2针；组织白片送检10-15张，厚度3-5um | 特检 |
| 318 | 甲状腺癌基因组织检测 | 1175 | 穿刺标本：2针FNA穿刺标本（RNA later保存）FFPE：10-15张 白片 ；新鲜手术组织：绿豆粒大小1粒（RNA later保存）） | 特检 |
| 319 | 甲状腺癌基因组织检测（组织） | 2256 | 穿刺标本：2针FNA穿刺标本（RNA later保存）FFPE：10-15张 白片；新鲜手术组织：绿豆粒大小1粒（RNA later保存）） | 特检 |
| 320 | 肺癌靶向用药16基因组织检测 | 2350 | 石蜡切片/新鲜组织 | 特检 |
| 321 | 肺癌靶向用药16基因组织检测+化疗 | 2726 | 石蜡切片/新鲜组织+2ml EDTA外周血 | 特检 |
| 322 | 肺癌靶向免疫用药86基因组织检测 | 3290 | 新鲜组织/白片、蜡块 | 特检 |
| 323 | 肺癌靶向免疫用药86基因组织检测+化疗 | 3666 | 新鲜组织/白片、蜡块+2ml EDTA外周血 | 特检 |
| 324 | 组织EGFR基因突变超敏检测 | 1128 | 新鲜组织、白片（5-8um，5片）、胸腹水等 | 特检 |
| 325 | 组织EGFR T790M/C797S突变超敏检测 | 705 | 新鲜组织、白片（5-8um，5片）、胸腹水等 | 特检 |
| 326 | EGFR/ALK/ROS1/RET/KRAS/BRAF基因变异联合超敏检测（不可以做血液） | 1833 | 新鲜组织（（RNA later保存液）、白片（5-8um，8-10片） | 特检 |
| 327 | 消化系统肿瘤靶向免疫70基因组织检测 | 3290 | 石蜡切片/新鲜组织 | 特检 |
| 328 | 消化系统肿瘤靶向免疫70基因组织检测+化疗 | 3666 | 石蜡切片/新鲜组织+2ml EDTA外周血 | 特检 |
| 329 | KRAS C12/13突变检测 | 846 | 10ml外周血（STRECK采血管）、白片（5-8um，8-10片）、胸腹水 | 特检 |
| 330 | KRAS C12/13/61/146突变组织检测 | 846 | 白片（5-8um，8-10片）、蜡块 | 特检 |
| 331 | NRAS C12/13/59/61 突变组织检测 | 564 | 白片（5-8um，8-10片）、蜡块 | 特检 |
| 332 | 肝胆胰肿瘤靶向免疫用药128基因组织检测（肝胆肿瘤） | 4042 | 新鲜手术组织（黄豆粒大小）、白片（5-8μm，15片）、手术组织蜡块 | 特检 |
| 333 | 肝胆胰肿瘤靶向免疫用药128基因组织检测（肝胆肿瘤）+化疗 | 4418 | 新鲜手术组织（黄豆粒大小）、白片（5-8μm，15片）、手术组织蜡块 +2ml EDTA外周血 | 特检 |
| 334 | 乳腺癌/妇瘤靶向免疫用药86基因组织检测 | 3290 | 石蜡切片/新鲜组织 | 特检 |
| 335 | 乳腺癌/妇瘤靶向免疫用药86基因组织检测+化疗 | 3666 | 石蜡切片/新鲜组织+2ml EDTA外周血 | 特检 |
| 336 | ESR1基因突变检测 | 705 | 10ml外周血（STRECK采血管）、白片（5-8um，8-10片）、胸腹水 | 特检 |
| 337 | sBRCA1/2基因组织检测 | 1776.6 | 新鲜组织、白片（5-8um，8-10片）、蜡块、胸腹水等 | 特检 |
| 338 | 乳腺癌卵巢癌BRCA1/2易感基因筛查 | 1410 | 5mlEDTA抗凝血 | 特检 |
| 339 | BRCA1/2基因外周血MLPA检测 | 1128 | 5mlEDTA抗凝血 | 特检 |
| 340 | 乳腺癌预后用药21基因组织检测 | 2820 | 白片（5-8um，8-10片）、蜡块 | 特检 |
| 341 | 同源重组修复缺陷（HRD）评分检测 （组织+血液） | 3760 | 提供配对样本： 白片（5-8um，8-10片或10um5片）、蜡块、蜡卷、新鲜组织等+EDTA抗凝血2mL | 特检 |
| 342 | HER2基因扩增ctDNA检测 | 564 | 10ml外周血（STRECK采血管） | 特检 |
| 343 | HER2基因扩增组织检测 | 1128 | 防脱白片（3um，5片）、蜡块 | 特检 |
| 344 | KIT/PDGFRα突变ctDNA检测（耐药） | 846 | 10ml外周血（STRECK采血管）、白片（5-8um，8-10片）、胸腹水 | 特检 |
| 345 | KIT 9/11/13/17外显子突变组织检测 | 1128 | 白片（5-8um，8-10片）、蜡块 | 特检 |
| 346 | PDGFRα 12/18外显子突变组织检测 | 564 | 白片（5-8um，8-10片）、蜡块 | 特检 |
| 347 | 肿瘤靶向免疫化疗用药153基因组织检测 | 4606 | 石蜡切片/新鲜组织+2ml EDTA外周血 | 特检 |
| 348 | 肿瘤靶向用药核心54基因检测 | 3760 | 石蜡切片10片；10ml外周血（STRECK采血管） | 特检 |
| 349 | 肿瘤靶向免疫化疗用药基因组织检测 | 6956 | 石蜡切片10片+EDTA抗凝血2mL；蜡块+2mlEDTA抗凝血(对照） | 特检 |
| 350 | 肿瘤靶向免疫化疗用药基因组织检测+PD-L1 | 7426 | 石蜡切片13-15片（包含3-5片防脱白片）；蜡块+2mlEDTA抗凝血(对照) | 特检 |
| 351 | PD-L1(VentanaSP263)蛋白表达组织检测 | 752 | 蜡块、防脱白片（3-5片） | 特检 |
| 352 | PD-L1(22C3抗体)蛋白表达组织检测 | 1128 | 蜡块、防脱白片（3-5片） | 特检 |
| 353 | MSI组织检测 | 1128 | 白片（5-8um，8-10片）、蜡块+2mlEDTA抗凝血 | 特检 |
| 354 | 血液EGFR基因突变超敏检测 | 1128 | 10ml外周血（STRECK采血管） | 特检 |
| 355 | 血液EGFR T790M/C797S突变超敏检测 | 705 | 10ml外周血（STRECK采血管） | 特检 |
| 356 | EGFR 18/19/20/21外显子突变组织检测 | 1410 | 白片（5-8um，8-10片）、蜡块 | 特检 |
| 357 | EML4-ALK融合基因组织检测 | 1410 | 防脱白片（3um，5片）、蜡块 | 特检 |
| 358 | ROS1融合基因组织检测 | 1128 | 防脱白片（3um，5片）、蜡块 | 特检 |
| 359 | MET基因扩增组织检测 | 1128 | 防脱白片（3um，5片）、蜡块 | 特检 |
| 360 | RET基因断裂组织检测 | 1128 | 防脱白片（3um，5片）、蜡块 | 特检 |
| 361 | EGFR/ALK/ROS1 三基因组织检测 | 1880 | 新鲜组织、白片（5-8um，8-10片）、蜡块 | 特检 |
| 362 | KARS/NRAS/BRAF/HER2基因变异联合超敏检测 | 1645 | FFPE:手术组织白片或蜡卷（组织面积≥1×1cm2，5-8um，5片），穿刺组织白片或蜡卷（5-8um，10片以上）；新鲜组织（穿刺2条或手术组织黄豆粒大小，），10ml外周血（STRECK采血管） | 特检 |
| 363 | BRAF V600E 突变检测 | 564 | 10ml外周血（STRECK采血管）、白片（5-8um，8-10片）、胸腹水 | 特检 |
| 364 | 默克KRAS-BRAF-NRAS基因组织检测套餐 | 1645 | 白片（5-8um，8-10片）、蜡块 | 特检 |
| 365 | 外周血染色体400带检测 | 164.5 | 肝素抗凝全血4ml | 特检 |
| 366 | 染色体拷贝数变异检测(CNV-Seq) | 1128 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 367 | 染色体亚端粒区检测 | 2256 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 368 | 染色体基因芯片CMA(CytoScan 750K) | 1692 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 369 | 染色体基因芯片CMA(CytoScan HD) | 2820 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 370 | 线粒体全基因检测 | 1128 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 371 | 线粒体病整体解决方案 | 2820 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 372 | 全基因组测序(WGS) | 8460 | EDTA抗凝全血5ml | 特检 |
| 373 | 全外显子组测序(WES) | 2256 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 374 | 家系全外显子测序(Trio WES) | 4606 | EDTA抗凝全血各2ml | 特检 |
| 375 | 家系全外显子测序加做(Trio WES Extra) | 1128 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 376 | 全外显子组快速测序(Fast WES) | 3384 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 377 | 家系全外显子组快速测序(Trio Fast WES) | 5640 | EDTA抗凝全血各2ml | 特检 |
| 378 | 遗传病基因检测NGS套餐 | 2256 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 379 | 心肌病基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 380 | 遗传性主动脉疾病基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 381 | 肺动脉高压及易栓症基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 382 | 单基因遗传性高血压基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 383 | 心脏离子通道病基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 384 | 家族性高胆固醇血症基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 385 | 肌营养不良基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 386 | 肌萎缩侧索硬化症基因检测套餐 | 1833 | EDTA抗凝全血4ml | 特检 |
| 387 | 脑血管病基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 388 | 脑白质营养不良基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 389 | 肌张力障碍基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 390 | 共济失调基因检测套餐 | 2115 | EDTA抗凝全血4ml | 特检 |
| 391 | 共济失调整体解决方案 | 2820 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 392 | 先天性肾上腺皮质增生症整体解决方案 | 2820 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 393 | 先天性肾上腺皮质增生基因检测套餐 | 2115 | EDTA抗凝全血4ml | 特检 |
| 394 | 肾小球疾病基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 395 | 多囊性肾病基因检测套餐 | 2115 | EDTA抗凝全血4ml | 特检 |
| 396 | 遗传性耳聋基因检测套餐 | 2256 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 397 | 地中海贫血基因检测套餐（三代测序） | 564 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 398 | 金属代谢障碍基因检测套餐 | 1128 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 399 | 遗传性周围神经病基因检测套餐 | 1128 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 400 | 常见内分泌疾病基因检测套餐 | 1128 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 401 | 单基因糖尿病基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 402 | 甲状腺功能减退和甲状腺激素抵抗基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 403 | 低钾血症基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 404 | 遗传代谢性肝病基因检测套餐 | 1128 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 405 | 代谢性肝病基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 406 | 高胆红素血症及胆汁瘀积基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 407 | 鱼鳞病基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 408 | 白化病基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 409 | 遗传性视网膜类眼病基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 410 | 白内障基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 411 | 青光眼基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 412 | 痴呆与认知障碍基因检测套餐 | 1128 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 413 | 帕金森与运动障碍基因检测套餐 | 1128 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 414 | 原发性纤毛运动障碍基因检测套餐 | 1645 | EDTA抗凝全血2ml | 特检 |
| 415 | 中枢神经脱髓鞘7项检测（血清） | 846 | 血清,脑脊液 | 特检 |
| 416 | 中枢神经脱髓鞘6项检测（血清） | 846 | 3个工作日 | 特检 |
| 417 | 中枢神经脱髓鞘3项套餐-B（脑脊液） | 517 | 脑脊液 | 特检 |
| 418 | 自身免疫性脑炎14项（血清） | 987 | 血清 | 特检 |
| 419 | 自身免疫性脑炎抗体21项+血清 | 1410 | 血清/脑脊液 | 特检 |
| 420 | 自身免疫性脑炎26项+TBA | 2115 | 血清/脑脊液 | 特检 |
| 421 | 小脑炎7项抗体检测（血液） | 752 | 血清 | 特检 |
| 422 | 副肿瘤20项（血清） | 940 | 血清/脑脊液 | 特检 |
| 423 | 神经节苷脂抗体6项（血清） | 376 | 血清 | 特检 |
| 424 | 神经节苷脂抗体24项（血清） | 752 | 血清 | 特检 |
| 425 | 郎飞氏结6项抗体+血清 | 846 | 血清 | 特检 |
| 426 | 郎飞氏结3项抗体（血清） | 564 | 血清2ml | 特检 |
| 427 | 重症肌无力7项 | 846 | 血清 | 特检 |
| 428 | 重症肌无力5项 | 705 | 血清 2ml | 特检 |
| 429 | 寡克隆区带综合分析 | 282 | 血清+脑脊液 | 特检 |
| 430 | 阿尔茨海默症4项+外送 | 1410 | 脑脊液2ml（必须使用聚丙烯专用管） | 特检 |
| 431 | 阿尔茨海默症2项+血清 | 705 | 血清2ml | 特检 |
| 432 | 麸质过敏性肠病1(IgA+IgG) | 470 | 血清2ml | 特检 |
| 433 | 胃肠道病自身抗体检测(IgA+IgG) | 705 | 血清2ml | 特检 |
| 434 | 慢性萎缩性胃炎/恶性贫血检测 | 282 | 血清2ml | 特检 |
| 435 | 系统性硬化症12项 | 564 | 血清2ml | 特检 |
| 436 | 抗肌炎谱17项 | 564 | 血清2ml | 特检 |
| 437 | 特发性肌炎抗体谱12项套餐 | 470 | 血清2ml | 特检 |
| 438 | p型电压门控钙通道自身抗体(VGCC) | 282 | 血清2ml | 特检 |
| 439 | 自免大疱皮肤病抗体9项 | 846 | 血清 | 特检 |
| 440 | 脑损伤标志物检测 | 282 | 血浆 | 特检 |
| 441 | 尿液β淀粉样蛋白检测 | 178.6 | 尿液 | 特检 |
| 442 | 神经丝轻链蛋白（NfL） | 564 | 脑脊液2ml | 特检 |
| 443 | 肺癌七项（血清）+外送 | 564 | 血清2ml | 特检 |
| 444 | 锌转运蛋白8抗体 | 47 | 血清 | 特检 |
| 445 | 非标准抗磷脂抗体谱四项 | 572.46 | 血清1ml | 特检 |
| 446 | 胃肠疾病抗体谱检测 | 141 | 血清2ml | 特检 |
| 447 | 中枢神经脱髓鞘5项+脑脊液 | 705 | 脑脊液 | 特检 |
| 448 | 肾穿加做荧光染色IV型胶原+免疫荧光法 | 225.6 | 肾组织 | 特检 |
| 449 | 尿苯酚检测（LC-MS/MS法） | 128.31 | 尿液 | 特检 |
| 450 | 血清游离轻链定量+(外送) | 282 | 血清 | 特检 |
| 451 | 尿碘(I-U)+(ICP-MS) | 56.4 | 晨尿 | 特检 |
| 452 | 甲基安非他明(MAMP)+(司法鉴定) | 42.3 | 毛发,尿液 | 特检 |
| 453 | 吗啡(MOR)+(司法鉴定) | 42.3 | 毛发,尿液 | 特检 |
| 454 | 普通透射电镜检查与诊断+组织切片 | 164.5 | 肾组织 | 特检 |
| 455 | 尿镉(Cd-U)+(ICP-MS)-单项专用 | 56.4 | 尿液 | 特检 |
| 456 | 尿铅(Pb-U)+(ICP-MS)-单项专用 | 56.4 | 尿液 | 特检 |
| 457 | 尿锰(Mn-U)+(ICP-MS) | 56.4 | 晨尿 | 特检 |
| 458 | 尿液有机酸分析+(GC-MS) | 141 | 尿滤纸片 | 特检 |
| 459 | AQP4+血液 | 225.6 | 血清,脑脊液 | 特检 |
| 460 | 氯胺酮(KET)+(司法鉴定) | 42.3 | 毛发 | 特检 |

第二节   商务要求

一、服务期限

2年，自合同签订之日起。

二、合同价格形式

本项目采用费用包干方式服务。供应商应根据项目要求和现场情况，在进行投标报价（统一折扣率）时，应当考虑包括但不限于：完成本次招标所有服务内容的费用，包括人工费、检验费、材料费、设备使用费、各种税务费、必须的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

三、付款方式

1、付款人：南华大学附属南华医院

2、付款方式：双方约定每月结算壹次（每月费用为：当月实际送检数量×送检样本单价×中标折扣率），中标人对标本进行检测后，每月凭检测的统计表开具相应的正式发票与采购人核对送检数量，向中标人结算。采购人收到中标人提供等额有效正规发票后六个自然月内支付该月全部费用。

四、服务协定

采购人做好标本采集工作，中标人提供标本收集、运送、检验、出具报告等工作。合同约定期间采购人将对中标人响应文件中约定的工作要求进行实时监督，如有违规情况将解除合同，并由中标人承担相应责任。

说明：对于上述项目的技术及商务要求，投标人应在投标文件中进行全面回应，作出承诺及说明。