[bookmark: _Toc256000037][bookmark: _GoBack] 采购需求

第1节 [bookmark: _Toc29913942][bookmark: _Toc256000038]采购清单一览表
	包号 
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	是否接受进口设备
	数量（台套）
	交货要求
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	1
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]2026年5月-2028年5月日常维修水电及日常建筑、装饰维修材料采购项目（第二次）

	详见第二节采购明细表
	否
	批
	按学校需求及时供货
	湖南财政经济学院校内
	


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。
[bookmark: _Toc256000039]第二节 技术要求
1、 项目名称：2026年5月-2028年5月日常维修水电及日常建筑、装饰维修材料采购项目          （第二次）
2、 采购清单及要求



	2026-2028年度日常水电维修及日常建筑、装饰维修材料
采购明细表

	序号
	分项项目名称（条目号/品目名称）
	参照品牌（或同等质量档次产品）
	技术参数或型号规格
	数量
	单位
	控制单价(元)
	总价(元)
	备注

	一
	面板明盒：                                   

	1
	开 关
	正泰、欧普、飞雕、菲时特
	一开单控（250V 10A)
	100
	个
	12.5
	1250
	

	2
	开 关
	正泰、欧普、飞雕、菲时特
	一开双控（250V 10A)
	100
	个
	13.6
	1360
	

	3
	开 关
	正泰、欧普、飞雕、菲时特
	二开单控（250V 10A)
	100
	个
	14
	1400
	

	4
	开 关
	正泰、欧普、飞雕、 菲时特
	二开双控（250V 10A)
	100
	个
	14.6
	1460
	

	5
	开 关
	正泰、 欧普、飞雕 菲时特
	三开单控（250V 10A)
	100
	个
	15.3
	1530
	

	6
	开 关
	正泰、 欧普、 飞雕 菲时特
	四开单控（250V 10A)
	100
	个
	16
	1600
	

	7
	面 板
	正泰、欧普、飞雕、 菲时特
	白板
	100
	个
	2.5
	250
	

	8
	面 板
	正泰、 欧普、飞雕、 菲时特
	五孔插座
	100
	个
	13
	1300
	

	9
	面 板
	正泰、欧普、 飞雕、 菲时特
	一开五孔插座
	100
	个
	15
	1500
	

	10
	面 板
	正泰、欧普、飞雕、 菲时特
	七孔插座
	100
	个
	14
	1400
	

	11
	面 板
	正泰、欧普、飞雕、菲时特
	16A三孔插座
	100
	个
	15.5
	1550
	

	12
	插头
	公牛、正泰、欧普、鸿燕
	三极插头 10A
	50
	个
	10
	500
	

	13
	插头
	公牛、正泰、 欧普、 鸿燕
	三极插头 16A
	50
	个
	14
	700
	

	14
	声光控开关
	诗威特、 国际电工、其它
	不带零线
	100
	个
	13
	1300
	

	15
	声光控开关
	
	国标，带零线
	100
	个
	14
	1400
	

	16
	开关箱
	
	国标，明、暗装18位
	50
	个
	30
	1500
	

	17
	开关箱
	
	国标，明、暗装4位
	50
	个
	25
	1250
	

	18
	明 盒
	深思、佛山、菲时特
	86型
	300
	个
	2.5
	750
	

	19
	明 盒
	深思、佛山、菲时特
	86型
	100
	个
	2.5
	250
	

	二
	照明灯具：

	20
	LED  投光灯
	亚明、美琪源、高孚
	100W
	20
	套
	145
	2900
	

	21
	LED  投光灯
	亚明、美琪源、高孚
	200W
	20
	套
	180
	3600
	

	22
	LED  投光灯
	亚明、美琪源、高孚
	400W
	50
	套
	255
	12750
	

	23
	金属卤灯 （整套）
	亚明、其它
	 1000W
	50
	套
	800
	40000
	

	24
	金属卤灯 （整套）
	亚明、其它
	400W
	50
	套
	260
	13000
	

	25
	金属卤灯 （整套）
	亚明、其它
	250W
	50
	套
	235
	11750
	

	26
	金属卤灯 （整套）
	亚明、其它
	100W
	50
	套
	160
	8000
	

	27
	金属卤灯触发器
	亚明、其它
	70-400W
	50
	个
	18
	900
	

	28
	金属卤灯整流器
	亚明、其它
	400W
	50
	个
	148
	7400
	

	29
	金属卤灯整流器
	亚明、其它
	100W
	50
	个
	110
	5500
	

	30
	金属卤灯整流器
	亚明、其它
	250W
	50
	个
	125
	6250
	

	31
	金属卤灯灯泡
	亚明、其它
	E40 400W
	50
	个
	115
	5750
	

	32
	金属卤灯灯泡
	亚明、其它
	E27 100W
	50
	个
	60
	3000
	

	33
	金属卤灯灯泡
	亚明、其它
	E40 250W
	50
	个
	95
	4750
	

	34
	金属卤灯灯泡
	亚明、其它
	E40 1000w
	50
	个
	220
	11000
	

	35
	金属卤灯灯头
	国标、其它
	E27
	50
	个
	4.8
	240
	

	36
	金属卤灯灯头
	
	国标，E40高温
	50
	个
	17
	850
	

	37
	扣板灯
	西电、三雄、佛山、欧普
	300x300
	100
	个
	42
	4200
	

	38
	扣板灯
	西电、三雄、佛山、欧普
	600x600
	200
	个
	63
	12600
	

	39
	LED工矿灯
	西电、三雄、佛山
	50w
	50
	个
	60
	3000
	

	40
	LED工矿灯
	佛山、欧普、其它
	200w
	50
	支
	185
	9250
	

	41
	LED T8 灯管
	三雄、佛山、欧普
	18W 1200mm
	500
	支
	12
	6000
	

	42
	LED T8 灯管
	三雄、佛山、欧普
	14W 900mm
	100
	支
	11
	1100
	

	43
	LED T8 灯管
	三雄、佛山、欧普
	12W  600mm
	100
	支
	10
	1000
	

	44
	LED T8 灯管
	三雄、佛山、欧普
	32W 1200mm
	500
	支
	26
	13000
	

	45
	LED T8 带罩支架
	
	国标，单支带罩支架1200mm
	200
	个
	13
	2600
	

	46
	LED T8 带罩支架
	
	国标，双支带罩支架1200mm
	100
	个
	15
	1500
	

	47
	LED T8灯管
	三雄、佛山、欧普
	
	200
	支
	24
	4800
	

	48
	LED T5 灯管
	三雄、佛山、欧普
	16W 1.2米
	200
	支
	25
	5000
	

	49
	筒  灯
	三雄、佛山、欧普
	2.5寸 ∅ 90mm 5w
	200
	个
	13
	2600
	

	50
	筒  灯
	三雄、佛山、欧普
	3寸 ∅100mm 6w
	200
	个
	15
	3000
	

	51
	筒  灯
	三雄、佛山、欧普
	5寸  ∅140mm 16w
	200
	个
	26
	5200
	

	52
	LED 吸顶灯
	三雄、佛山、欧普
	
	50
	个
	72
	3600
	

	53
	LED  吸顶灯
	三雄、佛山、欧普
	三色48w 50cm
	50
	个
	110
	5500
	

	54
	LED   磁吸灯芯   （开关使用）
	三雄、佛山、欧普、公牛
	12w
	500
	个
	22
	11000
	

	55
	LED   磁吸灯芯   （开关使用）
	三雄、佛山、欧普、公牛
	24w
	500
	个
	46
	23000
	

	56
	LED   磁吸灯芯（声控使用）
	西电、凡可、其它
	18W
	300
	个
	20
	6000
	

	57
	LED雷达感应模组
	凡可、其它
	18W
	300
	个
	24
	7200
	

	58
	LED雷达感应灯
	佛山、欧普、其它
	18w
	100
	个
	45
	4500
	

	59
	LED球泡
	三雄、佛山、欧普
	9w
	500
	个
	13
	6500
	

	60
	LED球泡
	三雄、佛山、欧普
	6w
	500
	个
	10
	5000
	

	61
	白炽球泡
	
	国标，25w
	10
	个
	3
	30
	

	62
	LED球泡
	三雄、佛山、欧普
	20w
	100
	个
	26
	2600
	

	63
	LED球泡
	三雄、佛山、欧普
	12w
	200
	个
	21
	4200
	

	64
	LED球泡
	三雄、佛山、欧普
	9w
	200
	个
	17
	3400
	

	65
	LED球泡
	三雄、佛山、欧普
	6w
	200
	个
	13
	2600
	

	66
	环形灯管
	三雄、佛山、欧普
	22w
	10
	根
	15
	150
	

	67
	LED H 管
	三雄、佛山、欧普
	41.5cm
	10
	根
	19
	190
	

	68
	T8 灯管支架
	
	国标，单管 （1200mm）
	50
	套
	13
	650
	

	69
	T8 灯管支架
	
	国标，双管 （1200mm）
	50
	套
	18
	900
	

	70
	灯  头
	日清、深思、其它
	86型
	200
	个
	5
	1000
	

	71
	灯  头
	日清、深思、其它
	陶瓷e27
	500
	个
	6
	3000
	

	72
	灯  头
	日清、深思、其它
	塑料e27
	100
	个
	4
	400
	

	73
	灯  头
	日清、深思、其它
	防水e27
	100
	个
	6
	600
	

	74
	日光灯灯脚
	
	国标
	200
	个
	2
	400
	

	75
	压脚灯座
	
	国标
	100
	个
	3
	300
	

	76
	路灯灯罩
	
	国标，直径30cm以内
	50
	个
	28
	1400
	

	77
	路灯灯碗
	
	国标
	50
	个
	9
	450
	

	78
	路灯臂
	
	国标
	100
	个
	14.5
	1450
	

	三
	空调风扇：

	79
	吸顶电风扇
	钻 石、其它
	16寸
	50
	台
	90
	4500
	

	80
	吊  扇
	钻 石、其它
	48寸
	100
	台
	95
	9500
	

	81
	吊  扇
	钻 石、其它
	56寸
	100
	台
	140
	14000
	

	82
	落地排风扇
	钻 石、其它
	16寸
	20
	台
	95
	1900
	

	83
	壁  扇
	钻 石、其它
	16寸
	50
	台
	80
	4000
	

	84
	风扇电容
	
	国标，2uf
	50
	个
	4.5
	225
	

	85
	换气扇
	钻 石、绿岛风、其它
	6-8寸
	50
	个
	73
	3650
	

	86
	换气扇
	钻 石、绿岛风、其它
	10寸
	100
	台
	92
	9200
	

	87
	吸顶管道换气扇
	钻 石、绿岛风、其它
	10寸
	50
	台
	140
	7000
	

	四
	电力开关：

	88
	 断路器
	正泰、德力西、人民
	1P 10A  
	100
	个
	6
	600
	

	89
	 断路器
	正泰、德力西、人民
	2P 10A  
	100
	个
	15
	1500
	

	90
	 断路器
	正泰、德力西、人民
	1P 20A  
	100
	个
	7
	700
	

	91
	 断路器
	正泰、德力西、人民
	2P 20A  
	100
	个
	15
	1500
	

	92
	 断路器
	正泰、德力西、人民
	   1P 25A   
	100
	个
	7
	700
	

	93
	 断路器
	正泰、德力西、人民
	2P 25A  
	100
	个
	14
	1400
	

	94
	 断路器
	正泰、德力西、人民
	3P 25A  
	100
	个
	20
	2000
	

	95
	 断路器
	正泰、德力西、人民
	4P 25A  
	100
	个
	30
	3000
	

	96
	 断路器
	正泰、德力西、人民
	   1P 32A   
	100
	个
	7
	700
	

	97
	 断路器
	正泰、德力西、人民
	   2P 32A   
	100
	个
	15
	1500
	

	98
	 断路器
	正泰、德力西、人民
	 3P 32A
	100
	个
	28
	2800
	

	99
	 断路器
	正泰、德力西、人民
	 4P 32A
	100
	个
	30
	3000
	

	100
	 断路器
	正泰、德力西、人民
	1P 40A  
	100
	个
	7
	700
	

	101
	 断路器
	正泰、德力西、人民
	 2P 40A
	100
	个
	15
	1500
	

	102
	 断路器
	正泰、德力西、人民
	 3P 40A
	100
	个
	28
	2800
	

	103
	 断路器
	正泰、德力西、人民
	4P 40A  
	100
	个
	35
	3500
	

	104
	 断路器
	正泰、德力西、人民
	  2P 63A  
	100
	个
	15
	1500
	

	105
	 断路器
	正泰、德力西、人民
	   3P 63A   
	100
	个
	28
	2800
	

	106
	 断路器
	正泰、德力西、人民
	 4P 63A
	100
	个
	38
	3800
	

	107
	  断路器 （带漏电）
	正泰、德力西、人民
	1P 10A  
	100
	个
	23
	2300
	

	108
	  断路器 （带漏电）
	正泰、德力西、人民
	 2P 10A
	100
	个
	31
	3100
	

	109
	  断路器 （带漏电）
	正泰、德力西、人民
	1P 20A
	100
	个
	24
	2400
	

	110
	  断路器 （带漏电）
	正泰、德力西、人民
	2P 20A
	100
	个
	33
	3300
	

	111
	  断路器 （带漏电）
	正泰、德力西、人民
	1P 25A  
	100
	个
	25
	2500
	

	112
	  断路器 （带漏电）
	正泰、德力西、人民
	2P 25A
	100
	个
	33
	3300
	

	113
	  断路器 （带漏电）
	正泰、德力西、人民
	3P 25A  
	100
	个
	43
	4300
	

	114
	  断路器 （带漏电）
	正泰、德力西、人民
	4P 25A  
	30
	个
	52
	1560
	

	115
	  断路器 （带漏电）
	正泰、德力西、人民
	1P 32A
	100
	个
	25
	2500
	

	116
	  断路器 （带漏电）
	正泰、德力西、人民
	2P 32A  
	100
	个
	35
	3500
	

	117
	  断路器 （带漏电）
	正泰、德力西、人民
	3P 32A  
	30
	个
	45
	1350
	

	118
	  断路器 （带漏电）
	正泰、德力西、人民
	4P 32A  
	10
	个
	55
	550
	

	119
	  断路器 （带漏电）
	正泰、德力西、人民
	1P 40A  
	100
	个
	28
	2800
	

	120
	  断路器 （带漏电）
	正泰、德力西、人民
	2P 40A  
	100
	个
	38
	3800
	

	121
	  断路器 （带漏电）
	正泰、德力西、人民
	3P 40A  
	30
	个
	48
	1440
	

	122
	  断路器 （带漏电）
	正泰、德力西、人民
	4P 40A  
	10
	个
	58
	580
	

	123
	  断路器 （带漏电）
	正泰、德力西、人民
	2P 63A  
	100
	个
	35
	3500
	

	124
	  断路器 （带漏电）
	正泰、德力西、人民
	3P 63A  
	30
	个
	48
	1440
	

	125
	  断路器 （带漏电）
	正泰、德力西、人民
	4P 63A  
	10
	个
	58
	580
	

	126
	  断路器 （带漏电）
	正泰、德力西、人民
	4P 100A  
	10
	个
	135
	1350
	

	127
	  断路器 （带漏电）
	正泰、德力西、人民
	4P 125A  
	10
	个
	145
	1450
	

	128
	时控器
	正泰、德力西、人民
	220V
	100
	个
	30
	3000
	

	五
	线缆辅材：

	129
	单芯铜电线
	西湖、金杯、湘江
	1.5mm²
	2000
	米
	1.5
	3000
	

	130
	
	
	2.5mm²
	2000
	米
	2.2
	4400
	

	131
	
	
	4mm²
	1000
	米
	3.5
	3500
	

	132
	
	
	6mm²
	1000
	米
	5.2
	5200
	

	133
	护套线
	西湖、金杯、其它
	2*1.5mm²
	1000
	米
	3.5
	3500
	

	134
	单芯铜线
	西湖、金杯、湘江
	1.5mm²
	2000
	米
	1.5
	3000
	

	135
	单芯铜线
	西湖、金杯、湘江
	2.5mm²
	2000
	米
	2.2
	4400
	

	136
	单芯铜线
	西湖、金杯、湘江
	4mm²
	2000
	米
	3.5
	7000
	

	137
	单芯铜线
	西湖、金杯、湘江
	6mm²
	2000
	米
	5.2
	10400
	

	138
	护套线
	西湖、金杯、湘江
	2*2.5mm²
	2000
	米
	4.8
	9600
	

	139
	护套线
	西湖、金杯、湘江
	2*4.0mm²
	2000
	米
	8.5
	17000
	

	140
	护套线
	西湖、金杯、湘江
	3*1.5mm²
	2000
	米
	4.5
	9000
	

	141
	护套线
	西湖、金杯、湘江
	3*2.5mm²
	2000
	米
	8
	16000
	

	142
	护套线
	西湖、金杯、湘江
	3*4.0mm²
	200
	米
	14.5
	2900
	

	143
	5芯电缆（YJV)
	西湖、金杯、湘江
	3x10+2mm²
	200
	米
	41
	8200
	

	144
	6芯电缆（YJV)
	西湖、金杯、湘江
	5x4mm²
	200
	米
	22
	4400
	

	145
	3芯电缆（YJV)
	西湖、金杯、湘江
	3x2.5mm²
	200
	米
	8.5
	1700
	

	六
	水电辅材：

	146
	大便器
	梦水、其成、其它
	
	30
	个
	72
	2160
	

	147
	小便器
	梦水、其成、其它
	
	10
	个
	112
	1120
	

	148
	瓷面盆
	梦水、其成、其它
	
	30
	个
	90
	2700
	

	149
	水  箱
	九牧、菲时特、梦水、其成
	
	50
	个
	105
	5250
	

	150
	水位控制器
	
	国标　
	20
	个
	28
	560
	

	151
	 水箱感应器
	
	国标　
	20
	个
	22
	440
	

	152
	 水箱节水感应器
	　
	国标，dn15
	20
	套
	230
	4600
	

	153
	 水箱节水感应器
	　
	国标，dn20
	20
	套
	265
	5300
	

	154
	 水箱节水感应探头
	　
	国标，12v
	20
	个
	43
	860
	

	155
	生料带
	　
	国标
	500
	卷
	2.8
	1400
	

	156
	电工胶带
	九头鸟、公牛、德力西
	普通
	500
	卷
	4
	2000
	

	157
	自粘带
	九头鸟、其它
	防水
	100
	卷
	8
	800
	

	158
	塑料膨胀塞
	　
	国标，dn6mm  8mm
	10000
	个
	0.05
	500
	

	159
	扎  带
	
	国标，4*200mm
	5
	包
	16
	80
	

	160
	扎  带
	
	国标，5*300mm
	20
	包
	18
	360
	

	161
	扎  带
	
	国标8*500mm
	5
	包
	33
	165
	

	162
	堵  丝
	
	国标，铁 dn15mm 20mm
	50
	个
	1.8
	90
	

	163
	堵  丝
	　
	国标铁 dn32mm
	20
	个
	3.5
	70
	

	164
	电  铃
	
	国标，8寸
	10
	个
	100
	1000
	

	165
	花  洒
	
	国标　
	150
	个
	43
	6450
	

	166
	花洒座
	
	国标　
	50
	个
	8
	400
	

	167
	钩  钉
	
	国标　
	100
	个
	0.8
	80
	

	168
	莲花灯罩
	
	国标　
	50
	个
	13
	650
	

	169
	铜接头
	
	国标，4分
	100
	个
	8.5
	850
	

	七
	供水龙头：

	170
	龙  头
	九牧、菲时特、梦水、其成
	快开单冷角阀
	200
	个
	23
	4600
	

	171
	龙  头
	九牧、迎福、梦水、其成
	快开
	500
	个
	25
	12500
	

	172
	龙  头
	金箭、其它
	铁
	500
	个
	9.5
	4750
	

	173
	面盆龙头
	九牧、菲时特、梦水、其成
	冷热
	50
	个
	180
	9000
	

	174
	面盆龙头
	九牧、菲时特、梦水、其成
	单冷
	50
	个
	90
	4500
	

	175
	洗衣机龙头
	九牧、迎福、梦水、其成
	
	200
	个
	28
	5600
	

	176
	快开龙头把手
	
	国标
	200
	个
	11.5
	2300
	

	177
	快开龙头芯
	
	国标
	200
	个
	8
	1600
	

	178
	冷热混水阀
	
	国标，热水器专用
	100
	个
	48
	4800
	

	八
	进出水软管：

	179
	金属丝软管（给水）
	九牧、菲时特、梦水、其成
	60cm-100cm
	100
	根
	22
	2200
	

	180
	面盆下水
	九牧、菲时特、梦水、其成
	不锈钢材质（带放水阀片）
	200
	个
	35
	7000
	

	181
	伸缩管
	
	国标
	600
	根
	9
	5400
	

	182
	花洒管子
	九牧、菲时特、梦水、其成
	
	500
	根
	24
	12000
	

	九
	供水阀体：

	183
	PVC球阀
	联塑、日丰、公元
	∅63mm
	50
	个
	23
	1150
	

	184
	PVC球阀
	联塑、日丰、公元
	∅50mm
	50
	个
	21
	1050
	

	185
	PVC球阀
	联塑、日丰、公元
	∅40mm
	50
	个
	18
	900
	

	186
	PVC球阀
	联塑、日丰、公元
	∅32mm
	50
	个
	14
	700
	

	187
	PVC球阀
	联塑、日丰、公元
	∅25mm
	50
	个
	11
	550
	

	188
	PVC球阀
	联塑、日丰、公元
	∅20mm
	50
	个
	8
	400
	

	189
	PPR截止阀
	联塑、日丰、公元
	∅63mm
	50
	个
	80
	4000
	

	190
	PPR截止阀
	联塑、日丰、公元
	∅50mm
	50
	个
	60
	3000
	

	191
	PPR截止阀
	联塑、日丰、公元
	∅40mm
	50
	个
	36
	1800
	

	192
	PPR截止阀
	联塑、日丰、公元
	∅32mm
	50
	个
	30
	1500
	

	193
	PPR截止阀
	联塑、日丰、公元
	∅25mm
	50
	个
	27
	1350
	

	194
	PPR截止阀
	联塑、日丰、公元
	∅20mm
	50
	个
	16
	800
	

	195
	铜球阀
	联塑、日丰、玉环
	∅25mm
	50
	个
	36
	1800
	

	196
	铜球阀
	联塑、日丰、玉环
	∅20mm
	50
	个
	28
	1400
	

	197
	铜球阀
	联塑、日丰、玉环
	∅15mm
	50
	个
	20
	1000
	

	198
	铜截止阀
	联塑、日丰、玉环
	∅25mm
	50
	个
	33
	1650
	

	199
	铜截止阀
	联塑、日丰、玉环
	∅20mm
	50
	个
	26
	1300
	

	200
	铜截止阀
	联塑、日丰、玉环
	∅15mm
	50
	个
	19
	950
	

	201
	铜闸阀
	联塑、日丰、玉环
	∅50mm
	50
	个
	90
	4500
	

	202
	铜闸阀
	联塑、日丰、玉环
	∅40mm
	50
	个
	68
	3400
	

	203
	铜闸阀
	联塑、日丰、玉环
	∅20mm
	50
	个
	26
	1300
	

	204
	大便器冲水阀
	九牧、其成、九头鸟
	普通
	50
	个
	105
	5250
	

	205
	大便器冲水阀
	九牧、其成、九头鸟
	加长
	50
	个
	115
	5750
	

	206
	大便器冲水阀
	九牧、其成、九头鸟
	脚踏式
	50
	个
	130
	6500
	

	207
	小便冲洗阀
	九牧、其成、九头鸟
	明装
	50
	个
	80
	4000
	

	208
	小便冲洗阀
	九牧、其成、九头鸟
	暗装
	50
	个
	80
	4000
	

	209
	小便冲洗阀
	九牧、其成、九头鸟
	角阀式
	50
	个
	80
	4000
	

	210
	直通阀
	九牧、其成、九头鸟
	∅20mm
	50
	个
	40
	2000
	

	211
	电磁阀
	　
	国标，12V
	50
	个
	33
	1650
	

	212
	室外消火栓盖
	　
	国标，∅100mm
	10
	座
	75
	750
	

	213
	室外消火栓
	　
	国标，105cm ss100-65-1.6
	10
	座
	630
	6300
	

	214
	室外消防栓接合器
	　
	国标，∅65mm
	10
	个
	50
	500
	

	215
	室外消防泵头接合器
	　
	国标，sqd150
	10
	个
	350
	3500
	

	216
	室内消防栓阀
	　
	国标，∅65mm
	10
	个
	80
	800
	

	217
	消防水带
	陀雨、其它
	水带+接头+枪       ∅65mm 20m
	50
	条
	150
	7500
	

	218
	消防软管卷盘
	
	国标，水管+接头+枪 ∅25mm 25m
	50
	套
	110
	5500
	

	219
	消防扳手
	　
	国标，∅65mm
	10
	个
	40
	400
	

	220
	延时阀盖
	
	国标，配弹簧
	100
	个
	15
	1500
	

	221
	液位控制器
	
	国标，感应式
	100
	个
	10
	1000
	

	222
	液位浮球阀
	
	国标，带4m线
	100
	个
	60
	6000
	

	十
	铜铁内外丝：

	223
	铜外丝
	　
	国标，∅25mm
	100
	个
	7
	700
	

	224
	铜外丝
	　
	国标，∅20mm
	100
	个
	6
	600
	

	225
	铜外丝
	　
	国标，∅15mm
	100
	个
	4
	400
	

	226
	铁堵头
	　
	国标，∅20mm
	100
	个
	1.5
	150
	

	227
	铁堵头
	
	国标，∅15mm
	100
	个
	1.2
	120
	

	228
	铁外丝
	
	国标，∅20mm
	100
	个
	4
	400
	

	229
	不锈钢三通
	
	国标，∅15mm
	100
	个
	7
	700
	

	230
	不锈钢三通
	
	国标，∅20mm
	100
	个
	11
	1100
	

	231
	不锈弯头
	
	国标，∅15mm
	100
	个
	5
	500
	

	232
	不锈弯头
	
	国标，∅20mm
	100
	个
	8
	800
	

	233
	不锈钢直通
	
	国标，∅15mm
	100
	个
	5
	500
	

	234
	不锈钢直通
	
	国标，∅20mm
	100
	个
	6
	600
	

	235
	铁直接
	
	国标，（内丝）∅15mm
	100
	个
	3
	300
	

	236
	铁卜申
	
	国标，∅25*20mm
	100
	个
	3
	300
	

	237
	铁卜申
	
	国标，∅20*15mm
	100
	个
	3
	300
	

	十一
	PVC管材：

	238
	给水管
	联塑、日丰、公元
	∅90mm
	40
	米
	22
	880
	

	239
	给水管
	联塑、日丰、公元
	∅63mm
	40
	米
	13
	520
	

	240
	给水管
	联塑、日丰、公元
	∅50mm
	80
	米
	7.5
	600
	

	241
	给水管
	联塑、日丰、公元
	∅40mm
	80
	米
	6.5
	520
	

	242
	给水管
	联塑、日丰、公元
	∅32mm
	200
	米
	4.8
	960
	

	243
	给水管
	联塑、日丰、公元
	∅25mm
	200
	米
	3.8
	760
	

	244
	给水管
	联塑、日丰、公元
	∅20mm
	200
	米
	3.5
	700
	

	245
	排水管
	联塑、日丰、公元
	∅160mm
	80
	米
	18
	1440
	

	246
	排水管
	联塑、日丰、公元
	∅110mm
	200
	米
	15
	3000
	

	247
	排水管
	联塑、日丰、公元
	∅75mm
	200
	米
	8
	1600
	

	248
	排水管
	联塑、日丰、公元
	∅50mm
	200
	米
	5
	1000
	

	249
	直  接
	联塑、日丰、公元
	∅160mm
	20
	个
	7
	140
	

	250
	直  接
	联塑、日丰、公元
	∅110mm
	150
	个
	5
	750
	

	251
	直  接
	联塑、日丰、公元
	∅90mm
	40
	个
	6
	240
	

	252
	直  接
	联塑、日丰、公元
	∅75mm
	50
	个
	4
	200
	

	253
	直  接
	联塑、日丰、公元
	∅50mm
	50
	个
	2.6
	130
	

	254
	直  接
	联塑、日丰、公元
	∅40mm
	50
	个
	2
	100
	

	255
	直  接
	联塑、日丰、公元
	∅32mm
	100
	个
	1.8
	180
	

	256
	直  接
	联塑、日丰、公元
	∅25mm
	100
	个
	1.2
	120
	

	257
	直  接
	联塑、日丰、公元
	∅20mm
	100
	个
	1
	100
	

	258
	直  接
	联塑、日丰、公元
	∅16mm
	100
	个
	1
	100
	

	259
	直接(外丝)
	联塑、日丰、公元
	∅63mm*2
	150
	个
	15
	2250
	

	260
	直接(外丝)
	联塑、日丰、公元
	∅50mm*1
	150
	个
	13
	1950
	

	261
	直接(外丝)
	联塑、日丰、公元
	∅40mm*1
	150
	个
	10
	1500
	

	262
	直接(外丝)
	联塑、日丰、公元
	∅32mm*1
	150
	个
	6
	900
	

	263
	直接(外丝)
	联塑、日丰、公元
	∅32mm*3/4
	150
	个
	6.5
	975
	

	264
	直接(外丝)
	联塑、日丰、公元
	∅32mm*1/2
	150
	个
	4
	600
	

	265
	直接(外丝)
	联塑、日丰、公元
	∅25mm*3/4
	150
	个
	3
	450
	

	266
	直接(外丝)
	联塑、日丰、公元
	∅25mm*1/2
	150
	个
	2.5
	375
	

	267
	直接(外丝)
	联塑、日丰、公元
	∅20mm*1/2
	150
	个
	2
	300
	

	268
	直接(内丝)
	联塑、日丰、公元
	∅63mm*2
	150
	个
	20
	3000
	

	269
	直接(内丝)
	联塑、日丰、公元
	∅50mm*1
	150
	个
	16
	2400
	

	270
	直接(内丝)
	联塑、日丰、公元
	∅40mm*1
	150
	个
	10
	1500
	

	271
	直接(内丝)
	联塑、日丰、公元
	∅32mm*1
	150
	个
	7
	1050
	

	272
	直接(内丝)
	联塑、日丰、公元
	∅32mm*3/4
	150
	个
	4.5
	675
	

	273
	直接(内丝)
	联塑、日丰、公元
	∅32mm*1/2
	150
	个
	4
	600
	

	274
	直接(内丝)
	联塑、日丰、公元
	∅25mm*3/4
	150
	个
	3.8
	570
	

	275
	直接(内丝)
	联塑、日丰、公元
	∅25mm*1/2
	150
	个
	3.5
	525
	

	276
	直接(内丝)
	联塑、日丰、公元
	∅20mm*1/2
	150
	个
	2.5
	375
	

	277
	直接(大小头)
	联塑、日丰、公元
	∅160变110
	20
	个
	6
	120
	

	278
	直接(大小头)
	联塑、日丰、公元
	∅63mm变50
	20
	个
	5
	100
	

	279
	直接(大小头)
	联塑、日丰、公元
	∅63mm变40
	20
	个
	5
	100
	

	280
	直接(大小头)
	联塑、日丰、公元
	∅50mm变40
	20
	个
	4
	80
	

	281
	直接(大小头)
	联塑、日丰、公元
	∅50mm变32
	20
	个
	4
	80
	

	282
	直接(大小头)
	联塑、日丰、公元
	∅50mm变25
	20
	个
	4
	80
	

	283
	直接(大小头)
	联塑、日丰、公元
	∅40mm变32
	20
	个
	3
	60
	

	284
	直接(大小头)
	联塑、日丰、公元
	∅40mm变25
	20
	个
	3
	60
	

	285
	直接(大小头)
	联塑、日丰、公元
	∅40mm变20
	20
	个
	3
	60
	

	286
	直接(大小头)
	联塑、日丰、公元
	∅32mm变25
	20
	个
	2.5
	50
	

	287
	直接(大小头)
	联塑、日丰、公元
	∅32mm变20
	20
	个
	2.5
	50
	

	288
	直接(大小头)
	联塑、日丰、公元
	∅25mm变20
	20
	个
	2
	40
	

	289
	三  通
	联塑、日丰、公元
	∅110mm
	150
	个
	10
	1500
	

	290
	三  通
	联塑、日丰、公元
	∅63mm
	150
	个
	6
	900
	

	291
	三  通
	联塑、日丰、公元
	∅50mm
	150
	个
	5
	750
	

	292
	三  通
	联塑、日丰、公元
	∅40mm
	150
	个
	4
	600
	

	293
	三  通
	联塑、日丰、公元
	∅32mm
	150
	个
	3
	450
	

	294
	三  通
	联塑、日丰、公元
	∅25mm
	150
	个
	2
	300
	

	295
	三  通
	联塑、日丰、公元
	∅20mm
	150
	个
	1.5
	225
	

	296
	三  通
	联塑、日丰、公元
	∅110mm*75
	150
	个
	8
	1200
	

	297
	三  通
	联塑、日丰、公元
	∅50mm*40
	150
	个
	7
	1050
	

	298
	三  通
	联塑、日丰、公元
	∅50mm*32
	150
	个
	4
	600
	

	299
	三  通
	联塑、日丰、公元
	∅50mm*25
	150
	个
	3.5
	525
	

	300
	三  通
	联塑、日丰、公元
	∅50mm*20
	150
	个
	3.5
	525
	

	301
	三  通
	联塑、日丰、公元
	∅40mm*32
	150
	个
	3
	450
	

	302
	三  通
	联塑、日丰、公元
	∅40mm*25
	150
	个
	3
	450
	

	303
	三  通
	联塑、日丰、公元
	∅40mm*20
	150
	个
	3
	450
	

	304
	三  通
	联塑、日丰、公元
	∅32mm*25
	150
	个
	2.5
	375
	

	305
	三  通
	联塑、日丰、公元
	∅32mm*20
	150
	个
	2.5
	375
	

	306
	三  通
	联塑、日丰、公元
	∅25mm*20
	150
	个
	2.5
	375
	

	307
	三通(内丝)
	联塑、日丰、公元
	∅32mm*1/2
	150
	个
	6
	900
	

	308
	三通(内丝)
	联塑、日丰、公元
	∅25mm*3/4
	150
	个
	5
	750
	

	309
	三通(内丝)
	联塑、日丰、公元
	∅25mm*1/2
	150
	个
	4
	600
	

	310
	三通(内丝)
	联塑、日丰、公元
	∅20mm*1/2
	150
	个
	3
	450
	

	311
	弯头 90°
	联塑、日丰、公元
	∅110mm
	150
	个
	6
	900
	

	312
	弯头 90°
	联塑、日丰、公元
	∅75mm
	150
	个
	5
	750
	

	313
	弯头 90°
	联塑、日丰、公元
	∅50mm
	150
	个
	4
	600
	

	314
	弯头 90°
	联塑、日丰、公元
	∅40mm
	150
	个
	3
	450
	

	315
	弯头 90°
	联塑、日丰、公元
	∅32mm
	150
	个
	2
	300
	

	316
	弯头 90°
	联塑、日丰、公元
	∅25mm
	150
	个
	2.2
	330
	

	317
	弯头 90°
	联塑、日丰、公元
	∅20mm
	150
	个
	2
	300
	

	318
	弯头 45°
	联塑、日丰、公元
	∅160mm
	150
	个
	12
	1800
	

	319
	弯头 45°
	联塑、日丰、公元
	∅110mm
	150
	个
	8
	1200
	

	320
	弯头 45°
	联塑、日丰、公元
	∅75mm
	150
	个
	6
	900
	

	321
	弯头 45°
	联塑、日丰、公元
	∅50mm
	150
	个
	4
	600
	

	322
	弯头 45°
	联塑、日丰、公元
	∅40mm
	150
	个
	3
	450
	

	323
	弯头 45°
	联塑、日丰、公元
	∅32mm
	150
	个
	3.8
	570
	

	324
	弯头 45°
	联塑、日丰、公元
	∅25mm
	150
	个
	2.5
	375
	

	325
	弯头 45°
	联塑、日丰、公元
	∅20mm
	150
	个
	1.6
	240
	

	326
	弯头（外丝）
	联塑、日丰、公元
	∅25mm*3/4
	150
	个
	13
	1950
	

	327
	弯头（外丝）
	联塑、日丰、公元
	∅20mm*1/2
	150
	个
	10
	1500
	

	328
	弯头（内丝）
	联塑、日丰、公元
	∅32mm*1/2
	150
	个
	8
	1200
	

	329
	弯头（内丝）
	联塑、日丰、公元
	∅25mm*1/2
	150
	个
	10
	1500
	

	330
	弯头（内丝）
	联塑、日丰、公元
	∅20mm*1/2
	150
	个
	9
	1350
	

	331
	弯头（内丝）
	联塑、日丰、公元
	∅32mm*3/4
	150
	个
	12
	1800
	

	332
	弯头（内丝）
	联塑、日丰、公元
	∅25mm*3/4
	150
	个
	10
	1500
	

	333
	堵  冒
	联塑、日丰、公元
	∅63mm
	20
	个
	3
	60
	

	334
	堵  冒
	联塑、日丰、公元
	∅50mm
	20
	个
	2
	40
	

	335
	堵  冒
	联塑、日丰、公元
	∅40mm
	20
	个
	1.5
	30
	

	336
	堵  冒
	联塑、日丰、公元
	∅32mm
	20
	个
	1
	20
	

	337
	堵  冒
	联塑、日丰、公元
	∅25mm
	20
	个
	1
	20
	

	338
	堵  冒
	联塑、日丰、公元
	∅20mm
	20
	个
	1
	20
	

	339
	PVC线  管
	联塑、日丰、公元
	∅40mm
	200
	米
	3.5
	700
	

	340
	PVC线  管
	联塑、日丰、公元
	∅32mm
	1000
	米
	3
	3000
	

	341
	PVC线  管
	联塑、日丰、公元
	∅25mm
	1000
	米
	2.8
	2800
	

	342
	PVC线  管
	联塑、日丰、公元
	∅20mm
	1000
	米
	2.5
	2500
	

	343
	PVC线  管
	联塑、日丰、公元
	∅16mm
	1000
	米
	1.6
	1600
	

	344
	线管弯头
	联塑、日丰、公元
	25大弯
	100
	个
	1
	100
	

	345
	管  卡
	联塑、日丰、公元
	∅25mm
	100
	个
	0.5
	50
	

	346
	管  卡
	联塑、日丰、公元
	∅20mm
	100
	个
	0.5
	50
	

	347
	管  卡
	联塑、日丰、公元
	∅16mm
	100
	合
	4
	400
	

	348
	线  卡
	联塑、日丰、公元
	∅12mm
	30
	合
	2
	60
	

	349
	线  卡
	联塑、日丰、公元
	∅10mm
	30
	合
	2
	60
	

	350
	线  卡
	联塑、日丰、公元
	∅8mm
	30
	合
	2
	60
	

	351
	地  漏
	联塑、日丰、公元
	∅110mm
	50
	个
	5.5
	275
	

	352
	地  漏
	联塑、日丰、公元
	∅75mm
	50
	个
	3
	150
	

	353
	地  漏
	联塑、日丰、公元
	∅50mm
	50
	个
	2
	100
	

	354
	活   接
	联塑、日丰、公元
	∅63mm
	10
	个
	18
	180
	

	355
	伸缩节
	联塑、日丰、公元
	∅110mm
	50
	个
	13
	650
	

	356
	 PVC 给水胶
	联塑、日丰、公元
	100g
	50
	瓶
	8
	400
	

	357
	  PVC排水胶
	联塑、日丰、公元
	500g
	20
	瓶
	16
	320
	

	358
	 法  兰
	联塑、日丰、公元
	∅90mm
	20
	个
	41
	820
	

	十二
	PPR管材：

	359
	给水管
	联塑、日丰、公元
	∅90mm
	40
	米
	48
	1920
	

	360
	给水管
	联塑、日丰、公元
	∅63mm
	40
	米
	28
	1120
	

	361
	给水管
	联塑、日丰、公元
	∅50mm
	80
	米
	16
	1280
	

	362
	给水管
	联塑、日丰、公元
	∅40mm
	80
	米
	10.5
	840
	

	363
	给水管
	联塑、日丰、公元
	∅32mm
	200
	米
	6.5
	1300
	

	364
	给水管
	联塑、日丰、公元
	∅25mm
	200
	米
	4.5
	900
	

	365
	给水管
	联塑、日丰、公元
	∅20mm
	200
	米
	3
	600
	

	366
	直  接
	联塑、日丰、公元
	∅90mm
	30
	个
	10
	300
	

	367
	直  接
	联塑、日丰、公元
	∅63mm
	30
	个
	6.5
	195
	

	368
	直  接
	联塑、日丰、公元
	∅50mm
	30
	个
	3
	90
	

	369
	直  接
	联塑、日丰、公元
	∅40mm
	30
	个
	2.5
	75
	

	370
	直  接
	联塑、日丰、公元
	∅32mm
	100
	个
	2
	200
	

	371
	直  接
	联塑、日丰、公元
	∅25mm
	100
	个
	1.5
	150
	

	372
	直  接
	联塑、日丰、公元
	∅20mm
	100
	个
	2
	200
	

	373
	外丝直接
	联塑、日丰、公元
	∅63mm*2
	2
	个
	35
	70
	

	374
	外丝直接
	联塑、日丰、公元
	∅50mm*1
	2
	个
	30
	60
	

	375
	外丝直接
	联塑、日丰、公元
	∅40mm*1
	2
	个
	20
	40
	

	376
	外丝直接
	联塑、日丰、公元
	∅32mm*1
	20
	个
	15
	300
	

	377
	外丝直接
	联塑、日丰、公元
	∅25mm*1/2
	100
	个
	10
	1000
	

	378
	外丝直接
	联塑、日丰、公元
	∅25mm*3/4
	100
	个
	10
	1000
	

	379
	内丝直接
	联塑、日丰、公元
	∅63mm*2
	50
	个
	40
	2000
	

	380
	内丝直接
	联塑、日丰、公元
	∅50mm*1
	10
	个
	30
	300
	

	381
	内丝直接
	联塑、日丰、公元
	∅40mm*1
	10
	个
	22
	220
	

	382
	内丝直接
	联塑、日丰、公元
	∅32mm*1
	12
	个
	8.5
	102
	

	383
	内丝直接
	联塑、日丰、公元
	∅32mm*1/2
	50
	个
	8
	400
	

	384
	内丝直接
	联塑、日丰、公元
	∅32mm*3/4
	50
	个
	6
	300
	

	385
	内丝直接
	联塑、日丰、公元
	∅25mm*1/2
	50
	个
	6
	300
	

	386
	内丝直接
	联塑、日丰、公元
	∅25mm*3/4
	30
	个
	5
	150
	

	387
	内丝直接
	联塑、日丰、公元
	∅20mm*1/2
	50
	个
	4
	200
	

	388
	直接 大小头
	联塑、日丰、公元
	∅50mm变40
	20
	个
	3.5
	70
	

	389
	直接 大小头
	联塑、日丰、公元
	∅50mm变32
	20
	个
	2.5
	50
	

	390
	直接 大小头
	联塑、日丰、公元
	∅50mm变25
	20
	个
	2.5
	50
	

	391
	直接 大小头
	联塑、日丰、公元
	∅50mm变20
	20
	个
	2.5
	50
	

	392
	直接 大小头
	联塑、日丰、公元
	∅40mm变32
	20
	个
	2
	40
	

	393
	直接 大小头
	联塑、日丰、公元
	∅40mm变25
	20
	个
	2
	40
	

	394
	直接 大小头
	联塑、日丰、公元
	∅40mm变20
	20
	个
	2
	40
	

	395
	直接 大小头
	联塑、日丰、公元
	∅32mm变25
	20
	个
	1.5
	30
	

	396
	直接 大小头
	联塑、日丰、公元
	∅32mm变20
	20
	个
	1.5
	30
	

	397
	直接 大小头
	联塑、日丰、公元
	∅25mm变20
	20
	个
	1.5
	30
	

	398
	直接 大小头
	联塑、日丰、公元
	∅20mm变16
	20
	个
	1.5
	30
	

	399
	PPR三 通
	联塑、日丰、公元
	∅63mm
	20
	个
	10
	200
	

	400
	PPR三 通
	联塑、日丰、公元
	∅50mm
	20
	个
	5
	100
	

	401
	PPR三 通
	联塑、日丰、公元
	∅40mm
	20
	个
	3
	60
	

	402
	PPR三 通
	联塑、日丰、公元
	∅32mm
	50
	个
	3
	150
	

	403
	PPR三 通
	联塑、日丰、公元
	∅25mm
	50
	个
	2
	100
	

	404
	PPR三 通
	联塑、日丰、公元
	∅20mm
	50
	个
	2
	100
	

	405
	PPR三 通
	联塑、日丰、公元
	∅50mm*40
	10
	个
	5
	50
	

	406
	PPR三 通
	联塑、日丰、公元
	∅50mm*32
	10
	个
	4
	40
	

	407
	PPR三 通
	联塑、日丰、公元
	∅50mm*25
	10
	个
	4
	40
	

	408
	PPR异径三通
	联塑、日丰、公元
	∅50mm*20
	10
	个
	4
	40
	

	409
	PPR异径三通
	联塑、日丰、公元
	∅40mm*32
	10
	个
	3
	30
	

	410
	PPR异径三通
	联塑、日丰、公元
	∅40mm*25
	10
	个
	3
	30
	

	411
	PPR异径三通
	联塑、日丰、公元
	∅40mm*20
	10
	个
	3
	30
	

	412
	PPR异径三通
	联塑、日丰、公元
	∅32mm*25
	50
	个
	2.5
	125
	

	413
	PPR异径三通
	联塑、日丰、公元
	∅32mm*20
	50
	个
	2.5
	125
	

	414
	PPR异径三通
	联塑、日丰、公元
	∅25mm*20
	50
	个
	2.5
	125
	

	415
	内丝三通
	联塑、日丰、公元
	∅32mm*1/2
	100
	个
	7
	700
	

	416
	内丝三通
	联塑、日丰、公元
	∅32mm*3/4
	100
	个
	6
	600
	

	417
	内丝三通
	联塑、日丰、公元
	∅25mm*1/2
	100
	个
	6
	600
	

	418
	内丝三通
	联塑、日丰、公元
	∅25mm*3/4
	100
	个
	6
	600
	

	419
	内丝三通
	联塑、日丰、公元
	∅20mm*1/2
	100
	个
	5
	500
	

	420
	弯头 90°
	联塑、日丰、公元
	∅63mm
	100
	个
	7
	700
	

	421
	弯头 90°
	联塑、日丰、公元
	∅50mm
	100
	个
	6
	600
	

	422
	弯头 90°
	联塑、日丰、公元
	∅40mm
	100
	个
	5
	500
	

	423
	弯头 90°
	联塑、日丰、公元
	∅32mm
	100
	个
	4
	400
	

	424
	弯头 90°
	联塑、日丰、公元
	∅25mm
	100
	个
	3
	300
	

	425
	弯头 90°
	联塑、日丰、公元
	∅25mm（过桥弯）
	50
	个
	3
	150
	

	426
	弯头 90°
	联塑、日丰、公元
	∅20mm
	100
	个
	3
	300
	

	427
	外丝弯头 
	联塑、日丰、公元
	∅25mm*1/2
	100
	个
	6
	600
	

	428
	外丝弯头 
	联塑、日丰、公元
	∅25mm*3/4
	100
	个
	6
	600
	

	429
	外丝弯头 
	联塑、日丰、公元
	∅20mm*1/2
	100
	个
	5.5
	550
	

	430
	内丝弯头
	联塑、日丰、公元
	∅32mm*1/2
	100
	个
	4
	400
	

	431
	内丝弯头
	联塑、日丰、公元
	∅32mm*3/4
	100
	个
	4
	400
	

	432
	内丝弯头
	联塑、日丰、公元
	∅25mm*1/2
	100
	个
	4
	400
	

	433
	内丝弯头
	联塑、日丰、公元
	∅25mm*3/4
	100
	个
	4
	400
	

	434
	内丝弯头
	联塑、日丰、公元
	∅20mm*1/2
	100
	个
	3.5
	350
	

	435
	堵  帽
	联塑、日丰、公元
	∅63mm
	30
	个
	3
	90
	

	436
	堵  帽
	联塑、日丰、公元
	∅50mm
	30
	个
	3
	90
	

	437
	堵  帽
	联塑、日丰、公元
	∅40mm
	30
	个
	2.5
	75
	

	438
	堵  帽
	联塑、日丰、公元
	∅32mm
	30
	个
	2
	60
	

	439
	堵  帽
	联塑、日丰、公元
	∅25mm
	30
	个
	1
	30
	

	440
	堵  帽
	联塑、日丰、公元
	∅20mm
	30
	个
	1
	30
	

	十三
	各类锁具：

	441
	自动门锁
	
	国标，圆形（大）
	100
	把
	43
	4300
	

	442
	自动门锁
	
	国标，圆形（小）
	100
	个
	43
	4300
	

	443
	自动门锁把手+盖板
	
	国标，左开
	100
	个
	33
	3300
	

	444
	自动门锁把手+盖板
	
	国标，右开
	100
	个
	33
	3300
	

	445
	防盗门锁
	
	国标
	100
	把
	43
	4300
	

	446
	防盗门锁体
	
	国标，左开
	100
	个
	33
	3300
	

	447
	防盗门锁体
	
	国标，右开
	100
	个
	33
	3300
	

	448
	防盗门锁手
	
	国标，左开
	100
	个
	28
	2800
	

	449
	防盗门锁手
	
	国标，右开
	100
	个
	28
	2800
	

	450
	防盗门锁芯
	
	国标，65#铜中芯
	40
	个
	15
	600
	

	451
	防盗门锁芯
	
	国标，90#铜偏芯
	40
	个
	26
	1040
	

	452
	防盗门锁芯
	
	国标，100#铜偏芯
	40
	个
	33
	1320
	

	453
	木板门锁体
	
	国标，左开
	50
	个
	36
	1800
	

	454
	木板门锁体
	
	国标，右开
	50
	个
	36
	1800
	

	455
	木板门锁芯
	
	国标，602#铜中芯
	50
	个
	33
	1650
	

	456
	木板门锁手
	
	国标，左开
	50
	个
	23
	1150
	

	457
	木板门锁手
	
	国标，右开
	50
	个
	23
	1150
	

	458
	反提锁
	
	国标
	50
	把
	62
	3100
	

	459
	多功能防爆锁
	
	国标　
	20
	把
	62
	1240
	

	460
	多功能防爆拉手
	
	国标
	20
	把
	34
	680
	

	461
	双开防盗门全锁
	
	国标，大型
	50
	把
	38
	1900
	

	462
	十字锁
	
	国标，铜（木门）
	100
	把
	40
	4000
	

	463
	十字锁
	
	国标，铜（铁门）
	100
	把
	40
	4000
	

	464
	球型锁
	
	国标，∅50mm
	100
	把
	33
	3300
	

	465
	球型锁
	
	国标，∅50mm不带钥匙
	100
	把
	29
	2900
	

	466
	球型锁舌
	
	国标，长舌
	100
	个
	11
	1100
	

	467
	球型锁舌
	
	国标，短舌
	100
	个
	11
	1100
	

	468
	异形锁
	
	国标
	10
	把
	10
	100
	

	469
	异型锁锁芯
	
	国标
	10
	个
	10
	100
	

	470
	书柜门锁
	
	国标，中型
	50
	个
	15
	750
	

	471
	柜门内插锁
	
	国标，中型（自动）
	100
	个
	8
	800
	

	472
	抽屉3联锁
	
	国标
	100
	个
	19
	1900
	

	473
	文件柜锁
	
	国标
	100
	个
	15
	1500
	

	474
	卷闸门锁
	
	国标
	50
	个
	33
	1650
	

	475
	铝合金门锁
	
	国标
	400
	个
	19
	7600
	

	476
	月芽锁
	
	国标，塑钢使用
	100
	个
	11
	1100
	

	477
	铝合金隔断门锁
	
	国标，不带钥匙
	200
	个
	33
	6600
	

	478
	铝合金推拉窗户把手
	
	国标
	100
	个
	15
	1500
	

	479
	不锈钢隔断门合页
	
	国标
	200
	个
	17
	3400
	

	480
	挂  锁
	
	国标，50mm
	100
	把
	15
	1500
	

	481
	密码挂锁
	
	国标，4位数码
	100
	把
	25
	2500
	

	482
	U型锁
	
	国标，加粗 350mm
	20
	把
	45
	900
	

	483
	包塑链条锁
	
	加粗 120# 99cm
	50
	把
	26
	1300
	

	484
	链   锁
	
	国标，1m
	20
	把
	11
	220
	

	十四
	各类五金：

	485
	飞机合页 （不锈钢）
	
	国标，大弯
	100
	个
	11.5
	1150
	

	486
	飞机合页 （不锈钢）
	
	国标，中弯
	100
	个
	11.5
	1150
	

	487
	飞机合页 （不锈钢）
	
	国标，直弯
	100
	个
	11.5
	1150
	

	488
	木门合页
	
	国标，4寸 100mm
	100
	个
	14
	1400
	

	489
	木门合页
	
	国标，3寸 75mm
	100
	个
	8
	800
	

	490
	木门合页
	
	国标，1.5寸 36mm
	100
	个
	7
	700
	

	491
	木门合页
	
	国标
	100
	个
	6
	600
	

	492
	锁   扣
	
	国标，4寸 100mm
	100
	副
	5
	500
	

	493
	锁   扣
	
	国标，3寸 75mm
	100
	副
	4
	400
	

	494
	门  栓
	
	国标，400mm
	100
	副
	33
	3300
	

	495
	门  栓
	
	国标，300mm
	100
	副
	30
	3000
	

	496
	门  栓
	
	国标，6寸148mm
	100
	副
	13
	1300
	

	497
	门  栓
	
	国标，3寸75mm
	100
	副
	13
	1300
	

	498
	门拉手
	
	国标
	100
	个
	8
	800
	

	499
	柜门拉手
	
	国标，∅30mm（木制球型）
	100
	个
	4
	400
	

	500
	挂  耳
	
	国标，双耳
	100
	个
	13
	1300
	

	501
	挂  耳
	
	国标，30mm
	100
	个
	10
	1000
	

	502
	挂  耳
	
	衣柜挂耳U型
	100
	个
	12
	1200
	

	503
	衣柜挂衣架
	
	铝合金U型管（1根=3m）
	10
	根
	50
	500
	

	504
	不锈钢管
	
	∅19mm（1根=3m）
	10
	根
	20
	200
	

	505
	角码
	
	不锈钢“7”字∅30mm
	100
	个
	1.2
	120
	

	506
	角码
	
	不锈钢“7”字∅20mm
	100
	个
	1
	100
	

	507
	角码
	
	“丁”字
	100
	个
	2
	200
	

	508
	钢丝绳
	
	包胶∅8mm
	100
	米
	3.5
	350
	

	509
	钢丝绳
	
	包胶∅10mm
	100
	米
	3.6
	360
	

	510
	铁丝
	
	10-16#mm
	100
	kg
	10
	1000
	

	511
	扎丝
	
	22#
	100
	kg
	12
	1200
	

	512
	吸门器
	
	柜门
	100
	个
	15
	1500
	

	513
	吸门器
	
	木门
	100
	个
	20
	2000
	

	514
	闭门器
	
	ZY903不锈钢
	100
	个
	120
	12000
	

	515
	钢丝锁扣
	
	国标　
	100
	个
	1.2
	120
	

	516
	紧丝花兰
	
	国标，M10 300mm
	100
	个
	18
	1800
	

	517
	紧丝花兰
	
	国标，M8 250mm
	100
	个
	15
	1500
	

	518
	角  钢
	
	国标，40#(1根=6m)
	100
	米
	10
	1000
	

	519
	角  钢
	
	国标，50#(1根=6m)
	100
	米
	15
	1500
	

	520
	钢   筋
	
	国标，直径 4mm
	100
	米
	0.5
	50
	

	521
	钢   筋
	
	国标，直径 6mm
	500
	米
	0.8
	400
	

	522
	钢   筋
	
	国标，直径 8mm
	500
	米
	1.3
	650
	

	523
	钢   筋
	
	国标，直径 10mm
	500
	米
	2
	1000
	

	524
	钢   筋
	
	国标，直径 12mm
	500
	米
	2.9
	1450
	

	525
	钢   筋
	
	国标，直径 14mm
	100
	米
	3.99
	399
	

	十五
	木工辅材：

	526
	水  泥
	
	325# 50kg
	150
	包
	25
	3750
	

	527
	水  泥
	
	425# 50kg
	150
	包
	27
	4050
	

	528
	细河砂
	
	
	50
	吨
	100
	5000
	

	529
	砾石
	
	
	50
	吨
	110
	5500
	

	530
	轻质砖
	
	标准砖600*200*100mm
	500
	块
	4.5
	2250
	

	531
	红  砖
	
	标准砖240*120*60mm
	10000
	块
	0.6
	6000
	

	532
	地面石材
	
	黄金麻 荔枝面50mm厚 尺寸定制
	200
	平方
	200
	40000
	

	533
	地面石材
	
	黄金麻 荔枝面30mm厚 尺寸定制
	200
	平方
	165
	33000
	

	534
	地面石材
	
	芝麻灰 火烧面50mm厚 尺寸定制
	200
	平方
	110
	22000
	

	535
	地面石材
	
	芝麻灰 火烧面30mm厚 尺寸定制
	200
	平方
	100
	20000
	

	536
	进口大理石
	
	光面20mm厚 尺寸定制
	200
	平方
	400
	80000
	

	537
	墙面石材
	
	各类大理石（尺寸定制）
	50
	平方
	400
	20000
	

	538
	瓷  砖
	
	地砖 防滑砖300*300mm
	400
	块
	6
	2400
	

	539
	瓷  砖
	
	地砖 波化砖600*600mm，吸水率≤0.5%，厚度 ≤ 11mm，破坏强度 ≥ 1300 N，断裂模数：平均值≥35MPa
尺寸偏差：边长偏差 ±0.8mm 内，对角线偏差≤1.0mm
放射性水平：A 类（内照射指数≤1.0，外照射指数≤1.3）
莫氏硬度：≥6 级
耐磨等级：≥PEI4 级
干态静摩擦系数：≥0.6
	400
	块
	16
	6400
	★核心产品，需提供检测报告佐证

	540
	瓷  砖
	
	地砖 波化砖800*800mm
	400
	块
	36
	14400
	

	541
	瓷  砖
	
	墙砖 全瓷砖300*600mm
	400
	块
	16
	6400
	

	十六
	各类用胶：

	542
	玻璃胶
	绿康、世克、卓润
	
	300
	支
	15
	4500
	

	543
	云石胶
	大力士、其它
	0.7kg
	100
	支
	20
	2000
	

	544
	结构胶
	绿康、世克、卓润
	
	300
	支
	20
	6000
	

	545
	泡沫胶
	世克、三棵树、小浣熊
	
	100
	支
	20
	2000
	

	546
	免钉胶
	三棵树、雨虹、家韵
	
	50
	支
	17
	850
	

	547
	AB  胶
	世克、其它
	
	100
	盒
	8
	800
	

	548
	502 胶
	世克、非力固、奥信达
	
	100
	桶
	5
	500
	

	549
	乳  胶
	兔宝宝、福湘、三棵树
	10kg
	10
	桶
	130
	1300
	

	550
	万能胶
	皇冠、鱼珠、其它
	2kg
	20
	桶
	80
	1600
	

	551
	防水涂料
	大禹、雨虹、多邦
	20kg
	100
	桶
	200
	20000
	

	552
	丙纶布
	
	国标
	20
	卷
	200
	4000
	

	十七
	各类油漆：

	553
	防锈漆
	湘江、其它
	3.5kg
	50
	桶
	85
	4250
	

	554
	调和漆
	湘江、其它
	4kg
	100
	桶
	105
	10500
	

	555
	自动喷漆
	三和、李师兄、快乐光彩
	350ml
	200
	瓶
	18
	3600
	

	556
	内墙漆
	华润、立邦、多乐士
	20kg
	100
	桶
	260
	26000
	

	557
	外墙漆
	华润、立邦、多乐士
	20kg
	100
	桶
	420
	42000
	

	558
	内墙腻子粉
	多邦、雨虹、美邻美家
	10kg
	500
	包
	13
	6500
	

	559
	外墙腻子粉
	多邦、雨虹、美邻美家
	10kg
	500
	包
	26
	13000
	

	560
	堵漏王
	雨虹、大禹、德高
	1kg
	200
	1包
	13
	2600
	

	561
	黄  油
	
	国标，理机脂1kg
	20
	桶
	40
	800
	

	562
	除锈济
	
	国标，350ml
	100
	瓶
	15
	1500
	

	563
	防水涂料JS
	大禹、其它
	20kg
	50
	桶
	180
	9000
	

	564
	防水涂料聚氨脂
	大禹、其它
	20kg
	50
	桶
	350
	17500
	

	565
	防水卷材
	
	国标
	20
	卷
	160
	3200
	

	566
	防水沥青
	
	国标
	50
	桶
	130
	6500
	

	十八
	各类轨道：

	567
	轨道
	
	普通轨道35cm
	50
	副
	14
	700
	

	568
	轨道
	
	三节轨道40cm
	50
	副
	23
	1150
	

	569
	轨道
	
	三节轨道35cm
	50
	副
	17
	850
	

	十九
	定制件：

	570
	地弹簧
	皇冠、欧尼特、其它
	
	50
	台
	160
	8000
	

	571
	地弹簧
	皇冠、欧尼特、其它
	120kg重型
	50
	台
	340
	17000
	

	572
	地弹簧落地锁
	
	
	50
	个
	40
	2000
	

	573
	玻璃门把手(不锈钢)
	
	1000mm
	80
	个
	110
	8800
	

	574
	玻璃门夹（不锈钢）
	
	上、下
	50
	个
	45
	2250
	

	575
	铝合金门
	
	
	100
	张
	755
	75500
	含安装

	576
	铝合金门套
	
	按米结算
	200
	米
	130
	26000
	含安装

	577
	铝合金窗户
	
	单层玻璃铝窗
	200
	平方
	335
	67000
	含安装

	578
	铝合金纱窗
	
	
	100
	扇
	160
	16000
	含安装

	579
	防盗门
	
	（国标）
	20
	张
	835
	16700
	含安装

	580
	不锈钢门
	
	通透试
	50
	平方
	450
	22500
	含安装

	581
	不锈钢护窗
	
	
	50
	平方
	140
	7000
	含安装

	582
	学生宿舍面盆台（带面盆）
	
	
	100
	套
	390
	39000
	

	583
	全校范围玻璃幕墙
	
	按平方结算（不含高空）
	100
	平方
	780
	78000
	含安装

	584
	电缆井盖
	金湘、其它
	
	20
	套
	440
	8800
	

	585
	排水井盖
	金湘、其它
	
	20
	套
	440
	8800
	

	586
	球场沟盖板
	金湘、其它
	500*400*60
	60
	块　
	38
	2280
	

	587
	水泥沟盖板
	金湘、其它
	320*500*40
	200
	块　
	15
	3000
	

	588
	复合沟盖板
	金湘、其它
	300*500*30
	200
	块　
	20
	4000
	

	589
	铁沟盖板
	金湘、其它
	300*500*30
	300
	块　
	48
	14400
	

	590
	铁沟盖板
	金湘、其它
	320*500*30C250
	300
	块　
	55
	16500
	

	591
	铁沟盖板
	金湘、其它
	400*500*30
	20
	块　
	75
	1500
	

	592
	铸铁圆井盖
	金湘、其它
	700*800C250
	50
	套
	280
	14000
	

	593
	铸铁圆井盖
	金湘、其它
	700*800D400
	50
	套
	385
	19250
	

	594
	铸铁井盖
	金湘、其它
	400*400B125
	20
	套
	120
	2400
	

	595
	铸铁井盖
	金湘、其它
	500*500C250
	20
	套
	170
	3400
	

	596
	铸铁井盖
	金湘、其它
	600*600C250
	20
	套
	240
	4800
	

	597
	铸铁井盖
	金湘、其它
	700*700D400
	20
	套
	420
	8400
	

	598
	铸铁井盖
	金湘、其它
	800*800D400
	20
	套
	530
	10600
	

	599
	铸铁井盖
	金湘、其它
	500*1000C250
	20
	套
	450
	9000
	

	600
	铸铁井盖
	金湘、其它
	1000*1000D400
	20
	套
	1300
	26000
	

	601
	铸铁井盖
	金湘、其它
	800*1200E600
	20
	套
	940
	18800
	

	602
	铸铁井盖
	金湘、其它
	1000*1500D400
	20
	套
	1630
	32600
	

	603
	复合井盖
	金湘、其它
	400*400*40
	20
	套
	75
	1500
	

	604
	复合井盖
	金湘、其它
	500*1000*40
	20
	套
	98
	1960
	

	605
	复合井盖
	金湘、其它
	700*800*50
	20
	套
	175
	3500
	

	606
	学生宿舍厕所磨砂玻璃
	
	按平方结算
	100
	块　
	95
	9500
	含安装

	二十
	木方板材：

	607
	木  方
	
	 2×4
	500
	米
	3
	1500
	

	608
	木  方
	
	 3×5
	400
	米
	5
	2000
	

	609
	木  方
	
	 4×6
	200
	米
	8
	1600
	

	610
	大芯板
	福湘、兔宝宝、其它
	18*1200*2440mm
	100
	张
	180
	18000
	

	611
	十二阻燃夹板
	鼎森、福湘、兔宝宝
	12*1200*2440mm
	100
	张
	105
	10500
	

	612
	九夹阻燃板
	国标
	9*1200*2440mm
	100
	张
	73
	7300
	

	613
	五夹阻燃板
	国标
	5*1200*2440mm
	100
	张
	52
	5200
	

	614
	三夹阻燃板
	兔宝宝、嘟嘟熊、福安睿
	3*1200*2440mm
	100
	张
	43
	4300
	

	615
	免漆板
	兔宝宝、嘟嘟熊、福安睿
	5*1200*2440mm
	100
	张
	73
	7300
	

	616
	免漆板
	兔宝宝、嘟嘟熊、福安睿
	9*1200*2440mm
	100
	张
	110
	11000
	

	617
	免漆板
	兔宝宝、嘟嘟熊、福安睿
	18*1200*2440mm
	100
	张
	210
	21000
	

	618
	石膏板
	九洲、红圣、兔宝宝
	9*1200*2441mm
	200
	张
	26
	5200
	

	619
	护墙板
	
	国标
	200
	平方
	38
	7600
	

	620
	碳晶板
	
	国标7.5*1220*2800mm
	200
	平方
	42
	8400
	

	621
	铝塑板
	
	国标4*1220*2440mm
	50
	块
	145
	7250
	

	622
	封边条
	
	国标，塑料 2400*40m（宽）
	50
	根
	5
	250
	

	623
	封边条
	
	国标，塑料 2400*20mm（窄）
	200
	根
	3
	600
	

	二十一
	吊顶、窗户辅材：

	624
	铝扣板
	
	全铝600*600mm
	100
	块
	42
	4200
	

	625
	铝扣板
	
	全铝300*300mm
	100
	块
	12
	1200
	

	626
	石膏板
	
	三防石膏600*600mm
	100
	块
	13
	1300
	

	627
	石膏板
	
	三防石膏1200*600mm
	100
	块
	33
	3300
	

	628
	矿棉板
	
	吸音矿棉板600*600mm
	100
	块
	26
	2600
	

	629
	矿棉板
	
	吸音矿棉板1200*600mm
	100
	块
	60
	6000
	

	630
	龙  骨
	
	镀锌
	100
	米
	5
	500
	

	631
	吊  丝
	
	镀锌
	100
	米
	3
	300
	

	632
	窗  帘
	
	按照尺寸结算
	50
	平方
	33
	1650
	含安装

	633
	卷 帘
	
	按照尺寸结算
	50
	平方
	85
	4250
	含安装

	634
	纱窗网
	
	塑料
	2
	卷
	120
	240
	

	635
	窗帘轨道
	
	铝制
	20
	米
	35
	700
	含安装

	636
	窗帘轨道
	
	塑料
	20
	米
	20
	400
	含安装

	637
	卷帘配件
	
	
	30
	套
	40
	1200
	

	638
	压  条
	
	90#
	2
	卷
	25
	50
	

	639
	万向头
	
	
	10
	副
	30
	300
	

	640
	万向轮
	
	
	20
	个
	12
	240
	

	641
	门窗定位器
	
	铝合金
	100
	个
	3
	300
	

	642
	玻  璃
	
	钢化玻璃双层5+5mm
	10
	平方
	130
	1300
	

	643
	玻  璃
	
	钢化玻璃单层8mm
	10
	平方
	65
	650
	

	644
	玻  璃
	
	普通玻璃5mm
	10
	平方
	45
	450
	

	645
	玻  璃
	
	亚克力 3mm
	10
	平方
	65
	650
	

	二十二
	钉子、螺丝螺帽

	646
	螺  丝
	
	平头（黑色）35mm
	5
	斤
	8
	40
	

	647
	螺  丝
	
	平头（黑色）25mm
	5
	斤
	8
	40
	

	648
	螺  丝
	
	平头（黑色）15mm
	5
	斤
	8
	40
	

	649
	螺  丝
	
	平头自攻（黑色）50mm
	5
	斤
	8
	40
	

	650
	螺  丝
	
	平头自攻（黑色）30mm
	5
	斤
	8
	40
	

	651
	螺  丝
	
	平头自攻（黑色）25mm
	5
	斤
	8
	40
	

	652
	螺  丝
	
	膨胀螺丝14mm
	100
	个
	2
	200
	

	653
	螺 丝
	
	膨胀螺丝12mm
	100
	个
	2
	200
	

	654
	螺  丝
	
	膨胀螺丝10mm
	100
	个
	1.5
	150
	

	655
	螺 丝
	
	膨胀螺丝带钩8mm
	100
	个
	2
	200
	

	656
	钉子
	
	铁圆钉2.5mm
	20
	盒
	6
	120
	

	657
	钉  子
	
	铁圆钉30mm
	20
	盒
	6
	120
	

	658
	钉  子
	
	铁圆钉40mm
	20
	盒
	6
	120
	

	659
	钉  子
	
	铁圆钉70mm
	20
	盒
	6
	120
	

	660
	钉  子
	
	铁圆钉100mm
	20
	盒
	6
	120
	

	661
	钉  子
	
	钢  钉50mm
	20
	盒
	6
	120
	

	662
	钉  子
	
	钢  钉100mm
	20
	盒
	6
	120
	

	663
	钉  子
	
	钢  钉20mm
	20
	盒
	6
	120
	

	664
	螺  杆
	
	8*80mm
	100
	个
	2
	200
	

	665
	螺  杆
	
	国标，10*100mm
	100
	个
	3
	300
	

	666
	螺  杆
	
	国标，12*80mm
	100
	个
	4
	400
	

	667
	炮  钉
	
	国标
	2
	盒
	5
	10
	

	668
	马  钉
	
	国标，25mm
	10
	盒
	10
	100
	

	669
	膨胀钩
	
	国标，8mm
	100
	个
	2
	200
	

	670
	膨胀钩
	
	国标，10mm
	100
	个
	3
	300
	

	671
	膨胀钩
	
	国标，12mm
	100
	个
	4
	400
	

	672
	铆  钉
	
	国标，25mm
	10
	盒
	8
	80
	

	673
	铆  钉
	
	国标，30mm
	10
	盒
	8
	80
	

	674
	射  钉
	
	国标，25mm
	10
	盒
	9
	90
	

	675
	射  钉
	
	国标，30mm
	10
	盒
	9
	90
	

	676
	射  钉
	
	国标，40mm
	10
	盒
	9
	90
	

	二十三
	工具耗材：

	677
	电焊条
	湘江、其它
	3.2、 2.5mm
	10
	包
	40
	400
	

	678
	电锤钻头
	世克、东成、天成
	6mm、8mm、10mm、12mm*160mm
	50
	支
	5
	250
	

	679
	电锤钻头
	世克、东成、天成
	16mm、18mm、25mm*350mm
	40
	支
	19
	760
	

	680
	不锈钢钻头
	世克、东成、西米传奇
	2、3、4mm、
	50
	支
	3
	150
	

	681
	不锈钢钻头
	世克、东成、西米传奇
	6mm、8mm、
	50
	支
	8
	400
	

	682
	不锈钢钻头
	世克、东成、西米传奇
	10mm
	50
	支
	15
	750
	

	683
	钢锯锯条
	世克、东成、得力
	
	3
	盒
	20
	60
	

	684
	双面锯片
	世克、东成、得力
	
	2
	盒
	43
	86
	

	685
	中齿锯片
	世克、东成、得力
	
	2
	盒
	43
	86
	

	686
	结构胶枪
	世克、东成、得力
	
	10
	把
	25
	250
	

	687
	测距轮
	世克、东成、得力
	
	2
	个
	80
	160
	

	688
	毛 刷
	兴威、真彩、创新
	
	100
	把
	4
	400
	

	689
	亚克力专用钩刀
	阡齐、前田、日钢
	
	10
	把
	7
	70
	

	690
	一字起
	世克、东成、得力
	5*100
	40
	把
	5
	200
	

	691
	十字起
	世克、东成、得力
	5*100
	40
	把
	5
	200
	

	692
	一字起
	世克、东成、得力
	6*100
	40
	把
	8
	320
	

	693
	十字起
	世克、东成、得力
	6*100
	40
	把
	8
	320
	

	694
	尖嘴钳
	世克、东成、得力
	6寸
	40
	把
	13
	520
	

	695
	尖嘴钳
	世克、东成、得力
	8寸
	40
	把
	18
	720
	

	696
	剪丝钳
	世克、东成、得力
	6寸
	40
	把
	16
	640
	

	697
	剪丝钳
	世克、东成、得力
	8寸
	40
	把
	23
	920
	

	698
	斜口钳
	世克、东成、得力
	6寸
	40
	把
	18
	720
	

	699
	剥线钳
	世克、东成、得力
	7寸
	40
	把
	16
	640
	

	700
	活动扳手
	世克、东成、得力
	6寸
	40
	把
	14
	560
	

	701
	活动扳手
	世克、东成、得力
	8寸
	40
	把
	16
	640
	

	702
	活动扳手
	世克、东成、得力
	10寸
	40
	把
	20
	800
	

	703
	活动扳手
	世克、东成、得力
	12寸
	40
	把
	24
	960
	

	704
	卫浴扳手
	世克、东成、得力
	
	40
	把
	25
	1000
	

	705
	万能扳手
	世克、东成、得力
	
	40
	套
	36
	1440
	

	706
	三叉扳手
	世克、东成、得力
	14-17-19
	40
	把
	16
	640
	

	707
	开口扳手
	世克、东成、得力
	8-10
	40
	把
	6
	240
	

	708
	开口扳手
	世克、东成、得力
	12-14
	40
	把
	8
	320
	

	709
	开口扳手
	世克、东成、得力
	16-18
	40
	把
	10
	400
	

	710
	开口扳手
	世克、东成、得力
	17-19
	40
	把
	12
	480
	

	711
	梅花扳手
	世克、东成、得力
	8-10
	40
	把
	7
	280
	

	712
	梅花扳手
	世克、东成、得力
	12-14
	40
	把
	9
	360
	

	713
	梅花扳手
	世克、东成、得力
	16-18
	40
	把
	11
	440
	

	714
	梅花扳手
	世克、东成、得力
	17-19
	40
	把
	13
	520
	

	715
	内六角
	世克、东成、得力
	
	40
	套
	25
	1000
	

	716
	十字批头
	世克、东成、得力
	65mm
	40
	支
	5
	200
	

	717
	水管钳
	世克、东成、得力
	8寸
	10
	把
	24
	240
	

	718
	水管钳
	世克、东成、得力
	10寸
	10
	把
	28
	280
	

	719
	水管钳
	世克、东成、得力
	12寸
	10
	把
	32
	320
	

	720
	水管钳
	世克、东成、得力
	14寸
	10
	把
	38
	380
	

	721
	钢锯弓
	世克、东成、得力
	
	10
	把
	22
	220
	

	722
	美工刀
	世克、东成、得力
	
	50
	把
	5
	250
	

	723
	美工刀片
	世克、东成、得力
	
	50
	盒
	5
	250
	

	724
	试电笔
	世克、东成、得力
	
	50
	把
	3
	150
	

	725
	羊角锤
	世克、东成、得力
	0.25kg
	10
	把
	18
	180
	

	726
	羊角锤
	世克、东成、得力
	0.5kg
	10
	把
	25
	250
	

	727
	磅锤
	世克、东成、得力
	3P
	5
	把
	28
	140
	

	728
	热熔机
	世克、东成、得力
	20-63PPR管专用
	4
	台
	155
	620
	

	729
	PPR管剪
	世克、东成、得力
	
	10
	把
	40
	400
	

	730
	卷尺
	世克、东成、得力
	3米
	20
	把
	5
	100
	

	731
	卷尺
	世克、东成、得力
	5米
	20
	把
	8
	160
	

	732
	卷尺
	世克、东成、得力
	7.5米
	10
	把
	13
	130
	

	733
	砂轮片
	世克、大白鲨、松崎
	
	200
	片
	2
	400
	

	734
	木工锯片
	世克、新军、西米传奇
	
	20
	片
	18
	360
	

	735
	金刚石锯片
	世克、小蜜蜂、西米传奇
	
	30
	片
	35
	1050
	

	736
	瓷砖钻花
	世克、东成、得力
	6mm
	50
	支
	5
	250
	

	737
	瓷砖钻花
	世克、东成、得力
	8mm
	50
	支
	5
	250
	

	738
	铆钉枪
	世克、东成、得力
	
	10
	把
	38
	380
	

	739
	玻璃胶枪
	世克、东成、得力
	
	20
	把
	20
	400
	

	740
	橡胶锤
	世克、东成、得力
	500g
	10
	把
	12
	120
	

	741
	泥板
	世克、东成、得力
	
	10
	把
	10
	100
	

	742
	皿子
	世克、东成、得力
	
	10
	把
	8
	80
	

	743
	电锤凿子
	世克、东成、得力
	尖/扁
	20
	支
	12
	240
	

	744
	钢凿子
	世克、东成、得力
	尖/扁
	20
	支
	10
	200
	

	745
	充电电钻
	东成、公牛、世克
	DVJZ1601E
	5
	台
	350
	1750
	

	746
	充电电锤
	东成、公牛、世克
	DCZC04 24E无刷20V
	4
	台
	920
	3680
	

	747
	两用电锤
	东成、公牛、世克
	Z1C-FF03-28S
	4
	台
	550
	2200
	

	748
	充电角磨机
	东成、公牛、世克
	DCSM03-100E
	4
	台
	745
	2980
	

	749
	切割机
	东成、公牛、世克
	Z1E-FF-110
	4
	台
	260
	1040
	

	
	合计（元）
	
	
	
	
	
	2337538
	

	备注：★1.投标人所报投标单价不得超过以上清单表中控制单价，否则为无效投标。
2.工程数量仅供参考，最终按实际采购数量据实结算，即：采购人应支付金额＝实际采购标的数量×中标单位投标单价。
3.投标人应在投标文件中清晰列明“分项项目名称、技术参数或规格型号、品牌”等内容。
4.本项目所列参照品牌仅为明确产品质量档次、技术标准、工艺水平及使用功能，不作为指定品牌、限定供应商依据，不构成排他性、倾向性采购要求，允许同等质量替代。
5、交货产品须为正规厂家生产的正品，不得为假冒伪劣产品，均应符合国家有关标准规范，否则采购人有权拒收。
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第三节 商务要求
一、主要商务要求
	甲方名称、地址 
	名称：湖南财政经济学院
地址：湖南省长沙市湘江新区枫林二路139号

	项目现场
	湖南财政经济学院内

	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间：自接到采购人通知后8小时内；其中，水电维修应急抢修材料一般情况下要求3小时内送达维修现场。
交货地点：采购人指定地点。
交货方式：货到指定地点且初步验收合格，并按合同约定移交有关资料。由中标人承担验收完成前的一切风险、责任和费用。

	其他要求及说明
	1.供应商必须有固定的经营场所。
2.日常维修材料采购依据校内实际维修量估算，采取小批量多批次的采购方式；材料零星而且种类繁多，供货商必须保证依据学校要求数量照单供货，不得拣大挑小、拒绝供货。

	合同价款支付方式和条件
	支付方式：
1.无预付款；
2.每3个月为一付款周期，按照实际采购的材料数量进行结算。
3.支付条件：乙方须向甲方提供请款报告、足额有效增值税专用发票并附相关证明材料，甲方在收到完整资料后履行付款审批手续。

	解决争议的方式
	□ 诉讼
☑ 仲裁

	合同未尽事项
	无


二、其它商务要求
1、质量标准为合格，中标人提供的货物必须符合国家及有关部门的技术标准和规范，满足采购人要求。
2、随同产品一起提供供应材料的产品检验合格证书，采购人根据采购需求产品的规格、型号及所投品牌等进行验收。如验收不合格，中标人须按照采购人要求进行更换或退货，并承担由此而产生的一切费用。
3、若采购产品因自身特性，导致采购人在验收当场无法发现质量瑕疵，采购人有权享有合理试用或测试使用期，如在该期间内发现上述产品问题，中标人应无条件为采购人提供换货或退货处理，不得以采购人已签收作为已交付合格产品的抗辩。如双方对合同产品保修期没有约定，中标人则应根据国家有关规定、交易习惯或合同产品的特性提供保修服务，且保修期应至少大于7天。
4.中标人的供应期限为两年，合同一年一签；通过本次采购确定中标人后，采购人即与中标人签订有效期为一年的采购合同，该合同履行届满十个月后，由采购人组织评估小组对中标人的履约情况进行综合评估，若中标人通过评估，可签订第二年的采购合同，在这种情形下，本次采购之中标人的供应期限是两年；若中标人未能通过前述评估，则采购人不再与本次采购的中标人签订第二年的采购合同，由本次采购的采购人另行选择供应商，此种情形下的供应期限仅为一年。
5.履约保证金可以采购银行转账或保函的形式；履约保证金采用保函形式的，保函时间不得低于两年；履约保证金银行转账形式的，履约保证金通过银行转账原路退回、不计利息，在合同全面履行且验收合格后退还。
三、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

