采购需求

- 采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （条目号/品目名称） | 是否接受进口设备 | 数量（台套） | 交货要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |
| 1 | 2026年5月-2028年5月日常维修水电及日常建筑、装饰维修材料采购项目（第二次） | 详见第二节采购明细表 | 否 | 批 | 按学校需求及时供货 | 湖南财政经济学院校内 |  |

注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

## 第二节 技术要求

- 项目名称：2026年5月-2028年5月日常维修水电及日常建筑、装饰维修材料采购项目          （第二次）

- 采购清单及要求

| 2026-2028年度日常水电维修及日常建筑、装饰维修材料 采购明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项项目名称（条目号/品目名称） | 参照品牌（或同等质量档次产品） | 技术参数或型号规格 | 数量 | 单位 | 控制单价(元) | 总价(元) | 备注 |  |
| 一 | 面板明盒： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开 关 | 正泰、欧普、飞雕、菲时特 | 一开单控（250V 10A) | 100 | 个 | 12.5 | 1250 |  |  |
| 2 | 开 关 | 正泰、欧普、飞雕、菲时特 | 一开双控（250V 10A) | 100 | 个 | 13.6 | 1360 |  |  |
| 3 | 开 关 | 正泰、欧普、飞雕、菲时特 | 二开单控（250V 10A) | 100 | 个 | 14 | 1400 |  |  |
| 4 | 开 关 | 正泰、欧普、飞雕、 菲时特 | 二开双控（250V 10A) | 100 | 个 | 14.6 | 1460 |  |  |
| 5 | 开 关 | 正泰、 欧普、飞雕 菲时特 | 三开单控（250V 10A) | 100 | 个 | 15.3 | 1530 |  |  |
| 6 | 开 关 | 正泰、 欧普、 飞雕 菲时特 | 四开单控（250V 10A) | 100 | 个 | 16 | 1600 |  |  |
| 7 | 面 板 | 正泰、欧普、飞雕、 菲时特 | 白板 | 100 | 个 | 2.5 | 250 |  |  |
| 8 | 面 板 | 正泰、 欧普、飞雕、 菲时特 | 五孔插座 | 100 | 个 | 13 | 1300 |  |  |
| 9 | 面 板 | 正泰、欧普、 飞雕、 菲时特 | 一开五孔插座 | 100 | 个 | 15 | 1500 |  |  |
| 10 | 面 板 | 正泰、欧普、飞雕、 菲时特 | 七孔插座 | 100 | 个 | 14 | 1400 |  |  |
| 11 | 面 板 | 正泰、欧普、飞雕、菲时特 | 16A三孔插座 | 100 | 个 | 15.5 | 1550 |  |  |
| 12 | 插头 | 公牛、正泰、欧普、鸿燕 | 三极插头 10A | 50 | 个 | 10 | 500 |  |  |
| 13 | 插头 | 公牛、正泰、 欧普、 鸿燕 | 三极插头 16A | 50 | 个 | 14 | 700 |  |  |
| 14 | 声光控开关 | 诗威特、 国际电工、其它 | 不带零线 | 100 | 个 | 13 | 1300 |  |  |
| 15 | 声光控开关 |  | 国标，带零线 | 100 | 个 | 14 | 1400 |  |  |
| 16 | 开关箱 |  | 国标，明、暗装18位 | 50 | 个 | 30 | 1500 |  |  |
| 17 | 开关箱 |  | 国标，明、暗装4位 | 50 | 个 | 25 | 1250 |  |  |
| 18 | 明 盒 | 深思、佛山、菲时特 | 86型 | 300 | 个 | 2.5 | 750 |  |  |
| 19 | 明 盒 | 深思、佛山、菲时特 | 86型 | 100 | 个 | 2.5 | 250 |  |  |
| 二 | 照明灯具： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | LED 投光灯 | 亚明、美琪源、高孚 | 100W | 20 | 套 | 145 | 2900 |  |  |
| 21 | LED 投光灯 | 亚明、美琪源、高孚 | 200W | 20 | 套 | 180 | 3600 |  |  |
| 22 | LED 投光灯 | 亚明、美琪源、高孚 | 400W | 50 | 套 | 255 | 12750 |  |  |
| 23 | 金属卤灯 （整套） | 亚明、其它 | 1000W | 50 | 套 | 800 | 40000 |  |  |
| 24 | 金属卤灯 （整套） | 亚明、其它 | 400W | 50 | 套 | 260 | 13000 |  |  |
| 25 | 金属卤灯 （整套） | 亚明、其它 | 250W | 50 | 套 | 235 | 11750 |  |  |
| 26 | 金属卤灯 （整套） | 亚明、其它 | 100W | 50 | 套 | 160 | 8000 |  |  |
| 27 | 金属卤灯触发器 | 亚明、其它 | 70-400W | 50 | 个 | 18 | 900 |  |  |
| 28 | 金属卤灯整流器 | 亚明、其它 | 400W | 50 | 个 | 148 | 7400 |  |  |
| 29 | 金属卤灯整流器 | 亚明、其它 | 100W | 50 | 个 | 110 | 5500 |  |  |
| 30 | 金属卤灯整流器 | 亚明、其它 | 250W | 50 | 个 | 125 | 6250 |  |  |
| 31 | 金属卤灯灯泡 | 亚明、其它 | E40 400W | 50 | 个 | 115 | 5750 |  |  |
| 32 | 金属卤灯灯泡 | 亚明、其它 | E27 100W | 50 | 个 | 60 | 3000 |  |  |
| 33 | 金属卤灯灯泡 | 亚明、其它 | E40 250W | 50 | 个 | 95 | 4750 |  |  |
| 34 | 金属卤灯灯泡 | 亚明、其它 | E40 1000w | 50 | 个 | 220 | 11000 |  |  |
| 35 | 金属卤灯灯头 | 国标、其它 | E27 | 50 | 个 | 4.8 | 240 |  |  |
| 36 | 金属卤灯灯头 |  | 国标，E40高温 | 50 | 个 | 17 | 850 |  |  |
| 37 | 扣板灯 | 西电、三雄、佛山、欧普 | 300x300 | 100 | 个 | 42 | 4200 |  |  |
| 38 | 扣板灯 | 西电、三雄、佛山、欧普 | 600x600 | 200 | 个 | 63 | 12600 |  |  |
| 39 | LED工矿灯 | 西电、三雄、佛山 | 50w | 50 | 个 | 60 | 3000 |  |  |
| 40 | LED工矿灯 | 佛山、欧普、其它 | 200w | 50 | 支 | 185 | 9250 |  |  |
| 41 | LED T8 灯管 | 三雄、佛山、欧普 | 18W 1200mm | 500 | 支 | 12 | 6000 |  |  |
| 42 | LED T8 灯管 | 三雄、佛山、欧普 | 14W 900mm | 100 | 支 | 11 | 1100 |  |  |
| 43 | LED T8 灯管 | 三雄、佛山、欧普 | 12W 600mm | 100 | 支 | 10 | 1000 |  |  |
| 44 | LED T8 灯管 | 三雄、佛山、欧普 | 32W 1200mm | 500 | 支 | 26 | 13000 |  |  |
| 45 | LED T8 带罩支架 |  | 国标，单支带罩支架1200mm | 200 | 个 | 13 | 2600 |  |  |
| 46 | LED T8 带罩支架 |  | 国标，双支带罩支架1200mm | 100 | 个 | 15 | 1500 |  |  |
| 47 | LED T8灯管 | 三雄、佛山、欧普 |  | 200 | 支 | 24 | 4800 |  |  |
| 48 | LED T5 灯管 | 三雄、佛山、欧普 | 16W 1.2米 | 200 | 支 | 25 | 5000 |  |  |
| 49 | 筒 灯 | 三雄、佛山、欧普 | 2.5寸 ∅ 90mm 5w | 200 | 个 | 13 | 2600 |  |  |
| 50 | 筒 灯 | 三雄、佛山、欧普 | 3寸 ∅100mm 6w | 200 | 个 | 15 | 3000 |  |  |
| 51 | 筒 灯 | 三雄、佛山、欧普 | 5寸 ∅140mm 16w | 200 | 个 | 26 | 5200 |  |  |
| 52 | LED 吸顶灯 | 三雄、佛山、欧普 |  | 50 | 个 | 72 | 3600 |  |  |
| 53 | LED 吸顶灯 | 三雄、佛山、欧普 | 三色48w 50cm | 50 | 个 | 110 | 5500 |  |  |
| 54 | LED 磁吸灯芯 （开关使用） | 三雄、佛山、欧普、公牛 | 12w | 500 | 个 | 22 | 11000 |  |  |
| 55 | LED 磁吸灯芯 （开关使用） | 三雄、佛山、欧普、公牛 | 24w | 500 | 个 | 46 | 23000 |  |  |
| 56 | LED 磁吸灯芯（声控使用） | 西电、凡可、其它 | 18W | 300 | 个 | 20 | 6000 |  |  |
| 57 | LED雷达感应模组 | 凡可、其它 | 18W | 300 | 个 | 24 | 7200 |  |  |
| 58 | LED雷达感应灯 | 佛山、欧普、其它 | 18w | 100 | 个 | 45 | 4500 |  |  |
| 59 | LED球泡 | 三雄、佛山、欧普 | 9w | 500 | 个 | 13 | 6500 |  |  |
| 60 | LED球泡 | 三雄、佛山、欧普 | 6w | 500 | 个 | 10 | 5000 |  |  |
| 61 | 白炽球泡 |  | 国标，25w | 10 | 个 | 3 | 30 |  |  |
| 62 | LED球泡 | 三雄、佛山、欧普 | 20w | 100 | 个 | 26 | 2600 |  |  |
| 63 | LED球泡 | 三雄、佛山、欧普 | 12w | 200 | 个 | 21 | 4200 |  |  |
| 64 | LED球泡 | 三雄、佛山、欧普 | 9w | 200 | 个 | 17 | 3400 |  |  |
| 65 | LED球泡 | 三雄、佛山、欧普 | 6w | 200 | 个 | 13 | 2600 |  |  |
| 66 | 环形灯管 | 三雄、佛山、欧普 | 22w | 10 | 根 | 15 | 150 |  |  |
| 67 | LED H 管 | 三雄、佛山、欧普 | 41.5cm | 10 | 根 | 19 | 190 |  |  |
| 68 | T8 灯管支架 |  | 国标，单管 （1200mm） | 50 | 套 | 13 | 650 |  |  |
| 69 | T8 灯管支架 |  | 国标，双管 （1200mm） | 50 | 套 | 18 | 900 |  |  |
| 70 | 灯 头 | 日清、深思、其它 | 86型 | 200 | 个 | 5 | 1000 |  |  |
| 71 | 灯 头 | 日清、深思、其它 | 陶瓷e27 | 500 | 个 | 6 | 3000 |  |  |
| 72 | 灯 头 | 日清、深思、其它 | 塑料e27 | 100 | 个 | 4 | 400 |  |  |
| 73 | 灯 头 | 日清、深思、其它 | 防水e27 | 100 | 个 | 6 | 600 |  |  |
| 74 | 日光灯灯脚 |  | 国标 | 200 | 个 | 2 | 400 |  |  |
| 75 | 压脚灯座 |  | 国标 | 100 | 个 | 3 | 300 |  |  |
| 76 | 路灯灯罩 |  | 国标，直径30cm以内 | 50 | 个 | 28 | 1400 |  |  |
| 77 | 路灯灯碗 |  | 国标 | 50 | 个 | 9 | 450 |  |  |
| 78 | 路灯臂 |  | 国标 | 100 | 个 | 14.5 | 1450 |  |  |
| 三 | 空调风扇： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 吸顶电风扇 | 钻 石、其它 | 16寸 | 50 | 台 | 90 | 4500 |  |  |
| 80 | 吊 扇 | 钻 石、其它 | 48寸 | 100 | 台 | 95 | 9500 |  |  |
| 81 | 吊 扇 | 钻 石、其它 | 56寸 | 100 | 台 | 140 | 14000 |  |  |
| 82 | 落地排风扇 | 钻 石、其它 | 16寸 | 20 | 台 | 95 | 1900 |  |  |
| 83 | 壁 扇 | 钻 石、其它 | 16寸 | 50 | 台 | 80 | 4000 |  |  |
| 84 | 风扇电容 |  | 国标，2uf | 50 | 个 | 4.5 | 225 |  |  |
| 85 | 换气扇 | 钻 石、绿岛风、其它 | 6-8寸 | 50 | 个 | 73 | 3650 |  |  |
| 86 | 换气扇 | 钻 石、绿岛风、其它 | 10寸 | 100 | 台 | 92 | 9200 |  |  |
| 87 | 吸顶管道换气扇 | 钻 石、绿岛风、其它 | 10寸 | 50 | 台 | 140 | 7000 |  |  |
| 四 | 电力开关： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 断路器 | 正泰、德力西、人民 | 1P 10A | 100 | 个 | 6 | 600 |  |  |
| 89 | 断路器 | 正泰、德力西、人民 | 2P 10A | 100 | 个 | 15 | 1500 |  |  |
| 90 | 断路器 | 正泰、德力西、人民 | 1P 20A | 100 | 个 | 7 | 700 |  |  |
| 91 | 断路器 | 正泰、德力西、人民 | 2P 20A | 100 | 个 | 15 | 1500 |  |  |
| 92 | 断路器 | 正泰、德力西、人民 | 1P 25A | 100 | 个 | 7 | 700 |  |  |
| 93 | 断路器 | 正泰、德力西、人民 | 2P 25A | 100 | 个 | 14 | 1400 |  |  |
| 94 | 断路器 | 正泰、德力西、人民 | 3P 25A | 100 | 个 | 20 | 2000 |  |  |
| 95 | 断路器 | 正泰、德力西、人民 | 4P 25A | 100 | 个 | 30 | 3000 |  |  |
| 96 | 断路器 | 正泰、德力西、人民 | 1P 32A | 100 | 个 | 7 | 700 |  |  |
| 97 | 断路器 | 正泰、德力西、人民 | 2P 32A | 100 | 个 | 15 | 1500 |  |  |
| 98 | 断路器 | 正泰、德力西、人民 | 3P 32A | 100 | 个 | 28 | 2800 |  |  |
| 99 | 断路器 | 正泰、德力西、人民 | 4P 32A | 100 | 个 | 30 | 3000 |  |  |
| 100 | 断路器 | 正泰、德力西、人民 | 1P 40A | 100 | 个 | 7 | 700 |  |  |
| 101 | 断路器 | 正泰、德力西、人民 | 2P 40A | 100 | 个 | 15 | 1500 |  |  |
| 102 | 断路器 | 正泰、德力西、人民 | 3P 40A | 100 | 个 | 28 | 2800 |  |  |
| 103 | 断路器 | 正泰、德力西、人民 | 4P 40A | 100 | 个 | 35 | 3500 |  |  |
| 104 | 断路器 | 正泰、德力西、人民 | 2P 63A | 100 | 个 | 15 | 1500 |  |  |
| 105 | 断路器 | 正泰、德力西、人民 | 3P 63A | 100 | 个 | 28 | 2800 |  |  |
| 106 | 断路器 | 正泰、德力西、人民 | 4P 63A | 100 | 个 | 38 | 3800 |  |  |
| 107 | 断路器 （带漏电） | 正泰、德力西、人民 | 1P 10A | 100 | 个 | 23 | 2300 |  |  |
| 108 | 断路器 （带漏电） | 正泰、德力西、人民 | 2P 10A | 100 | 个 | 31 | 3100 |  |  |
| 109 | 断路器 （带漏电） | 正泰、德力西、人民 | 1P 20A | 100 | 个 | 24 | 2400 |  |  |
| 110 | 断路器 （带漏电） | 正泰、德力西、人民 | 2P 20A | 100 | 个 | 33 | 3300 |  |  |
| 111 | 断路器 （带漏电） | 正泰、德力西、人民 | 1P 25A | 100 | 个 | 25 | 2500 |  |  |
| 112 | 断路器 （带漏电） | 正泰、德力西、人民 | 2P 25A | 100 | 个 | 33 | 3300 |  |  |
| 113 | 断路器 （带漏电） | 正泰、德力西、人民 | 3P 25A | 100 | 个 | 43 | 4300 |  |  |
| 114 | 断路器 （带漏电） | 正泰、德力西、人民 | 4P 25A | 30 | 个 | 52 | 1560 |  |  |
| 115 | 断路器 （带漏电） | 正泰、德力西、人民 | 1P 32A | 100 | 个 | 25 | 2500 |  |  |
| 116 | 断路器 （带漏电） | 正泰、德力西、人民 | 2P 32A | 100 | 个 | 35 | 3500 |  |  |
| 117 | 断路器 （带漏电） | 正泰、德力西、人民 | 3P 32A | 30 | 个 | 45 | 1350 |  |  |
| 118 | 断路器 （带漏电） | 正泰、德力西、人民 | 4P 32A | 10 | 个 | 55 | 550 |  |  |
| 119 | 断路器 （带漏电） | 正泰、德力西、人民 | 1P 40A | 100 | 个 | 28 | 2800 |  |  |
| 120 | 断路器 （带漏电） | 正泰、德力西、人民 | 2P 40A | 100 | 个 | 38 | 3800 |  |  |
| 121 | 断路器 （带漏电） | 正泰、德力西、人民 | 3P 40A | 30 | 个 | 48 | 1440 |  |  |
| 122 | 断路器 （带漏电） | 正泰、德力西、人民 | 4P 40A | 10 | 个 | 58 | 580 |  |  |
| 123 | 断路器 （带漏电） | 正泰、德力西、人民 | 2P 63A | 100 | 个 | 35 | 3500 |  |  |
| 124 | 断路器 （带漏电） | 正泰、德力西、人民 | 3P 63A | 30 | 个 | 48 | 1440 |  |  |
| 125 | 断路器 （带漏电） | 正泰、德力西、人民 | 4P 63A | 10 | 个 | 58 | 580 |  |  |
| 126 | 断路器 （带漏电） | 正泰、德力西、人民 | 4P 100A | 10 | 个 | 135 | 1350 |  |  |
| 127 | 断路器 （带漏电） | 正泰、德力西、人民 | 4P 125A | 10 | 个 | 145 | 1450 |  |  |
| 128 | 时控器 | 正泰、德力西、人民 | 220V | 100 | 个 | 30 | 3000 |  |  |
| 五 | 线缆辅材： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 单芯铜电线 | 西湖、金杯、湘江 | 1.5mm² | 2000 | 米 | 1.5 | 3000 |  |  |
| 130 |  |  | 2.5mm² | 2000 | 米 | 2.2 | 4400 |  |  |
| 131 |  |  | 4mm² | 1000 | 米 | 3.5 | 3500 |  |  |
| 132 |  |  | 6mm² | 1000 | 米 | 5.2 | 5200 |  |  |
| 133 | 护套线 | 西湖、金杯、其它 | 2*1.5mm² | 1000 | 米 | 3.5 | 3500 |  |  |
| 134 | 单芯铜线 | 西湖、金杯、湘江 | 1.5mm² | 2000 | 米 | 1.5 | 3000 |  |  |
| 135 | 单芯铜线 | 西湖、金杯、湘江 | 2.5mm² | 2000 | 米 | 2.2 | 4400 |  |  |
| 136 | 单芯铜线 | 西湖、金杯、湘江 | 4mm² | 2000 | 米 | 3.5 | 7000 |  |  |
| 137 | 单芯铜线 | 西湖、金杯、湘江 | 6mm² | 2000 | 米 | 5.2 | 10400 |  |  |
| 138 | 护套线 | 西湖、金杯、湘江 | 2*2.5mm² | 2000 | 米 | 4.8 | 9600 |  |  |
| 139 | 护套线 | 西湖、金杯、湘江 | 2*4.0mm² | 2000 | 米 | 8.5 | 17000 |  |  |
| 140 | 护套线 | 西湖、金杯、湘江 | 3*1.5mm² | 2000 | 米 | 4.5 | 9000 |  |  |
| 141 | 护套线 | 西湖、金杯、湘江 | 3*2.5mm² | 2000 | 米 | 8 | 16000 |  |  |
| 142 | 护套线 | 西湖、金杯、湘江 | 3*4.0mm² | 200 | 米 | 14.5 | 2900 |  |  |
| 143 | 5芯电缆（YJV) | 西湖、金杯、湘江 | 3x10+2mm² | 200 | 米 | 41 | 8200 |  |  |
| 144 | 6芯电缆（YJV) | 西湖、金杯、湘江 | 5x4mm² | 200 | 米 | 22 | 4400 |  |  |
| 145 | 3芯电缆（YJV) | 西湖、金杯、湘江 | 3x2.5mm² | 200 | 米 | 8.5 | 1700 |  |  |
| 六 | 水电辅材： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 大便器 | 梦水、其成、其它 |  | 30 | 个 | 72 | 2160 |  |  |
| 147 | 小便器 | 梦水、其成、其它 |  | 10 | 个 | 112 | 1120 |  |  |
| 148 | 瓷面盆 | 梦水、其成、其它 |  | 30 | 个 | 90 | 2700 |  |  |
| 149 | 水 箱 | 九牧、菲时特、梦水、其成 |  | 50 | 个 | 105 | 5250 |  |  |
| 150 | 水位控制器 |  | 国标 | 20 | 个 | 28 | 560 |  |  |
| 151 | 水箱感应器 |  | 国标 | 20 | 个 | 22 | 440 |  |  |
| 152 | 水箱节水感应器 |  | 国标，dn15 | 20 | 套 | 230 | 4600 |  |  |
| 153 | 水箱节水感应器 |  | 国标，dn20 | 20 | 套 | 265 | 5300 |  |  |
| 154 | 水箱节水感应探头 |  | 国标，12v | 20 | 个 | 43 | 860 |  |  |
| 155 | 生料带 |  | 国标 | 500 | 卷 | 2.8 | 1400 |  |  |
| 156 | 电工胶带 | 九头鸟、公牛、德力西 | 普通 | 500 | 卷 | 4 | 2000 |  |  |
| 157 | 自粘带 | 九头鸟、其它 | 防水 | 100 | 卷 | 8 | 800 |  |  |
| 158 | 塑料膨胀塞 |  | 国标，dn6mm 8mm | 10000 | 个 | 0.05 | 500 |  |  |
| 159 | 扎 带 |  | 国标，4*200mm | 5 | 包 | 16 | 80 |  |  |
| 160 | 扎 带 |  | 国标，5*300mm | 20 | 包 | 18 | 360 |  |  |
| 161 | 扎 带 |  | 国标8*500mm | 5 | 包 | 33 | 165 |  |  |
| 162 | 堵 丝 |  | 国标，铁 dn15mm 20mm | 50 | 个 | 1.8 | 90 |  |  |
| 163 | 堵 丝 |  | 国标铁 dn32mm | 20 | 个 | 3.5 | 70 |  |  |
| 164 | 电 铃 |  | 国标，8寸 | 10 | 个 | 100 | 1000 |  |  |
| 165 | 花 洒 |  | 国标 | 150 | 个 | 43 | 6450 |  |  |
| 166 | 花洒座 |  | 国标 | 50 | 个 | 8 | 400 |  |  |
| 167 | 钩 钉 |  | 国标 | 100 | 个 | 0.8 | 80 |  |  |
| 168 | 莲花灯罩 |  | 国标 | 50 | 个 | 13 | 650 |  |  |
| 169 | 铜接头 |  | 国标，4分 | 100 | 个 | 8.5 | 850 |  |  |
| 七 | 供水龙头： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 龙 头 | 九牧、菲时特、梦水、其成 | 快开单冷角阀 | 200 | 个 | 23 | 4600 |  |  |
| 171 | 龙 头 | 九牧、迎福、梦水、其成 | 快开 | 500 | 个 | 25 | 12500 |  |  |
| 172 | 龙 头 | 金箭、其它 | 铁 | 500 | 个 | 9.5 | 4750 |  |  |
| 173 | 面盆龙头 | 九牧、菲时特、梦水、其成 | 冷热 | 50 | 个 | 180 | 9000 |  |  |
| 174 | 面盆龙头 | 九牧、菲时特、梦水、其成 | 单冷 | 50 | 个 | 90 | 4500 |  |  |
| 175 | 洗衣机龙头 | 九牧、迎福、梦水、其成 |  | 200 | 个 | 28 | 5600 |  |  |
| 176 | 快开龙头把手 |  | 国标 | 200 | 个 | 11.5 | 2300 |  |  |
| 177 | 快开龙头芯 |  | 国标 | 200 | 个 | 8 | 1600 |  |  |
| 178 | 冷热混水阀 |  | 国标，热水器专用 | 100 | 个 | 48 | 4800 |  |  |
| 八 | 进出水软管： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 金属丝软管（给水） | 九牧、菲时特、梦水、其成 | 60cm-100cm | 100 | 根 | 22 | 2200 |  |  |
| 180 | 面盆下水 | 九牧、菲时特、梦水、其成 | 不锈钢材质（带放水阀片） | 200 | 个 | 35 | 7000 |  |  |
| 181 | 伸缩管 |  | 国标 | 600 | 根 | 9 | 5400 |  |  |
| 182 | 花洒管子 | 九牧、菲时特、梦水、其成 |  | 500 | 根 | 24 | 12000 |  |  |
| 九 | 供水阀体： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | PVC球阀 | 联塑、日丰、公元 | ∅63mm | 50 | 个 | 23 | 1150 |  |  |
| 184 | PVC球阀 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm | 50 | 个 | 21 | 1050 |  |  |
| 185 | PVC球阀 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm | 50 | 个 | 18 | 900 |  |  |
| 186 | PVC球阀 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm | 50 | 个 | 14 | 700 |  |  |
| 187 | PVC球阀 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm | 50 | 个 | 11 | 550 |  |  |
| 188 | PVC球阀 | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm | 50 | 个 | 8 | 400 |  |  |
| 189 | PPR截止阀 | 联塑、日丰、公元 | ∅63mm | 50 | 个 | 80 | 4000 |  |  |
| 190 | PPR截止阀 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm | 50 | 个 | 60 | 3000 |  |  |
| 191 | PPR截止阀 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm | 50 | 个 | 36 | 1800 |  |  |
| 192 | PPR截止阀 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm | 50 | 个 | 30 | 1500 |  |  |
| 193 | PPR截止阀 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm | 50 | 个 | 27 | 1350 |  |  |
| 194 | PPR截止阀 | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm | 50 | 个 | 16 | 800 |  |  |
| 195 | 铜球阀 | 联塑、日丰、玉环 | ∅25mm | 50 | 个 | 36 | 1800 |  |  |
| 196 | 铜球阀 | 联塑、日丰、玉环 | ∅20mm | 50 | 个 | 28 | 1400 |  |  |
| 197 | 铜球阀 | 联塑、日丰、玉环 | ∅15mm | 50 | 个 | 20 | 1000 |  |  |
| 198 | 铜截止阀 | 联塑、日丰、玉环 | ∅25mm | 50 | 个 | 33 | 1650 |  |  |
| 199 | 铜截止阀 | 联塑、日丰、玉环 | ∅20mm | 50 | 个 | 26 | 1300 |  |  |
| 200 | 铜截止阀 | 联塑、日丰、玉环 | ∅15mm | 50 | 个 | 19 | 950 |  |  |
| 201 | 铜闸阀 | 联塑、日丰、玉环 | ∅50mm | 50 | 个 | 90 | 4500 |  |  |
| 202 | 铜闸阀 | 联塑、日丰、玉环 | ∅40mm | 50 | 个 | 68 | 3400 |  |  |
| 203 | 铜闸阀 | 联塑、日丰、玉环 | ∅20mm | 50 | 个 | 26 | 1300 |  |  |
| 204 | 大便器冲水阀 | 九牧、其成、九头鸟 | 普通 | 50 | 个 | 105 | 5250 |  |  |
| 205 | 大便器冲水阀 | 九牧、其成、九头鸟 | 加长 | 50 | 个 | 115 | 5750 |  |  |
| 206 | 大便器冲水阀 | 九牧、其成、九头鸟 | 脚踏式 | 50 | 个 | 130 | 6500 |  |  |
| 207 | 小便冲洗阀 | 九牧、其成、九头鸟 | 明装 | 50 | 个 | 80 | 4000 |  |  |
| 208 | 小便冲洗阀 | 九牧、其成、九头鸟 | 暗装 | 50 | 个 | 80 | 4000 |  |  |
| 209 | 小便冲洗阀 | 九牧、其成、九头鸟 | 角阀式 | 50 | 个 | 80 | 4000 |  |  |
| 210 | 直通阀 | 九牧、其成、九头鸟 | ∅20mm | 50 | 个 | 40 | 2000 |  |  |
| 211 | 电磁阀 |  | 国标，12V | 50 | 个 | 33 | 1650 |  |  |
| 212 | 室外消火栓盖 |  | 国标，∅100mm | 10 | 座 | 75 | 750 |  |  |
| 213 | 室外消火栓 |  | 国标，105cm ss100-65-1.6 | 10 | 座 | 630 | 6300 |  |  |
| 214 | 室外消防栓接合器 |  | 国标，∅65mm | 10 | 个 | 50 | 500 |  |  |
| 215 | 室外消防泵头接合器 |  | 国标，sqd150 | 10 | 个 | 350 | 3500 |  |  |
| 216 | 室内消防栓阀 |  | 国标，∅65mm | 10 | 个 | 80 | 800 |  |  |
| 217 | 消防水带 | 陀雨、其它 | 水带+接头+枪 ∅65mm 20m | 50 | 条 | 150 | 7500 |  |  |
| 218 | 消防软管卷盘 |  | 国标，水管+接头+枪 ∅25mm 25m | 50 | 套 | 110 | 5500 |  |  |
| 219 | 消防扳手 |  | 国标，∅65mm | 10 | 个 | 40 | 400 |  |  |
| 220 | 延时阀盖 |  | 国标，配弹簧 | 100 | 个 | 15 | 1500 |  |  |
| 221 | 液位控制器 |  | 国标，感应式 | 100 | 个 | 10 | 1000 |  |  |
| 222 | 液位浮球阀 |  | 国标，带4m线 | 100 | 个 | 60 | 6000 |  |  |
| 十 | 铜铁内外丝： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 铜外丝 |  | 国标，∅25mm | 100 | 个 | 7 | 700 |  |  |
| 224 | 铜外丝 |  | 国标，∅20mm | 100 | 个 | 6 | 600 |  |  |
| 225 | 铜外丝 |  | 国标，∅15mm | 100 | 个 | 4 | 400 |  |  |
| 226 | 铁堵头 |  | 国标，∅20mm | 100 | 个 | 1.5 | 150 |  |  |
| 227 | 铁堵头 |  | 国标，∅15mm | 100 | 个 | 1.2 | 120 |  |  |
| 228 | 铁外丝 |  | 国标，∅20mm | 100 | 个 | 4 | 400 |  |  |
| 229 | 不锈钢三通 |  | 国标，∅15mm | 100 | 个 | 7 | 700 |  |  |
| 230 | 不锈钢三通 |  | 国标，∅20mm | 100 | 个 | 11 | 1100 |  |  |
| 231 | 不锈弯头 |  | 国标，∅15mm | 100 | 个 | 5 | 500 |  |  |
| 232 | 不锈弯头 |  | 国标，∅20mm | 100 | 个 | 8 | 800 |  |  |
| 233 | 不锈钢直通 |  | 国标，∅15mm | 100 | 个 | 5 | 500 |  |  |
| 234 | 不锈钢直通 |  | 国标，∅20mm | 100 | 个 | 6 | 600 |  |  |
| 235 | 铁直接 |  | 国标，（内丝）∅15mm | 100 | 个 | 3 | 300 |  |  |
| 236 | 铁卜申 |  | 国标，∅25*20mm | 100 | 个 | 3 | 300 |  |  |
| 237 | 铁卜申 |  | 国标，∅20*15mm | 100 | 个 | 3 | 300 |  |  |
| 十一 | PVC管材： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 给水管 | 联塑、日丰、公元 | ∅90mm | 40 | 米 | 22 | 880 |  |  |
| 239 | 给水管 | 联塑、日丰、公元 | ∅63mm | 40 | 米 | 13 | 520 |  |  |
| 240 | 给水管 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm | 80 | 米 | 7.5 | 600 |  |  |
| 241 | 给水管 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm | 80 | 米 | 6.5 | 520 |  |  |
| 242 | 给水管 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm | 200 | 米 | 4.8 | 960 |  |  |
| 243 | 给水管 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm | 200 | 米 | 3.8 | 760 |  |  |
| 244 | 给水管 | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm | 200 | 米 | 3.5 | 700 |  |  |
| 245 | 排水管 | 联塑、日丰、公元 | ∅160mm | 80 | 米 | 18 | 1440 |  |  |
| 246 | 排水管 | 联塑、日丰、公元 | ∅110mm | 200 | 米 | 15 | 3000 |  |  |
| 247 | 排水管 | 联塑、日丰、公元 | ∅75mm | 200 | 米 | 8 | 1600 |  |  |
| 248 | 排水管 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm | 200 | 米 | 5 | 1000 |  |  |
| 249 | 直 接 | 联塑、日丰、公元 | ∅160mm | 20 | 个 | 7 | 140 |  |  |
| 250 | 直 接 | 联塑、日丰、公元 | ∅110mm | 150 | 个 | 5 | 750 |  |  |
| 251 | 直 接 | 联塑、日丰、公元 | ∅90mm | 40 | 个 | 6 | 240 |  |  |
| 252 | 直 接 | 联塑、日丰、公元 | ∅75mm | 50 | 个 | 4 | 200 |  |  |
| 253 | 直 接 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm | 50 | 个 | 2.6 | 130 |  |  |
| 254 | 直 接 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm | 50 | 个 | 2 | 100 |  |  |
| 255 | 直 接 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm | 100 | 个 | 1.8 | 180 |  |  |
| 256 | 直 接 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm | 100 | 个 | 1.2 | 120 |  |  |
| 257 | 直 接 | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm | 100 | 个 | 1 | 100 |  |  |
| 258 | 直 接 | 联塑、日丰、公元 | ∅16mm | 100 | 个 | 1 | 100 |  |  |
| 259 | 直接(外丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅63mm*2 | 150 | 个 | 15 | 2250 |  |  |
| 260 | 直接(外丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm*1 | 150 | 个 | 13 | 1950 |  |  |
| 261 | 直接(外丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm*1 | 150 | 个 | 10 | 1500 |  |  |
| 262 | 直接(外丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm*1 | 150 | 个 | 6 | 900 |  |  |
| 263 | 直接(外丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm*3/4 | 150 | 个 | 6.5 | 975 |  |  |
| 264 | 直接(外丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm*1/2 | 150 | 个 | 4 | 600 |  |  |
| 265 | 直接(外丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm*3/4 | 150 | 个 | 3 | 450 |  |  |
| 266 | 直接(外丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm*1/2 | 150 | 个 | 2.5 | 375 |  |  |
| 267 | 直接(外丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm*1/2 | 150 | 个 | 2 | 300 |  |  |
| 268 | 直接(内丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅63mm*2 | 150 | 个 | 20 | 3000 |  |  |
| 269 | 直接(内丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm*1 | 150 | 个 | 16 | 2400 |  |  |
| 270 | 直接(内丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm*1 | 150 | 个 | 10 | 1500 |  |  |
| 271 | 直接(内丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm*1 | 150 | 个 | 7 | 1050 |  |  |
| 272 | 直接(内丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm*3/4 | 150 | 个 | 4.5 | 675 |  |  |
| 273 | 直接(内丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm*1/2 | 150 | 个 | 4 | 600 |  |  |
| 274 | 直接(内丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm*3/4 | 150 | 个 | 3.8 | 570 |  |  |
| 275 | 直接(内丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm*1/2 | 150 | 个 | 3.5 | 525 |  |  |
| 276 | 直接(内丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm*1/2 | 150 | 个 | 2.5 | 375 |  |  |
| 277 | 直接(大小头) | 联塑、日丰、公元 | ∅160变110 | 20 | 个 | 6 | 120 |  |  |
| 278 | 直接(大小头) | 联塑、日丰、公元 | ∅63mm变50 | 20 | 个 | 5 | 100 |  |  |
| 279 | 直接(大小头) | 联塑、日丰、公元 | ∅63mm变40 | 20 | 个 | 5 | 100 |  |  |
| 280 | 直接(大小头) | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm变40 | 20 | 个 | 4 | 80 |  |  |
| 281 | 直接(大小头) | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm变32 | 20 | 个 | 4 | 80 |  |  |
| 282 | 直接(大小头) | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm变25 | 20 | 个 | 4 | 80 |  |  |
| 283 | 直接(大小头) | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm变32 | 20 | 个 | 3 | 60 |  |  |
| 284 | 直接(大小头) | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm变25 | 20 | 个 | 3 | 60 |  |  |
| 285 | 直接(大小头) | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm变20 | 20 | 个 | 3 | 60 |  |  |
| 286 | 直接(大小头) | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm变25 | 20 | 个 | 2.5 | 50 |  |  |
| 287 | 直接(大小头) | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm变20 | 20 | 个 | 2.5 | 50 |  |  |
| 288 | 直接(大小头) | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm变20 | 20 | 个 | 2 | 40 |  |  |
| 289 | 三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅110mm | 150 | 个 | 10 | 1500 |  |  |
| 290 | 三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅63mm | 150 | 个 | 6 | 900 |  |  |
| 291 | 三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm | 150 | 个 | 5 | 750 |  |  |
| 292 | 三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm | 150 | 个 | 4 | 600 |  |  |
| 293 | 三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm | 150 | 个 | 3 | 450 |  |  |
| 294 | 三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm | 150 | 个 | 2 | 300 |  |  |
| 295 | 三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm | 150 | 个 | 1.5 | 225 |  |  |
| 296 | 三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅110mm*75 | 150 | 个 | 8 | 1200 |  |  |
| 297 | 三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm*40 | 150 | 个 | 7 | 1050 |  |  |
| 298 | 三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm*32 | 150 | 个 | 4 | 600 |  |  |
| 299 | 三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm*25 | 150 | 个 | 3.5 | 525 |  |  |
| 300 | 三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm*20 | 150 | 个 | 3.5 | 525 |  |  |
| 301 | 三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm*32 | 150 | 个 | 3 | 450 |  |  |
| 302 | 三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm*25 | 150 | 个 | 3 | 450 |  |  |
| 303 | 三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm*20 | 150 | 个 | 3 | 450 |  |  |
| 304 | 三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm*25 | 150 | 个 | 2.5 | 375 |  |  |
| 305 | 三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm*20 | 150 | 个 | 2.5 | 375 |  |  |
| 306 | 三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm*20 | 150 | 个 | 2.5 | 375 |  |  |
| 307 | 三通(内丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm*1/2 | 150 | 个 | 6 | 900 |  |  |
| 308 | 三通(内丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm*3/4 | 150 | 个 | 5 | 750 |  |  |
| 309 | 三通(内丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm*1/2 | 150 | 个 | 4 | 600 |  |  |
| 310 | 三通(内丝) | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm*1/2 | 150 | 个 | 3 | 450 |  |  |
| 311 | 弯头 90° | 联塑、日丰、公元 | ∅110mm | 150 | 个 | 6 | 900 |  |  |
| 312 | 弯头 90° | 联塑、日丰、公元 | ∅75mm | 150 | 个 | 5 | 750 |  |  |
| 313 | 弯头 90° | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm | 150 | 个 | 4 | 600 |  |  |
| 314 | 弯头 90° | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm | 150 | 个 | 3 | 450 |  |  |
| 315 | 弯头 90° | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm | 150 | 个 | 2 | 300 |  |  |
| 316 | 弯头 90° | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm | 150 | 个 | 2.2 | 330 |  |  |
| 317 | 弯头 90° | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm | 150 | 个 | 2 | 300 |  |  |
| 318 | 弯头 45° | 联塑、日丰、公元 | ∅160mm | 150 | 个 | 12 | 1800 |  |  |
| 319 | 弯头 45° | 联塑、日丰、公元 | ∅110mm | 150 | 个 | 8 | 1200 |  |  |
| 320 | 弯头 45° | 联塑、日丰、公元 | ∅75mm | 150 | 个 | 6 | 900 |  |  |
| 321 | 弯头 45° | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm | 150 | 个 | 4 | 600 |  |  |
| 322 | 弯头 45° | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm | 150 | 个 | 3 | 450 |  |  |
| 323 | 弯头 45° | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm | 150 | 个 | 3.8 | 570 |  |  |
| 324 | 弯头 45° | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm | 150 | 个 | 2.5 | 375 |  |  |
| 325 | 弯头 45° | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm | 150 | 个 | 1.6 | 240 |  |  |
| 326 | 弯头（外丝） | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm*3/4 | 150 | 个 | 13 | 1950 |  |  |
| 327 | 弯头（外丝） | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm*1/2 | 150 | 个 | 10 | 1500 |  |  |
| 328 | 弯头（内丝） | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm*1/2 | 150 | 个 | 8 | 1200 |  |  |
| 329 | 弯头（内丝） | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm*1/2 | 150 | 个 | 10 | 1500 |  |  |
| 330 | 弯头（内丝） | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm*1/2 | 150 | 个 | 9 | 1350 |  |  |
| 331 | 弯头（内丝） | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm*3/4 | 150 | 个 | 12 | 1800 |  |  |
| 332 | 弯头（内丝） | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm*3/4 | 150 | 个 | 10 | 1500 |  |  |
| 333 | 堵 冒 | 联塑、日丰、公元 | ∅63mm | 20 | 个 | 3 | 60 |  |  |
| 334 | 堵 冒 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm | 20 | 个 | 2 | 40 |  |  |
| 335 | 堵 冒 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm | 20 | 个 | 1.5 | 30 |  |  |
| 336 | 堵 冒 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm | 20 | 个 | 1 | 20 |  |  |
| 337 | 堵 冒 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm | 20 | 个 | 1 | 20 |  |  |
| 338 | 堵 冒 | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm | 20 | 个 | 1 | 20 |  |  |
| 339 | PVC线 管 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm | 200 | 米 | 3.5 | 700 |  |  |
| 340 | PVC线 管 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm | 1000 | 米 | 3 | 3000 |  |  |
| 341 | PVC线 管 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm | 1000 | 米 | 2.8 | 2800 |  |  |
| 342 | PVC线 管 | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm | 1000 | 米 | 2.5 | 2500 |  |  |
| 343 | PVC线 管 | 联塑、日丰、公元 | ∅16mm | 1000 | 米 | 1.6 | 1600 |  |  |
| 344 | 线管弯头 | 联塑、日丰、公元 | 25大弯 | 100 | 个 | 1 | 100 |  |  |
| 345 | 管 卡 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm | 100 | 个 | 0.5 | 50 |  |  |
| 346 | 管 卡 | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm | 100 | 个 | 0.5 | 50 |  |  |
| 347 | 管 卡 | 联塑、日丰、公元 | ∅16mm | 100 | 合 | 4 | 400 |  |  |
| 348 | 线 卡 | 联塑、日丰、公元 | ∅12mm | 30 | 合 | 2 | 60 |  |  |
| 349 | 线 卡 | 联塑、日丰、公元 | ∅10mm | 30 | 合 | 2 | 60 |  |  |
| 350 | 线 卡 | 联塑、日丰、公元 | ∅8mm | 30 | 合 | 2 | 60 |  |  |
| 351 | 地 漏 | 联塑、日丰、公元 | ∅110mm | 50 | 个 | 5.5 | 275 |  |  |
| 352 | 地 漏 | 联塑、日丰、公元 | ∅75mm | 50 | 个 | 3 | 150 |  |  |
| 353 | 地 漏 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm | 50 | 个 | 2 | 100 |  |  |
| 354 | 活 接 | 联塑、日丰、公元 | ∅63mm | 10 | 个 | 18 | 180 |  |  |
| 355 | 伸缩节 | 联塑、日丰、公元 | ∅110mm | 50 | 个 | 13 | 650 |  |  |
| 356 | PVC 给水胶 | 联塑、日丰、公元 | 100g | 50 | 瓶 | 8 | 400 |  |  |
| 357 | PVC排水胶 | 联塑、日丰、公元 | 500g | 20 | 瓶 | 16 | 320 |  |  |
| 358 | 法 兰 | 联塑、日丰、公元 | ∅90mm | 20 | 个 | 41 | 820 |  |  |
| 十二 | PPR管材： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | 给水管 | 联塑、日丰、公元 | ∅90mm | 40 | 米 | 48 | 1920 |  |  |
| 360 | 给水管 | 联塑、日丰、公元 | ∅63mm | 40 | 米 | 28 | 1120 |  |  |
| 361 | 给水管 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm | 80 | 米 | 16 | 1280 |  |  |
| 362 | 给水管 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm | 80 | 米 | 10.5 | 840 |  |  |
| 363 | 给水管 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm | 200 | 米 | 6.5 | 1300 |  |  |
| 364 | 给水管 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm | 200 | 米 | 4.5 | 900 |  |  |
| 365 | 给水管 | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm | 200 | 米 | 3 | 600 |  |  |
| 366 | 直 接 | 联塑、日丰、公元 | ∅90mm | 30 | 个 | 10 | 300 |  |  |
| 367 | 直 接 | 联塑、日丰、公元 | ∅63mm | 30 | 个 | 6.5 | 195 |  |  |
| 368 | 直 接 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm | 30 | 个 | 3 | 90 |  |  |
| 369 | 直 接 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm | 30 | 个 | 2.5 | 75 |  |  |
| 370 | 直 接 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm | 100 | 个 | 2 | 200 |  |  |
| 371 | 直 接 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm | 100 | 个 | 1.5 | 150 |  |  |
| 372 | 直 接 | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm | 100 | 个 | 2 | 200 |  |  |
| 373 | 外丝直接 | 联塑、日丰、公元 | ∅63mm*2 | 2 | 个 | 35 | 70 |  |  |
| 374 | 外丝直接 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm*1 | 2 | 个 | 30 | 60 |  |  |
| 375 | 外丝直接 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm*1 | 2 | 个 | 20 | 40 |  |  |
| 376 | 外丝直接 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm*1 | 20 | 个 | 15 | 300 |  |  |
| 377 | 外丝直接 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm*1/2 | 100 | 个 | 10 | 1000 |  |  |
| 378 | 外丝直接 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm*3/4 | 100 | 个 | 10 | 1000 |  |  |
| 379 | 内丝直接 | 联塑、日丰、公元 | ∅63mm*2 | 50 | 个 | 40 | 2000 |  |  |
| 380 | 内丝直接 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm*1 | 10 | 个 | 30 | 300 |  |  |
| 381 | 内丝直接 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm*1 | 10 | 个 | 22 | 220 |  |  |
| 382 | 内丝直接 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm*1 | 12 | 个 | 8.5 | 102 |  |  |
| 383 | 内丝直接 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm*1/2 | 50 | 个 | 8 | 400 |  |  |
| 384 | 内丝直接 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm*3/4 | 50 | 个 | 6 | 300 |  |  |
| 385 | 内丝直接 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm*1/2 | 50 | 个 | 6 | 300 |  |  |
| 386 | 内丝直接 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm*3/4 | 30 | 个 | 5 | 150 |  |  |
| 387 | 内丝直接 | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm*1/2 | 50 | 个 | 4 | 200 |  |  |
| 388 | 直接 大小头 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm变40 | 20 | 个 | 3.5 | 70 |  |  |
| 389 | 直接 大小头 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm变32 | 20 | 个 | 2.5 | 50 |  |  |
| 390 | 直接 大小头 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm变25 | 20 | 个 | 2.5 | 50 |  |  |
| 391 | 直接 大小头 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm变20 | 20 | 个 | 2.5 | 50 |  |  |
| 392 | 直接 大小头 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm变32 | 20 | 个 | 2 | 40 |  |  |
| 393 | 直接 大小头 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm变25 | 20 | 个 | 2 | 40 |  |  |
| 394 | 直接 大小头 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm变20 | 20 | 个 | 2 | 40 |  |  |
| 395 | 直接 大小头 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm变25 | 20 | 个 | 1.5 | 30 |  |  |
| 396 | 直接 大小头 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm变20 | 20 | 个 | 1.5 | 30 |  |  |
| 397 | 直接 大小头 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm变20 | 20 | 个 | 1.5 | 30 |  |  |
| 398 | 直接 大小头 | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm变16 | 20 | 个 | 1.5 | 30 |  |  |
| 399 | PPR三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅63mm | 20 | 个 | 10 | 200 |  |  |
| 400 | PPR三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm | 20 | 个 | 5 | 100 |  |  |
| 401 | PPR三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm | 20 | 个 | 3 | 60 |  |  |
| 402 | PPR三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm | 50 | 个 | 3 | 150 |  |  |
| 403 | PPR三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm | 50 | 个 | 2 | 100 |  |  |
| 404 | PPR三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm | 50 | 个 | 2 | 100 |  |  |
| 405 | PPR三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm*40 | 10 | 个 | 5 | 50 |  |  |
| 406 | PPR三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm*32 | 10 | 个 | 4 | 40 |  |  |
| 407 | PPR三 通 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm*25 | 10 | 个 | 4 | 40 |  |  |
| 408 | PPR异径三通 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm*20 | 10 | 个 | 4 | 40 |  |  |
| 409 | PPR异径三通 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm*32 | 10 | 个 | 3 | 30 |  |  |
| 410 | PPR异径三通 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm*25 | 10 | 个 | 3 | 30 |  |  |
| 411 | PPR异径三通 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm*20 | 10 | 个 | 3 | 30 |  |  |
| 412 | PPR异径三通 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm*25 | 50 | 个 | 2.5 | 125 |  |  |
| 413 | PPR异径三通 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm*20 | 50 | 个 | 2.5 | 125 |  |  |
| 414 | PPR异径三通 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm*20 | 50 | 个 | 2.5 | 125 |  |  |
| 415 | 内丝三通 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm*1/2 | 100 | 个 | 7 | 700 |  |  |
| 416 | 内丝三通 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm*3/4 | 100 | 个 | 6 | 600 |  |  |
| 417 | 内丝三通 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm*1/2 | 100 | 个 | 6 | 600 |  |  |
| 418 | 内丝三通 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm*3/4 | 100 | 个 | 6 | 600 |  |  |
| 419 | 内丝三通 | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm*1/2 | 100 | 个 | 5 | 500 |  |  |
| 420 | 弯头 90° | 联塑、日丰、公元 | ∅63mm | 100 | 个 | 7 | 700 |  |  |
| 421 | 弯头 90° | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm | 100 | 个 | 6 | 600 |  |  |
| 422 | 弯头 90° | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm | 100 | 个 | 5 | 500 |  |  |
| 423 | 弯头 90° | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm | 100 | 个 | 4 | 400 |  |  |
| 424 | 弯头 90° | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm | 100 | 个 | 3 | 300 |  |  |
| 425 | 弯头 90° | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm（过桥弯） | 50 | 个 | 3 | 150 |  |  |
| 426 | 弯头 90° | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm | 100 | 个 | 3 | 300 |  |  |
| 427 | 外丝弯头 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm*1/2 | 100 | 个 | 6 | 600 |  |  |
| 428 | 外丝弯头 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm*3/4 | 100 | 个 | 6 | 600 |  |  |
| 429 | 外丝弯头 | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm*1/2 | 100 | 个 | 5.5 | 550 |  |  |
| 430 | 内丝弯头 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm*1/2 | 100 | 个 | 4 | 400 |  |  |
| 431 | 内丝弯头 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm*3/4 | 100 | 个 | 4 | 400 |  |  |
| 432 | 内丝弯头 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm*1/2 | 100 | 个 | 4 | 400 |  |  |
| 433 | 内丝弯头 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm*3/4 | 100 | 个 | 4 | 400 |  |  |
| 434 | 内丝弯头 | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm*1/2 | 100 | 个 | 3.5 | 350 |  |  |
| 435 | 堵 帽 | 联塑、日丰、公元 | ∅63mm | 30 | 个 | 3 | 90 |  |  |
| 436 | 堵 帽 | 联塑、日丰、公元 | ∅50mm | 30 | 个 | 3 | 90 |  |  |
| 437 | 堵 帽 | 联塑、日丰、公元 | ∅40mm | 30 | 个 | 2.5 | 75 |  |  |
| 438 | 堵 帽 | 联塑、日丰、公元 | ∅32mm | 30 | 个 | 2 | 60 |  |  |
| 439 | 堵 帽 | 联塑、日丰、公元 | ∅25mm | 30 | 个 | 1 | 30 |  |  |
| 440 | 堵 帽 | 联塑、日丰、公元 | ∅20mm | 30 | 个 | 1 | 30 |  |  |
| 十三 | 各类锁具： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | 自动门锁 |  | 国标，圆形（大） | 100 | 把 | 43 | 4300 |  |  |
| 442 | 自动门锁 |  | 国标，圆形（小） | 100 | 个 | 43 | 4300 |  |  |
| 443 | 自动门锁把手+盖板 |  | 国标，左开 | 100 | 个 | 33 | 3300 |  |  |
| 444 | 自动门锁把手+盖板 |  | 国标，右开 | 100 | 个 | 33 | 3300 |  |  |
| 445 | 防盗门锁 |  | 国标 | 100 | 把 | 43 | 4300 |  |  |
| 446 | 防盗门锁体 |  | 国标，左开 | 100 | 个 | 33 | 3300 |  |  |
| 447 | 防盗门锁体 |  | 国标，右开 | 100 | 个 | 33 | 3300 |  |  |
| 448 | 防盗门锁手 |  | 国标，左开 | 100 | 个 | 28 | 2800 |  |  |
| 449 | 防盗门锁手 |  | 国标，右开 | 100 | 个 | 28 | 2800 |  |  |
| 450 | 防盗门锁芯 |  | 国标，65#铜中芯 | 40 | 个 | 15 | 600 |  |  |
| 451 | 防盗门锁芯 |  | 国标，90#铜偏芯 | 40 | 个 | 26 | 1040 |  |  |
| 452 | 防盗门锁芯 |  | 国标，100#铜偏芯 | 40 | 个 | 33 | 1320 |  |  |
| 453 | 木板门锁体 |  | 国标，左开 | 50 | 个 | 36 | 1800 |  |  |
| 454 | 木板门锁体 |  | 国标，右开 | 50 | 个 | 36 | 1800 |  |  |
| 455 | 木板门锁芯 |  | 国标，602#铜中芯 | 50 | 个 | 33 | 1650 |  |  |
| 456 | 木板门锁手 |  | 国标，左开 | 50 | 个 | 23 | 1150 |  |  |
| 457 | 木板门锁手 |  | 国标，右开 | 50 | 个 | 23 | 1150 |  |  |
| 458 | 反提锁 |  | 国标 | 50 | 把 | 62 | 3100 |  |  |
| 459 | 多功能防爆锁 |  | 国标 | 20 | 把 | 62 | 1240 |  |  |
| 460 | 多功能防爆拉手 |  | 国标 | 20 | 把 | 34 | 680 |  |  |
| 461 | 双开防盗门全锁 |  | 国标，大型 | 50 | 把 | 38 | 1900 |  |  |
| 462 | 十字锁 |  | 国标，铜（木门） | 100 | 把 | 40 | 4000 |  |  |
| 463 | 十字锁 |  | 国标，铜（铁门） | 100 | 把 | 40 | 4000 |  |  |
| 464 | 球型锁 |  | 国标，∅50mm | 100 | 把 | 33 | 3300 |  |  |
| 465 | 球型锁 |  | 国标，∅50mm不带钥匙 | 100 | 把 | 29 | 2900 |  |  |
| 466 | 球型锁舌 |  | 国标，长舌 | 100 | 个 | 11 | 1100 |  |  |
| 467 | 球型锁舌 |  | 国标，短舌 | 100 | 个 | 11 | 1100 |  |  |
| 468 | 异形锁 |  | 国标 | 10 | 把 | 10 | 100 |  |  |
| 469 | 异型锁锁芯 |  | 国标 | 10 | 个 | 10 | 100 |  |  |
| 470 | 书柜门锁 |  | 国标，中型 | 50 | 个 | 15 | 750 |  |  |
| 471 | 柜门内插锁 |  | 国标，中型（自动） | 100 | 个 | 8 | 800 |  |  |
| 472 | 抽屉3联锁 |  | 国标 | 100 | 个 | 19 | 1900 |  |  |
| 473 | 文件柜锁 |  | 国标 | 100 | 个 | 15 | 1500 |  |  |
| 474 | 卷闸门锁 |  | 国标 | 50 | 个 | 33 | 1650 |  |  |
| 475 | 铝合金门锁 |  | 国标 | 400 | 个 | 19 | 7600 |  |  |
| 476 | 月芽锁 |  | 国标，塑钢使用 | 100 | 个 | 11 | 1100 |  |  |
| 477 | 铝合金隔断门锁 |  | 国标，不带钥匙 | 200 | 个 | 33 | 6600 |  |  |
| 478 | 铝合金推拉窗户把手 |  | 国标 | 100 | 个 | 15 | 1500 |  |  |
| 479 | 不锈钢隔断门合页 |  | 国标 | 200 | 个 | 17 | 3400 |  |  |
| 480 | 挂 锁 |  | 国标，50mm | 100 | 把 | 15 | 1500 |  |  |
| 481 | 密码挂锁 |  | 国标，4位数码 | 100 | 把 | 25 | 2500 |  |  |
| 482 | U型锁 |  | 国标，加粗 350mm | 20 | 把 | 45 | 900 |  |  |
| 483 | 包塑链条锁 |  | 加粗 120# 99cm | 50 | 把 | 26 | 1300 |  |  |
| 484 | 链 锁 |  | 国标，1m | 20 | 把 | 11 | 220 |  |  |
| 十四 | 各类五金： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 | 飞机合页 （不锈钢） |  | 国标，大弯 | 100 | 个 | 11.5 | 1150 |  |  |
| 486 | 飞机合页 （不锈钢） |  | 国标，中弯 | 100 | 个 | 11.5 | 1150 |  |  |
| 487 | 飞机合页 （不锈钢） |  | 国标，直弯 | 100 | 个 | 11.5 | 1150 |  |  |
| 488 | 木门合页 |  | 国标，4寸 100mm | 100 | 个 | 14 | 1400 |  |  |
| 489 | 木门合页 |  | 国标，3寸 75mm | 100 | 个 | 8 | 800 |  |  |
| 490 | 木门合页 |  | 国标，1.5寸 36mm | 100 | 个 | 7 | 700 |  |  |
| 491 | 木门合页 |  | 国标 | 100 | 个 | 6 | 600 |  |  |
| 492 | 锁 扣 |  | 国标，4寸 100mm | 100 | 副 | 5 | 500 |  |  |
| 493 | 锁 扣 |  | 国标，3寸 75mm | 100 | 副 | 4 | 400 |  |  |
| 494 | 门 栓 |  | 国标，400mm | 100 | 副 | 33 | 3300 |  |  |
| 495 | 门 栓 |  | 国标，300mm | 100 | 副 | 30 | 3000 |  |  |
| 496 | 门 栓 |  | 国标，6寸148mm | 100 | 副 | 13 | 1300 |  |  |
| 497 | 门 栓 |  | 国标，3寸75mm | 100 | 副 | 13 | 1300 |  |  |
| 498 | 门拉手 |  | 国标 | 100 | 个 | 8 | 800 |  |  |
| 499 | 柜门拉手 |  | 国标，∅30mm（木制球型） | 100 | 个 | 4 | 400 |  |  |
| 500 | 挂 耳 |  | 国标，双耳 | 100 | 个 | 13 | 1300 |  |  |
| 501 | 挂 耳 |  | 国标，30mm | 100 | 个 | 10 | 1000 |  |  |
| 502 | 挂 耳 |  | 衣柜挂耳U型 | 100 | 个 | 12 | 1200 |  |  |
| 503 | 衣柜挂衣架 |  | 铝合金U型管（1根=3m） | 10 | 根 | 50 | 500 |  |  |
| 504 | 不锈钢管 |  | ∅19mm（1根=3m） | 10 | 根 | 20 | 200 |  |  |
| 505 | 角码 |  | 不锈钢“7”字∅30mm | 100 | 个 | 1.2 | 120 |  |  |
| 506 | 角码 |  | 不锈钢“7”字∅20mm | 100 | 个 | 1 | 100 |  |  |
| 507 | 角码 |  | “丁”字 | 100 | 个 | 2 | 200 |  |  |
| 508 | 钢丝绳 |  | 包胶∅8mm | 100 | 米 | 3.5 | 350 |  |  |
| 509 | 钢丝绳 |  | 包胶∅10mm | 100 | 米 | 3.6 | 360 |  |  |
| 510 | 铁丝 |  | 10-16#mm | 100 | kg | 10 | 1000 |  |  |
| 511 | 扎丝 |  | 22# | 100 | kg | 12 | 1200 |  |  |
| 512 | 吸门器 |  | 柜门 | 100 | 个 | 15 | 1500 |  |  |
| 513 | 吸门器 |  | 木门 | 100 | 个 | 20 | 2000 |  |  |
| 514 | 闭门器 |  | ZY903不锈钢 | 100 | 个 | 120 | 12000 |  |  |
| 515 | 钢丝锁扣 |  | 国标 | 100 | 个 | 1.2 | 120 |  |  |
| 516 | 紧丝花兰 |  | 国标，M10 300mm | 100 | 个 | 18 | 1800 |  |  |
| 517 | 紧丝花兰 |  | 国标，M8 250mm | 100 | 个 | 15 | 1500 |  |  |
| 518 | 角 钢 |  | 国标，40#(1根=6m) | 100 | 米 | 10 | 1000 |  |  |
| 519 | 角 钢 |  | 国标，50#(1根=6m) | 100 | 米 | 15 | 1500 |  |  |
| 520 | 钢 筋 |  | 国标，直径 4mm | 100 | 米 | 0.5 | 50 |  |  |
| 521 | 钢 筋 |  | 国标，直径 6mm | 500 | 米 | 0.8 | 400 |  |  |
| 522 | 钢 筋 |  | 国标，直径 8mm | 500 | 米 | 1.3 | 650 |  |  |
| 523 | 钢 筋 |  | 国标，直径 10mm | 500 | 米 | 2 | 1000 |  |  |
| 524 | 钢 筋 |  | 国标，直径 12mm | 500 | 米 | 2.9 | 1450 |  |  |
| 525 | 钢 筋 |  | 国标，直径 14mm | 100 | 米 | 3.99 | 399 |  |  |
| 十五 | 木工辅材： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 526 | 水 泥 |  | 325# 50kg | 150 | 包 | 25 | 3750 |  |  |
| 527 | 水 泥 |  | 425# 50kg | 150 | 包 | 27 | 4050 |  |  |
| 528 | 细河砂 |  |  | 50 | 吨 | 100 | 5000 |  |  |
| 529 | 砾石 |  |  | 50 | 吨 | 110 | 5500 |  |  |
| 530 | 轻质砖 |  | 标准砖600*200*100mm | 500 | 块 | 4.5 | 2250 |  |  |
| 531 | 红 砖 |  | 标准砖240*120*60mm | 10000 | 块 | 0.6 | 6000 |  |  |
| 532 | 地面石材 |  | 黄金麻 荔枝面50mm厚 尺寸定制 | 200 | 平方 | 200 | 40000 |  |  |
| 533 | 地面石材 |  | 黄金麻 荔枝面30mm厚 尺寸定制 | 200 | 平方 | 165 | 33000 |  |  |
| 534 | 地面石材 |  | 芝麻灰 火烧面50mm厚 尺寸定制 | 200 | 平方 | 110 | 22000 |  |  |
| 535 | 地面石材 |  | 芝麻灰 火烧面30mm厚 尺寸定制 | 200 | 平方 | 100 | 20000 |  |  |
| 536 | 进口大理石 |  | 光面20mm厚 尺寸定制 | 200 | 平方 | 400 | 80000 |  |  |
| 537 | 墙面石材 |  | 各类大理石（尺寸定制） | 50 | 平方 | 400 | 20000 |  |  |
| 538 | 瓷 砖 |  | 地砖 防滑砖300*300mm | 400 | 块 | 6 | 2400 |  |  |
| 539 | 瓷 砖 |  | 地砖 波化砖600*600mm，吸水率≤0.5%，厚度 ≤ 11mm，破坏强度 ≥ 1300 N，断裂模数：平均值≥35MPa 尺寸偏差：边长偏差 ±0.8mm 内，对角线偏差≤1.0mm 放射性水平：A 类（内照射指数≤1.0，外照射指数≤1.3） 莫氏硬度：≥6 级 耐磨等级：≥PEI4 级 干态静摩擦系数：≥0.6 | 400 | 块 | 16 | 6400 | ★核心产品，需提供检测报告佐证 |  |
| 540 | 瓷 砖 |  | 地砖 波化砖800*800mm | 400 | 块 | 36 | 14400 |  |  |
| 541 | 瓷 砖 |  | 墙砖 全瓷砖300*600mm | 400 | 块 | 16 | 6400 |  |  |
| 十六 | 各类用胶： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 | 玻璃胶 | 绿康、世克、卓润 |  | 300 | 支 | 15 | 4500 |  |  |
| 543 | 云石胶 | 大力士、其它 | 0.7kg | 100 | 支 | 20 | 2000 |  |  |
| 544 | 结构胶 | 绿康、世克、卓润 |  | 300 | 支 | 20 | 6000 |  |  |
| 545 | 泡沫胶 | 世克、三棵树、小浣熊 |  | 100 | 支 | 20 | 2000 |  |  |
| 546 | 免钉胶 | 三棵树、雨虹、家韵 |  | 50 | 支 | 17 | 850 |  |  |
| 547 | AB 胶 | 世克、其它 |  | 100 | 盒 | 8 | 800 |  |  |
| 548 | 502 胶 | 世克、非力固、奥信达 |  | 100 | 桶 | 5 | 500 |  |  |
| 549 | 乳 胶 | 兔宝宝、福湘、三棵树 | 10kg | 10 | 桶 | 130 | 1300 |  |  |
| 550 | 万能胶 | 皇冠、鱼珠、其它 | 2kg | 20 | 桶 | 80 | 1600 |  |  |
| 551 | 防水涂料 | 大禹、雨虹、多邦 | 20kg | 100 | 桶 | 200 | 20000 |  |  |
| 552 | 丙纶布 |  | 国标 | 20 | 卷 | 200 | 4000 |  |  |
| 十七 | 各类油漆： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 | 防锈漆 | 湘江、其它 | 3.5kg | 50 | 桶 | 85 | 4250 |  |  |
| 554 | 调和漆 | 湘江、其它 | 4kg | 100 | 桶 | 105 | 10500 |  |  |
| 555 | 自动喷漆 | 三和、李师兄、快乐光彩 | 350ml | 200 | 瓶 | 18 | 3600 |  |  |
| 556 | 内墙漆 | 华润、立邦、多乐士 | 20kg | 100 | 桶 | 260 | 26000 |  |  |
| 557 | 外墙漆 | 华润、立邦、多乐士 | 20kg | 100 | 桶 | 420 | 42000 |  |  |
| 558 | 内墙腻子粉 | 多邦、雨虹、美邻美家 | 10kg | 500 | 包 | 13 | 6500 |  |  |
| 559 | 外墙腻子粉 | 多邦、雨虹、美邻美家 | 10kg | 500 | 包 | 26 | 13000 |  |  |
| 560 | 堵漏王 | 雨虹、大禹、德高 | 1kg | 200 | 1包 | 13 | 2600 |  |  |
| 561 | 黄 油 |  | 国标，理机脂1kg | 20 | 桶 | 40 | 800 |  |  |
| 562 | 除锈济 |  | 国标，350ml | 100 | 瓶 | 15 | 1500 |  |  |
| 563 | 防水涂料JS | 大禹、其它 | 20kg | 50 | 桶 | 180 | 9000 |  |  |
| 564 | 防水涂料聚氨脂 | 大禹、其它 | 20kg | 50 | 桶 | 350 | 17500 |  |  |
| 565 | 防水卷材 |  | 国标 | 20 | 卷 | 160 | 3200 |  |  |
| 566 | 防水沥青 |  | 国标 | 50 | 桶 | 130 | 6500 |  |  |
| 十八 | 各类轨道： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 567 | 轨道 |  | 普通轨道35cm | 50 | 副 | 14 | 700 |  |  |
| 568 | 轨道 |  | 三节轨道40cm | 50 | 副 | 23 | 1150 |  |  |
| 569 | 轨道 |  | 三节轨道35cm | 50 | 副 | 17 | 850 |  |  |
| 十九 | 定制件： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 570 | 地弹簧 | 皇冠、欧尼特、其它 |  | 50 | 台 | 160 | 8000 |  |  |
| 571 | 地弹簧 | 皇冠、欧尼特、其它 | 120kg重型 | 50 | 台 | 340 | 17000 |  |  |
| 572 | 地弹簧落地锁 |  |  | 50 | 个 | 40 | 2000 |  |  |
| 573 | 玻璃门把手(不锈钢) |  | 1000mm | 80 | 个 | 110 | 8800 |  |  |
| 574 | 玻璃门夹（不锈钢） |  | 上、下 | 50 | 个 | 45 | 2250 |  |  |
| 575 | 铝合金门 |  |  | 100 | 张 | 755 | 75500 | 含安装 |  |
| 576 | 铝合金门套 |  | 按米结算 | 200 | 米 | 130 | 26000 | 含安装 |  |
| 577 | 铝合金窗户 |  | 单层玻璃铝窗 | 200 | 平方 | 335 | 67000 | 含安装 |  |
| 578 | 铝合金纱窗 |  |  | 100 | 扇 | 160 | 16000 | 含安装 |  |
| 579 | 防盗门 |  | （国标） | 20 | 张 | 835 | 16700 | 含安装 |  |
| 580 | 不锈钢门 |  | 通透试 | 50 | 平方 | 450 | 22500 | 含安装 |  |
| 581 | 不锈钢护窗 |  |  | 50 | 平方 | 140 | 7000 | 含安装 |  |
| 582 | 学生宿舍面盆台（带面盆） |  |  | 100 | 套 | 390 | 39000 |  |  |
| 583 | 全校范围玻璃幕墙 |  | 按平方结算（不含高空） | 100 | 平方 | 780 | 78000 | 含安装 |  |
| 584 | 电缆井盖 | 金湘、其它 |  | 20 | 套 | 440 | 8800 |  |  |
| 585 | 排水井盖 | 金湘、其它 |  | 20 | 套 | 440 | 8800 |  |  |
| 586 | 球场沟盖板 | 金湘、其它 | 500*400*60 | 60 | 块 | 38 | 2280 |  |  |
| 587 | 水泥沟盖板 | 金湘、其它 | 320*500*40 | 200 | 块 | 15 | 3000 |  |  |
| 588 | 复合沟盖板 | 金湘、其它 | 300*500*30 | 200 | 块 | 20 | 4000 |  |  |
| 589 | 铁沟盖板 | 金湘、其它 | 300*500*30 | 300 | 块 | 48 | 14400 |  |  |
| 590 | 铁沟盖板 | 金湘、其它 | 320*500*30C250 | 300 | 块 | 55 | 16500 |  |  |
| 591 | 铁沟盖板 | 金湘、其它 | 400*500*30 | 20 | 块 | 75 | 1500 |  |  |
| 592 | 铸铁圆井盖 | 金湘、其它 | 700*800C250 | 50 | 套 | 280 | 14000 |  |  |
| 593 | 铸铁圆井盖 | 金湘、其它 | 700*800D400 | 50 | 套 | 385 | 19250 |  |  |
| 594 | 铸铁井盖 | 金湘、其它 | 400*400B125 | 20 | 套 | 120 | 2400 |  |  |
| 595 | 铸铁井盖 | 金湘、其它 | 500*500C250 | 20 | 套 | 170 | 3400 |  |  |
| 596 | 铸铁井盖 | 金湘、其它 | 600*600C250 | 20 | 套 | 240 | 4800 |  |  |
| 597 | 铸铁井盖 | 金湘、其它 | 700*700D400 | 20 | 套 | 420 | 8400 |  |  |
| 598 | 铸铁井盖 | 金湘、其它 | 800*800D400 | 20 | 套 | 530 | 10600 |  |  |
| 599 | 铸铁井盖 | 金湘、其它 | 500*1000C250 | 20 | 套 | 450 | 9000 |  |  |
| 600 | 铸铁井盖 | 金湘、其它 | 1000*1000D400 | 20 | 套 | 1300 | 26000 |  |  |
| 601 | 铸铁井盖 | 金湘、其它 | 800*1200E600 | 20 | 套 | 940 | 18800 |  |  |
| 602 | 铸铁井盖 | 金湘、其它 | 1000*1500D400 | 20 | 套 | 1630 | 32600 |  |  |
| 603 | 复合井盖 | 金湘、其它 | 400*400*40 | 20 | 套 | 75 | 1500 |  |  |
| 604 | 复合井盖 | 金湘、其它 | 500*1000*40 | 20 | 套 | 98 | 1960 |  |  |
| 605 | 复合井盖 | 金湘、其它 | 700*800*50 | 20 | 套 | 175 | 3500 |  |  |
| 606 | 学生宿舍厕所磨砂玻璃 |  | 按平方结算 | 100 | 块 | 95 | 9500 | 含安装 |  |
| 二十 | 木方板材： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 607 | 木 方 |  | 2×4 | 500 | 米 | 3 | 1500 |  |  |
| 608 | 木 方 |  | 3×5 | 400 | 米 | 5 | 2000 |  |  |
| 609 | 木 方 |  | 4×6 | 200 | 米 | 8 | 1600 |  |  |
| 610 | 大芯板 | 福湘、兔宝宝、其它 | 18*1200*2440mm | 100 | 张 | 180 | 18000 |  |  |
| 611 | 十二阻燃夹板 | 鼎森、福湘、兔宝宝 | 12*1200*2440mm | 100 | 张 | 105 | 10500 |  |  |
| 612 | 九夹阻燃板 | 国标 | 9*1200*2440mm | 100 | 张 | 73 | 7300 |  |  |
| 613 | 五夹阻燃板 | 国标 | 5*1200*2440mm | 100 | 张 | 52 | 5200 |  |  |
| 614 | 三夹阻燃板 | 兔宝宝、嘟嘟熊、福安睿 | 3*1200*2440mm | 100 | 张 | 43 | 4300 |  |  |
| 615 | 免漆板 | 兔宝宝、嘟嘟熊、福安睿 | 5*1200*2440mm | 100 | 张 | 73 | 7300 |  |  |
| 616 | 免漆板 | 兔宝宝、嘟嘟熊、福安睿 | 9*1200*2440mm | 100 | 张 | 110 | 11000 |  |  |
| 617 | 免漆板 | 兔宝宝、嘟嘟熊、福安睿 | 18*1200*2440mm | 100 | 张 | 210 | 21000 |  |  |
| 618 | 石膏板 | 九洲、红圣、兔宝宝 | 9*1200*2441mm | 200 | 张 | 26 | 5200 |  |  |
| 619 | 护墙板 |  | 国标 | 200 | 平方 | 38 | 7600 |  |  |
| 620 | 碳晶板 |  | 国标7.5*1220*2800mm | 200 | 平方 | 42 | 8400 |  |  |
| 621 | 铝塑板 |  | 国标4*1220*2440mm | 50 | 块 | 145 | 7250 |  |  |
| 622 | 封边条 |  | 国标，塑料 2400*40m（宽） | 50 | 根 | 5 | 250 |  |  |
| 623 | 封边条 |  | 国标，塑料 2400*20mm（窄） | 200 | 根 | 3 | 600 |  |  |
| 二十一 | 吊顶、窗户辅材： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 624 | 铝扣板 |  | 全铝600*600mm | 100 | 块 | 42 | 4200 |  |  |
| 625 | 铝扣板 |  | 全铝300*300mm | 100 | 块 | 12 | 1200 |  |  |
| 626 | 石膏板 |  | 三防石膏600*600mm | 100 | 块 | 13 | 1300 |  |  |
| 627 | 石膏板 |  | 三防石膏1200*600mm | 100 | 块 | 33 | 3300 |  |  |
| 628 | 矿棉板 |  | 吸音矿棉板600*600mm | 100 | 块 | 26 | 2600 |  |  |
| 629 | 矿棉板 |  | 吸音矿棉板1200*600mm | 100 | 块 | 60 | 6000 |  |  |
| 630 | 龙 骨 |  | 镀锌 | 100 | 米 | 5 | 500 |  |  |
| 631 | 吊 丝 |  | 镀锌 | 100 | 米 | 3 | 300 |  |  |
| 632 | 窗 帘 |  | 按照尺寸结算 | 50 | 平方 | 33 | 1650 | 含安装 |  |
| 633 | 卷 帘 |  | 按照尺寸结算 | 50 | 平方 | 85 | 4250 | 含安装 |  |
| 634 | 纱窗网 |  | 塑料 | 2 | 卷 | 120 | 240 |  |  |
| 635 | 窗帘轨道 |  | 铝制 | 20 | 米 | 35 | 700 | 含安装 |  |
| 636 | 窗帘轨道 |  | 塑料 | 20 | 米 | 20 | 400 | 含安装 |  |
| 637 | 卷帘配件 |  |  | 30 | 套 | 40 | 1200 |  |  |
| 638 | 压 条 |  | 90# | 2 | 卷 | 25 | 50 |  |  |
| 639 | 万向头 |  |  | 10 | 副 | 30 | 300 |  |  |
| 640 | 万向轮 |  |  | 20 | 个 | 12 | 240 |  |  |
| 641 | 门窗定位器 |  | 铝合金 | 100 | 个 | 3 | 300 |  |  |
| 642 | 玻 璃 |  | 钢化玻璃双层5+5mm | 10 | 平方 | 130 | 1300 |  |  |
| 643 | 玻 璃 |  | 钢化玻璃单层8mm | 10 | 平方 | 65 | 650 |  |  |
| 644 | 玻 璃 |  | 普通玻璃5mm | 10 | 平方 | 45 | 450 |  |  |
| 645 | 玻 璃 |  | 亚克力 3mm | 10 | 平方 | 65 | 650 |  |  |
| 二十二 | 钉子、螺丝螺帽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 646 | 螺 丝 |  | 平头（黑色）35mm | 5 | 斤 | 8 | 40 |  |  |
| 647 | 螺 丝 |  | 平头（黑色）25mm | 5 | 斤 | 8 | 40 |  |  |
| 648 | 螺 丝 |  | 平头（黑色）15mm | 5 | 斤 | 8 | 40 |  |  |
| 649 | 螺 丝 |  | 平头自攻（黑色）50mm | 5 | 斤 | 8 | 40 |  |  |
| 650 | 螺 丝 |  | 平头自攻（黑色）30mm | 5 | 斤 | 8 | 40 |  |  |
| 651 | 螺 丝 |  | 平头自攻（黑色）25mm | 5 | 斤 | 8 | 40 |  |  |
| 652 | 螺 丝 |  | 膨胀螺丝14mm | 100 | 个 | 2 | 200 |  |  |
| 653 | 螺 丝 |  | 膨胀螺丝12mm | 100 | 个 | 2 | 200 |  |  |
| 654 | 螺 丝 |  | 膨胀螺丝10mm | 100 | 个 | 1.5 | 150 |  |  |
| 655 | 螺 丝 |  | 膨胀螺丝带钩8mm | 100 | 个 | 2 | 200 |  |  |
| 656 | 钉子 |  | 铁圆钉2.5mm | 20 | 盒 | 6 | 120 |  |  |
| 657 | 钉 子 |  | 铁圆钉30mm | 20 | 盒 | 6 | 120 |  |  |
| 658 | 钉 子 |  | 铁圆钉40mm | 20 | 盒 | 6 | 120 |  |  |
| 659 | 钉 子 |  | 铁圆钉70mm | 20 | 盒 | 6 | 120 |  |  |
| 660 | 钉 子 |  | 铁圆钉100mm | 20 | 盒 | 6 | 120 |  |  |
| 661 | 钉 子 |  | 钢 钉50mm | 20 | 盒 | 6 | 120 |  |  |
| 662 | 钉 子 |  | 钢 钉100mm | 20 | 盒 | 6 | 120 |  |  |
| 663 | 钉 子 |  | 钢 钉20mm | 20 | 盒 | 6 | 120 |  |  |
| 664 | 螺 杆 |  | 8*80mm | 100 | 个 | 2 | 200 |  |  |
| 665 | 螺 杆 |  | 国标，10*100mm | 100 | 个 | 3 | 300 |  |  |
| 666 | 螺 杆 |  | 国标，12*80mm | 100 | 个 | 4 | 400 |  |  |
| 667 | 炮 钉 |  | 国标 | 2 | 盒 | 5 | 10 |  |  |
| 668 | 马 钉 |  | 国标，25mm | 10 | 盒 | 10 | 100 |  |  |
| 669 | 膨胀钩 |  | 国标，8mm | 100 | 个 | 2 | 200 |  |  |
| 670 | 膨胀钩 |  | 国标，10mm | 100 | 个 | 3 | 300 |  |  |
| 671 | 膨胀钩 |  | 国标，12mm | 100 | 个 | 4 | 400 |  |  |
| 672 | 铆 钉 |  | 国标，25mm | 10 | 盒 | 8 | 80 |  |  |
| 673 | 铆 钉 |  | 国标，30mm | 10 | 盒 | 8 | 80 |  |  |
| 674 | 射 钉 |  | 国标，25mm | 10 | 盒 | 9 | 90 |  |  |
| 675 | 射 钉 |  | 国标，30mm | 10 | 盒 | 9 | 90 |  |  |
| 676 | 射 钉 |  | 国标，40mm | 10 | 盒 | 9 | 90 |  |  |
| 二十三 | 工具耗材： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 677 | 电焊条 | 湘江、其它 | 3.2、 2.5mm | 10 | 包 | 40 | 400 |  |  |
| 678 | 电锤钻头 | 世克、东成、天成 | 6mm、8mm、10mm、12mm*160mm | 50 | 支 | 5 | 250 |  |  |
| 679 | 电锤钻头 | 世克、东成、天成 | 16mm、18mm、25mm*350mm | 40 | 支 | 19 | 760 |  |  |
| 680 | 不锈钢钻头 | 世克、东成、西米传奇 | 2、3、4mm、 | 50 | 支 | 3 | 150 |  |  |
| 681 | 不锈钢钻头 | 世克、东成、西米传奇 | 6mm、8mm、 | 50 | 支 | 8 | 400 |  |  |
| 682 | 不锈钢钻头 | 世克、东成、西米传奇 | 10mm | 50 | 支 | 15 | 750 |  |  |
| 683 | 钢锯锯条 | 世克、东成、得力 |  | 3 | 盒 | 20 | 60 |  |  |
| 684 | 双面锯片 | 世克、东成、得力 |  | 2 | 盒 | 43 | 86 |  |  |
| 685 | 中齿锯片 | 世克、东成、得力 |  | 2 | 盒 | 43 | 86 |  |  |
| 686 | 结构胶枪 | 世克、东成、得力 |  | 10 | 把 | 25 | 250 |  |  |
| 687 | 测距轮 | 世克、东成、得力 |  | 2 | 个 | 80 | 160 |  |  |
| 688 | 毛 刷 | 兴威、真彩、创新 |  | 100 | 把 | 4 | 400 |  |  |
| 689 | 亚克力专用钩刀 | 阡齐、前田、日钢 |  | 10 | 把 | 7 | 70 |  |  |
| 690 | 一字起 | 世克、东成、得力 | 5*100 | 40 | 把 | 5 | 200 |  |  |
| 691 | 十字起 | 世克、东成、得力 | 5*100 | 40 | 把 | 5 | 200 |  |  |
| 692 | 一字起 | 世克、东成、得力 | 6*100 | 40 | 把 | 8 | 320 |  |  |
| 693 | 十字起 | 世克、东成、得力 | 6*100 | 40 | 把 | 8 | 320 |  |  |
| 694 | 尖嘴钳 | 世克、东成、得力 | 6寸 | 40 | 把 | 13 | 520 |  |  |
| 695 | 尖嘴钳 | 世克、东成、得力 | 8寸 | 40 | 把 | 18 | 720 |  |  |
| 696 | 剪丝钳 | 世克、东成、得力 | 6寸 | 40 | 把 | 16 | 640 |  |  |
| 697 | 剪丝钳 | 世克、东成、得力 | 8寸 | 40 | 把 | 23 | 920 |  |  |
| 698 | 斜口钳 | 世克、东成、得力 | 6寸 | 40 | 把 | 18 | 720 |  |  |
| 699 | 剥线钳 | 世克、东成、得力 | 7寸 | 40 | 把 | 16 | 640 |  |  |
| 700 | 活动扳手 | 世克、东成、得力 | 6寸 | 40 | 把 | 14 | 560 |  |  |
| 701 | 活动扳手 | 世克、东成、得力 | 8寸 | 40 | 把 | 16 | 640 |  |  |
| 702 | 活动扳手 | 世克、东成、得力 | 10寸 | 40 | 把 | 20 | 800 |  |  |
| 703 | 活动扳手 | 世克、东成、得力 | 12寸 | 40 | 把 | 24 | 960 |  |  |
| 704 | 卫浴扳手 | 世克、东成、得力 |  | 40 | 把 | 25 | 1000 |  |  |
| 705 | 万能扳手 | 世克、东成、得力 |  | 40 | 套 | 36 | 1440 |  |  |
| 706 | 三叉扳手 | 世克、东成、得力 | 14-17-19 | 40 | 把 | 16 | 640 |  |  |
| 707 | 开口扳手 | 世克、东成、得力 | 8-10 | 40 | 把 | 6 | 240 |  |  |
| 708 | 开口扳手 | 世克、东成、得力 | 12-14 | 40 | 把 | 8 | 320 |  |  |
| 709 | 开口扳手 | 世克、东成、得力 | 16-18 | 40 | 把 | 10 | 400 |  |  |
| 710 | 开口扳手 | 世克、东成、得力 | 17-19 | 40 | 把 | 12 | 480 |  |  |
| 711 | 梅花扳手 | 世克、东成、得力 | 8-10 | 40 | 把 | 7 | 280 |  |  |
| 712 | 梅花扳手 | 世克、东成、得力 | 12-14 | 40 | 把 | 9 | 360 |  |  |
| 713 | 梅花扳手 | 世克、东成、得力 | 16-18 | 40 | 把 | 11 | 440 |  |  |
| 714 | 梅花扳手 | 世克、东成、得力 | 17-19 | 40 | 把 | 13 | 520 |  |  |
| 715 | 内六角 | 世克、东成、得力 |  | 40 | 套 | 25 | 1000 |  |  |
| 716 | 十字批头 | 世克、东成、得力 | 65mm | 40 | 支 | 5 | 200 |  |  |
| 717 | 水管钳 | 世克、东成、得力 | 8寸 | 10 | 把 | 24 | 240 |  |  |
| 718 | 水管钳 | 世克、东成、得力 | 10寸 | 10 | 把 | 28 | 280 |  |  |
| 719 | 水管钳 | 世克、东成、得力 | 12寸 | 10 | 把 | 32 | 320 |  |  |
| 720 | 水管钳 | 世克、东成、得力 | 14寸 | 10 | 把 | 38 | 380 |  |  |
| 721 | 钢锯弓 | 世克、东成、得力 |  | 10 | 把 | 22 | 220 |  |  |
| 722 | 美工刀 | 世克、东成、得力 |  | 50 | 把 | 5 | 250 |  |  |
| 723 | 美工刀片 | 世克、东成、得力 |  | 50 | 盒 | 5 | 250 |  |  |
| 724 | 试电笔 | 世克、东成、得力 |  | 50 | 把 | 3 | 150 |  |  |
| 725 | 羊角锤 | 世克、东成、得力 | 0.25kg | 10 | 把 | 18 | 180 |  |  |
| 726 | 羊角锤 | 世克、东成、得力 | 0.5kg | 10 | 把 | 25 | 250 |  |  |
| 727 | 磅锤 | 世克、东成、得力 | 3P | 5 | 把 | 28 | 140 |  |  |
| 728 | 热熔机 | 世克、东成、得力 | 20-63PPR管专用 | 4 | 台 | 155 | 620 |  |  |
| 729 | PPR管剪 | 世克、东成、得力 |  | 10 | 把 | 40 | 400 |  |  |
| 730 | 卷尺 | 世克、东成、得力 | 3米 | 20 | 把 | 5 | 100 |  |  |
| 731 | 卷尺 | 世克、东成、得力 | 5米 | 20 | 把 | 8 | 160 |  |  |
| 732 | 卷尺 | 世克、东成、得力 | 7.5米 | 10 | 把 | 13 | 130 |  |  |
| 733 | 砂轮片 | 世克、大白鲨、松崎 |  | 200 | 片 | 2 | 400 |  |  |
| 734 | 木工锯片 | 世克、新军、西米传奇 |  | 20 | 片 | 18 | 360 |  |  |
| 735 | 金刚石锯片 | 世克、小蜜蜂、西米传奇 |  | 30 | 片 | 35 | 1050 |  |  |
| 736 | 瓷砖钻花 | 世克、东成、得力 | 6mm | 50 | 支 | 5 | 250 |  |  |
| 737 | 瓷砖钻花 | 世克、东成、得力 | 8mm | 50 | 支 | 5 | 250 |  |  |
| 738 | 铆钉枪 | 世克、东成、得力 |  | 10 | 把 | 38 | 380 |  |  |
| 739 | 玻璃胶枪 | 世克、东成、得力 |  | 20 | 把 | 20 | 400 |  |  |
| 740 | 橡胶锤 | 世克、东成、得力 | 500g | 10 | 把 | 12 | 120 |  |  |
| 741 | 泥板 | 世克、东成、得力 |  | 10 | 把 | 10 | 100 |  |  |
| 742 | 皿子 | 世克、东成、得力 |  | 10 | 把 | 8 | 80 |  |  |
| 743 | 电锤凿子 | 世克、东成、得力 | 尖/扁 | 20 | 支 | 12 | 240 |  |  |
| 744 | 钢凿子 | 世克、东成、得力 | 尖/扁 | 20 | 支 | 10 | 200 |  |  |
| 745 | 充电电钻 | 东成、公牛、世克 | DVJZ1601E | 5 | 台 | 350 | 1750 |  |  |
| 746 | 充电电锤 | 东成、公牛、世克 | DCZC04 24E无刷20V | 4 | 台 | 920 | 3680 |  |  |
| 747 | 两用电锤 | 东成、公牛、世克 | Z1C-FF03-28S | 4 | 台 | 550 | 2200 |  |  |
| 748 | 充电角磨机 | 东成、公牛、世克 | DCSM03-100E | 4 | 台 | 745 | 2980 |  |  |
| 749 | 切割机 | 东成、公牛、世克 | Z1E-FF-110 | 4 | 台 | 260 | 1040 |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  | 2337538 |  |  |
| 备注：★1.投标人所报投标单价不得超过以上清单表中控制单价，否则为无效投标。 2.工程数量仅供参考，最终按实际采购数量据实结算，即：采购人应支付金额＝实际采购标的数量×中标单位投标单价。 3.投标人应在投标文件中清晰列明“分项项目名称、技术参数或规格型号、品牌”等内容。 4.本项目所列参照品牌仅为明确产品质量档次、技术标准、工艺水平及使用功能，不作为指定品牌、限定供应商依据，不构成排他性、倾向性采购要求，允许同等质量替代。 5、交货产品须为正规厂家生产的正品，不得为假冒伪劣产品，均应符合国家有关标准规范，否则采购人有权拒收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三节 商务要求

一、主要商务要求

| 甲方名称、地址 | 名称：湖南财政经济学院 地址：湖南省长沙市湘江新区枫林二路139号 |
| --- | --- |
| 项目现场 | 湖南财政经济学院内 |
| 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：自接到采购人通知后8小时内；其中，水电维修应急抢修材料一般情况下要求3小时内送达维修现场。 交货地点：采购人指定地点。 交货方式：货到指定地点且初步验收合格，并按合同约定移交有关资料。由中标人承担验收完成前的一切风险、责任和费用。 |
| 其他要求及说明 | 1.供应商必须有固定的经营场所。 2.日常维修材料采购依据校内实际维修量估算，采取小批量多批次的采购方式；材料零星而且种类繁多，供货商必须保证依据学校要求数量照单供货，不得拣大挑小、拒绝供货。 |
| 合同价款支付方式和条件 | 支付方式： - 1.无预付款； - 2.每3个月为一付款周期，按照实际采购的材料数量进行结算。 3.支付条件：乙方须向甲方提供请款报告、足额有效增值税专用发票并附相关证明材料，甲方在收到完整资料后履行付款审批手续。 |
| 解决争议的方式 | □ 诉讼 ☑ 仲裁 |
| 合同未尽事项 | 无 |

二、其它商务要求

1、质量标准为合格，中标人提供的货物必须符合国家及有关部门的技术标准和规范，满足采购人要求。

2、随同产品一起提供供应材料的产品检验合格证书，采购人根据采购需求产品的规格、型号及所投品牌等进行验收。如验收不合格，中标人须按照采购人要求进行更换或退货，并承担由此而产生的一切费用。

3、若采购产品因自身特性，导致采购人在验收当场无法发现质量瑕疵，采购人有权享有合理试用或测试使用期，如在该期间内发现上述产品问题，中标人应无条件为采购人提供换货或退货处理，不得以采购人已签收作为已交付合格产品的抗辩。如双方对合同产品保修期没有约定，中标人则应根据国家有关规定、交易习惯或合同产品的特性提供保修服务，且保修期应至少大于7天。

4.中标人的供应期限为两年，合同一年一签；通过本次采购确定中标人后，采购人即与中标人签订有效期为一年的采购合同，该合同履行届满十个月后，由采购人组织评估小组对中标人的履约情况进行综合评估，若中标人通过评估，可签订第二年的采购合同，在这种情形下，本次采购之中标人的供应期限是两年；若中标人未能通过前述评估，则采购人不再与本次采购的中标人签订第二年的采购合同，由本次采购的采购人另行选择供应商，此种情形下的供应期限仅为一年。

5.履约保证金可以采购银行转账或保函的形式；履约保证金采用保函形式的，保函时间不得低于两年；履约保证金银行转账形式的，履约保证金通过银行转账原路退回、不计利息，在合同全面履行且验收合格后退还。

三、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。