政府采购

竞争性磋商文件

采购项目名称：湖南省食品药品检验检测基地裙楼空调主机降噪工程、湖南省药检院东院屋顶风机冷却塔等降噪工程

采   购   人：湖南省药品检验检测研究院、湖南省产商品质量检验研究院

政府采购编号：湘财采计[2025]001386号

委托代理编号：HNZJC2025-GC(C2)-379

采购代理机构：中技建设咨询有限公司

二〇二五年六月

目录

第一章  磋商邀请	3

第二章 磋商须知	5

磋商须知前附表	5

评审因素和标准	12

磋商须知正文	17

一、说明	17

二、磋商文件	19

三、响应文件	20

四、响应文件的递交	22

五、响应文件的磋商与评审	22

六、成交结果信息公布与授予合同	26

七、其它规定	27

第三章  政府采购合同格式	28

一、政府采购合同协议书	28

二、政府采购合同通用条款	30

三、政府采购合同专用条款	31

第四章 采购需求	32

第五章 响应文件组成	38

一、磋商响应声明	39

二、保证金缴纳证明材料	45

三、供应商的资格证明材料	46

四、技术部分方案	52

五、技术/商务响应与偏离表	54

六、提供享受政府采购政策的证明材料	55

七、报价一览表及报价文件	58

八、供应商认为需要提供的其它资料	60

九、最后报价	61

# 第一章  磋商邀请

中技建设咨询有限公司受 湖南省药品检验检测研究院、湖南省产商品质量检验研究院 的委托，对 湖南省食品药品检验检测基地裙楼空调主机降噪工程、湖南省药检院东院屋顶风机冷却塔等降噪工程 进行竞争性磋商采购，现采用发布公告的方式 ，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、采购项目基本概况

1、采购项目名称：湖南省食品药品检验检测基地裙楼空调主机降噪工程、湖南省药检院东院屋顶风机冷却塔等降噪工程

2、政府采购编号：湘财采计[2025]001386号

3、委托代理编号：HNZJC2025-GC(C2)-379

4、采购项目预算：共计1760000.00元

■支持预付款，预付比例： 20 %

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业

6、评标方法： □最低价法 ■综合评分法

7、合同定价方式：□固定总价 ■固定单价 □成本补偿  □绩效激励

8、合同履行期限：合同签订生效起30天

9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：

□投标保证金：采购项目预算的   %；

□履约保证金：中标金额的       %；

□预付款保证金：预付款的       %；

■质量保证金：合同金额的 3 %；

二、采购人的采购需求：

| 包名 | 标的名称 | 简要技术要求 | 预算金额（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南省食品药品检验检测基地裙楼空调主机降噪工程 | 详见磋商文件 | 1080000.00 | 1080000.00 |
| 2 | 湖南省药检院东院屋顶风机冷却塔等降噪工程 | 详见磋商文件 | 680000.00 | 680000.00 |

注：投标报价超过采购预算或最高限价的，为无效投标。

三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、供应商的资格要求：

1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

■专门面向：□中小企业 ■小微企业 □监狱企业 □福利性单位

□强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。

3、供应商特定资格条件：无。本项目按照《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》规定，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见磋商文件）参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料，供应商非“企业”性质的，可不勾选企业规模。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。

五、获取磋商文件的时间、地点及方式

有意参加投标者，请于2025年06月05日起至2025年06月12日止，每日上午9:00至11:30，下午14:00至17:00(北京时间)，双休日及节假日除外，在中技建设咨询有限公司（长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层）持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证（以上资料均须加盖供应商公章）获取磋商文件。

六、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、首次响应文件的提交截止时间：2025年06月17日09时30分

2、首次响应文件的开启时间：2025年06月17日09时30分

3、首次响应文件的开启地点：中技建设咨询有限公司会议中心（长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼18层）。

七、采购项目联系人姓名和电话

1、采购人信息

（1）名 称：湖南省药品检验检测研究院、湖南省产商品质量检验研究院

（2）地 址：长沙市芙蓉区八一路60号、长沙市雨花区体院路510号

（3）联系人：陈得雨、杨滔

（4）电 话：19873067189、13875805041

2、采购代理机构信息

（1）名称：中技建设咨询有限公司

（2）地址：长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层

（3）联系人：杨邵芳、邹晓瑞、李敏凯、陈紫璇、粟智超

（4）邮 编：410004

（5）电  话：0731-84169659

# 第二章 磋商须知

## 磋商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 湖南省食品药品检验检测基地裙楼空调主机降噪工程、湖南省药检院东院屋顶风机冷却塔等降噪工程 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 名称：湖南省药品检验检测研究院、湖南省产商品质量检验研究院 地址：长沙市芙蓉区八一路60号、长沙市雨花区体院路510号 联系人：陈得雨、杨滔 电话：19873067189、13875805041 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：中技建设咨询有限公司 地址：长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层 联系人：杨邵芳、邹晓瑞、李敏凯、陈紫璇、粟智超 电话：0731-84169659 |
| 第二章第2.3款 | 供应商的邀请方式 | ■ 发布公告 □ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取 □ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | 见第一章 磋商邀请 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | ■ 不接受 □ 接受 |
| 第二章第6.2款 | 对联合体各方的要求 | / |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | ■采购人不组织，供应商可在磋商前应自行实地勘察 □采购人组织，时间： 地点： 联系人： |
| 第二章第9.1款 | 政府采购强制采购： 1、强制采购的节能产品； 2、其它。 | ■ 否 □ 是，采购《节能产品政府采购品目清单》内标记★符号的节能产品。 |
| 第二章第9.2款 | 政府采购优先采购： 1、非强制采购的节能产品； 2、环境标志产品； 3、支持中小企业发展； 4、其他。 | 1、采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 4 %、价格 4 %。 2、采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %。 3、本项目专门面小微企业采购，不专门设置中小企业优惠条款。 |
| 第二章第9.6款 | 政府采购支持中小企业融资 | 有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。 |
|  | 政府采购信用担保 | 有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。 |
| 二、磋商文件 |  |  |
| 第二章第10.2款 | 磋商文件的可能实质性变动内容 | 技术、服务、合同条款可能变动 |
| 第二章第11.1款 | 提供磋商文件期限 | 见第一章 磋商邀请 |
| 第二章第11.2款 | 领取或购买磋商文件时应提供的资料 | 见第一章 磋商邀请 |
| 第二章第12.1款 | 提交首次响应文件的截止时间 | 见第一章 磋商邀请 |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第二章第16.1款 | 采购项目预算 | 采购项目合计预算为1760000.00元，其中包1：1080000.00元，包2：680000.00；最高限价为1760000.00元，其中包1：1080000.00元，包2：680000.00； 报价超过采购项目预算或最高限价视为无效响应文件。 |
| 第二章第17.3款 | 非制造商的证明文件 | ■ 不要求提供 □ 要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。）经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。 |
| 第二章第18.1款 | 样品提供及样品提交的时间、地点 | ■ 不要求提供 □ 要求提供，提交的样品： ,提交的时间： 、地点： 。 |
| 第二章第19.1款 | 磋商保证金 | ■不要求提供 □要求提供： 1、保证金数额：/ 元(人民币)【须同时备注项目名称】 2、缴纳方式：以支票、汇票、本票等形式缴入如下账户，查询已经到账，视为已缴纳。 账 户：/ 开 户 行：/ 银行帐号：/ 备注：须在进账单“款项来源”栏注明“/”。 3、缴纳时间：递交响应文件截止时间前。 4、未按时足额缴纳保证金的，其响应文件将被拒绝。 |
| 第二章第20.1款 | 响应文件有效期 | 90日（日历日） |
| 第二章第21.1款 | 响应文件副本份数 | 正本壹份，副本贰份，电子文件（U盘）壹份 备注：电子文件应当为其响应文件正本签章后的彩色扫描件，格式为PDF。 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第二章第22.2款 | 封套上应载明的信息 | 项目名称： （第 包） 政府采购编号： 委托代理编号： 供应商名称： 在 年 月 日 时 分之前不得启封 |
| 第二章第24.1款 | 响应文件的递交地点 | 见第一章 磋商邀请 |
| 五、响应文件的磋商与评审 |  |  |
| 第二章第31.2款 | 评审因素和标准 | 见附页4 |
| 第二章第31.3款 | 最后报价调整 | 政府采购支持中小企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足中小微企业的条件）：小型或微型企业，最后报价扣除比例为 / %；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 / %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。 |
| 六、成交结果信息公布与授予合同 |  |  |
| 第二章第37.1款 | 财政部门指定的媒体 | 中国湖南政府采购网、湖南省药品检验检测研究院和湖南省产商品质量检验研究院官网 |
| 第二章第39.3款 | 履约担保 | ■ 不要求提供 □ 要求提供，履约担保的金额为： |
| 七、其它规定 |  |  |
| 第二章第41.1款 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费由采购人按计价格【2002】1980号文件有关收费标准向采购代理机构支付，代理服务费限价为15320.00元整，裙楼空调主机降噪工程的招标代理费由湖南省药品检验检测研究院支付53%，湖南省产商品质量检验研究院支付47%；东院屋顶风机冷却塔等降噪工程招标代理费由湖南省药品检验检测研究院全额支付。 |
| 第二章第42.1款 | 其它规定 | 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1、对信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时间：至本项目投标截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标前，在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 5、信用信息的使用规则：留存备查。 6、本项目属于《中小企业划型标准规定》中的“建筑业”。 |

附页1

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

附页2

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何 嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭 球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

附页3

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签订编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                  。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

附页4

## 评审因素和标准

包1：

| 序号 | 评审 因数 | 评分点 名称 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30分 | 磋商报价 | 30 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 注：供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 技术 35分 | 施工方案 | 15 | 供应商针对本项目制定施工方案，包括(但不限于)： ①项目总体概况； ②项目的重点难点分析； ③施工组织形式； ④施工顺序； ⑤施工方法及施工平面效果布置图等内容。 项目总体概况表述清晰、完整，项目的重点难点分析透彻，施工组织形式、施工顺序、施工方法切实可行，施工平面效果布置图有针对性、合理的计15分，缺漏项每项扣3分，欠合理的每处扣1.5分，扣完为止，没有提供的不计分。 |
|  |  | 工程进度 方案 | 5 | 供应商针对本项目制定工程进度方案，包括(但不限于)： ①项目总工期； ②节点工期； ③施工进度计划； ④施工进度线路； ⑤工程进度计划保证措施等内容。 项目总工期和节点工期满足采购需求，施工进度计划内容全面，施工进度线路清晰、准确、完整，工程进度计划保证措施合理，可行的计5分，缺漏项每项扣1分，欠合理的每处扣0.5分，扣完为止，没有提供的不计分。 |
|  |  | 质量管理 方案 | 5 | 供应商针对本项目制定质量管理方案，包括(但不限于)： ①质量管理目标； ②质量管理机构； ③职责分工； ④质量管理制度； ⑤质量管理措施等内容。 质量管理目标明确，质量管理机构健全，安全生产许可证在有效期内，有专职安全生产管理人员；职责分工明确，质量管理制度齐全，质量管理措施全面、有效的计5分，缺漏项每项扣1分，欠合理的每处扣0.5分，扣完为止，没有提供的不计分。 |
|  |  | 安全管理 方案 | 10 | 供应商针对本项目制定安全管理方案，包括(但不限于)： ①安全管理目标； ②安全管理机构； ③职责分工； ④安全管理制度； ⑤安全管理措施等内容。 安全管理目标明确，安全管理机构健全，职责分工明确，安全管理制度齐全，安全管理措施全面、有效的计10分，缺漏项每项扣2分，欠合理的每处扣1分，扣完为止，没有提供的不计分。 |
| 方案打分中有“缺漏项”是指未提供对应内容；“欠合理”是指内容逻辑混乱、凭空编造、套用其他项目方案、内容脱离实际情况、只有单纯的文字描述，不具备实施的可能性、存在科学原理错误、不符合相关国家或行业标准等情形。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务 35分 | 供应商类似业绩 | 20 | 供应商近两年（即2023年04月至提交首次响应文件之日）具有类似风冷螺杆主机降噪施工（热泵模块机机型不计入）的业绩，每个提供一个业绩计5分，最多计20分（不含资格条件业绩）。 注：提供类似业绩合同扫描件并加盖供应商公章，合同以采购人签订时间为准；业绩需提供业绩名称、安装地点、使用方联系方式、机组使用状态、风冷螺杆机组铭牌（含机组类型、出厂时间等），未提供其中任意一项均不计分。 |
|  |  | 项目管理团队的配备情况 | 10 | - 技术团队人员中具备人力资源和社会保障部门颁发的制冷设备维修工三级及以上职业资格或人力资源和社会保障部门颁发的焊工职业资格证书或应急管理局颁发的焊工证（特种作业操作证），每个证书计1.5分，最多计3分，多人多证按一个证计分。 注：提供证书扫描件并加盖供应商单位公章，并提供近半年内（2024年11月-2025年04月）任意连续三个月供应商为其缴纳社保的证明材料，否则不计分。 - 2、技术团队人员中具备专职安全生产管理人员（需在有效期内）的，计2分。企业负责人具备安全生产考核合格证书（需在有效期内）的，计5分，本项最多计7分。 - 注：提供证书扫描件并加盖供应商单位公章，否则不计分。 |
|  |  | 质保期 | 5 | - 在满足磋商文件要求情况下且不增加费用的同时，质保期每增加1年，得1分，满分5分。提供承诺书（承诺书自拟），未提供承诺书的本项不计分。 |
| 其他说明： 1、供应商的综合得分为：所有评标委员会成员对其评标的综合得分。 2、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐排名第一的中标候选人。 4、凡评委评分项牵涉到的证明文件、承诺等，投标文件中未提供、或已提供但是字迹模糊无法辨认、语义模糊易造成误解、前后文件内容不一致的则该评分项计0分处理。 5、若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，评委会将对其所对应的评分项计0分。相关证明资料需提供复印件加盖公章。 6、复印件包含复印件、影印件、扫描件形式。 |  |  |  |  |

包二：

| 序号 | 评审 因数 | 评分点 名称 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30分 | 磋商报价 | 30 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 注：供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 技术 35分 | 施工方案 | 15 | 供应商针对本项目制定施工方案，包括(但不限于)： ①项目总体概况； ②项目的重点难点分析； ③施工组织形式； ④施工顺序； ⑤施工方法及施工平面效果布置图等内容。 项目总体概况表述清晰、完整，项目的重点难点分析透彻，施工组织形式、施工顺序、施工方法切实可行，施工平面效果布置图有针对性、合理的计15分，缺漏项每项扣3分，欠合理的每处扣1.5分，扣完为止，没有提供的不计分。 |
|  |  | 工程进度 方案 | 5 | 供应商针对本项目制定工程进度方案，包括(但不限于)： ①项目总工期； ②节点工期； ③施工进度计划； ④施工进度线路； ⑤工程进度计划保证措施等内容。 项目总工期和节点工期满足采购需求，施工进度计划内容全面，施工进度线路清晰、准确、完整，工程进度计划保证措施合理，可行的计5分，缺漏项每项扣1分，欠合理的每处扣0.5分，扣完为止，没有提供的不计分。 |
|  |  | 质量管理 方案 | 5 | 供应商针对本项目制定质量管理方案，包括(但不限于)： ①质量管理目标； ②质量管理机构； ③职责分工； ④质量管理制度； ⑤质量管理措施等内容。 质量管理目标明确，质量管理机构健全，职责分工明确，质量管理制度齐全，质量管理措施全面、有效的计5分，缺漏项每项扣1分，欠合理的每处扣0.5分，扣完为止，没有提供的不计分。 |
|  |  | 安全管理 方案 | 10 | 供应商针对本项目制定安全管理方案，包括(但不限于)： ①安全管理目标； ②安全管理机构； ③职责分工； ④安全管理制度； ⑤安全管理措施等内容。 安全管理目标明确，安全管理机构健全，职责分工明确，安全管理制度齐全，安全管理措施全面、有效的计10分，缺漏项每项扣2分，欠合理的每处扣1分，扣完为止，没有提供的不计分。 |
| 方案打分中有“缺漏项”是指未提供对应内容；“欠合理”是指内容逻辑混乱、凭空编造、套用其他项目方案、内容脱离实际情况、只有单纯的文字描述，不具备实施的可能性、存在科学原理错误、不符合相关国家或行业标准等情形。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务 35分 | 供应商类似业绩 | 20 | 供应商近二年（即2023年04月至提交首次响应文件之日）具有类似水冷主机及冷却塔降噪施工（热泵模块机机型不计入）的业绩，每个提供一个业绩计5分，最多计20分（不含资格条件业绩）。 注：提供类似业绩合同扫描件并加盖供应商公章，合同以采购人签订时间为准；业绩需提供业绩名称、安装地点、使用方联系方式、机组使用状态、水冷机组、冷却塔铭牌（含机组类型、出厂时间等），未提供其中任意一项均不计分。 |
|  |  | 项目管理团队的配备情况 | 10 | - 技术团队人员中具备人力资源和社会保障部门颁发的制冷设备维修工三级及以上职业资格或人力资源和社会保障部门颁发的焊工职业资格证书或应急管理局颁发的焊工证（特种作业操作证），每个证书计1.5分，最多计3分，多人多证按一个证计分。 注：提供证书扫描件并加盖供应商单位公章，并提供近半年内（2024年11月-2025年04月）任意连续三个月供应商为其缴纳社保的证明材料，否则不计分。 2、技术团队人员中具备专职安全生产管理人员（需在有效期内）的，计2分。企业负责人具备安全生产考核合格证书（需在有效期内）的，计5分，本项最多计7分。 注：提供证书扫描件并加盖供应商单位公章，否则不计分。 |
|  |  | 质保期 | 5 | - 在满足磋商文件要求情况下且不增加费用的同时，质保期每增加1年，得1分，满分5分。提供承诺书（承诺书自拟），未提供承诺书的本项不计分。 |
| 其他说明： 1、供应商的综合得分为：所有评标委员会成员对其评标的综合得分。 2、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐排名第一的中标候选人。 4、凡评委评分项牵涉到的证明文件、承诺等，投标文件中未提供、或已提供但是字迹模糊无法辨认、语义模糊易造成误解、前后文件内容不一致的则该评分项计0分处理。 5、若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，评委会将对其所对应的评分项计0分。相关证明资料需提供复印件加盖公章。 6、复印件包含复印件、影印件、扫描件形式。 |  |  |  |  |

## 磋商须知正文

## 一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其它采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其它组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。

2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号财库[2022]31号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其它政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其它供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其它利害关系。

（2）与其它供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其它供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受受到刑事处罚，或者受到两百万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录

4.参与磋商的费用

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其它供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。

9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的“环境标志产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。

9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

## 二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。

10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间

12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.3提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

## 三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容：

（1）磋商响应声明

（2）保证金缴纳证明材料

（3）供应商的资格证明文件

（4）技术部分方案

（5）技术/商务响应与偏离表

（6）提供享受政府采购政策的证明材料

（7）报价一览表及分项价格表

（8）供应商认为需提供的其它资料

（9）最后报价

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目最高限价，采购项目最高限价或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。

19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其它情形。

20. 响应文件有效期

20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表，电子U盘一份。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交的响应文件，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

## 四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。

22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回

23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

## 五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。

27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：

（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（5）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

31.响应文件评审

31.1经磋商确定最终采购需求后，由磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。

31.3涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.4涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.5评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对技术、商务加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购最高限价的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其它供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其它不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其它供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其它供应商的其它串通行为。

## 六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

## 七、其它规定

41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其它规定

42.1磋商文件的其它规定见磋商须知前附表。

# 第三章  政府采购合同格式

注：以下合同条款仅为参考，最终以实际签订的合同为准

## 一、政府采购合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

（工程项目）承包范围：        /         项目经理：      /         。

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：                  。

3.履行合同的期限、地点及方式

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：

方式：

4.付款：

1、                                             。

2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

## 二、政府采购合同通用条款

政府采购合同通用条款

政府采购合同格式文本省级以上政府部门或行业组织有标准或示范文本的，应按照其文本确定合同格式。没有文本的，按照《中华人民共和国民法典》及采购项目特点自行拟定特定文本确定合同格式。

## 三、政府采购合同专用条款

政府采购合同专用条款

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2（6）款 | 项目现场 | 详见“第四章 采购需求” |
| 第5.1条 | 履行合同的时间、地点及方式 | 详见“第四章 采购需求” |
| 第9.2(1) 款 | 质量保证期 | 5年 |
| 第9.2(3) 款 | 响应时间 | 详见“第四章 采购需求” |
| 第13.5条 | 合同价款支付方式 和条件 | 包一：付款人：湖南省药品检验检测研究院（支付湖南省食品药品检验检测基地裙楼空调主机降噪工程合同金额的53%）、湖南省产商品质量检验研究院（支付湖南省食品药品检验检测基地裙楼空调主机降噪工程合同金额的47%）。 包二：付款人：湖南省药品检验检测研究院 合同以人民币结算，本项目预付款20%（合同金额的20%），项目经采购人验收合格后，根据第三方审计部门结算审定金额进行结算（第三方审计部门的费用由成交供应商负责），成交供应商提供正规税务发票后付至97%，剩余3%为质保金，由湖南省药品检验检测研究院在质保期满后按规定支付。 |
| 第14.2(6) 款 | 伴随服务 | 无 |
| 第20.2条 | 解决争议的方式 | 向人民法院提起诉讼 |
| 第24.1条 | 合同未尽事项 | 甲乙双方协商解决 |

- 采购需求

- 包一：

- 包号名称：湖南省食品药品检验检测基地裙楼空调主机降噪工程

- 项目背景：

本项目位于长沙市雨花区体院路510号，三楼屋顶安装有6 台风冷螺杆空调机组设备及水泵设备，设备运行时产生的噪声对相邻居民楼及本单位办公人员造成影响，噪声值超出国家规范，声源设备主要为空调机组及水泵，影响附近居民正常生产生活，需要做隔音降噪处理。处理后噪音要求达到国家1类噪音控制标准（即白天≤55dB、夜间≤45dB），且处理后不能影响空调机组正常运行、不得损坏空调机组。

- 采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及描述 | 工程量 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、隔音房 |  |  |  |  |
| 1 | 隔声房饰面板材 | 1.镀锌面板δ≥0.8mm 2.科技隔音材料 3.玻璃纤维隔音棉δ≥95mm ，ρ ≥48kg/m³ 4.玻璃丝布 5.镀锌冲孔板δ≥0.8mm 6.辅材、喷塑外观等 | 648.51 | ㎡ |
| 2 | 进风消音器 | 成品消音器 | 12.00 | 套 |
| 3 | 出风消音器 | 成品消音器 | 6.00 | 套 |
| 4 | 水泵消音 |  | 3 | 台 |
| 二 | 钢结构框架 | 镀锌方管 ：100*100*1.8mm（±3mm） | 267.00 | 根 |
|  |  | 镀锌方管 ：50*100*1.5mm（±3mm） | 50.00 | 根 |
| 三 | 辅材 ：五金配件、密封胶、电焊条、预埋件等 |  | 1 | 项 |
|  | 成品隔音门 |  | 6.00 | 樘 |
| 四、施工费 |  | 人工费 | 1 | 项 |
|  |  | 机具使用费+脚手架 ＋吊车 | 1 | 项 |
| 五、运费 |  | 物料运输 | 1 | 项 |
| 六、管理费 |  | 交通差旅+施工生产+经营管理 | 1 | 项 |
| 七、措施费 |  | 安全文明施工费+保险费 | 1 | 项 |

- 技术服务内容

1、现场共有6台空调机组设备需要降噪，因设备之间距离较远，在每台设备安装区外围建隔音房，共6个隔音房，在每台设备顶部安装出风消音器，侧部安装进风消音器。隔音房可将设备运行时产生的空气动力性噪声与外界环境进行隔离，增加声源区与受声影响区域之间的隔声性能，有效的控制噪声传播对周围环境造成的影响。3台水泵采用相同的原理进行隔声降噪。

2.隔音房由模块式隔声板现场组装，隔音板整体厚度≥100mm，组成结构如下：

①隔声板由≥0.8mm 镀锌钢板

②科技隔音材料

③玻璃纤维隔音棉 δ≥95mm，ρ≥48kg/m³

④防水防尘玻璃丝布

⑤冲孔镀锌板δ≥0.8mm

⑥辅材、喷塑外观等

3.隔音房使用镀锌方管制作支撑框架；

4.隔音房使用的板材全部进行喷塑处理，钢材全部进行油漆处理。

5.风口消声处理：

1)、消音器由模块式隔声板现场组装，隔音板整体厚度为 100mm，组成结构如下：

①冲孔镀锌板 δ≥0.8mm

②玻璃纤维隔音棉 δ≥95mm， ρ≥48kg/m³

③玻璃丝布

④冲孔镀锌板 δ≥0.8mm

⑤辅材、喷塑外观等

2)、消音器使用镀锌方管制作支撑框架；

3)、消音器使用的板材全部进行喷塑处理，钢材全部进行油漆处理。

6.处理后噪音要求达到国家1类噪音控制标准（即白天≤55dB、夜间≤45dB）。

7.质量保证期限5年。

五、其它需要说明的事项

1．	服务期限及地点

服务期限：合同签订生效起30天。

服务地点：长沙市雨花区体院路510号。

2．	结算方法

付款人：湖南省药品检验检测研究院（支付湖南省食品药品检验检测基地裙楼空调主机降噪工程合同金额的53%）、湖南省产商品质量检验研究院（支付湖南省食品药品检验检测基地裙楼空调主机降噪工程合同金额的47%）。

付款方式：合同以人民币结算，本项目预付款20%（合同金额的20%），项目经采购人验收合格后，根据第三方审计部门结算审定金额进行结算（第三方审计部门的费用由成交供应商负责），成交供应商提供正规税务发票后付至97%，剩余3%为质保金，由湖南省药品检验检测研究院在质保期满后按规定支付。办理付款时，乙方应提供发票、合同或合同关键页复印件、合同约定的其他资料。涉及验收的，应同时提交验收意见。甲方在收到发票等合同约定资料后，进行核实。因乙方提供的发票等合同约定的材料未通过甲方财务审核的，甲方有权延迟付款而不视为违约。满足合同约定支付条件的，自收到发票后30日内将资金以银行转账方式支付到乙方账户。

3.本项目采用费用总包干方式。供应商应根据项目要求，详细列明完成本项目所有服务内容所需全部费用，包括但不限于人工、管理、财务、运维工程师的“五险一金”等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商提供，采购人不再支付任何费用。

4、供应商在参加磋商前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

5、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

六、验收要求

1、验收标准：降噪处理后，噪音要求达到国家1类噪音控制标准（即白天≤55dB、夜间≤45dB），且处理后不能影响空调机组正常运行、不得损坏空调机组；

2、降噪处理后，需要按照相关标准进行验收，并且需要具备资质的第三方检测机构出具检测报告，检测费用由成交供应商负责，降噪处理后需达到GB 3096-2008相关标准。

注：本项目以上技术、服务、合同条款等，在磋商过程中均可能产生实质性变动。

- 包二：

- 包号名称：湖南省药检院东院屋顶风机冷却塔等降噪工程

- 项目背景：

本项目位于长沙市雨花区体院路510号，十楼屋顶安装有冷却塔、排风机组、水冷螺杆空调机组设备及水泵设备，设备运行时产生的噪声对相邻居民楼及本单位办公人员造成影响，噪声值超出国家规范，声源设备主要为冷却塔、排风机组、空调机组及水泵，影响附近居民正常生产生活，需要做隔音降噪处理。处理后噪音要求达到国家1类噪音控制标准（即白天≤55dB、夜间≤45dB），且处理后不能影响空调机组正常运行、不得损坏空调机组。

- 采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及描述 | 工程量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 隔声屏障 饰面板材 | 1.镀锌面板 δ≥0.8mm 2.玻璃纤维隔音棉δ≥95mm，ρ≥48kg/m³ 3.玻璃丝布 4.渡锌鱼鳞板δ≥0.8mm 5.辅材、喷塑外观等 | 225.00 | ㎡ |
| 二 | 钢结构框架 | 镀锌方管：100*100*1.8mm（±3mm） | 20.00 | 根 |
|  |  | 镀锌方管：50*100*1.5mm（±3mm） | 33.00 | 根 |
| 三 | 辅材 | 五金配件、密封胶、电焊条、预埋件等 | 1 | 项 |
| 四 | 消声器 | 排风机、冷却塔出风消音 | 22 | 个 |
| 五 | 排风管改造 | 排风机风管拆除连接消声器安装 | 18 | 项 |
| 六 | 冷水机消音 |  | 2 | 台 |
| 七 | 水泵消音 |  | 6 | 台 |
| 八 | 施工费 | 人工费（包含工人食宿+误工费） | 1 | 项 |
| 九 | 机具费 | 机具使用费+脚手架 ＋吊车 | 1 | 项 |
| 十 | 运费 | 物料运输 | 1 | 项 |
| 十一 | 管理费 | 交通差旅+施工生产+经营管理 | 1 | 项 |
| 十二 | 措施费 | 安全文明施工费+保险费 | 1 | 项 |

- 技术服务内容

- 1、现场共有冷却塔机组、排风机组、空调机组设备需要降噪，在设备安装区外围建隔音屏障。隔音屏障可将设备运行时产生的空气动力性噪声与 外界环境进行隔离，增加声源区与受声影响区域之间的隔声性能，有效的控制噪声传播对周围环境造成的影响。冷却塔及排风机等采用消音器处理噪音。

- 2、隔音屏障尺寸：

- 长：50 米（±3mm）；高：4.5 米（±3mm），包含内弯 0.5 米（±3mm）；

- 3.隔音屏障由模块式隔声板现场组装，隔音板整体厚度为 100mm，组成结构如下：

- ①隔声板由≥0.8mm 镀锌钢板

- ②≥48kg/m³隔声棉

- ③防水防尘玻璃丝布

- ④≥0.8mm 镀锌鱼鳞板组成

- 4.隔音模块内部使用镀锌方管制作支撑框架，钢材表面需防锈防腐处理。

- 5.隔音屏障使用的板材全部进行喷塑处理，板材之间缝隙用密封胶处理；

6.冷却塔及排风口消声处理：

一、消音器由模块式隔声板现场组装，隔音板整体厚度为 100mm，组成结构如下：

①冲孔镀锌板δ≥0.8mm

②玻璃纤维隔音棉δ≥95mm，ρ≥48kg/m³

③玻璃丝布

④冲孔镀锌板δ≥0.8mm

⑤辅材、喷塑外观等

7、消音器使用镀锌方管制作支撑框架；

8、消音器使用的板材全部进行喷塑处理，钢材全部进行油漆处理。

9.处理后噪音要求达到国家1类噪音控制标准（即白天≤55dB、夜间≤45dB）。

10.质量保证期限5年。

五、其它需要说明的事项

1．	服务期限及地点

服务期限：合同签订生效起30天。

服务地点：长沙市雨花区体院路510号。

2．	结算方法

付款人：湖南省药品检验检测研究院

付款方式：合同以人民币结算，本项目预付款20%（合同金额的20%），项目经采购人验收合格后，根据第三方审计部门结算审定金额进行结算（第三方审计部门的费用由成交供应商负责），成交供应商提供正规税务发票后付至97%，剩余3%为质保金，质保期满后按规定支付。办理付款时，乙方应提供发票、合同或合同关键页复印件、合同约定的其他资料。涉及验收的，应同时提交验收意见。甲方在收到发票等合同约定资料后，进行核实。因乙方提供的发票等合同约定的材料未通过甲方财务审核的，甲方有权延迟付款而不视为违约。满足合同约定支付条件的，自收到发票后30日内将资金以银行转账方式支付到乙方账户。

3.本项目采用费用总包干方式。供应商应根据项目要求，详细列明完成本项目所有服务内容所需全部费用，包括但不限于人工、管理、财务、运维工程师的“五险一金”等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商提供，采购人不再支付任何费用。

4、供应商在参加磋商前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

5、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

六、验收要求

1、验收标准：降噪处理后，噪音要求达到国家1类噪音控制标准（即白天≤55dB、夜间≤45dB），且处理后不能影响空调机组正常运行、不得损坏空调机组；

2、降噪处理后，需要按照相关标准进行验收，并且需要具备资质的第三方检测机构出具检测报告，检测费用由成交供应商负责。

注：本项目以上技术、服务、合同条款等，在磋商过程中均可能产生实质性变动。

# 第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下九个部分：

一、磋商响应声明

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权委托书

附件3：工程质量保修书

附件4：不拖欠民工工资承诺书

二、保证金缴纳证明材料

附件5：保证金退还申请书

三、供应商的资格证明资料

附件6：供应商基本情况表

附件6-1：磋商文件规定的基本资格条件证明资料

附件6-2：磋商文件规定的特定资格条件证明资料

附件6-3：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

四、技术部分方案

附件7：施工组织设计

附件8：主要人员简历表

五、技术/商务响应与偏离表

六、提供享受政府采购政策的证明材料

附件9：中小企业声明函

七、报价一览表及分项价格表

附件10-1：报价一览表

附件10-2：报价书

八、供应商认为需提供的其它资料

九、最后报价

（备注：响应文件中凡涉及法定代表人或其委托代理人签字必须为亲笔签名，否则视为无效投标）

## 一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：            ；委托代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式    份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

七、我方的联系方式：

地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

附件3：工程质量保修书

附件4：不拖欠民工工资承诺书

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日     期：           年     月    日

附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：                   。

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

（供应商的法定代表人参加投标的，法定代表人身份证明须另备一份，与项目响应文件同时递交）

附件2

法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

（供应商的法定代表授权人参加投标的，法定代表授权委托书（含法定代表人身份证明）须另备一份，与项目响应文件同时递交）

附件3：

工程质量保修书

采购人（发包人）：                                         （甲方）

供应商（承包人）：                                         （乙方）

为保证                                                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1 质量保修范围

具体质量保修范围，双方约定如下：

（1）

（2）

（3）

2 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

1.

2.

3.

3 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5 质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。

6 其他

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：

6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                                  承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                              法定代表人（签字）：

年     月     日                                   年     月     日

附件4：                   不拖欠民工工资承诺书

（格式自拟）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

## 二、保证金缴纳证明材料

（本项目不适用）

1、提供付款凭证复印件。

2、根据供应商递交的《投标保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。

附件5：                  保证金退还申请书

致                 (采购人或采购代理机构)：

我系参加                          （项目名称），委托代理编号：               竞争性磋商的供应商，现申请按该项目磋商文件规定，退返保证金人民币         (大写）￥            (小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：

户名：

账号：

开户行：

开户行地址：          省            市

如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商(盖单位章)：

联系人：

移动电话：

固定电话：

日期：      年    月   日

## 三、供应商的资格证明材料

附件6：                         供应商基本情况表

供应商单位盖章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务发证机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  | 提供营业执照，其他资料按第二章或第四章要求提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件6-1：           磋商文件规定的基本资格条件证明资料

1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商特定资格条件：无。根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2022〕17号）文规定，供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、本次招标 不接受 联合体投标。

供应商资格声明(格式)

致            (采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）

日期：    年    月    日

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》( 财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为：大型  中型  小型  微型

本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号 )，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。供应商非“企业”性质的，可不勾选企业规模。

公司 (单位)名称(盖章)

年   月    日

机构代码：

注册登记机构：                     日期：                 有效期：

注册资本：            地址：                          经济行业：

经济性质 ：

法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：

授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：

附件6-2：           磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。

## 四、技术部分方案

附件7：

包括的内容（不仅限于以下内容、可自行增加）：

- 施工方案

- 二、工程进度方案

三、质量管理方案

四、安全管理方案

........

附件8：

主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 近三年承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |

说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按磋商文件要求提供。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

## 五、技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 磋商文件章节条款号 | 采购规格/（技术）商务条款 | 响应文件的规格/（技术）商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |

说明：1、供应商应根据磋商文件第四章中采购需求填写本表。

2、供应商如果对磋商文件第四章中采购需求的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3、如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其投标无效。

4、在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“技术/商务响应与偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

## 六、提供享受政府采购政策的证明材料

附件9：

中小企业声明函（工程)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为 	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、根据关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)规定，本项目所属行业为建筑业。

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位公章）：

日  期：

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

## 七、报价一览表及报价文件

附件10-1：                     报价一览表

| 项目名称 |  | 政府采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 委托代理编号 |  |
| 总报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| 保修要求 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年       月      日

附件10-2：

报价文件

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及描述 | 工程量 | 计量 单位 | 综合 单价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、隔音房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔声房饰面板材 | 1.镀锌面板δ≥0.8mm 2.科技隔音材料 3.玻璃纤维隔音棉δ≥95mm ，ρ ≥48kg/m³ 4.玻璃丝布 5.镀锌冲孔板δ≥0.8mm 6.辅材、喷塑外观等 | 648.51 | ㎡ |  |  |
| 2 | 进风消音器 | 成品消音器 | 12.00 | 套 |  |  |
| 3 | 出风消音器 | 成品消音器 | 6.00 | 套 |  |  |
| 二 | 钢结构框架 | 镀锌方管 ：100*100*1.8mm（±3mm） | 267.00 | 根 |  |  |
|  |  | 镀锌方管 ：50*100*1.5mm（±3mm） | 50.00 | 根 |  |  |
| 三 | 辅材 ：五金配件、密封胶、电焊条、预埋件等 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 成品隔音门 |  | 6.00 | 樘 |  |  |
| 四、施工费 |  | 人工费 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 机具使用费+脚手架 ＋吊车 | 1 | 项 |  |  |
| 五、运费 |  | 物料运输 | 1 | 项 |  |  |
| 六、管理费 |  | 交通差旅+施工生产+经营管理 | 1 | 项 |  |  |
| 七、措施费 |  | 安全文明施工费+保险费 | 1 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年       月      日

## 八、供应商认为需要提供的其它资料

## 九、最后报价

说明：

1、最后报价按第二章磋商须知第30条规定提供，格式按附件10-1、附件10-2供。

2、最后报价格式应按本章“七、报价一览表及报价文件”中格式和内容提供，包括“10-1 报价一览表”、“10-2 报价文件”，并同时提供纸质文件二份及电子文件一份。

3、最后报价不放在响应文件中，供应商可在磋商现场根据磋商小组的要求提供，也可自行准备。

4、磋商文件未发生改变，最后报价不得高于上一轮的报价。

5、在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。

6、最后报价一式两份，可打印或用不退色墨水书写。

附件10-1：                     最后报价一览表

| 项目名称 |  | 政府采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 委托代理编号 |  |
| 总报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| 保修要求 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年       月      日

附件10-2：

最后报价文件

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及描述 | 工程量 | 计量 单位 | 综合 单价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、隔音房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔声房饰面板材 | 1.镀锌面板δ≥0.8mm 2.科技隔音材料 3.玻璃纤维隔音棉δ≥95mm ，ρ ≥48kg/m³ 4.玻璃丝布 5.镀锌冲孔板δ≥0.8mm 6.辅材、喷塑外观等 | 648.51 | ㎡ |  |  |
| 2 | 进风消音器 | 成品消音器 | 12.00 | 套 |  |  |
| 3 | 出风消音器 | 成品消音器 | 6.00 | 套 |  |  |
| 二 | 钢结构框架 | 镀锌方管 ：100*100*1.8mm（±3mm） | 267.00 | 根 |  |  |
|  |  | 镀锌方管 ：50*100*1.5mm（±3mm） | 50.00 | 根 |  |  |
| 三 | 辅材 ：五金配件、密封胶、电焊条、预埋件等 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 成品隔音门 |  | 6.00 | 樘 |  |  |
| 四、施工费 |  | 人工费 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 机具使用费+脚手架 ＋吊车 | 1 | 项 |  |  |
| 五、运费 |  | 物料运输 | 1 | 项 |  |  |
| 六、管理费 |  | 交通差旅+施工生产+经营管理 | 1 | 项 |  |  |
| 七、措施费 |  | 安全文明施工费+保险费 | 1 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年       月      日