## F-15-1 分部分项工程清单与计价表
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：核磁共振水冷机噪声防治-建筑工程 |  |  |  | 标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程） | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
1 | 011207001001 | 墙面聚酯纤维多孔吸音板 | 1.名称:墙面聚酯纤维多孔吸音板 2.墙面满铺45*45mm蜂窝波形弹胶、45*45mm蜂窝板，中间加醋酸纤维吸音棉，聚酯纤维多孔吸音板 3.包含辅助配件等的安装 4.含检测费 5.其他:满足设计和规范要求 |  | m2 | 68.44
2 | 011302001001 | 天棚聚酯纤维多孔吸音板 | 1.名称:天棚聚酯纤维多孔吸音板 2.天棚满铺45*45mm蜂窝波形弹胶、45*45mm蜂窝板，中间加醋酸纤维吸音棉，聚酯纤维多孔吸音板 3.包含辅助配件等的安装 4.含检测费 5.其他:满足设计和规范要求 |  | m2 | 47.56
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：核磁共振水冷机噪声防治-建筑工程 |  |  |  | 标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程） | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
3 | 010802001001 | 聚酯纤维胶条门 | 1.门代号及洞口尺寸:3200*2000mm 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.材质:钢质门 4.含制作、运输、安装、闭门器、门锁、密封胶条等五金配件 5.其他:满足设计和规范要求 |  | m2 | 6.4
4 | 01B007 | 静音工业冷水机 | 1.名称:静音工业冷水机 2.制冷量：14kw 3.总功率：4.5kw 4.自动控温范围：5-30℃，自动启停，自动调节，自身不发热 5.含阻尼胶垫，厚度＞20mm 6.包含辅助配件等的安装 7.其他:满足设计和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：核磁共振水冷机噪声防治-建筑工程 |  |  |  | 标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程） | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
5 | 01B008 | 排气筒 | 1.名称:排气筒550*600mm 2.含排气口、橡胶管、吸音棉、多孔吸音管、聚酯纤维声屏障片 3.包含辅助配件等的安装 4.含脚手架等相关措施费 5.其他:满足设计和规范要求 |  | m | 5.4
6 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.名称：防火门 2.防火等级：甲级 3.含闭门器、执手等五金件配件 4.满足设计及规范要求 |  | m2 | 12.6
7 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.名称:铝合金窗 2.洞口尺寸:1500*1500mm 3.壁厚:铝合金外窗壁厚为不小于1.8mm，铝合金内窗壁厚不小于1.4mm 4.玻璃：普通白玻 5.含制作、运输、安装、五金配件等 6.其他:满足设计和规范要求 |  | m2 | 4.5
本页小计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：核磁共振水冷机噪声防治-建筑工程 |  |  |  | 标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程） | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
8 | 010807001002 | 腰窗带百叶 | 1.名称:腰窗带百叶 2.洞口尺寸:1200*600mm 3.壁厚:铝合金外窗壁厚为不小于1.8mm，铝合金内窗壁厚不小于1.4mm 4.玻璃：普通白玻 5.含制作、运输、安装、五金配件等 6.其他:满足设计和规范要求 |  | m2 | 4.32
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-15-2 施工技术措施项目清单与计价表
F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：核磁共振水冷机噪声防治-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程） | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 |  | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
1 | 01B009 | 移动脚手架 | 1.移动脚手架 | m2 |  | 116
本页小计
合计
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-19 施工组织措施项目清单与计价表
F-19：施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：核磁共振水冷机噪声防治-建筑工程 |  |  |  | 标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) |  | 备注
1 |  | 绿色施工及安全文明施工措施费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工及环境保护费 |  |  | 5.12 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  |  | 2.76 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
1.3 | 01B001 | 绿色施工措施费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
2 | 011707005001 | 冬、雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费 |  |  | 3.72 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
4 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
5 | 01B003 | 压缩工期增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费
6 | 01B004 | 行车、 行人干扰增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 定额人工费+定额机械费×8%
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0
8 | 01B005 | 其他施工组织措施项目费 |  |  | 0
合 计
注：1.“其他施工组织措施费”在计价时需列出具体费用名称； 2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

## F-20 其他项目清单与计价表
F-20：其他项目清单与计价表
工程名称：核磁共振水冷机噪声防治-建筑工程 |  | 标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 详见明细表F-21
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  |  |  |  | 详见明细表F-22
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 详见明细表F-23
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  |  |  |  | 详见明细表F-24
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见明细表F-25
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见明细表F-26
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 详见明细表F-27
6 | 优质工程增加费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
合 计 | [5 empty] | —
注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列； 2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列； 3.材料（设备)暂估单价进人清单项目综合单价； 4.索赔现现场签字在工程结算期计列。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：核磁共振水冷机噪声防治-建筑工程 |  | 标段：昆明市第三人民医院制剂室房屋修缮改造（房屋修缮及降噪等工程） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 其他规费 |  | 工伤保险费+环境保护税+工程排污费
1.1 | 工伤保险费 |  | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 |  |  | 0.5
1.2 | 环境保护税
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 10.08
合 计

## 主要材料价格表(横)
主要材料价格表
工程名称：核磁共振水冷机噪声防治-建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 产地 | 厂家
1 | 8021003104 | 预拌混凝土 | C25 | m3
2 | 1103502101@1 | 聚酯纤维胶条门 |  | m2
3 | 1503004101@2 | 聚酯纤维多孔吸音板 | 综合 | m2
4 | BCZCF0 | 移动脚手架 |  | m2
5 | BCZCF4 | 工业冷水机 |  | 台
6 | BCZCF5@1 | 排气筒 |  | m
7 | BCZCF6 | 检测费 |  | m2
8 | 补充未计价材料001@1 | 醋酸纤维吸音棉 | 综合 | m2
9 | 补充未计价材料002@1 | 蜂窝波形弹胶 | 45*45mm | m2
10 | 补充未计价材料003@1 | 蜂窝板 | 45*45mm | m2
11 | 1109010100@1 | 铝合金窗 | 普通白玻 | m2
12 | 1109010100@2 | 腰窗带百叶 | 普通白玻 | m2
13 | 1123008100 | 钢质防火门 |  | m2