更正函

一、项目基本情况

项目编号：N5108212026000059

项目名称：乡镇应急管理能力提升标准化建设项目

二、更正内容：

1.原文件：

标的名称：不锈钢烟感温感枪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 不锈钢烟感温感枪 | ★1.投标产品符合GB4715-2024《点型感烟火灾探测器》标准。 2.材质：采用304不锈钢材质制作，具备耐腐蚀、抗冲击性能； 3.检测功能：同时具备烟感检测和温感检测双重功能； 4.温度检测范围：-50℃至+300℃,检测精度±1℃； 5.响应时间：温度响应时间≤5s，烟雾响应时间≤10s； 6.显示方式：配备LCD显示屏，可实时显示检测温度和烟雾浓度值； 7.报警功能：具备声光报警功能，报警音量不低于85dB，报警灯光为红色闪烁； 8.供电方式：支持220V交流供电和内置锂电池供电（锂电池容量≥2000mAh，续航时间≥8小时）； 9.检测距离：非接触式检测，有效检测距离0.5-3米； 10.分辨率：温度0.1℃，烟雾遮光率 0.01% OB/m； ★11.防护等级：IP54。 12.尺寸：枪体长度≤300mm，握柄直径≤40mm，便于手持操作。 |

更正为：

标的名称：不锈钢烟感温感枪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 不锈钢烟感温感枪 | 1.材质：采用304不锈钢材质制作，具备耐腐蚀、抗冲击性能； 2.检测功能：同时具备烟感检测和温感检测双重功能； 3.温度检测范围：-50℃至+300℃,检测精度±1℃； 4.响应时间：温度响应时间≤5s，烟雾响应时间≤10s； 5.显示方式：配备LCD显示屏，可实时显示检测温度和烟雾浓度值； 6.报警功能：具备声光报警功能，报警音量不低于85dB，报警灯光为红色闪烁； 7.供电方式：支持220V交流供电和内置锂电池供电（锂电池容量≥2000mAh，续航时间≥8小时）； 8.检测距离：非接触式检测，有效检测距离0.5-3米； 9.分辨率：温度0.1℃，烟雾遮光率 0.01% OB/m； ★10.防护等级：IP54。 11.尺寸：枪体长度≤300mm，握柄直径≤40mm，便于手持操作。 |

2. 原文件：

标的名称：测距仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 测距仪 | ▲1.具备测距、测角、1点测高、2点测高差、3点测高、水平距离、空间任意两点跨距、测速、面积、体积、测量单位米、码、度等功能；（符合GB/T14267-2009《光电测距仪》，提供CMA标志的第三方检测报告扫描件加盖公章。） 2.具备蓝牙APP、APP操控测量、APP数据保存不限组数、APP数据传输、扫描功能、震动提示、温度检测、最近距离模式、最远距离模式、20秒自动关机等功能。 ▲3.测距范围:0.05m～1500m；测距精度：300m 内≤±0.2m，300m 以上≤±0.3m；（符合GB/T14267-2009《光电测距仪》，提供CMA标志的第三方检测报告扫描件加盖公章。） ▲4.放大倍率：≥8X；（符合GB/T14267-2009《光电测距仪》，提供CMA标志的第三方检测报告扫描件加盖公章。） 5. 测角范围：≥±90°，测角精度：≤±0.1°。 ▲6.测距分辨率：≤0.1m；（符合GB/T14267-2009《光电测距仪》，提供CMA标志的第三方检测报告扫描件加盖公章。） 7. 测角分辨率：≤0.1°； 8.目镜口径：≥18mm；出瞳直径：≥3.6mm；视场：≥7.8°；物镜口径：≥25mm； 9.测速范围：静态：0~300km/h，动态：18~300km/h，测速精度：5km/h；最小测量面积：≤1平方米，最小体积测量：≤1立方米； 10.电源：1200mAh内置充电锂电池，TYPE-C接口充电； ★11.防护等级：IP66； 12.尺寸：≤112mm*40mm *72mm（公差±10mm）；配备有三角支架。 |

更正为：

标的名称：测距仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 测距仪 | ▲1.具备测距、测角、1点测高、2点测高差、3点测高、水平距离、空间任意两点跨距、测速、面积、体积、测量单位米、码、度等功能；（符合GB/T14267-2009《光电测距仪》，提供CMA标志的第三方检测报告扫描件加盖公章。） 2.具备蓝牙APP、APP操控测量、APP数据保存不限组数、APP数据传输、扫描功能、震动提示、温度检测、最近距离模式、最远距离模式、20秒自动关机等功能。 ▲3.测距范围:0.05m～1500m；测距精度：300m 内≤±0.2m，300m 以上≤±0.3m；（符合GB/T14267-2009《光电测距仪》，提供CMA标志的第三方检测报告扫描件加盖公章。） ▲4.放大倍率：≥8X； 5. 测角范围：≥±90°，测角精度：≤±0.1°。 ▲6.测距分辨率：≤0.1m；（符合GB/T14267-2009《光电测距仪》，提供CMA标志的第三方检测报告扫描件加盖公章。） 7. 测角分辨率：≤0.1°； 8.目镜口径：≥18mm；出瞳直径：≥3.6mm；视场：≥7.8°；物镜口径：≥25mm； 9.测速范围：静态：0~300km/h，动态：18~300km/h，测速精度：5km/h；最小测量面积：≤1平方米，最小体积测量：≤1立方米； 10.电源：1200mAh内置充电锂电池，TYPE-C接口充电； ★11.防护等级：IP66； 12.尺寸：≤112mm*40mm *72mm（公差±10mm）；配备有三角支架。 |

3.原文件：

标的名称：消火栓测压接头

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 消火栓测压接头 | 1.材质：主体采用黄铜材质，具备高强度、耐腐蚀性能； 2.适用接口：支持DN65； 3.压力测量范围：0-1.6MPa，满足消火栓压力检测需求； 4.压力表精度：1.6级； 5.压力表直径：≥60mm，刻度清晰易读； 6.密封性能：采用丁腈橡胶密封圈，密封性能良好，无渗漏； 7.工作温度：-20℃至+80℃； 8.连接方式：螺纹连接，连接牢固，拆卸方便； 9.压力接口：配备标准压力表接口（M14×1.5），可更换不同量程压力表； 10.重量：单套重量≤1.5kg，便于携带和操作； 11.外观：表面镀铬处理，防锈； 12.耐压性能：最大耐压2.5MPa，确保使用安全。 |

更正为：

标的名称：消火栓测压接头

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 消火栓测压接头 | 1.材质：主体采用黄铜材质，具备高强度、耐腐蚀性能； 2.适用接口：支持DN65； 3.压力测量范围：0-1.6MPa，满足消火栓压力检测需求； 4.压力表精度：不大于1.6级； 5.压力表直径：≥60mm，刻度清晰易读； 6.密封性能：采用丁腈橡胶密封圈，密封性能良好，无渗漏； 7.工作温度：-20℃至+80℃； 8.连接方式：螺纹连接，连接牢固，拆卸方便； 9.压力接口：配备标准压力表接口（M14×1.5），可更换不同量程压力表； 10.重量：单套重量≤1.5kg，便于携带和操作； 11.外观：表面镀铬处理，防锈； 12.耐压性能：最大耐压2.5MPa，确保使用安全。 |

4.原文件：

标的名称：强光手电筒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 强光手电筒 | 1.光源：采用CREEXHP70LED光源，亮度高，寿命长； 2.亮度档位：支持强光、中光、弱光、爆闪、SOS五种模式； 3.最大亮度：≥3000流明，最大照射距离≥300米； 4.续航时间：强光模式≥6小时，弱光模式≥20小时； 5.电池容量：内置可充电锂电池，容量≥8000mAh，支持USB充电； 6.充电方式：Type-C充电接口，支持快充功能（2A充电电流）； 7.防护等级：IP68。 8.材质：筒身采用航空铝合金材质，表面硬质氧化处理，抗摔性能≥1.5米跌落； 9.尺寸：长度≤180mm，头部直径≤40mm，便于手持和携带； 10.智能保护：具备过充、过放、过流、短路保护功能； 11.尾部开关：采用战术尾按开关，操作方便，支持点射和常亮模式；12.配备USB充电线、电池、便携套。 |

更正：

标的名称：强光手电筒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 强光手电筒 | 1.光源：采用CREEXHP70LED光源，亮度高，寿命长； 2.亮度档位：支持强光、中光、弱光、爆闪、SOS五种模式； 3.最大亮度：≥3000流明，最大照射距离≥300米； 4.续航时间：强光模式≥6小时，弱光模式≥20小时； 5.电池容量：内置可充电锂电池，容量≥8000mAh，支持USB充电； 6.充电方式：Type-C充电接口，支持快充功能（2A充电电流）； 7.防护等级：≥IP68。 8.材质：筒身采用航空铝合金材质，表面硬质氧化处理，抗摔性能≥1.5米跌落； 9.尺寸：长度≤180mm，头部直径≤40mm，便于手持和携带； 10.智能保护：具备过充、过放、过流、短路保护功能； 11.尾部开关：采用战术尾按开关，操作方便，支持点射和常亮模式；12.配备USB充电线、电池、便携套。 |

5.原文件：

标的名称：救生圈

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 救生圈 | ★1.符合GB/T4303-2008的标准。 2.材质：高密度聚乙烯外壳+聚氨酯泡沫，浮力大、不吸水。 3.浮力：≥160N，可承载1名成年人体重。 4.颜色：橙色高可见度，便于救援识别。 5.配件：配备救生绳≥3m，反光条≥4条，夜间可视。 6.性能：耐水浸泡、耐老化、耐冲击，不破裂、不变形。 7.标准：符合GB4303-2008救生器材标准。 8.重量：≤2.5kg，便于投掷、携带。 |

更正为：

标的名称：救生圈

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 救生圈 | 1.符合GB/T4302-2008的标准。 2.材质：高密度聚乙烯外壳+聚氨酯泡沫，浮力大、不吸水。 3.浮力：≥160N，可承载1名成年人体重。 4.颜色：橙色高可见度，便于救援识别。 5.配件：配备救生绳≥3m，反光条≥4条，夜间可视。 6.性能：耐水浸泡、耐老化、耐冲击，不破裂、不变形。 7.重量：≤2.5kg，便于投掷、携带。 |

6.原文件：

标的名称：管带

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 管带 | ★1.符合GB6246-2011标准和CCCF-CPRZ-25:2019的标准。 2.用途：专用于森林草原火灾扑救输水、输泡沫液。 3.材质：内衬橡胶/聚氨酯，外层涤纶编织，耐压耐磨耐老化。 4.规格：口径:40mm，长度:30m±1m/卷。 5.工作压力：≥1.0MPa，爆破压力≥3.0MPa。 6.性能：耐高低温、耐酸碱、耐油，不易开裂、渗漏。 7.接头：配备快速接头，拆装便捷、密封可靠。 8.折叠性：轻便柔软，可盘卷存放，便于快速铺设。 |

更正为：

标的名称：管带

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 管带 | ★1.符合GB6246-2011标准和CCCF-CPRZ-25:2019的标准。 2.用途：专用于森林草原火灾扑救输水、输泡沫液。 3.材质：内衬橡胶/聚氨酯，外层涤纶编织，耐压耐磨耐老化。 4.规格：口径:40mm，长度:30m+0.3m/卷。 5.工作压力：≥1.0MPa，爆破压力≥3.0MPa。 6.性能：耐高低温、耐酸碱、耐油，不易开裂、渗漏。 7.接头：配备快速接头，拆装便捷、密封可靠。 8.折叠性：轻便柔软，可盘卷存放，便于快速铺设。 |

7.原文件：

标的名称：灭火毯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 灭火毯 | ★1.符合XF1205-2014《灭火毯》的标准。 2.材质：玻璃纤维阻燃复合材料，耐高温、不燃、无烟毒。 3.规格：≥8m×6m。新能源汽车专用款。 4.阻燃性能：能扑灭F类火,灭火毯应保持完整不被烧穿。 5.功能：覆盖灭火、隔离氧气、防复燃、防热辐射。 6.适用场景：油类火灾、电器火灾、新能源汽车电池火灾初期扑救。 7.包装：防水耐磨收纳袋。 |

更正为：

标的名称：灭火毯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 灭火毯 | 1.材质：玻璃纤维阻燃复合材料，耐高温、不燃、无烟毒。 2.规格：≥8m×6m。新能源汽车专用款。 3.阻燃性能：能扑灭F类火,灭火毯应保持完整不被烧穿。 4.功能：覆盖灭火、隔离氧气、防复燃、防热辐射。 5.适用场景：油类火灾、电器火灾、新能源汽车电池火灾初期扑救。 6.包装：防水耐磨收纳袋。 |

8.时间更正：

原公告的投标(响应)文件提交截止时间：2026-07-22 10:00:00，更正为：2026-08-06 10:00:00。

原公告的开标(开启)时间：2026-07-22 10:00:00，更正为：2026-08-06 10:00:00。

9. 原招文件其他内容不变。

更正日期：2026年07月21日

四川鑫涌工程招标代理有限公司

2026年07月21日