# 楚雄彝族自治州人民医院2026年肝胆外二科电子十二指肠镜系统采购项目（公立医院改革与高质量发展示范项目—肿瘤防治中心）

招标文件
（货物类）

项目编号：CXZC2026-G1-00364-YNTH-0005

政府采购计划编号：4532300JH202601086

# 采购人：楚雄彝族自治州人民医院

采购代理机构：云南拓航工程管理咨询有限公司

# 二〇二六年六月

目  录

第一章 招标公告	1

项目概况	1

一、项目基本情况	1

二、投标人的资格要求	1

三、获取招标文件	1

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	3

第二章 投标人须知	4

一、投标人须知前附表	4

二、总则	11

三、投标	17

四、开标	20

五、评标	20

六、意外情况的情形和处理	22

七、中标和合同	22

八、询问、质疑和投诉	23

九、其他事项	23

第三章 采购需求及要求	27

一、特别说明与规定	27

二、技术要求	28

三、★商务要求	34

第四章 评审办法	25

一、资格审查标准	36

二、符合性评审标准	38

三、评分标准	39

四、评标程序	41

第五章 拟签订的合同文本	36

第六章 投标文件格式	46

资格审查部分	48

报价部分	67

技术、商务部分	67

- 招标公告

项目概况

楚雄彝族自治州人民医院2026年肝胆外二科电子十二指肠镜系统采购项目（公立医院改革与高质量发展示范项目—肿瘤防治中心）的潜在投标人应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）线上获取招标文件，并于 2026年7月8日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：CXZC2026-G1-00364-YNTH-0005；

2.项目名称：楚雄彝族自治州人民医院2026年肝胆外二科电子十二指肠镜系统采购项目（公立医院改革与高质量发展示范项目—肿瘤防治中心）；

3.预算金额（万元）：88.00；

4.最高限价（万元）：88.00；

5.采购需求：

| 标项 | 产品名称 | 数量 | 计量 单位 | 简要需求或要求 | 预算单价（万元） | 预算总价 （万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子十二指肠镜系统 | 1 | 套 | 详见招标文件“第三章 采购需求及要求” | 88.00 | 88.00 | 否 |

6.合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止；

### 7.本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目（不属于）专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的须提供：

①有效的医疗器械经营许可证(或备案证明)；

②所投产品医疗器械生产许可证(或备案证明)(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)；

③所投产品为一类医疗器械的，提供有效的一类医疗器械的备案凭证(或备案信息)，如有变更的必须提供有效的变更证明文件；

④所投产品为二类(或三类)医疗器械的，提供有效的二类(或三类)医疗器械注册证，如有变更的必须提供有效的变更证明文件；

（2）投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械的须提供：

①有效的医疗器械生产许可证(或备案证明)(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)；

②所投产品为一类医疗器械的，提供有效的一类医疗器械的备案凭证(或备案信息)，如有变更的必须提供有效的变更证明文件；

③所投产品为二类(或三类)医疗器械的，提供有效的二类(或三类)医疗器械注册证，如有变更的必须提供有效的变更证明文件；

注：所投产品不属于医疗器械，不用提供任何证明材料。

三、获取招标文件

1.时间： 2026 年6月16日06时00分至 2026年6月24日23时59分，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）线上获取。

3.方式：（1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取招标文件及其他采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登录政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。（2）按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目招标文件，具备本项目的投标资格。

### 4.售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件递交的截止时间及开标时间： 2026 年7月8日 09 时 00 分（北京时间）。

2.地点：请登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端投标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.开标方式：网上开标；

2.是否需要缴纳投标保证金：是；

楚雄彝族自治州人民医院2026年肝胆外二科电子十二指肠镜系统采购项目（公立医院改革与高质量发展示范项目—肿瘤防治中心）：

保证金金额：8800.00元；

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者网银转账、电汇等形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的缴纳方式；

投标保证金缴纳截止时间： 2026 年7月8日 09 时 00 分（北京时间）。

- 3.其他：

- 3.1 发布公告的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》、《政府采购云平台》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

- 3.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

- 3.3各投标人应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。凡有意参加投标的投标人，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；

3.4供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。云南壹证通CA操作问题请致电：4000040628；云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1.采购人信息

名    称：楚雄彝族自治州人民医院

地    址：云南省楚雄市鹿城南路317号

联系方式：0878-3113019

### 2.采购代理机构信息

名    称：云南拓航工程管理咨询有限公司

地　  址：楚雄高新区永安路512号6楼

### 联系方式：15758596869、0878-6610881

### 3.项目联系方式

项目联系人：王涛

电话：15758596869、0878-6610881

# 第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

本表是对投标人须知前附表的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| ## 条款名称 | ## 编列内容 |
| --- | --- |
| 采购人 | 名 称：楚雄彝族自治州人民医院 地 址：云南省楚雄市鹿城南路317号 联 系 人：杨老师、王老师、蔺老师 电 话：0878-3113019 |
| 采购代理机构 | 名 称：云南拓航工程管理咨询有限公司 地 址：楚雄高新区永安路512号6楼 项目联系人：王涛 电 话：15758596869、0878-6610881 |
| 项目名称 | 楚雄彝族自治州人民医院2026年肝胆外二科电子十二指肠镜系统采购项目（公立医院改革与高质量发展示范项目—肿瘤防治中心） |
| 项目编号 | CXZC2026-G1-00364-YNTH-0005 |
| 采购预算 （最高限价） | 最高限价：88.00万元； 投标报价超过最高限价的将按无效投标处理。 |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 资格审查 | □采购人审查 ■采购人委托采购代理机构进行审查 |
| 项目属性 | ■货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 □工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 □服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。 是否政府购买服务项目：□是 ■否 |
| 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 ■本项目楚雄彝族自治州人民医院2026年肝胆外二科电子十二指肠镜系统采购项目（公立医院改革与高质量发展示范项目—肿瘤防治中心）为单一产品采购项目。单一货物采购：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标总得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人。 □本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 现场考察 | ■不组织 □组织 踏勘时间：202 年 月 日，时间上/下午 :00以前在 集合，逾期不再组织踏勘。现场踏勘所发生的一切费用及安全责任由投标人自行承担。 现场踏勘包括勘查、测量、制平面图、咨询等，踏勘结果与招标需求相互补充、支撑共同形成工程完整方案。满足使用功能要求和标准，风险共担，不做调整和签证。 现场联系电话： |
| 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： 年 月 日 点 分 召开地点： 。 |
| 是否属于专门面向中小企业采购项目 | □属于 价格扣除优惠比例：中小企业价格扣除优惠比例： 0 % ■不属于 价格扣除优惠比例：小微企业价格扣除优惠比例： 10 % |
| 落实政府采购政策 | 一、中小企业价格扣除评分优惠政策 是否适用于本项目：■适用 □不适用。 按照工信部联企业〔2011〕300 号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》，否则评审时不予承认。 注： ①中小企业提供《中小企业声明函》时，标的名称须根据本次采购标的名称逐项填写。 ②投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 ③中标人享受本办法（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购代理机构随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》，接受社会监督。 二、监狱企业价格扣除评分优惠政策 是否适用于本项目：■适用 □不适用。 投标人如属残疾人福利性单位，产品价格需扣除的，须按照关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》复印件，否则评审时不予承认。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 三、残疾人福利性单位价格扣除优惠政策 是否适用于本项目：■适用 □不适用。 - 若投标人为监狱企业，按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业在投标价格评审中给予10%的价格扣除优惠，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则评审时不予承认。 - 注：残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标、中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。 注：监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 四、对符合本国产品标准的产品给予价格扣除评分优惠政策 按照国办发〔2025〕34号《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的规定提供《关于符合本国产品标准的声明函》，否则评审时不予承认。 注： ①供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 ②中标人享受本办法（国办发〔2025〕34号）规定的扶持政策的，采购代理机构随中标结果公开中标人的《关于符合本国产品标准的声明函》，接受社会监督。 五、节能产品、环境标志产品 是否适用于本项目：□适用 ■不适用。 若投标产品为节能产品、环境标志产品且能提供有效的认证证书及相关证明材料的（相关证明材料指：最新版的政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录、节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单等），在商务评分时给予对应的加分（若项目需求及技术要求为政府强制采购产品，则不再对节能进行评审价格的扣除）。 节能产品、环境标志产品清单可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）查阅、下载；生态环境部网（http://www.sepa.gov.cn/）查阅、下载。 六、强制采购节能产品：□适用 ■不适用。 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。 |
| 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。符合条件的投标人根据下表内容填写《中小企业声明函》： 标项; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; 电子十二指肠镜系统; 工业. |
| 政府采购活动中中小企业的判定 | 一、可以判别为中小企业的情形 ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标；（若一个合同项内涉及多个采购标的物的，采购人或采购代理机构应当在招标文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。投标人根据招标文件中明确的行业所对应的划分标准，逐一判断所投标的物是否属于中小企业产品，并进行声明。一般只将采购项目中的主要货物作为标的物，开关等配件一般不作为标的物，也不对其生产厂商做相应要求） ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 二、不应判别为中小（微）企业的情形 ①在货物采购项目中，投标人为中小企业，但所提供的货物为大型企业制造的，即货物由大型企业生产且使用大型企业商标或者注册商标的。不享受 《办法》规定的中小企业扶持政策。 ②投标人提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。 |
| 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 分包 | ■不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件提交截止时间； 开标地点：同投标文件提交地点 注：投标人无需到现场开标。 投标人应按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，按《投标人操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。若投标人未在规定时间内完成投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评审阶段。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。 |
| 构成招标文件的其他资料 | 更正公告及补遗文件（若有） |
| 构成投标文件的其他资料 | 1.“第三章 采购需求及要求”“第六章 投标文件格式”中要求提供的其他资料； 2.招标文件中所涉及的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 业绩要求说明 | - 1.类似业绩： - 1）工程：结构形式、使用功能、建设规模相同或相近的项目； - 2）货物或设备类：与本项目采购标的物使用功能、应用范围、应用场景相同或相近的项目； - 3）服务类：内容、质量、标准相同或相近的项目。 - 2.业绩证明文件的签署人 - 1）中标（成交）通知书：中标（成交）人必须为投标人自身； - 2）合同协议书：签署人一方必须为投标人自身； - 3）验收证明文件：必须能体现出验收项目的实施主体（项目实施方必须为投标人自身）及双方信息及产品信息等有效证明文件。 - 3.业绩证明材料 - ■合同 - ■中标通知书/成交通知书 - ■竣工验收报告/验收证明 - □业主证明 - □其他材料： - 4.业绩证明材料种类要求： - ■提供上述勾选的任一项证明材料即可 - □需同时提供上述勾选的所有证明材料 |
| 投标保证金 | □不要求递交投标保证金 ■要求递交投标保证金 投标保证金的缴纳时间以实际到账的时间为准，未按时到账的投标保证金无效。投标保证金的交付人和投标人的名称必须一致，否则其投标文件将被否决。 投标保证金的缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者网银转账、电汇等非现金形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的缴纳方式。 投标保证金金额：根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）文件精神，自2023年5月1日起，政府投资项目进行招标投标活动时，减免投标保证金，降幅不得低于现收取数额的50%，采购人、招标代理机构应当在招标文件中明确减免投标保证金的情况。本项目所有标项投标保证金均按标准下浮50%收取。 投标保证金金额：8800.00元。 （一）投标保证金采用网银转账方式的：应以投标人名义提交且必须从投标人基本账户转出，不得以分支机构及其他名义提交。投标人应在投标截止时间前递交保证金并注明项目名称或项目编号等信息，到账时间以实际到达已公布的项目银行账号时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金视为未提交。 开户名称：云南拓航工程管理咨询有限公司 开 户 行：中国建设银行股份有限公司南华支行 账 号：53050110085700001160 行 号：105738400011 联 系 人：王涛 联系电话：15758596869、0878-6610881 （二）投标保证金采用银行保函方式的：保函投标人应是投标人，受益人应是采购人，保证人应是投标人基本账号的开户银行。银行保函应正确填写受益人和投标人的全称，并与招标文件规定的项目名称相一致，以免造成投标无效。当投标人违反政府采购法律法规规章等规定且符合保证金不予退回情形的，由银行按照银行保函合同对采购人代偿投标保证金额。 （三）投标保证金采用电子保险保函方式的：在投标保证保险中，投标人为投保人，采购人为被保险人。当投标人违反法律法规且符合投标保证金不予退回情形的，由保险公司按照保险合同对采购人代偿投标保证金金额。 |
| 投标文件的签署 | 按照投标文件格式，在规定的电子签名处逐一电子签名，要求盖章处应盖单位公章（电子公章）。 |
| 上传投标文件 | 投标人在上传投标文件时，将“报价一览表”上传至“报价文件”部分，将整份标投标文件（含封面及目录）上传至“商务及技术文件”部分。 |
| 投标文件是否退还 | ■否 □是，退还时间： / |
| 评审委员会的组建 | 1.评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在 1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。 2.专家确定方式：从“云南省政府采购电子交易平台”随机抽取。 3.评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。 |
| 评标方法 | ■综合评分法 □最低评标价法 |
| 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。 |
| 确定中标人 | 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： □采用最低评标价法的：评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。 ■采用综合评分法的：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十七条、第六十八条相关规定执行。 |
| 中标通知书发出的形式 | ■书面 ■数据电文 |
| 随中标结果公告同时公告的内容 | （1）中小企业声明函；（如有） （2）残疾人福利性单位声明函；（如有） （3）因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标（成交）投标人的评审报价（适用最低评标价法） （4）中标（成交）投标人的评审总得分（适用综合评分法） |
| 告知招标结果的形式 | ■投标人自行登录电子交易系统查看 □评标现场告知 |
| 履约保证金 | （1）金额： □免收 ■合同价的10% □定额收取：人民币 / 元 （2）支付方式： ■转账/电汇 ■支票 ■汇票 ■本票 ■保险 ■保函 （3）收款户名：楚雄彝族自治州人民医院 （4）开户银行：建行楚雄楚威支行 （5）收款账号：53001706154050277559 （6）缴纳时间：中标通知书发出之日起30日历天内 （7）退还时间：双方验收合格或交付使用之日起15个工作日内退还 注意事项： （1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 （2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 采购代理服务费 | 1.收费对象： □采购人 ■中标人 2.收费标准：本项目采用差额定率累进的计算方式，具体收费标准按下表“收费标准”进行计算： 中标金额 （万元）; 收费标准. 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100—500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500—1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000—5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000—10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 注：中标服务费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务中标金额为88万元，按照货物收费标准收取委托代理服务费。计算采购代理服务收费额如下： 88万元×l.5％＝1.32万元 3.缴纳代理费账户： 开户名称：云南拓航工程管理咨询有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司南华支行 银行账号：53050110085700001160 行号：105738400011 - 3.缴纳时间：中标人应在接受“中标通知书”时向采购代理机构一次付清代理服务费。 - 4.缴纳方式：银行转账。 |
| 信用信息查询 | 1.信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在开标后评标会议开始前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。 2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）对投标人进行失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的信用信息查询；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对投标人进行“政府采购严重违法失信行为信息记录”的信用信息查询。查询的投标人信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。 3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单或者重大税收违法案件当事人名单或者政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 方案讲解演示 | ■不组织 □组织，具体要求 |
| 承诺提醒 | 关于投标人针对本项目提出的相关资格或实质性要求的承诺（包括但不限于依法缴纳税收和社会保障资金），项目采购活动结束后，采购人或采购代理机构如有必要将核实投标人所作承诺的真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 投标人提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，投标人应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。 按照相关规定可通过官方网站查询的资质证件，投标人应确保资质证件真实有效、线上可查。 招标文件要求提供检测报告的，投标人应当确保检测机构资质符合项目要求，检测报告内容、检测委托合同、相关发票等材料主体及信息一致。 |
| 定义 | - 1.原件：最初产生的区别于复制件（或复印件）的原始文件或文件的原本。 - 2.书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、《云南省政府采购网》《政府采购云平台》发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 - 3.证明文件的清晰度和可读性：投标人所提供的证明文件应清晰、完整地表达信息，并保证文本和图表的清晰度和可读性。如果证明文件因未提供或因无法辨识确认无法正确表达信息、阅读困难等情况的发生，则评审委员会有权视具体情形评分时予以处理，乃至作出不利于投标人的认定。（涉及商业秘密的可以做模糊处理） - 4.证明文件的完整性：投标人所提供的证明文件应保证文件完整，包括所有必要的页码和附件。如有多份复印件，应确保每份复制品均为完整的副本。 - 5.时限（年份、月份等）计算：系指从开标之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。 |
| 重要提示 | - 1.中标人应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标人未在规定期限内领取《中标通知书》，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒。 - 2.中标人应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒。 - 3.合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒。 - 4.中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的或经查实不具备投标人参加政府采购活动应当具备的法定条件，或要求的特殊资格的，由采购人取消中标资格或有权解除合同（并做好项目后续工作），并追究其法律责任。 - 5.中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 进口产品的说明 （适用于货物类） | - 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 - 注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。 |
| 知识产权 | （1）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 （2）采购人在中华人民共和国境内使用中标货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 |
| 采购活动中串通投标行为认定 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条规定有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （七）不同投标人的电子投标文件在同一台电脑上编制（芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制）、加密或者上传。 |
| 公平竞争 | 投标人应遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。 |
| 询问、质疑联系方式 | 接收部门：云南拓航工程管理咨询有限公司 通讯地址：楚雄高新区永安路512号6楼 联系人：王涛 联系电话：15758596869、0878-6610881 电子邮箱：767610836@qq.com |
| 招标文件的解释 | 1.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 2.同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，除招标文件另有规定外，以编排顺序在后者为准； 3.如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 4.除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按投标邀请、投标人须知前附表、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； 5.按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

## 二、总则

## 1.适用范围

1.1包括本招标文件中所述所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至采购人指定的安装地点）、安装、调试、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

## 2.定义

2.1采购人：详见“投标人须知前附表”。

2.2采购代理机构：详见“投标人须知前附表”。

2.3投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

## 3.合格投标人

3.1投标人的资格条件：详见“第一章 招标公告”。

3.2联合体投标

3.2.1是否接受联合体投标：详见“投标人须知前附表”。

3.2.2两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备投标人的资格条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其投标无效。（适用于联合体投标）

3.2.3联合体各方均应当满足相应的资格条件，项目中有特定资质要求的，联合体当中承担此项工作的投标人必须具备相应的资质。联合体中标后，必须由联合体中具备“相应”资质的投标人承担，否则将承担违约责任，并赔偿因违约给采购人造成的一切损失。

3.2.4以联合体参加投标的，联合体中有同类资质的投标人按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。（适用于联合体投标）

3.2.5联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（适用于联合体投标）

## 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

## 6.招标文件的构成

6.1要求提供的货物和附属服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知前附表

第三章 采购需求及要求

第四章 评审办法

第五章 拟签订的合同文本

第六章 投标文件格式

6.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物和附属售后服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 7.投标人应当提交的资格、资信证明文件

7.1具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；

7.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

7.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件；

7.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件；

7.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件；

7.6法律、行政法规规定的其他条件的证明文件；

7.7本项目的特定资格证明材料；

7.8投标保证金缴纳证明；

- 8.为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料

8.1中小企业参加投标

8.1.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立的，符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

（2）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

（4）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；（适用于联合体投标）

（6）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（适用于涉及中小企业的联合体投标或者允许合同分包的采购项目）

8.1.2投标人提供的货物为中小企业制造的,投标时提供招标文件规定的《中小企业声明函》，并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.2监狱企业参加投标

8.2.1监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

8.2.2监狱企业参加投标须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

8.3残疾人福利性单位参加投标

8.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

8.3.2前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.3.3残疾人福利性单位参加投标须提供的证明材料：

（1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；

（2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章“招标公告”。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第二章“投标人须知前附表”。

8.4.1对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策。

8.4.2非专门面向中小企业采购的项目，小微企业报价给予价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向中小企业。对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠，享受政策内容详见第二章“投标人须知前附表”）

8.4.3监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

8.4.4残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.4.5接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微型企业的合同份额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向中小企业采购且允许联合体投标或合同分包的项目，如专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体投标）

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（适用于联合体投标）

8.5节能产品、环境标志产品参加投标

8.5.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

8.5.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

8.5.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件，否则投标无效。

8.5.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评审方法》（如涉及）。

8.5.5招标文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

8.6关于本国产品标准及相关政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）相关规定。

8.6.1 本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

8.6.2 准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

8.6.3 对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.6.4 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

8.6.5 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

（1）产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

（2）二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

（3）产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

（4）需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

- 8.6.6 认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。采购人、采购代理机构将随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

## 9.采购需求标准

9.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求及要求》。

9.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求及要求》。

## 10.招标文件的修改

10.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2已下载招标文件的投标人必须在云南省政府采购网（网址http://www.yngp.com/）和政采云平台（http：/www.zcygov.cn）上下载答疑澄清文件。投标人因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的投标文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由投标人自行承担。

10.3当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

## 10.4更正或者修改的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标

## 11.投标文件的编制

11.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出明确响应。

11.2招标文件中注明不可以采购进口产品的（见“第一章 招标公告”），不允许提供进口产品参与采购活动。提供进口产品参与采购活动的，被视为投标无效。

## 12.投标文件计量单位

12.1投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

13.提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，参加评标、获得中标人推荐资格的认定

13.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

13.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不获得中标人推荐资格。

13.3非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，依据招标文件规定的评分办法，按13.1或13.2条规定处理。核心产品见“投标人须知前附表”。

## 14.投标文件的构成

14.1投标文件应由下列部分构成。

格式详见“第六章 投标文件格式”

14.2投标人应编写投标文件目录及页码。

## 15.投标报价

15.1所有投标均以人民币报价，投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，报价内容包含招标文件规定的货物及附属售后服务，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，采购代理服务费，运至最终目的地的运费和保险费等一切相关费用。

15.2投标人要按开标一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，投标无效。

15.3投标总价中如缺漏招标文件所要求的内容，投标人中标后须提供，且中标价以投标报价为准。若投标人不同意，投标无效。

15.4投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标，投标无效。

15.5 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

15.6 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

15.7 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

## 16.投标保证金

16.1投标人须在投标文件递交截止时间之前向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分，详见“投标人须知前附表”。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（适用联合体投标）

16.2任何未按“投标人须知第16.1条”要求提交投标保证金的投标文件，投标无效。

16.3投标保证金有效期同投标有效期。

16.4采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

16.6投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.7采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.8终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金。

16.9下列任何情况发生时，投标保证金不予退：

（1）投标人在投标有效期内要求撤回投标的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人存在违法违规行为的；

（4）中标人中标后除因不可抗力拒绝与采购人签订合同的；

（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）招标文件规定的其他情形的。

## 17.投标有效期

17.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。并在投标文件中承诺的投标有效期内保持有效。招标文件中载明的投标有效期详见“投标人须知前附表”，投标有效期不足的投标，投标无效。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。延长投标有效期在云南省政府采购网（网址http://www.yngp.com/）和政采云平台（http：/www.zcygov.cn）发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加投标的投标人。已参加投标的投标人应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

## 18.投标文件的递交

18.1投标截止时间

18.1.1投标截止时间详见“第一章 招标公告”。

18.1.2电子版投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前上传到政采云平台（http：/www.zcygov.cn），否则投标无效。

18.1.3采购代理机构推迟投标截止时间，在云南省政府采购网（网址http://www.yngp.com/）和政采云平台（http：/www.zcygov.cn）发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载招标文件的投标人。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

18.2迟交的投标文件

18.2.1在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。（适用于见面开标方式）

18.2.2未在投标截止时间前上传加密电子投标文件的，视为投标无效。（适用于不见面开标方式）

18.3投标文件的修改和撤回

18.3.1在投标截止时间前，投标人修改或撤回投标文件的，投标人可以在政采云平台（http：/www.zcygov.cn）上重新上传修改后的投标文件或撤回其投标。

18.3.2投标有效期内，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则不予退还其缴纳的投标保证金。

18.4原件及样品递交要求（若有）：招标文件要求提供材料原件、样品佐证的，所提供的物品必须在投标文件递交截止时间前递交至开标地点，逾期不予接收。具体要求详见“投标人须知前附表”

## 19.分包的规定

19.1本项目是否允许分包：详见“投标人须知前附表”。

19.2在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。（适用于允许分包）

## 19.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（适用于允许分包）

## 20.恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

20.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。

详见“投标人须知前附表”。

- 四、开标

## 21.开标

## 21.1开标：本项目开标方式及开标注意事项详见第一章“招标公告”。

21.2开标由采购代理机构主持，邀请采购人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.3投标人未在规定时间内使用CA数字证书完成解密投标文件的，投标无效。

21.4开标时，采购代理机构将宣读投标人名称、投标报价以及其他内容。

投标人不足3家的，不得开标。

21.5开标过程应当由采购代理机构负责记录，并随招标文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 五、评标

## 22.评标

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2评标委员会

评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。

22.3评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.5评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.6评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询标环节规定的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.9投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.10在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消。

22.11评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

22.12评标委员会决定投标的实质性响应，只根据投标本身的真实无误的内容，评审工作不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

## 23.评标方法和评标标准

23.1评标方法：货物、工程、服务招标采购的评标方法采用最低评标价法、综合评分法。

本项目评分方法：详见“投标人须知前附表”

23.1.1最低评标价法：是指以价格为主要因素确定中标候选投标人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。
最低评标价法适用于标准定制商品及通用服务项目。

23.1.2综合评分法：是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。上述因素应当在招标文件中事先规定。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

23.2评审过程中评标委员会需要投标人对投标、投标文件作出澄清、说明或者补正的。评标委员会和投标人应当通过电子交易平台交换数据电文，不接受线下提供的补正资料。给予投标人提交澄清说明或补正的时间不得少于30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。因投标人自身原因导致错过澄清，应承担其不利后果。

- 六、意外情况的情形和处理

## 24.意外情况的情形

## 24.1因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：

## （1）网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；

## （2）电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；

## （3）电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

## （4）其他无法保证采购活动正常进行的。

## 25.意外情况的处理

## 出现24.1情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

## 七、中标和合同

## 26.中标人的确定

26.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 27.中标结果公告

27.1中标人确定后，采购代理机构在云南省政府采购网（网址http://www.yngp.com/）和政采云平台（http：/www.zcygov.cn）上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

## 28.履约保证金

28.1中标人在与采购人签订采购合同时，应向采购人提交“投标人须知前附表”规定的履约保证金。

28.2履约保证金用于补偿因中标人不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

## 29.签订合同

29.1中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同，否则按拒绝签订合同处理。

29.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

29.3中标通知书是合同的一个组成部分。

29.4采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

29.5采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

29.6合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.7中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的中标人视为撤销投标文件，不予退还其交纳的投标保证金。

29.8中标人与采购人签订合同后两个工作日内，将采购合同彩色扫描件交予采购代理机构，以便退还投标保证金。

## 八、询问、质疑和投诉

## 30.询问

## 30.根据《中华人民共和国政府采购法》第五十一条“供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。”及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条“供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。”进行答复。

## 31.质疑

## 31.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，可以向采购人、采购代理机构提出质疑。

## “知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

## （一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

## （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

## （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

## 投标人针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出，提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料；法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

## 31.2本项目实行全流程电子化交易和在线监督，投标人询问、质疑可通过线上方式进行，也可采用线下纸质书面方式进行。

## 31.3根据系统功能和要求，直接参与具体项目交易的投标人可线上询问、质疑，使用CA数字证书通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）“投标人”模块进行提交。

## 31.4采购人及采购代理机构对线上询问、质疑的，采用线上方式进行受理答复，对采用线下询问、质疑的，采用线下方式进行受理答复。

## 31.5就同一内容同时进行线上询问、质疑和提交纸质询问、质疑的，以线上答复为主，通过在线答复后不再进行书面答复。

## 31.6质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

## 31.7投标人提供的质疑函应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。投标人提供的质疑函（质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名）应当包括以下主要内容：

## （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

## （2）质疑项目的名称、编号；

## （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

## （4）事实依据；

## （5）必要的法律依据；

## （6）提出质疑的日期。

## 31.8投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章的原件。

## 接收质疑函的方式：书面方式。

## 31.9采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不涉及商业秘密。

## 31.10参与政府采购活动的投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况书面报财政部门备案。

## 32.投诉

## 32.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

## 32.2质疑函、投诉书须使用财政部制定的范本文件。质疑函、投诉书格式：投标人可在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/”下载专区自行下载。

## 九、其他事项

## 31.采购代理服务费

如为中标人支付采购代理服务费，须按“投标人须知前附表”规定的收费标准及缴纳时间，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

- 32.适用法律

采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

- 33.解释权

本招标文件是根据国家有关法律法规以及政府采购管理有关规定编制，招标文件的最终解释权属于采购人、采购代理机构。

第三章 采购需求及要求

## 一、特别说明与规定

本部分内容均为采购人基本要求，如投标人无法响应，须在《技术需求响应/偏离表》《商务要求响应/偏离表》中详细说明，未说明的，视为完全响应，中标后必须严格遵守，否则视为违约。

1.投标人所提供的设备必须为原厂生产的全新正品，来源合法。所有货物到达现场应有完整的包装，随机技术、服务性资料和软件齐全。

2.采购需求及要求中“技术要求”的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标，同时填写《技术需求响应/偏离表》。

3.投标人必须根据采购需求及要求中“技术要求”在《技术需求响应/偏离表》中作出全面、真实地反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供技术支持资料和支持参数和技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评审委员会无法判断的，评审委员会可认定为不响应该条技术参数要求。若出现制造商公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料等技术证明文件中，同一技术参数或指标互相矛盾，视为该项技术参数不响应招标文件要求。

4.本章内容是采购人需求的最基本组成，在满足此项目功能要求的前提条件下，投标人不可擅自改动或减少。如果投标人认为采购需求及要求中缺少了满足采购要求所必需的设备、材料或其他工作内容，投标人应在投标时自行完成补齐，并在投标文件中详细说明增加内容及增加理由，同时由此产生的费用包含在投标总价内。对没有填报的费用，采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标总价中。

5.请投标人在制作投标文件时仔细研究项目采购需求及要求。投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由投标人承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术需求响应/偏离表》《商务要求响应/偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。中标后必须严格遵守，否则视为违约。

6.中标后设备的品牌应当是招标文件和投标文件中约定的品牌,不能随意更换。

7.说明

| 表示重要性 | 标识符合 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 实质性参数 | ★ | 负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求。 |
| 重要指标项 | ▲ | 作为评分项，详见“第四章”中评分细则。 |
| 一般技术指标（无标识项） | 无 | 作为评分项，详见“第四章”中评分细则。 |

注：以投标文件中提供的投标响应表及采购需求要求提供的相关证明材料作为评审依据，投标人应诚实应答。

- 二、技术要求

| 序号 | 设备/功能名称 | 技术参数、性能指标或需求 | 采购数量 | 1套 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1（实质性内容，必须满足项） | 设备用途 | 内镜逆行性胰胆管造影术（ERCP） |  |  |  |
| 2 | 设备功能需求 | 2.1 高清电子内镜设备、分体式设计； |  |  |  |
|  |  | 2.2 设备面板按钮为触控按键；支持镜体热插拔； |  |  |  |
|  |  | 2.3 视频信号光纤传输； |  |  |  |
|  |  | ▲2.4 系统可适配常规胃肠镜、电子超声胃镜、光学放大胃肠镜、超细胃肠镜、十二指肠镜、支气管镜； |  |  |  |
| 3 | 医用内窥镜图像处理器 | 3.1高清视频信号（DVI）输出视频分辨率：≥3840*2160P，具有DVI、SDI、CVBS、VGA、S-VIDEO 等信号输出方式； |  |  |  |
|  |  | 3.2具有红色调、蓝色调及饱和度调节功能； |  |  |  |
|  |  | 3.3 具有自动增益功能； |  |  |  |
|  |  | 3.4 具有测光模式调节功能，包括平均测光、峰值测光和全自动测光三种测光模式； |  |  |  |
|  |  | 3.5 具有色彩增强功能； |  |  |  |
|  |  | 3.6 具有轮廓强调功能； |  |  |  |
|  |  | 3.7 具有构造调节功能； |  |  |  |
|  |  | ▲3.8 具有电子放大功能，最大放大倍数：≥4倍； |  |  |  |
|  |  | ▲3.9 主机内置硬盘：≥500G，具有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放； |  |  |  |
|  |  | ▲3.10 具有内置病例管理系统，可脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告级病例报告检索； |  |  |  |
|  |  | ▲3.11 实现VIST、SFI、NBI、BLI、I-scan、OE、LCI中的两种或两种以上的特殊光成像功能，提高粘膜浅表的组织形态，显示毛细微血管等结构； |  |  |  |
|  |  | 3.12 支持 DICOM 标准协议，通过网络可传输病历数据； |  |  |  |
|  |  | ▲3.13 能兼容投标产品同品牌的胃镜、肠镜、光学放大胃镜、光学放大肠镜、电子十二指肠镜、超声内镜、电子支气管镜等各种内窥镜。 |  |  |  |
| 4 | 医用内窥镜冷光源 | ▲4.1 采用多光谱LED光源，支持白光和两种以上的特殊光染色照明模式，具有：≥3种照明模式，满足对中远景及近景早期病变的筛查； |  |  |  |
|  |  | 4.2 光源主灯泡连续使用寿命：≥10000小时，主灯灯泡寿命具有指示灯显示； |  |  |  |
|  |  | 4.3 具有手动和自动两种调光模式； |  |  |  |
|  |  | 4.4 具有透光功能，光源以最大亮度和最小亮度闪烁输出，持续时间6~8 秒，可用于对镜体头端部的定位。 |  |  |  |
| 5 | 电子十二指肠镜 | ▲5.1 视野角：≥100°； |  |  |  |
|  |  | 5.2 视野方向：后方斜视105°； |  |  |  |
|  |  | ▲5.3 景深：≥4mm~60mm； |  |  |  |
|  |  | 5.4 先端部外径：≤13.5mm； |  |  |  |
|  |  | 5.5 插入部外径：≤11.3mm； |  |  |  |
|  |  | 5.6 弯曲角度： 上：≥120°、下：≥90°、左：≥90°、右：≥110°； |  |  |  |
|  |  | 5.7 有效长度：≥1250mm； |  |  |  |
|  |  | ▲5.8 钳子管道内径：≥4.2mm； |  |  |  |
|  |  | 5.9 最小可视距离：距离先端部：≤10mm； |  |  |  |
|  |  | 5.10 具备内镜信息记忆功能； |  |  |  |
|  |  | 5.11 内置抬钳器可引导夹持导丝； |  |  |  |
|  |  | 5.12 兼容氙灯光源或多波长LED光源。 |  |  |  |
| 6 | 高清医用显示器要求: | 医用级高清显示器，尺寸：≥27英寸，分辨率：≥1920*1080P。 |  |  |  |
| 7 | 医用台车要求 | 7.1专业设计的内镜专用台车，显示器支臂可360度旋转; |  |  |  |
|  |  | 7.2具备一键电源开关，整体台车具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性。 |  |  |  |
| 8 | 内窥镜用送水装置要求 | 8.1流量调节范围：0~270mL/min，档位：≥10 档； |  |  |  |
|  |  | ▲8.2 最小流量调节单位：≤27mL/min； |  |  |  |
|  |  | ▲8.3 当设置流量：≥100mL/min 时，允差为±10%；当设置流量：＜100mL/min 时，允差为±10mL/min； |  |  |  |
|  |  | 8.4最大传输压强：≤400kPa； |  |  |  |
|  |  | 8.5限时保护功能，单次连续最长送水时间 20s，允差±2s； |  |  |  |
|  |  | 8.6电源条件，额定电压： 100~240V，频率： 50/60Hz，输入功率： 60VA。 |  |  |  |
| 9 | 内窥镜用二氧化碳送气装置 | ▲9.1 流量调节范围：低档： 1.25 L/min，允差： ± 0.25 L/min；中档： 2.0 L/min，允差： ± 0.25 L/min；高档： 4.0 L/min，允差： ± 0.5 L/min； |  |  |  |
|  |  | 9.2流量显示准确性：低档流量显示的允差：± 0.25 L/min；中档流量显示的允差：± 0.25 L/min；高档流量显示的允差：± 0.5 L/min； |  |  |  |
|  |  | ▲9.3 定时功能，具有 15 分钟、 30 分钟、 60 分钟、 120 分钟：≥4档可调的定时功能，允差：±10S； |  |  |  |
|  |  | 9.4气体最大输出压强：≥45kPa； |  |  |  |
|  |  | 9.5工作噪声：≤55dB； |  |  |  |
|  |  | 9.6电源条件，额定电压： 100~240V，频率： 50/60Hz，输入功率：≥120VA。 |  |  |  |
| 10 | 内窥镜医学影像工作站要求 | 10.1支持HDMI、DVI、HD-SDI等接口的高清内窥镜设备连接； |  |  |  |
|  |  | 10.2支持所有高清格式的采集与显示，如1080i、1080p等； |  |  |  |
|  |  | 10.3支持：≥1920×1080分辨率图像的完整采集和指定区域采集； |  |  |  |
|  |  | 10.4支持：≥1080p高清格式的视频录制与回放； |  |  |  |
|  |  | 10.5支持：≥1080p视频录制同时的视频流畅显示和静态图像采集； |  |  |  |
|  |  | 10.6支持已录制高清视频回放时的静态图像二次采集； |  |  |  |
|  |  | 10.7支持静态图像和动态影像采集时的声音提醒； |  |  |  |
|  |  | 10.8采用单界面操作，采集图像、书写报告和病案管理均在同一界面下操作，采集图像的同时不影响其它操作； |  |  |  |
|  |  | ▲10.9 用户分角色管理：根据不同角色管理用户权限，不同角色具有不同授权，用户分属不同角色； |  |  |  |
|  |  | 10.10具有资料的光盘刻录备份功能，支持多种类型光盘； |  |  |  |
|  |  | ▲10.11 不限段和自选压缩编码录像采集：不限段数录像，可根据需要自选录像压缩编码，适应不同视频处理需求。采集的录像采用即采即存模式，看到录像文件产生的同时即已完成存盘操作。录制范围可自行裁剪区域； |  |  |  |
|  |  | 10.12多种格式的图像和报告单导出：提供多种格式的图像导出和完整的诊断报告导出，如JPG、BMP、XPS等； |  |  |  |
|  |  | 10.13模板智能识别：根据检查类型、操作医生等自动匹配模板，提供词条模板和大模板； |  |  |  |
|  |  | 10.14既往报告：检查患者时可以同时浏览该患者的既往报告，包括图像和诊断结果； |  |  |  |
|  |  | ▲10.15 查询浏览同一病员的多次检查报告时，在同一界面即可全部浏览，无须反复查询调阅； |  |  |  |
|  |  | ▲10.16 多病人多报告对比：可查询一定条件的检查记录，浏览图像和诊断结果，与当前患者进行对比； |  |  |  |
|  |  | 10.17自定义诊断报告：根据要求进行诊断报告模式设计。支持报告单的所见即所得模式； |  |  |  |
|  |  | 10.18自定义打印缩放比：无需调整打印机即可设置打印缩放比，可以默认缩放比或临时修改缩放比。 |  |  |  |
| 11 | 胃肠电图检测器要求 | 11.1 临床应用范围：可对胃节律紊乱综合症、胃动过速、胃动过缓、胃轻瘫、胃功能性消化不良、胃动力不足、肠易激综合征等胃肠动力疾病作出准确诊断，对胃炎、胃溃疡等器质性病变提供临床参考诊断； |  |  |  |
|  |  | ▲11.2.1胃肠电通道数：≥8通道，可胃肠同步检测； |  |  | 11.2 系统分析功能 |
|  |  | ▲11.2.2临床检查报告具备自动分析功能，异常用箭头进行标准； |  |  |  |
|  |  | ▲11.2.3 临床检查报告有数据分析诊断报告、三维动态功率谱分析报告、二维功率谱分析报告、波形数据时域分析报告等多种报告形式，其算法采用国际共识傅里叶算法； |  |  |  |
|  |  | ▲11.2.4自动分析报告临床诊断指标包含但不局限于：波形平均幅值、波形平均频率、胃肠电节律紊乱百分比、波形反应面积、导联时间差、波形主频率、主功率比、正常慢波百分比、慢波频率不稳定系数、偶联百分比、餐后/餐前功率比等； |  |  |  |
|  |  | 11.2.5胃肠电三维动态功率谱自动分析功能包含但不局限于以下指标：正常频率百分比；过缓频率百分比；过速频率百分比；主功率比；主频率；餐后/餐前功率比等； |  |  |  |
|  |  | 11.2.6波形数据分析功能研究参数：平均幅值、过缓能量百分比、餐前正常能量百分比，餐后正常能量百分比，过速能量百分比、平均频率、过缓频率百分比、正常频率百分比，过速频率百分比、幅值紊乱百分比、频率紊乱百分比、胃肠节律紊乱百分比、平均反应面积、与第一通道时间差等； |  |  |  |
|  |  | 11.2.7特殊功能：波形幅值及频率及时计算功能；干扰波形裁减功能；图文粘贴功能；标记制作功能；波形放大及缩小功能；频带设置功能；三维时段主频率显示功能；三维时段选择功能； |  |  |  |
|  |  | 11.2.8分析诊断系统：诊断胃肠动力正常、过缓、过速、胃动力不足、肠动力不足、胃肠节律紊乱等功能性疾病； |  |  |  |
|  |  | 11.2.8.1胃电图：餐前与餐后胃电振幅异常或正常、餐前与餐后胃电节律异常或正常、餐后胃电反应异常或正常； 11.2.8.2肠电图：餐前与餐后肠电节律异常或正常、餐后肠电反应异常或正常； |  |  |  |
|  |  | 11.2.9提供主频实时分析、胃电肠电规律性分析、胃肠电振幅实时原始数据调取、国际标准胃肠电频谱分析，符合胃肠电临床手册操作规范要求。 |  |  |  |
|  |  | 11.3.1 输入阻抗：≥5MΩ； |  |  | 11.3主要技术指标要求 |
|  |  | ▲11.3.2 灵敏度：输入端输入幅值30μV，频率为0.05Hz的正弦波信号，其输出读数应为30±1.5μV； |  |  |  |
|  |  | ▲11.3.3精确度：输入端输入幅值150μV，频率为0.05Hz的正弦波信号，其输出读数应为150±7.5μV； |  |  |  |
|  |  | 11.3.4 噪声：输入端对地短路，在计算机上显示的幅值读数应＜3μVP－P； |  |  |  |
|  |  | 11.3.5 频带：胃电 0.025 HZ～0.067HZ，肠电0.025HZ～0.33HZ； |  |  |  |
|  |  | 11.3.6 抗干扰能力：对工作频率0.05Hz的干扰CMRR≥70dB，道间干扰CMRR≥50dB。 |  |  |  |
| ★12（实质性内容，必须满足项） | 配置要求 | 12.1 医用内窥镜图像处理器：1台 |  |  |  |
|  |  | 12.2 医用内窥镜冷光源：1台 |  |  |  |
|  |  | 12.3 电子十二指肠镜：2条 |  |  |  |
|  |  | 12.4 医用监视器：1台 |  |  |  |
|  |  | 12.5 专用台车：1台 |  |  |  |
|  |  | 12.6 水泵：1个 |  |  |  |
|  |  | 12.7 高频电刀：1套 |  |  |  |
|  |  | 12.8 气泵：1个 |  |  |  |
|  |  | 12.9 图文工作站及报告打印设施：≥ 1套，要求：CPU：14代i5及以上；硬盘:固态硬盘：≥1T；内存≥16G；显示器≥27寸，4K分辨率，非曲面屏；正版WINDOWS11操作系统。报告打印设施需兼容我院在用耗材。 |  |  |  |
|  |  | 12.10 胃肠电图检测器1台 |  |  |  |
|  |  | 12.11 CO2气泵：1个 |  |  |  |

三、★商务要求

1、售后要求：

1.1.交货（交付）期：合同签订之日起30个日历天内安装调试完毕并达到验收标准。投标人可提供更优的交货（交付）期。

1.2.交货地点：楚雄彝族自治州人民医院指定地点。

1.3.交货方式：由使用单位及中标人共同开箱对照采购清单进行交货。

1.4.自设备安装合格之日起保修：≥5年，终身保养，免费培训、维护。

1.5.所交付的设备，须为交付日前6个月内生产的设备，以铭牌上出厂日期或生产日期为准。

1.6.质量要求与验收标准:符合国家、省、市法律法规及行业标准。

1.7.设备软件终身免费升级且定期应有升级。

1.8.在货物到达使用单位后，卖方应在七天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

1.9.设备性能测试后操作培训：≥3次

1.10.开机率：≥98 %，仪器故障要求2小时内应答，24小时形成解决方案。

1.11所供每台设备分别提供纸质版、电子版简易操作流程图一套。

2、质量保证期服务要求

中标人应提供的技术人员、工具、备件和联系方式，质量保证期服务响应、到达现场和解决问题的时限，中标人技术人员的交通、食宿费用承担主体，中标人技术人员撤换费用承担主体，质量保证期服务情况记录要求等。

3、技术培训要求

中标人应提供现场技术培训，及远程技术支持等，为使用人员提供技术指导，保证使用人员正常操作设备各种功能。

4、其他要求：

4.1.中标后设备需接入医院信息系统（LIS、HIS、PACS或专科信息系统等）的，涉及接口费用由中标供应商承担；涉及需检测合格后才能验收使用的设备，相关检测费用由中标供应商承担；涉及需检测合格后才能验收使用的设备，相关检测费用由中标投标人承担。

4.3.报告打印设施需兼容我院在用耗材，签订合同前请及时与医院对接相关信息。

5、履约验收方式

由使用单位组织验收人员按照招标文件、投标文件、合同及国家有关的质量标准规定进行验收。

6、包装运输

中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。包装箱上应有明显的包装储运图示标志。整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。随产品提供的技术资料应完整无缺。

第四章 评审办法

## 一、资格审查标准

| 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 营业执照等证明材料 | 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明。 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整地体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 财务报表证明材料 | 具备健全的财务会计制度的证明材料{注(任选其一):①可提供响应文件递交截止日前三年内至少1年经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告(包括财务审计报告及“四表一注”，“四表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)，执行小企业会计准则的投标人可不提供所有者权益变动表;②也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函;③也可提供截至响应文件递交截止日前六个月内银行出具的资信证明(复印件);④投标人注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案主管部门备案的公司章程复印件。}。 注:根据财政部、国务院国资委、金融监管总局《关于加强审计报告查验工作的通知》(财会(2023)15号)和《云南省财政厅·云南省人民政府国有资产监督管理委员会国家金融监督管理总局云南监管局关于进一步·加强审计报告报备和查验工作的通知》(云财会(2026)23号)的规定，供应商提供的年度财务审计报告须在注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)报备赋码，且查验结果正常。未赋码、无法查验或查验异常的，审计报告视为无效。 | 提供的材料合法有效，应完整地体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 基本资质证明材料 | 投标人应具有履行合同相应的专业团队、设备等。 | 须附相关证明材料或承诺书。 |
| 基本资质证明材料 | - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 - ①税收缴纳证明：提供截至投标文件递交截止日前六个月内已缴纳至少1个月的纳税证明或完税证明（成立未满3个月的，提供成立以来的纳税证明或完税证明凭证或相关情况说明）；依法免税的投标人应提供相关文件证明；（注：依法免税或零申报的投标人应提供相关文件证明） - （复印件加盖投标人公章或提供网上可查询的网址信息） - ②社会保障资金缴纳证明：提供截至投标文件递交截止日前六个月内已缴纳至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（成立未满3个月的，提供成立以来的社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明）。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明； - （复印件加盖投标人公章或提供网上可查询的网址信息） | - 提供的材料合法有效，应完整地体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 基本资质证明材料 | 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 据实提供《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》。 |
| 基本资质证明材料 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。失信信息材料，由采购人或招标（采购）代理机构负责查询并存档。 | 据实提供《未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为名单的承诺函》。 |
| 其他证明材料 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 据实提供《资格声明函》《无串通投标行为的承诺函》。 |
| 本项目的特定资格要求 | （1）投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的须提供： ①有效的医疗器械经营许可证(或备案证明)； ②所投产品医疗器械生产许可证(或备案证明)(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)； ③所投产品为一类医疗器械的，提供有效的一类医疗器械的备案凭证(或备案信息)，如有变更的必须提供有效的变更证明文件； ④所投产品为二类(或三类)医疗器械的，提供有效的二类(或三类)医疗器械注册证，如有变更的必须提供有效的变更证明文件； （2）投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械的须提供： ①有效的医疗器械生产许可证(或备案证明)(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)； ②所投产品为一类医疗器械的，提供有效的一类医疗器械的备案凭证(或备案信息)，如有变更的必须提供有效的变更证明文件； ③所投产品为二类(或三类)医疗器械的，提供有效的二类(或三类)医疗器械注册证，如有变更的必须提供有效的变更证明文件； 注：所投产品不属于医疗器械，不用提供任何证明材料。 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整地体现出材料或电子证照全部内容。 |

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依据招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评审，只有通过资格审查的投标文件才能进入评审。

## 二、符合性评审标准

评审委员会对符合资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。有下列情形投标文件不能通过符合性评审，未通过符合性评审的投标人将不进入综合评分。

| 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- |
| 投标文件格式 | 投标文件未按招标文件 第六章 投标文件格式“实质性格式”要求编制的。 |
| 投标文件的签署 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。 |
| 投标报价 | 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。 |
| 投标有效期 | 投标文件未按招标文件要求确定投标有效期的。 |
| 实质性条款 | 未实质性响应招标文件中标注★条款内容的。 |
| 投标保证金 | 未按照招标文件的规定提交投标保证金的。 |
| 无串通投标情形 | 有下列情形之一的，视为投标人串通投标： ①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； ⑤不同投标人的投标文件相互混装； ⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； ⑦其他围标串标的情形。 |
| 权利义务 | 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 其他无效情形 | 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 三、评分标准

### （1）投标报价评分标准（满分30分）

| 类型 | 评分标准 | 分值 | 打分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 投标报价计算公式= ×30 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30 注：C为评审基准价，即经符合性评审合格且投标价格最低的投标报价； B1，B2，…，Bn为第n个经符合性评审合格的投标报价。 1.在计算投标报价得分时，对小型或微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。 3.监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复计算，只进行一次价格扣除。 4.对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 5.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。 6.对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。 7.当涉及以上政府采购政策叠加适用的，相关价格评审扣除优惠，均在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。 8.得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。 注： ①如果评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》【财库（2026）2号】规定的情形，应当启动异常低价投标（响应）审查程序，并按上述文件的有关规定作出处理。 ②评标委员会根据供应商提供的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位相关声明函，认定其是否属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位并享受相应的优惠政策。供应商对其提供的声明函的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。 ③评标委员会根据供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，认定其是否享受相应优惠政策。供应商对其提供的声明函的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。 | 30分 | 客观分 |

（2）商务技术评分标准（满分70分）

| 类型 | 评分标准 | 分值 | 打分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 | 技术参数指标响应评审： 根据招标文件第三章 采购需求及要求中除标注“★”条款外的技术（参数）内容进行评审： 1.1标注（“▲”）的条款为重要技术指标及要求，共24条（满分21.12分），每负偏离一条扣0.88分； 1.2未标注（“▲”）的条款为一般技术条款，共59条（满分18.88分），每负偏离一条扣0.32分。 注：以技术规格偏离表和要求提供的证明资料为准。无标识项技术参数响应情况以技术规格偏离表中的响应情况为准；标注“★”和“▲”的条款，须提供相关证明材料，如招标文件中明确要求证明材料类型，则以招标文件明确要求的材料为准，如未明确证明材料的类型，则以技术支持资料作为评审依据，技术支持资料包括：制造商公开发布的资料或产品技术白皮书或产品彩页或产品制造商出具的加盖公章的证明材料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注。 | 0～40分 | 客观分 |
| 商务 | 投标人根据招标文件“第三章 采购需求及要求”编制项目实施方案： 方案包括：①安装调试实施方案〔包括但不限于设备安装调试方案（包括但不限于行标校准、仪器性能验证、项目性能验证）、设备配套资料及配件的交付方案〕；②工作进度计划（包含但不限于设备运输、安装、调试的时间安排）；③产品质量保证措施（包括但不限于产品质量保证、违约承诺）；④突发事件紧急事件处置预案（包括但不限于设备运输过程中及安装实施过程中可能遇到的各种风险，有应急预案及相应的解决措施）。 以上4项内容每项2.5分，无漏项、无缺陷得10分，每缺少一项扣2.5分；每有一项内容存在缺陷的扣0.5分，分数扣完为止，未提供方案的不得分。 （注：以上评审标准中所称“缺陷”是指以下几种情形：1、针对性不够：方案未能专门针对本项目，或者与项目的具体需求不匹配；2、内容前后矛盾：方案内容存在逻辑不一致或冲突的地方；3、涉及的规范及标准错误：方案中引用的规范或标准已经过期、不适用或存在错误；4、内容不完整或缺少关键节点：方案缺少必要的内容或步骤，无法支持项目的完整实施；5、套用其他项目方案：方案直接复制或修改其他项目的内容，而没有根据当前项目的具体情况进行调整。） | 0～10分 | 主观分 |
|  | 投标人根据招标文件“第三章 采购需求及要求”编制培训方案： 方案包含：①培训方式、②培训内容（包含但不限于产品的功能、操作及日常维护等）、③培训计划、④保障措施； 以上4项内容每项2.5分，无漏项、无缺陷得10分，每缺少一项扣2.5分；每有一项内容存在缺陷的扣0.5分，分数扣完为止，未提供方案的不得分。 （注：以上评审标准中所称“缺陷”是指以下几种情形：1、针对性不够：方案未能专门针对本项目，或者与项目的具体需求不匹配；2、内容前后矛盾：方案内容存在逻辑不一致或冲突的地方；3、涉及的规范及标准错误：方案中引用的规范或标准已经过期、不适用或存在错误；4、内容不完整或缺少关键节点：方案缺少必要的内容或步骤，无法支持项目的完整实施；5、套用其他项目方案：方案直接复制或修改其他项目的内容，而没有根据当前项目的具体情况进行调整。） | 0～10分 | 主观分 |
|  | 投标人根据招标文件“第三章 采购需求及要求”编制售后服务方案： 方案包括：①售后服务机构（包括但不限于售后服务人员名单、售后服务联系方式、售后服务网点等）；②售后服务内容（包括但不限于巡检内容、设备性能调试、设备升级服务等方面）；③故障处理方案（包括但不限于故障处理流程、故障响应/处理时间）；④质量监管及处罚措施（包含但不限于售后服务质量监管措施、处罚措施）。 以上4项内容每项2分，无漏项、无缺陷得8分，每缺少一项扣2分；每有一项内容存在缺陷的扣0.5分，分数扣完为止，未提供方案的不得分。 （注：以上评审标准中所称“缺陷”是指以下几种情形：1、针对性不够：方案未能专门针对本项目，或者与项目的具体需求不匹配；2、内容前后矛盾：方案内容存在逻辑不一致或冲突的地方；3、涉及的规范及标准错误：方案中引用的规范或标准已经过期、不适用或存在错误；4、内容不完整或缺少关键节点：方案缺少必要的内容或步骤，无法支持项目的完整实施；5、套用其他项目方案：方案直接复制或修改其他项目的内容，而没有根据当前项目的具体情况进行调整。） | 0～8分 | 主观分 |
|  | 类似业绩评审：（有效业绩的标准详见“投标人须知前附表”） 投标人自投标截止时间前近三年的类似业绩，每提供一项得1分；业绩如果为同一个项目统招分签的，仅作为一项业绩计分。 | 0～2分 | 客观分 |

四、评标程序

评标原则：“客观、公正、审慎”。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（1）评标委员会和评标专家的组成

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第47条规定，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在 1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

（2）评标委员会成员应当履行下列义务

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（3）对评标过程和结果以及投标人的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑；

（6）配合财政部门受理的投诉处理工作。

（3）比较与评价

经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

（4）落实政府采购政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）以及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（ 财库〔2025〕30号），供应商提供的产品符合本国产品标准及相关政策的，享受评标方法规定的本国产品支持政策。

（5）异常低价审查

在评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价（全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%）；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价（通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%）；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价（采购项目最高限价×45%）；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）废标、重新招标与变更采购方式

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。（符合专业条件或者对招标文件作出实质性响应的投标人只有一家，经评标委员会出具了招标文件没有不合理条款论证意见的。）

（7）中标候选人的确定原则及标准

评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十七条、第六十八条相关规定执行。

（8）确定中标候选人和中标人

1）评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提交评标报告。

2）采购人根据评标委员会提交的评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

3）因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

（9）编写评标报告

- 评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

- 第五章 拟签订的合同文本

1.为推进政府采购标准化建设，规范政府采购合同签订行为，财政部制定了《政府采购货物买卖合同（试行）》，供采购人及投标人参考使用。

2.政府采购货物买卖合同（试行）基本格式及主要条款以中标人和采购人最终协商确定的内容为准，但所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

3.《政府采购货物买卖合同（试行）》电子版，请前往中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或扫描下方二维码查看下载。

# 第六章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.建议设置审查索引，以便资格审查小组顺利开展审查工作。

封面格式：

## 楚雄彝族自治州人民医院2026年肝胆外二科电子十二指肠镜系统采购项目（公立医院改革与高质量发展示范项目—肿瘤防治中心）

项目编号：

标项：

投 标 文 件

投标人：                                （电子公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

资格审查部分

- 一、具有独立承担民事责任的能力（实质性格式）

- （1）投标人基本情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 行政主管部门颁发的资质证书： 证书名称： 资质等级： 证书编号： 证书有效期： …… |  |
| 8 | 质量管理体系证书： （证书名称） 其他： （证书名称） …… |  |
| 9 | 经营范围： 1、 2、 3、 4、 …… |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

投标人：                               （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

### （2）提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

（扫描件电子公章）

具体要求详见招标文件“第一章 招标公告”及“第四章 评审办法”资格审查标准

相关要求。

### （3）法定代表人（负责人）身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

注：附法定代表人（负责人）身份证原件扫描件。

| 法定代表人（负责人）身份证原件扫描件正面 |  | 法定代表人（负责人）身份证原件扫描件背面 |
| --- | --- | --- |

## 投标人：                     （电子公章）

## 日期：        年     月    日

## 法定代表人（负责人）授权委托书（若有）

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托      （投标人名称）     的    （姓名）    为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称：        、项目编号：        、标项：        ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

供 应 商：                                  （电子公章）

法定代表人（负责人）：                      （电子签章）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

授权委托日期：        年     月     日

| 代理人身份证原件扫描件正面 |  | 代理人身份证原件扫描件背面 |
| --- | --- | --- |

注：附授权委托人身份证原件扫描件，如投标人由法定代表人（负责人）亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

## 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（实质性格式）

具备健全的财务会计制度的证明材料{注(任选其一):①可提供响应文件递交截止日前三年内至少1年经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告(包括财务审计报告及“四表一注”，“四表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)，执行小企业会计准则的投标人可不提供所有者权益变动表;②也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函;③也可提供截至响应文件递交截止日前六个月内银行出具的资信证明(复印件);④投标人注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案主管部门备案的公司章程复印件。}。

注:根据财政部、国务院国资委、金融监管总局《关于加强审计报告查验工作的通知》(财会(2023)15号)和《云南省财政厅·云南省人民政府国有资产监督管理委员会国家金融监督管理总局云南监管局关于进一步·加强审计报告报备和查验工作的通知》(云财会(2026)23号)的规定，供应商提供的年度财务审计报告须在注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)报备赋码，且查验结果正常。未赋码、无法查验或查验异常的，审计报告视为无效。

## 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（实质性格式）

本承诺书声明：本公司参与贵方组织（项目名称：         、项目编号：         、标项：        ）公开招标采购活动做出如下承诺：

本公司完全具备履行本项目合同所必需的供货、安装、专业售后团队、培训相关人员的能力，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照政府采购法有关规定接受处罚，并通过相关政府采购媒体予以公布。

其他需要说明的事项（如无可不填报）：

。

特此承诺。

投标人：                                    （电子公章）

### 法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

## 四、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（实质性格式）

1）税收缴纳证明：提供截至投标文件递交截止日前六个月内已缴纳至少1个月的纳税证明或完税证明（成立未满3个月的，提供成立以来的纳税证明或完税证明凭证或相关情况说明）；依法免税的投标人应提供相关文件证明；（注：依法免税或零申报的投标人应提供相关文件证明）

（复印件加盖投标人公章或提供网上可查询的网址信息）

2）社会保障资金缴纳证明：提供截至投标文件递交截止日前六个月内已缴纳至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（成立未满3个月的，提供成立以来的社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明）。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

（复印件加盖投标人公章或提供网上可查询的网址信息）

投标人：                                    （电子公章）

### 法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

- 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

- （实质性格式）

致：楚雄彝族自治州人民医院、云南拓航工程管理咨询有限公司

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1.我方因违法经营被追究过刑事责任；

2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

4.我方在近三年承接的项目中，无违法、违规的不良记录，未因违规或违约介入诉讼或仲裁，不存在拖欠工资情况及重大质量问题、重大安全事故，未因违规或违约解除合同。我方在投标期间没有处于被责令停业或财产被接管或冻结或被暂停参加投标活动的处罚阶段。

5.我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，若在本项目的招标投标的全过程中，被查实我方提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足投标文件的要求，则采购人有权取消我方的投标及中标资格，且我方将无条件并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果（包括经济损失）。

特此声明！

投标人：                                    （电子公章）

### 法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

解释：参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指200万元以上罚款）等行政处罚。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

## 六、法律、行政法规规定的其他条件（实质性格式）

（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为名单的承诺函

致：楚雄彝族自治州人民医院、云南拓航工程管理咨询有限公司

我公司依法参加贵单位组织的（项目名称：         、项目编号：         、标项：        ）公开招标采购活动。现本公司郑重承诺：

1.我公司在参加政府采购活动前3年内未因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，可以参加本次政府采购活动。

2.我方未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单。

3.我方未被列入“信用中国”网站重大税收违法案件当事人名单。

4.我方未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

投标人：                                    （电子公章）

日期：     年     月     日

注：3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购，处罚期限届满可以参加政府采购活动的，但应提供期限届满的证明材料。

### （2）资格声明函（实质性格式）

致：楚雄彝族自治州人民医院、云南拓航工程管理咨询有限公司

关于贵方组织的（项目名称：         、项目编号：         、标项：        ）公开招标采购活动，我公司                   （公司名称）愿意参加，提供投标文件中规定的货物及服务，并针对本项目的相关资格条款，我公司作出以下声明；

      - 1.我公司是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于楚雄彝族自治州人民医院及云南拓航工程管理咨询有限公司

      - 2.我公司遵守国家有关的法律、法令和条例，以及符合并承认和履行招标文件中的各项规定。

      - 2.我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

      - 3.我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

      - 4.与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| - 序号 | - 单位名称 | - 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |
| - 2 |  |  |
| - … |  |  |

      - 5.我公司完全符合本项目的投标资格，我公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受相关处罚并追究法律责任。

      - 特此承诺！

投标人：                                    （电子公章）

## 法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

注：

1.单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3.直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

- （3）无串通投标行为的承诺函（实质性格式）

## 一、我公司承诺无下列恶意串通投标的情形（包括但不限于）：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

## 二、我公司承诺无下列相互串通投标的情形（包括但不限于）：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人：                                    （电子公章）

### 法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

## 七、本项目的特定资格证明文件

具体要求详见招标文件“第一章 招标公告”及“第四章 评审办法”资格审查标准

相关要求。

报价部分

## 一、开标一览表（实质性格式）

- 项目名称：

项目编号：

标项：

金额单位：人民币 元

| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 质保期 |  |
| 交货（交付）期 |  |
| 交货地点 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他承诺或声明 |  |

投标人：                                    （电子公章）

### 法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

## 二、分项报价表（实质性格式）

项目名称：

项目编号：

标项：

金额单位：人民币 元

| 序号 | 标的名称（必填） | 所属行业 | 品牌 （必填） | 制造商 | 型号（必填）/服务要求 | 节能/节水/环保 | 产地类型 （必填） | 国家 | 企业类型 | 数量 （必填） | 单价 （必填） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 国内□ 进口□ |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 国内□ 进口□ |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 国内□ 进口□ |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 国内□ 进口□ |  |  |  |  |  |
| 共计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）★投标人须对所投标项的所有产品进行整体投标报价，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

（2）如所投设备为中型、小型、微型企业产品，须在上表“企业类型”中全部体现并明确。

（3）投标人对填写生产制造企业的企业类型负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

## （4）投标人可根据项目性质自行增减行数，但不得对表格中规定的内容进行更改。

投标人：                                    （电子公章）

### 法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

## 日期：     年     月     日

## 三、落实政府采购政策

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知前附表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

5）供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》。

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的      （项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                                     （电子公章）

日期：     年     月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不填写此函。

投标人：                         （电子公章）

日期：     年     月     日

## 监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：

## 1、

## 2、

## 3、

…

本公司为参加（项目名称：         、标项：                  、项目编号：           ） 公开招标 采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 投标人：                                     （电子公章）

日期：     年     月     日

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：        年    月    日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

#### 关于本国产品比例的承诺

本公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，据此承诺如下：

本公司（单位）为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为     %。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：        年    月    日

注：

1.本承诺应按包分别提供。

2.单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺。

3.当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺；否则，不享受价格评审优惠。

4.全部产品是指:货物或服务采购项目或采购标项中包含的全部货物、服务项目中涉及的货物。

技术、商务部分

## 一、技术需求响应/偏离表（实质性格式）

| 序号 | 技术要求项条款号 | 招标文件中的技术需求 | 投标文件中响应的具体内容 | 响应/偏离 | 说明 | 证明材料投标文件所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应当如实填写上表“投标文件中响应的具体内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，所产生的一切后果由投标人承担。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2.响应/偏离内容项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于（不满足要求）的，填写“负偏离”；

3.投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

4.投标人必须根据采购需求及要求中“技术要求” 在“技术需求响应/偏离表”中作出全面、真实地反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供技术支持资料支持参数和技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评审委员会无法判断的，评审委员会可认定为不响应该条技术参数要求。若出现制造商公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料等技术证明文件中，同一技术参数或指标互相矛盾，视为该项技术参数不响应招标文件要求。

投标人：                                    （电子公章）

## 法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

附件（若有）：

……

## 二、廉洁承诺书（实质性格式）

本企业参与（项目名称：         、项目编号：        、标项：        ）的投标人，现做如下承诺：

### 1.所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

2.不与其他投标人串通投标，不损害采购人或其他投标人的合法权益。

3.不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。

4.不与采购人或采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

5.不向采购人、评审委员会成员、监督人员行贿。

6.不扰乱招标投标活动正常秩序。

7.不进行虚假恶意投诉。

8.因违反法律法规、规章被查处的，不干预案件查处。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人：                                    （电子公章）

## 日期：     年     月     日

三、诚信履约承诺函（实质性格式）

致：楚雄彝族自治州人民医院

如我单位被确定为（项目名称：        、项目编号：         、标项：        ）的中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目招标文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人：                                    （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

四、合同条款偏离表

项目名称：

项目编号：

标项：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人：                                    （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

### 日期：   年   月   日

五、商务要求响应承诺书

致：楚雄彝族自治州人民医院

本项目（项目名称：         、项目编号：        、标项：        ）招标文件中“★商务要求”作为采购人对投标人提出的最低要求，并将作为采购人与中标人签定合同的实质性要求。我单位确认已详细阅读并理解招标文件中的所有商务条款，我单位理解并完全响应本项目中的商务要求。

中标后我单位将严格遵照执行商务要求约定的各项义务，确保合同的顺利履行。

投标人：                                    （电子公章）

日期：   年   月   日

## 六、供货渠道与合作机构情况（若有）

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | 姓名： 电话： 传真： |
| 关键设备合法来源渠道 | 产品名称： 制造/投标人： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话： 传真： |
| 设在云南省内的售后服务机构情况（若有） | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有/委托代理 | 姓名： 电话： 传真： |

注：须提供相关证明材料

## 七、投标保证金缴纳证明（实质性格式）

云南拓航工程管理咨询有限公司：

（投标人） 参加贵单位组织的（项目名称：         、项目编号：        、标项：        ）公开招标采购活动。按招标文件的规定，已通过转账、银行汇款、支票、银行汇票等非现金形式缴纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

开票信息：

名        称：

纳税人识别号：

地 址、电 话：

开 户 银 行 ：

账        号：

说明：上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，采购代理机构依据此凭证信息退还投标保证金。

### 附：投标保证金/保函、保险等缴纳凭证

投标人：                                    （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

## 八、项目实施方案

（格式自拟，内容由投标人根据评审办法并结合自身实际情况自行编写）

……

投标人：                                    （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

## 九、培训方案

（格式自拟，内容由投标人根据评审办法并结合自身实际情况自行编写）

……

投标人：                                    （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

## 十、售后服务方案

（格式自拟，内容由投标人根据评审办法并结合自身实际情况自行编写）

……

投标人：                                    （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

附件1

项目技术服务人员情况表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业 | 业绩 | 拟担任职务 | 从专业工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                    （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

- 日期：     年     月     日

- 附件2

- 售后服务网点（若有）

| - 序号 | - 机构名称 | - 机构地址 | - 固话号码 | - 联系人 | - 联系电话 | - E-mail/QQ | - 400/800全国免费电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：若服务机构为合作伙伴的需提供相关证明资料（如机构营业执照等（扫描件加盖电子公章）

投标人：                                    （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日	期：   年   月   日

## 十一、投标人主要业绩（若有）

| 项目名称 | 采购人 | 采购人联系人及联系电话 | 供货安装期限 | 项目地点 | 项目规模 | 签约合同金额 | 合同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：附（评审办法要求提供的）证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 十二、远程参与开标会议诚信承诺书

致：楚雄彝族自治州人民医院（采购人）

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。

二、严格遵守法律法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和中标资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因在规定时间内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

## 七、不向采购人或评标委员会成员或相关人员行贿，以谋取中标。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人：                           （电子公章）

# 法定代表人（负责人）：            （签字或电子签章）

# 日	期：   年   月   日

## 十三、投标质量保证书

致：楚雄彝族自治州人民医院（采购人）

本投标书作为           （投标人）对（项目名称：           、标项名称：           项目编号：           ） 公开招标采购活动提供质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供的货物是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产企业质量保证书（或合格证明）的货物；保证产品为注效期内的合格产品。

2、保证甲方在合同产品使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标，提供的货物符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；

3、保证“投标文件售后服务承诺”全部内容的满足。

本保证书自开标日起90日内有效，如我方最终成交则至货物保质期满为止有效。

投标人：                           （电子公章）

# 法定代表人（负责人）：            （签字或电子签章）

## 日	期：   年   月   日

## 十四、投标人认为有必要提供的其他资料（若有）

# 招标文件要求投标人提交的其他资料或投标人认为应提交的其他资料

# （格式自拟）