## F-13 单位工程费用汇总表
F-13：单位工程费用汇总表
序号 | 项目名称 | 计算方法 | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程量×清单综合单价） | 650187.49
2 | 技术措施项目费 | ∑（技术措施项目清单工程量*清单综合单价） | 19011.01
3 | 其他项目费 | ∑（其他项目费） | 1352.81
4 | 税金 | 市区：10.08；县城、镇：9.9；不在市区、县城、镇：9.54 | 133.93
5 | 单位工程造价 |  | 670685.24
'注：1.“<>”内数字均为表中对应的序号； 2.工程材料（设备）暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价； 3.发包人提供的材料和工程设备应计入相应的综合单价中，支付工程款时，发包人应按合同的约定扣除甲供材料和设 备款。

## F-15-1 分部分项工程清单与计价表
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） |  |  |  | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [6 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
|  | 土石方工程 | [5 empty] | 42520.9 | 3233.92 | 647.01 |  | 21315.2
1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:混凝土地坪 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:20cm 3.拆除混凝土地坪外运3km |  | m3 | 185.6 | 127.84 | 23727.1 | 1494.08 | 298.82 |  | 18006.91
2 | 010101003001 | 挖沟槽、基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:就地堆放 |  | m3 | 94.01 | 4.36 | 409.88 | 19.74 | 3.76 |  | 325.27
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 3.部位：基础土方回填 |  | m3 | 68.99 | 25.91 | 1787.53 | 823.74 | 164.89 |  | 125.56
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方余土 2.运距:3km |  | m3 | 14.67 | 12.73 | 186.75 | 6.6 | 1.32 |  | 150.66
5 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:3km |  | m3 | 134 | 14.31 | 1917.54 | 24.12 | 5.36 |  | 1628.1
6 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:粗砂 3.填方来源、运距:外购 |  | m3 | 134 | 108.15 | 14492.1 | 865.64 | 172.86 |  | 1078.7
|  | 钢筋混凝土工程 | [5 empty] | 27132.08 | 3619.94 | 724.06 |  | 431.15
7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 6.04 | 431.37 | 2605.47 | 287.81 | 57.56
|  | 本页小计 | [5 empty] | 45126.37 | 3521.73 | 704.57 |  | 21315.2
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） |  |  |  | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [6 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
8 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 14.96 | 450.4 | 6737.98 | 539.31 | 107.86
9 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 7.9 | 456.79 | 3608.64 | 296.01 | 59.17
10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.57 | 564.86 | 886.83 | 145.9 | 29.19
11 | 01B001 | 混凝土泵送费 | 1.名称:泵车泵送混凝土 |  | m3 | 26.97 | 20.17 | 543.98 | 48.01 | 9.71 |  | 338.74
12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢Φ10内 2.箍筋 3.其他、此单价已包含钢筋制作、安装等全部费用 |  | t | 0.611 | 8055.87 | 4922.14 | 1189.76 | 237.95 |  | 28.44
13 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢 Φ12-14 2.其他、此单价已包含钢筋制作、安装等全部费用 |  | t | 0.546 | 5823.24 | 3179.49 | 460.27 | 92.05 |  | 26.02
14 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢 Φ16-18 2.其他、此单价已包含钢筋制作、安装等全部费用 |  | t | 0.657 | 5727.49 | 3762.96 | 553.84 | 110.76 |  | 31.31
15 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢 Φ20 2.其他、此单价已包含钢筋制作、安装等全部费用 |  | t | 0.171 | 5173.04 | 884.59 | 99.03 | 19.81 |  | 6.64
|  | 本页小计 | [5 empty] | 24526.61 | 3332.13 | 666.5 |  | 431.15
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） |  |  |  | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [6 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
|  | 地面工程 | [5 empty] | 224642.95 | 17041.81 | 3409.91
16 | 010501001003 | 地面垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 103.41 | 459.12 | 47477.6 | 4927.49 | 985.5
17 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:C25 |  | m2 | 86 | 85.71 | 7371.06 | 1194.54 | 239.08
18 | 011101006001 | 硅PU地面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C30细石混凝土找平层 2.面层：4mm厚硅PU面层 |  | m2 | 689.38 | 246.3 | 169794.29 | 10919.78 | 2185.33
|  | 钢结构工程 | [5 empty] | 214264.58 | 29357.62 | 5873.45 |  | 11345.59
19 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋钢板Q345B 2.规格:20mm厚钢板 |  | t | 0.294 | 9263.83 | 2723.57 | 575.17 | 115.03 |  | 95.28
20 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.锚栓M24L= 850 |  | t | 0.115 | 12014.49 | 1381.67 | 224.98 | 45 |  | 50.14
21 | 010603003001 | 钢柱 | 1.钢材品种、规格:普通碳素钢H(300-400*220*8*12) 2.单根柱质量:3t以内 3.现场制作安装 |  | t | 8.022 | 8225.99 | 65988.89 | 8659.83 | 1731.95 |  | 3948.59
|  | 本页小计 | [5 empty] | 294737.08 | 26501.79 | 5301.89 |  | 4094.01
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） |  |  |  | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [6 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
22 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q355B,H(400-250*200*6*8)、H(250*200*6*8)、H(300*150*180*6*8*8) 2.现场制作安装 |  | t | 5.556 | 7962.45 | 44239.37 | 4729.77 | 945.96 |  | 3538.73
23 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1.名称:系杆114*4.0,焊管Q235B |  | t | 1.215 | 8480.72 | 10304.07 | 1479.1 | 295.83 |  | 589.2
24 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.名称:钢支撑φ22镀锌圆钢,Q235B |  | t | 0.511 | 8962.26 | 4579.71 | 715.47 | 143.09 |  | 257.08
25 | 040901010001 | 花篮螺栓 | 1.材料种类:花篮螺栓 2.材料规格:M22*350 |  | 套 | 16 | 33.7 | 539.2 | 72.16 | 14.4
26 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:普通碳素钢 60*120*3.2矩形管Q235B |  | t | 6.333 | 8158.47 | 51667.59 | 5322.32 | 1064.51 |  | 2758.84
27 | 010606013002 | 零星钢构件 | φ50*2.3镀锌钢管雨水槽支架 |  | t | 0.07 | 12694.6 | 888.62 | 197.79 | 39.56 |  | 60.01
28 | 010516003001 | 螺栓 | 1.连接方式:M20*50mm高强螺栓 |  | 个 | 336 | 14.41 | 4841.76 | 1515.36 | 302.4 |  | 47.04
29 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.材料品种、规格: 热镀锌钢板雨水槽200*350mm、厚度2.0mm |  | m | 69.4 | 142.87 | 9915.18
30 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:塑料排水管Φ110 PVC A管 2.含雨落斗安装 |  | m | 68 | 45.7 | 3107.6 | 393.72 | 78.88 |  | 0.68
|  | 本页小计 | [5 empty] | 130083.1 | 14425.69 | 2884.63 |  | 7251.58
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） |  |  |  | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [6 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
31 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.底漆红丹醇酸一遍 2.面漆醇酸调和漆二遍 |  | m2 | 612.76 | 22.99 | 14087.35 | 5471.95 | 1096.84
|  | 排水沟 | [5 empty] | 40393.83 | 3806.99 | 761.01 |  | 274.23
32 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:就地堆放 |  | m3 | 43.5 | 4.36 | 189.66 | 9.14 | 1.74 |  | 150.51
33 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 9.67 | 431.37 | 4171.35 | 460.78 | 92.16
34 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 11.6 | 596.25 | 6916.5 | 1539.2 | 307.86
35 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 1.砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2.部位:水沟立面 3.厚度:20mm |  | m2 | 96.66 | 38.43 | 3714.64 | 1508.86 | 301.58 |  | 92.79
36 | 040308001002 | 水泥砂浆抹面 | 1.砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2.部位:水沟底面 3.厚度:20mm |  | m2 | 32.22 | 25.16 | 810.66 | 289.01 | 57.67 |  | 30.93
37 | 050201004001 | 复合雨落板（600*400*80） |  |  | 块 | 179 | 137.38 | 24591.02
|  | 其他土建工程 | [5 empty] | 101233.15 | 31460.95 | 6294.24 |  | 8855.41
|  | 发电设备基础工程 | [5 empty] | 9087.55 | 1643.6 | 328.71 |  | 166.34
|  | 本页小计 | [5 empty] | 54481.18 | 9278.94 | 1857.85 |  | 274.23
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） |  |  |  | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [6 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
38 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:就地堆放 4.人工开挖 |  | m3 | 21 | 62.48 | 1312.08 | 657.3 | 131.46
39 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 3.部位：基础土方回填 |  | m3 | 9 | 25.91 | 233.19 | 107.46 | 21.51 |  | 16.38
40 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方余土 2.运距:3km |  | m3 | 12 | 12.73 | 152.76 | 5.4 | 1.08 |  | 123.24
41 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 12 | 458.62 | 5503.44 | 479.52 | 95.88
42 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 2.25 | 584.62 | 1315.4 | 311.31 | 62.26 |  | 22.05
43 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢 Φ12-14 2.其他、此单价已包含钢筋制作、安装等全部费用 |  | t | 0.098 | 5823.24 | 570.68 | 82.61 | 16.52 |  | 4.67
|  | 屋顶构筑物拆除 | [5 empty] | 62130.18 | 25729.77 | 5146.81 |  | 8684.77
44 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:红砖砌体 2.砌体材质:M7.5砂浆砌筑砖墙 3.人工拆除运至1楼自卸汽车外运3km |  | m3 | 213.7 | 282.04 | 60271.95 | 25212.33 | 5043.32 |  | 8684.77
|  | 本页小计 | [5 empty] | 69359.5 | 26855.93 | 5372.03 |  | 8851.11
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。
F-15-1：分部分项工程清单与计价表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） |  |  |  | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [6 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备 注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  |  | 机械费 | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
45 | 010507007001 | 屋顶基础支墩 | 1.构件的类型:屋顶基础支墩 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.2 | 844.65 | 1858.23 | 517.44 | 103.49
|  | 栏杆 | [5 empty] | 8456.94
46 | 050307008001 | 钢制围栏 | 1.围栏高度:1.2米 2.规格、主立柱80*80*3.0mm，立管30*30*1.5mm（间距20cm），横杆40*60*2.0mm |  | m | 27 | 313.22 | 8456.94
|  | 其他 | [5 empty] | 21558.48 | 4087.58 | 818.72 |  | 4.3
47 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料种类:Ⅲ级钢筋 2.材料规格:φ12内 |  | 根 | 258 | 18.31 | 4723.98 | 1924.68 | 384.42
48 | 010902004002 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:塑料排水管Φ110 PVC A管 |  | m | 430 | 39.15 | 16834.5 | 2162.9 | 434.3 |  | 4.3
|  | 本页小计 | [5 empty] | 31873.65 | 4605.02 | 922.21 |  | 4.3
|  | 合计 | [5 empty] | 650187.49 | 88521.23 | 17709.68 |  | 42221.58
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-15-2 施工技术措施项目清单与计价表
F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） |  |  |  |  | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） | [6 empty] | 备注
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 |  | 暂估价
[9 empty] | 定额 人工费 | 规费
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台次 |  | 1 | 5866.19 | 5866.19 | 1030.7 | 206.14 | 3148.93
2 | 01B002 | 浇灌运输通道 |  | m2 |  | 60.44 | 9.9 | 598.36 | 249.62 | 50.17
3 | 011702001001 | 基础 垫层 | 1.基础类型:基础垫层 2.模板类型:现浇混凝土模板 复合模板 | m2 |  | 20.66 | 55.46 | 1145.8 | 319.61 | 63.84 | 11.16
4 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:独立基础 2.模板类型:现浇混凝土模板 复合模板 | m2 |  | 36 | 74.93 | 2697.48 | 903.24 | 180.72 | 99.36
5 | 011702005001 | 基础梁 | 1.梁类型:基础梁 2.模板类型:现浇混凝土模板 复合模板 | m2 |  | 57.2 | 69.71 | 3987.41 | 1276.7 | 255.11 | 111.54
6 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.柱类型:矩形柱 2.模板类型:现浇混凝土模板 复合模板 | m2 |  | 13.88 | 97.21 | 1349.27 | 507.59 | 101.46 | 26.51
7 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.柱类型:屋面混凝土支墩 2.模板类型:现浇混凝土模板 复合模板 | m2 |  | 30.4 | 110.74 | 3366.5 | 1273.76 | 254.75 | 5.78
|  | 本页小计 | [5 empty] | 19011.01 | 5561.22 | 1112.19 | 3403.28
|  | 合计 | [5 empty] | 19011.01 | 5561.22 | 1112.19 | 3403.28
注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表； 2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内； 3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。

## F-16-1 综合单价计算表-分部分项
F-16：综合单价计算表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [7 empty] | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [9 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 清单综合单价组成明细
|  |  |  | 定额 编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价(元) |  |  |  | 合价(元) |  |  |  | 管理费 |  | 利润 | 风险费 | 措施费用 | 其他规费 | 税金 | 综合单价(元)
[9 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
[9 empty] | 定额人工费 | 规费 |  |  | 定额人工费 | 规费
1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | m3 | 借3-8-84 *0.9 | 液压岩石破碎机破碎 混凝土构筑物 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 单价*0.9 | 10m3 | 0.1 |  | 74.39 | 14.88 | 8.27 | 750.56 | 7.44 | 1.49 | 0.83 | 75.06 | 3.6 |  | 2.18 |  | 1.92 | 0.04 | 11.52 | 127.84
|  |  |  | 1-1-113 | 挖掘机装车 石碴 | 100m3 | 0.01 |  | 60.52 | 12.1 |  | 758.94 | 0.61 | 0.12 |  | 7.59
|  |  |  | 1-1-116 D3 | 自卸汽车运石碴 运距(km) 1以内 实际运距(km):3 | 100m3 | 0.01 |  |  |  | 6.88 | 1084.78 |  |  | 0.07 | 10.85
|  |  |  | 1-1-117 *2 | 自卸汽车运石碴 运距(km) 每增运1  | 100m3 | 0.01 |  |  |  |  | 352.41 |  |  |  | 3.52
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 8.05 | 1.61 | 0.9 | 97.02
2 | 010101003001 | 挖沟槽、基坑土方 | m3 | 1-1-53 | 小型挖机挖土方 槽、坑土方 不装车 | 100m3 | 0.01 |  | 21.36 | 4.27 |  | 345.73 | 0.21 | 0.04 |  | 3.46 | 0.11 |  | 0.07 |  | 0.05 |  | 0.39 | 4.36
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 0.21 | 0.04 |  | 3.46
3 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 1-1-158 | 机械填土夯实 夯实机 槽坑 | 100m3 | 0.01 |  | 1193.76 | 238.75 |  | 182.25 | 11.94 | 2.39 |  | 1.82 | 2.75 |  | 1.67 |  | 1.46 | 0.06 | 2.33 | 25.91
注：1.本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表； 2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
F-16：综合单价计算表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [7 empty] | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [9 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 清单综合单价组成明细
|  |  |  | 定额 编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价(元) |  |  |  | 合价(元) |  |  |  | 管理费 |  | 利润 | 风险费 | 措施费用 | 其他规费 | 税金 | 综合单价(元)
[9 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
[9 empty] | 定额人工费 | 规费 |  |  | 定额人工费 | 规费
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 11.94 | 2.39 |  | 1.82
4 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 1-1-57 | 机械装土 装载机装车 | 100m3 | 0.01 |  | 45.39 | 9.08 |  | 157.41 | 0.45 | 0.09 |  | 1.57 | 0.29 |  | 0.18 |  | 0.17 |  | 1.15 | 12.73
|  |  |  | 1-1-61 D3 | 自卸汽车运土 运距(km) ≤1 实际运距(km):3 | 100m3 | 0.01 |  |  |  | 6.88 | 599.51 |  |  | 0.07 | 6
|  |  |  | 1-1-62 *2 | 自卸汽车运土 运距(km) 每增运1  | 100m3 | 0.01 |  |  |  |  | 270.32 |  |  |  | 2.7
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 0.45 | 0.09 | 0.07 | 10.27
5 | 010101002001 | 挖一般土方 | m3 | 1-1-24 | 履带式单斗液压挖掘机挖土方 装车 | 100m3 | 0.01 |  | 17.8 | 3.56 |  | 345.27 | 0.18 | 0.04 |  | 3.45 | 0.26 |  | 0.16 |  | 0.14 |  | 1.29 | 14.31
|  |  |  | 1-1-61 D3 | 自卸汽车运土 运距(km) ≤1 实际运距(km):3 | 100m3 | 0.01 |  |  |  | 6.88 | 599.51 |  |  | 0.07 | 6
|  |  |  | 1-1-62 *2 | 自卸汽车运土 运距(km) 每增运1  | 100m3 | 0.01 |  |  |  |  | 270.32 |  |  |  | 2.7
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 0.18 | 0.04 | 0.07 | 12.15
6 | 010103001002 | 回填方 | m3 | 借3-2-59 | 填砂 换为【粗砂】 | 10m3 | 0.1 |  | 64.64 | 12.93 | 783.11 | 80.46 | 6.46 | 1.29 | 78.31 | 8.05 | 1.62 |  | 0.98 |  | 0.86 | 0.03 | 9.74 | 108.15
注：1.本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表； 2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
F-16：综合单价计算表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [7 empty] | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [9 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 清单综合单价组成明细
|  |  |  | 定额 编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价(元) |  |  |  | 合价(元) |  |  |  | 管理费 |  | 利润 | 风险费 | 措施费用 | 其他规费 | 税金 | 综合单价(元)
[9 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
[9 empty] | 定额人工费 | 规费 |  |  | 定额人工费 | 规费
换
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 6.46 | 1.29 | 78.31 | 8.05
7 | 010501001001 | 垫层 | m3 | 1-5-1 换 | 现浇混凝土 垫层 | 10m3 | 0.1 |  | 476.45 | 95.29 | 3059.45 |  | 47.65 | 9.53 | 305.95 |  | 10.85 |  | 6.58 |  | 5.77 | 0.24 | 38.86 | 431.37
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 47.65 | 9.53 | 305.95
8 | 010501003001 | 独立基础 | m3 | 1-5-5 换 | 现浇混凝土 独立基础 混凝土 | 10m3 | 0.1 |  | 360.49 | 72.1 | 3443.45 |  | 36.05 | 7.21 | 344.35 |  | 8.21 |  | 4.98 |  | 4.36 | 0.18 | 40.57 | 450.4
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 36.05 | 7.21 | 344.35
9 | 010503001001 | 基础梁 | m3 | 1-5-26 换 | 现浇混凝土 基础梁 | 10m3 | 0.1 |  | 374.65 | 74.92 | 3475.84 |  | 37.47 | 7.49 | 347.58 |  | 8.54 |  | 5.17 |  | 4.53 | 0.19 | 41.15 | 456.79
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 37.47 | 7.49 | 347.58
10 | 010502001001 | 矩形柱 | m3 | 1-5-16 换 | 现浇混凝土 矩形柱 断面周长(m) 2.4以内 | 10m3 | 0.1 |  | 929.34 | 185.87 | 3451.69 |  | 92.93 | 18.59 | 345.17 |  | 21.17 |  | 12.83 |  | 11.24 | 0.46 | 50.88 | 564.86
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 92.93 | 18.59 | 345.17
11 | 01B001 | 混凝土泵送费 | m3 | 1-5-167 | 泵送混凝土 泵车 | 10m3 | 0.1 |  | 17.76 | 3.55 | 20.78 | 125.62 | 1.78 | 0.36 | 2.08 | 12.56 | 0.63 |  | 0.38 |  | 0.33 | 0.01 | 1.82 | 20.17
注：1.本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表； 2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
F-16：综合单价计算表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [7 empty] | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [9 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 清单综合单价组成明细
|  |  |  | 定额 编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价(元) |  |  |  | 合价(元) |  |  |  | 管理费 |  | 利润 | 风险费 | 措施费用 | 其他规费 | 税金 | 综合单价(元)
[9 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
[9 empty] | 定额人工费 | 规费 |  |  | 定额人工费 | 规费
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 1.78 | 0.36 | 2.08 | 12.56
12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 1-5-218 | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 1 |  | 1947.23 | 389.45 | 3744.51 | 46.54 | 1947.23 | 389.45 | 3744.51 | 46.54 | 444.43 |  | 269.43 |  | 236.07 | 9.74 | 725.69 | 8055.87
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 1947.23 | 389.45 | 3744.51 | 46.54
13 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | t | 1-5-190 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 1 |  | 842.99 | 168.59 | 3717.83 | 47.65 | 842.99 | 168.59 | 3717.83 | 47.65 | 192.9 |  | 116.94 |  | 102.46 | 4.21 | 524.57 | 5823.24
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 842.99 | 168.59 | 3717.83 | 47.65
14 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | t | 1-5-190 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 1 |  | 842.99 | 168.59 | 3630.71 | 47.65 | 842.99 | 168.59 | 3630.71 | 47.65 | 192.9 |  | 116.94 |  | 102.46 | 4.21 | 515.94 | 5727.49
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 842.99 | 168.59 | 3630.71 | 47.65
15 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | t | 1-5-191 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 | t | 1 |  | 579.15 | 115.83 | 3614.61 | 38.84 | 579.15 | 115.83 | 3614.61 | 38.84 | 132.64 |  | 80.41 |  | 70.45 | 2.9 | 466 | 5173.04
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 579.15 | 115.83 | 3614.61 | 38.84
注：1.本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表； 2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
F-16：综合单价计算表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [7 empty] | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [9 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 清单综合单价组成明细
|  |  |  | 定额 编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价(元) |  |  |  | 合价(元) |  |  |  | 管理费 |  | 利润 | 风险费 | 措施费用 | 其他规费 | 税金 | 综合单价(元)
[9 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
[9 empty] | 定额人工费 | 规费 |  |  | 定额人工费 | 规费
16 | 010501001003 | 地面垫层 | m3 | 1-5-1 换 | 现浇混凝土 垫层 | 10m3 | 0.1 |  | 476.45 | 95.29 | 3311.95 |  | 47.65 | 9.53 | 331.2 |  | 10.85 |  | 6.58 |  | 5.77 | 0.24 | 41.36 | 459.12
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 47.65 | 9.53 | 331.2
17 | 010507002001 | 室外地坪 | m2 | 1-17-124 | 道路场地面层 混凝土路面及场地 厚(mm) 150 | 100m2 | 0.01 |  | 1388.67 | 277.74 | 5276.21 |  | 13.89 | 2.78 | 52.76 |  | 3.16 |  | 1.92 |  | 1.68 | 0.07 | 7.72 | 85.71
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 13.89 | 2.78 | 52.76
18 | 011101006001 | 硅PU地面层 | m2 | 1-11-18 换 | 细石混凝土地面找平层 厚度(mm) 30 换为【预拌细石混凝土C30】 | 100m2 | 0.01 |  | 1583.95 | 316.79 | 1032.49 |  | 15.84 | 3.17 | 10.32 |  | 3.61 |  | 2.19 |  | 1.92 | 0.08 | 22.19 | 246.3
|  |  |  | 补子目3 | 硅PU地面层4mm | m2 | 1 |  |  |  | 185 |  |  |  | 185
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 15.84 | 3.17 | 195.32
19 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 1-5-276 | 铁件制作、安装 | t | 1 |  | 1956.37 | 391.27 | 4538.74 | 324.07 | 1956.37 | 391.27 | 4538.74 | 324.07 | 451.57 |  | 273.76 |  | 239.85 | 9.78 | 834.5 | 9263.83
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 1956.37 | 391.27 | 4538.74 | 324.07
20 | 010516002 | 预埋铁件 | t | 1-5-27 | 预埋螺栓安装 | t | 1 |  | 1956.37 | 391.27 | 6925.33 | 435.99 | 1956.37 | 391.27 | 6925.33 | 435.99 | 453.61 |  | 274.99 |  | 240.9 | 9.78 | 1082 | 12014.49
注：1.本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表； 2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
F-16：综合单价计算表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [7 empty] | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [9 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 清单综合单价组成明细
|  |  |  | 定额 编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价(元) |  |  |  | 合价(元) |  |  |  | 管理费 |  | 利润 | 风险费 | 措施费用 | 其他规费 | 税金 | 综合单价(元)
[9 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
[9 empty] | 定额人工费 | 规费 |  |  | 定额人工费 | 规费
| 002 |  |  | 8 | [16 empty] | 4 |  | 29
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 1956.37 | 391.27 | 6925.33 | 435.99
21 | 010603003001 | 钢柱 | t | 1-6-13 换 | 实腹柱 焊接H形钢柱 制作 | t | 0.59998 |  | 1059.2 | 211.84 | 8089.53 | 500.3 | 635.49 | 127.1 | 4853.52 | 300.17 | 254.88 |  | 154.52 |  | 135.38 | 5.4 | 741.01 | 8225.99
|  |  |  | 1-6-69 | 钢柱安装 质量(t) ≤3 | t | 1 |  | 444.02 | 88.8 | 159.06 | 192.05 | 444.02 | 88.8 | 159.06 | 192.05
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 1079.51 | 215.9 | 5012.58 | 492.22
22 | 010604001001 | 钢梁 | t | 1-6-18 换 | 焊接H形钢梁 制作 | t | 0.60007 |  | 906.05 | 181.21 | 8126.35 | 540.13 | 543.7 | 108.74 | 4876.4 | 324.12 | 205.53 |  | 124.6 |  | 109.16 | 4.26 | 717.27 | 7962.45
|  |  |  | 1-6-73 | 钢梁安装 质量(t) ≤1.5 | t | 1 |  | 307.59 | 61.52 | 160.62 | 312.8 | 307.59 | 61.52 | 160.62 | 312.8
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 851.29 | 170.26 | 5037.02 | 636.92
23 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | t | 1-6-22 | 钢支撑(钢拉条) 钢管 制作 | t | 1 |  | 853.28 | 170.66 | 4835.79 | 206.47 | 853.28 | 170.66 | 4835.79 | 206.47 | 286.15 |  | 173.48 |  | 152 | 6.09 | 763.96 | 8480.72
|  |  |  | 1-6-86 | 钢支撑 安装 | t | 1 |  | 364.09 | 72.82 | 165.68 | 278.47 | 364.09 | 72.82 | 165.68 | 278.47
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 1217.37 | 243.48 | 5001.47 | 484.94
注：1.本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表； 2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
F-16：综合单价计算表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [7 empty] | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [9 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 清单综合单价组成明细
|  |  |  | 定额 编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价(元) |  |  |  | 合价(元) |  |  |  | 管理费 |  | 利润 | 风险费 | 措施费用 | 其他规费 | 税金 | 综合单价(元)
[9 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
[9 empty] | 定额人工费 | 规费 |  |  | 定额人工费 | 规费
24 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | t | 1-6-23 换 | 钢支撑(钢拉条) 圆钢 制作 | t | 1 |  | 1036.04 | 207.2 | 4923.1 | 224.63 | 1036.04 | 207.2 | 4923.1 | 224.63 | 328.12 |  | 198.92 |  | 174.28 | 7 | 807.34 | 8962.26
|  |  |  | 1-6-86 | 钢支撑 安装 | t | 1 |  | 364.09 | 72.82 | 165.68 | 278.47 | 364.09 | 72.82 | 165.68 | 278.47
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 1400.13 | 280.02 | 5088.78 | 503.1
25 | 040901010001 | 花篮螺栓 | 套 | 1-6-113 | 螺栓安装 花篮螺栓 | 10套 | 0.1 |  | 45.05 | 9 | 224.77 |  | 4.51 | 0.9 | 22.48 |  | 1.03 |  | 0.62 |  | 0.54 | 0.02 | 3.04 | 33.7
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 4.51 | 0.9 | 22.48
26 | 010606002001 | 钢檩条 | t | 1-6-25 | 钢檩条 圆(方)钢管 制作 | t | 1 |  | 616.47 | 123.3 | 5262.02 | 215.96 | 616.47 | 123.3 | 5262.02 | 215.96 | 199.38 |  | 120.87 |  | 105.91 | 4.2 | 734.93 | 8158.47
|  |  |  | 1-6-87 | 钢檩条 安装 | t | 1 |  | 223.94 | 44.79 | 182.25 | 219.67 | 223.94 | 44.79 | 182.25 | 219.67
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 840.41 | 168.09 | 5444.27 | 435.63
27 | 010606013002 | 零星钢构件 | t | 1-6-40 | 零星钢构件 制作 | t | 1 |  | 1879.02 | 375.8 | 5320.48 | 535.6 | 1879.02 | 375.8 | 5320.48 | 535.6 | 659.3 |  | 399.69 |  | 350.19 | 14.13 | 1143.55 | 12694.6
|  |  |  | 1-6-90 | 零星钢构件 安装 | t | 1 |  | 946.59 | 189.32 | 206.9 | 321.73 | 946.59 | 189.32 | 206.9 | 321.73
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 2825.61 | 565.12 | 5527.38 | 857.33
注：1.本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表； 2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
F-16：综合单价计算表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [7 empty] | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [9 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 清单综合单价组成明细
|  |  |  | 定额 编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价(元) |  |  |  | 合价(元) |  |  |  | 管理费 |  | 利润 | 风险费 | 措施费用 | 其他规费 | 税金 | 综合单价(元)
[9 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
[9 empty] | 定额人工费 | 规费 |  |  | 定额人工费 | 规费
28 | 010516003001 | 螺栓 | 个 | 1-6-112 | 螺栓安装 高强螺栓 | 10套 | 0.1 |  | 45.05 | 9 | 47.85 | 1.39 | 4.51 | 0.9 | 4.79 | 0.14 | 1.03 |  | 0.62 |  | 0.54 | 0.02 | 1.3 | 14.41
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 4.51 | 0.9 | 4.79 | 0.14
29 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | m | 补子目1 | 屋面天沟、檐沟 | m | 1 |  |  |  | 130 |  |  |  | 130 | [7 empty] | 12.87 | 142.87
|  |  |  | 小计 | [10 empty] | 130
30 | 010902004001 | 屋面排水管 | m | 1-9-117 | 屋面 塑料管排水 水落管φ≤110mm | 100m | 0.01 |  | 503.22 | 100.64 | 2645.22 | 0.52 | 5.03 | 1.01 | 26.45 | 0.01 | 1.32 |  | 0.8 |  | 0.71 | 0.03 | 4.12 | 45.7
|  |  |  | 1-9-119 | 屋面 塑料管排水 落水斗 | 10个 | 0.011765 |  | 64.74 | 12.94 | 389.96 |  | 0.76 | 0.15 | 4.59
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 5.79 | 1.16 | 31.04 | 0.01
31 | 011405001001 | 金属面油漆 | m2 | 1-14-138 | 金属面 红丹防锈漆 一遍 | 100m2 | 0.01 |  | 324.3 | 64.86 | 189.94 |  | 3.24 | 0.65 | 1.9 |  | 2.03 |  | 1.23 |  | 1.08 | 0.04 | 2.07 | 22.99
|  |  |  | 1-14-139 | 金属面 调和漆二遍 | 100m2 | 0.01 |  | 568.75 | 113.75 | 280.97 |  | 5.69 | 1.14 | 2.81
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 8.93 | 1.79 | 4.71
32 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | m3 | 1-1-53 | 小型挖机挖土方 槽、坑土方 不装车 | 100m3 | 0.01 |  | 21.36 | 4.27 |  | 345.73 | 0.21 | 0.04 |  | 3.46 | 0.11 |  | 0.07 |  | 0.05 |  | 0.39 | 4.36
注：1.本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表； 2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
F-16：综合单价计算表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [7 empty] | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [9 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 清单综合单价组成明细
|  |  |  | 定额 编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价(元) |  |  |  | 合价(元) |  |  |  | 管理费 |  | 利润 | 风险费 | 措施费用 | 其他规费 | 税金 | 综合单价(元)
[9 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
[9 empty] | 定额人工费 | 规费 |  |  | 定额人工费 | 规费
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 0.21 | 0.04 |  | 3.46
33 | 010501001002 | 垫层 | m3 | 1-5-1 换 | 现浇混凝土 垫层 | 10m3 | 0.1 |  | 476.45 | 95.29 | 3059.45 |  | 47.65 | 9.53 | 305.95 |  | 10.85 |  | 6.58 |  | 5.77 | 0.24 | 38.86 | 431.37
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 47.65 | 9.53 | 305.95
34 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | m3 | 1-4-29 换 | 砖地沟 换为【页岩砖240×115×53】 换为【水泥砂浆(细砂)M7.5 P.S 32.5】 换为【灰浆搅拌机拌筒容量:200L】 | 10m3 | 0.1 |  | 1326.88 | 265.37 | 3015.09 |  | 132.69 | 26.54 | 301.51 |  | 30.23 |  | 18.32 |  | 16.05 | 0.66 | 53.71 | 596.25
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 132.69 | 26.54 | 301.51
35 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | m2 | 借3-9-705 换 | 抹灰 砖墙立面 换为【水泥砂浆1:2.5】 换为【灰浆搅拌机拌筒容量:200L】 | 100m2 | 0.01 |  | 1561.08 | 312.22 | 561.6 | 96.2 | 15.61 | 3.12 | 5.62 | 0.96 | 3.57 |  | 2.17 |  | 1.89 | 0.08 | 3.46 | 38.43
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 15.61 | 3.12 | 5.62 | 0.96
注：1.本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表； 2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
F-16：综合单价计算表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [7 empty] | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [9 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 清单综合单价组成明细
|  |  |  | 定额 编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价(元) |  |  |  | 合价(元) |  |  |  | 管理费 |  | 利润 | 风险费 | 措施费用 | 其他规费 | 税金 | 综合单价(元)
[9 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
[9 empty] | 定额人工费 | 规费 |  |  | 定额人工费 | 规费
36 | 040308001002 | 水泥砂浆抹面 | m2 | 借3-9-704 换 | 抹灰 底面 换为【水泥砂浆1:2.5】 换为【灰浆搅拌机拌筒容量:200L】 | 100m2 | 0.01 |  | 896.5 | 179.3 | 559.9 | 96.2 | 8.97 | 1.79 | 5.6 | 0.96 | 2.06 |  | 1.25 |  | 1.1 | 0.04 | 2.27 | 25.16
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 8.97 | 1.79 | 5.6 | 0.96
37 | 050201004001 | 复合雨落板（600*400*80） | 块 | 补子目2 | 复合雨落板（600*400*80） | 块 | 1 |  |  |  | 125 |  |  |  | 125 | [7 empty] | 12.38 | 137.38
|  |  |  | 小计 | [10 empty] | 125
38 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | m3 | 1-1-4 | 人工挖沟槽、基坑土方 基深(m以内) 2 | 100m3 | 0.01 |  | 3129.51 | 625.9 |  |  | 31.3 | 6.26 |  |  | 7.13 |  | 4.32 |  | 3.78 | 0.16 | 5.63 | 62.48
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 31.3 | 6.26
39 | 010103001003 | 回填方 | m3 | 1-1-158 | 机械填土夯实 夯实机 槽坑 | 100m3 | 0.01 |  | 1193.76 | 238.75 |  | 182.25 | 11.94 | 2.39 |  | 1.82 | 2.75 |  | 1.67 |  | 1.46 | 0.06 | 2.33 | 25.91
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 11.94 | 2.39 |  | 1.82
40 | 010103002002 | 余方弃置 | m3 | 1-1-57 | 机械装土 装载机装车 | 100m3 | 0.01 |  | 45.39 | 9.08 |  | 157.41 | 0.45 | 0.09 |  | 1.57 | 0.29 |  | 0.18 |  | 0.17 |  | 1.15 | 12.73
|  |  |  | 1-1-61 D3 | 自卸汽车运土 运距(km) ≤1 | 100m3 | 0.01 |  |  |  | 6.88 | 599.51 |  |  | 0.07 | 6
注：1.本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表； 2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
F-16：综合单价计算表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [7 empty] | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [9 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 清单综合单价组成明细
|  |  |  | 定额 编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价(元) |  |  |  | 合价(元) |  |  |  | 管理费 |  | 利润 | 风险费 | 措施费用 | 其他规费 | 税金 | 综合单价(元)
[9 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
[9 empty] | 定额人工费 | 规费 |  |  | 定额人工费 | 规费
实际运距(km):3
|  |  |  | 1-1-62 *2 | 自卸汽车运土 运距(km) 每增运1  | 100m3 | 0.01 |  |  |  |  | 270.32 |  |  |  | 2.7
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 0.45 | 0.09 | 0.07 | 10.27
41 | 010501006001 | 设备基础 | m3 | 1-5-12 换 | 现浇混凝土 设备基础块体体积 5m3以内 混凝土及钢筋混凝土 | 10m3 | 0.1 |  | 399.61 | 79.93 | 3447.22 |  | 39.96 | 7.99 | 344.72 |  | 9.1 |  | 5.52 |  | 4.84 | 0.2 | 41.31 | 458.62
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 39.96 | 7.99 | 344.72
42 | 010401001001 | 砖基础 | m3 | 1-4-1 换 | 砖基础 换为【页岩砖240×115×53】 换为【水泥砂浆(细砂)M7.5 P.S 32.5】 换为【灰浆搅拌机拌筒容量:200L】 | 10m3 | 0.1 |  | 1383.58 | 276.71 | 2704.31 | 98.03 | 138.36 | 27.67 | 270.43 | 9.8 | 31.7 |  | 19.22 |  | 16.84 | 0.69 | 52.66 | 584.62
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 138.36 | 27.67 | 270.43 | 9.8
注：1.本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表； 2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
F-16：综合单价计算表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [7 empty] | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [9 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 清单综合单价组成明细
|  |  |  | 定额 编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价(元) |  |  |  | 合价(元) |  |  |  | 管理费 |  | 利润 | 风险费 | 措施费用 | 其他规费 | 税金 | 综合单价(元)
[9 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
[9 empty] | 定额人工费 | 规费 |  |  | 定额人工费 | 规费
43 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | t | 1-5-190 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 1 |  | 842.99 | 168.59 | 3717.83 | 47.65 | 842.99 | 168.59 | 3717.83 | 47.65 | 192.9 |  | 116.94 |  | 102.46 | 4.21 | 524.57 | 5823.24
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 842.99 | 168.59 | 3717.83 | 47.65
44 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | m3 | 1-16-2 | 拆除砌体 黏土砖(实心砖) 眠墙 | m3 | 1 |  | 75.37 | 15.08 |  |  | 75.37 | 15.08 |  |  | 27.62 |  | 16.74 |  | 14.68 | 0.59 | 25.41 | 282.04
|  |  |  | 1-16-96 | 楼层运出垃圾 垂直运距(m) 15以内 | 10m3 | 0.1 |  | 426.07 | 85.22 |  | 262.68 | 42.61 | 8.52 |  | 26.27
|  |  |  | 1-1-116 D3 | 自卸汽车运石碴 运距(km) 1以内 实际运距(km):3 | 100m3 | 0.01 |  |  |  | 6.88 | 1084.78 |  |  | 0.07 | 10.85
|  |  |  | 1-1-117 *2 | 自卸汽车运石碴 运距(km) 每增运1  | 100m3 | 0.01 |  |  |  |  | 352.41 |  |  |  | 3.52
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 117.98 | 23.6 | 0.07 | 40.64
45 | 010507007001 | 屋顶基础支墩 | m3 | 1-5-74 | 现浇混凝土 小型构件 | 10m3 | 0.1 |  | 2351.99 | 470.4 | 3412.95 |  | 235.2 | 47.04 | 341.3 |  | 53.58 |  | 32.48 |  | 28.46 | 1.18 | 76.09 | 844.65
注：1.本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表； 2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
F-16：综合单价计算表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [7 empty] | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [9 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 清单综合单价组成明细
|  |  |  | 定额 编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价(元) |  |  |  | 合价(元) |  |  |  | 管理费 |  | 利润 | 风险费 | 措施费用 | 其他规费 | 税金 | 综合单价(元)
[9 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
[9 empty] | 定额人工费 | 规费 |  |  | 定额人工费 | 规费
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 235.2 | 47.04 | 341.3
46 | 050307008001 | 钢制围栏 | m | 补子目3 | 钢制围栏 | m | 1 |  |  |  | 285 |  |  |  | 285 | [7 empty] | 28.22 | 313.22
|  |  |  | 小计 | [10 empty] | 285
47 | 040901008001 | 植筋 | 根 | 借3-7-74 | 植筋 钢筋直径(mm) ≤14 | 10个 | 0.1 |  | 74.6 | 14.92 | 30.99 |  | 7.46 | 1.49 | 3.1 |  | 1.7 |  | 1.03 |  | 0.91 | 0.04 | 1.65 | 18.31
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 7.46 | 1.49 | 3.1
48 | 010902004002 | 屋面排水管 | m | 1-9-117 | 屋面 塑料管排水 水落管φ≤110mm | 100m | 0.01 |  | 503.22 | 100.64 | 2645.22 | 0.52 | 5.03 | 1.01 | 26.45 | 0.01 | 1.15 |  | 0.69 |  | 0.62 | 0.03 | 3.53 | 39.15
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 5.03 | 1.01 | 26.45 | 0.01
注：1.本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表； 2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

## F-16-2 综合单价计算表-技术措施
F-16：综合单价计算表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [7 empty] | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [9 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 清单综合单价组成明细
|  |  |  | 定额 编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  | 管理费 |  | 利润 | 措施费用 | 其他规费 | 税金 | 综合单价
[9 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
[9 empty] | 定额人工费 | 规费 |  |  | 定额人工费 | 规费
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1-18-580 | 履带式挖掘机进出场费(m3) 1以内 | 台次 | 1 |  | 1030.7 | 206.14 | 193.82 | 3148.93 | 1030.7 | 206.14 | 193.82 | 3148.93 | 292.18 |  | 177.13 | 155.19 | 5.15 | 528.44 | 5866.19
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 1030.7 | 206.14 | 193.82 | 3148.93
2 | 01B002 | 浇灌运输通道 | m2 | 1-18-37 | 浇灌脚手架 架子高度在(m以内) 1 | 100m2 | 0.01 |  | 413.13 | 82.62 | 150.93 |  | 4.13 | 0.83 | 1.51 |  | 0.94 |  | 0.57 | 0.49 | 0.02 | 0.89 | 9.9
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 4.13 | 0.83 | 1.51
3 | 011702001001 | 基础 垫层 | m2 | 1-18-109 | 现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板 | 100m2 | 0.01 |  | 1546.97 | 309.4 | 2179.57 | 54.16 | 15.47 | 3.09 | 21.8 | 0.54 | 3.53 |  | 2.14 | 1.88 | 0.08 | 5 | 55.46
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 15.47 | 3.09 | 21.8 | 0.54
4 | 011702001002 | 基础 | m2 | 1-18-119 | 现浇混凝土模板 独立基础 混凝土及钢筋混凝土 复合模板 钢支撑 | 100m2 | 0.01 |  | 2508.88 | 501.77 | 1971.23 | 275.97 | 25.09 | 5.02 | 19.71 | 2.76 | 5.77 |  | 3.5 | 3.07 | 0.13 | 6.75 | 74.93
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 25.09 | 5.02 | 19.71 | 2.76
5 | 011702005001 | 基础梁 | m2 | 1-18-147 | 现浇混凝土模板 基础梁 复合模板 钢支撑 | 100m2 | 0.01 |  | 2232.04 | 446.41 | 2087.03 | 195.25 | 22.32 | 4.46 | 20.87 | 1.95 | 5.12 |  | 3.1 | 2.72 | 0.11 | 6.28 | 69.71
注：1.本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表； 2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
F-16：综合单价计算表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [7 empty] | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [9 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 清单综合单价组成明细
|  |  |  | 定额 编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  | 管理费 |  | 利润 | 措施费用 | 其他规费 | 税金 | 综合单价
[9 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
[9 empty] | 定额人工费 | 规费 |  |  | 定额人工费 | 规费
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 22.32 | 4.46 | 20.87 | 1.95
6 | 011702002001 | 矩形柱 | m2 | 1-18-141 | 现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑 | 100m2 | 0.01 |  | 3657.01 | 731.4 | 2003.65 | 190.62 | 36.57 | 7.31 | 20.04 | 1.91 | 8.37 |  | 5.07 | 4.44 | 0.18 | 8.76 | 97.21
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 36.57 | 7.31 | 20.04 | 1.91
7 | 011702025001 | 其他现浇构件 | m2 | 1-18-205 | 现浇混凝土模板 小型构件 | 100m2 | 0.01 |  | 4190.21 | 838.05 | 2443.78 | 18.72 | 41.9 | 8.38 | 24.44 | 0.19 | 9.55 |  | 5.79 | 5.08 | 0.21 | 9.98 | 110.74
|  |  |  | 小计 | [8 empty] | 41.9 | 8.38 | 24.44 | 0.19
注：1.本表为一个工程量清单计量单位的综合单价分析表； 2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

## F-20 其他项目清单与计价表
F-20：其他项目清单与计价表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） |  | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 详见明细表F-21
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  |  |  |  | 详见明细表F-22
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 详见明细表F-23
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  |  | - |  | 详见明细表F-24
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见明细表F-25
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见明细表F-26
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 详见明细表F-27
6 | 优质工程增加费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差 |  | 1352.81
合 计 |  |  | 1352.81 |  |  | —
注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列； 2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列； 3.材料（设备)暂估单价进人清单项目综合单价； 4.索赔现现场签字在工程结算期计列。

## F-21 暂列金额明细表
F-21：暂列金额明细表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） |  | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中； 2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

## F-22 材料（工程设备）暂估单价及调整表
F-22：材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） |  |  | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计人相应的工程清单综合单价报价中； 2.本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

## F-23 专业工程暂估价（结算价）表
F-23：专业工程暂估价（结算价）表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） |  |  | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 变压器
合 计 |  |  |  | 0.00
'注:1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中； 2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） |  | 标段：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料价格表(横)
主要材料价格表
工程名称：旧城镇“新能源+乡村振兴”产业建设项目（土建部分） | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 产地 | 厂家
1 | 0101001101@7 | φ50*2.3镀锌钢管 | HPB300 | t | 0.0036 | 4500 |  | 16.2
2 | 0101001516@1 | 热轧带肋钢筋 | HRB400以内φ10以内 | t | 0.6232 | 3615 |  | 2252.87
3 | 0101001517@2 | 热轧带肋钢筋 | HRB400以内 φ12~14 | t | 0.6602 | 3570 |  | 2356.91
4 | 0101001517@3 | 热轧带肋钢筋 | HRB400以内 φ16~18 | t | 0.6734 | 3485 |  | 2346.8
5 | 0101001518 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E以内 φ20~25 | t | 0.1753 | 3485 |  | 610.92
6 | 0121001100@3 | 钢梁 | (综合) | t | 0.8502 | 4280 |  | 3638.86
7 | 0121001100@5 | 钢柱 | (综合) | t | 0.8182 | 4280 |  | 3501.9
8 | 8021003102@2 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 15.8671 | 300 |  | 4760.13
9 | 8021003104 | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 104.4441 | 325 |  | 33944.33
10 | 8021003105 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 36.7943 | 340 |  | 12510.06