政府采购

竞争性磋商文件

项  目  号：WZQ25A00382

磋商项目名称：重庆市万州区优抚康复医院建设项目（弱电及门诊叫号系统）

采购人：重庆市万州荣军优抚医院（重庆市万州康复辅具技术中心）

采购代理机构：重庆万欧工程管理咨询有限公司

二〇二五年七月

目   录

第一篇  采购邀请书	2

第二篇  磋商项目技术需求	6

第三篇  项目商务需求	8

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	12

第五篇  供应商须知	16

第六篇  政府采购合同	23

第七篇  电子响应文件编制要求	23

第一篇  采购邀请书

重庆万欧工程管理咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市万州荣军优抚医院（重庆市万州康复辅具技术中心）（以下简称：采购人）的委托，对重庆市万州区优抚康复医院建设项目（弱电及门诊叫号系统） 进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

| 名 称 | 最高限价（元） | 保 证 金 （元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市万州区优抚康复医院建设项目（弱电及门诊叫号系统） | 1000000.00 | 10000.00 | 1 | 其他未列明行业 |

二、资金来源

中央预算内资金，预算金额为1000000.00元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（提供中小微企业声明函）或监狱企业（提供监狱企业证明文件）或残疾人福利性单位（提供残疾人福利性单位声明函）。

（三）本项目的特定资格要求：无。

四、磋商有关说明

（一）供应商应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请在规定的采购文件提供期限内登陆“重庆市政府采购网”→进入“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处→搜索该项目，并在项目信息右侧点击“在线获取”按钮。完成本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料（本次磋商不提供纸质版竞争性磋商文件）的获取和下载，无论供应商下载或获取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

注：登陆“重庆市政府采购网”获取电子标书无须CA证书，CA证书仅用于制作电子响应文件、开标解密。

（三）竞争性磋商公告所附竞争性磋商文件仅供阅览使用，供应商只有在规定的采购文件提供期限内登陆“重庆市政府采购网”→进入“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处→搜索该项目，并在项目信息右侧点击“在线获取”按钮，完成网上获取采购文件，供应商才被视为合法获取了采购文件，否则其电子响应文件递交将被拒绝。

即：若供应商未通过以上获取采购文件流程完成采购文件的下载、获取，供应商将无法在电子招投标系统中上传电子响应文件。

注意事项：本项目为重庆市政府采购电子招投标项目，首次参与电子招投标的供应商须申请重庆市政府采购网账号密码、办理CA证书（办理CA证书费用由供应商自行承担）并下载电子电子响应文件制作系统，制作电子响应文件进行互联网在线响应，具体操作流程请下载项目公告附件《采购公告附件（供应商必看手册）24-4版》进行查看。因未注册重庆市政府采购网账号、未办理CA证书、操作不当等原因造成无法递交电子响应文件或磋商响应失败的后果由供应商自行承担。

1.CA证书的办理流程：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载附件《重庆市全流程电子招投标项目供应商办理正式CA签章流程手册》，并按照其中要求操作。

2.电子响应文件制作：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载“电子响应文件制作工具下载_64(含32位)”、“统一签章客户端（正式版）” 安装包，并按照《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》、《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》要求操作。

（四）竞争性磋商文件公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（五）竞争性磋商文件提供期限及竞争性磋商文件售价

1.竞争性磋商文件提供期限：2025年7月16日至2025年7月22日 。

2.竞争性磋商文件售价：/

（六）电子响应文件递交

1.电子响应文件递交方式：本项目采用网上递交方式，供应商于电子响应文件递交截止时间前，登录“重庆市政府采购网”，进入“在线开评标”栏目，在“我的投标项目”→“在线投标”板块内找到对应响应项目，进行电子响应文件递交。

2.电子响应文件递交开始、截止时间：2025年7月16日北京时间09:00—2025年7月28日北京时间09:30。（以电子招投标平台显示的时间为准，其他时间不接受任何形式的送达）。

（七）磋商信息

1.磋商开始时间：2025年7月28日 09 时 30 分（北京时间）。

2.磋商方式：本项目采用网上在线磋商方式，供应商的法定代表人或其授权代表须持CA证书和可以上网的电脑（用于在线磋商的电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡等功能），于规定的磋商开始时间前30分钟登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“ 开评标大厅”，进入电子开标室完成在线准备。在线磋商开始后供应商须根据采购代理机构引导来完成电子响应文件解密、视频在线磋商、在线二次报价等工作。

供应商的法定代表人或其授权代表也可以持CA证书和可以无线上网的笔记本电脑（用于在线磋商的笔记本电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡、等功能）、无线网卡于磋商开始时间前参加在线磋商。因供应商自身原因导致未能在规定时间内解密电子响应文件或参与在线磋商的，其后果由供应商自行承担。

3.线下指定磋商地点：重庆市万州区公共资源交易中心开标室（万州区政务服务中心7楼（陈家坝街道江南大道295号）。

注：电子招投标系统磋商开始时间前的30分钟是供应商自主在线准备环节时间（是否在线准备由供应商主观决定，在线准备环节意义在于提前测试CA证书与当前电脑设备运行环境是否正常），在线准备环节不具备签到意义，特此声明。

（八）其他补充事宜

1. 供应商如未在规定解密时长（系统默认30分钟解密时长，采购人/采购代理机构可根据现场响应情况进行延长/变更解密时长）内解密电子响应文件的情形约定：

（1）因政府采购全程电子化系统客观原因影响解密时长的，采购人/采购代理机构可根据现场实际情况延长解密时长。供应商在仍不能正常解密的情况下，供应商可向采购人/采购代理机构申请，启用上传不加密的电子备份响应文件的方法作为补救措施；在规定的解密时长内，供应商既不解密，也未提供不加密的电子备份响应文件作为补救措施的，视为供应商主动放弃对该项目的响应资格。

（2）因供应商主观原因未在规定解密时长内完成解密工作的，且未在规定解密时长内向采购人/采购代理机构申请启用上传不加密的电子备份响应文件的方法作为补救措施或者已申请启用电子备份响应文件后仍不在规定解密时长内提供有效不加密的电子备份响应文件的情况，都视为供应商在递交电子响应文件截止时间后撤销电子响应文件，响应无效且供应商不得再参与本项目后续采购活动。

2.本项目采用全流程电子招投标。各供应商需熟悉了解整个政府采购电子化开评标全过程。具体电子化采购规则以及操作指南请下载项目公告附件《采购公告附件（供应商必看手册）24-8版》（《重庆市全流程电子招投标项目供应商办理正式CA签章流程手册》和《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》、《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》），并按其对应手册要求完成操作。

（九）现场踏勘

采购人不统一组织现场踏勘，潜在供应商可自行前往项目所在地进行必要的现场踏勘，以充分了解影响项目报价等的相关因素，任何因忽视或误解情况而导致出现的问题，由潜在供应商自行承担责任。

- 磋商保证金

Ⅰ.保证金数额：见竞争性磋商内容。

Ⅱ.保证金递交和退还方式

磋商保证金的递交采用转账支票、汇票、本票或纸质保函的方式

（一）采用转账支票、汇票、本票方式递交磋商保证金的

1.磋商保证金的递交

1.1供应商须按本项目规定的磋商保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），由供应商将磋商保证金汇至以下账户，磋商保证金的到账截止时间为竞争性磋商截止时间。

户  名：重庆市万州荣军优抚医院（重庆市万州康复辅具技术中心）

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆万州天城支行

账  号：50050130020000000915

1.2各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。保证金具体到账情况均以重庆市万州荣军优抚医院（重庆市万州康复辅具技术中心）财务室的银行到账信息为准，迟到的磋商保证金视为无效。

1.3 各供应商在递交磋商保证金时，到款账户为上述指定的磋商保证金专用账户。

1.4 各供应商在银行转账（电汇）时，在付款凭证备注栏中简称注明“项目名称、或分包名称、或招标编号”项目磋商保证金。

1.5 各供应商在开标现场提供递交磋商保证金的银行转账（电汇）凭证复印件，明显标注用户名、开户行、账号，方便财务核实。

2.保证金退还方式

2.1未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，重庆市万州荣军优抚医院（重庆市万州康复辅具技术中心）在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.2成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，重庆市万州荣军优抚医院（重庆市万州康复辅具技术中心）在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

（二）.以纸质磋商保函形式交纳磋商保证金的：

1. 纸质磋商保函交纳形式及要求：

1.1缴纳形式：供应商提供不可撤销且见索即付的银行保函；

1.2具体要求：供应商须在响应文件中提供银行开具的纸质磋商保函正本原件扫描件，纸质磋商保函正本原件应当于磋商截止时间前在开标现场递交采购代理机构保管。纸质磋商保函应至少体现如下内容：①担保项目必须为磋商项目；②受益人必须为本项目采购人；③保函担保金额必须满足磋商项目要求；④保函生效时间必须在磋商截止时间前，有效期限必须至少包含整个磋商有效期；⑤保函须不可撤销且见索即付。

若磋商截止时间延期，则纸质磋商保函递交的截止时间和磋商截止时间保持一致。

不满足上述要求的纸质磋商保函无效。

1.3供应商须确保其递交的纸质磋商保函能在万州区相关银行核验真伪，并在响应文件中提供纸质磋商保函的核验地点、方式和联系人，否则该纸质磋商保函视为无效。

1.4供应商在开标现场递交的纸质磋商保函正本原件应与响应文件中提供的纸质磋商保函正本原件扫描件一致，否则该供应商磋商无效。

1.5在发出成交通知书前，采购人应当对供应商（至少成交候选供应商或成交供应商）的纸质磋商保函开展核验。采购人按照供应商提供的核验地点、方式和联系人等信息无法对该纸质磋商保函进行核验的，或发现供应商递交的纸质磋商保函弄虚作假的，对已取得成交资格的供应商，取消成交资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担赔偿责任。采购人对纸质磋商保函无法核验的，应当报行政监管部门依法依规处理；对纸质磋商保函弄虚作假的，应当报行政监管部门和公安机关依法依规处理。

1.6若供应商为联合体，则由联合体主体方提供纸质磋商保函。

2.纸质磋商保函的退还、注销：

2.1成交结果公示期满后，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书，同时向除成交供应商以外的其他供应商退还纸质磋商保函正本原件并书面通知相关银行本项目提前注销纸质磋商保函。具体注销事宜由供应商与银行协商。

2.2采购人应在法定时间内和成交供应商签订合同，并同时退还成交供应商纸质磋商保函正本原件并通知相关银行注销成交供应商纸质磋商保函。具体注销事宜由成交供应商与银行协商。

财务室咨询电话：023-58372855

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过电子响应文件递交截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆市万州荣军优抚医院（重庆市万州康复辅具技术中心）

联系人：吴老师

电  话：13996688200

地  址：重庆市万州区周家坝街道海关路115号

（二）采购代理机构：重庆万欧工程管理咨询有限公司

联系人：赵老师

电  话：18696840306

地  址：重庆市万州区沙龙路三段898号二楼203-204

（三）电子招投标系统技术指导：重庆港澳大家软件产业有限公司

联系人：谭老师

电话：023-88158029（工作日）   18315002442（节假日）

（四）CA数字证书办理服务平台：东方中讯数字证书认证有限公司

联系人：何晓伦

电话：023-88257082  023-63153662

第二篇  磋商项目技术需求

一、采购项目一览表

| 序号 | 子系统名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备 | 1 | 批 |  |
| 2 | 综合布线系统 | 1 | 批 |  |
| 3 | 信息机房系统 | 1 | 批 |  |
| 4 | 门诊叫号系统 | 1 | 批 |  |

二、采购项目技术参数及质量要求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

“★”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 外网出口路由 | 1.固化≥8个千兆电口，≥1个千兆光口，推荐带终端数500台，推荐带宽2000Mbps。 2.支持Easy VPN、IPSec VPN、SSL VPN，支持Web认证、PPPoE Server、本地服务器认证，支持应用流控、应用控制、URL阻断，支持应用路由、策略路由等多类型路由。 ★3.支持URL特征库，URL条目≥2500万条，支持URL分类和自定义 URL、URL数据库及应用特征库支持永久免费升级，URL 数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级（提供设备界面截图）。 4.支持状态检测防火墙功能，实现网络安全防护(提供配置界面截图)。 5.支持免费的IPSec VPN，并提供免费IpsecVPN 接入授权(提供功能配置界面截图)。 | 1 | 台 |
| 2 | 48接入交换机 | 交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps，48口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化≥4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 12 | 台 |
| 3 | 24接入交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化≥4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 6 | 台 |
| 4 | 内网核心交换机 | - 三层网管交换机，交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps，≥24个千兆光口，≥8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化≥4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能。 2.为保障设备能稳定运行，要求设备工作温度0℃-50℃。 ★3.设备支持云管理功能，支持网络设备基本信息监控功能，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持版本推送、一键升级、定时升级功能；支持一键设备发现； 支持配置批量复用下发、复制配置、备份配置。(提供具有CNAS或者CMA认证标识的第三方权威机构检验报告证明并加盖供应商公章。) | 1 | 台 |
| 5 | 外网核心交换机 | - 三层网管交换机，交换容量≥598Gbps/5.98Tbps。 - 包转发率≥148Mpps/222Mpps，≥24个千兆光口，≥8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化≥4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能。 ★3.支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能，(提供功能截图。) | 1 | 台 |
| 6 | SFP光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 36 | 块 |
| 7 | 调试费用 | 设备安装调试费用 | 1 | 项 |
| 二、综合布线工程 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 1、六类非屏蔽网线 2、材质：PVC 3、外径：6.3±0.3mm 4、：99.99%无氧铜 5、直径：23AWG 6、绝缘外径：1.1±0.05mm 7、阻抗：100±15Ω 8、间介电强度，DC，1min：1Kv/1min ★9、导体最大电阻：≤7.5Ω/100m （提供具有CNAS或者CMA认证标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖供应商公章） | 130 | 箱 |
| 2 | 室内光缆 | 24芯单模室内光缆 | 900 | 米 |
| 3 | 配线 | RVV2x1.0mm2 | 1200 | 米 |
| 4 | 配线 | RVV3x2.5mm2 | 300 | 米 |
| 5 | 配线 | RVV3x6.0mm2 | 100 | 米 |
| 6 | 信息插座 | 单口信息插座（六类非屏蔽模块+面板+底盒） | 67 | 套 |
| 7 | 信息插座 | 双口信息插座（六类非屏蔽模块+面板+底盒） | 195 | 套 |
| 8 | 弱电桥架 | 200x100弱电桥架(厚度1.2mm，‌横向，竖向桥架相同，含辅件) | 1200 | 米 |
| 9 | 24U机柜 | 24U网络机柜（600mm*600mm*1200mm） | 10 | 台 |
| 10 | 42U机柜 | 42U服务器机柜（600mm*1000mm*2000mm） | 3 | 台 |
| 11 | 理线架 | 1U网络理线架 | 14 | 套 |
| 12 | ODF配线架 | 24芯模块式ODF配线架,高度2U，含耦合器 | 13 | 套 |
| 13 | 尾纤 | 单模LC光纤尾纤 | 504 | 根 |
| 14 | 光纤跳线 | 双芯单模LC-LC光纤跳线 | 48 | 根 |
| 15 | 光缆熔接 | 光缆熔接 | 504 | 芯 |
| 16 | 配线管槽 | 配线所需PVC管槽 | 6000 | 米 |
| 17 | 辅材 | 水晶头、扎带、线标、配管转接头、插线板； | 1 | 项 |
| 18 | 砖墙剔槽 | 砖墙剔槽回填 | 2000 | 米 |
| 19 | 弱电桥架安装费用 | 弱电桥架安装费用 | 1200 | 米 |
| 20 | 综合布线费用 | 综合布线安装费用（线路墙面暗敷，包含457个信息点位、125个无线点位，59个广播点位，900米光缆） | 1 | 项 |
| 三、信息机房 |  |  |  |  |
| 1 | 微孔天花 | 1、L600mmxW600mmxT0.8mm，采用的基材为3003H24国家标准铝材热扎优质铝合金板材； 2、基材厚度0.8mm，表面平整无痕，拼接无缝； 3、板面涂层采用静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm；背面贴高级吸音无纺布；整板采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工； 4、0.7mm和0.8mm厚度的孔径为1.8mm。1.0mm厚度孔径为2.2mm； 5、通过GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A级检验； 6、通过GB/T23444-2006 质量检测； 7、通过GB/T24001环境管理体系认证； 8、通过GB/T19001质量管理体系认证。 | 23 | ㎡ |
| 2 | LED平板灯 | 600×600mm，38W护眼LED平板灯。 | 6 | 个 |
| 3 | 防静电地板 | 全钢无边防静电地板，600*600*35mm，面层采用1.2mm厚防开裂防静电HPL贴面,四周有45°倒角处理，耐磨转数≥3000r； 2、上层钢板0.7mm，下层钢板0.6mm，深冲拉伸板； 3、底部中间特有双十字加强筋，另增加凸点，半球深度达到21mm以上，底部四周边条加宽处理，上有直条压筋以增加强度； 4、集中荷载≥3560N，极限荷载≥10680N，均布载荷：≥16000N/m2； 5、水泥填充，加发泡剂，保证水泥填充均匀，少许纤维，加强韧性； | 23 | ㎡ |
| 4 | 踢脚线 | 金属踢脚线。 | 22 | 米 |
| 5 | 散力架 | 定做机房散力架（600mm*1000mm*150~250mm） | 3 | 个 |
| 6 | 手提式灭火器 | MF/ABC5 | 2 | 套 |
| 7 | 灭火器工具箱 | 双层灭火器工具箱 | 1 | 个 |
| 8 | 动力柜 | 定做成套机房配电柜（配电柜、空开、电线等） | 1 | 套 |
| 9 | 机房防雷接地 | 定做机柜防雷接地 | 1 | 项 |
| 10 | 辅材 | 电胶带、扎带、线标、配管转接头、插线板； | 1 | 项 |
| 11 | 机房安装费用 | 信息机房安装费用 | 1 | 项 |
| 四、门诊叫号系统 |  |  |  |  |
| 1 | ※诊室区一体机 | 1、CPU：≥64bit A53，主频≥1.5GHZ 2、GPU：≥Mali T450 3、内存：≥1GB 4、存储：≥8GB 5、系统：≥Android 9.0 6、尺寸：≥22寸；屏显比例：16：9 7、分辨率：≥1920*1080 8、通信接口：支持10/100Mbps 9、音频格式：支持MP3/WAV/FLV/AC3；高清视频格式：支持RM/RMVB/AVI/3GP/MKV/SLH/MOV/MP4；图片格式：支持JPEG/BMP/PNG；声音输出：支持8Ω/2W 10、外壳要求：考虑疫情影响和医用环境中设备应具备可消毒，所投显示设备的外壳材料采用抗菌材料（抗菌种类包含但不限于大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌） | 24 | 台 |
| 2 | 窗口区一体机 | - CPU：≥A55*8 2、GPU：≥G52*4 3、内存：≥2GB 4、存储：≥32GB 5、系统：≥Android 12 6、尺寸：≥43寸 7、屏显比例：16：9；分辨率：≥1920*1080； - 8、通信接口：支持10/100Mbps 9、音频格式：支持MP3/WMA/AAC；高清视频格式：支持RMVB/AVI/MPG/MKV/SLH/VOB/MP4；图片格式：支持JPEG/BMP/PNG；声音输出：支持8Ω/5W 11、支持实时更新；支持任意分屏显示，可划分多个显示区域发布不同类型素材；支持分布式部署，集中化管理，支持远程开关机、支持远程升级；支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传。 | 3 | 台 |
| 3 | 候诊区一体机 | 1、CPU：≥A55*8 2、GPU：≥G52*4 3、内存：≥2GB 4、存储：≥8GB 5、系统：≥Android 12 6、尺寸：≥55寸；屏显比例：16：9；分辨率：≥3840*2160 7、通信接口：支持RJ45(100Mbps) 8、音频格式：支持MP3/WMA/AAC/OGG；高清视频格式:支持RMVB/AVI/MPG/MKV/SLH/TS/ASF/FLV/Web M；图片格式：支持JPEG/BMP/PNG；声音输出：支持8Ω/5W ★9、设备医疗环境设备抗菌要求：供货商所投产品“候诊区一体机”具有按检测依据为：GB/T31402-2015《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》，检测结果达到：铜绿假单胞菌抗菌活性值(R):0.69;抗菌率(%):≥79;金黄色葡萄球菌抗菌活性值(R):2.1;抗菌率(%):≥99 (提供具有CNAS或者CMA认证标识的第三方权威机构检验报告证明并加盖供应商公章) | 6 | 台 |
| 4 | 诊间报到机 | 1、CPU：≥四核32 位Cortex-A55，主频≥1.8GHz 2、GPU：≥ARM G52 2EE 3、内存：≥2GB DDR 4、存储：≥16GB EMMC 5、系统：≥Android 11.0 6、尺寸：≥22寸；屏显比例：16：9分辨率：≥1920*1080 7、通信接口：支持RJ45(100Mbps) 8、触摸：支持电容触摸 9、音频格式：支持MP3/WMA/AAC；高清视频格式：支持RMVB/AVI/MPG/MKV/SLH/VOB/MP4；图片格式：支持JPEG/BMP/PNG；声音输出：支持8Ω/2W 10、其它：支持M1读卡、磁条刷卡、条码扫描、社保读卡、身份证、摄像头、打印 | 2 | 台 |
| 5 | 壁挂报道机 | 1、CPU：≥四核32 位Cortex-A55，主频最高1.8GHz 2、GPU：≥ARM G52 2EE 3、内存：≥2GB DDR 4、存储：≥16GB EMMC 5、系统：≥Android 11.0 6、尺寸：≥22寸 7、屏显比例：16：9 8、分辨率：≥1920 x 1080 9、均匀性：>80% 10、视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89 11、I/O接口视频接口：HDMI OUT 12、音频接口：耳机 3.5mm音频 13、数据接口：USB 3.0*1 USB_OTG*1 TF卡槽*1 14、通信接口：RJ45(100Mbps) 15、触摸：电容触摸 16、功率整机额定功率：≤48W 17、待机功率：≤1W 18、工作电压：AC220V 50HZ 19、整机性能声音输出：4Ω/2W 20、喇叭：内置2个 21、其它：支持M1读卡、磁条刷卡、条码扫描、身份证 | 5 | 台 |
| 6 | 服务器 | 2U机架式，12个硬盘位，上架导轨；2颗国产化处理器，单颗不低于 32核心，≥2.6Hhz主频， 2根16G DDR4 ECC REG , 1块960G SSD 硬盘，4个千兆网口，900W 1+1冗余电源。提供MySQL数据库。 | 1 | 台 |
| 7 | 服务器系统 | 国产服务器操作系统 | 1 | 套 |
| 8 | ※中间件 | 国产化中间件，软件具备Web应用、EJB应用、虚拟主机、应用服务器集群、等基本工作，提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM配置、垃圾回收配置等工具，支持实例部署、数据库连接服务，为业务系统提供运行环境。 | 1 | 套 |
| 9 | 分诊管理系统 | - 系统后台的管理端以B/S架构的方式呈现适配国产化操作系统，医院局域网内的任何一台PC机均可通过IE浏览器进行访问，通过不同用户的管理权限，可对系统后台进行管理操作。能够在同一平台下实现分诊叫号、健康宣教、医疗信息发布等功能，各个功能模块可统一管理或独立运行。 - 叫号软件能够与HIS、LIS、PACS系统进行数据对接，兼容性良好。 3、系统配套的显示设备需采用网络播控终端与显示屏一体化的工业级设计，所有终端以网络进行连接，系统采用Android系统，终端设备具备一键恢复功能以提高系统稳定性。 ★4、系统安全性要求，提供勒索防护服务工具（提供计算机软件著作权登记证书并加盖供应商鲜章），应拥有微隔离、网络蜜罐、网络防御、文件主动防御、防篡改、内核加固、防勒索、外链管理等安全加固模块。能对ASP、ASPX、PHP、JSP等常见的网页木马文件进行无限制脱壳解密，Web恶意脚本的查杀识别准确率不低于测试样本总数的95%；有主动防御技术，对于文件的复制、移动、修改、重命名以及下载上传等都能做到监控；拥有文件防篡改功能；有系统账户保护功能，防止操作系统账户被修改或增加；（针对以上指标应提供具有CNAS或者CMA认证标识的第三方权威机构出具的软件测试报告扫描件并加盖供应商鲜章。提供具有CNAS或者CMA认证标识的第三方权威机构出具的实验室认可证书的扫描件，并加盖供应商鲜章。） 微隔离：拥有自学习功能，支持设置流量学习的方向（双向、出站、入站）和流量学习的类型（全部、外网、内网），能在设定的时间范围内，按流量方向（出站/入站/双向）和流量类型（外网/内网/双向）自主学习整个网络的访问情况并自动生成规则，学习结果支持融合入站或出站规则，使用者可以根据学习结果自行下发规则。 网络蜜罐：能根据设定的规则（如端口号、描述、协议等）自动开启伪装端口。允许设置连接次数阈值、数据包数阈值和间隔时间等，能根据对伪装端端口的访问自动判别是否非法访问。 防勒索：基于驱动级拦截技术实现针对勒索病毒及恶意代码的防护，不依赖于特征库识别方式防御勒索病毒攻击，开启防御后保护目录只拥有防勒索策略中的权限和可读权限。能自行设定防勒索规则，如：特定进程、特定范围、特定文件、特定格式等。 5、系统须支持设置开启同时呼叫功能，方便患者挂多科室、多队列时，开启同时排队功能。 须支持分诊叫号显示、交互页面管理功能，页面风格、页面属性，页面样式可选择，也可支持定制设计。 6、系统软件可将视/音频图片、文字等多媒体素材发送到各显示屏上，能够实现各种素材的同屏、混合播放；系统支持对有线电视节目、自办节目、网络流媒体等节目源的接入、管理和发布功能； 7、系统须支持叫号策略管理，支持初诊、特殊、回诊、过号、复诊、预约、转诊等多种患者类型的叫号优先级别、间隔调整； 8、系统应支持队列开启预约签到后可设定提前签到时间，如提前10分钟、提前30分钟等。 9、支持队列开启预约签到后，可设定预约迟到规则，患者未在预约时间内签到，可设定插队机制、排至队尾、下一预约时段队尾等。 10、全系统内所有终端需具备多区域差异化定时多媒体内容播放功能，如午休时间，系统可自动切换到信息发布功能，叫号屏可自动播放电视节目、健康教育、医院公告等内容，可播放医院自己的宣教片。 11、诊室门口屏应具备智能显示功能，如诊室出诊医生为多人时，可根据本诊室医生端登入的医生数量，自动在诊室门口叫号屏显示对应的医师信息，无需人工干预进行诊室门口屏界面调整。各个诊区的叫号管理不分割，医师登陆任意工作站即可进行叫号。 12、提供门诊患者健康教育视频服务功能，支持患者移动端设备如手机访问及使用，可访问云端服务器实现宣教内容的交互式点播查看。系统可单独运行或与医院互联网医院系统进行对接后供患者使用。系统后台的操作内容主要包括：视频编辑、视频管理、分类管理、科室管理、播放量统计等相关功能。 13、系统应具备数据统计分析功能，可实现等候人数、挂号人数、过号人数、医生平均就诊时长、患者平均等候时长等数据展示功能，并在决策人员办公室通过曲线图、柱状图等形式展现。 14、排队叫号系统需具备手机端排队信息推送功能，实现患者排队信息查询、叫号预备推送等功能 系统须具有急诊科预检分诊功能，支持对病人进行急诊分级，并把不同级别的病人分配到适当的治疗区。预检分诊后病人分流状态显示：处于抢救室（红区）、密切观察诊疗室（黄区）、普通急诊科室等（绿区）。 15、为方便急诊科护士更精准的对患者进行预检分诊，分诊系统须提供一套急诊分级知识库，护士根据患者的主诉，及主诉判断标准进行统一的分诊分级；确定不同等级患者候诊时的评估需要，并通过系统智能提醒护士予以适时评估，保证患者得到适时诊治；同时系统应支持开展多项病情评分，如疼痛评分、创伤评分、ESI评分、GCS评分、REMS评分、MEWS评分等。 16、系统须具有智能管控能力，支持与医院IBMS系统进行系统对接，可实现对终端设备进行远程智能管控。 系统须支持分诊叫号数据自动备份功能，可按日、按周、按月多种方式进行自动备份。同时支持数据保留时长自定义设置，数据源若超出自定义时长，将自动将数据移库，以增加平台空间。 17、系统要求能将LED单、双基色屏、全彩屏等显示设备并入系统平台统一管理。 18、具有联网和远程控制功能，支持跨路由控制，对终端可以远程管理和维护。支持局域网，分管理端和播放端，系统采用B/S架构。 19、操作在管理端进行，管理端可以是局域网上的任意多台计算机。 20、支持手动维护医生信息，可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的自动同步和管理； 21、系统应能够与HIS、PACS、LIS等信息系统进行数据交互，支持按照序号或签到顺序自动生成排队队列； 系统可根据各个科室的就诊流程，灵活配置叫号机制，适应各种队列排序方式、各种呼叫模式、各种显示样式、各种语音效果。 22、系统应支持候诊区一级分诊以及诊室门口二级分诊或特殊科室需要的多级分诊模式，候诊区叫号将多名患者呼叫到诊室门口等候，诊室门口叫号将患者逐一呼叫至诊室就诊； 23、患者隐私保护：患者姓名中的第二个字用“*”代替。 24、要求候诊区域一级分诊屏、医生所在诊室门口的二级分诊屏显示各自对应的叫号信息，并实现对应的叫号语音同步播报； 25、系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式； 26、系统须支持分诊管理服务平台角色类型划分，如分诊台管理、队列管理、终端管理、数据源管理、温馨提示、午别设置、分诊统计、页面管理等。 27、护士站电脑安装护士工作站管理软件，能够实现在其管控区域内对患者的就诊状态检索、排队队列管理以及预约等操作； 28、分诊台须支持管理科室类型属性选择，可按照所属科室类型进行选择管理方式； 29、医生电脑安装医生工作站管理软件，能够根据需求实现顺序叫号或选择叫号功能； 30、系统须支持医院根据各科室/队列特殊情况，进行自定义添加不同患者类型，方便调整插队；支持不同状态患者插队间隔数量、首位延后人数的自定义设置。 系统运维人员可随时根据业务科室需求调整前端页面。 系统须支持诊室门口、列表屏、分诊台语音呼叫自定义设置； 31、系统须支持叮咚等此类提示音的开启功能； 系统须支持语音呼叫人声选择，如普通话女声、普通话男声、粤语等； 32、系统须支持数字读法选择功能，如“电报读法、正常读法”；系统须支持呼叫重复次数选择，重复次数可自定义。系统须支持语音速度选择，可自定义设置语音速度；系统须支持语音播报方式选择，支持姓名呼叫方式，姓氏呼叫方式，序号呼叫方式，提示音呼叫方式等； 语音播报指引内容可自定义编辑。 | 1 | 套 |
| 10 | 业务显示系统 | 1、系统为医院提供一套综合的网络业务管理平台适配国产化操作系统，平台涉及到网络以及多种硬件和软件，它将汇聚在中心服务器端的各式各样的医院宣教信息（如：视频、图片、文本、Flash、数据、网页等）通过网络（可以是局域网、广域网）按需求迅速、准确地推向分布在各处的多媒体一体机设备上显示。系统功能包括设备管理、设备监控、元素管理、模版管理、任务管理、权限管理等功能模块。 2、系统安全性要求，为业务系统服务器提供安全态势感知系统云账号。支持采集和展示网络防御、文件防御、防篡改、防勒索、内核加固等模块中的日志，以安全大数据为基础进行研判分析，从全局视角提升对安全威胁的发现识别、理解分析、报表分析等能力。（提供功能截图） 3、为业务系统服务器提供7*24小时计算机AI（计算机人工智能，非人工）值守云服务，并分析攻击级别后由该工具自动通过APP图文内容推送或语音报警电话通知安全工程师进行相关应急处理。支持对业务系统 、勒索防护服务工具、安全态势感知系统进行集中管控，可实现统一后台管理和单点登录。（提供功能可实现承诺书并加盖供应商鲜章） 4、可播放各种格式的图片、文档、FLASH、网页及音视频。支持同时叠加多个元素同时播放。 5、多媒体播放模版可自定义设置多个区域多个模块，播放不同内容，同时支持异形模版展示，如月亮型区域划分、六边形区域划分，并可在区域内播放图片、视频、文字等。（提供相关截图） 6、图像明亮清晰，不受显示屏尺寸大小限制可满屏播放，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅。 7、每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放，支持各种高清播放格式文件。 8、可以指定终端空闲时间下载，宽带占用率低，不会影响正常的网络办公。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。 9、可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序。 10、播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理。 显示屏幕划分成多个区域，每个区域可根据我院需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。我院可以利用系统中提供的固定模版，也可以通过系统的模版制作模块，自己任意拖拉制作新的分割画面模版。可预定所有区域的播放日期和时间，也可对每个区域设定一个独立的播放时间表。 11、系统提供多种不同的屏幕划分显示模版供选择，同时还可以自己编辑新的布局模版，这些布局可以作为模板，在节目编排时使用。 12、可以随时随地的向各显示播放端发布“滚动字幕（跑马灯信息）”，而且“滚动字幕”的字体类型、大小、颜色、滚动速度与位置都允许调整。 13、具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。 14、可以在主控端控制和调节各个显示终端的声音大小。 15、系统要求支持一机多用的设置，根据我院要求，随时改变其功能，点播、直播、信息发布功能随意切换，一屏多用，节省资源。 16、支持各种多媒体档案格式，包含： MPEG-2, AVI, RMVB、WMV、DAT、 JPEG、 BMP、TXT、MP3等；支持网络上流行的各类格式，如RMVB、FLV；并能够很好的兼容后续的新的媒体格式； 系统支持各类素材的分类管理，格式转换灵活，可对素材进行预览； 支持提供常规节目模板库；管理员可自行设计制作模板，或在模板基础上进行定制修改形成新的模板，可以保存、复用；可以导入导出节目模板； 17、可以简单而轻松地编辑和自动生成播放列表；一个节目可以排在一个时段、或连续多个时段播出，或全天播出同一节目。节目表一次可设定31天的播放内容； 18、对所有显示终端设备进行有效的管理，包括IP管理、时间校对管理、显示终端分组管理等； 19、对系统的用户及用户组、发布点及发布组、多级管理等功能进行权限的设置，以方便系统的管理及维护。 20、播出单审核功能：系统具备播出单审核与预览功能，操作员编辑后的播出单，需要通过对应的审核员进行审核，审核后的播出单才能进行发布，审核不通过的进行打回，通过站内消息通知操作员。 21、实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询和导出。日志文件的数据包括播放文件的时间信息及次数、文件下载时间、开关机时间等等； 22、支持远程设置终端的定时播放/音量/重启功能，当终端出现异常情况，系统可远程重启终端播放器，使之恢复正常。支持远程升级，可通过网络进行智能软件升级，无需到现场进行操作；可对所有终端实施分组管理模式，同一组的终端可以进行统一设置 | 1 | 套 |
| 11 | 导诊叫号系统 | 1、系统适配国产化操作系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间等候区等候人数1-3人不等； 2、患者多的时候，可以开启二级分诊模式。 3、系统支持对复诊、过号患者与初诊患者进行间隔呼叫的设定，设定规设定灵活简便。 4、系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式； 5、支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式； 6、支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式； 7、支持患者刷卡/扫描签到排队模式；支持非签到自动排队模式；支持自助取号排队模式； 8、支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。 9、系统须支持队列预检功能，例如检查科室或老师带学生模式。（须提供功能截图） 10、中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。 | 1 | 套 |
| 12 | 数据接口软件 | 1、可根据实际项目具体需求，对医院HIS系统厂商开放供货方数据库，允许合作方对数据库直接操作。 2、可提供同等规模同类项目系统接口范例； 3、支持数据库视图、中间表、Web service、SOCKET、DLL调用、webapi等多方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换 ★4、为保证医院投资及管理效益的最优性，本次项目设备及配套系统需与医院原有信息（软件）系统进行无缝对接，为保证系统的兼容性、连续性、稳定性和数据一致性，须与现有医院系统功能、数据、流程等信息（软件）系统进行无缝对接。供应商需承诺承担保障系统正常运行所要配备的所有费用，包含但不限于第三方系统对接费等。(供应商需提供满足以上要求的承诺函，格式自拟。) | 1 | 套 |
| 13 | 护士分诊台管理客户端软件 | 1、支持查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数、当前队列最后一次呼叫的患者姓名、排队序号、呼叫医生或诊位、叫号时间等） 支持同步HIS系统中医生排班数据，并支持临时手动调整功能；支持编辑周期内医生排班功能，并支持对医生每天出诊情况进行手动调整； 支持预约功能，可按照未来某一天某个时段对患者进行预约，有效分散患者就诊时间；具备预约时段管理，时段跨度可根据我院情况进行调整；具备预约人数管理，要求时段内预约人数峰值可以自由设定；具备预警功能，当时段内预约人数临近或超出设定峰值，系统要有提醒功能，通过警示色或者拒绝预约等方式提示。 2、护士站分诊台应支持替呼功能，通过操作人员在诊台点击下一位或呼叫按钮，代替诊室/检查室/窗口工作人员呼叫下一位人员； 3、可以查看某检查项的排队信息，包含剩余号量、等候人数、过号人数、预约未报到人数，以及个患者的排队检查信息。同时可以为患者做“优先”、“暂停”、“调号”等操作。 4、支持刷卡、扫描条码、手工录入等多种方式进行初诊患者签到、复诊患者二次签到、过号患者再报到、患者状态查询、患者排序调号、患者预约等； 5、早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制，避免患者拥堵分诊台签到，降低排队护士工作量； 6、在普通号情况下，分诊台系统须支持将患者手动分配至指定医生或诊室下排队候诊； 7、支持同一诊区下转诊功能，可将患者从一个队列转到另一个队列排队； 8、患者在一个诊区有多个检查项时，系统须支持一次报到操作即进入多个检查项队列的功能，要求具备一个检查项呼叫患者，其他检查项自动暂停对该名患者进行呼叫，当患者其中一个检查项诊结完毕时，其他未间项再对患者进行呼叫，避免过号产生； 9、系统须支持延迟呼叫，例如在检查、检验科室，当患者暂时不满足检查、检验条件时，护士可对患者进行延迟就诊操作，延迟时长可自定义，时间截止时，自动取消患者延迟状态，也可以通过护士手动取消患者延迟状态 10、支持复诊（回诊）患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队； 11、支持在后台队列开启预留号时，分诊台可以为正在排队人员赋予预留号，方便特殊人员优先排队； 12、支持诊区模式为急诊时，排队人员等级以不同颜色区分展示，同时展示排队候诊时长倒计时； 13、分诊台须支持复诊隔天报到选择，如口腔患者可支持多日复诊排队功能； 14、支持当前区域内发生紧急情况时（包括但不限于：“危急重症患者需转运”、“医生工作站故障”、“有人寻衅滋事”、“区域泛水”等，也支持自定义填写），可及时给上级部门发送求援信息请求协助； 15、系统应支持以即时聊天形式输入文字信息发送给检查室/诊室/窗口的工作人员，检查室/诊室/窗口工作人员可进行常用语的消息回复，并记录对话； 16、支持在预检补录时录入跌倒评估状态，如：意识障碍、步态不稳、需人陪伴、协助行器、特殊术后、视力障碍等； 17、支持通过手动录入人员信息选择队列进入排队，在录入时支持通过读卡/扫描/手动输入等方式输入人员基本信息，包括但不限于：人员姓名、性别、出生年月日、身份证号、就诊卡号、社保卡号、身高、体重、血压、选择科室、选择医生等； 18、支持绿色通道（弃号）功能，可不经叫号直接就诊； 系统支持记录护士上一步操作功能，主界面位置显示上一步护士操作信息； 19、软件支持密码登录功能，防止其他人员误操作。 21、分诊台须支持操作记录追溯功能，可按日期、按患者卡号等多种方式进行查询追溯，支持查看患者往期就诊记录，就诊科室、就诊医生、操作护士等； 22、系统须支持分诊台语音播报发布功能，支持内容自定义编辑，指定终端发布、多时段播放等功能，并支持历史播报内容的记录查看和重播功能。 | 8 | 套 |
| 14 | 医生工作站客户端软件 | 1、支持医生ID号登录； 2、支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式； 3、支持叫号、重呼、选呼三种呼叫方式；支持过号（呼叫未到）、诊结两种结束状态；支持暂离、停诊等状态切换； 4、支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；支持可选择呼叫过号患者就诊功能。 5、支持使用人员与分诊台发送文字聊天功能；（提供功能截图） 6、支持展示已签到排队人员列表，包括但不限于：候诊人数、序号、姓名、性别、年龄、及预检补录信息中的血压、体温、候诊时长或检查项目注意事项等； 7、支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键； 8、支持无等候患者状态下，新患者签到提醒； 9、医生叫号器可设置门口等候患者数量； 10、支持叫号器样式选择，支持常规叫号模式和大字体叫号模式； 11、叫号器须支持自定义多队列叫号规则设定，支持不同队列优先级调整，支持绝对优先调整，也可记录上一次叫号规则记录，并可重新设定。 12、支持悬浮窗及自动停靠； 同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态。 可显示当前呼叫患者检查项目； 13、支持医生求援功能，当即将发生伤医事件时可通过快捷按键隐蔽触发求援，通知护士站、门办及第三方安保力量； 14、支持文字转语音广播功能，通过输入文字选择业务终端发送广播； 15、可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用。 | 20 | 套 |
| 15 | 信息显示客户端软件 | 1、每个终端需具备证书授权功能，防止内容篡改，保证稳定发布。 2、支持基于HTTP、RTSP、UDP等各类流媒体协议的视频流接收及播放，可以设定缓冲，支持多终端同步播放； 3、应具备接收来自系统的播放时间端数据，基于硬件的RTC时钟设计，进行终端的起动、关闭进入低功耗模式等操作动作。 4、支持主动响应分诊台、叫号器发送的文字内容，转为为语音进行广播； 5、支持主动响应叫号器呼叫信息，进行语音播报，包括但不限于：分诊台呼叫、一级叫号、二级候诊呼叫等； 6、支持每种呼叫语音组成内容可根据系统后台自定义设定的组合方式进行播报； 7、支持即时响应分诊台触发的重启、开关机、截屏、清屏等操作。 | 42 | 套 |
| 16 | 安装费用 | 门诊叫号系统安装，调试费用 | 1 | 项 |

三、其他要求

本项目不组织集中踏勘，由供应商自行进行踏勘，无论踏勘与否，采购人均视为对现场条件和项目情况有充分的了解。供应商自行考虑各种风险，不得因此申请调价或索赔。踏勘过程中的费用和涉及到的风险损失等均由供应商自行承担。

第三篇  项目商务需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

一、交货时间、地点及验收方式

### （一）交货时间

装饰工程结束之日完成交货、安装、培训、验收等工作。

### （二）交货地点

交货地点：万州区北山大道1666号（原重庆大学附属三峡医院御安分院院内）。

### （三）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.成交供应商提供的货物未达到竞争性磋商文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.本项目验收，设备验收须请有资质的第三方机构进行，根据国际和国家标准及厂方标准，按招、投标文件配置和功能要求，对产品的功能参数、配置逐项进行质量验收。成交供应商应向采购人提供详细的验收标准、验收手册，并负责验收费用。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量：符合国家有关技术标准。

1.设备质保期为两年，自设备验收合格正式投入使用之日算起。质保期内出现产品质量问题，采购人有权提出退货、更换、索赔，成交供应商无条件负责维修、更换、赔偿。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围或国家强制范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定或国家强制规定。成交供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定或国家强制规定的，按成交供应商实际承诺执行。

3.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）

负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）投标货物售后服务内容及售后服务保修期

1、质量保证期内服务要求

（1）电话咨询成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

注：在保修期内，如发现故障（7日内）无法修复或一个故障连续出现三次，成交供应商应无条件更换全新相同品牌的货物。

（3）技术升级

在质保期内，如果制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

软件升级：终身免费。

（4）保修期内所有更换零部件由成交供应商免费并及时提供，成交供应商专业服务人员的一切费用全部自理。保修期外，成交供应商仍应上门维修，只收取配件费，不收其他费用。

2、质量保证期外服务要求

（1）质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商（生产厂家）提供售后服务的，该成交供应商和制造商（生产厂家）应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

成交供应商或制造商（生产厂家）售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

4、售后服务保修期要求

4.1售后服务保修期为24个月。

4.2售后服务保修期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

4.3售后服务保修期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

※三、报价要求

本次报价为人民币报价，包含但不限于：产品价、人工费、安装调试费、装卸运输费、通讯费、交通费、保险费、税费、抽检费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用，具体金额经第三方审核，按实际审定金额结算。

四、付款方式

合同签订生效后7天内，甲方向乙方支付合同金额的50%作为预付款，验收合格后7天内支付至合同金额的100%。

注：所有支付均为无息支付。

五、履约担保

1、成交人是否提供履约担保：提供。

2、成交人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见第六篇政府采购合同附件。成交人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。

（2）具体要求：履约保函必须为不可撤销且见索即付，履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足竞争性磋商文件约定要求。成交人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。成交人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。

（3）履约担保的金额：签约合同价的10%。

（4）履约担保的提交时间：在合同签订前，承包人按担保金额向发包人提交履约担保。

（5）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至发包人颁发合同工程完工证书止。

（6）履约担保的退还时间：采用现金担保的，验收合格后28天内退还。采用履约保函的，验收合格后28天内退还。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：订购、涉及、定制开发的信息化建设项目等知识产权的，知识产权归采购人所有。）

七、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到

本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）成交供应商在响应时提供虚假材料或进行虚假响应，或成交后提供的货物达不到采购文件要求及成交供应商响应文件的响应内容的，视为虚假应标，将报采购监督管理部门依法予以处理。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中另行约定。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点、方式进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。竞争性磋商以在线抽签的形式确定磋商顺序，由本项目磋商小组分别与各供应商进行视频在线磋商。在视频在线磋商前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供扫描件）。 2.供应商法定代表人/负责人身份证明和法定代表人/负责人授权代表委托书。 3.银行保险、石油石化、电信、电力等有行业特殊情况的，允许其分公司参与本项目，其响应文件中法定代表人相关事宜可由负责人代替。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格条件（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格条件（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 磋商保证金 |  | 按照竞争性磋商文件要求足额交纳所投包的磋商保证金（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于电子响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从电子响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 电子响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇 电子响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 电子响应文件数量和须提交的相关原件数量（如果有）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 本招标文件第二篇、第三篇中（※）号标注的部分，否则作废标处理。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正电子响应文件应当以书面形式作出，文件电子化上传。供应商通过书面形式作出的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章并将澄清等文件扫描为PDF格式，上传至“问题澄清”输入框中的“澄清附件”中。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。以上签署等文件都要以PDF格式上传到“问题澄清”输入框中的“澄清附件”（澄清附件只允许一个文档上传，所有上传文件都应归到一个文档当中）。

（五）本次项目采取的是视频在线磋商方式，供应商法定代表人或者授权代表必须在电子开标室及时响应采购代理机构的通知和磋商小组的磋商邀请，并及时点击“在线谈判”按钮，参与视频在线磋商，在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以线上形式重新提交响应文件电子档（PDF格式），如供应商通过线上方式提交，还需法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书电子档（PDF格式）。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明电子档（PDF格式）。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署，并将签字后的书面承诺扫描成PDF格式，按采购代理机构的要求的递交方式，递交给采购代理机构。

（八）磋商结束后，磋商小组要求所有参加正式磋商的供应商在规定时间内以线上方式提交最后报价及有关承诺，系统界面会自动提示，供应商须完成以下步骤：

①点击“二次报价”按钮，进入二次报价界面。

②在“本轮报价”里输入第二次报价的金额。如需上传二次报价单价明细表或者其他附件，可以点击“报价附件”→“上传文件”按钮，完成二次报价单价明细表或者其他附件的上传。

③提交报价，然后完成报价表签章，二次报价就操作成功了。

注：已提交电子响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商电子招投标系统中的最后一次报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按培训组织方案得分由高到低顺序排列；如培训组织方案得分相同的，以保证金到账先后顺序进行抽签确定排名顺序。（提示：请慎重考虑是否推荐服务部分得分为0分的供应商成为成交候选供应商，应在竞争性磋商文件中对该种情况的处理方式予以明确。）

二、评审标准

| 评分内容 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 （40%） | 40分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，按照下列公式计算每个供应商的磋商报价得分。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |  |
| 技术部分（41%） | 技术参数响应（26分） | 1.起评分： 有效供应商的技术参数响应起评分为26分。 2.扣分条款： 2.1重要技术参数 “第二篇 磋商项目技术需求”中“★”号标注的部分，达不到竞争性磋商文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除3分，扣完为止。 2.2一般性技术参数 “第二篇 磋商项目技术需求”中带“★”、“※”号标注除外的为一般性参数，达不到竞争性磋商文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除2分，扣完为止。 | “第二篇磋商项目技术需求”中要求提供证明材料的，供应商必须在响应文件中提供相应证明材料，否则可视为不满足磋商文件技术部分相应条款要求。 |
|  | 实施方案（15分） | 1、系统实施方案，包括但不限于： 1）供应商对于本项目现状需求分析 2）项目管理组织体系 3）进度安排 4）质量管理与控制 5）培训方案等内容 1.方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得15分； 2.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得11分； 3.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得7分； 4.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在3处瑕疵及以上的得3分； 5.未提供方案得0分。 | 供应商须在响应文件技术部分提供实施方案加盖供应商公章。 注：前述所称的“瑕疵”指： （1）方案出现内容缺项、表述不完整或缺少关键分析点； （2）缺乏科学合理性，存在逻辑漏洞、常识错误； （3）表述前后矛盾、无连贯性； （4）方案安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定，不利于本项目的目的实现； （5）现有条件下不可能实现的情形。 |
| 商务部分 （19%） | 售后服务方案（15分） | 2、售后服务保障方案，包括但不限于: 1）机构设置 2）售后服务能力 3) 售后服务响应 4）售后服务流程 5）售后服务质量跟踪及保证等内容 1.方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得15分； 2.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得11分； 3.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得7分； 4.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在3处瑕疵及以上的得3分； 5.未提供方案得0分。 | 供应商须在响应文件技术部分提供售后服务方案加盖供应商公章。 注：前述所称的“瑕疵”指： （1）方案出现内容缺项、表述不完整或缺少关键分析点； （2）缺乏科学合理性，存在逻辑漏洞、常识错误； （3）表述前后矛盾、无连贯性； （4）方案安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定，不利于本项目的目的实现； （5）现有条件下不可能实现的情形。 |
|  | 业绩（4分） | 供应商从2022年1月起至磋商截止日止提供弱电智能化业绩，提供1个得2分，最多4分。 | 供应商须在响应文件商务部分中提供合同扫描件并加盖供应商公章。 |

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇 电子响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制电子响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目技术需求、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、电子响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制电子响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，电子响应文件应编制完整的页码、目录。

2.电子响应文件组成

电子响应文件主体内容由“第七篇 电子响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇 电子响应文件编制要求”规定进行编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

电子响应文件必须根据《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第五章内容，完成电子响应文件的报价一览表信息填写、页码关联、电子响应文件电子章签署、下载加密电子响应文件等工作。否则有可能影响评审小组对电子响应文件的评审。

（二）磋商有效期：电子响应文件及有关承诺文件有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的电子响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.若供应商所递交的电子响应文件中报价函的初始报价与电子招投标系统中的报价一览表所展示的响应报价不一致时，以电子招投标系统中的报价一览表所展示的响应报价为准。

3.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1. 电子响应文件一式一份，递交电子响应文件时请提交通过投标文件制作系统下载的电子加密响应文件。若因系统或CA证书异常原因无法正常解密，供应商须在电子开标室向采购代理机构申请提交电子备份响应文件，电子招投标系统会对电子备份响应文件与电子加密响应文件的一致性进行核验，若供应商操作失误，后果自行负责。

2.电子响应文件按竞争性磋商文件“第七篇 电子响应文件编制要求”要求签署或盖章。

3.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1.电子响应文件的递交（上传）按照《全程电子化系统供应商操作手册(CA签章版本)》第七章流程操作。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员及参与人员证明原件

1.参与磋商人员要求：各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

2.参与人员证明原件要求：参与磋商的供应商代表必须准备好中华人民共和国居民身份证原件，在磋商环节开始时表明本人身份是否符合供应商磋商代表的身份要求。

四、成交供应商的确认和变更

### （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

### （二）成交供应商的变更

1.若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据政府采购相关规定对违规供应商进行处罚。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.2.9在重庆市政府采购网，电子招投标系统依法获取竞争性磋商文件截图证明（获取竞争性磋商文件状态截图证明流程：登录“重庆市政府采购网”→“在线开评标”→“我的投标项目”→找到该项目点击“查看详情”进行项目获取竞争性磋商文件信息截图）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、采购代理服务费

供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本次采购代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002〕1980号文)和发改价格[2011)534号文件规定计算后，由成交供应商领取成交通知书前一次性付清该项目招标代理服务费。

八、交易服务费

本项目因使用重庆市万州区公共资源交易中心开评标场地，成交供应商须在领取成交通知书前向万州区公共资源交易中心一次性缴纳交易服务费，交易服务费的收取标准按照万州发改价【2024】2号执行。

万州发改价【2024】2号文件规定的交易服务费费率如下：

| 项目成交金额（人民币、万元） | 收费费率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.0‰ | 1.交易服务费由中选人支付。双方有合同约定的从其约定。 2.每宗交易收费不低于500元。 |
| 100-500（含） | 0.95‰ |  |
| 500-1000（含） | 0.9‰ |  |
| 1000-5000（含） | 0.85‰ |  |
| 5000-10000（含） | 0.8‰ |  |
| 10000以上 | 0.7‰ |  |

注：交易服务收费按差额定率累进法计算。由项目经办人填制收费单，到“区交易中心”财务科缴纳（可使用刷银联卡、现金或微信）之后，方可领取成交通知书。

九、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

十、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

十一、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

第六篇  政府采购合同

一、政府采购合同（样本）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 磋商项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| X、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  电子响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（根据采购需求和评审因素的要求自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自拟）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书扫描件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：电子响应文件壹份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目号：

# 采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |
| # 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| # 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| # 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| # 11 | …… |  | / |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、服务部分

（一）技术响应偏离表

项目号：

采购项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                           法定代表人（或授权代表 ）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  磋商项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（二）其他技术资料（根据采购需求和评审因素的要求自拟）

三、商务部分

（一）服务响应偏离表

# 项目号：

采购项目名称：

| # 序号 | # 磋商项目商务需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表可扩展

（二）商务部分评分资料

（三）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书扫描件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面扫描件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面扫描件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加      （单位名称）的         （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）   ；

2. （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）   ；

承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

# （结束）