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[bookmark: _Toc24612]第一章  招标公告
项目概况
天敌昆虫资源及产品转化平台建设项目采购一批天敌昆虫扩繁设备的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）登录获取采购文件，并于 2026 年 5 月 11 日14 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：ZG-2026087。
2.项目名称：天敌昆虫资源及产品转化平台建设项目采购一批天敌昆虫扩繁设备。
3.预算金额：185万元（人民币：壹佰捌拾伍万元整）。
4.最高限价：185万元（人民币：壹佰捌拾伍万元整）。
5.采购需求：采购标的名称、数量及技术参数要求见下表
	序号
	标的名称
	是否进口
	数量
	计量单位
	预算单价（万元）
	技术参数要求
	备注

	1
	寄主卵处理器
	否
	1
	台/套
	30
	1. 保温结构外形尺寸：长*宽*高（≥4000*2500*2600mmH）；保温结构六面体采用钢板厚度≥0.5毫米，保温厚度≥100毫米整体发泡聚氨酯保温夹芯拼装板；保温地板铺设≥3毫米压花铝板；结构保温夹芯板材工厂预制现场拼装；门洞尺寸1900*800，采用冷库密闭半埋门。
2.需提供系统结构平面、立面图。
3.环境控制精度部分：
★（1）控温范围10℃～20℃可调，控温精度±0.5℃。
★（2）控温系统采用环保型制冷剂，工作空间自动温度控制，作业空间温度均匀；室内均匀度≤1℃。
（3）室内新风与排风：新风换气次数1—3次/h，室内微正压，新风机采用EC直流调速风机，风机风量根据室内空气质量，自动调节风量。新风口安装在结构外侧便于维护清扫。排风口设G4过级防虫功能滤网，排风口安装在新风口的对面侧立面外置，避免排风与新风交叉污染，安装位置便于日常维护清扫。
（4）新风经初效过滤G4+中效过滤F7净化处理后进入室内；防止室内环境污染。
（5）配置恒温控湿一体机2台（互为备用）：
制冷量3.0kW*2,P=1070W*2，采用等温除湿方式；
制热功率4.5KW，电源采用AC380V,50Hz，三相动力电源。
	

	2
	蜂卡成型机
	否
	1
	台/套
	30
	1.电气功率：≤3.5kW。
2.频    率：50Hz。
★3.制球效率：≥1500个/小时。
★4.成 品 率：≥99%。
5.蜂球外径：≤27mm。
★6.蜂卵数量：≥1500/球（可根据要求调节填充量）。
7.设备尺寸：≥3500*1500*1700（mm）。
蜂球壳体满足下列要求：
1.外径最大尺寸27mm。
2.蜂球壳体分为上半球和下半球两部分，通过边缘卡槽啮合。
3.上半球圆周均布出蜂孔。
4.下半球外边缘留有1mm凸台，便于定位。
5.蜂球外壳采用环保易降解材质，并具有一定的强度。
6.需提供蜂球设计说明及实验验证数据。
制作机结构：
设备整体分为：蜂球组装台、蜂球成品收集、组装机控制系统。
1.需提供制作机设备三维图。
2.需提供制作机工作流程说明。
技术要求：
1.蜂球壳体通过旋转工作台定位以完成蜂球的自动组装。
2.工作台圆周分布下半球定位工位、蜂卵填充工位、球体组合工位，由控制系统对蜂球定位、蜂卵填充、蜂球闭合按时序完成动作。
3.设备整体框架采用铝型材搭建，上部采用亚克力防护。
4.工作台下部安装钣金防护罩，控制系统安装在内部。
5.旋转工作台采用伺服电机驱动。
6.电气采用PLC控制，触摸屏作为人机交互媒体，完成参数设置、工作操作。
7.需提供制作机技术说明书。
	


	3
	自动化接种繁育机
	否
	1
	台/套
	40
	1.主要技术参数：材质：不锈钢+木质；结构尺寸：尺寸单位：米（长×宽×高）：≥1.08×0.81×1.8，上下结构，上部分饲养，下部分收集。
2.功能：用于麦蛾成虫饲养与收集。
★3.设备结构形式：上下结构；上部分饲养，下部分收集。上部分由木质框架、不锈钢网、隔离卡槽构成；收集部分由收集箱、不锈钢制支架及收集壶组成；收集箱材质：不锈钢；收集壶由不锈钢制作，具体规格为：底部直径约8.5cm，上口直径约6cm，高约20cm）。
4.投标时提供实物图片或加工图2张。
	

	4
	自动化包装机
	否
	1
	台/套
	25
	1.包装部分：
（1）包装盒（圆形纸杯）自动上料传送系统。
（2）辅助物料灌装系统：辅助物料（刨花和菜叶）双料混合仓，电动搅拌装置，电动定量输送机至包装盒内装置，视频工位定量检测系统；检测合格后，输送至叉角厉蝽下一道灌装工序。
2.筛分部分：将叉角厉蝽成虫及饲料混合物进行筛分处理，分离出叉角厉蝽成虫至存储仓，其他残余饲料、基质混合物存入废料仓。
3.存储仓内的叉角厉蝽经人工操作置入上料仓，叉角厉蝽经过多通道分拣传输系统，将叉角厉蝽成虫计数计量后经过机械灌装收集口放置下侧同步传输带包装杯内；经过视频检测后传输带进入下一个旋盖工序。
4.杯盖闭合：机械臂将杯盖放置在灌装叉角厉蝽成虫及饲养物料的杯口上；杯盖和杯口结合，适度按压后的包装杯完成产品包装。
★5.产品包装完成后传输至成品存放区；包装瓶为可降解材质，瓶口带透气滤网，容积≥350mm，单瓶叉角厉蝽成虫数量≥40只。
6.筛分包装采用PLC编程控制及视觉采集识别系统精确操控筛分包装的每一步协调动作。人机对话配置15寸液晶显示屏对筛分包装进行参数设定，满足客户不同需求。
7.针对叉角厉蝽特点需提供设备详尽工艺流程图。
8.需提供该设备的技术说明书。
	

	5
	智能化识别系统
	否
	1
	台/套
	35
	★1.数据信息采集系统：2000万像素1英寸CMOS以太网工业面相机，靶面尺寸1英寸，分辨率≥5472*3648彩色；像素格式Mono 8/10/12 Bayer GB 8/10Packed/12Packed YUV422Packed，YUV422_YUYV_Packed RGB 8,BGR8。数据接口Gigabit Ethemet（1000Mbit/s）兼容Fast Ethemet(1000Mbit/s）。数字I/O:6-pin P7接头提供供电和I/O:1路光耦隔离输入（line0），1路光耦隔离输出（line1），1路双向可配置非隔离I/O(line2）。供电9～24VDC。镜头接口C-Mount，防护等级IP40。                                                                                      
2.显微系统：
（1）光学系统：采用内斜光学系统，内置式连续变倍体，变倍比7.5:1。
（2）变倍范围：0.67-5X，（0.67/1/2/3/4/5档），0.67X至5X的变焦范围确保了广阔的观察范围。
（3）调焦：粗微调同轴调焦。
（4）机体小巧的透射光源底座，扶手便于舒适操作，与透射LED光源搭配使用。
（5）上照明系统：斜落射照明 LED 灯；环形 LED 磨砂照明。
（6）目镜观察筒：目镜倾角45°，瞳距调节范围52—75mm。
（7）目镜：10倍宽视野目镜（FN22），双侧屈光度均可调。
（8）物镜：有0.5X，0.7X，1X，1.5X，2X可选。
（9）总放大倍率：6.7-50X（搭配10X目镜，1X物镜时）。
（10）集成了光路切换杆，便于轻松切换目镜和相机。
（11）工作距离：115mm的超长工作距离（1X物镜时）。
（12）最大工作距离：211mm（0.5X物镜时）。
（13）最大放大倍率：300X（2X物镜，30X目镜时）。
（14）防霉设计：防霉设计，在过热或过湿的环境下也可放心使用。
（15）防静电设计：防静电设计使显微镜中聚集的静电可以立即释放，确保更高的效率。
（16）内置C接口0.55X倍率透镜，兼容2/3英寸或者更小的CCD。
（17）芯片：彩色cmos，尺寸≥1/1.7"。
（18）分辨率≥1200万像素。
（19）像素点大小1.85um x 1.85um。
（20）曝光时间：50微秒-10秒
（21）增益：1 x -10 x。
（22）帧率：20帧/秒（4000×3000）， 80帧/秒（ROI）。
（23）AD转换	3 x 10bit and 3 x 12bit （输出3 x 8bit / 3 x 16bit）。
（24）内置图像缓存：DDRII图像缓冲器1Gb。
（25）读出噪声≤2.5e- 。
（26）数据接口：USB3.0。
（27）图像采集模式：单拍、连拍、定时拍摄。
（28）图像保存格式：RAW / JPE / BMP / PNG / TIF
（29） avi视频采集（可选H.264压缩编码）。
（30）软件接口支持：DirectShow、TWAIN、ImageJ、μManger、MATLAB、LavVIEW。
（31）自动曝光功能：自动/手动/区域。
（32）辅助对焦功能。
（33）荧光多通道合成。
（34） 1mip荧光最大密度投影。
（35）自定义Word、Excel、PDF报告模板，并导出至Word、Excel、PDF。
（36）可升级电控系统：电动XY、Z、XYZ拼接，3D超景深。
[bookmark: _GoBack]（37）用户可编程控制	自定义用户界面UI、图像尺寸、曝光时间、增益、伽玛、对比度、RGB增益、饱和度、黑电平、锐度、2D降噪、3D降噪等。
	

	6
	低频振动分装机
	否
	1
	台/套
	25
	1.低频振动分装机由两台提升机组成，为蜂卡成型机的配套设备，安装在蜂卡成型机设备主体两侧，分别为蜂球下球提升机（左侧）和蜂球上球提升机（右侧）。
2.提升机有料仓、振动装置、侍服电机、输送带、连接导轨及吹气装置组成；蜂球上下半球在料仓内，通过振动装置使蜂球壳体进入输送带进行输送，吹气装置把蜂球依次吹入连接导轨排序等待。
3.主要技术指标：
★（1）料仓容量：≥10000个蜂球半球。
（2）输送速度：可调。
（3）振动频率：可调。
（4）电气功率：≥300W。
（5）设备尺寸：≥1300*1500*1700mm。
4.需提供设备三维图。
	


6.交货地点：云南省农业科学院农业环境资源研究所（具体以采购人指定地点为准）。
7.合同履行期限：交货及安装调试期：合同签订之日起90日历天内完成交货及安装调试。免费质保期：项目验收合格之日起不少于3年。
8.本项目 不接受 联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。
3.本项目的特定资格要求：
3.1投标人应具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照或国家颁发的相关证照等证明文件（原件扫描件加盖电子签章）。
3.2投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：
3.2.1投标人若为法人且成立1年及以上，提供 2024 年或 2025 年经审计的财务报告[报告包含：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若无所有者权益变动，此表可不提供）及会计报表附注]（原件扫描件加盖电子签章）。
3.2.2投标人若为非法人组织且成立1年及以上，提供2024年或2025年财务报表（原件扫描件加盖电子签章）。
3.2.3投标人成立不足1年的，提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明（原件扫描件加盖电子签章）；投标人成立不足3个月的，提供财务状况良好承诺书（原件加盖电子签章）。
3.2.4若投标人不属于以上情形或存在特殊情况的，请提供相关证明材料或情况说明或承诺函并对其材料的真实性负责（原件加盖电子签章）。
3.3投标人应具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标文件递交截止时间前1年期内任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（原件扫描件加盖电子签章）。投标人成立时间不足3个月的，提供相关情况说明（原件加盖电子签章）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（原件扫描件加盖电子签章）证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
3.4投标人应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函（原件加盖电子签章）。
3.5投标人参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），提供承诺函（原件加盖电子签章）。
3.6投标人未对本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，提供承诺函（原件加盖电子签章）。
3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供承诺函（原件加盖电子签章）。
3.8符合法律、行政法规规定的其他条件，提供承诺函（原件加盖电子签章）。
3.9根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的信用记录【查询时间为开标时间当天，查询结果以采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存】，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购活动严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的投标活动（此部分由采购代理机构查询即可，投标人无需提供）。三、获取招标文件
1.时间：2026年 4 月 20 日至2026年 4 月 27 日，截止于2026年 4 月 27  日23:59前。
2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）。
3.方式：（1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzg12.html（客服热线：0871-67276028<紧急可拨19988166369>）或https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit?certType=32，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。（2）投标人登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在“获取采购文件”菜单中选择本项目，申请获取采购文件）。（3）按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
4.售价：/。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]1.截止时间：2026年 5 月 11 日 14 : 30 分（北京时间）。
2.地点：通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线提交。
3.开标时间及开标地点
开标时间：2026年 5 月 11 日 14 : 30 分。
开标地点：云南众高工程咨询有限公司（昆明市盘龙区北辰大道1号美立方商业广场B座16楼）开标厅。
4.开标方式：网上智能开标及远程解密，具体操作如下：
（1）开标时投标人无需到现场出席开标会，各投标人应当提前熟悉和掌握网上开标远程解密详细操作。本项目解密时间为30分钟，若投标人未在规定时间内完成以上解密，则视为无效投标，不再进入评标阶段。
（2）因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。
（3）开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予对应的回复。在规定的统一提出异议时间内不提出异议的，则视为对开标结果无异议。
（4）各投标人对上传的相关证件及证明资料真实性负责（确保上传的相关资料清晰可辨，如评标过程中，评标委员会无法辨别影响投标的，责任由投标人自行承担），如发现提供虚假材料的，一经查实取消投标资格，并依据相关法律法规进行处罚。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]1.本次招标落实扶持福利企业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业、支持残疾人福利性单位政策等相关政策。
2.本项目招标公告发布媒介为“云南省政府采购网”（www.yngp.com）和“政采云平台”（https://www.zcygov.cn/），我公司对其他网站转载的公告信息不承担任何责任。
3.本项目实行网上投标，采用电子投标文件，开标方式为线上不见面开标，投标人无需派人到采购代理公司。
4.各投标人应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。
5.凡有意参加投标的投标人，须在云南省数字证书认证中心https://cap.yunnanca.net/login办理数字证书（CA），并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取招标文件及其它招标资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前在云南省公共资源交易平台办理过云南CA证书的需到原办理点进行升级后方可使用）。外省投标人在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。投标人通过CA证书获取招标文件的视为合法获取了项目招标文件，具备本项目的投标资格。
6.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动放弃投标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名称：云南省农业科学院农业环境资源研究所
地址：云南省昆明市盘龙区北京路2238号
联系方式：联系人：李璨，电话：0871-65891333
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名称：云南众高工程咨询有限公司
地址：昆明市盘龙区北辰大道1号美立方商业广场B座16楼
联系方式：0871-67357686
3.项目联系方式
项目联系人：罗辅、王蒙、可兆伟、陈主娥、卯明艳、杨光菲
电话：0871-67357686


[bookmark: _Toc4583]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc28748]投标人须知前附表
	序 号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	云南省农业科学院农业环境资源研究所。

	
	采购代理机构
	云南众高工程咨询有限公司。

	
	项目名称
	天敌昆虫资源及产品转化平台建设项目采购一批天敌昆虫扩繁设备。

	
	招标编号
	ZG-2026087。

	2
	招标内容（实质性要求）
	详见第五章“招标内容及要求”。

	3
	合同履行期限（实质性要求）
	详见第一章招标公告。

	4
	投标人资格要求（实质性要求）
	详见第一章招标公告、第六章评标办法。

	5
	中标服务费
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]按照《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》（云建招协﹝2026﹞11号）标准收取，金额为¥25400.00元，由中标人在领取中标通知书时一次性向采购代理机构支付。

	6
	招标文件澄清截止时间
	提交投标文件的截止日期15日前。

	7
	招标文件澄清联系方式
	澄清联系人：王蒙、陈主娥。
电话：0871-67357686。

	8
	投标有效期（实质性要求）
	递交投标文件的截止日期后90天。

	9
	投标文件份数（实质性要求）
	本项目采用电子投标文件，投标人应根据招标文件要求制作电子版投标文件。

	10
	投标保证金（实质性要求）
	一、投标保证金金额
金额为¥18,000.00元（保证金附言：招标编号：ZG-2026087保证金）。
（说明：根据《云南省财政厅关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的实施意⻅》云财规〔2019〕5号文件精神，本项目投标保证金收取金额在标准收取金额基础上下浮50%）。
二、投标保证金提交方式
投标保证金的提交方式投标人可从以下方式中任选一种：电汇、银行转账、支票、汇票、本票、银行保函、投标保证保险等非现金形式。
（一）电汇、银行转账、支票、汇票、本票等（非现金形式）：投标保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构或其他名义提交，谢绝个人账户！（按照规定投标人可以为自然人的项目除外）
附：保证金收款账户信息
户  名：云南众高工程咨询有限公司
开户行：昆明市五华区农村信用合作联社长春信用社
账  号：7100014214841012
联系人：奎红美
联系电话：15087014195
（备注：请各投标人注意，该账户为我公司缴纳保证金账户，请各投标人务必将保证金汇入该账户，如汇款错误由此带来的不利于投标人的后果由投标人自行承担）。
（二）银行保函：保函申请人必须是投标人，受益人必须是采购人，保证人必须是投标人基本账号的开户银行；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致，以免造成投标无效。
（三）保证保险：1.当投标人未能按照招标文件要求履行投标义务而导致采购人受到损失时，由保险公司按照保险合同对采购人的损失承担代偿责任。2.投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保险费造成经济纠纷的应由企业自行承担。3.在投标保证保险中，投标人为投保人，采购人为被保险人。
缴纳时间：保证金必须在递交投标文件的截止时间之前提交至云南众高工程咨询有限公司。
有效期：与投标有效期一致。

	
	
	保证金退还：
除招标文件规定不予退还情形外，未中标的投标人可在中标通知书发出后到采购代理机构办理退保证金手续，投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金，在签订合同后5个工作日内由采购代理机构退还。
银行保函、保证金保险无须退还，有效期过后自动失效。

	11
	11.1
	递交投标文件的截止时间（同开标时间）
	截止时间：2026年 5 月 11 日 14 时 30 分。

	
	11.2
	递交投标文件地点
	通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线提交。

	
	11.3
	是否退还投标文件
	否  □是。

	12
	开标时间和地点
	开标时间：2026年 5 月 11 日 14 时 30 分。
开标地点：云南众高工程咨询有限公司（昆明市盘龙区北辰大道1号美立方商业广场B座16楼）开标厅。

	13
	评标委员会组成
	评标委员会的组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

	14
	评标办法
	□最低评标价法。
综合评分法。

	15
	合同分包
	本项目是否接受分包：是□否。

	16
	履约保证金（实质性要求）
	是否要求中标单位提交履约保证金：
要求，履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
履约保证金缴纳时间：合同签订后5个工作日内。
履约保证金的金额：合同总金额的10%。
履约保证金的退还：合同约定的服务事项履约完成且验收合格后30天内一次性退还，投标人履行合同过程中因违约行为导致支付违约金的，采购人有权从履约保证金中直接扣除相应违约金，投标人应在违约金扣除后三日内补足履约保证金。履约保证金金额不足以支付违约金的，由投标人另行向采购人进行支付。
□不要求。后续关于履约保证金的规定和要求相应失效。

	17
	需要补充的其他内容

	(1)
	预算金额/最高限价（实质性要求）：185万元（人民币：壹佰捌拾伍万元整）。
备注：在采购过程中符合竞争要求的投标人或者报价未超过本项目最高限价的投标人不足3家的，采购人将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因后，重新开展采购活动。

	(2)
	付款方式：合同签订时约定。

	(3)
	本项目所属行业为：工业。

	(4)
	本项目不允许转包。一经查实，采购人有权终止合同，所造成的一切损失由中标人自行承担。

	(5)
	本项目中标人在履行合同期间若出现未按时提交、服务态度差等情况，采购人将书面通知（一次）中标人改正。若中标人拒绝整改或者整改效果不佳或者服务仍不能让采购人满意的，采购人有权单方面终止合同且不承担任何责任。在此期间若给采购人造成损失的，中标人将承担一切责任并赔偿相关损失。

	(6)
	①本项目采用电子招标，招标文件要求盖章（含要求电子签章）处，可盖鲜章原件扫描或者加盖电子签章；要求签字（含要求电子签名）处，可手签扫描或者加盖电子签章、电子签名。
②投标人在对投标文件进行盖章、签名时，不能遮盖投标文件的评审关键内容，因签章、签字遮盖投标文件关键内容而影响投标或者评标的，责任由投标人承担。

	(7)
	同义词：在本招标文件中，“采购人”和“招标人”“供应商”和“投标人”“采购文件”和“招标文件”“采购代理”和“招标代理”等内容作同义词理解，如有疑问请及时与采购代理公司联系。


[bookmark: _Toc32720]
一、总  则
[bookmark: _Toc8429]1.说明与定义
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本次采购进行公开招标。
1.2 本项目采购人、采购代理机构、项目名称及招标编号：见“投标人须知前附表”。
1.3“采购人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人是云南省农业科学院农业环境资源研究所。
1.4“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本项目的采购代理机构是云南众高工程咨询有限公司。
[bookmark: _Toc24506]2.资金来源
本项目资金已落实，资金性质为财政资金，用于采购“招标内容及要求”所列的采购内容
[bookmark: _Toc21716]3.招标内容、合同履行期限（实质性要求）
3.1 本项目招标内容：见“投标人须知前附表”。
3.2 本项目合同履行期限：见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc22838]4.合格投标人和产品的条件（实质性要求）
4.1合格投标人：指满足招标公告资格要求的投标人。
4.2合格产品的条件：不危害环境及人体健康的产品、原装全新产品、非进口产品（招标公告注明接受进口产品的除外）、强制节能产品（非强制节能产品除外）。
[bookmark: _Toc30833]5.投标费用
5.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。例外情况，供应商提交投标文件后采购人终止项目且不再采购的，由代理机构弥补200元/家的文件编制费。
5.2 中标人应按“投标人须知前附表”中的规定缴纳中标服务费。
[bookmark: _Toc20296]6.质疑
6.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向下列部门或采购人提出质疑。
受理质疑部门：云南众高工程咨询有限公司业务部；电话：0871-67357686、18788534208。
6.2 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
质疑书实行实名制，并应由法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章，否则不予受理。
6.3投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
6.4 采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc16412]7.投诉
投诉必须首先经过质疑程序。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向云南省省级政府采购监督管理部门投诉。
[bookmark: _Toc5319]二、招标文件
[bookmark: _Toc19392]8.招标文件构成
招标文件共六章，各章的内容如下：
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  合同书样式及主要条款
第四章  投标文件格式
第五章  招标内容及要求
第六章  评标办法
[bookmark: _Toc18585]9.招标文件的澄清
9.1 投标人应认真审核第五章“招标内容及要求”中的要求，如发现要求不合理的，投标人必须在“投标人须知前附表”规定截止时间前要求采购代理机构澄清，通过“政采云平台”（https://www.zcygov.cn/）在线方式进行不署名提问。截止时间后送达的澄清要求概不接受，由此产生的后果由投标人负责。
9.2 采购代理机构将通过“政采云平台”（https://www.zcygov.cn/）答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。
9.3 招标文件澄清联系方式见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc27306]10.招标文件的修改
10.1采购人对招标文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。
10.2投标人应在投标截止时间前及时登录“政采云平台”（https://www.zcygov.cn/）查看有关该项目招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。
10.3招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后相互矛盾时，以最后发出的为准。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
10.4采购代理机构和招标单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布变更公告。
[bookmark: _Toc212]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc14000]11.投标文件编写注意事项（实质性要求）
11.1 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术要求（见第五章“招标内容及要求”）和商务条件后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应是投标人的风险，并可能导致该投标被拒绝。
11.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明的实质性要求和条件、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
11.3按“政采云平台”的要求编制、加密、上传，并按招标文件要求由投标单位的法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
11.4投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或投标人法定代表人或其授权的代理人签字确认。
11.5 字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成未实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标申请。
11.6 投标文件应结合招标文件要求编制相对详细的目录，以便于评委评审时查询相应的内容进行评判。因未编制目录导致的不利于投标人的后果，由投标人自负。
[bookmark: _Toc9150]12.投标文件构成（实质性要求）
[bookmark: _Toc32126][bookmark: _Toc2464]12.1投标人编写的投标文件应按“第四章投标文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，提供复印件。
[bookmark: _Toc29138][bookmark: _Toc1543]12.2投标人同时投多个标段（若分标段时）的，投标文件应按标段分别编制，单独成册。
[bookmark: _Toc10010][bookmark: _Toc12937]12.3构成投标文件的其他资料：详见“投标人须知前附表”要求。
[bookmark: _Toc24507]13.投标文件的格式要求
13.1投标文件按“政采云平台”的要求格式编制。
13.2投标文件内容应按照第四章“投标文件格式”提供的格式完整填写。
[bookmark: _Toc1598]14.投标报价（实质性要求）
14.1报价应包含完成第五章“招标内容及要求”所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。
14.2 投标人须就“招标内容及要求”中的内容按包作完整唯一报价。
14.3投标人的投标报价应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家规定的现行技术、经济标准、定额及规范，由投标人自行测算出现行市场的各类价格。报价包括但不限于：货物价格、装卸运输费、安装费、调试费、差旅费、质保期内备品备件费、售后服务费、保险费、税金、中标服务费等完成本项目所需的所有费用。该报价应符合国内行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此合同价格在合同执行期间将不因工作量的变化而调整。
14.4投标人在参与本次投标的过程中，不得存在弄虚作假、行贿或者其他违法违规行为，不能低于成本价投标，否则造成的后果由投标人承担，且应在投标文件中作出相应承诺，否则将不能通过符合性评审。
[bookmark: _Toc30127]15.投标货币（实质性要求）
投标应以人民币报价。
[bookmark: _Toc16861]16.投标有效期（实质性要求）
16.1 在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
16.2特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc896]17.投标文件的书写要求（实质性要求）
17.1投标文件须按招标文件要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或电子签章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
17.2 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位电子签章或投标人法定代表人或其授权的代理人签字确认。招标文件中要求提供原件、扫描件的均应加盖单位电子签章。招标文件中提到的原件扫描件为彩色扫描件。
17.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成未实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。
17.4投标人应对所提交的数据、业绩资料、信誉、证书、证件等的真实性负责，采购人将对资料的真实性进行核实，一旦发现提供虚假材料的，采购人除取消其中标资格，还将向相关部门报告其不良行为，投标人将自行承担相关后果和法律责任。投标人须对此进行承诺，否则投标文件按无效标书处理。
[bookmark: _Toc11013]18.投标保证金（实质性要求）
18.1投标保证金应按投标人须知前附表的规定递交，递交注意以下事项：
（一）投标人应按招标文件规定的时间、地点、方式和标准提交保证金或银行保函。保证金应在规定的截止时间前到达保证金专用账户，到账时间以银行确认的到达专用账户的时间为准。保证金有效期与投标有效期一致。以保险方式递交的，保险期与投标有效期一致。
（二）投标保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构等其他名义提交；提交银行保函的，保函申请人必须是投标人，保证人必须是投标人基本账户的开户银行。
（三）投标人投同一项目下两个及以上标段（或包号）的，应按标段（或包号）分别提交保证金、银行保函。
（四）投标人为联合体的，由联合体中的一方或多方共同提交投标（交易）保证金，其提交的保证金对联合体各方均具有约束力。
18.2 投标人不按“投标人须知前附表”要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。
18.3未中标的投标人在中标通知书发出后5个工作日内无息退还；中标人的保证金，在签订合同后5个工作日内无息退还。
18.4下列情况发生时，保证金将全部扣除不予退还：
（1）投标人在提交投标文件截止时间后，在投标有效期内撤销其投标文件的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；
（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（5）由于投标人的原因未按规定的时间、地点与采购人签订合同或未提交履约保证金和支付采购代理服务费的；
（6）招标文件规定的其他情形。

[bookmark: _Toc4697]四、投标文件的提交
[bookmark: _Toc6437]19.投标文件的密封与标记（实质性要求）
19.1 网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。
19.2投标人使用某个数字证书（CA）对投标文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标会上使用该数字证书（CA）进行远程解密，才能读取或导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。
[bookmark: _Toc2843]20.提交投标文件的截止时间和地点（实质性要求）
20.1 投标文件的提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。
20.2 投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。
20.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
20.4逾期上传或者未上传指定系统项目下的投标文件，采购代理机构不予受理。
[bookmark: _Toc11292]五、开标与评标
[bookmark: _Toc1696]21.开标
21.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。若投标人未在规定时间内完成解密，否则视为无效投标，不再进入评标阶段。 
21.2 开标程序
（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
（2）介绍参加开标会的人员名单；
（3）开标：采购代理机构工作人员通过“政采云平台”（https://www.zcygov.cn/）自动提取所有投标人的投标文件。主持人宣布开启电子投标文件后，根据系统提示设置解密时限，投标人使用编制投标文件时的加密数字证书在解密时限内对投标文件进行解密；
（4）唱标：由“政采云平台”（https://www.zcygov.cn/）自动读取投标人在其电子投标文件中开标一览表内的投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；
（5）宣布评标期间的有关事项；
（6）开标会议结束。
21.3 采购代理机构将做开标记录，参会人员对唱标结果签字见证。
[bookmark: _Toc6125]22.评标
22.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
[bookmark: _Toc191374422]22.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
22.3 评标
评标委员会按照第六章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第六章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc13611]23.评标过程的保密
开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc3826]24.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算价（或最高投标限价），采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc15942]六、中标结果
[bookmark: _Toc18114]25.中标人的确定
25.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。
25.2 采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标人顺序确定中标人。
[bookmark: _Toc17560]26.中标通知书
26.1 中标人确定后，中标结果由采购代理机构在招标公告发布网上公告，同时向中标人发出中标通知书。
26.2 中标通知书是合同的一个组成部分。
[bookmark: _Toc13605]27.签订合同（实质性要求）
27.1 中标人收到中标通知书后，按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人签订合同，合同格式以在云南众高工程咨询有限公司领取的合同格式为准。
27.2 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。
27.3 招标文件、中标人的投标文件及双方确认的澄清文件等，均为具有法律约束力的合同组成部分。
27.4 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。
27.5 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。
[bookmark: _Toc21891][bookmark: _Toc25333]28.合同分包（实质性要求）
28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同，但必须在投标文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包投标人履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求或服务等，必须与中标的一致。
分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。
28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。
28.3 中小企业参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的政策获取采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc19914][bookmark: _Toc8842]29.禁止合同转包
29.1本采购项目严禁中标人将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。
29.2中标人转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。投标人应重视其法律责任，并在投标文件中作出不转包承诺。
[bookmark: _Toc7157][bookmark: _Toc2689]30.补充合同
采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。 
[bookmark: _Toc22118][bookmark: _Toc3747]31.履约保证金（实质性要求）
31.1 若须知前附表要求缴纳履约保证金的，中标人应在合同签订之后规定期限内缴纳合同约定数额的履约保证金。
31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照规定缴纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。
[bookmark: _Toc4764][bookmark: _Toc1389]32.验收
32.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关规定，本项目履约完成后须进行验收。
32.2验收结果不合格的，中标人应根据采购人、参与验收的相关部门的要求及时整改，整改后再次申请验收，整改后验收仍不合格的履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金。
32.3验收记录表采购人、中标人及采购代理机构均应存档。
[bookmark: _Toc22534]七、其他事项
[bookmark: _Toc19574]33.解释权
本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属于采购代理机构。
[bookmark: _Toc180687247][bookmark: _Toc14095][bookmark: _Toc9768]34.政府采购有关政策（实质性要求）
34.1本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再进行价格扣除优惠。根据财库〔2020〕46号文件，须由中型企业或小型企业或微型企业承接。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函。
34.2需要补充的其他内容详见“投标人须知前附表”。
















[bookmark: _Toc7608]第三章  合同书样式及主要条款

备注：本章所制“合同书样式及主要条款”仅供参考。


政府采购合同



项目名称：天敌昆虫资源及产品转化平台建设项目采购一批天敌昆虫扩繁设备
合同编号：                      （系统编号）
 ZG-2026087（自编号）




甲  方：云南省农业科学院农业环境资源研究所

乙  方：


甲方：   云南省农业科学院农业环境资源研究所     
乙方：                                          
丙方：   云南众高工程咨询有限公司             
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，云南省农业科学院农业环境资源研究所 （采购人名称）（以下简称：“甲方”）通过 公开招标  采购（采购方式）确定                （中标人名称）（以下简称：“乙方”）为天敌昆虫资源及产品转化平台建设项目采购一批天敌昆虫扩繁设备（项目名称）中标人。甲乙双方协商一致同意签署《天敌昆虫资源及产品转化平台建设项目采购一批天敌昆虫扩繁设备合同》，以下简称：“合同”）。
一、货物（产品）名称、品牌、型号规格、数量、单价（甲乙双方据实填写）
	序号
	货物（产品）名称
	品牌
	规格型号
	参数
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


二、合同总价
金额：小写                 元。
大写：人民币               。
以上价格为包干价，甲方不需要额外承担任何费用。
三、甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1.负责合同签订后项目的配合、协调工作。
2.负责提供项目所必需的场地和环境。
3.负责组织成立验收小组对项目进行验收并签署验收报告。
4.按合同规定享有乙方提供的货物和服务。
（二）乙方的权利和义务
1.乙方保证按本合同条款负责完成甲方项目，并保证提供的货物是符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的货物。
2.保证甲方在使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。
3.严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款。
4.参与甲方组织的项目验收。
（三）丙方的权利和义务
丙方应核实合同标的、合同履行期限、合同金额等实质性内容与招标文件及投标文件一致。
四、技术支持
1.甲方在使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。
2.乙方技术支持联系人：        ，电话：        。
五、合同履行期限
                                                         。
因乙方原因造成交货期延误的，延误期限在5个日历天以内（含5个日历天）的，乙方按每日500元支付违约金。延误期限在5个日历天以上至10个日历天以内（含10个日历天）的，乙方按每日800元支付违约金。延误交货期超过10个日历天的，甲方有权解除合同，乙方还应向甲方支付签约合同价5%的违约金。违约金若不足以弥补甲方损失的，乙方应承担由此给甲方造成的其他经济损失。
六、验收及验收标准
1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合国家/行业相关质量标准；②符合招标文件和响应文件中配置、参数及各项要求，提供设备合格证及相关检测报告。
2.货物为原厂商未启封全新包装，提供出厂合格证，序列号、包装箱号，所有随设备的附件必须齐全。
3.应提供设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
4.提供各类培训材料及培训签到表。
5.提供系统布线及设备安装拓扑图。
6.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。
七、质量及售后服务要求
1.提供全新、符合行业相关标准的产品，提供产品的合格证及相关检测报告；
2.项目实施过程中或项目通过整体验收尚在质量保修期内，设施设备发生故障，应在接到通知后快速作出实质响应，快速派出维修人员到场处置，维修人员必须具备相关认证证书；
3.若发生硬件故障无法在现场修复的应当提供备品备件进行更换；
4同一设备相同故障维修2次以上，再次出现相同故障的提供全新相同设备进行更换；
5.超出质保期后，提供终身维修服务，维修费用按照成本计算。
八、合同价款结算
1.付款：合同签订时确定。
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark78]2.付款方式：采用银行汇付（含电汇）等形式。
[bookmark: bookmark80]乙方名称：                  
乙方地址：                 
开户行：                   
账号：                     
统一社会信用代码：         
邮编：                     
联系电话：                 
备注：乙方在所有货物验收完毕后，向甲方提供全套完整报账资料，其中免税货物提供全套海关免税报账手续，含税货物提供全额增值税发票。乙方逾期提供上述报账资料的，甲方有权相应顺延付款时间且不承担违约责任。
九、知识产权
乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。
十、保密
1.乙方应对其在本合同签订/履行过程中所知悉的甲方及相关方的所有信息承担严格的保密义务，未经甲方事先书面同意，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密信息的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。该保密义务在本合同终止后仍然继续有效。
2.未经甲方事先书面同意，乙方不得将为本合同提供的方案、文件、资料等提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
十一、违约责任
1.除发生不可抗力事实外，乙方所交货物与合同标准不相符合的，甲方有权拒收。因乙方不能按期交付及所交货物与合同标准不符的，甲方有权要求乙方承担合同总额   %的违约金。造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿责任并终止合同。
2.若乙方所交货物与投标文件中的参数不符或者不能完全满足招标文件采购需求中技术参数的，乙方需向甲方支付违约责任金人民币5万元，且甲方有权中止合同。
3.甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方偿付合同款总价   %的违约金；逾期支付合同款将向乙方按应支付价款的同期活期银行利息支付逾期违约费用。
4.甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。
十二、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十三、争端的解决
甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；或按以下方式处理：（请在□内打√，其余打×）
（1）向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地人民法院管辖提起诉讼。
十四、未尽事宜
本合同其他未尽事宜，按照《中华人民共和国民法典》有关规定处理。
十五、合同生效与份数
1.合同自甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字、盖章之日起生效。
2.本合同一式 6 份，甲方执 3 份、乙方执 2 份，丙方执 1 份。
十六、本合同不可分割之部分及解释顺序
1.合同书及附件。
2.中标通知书。
3.中标人投标文件及澄清或承诺。
4.招标文件。
十七、附件名称及内容
                                      

（以下无正文）

备注：（1）采购人可根据项目实际情况对合同条款进行调整、修改、补充，正式合同以采购人根据《中华人民共和国民法典》有关规定签订的合同为准，但不能改变合同标的、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等实质性内容。本章所制“合同书样式及主要条款”仅供参考。
（2）根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）的规定，在政府采购合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于有预付安排的合同，鼓励采购人将合同预付款比例提高到30%以上。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。
合同签订时请甲乙双方按以上规定执行。




	
甲方（采购人公章）名 称：云南省农业科学院农业环境资源研究所

	
	地 址：

	
	邮 编：

	  
	法定代表人或委托代理人：

	
	项目（技术）负责人：

	
	电 话：
签订日期：

	
乙方（供应商公章）名 称： 

	
	地 址：

	  
	邮 编：

	
	法定代表人或委托代理人：

	
	经办人：

	     
	电 话：

	签订日期：

丙方（鉴证方公章）名 称：云南众高工程咨询有限公司

	地 址：

	邮 编：

	法定代表人或委托代理人：

	经办人：

	电 话：




 (
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天敌昆虫资源及产品转化平台建设项目采购一批天敌昆虫扩繁设备廉政合同
项目采购单位（甲方）：
项目承担单位（乙方）：
为加强项目建设中的廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入和市场活动等有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目实施的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关方针、政策及标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第五条 本合同作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格时止。
第七条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
 

甲方单位：（盖章）            乙方单位：（盖章）
法人或委托人：             法人或委托人：
地址：                 地址：
电话：                 电话：
年  月  日                        年  月  日










[bookmark: _Toc15316]第四章  投标文件格式

备注：1、本章所制“投标文件格式”为实质性要求，具有强制性，但排序不作为实质性要求；明确“格式不限”的由投标人自行编制。2、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身情况作解释性说明，不作为必填项。











[bookmark: _Toc23272]一、资格审查部分
1

[bookmark: _Toc614][bookmark: _Toc327178025][bookmark: _Toc326740417][bookmark: _Toc376964464][bookmark: _Toc29181][bookmark: _Toc19192][bookmark: _Toc472594292][bookmark: _Toc184807585]投标文件封面格式

天敌昆虫资源及产品转化平台建设项目采购一批天敌昆虫扩繁设备
（招标编号：ZG-2026087）





投 标 文 件



投标人全称（电子签章）：                           
法 定 代 表 人
或其委托代理人（电子签章）：                      
地  址：                                         
联系人：               联系电话：                
日  期：                                         




[bookmark: _Toc27376]格式1：投标人信息表
	[bookmark: _Toc150703258][bookmark: _Toc525998713]1
	企业名称：

	2
	地址：

	3
	联系人：
	电话：

	4
	电子邮箱：

	5
	注册地：
	注册年份：

	6
	公司取得的相关证照：             

	7
	企业人员情况：

	8
	主营范围：

	9
	其他需要说明的情况：






[bookmark: _Toc28741][bookmark: _Toc5321][bookmark: _Toc3256]资格审查相关材料

（根据招标文件资格审查要求及政采云电子投标文件编制系统要求提供相关证明材料，格式自拟）


















[bookmark: _Toc27613]二、技术部分

























[bookmark: _Toc30178][bookmark: _Toc15554][bookmark: _Toc28302][bookmark: _Toc29852][bookmark: _Toc13856]
1


[bookmark: _Toc15586]格式2：技术规格响应偏离表

	序号
	标的名称
	招标参数
	投标参数
	偏离情况
	技术支持资料索引（页码及条目号等）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


备注：1.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标参数”一列中写明投标具体技术响应情况。
2.投标人须对招标文件第五章中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中须提供最新技术支持资料支持参数和技术规格偏离表应答（技术支持资料以制造商公开发布的原版印刷资料或检测机构出具的检测报告等为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准）。不接受非生产厂家投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。
3.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。


投标人全称：                                （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：              （电子签章）
日期：          年       月       日



投标产品的技术支持资料
包括但不限于以下内容：
1.投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明的关键页面（如签字盖章页、关键信息页、日期、编号信息页等）。
2.投标产品主要技术指标、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地。
3.投标产品设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式；产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告等。



[bookmark: _Toc2725]格式3：项目实施方案

（结合采购需求及评审办法要求编制，格式自拟）





























[bookmark: _Toc21579][bookmark: _Toc31323]格式4：质量承诺及保障措施

（结合采购需求及评审办法要求编制，格式自拟）


[bookmark: _Toc3560]三、商务部分


[bookmark: _Toc23566][bookmark: _Toc478][bookmark: _Toc13945][bookmark: _Toc10187][bookmark: _Toc10310][bookmark: _Toc10172][bookmark: _Toc16094][bookmark: _Toc28237][bookmark: _Toc17480][bookmark: _Toc25287]
[bookmark: _Toc8734]格式5：商务条款偏离表

项目名称：天敌昆虫资源及产品转化平台建设项目采购一批天敌昆虫扩繁设备
招标编号：ZG-2026087
A.□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。
B.□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。
	序号
	 招标文件的商务条款要求
	 投标文件的商务条款

	
	
	

	
	
	

	
	
	


备注：1.投标人应对照招标文件第五章《招标内容及要求》和第三章《合同书样式及主要条款》中要求的商务条件，包括但不限于合同履行期限、付款方式、履约保证金（若有）等内容，并结合实际投标情况如实填写本表格。2.投标人应根据实际投标情况，填写本表格。若无偏离，则勾选A项，签章即可；若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后签章。表格中只需填写有“偏离”部分，“无偏离”部分不用填写。

投标人全称：                                    （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                     （电子签章）
日期：      年     月      日



[bookmark: _Toc21526]格式6：开标（唱标）一览表

项目名称：天敌昆虫资源及产品转化平台建设项目采购一批天敌昆虫扩繁设备
招标编号：ZG-2026087
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]投标总价（元）
	合同履行期限
	备注

	
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]交货及安装调试期
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]免费质保期
	

	
小写：¥              元     
大写：人民币               
	
	
	


备注：报价包括但不限于货物价格、装卸运输费、安装费、调试费、差旅费、质保期内备品备件费、售后服务费、保险费、税金、中标服务费等完成本项目所需的所有费用。若中标，中标人不得再增加其它费用，否则甲方有权拒签合同或拒付合同价款。因此投标人在报价时应充分考虑各种成本、风险。


投标人全称：                                （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：              （电子签章）
日期：          年       月       日


[bookmark: _Toc134288076]
[bookmark: _Toc4347][bookmark: _Toc8404][bookmark: _Toc24496][bookmark: _Toc150703260][bookmark: _Toc525998715]格式7：投标分项报价一览表

项目名称：云南省生态环境工程评估中心人工智能设备采购项目
招标编号：ZG-2026081
	序号
	标的名称
	品牌
	规格、型号
	数量
	单位
	投标单价（元）
	合计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价（元）：


备注：
（1）以上报价包括但不限于货物价格、装卸运输费、安装费、调试费、差旅费、质保期内备品备件费、售后服务费、保险费、税金、中标服务费等完成本项目所需的所有费用；
（2）“合计总价”金额应等于开标（唱标）一览表中“投标总价”；
（3）本表投标人可根据需要进行适当扩展。






投标人全称：                               （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：              （电子签章）
日期：            年       月       日



[bookmark: _Toc18265]格式8：投标函

致云南省农业科学院农业环境资源研究所：
根据贵方为      （采购项目名称）       （招标编号：            ）招标采购的投标邀请，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交签章的电子投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.本项目投标总价为： 小写：       ；大写：人民币       ，如果我单位的投标文件中有漏项或者缺项或者没有填写单价和合价的项目，我单位承诺此项费用已包括在其它项目的单价和合价中；
2.向贵方提供所有与投标项目有关的真实有效的数据、情况和技术资料；
3.一旦我方中标，我方保证按时、按质、按量完成项目所有工作； 
4.本投标文件自贵方收到之日起生效，有效期至开标后    天，在此期间本投标文件之规定对我方具有约束力；
5.如果我方中标，则至合同履行完成为止，本投标文件保持有效；
6.除非另外达成协议并生效，你单位的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同；
7.保证甲方在项目使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉；
8.我单位保证：如果我单位的投标文件中出现实质性不响应招标文件的内容或要求，或者采购人不能接受的条件，我单位愿意接受采购人或评委将我单位的投标文件作不合格投标或者废标处理；
9.我方已详细阅读并认可招标文件，我方对招标文件各项条款和评标办法无异议，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

与本投标有关的正式通讯地址为：
地    址：                             邮政编码：             
电    话：                                      　　　　　　　
传    真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
账    号：                                                    

投标人全称：                               （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：              （电子签章）
日期：            年       月       日



[bookmark: _Toc150703262][bookmark: _Toc525998716][bookmark: _Toc20348]格式9：法定代表人身份证明书
 

单位名称：										
 
单位性质：										
 
地    址：		  			       				
 
成立时间：          年     月    日
 
经营期限：	                            	
 
姓    名：         性别：       年龄：        职务：		
 
系     （投标人名称）        的法定代表人。
 
特此证明。
 
 
投标人全称：      （电子签章）
 
日      期：     年    月    日



附：法定代表人身份证原件正、反面扫描件。
 
[bookmark: _Toc327178019][bookmark: _Toc326740410][bookmark: _Toc525998717][bookmark: _Toc7729][bookmark: _Toc430197656][bookmark: _Toc150703263]格式10：法定代表人签署的授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （姓名）为我单位代理人，以单位名义参加云南众高工程咨询有限公司组织的                   （项目名称）             （招标编号）的投标活动。
代理人在参加本项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
委托期限：                    


代理人：                       性别：                年龄：
部    门：                     职务：
代理人无转委权，特此委托。

投标人全称：                            （电子签章）
法定代表人：                     （电子签章）
日期：     年    月    日

附：委托代理人身份证原件正、反面扫描件。
[bookmark: _Toc11815]格式11：售后服务方案

（结合采购需求及评审办法要求编制，格式自拟）



























[bookmark: _Toc13745]格式12：近年来承接类似项目业绩表

项目名称：天敌昆虫资源及产品转化平台建设项目采购一批天敌昆虫扩繁设备
招标编号：ZG-2026087
	序号
	业主名称
	项目名称
	合同金额
（万元）
	承接时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：
①近年指2023年1月1日至投标截止时间前（以中标/成交通知书时间或合同签订时间为准）；
②类似业绩指仪器或设备类供货业绩，金额不限；
③业绩证明材料为中标通知书或合同（合同首页、关键信息页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）扫描件加盖电子签章。


投标人全称：                     （电子签章）
法定代表人或委托代理人：                  （电子签章）
日期：     年    月    日

[bookmark: _Toc13969][bookmark: _Toc28319][bookmark: _Toc12547][bookmark: _Toc15340][bookmark: _Toc13764][bookmark: _Toc29687][bookmark: _Toc3501][bookmark: _Toc6114]格式13：中小企业声明函（货物）


本公司郑重声明，根据《政府釆购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. [bookmark: bookmark24]（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员	  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. [bookmark: bookmark25]（标的名称），属于      行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
                                                  日   期： 

说明：
（1） 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2） 投标人应依据本公司（或单位）的财务报表、社保缴纳情况或劳动合同或工资支付记录等证明材料真实填写此表。
（3） 投标人应对承诺内容的真实性负责，如内容填写虚假，采购人有权扣除投标人缴纳的投标保证金（若缴纳）并承担给采购人及代理机构造成的一切损失。
（4） 投标人如未提供此声明函的，则投标人不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。


附表
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10



说明：
　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。
　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
　　3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。






[bookmark: _Toc31402][bookmark: _Toc7011][bookmark: _Toc302][bookmark: _Toc6816]格式14：残疾人福利性单位声明函


本单位郑重声明，参照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





　　
投标人全称：                     （电子签章）
法定代表人或委托代理人：                  （电子签章）
日期：     年    月    日



说明：
（1）投标人如提供虚假残疾人福利性单位声明函的，将予以无效标书处理。
（2）投标人如未提供此声明函的，则投标人不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。


[bookmark: _Toc267][bookmark: _Toc2268][bookmark: _Toc109651442][bookmark: _Toc4726][bookmark: _Toc32563][bookmark: _Toc17452]格式15：监狱企业证明材料

说明：
1.参加采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件加盖投标鲜章，原件必要时备查。
2.投标人若提供虚假监狱企业证明材料的，将予以无效投标文件处理。
    3.如未提供监狱企业证明材料的，则投标人不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

[bookmark: _Toc3858][bookmark: _Toc5763]

[bookmark: _Toc16729]格式16：其他
（1）不参与串标、围标承诺书

致：________________________（采购人名称）

[bookmark: _Hlk73621871]项目名称：                               
招标编号：                                

________________________（以下简称“我方”），自愿参加上述项目的投标。为维护公平、公正、公开的市场竞争秩序，杜绝招标投标活动中的违法行为，我方在此郑重承诺：
 一、严格遵守法律法规
我方已充分知悉并理解《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规及本项目招标文件中关于禁止串通投标、围标等违法行为的各项规定和要求。
 二、承诺无串通投标行为
我方在此承诺，在本项目投标过程中及后续可能发生的合同履行过程中，绝对不存在且不会发生以下任何一种或多种串通投标（串标）、围标行为：
1.投标人之间相互串通：
（1）与其他投标人协商投标报价、投标方案等实质性内容；
（2）与其他投标人约定采取一致行动（如约定放弃投标、轮流中标、陪标等）；
（3）与其他投标人就本项目投标事宜达成任何形式的书面或口头协议、安排或默契；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
2.投标人与采购人、采购代理机构串通：
（1）与采购人、采购代理机构或其工作人员就投标文件的实质性内容（包括但不限于报价、技术规格、业绩要求、评标办法等）进行私下协商、沟通；
（2）获取采购人、采购代理机构泄露的依法应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料；
（3）与采购人、采购代理机构或其工作人员串通以不正当手段谋取中标。
3.投标人与评标委员会成员串通：
（1）在评标结束前接触评标委员会成员，进行可能影响评标公正性的沟通；
（2）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益以谋取有利评标结果。
4.其他视为串通投标的行为：    
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（7）法律法规或招标文件规定的其他串通投标情形。
三、承诺无围标行为
我方承诺，绝对不存在且不会组织或参与任何形式的“围标”行为，包括但不限于：
（1）通过胁迫、利诱等方式组织或控制其他潜在投标人参与或不参与投标；
（2）利用多个关联公司或他人名义参与投标，以增加中标概率或操控价格；
（3）为排斥其他潜在投标人而采取的任何不正当手段。
四、信息真实性承诺
我方保证在投标过程中所提交的所有文件、资料、信息（包括但不限于资质证明、业绩证明、财务状况、人员配备、技术方案、投标报价等）均真实、准确、完整、合法有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、独立投标承诺
我方保证本次投标活动完全独立进行，未受到任何其他单位或个人的非法干预或控制。我方是代表自身利益进行投标，并非代表或代理其他任何未在投标文件中声明的实体或个人。
六、接受核查与承担后果
我方完全理解并同意：
1.采购人、采购代理机构及行政监督部门有权对我方的投标行为进行监督、核查，包括但不限于调查我方与其他投标人的关系、资金往来、人员关联、投标文件相似度等。
2.若我方违反上述任何一项承诺，即构成重大违约和违法行为：
（1）我方无条件接受采购人/采购代理机构宣布我方投标无效或中标无效；
（2）我方无条件接受采购人没收我方投标保证金的决定；
（3）我方自愿承担由此给采购人造成的全部损失（包括但不限于重新招标的费用、工期/交货期/服务期限延误损失等）；
（4）我方自愿接受相关行政主管部门依据法律法规进行的行政处罚（包括但不限于罚款、取消一定时期内参加依法必须进行招标项目的投标资格、没收违法所得等）；
（5）我方自愿承担由此可能引发的刑事责任（如构成犯罪）；
（6）我方的违法行为及处理结果将被记入信用记录，接受社会监督。
七、承诺效力
本承诺书是我方投标文件的重要组成部分，与投标文件具有同等法律效力。本承诺书自我方法定代表人或其授权代理人签字（或盖章）并加盖单位公章之日起生效，其效力持续至本项目合同履行完毕或中标结果被合法废止之日止。
八、承诺主体
本承诺书由我方及参与本项目的所有关联方（包括但不限于联合体成员、分包商、供应商等，如有）共同遵守。我方确保所有关联方知悉并遵守本承诺书内容。



投标人全称：                                    （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                     （电子签章）
日期：      年     月      日



（2）投标人认为需要提供的其他材料

（提供招标文件要求提供但投标文件格式中未明确格式的内容或投标人认为需要提供的其他投标资料）

































[bookmark: _Toc19981]第五章  招标内容及要求
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[bookmark: _Toc24347]
1、 采购清单一览表
本项目核心产品为自动化接种繁育机，非单一产品采购项目中，多家投标人提供的所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
	序号
	标的名称
	是否进口
	数量
	计量单位
	预算单价（万元）
	技术参数要求
	备注

	1
	寄主卵处理器
	否
	1
	台/套
	30
	1.保温结构外形尺寸：长*宽*高（≥4000*2500*2600mmH）；保温结构六面体采用钢板厚度≥0.5毫米，保温厚度≥100毫米整体发泡聚氨酯保温夹芯拼装板；保温地板铺设≥3毫米压花铝板；结构保温夹芯板材工厂预制现场拼装；门洞尺寸1900*800，采用冷库密闭半埋门。
2.需提供系统结构平面、立面图。
3.环境控制精度部分：
★（1）控温范围10℃～20℃可调，控温精度±0.5℃。
★（2）控温系统采用环保型制冷剂，工作空间自动温度控制，作业空间温度均匀；室内均匀度≤1℃。
（3）室内新风与排风：新风换气次数1—3次/h，室内微正压，新风机采用EC直流调速风机，风机风量根据室内空气质量，自动调节风量。新风口安装在结构外侧便于维护清扫。排风口设G4过级防虫功能滤网，排风口安装在新风口的对面侧立面外置，避免排风与新风交叉污染，安装位置便于日常维护清扫。
（4）新风经初效过滤G4+中效过滤F7净化处理后进入室内；防止室内环境污染。
（5）配置恒温控湿一体机2台（互为备用）：
制冷量3.0kW*2,P=1070W*2，采用等温除湿方式；
制热功率4.5KW，电源采用AC380V,50Hz，三相动力电源。
	

	2
	蜂卡成型机
	否
	1
	台/套
	30
	1.电气功率：≤3.5kW。
2.频    率：50Hz。
★3.制球效率：≥1500个/小时。
★4.成 品 率：≥99%。
5.蜂球外径：≤27mm。
★6.蜂卵数量：≥1500/球（可根据要求调节填充量）。
7.设备尺寸：≥3500*1500*1700（mm）。
蜂球壳体满足下列要求：
1.外径最大尺寸27mm。
2.蜂球壳体分为上半球和下半球两部分，通过边缘卡槽啮合。
3.上半球圆周均布出蜂孔。
4.下半球外边缘留有1mm凸台，便于定位。
5.蜂球外壳采用环保易降解材质，并具有一定的强度。
6.需提供蜂球设计说明及实验验证数据。
制作机结构：
设备整体分为：蜂球组装台、蜂球成品收集、组装机控制系统。
1.需提供制作机设备三维图。
2.需提供制作机工作流程说明。
技术要求：
1.蜂球壳体通过旋转工作台定位以完成蜂球的自动组装。
2.工作台圆周分布下半球定位工位、蜂卵填充工位、球体组合工位，由控制系统对蜂球定位、蜂卵填充、蜂球闭合按时序完成动作。
3.设备整体框架采用铝型材搭建，上部采用亚克力防护。
4.工作台下部安装钣金防护罩，控制系统安装在内部。
5.旋转工作台采用伺服电机驱动。
6.电气采用PLC控制，触摸屏作为人机交互媒体，完成参数设置、工作操作。
7.需提供制作机技术说明书。
	

	3
	自动化接种于繁育机
	否
	1
	台/套
	40
	1.主要技术参数：材质：不锈钢+木质；结构尺寸：尺寸单位：米（长×宽×高）：≥1.08×0.81×1.8，上下结构，上部分饲养，下部分收集。
2.功能：用于麦蛾成虫饲养与收集。
★3.设备结构形式：上下结构；上部分饲养，下部分收集。上部分由木质框架、不锈钢网、隔离卡槽构成；收集部分由收集箱、不锈钢制支架及收集壶组成；收集箱材质：不锈钢；收集壶由不锈钢制作，具体规格为：底部直径约8.5cm，上口直径约6cm，高约20cm）。
4.投标时提供实物图片或加工图2张。
	

	4
	自动化包装机
	否
	1
	台/套
	25
	1.包装部分：
（1）包装盒（圆形纸杯）自动上料传送系统。
（2）辅助物料灌装系统：辅助物料（刨花和菜叶）双料混合仓，电动搅拌装置，电动定量输送机至包装盒内装置，视频工位定量检测系统；检测合格后，输送至叉角厉蝽下一道灌装工序。
2.筛分部分：将叉角厉蝽成虫及饲料混合物进行筛分处理，分离出叉角厉蝽成虫至存储仓，其他残余饲料、基质混合物存入废料仓。
3.存储仓内的叉角厉蝽经人工操作置入上料仓，叉角厉蝽经过多通道分拣传输系统，将叉角厉蝽成虫计数计量后经过机械灌装收集口放置下侧同步传输带包装杯内；经过视频检测后传输带进入下一个旋盖工序。
4.杯盖闭合：机械臂将杯盖放置在灌装叉角厉蝽成虫及饲养物料的杯口上；杯盖和杯口结合，适度按压后的包装杯完成产品包装。
★5.产品包装完成后传输至成品存放区；包装瓶为可降解材质，瓶口带透气滤网，容积≥350mm，单瓶叉角厉蝽成虫数量≥40只。
6.筛分包装采用PLC编程控制及视觉采集识别系统精确操控筛分包装的每一步协调动作。人机对话配置15寸液晶显示屏对筛分包装进行参数设定，满足客户不同需求。
7.针对叉角厉蝽特点需提供设备详尽工艺流程图。
8.需提供该设备的技术说明书。
	

	5
	智能化识别系统
	否
	1
	台/套
	35
	★1.数据信息采集系统：2000万像素1英寸CMOS以太网工业面相机，靶面尺寸1英寸，分辨率≥5472*3648彩色；像素格式Mono 8/10/12 Bayer GB 8/10Packed/12Packed YUV422Packed，YUV422_YUYV_Packed RGB 8,BGR8。数据接口Gigabit Ethemet（1000Mbit/s）兼容Fast Ethemet(1000Mbit/s）。数字I/O:6-pin P7接头提供供电和I/O:1路光耦隔离输入（line0），1路光耦隔离输出（line1），1路双向可配置非隔离I/O(line2）。供电9～24VDC。镜头接口C-Mount，防护等级IP40。                                                                                      
2.显微系统：
（1）光学系统：采用内斜光学系统，内置式连续变倍体，变倍比7.5:1。
（2）变倍范围：0.67-5X，（0.67/1/2/3/4/5档），0.67X至5X的变焦范围确保了广阔的观察范围。
（3）调焦：粗微调同轴调焦。
（4）机体小巧的透射光源底座，扶手便于舒适操作，与透射LED光源搭配使用。
（5）上照明系统：斜落射照明 LED 灯；环形 LED 磨砂照明。
（6）目镜观察筒：目镜倾角45°，瞳距调节范围52—75mm。
（7）目镜：10倍宽视野目镜（FN22），双侧屈光度均可调。
（8）物镜：有0.5X，0.7X，1X，1.5X，2X可选。
（9）总放大倍率：6.7-50X（搭配10X目镜，1X物镜时）。
（10）集成了光路切换杆，便于轻松切换目镜和相机。
（11）工作距离：115mm的超长工作距离（1X物镜时）。
（12）最大工作距离：211mm（0.5X物镜时）。
（13）最大放大倍率：300X（2X物镜，30X目镜时）。
（14）防霉设计：防霉设计，在过热或过湿的环境下也可放心使用。
（15）防静电设计：防静电设计使显微镜中聚集的静电可以立即释放，确保更高的效率。
（16）内置C接口0.55X倍率透镜，兼容2/3英寸或者更小的CCD。
（17）芯片：彩色cmos，尺寸≥1/1.7"。
（18）分辨率≥1200万像素。
（19）像素点大小1.85um x 1.85um。
（20）曝光时间：50微秒-10秒
（21）增益：1 x -10 x。
（22）帧率：20帧/秒（4000×3000）， 80帧/秒（ROI）。
（23）AD转换	3 x 10bit and 3 x 12bit （输出3 x 8bit / 3 x 16bit）。
（24）内置图像缓存：DDRII图像缓冲器1Gb。
（25）读出噪声≤2.5e- 。
（26）数据接口：USB3.0。
（27）图像采集模式：单拍、连拍、定时拍摄。
（28）图像保存格式：RAW / JPE / BMP / PNG / TIF
（29） avi视频采集（可选H.264压缩编码）。
（30）软件接口支持：DirectShow、TWAIN、ImageJ、μManger、MATLAB、LavVIEW。
（31）自动曝光功能：自动/手动/区域。
（32）辅助对焦功能。
（33）荧光多通道合成。
（34） 1mip荧光最大密度投影。
（35）自定义Word、Excel、PDF报告模板，并导出至Word、Excel、PDF。
（36）可升级电控系统：电动XY、Z、XYZ拼接，3D超景深。
（37）用户可编程控制	自定义用户界面UI、图像尺寸、曝光时间、增益、伽玛、对比度、RGB增益、饱和度、黑电平、锐度、2D降噪、3D降噪等。
	

	6
	低频振动分装机
	否
	1
	台/套
	25
	1.低频振动分装机由两台提升机组成，为蜂卡成型机的配套设备，安装在蜂卡成型机设备主体两侧，分别为蜂球下球提升机（左侧）和蜂球上球提升机（右侧）。
2.提升机有料仓、振动装置、侍服电机、输送带、连接导轨及吹气装置组成；蜂球上下半球在料仓内，通过振动装置使蜂球壳体进入输送带进行输送，吹气装置把蜂球依次吹入连接导轨排序等待。
3.主要技术指标：
★（1）料仓容量：≥10000个蜂球半球。
（2）输送速度：可调。
（3）振动频率：可调。
（4）电气功率：≥300W。
（5）设备尺寸：≥1300*1500*1700mm。
4.需提供设备三维图。
	


备注：本章如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用，投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考规格、技术条款和性能要求的产品。

二、售后服务要求

1.提供全新、符合行业相关标准的产品，提供产品的合格证及相关检测报告。
2.交货及安装调试期：合同签订之日起90日历天内完成交货及安装调试。免费质保期：项目验收合格之日起不少于3年。
3.项目实施过程中或项目通过整体验收尚在质量保修期内，设施设备发生故障，应在接到通知后快速作出实质响应，快速派出维修人员到场处置，维修人员必须具备相关认证证书。
4.若发生硬件故障无法在现场修复的应当提供备品备件进行更换。
5.同一设备相同故障维修2次以上，再次出现相同故障的提供全新相同设备进行更换。
6.超出质保期后，提供终身维修服务，维修费用按照成本计算。
三、验收要求

1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合国家/行业相关质量标准；②符合招标文件和响应文件中配置、参数及各项要求，提供设备合格证及相关检测报告。
2.货物为原厂商未启封全新包装，提供出厂合格证，序列号、包装箱号，所有随设备的附件必须齐全。
3.应提供设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
4.提供各类培训材料及培训签到表。
5.提供系统布线及设备安装拓扑图。
6.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。




[bookmark: _Toc10059]第六章  评标办法（综合评分法）
评标办法前附表
	条款号
	评 审 因 素
	评 审 标 准

	2.1.1
	资格
评审
标准
	采购政策
	制造商应为中小微企业，投标文件按招标文件要求提供《中小企业声明函》（格式以招标文件提供的为准）。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK16]基本资质
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

	
	
	营业执照
	投标人应具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照或国家颁发的相关证照等证明文件（原件扫描件加盖电子签章）。

	
	
	财务报告
	1.投标人若为法人且成立1年及以上，提供2024年或2025年经审计的财务报告[报告包含：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若无所有者权益变动，此表可不提供）及会计报表附注]（原件扫描件加盖电子签章）。
2.投标人若为非法人组织且成立1年及以上，提供2024年或2025年财务报表（原件扫描件加盖电子签章）。
3.投标人成立不足1年的，提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明（原件扫描件加盖电子签章）；投标人成立不足3个月的，提供财务状况良好承诺书（原件加盖电子签章）。
4.若投标人不属于以上情形或存在特殊情况的，请提供相关证明材料或情况说明或承诺函并对其材料的真实性负责（原件加盖电子签章）。

	
	
	特定资质
	1.投标人应具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标文件递交截止时间前1年期内任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（原件扫描件加盖电子签章）。投标人成立时间不足3个月的，提供相关情况说明（原件加盖电子签章）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（原件扫描件加盖电子签章）证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
2.投标人应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函（原件加盖电子签章）。
3.投标人参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），提供承诺函（原件加盖电子签章）。
4.投标人未对本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，提供承诺函（原件加盖电子签章）。
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供承诺函（原件加盖电子签章）。
6.符合法律、行政法规规定的其他条件，提供承诺函（原件加盖电子签章）。
7.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的信用记录【查询时间为开标时间当天，查询结果以采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存】，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购活动严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的投标活动（此部分由采购代理机构查询即可，投标人无需提供）。

	2.1.2
	符合
性评
审标
准
	报价
	投标总价不能高于最高限价，单价不超过预算单价。

	
	
	技术
	无采购人不能接受的内容。

	
	
	商务资信
	（1）格式：投标文件按规定的格式、内容及要求编制，内容完整，投标文件编写无潦草或内容模糊不清难以辨认的情况并按要求电子签章。
（2）投标函：符合招标文件给定格式及内容，有法定代表人或其委托代理人签名或电子签章，并加盖单位电子签章。
（3）法定代表人资格证明书：符合招标文件规定格式及内容，并按要求电子签章。
（4）法定代表人授权委托书：符合招标文件给定格式及内容，并按要求电子签章（注：投标文件由法定代表人签署，不审查该项）。
（5）时间期限等：投标文件有效期、交货及安装调试期、免费质保期、委托期限符合招标文件要求。
（6）符合法规及招标文件要求：投标文件符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求。
（7）投标保证金：根据投标人须知前附表要求缴纳投标保证金。

	2.1.3
	详
细
评
分
	评分因素
	投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3。 
其中：F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分评分因素的汇总得分。
具体分值如下：
F1为报价得分，满分30分；
F2为技术部分得分，满分59分；
F3为商务部分得分，满分11分。

	
	
	F1-报价得分
（满分30分）
	①评标基准价：通过初步评审的最低有效投标总报价；
②得分计算：通过初步评审的最低有效投标总报价，其报价分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/该投标人的投标总报价）×30
备注1：因落实政府采购政策进行的调整
本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再进行价格扣除优惠。根据财库〔2020〕46号文件，须由中型企业或小型企业或微型企业承接。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函。
备注2：异常低价问题的处理
（1）政府采购评标中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
（3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	
	
	F2-技术部分（满分59分）
	技术参数
（满分25分）
	所有技术参数完全满足或优于采购文件要求，无任何负偏离的得满分25分，其中每一项重要技术参数（标注“★”）不满足招标文件技术参数要求的扣2分，每一项普通技术参数（未标注“★”）不满足招标文件技术参数要求的扣0.1分，扣完为止。
备注：投标人拷贝招标文件第五章技术参数而无技术参数证明材料的或投标技术参数证明材料与投标技术参数响应偏离表不对应的，在正常打分的基础上扣减5分。

	
	
	
	项目实施方案（满分25分）
	依据本项目采购需求和特点，分项评审，其内容包含但不限于：①组织运输方案；②人员配置与职责；③进度计划；④供货保障措施；⑤验收措施。
第一个档次（5分）：每一项内容详实完整、要素齐全，紧密结合本项目实际需求制定，针对性较强，流程清晰、措施具体可行，可直接指导项目实施，具备较强的可操作性。
第二个档次（3分）：每一项内容完整，能够满足项目实施基本需求，结合项目特点制定，具备一定针对性，方案合理可行。
第三个档次（2分）：每一项内容基本满足项目实施需求，为通用性内容，未结合本项目实际情况，缺乏针对性。
第四个档次（1分）：每一项内容简略粗糙、不够详细或存在表述不清、逻辑矛盾、明显不合理内容，难以支撑项目实施。
第五档次（0分）：每一项内容未提供的不得分
备注：分项内容累计计分，满分25分。

	
	
	
	质量承诺及保障措施（满分9分）
	依据本项目采购需求和特点，分项评审，其内容包含但不限于：①质量承诺及质量保障措施；②质量违约处罚措施。
第一档次（4.5分）：每一项内容阐述完整全面、详细具体，科学规范，具有可实施性及针对性。 
第二档次（3分）：每一项内容阐述相对简略，无不合理内容，具有通用普适性的。
第三档次（1分）：每一项内容阐述不全或存在不合理内容的。
第四档次（0分）：每一项内容缺失或阐述错误，不具可实施性的。
备注：分项内容累计计分，满分9分。

	、
	
	F3-商务部分（满分11分）
	售后服务方案（满分8分）
	依据本项目采购需求和特点，分项评审，其内容包含但不限于：①售后服务体系及资源投入；②售后服务保障措施；③售后服务响应承诺；④售后服务违约承诺。
第一档次（2分）：每一项内容阐述完整全面、详细具体，科学规范，具有可实施性及针对性。
第二档次（1.5分）：每一项内容阐述相对简略，无不合理内容，具有通用普适性的。
第三档次（1分）：每一项内容阐述不全或存在不合理内容的。
第四档次（0分）：每一项内容缺失或者阐述错误，不具可实施性的。
备注：分项内容累计计分，满分8分。

	
	
	
	投标人业绩（满分3分）
	投标人每提供一份近年承接类似项目业绩证明材料的得1.5分，满分3分。
备注：
①近年指2023年1月1日至投标截止时间前（以中标/成交通知书时间或合同签订时间为准）；
②类似业绩指仪器或设备类供货业绩，金额不限；
③业绩证明材料为中标通知书或合同（合同首页、关键信息页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）扫描件加盖电子签章。
④无证明材料或证明材料不齐全、无法体现业绩内容的，不得分。





[bookmark: _Toc525998733][bookmark: _Toc530405542]1.评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。若评标总得分相同，则按投标总价由高到低顺序排列；若评标总得分相同且投标报价相同时，按第二项评审因素得分高低顺序排列，以此类推。
[bookmark: _Toc530405543][bookmark: _Toc525998734]2.评审标准
[bookmark: _Toc525998735][bookmark: _Toc530405544]2.1初步评审标准
2.1.1 资格评审标准：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；见评标办法前附表。
（1）开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。
（2）采购人或者采购代理机构按照招标文件第一章《招标公告》中“二、申请人的资格要求”和第二章《投标人须知前附表》中“5.投标人资格要求”的规定对投标文件中的资格审查部分进行审查。
（3）如投标人未满足投标人资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标人投标文件将按无效处理。
（4）采购人或者采购代理机构在资格审查过程中发现投标人有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。
2.1.2 符合性评审标准：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标办法前附表。
2.1.3其他
（1）利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能由投标人确定其中一家符合条件的投标人参加后续的采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。
（2）利害关系授权代表处理。两家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其投标文件作为无效处理。
（3）前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。
（4）投标人实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目采购活动。
（5）同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同投标人身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。
（6）投标人与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目采购活动。
（7）回避。采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：
①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
④与投标人的法定代表人（单位负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标委员会成员。
投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
（8）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的信用记录【查询时间为开标时间当天，查询结果以采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存】，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购活动严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的投标活动（此部分由采购代理机构查询即可，投标人无需提供）。
[bookmark: _Toc530405545][bookmark: _Toc525998736]（9）投标文件未满足招标文件实质性要求的为重大偏差，不予修正和澄清，其投标文件按无效标书处理。未满足招标文件非实质性要求的为细微偏差，可修正和澄清。
（10）提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、有效性、完整性和响应程度审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
本次采购项目的核心产品：自动化接种繁育机。
非单一产品采购项目中，多家投标人提供的所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成：见评标办法前附表
2.2.2 投标报价评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评分标准
按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格评审和符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，详见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc525998737][bookmark: _Toc530405546]3.评标程序
[bookmark: _Toc525998738][bookmark: _Toc530405547]3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）开标时，投标文件中开标一览表、投标函内容、投标报价表中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc530405548][bookmark: _Toc525998739]3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。
3.2.2 除报价得分以外的部分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显不合理或低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人在规定时间内作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
[bookmark: _Toc530405549][bookmark: _Toc525998740]3.3 投标文件的澄清和补正统计分数原则 
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人对所递交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 投标人的澄清、说明和补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
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3.4.1 评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。
3.4.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
3.5评审工作纪律
3.5.1对评审内容和评审办法要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露；
3.5.2评审期间的一切资料，包括评审意见、评审记录和评审结论，一律不得向外传播和泄露；
3.5.3任何属于投标人文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露；
3.5.4所有资料（包括招标、采购文件、投标/响应文件、评审表格及各种文字记录）在评审结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留；
3.5.5评审结束后，与会人员不得向外界透露评审人员的评审意见，如因此造成的后果由责任者承担；
3.5.6评审期间，评审人员不得外出，确需外出时应事先请假；
3.5.7评审期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需要询问、澄清的问题由评审委员会统一组织办理；
3.5.8评审期间，未经允许评审委员会以外的任何单位或部门不得参加评审和采访评审工作；
3.5.9在评审工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管；
3.5.10评审委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。
[bookmark: _Toc530405551][bookmark: _Toc525998742]3.6 特殊情况
评标过程中若遇特殊情况由评标委员会成员讨论决定。
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