汤旺县智慧餐厅改建项目-原兴安社区

建筑垃圾源头减量化专题设计说明

百启建设集团有限公司

2026年07月

工程名称：汤旺县智慧餐厅改建项目-原兴安社区

建设单位：汤旺县民政局

设计单位：百启建设集团有限公司

法定代表人：苏显卓

设计单位人员信息

| 名称 | 姓名 | 亲笔签名 （用黑色水笔或钢笔） |
| --- | --- | --- |
| 技术总负责人 | 周 亮 |  |
| 项目总负责人 | 周 亮 |  |
| 建筑专业负责人 | 周 亮 |  |
| 结构专业负责人 | 苏依谅 |  |
| 给排水专业负责人 | 程 杰 |  |
| 暖通专业负责人 | 王日森 |  |
| 电气专业负责人 | 戴凯华 |  |

- 一、设计依据

- 1.《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》（国办函〔2025〕57号）；

- 2.《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质〔2020〕46号）；

- 3.《建筑垃圾减量化设计标准》T/CECS1121-2022；

- 4.《施工现场建筑垃圾减量化技术标准》JGJ/T498-2024；

- 5.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；

- 6.《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022；

- 7.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）；

- 8.《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；

- 9.《民用建筑通用规范》GB55031-2022；

- 10.《建筑环境通用规范》GB55016-2021；

- 11.《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019；

- 12.《混凝土结构通用规范》GB55008-2021；

- 13.《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019；

- 14.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012；

- 15.《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021；

- 16.《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920-2020；

- 17.《黑龙江省绿色建筑评价标准》DB23/T1642-2020；

- 18.《施工现场建筑垃圾减量化技术规程》DB23/T 3918—2024；

- 19.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

- 20.《工程施工废弃物再生利用技术规范》GB/T50743-2012；

- 21.《城市建筑垃圾管理规定》建设部令第139号；

- 22.《建筑垃圾处理技术标准》CJJ134-2019；

- 23.《固定式建筑垃圾处置技术规程》JC/T 2546-2019；

- 24.《建筑垃圾再生骨料实心砖》JG/T505-2016；

- 25.《建筑固废再生砂粉》JC/T2546-2019；

- 26.《道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料》JC/T 2281-2014；

- 27.其他国家和地方相关标准；

- 28.项目立项批复文件、建设用地规划许可证、建设工程规划条件等相关法定文件；

- 29.建设单位提供的项目设计任务书及相关技术要求。

- 二、工程概况

- 1.工程名称:汤旺县智慧餐厅改建项目-原兴安社区。

- 2.建设地点:汤旺县。

- 3.建设单位:汤旺县民政局。

- 4.工程概况：本项目为既有建筑的局部装饰改造工程。总建筑面积为174m²；本工程改造范围为局部一层；建筑高度4.4m，防火建筑高度小于24m；地上1层；混合结构；耐火等级二级；场所类别为食堂；设计使用年限为原建筑设计使用年限为50年，装饰改造设计不改变建筑整体使用年限；本次改造无结构承重体系的改造,不影响结构安全。

- 三、建筑设计说明

- 1.基本信息

- 项目为既有建筑的局部装饰改造工程。总建筑面积为174m²；本工程改造范围为局部一层；建筑高度4.4m，防火建筑高度小于24m；地上1层；混合结构；耐火等级二级；场所类别为食堂；设计使用年限为原建筑设计使用年限为50年，装饰改造设计不改变建筑整体使用年限；本次改造无结构承重体系的改造,不影响结构安全。

- 2建筑材料

- 本项目为既有建筑的局部装饰改造工程。

| 部位 | 建筑材料使用说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 陶粒混凝土砌块、轻钢龙骨内填岩棉石膏板隔墙、加气混凝土砌块 | 材料均为成品 |
| 防火门 | 乙级防火门 | 均为成品 |
| 普通门 | 甲方自选 | 均为成品 |
| 灭火器 | 磷酸铵盐 | 均为成品 |
| 地砖 | 甲方自选 | 均为成品 |
| 墙板 | 甲方自选 | 均为成品 |
| 铝合金吊顶 | 甲方自选 | 均为成品 |
| 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 甲方自选 | 均为成品 |
| 金属踢脚 | 甲方自选 | 均为成品 |

- 四、结构设计说明

- 本工程无结构承重体系改造。

- 五、机电设计说明

- 给排水、采暖、通风、电气专业分别描述机电系统，材料要求，使用年限等主要设计信息。

- 六、建筑垃圾减量化设计措施

- 本新项目坚持“统筹规划、因地制宜、经济合理、绿色创新”为原则，从源头上预防和减少工程过程中建筑垃圾的产生，结合项目实际情况，全面执行最新设计规范和技术标准，推动绿色创新，推行精细化设计，做好建筑垃圾减量的相关工作。

- 本项目建筑单体整体为办公。为既有建筑。处于汤旺县地区，地势平缓，交通运输便利。项目无填方、挖方等新建工程不能避免的施工步骤，极大减少了土石方工程量。从根源上减少建筑垃圾的产生。

- 精细化设计。建筑、暖通、机电、二次深化设计的装饰一体化协同设计。有效高效利用原有建筑空间进行局部空间的改造。设计前期阶段，建筑设计与装饰设计进行深度配合。楼面、墙面预留的洞 口、管道等部位，各专业详细标注预留位置、尺寸、标高、做法等详细信息，并复核交圈。避免施工阶段出现错漏。后期整改过程中产生的建筑垃圾。

- 建筑材料选用。节约资源，减少材料损耗。多选用成品材料，多选用厂家预制构件，集约化生产，多选用可再生建筑材料，多选用生产工艺能耗小的建筑材料。砂浆采用预拌砂浆。

- 本项目为既有建筑内的局部改造，工程内容未包含全部建筑构造部位，未进行结构承重体系改造：

| - 专 业 - 类 别 | - 标准规范 - 政策法规 | - 建筑垃圾减量化设计 | - 采 用 - 情 况 | - 具 体 - 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.建筑 - 室外场 - 地设计 | - 《绿色建筑评价标准》 GB/T50378-2019（2024版） | - 6.1.1传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计，避免因不利因素而采取节能等相关措施投入。 | - ☑ 是 □ 否 | - 更换的外门窗为节能门窗 |
|  |  | - 6.1.2满足功能合理和需求变化适应性，在保证适用、经济、安全的情况下延长设计工作年限，预留后期功能改造的弹性空间，避免因功能调整导致的大规模拆改，减少二次改造产生的建筑垃圾。 | - ☑ 是 - □ 否 | - 内框架结构未进行改造，原有实体隔墙拆除量少 |
|  |  | - 6.1.3建筑垃圾收集点与周围景观协调统一，避免因收集点布局不合理导致的二次搬运与垃圾散落影响环境效应。 | - ☑ 是 - □ 否 | - 采用垃圾运输车辆的车斗临时摆放在施工区域，运输至城市垃圾转运站或垃圾处理站 |
|  | - 《建筑垃圾减量化设计标准》 T/CECS1121-2022 | - 6.1.4分期开发的建设场地宜整体规划。应至少设置一处建筑垃圾临时分类堆放场所或固定堆放场所。 | - □ 是 - ☑ 否 | - 本工程无分期计划 |
|  |  | - 6.1.5场地设计保留场地中原有景观元素并加以利用。 | - □ 是 - ☑ 否 | - 无室外景观工程 |
|  |  | - 6.1.6场地室外地面铺装应采用再生路面砖、再生骨料混凝土等再生材料。提升资源循环利用率。 | - □ 是 ☑ 否 | - 无室外铺装工程 |
|  |  | - 6.1.7场地内景观构筑物宜采用可拆卸的连接构造，宜采用可再利用材料制作。 | - □ 是 ☑ 否 | - 无室外景观工程 |
| - 2.主体建筑专业设计 | - 《施工现场建筑垃圾减量化技术标准》 JGJ/T 498-2024 | - 6.2.1设计应结合工程所在地的法律法规、资源、地质、环境、经济、文化和技术条件等因素，选择合理的建筑形式、技术、设备和材料。 | - ☑ 是 □ 否 | - 改造工程，符合建筑整体风格，符合东北严寒气候，外门窗更换的选用节能门窗 |
|  |  | - 6.2.2深化设计过程中，应简化建筑物形状，并减少、优化部件或组成件的种类和尺寸，建筑与组合件的尺寸关系应符合模数要求。 | - ☑ 是 □ 否 | - 改造工程，实体墙体厚度等符合建筑材料尺寸模数 |
|  |  | - 6.2.3建筑构件应采用耐久性和可靠性高、易维护、可重复利用的材料及构造做法。 | - ☑ 是 □ 否 | - 门窗、轻钢龙骨可重复利用。 |
|  | - 《建筑垃圾减量化设计标准》 T/CECS1121-2022 | - 6.2.4设计中考虑建筑功能的灵活性和适用性。 | - ☑ 是 □ 否 | - 适用老年人食堂，可以灵活招收不同行动能力的老年人。房间设计、无障碍设计考虑灵活性与适用性。 |
|  |  | - 6.2.5设计中考虑建筑功能的灵活性和适用性建筑隔墙宜采用易于拆解的轻质墙体。 | - ☑ 是 □ 否 | - 采用了轻质隔墙。 |
|  |  | - 6.2.6建筑设计应按照通用化、模数化、标准化的要求，以少规格、多组合的原则进行设计。 | - ☑ 是 □ 否 | - 老年人食堂类型以少规格、多组合的原则进行设计。 |
|  |  | - 6.2.7建筑设计应简化建筑物形状，减少、优化部件或组合件的尺寸和种类。建筑构配件尺寸应与材料产品的尺寸统一。 | - ☑ 是 □ 否 | - 改造工程，未改变建筑体型，未改变建筑物形状实体墙体厚度等符合建筑材料尺寸模数 |
|  |  | - 6.2.8幕墙、太阳能集热器、光伏组件、照明系统、清洗系统、广告牌及具有遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等功能的室外构件应与建筑进行一体化设计。 | - □ 是 ☑ 否 | - 建筑局部改造工程，未涉及。 |
|  | - 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019（2024版） | - 6.2.9深化绿色建筑设计，采取措施加强建筑垃圾回收再利用，确保项目建筑垃圾回收利用率不低于50%。 | - ☑ 是 □ 否 | - 定点收集，定期运输至城市建筑垃圾处理站或消纳场 |
|  |  | - 6.2.10落实双碳目标要求，采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低因能系统改造产生的建筑垃圾。 | - ☑ 是 □ 否 | - 更换的外门窗为节能门窗 |
| - 3.主体结构专业设计 | - 《建筑垃圾减量化设计标准》 T/CECS1121-2022 | - 6.3.1 优化结构选型与构件设计，采用高强钢筋、高性能混凝土等新材料。 | - □ 是 ☑ 否 | - 本次改造无结构承重体系的改造 |
|  |  | - 6.3.2结构体系或构件加固，在保证安全性和耐久性的前提下，应采用节材、节能、环保的加固技术。 | - □ 是 ☑ 否 | - 本次改造无结构承重体系的改造 |
|  |  | - 6.3.3结构改建充分利用建筑施工、既有建筑拆除和场地清理时产生的可继续利用的结构材料。 | - □ 是 ☑ 否 | - 本次改造无结构承重体系的改造 |
|  |  | - 6.3.4结构设计优先选用标准化、工业化的配件产品。 | - □ 是 ☑ 否 | - 本次改造无结构承重体系的改造 |
|  | - 《施工现场建筑垃圾减量化技术标准》 JGJ/T 498-2024 | - 6.3.5明确施工阶段建筑垃圾减量要求，如混凝土浇筑采用精确计量方式，减少余料浪费；钢筋加工采用工厂化预制，现场绑扎避免过度截断；砌体工程采用干法施工，减少砂浆浪费。 | - □ 是 ☑ 否 | - 本次改造无结构承重体系的改造 |
|  | - 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019（2024版） | - 6.3.6结构设计现浇混凝土采用预拌混凝土，建筑砂浆采用预拌砂浆。 | - □ 是 ☑ 否 | - 本次改造无结构承重体系的改造 |
|  |  | - 6.3.7推广装配式建筑，设计采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件，提升材料回收及资源节约。 | - □ 是 ☑ 否 | - 本次改造无结构承重体系的改造 |
|  |  | - 6.3.7.1主体结构采用钢结构、木结构等易回收再利用的结构形式；钢结构构件采用工厂预制、现场拼接安装，减少现场焊接与切割废料；木结构构件选用本地可持续林业资源，降低材料运输与加工损耗。 | - □ 是 ☑ 否 | - 本次改造无结构承重体系的改造 |
|  |  | - 6.3.7.2主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积达到35％以上；预制构件包括预制楼板、预制墙板、预制楼梯、预制阳台等，减少现场混凝土浇筑产生的废料与模板损耗。 | - □ 是 ☑ 否 | - 本次改造无结构承重体系的改造 |
| - 4.外围护系统 - 设计 | - 《建筑垃圾减量化设计标准》 T/CECS1121-2022 | - 6.4.1建筑外围护系统与建筑和结构专业一体化设计，满足建筑功能需求、节能需求、结构力学性能等设计要求。外围护系统支承结构宜选择对主体结构附加作用小的体系。 | - ☑ 是 □ 否 | - 更换的外门窗为节能门窗 |
|  |  | - 6.4.2建筑外围护系统与机电专业一体化设计，包含连接件的预留预埋，满足通风百叶、灯光照明、防排水、机电防雷、清洁维护等装置的附加荷载要求。 | - □ 是 ☑ 否 | - 此项无外维护系统设计 |
|  |  | - 6.4.3建筑外围护系统设计文件标明主要材料材质、规格、主要物理性能参数及技术要求，标明外围护系统的主要性能指标要求;计算书包含结构计算书和节能计算书两部分。 | - □ 是 ☑ 否 | - 无外立面整体改造设计，无保温系统改造设计 |
|  |  | - 6.4.4建筑外围护系统设计对主要材料和用量进行分类说明，并按照可回收、不可回收、潜在利用价值进行说明，提出材料寿命期后的回收或处理建议。 | - □ 是 ☑ 否 | - 无外立面整体改造设计，无保温系统改造设计 |
|  |  | - 6.4.5外围护系统不应采用纯装饰性构件和不必要的转换连接，外围护系统与主体结构的连接以及外围护系统支承结构体系传力路径应直接、明确，并宜选用机械连接。 | - □ 是 ☑ 否 | - 无外立面整体改造设计，无保温系统改造设计 |
| - 5.建筑设备与管线系统设计 | - 《建筑垃圾减量化设计标准》 T/CECS1121-2022 | - 6.5.1 设备与管线系统宜采用集成化技术、标准化设计。 | - □ 是 ☑ 否 | - 无集成化技术、标准化设计相关项目 |
|  |  | - 6.5.2 设计过程中应优先选用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件及设备，并应预留设备运输通道和安装拆卸空间。 | - ☑ 是 □ 否 | - 甲方委托设计时要求项目 |
|  |  | - 6.5.3设备与管线系统宜与主体结构分离，集中放置于功能空间以外；系统应方便维修，不应影响主体结构的安全。 | - ☑ 是 □ 否 | - 甲方委托设计时要求项目 |
|  |  | - 6.5.4设备管线与建筑结构、装修面层的预留孔洞精准定位，避免后期开凿产生建筑垃圾；明确设备安装过程中的包装材料、边角废料的分类回收要求。 | - ☑ 是 □ 否 | - 甲方委托设计时要求项目 |
|  |  | - 6.5.5电气专业宜选用可扩展和后期可灵活处理的设备。 | - ☑ 是 □ 否 | - 电气设备选用有备用回路的产品 |
| - 6.建筑 - 内装系统设计 | - 《建筑垃圾减量化设计标准》 T/CECS1121-2022 | - 6.6.1建筑、结构、设备与室内装修进行一体化设计。 | - ☑ 是 □ 否 | - 甲方委托设计时要求项目 |
|  |  | - 6.6.2采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料。 | - ☑ 是 □ 否 | - 甲方委托设计时要求项目 |
|  |  | - 6.6.3公共建筑中，按功能需求室内空间设计优先选用灵活隔断(墙)。 | - ☑ 是 □ 否 | - 甲方委托设计时要求项目 |
|  | - 《施工现场建筑垃圾减量化技术标准》 JGJ/T 498-2024 | - 6.6.4室内装修采用简约化、功能化、轻量化的装修设计方案。 | - ☑ 是 □ 否 | - 甲方委托设计时要求项目 |
|  |  | - 6.6.5在满足装饰性能条件下，应采用规格尺寸小的装饰材料。 | - ☑ 是 □ 否 | - 甲方委托设计时要求项目 |
|  | - 《民用建筑通用规范》 GB55031- - 2022 | - 6.6.6室内外装修不应影响建筑物结构的安全性，且应选择安全环保型装修材料。装修材料、装饰面层或构配件与主体结构的连接应安全牢固。建筑物外墙装饰面层、构件、门窗等材料及构造应安全可靠，在设计工作年限内应满足功能和性能要求，使用期间应定期维护，防止构件脱落产生建筑垃圾。 | - ☑ 是 □ 否 | - 甲方委托设计时要求项目 |
|  | - 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 | - 6.6.7既有建筑重新装修时，应充分利用原有设施、设备管线系统，装修改造方案需满足国家现行相关标准规定，避免过度装修。 | - ☑ 是 □ 否 | - 甲方委托设计时要求项目 |
| - 7.建筑信息模型设计 | - 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019（2024版） | - 6.7.1应用建筑信息模型(BIM)技术，优化专业方案，综合协调相关专业，源头强化设计方案，减少不合理因素，降低因设计失误产生的建筑垃圾。 | - □ 是 ☑ 否 | - 工程体量小，功能明确，服务对象明确，管线较差情况少，不进行BIM设计。 |
|  | - 《建筑垃圾减量化设计标准》 T/CECS1121-2022 | - 6.7.2应用建筑信息模型提供项目使用材料和构件的垃圾排放信息，对可再利用材料、可再循环利用材料进行标记。 | - □ 是 ☑ 否 | - 工程体量小，功能明确，服务对象明确，管线较差情况少，不进行BIM设计。 |
|  |  | - 6.7.3设计人员宜采用建筑信息模型进行可视化交底。 | - ☑ 是 □ 否 | - 工程体量小，功能明确，服务对象明确，管线较差情况少，不进行BIM设计。 |
|  |  | - 6.7.4初步设计、施工图设计阶段宜采用建筑信息模型技术对施工、使用直至拆除阶段的建筑垃圾产生量进行统筹分析、预测、评估和管理。 | - ☑ 是 □ 否 | - 工程体量小，功能明确，服务对象明确，管线较差情况少，不进行BIM设计。 |
| - 备注：1.如有其它建筑垃圾源头减量化措施可自行添加； - 2.表中勾选项“是”应给出具体措施。 |  |  |  |  |

- 七、建筑垃级减量化设计评价

- 建筑垃级减量化设计评估表

| - 工程名称 | - 汤旺县智慧餐厅改建项目-原兴安社区 | - 建设地点 |  | - 汤旺县 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 建筑类型 | - 1新建口 改扩建☑ - 2.住宅口商业□办公口工业口 - 酒店口 教育口 医疗口 其他口 | - 建筑面积 |  | - 174平方米 |
|  |  | - 建筑层数 - (地上/地下) |  | - 地上1 |
| - 备注 | - 本工程原设计为多层办公，本次为装饰改造工程 |  |  |  |
| - 设 - 计 - 控 - 制 - 项 | - ☑ 设计方案满足国家相关规定中强制条文的要求 - ☑ 执行模数设计，建筑物设计符合《建筑模数协调统一标准》 - ☑ 建筑工程的门洞、窗洞、墙板等非承重构件使用预制装配构件 - ☑ 建筑物公共活动空间一次装修到位 - 口 住宅一次装修到位 |  |  |  |
| - 备注 | - 既有建筑局部改造，墙体模数符合材料尺寸。 |  |  |  |
| - 优 - 选 - 项 | - 建筑专业: - 口 现场地形地貌利用良好，没有过度土方开挖 - ☑ 土建与装修一体化设计施工 - 口 住宅内装修一次到位 - ☑ 采用了标准化、工业化的建筑结构配件产品 - ☑ 办公、商场类建筑室内采用灵活隔断 - 口 建筑形体规则 - ☑ 非承重结构采用可再生材料 - 结构专业: - 口 结构设计使用年限大于50年 - 口 采用抗震性能化设计提高建筑的抗震性能 - 口 对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计，达到节材效果 - 口 改扩建建筑采用减隔震技术 - 口 现浇混凝土采用预拌混凝土 - ☑ 建筑砂浆采用预拌砂浆 - 口 合理采用高强结构材料 - 口 合理采用高耐久性结构材料 - 口 采用可再生材料 - 机电专业: - 口 设备与管线系统设计采用BIM技术设计 - ☑ 设备与管线系统采用集成化技术 - ☑ 材料采用可再生材料 |  |  |  |
| - 备 注 | - 既有建筑局部改造，无土方开挖，无建筑体型改动，无住宅空间，结构承重体系未改动 |  |  |  |
| - 参 考 项 | - 口 按照《绿色建筑评价标准》预评价等级在一星级及以上 - 口 按照《装配式建筑评价标准》预评价装配率在60%以上 |  |  |  |
| - 评价 | - 评价标准 |  | - 评价结果 |  |
|  | - 优秀:满足检查表中的控制项，优选项满足不少于17项。参考项不少于2项; - 良好:满足检查表中的控制项，优选项不少于15项。参考项不少于1项; - 合格:满足检查表中的控制项，优选项不少于15项; - 不合格:不满足检查表中控制项。 |  | - 口 优秀 - 口 良好 - ☑ 合格 - 口 不合格 |  |

- 备注：

- 1.施工单位应结合本《建筑垃圾源头减量化工作专题设计说明》组织编制施工现场建筑垃圾减量化专项方案，明确建筑垃圾减量化目标和职责分工，提出源头减量、分类管理、就地处置、排放控制的具体措施。