技术参数及商务、其他要求

第三包    流感

	使  用  目  的
	序号
	名      称
	规 格
	单价限价（元）
	技术要求
	是否允许

进口
	是否挂网产品
	备注

	流感检测
	1
	乙型流感BY/BV联合检测试剂
	24人份/盒或25人份/盒
	3000
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，收货时有效期大于8个月。按实际需求分批次供货。
	
	
	按流感检测工作方案要求，两个试剂互相验证。

	流感检测
	2
	甲型H1N1/H3联合检测试剂
	24人份/盒或25人份/盒
	3000
	荧光PCR法；适用于适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，收货时有效期大于9个月，按实际需求分批次供货。
	
	
	按流感检测工作方案要求，两个试剂互相验证。

	流感检测
	3
	甲型H1N1/H3乙型流感BY/BV四通联合检测试剂
	50人份/盒
	12000
	荧光PCR法；适用于适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，收货时有效期大于9个月，按实际需求                              分批次供货
	
	
	

	流感检测
	4
	甲乙通用核酸检测试剂
	50人份/盒
	5450
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，收货时有效期大于10个月，按实际需求分批次供货。
	
	
	品牌A除酶以外，一管预混，70分钟内完成反应。品牌B与品牌A各一半。

	流感检测
	5
	SPF鸡胚
	个
	19.5
	适用于流感病毒分离培养根据实验室需求分批供货
	
	
	

	流感检测
	6
	低密度细胞病毒培养管
	支
	202.5
	10ml/管，分装在50ml透气培养管中，适用于流感病毒分离培养，按实际需求分批次供货。
	
	
	

	流感检测
	7
	双抗
	100ml/瓶
	155
	庆大霉素、青/链霉素
	
	
	

	流感检测
	8
	一次性注射器
	1毫升/只
	0.4
	无菌
	
	是 
	

	流感检测
	9
	一次性注射器
	5毫升/只
	0.4
	无菌
	
	是 
	核心产品

	流感检测
	10
	欧亚类禽猪流感H1N1核酸检测试剂
	25人份/盒
	2220
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，收货时有效期10个月以上。除酶以外，一管预混，70分钟内完成反应。按实际需求供货。
	
	
	

	流感检测
	11
	N8亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	25人份/盒
	1485
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，收货时有效期大于10个月。除酶以外，一管预混，70分钟内完成反应。按实际需求供货。
	
	
	

	流感检测
	12
	N1亚型/N9亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	25人份/盒
	2970
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，收货时有效期大于10个月。除酶以外，一管预混，70分钟内完成反应。按实际需求供货。
	
	
	

	流感检测
	13
	N2亚型/N6亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	24人份/盒或25人份/盒
	2970
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，收货时有效期大于10个月。除酶以外，一管预混，70分钟内完成反应。按实际需求供货。
	
	
	

	流感检测
	14
	冻存管（带盖）
	2ml/只，500只/袋
	615
	可高压蒸汽灭菌，可于-80℃保存使用
	
	
	

	流感检测
	15
	冻存盒
	100孔/盒
	10
	100孔2ML塑料冻存盒，可放于-80℃冰箱。
	
	
	

	流感检测
	16
	滤菌器
	0.2um/个
	10.7
	/
	
	
	

	流感检测
	17
	病毒采样管（非灭活型）
	3ml/只
	3.3
	保持病毒活性，适用于病毒分离、核酸检测、测序，配口咽拭子，收货时有效期大于12个月
	
	是 
	

	流感检测
	18
	96孔U型血凝板
	个
	22.8
	圆底、COSTAR 3799
	
	
	

	流感检测
	19
	3ml塑料无菌吸管
	1000只/包
	337.5
	按实际需求分批次供货
	
	
	

	流感检测
	20
	1ml塑料无菌吸管
	1000只/包
	340
	按实际需求分批次供货
	
	
	

	流感检测
	21
	阿氏液
	500ml/瓶
	258.8
	按需供货
	
	
	

	流感检测
	22
	PBS
	500ml/瓶
	82
	按需供货
	
	
	

	流感检测
	23
	无菌桌台布
	张
	2.3
	50*70CM
	
	
	

	流感检测
	24
	实验室用无尘纸
	包
	20
	按实际需求分批次供货
	
	
	

	流感检测
	25
	厨房用纸
	包
	15.3
	按实际需求分批次供货
	
	
	

	流感检测
	26
	豚鼠红细胞
	100mL/瓶
	912.5
	按实际需求分批次供货
	
	
	

	流感检测
	27
	火鸡红细胞
	100mL/瓶
	700
	按实际需求分批次供货
	
	
	

	禽流感检测
	28
	禽流感H7N9核酸检测试剂
	48人份/盒 
	4680
	荧光探针法、适用于采购人现有的ABI、天隆、罗氏PCR仪最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，收货有效期大于10个月，按实际需求供货。除酶以外，一管预混，70分钟内完成反应。
	
	是
	

	禽流感检测
	29
	甲型通用流感试剂
	24人份/盒
	1875
	荧光探针法、适用于采购人现有的ABI、天隆、罗氏PCR仪最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，有效期大于8个月，按实际需求分批次供货。
	
	是
	按国家工作方案要求AB两个品牌。

	禽流感检测
	30
	禽流感H5N8核酸检测试剂
	50人份/盒
	5940
	荧光探针法、适用于采购人现有的ABI、天隆、罗氏PCR仪最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，收货有效期大于10个月，，按实际需求供货。除酶以外，一管预混，70分钟内完成反应。
	
	
	

	禽流感检测
	31
	禽流感H3N8核酸检测试剂
	50人份/盒
	5940
	荧光探针法、适用于采购人现有的ABI、天隆、罗氏PCR仪最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，收货有效期大于10个月，，按实际需求供货。除酶以外，一管预混，70分钟内完成反应。
	
	
	

	禽流感检测
	32
	禽流感H5/H7/H9联合核酸检测试剂
	25人份/盒
	4500
	荧光探针法、适用于采购人现有的ABI、天隆、罗氏PCR仪最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，收货有效期大于10个月，，按实际需求供货.除酶以外，一管预混，70分钟内完成反应。
	
	
	按国家工作方案要求AB两个品牌。

	禽流感检测
	33
	真空血清采血管
	100只/板
	74
	有效期大于12个月，按需供货。
	
	是
	

	手足口检测
	34
	肠道EV71单通道核酸检测试剂
	24人份/盒
	1215
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，有效期大于8个月，按实际需求供货。
	
	是
	

	手足口检测
	35
	科萨奇病毒CA16单通道核酸检测试剂
	24人份/盒
	1215
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，有效期大于8个月，按实际需求供货。
	
	是
	

	手足口检测
	36
	科萨奇病毒CA10单通道核酸检测试剂
	48人份/盒
	1215
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，有效期大于8个月，按实际需求供货。
	
	是
	

	手足口检测
	37
	科萨奇病毒CA6单通道核酸检测试剂
	48人份/盒
	1215
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，有效期大于8个月，按实际需求供货。
	
	是
	

	手足口检测
	38
	肠道通用核酸检测试剂盒
	24人份/盒
	1090
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，有效期大于8个月，按实际需求分批次供货。
	
	是
	

	手足口检测
	39
	EV/EV71/CA16三通道核酸检测试剂
	48人份/盒
	7530
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，有效期大于8个月，按实际需求分批次供货。
	
	是
	按国家工作方案要求AB两个品牌，AB各占一半。

	手足口检测
	40
	CA10/CA6两通道核酸检测试剂
	50人份/盒
	5625
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，有效期大于8个月，按实际需求分批次供货。
	
	
	

	病毒性腹泻检测
	41
	轮状病毒A组/B组/C组联合检测试剂
	24人份/盒
	4455
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，收货有效期大于10个月。
	
	
	

	病毒性腹泻检测
	42
	诺如GI/GII联合核酸检测试剂
	24人份/盒
	2970
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，收货有效期大于10个月。
	
	
	按国家工作方案要求AB两个品牌，AB各占一半。

	病毒性腹泻检测
	43
	肠道腺病毒、星状病毒、札如病毒三重核酸检测试剂
	25人份/盒
	4455
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，收货有效期大于10个月。
	
	
	

	应急检测
	44
	登革热通用核酸检测试剂
	48人份/盒
	1305
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，收货有效期大于10个月。
	
	是
	

	应急检测
	45
	猴痘病毒核酸检测试剂
	25人份/盒
	1485
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，收货有效期大于10个月。
	
	
	按国家工作方案要求AB两个品牌，AB各占一半。

	应急检测
	46
	腮腺炎病毒核酸检测试剂
	25人份/盒
	1485
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，收货有效期大于10个月。
	
	
	

	麻/风疹检测
	47
	麻疹风疹联合检测核酸试剂
	25人份/盒
	3000
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，收货有效期大于10个月。
	
	
	按国家工作方案要求AB两个品牌，AB各占一半。

	麻/风疹检测
	48
	麻疹单通道检测核酸试剂
	25人份/盒
	1485
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，收货有效期大于10个月。
	
	
	与47试剂为不同厂家

	麻/风疹检测
	49
	风疹单通道检测核酸试
	25人份/盒
	1485
	荧光PCR法；适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于1000copies/ml，满足检测技术规范要求，收货有效期大于10个月。
	
	
	

	麻/风疹检测
	50
	0.5冻存管
	100只/包
	265
	能冻存在-80度，螺旋管盖带防漏内垫，无菌。
	
	
	

	新冠检测
	51
	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	96人份/盒
	187.3
	内源性内标，检测ORF1ab\N基因，最低检测限不大于200，适用于磁珠法核酸提取法提取的核酸检测，检测时间不大于70分钟，收货时有效期不少于8个月，适用于ABI7500\ABIQ7\LC480\天隆扩增仪，具有检测出德尔塔、拉姆达、奥密克戎变异株的能力。
	
	是
	51和52为不同厂家

	新冠检测
	52
	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50人份/盒
	173.8
	内源性内标，检测中核酸加入量5微升，至少检测ORF1ab\N基因、最低检测限不大于350，适用于磁珠法核酸提取法提取的核酸检测，收货时有效期不少于8个月，适用于ABI7500\ABIDX\LC480\天隆96R、宏石等扩增仪，反应体系加核酸不大于30微升，具有检测出德尔塔、拉姆达变异、奥密克戎。
	
	是
	51和52为不同厂家

	新冠检测
	53
	0.5mol/氢氧化钠
	500ml/瓶
	166
	GB/T601-2016，按需供货
	
	
	

	新冠检测
	54
	1mol/L氯化钠
	500ml/瓶
	232.5
	GB/T601-2016，按需供货
	
	
	

	新冠检测
	55
	吐温20
	500g/瓶
	148.5
	分析纯
	
	
	

	新冠检测
	56
	2019新型冠状病毒核糖核酸液体室内质控品（低值）
	0.5ml/管     20管/盒
	3250
	/
	
	
	收货时有效期大于12个月

	新冠检测
	57
	2020新型冠状病毒核糖核酸检测性能验证参考品
	0.5ml/管     3管/盒
	3250
	/
	
	
	收货时有效期大于12个月

	急性呼吸道传染病多病原监测
	58
	国家急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒
	16人份/盒
	8320
	检测病原大于等于15种，至少包含：新型冠状病毒、流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、偏肺病毒、鼻病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、肠道病毒、肺炎支原体、A族链球菌、百日咳鲍特菌、流感嗜血杆菌和肺炎链球菌。                    2.全混96孔板预分装，一步加入核酸，反应全流程时长≤70分钟；适用于ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于500copies/ml，满足检测技术规范要求。

3.提供投标试剂省级及以上权威机构出具的同类型产品性能评价报告。提供试剂说明书作为佐证资料。
	
	
	按需求分批次供货，收货时有效期有效期大于10个月。

	急性呼吸道传染病多病原监测
	59
	国家急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒
	10人份/盒
	5200
	检测病原大于等于21种，至少包含：新型冠状病毒、流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人偏肺病毒、鼻病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、肠道病毒、肺炎支原体、A族链球菌、百日咳鲍特菌、流感嗜血杆菌和肺炎链球菌、军团菌、肺炎克雷伯菌、曲霉菌、隐球菌、鹦鹉热衣原体，肺炎衣原体。                   2.全混96孔板预分装，一步加入核酸，反应全流程时长≤70分钟；适用于ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于500copies/ml，满足检测技术规范要求。

★3.提供投标试剂省级及以上权威机构出具的同类型产品性能评价或检验报告。提供试剂说明书作为佐证资料。

★4.投标试剂同类产品已经有5个以上取得国家医疗器械注册证。

★5.必须满足《全国急性呼吸道多病原监测方案》工作要求。
	
	
	按需求分批次供货

	急性呼吸道传染病多病原监测
	60
	十五种呼吸道病原体核酸检测试剂盒-G版（荧光PCR法）
	50人份/盒
	24250
	检测病原大于等于15种，至少包含：新型冠状病毒、流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、偏肺病毒、鼻病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、肠道病毒、肺炎支原体、A族链球菌、百日咳鲍特菌、流感嗜血杆菌和肺炎链球菌。                    2.反应全流程时长≤120分钟；适用于ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；最低检测限：不大于500copies/ml，满足检测技术规范要求。

★3.提供投标试剂省级及以上权威机构出具的同类型产品性能评价或检验报告。提供试剂说明书作为佐证资料。

★4.投标试剂同类产品已经有5个以上取得国家医疗器械注册证。

★5.必须满足《全国急性呼吸道多病原监测方案》工作要求。
	
	
	与序号58为不同品牌。按需求分批次供货收，货时有效期大于10个月。

	流感检测
	61
	核酸提取纯化试剂
	32人份/盒
	78
	适用于中元EXM3000,按实际需求分批次供货
	
	是
	

	流感检测
	62
	核酸提取纯化试剂
	96人份/盒
	233.7
	适用于中元EXM6000,按实际需求分批次供货
	
	是
	

	流感检测
	63
	核酸提取纯化试剂
	32人份/盒
	123.3
	适用于博日NPA-32P,按实际需求分批次供货
	
	是
	

	禽流感
	64
	N1亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	2650
	适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；
2.最低检出限不高于500拷贝，收货有效期大于10个月。
3.提供投标试剂省级及以上权威机构出具的同类型产品性能评价报告。
	
	
	

	禽流感
	65
	N2亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	2650
	适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；

2.最低检出限不高于500拷贝，收货有效期大于10个月；

3.提供投标试剂省级及以上权威机构出具的同类型产品性能评价报告。
	
	
	

	禽流感
	66
	N4亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	2650
	适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；

2.最低检出限不高于500拷贝，收货有效期大于10个月

3.提供投标试剂省级及以上权威机构出具的同类型产品性能评价报告。
	
	
	

	禽流感
	67
	N5亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	2650
	适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；

2.最低检出限不高于500拷贝，收货有效期大于10个月

3.提供投标试剂省级及以上权威机构出具的同类型产品性能评价报告。
	
	
	

	禽流感
	68
	N6亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	2650
	适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；

2.最低检出限不高于500拷贝，收货有效期大于10个月；

3.提供投标试剂省级及以上权威机构出具的同类型产品性能评价报告。
	
	
	

	禽流感
	69
	N7亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	2650
	适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；

2.最低检出限不高于500拷贝，收货有效期大于10个月；

3.提供投标试剂省级及以上权威机构出具的同类型产品性能评价报告。
	
	
	

	禽流感
	70
	N8亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	2650
	适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；

2.最低检出限不高于500拷贝，收货有效期大于10个月；

3.提供投标试剂省级及以上权威机构出具的同类型产品性能评价报告。
	
	
	

	禽流感
	71
	N9亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	2650
	适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；

2.最低检出限不高于500拷贝，收货有效期大于10个月；

3.提供投标试剂省级及以上权威机构出具的同类型产品性能评价报告。
	
	
	

	禽流感
	72
	N1亚型/N6亚型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	5300
	适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；

2.最低检出限不高于500拷贝，收货有效期大于10个月；

3.提供投标试剂省级及以上权威机构出具的同类型产品性能评价报告。
	
	
	

	禽流感
	73
	N2亚型/N9亚型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	5300
	适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；

2.最低检出限不高于500拷贝，收货有效期大于10个月；

3.提供投标试剂省级及以上权威机构出具的同类型产品性能评价报告。
	
	
	

	禽流感
	74
	欧亚类禽型H1N1猪流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	25人份/盒
	2075
	适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；

2.最低检出限不高于500拷贝，收货有效期大于10个月；

3.提供投标试剂省级及以上权威机构出具的同类型产品性能评价报告。
	
	
	

	禽流感
	75
	H10N8亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	25人份/盒
	2275
	适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；

2.最低检出限不高于500拷贝，收货有效期大于10个月；

3.提供投标试剂省级及以上权威机构出具的同类型产品性能评价报告。
	
	
	

	禽流感
	76
	H5N6亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	25人份/盒
	2075
	适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；

2.最低检出限不高于500拷贝，收货有效期大于10个月；

3.提供投标试剂省级及以上权威机构出具的同类型产品性能评价报告。
	
	
	

	禽流感
	77
	H9N2亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50人份/盒
	3475
	适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；

2.最低检出限不高于500拷贝，收货有效期大于10个月；

3.提供投标试剂省级及以上权威机构出具的同类型产品性能评价报告。
	
	
	

	流感检测
	78
	流感嗜血杆菌核酸检测试剂
	50人份/盒
	2650
	适用于采购人现有的ABI、罗氏、天隆系列PCR仪；
2.最低检出限不高于500拷贝，收货有效期大于10个月
	
	
	


★ 二、质量、配送及其他要求（各包均适用） 
（一）质量要求

投标人提供的产品必须是经检验合格的全新产品，须符合国家、行业标准，且必须满足采购人关于项目工作相关要求。

2、中标后，因供应商自身原因造成采购合同终止，因此产生的所有经济损失由中标人自行承担，如给采购人造成的经济损失的，采购人将依法追究其法律责任。

3、须保证产品是在出厂日期3个月之内（若采购文件中有明确要求的，按要求执行），如有特殊情况出厂日期超过3个月的，需采购人同意才能提供，否则投标人应负完全责任。产品的保修期或与质量相关的其它期限均按照验收合格后签署的签收单之日起算。（提供承诺函原件并加盖投标人公章，格式自拟）

4、所提供货物的剩余有效期不能低于货物本身有效期的三分之二（技术参数要求对剩余有效期有要求的以技术参数中要求为准）。每批次到货的体外诊断试剂应提供批检合格报告。
5、投标人须充分了解采购人现有的检测设备设施情况，所供产品必须完全适用于采购人现有的检测设备设施。中标后不得以任何理由变更所供产品品牌型号。（提供承诺函原件并加盖投标人公章，格式自拟）

6、投标人应保证清单中所有产品正常供应，在合同履行期内如个别产品因市场短缺造成暂时无法供应，供应商应提前 5 个工作日告知采购人并说明原因同时提出补救方案。

（二）配送要求

1、涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

2、投标人应根据采购要求，必须自行按需提供配送；且配送过程须满足试剂、耗材存储、运输及配送标准，不得将配送工作进行任何方式的转包或分包。产品运输过程中需满足运输条件，产品包装的规定要求，对需要低温保存的产品采用能够保证运输过程中贮存温度要求的措施。在运输过程中，应严格按照试剂保存及运送要求，确保安全及质量。若有冷链运输要求的，应确保冷链运输并提供温度记录、批检合格报告，符合《医疗器械冷链（运输、贮存）管理指南》等相关规定的要求。

3、装卸、运输、仓储过程应充分考虑可能遇到的各种情况，避免货物遭受暴晒、浸泡、碰撞、挤压、剧烈震荡等伤害，注意防火、防盗、防爆、防雷击，保证货物完好，不被丢失、损坏、损毁或灭失。中标人在保证货物财产安全的同时，还须注意人员安全，避免危害他人身体健康和造成人员伤亡情况的发生。如在上述装卸、运输、仓储过程中出现任何货物损坏、损毁、丢失、灭失或人员伤亡等情况，一切责任由中标人承担。

4、 投标人保证在接到采购人通知后24小时内将试剂、耗材送到指定地点。若为急用耗材在接到采购人需求后，供应商应在30分钟内响应，4小时内送达。（须提供承诺函）

5、紧急状态中标人需无条件协助采购人，加急完成配送产品并按采购人要求配送到采购人指定地点。
6、投标人须安排1名项目负责人对接该项目的一切后续事宜。

7、货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，投标人亦应负责调换，但费用由采购人负担。在耗材的生产、运输、装卸等过程中出现的安全问题，均由中标人承担。

8、若为挂网产品的，投标人必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台配送商。（提供承诺函） 

9、投标人应承诺所配送的不属于四川省药械集中采购及医药价格监管平台集中采购的试剂耗材，如后期成为四川省药械集中采购及医药价格监管平台采购范围内产品的情况，最终结算不得高于平台中的联动参考价、本省最高参考价、该产品上月末全省医药机构采购平均价中的最低价，新进入挂网采购平台的试剂与原采购价存在冲突时按低价执行。
10、配送车辆要求：配备1辆配送专用车，包括货车1辆或厢式冷藏车1辆，车辆应符合相关卫生要求，做到清洗、消毒并做好消毒记录。

（三）其他要求

若投标产品属于危险化学品，交货时须向采购人提供有效的《危险化学品经营许可证》或《危险化学品生产许可证》及《道路运输经营许可证》交由采购人备案；若投标产品属于消毒产品，交货时须向采购人提供所投产品有效的《消毒产品卫生安全评价报告》（采购产品若为新消毒产品，提供有效的卫生许可批件）及其他相关的产品资质交由采购人备案。（单独提供书面承诺函）

三、项目要求（仅用于评分使用）

投标人提供完善的项目实施方案包括但不限于：①质量保障方案（包含质量管理体系建设、质量控制技术方法等）；②项目产品配送方案及产品运输过程中的保护措施；③退换货方案；④备货管理方案；⑤产品效期控制方案；⑥突发事件处置应急预案。
★四、商务要求（各包均适用）

1、交货期及地点

1.1交货期：合同签订后365日内；中标人需按采购人要求分次供货；配送时间须按采购人要求完成配送。

1.2交货地点：采购人指定地点。

付款方式：

签订合同后，达到付款条件7日内支付预算金额的30%作为预付款；剩余合同金额根据采购人使用情况分次供货,每批次试剂经采购人验收确认合格后据实支付（优先扣除预付款，预付款扣除完后按实际供货据实结算）。

（注：供应商须向采购人提供国家统一正式增值税发票，否则采购人不予支付。）

3、报价要求：

3.1报价应是最终用户验收合格总价，包括成本、包装、运输、人工、配套辅材及备用物件等所有其他有关各项等含税费用。采购人无须另向中标人支付其他任何费用。

3.2中标人根据此招标文件给定的未挂网产品单价进行报价，报单价，报价中应包括产品价格、运输、配送服务、售后服务、税收等费用（注：单价报价不能超过产品清单中“单价控限价”，且不得漏报、少报，否则作无效报价处理）

3.3挂网产品不进行报价。
4.结算要求：

投标人报价时需提供报价明细表以便于采购人结算，结算金额根据货物实际供应数量和供应商所报货物单价据实结算；合同服务期满或预算金额用完，合同则自动解除。
5、售后服务及要求

产品在使用前若发现有质量问题，应及时免费更换。若使用中产品出现质量问题，中标人应于2小时内到现场处理相关事宜。如若造成采购人损失的，还应承担相关赔偿责任。根据采购人要求，投标人所提供的产品有效期不得少于整个产品有效期的五分之四；如耗材临近失效期，采购人及时向中标人提出更换，中标人须在耗材失效前一个月更换完毕，不得以任何理由进行推诿。

6、验收要求：

6.1履约验收时间：中标人提出验收申请之日起7日内组织验收；

6.2验收组织的其他事项：其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）和《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22 号） 的文件要求进行验收。

注：1、上述带“★”符号的要求为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则做无效投标处理。

2、本采购项目核心产品为：第三包：一次性注射器5毫升/只；



